## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-25 06:02 | Wait | 478 | 477.8 | 477.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 14.2 | 119689.1 | 20710 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:03 | Wait | 485.9 | 485.7 | 485.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 14.6 | 119689.1 | 20710 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:04 | Wait | 495.3 | 495.1 | 495.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 15.2 | 119689.1 | 20710 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:05 | Normal | 496 | 453.6 | 445.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 0 | 1 | 16 | 119689.1 | 20710 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:06 | Normal | 473.1 | 426.7 | 416.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.7 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 16.6 | 119689.1 | 20710 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:07 | Normal | 435.4 | 377.8 | 384.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 6 | 1 | 17.1 | 119689.1 | 20710 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:08 | Normal | 409.9 | 373.6 | 366.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60.02 | 18 | 1 | 17.5 | 119689.1 | 20710 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:09 | Normal | 399.2 | 346.6 | 341.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 29 | 1 | 18 | 119689.1 | 20710 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:10 | Normal | 442.9 | 384.3 | 374.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 39 | 1 | 18.4 | 119689.1 | 20710 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:11 | Normal | 440.6 | 396.6 | 512.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 22 | 1 | 19 | 119689.1 | 20710 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:12 | Normal | 441 | 380 | 471.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60 | 57 | 1 | 19.2 | 119689.1 | 20710 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:13 | Normal | 451.6 | 476.6 | 430.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 70 | 1 | 19.5 | 119689.1 | 20710 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:14 | Normal | 483.7 | 521 | 511.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.92 | 59.92 | 59.95 | 28 | 1 | 19.8 | 119689.1 | 20710 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:15 | Normal | 485.7 | 491.5 | 484.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 132.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 76 | 1 | 20.1 | 119689.1 | 20710 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:16 | Normal | 463.7 | 503.5 | 438.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 79 | 1 | 20.3 | 119689.1 | 20710 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:17 | Normal | 473.7 | 483.1 | 507.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 59.92 | 59.97 | 59.92 | 79 | 1 | 20.5 | 119689.1 | 20710 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:18 | Normal | 470.5 | 492.3 | 447.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 0.9 | 1 | 1 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 97 | 1 | 20.8 | 119689.1 | 20710 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:19 | Normal | 444.6 | 485.3 | 451.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 101 | 1 | 21 | 119689.1 | 20710 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:20 | Normal | 466.7 | 475.1 | 526.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 60.03 | 59.99 | 59.86 | 61 | 1 | 21.2 | 119689.1 | 20710 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:21 | Normal | 467.8 | 496.6 | 487.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 132.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 98 | 1 | 21.4 | 119689.1 | 20710 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:22 | Normal | 472.5 | 494.3 | 435.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 106 | 1 | 21.6 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:23 | Normal | 476.5 | 498 | 435.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 132.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 110 | 1 | 21.7 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:24 | Normal | 477.1 | 504.4 | 495.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 132.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.95 | 59.98 | 60 | 103 | 1 | 21.9 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:25 | Normal | 482.8 | 490.2 | 492.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 132.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 129 | 1 | 22.1 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:26 | Normal | 476.8 | 482 | 464.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60 | 144 | 1 | 22.3 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:27 | Normal | 491.9 | 489.5 | 419.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 132.8 | 0.8 | 1 | 1 | 60 | 60.02 | 60.03 | 148 | 1 | 22.4 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:28 | Normal | 473.6 | 482.8 | 416.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.02 | 151 | 1 | 22.6 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:30 | Normal | 498.7 | 470.3 | 378 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 125 | 1 | 22.7 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:31 | Normal | 471.6 | 450.1 | 341.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 120 | 1 | 22.9 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:32 | Normal | 470.7 | 422.9 | 434 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 122 | 1 | 23 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:33 | Normal | 473.5 | 418 | 486.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 132.9 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60.01 | 116 | 1 | 23.1 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:34 | Normal | 491.5 | 453.3 | 452.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 120 | 1 | 23.3 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:35 | Normal | 480.5 | 446 | 426 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 127 | 1 | 23.4 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:36 | Normal | 477.9 | 438.3 | 388.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 132 | 1 | 23.5 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:37 | Normal | 478.7 | 415.1 | 401.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 134 | 1 | 23.6 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:38 | Normal | 477.8 | 418.8 | 507 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 133 | 133.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.92 | 60 | 60.01 | 138 | 1 | 23.8 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:39 | Normal | 478.3 | 519.1 | 493.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 60.11 | 60.01 | 60.1 | 156 | 1 | 24 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:40 | Normal | 491.6 | 494.5 | 472.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 133.1 | 132.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 199 | 1 | 24.1 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:41 | Normal | 490.8 | 483.2 | 480.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.99 | 59.99 | 215 | 1 | 24.2 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:42 | Normal | 475 | 483.2 | 498.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 229 | 1 | 24.3 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:43 | Normal | 495 | 512.1 | 491.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 254 | 1 | 24.4 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:44 | Normal | 498.5 | 492.1 | 487 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.98 | 60.01 | 303 | 1 | 24.5 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:45 | Normal | 506.6 | 462.3 | 461.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.95 | 60 | 348 | 1 | 24.6 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:46 | Normal | 495.2 | 417.1 | 450.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133.3 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 395 | 1 | 24.7 | 119689.1 | 20711 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:47 | Normal | 515.5 | 488.5 | 473.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 60.02 | 59.99 | 481 | 1 | 24.9 | 119689.2 | 20711 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:48 | Normal | 521.7 | 472.3 | 468.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.86 | 60.14 | 504 | 1 | 25 | 119689.2 | 20711 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:49 | Normal | 511.4 | 428 | 464.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 532 | 1 | 25.1 | 119689.2 | 20711 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:50 | Normal | 515.5 | 405.2 | 448.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.6 | 133.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.12 | 60.08 | 60.09 | 545 | 1 | 25.2 | 119689.2 | 20711 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:51 | Normal | 517.5 | 389.9 | 467 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 563 | 1 | 25.3 | 119689.2 | 20711 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:52 | Normal | 518.4 | 376 | 438.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60 | 59.95 | 550 | 1 | 25.4 | 119689.2 | 20711 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:53 | Normal | 515.3 | 366.4 | 453 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 60.01 | 59.91 | 573 | 1 | 25.5 | 119689.2 | 20711 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:54 | Normal | 514.2 | 385.6 | 435.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.08 | 60.03 | 60.03 | 578 | 1 | 25.6 | 119689.2 | 20711 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:55 | Normal | 505.9 | 352.3 | 461.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 60 | 576 | 1 | 25.7 | 119689.2 | 20711 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:56 | Normal | 522.4 | 425 | 457.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 133.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 59.99 | 60 | 639 | 1 | 25.8 | 119689.2 | 20711 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:57 | Normal | 522 | 496 | 465.3 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 777 | 1 | 26 | 119689.3 | 20711 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:58 | Normal | 515.3 | 451.2 | 487.8 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 134 | 133.7 | 133.7 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 59.98 | 60 | 822 | 1 | 26.1 | 119689.3 | 20711 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 06:59 | Normal | 518.5 | 415.8 | 480.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.8 | 133.7 | 2 | 2 | 2 | 59.98 | 59.94 | 60.04 | 674 | 1 | 26.2 | 119689.3 | 20711 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:00 | Normal | 524.1 | 427.1 | 486.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.9 | 133.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 702 | 1 | 26.3 | 119689.3 | 20711 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:01 | Normal | 531.8 | 559.7 | 522.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 134 | 133.9 | 133.7 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 60 | 60 | 60.01 | 887 | 1 | 26.5 | 119689.3 | 20711 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:02 | Normal | 528.9 | 541.6 | 483 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 133.9 | 133.8 | 133.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 921 | 1 | 26.7 | 119689.3 | 20711 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:03 | Normal | 515.8 | 522.9 | 482.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.6 | 132.9 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 826 | 1 | 26.8 | 119689.3 | 20711 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:04 | Normal | 513.4 | 487.8 | 463 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.7 | 133.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 757 | 1 | 27 | 119689.3 | 20711 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:05 | Normal | 526 | 450.1 | 482.8 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 133.9 | 133.7 | 133.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.15 | 60.06 | 60.02 | 984 | 1 | 27.1 | 119689.4 | 20711 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:06 | Normal | 531.4 | 440.1 | 493.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.05 | 60.15 | 933 | 1 | 27.3 | 119689.4 | 20711 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:07 | Normal | 513 | 474 | 488.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 133.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 943 | 1 | 27.5 | 119689.4 | 20711 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:08 | Normal | 521.5 | 528.3 | 469.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.5 | 133.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.04 | 59.97 | 913 | 1 | 27.7 | 119689.4 | 20711 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:09 | Normal | 519.3 | 516.1 | 470.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.3 | 133.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.05 | 60.01 | 59.98 | 881 | 1 | 27.8 | 119689.4 | 20711 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:10 | Normal | 515.3 | 496.3 | 465.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 133.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.08 | 60.09 | 60.06 | 837 | 1 | 27.9 | 119689.4 | 20711 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:11 | Normal | 513 | 481 | 470.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 823 | 1 | 28.1 | 119689.5 | 20711 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:12 | Normal | 517.2 | 488.2 | 502.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.09 | 60.04 | 60.04 | 838 | 1 | 28.2 | 119689.5 | 20711 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:13 | Normal | 507.8 | 492.9 | 494.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.6 | 133.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 862 | 1 | 28.3 | 119689.5 | 20711 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:14 | Normal | 517 | 457.5 | 489 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.5 | 133.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60 | 871 | 1 | 28.4 | 119689.5 | 20711 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:15 | Normal | 523.4 | 498.3 | 477.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.6 | 133.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 914 | 1 | 28.5 | 119689.5 | 20711 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:17 | Normal | 523.1 | 499.1 | 477.8 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133.7 | 133.7 | 133.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60.06 | 60.14 | 947 | 1 | 28.6 | 119689.5 | 20711 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:18 | Normal | 518.1 | 490.1 | 480.8 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 134 | 133.9 | 133.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 967 | 1 | 28.6 | 119689.5 | 20711 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:19 | Normal | 525.8 | 488.1 | 481.8 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133.8 | 133.9 | 133.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 958 | 1 | 28.7 | 119689.6 | 20711 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:20 | Normal | 531 | 490.4 | 490.8 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133.9 | 134.1 | 133.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60.03 | 59.85 | 970 | 1 | 28.8 | 119689.6 | 20711 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:21 | Normal | 528.3 | 494.7 | 481.5 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 134.1 | 134 | 133.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 59.93 | 59.98 | 1062 | 1 | 28.9 | 119689.6 | 20711 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:22 | Normal | 522.3 | 505.3 | 492.6 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 133.9 | 134 | 133.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60.06 | 60.01 | 1032 | 1 | 29 | 119689.6 | 20711 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:23 | Normal | 516.6 | 533.4 | 508.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 133.9 | 133.9 | 133.6 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 1090 | 1 | 29.1 | 119689.6 | 20712 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:24 | Normal | 536.8 | 510.1 | 506.8 | 1.5 | 1 | 0.7 | 133.9 | 134.1 | 133.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 1231 | 1 | 29.2 | 119689.7 | 20712 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:25 | Normal | 537.9 | 456.1 | 515.8 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 134 | 134 | 133.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.89 | 60.08 | 1350 | 1 | 29.3 | 119689.7 | 20712 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:26 | Normal | 538.1 | 541.5 | 513.6 | 1.5 | 1 | 0.6 | 133.9 | 134 | 133.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 60.06 | 60.09 | 60.05 | 1303 | 1 | 29.5 | 119689.7 | 20712 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:27 | Normal | 530.4 | 494.3 | 511.1 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 134 | 134.2 | 133.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.97 | 59.99 | 60.07 | 1341 | 1 | 29.6 | 119689.7 | 20712 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:28 | Normal | 539 | 504.8 | 500.2 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 133.8 | 133.9 | 133.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1324 | 1 | 29.8 | 119689.7 | 20712 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:29 | Normal | 525 | 485.2 | 507.8 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 133.7 | 133.8 | 133.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 1136 | 1 | 30 | 119689.8 | 20712 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:30 | Normal | 515.8 | 482.1 | 499.8 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 133.7 | 133.9 | 133.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 1156 | 1 | 30.2 | 119689.8 | 20712 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:31 | Normal | 516.7 | 527.3 | 509.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.7 | 133.8 | 133.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 1258 | 1 | 30.3 | 119689.8 | 20712 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:32 | Normal | 528.8 | 521.2 | 490.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.7 | 133.8 | 133.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1362 | 1 | 30.5 | 119689.8 | 20712 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:33 | Normal | 517.3 | 526.1 | 519.7 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 133.8 | 133.9 | 133.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 1465 | 1 | 30.6 | 119689.9 | 20712 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:34 | Normal | 525.5 | 527.1 | 516.7 | 1.9 | 1 | 0.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1550 | 1 | 30.7 | 119689.9 | 20712 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:35 | Normal | 532.8 | 515.9 | 524.7 | 2 | 1 | 0.8 | 133.8 | 133.8 | 133.7 | 4 | 4.1 | 4.2 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 1591 | 1 | 30.8 | 119689.9 | 20712 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:36 | Normal | 534.1 | 513.2 | 512 | 2 | 1 | 0.9 | 133.8 | 133.8 | 133.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 60.07 | 59.99 | 1661 | 1 | 30.7 | 119689.9 | 20712 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:37 | Normal | 530.7 | 528.3 | 524.8 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 1795 | 1 | 26.8 | 119690 | 20712 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 07:41 | Normal | 532.8 | 520.1 | 514.6 | 2.3 | 1.3 | 1 | 133.9 | 134.3 | 133.9 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 2035 | 1 | 25.5 | 119690.1 | 20712 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 07:46 | Normal | 537.2 | 528.5 | 527.6 | 3.2 | 1.7 | 1.4 | 134.3 | 134.4 | 134.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.96 | 60.03 | 60.07 | 2935 | 1 | 26 | 119690.3 | 20712 | 1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 07:51 | Normal | 533.6 | 526.4 | 536.1 | 3.4 | 1.7 | 1.5 | 134.1 | 134.3 | 134.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.94 | 60.06 | 59.94 | 3076 | 1 | 26.6 | 119690.6 | 20712 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 07:56 | Normal | 529.1 | 523.8 | 529.8 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 134.1 | 134.4 | 134.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 59.99 | 59.93 | 60.06 | 3275 | 1 | 27 | 119690.8 | 20712 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 08:01 | Normal | 526.5 | 528.1 | 533.3 | 4.1 | 2 | 1.8 | 134.5 | 134.6 | 134.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 3759 | 1 | 27.6 | 119691.1 | 20712 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 08:06 | Normal | 522.6 | 519 | 526.8 | 4.1 | 2.1 | 1.8 | 134.3 | 134.5 | 134.2 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.95 | 59.94 | 60.02 | 3768 | 1 | 28.3 | 119691.5 | 20712 | 1.5 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 08:11 | Normal | 511.3 | 514 | 520.6 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 133.8 | 134.1 | 133.7 | 7.9 | 8 | 8 | 59.93 | 59.97 | 59.93 | 3146 | 1 | 28.8 | 119691.8 | 20712 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 08:16 | Normal | 516.6 | 513.8 | 524 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 133.9 | 133.8 | 133.6 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.99 | 59.83 | 60 | 2830 | 1 | 28.9 | 119692 | 20712 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 08:21 | Normal | 513.5 | 513 | 525 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.9 | 133.9 | 133.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.89 | 59.97 | 59.83 | 2976 | 1 | 28.9 | 119692.2 | 20713 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 08:26 | Normal | 516.1 | 523.4 | 531.8 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 133.9 | 133.9 | 133.8 | 7.9 | 8 | 8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 3126 | 1 | 29.1 | 119692.5 | 20713 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 08:31 | Normal | 516 | 521.1 | 529.6 | 4 | 1.8 | 1.8 | 134.1 | 134.1 | 133.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.06 | 59.98 | 60.04 | 3517 | 1 | 29.5 | 119692.8 | 20713 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 08:36 | Normal | 528.6 | 520.1 | 528.5 | 4.5 | 2.1 | 2 | 134.2 | 134.6 | 134.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 59.97 | 60.04 | 60 | 4087 | 1 | 29.8 | 119693.1 | 20713 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 08:41 | Normal | 540.8 | 476.1 | 524.8 | 5.1 | 2.8 | 2.3 | 134.8 | 135 | 134.7 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 59.94 | 60.05 | 60 | 4850 | 1 | 30.6 | 119693.5 | 20713 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 08:46 | Normal | 518.7 | 521.2 | 529.6 | 5.9 | 2.9 | 2.5 | 135.1 | 135.5 | 135.1 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 59.99 | 60.05 | 59.97 | 5478 | 1 | 31.5 | 119693.9 | 20713 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 08:51 | Normal | 528 | 518.6 | 494 | 7.1 | 3.7 | 3.3 | 135.3 | 135.8 | 135.4 | 16.8 | 17 | 17 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 6966 | 1 | 32.6 | 119694.5 | 20713 | 2.8 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 08:56 | Normal | 513.5 | 507.9 | 520.1 | 5.1 | 2.5 | 2.3 | 134.6 | 134.8 | 134.4 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 4729 | 1 | 33.3 | 119694.9 | 20713 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 09:01 | Normal | 516.9 | 508.7 | 521 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 134.7 | 135.1 | 134.7 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4934 | 1 | 33.5 | 119695.3 | 20713 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 09:06 | Normal | 505.7 | 490.5 | 520.9 | 6.1 | 3.1 | 2.6 | 135.4 | 135.6 | 135.5 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.04 | 59.98 | 59.98 | 5629 | 1 | 34 | 119695.7 | 20713 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 09:11 | Normal | 511.9 | 501.2 | 514.1 | 6.3 | 3.2 | 2.8 | 135 | 135.6 | 135.2 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 5851 | 1 | 35.1 | 119696.2 | 20713 | 2.5 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 09:16 | Normal | 505.1 | 504.3 | 515.5 | 4.6 | 2.1 | 2 | 134.3 | 134.5 | 134.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 4047 | 1 | 35.6 | 119696.7 | 20713 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 09:21 | Normal | 522.6 | 513 | 517.1 | 5.1 | 2.5 | 2.4 | 134.6 | 134.7 | 134.4 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60 | 60 | 59.97 | 4828 | 1 | 35.4 | 119697 | 20714 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 09:26 | Normal | 527.5 | 504.2 | 520 | 8.2 | 4.3 | 3.8 | 135.9 | 136.3 | 135.9 | 19.6 | 19.8 | 19.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 8162 | 1 | 35.8 | 119697.5 | 20714 | 3.5 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 09:31 | Normal | 519.2 | 517.9 | 502.1 | 8.1 | 4.2 | 3.7 | 135.9 | 136.4 | 136 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 7571 | 1 | 37.2 | 119698.1 | 20714 | 3.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 09:36 | Normal | 471.1 | 490.7 | 508.6 | 14 | 6.8 | 5.6 | 137.3 | 137.6 | 137.2 | 29.7 | 30.1 | 30 | 60 | 60.02 | 60.06 | 12289 | 1 | 38.7 | 119698.9 | 20714 | 6.3 | 7.9 | 6.5 | 0.2 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 09:41 | Normal | 461.8 | 507.1 | 497.6 | 9.2 | 4.2 | 4 | 135.9 | 136.5 | 135.8 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 59.99 | 59.97 | 60 | 8274 | 1 | 40.5 | 119699.7 | 20714 | 4 | 5.3 | 4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 09:46 | Normal | 502 | 500.3 | 502.5 | 7.6 | 3.8 | 3.3 | 136 | 136.3 | 136 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 60 | 60.04 | 60.02 | 6851 | 1 | 41.4 | 119700.4 | 20714 | 3.2 | 4.4 | 3.6 | 0.2 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 09:51 | Normal | 492.5 | 481.6 | 487.3 | 9.5 | 4.6 | 4.1 | 135.8 | 136.3 | 135.8 | 20.8 | 21 | 21 | 60 | 59.99 | 59.96 | 8445 | 1 | 43.1 | 119701.3 | 20714 | 4.2 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 09:56 | Normal | 477.8 | 489.3 | 489.1 | 10 | 4.6 | 4.3 | 135.8 | 136.5 | 135.9 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 8737 | 1 | 44.2 | 119702.1 | 20714 | 4.5 | 5.6 | 4.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 10:01 | Normal | 475.6 | 464.8 | 472.7 | 6.8 | 3.3 | 3.1 | 135.1 | 135.7 | 135.1 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5934 | 1 | 44.4 | 119703 | 20714 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 10:06 | Normal | 487.7 | 496.4 | 487.7 | 13.8 | 6.5 | 5.9 | 137 | 137.7 | 137.1 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 60 | 59.99 | 60 | 12176 | 1 | 43.8 | 119703.7 | 20714 | 6.4 | 7.5 | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 10:11 | Normal | 480.6 | 480.5 | 459.9 | 6.7 | 3.2 | 3.1 | 135.1 | 135.5 | 135.1 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.02 | 60.03 | 60 | 5863 | 1 | 44.5 | 119704.5 | 20714 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 10:16 | Normal | 479.6 | 485.9 | 477.1 | 9.8 | 4.6 | 4.3 | 135.9 | 136.5 | 136.1 | 20.8 | 21 | 21 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 8616 | 1 | 44.1 | 119705.1 | 20714 | 4.4 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 10:21 | Normal | 475 | 483.5 | 467.3 | 7.2 | 3.4 | 3.2 | 134.7 | 135.1 | 134.8 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6157 | 1 | 43.6 | 119705.8 | 20715 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 10:26 | Normal | 469.2 | 470.5 | 515.4 | 3.8 | 1.7 | 1.5 | 133.5 | 133.7 | 133.5 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 2969 | 1 | 42.6 | 119706.1 | 20715 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 10:31 | Normal | 512.1 | 499.4 | 498.5 | 11.2 | 5.6 | 5 | 136 | 136.3 | 136.1 | 25.7 | 26.1 | 25.9 | 59.98 | 60 | 60.03 | 10529 | 1 | 42 | 119706.6 | 20715 | 5.1 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 10:36 | Normal | 496.9 | 495.9 | 482.3 | 9.4 | 4.5 | 4.2 | 135.5 | 135.8 | 135.6 | 20.9 | 21.2 | 21 | 60.03 | 60.02 | 59.98 | 8592 | 1 | 42.4 | 119707.4 | 20715 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 10:41 | Normal | 496.3 | 486.2 | 471.3 | 8.9 | 4.3 | 4.1 | 135.3 | 135.8 | 135.6 | 19.8 | 20 | 20 | 60.03 | 60.07 | 60.08 | 8034 | 1 | 42.8 | 119708 | 20715 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 10:46 | Normal | 487.3 | 488.9 | 476 | 10 | 4.8 | 4.5 | 135.4 | 135.8 | 135.6 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 8927 | 1 | 42.8 | 119708.7 | 20715 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 10:51 | Normal | 474.1 | 484.8 | 471.9 | 8.6 | 4 | 3.9 | 135 | 135.1 | 135 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 7619 | 1 | 43.1 | 119709.6 | 20715 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 10:56 | Normal | 472.9 | 472.6 | 460.3 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 133.6 | 133.9 | 133.6 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4086 | 1 | 43.3 | 119710.3 | 20715 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 11:01 | Normal | 477.9 | 487.8 | 497.2 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 133.2 | 133.4 | 133.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 2814 | 1 | 42.3 | 119710.6 | 20715 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 11:06 | Normal | 489.6 | 492 | 484.2 | 4 | 1.8 | 1.8 | 133.3 | 133.6 | 133.6 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 3420 | 1 | 41.6 | 119710.9 | 20715 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 11:11 | Normal | 509.1 | 497.3 | 484.3 | 6.1 | 3 | 2.9 | 134.5 | 134.7 | 134.5 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 5588 | 1 | 41.1 | 119711.1 | 20715 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 11:16 | Normal | 488.7 | 496.2 | 500.3 | 6.1 | 2.8 | 2.5 | 134.9 | 135.3 | 135 | 13 | 13.3 | 13.3 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 5315 | 1 | 41.6 | 119711.9 | 20715 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 11:21 | Normal | 484.2 | 494.6 | 482.8 | 13.9 | 6.5 | 6.1 | 136.9 | 137.1 | 137 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 60.01 | 60.08 | 60.04 | 12385 | 1 | 42.5 | 119712.8 | 20716 | 6.5 | 7.6 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 11:26 | Normal | 478.5 | 484.5 | 482.9 | 14.1 | 6.6 | 6.1 | 136.9 | 137.3 | 137.2 | 30.2 | 30.5 | 30.3 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 12420 | 1 | 43 | 119713.8 | 20716 | 6.6 | 7.6 | 6.4 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 11:31 | Normal | 473 | 483.1 | 444.9 | 14.4 | 6.6 | 6.6 | 137.1 | 137.5 | 137.4 | 30.3 | 30.5 | 30.5 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 12472 | 1 | 43.4 | 119714.8 | 20716 | 6.7 | 7.8 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 11:36 | Normal | 467.7 | 481.8 | 446.5 | 13.8 | 6.2 | 6.3 | 136.8 | 137.3 | 137.1 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60.08 | 60.04 | 60.03 | 11718 | 1 | 43.7 | 119715.9 | 20716 | 6.4 | 7.5 | 6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 11:41 | Normal | 469 | 480.3 | 434.1 | 5.2 | 2.2 | 2.6 | 135 | 135.3 | 135.1 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 4621 | 1 | 44 | 119716.8 | 20716 | 2.2 | 3.1 | 2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 11:46 | Normal | 458.3 | 469.8 | 455.3 | 8.7 | 4 | 3.9 | 135.8 | 136.2 | 135.9 | 17.9 | 18 | 17.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7239 | 1 | 43.9 | 119717.6 | 20716 | 3.9 | 4.9 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 11:51 | Normal | 467.3 | 456.6 | 459.1 | 9.8 | 4.6 | 4.3 | 135.7 | 135.9 | 135.7 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 8202 | 1 | 43.8 | 119718.5 | 20716 | 4.4 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 11:56 | Normal | 459.3 | 449.4 | 475.1 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 133.6 | 133.7 | 133.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 2173 | 1 | 43.1 | 119718.8 | 20716 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 12:01 | Normal | 485.5 | 463 | 445.8 | 12.3 | 5.9 | 5.8 | 136.5 | 137 | 136.7 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 59.91 | 59.96 | 59.92 | 10815 | 1 | 42.5 | 119719.4 | 20716 | 5.7 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 12:06 | Normal | 480.3 | 452.1 | 442.2 | 12.5 | 6 | 5.9 | 136.5 | 137 | 136.7 | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 60.03 | 60 | 59.98 | 10854 | 1 | 43.3 | 119720.3 | 20716 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 12:11 | Normal | 482.6 | 443 | 441.3 | 7.1 | 3.5 | 3.5 | 135.3 | 135.7 | 135.5 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.04 | 60.05 | 60.09 | 6565 | 1 | 43.5 | 119721.1 | 20716 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 12:16 | Normal | 477.6 | 456 | 447.5 | 11.5 | 5.5 | 5.3 | 136.5 | 136.5 | 136.4 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.04 | 60.07 | 60.08 | 9834 | 1 | 43.5 | 119721.9 | 20716 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 12:21 | Normal | 471.1 | 446 | 432.7 | 13 | 6.2 | 6.3 | 136.8 | 137.3 | 137.1 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 11147 | 1 | 43.9 | 119722.8 | 20717 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 12:26 | Normal | 472 | 462.6 | 413.1 | 5.2 | 2.3 | 2.3 | 134.8 | 135 | 134.8 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 4150 | 1 | 44 | 119723.6 | 20717 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 12:31 | Normal | 483.1 | 466.9 | 429 | 9.9 | 4.7 | 5 | 135.7 | 135.6 | 135.4 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 8625 | 1 | 43.8 | 119724.4 | 20717 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 12:36 | Normal | 489.8 | 464.9 | 379.1 | 6.2 | 3.2 | 3.1 | 134.7 | 135 | 134.8 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5333 | 1 | 43.9 | 119725 | 20717 | 2.6 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 12:41 | Normal | 485.5 | 469.1 | 442 | 5.8 | 2.8 | 3.1 | 134.9 | 135.1 | 134.8 | 12.7 | 13 | 12.9 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 5244 | 1 | 43.4 | 119725.5 | 20717 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 12:46 | Normal | 478.1 | 485 | 432.5 | 12.3 | 5.3 | 6.1 | 136.2 | 136.1 | 136.1 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.91 | 59.96 | 59.93 | 10906 | 1 | 43.2 | 119726.2 | 20717 | 5.6 | 6.8 | 5.1 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 12:51 | Normal | 472.3 | 480.7 | 466.7 | 4 | 1.8 | 2 | 133.9 | 134 | 134.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60 | 60.1 | 60.01 | 3328 | 1 | 43.2 | 119726.7 | 20717 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 12:56 | Normal | 489.2 | 463.6 | 462.8 | 8.5 | 4.5 | 3.8 | 135.1 | 135.2 | 135.1 | 18.8 | 19.1 | 19 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7476 | 1 | 43.2 | 119727.2 | 20717 | 3.8 | 4.8 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 13:01 | Normal | 487.2 | 490.6 | 487.1 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | 134 | 134 | 134 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.91 | 59.97 | 59.95 | 3189 | 1 | 42.7 | 119727.5 | 20717 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 13:06 | Normal | 488.2 | 472.6 | 511.1 | 4.5 | 2.1 | 1.8 | 134 | 134.3 | 134.1 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3751 | 1 | 42 | 119727.9 | 20717 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 13:11 | Normal | 491.3 | 488.6 | 508.7 | 4 | 1.8 | 1.8 | 134 | 134.3 | 133.9 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 3373 | 1 | 41.7 | 119728.2 | 20717 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 13:16 | Normal | 479.4 | 476.6 | 523.5 | 4.7 | 2.1 | 1.8 | 133.7 | 134 | 133.8 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.98 | 59.95 | 59.91 | 3768 | 1 | 41.5 | 119728.5 | 20717 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 13:21 | Normal | 493.2 | 464.7 | 420 | 12.7 | 6.1 | 6.5 | 135.4 | 135.5 | 135.3 | 27.7 | 28.1 | 28 | 60 | 59.99 | 59.98 | 11294 | 1 | 42 | 119729.2 | 20718 | 5.8 | 7 | 5.8 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 13:26 | Normal | 476.6 | 479.8 | 404.2 | 5.1 | 2.3 | 2.5 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60 | 59.97 | 60.03 | 4276 | 1 | 42.8 | 119730 | 20718 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 13:31 | Normal | 489 | 478.6 | 412.1 | 12.1 | 5.7 | 6.2 | 135.7 | 135.7 | 135.5 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10753 | 1 | 42.4 | 119730.6 | 20718 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 13:36 | Normal | 481.5 | 469.8 | 409.6 | 11.2 | 5.4 | 5.8 | 135.2 | 135.3 | 135 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 9774 | 1 | 43.3 | 119731.4 | 20718 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 13:41 | Normal | 462.9 | 446.3 | 426.9 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.4 | 133.8 | 133.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 2160 | 1 | 43.4 | 119731.9 | 20718 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 13:46 | Normal | 490.3 | 465.6 | 533.1 | 9.5 | 4.3 | 1.3 | 134.7 | 134.9 | 134.6 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60.1 | 60.01 | 60 | 6943 | 1 | 42.4 | 119732.3 | 20718 | 4.2 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 13:51 | Normal | 487.2 | 481.8 | 541 | 9.9 | 4.6 | 1.4 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.91 | 59.99 | 59.86 | 7331 | 1 | 42.2 | 119732.8 | 20718 | 4.5 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 13:56 | Normal | 483.4 | 477.5 | 533.3 | 9.3 | 4.3 | 1.4 | 133.6 | 133.8 | 133.5 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.02 | 60.06 | 60.07 | 6793 | 1 | 42.7 | 119733.4 | 20718 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 14:01 | Normal | 488.1 | 483.8 | 529 | 8.4 | 3.9 | 1.3 | 133.5 | 133.7 | 133.5 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 6233 | 1 | 42.2 | 119733.7 | 20718 | 3.8 | 4.7 | 3.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 14:06 | Normal | 482 | 449.2 | 516.9 | 8 | 3.8 | 1.2 | 133.4 | 133.5 | 133.1 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 5759 | 1 | 41.6 | 119734.2 | 20718 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 14:11 | Normal | 496.6 | 474.8 | 512.1 | 7.1 | 3.6 | 1.3 | 133.2 | 133.2 | 132.9 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.94 | 59.98 | 59.93 | 5284 | 1 | 41.1 | 119734.4 | 20718 | 3.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 14:16 | Normal | 493 | 494.6 | 503.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.2 | 132.1 | 132 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2042 | 1 | 40.7 | 119734.6 | 20718 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 14:21 | Normal | 488.3 | 493.1 | 486.1 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.4 | 132.3 | 132.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 2001 | 1 | 40.5 | 119734.8 | 20719 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 14:26 | Normal | 490.6 | 478.1 | 506.3 | 2.2 | 1 | 1 | 132.2 | 132 | 131.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1711 | 1 | 40.1 | 119734.9 | 20719 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 14:31 | Normal | 487.8 | 476.5 | 506.5 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.8 | 131.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1374 | 1 | 40.5 | 119735.1 | 20719 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 14:36 | Normal | 491.3 | 443.1 | 508.7 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.94 | 59.98 | 59.91 | 1326 | 1 | 42.6 | 119735.2 | 20719 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 14:41 | Normal | 494.1 | 449 | 463.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.9 | 132 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 1268 | 1 | 44 | 119735.3 | 20719 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 14:46 | Normal | 502.8 | 480.3 | 512.9 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 1746 | 1 | 42.8 | 119735.4 | 20719 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 14:51 | Normal | 505 | 507.1 | 510.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.08 | 60.1 | 60.12 | 2136 | 1 | 39.1 | 119735.6 | 20719 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 14:56 | Normal | 502.5 | 508.8 | 503.1 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.1 | 60.08 | 60.08 | 2466 | 1 | 38.7 | 119735.8 | 20719 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 15:01 | Normal | 516.1 | 479 | 535.6 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 133 | 132.8 | 132.8 | 6.9 | 7 | 7.2 | 60.23 | 60.24 | 60.13 | 2824 | 1 | 38.5 | 119736.1 | 20719 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 15:06 | Normal | 506.6 | 467.6 | 546.8 | 5.5 | 2.5 | 1.1 | 133 | 133.1 | 133.1 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.96 | 59.94 | 59.81 | 4214 | 1 | 38.8 | 119736.4 | 20719 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 15:11 | Normal | 505.3 | 462.2 | 539.6 | 5.1 | 2.3 | 1.1 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 3879 | 1 | 39.1 | 119736.8 | 20719 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 15:16 | Normal | 503.5 | 450.4 | 537 | 4.8 | 2.1 | 1 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 8.9 | 9.1 | 9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 3512 | 1 | 39 | 119737.1 | 20719 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 15:21 | Normal | 486.5 | 439.9 | 501.6 | 2.1 | 1 | 1 | 131.6 | 131.2 | 131.3 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60.03 | 60.03 | 60 | 1569 | 1 | 39 | 119737.3 | 20720 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 15:26 | Normal | 480.1 | 465.8 | 521.5 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 131.9 | 131.5 | 131.6 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.04 | 60.1 | 60.05 | 1794 | 1 | 39.8 | 119737.4 | 20720 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 15:31 | Normal | 480 | 416.6 | 525.3 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 131.8 | 131.7 | 131.6 | 4.9 | 5 | 5 | 60 | 59.98 | 60 | 1867 | 1 | 38.8 | 119737.6 | 20720 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 15:36 | Normal | 507 | 433.2 | 508.5 | 3.8 | 1.6 | 1 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 2745 | 1 | 38.6 | 119737.8 | 20720 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 15:41 | Normal | 505.5 | 449.4 | 537.8 | 3 | 1.1 | 0.7 | 131.2 | 131.3 | 131.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 60 | 60.04 | 2034 | 1 | 38.5 | 119738 | 20720 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 15:46 | Normal | 486.6 | 413.7 | 497.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.7 | 130.5 | 130.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 59.99 | 60.05 | 879 | 1 | 40 | 119738.1 | 20720 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 15:51 | Normal | 473.1 | 329.2 | 425.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131 | 130.6 | 130.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 598 | 1 | 41.9 | 119738.2 | 20720 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 15:56 | Normal | 476.5 | 221.2 | 378.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 130.5 | 130.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 364 | 1 | 43 | 119738.2 | 20720 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 16:01 | Normal | 477.5 | 223.5 | 414.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.3 | 130.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 264 | 1 | 43.4 | 119738.2 | 20720 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 16:06 | Normal | 472 | 206 | 471.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.4 | 130.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 310 | 1 | 43.7 | 119738.2 | 20720 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 16:11 | Normal | 466 | 200 | 481.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.4 | 130.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 300 | 1 | 43.7 | 119738.3 | 20720 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 16:16 | Normal | 500.2 | 204 | 469.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.3 | 130.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.89 | 532 | 1 | 43.6 | 119738.3 | 20720 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 16:21 | Normal | 491.6 | 298.1 | 427.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.9 | 130.6 | 130.6 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 652 | 1 | 43.5 | 119738.3 | 20721 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 16:26 | Normal | 483.1 | 365.8 | 421 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131 | 130.5 | 130.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 539 | 1 | 43.2 | 119738.4 | 20721 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 16:31 | Normal | 486.1 | 199.9 | 444.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.6 | 130.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 456 | 1 | 42.9 | 119738.4 | 20721 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 16:36 | Normal | 480.3 | 210.7 | 426.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.4 | 130.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 276 | 1 | 42.6 | 119738.5 | 20721 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 16:41 | Normal | 477.4 | 230.8 | 389.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60 | 255 | 1 | 42.3 | 119738.5 | 20721 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 16:46 | Normal | 485.1 | 197.8 | 390.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.1 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 254 | 1 | 42 | 119738.5 | 20721 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 16:51 | Normal | 462.1 | 360.7 | 466.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 189 | 1 | 41.9 | 119738.5 | 20721 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 16:56 | Normal | 434.1 | 454.6 | 477.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.04 | 60.01 | 34 | 1 | 41.6 | 119738.5 | 20721 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 17:01 | Normal | 360.5 | 301.6 | 357.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8 | 1 | 41.2 | 119738.5 | 20721 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 17:06 | Normal | 340.2 | 306 | 275.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 40.9 | 119738.5 | 20721 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 17:11 | Normal | 305 | 384.1 | 275.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.5 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 40.5 | 119738.5 | 20721 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 17:16 | Normal | 422.8 | 376.1 | 393.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 40.3 | 119738.5 | 20721 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-05-25 17:21 | Normal | 374 | 374 | 373.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 39.9 | 119738.5 | 20722 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0