## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-26 05:59 | Wait | 451.5 | 451.5 | 451.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 14.5 | 119738.5 | 20722 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-26 05:59 | Wait | 458.4 | 458.4 | 458.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 14.9 | 119738.5 | 20722 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-26 06:01 | Wait | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 14.2 | 119738.5 | 20722 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-26 06:04 | Normal | 400.6 | 398.7 | 414.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 0 | 1 | 17.9 | 119738.5 | 20722 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 06:09 | Normal | 335.7 | 349 | 368.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10 | 1 | 20.1 | 119738.5 | 20722 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 06:11 | Normal | 343.6 | 317 | 310.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 21 | 1 | 20.3 | 119738.5 | 20722 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-26 06:12 | Normal | 332.6 | 314.9 | 300.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 34 | 1 | 20.6 | 119738.5 | 20722 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-26 06:13 | Normal | 311.6 | 319 | 285.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 42 | 1 | 20.9 | 119738.5 | 20722 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-26 06:14 | Normal | 338.5 | 360 | 374.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 60 | 1 | 21.2 | 119738.5 | 20722 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-26 06:15 | Normal | 367.4 | 333.3 | 372 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 66 | 1 | 21.5 | 119738.5 | 20722 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-26 06:16 | Normal | 401.5 | 325.6 | 335.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 64 | 1 | 21.6 | 119738.5 | 20722 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-26 06:20 | Normal | 494.5 | 499.2 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 134 | 1 | 22.7 | 119738.5 | 20722 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 06:25 | Normal | 485.6 | 489.5 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 183 | 1 | 23.6 | 119738.6 | 20722 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 06:30 | Normal | 499.5 | 505.2 | 200.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 211 | 1 | 24.3 | 119738.6 | 20722 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 06:35 | Normal | 497 | 509.6 | 200 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.1 | 252 | 1 | 24.9 | 119738.6 | 20722 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 06:40 | Normal | 507.5 | 408 | 200.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.01 | 60.07 | 327 | 1 | 25.4 | 119738.6 | 20722 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 06:45 | Normal | 528.6 | 412.3 | 350.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.8 | 133.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 60.03 | 60.11 | 59.95 | 587 | 1 | 25.9 | 119738.7 | 20722 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 06:50 | Normal | 520.9 | 440.1 | 457 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 134 | 133.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.06 | 60.08 | 60.01 | 690 | 1 | 26.5 | 119738.7 | 20722 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 06:55 | Normal | 521.6 | 486.1 | 459.2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.8 | 134.1 | 133.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.1 | 60.11 | 60.17 | 605 | 1 | 27.1 | 119738.8 | 20723 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 07:00 | Normal | 515 | 426.5 | 423 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.7 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 475 | 1 | 27.7 | 119738.8 | 20723 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 07:05 | Normal | 519.4 | 402 | 456.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 445 | 1 | 28.3 | 119738.9 | 20723 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 07:10 | Normal | 513.8 | 441.8 | 464.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 133.5 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 628 | 1 | 28.9 | 119738.9 | 20723 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 07:15 | Normal | 523.7 | 445.1 | 455.1 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 133.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 928 | 1 | 29.6 | 119739 | 20723 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 07:20 | Normal | 533.1 | 468.3 | 473.8 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 134 | 133.9 | 133.8 | 2.9 | 3 | 3 | 60.07 | 60.04 | 60.13 | 1105 | 1 | 30.5 | 119739 | 20723 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 07:25 | Normal | 525.3 | 564.8 | 511 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 133.9 | 133.9 | 133.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1347 | 1 | 31.3 | 119739.1 | 20723 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 07:30 | Normal | 539.3 | 468.6 | 497.8 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 134.3 | 134.3 | 134.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 60.05 | 60.04 | 1712 | 1 | 32.2 | 119739.2 | 20723 | 0.2 | 1.1 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 07:35 | Normal | 538.3 | 539.9 | 511.8 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133.7 | 133.9 | 133.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60.02 | 60 | 999 | 1 | 30.4 | 119739.4 | 20723 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 07:40 | Normal | 542.3 | 506.7 | 502 | 1.3 | 2.5 | 0.6 | 134.1 | 134 | 134 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.03 | 60.03 | 60.16 | 1906 | 1 | 31.5 | 119739.5 | 20723 | 0.2 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 07:45 | Normal | 547.7 | 522.5 | 503.9 | 1.4 | 2.5 | 0.6 | 134.2 | 134.4 | 134.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60 | 60 | 60.14 | 2013 | 1 | 32.9 | 119739.6 | 20723 | 0.1 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 07:50 | Normal | 481.4 | 520.6 | 518.1 | 2.8 | 2.5 | 0.7 | 134 | 134.2 | 134.2 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.96 | 59.9 | 59.97 | 2591 | 1 | 34.4 | 119739.8 | 20723 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 07:55 | Normal | 531.6 | 519 | 522.2 | 2.3 | 1.1 | 1 | 133.7 | 133.8 | 133.8 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.91 | 59.91 | 59.93 | 2024 | 1 | 35.2 | 119740 | 20724 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 08:00 | Normal | 532.6 | 503.5 | 502.5 | 2.4 | 1.5 | 1 | 134.3 | 134.2 | 134.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 2063 | 1 | 34.3 | 119740.2 | 20724 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 08:05 | Normal | 525.5 | 510.3 | 525.3 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 134 | 134 | 133.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 2212 | 1 | 35.1 | 119740.4 | 20724 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 08:10 | Normal | 519.1 | 518.5 | 529.6 | 5 | 3.4 | 1.4 | 134.4 | 134.6 | 134.6 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.08 | 60.05 | 60.03 | 4473 | 1 | 35.6 | 119740.7 | 20724 | 1.1 | 3.8 | 3.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 08:15 | Normal | 519.1 | 505.6 | 516.9 | 3.2 | 1.6 | 1.5 | 134.3 | 134.5 | 134.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.98 | 60 | 60 | 2827 | 1 | 36.1 | 119741 | 20724 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 08:20 | Normal | 527.5 | 523.8 | 557.6 | 7.3 | 4.2 | 1.5 | 135.8 | 135.6 | 135.5 | 15.9 | 16 | 16 | 60.01 | 59.97 | 60 | 6413 | 1 | 36.6 | 119741.3 | 20724 | 2.5 | 4.9 | 4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 08:25 | Normal | 518.6 | 512.6 | 564.1 | 7.6 | 4.3 | 1.5 | 135.7 | 135.9 | 135.7 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.1 | 59.8 | 59.91 | 6576 | 1 | 39.8 | 119741.9 | 20724 | 2.7 | 5 | 4.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 08:30 | Normal | 520 | 504.9 | 536.9 | 6.1 | 3.5 | 2.2 | 135.1 | 135.3 | 135.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 5870 | 1 | 42.3 | 119742.4 | 20724 | 2.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 08:35 | Normal | 517.3 | 508 | 523.8 | 7.6 | 4.4 | 3.1 | 135.5 | 135.5 | 135.4 | 18.1 | 18.4 | 18.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 7409 | 1 | 43.3 | 119742.9 | 20724 | 2.6 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 08:40 | Normal | 506.9 | 501 | 510 | 7.9 | 4.5 | 3.3 | 135.7 | 136.2 | 135.7 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7590 | 1 | 45.3 | 119743.5 | 20724 | 2.7 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 08:45 | Normal | 505.8 | 494.5 | 509.5 | 8.1 | 4.7 | 3.6 | 136 | 136.2 | 135.8 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 7869 | 1 | 46.7 | 119744.1 | 20724 | 2.8 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 08:50 | Normal | 500.4 | 494.4 | 508.3 | 7.3 | 4.1 | 3.2 | 135.7 | 136 | 135.7 | 16.9 | 17.1 | 17 | 60.05 | 60.14 | 60.15 | 6940 | 1 | 47.5 | 119744.7 | 20724 | 2.6 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 08:55 | Normal | 492.5 | 462.6 | 504.8 | 9.6 | 5.5 | 4.2 | 136 | 136.2 | 135.8 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 8871 | 1 | 48 | 119745.3 | 20725 | 3.5 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 09:00 | Normal | 486.1 | 479.3 | 500.6 | 9.9 | 5.6 | 4.3 | 136.2 | 136.4 | 135.9 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 9212 | 1 | 48.8 | 119746.1 | 20725 | 3.6 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 09:05 | Normal | 491.4 | 466.1 | 477.8 | 7 | 3.9 | 3.1 | 135.2 | 135.2 | 134.9 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60 | 60 | 59.99 | 6343 | 1 | 49.7 | 119746.8 | 20725 | 2.6 | 4.4 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 09:10 | Normal | 497.5 | 476.1 | 497.2 | 9.6 | 5.7 | 4.3 | 135.8 | 136 | 135.6 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 60.02 | 60 | 60 | 9160 | 1 | 50 | 119747.6 | 20725 | 3.6 | 6 | 5.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 09:15 | Normal | 468.1 | 480.6 | 461.2 | 4.5 | 2.1 | 1.9 | 133.8 | 133.8 | 133.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3635 | 1 | 48.8 | 119748 | 20725 | 1.6 | 2.9 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 09:20 | Normal | 486.6 | 453.4 | 459.5 | 6.6 | 3.5 | 3 | 134.5 | 134.6 | 134.3 | 14.3 | 14.6 | 14.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6081 | 1 | 47.4 | 119748.5 | 20725 | 2.5 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 09:25 | Normal | 446.7 | 464 | 495.8 | 12.4 | 5.9 | 4.7 | 135.6 | 135.9 | 135.4 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 10023 | 1 | 47.2 | 119749.2 | 20725 | 5.5 | 7 | 5.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 09:30 | Normal | 474 | 479.8 | 479.7 | 5.6 | 2.6 | 2.5 | 134.1 | 134.4 | 134 | 11.7 | 12 | 12 | 60.02 | 60.05 | 60 | 4799 | 1 | 45.8 | 119749.6 | 20725 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 09:35 | Normal | 463.8 | 462.5 | 487 | 7.6 | 3.6 | 3.4 | 134.5 | 134.5 | 134.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 60.06 | 60 | 60.04 | 6852 | 1 | 44.3 | 119750 | 20725 | 3.2 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 09:40 | Normal | 498.4 | 476.6 | 507.2 | 7 | 3.5 | 3 | 134.9 | 134.9 | 134.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60.03 | 60.09 | 60.06 | 6404 | 1 | 44 | 119750.6 | 20725 | 3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 09:45 | Normal | 456.8 | 499.1 | 500.6 | 15.9 | 7.3 | 6.3 | 136 | 136.1 | 135.9 | 33 | 33.4 | 33.3 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 13557 | 1 | 44.2 | 119751.2 | 20725 | 7.2 | 8.9 | 7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 09:50 | Normal | 487.8 | 483.8 | 497.7 | 6.3 | 3.1 | 2.7 | 134.2 | 134.1 | 134 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 5621 | 1 | 43.9 | 119751.7 | 20725 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 09:55 | Normal | 480.9 | 483.1 | 474.4 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 133.7 | 133.7 | 133.4 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 4942 | 1 | 43.2 | 119752.2 | 20726 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 10:00 | Normal | 480.4 | 485 | 484.7 | 5.5 | 2.6 | 2.3 | 134.1 | 134.5 | 134.1 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60 | 60 | 59.98 | 4709 | 1 | 43.1 | 119752.7 | 20726 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 10:05 | Normal | 485.5 | 482.1 | 491 | 14.4 | 6.8 | 5.9 | 136 | 136.3 | 136.2 | 31 | 31.4 | 31.3 | 60.02 | 60 | 60.04 | 12722 | 1 | 44.5 | 119753.5 | 20726 | 6.7 | 7.8 | 6.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 10:10 | Normal | 479.3 | 464.2 | 479.6 | 11.9 | 5.8 | 5 | 135.7 | 136 | 135.8 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10328 | 1 | 46.1 | 119754.4 | 20726 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 10:15 | Normal | 477.2 | 468.7 | 479.9 | 12.2 | 5.9 | 5.1 | 135.4 | 135.8 | 135.5 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10555 | 1 | 46.7 | 119755.2 | 20726 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 10:20 | Normal | 475.6 | 459.7 | 488 | 12 | 5.9 | 4.9 | 135.6 | 135.8 | 135.7 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 60.05 | 59.98 | 60.03 | 10295 | 1 | 46.7 | 119756.1 | 20726 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 10:25 | Normal | 465.7 | 473.5 | 489.5 | 13 | 6.2 | 5.1 | 135.7 | 136.3 | 136 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 11064 | 1 | 46.8 | 119757 | 20726 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 10:30 | Normal | 461 | 462.3 | 491.1 | 6.7 | 2.2 | 3.6 | 133.8 | 134.1 | 133.6 | 13.6 | 13.9 | 13.7 | 59.97 | 60.03 | 60 | 7855 | 1 | 46.6 | 119757.9 | 20726 | 2.9 | 3.8 | 2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 10:35 | Normal | 451.1 | 431.9 | 471.2 | 5 | 2.6 | 2.2 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3885 | 1 | 45.5 | 119758.3 | 20726 | 2 | 3 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 10:40 | Normal | 474.5 | 484.6 | 466 | 14 | 6.5 | 6.1 | 135.3 | 135.6 | 135.3 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60.03 | 60 | 59.99 | 12094 | 1 | 44.7 | 119759 | 20726 | 6.5 | 7.6 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 10:45 | Normal | 473.8 | 464.2 | 476.5 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.9 | 133 | 132.8 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60 | 60.01 | 60 | 2788 | 1 | 44.3 | 119759.6 | 20726 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 10:50 | Normal | 473.4 | 470.4 | 487 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 60.01 | 60.08 | 60.06 | 2469 | 1 | 43.3 | 119759.8 | 20726 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 10:55 | Normal | 482.3 | 484.2 | 492.8 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 132.7 | 132.8 | 132.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 2181 | 1 | 42.3 | 119760 | 20727 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 11:00 | Normal | 500.5 | 505 | 517.1 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 2783 | 1 | 41.7 | 119760.2 | 20727 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 11:05 | Normal | 500.8 | 479 | 483.1 | 8.5 | 4.1 | 3.8 | 134 | 134.1 | 134.2 | 18.8 | 19.1 | 19 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 7442 | 1 | 41.9 | 119760.8 | 20727 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 11:10 | Normal | 501.7 | 502.5 | 473.9 | 6.8 | 3 | 3.3 | 133.9 | 134 | 133.9 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 6652 | 1 | 42.2 | 119761.3 | 20727 | 3 | 4 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 11:15 | Normal | 492 | 491.3 | 485 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 133 | 132.8 | 132.9 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.02 | 59.98 | 59.95 | 2992 | 1 | 42.3 | 119761.6 | 20727 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 11:20 | Normal | 500.8 | 504.5 | 493.6 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3292 | 1 | 42.1 | 119761.9 | 20727 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 11:25 | Normal | 501.3 | 501.1 | 498.6 | 3.9 | 1.7 | 1.7 | 133.1 | 133.2 | 133.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60 | 59.99 | 60.05 | 3280 | 1 | 41.9 | 119762.1 | 20727 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 11:30 | Normal | 506.6 | 485.2 | 500.9 | 5 | 2.3 | 2.2 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 11 | 11.1 | 11.1 | 59.97 | 59.94 | 60 | 4403 | 1 | 41.8 | 119762.5 | 20727 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 11:35 | Normal | 475.4 | 469.8 | 482.3 | 6 | 2.8 | 2.5 | 133.9 | 134.4 | 134 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 5014 | 1 | 42 | 119762.9 | 20727 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 11:40 | Normal | 490.5 | 511.5 | 484.5 | 7.5 | 3.4 | 3.2 | 134.6 | 135.1 | 134.7 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6626 | 1 | 42.5 | 119763.4 | 20727 | 3.3 | 4.3 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 11:45 | Normal | 494.5 | 481.1 | 506.5 | 9.6 | 4.7 | 4 | 135.2 | 135.4 | 135.2 | 21 | 21.2 | 21.2 | 59.91 | 59.97 | 59.99 | 8797 | 1 | 42.9 | 119764.1 | 20727 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 11:50 | Normal | 485.7 | 490.8 | 456.6 | 15.5 | 7.1 | 7.3 | 136.5 | 137.2 | 136.6 | 33.5 | 34 | 34 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13873 | 1 | 43.6 | 119765.1 | 20727 | 7.3 | 8.4 | 7 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 11:55 | Normal | 479 | 458.5 | 421.8 | 7.3 | 3.3 | 3.6 | 134.9 | 135.1 | 134.9 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6274 | 1 | 44.1 | 119766 | 20728 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 12:00 | Normal | 473.9 | 462.3 | 434 | 11.3 | 5.4 | 5.5 | 135.8 | 136.4 | 136.1 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 10265 | 1 | 44 | 119766.8 | 20728 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 12:05 | Normal | 469.4 | 466.5 | 421.2 | 13 | 5.5 | 7 | 135.4 | 136.1 | 135.3 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 59.96 | 60 | 59.97 | 11391 | 1 | 44.5 | 119767.8 | 20728 | 6 | 7.1 | 5.2 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 12:10 | Normal | 482.6 | 449 | 425 | 11.7 | 6 | 6 | 135.2 | 135.4 | 135 | 25.7 | 26 | 26 | 60.03 | 59.96 | 59.99 | 10395 | 1 | 44.5 | 119768.6 | 20728 | 5.5 | 6.4 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 12:15 | Normal | 481.3 | 470.8 | 425.3 | 12 | 5.6 | 5.8 | 135.2 | 135.4 | 135.1 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 60.02 | 60.08 | 60.04 | 10429 | 1 | 44.1 | 119769.3 | 20728 | 5.5 | 6.6 | 5.4 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 12:20 | Normal | 464.4 | 443.5 | 464.1 | 6.5 | 3 | 3 | 134 | 134.1 | 133.7 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5379 | 1 | 44 | 119770 | 20728 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 12:25 | Normal | 473.5 | 468 | 478.6 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133.2 | 133.3 | 132.9 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 59.99 | 59.95 | 3214 | 1 | 43.6 | 119770.3 | 20728 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 12:30 | Normal | 481.8 | 476.3 | 487.5 | 3 | 1.3 | 1.5 | 133.2 | 133.2 | 133 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2432 | 1 | 43 | 119770.6 | 20728 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 12:35 | Normal | 486.5 | 483 | 493.6 | 3 | 1.3 | 1.4 | 133.1 | 133.2 | 132.6 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 2458 | 1 | 42.6 | 119770.8 | 20728 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 12:40 | Normal | 499 | 498.8 | 494 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 133.1 | 133.3 | 132.8 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 60 | 60.03 | 60.05 | 2667 | 1 | 42.3 | 119771 | 20728 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 12:45 | Normal | 499.1 | 494.3 | 496.8 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.1 | 133.4 | 132.9 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 2827 | 1 | 42 | 119771.2 | 20728 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 12:50 | Normal | 502.8 | 495.1 | 502.7 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.3 | 133.5 | 133.1 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.07 | 59.98 | 60.06 | 3339 | 1 | 41.8 | 119771.5 | 20728 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 12:55 | Normal | 504.7 | 498 | 526.5 | 4.1 | 1.9 | 1.6 | 133.3 | 133.6 | 133.2 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.03 | 59.9 | 60.05 | 3486 | 1 | 41.6 | 119771.7 | 20729 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 13:00 | Normal | 495.7 | 489.7 | 497.8 | 3 | 1.3 | 1.5 | 133 | 133.1 | 132.7 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2473 | 1 | 41.6 | 119772 | 20729 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 13:05 | Normal | 500.8 | 493.5 | 507 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 132.9 | 133 | 132.6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 2403 | 1 | 41.4 | 119772.2 | 20729 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 13:10 | Normal | 498.8 | 504.1 | 522.8 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | 133.3 | 133.7 | 133.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.01 | 59.91 | 59.89 | 2525 | 1 | 41 | 119772.4 | 20729 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 13:15 | Normal | 502.2 | 507.8 | 549.7 | 11.3 | 5 | 1.8 | 134.6 | 134.8 | 134.4 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 60.02 | 59.98 | 59.92 | 8601 | 1 | 40.9 | 119772.8 | 20729 | 5.2 | 6.3 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 13:20 | Normal | 499 | 499.9 | 519.9 | 12 | 5.3 | 2.1 | 135 | 135.1 | 135 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 9218 | 1 | 41.6 | 119773.6 | 20729 | 5.5 | 6.6 | 5.1 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 13:25 | Normal | 496.1 | 448.3 | 533.9 | 7 | 4.1 | 1.7 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.03 | 59.93 | 60.03 | 5658 | 1 | 42.2 | 119774.3 | 20729 | 3 | 4 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 13:30 | Normal | 482.7 | 467.3 | 396.9 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 133.3 | 133.4 | 133.3 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.97 | 60.02 | 60.03 | 3836 | 1 | 42 | 119774.8 | 20729 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 13:35 | Normal | 501.5 | 483.9 | 419.7 | 11.5 | 5.5 | 6 | 135.1 | 135.3 | 135 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 10506 | 1 | 42 | 119775.4 | 20729 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 13:40 | Normal | 492.3 | 475.1 | 416.3 | 11.3 | 5.5 | 5.8 | 134.7 | 135 | 134.8 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10154 | 1 | 42.8 | 119776.2 | 20729 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 13:45 | Normal | 496.2 | 474.1 | 395.6 | 10.2 | 4.9 | 5.5 | 134.7 | 134.7 | 134.5 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 9185 | 1 | 43.3 | 119777 | 20729 | 4.6 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 13:50 | Normal | 488.4 | 473.8 | 392.8 | 10.3 | 4.9 | 5.5 | 134.3 | 134.4 | 134.2 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 9115 | 1 | 43.4 | 119777.8 | 20729 | 4.7 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 13:55 | Normal | 485 | 467.3 | 409 | 7.7 | 3.7 | 3.8 | 133.3 | 133.4 | 133.1 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 6691 | 1 | 43.3 | 119778.4 | 20730 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 14:00 | Normal | 494.1 | 476.2 | 383.9 | 9.5 | 4.5 | 5.1 | 134 | 134 | 133.8 | 20.8 | 21 | 20.9 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 8334 | 1 | 43.5 | 119779.1 | 20730 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 14:05 | Normal | 494.1 | 476.1 | 388 | 9 | 4.2 | 4.8 | 133.2 | 133.1 | 132.9 | 19.7 | 20 | 19.9 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 7901 | 1 | 43.5 | 119779.7 | 20730 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 14:10 | Normal | 478.8 | 466.3 | 449.6 | 2.4 | 1 | 1.1 | 131.9 | 131.5 | 131.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1845 | 1 | 43 | 119780.1 | 20730 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 14:15 | Normal | 490.6 | 472.2 | 507 | 2.5 | 1.1 | 1 | 132 | 132 | 131.7 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1900 | 1 | 42.2 | 119780.3 | 20730 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 14:20 | Normal | 527.2 | 488.8 | 523.2 | 5 | 2.8 | 1.1 | 133.7 | 133.7 | 133.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4032 | 1 | 41.5 | 119780.5 | 20730 | 2 | 3 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 14:25 | Normal | 510.6 | 499.2 | 538 | 8.2 | 3.8 | 1.3 | 133.8 | 133.7 | 133.6 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.97 | 60.03 | 60.06 | 6324 | 1 | 41.7 | 119781 | 20730 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 14:30 | Normal | 499.6 | 479.4 | 523.2 | 8.1 | 3.7 | 1.4 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.07 | 60 | 60.01 | 6152 | 1 | 42 | 119781.5 | 20730 | 3.6 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 14:35 | Normal | 495.5 | 484.1 | 527.4 | 8.2 | 3.6 | 1.5 | 133.6 | 133.5 | 133.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 6190 | 1 | 42.5 | 119782 | 20730 | 3.6 | 4.6 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 14:40 | Normal | 493.5 | 452.7 | 522.6 | 5.1 | 2.2 | 1.5 | 132.8 | 132.8 | 132.6 | 10 | 10 | 10 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 4070 | 1 | 42.4 | 119782.5 | 20730 | 2.1 | 3 | 2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 14:45 | Normal | 489.6 | 497.4 | 503.7 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 132.8 | 132.9 | 132.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 2225 | 1 | 41.8 | 119782.7 | 20730 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 14:50 | Normal | 510.7 | 463 | 540.9 | 6.7 | 3.1 | 1.1 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.1 | 60.03 | 60.03 | 5086 | 1 | 41.5 | 119783 | 20730 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 14:55 | Normal | 502.5 | 459.1 | 540 | 6.6 | 3.1 | 1.2 | 133.3 | 133.4 | 133.1 | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 60.01 | 59.95 | 60.02 | 4946 | 1 | 41.7 | 119783.4 | 20731 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 15:00 | Normal | 500.5 | 460.5 | 536.6 | 5.9 | 2.6 | 1.2 | 132.9 | 133 | 132.7 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 4454 | 1 | 41.8 | 119783.8 | 20731 | 2.5 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 15:05 | Normal | 497 | 453.7 | 513.9 | 3.6 | 1.7 | 1.3 | 132.7 | 132.7 | 132.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 2898 | 1 | 41.7 | 119784 | 20731 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 15:10 | Normal | 500.1 | 461.9 | 539.8 | 5.5 | 2.5 | 1.3 | 132.8 | 133 | 132.8 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.03 | 60.11 | 59.89 | 4180 | 1 | 41.8 | 119784.3 | 20731 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 15:15 | Normal | 494.5 | 462.5 | 521.6 | 4.1 | 1.8 | 1.1 | 132.2 | 132.2 | 131.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60 | 60.05 | 60.11 | 2988 | 1 | 41.9 | 119784.7 | 20731 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 15:20 | Normal | 506.5 | 449.3 | 531 | 4.7 | 2.1 | 1.1 | 132.1 | 131.8 | 131.8 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3518 | 1 | 41.6 | 119784.9 | 20731 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 15:25 | Normal | 506.7 | 449.2 | 538 | 5.1 | 2.3 | 1.3 | 132.7 | 132.7 | 132.5 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.91 | 60.02 | 60 | 3947 | 1 | 41.3 | 119785.2 | 20731 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 15:30 | Normal | 503.7 | 450.3 | 536 | 4.5 | 2 | 1.3 | 132.3 | 132.2 | 132.1 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.01 | 60.17 | 60 | 3426 | 1 | 41.2 | 119785.5 | 20731 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 15:35 | Normal | 496.9 | 434.3 | 517.8 | 2.8 | 1.3 | 1 | 131.6 | 131.4 | 131.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 60.02 | 60.06 | 59.99 | 2104 | 1 | 40.9 | 119785.7 | 20731 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 15:40 | Normal | 486.6 | 445.1 | 490.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.1 | 130.9 | 130.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 1024 | 1 | 42.1 | 119785.9 | 20731 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 15:45 | Normal | 491.3 | 397.2 | 412.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.2 | 130.9 | 130.8 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 652 | 1 | 44.1 | 119785.9 | 20731 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 15:50 | Normal | 493 | 363.8 | 396.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.2 | 130.9 | 130.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 573 | 1 | 45.1 | 119786 | 20731 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 15:55 | Normal | 486 | 381.1 | 380.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.1 | 130.8 | 130.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60 | 60 | 557 | 1 | 45.7 | 119786 | 20732 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 16:00 | Normal | 498.1 | 402.2 | 423.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131.1 | 130.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 805 | 1 | 45.8 | 119786.1 | 20732 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 16:05 | Normal | 492.5 | 401.5 | 438.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131.3 | 131.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 821 | 1 | 45.8 | 119786.1 | 20732 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 16:10 | Normal | 489.2 | 424.6 | 449.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.4 | 131 | 131.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 986 | 1 | 45.7 | 119786.2 | 20732 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 16:15 | Normal | 502.1 | 468.8 | 500.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.4 | 131.3 | 131.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.95 | 60.04 | 1353 | 1 | 45.5 | 119786.3 | 20732 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 16:20 | Normal | 502.2 | 507.2 | 511.1 | 2 | 0.8 | 1 | 131.6 | 131.4 | 131.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.04 | 60.08 | 1645 | 1 | 43.6 | 119786.4 | 20732 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 16:25 | Normal | 500.8 | 487.2 | 497.6 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 131.2 | 131.1 | 131.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 1367 | 1 | 39 | 119786.6 | 20732 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 16:30 | Normal | 484.1 | 435.2 | 433.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.8 | 130.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 801 | 1 | 41.5 | 119786.7 | 20732 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 16:35 | Normal | 479.5 | 362.9 | 415.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.8 | 130.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.02 | 59.99 | 442 | 1 | 42.8 | 119786.7 | 20732 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 16:40 | Normal | 477.5 | 257.8 | 446.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.6 | 130.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.9 | 59.93 | 59.95 | 268 | 1 | 43.3 | 119786.7 | 20732 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 16:45 | Normal | 457.5 | 340.7 | 391.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.8 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 192 | 1 | 43.5 | 119786.8 | 20732 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 16:50 | Normal | 465.5 | 402.6 | 339.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 150 | 1 | 43.5 | 119786.8 | 20732 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 16:55 | Normal | 444.5 | 377.8 | 389.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.7 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 105 | 1 | 43.3 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 17:00 | Normal | 399.8 | 373.2 | 351.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 55 | 1 | 43.1 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 17:05 | Normal | 356.8 | 313.1 | 394.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8 | 1 | 42.9 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 17:10 | Normal | 330.6 | 276.8 | 359.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 3 | 1 | 42.6 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 17:15 | Normal | 322.8 | 367.5 | 383.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 42.3 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 17:20 | Normal | 418.6 | 386.4 | 371.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 42 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 17:25 | Normal | 357.9 | 355.3 | 348.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 41.7 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-26 17:30 | Normal | 199.1 | 196.5 | 198.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 41.3 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0