## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-27 06:07 | Wait | 452.8 | 452.6 | 452.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132.2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 0 | 0 | 16.8 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:08 | Wait | 227.9 | 173.3 | 182.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.3 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 16.3 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:11 | Normal | 455.3 | 473.6 | 491.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 0 | 1 | 18.3 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:12 | Normal | 439.3 | 425.3 | 486.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 1 | 18.9 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:13 | Normal | 405.3 | 381.3 | 444.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 0 | 1 | 19.3 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:14 | Normal | 351.6 | 335.8 | 398.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 1 | 1 | 19.6 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:15 | Normal | 317.2 | 311.3 | 360.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 4 | 1 | 19.8 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:16 | Normal | 301.2 | 279.1 | 347.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 5 | 1 | 20.1 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:17 | Normal | 329.4 | 258.5 | 379.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 5 | 1 | 20.4 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:18 | Normal | 498 | 378.2 | 362.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 20.7 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:19 | Normal | 465.3 | 302.5 | 496 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 2 | 1 | 20.9 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:20 | Normal | 461.7 | 265.7 | 458.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.2 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 13 | 1 | 21.2 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:21 | Normal | 461.3 | 411.5 | 414.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 10 | 1 | 21.4 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:22 | Normal | 423.4 | 349.6 | 368.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 17 | 1 | 21.6 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:23 | Normal | 394.1 | 288.5 | 353.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.3 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 22 | 1 | 21.8 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:24 | Normal | 446.7 | 403.7 | 398.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 25 | 1 | 22 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:25 | Normal | 443.5 | 404.6 | 506.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 59.99 | 60.05 | 3 | 1 | 22.2 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:26 | Normal | 438.3 | 375.3 | 460.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 41 | 1 | 22.4 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:27 | Normal | 452.1 | 328 | 422.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 39 | 1 | 22.5 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:27 | Wait | 458.6 | 458.6 | 458.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 15.4 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:27 | Wait | 461.5 | 461.3 | 461.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.3 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 15.7 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:27 | Wait | 465 | 465.1 | 465.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 16.1 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:27 | Wait | 465.8 | 465.8 | 465.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 16.3 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:28 | Normal | 458 | 304.3 | 382.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 38 | 1 | 22.7 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:29 | Normal | 462.3 | 495.7 | 515.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60.06 | 31 | 1 | 22.9 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:30 | Normal | 436.3 | 497.5 | 481.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 52 | 1 | 23.1 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:31 | Normal | 429.3 | 464.8 | 429.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 75 | 1 | 23.2 | 119786.8 | 20733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:32 | Normal | 442 | 420.3 | 395.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 96 | 1 | 23.3 | 119786.8 | 20734 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:33 | Normal | 470.1 | 403.7 | 400.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 90 | 1 | 23.4 | 119786.8 | 20734 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:34 | Normal | 448.4 | 392 | 503.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.06 | 60.06 | 71 | 1 | 23.6 | 119786.8 | 20734 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:35 | Normal | 453.6 | 528.7 | 468.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 48 | 1 | 23.7 | 119786.8 | 20734 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:36 | Normal | 444.1 | 490.5 | 419.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 81 | 1 | 23.9 | 119786.8 | 20734 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:37 | Normal | 444.4 | 466.8 | 403.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 89 | 1 | 24 | 119786.8 | 20734 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:38 | Normal | 433.3 | 416.1 | 351.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 100 | 1 | 24.1 | 119786.8 | 20734 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:39 | Normal | 484.1 | 424.2 | 473.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60 | 59.98 | 94 | 1 | 24.2 | 119786.8 | 20734 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:40 | Normal | 441.8 | 404.1 | 419.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 108 | 1 | 24.3 | 119786.8 | 20734 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:41 | Normal | 442.1 | 453.5 | 360.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 117 | 1 | 24.4 | 119786.8 | 20734 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:42 | Normal | 476 | 424 | 368.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 138 | 1 | 24.4 | 119786.8 | 20734 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:43 | Normal | 467.1 | 410.5 | 429 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 183 | 1 | 24.6 | 119786.8 | 20734 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:44 | Normal | 480.5 | 404.1 | 431.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 180 | 1 | 24.6 | 119786.8 | 20734 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:45 | Normal | 468 | 432.8 | 446.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 60 | 203 | 1 | 24.7 | 119786.8 | 20734 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:46 | Normal | 489.8 | 450.1 | 443.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.92 | 59.95 | 210 | 1 | 24.8 | 119786.8 | 20734 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:47 | Normal | 464.8 | 488.3 | 415.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 232 | 1 | 24.9 | 119786.8 | 20734 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:49 | Normal | 480.8 | 478.1 | 424.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 240 | 1 | 25 | 119786.8 | 20734 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 06:53 | Normal | 471.2 | 505.6 | 448.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.09 | 60.11 | 267 | 1 | 25.4 | 119786.8 | 20734 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 06:58 | Normal | 482.6 | 468.1 | 425 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.9 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 342 | 1 | 25.8 | 119786.9 | 20734 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 07:03 | Normal | 478.7 | 371.2 | 461.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 411 | 1 | 26.1 | 119786.9 | 20734 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 07:08 | Normal | 482.8 | 289.1 | 440 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 133.1 | 133 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 434 | 1 | 26.3 | 119786.9 | 20734 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 07:13 | Normal | 497.5 | 494.1 | 454.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.1 | 133 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 595 | 1 | 26.7 | 119787 | 20734 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 07:18 | Normal | 509 | 458.1 | 458.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133 | 133 | 132.8 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 647 | 1 | 27 | 119787 | 20734 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 07:23 | Normal | 506.3 | 432.3 | 490.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 133 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.03 | 60.07 | 584 | 1 | 27.3 | 119787.1 | 20734 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 07:28 | Normal | 502.8 | 378.3 | 463.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.9 | 132.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 492 | 1 | 27.5 | 119787.1 | 20734 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 07:33 | Normal | 500.3 | 419.6 | 476.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 597 | 1 | 27.8 | 119787.2 | 20735 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 07:38 | Normal | 506.5 | 411.7 | 444.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.7 | 132.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 613 | 1 | 28.1 | 119787.2 | 20735 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 07:43 | Normal | 488.7 | 394 | 503.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.8 | 132.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 698 | 1 | 28.3 | 119787.3 | 20735 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 07:48 | Normal | 517.5 | 465.5 | 503.9 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 1038 | 1 | 28.7 | 119787.4 | 20735 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 07:53 | Normal | 514.3 | 514.1 | 522.4 | 2 | 1 | 1 | 133 | 133.1 | 132.9 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 1651 | 1 | 24.9 | 119787.5 | 20735 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 07:58 | Normal | 518.1 | 503 | 514 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.9 | 133 | 133 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 60 | 60.03 | 1834 | 1 | 23.4 | 119787.6 | 20735 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 08:03 | Normal | 519.1 | 524.1 | 514.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.13 | 60.05 | 60.14 | 2093 | 1 | 22.6 | 119787.8 | 20735 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 08:08 | Normal | 516.1 | 521.3 | 518.8 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.8 | 132.9 | 132.7 | 5.9 | 6 | 6 | 60.07 | 59.97 | 59.97 | 2324 | 1 | 22.7 | 119788 | 20735 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 08:13 | Normal | 524.7 | 507.3 | 515.6 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.7 | 132.5 | 5 | 5.1 | 5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1946 | 1 | 22.9 | 119788.2 | 20735 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 08:18 | Normal | 510.8 | 519.5 | 515.1 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.6 | 132.8 | 132.4 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.08 | 59.99 | 60.01 | 2015 | 1 | 23.1 | 119788.3 | 20735 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 08:23 | Normal | 511.3 | 506.8 | 519 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.8 | 133 | 132.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1730 | 1 | 23.4 | 119788.5 | 20735 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 08:28 | Normal | 504.9 | 505.6 | 518 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.8 | 132.9 | 132.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 1811 | 1 | 23.6 | 119788.6 | 20735 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 08:33 | Normal | 513.3 | 518.1 | 515.9 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.9 | 132.9 | 132.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2008 | 1 | 23.8 | 119788.8 | 20736 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 08:38 | Normal | 514.6 | 520.2 | 518 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133 | 133.1 | 132.9 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.03 | 60.01 | 59.94 | 2169 | 1 | 24.1 | 119789 | 20736 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 08:43 | Normal | 519 | 516.1 | 531.1 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.1 | 133.1 | 133 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 59.92 | 60.27 | 60.18 | 2361 | 1 | 24.4 | 119789.1 | 20736 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 08:48 | Normal | 521.2 | 516.4 | 529.1 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.2 | 60.02 | 60.04 | 3346 | 1 | 24.7 | 119789.4 | 20736 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 08:53 | Normal | 520.3 | 508.6 | 520.1 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.4 | 133.4 | 133.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60 | 59.98 | 60.02 | 3463 | 1 | 25.1 | 119789.7 | 20736 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 08:58 | Normal | 526.1 | 513.3 | 525.9 | 4.3 | 2.1 | 2 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 9.9 | 10 | 10 | 60.01 | 60 | 60.06 | 3943 | 1 | 25.5 | 119790 | 20736 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 09:03 | Normal | 513.1 | 515 | 528 | 4.1 | 2 | 1.9 | 133.4 | 133.6 | 133.4 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3691 | 1 | 25.9 | 119790.3 | 20736 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 09:08 | Normal | 515.6 | 512 | 519.4 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 133.5 | 133.6 | 133.5 | 9.9 | 10.1 | 10 | 60.09 | 60.11 | 60.02 | 3970 | 1 | 26.3 | 119790.7 | 20736 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 09:13 | Normal | 513.5 | 511.4 | 522.1 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 132.9 | 133.3 | 133.1 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 59.98 | 60 | 59.93 | 2958 | 1 | 26.5 | 119790.9 | 20736 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 09:18 | Normal | 521.2 | 521 | 513.2 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133 | 133.2 | 133 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 2908 | 1 | 26.6 | 119791.2 | 20736 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 09:23 | Normal | 511.6 | 511.2 | 518.8 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.9 | 133.2 | 132.9 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.97 | 60.02 | 60.05 | 2962 | 1 | 26.7 | 119791.4 | 20736 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 09:28 | Normal | 514.8 | 512.3 | 516.2 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132.9 | 133.3 | 133.1 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 60.09 | 60.07 | 60.05 | 3154 | 1 | 26.8 | 119791.7 | 20736 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 09:33 | Normal | 508.1 | 510.8 | 522.5 | 4 | 1.8 | 1.9 | 133.2 | 133.3 | 133.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.94 | 59.92 | 60.03 | 3515 | 1 | 26.9 | 119792 | 20737 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 09:38 | Normal | 514 | 507.5 | 519.6 | 4 | 1.9 | 2 | 133.3 | 133.5 | 133.4 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.94 | 59.95 | 59.99 | 3596 | 1 | 27.2 | 119792.3 | 20737 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 09:43 | Normal | 519.5 | 513.1 | 512.6 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.3 | 133.4 | 133.3 | 9.9 | 10 | 10 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 3925 | 1 | 27.4 | 119792.6 | 20737 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 09:48 | Normal | 513.2 | 508.8 | 522.3 | 4 | 1.9 | 2 | 133.2 | 133.3 | 133.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.07 | 59.99 | 59.96 | 3631 | 1 | 27.5 | 119792.9 | 20737 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 09:53 | Normal | 514.5 | 512 | 521.5 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133.1 | 133.4 | 132.9 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 3417 | 1 | 27.6 | 119793.2 | 20737 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 09:58 | Normal | 513.7 | 508.3 | 518.6 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133 | 133.4 | 133.1 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.97 | 60.06 | 60.02 | 3407 | 1 | 27.6 | 119793.5 | 20737 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 10:03 | Normal | 508.1 | 498.8 | 519.8 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.9 | 133.1 | 132.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 3061 | 1 | 27.6 | 119793.7 | 20737 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 10:08 | Normal | 516.2 | 514.1 | 523.8 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 132.9 | 133.2 | 132.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 60.02 | 59.96 | 59.95 | 3317 | 1 | 27.6 | 119794 | 20737 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 10:13 | Normal | 512 | 510.2 | 519.6 | 4 | 1.9 | 2 | 133.1 | 133.1 | 132.9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 3607 | 1 | 27.7 | 119794.3 | 20737 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 10:18 | Normal | 517.1 | 513 | 524.6 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 133.3 | 133.2 | 133.1 | 10 | 10 | 10 | 60 | 59.97 | 60 | 3963 | 1 | 27.9 | 119794.6 | 20737 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 10:23 | Normal | 502.6 | 515.7 | 525.3 | 4 | 1.8 | 1.8 | 133 | 133.3 | 132.9 | 8.9 | 9 | 9 | 60.02 | 60.08 | 60.01 | 3529 | 1 | 28.3 | 119795 | 20737 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 10:28 | Normal | 510.2 | 511.9 | 515.5 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 133 | 133 | 132.8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.01 | 60.03 | 60 | 3309 | 1 | 28.5 | 119795.2 | 20737 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 10:33 | Normal | 518 | 516.8 | 525.5 | 4.1 | 2 | 2 | 133.3 | 133.5 | 133.1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 59.97 | 60.02 | 60.03 | 3774 | 1 | 28.5 | 119795.5 | 20738 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 10:38 | Normal | 518.6 | 512.7 | 521.2 | 4.1 | 2 | 2.1 | 133.2 | 133.3 | 133.1 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3789 | 1 | 28.6 | 119795.8 | 20738 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 10:43 | Normal | 518.1 | 512.4 | 526 | 5 | 2.3 | 2.4 | 133.5 | 133.4 | 133.2 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4557 | 1 | 28.8 | 119796.2 | 20738 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 10:48 | Normal | 521.3 | 518 | 527.6 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 133.6 | 133.8 | 133.6 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 60.01 | 60.05 | 60 | 4908 | 1 | 29 | 119796.5 | 20738 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 10:53 | Normal | 517.6 | 513.7 | 521.6 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 133.6 | 133.7 | 133.5 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 4885 | 1 | 29.2 | 119796.9 | 20738 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 10:58 | Normal | 507.3 | 516.9 | 533.5 | 6.1 | 2.9 | 2.5 | 133.8 | 134 | 133.8 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 5495 | 1 | 29.6 | 119797.3 | 20738 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 11:03 | Normal | 517.1 | 510 | 504.6 | 6.4 | 3.1 | 3.1 | 134 | 134.3 | 134.1 | 15 | 15.2 | 15.1 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 6061 | 1 | 29.8 | 119797.8 | 20738 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 11:08 | Normal | 518.6 | 513.7 | 498.4 | 7.1 | 3.5 | 3.5 | 134.2 | 134.4 | 134.2 | 16.7 | 17 | 17 | 60 | 59.97 | 60 | 6834 | 1 | 30.3 | 119798.3 | 20738 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 11:13 | Normal | 510.9 | 504.1 | 495.2 | 6.1 | 3 | 3 | 133.9 | 133.9 | 133.8 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 5709 | 1 | 30.8 | 119798.8 | 20738 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 11:18 | Normal | 509.8 | 505 | 494.1 | 6.4 | 3.1 | 3.1 | 134.2 | 134.6 | 134.2 | 14.8 | 15 | 15 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 5954 | 1 | 31.1 | 119799.3 | 20738 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 11:23 | Normal | 508.7 | 514.5 | 504.5 | 7.4 | 3.4 | 3.4 | 134.4 | 134.7 | 134.4 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 6820 | 1 | 31.6 | 119799.8 | 20738 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 11:28 | Normal | 501.4 | 494.6 | 513 | 6.1 | 2.9 | 2.5 | 134 | 134.3 | 134.1 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 59.98 | 59.95 | 59.93 | 5429 | 1 | 32.3 | 119800.3 | 20738 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 11:33 | Normal | 516.5 | 516.4 | 497.6 | 13.8 | 6.1 | 5.8 | 135.9 | 136.3 | 135.8 | 30.7 | 31.2 | 31 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 12105 | 1 | 32.7 | 119800.9 | 20739 | 6.5 | 7.4 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 11:38 | Normal | 494.1 | 509.6 | 502.3 | 8.1 | 3.7 | 3.5 | 134.9 | 135 | 134.7 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7289 | 1 | 33.7 | 119801.5 | 20739 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 11:43 | Normal | 495.8 | 516 | 507.8 | 8.7 | 3.9 | 3.8 | 135.2 | 135.9 | 135.5 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 7749 | 1 | 34.4 | 119802.1 | 20739 | 3.9 | 4.8 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 11:48 | Normal | 528.3 | 505.7 | 474 | 15 | 8 | 8 | 136.9 | 137.1 | 137.2 | 36.6 | 37 | 37 | 60.06 | 60.02 | 59.99 | 15058 | 1 | 35.2 | 119802.9 | 20739 | 7 | 8.1 | 7.7 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 11:53 | Normal | 491.3 | 465.3 | 474.8 | 14.3 | 6.8 | 7.1 | 136.4 | 137 | 136.8 | 31.7 | 32 | 32 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12078 | 1 | 36.6 | 119803.8 | 20739 | 6.8 | 7.6 | 6.5 | 0.2 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 11:58 | Normal | 490.7 | 470.1 | 476.5 | 9.3 | 4.1 | 4.6 | 135.3 | 135.7 | 135.3 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 8102 | 1 | 37.4 | 119804.5 | 20739 | 4.2 | 5.2 | 3.9 | 0.2 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 12:03 | Normal | 494.2 | 474.7 | 450.5 | 11.3 | 5.8 | 5.5 | 135.8 | 136.1 | 135.7 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10431 | 1 | 38.2 | 119805.3 | 20739 | 5.1 | 6.3 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 12:08 | Normal | 481.4 | 477.5 | 454.1 | 6.3 | 3.8 | 2.8 | 135 | 135.5 | 135.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60.03 | 59.99 | 60.05 | 5920 | 1 | 39.3 | 119806.3 | 20739 | 2.6 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 12:13 | Normal | 480.7 | 460.5 | 457.8 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | 134.1 | 134.4 | 134.1 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.91 | 59.96 | 59.96 | 3139 | 1 | 39.8 | 119806.8 | 20739 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 12:18 | Normal | 498.8 | 467.1 | 458.5 | 8.5 | 4.2 | 4.1 | 135.3 | 135.6 | 135.2 | 19 | 19.1 | 19.1 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 7546 | 1 | 39.8 | 119807.4 | 20739 | 3.9 | 4.6 | 4 | 0.2 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 12:23 | Normal | 495.8 | 474 | 448.3 | 11.6 | 5.7 | 5.5 | 135.9 | 136.4 | 135.9 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 10495 | 1 | 40 | 119808.1 | 20739 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0.2 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 12:28 | Normal | 503.1 | 472.6 | 464.7 | 6.3 | 3.3 | 2.5 | 134.6 | 134.9 | 134.4 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 5753 | 1 | 40.4 | 119808.8 | 20739 | 2.7 | 3.7 | 3 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 12:33 | Normal | 497.7 | 470.2 | 456.1 | 11.1 | 5.3 | 5.5 | 135.8 | 136.2 | 135.8 | 24.7 | 25 | 25 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 10124 | 1 | 40.3 | 119809.4 | 20740 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 12:38 | Normal | 498.6 | 468.3 | 449.3 | 10.6 | 5.1 | 5.3 | 136 | 136.4 | 135.9 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 9610 | 1 | 40.5 | 119810.2 | 20740 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.2 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 12:43 | Normal | 490.3 | 481.1 | 453.1 | 10.6 | 5 | 5.1 | 135.9 | 136.1 | 135.7 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 60.08 | 60.08 | 60.1 | 9536 | 1 | 41.3 | 119811 | 20740 | 4.9 | 5.9 | 4.7 | 0.2 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 12:48 | Normal | 492.6 | 455.8 | 457.1 | 10.4 | 5 | 4.9 | 135.9 | 135.9 | 135.6 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 9201 | 1 | 41.4 | 119811.8 | 20740 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.2 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 12:53 | Normal | 487.1 | 451.4 | 457.3 | 10.5 | 5 | 4.7 | 135.5 | 135.9 | 135.6 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 9136 | 1 | 41.4 | 119812.5 | 20740 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.2 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 12:58 | Normal | 488.4 | 473.4 | 445 | 10.2 | 4.8 | 4.8 | 135.4 | 135.7 | 135.3 | 22 | 22.3 | 22.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8983 | 1 | 41.4 | 119813.3 | 20740 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 13:03 | Normal | 490.5 | 477.3 | 417.2 | 10 | 4.5 | 5.1 | 135.2 | 135.5 | 135.1 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60.08 | 60.08 | 60.04 | 8790 | 1 | 41.7 | 119814 | 20740 | 4.6 | 5.6 | 4.2 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 13:08 | Normal | 489 | 479.2 | 424.4 | 9.7 | 4.3 | 4.8 | 134.9 | 135.3 | 135 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 8434 | 1 | 41.9 | 119814.7 | 20740 | 4.4 | 5.4 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 13:13 | Normal | 486.5 | 448.4 | 416.5 | 9.5 | 4.5 | 4.8 | 134.8 | 135.1 | 134.7 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 8201 | 1 | 41.7 | 119815.4 | 20740 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 13:18 | Normal | 490.1 | 445.3 | 423.8 | 9.5 | 4.5 | 4.8 | 134.8 | 135.2 | 134.6 | 20.3 | 20.6 | 20.6 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 8232 | 1 | 41.4 | 119816.1 | 20740 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.2 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 13:23 | Normal | 490.6 | 462.3 | 416.1 | 9.6 | 4.5 | 5 | 134.6 | 134.8 | 134.4 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 8453 | 1 | 41.5 | 119816.8 | 20740 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.2 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 13:28 | Normal | 496.4 | 470.1 | 414.6 | 9.7 | 4.6 | 5 | 134.2 | 134.3 | 134 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 8651 | 1 | 41.7 | 119817.5 | 20740 | 4.4 | 5.4 | 4.4 | 0.2 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 13:33 | Normal | 502.4 | 480.1 | 430.8 | 9 | 4.3 | 4.6 | 133.6 | 133.8 | 133.5 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 60.06 | 59.99 | 60.03 | 8110 | 1 | 41.8 | 119818 | 20741 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 13:38 | Normal | 493.3 | 478.6 | 427.5 | 8.8 | 4.1 | 4.5 | 133.7 | 133.8 | 133.6 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 7867 | 1 | 41.4 | 119818.7 | 20741 | 4 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 13:43 | Normal | 489.8 | 484 | 430 | 9.3 | 4.3 | 4.5 | 134.4 | 134.6 | 134.4 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 8191 | 1 | 41.5 | 119819.3 | 20741 | 4.2 | 5.2 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 13:48 | Normal | 493.3 | 478.2 | 403.3 | 8.6 | 4.1 | 4.6 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 19 | 19.3 | 19.2 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 7686 | 1 | 41.7 | 119819.9 | 20741 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.2 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 13:53 | Normal | 490.4 | 480.8 | 415.7 | 8.5 | 4 | 4.3 | 134.1 | 134.4 | 134.1 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 60.07 | 60.02 | 60.06 | 7476 | 1 | 41.8 | 119820.5 | 20741 | 3.8 | 4.8 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 13:58 | Normal | 496.5 | 483.6 | 393.7 | 8.3 | 3.9 | 4.5 | 134.4 | 134.6 | 134.3 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 7364 | 1 | 41.7 | 119821.1 | 20741 | 3.7 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 14:03 | Normal | 496.1 | 477.3 | 394.3 | 3.9 | 1.9 | 2 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 3337 | 1 | 41.5 | 119821.7 | 20741 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 14:08 | Normal | 493.5 | 487.4 | 398.3 | 8 | 3.7 | 4.4 | 134.2 | 134.4 | 134 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7126 | 1 | 41.4 | 119822.2 | 20741 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.2 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 14:13 | Normal | 493 | 484.7 | 396.1 | 7.1 | 3.3 | 4 | 133.9 | 134 | 133.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 6323 | 1 | 41.5 | 119822.8 | 20741 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 14:18 | Normal | 496.3 | 482.6 | 399 | 7.3 | 3.4 | 4 | 133.6 | 134 | 133.6 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.92 | 59.92 | 59.95 | 6509 | 1 | 41.6 | 119823.3 | 20741 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 14:23 | Normal | 499.4 | 491.6 | 381.3 | 7.4 | 3.3 | 4.1 | 133.7 | 133.8 | 133.6 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.08 | 60.07 | 60.03 | 6532 | 1 | 41.4 | 119823.9 | 20741 | 3.2 | 4.2 | 3.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 14:28 | Normal | 495.3 | 481.8 | 389.5 | 7.6 | 3.4 | 4.1 | 133.2 | 133.3 | 132.9 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 59.93 | 60.01 | 59.98 | 6659 | 1 | 41.3 | 119824.4 | 20741 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 14:33 | Normal | 499.4 | 476.3 | 364.8 | 7.3 | 3.2 | 4.2 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6307 | 1 | 41.4 | 119825 | 20742 | 3.2 | 4.1 | 3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 14:38 | Normal | 499.5 | 459.5 | 374.5 | 6.6 | 3 | 3.7 | 132.9 | 133 | 132.7 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.01 | 60 | 60 | 5729 | 1 | 41.2 | 119825.5 | 20742 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.2 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 14:43 | Normal | 500.4 | 459.9 | 376 | 6.2 | 2.9 | 3.6 | 132.5 | 132.8 | 132.6 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 5410 | 1 | 41 | 119825.9 | 20742 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.2 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 14:48 | Normal | 506.8 | 462.4 | 356.8 | 5.5 | 2.5 | 3.3 | 132.1 | 132.1 | 131.7 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 59.97 | 59.9 | 60 | 4739 | 1 | 40.7 | 119826.3 | 20742 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 14:53 | Normal | 509.3 | 463.8 | 362.1 | 5.3 | 2.5 | 3 | 132.2 | 132.5 | 132.2 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 4527 | 1 | 40.6 | 119826.6 | 20742 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 14:58 | Normal | 511.7 | 454.6 | 339.6 | 4.8 | 2.3 | 3 | 132.4 | 132.4 | 132.1 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.02 | 60.03 | 59.95 | 4178 | 1 | 40.3 | 119827 | 20742 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 15:03 | Normal | 479.1 | 427.6 | 448.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.6 | 131.6 | 131.2 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 1094 | 1 | 41.2 | 119827.2 | 20742 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 15:08 | Normal | 513.9 | 464.6 | 548.3 | 5.1 | 2.4 | 1 | 132.2 | 132.2 | 131.9 | 9.9 | 10 | 10 | 60.04 | 60.07 | 60.12 | 3887 | 1 | 39.6 | 119827.5 | 20742 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 15:13 | Normal | 513.1 | 449.7 | 550.3 | 5.1 | 2.4 | 1 | 132.1 | 132 | 131.8 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.98 | 60 | 59.92 | 3877 | 1 | 39.5 | 119827.8 | 20742 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 15:18 | Normal | 508.8 | 452.3 | 514.9 | 4.1 | 1.9 | 0.8 | 133.2 | 133.4 | 133 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.13 | 60.05 | 60.06 | 2937 | 1 | 39.2 | 119828.1 | 20742 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 15:23 | Normal | 488.1 | 355.9 | 370.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.3 | 132 | 131.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.08 | 60.1 | 60.07 | 554 | 1 | 41.3 | 119828.2 | 20742 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 15:28 | Normal | 477 | 345.8 | 365.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 132.2 | 131.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 448 | 1 | 42.9 | 119828.2 | 20742 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 15:33 | Normal | 482.6 | 200 | 372.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 132.2 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 407 | 1 | 43.7 | 119828.2 | 20743 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 15:38 | Normal | 486.6 | 206.8 | 439.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 132.2 | 131.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 609 | 1 | 44 | 119828.3 | 20743 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 15:43 | Normal | 493.6 | 454.6 | 519.1 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.4 | 132 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 59.98 | 59.96 | 990 | 1 | 44 | 119828.4 | 20743 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 15:48 | Normal | 502.6 | 404.3 | 453.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.7 | 132.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 879 | 1 | 44.1 | 119828.4 | 20743 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 15:53 | Normal | 518.5 | 420.9 | 457.5 | 2.3 | 0.7 | 0.6 | 132.6 | 132.6 | 132.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60.02 | 60 | 1430 | 1 | 43.2 | 119828.5 | 20743 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 15:58 | Normal | 514.6 | 434 | 443.5 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.9 | 132.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.08 | 60.04 | 60.13 | 1363 | 1 | 43.4 | 119828.7 | 20743 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 16:03 | Normal | 511.8 | 447.5 | 471.6 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 132.6 | 132.8 | 132.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1441 | 1 | 43.4 | 119828.8 | 20743 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 16:08 | Normal | 503.6 | 381.1 | 425.4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132.3 | 132.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 821 | 1 | 43.2 | 119828.9 | 20743 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 16:13 | Normal | 483.7 | 274 | 388.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132.3 | 132.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 420 | 1 | 42.9 | 119828.9 | 20743 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 16:18 | Normal | 491.5 | 208 | 385.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.2 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 408 | 1 | 42.6 | 119829 | 20743 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 16:23 | Normal | 486.8 | 200 | 369.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.5 | 131.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 453 | 1 | 42.3 | 119829 | 20743 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 16:28 | Normal | 484.6 | 198.6 | 368.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 131.4 | 131.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 292 | 1 | 41.9 | 119829 | 20743 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 16:33 | Normal | 483.6 | 200.9 | 323.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 131.2 | 131.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 244 | 1 | 41.6 | 119829 | 20744 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 16:38 | Normal | 465.8 | 200 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 156 | 1 | 41.2 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 16:43 | Normal | 469.9 | 200 | 452 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.3 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 139 | 1 | 41 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 16:48 | Normal | 448.8 | 200 | 459.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 96 | 1 | 40.7 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 16:53 | Normal | 439.1 | 201.6 | 381.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 59 | 1 | 40.4 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 16:58 | Normal | 427 | 199.6 | 384.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.3 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 25 | 1 | 40 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 17:03 | Normal | 406.6 | 377.5 | 379 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.4 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4 | 1 | 39.8 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 17:08 | Normal | 315.4 | 270.5 | 324 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.4 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 39.3 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 17:13 | Normal | 386.5 | 457.1 | 377.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 39 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 17:18 | Normal | 432.1 | 379.5 | 437.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.8 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 38.7 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 17:23 | Normal | 379.9 | 377.8 | 372 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 38.3 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-27 17:28 | Normal | 267.6 | 257.4 | 282.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.4 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60 | 0 | 1 | 37.9 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0