## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-28 05:59 | Wait | 440.9 | 440.9 | 441 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 12.7 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 05:59 | Wait | 445.2 | 445.2 | 445.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 13 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 05:59 | Wait | 453.2 | 453.1 | 453 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 13.4 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 05:59 | Wait | 456.1 | 456.1 | 456.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 13.5 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:00 | Wait | 437.8 | 437.7 | 437.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 14.2 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:03 | Normal | 340.1 | 302.6 | 348 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 15.6 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:04 | Normal | 348.1 | 291.8 | 338 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 15.8 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:06 | Normal | 315.6 | 293.8 | 322 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 0 | 1 | 17.4 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:07 | Normal | 313 | 278.4 | 318 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 17.9 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:09 | Normal | 329.1 | 266.6 | 315 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 1 | 1 | 18.4 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:10 | Normal | 365.5 | 267.3 | 308.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 4 | 1 | 18.8 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:11 | Normal | 489 | 449.3 | 410.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 19.3 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:12 | Normal | 457.5 | 509.6 | 485.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60.09 | 0 | 1 | 19.6 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:13 | Normal | 438.4 | 501.7 | 450 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2 | 1 | 19.9 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:14 | Normal | 430.1 | 452.3 | 396.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 23 | 1 | 20.2 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:15 | Normal | 456.3 | 394.2 | 368.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 27 | 1 | 20.4 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:16 | Normal | 470.1 | 265.7 | 510 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.94 | 59.9 | 10 | 1 | 20.6 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:17 | Normal | 441.1 | 247.3 | 480 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60 | 40 | 1 | 20.8 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:18 | Normal | 407 | 471.6 | 424.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 64 | 1 | 21.1 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:19 | Normal | 469 | 530.8 | 497.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 22 | 1 | 21.3 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:20 | Normal | 443 | 532.5 | 473.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 60.02 | 60 | 60.07 | 38 | 1 | 21.5 | 119829.1 | 20745 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:21 | Normal | 454.7 | 528.8 | 510.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 59.93 | 59.95 | 60.06 | 49 | 1 | 21.7 | 119829.1 | 20745 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:22 | Normal | 491.1 | 534.2 | 452.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.8 | 132.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 59.98 | 60.1 | 60.04 | 69 | 1 | 21.9 | 119829.1 | 20745 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:23 | Normal | 493 | 538.5 | 523.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.12 | 60.06 | 60.2 | 38 | 1 | 22.1 | 119829.1 | 20745 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:24 | Normal | 471.8 | 540.8 | 485.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.09 | 59.99 | 60.03 | 98 | 1 | 22.3 | 119829.1 | 20745 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:25 | Normal | 491.1 | 535.1 | 473 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.7 | 132.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 128 | 1 | 22.5 | 119829.1 | 20745 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:26 | Normal | 498.1 | 531.6 | 485.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 154 | 1 | 22.6 | 119829.1 | 20745 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:27 | Normal | 481.1 | 519.4 | 477.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.02 | 59.94 | 60.17 | 199 | 1 | 22.8 | 119829.1 | 20745 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:28 | Normal | 488.9 | 506.6 | 483.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60 | 60.01 | 233 | 1 | 22.9 | 119829.1 | 20745 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:29 | Normal | 489.7 | 472.9 | 448.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 257 | 1 | 23.1 | 119829.1 | 20745 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:30 | Normal | 498.7 | 489 | 396.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 264 | 1 | 23.2 | 119829.1 | 20745 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:31 | Normal | 493.8 | 462.7 | 369.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 284 | 1 | 23.3 | 119829.1 | 20745 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:32 | Normal | 500.9 | 425 | 383.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60.03 | 301 | 1 | 23.5 | 119829.1 | 20745 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:33 | Normal | 497.6 | 404.8 | 430.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 334 | 1 | 23.6 | 119829.1 | 20745 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:34 | Normal | 497.3 | 388.1 | 451.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 355 | 1 | 23.7 | 119829.1 | 20745 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:35 | Normal | 495.3 | 353.6 | 454 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.9 | 133 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60 | 365 | 1 | 23.9 | 119829.1 | 20745 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:36 | Normal | 495.4 | 365.3 | 433.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 59.97 | 59.99 | 385 | 1 | 24 | 119829.2 | 20745 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:37 | Normal | 498.5 | 365.8 | 403.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 393 | 1 | 24.1 | 119829.2 | 20745 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:38 | Normal | 506.5 | 357.9 | 460.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.9 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 418 | 1 | 24.2 | 119829.2 | 20745 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:39 | Normal | 512.1 | 306 | 440.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133 | 133 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 60 | 60.04 | 409 | 1 | 24.3 | 119829.2 | 20745 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:40 | Normal | 512.8 | 268.3 | 464.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 133 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 59.94 | 434 | 1 | 24.4 | 119829.2 | 20745 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:41 | Normal | 502.5 | 297.8 | 426.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 133 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.97 | 460 | 1 | 24.6 | 119829.2 | 20745 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:42 | Normal | 508.3 | 291.7 | 411.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.9 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 473 | 1 | 24.7 | 119829.2 | 20745 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:43 | Normal | 510.5 | 304.4 | 425.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 133 | 133 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 487 | 1 | 24.8 | 119829.2 | 20745 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:44 | Normal | 514.3 | 277.8 | 431 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 493 | 1 | 24.9 | 119829.2 | 20745 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:45 | Normal | 511.5 | 243.8 | 444.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 499 | 1 | 25 | 119829.2 | 20745 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:45 | Wait | 473.6 | 473.6 | 473.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 14.8 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:45 | Wait | 475.5 | 475.4 | 475.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 15 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:45 | Wait | 477.5 | 477.3 | 477.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 15.2 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:45 | Wait | 479.4 | 479.3 | 479.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 15.4 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:45 | Wait | 470.9 | 470.8 | 470.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 15.8 | 119829.1 | 20744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:46 | Normal | 503.8 | 206 | 471.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 513 | 1 | 25.1 | 119829.2 | 20745 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:47 | Normal | 514.5 | 218 | 456.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 59.95 | 60.06 | 521 | 1 | 25.2 | 119829.2 | 20745 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:48 | Normal | 513.3 | 226.9 | 445.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 59.98 | 60.05 | 541 | 1 | 25.3 | 119829.2 | 20745 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:49 | Normal | 508.5 | 329.8 | 457.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 605 | 1 | 25.4 | 119829.3 | 20745 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:50 | Normal | 514.6 | 349 | 440.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 1.8 | 2 | 2 | 60.01 | 60 | 60.04 | 616 | 1 | 25.6 | 119829.3 | 20745 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:51 | Normal | 508.8 | 329.1 | 442.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 615 | 1 | 25.7 | 119829.3 | 20745 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:52 | Normal | 504.5 | 321 | 441 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 133 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 597 | 1 | 25.8 | 119829.3 | 20745 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:53 | Normal | 514.8 | 312 | 438.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.9 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 60.12 | 59.99 | 585 | 1 | 25.9 | 119829.3 | 20745 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:54 | Normal | 522.7 | 339.9 | 454.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 133 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 60.11 | 60 | 590 | 1 | 26 | 119829.3 | 20745 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:56 | Normal | 507.6 | 324 | 453.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.9 | 133.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 611 | 1 | 26.1 | 119829.3 | 20745 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:57 | Normal | 515.6 | 319.2 | 457.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.06 | 60.05 | 60.18 | 627 | 1 | 26.2 | 119829.3 | 20745 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:58 | Normal | 519.6 | 331.8 | 470.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 2 | 2 | 2 | 60.07 | 60.11 | 60.11 | 657 | 1 | 26.3 | 119829.3 | 20745 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 06:59 | Normal | 507.2 | 378.8 | 478.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.3 | 133 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 707 | 1 | 26.4 | 119829.4 | 20745 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 07:00 | Normal | 519.3 | 446.6 | 484.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.3 | 133.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60.07 | 59.97 | 60.06 | 751 | 1 | 26.5 | 119829.4 | 20745 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 07:01 | Normal | 519.5 | 461 | 494.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.3 | 133.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.05 | 60.03 | 59.91 | 762 | 1 | 26.6 | 119829.4 | 20745 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 07:02 | Normal | 515.6 | 463 | 495.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.3 | 133.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.02 | 59.97 | 773 | 1 | 26.7 | 119829.4 | 20745 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 07:03 | Normal | 518.1 | 488 | 500.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.2 | 133 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 60 | 60.06 | 59.99 | 804 | 1 | 26.9 | 119829.4 | 20745 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 07:04 | Normal | 520.6 | 493 | 487.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.2 | 133 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 799 | 1 | 26.9 | 119829.4 | 20745 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 07:05 | Normal | 516 | 488 | 483.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 133 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.89 | 59.9 | 59.92 | 812 | 1 | 27 | 119829.4 | 20745 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 07:06 | Normal | 516.3 | 479.1 | 445.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 132.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 807 | 1 | 27.1 | 119829.4 | 20745 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 07:07 | Normal | 508.3 | 482.6 | 464.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 803 | 1 | 27.2 | 119829.5 | 20745 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 07:08 | Normal | 506.1 | 470.3 | 471.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 818 | 1 | 27.3 | 119829.5 | 20745 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 07:09 | Normal | 511.1 | 467 | 486.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 59.99 | 60 | 841 | 1 | 27.4 | 119829.5 | 20745 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 07:10 | Normal | 527.4 | 532.5 | 481.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 871 | 1 | 27.5 | 119829.5 | 20745 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 07:11 | Normal | 515.5 | 526 | 472 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133 | 133 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60.06 | 59.96 | 897 | 1 | 27.7 | 119829.5 | 20745 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 07:12 | Normal | 519.6 | 517 | 465.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60.02 | 60.11 | 892 | 1 | 27.8 | 119829.5 | 20745 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 07:13 | Normal | 516.9 | 522.9 | 466.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133.2 | 133.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60.05 | 60.05 | 901 | 1 | 27.8 | 119829.5 | 20745 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 07:14 | Normal | 523.5 | 519.1 | 473.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 133.1 | 133 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 59.95 | 60 | 59.95 | 907 | 1 | 28 | 119829.6 | 20745 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 07:15 | Normal | 527.5 | 523 | 488.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 133.2 | 133 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60.04 | 59.91 | 917 | 1 | 28.1 | 119829.6 | 20745 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 07:16 | Normal | 525.1 | 522.1 | 481.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 133.1 | 133 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 59.96 | 60.13 | 926 | 1 | 28.2 | 119829.6 | 20745 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 07:21 | Normal | 533.4 | 457 | 492.3 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 59.87 | 59.98 | 1419 | 1 | 28.7 | 119829.7 | 20746 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 07:26 | Normal | 530.5 | 514.3 | 514.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 133 | 133 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.07 | 60.01 | 60.16 | 1064 | 1 | 29.3 | 119829.8 | 20746 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 07:31 | Normal | 525.4 | 514.1 | 506.5 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 133 | 132.8 | 132.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.04 | 60.03 | 60 | 1183 | 1 | 29.7 | 119829.9 | 20746 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 07:36 | Normal | 529.2 | 501.8 | 500.1 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 133.1 | 133 | 133 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 60.03 | 59.92 | 1187 | 1 | 30.1 | 119830 | 20746 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 07:41 | Normal | 524.3 | 513 | 485.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 133.3 | 133.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.05 | 60.1 | 60.04 | 1357 | 1 | 30.4 | 119830.1 | 20746 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 07:46 | Normal | 535 | 529.1 | 527 | 2.2 | 1.1 | 1 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 60.05 | 60.06 | 60.08 | 1883 | 1 | 24.4 | 119830.2 | 20746 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 07:51 | Normal | 536.3 | 527.1 | 526.6 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 2373 | 1 | 24.4 | 119830.4 | 20746 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 07:56 | Normal | 533.2 | 521.1 | 524.5 | 3.2 | 1.6 | 1.4 | 133.7 | 133.8 | 133.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.04 | 60.09 | 60.05 | 2840 | 1 | 24.8 | 119830.6 | 20746 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 08:01 | Normal | 537.3 | 524.5 | 519.8 | 3.4 | 1.8 | 1.5 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 7.8 | 8 | 7.8 | 59.99 | 59.96 | 60.03 | 3092 | 1 | 25.6 | 119830.9 | 20746 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 08:06 | Normal | 527.1 | 519.1 | 518.8 | 3 | 1.5 | 1.3 | 133.7 | 133.5 | 133.3 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.9 | 59.95 | 59.84 | 2611 | 1 | 26.3 | 119831.1 | 20746 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 08:11 | Normal | 529.3 | 483 | 518.5 | 3.1 | 2 | 1.2 | 133.5 | 133.7 | 133.5 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 2784 | 1 | 27.2 | 119831.4 | 20746 | 0.8 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 08:16 | Normal | 516.2 | 520.9 | 528.1 | 2.2 | 1 | 1 | 133.3 | 133.2 | 133.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 1788 | 1 | 27.3 | 119831.5 | 20746 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 08:21 | Normal | 524.1 | 521.6 | 530.3 | 2.3 | 1.1 | 1 | 133.5 | 133.7 | 133.5 | 4.9 | 5 | 5 | 60.02 | 60.03 | 60 | 1941 | 1 | 27.1 | 119831.7 | 20747 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 08:26 | Normal | 525.4 | 520 | 527.3 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 133.4 | 133.8 | 133.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.03 | 60 | 59.97 | 2203 | 1 | 27.1 | 119831.9 | 20747 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 08:31 | Normal | 551.8 | 468.6 | 523.8 | 4.3 | 2.8 | 1.6 | 134 | 134 | 133.8 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.05 | 59.85 | 59.93 | 4040 | 1 | 27.6 | 119832.1 | 20747 | 1.5 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 08:36 | Normal | 534 | 523.4 | 515.5 | 8.3 | 4.8 | 3.5 | 135.5 | 135.8 | 135.5 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 8229 | 1 | 30.7 | 119832.7 | 20747 | 3 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 08:41 | Normal | 527.4 | 515 | 516.3 | 8.2 | 4.7 | 3.6 | 135.3 | 135.6 | 135.4 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 8156 | 1 | 33.9 | 119833.4 | 20747 | 3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 08:46 | Normal | 501.5 | 494.6 | 498.6 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 134.1 | 133.9 | 133.7 | 5.9 | 6 | 6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 2342 | 1 | 36 | 119834 | 20747 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 08:51 | Normal | 524.3 | 516.9 | 510.8 | 7.6 | 4.5 | 3.3 | 135.3 | 135.7 | 135.2 | 18.6 | 18.9 | 18.7 | 60 | 59.95 | 59.98 | 7562 | 1 | 35.2 | 119834.3 | 20747 | 2.6 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 08:56 | Normal | 519.3 | 510.5 | 511.5 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 135.3 | 135.6 | 135.3 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7234 | 1 | 37.4 | 119834.9 | 20747 | 2.5 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 09:01 | Normal | 517 | 511.9 | 514.3 | 7.4 | 4.3 | 3.3 | 135.3 | 135.8 | 135.3 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60 | 60 | 59.98 | 7284 | 1 | 38.9 | 119835.5 | 20747 | 2.5 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 09:06 | Normal | 516 | 498 | 504.3 | 7.5 | 4.4 | 3.4 | 135.4 | 135.9 | 135.4 | 18 | 18.3 | 18.2 | 60 | 60.03 | 59.99 | 7363 | 1 | 40.2 | 119836.1 | 20747 | 2.5 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 09:11 | Normal | 508.6 | 505 | 516.5 | 7.6 | 4.4 | 3.4 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.99 | 59.95 | 60 | 7439 | 1 | 41.3 | 119836.7 | 20747 | 2.5 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 09:16 | Normal | 512.9 | 492.9 | 497.8 | 7.7 | 4.5 | 3.6 | 135.3 | 135.9 | 135.6 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 60.03 | 60.06 | 60.08 | 7593 | 1 | 42.7 | 119837.4 | 20747 | 2.6 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 09:21 | Normal | 512 | 488.3 | 507 | 7.8 | 4.6 | 3.6 | 135.3 | 135.4 | 135.2 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.08 | 60.02 | 60.03 | 7719 | 1 | 43.6 | 119838 | 20748 | 2.6 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 09:26 | Normal | 505.5 | 489 | 507.3 | 8.1 | 4.6 | 3.7 | 135.4 | 135.8 | 135.5 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 7889 | 1 | 44 | 119838.6 | 20748 | 2.8 | 5.5 | 4.4 | 0.2 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 09:31 | Normal | 505.8 | 489.1 | 499.6 | 8.2 | 4.7 | 3.9 | 135.5 | 135.6 | 135.3 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 8025 | 1 | 44.2 | 119839.3 | 20748 | 2.8 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 09:36 | Normal | 505.8 | 482.1 | 506.7 | 8.6 | 5 | 4 | 135.2 | 135.7 | 135.3 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 8305 | 1 | 45 | 119840 | 20748 | 3 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 09:41 | Normal | 467.3 | 478.5 | 514.4 | 11.3 | 5.6 | 4.4 | 135.5 | 135.7 | 135.4 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.96 | 59.88 | 59.95 | 9725 | 1 | 44.9 | 119840.6 | 20748 | 5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 09:46 | Normal | 472.9 | 496.1 | 484.2 | 9 | 4.3 | 3.8 | 134.9 | 135.3 | 134.9 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 59.94 | 59.89 | 59.94 | 7759 | 1 | 44.3 | 119841.1 | 20748 | 3.8 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 09:51 | Normal | 499.5 | 487.7 | 477.3 | 6.4 | 2.9 | 3 | 134.6 | 134.7 | 134.5 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5819 | 1 | 44.1 | 119841.6 | 20748 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 09:56 | Normal | 502.3 | 488.4 | 507.9 | 12 | 5.8 | 4.9 | 135.9 | 136.1 | 135.8 | 26.6 | 27 | 26.8 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 10875 | 1 | 44.1 | 119842.3 | 20748 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 10:01 | Normal | 503.9 | 470.7 | 456.2 | 8.7 | 4.5 | 3.6 | 134.5 | 134.5 | 134.2 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 7651 | 1 | 44.7 | 119843.1 | 20748 | 3.8 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 10:06 | Normal | 502.6 | 420.7 | 523.4 | 5.6 | 3.4 | 2 | 133.7 | 133.7 | 133.5 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.06 | 59.95 | 59.96 | 4793 | 1 | 43.3 | 119843.4 | 20748 | 2.3 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 10:11 | Normal | 497.7 | 494.7 | 497.6 | 3 | 1.3 | 1.3 | 133.2 | 133.5 | 133.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2453 | 1 | 41.7 | 119843.7 | 20748 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 10:16 | Normal | 511.2 | 475.8 | 487.1 | 12.9 | 6.3 | 5.5 | 135.3 | 135.5 | 135.5 | 29.1 | 29.3 | 29.3 | 59.85 | 59.92 | 59.88 | 11762 | 1 | 40.6 | 119844 | 20748 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 10:21 | Normal | 495 | 488.2 | 490.5 | 4 | 1.8 | 1.8 | 133.6 | 134.1 | 133.6 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.97 | 60 | 59.93 | 3342 | 1 | 41.4 | 119844.7 | 20749 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 10:26 | Normal | 509.8 | 516.4 | 489.3 | 10.2 | 4.4 | 4.7 | 135 | 135.5 | 135.2 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9461 | 1 | 40.7 | 119845 | 20749 | 4.6 | 5.7 | 4.1 | 0.2 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 10:31 | Normal | 503.6 | 500.9 | 497.6 | 4.1 | 2 | 1.8 | 134 | 134.3 | 133.9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.05 | 59.99 | 59.95 | 3608 | 1 | 40.1 | 119845.4 | 20749 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 10:36 | Normal | 502.4 | 508.4 | 498.6 | 5.4 | 2.4 | 2.4 | 134.1 | 134.8 | 134.3 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 4791 | 1 | 39.8 | 119845.8 | 20749 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 10:41 | Normal | 508.6 | 501.6 | 505.6 | 5.1 | 2.3 | 2.2 | 134.1 | 134.3 | 134.3 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 4532 | 1 | 39.5 | 119846.1 | 20749 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 10:46 | Normal | 491.4 | 495.6 | 489.8 | 8 | 3.4 | 4.1 | 134.7 | 135.2 | 134.7 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7441 | 1 | 40.5 | 119847 | 20749 | 3.5 | 4.5 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 10:51 | Normal | 487.9 | 495.7 | 488.4 | 5.1 | 2.3 | 2.3 | 133.6 | 133.9 | 133.7 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 4421 | 1 | 40.9 | 119847.7 | 20749 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 10:56 | Normal | 495.3 | 491.9 | 492.1 | 5.2 | 2.5 | 2.3 | 133.7 | 134.1 | 133.7 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 4566 | 1 | 40.7 | 119848.1 | 20749 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 11:01 | Normal | 494.1 | 498.7 | 500.6 | 5 | 2.3 | 2.2 | 133.6 | 134 | 133.5 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 4339 | 1 | 40.4 | 119848.5 | 20749 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 11:06 | Normal | 504.3 | 499.8 | 499.5 | 6.6 | 3.3 | 3 | 134.1 | 134.5 | 134.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 59.93 | 59.9 | 59.9 | 6122 | 1 | 40 | 119848.8 | 20749 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 11:11 | Normal | 499 | 461.7 | 493.1 | 6 | 3.1 | 2.5 | 134.2 | 134.7 | 134.3 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.88 | 59.91 | 59.87 | 5272 | 1 | 40.4 | 119849.7 | 20749 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 11:16 | Normal | 497.7 | 496.6 | 493.1 | 14.6 | 7 | 6.4 | 135.8 | 136.4 | 136.1 | 32.7 | 33.1 | 33 | 59.98 | 59.89 | 59.91 | 13391 | 1 | 40.8 | 119850.4 | 20749 | 6.8 | 8 | 6.8 | 0.2 | 6.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 11:21 | Normal | 481.1 | 491.1 | 469.6 | 7.8 | 3.6 | 3.1 | 134.5 | 135.5 | 134.7 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 6620 | 1 | 41.5 | 119851.2 | 20750 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 11:26 | Normal | 492.1 | 491.9 | 471.6 | 10.3 | 5.5 | 4.5 | 135 | 135.7 | 135 | 23.2 | 23.4 | 23.4 | 59.99 | 60.06 | 60.04 | 9343 | 1 | 42.2 | 119852 | 20750 | 4.6 | 5.7 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 11:31 | Normal | 481.8 | 490.4 | 449.4 | 13.7 | 6.6 | 6.5 | 135.7 | 136.2 | 135.9 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 12283 | 1 | 42.5 | 119853 | 20750 | 6.5 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 11:36 | Normal | 482.1 | 487.3 | 452 | 11.3 | 5.5 | 5.1 | 135.1 | 135.5 | 135 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10019 | 1 | 42.5 | 119853.8 | 20750 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 11:41 | Normal | 487.3 | 489.6 | 466.7 | 4.3 | 2 | 2 | 133.7 | 133.9 | 133.5 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 3645 | 1 | 42.1 | 119854.2 | 20750 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 11:46 | Normal | 479.8 | 493.4 | 480.6 | 4.1 | 1.8 | 1.9 | 133.5 | 133.7 | 133.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 3371 | 1 | 41.4 | 119854.5 | 20750 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 11:51 | Normal | 497.1 | 500.6 | 490.2 | 4.3 | 1.9 | 2 | 133.4 | 133.8 | 133.6 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.07 | 60.12 | 60.14 | 3689 | 1 | 40.6 | 119854.7 | 20750 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 11:56 | Normal | 500.5 | 492.5 | 499.6 | 4.3 | 2 | 2 | 133.7 | 134.1 | 133.6 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 3702 | 1 | 40 | 119855.1 | 20750 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 12:01 | Normal | 506.5 | 487.2 | 503.4 | 4.3 | 2 | 2 | 133.7 | 134.1 | 133.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.96 | 59.96 | 60.04 | 3793 | 1 | 39.8 | 119855.4 | 20750 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 12:06 | Normal | 499.8 | 483.6 | 507.8 | 4.7 | 2.2 | 2 | 133.8 | 134 | 133.7 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 59.93 | 59.94 | 59.91 | 4049 | 1 | 39.6 | 119855.7 | 20750 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 12:11 | Normal | 504.1 | 489.5 | 513.3 | 5.3 | 2.5 | 2.1 | 134.5 | 134.7 | 134.4 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 4634 | 1 | 39.3 | 119856.1 | 20750 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 12:16 | Normal | 500.3 | 485.1 | 464.2 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 134.3 | 134.4 | 134.3 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 4709 | 1 | 39.1 | 119856.5 | 20750 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 12:21 | Normal | 500.7 | 494.1 | 467.6 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 134.5 | 134.6 | 134.1 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 60.1 | 60.02 | 60.04 | 4753 | 1 | 39.2 | 119856.9 | 20751 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 12:26 | Normal | 498.2 | 488.8 | 456.8 | 6 | 2.8 | 2.8 | 134.4 | 134.8 | 134.5 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | 60.03 | 60.09 | 60.07 | 5274 | 1 | 39.4 | 119857.3 | 20751 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 12:31 | Normal | 492.9 | 476.1 | 455 | 11 | 5.3 | 5.4 | 135.4 | 135.6 | 135.3 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 9765 | 1 | 39.9 | 119858 | 20751 | 5 | 6 | 5 | 0.2 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 12:36 | Normal | 489.8 | 474.6 | 448.1 | 14.3 | 6.8 | 6.9 | 136 | 136.4 | 136.1 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 60 | 60.01 | 60 | 12749 | 1 | 40.9 | 119858.8 | 20751 | 6.6 | 7.8 | 6.5 | 0.2 | 6.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 12:41 | Normal | 483.2 | 476 | 449.1 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134.1 | 134.3 | 133.9 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 4445 | 1 | 41.8 | 119859.6 | 20751 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 12:46 | Normal | 492.3 | 484.8 | 461 | 14 | 6.5 | 6.4 | 135.6 | 135.7 | 135.3 | 30.7 | 31 | 31 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12578 | 1 | 41.7 | 119860.2 | 20751 | 6.5 | 7.6 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 12:51 | Normal | 500.1 | 485.4 | 441.6 | 13.5 | 6.3 | 6.6 | 135.7 | 136.1 | 135.5 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 59.86 | 59.92 | 59.87 | 12186 | 1 | 41.1 | 119860.6 | 20751 | 6.3 | 7.3 | 6 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 12:56 | Normal | 495.1 | 466.5 | 492.6 | 4.6 | 2.3 | 2.1 | 133.7 | 134 | 133.6 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 4007 | 1 | 41.2 | 119861.2 | 20751 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 13:01 | Normal | 489.9 | 475.1 | 533.5 | 13 | 6 | 2.2 | 135.4 | 135.8 | 135.4 | 24.2 | 24.5 | 24.3 | 60 | 59.93 | 60.03 | 9812 | 1 | 41.6 | 119862 | 20751 | 6 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 13:06 | Normal | 479 | 482.5 | 496.3 | 4.4 | 2 | 1.8 | 133.9 | 134.5 | 134.2 | 9 | 9.2 | 9.2 | 60 | 59.97 | 60.05 | 3611 | 1 | 41.8 | 119862.7 | 20751 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 13:11 | Normal | 474.8 | 451.1 | 495.4 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 133.6 | 134 | 133.7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60.07 | 60.12 | 60.08 | 2911 | 1 | 41.9 | 119863.2 | 20751 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 13:16 | Normal | 495.3 | 472.1 | 519.6 | 11.4 | 5.3 | 1.8 | 134.8 | 135.2 | 134.5 | 21.3 | 21.5 | 21.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8586 | 1 | 41.9 | 119863.8 | 20751 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 13:21 | Normal | 485.4 | 447.1 | 413.3 | 11 | 5.2 | 5.6 | 134.8 | 135 | 134.6 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 59.93 | 59.91 | 59.95 | 9564 | 1 | 42.2 | 119864.5 | 20752 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 13:26 | Normal | 478.3 | 464.6 | 407 | 4.8 | 2 | 2.6 | 133.2 | 133.7 | 133.4 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 4047 | 1 | 42.4 | 119865.1 | 20752 | 2 | 2.9 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 13:31 | Normal | 479 | 461.6 | 416.2 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133 | 133.3 | 133.1 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.01 | 60.04 | 60.08 | 2637 | 1 | 42 | 119865.5 | 20752 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 13:36 | Normal | 492.1 | 478.1 | 410.8 | 5 | 2.6 | 2.6 | 133.1 | 133.5 | 133.3 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.02 | 60.02 | 60.07 | 4467 | 1 | 42.2 | 119866.2 | 20752 | 2.1 | 3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 13:41 | Normal | 474.9 | 483.2 | 435.5 | 3 | 1.2 | 1.4 | 132.7 | 132.9 | 132.6 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 2279 | 1 | 42 | 119866.5 | 20752 | 1 | 1.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 13:46 | Normal | 480.3 | 467 | 429.3 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 132.6 | 132.8 | 132.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.1 | 60.05 | 60.05 | 2164 | 1 | 41.5 | 119866.9 | 20752 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 13:51 | Normal | 493.5 | 477.9 | 510.2 | 2.4 | 1.1 | 1 | 132.1 | 132.3 | 131.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 1835 | 1 | 40.8 | 119867.1 | 20752 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 13:56 | Normal | 499.9 | 474.8 | 472.8 | 4.3 | 1.9 | 1.5 | 132.5 | 132.4 | 132.3 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.95 | 59.96 | 60 | 3418 | 1 | 40.5 | 119867.3 | 20752 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 14:01 | Normal | 482.8 | 470.1 | 512.8 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 132.4 | 132.9 | 132.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.05 | 60.06 | 60.09 | 2099 | 1 | 40.5 | 119867.8 | 20752 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 14:06 | Normal | 485.2 | 480.3 | 506.8 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.6 | 131.4 | 131.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 1595 | 1 | 40 | 119868 | 20752 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 14:11 | Normal | 492.1 | 475.3 | 515.8 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 131.9 | 132.3 | 131.9 | 3.9 | 4 | 4 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 1512 | 1 | 41 | 119868.1 | 20752 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 14:16 | Normal | 510 | 499.1 | 545 | 7.6 | 3.5 | 0.9 | 133 | 133 | 132.9 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 5686 | 1 | 39.2 | 119868.5 | 20752 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 14:21 | Normal | 504.4 | 492.7 | 551.6 | 7.1 | 3.3 | 0.9 | 132.9 | 133 | 132.6 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 59.95 | 60 | 59.79 | 5331 | 1 | 39.1 | 119869 | 20753 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 14:26 | Normal | 503 | 481.1 | 546.7 | 6.8 | 3.1 | 0.9 | 132.7 | 133 | 132.8 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 59.95 | 60.14 | 59.98 | 4984 | 1 | 39.3 | 119869.4 | 20753 | 3 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 14:31 | Normal | 499.4 | 481 | 540.6 | 6.6 | 2.9 | 0.9 | 132.6 | 132.4 | 132.4 | 11.9 | 12.2 | 12.2 | 59.96 | 60 | 59.93 | 4781 | 1 | 39.7 | 119869.8 | 20753 | 2.9 | 3.8 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 14:36 | Normal | 502.4 | 465.1 | 534.6 | 6.5 | 3 | 1 | 132.4 | 132.5 | 132.4 | 12 | 12.3 | 12.2 | 59.91 | 59.84 | 59.85 | 4771 | 1 | 39.5 | 119870.1 | 20753 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 14:41 | Normal | 502.1 | 461.6 | 518.6 | 6 | 2.8 | 0.8 | 132.6 | 132.7 | 132.6 | 10.8 | 11 | 11 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 4313 | 1 | 39.1 | 119870.4 | 20753 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 14:46 | Normal | 500.1 | 463.6 | 512.9 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 132.3 | 132.2 | 132.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 3959 | 1 | 39 | 119870.8 | 20753 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 14:51 | Normal | 501.4 | 463 | 534.8 | 5.1 | 2.3 | 0.6 | 132.2 | 132.1 | 132 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 3596 | 1 | 38.8 | 119871.1 | 20753 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 14:56 | Normal | 502.9 | 451.5 | 535.3 | 4.8 | 2.2 | 0.6 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 3270 | 1 | 38.7 | 119871.4 | 20753 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 15:01 | Normal | 502.6 | 463.9 | 537.1 | 4.5 | 2.1 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 131.6 | 7.8 | 8 | 8 | 60.08 | 60.13 | 60.01 | 3099 | 1 | 38.6 | 119871.6 | 20753 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 15:06 | Normal | 494 | 431 | 402.3 | 3.7 | 1.6 | 1.5 | 131.7 | 131.6 | 131.5 | 6.9 | 7.1 | 7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2908 | 1 | 39.2 | 119871.8 | 20753 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 15:11 | Normal | 514.6 | 452.2 | 337.6 | 3.9 | 1.8 | 2.5 | 133.6 | 133.3 | 133.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 3284 | 1 | 38 | 119871.9 | 20753 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 15:16 | Normal | 510 | 454 | 348 | 3.6 | 1.6 | 1.9 | 133.6 | 133.3 | 133.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 2904 | 1 | 37.3 | 119872.2 | 20753 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 15:21 | Normal | 511.1 | 444.1 | 304.3 | 3.4 | 1.5 | 2.3 | 133.1 | 132.8 | 132.7 | 6.9 | 7 | 7 | 60.02 | 59.97 | 60 | 2746 | 1 | 37.1 | 119872.4 | 20754 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 15:26 | Normal | 514.1 | 455 | 306 | 3 | 1.3 | 2.1 | 132.9 | 132.7 | 132.5 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 59.94 | 60.03 | 59.91 | 2464 | 1 | 36.7 | 119872.6 | 20754 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 15:31 | Normal | 512.8 | 444 | 359.3 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 132.9 | 133 | 132.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 2072 | 1 | 36.3 | 119872.8 | 20754 | 1 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 15:36 | Normal | 511.5 | 432.3 | 369.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.1 | 133 | 133 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.98 | 59.96 | 60 | 1835 | 1 | 35.9 | 119872.9 | 20754 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 15:41 | Normal | 495.3 | 441 | 345.2 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 132.9 | 132.9 | 133 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 1481 | 1 | 35.6 | 119873.1 | 20754 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 15:46 | Normal | 510.3 | 428.1 | 355.3 | 2.1 | 0.7 | 1 | 133 | 132.7 | 132.9 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1369 | 1 | 37.7 | 119873.2 | 20754 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 15:51 | Normal | 482 | 389.9 | 322 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 382 | 1 | 39.5 | 119873.3 | 20754 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 15:56 | Normal | 508.8 | 233.3 | 293 | 1.6 | 0.6 | 1 | 132.8 | 132.4 | 132.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 60.02 | 59.96 | 944 | 1 | 40.5 | 119873.4 | 20754 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 16:01 | Normal | 504.9 | 200 | 320.3 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.6 | 132.3 | 132.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60 | 60.03 | 797 | 1 | 41 | 119873.4 | 20754 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 16:06 | Normal | 470.6 | 201.8 | 320.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 132.2 | 132.2 | 132 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 654 | 1 | 41.2 | 119873.5 | 20754 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 16:11 | Normal | 493.9 | 209 | 301.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 132.2 | 132 | 132.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 522 | 1 | 41.2 | 119873.5 | 20754 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 16:16 | Normal | 494.1 | 199.8 | 274.1 | 1 | 0.4 | 0.7 | 132.2 | 132.1 | 132 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 59.97 | 60 | 409 | 1 | 41.1 | 119873.6 | 20754 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 16:21 | Normal | 468.9 | 200.8 | 438.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 60.01 | 59.95 | 219 | 1 | 41 | 119873.6 | 20755 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 16:26 | Normal | 473.7 | 200.1 | 435.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 208 | 1 | 40.8 | 119873.6 | 20755 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 16:31 | Normal | 466.7 | 199.5 | 283.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.9 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.96 | 59.99 | 160 | 1 | 40.6 | 119873.6 | 20755 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 16:36 | Normal | 464.8 | 200 | 320.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 137 | 1 | 40.5 | 119873.6 | 20755 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 16:41 | Normal | 478.8 | 200 | 466.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.8 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 114 | 1 | 40.3 | 119873.7 | 20755 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 16:46 | Normal | 440.8 | 200 | 366.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 76 | 1 | 40 | 119873.7 | 20755 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 16:51 | Normal | 395 | 201 | 409.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60 | 48 | 1 | 39.8 | 119873.7 | 20755 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 16:56 | Normal | 423.7 | 195.5 | 462.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15 | 1 | 39.6 | 119873.7 | 20755 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 17:01 | Normal | 424.6 | 335.6 | 442.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4 | 1 | 39.3 | 119873.7 | 20755 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 17:06 | Normal | 409.8 | 328.9 | 356.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 39.1 | 119873.7 | 20755 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 17:11 | Normal | 320.6 | 298.9 | 316.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 38.8 | 119873.7 | 20755 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 17:16 | Normal | 366.6 | 369.1 | 327.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 38.6 | 119873.7 | 20755 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 17:21 | Normal | 393.5 | 390.5 | 356.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 38.4 | 119873.7 | 20756 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-05-28 17:26 | Normal | 302.2 | 297.1 | 310 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 38.1 | 119873.7 | 20756 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0