## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-29 05:59 | Wait | 464 | 463.9 | 464 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 11.8 | 119873.7 | 20755 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 05:59 | Wait | 469.8 | 469.6 | 469.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 12 | 119873.7 | 20755 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 05:59 | Wait | 478.5 | 478.4 | 478.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 12.4 | 119873.7 | 20755 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 05:59 | Wait | 482.1 | 482.1 | 482.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 12.6 | 119873.7 | 20755 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:00 | Wait | 475.7 | 475.6 | 475.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 13.1 | 119873.7 | 20755 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:00 | Normal | 475.8 | 475.8 | 475.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 12.9 | 119873.7 | 20755 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:03 | Normal | 455.3 | 396.4 | 390.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 15.1 | 119873.7 | 20755 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:03 | Normal | 442.9 | 389 | 382.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 0 | 1 | 15.3 | 119873.7 | 20755 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:04 | Normal | 416.2 | 368.5 | 366.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 1 | 1 | 15.7 | 119873.7 | 20755 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:05 | Normal | 366.4 | 327.6 | 334.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 7 | 1 | 16.2 | 119873.7 | 20755 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:06 | Normal | 387.6 | 306.8 | 319.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 133 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.9 | 59.89 | 9 | 1 | 16.7 | 119873.7 | 20755 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:07 | Normal | 394.1 | 293.3 | 349.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 133 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.9 | 59.91 | 59.88 | 12 | 1 | 17.3 | 119873.7 | 20755 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:09 | Normal | 491.4 | 519.1 | 490.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.92 | 59.89 | 0 | 1 | 18.4 | 119873.7 | 20756 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:10 | Normal | 483.6 | 472.3 | 412.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.92 | 59.9 | 32 | 1 | 19 | 119873.7 | 20756 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:11 | Normal | 450.3 | 453.1 | 411.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 57 | 1 | 19.2 | 119873.7 | 20756 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:12 | Normal | 481.4 | 430.1 | 519.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.94 | 59.87 | 54 | 1 | 19.5 | 119873.7 | 20756 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:13 | Normal | 478.4 | 490.3 | 501.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 108 | 1 | 19.7 | 119873.7 | 20756 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:14 | Normal | 462.3 | 475.3 | 477.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 154 | 1 | 20 | 119873.7 | 20756 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:15 | Normal | 482.6 | 468.3 | 479.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 189 | 1 | 20.2 | 119873.7 | 20756 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:16 | Normal | 497.6 | 492.5 | 484.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60.03 | 218 | 1 | 20.4 | 119873.7 | 20756 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:17 | Normal | 493 | 482.3 | 484.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 257 | 1 | 20.7 | 119873.7 | 20756 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:18 | Normal | 504.3 | 493.4 | 454.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 279 | 1 | 20.9 | 119873.7 | 20756 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:19 | Normal | 503.3 | 489.4 | 440.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 320 | 1 | 21.1 | 119873.7 | 20756 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:20 | Normal | 503.4 | 437.3 | 460.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 350 | 1 | 21.2 | 119873.7 | 20756 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:21 | Normal | 495.4 | 417.4 | 458 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 378 | 1 | 21.4 | 119873.7 | 20756 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:22 | Normal | 503.1 | 424.3 | 466 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 408 | 1 | 21.6 | 119873.7 | 20756 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:23 | Normal | 502.1 | 421.3 | 474.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 431 | 1 | 21.7 | 119873.7 | 20756 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:24 | Normal | 512.4 | 414 | 492.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.07 | 60.11 | 447 | 1 | 21.9 | 119873.7 | 20756 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:25 | Normal | 504.1 | 458.5 | 497.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 482 | 1 | 22 | 119873.7 | 20756 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:26 | Normal | 508.7 | 415.5 | 486.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.12 | 60.06 | 60.05 | 469 | 1 | 22.2 | 119873.8 | 20756 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:27 | Normal | 512.3 | 423.4 | 468.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.1 | 60.11 | 60.08 | 463 | 1 | 22.3 | 119873.8 | 20756 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:28 | Normal | 510 | 425.3 | 441.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.11 | 60.14 | 60.06 | 454 | 1 | 22.5 | 119873.8 | 20756 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:30 | Normal | 510.4 | 399.6 | 414.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.09 | 60.06 | 60.09 | 438 | 1 | 22.6 | 119873.8 | 20756 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:31 | Normal | 516.8 | 382.3 | 450.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.06 | 60.05 | 60.11 | 430 | 1 | 22.7 | 119873.8 | 20756 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:32 | Normal | 503 | 324.3 | 489.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 438 | 1 | 22.8 | 119873.8 | 20756 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:33 | Normal | 503.1 | 285 | 489 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.02 | 59.97 | 434 | 1 | 22.9 | 119873.8 | 20756 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:34 | Normal | 506.6 | 272.1 | 488.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 434 | 1 | 23.6 | 119873.8 | 20756 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:35 | Normal | 505.9 | 233.3 | 481.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.1 | 60.05 | 60.06 | 440 | 1 | 23.2 | 119873.8 | 20756 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:36 | Normal | 507.8 | 293.3 | 471.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.8 | 133.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 60.03 | 60.05 | 469 | 1 | 23.3 | 119873.8 | 20756 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:37 | Normal | 504.1 | 313.3 | 449.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 492 | 1 | 23.4 | 119873.8 | 20756 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:38 | Normal | 521.4 | 293.8 | 438.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60 | 59.99 | 493 | 1 | 23.5 | 119873.8 | 20756 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:39 | Normal | 506.8 | 243.3 | 442.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 500 | 1 | 23.6 | 119873.8 | 20756 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:40 | Normal | 507 | 242.6 | 446.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.6 | 133.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.08 | 60.06 | 60.09 | 505 | 1 | 23.7 | 119873.9 | 20756 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:41 | Normal | 503.8 | 274.3 | 442.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.7 | 133.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 539 | 1 | 23.8 | 119873.9 | 20756 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:42 | Normal | 520 | 370.4 | 476.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.1 | 60.06 | 60.02 | 587 | 1 | 23.9 | 119873.9 | 20756 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:43 | Normal | 523 | 471.8 | 483.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.1 | 133.9 | 133.8 | 2 | 2 | 2 | 60.05 | 59.95 | 60.12 | 640 | 1 | 24.1 | 119873.9 | 20756 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:44 | Normal | 512 | 468.5 | 497.4 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134 | 2 | 2 | 2 | 60.08 | 60.09 | 60.07 | 678 | 1 | 24.2 | 119873.9 | 20756 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:45 | Normal | 518 | 466.8 | 507.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 134 | 134.1 | 133.9 | 2 | 2 | 2.1 | 60 | 60.08 | 59.97 | 707 | 1 | 24.3 | 119873.9 | 20756 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:46 | Normal | 508.3 | 460.4 | 514 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.9 | 133.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 749 | 1 | 24.4 | 119873.9 | 20756 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:47 | Normal | 511.6 | 463.1 | 494.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134 | 134.1 | 134 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.02 | 60.09 | 790 | 1 | 24.5 | 119873.9 | 20756 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:48 | Normal | 513.9 | 468.5 | 500.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.1 | 134.2 | 134 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 840 | 1 | 24.6 | 119873.9 | 20756 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:49 | Normal | 518.7 | 503 | 477 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134 | 134.2 | 133.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 892 | 1 | 24.7 | 119874 | 20756 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:50 | Normal | 519.8 | 536 | 492.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 134 | 133.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.94 | 59.92 | 60.12 | 943 | 1 | 24.8 | 119874 | 20756 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:51 | Normal | 522.6 | 538.7 | 505.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.96 | 59.99 | 59.92 | 976 | 1 | 24.9 | 119874 | 20756 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:52 | Normal | 530.3 | 543.8 | 518 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 134 | 134.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60.05 | 60.05 | 991 | 1 | 25 | 119874 | 20756 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:53 | Normal | 530.6 | 543.1 | 516.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 134.1 | 134.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.05 | 60.03 | 60.08 | 1013 | 1 | 25.1 | 119874 | 20756 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:54 | Normal | 520.4 | 548.6 | 523.3 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.95 | 60.02 | 59.95 | 1045 | 1 | 25.2 | 119874 | 20756 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:55 | Normal | 526 | 552.4 | 500.2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 134.4 | 134.2 | 134.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 1074 | 1 | 25.3 | 119874.1 | 20756 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:56 | Normal | 520 | 503.6 | 504.3 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1154 | 1 | 25.4 | 119874.1 | 20756 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:57 | Normal | 533.2 | 554.8 | 514.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1181 | 1 | 25.5 | 119874.1 | 20756 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:58 | Normal | 522.5 | 554.9 | 516.7 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 134.5 | 134.4 | 134.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 1216 | 1 | 25.6 | 119874.1 | 20756 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 06:59 | Normal | 526.1 | 553.6 | 518.5 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 134.4 | 134.6 | 134.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 1280 | 1 | 25.7 | 119874.1 | 20756 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:00 | Normal | 524.8 | 538 | 522.8 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.07 | 60 | 1278 | 1 | 25.8 | 119874.2 | 20756 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:01 | Normal | 516.2 | 534.8 | 518 | 1.6 | 1 | 0.7 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 59.98 | 60.09 | 1300 | 1 | 25.9 | 119874.2 | 20756 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:02 | Normal | 526.8 | 538 | 526.5 | 1.6 | 1 | 0.7 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.09 | 60.08 | 60.03 | 1385 | 1 | 26 | 119874.2 | 20756 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:03 | Normal | 521.8 | 554.8 | 504.4 | 1.6 | 1 | 0.8 | 134.4 | 134.5 | 134.2 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 60.09 | 59.97 | 60.04 | 1419 | 1 | 26.2 | 119874.2 | 20756 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:04 | Normal | 528 | 547.5 | 501.3 | 1.6 | 1 | 0.8 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.07 | 60.05 | 60.16 | 1401 | 1 | 26.3 | 119874.3 | 20756 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:05 | Normal | 535.1 | 544.8 | 501.3 | 1.6 | 1 | 0.8 | 134.4 | 134.4 | 134.1 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 60 | 59.97 | 59.95 | 1427 | 1 | 26.4 | 119874.3 | 20756 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:06 | Normal | 534.3 | 556.4 | 528.3 | 1.7 | 1 | 0.8 | 134.4 | 134.5 | 134.4 | 3.8 | 3.9 | 4 | 60.08 | 60.11 | 60.09 | 1489 | 1 | 26.6 | 119874.3 | 20756 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:07 | Normal | 532.8 | 553.9 | 519.5 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 134.4 | 134.6 | 134.2 | 4 | 4.1 | 4 | 60.09 | 60.09 | 60.05 | 1570 | 1 | 26.8 | 119874.3 | 20756 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:08 | Normal | 523.3 | 542.9 | 497.6 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 134.5 | 134.6 | 134.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60.06 | 60.11 | 1596 | 1 | 26.9 | 119874.4 | 20757 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:10 | Normal | 536.5 | 559 | 520.4 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 134.4 | 134.5 | 134.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1769 | 1 | 27 | 119874.4 | 20757 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:11 | Normal | 536.5 | 556.3 | 509.5 | 2 | 1.4 | 1 | 134.5 | 134.5 | 134.3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.13 | 60.1 | 60.02 | 1874 | 1 | 24.5 | 119874.4 | 20757 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:12 | Normal | 538.4 | 561.3 | 528.4 | 2 | 1.4 | 0.9 | 134.3 | 134.5 | 134.3 | 4.9 | 5 | 5 | 60.04 | 59.87 | 60.02 | 1922 | 1 | 22.5 | 119874.5 | 20757 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:13 | Normal | 533.3 | 556.6 | 530.6 | 2 | 1.4 | 0.9 | 134.3 | 134.5 | 134.2 | 4.9 | 5 | 5 | 60.05 | 59.94 | 60.01 | 1932 | 1 | 21.9 | 119874.5 | 20757 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:14 | Normal | 532.7 | 540.7 | 530.7 | 2 | 1.2 | 0.9 | 134.4 | 134.6 | 134.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 1798 | 1 | 21.6 | 119874.5 | 20757 | 0.6 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:15 | Normal | 534.5 | 562.8 | 532.4 | 2 | 1.4 | 0.9 | 134.4 | 134.7 | 134.3 | 4.8 | 4.9 | 5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1928 | 1 | 21.5 | 119874.5 | 20757 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:16 | Normal | 536.3 | 555.8 | 507.5 | 2 | 1.5 | 1 | 134.3 | 134.6 | 134.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 60.04 | 59.94 | 1987 | 1 | 21.6 | 119874.6 | 20757 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:17 | Normal | 535.5 | 553 | 522.5 | 2.1 | 1.5 | 1 | 134.4 | 134.5 | 134.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 59.97 | 60.05 | 2030 | 1 | 21.7 | 119874.6 | 20757 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:18 | Normal | 536.3 | 550.8 | 525.3 | 2.1 | 1.5 | 1 | 134.3 | 134.5 | 134.5 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.88 | 59.94 | 60.09 | 2053 | 1 | 21.8 | 119874.7 | 20757 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:19 | Normal | 532.4 | 545.7 | 525 | 2.2 | 1.3 | 1 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 59.86 | 60.23 | 1982 | 1 | 21.9 | 119874.7 | 20757 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:20 | Normal | 529.7 | 553.8 | 528.1 | 2.2 | 1.4 | 1 | 134.3 | 134.4 | 134.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2073 | 1 | 21.9 | 119874.7 | 20757 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:21 | Normal | 533.4 | 545.8 | 523.6 | 2.2 | 1.3 | 1 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.88 | 59.97 | 60.01 | 2035 | 1 | 22 | 119874.8 | 20757 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:22 | Normal | 531 | 516.7 | 526 | 2.2 | 1.1 | 1 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.97 | 60.06 | 59.95 | 1852 | 1 | 22.1 | 119874.8 | 20757 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 07:27 | Normal | 532.3 | 514.6 | 524.5 | 2.2 | 1.1 | 1 | 134.4 | 134.5 | 134.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 1861 | 1 | 22.1 | 119875 | 20757 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 07:32 | Normal | 533.8 | 520 | 523.6 | 2.1 | 1.1 | 1 | 134 | 134.1 | 133.9 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1765 | 1 | 22.2 | 119875.1 | 20757 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 07:37 | Normal | 542.3 | 560.5 | 521.5 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 134 | 134.1 | 134.1 | 5 | 5 | 5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1948 | 1 | 23.5 | 119875.3 | 20757 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 07:42 | Normal | 546.1 | 499.3 | 525.8 | 2 | 1.9 | 0.8 | 134 | 134.3 | 134.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60.08 | 60.02 | 60.18 | 2020 | 1 | 25.1 | 119875.4 | 20757 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 07:47 | Normal | 547.2 | 525.4 | 529.5 | 2.3 | 2.2 | 1 | 134.4 | 134.7 | 134.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 59.95 | 60.4 | 60.03 | 2491 | 1 | 26.7 | 119875.6 | 20757 | 0.6 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 07:52 | Normal | 562.8 | 533.6 | 525.5 | 3.6 | 3 | 1.3 | 134.9 | 135.1 | 135 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60.11 | 60.1 | 60.34 | 3840 | 1 | 27.6 | 119875.9 | 20757 | 0.8 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 07:57 | Normal | 545.8 | 522.5 | 521.5 | 4.6 | 3.1 | 1.6 | 135 | 135.3 | 135.1 | 11 | 11.3 | 11.2 | 60.08 | 60.14 | 59.97 | 4488 | 1 | 29.1 | 119876.2 | 20757 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 08:02 | Normal | 529 | 523.4 | 525.4 | 5.1 | 3.3 | 1.6 | 135 | 135.2 | 135.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4885 | 1 | 29.6 | 119876.6 | 20757 | 1.3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 08:07 | Normal | 527 | 509.1 | 515.7 | 3.7 | 2 | 1.5 | 134.4 | 134.7 | 134.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.08 | 60.03 | 60.05 | 3297 | 1 | 29.4 | 119876.9 | 20757 | 1.1 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 08:12 | Normal | 527.5 | 518.7 | 523.8 | 3.1 | 1.6 | 1.3 | 134.3 | 134.7 | 134.3 | 6.9 | 7 | 7 | 60 | 60.02 | 60.05 | 2753 | 1 | 28.6 | 119877.1 | 20758 | 1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 08:17 | Normal | 520.5 | 516.8 | 533 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 134.1 | 134.4 | 134.1 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60 | 59.89 | 59.85 | 2244 | 1 | 27.9 | 119877.3 | 20758 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 08:22 | Normal | 521.4 | 533.1 | 550 | 5.5 | 3.1 | 1.2 | 134.8 | 135.1 | 134.8 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60.11 | 60.17 | 60.15 | 4795 | 1 | 28.7 | 119877.6 | 20758 | 1.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 08:27 | Normal | 510.5 | 510.6 | 516.1 | 2.3 | 1.2 | 1 | 134.2 | 134.5 | 134.2 | 4.9 | 5 | 5 | 60.05 | 59.99 | 59.99 | 1924 | 1 | 30.5 | 119877.9 | 20758 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 08:32 | Normal | 528.1 | 526.4 | 514.1 | 6.1 | 3.5 | 1.9 | 135.3 | 135.7 | 135.2 | 13.8 | 14.1 | 14 | 60 | 60.02 | 59.99 | 5665 | 1 | 31.5 | 119878.3 | 20758 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 08:37 | Normal | 519.2 | 523.2 | 507.5 | 6.2 | 3.5 | 2.5 | 135.5 | 135.9 | 135.5 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 5986 | 1 | 33.3 | 119878.8 | 20758 | 2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 08:42 | Normal | 520.9 | 520.7 | 524.5 | 6.5 | 3.7 | 2.6 | 135.5 | 135.9 | 135.6 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 6321 | 1 | 34.9 | 119879.3 | 20758 | 2.1 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 08:47 | Normal | 525.8 | 516.4 | 515.7 | 6.4 | 3.8 | 2.8 | 135.8 | 136.2 | 135.8 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6361 | 1 | 36.2 | 119879.9 | 20758 | 2.1 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 08:52 | Normal | 524.4 | 518.2 | 518.6 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 135.7 | 136.1 | 135.9 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 6522 | 1 | 37.1 | 119880.4 | 20758 | 2.2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 08:57 | Normal | 529.2 | 513.3 | 517.3 | 6.6 | 4 | 3 | 135.9 | 136.2 | 135.8 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 6692 | 1 | 38 | 119880.9 | 20758 | 2.2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 09:02 | Normal | 521.6 | 512.6 | 512.6 | 6.8 | 4 | 3.1 | 135.8 | 136.3 | 135.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 6838 | 1 | 38.9 | 119881.5 | 20758 | 2.3 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 09:07 | Normal | 516.4 | 502.8 | 511.6 | 7 | 4.1 | 3.1 | 136 | 136.1 | 135.7 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 6944 | 1 | 39.9 | 119882.1 | 20758 | 2.3 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 09:12 | Normal | 514 | 504.9 | 505.3 | 7.3 | 4.1 | 3.3 | 136.1 | 136.4 | 135.9 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 7150 | 1 | 40.9 | 119882.7 | 20759 | 2.4 | 5 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 09:17 | Normal | 510.7 | 498 | 506.1 | 7.6 | 4.3 | 3.5 | 136 | 136.3 | 136 | 18 | 18.3 | 18.2 | 60.07 | 60.01 | 60.05 | 7385 | 1 | 41.7 | 119883.3 | 20759 | 2.5 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 09:22 | Normal | 514.8 | 493.5 | 514.9 | 7.6 | 4.3 | 3.4 | 136.2 | 136.2 | 135.9 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 7427 | 1 | 42.6 | 119883.9 | 20759 | 2.6 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 09:27 | Normal | 507.9 | 491.4 | 514.3 | 7.3 | 4.1 | 3.3 | 135.9 | 136.3 | 135.7 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 7076 | 1 | 43 | 119884.5 | 20759 | 2.5 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 09:32 | Normal | 506.8 | 487.3 | 510 | 8.4 | 4.8 | 3.8 | 136 | 136.6 | 136.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 59.99 | 60.07 | 60.03 | 8174 | 1 | 43.8 | 119885.1 | 20759 | 3 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 09:37 | Normal | 508.9 | 488.5 | 512.4 | 8.8 | 4.9 | 4 | 136.1 | 136.4 | 136 | 20.6 | 20.9 | 20.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 8433 | 1 | 44.3 | 119885.8 | 20759 | 3.2 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 09:42 | Normal | 464.5 | 497.7 | 519.4 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | 135.2 | 135.2 | 134.9 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 4599 | 1 | 44.1 | 119886.3 | 20759 | 2.2 | 3.4 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 09:47 | Normal | 476.8 | 482.3 | 512 | 8.6 | 4.5 | 3.4 | 135.9 | 136.3 | 135.7 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 7562 | 1 | 42.7 | 119886.7 | 20759 | 3.7 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 09:52 | Normal | 519 | 493.5 | 487.1 | 5.5 | 2.6 | 2.3 | 135.4 | 135.7 | 135.4 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 4816 | 1 | 43 | 119887.2 | 20759 | 2.1 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 09:57 | Normal | 503 | 486.4 | 506.5 | 10.3 | 5 | 4.2 | 136.3 | 136.8 | 136.4 | 22.7 | 23 | 23 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 9315 | 1 | 43.8 | 119887.9 | 20759 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 10:02 | Normal | 497.6 | 493.6 | 498.4 | 10.4 | 4.9 | 4.3 | 136.1 | 136.7 | 136.1 | 22.8 | 23.1 | 23 | 60 | 59.99 | 59.95 | 9339 | 1 | 44.5 | 119888.7 | 20759 | 4.8 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 10:07 | Normal | 496 | 486.6 | 495.6 | 10.5 | 5 | 4.3 | 136.2 | 136.9 | 136.1 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 9340 | 1 | 44.9 | 119889.5 | 20759 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 10:12 | Normal | 492.3 | 485.8 | 506.3 | 10.6 | 5 | 4.3 | 136.2 | 136.8 | 136.2 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 59.97 | 59.93 | 59.91 | 9374 | 1 | 44.4 | 119890.3 | 20760 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 10:17 | Normal | 493.5 | 491.1 | 510.3 | 10.6 | 5 | 4.2 | 136.1 | 136.8 | 136 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 59.94 | 59.91 | 59.95 | 9420 | 1 | 43.9 | 119891.1 | 20760 | 4.9 | 5.9 | 4.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 10:22 | Normal | 490.4 | 481.3 | 515.6 | 10.8 | 5.1 | 4.1 | 136.2 | 136.8 | 136.4 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 60.05 | 60.11 | 60.06 | 9397 | 1 | 43.8 | 119891.8 | 20760 | 4.9 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 10:27 | Normal | 489.1 | 475.1 | 519.5 | 10.9 | 5.3 | 4 | 136.1 | 136.5 | 136.1 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 9471 | 1 | 43.9 | 119892.6 | 20760 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 10:32 | Normal | 492.5 | 475.6 | 523.8 | 11 | 5.3 | 3.8 | 136.1 | 136.7 | 136.4 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 60 | 60.09 | 60.07 | 9476 | 1 | 43.5 | 119893.4 | 20760 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 10:37 | Normal | 488.2 | 499.7 | 527.4 | 11.1 | 5.1 | 3.7 | 136.1 | 136.9 | 136.4 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 9478 | 1 | 43.2 | 119894.2 | 20760 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 10:42 | Normal | 490.1 | 485.5 | 476.8 | 11.1 | 5.3 | 4.8 | 136.1 | 136.5 | 136.2 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.97 | 59.91 | 59.98 | 9881 | 1 | 43 | 119895 | 20760 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 10:47 | Normal | 488 | 483 | 476.3 | 11.1 | 5.3 | 4.9 | 135.9 | 136.6 | 136.1 | 24.2 | 24.4 | 24.4 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 9894 | 1 | 42.5 | 119895.8 | 20760 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 10:52 | Normal | 488.4 | 483.6 | 475.3 | 11.2 | 5.3 | 4.9 | 136.2 | 136.7 | 136.1 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9951 | 1 | 42.6 | 119896.7 | 20760 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 10:57 | Normal | 489.3 | 475.6 | 477.6 | 11.2 | 5.4 | 5 | 136.3 | 136.5 | 136 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 9942 | 1 | 42.8 | 119897.5 | 20760 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 11:02 | Normal | 487.9 | 495 | 476.3 | 11.3 | 5.3 | 5 | 136.3 | 136.8 | 136.5 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 60.1 | 60.06 | 60.12 | 10036 | 1 | 42.4 | 119898.3 | 20760 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 11:07 | Normal | 486.3 | 475.5 | 472.2 | 11.3 | 5.5 | 5.1 | 136.2 | 136.7 | 136.2 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 10025 | 1 | 42.6 | 119899.2 | 20760 | 5.2 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 11:12 | Normal | 485 | 487.7 | 474.3 | 11.4 | 5.4 | 5.1 | 136.4 | 136.5 | 136.4 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 10100 | 1 | 42.8 | 119900 | 20761 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 11:17 | Normal | 484.2 | 492.5 | 481.1 | 11.3 | 5.3 | 5 | 136.4 | 136.8 | 136.5 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 10021 | 1 | 42.6 | 119900.8 | 20761 | 5.2 | 6.3 | 5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 11:22 | Normal | 482.2 | 488.6 | 478.1 | 11.3 | 5.4 | 4.9 | 136.4 | 136.9 | 136.5 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 60 | 60.03 | 60.05 | 9970 | 1 | 42.6 | 119901.7 | 20761 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 11:27 | Normal | 484.1 | 491.9 | 459.6 | 11.3 | 5.2 | 5.1 | 136.3 | 136.8 | 136.3 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 9895 | 1 | 42.9 | 119902.5 | 20761 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 11:32 | Normal | 478.5 | 490.2 | 455 | 11.4 | 5.2 | 5.1 | 136.3 | 137.1 | 136.4 | 24 | 24.4 | 24.4 | 60.03 | 60.03 | 60 | 9882 | 1 | 42.6 | 119903.3 | 20761 | 5.2 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 11:37 | Normal | 482.3 | 484.9 | 454.6 | 11.3 | 5.2 | 5.1 | 136.3 | 136.9 | 136.2 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.02 | 60 | 60 | 9869 | 1 | 42.6 | 119904.1 | 20761 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 11:42 | Normal | 481.9 | 481.5 | 457.3 | 11.3 | 5.1 | 5.1 | 136.4 | 137 | 136.4 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.95 | 59.9 | 59.93 | 9876 | 1 | 42.8 | 119905 | 20761 | 5.2 | 6.2 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 11:47 | Normal | 489.4 | 467.2 | 459.2 | 11.1 | 5.4 | 5.1 | 136.5 | 137 | 136.4 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 9913 | 1 | 42.6 | 119905.8 | 20761 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 11:52 | Normal | 487.2 | 457.2 | 459.4 | 11.1 | 5.5 | 5.1 | 136.5 | 136.6 | 136.3 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 9805 | 1 | 42.4 | 119906.6 | 20761 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 11:57 | Normal | 485.2 | 463.3 | 472.5 | 11.1 | 5.3 | 4.7 | 136.6 | 137 | 136.4 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 9655 | 1 | 42.6 | 119907.4 | 20761 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 12:02 | Normal | 487.5 | 482.3 | 445.3 | 11 | 5.1 | 5.1 | 136.3 | 136.8 | 136.3 | 23.6 | 24 | 23.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9706 | 1 | 42.8 | 119908.2 | 20761 | 5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 12:07 | Normal | 485 | 456 | 444.3 | 11 | 5.3 | 5.1 | 136.3 | 136.5 | 136 | 23.3 | 23.8 | 23.7 | 59.97 | 59.9 | 59.95 | 9602 | 1 | 42.7 | 119909 | 20761 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 12:12 | Normal | 479.1 | 462.7 | 438.5 | 11 | 5.2 | 5.2 | 136.3 | 136.8 | 136.2 | 23.1 | 23.5 | 23.5 | 59.93 | 59.95 | 59.98 | 9544 | 1 | 43 | 119909.8 | 20762 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 12:17 | Normal | 478.1 | 477.7 | 446.1 | 10.9 | 5 | 5.1 | 136.4 | 137 | 136.4 | 22.9 | 23.3 | 23.4 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 9460 | 1 | 43.2 | 119910.6 | 20762 | 5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 12:22 | Normal | 478.3 | 456.3 | 442.4 | 10.8 | 5.1 | 5.1 | 136.3 | 136.6 | 136.3 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 9372 | 1 | 42.9 | 119911.4 | 20762 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 12:27 | Normal | 484.6 | 460 | 445 | 10.6 | 5.1 | 5.1 | 136.5 | 136.9 | 136.4 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 9333 | 1 | 43 | 119912.2 | 20762 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 12:32 | Normal | 481.5 | 466.1 | 440.8 | 10.6 | 5 | 5.1 | 136.3 | 136.3 | 136.1 | 22.6 | 23 | 22.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 9292 | 1 | 43.2 | 119913 | 20762 | 4.9 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 12:37 | Normal | 483 | 458.2 | 439.3 | 10.5 | 5 | 5.1 | 136.3 | 136.9 | 136.1 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 60 | 60.01 | 59.96 | 9207 | 1 | 43 | 119913.7 | 20762 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 12:42 | Normal | 483.9 | 464.6 | 447.3 | 10.3 | 4.9 | 5 | 136.2 | 136.7 | 136 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 60 | 59.99 | 60 | 9105 | 1 | 42.8 | 119914.5 | 20762 | 4.7 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 12:47 | Normal | 482.1 | 464.2 | 450 | 10.3 | 4.8 | 4.7 | 136.1 | 136.5 | 136 | 21.7 | 22 | 22 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 8898 | 1 | 42.9 | 119915.2 | 20762 | 4.7 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 12:52 | Normal | 483.1 | 451 | 430 | 10.1 | 4.8 | 5 | 135.9 | 136.5 | 135.9 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 8763 | 1 | 42.9 | 119916 | 20762 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 12:57 | Normal | 483 | 466.6 | 432.1 | 10 | 4.7 | 4.8 | 135.8 | 136 | 135.6 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.95 | 60 | 59.98 | 8631 | 1 | 42.7 | 119916.7 | 20762 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 13:02 | Normal | 485.1 | 479.5 | 442 | 9.8 | 4.3 | 4.3 | 135.5 | 136.1 | 135.4 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 8292 | 1 | 42.7 | 119917.4 | 20762 | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 13:07 | Normal | 481.1 | 481.5 | 416.5 | 9.7 | 4.3 | 4.8 | 135.5 | 135.7 | 135.2 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 59.92 | 59.97 | 59.97 | 8306 | 1 | 42.9 | 119918.1 | 20762 | 4.4 | 5.4 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 13:12 | Normal | 486.3 | 486 | 418.8 | 9.5 | 4.3 | 4.8 | 135.3 | 135.8 | 135.2 | 20.4 | 20.7 | 20.5 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 8294 | 1 | 42.7 | 119918.8 | 20763 | 4.3 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 13:17 | Normal | 485.2 | 450.4 | 419.3 | 9.4 | 4.5 | 4.8 | 135.6 | 135.7 | 135.3 | 20 | 20.2 | 20.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 8170 | 1 | 42.5 | 119919.5 | 20763 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 13:22 | Normal | 480.9 | 449.4 | 414.3 | 9.8 | 4.6 | 5.1 | 135.3 | 135.8 | 135.1 | 20.8 | 21 | 21 | 60 | 60.02 | 59.99 | 8456 | 1 | 42.7 | 119920.2 | 20763 | 4.5 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 13:27 | Normal | 482.8 | 464.1 | 423.5 | 6.6 | 3.1 | 3.3 | 134.2 | 134.3 | 133.9 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 5787 | 1 | 42.7 | 119920.8 | 20763 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 13:32 | Normal | 493 | 473 | 428 | 5.2 | 2.4 | 2.5 | 133.3 | 133.7 | 133.2 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 59.99 | 60 | 60.02 | 4463 | 1 | 42.6 | 119921.2 | 20763 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 13:37 | Normal | 497.9 | 497.9 | 425.9 | 5.8 | 2.6 | 2.8 | 133.6 | 133.6 | 133.1 | 12.6 | 12.8 | 12.6 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 4891 | 1 | 42 | 119921.5 | 20763 | 2.5 | 3.4 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 13:42 | Normal | 503 | 461.5 | 405 | 4.5 | 2.1 | 2.5 | 133.5 | 133.8 | 133.4 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 3814 | 1 | 41.7 | 119921.9 | 20763 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 13:47 | Normal | 502.1 | 481.3 | 414 | 5.6 | 2.6 | 3 | 133.7 | 134 | 133.6 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 4946 | 1 | 41.3 | 119922.3 | 20763 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 13:52 | Normal | 510.4 | 493.5 | 425.3 | 8.5 | 4.1 | 4.3 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 7776 | 1 | 41.2 | 119922.8 | 20763 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.2 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 13:57 | Normal | 496.9 | 487.1 | 428.2 | 8.5 | 4 | 4 | 134.6 | 135 | 134.5 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 7479 | 1 | 41.4 | 119923.4 | 20763 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 14:02 | Normal | 501.1 | 488.9 | 395.8 | 7.8 | 3.7 | 4.3 | 135.1 | 135 | 134.7 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60 | 60.04 | 60.05 | 7086 | 1 | 41.8 | 119924 | 20763 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 14:07 | Normal | 498.8 | 485 | 391.5 | 7.4 | 3.5 | 4.1 | 134.7 | 134.9 | 134.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 6642 | 1 | 42.1 | 119924.6 | 20763 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 14:12 | Normal | 493.7 | 484.1 | 384.8 | 7.1 | 3.3 | 4 | 134.5 | 134.7 | 134.3 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.96 | 60 | 59.95 | 6339 | 1 | 42.1 | 119925.1 | 20764 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 14:17 | Normal | 496.5 | 489.4 | 394.6 | 6.8 | 3.1 | 3.7 | 134.6 | 134.7 | 134.4 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 59.99 | 60 | 60 | 6031 | 1 | 42.2 | 119925.7 | 20764 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 14:22 | Normal | 493.9 | 488.3 | 371.3 | 6.5 | 3 | 3.7 | 134.6 | 134.5 | 134.3 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 59.93 | 59.99 | 59.98 | 5728 | 1 | 42.3 | 119926.1 | 20764 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 14:27 | Normal | 496.6 | 484.1 | 389 | 6.2 | 2.8 | 3.3 | 134.3 | 134.7 | 134.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 5393 | 1 | 42.3 | 119926.6 | 20764 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 14:32 | Normal | 492.6 | 457.6 | 367.5 | 6.5 | 3 | 3.7 | 134.4 | 134.4 | 134.2 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 60.03 | 60.08 | 60.07 | 5643 | 1 | 42.4 | 119927.1 | 20764 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 14:37 | Normal | 499.1 | 460.4 | 367.3 | 7.2 | 3.3 | 4.1 | 134.8 | 134.8 | 134.5 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60 | 60.01 | 59.97 | 6305 | 1 | 42.4 | 119927.6 | 20764 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 14:42 | Normal | 493.3 | 451.6 | 362.8 | 5 | 2.3 | 2.8 | 133.8 | 133.5 | 133.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.97 | 60.02 | 59.94 | 4206 | 1 | 42.3 | 119928.1 | 20764 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 14:47 | Normal | 490.6 | 467.1 | 389.5 | 4.2 | 1.9 | 2.1 | 133.4 | 133.4 | 133.1 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.97 | 60.02 | 59.94 | 3410 | 1 | 42.2 | 119928.4 | 20764 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 14:52 | Normal | 501.8 | 462.1 | 367.9 | 6.8 | 3.1 | 3.6 | 134.7 | 134.8 | 134.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 5845 | 1 | 42.1 | 119928.7 | 20764 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 14:57 | Normal | 502.9 | 463.8 | 342.1 | 7.1 | 3.3 | 4.1 | 134.8 | 135 | 134.6 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 6132 | 1 | 42.1 | 119929.2 | 20764 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 15:02 | Normal | 500 | 451 | 378.1 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 134.4 | 134.2 | 133.9 | 9.9 | 10 | 10 | 59.98 | 59.97 | 60 | 3926 | 1 | 42 | 119929.5 | 20764 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 15:07 | Normal | 497.5 | 458.6 | 394.6 | 6.1 | 2.8 | 2.5 | 134.4 | 134.4 | 134.1 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 4983 | 1 | 42.2 | 119930 | 20764 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 15:12 | Normal | 486.8 | 439.1 | 373.4 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.8 | 133.7 | 133.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.89 | 59.93 | 59.93 | 2645 | 1 | 42.3 | 119930.3 | 20765 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 15:17 | Normal | 496.8 | 446.8 | 364.9 | 4.6 | 2.1 | 2 | 133.9 | 133.7 | 133.6 | 9 | 9.2 | 9.1 | 59.83 | 59.82 | 59.85 | 3592 | 1 | 42.2 | 119930.6 | 20765 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 15:22 | Normal | 496.7 | 449.1 | 361.6 | 4 | 1.8 | 1.7 | 133.7 | 133.8 | 133.4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.02 | 60.06 | 60 | 3070 | 1 | 42 | 119930.9 | 20765 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 15:27 | Normal | 499.8 | 439.8 | 362.2 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 133.4 | 133.3 | 133 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 2577 | 1 | 41.7 | 119931.1 | 20765 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 15:32 | Normal | 502.1 | 414.1 | 349.3 | 3 | 1.4 | 1.4 | 133.2 | 133 | 132.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 2231 | 1 | 41.3 | 119931.3 | 20765 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 15:37 | Normal | 501.9 | 428.9 | 360.7 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132.8 | 132.3 | 132.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.97 | 59.96 | 60 | 1946 | 1 | 40.9 | 119931.5 | 20765 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 15:42 | Normal | 502.2 | 434.8 | 348.4 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 132.7 | 132.4 | 132.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 1447 | 1 | 42.9 | 119931.6 | 20765 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 15:47 | Normal | 481.9 | 375 | 362.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.95 | 59.95 | 59.91 | 471 | 1 | 44.4 | 119931.6 | 20765 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 15:52 | Normal | 501.3 | 319.5 | 439.6 | 2 | 0.7 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 132.1 | 3 | 3.1 | 3.2 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 1153 | 1 | 45.4 | 119931.7 | 20765 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 15:57 | Normal | 482.1 | 235.3 | 362.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.3 | 132.2 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.92 | 59.99 | 461 | 1 | 45.8 | 119931.8 | 20765 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 16:02 | Normal | 507.2 | 269 | 468.6 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 890 | 1 | 46 | 119931.8 | 20765 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 16:07 | Normal | 482.7 | 200 | 427.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 132.1 | 131.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 697 | 1 | 45.9 | 119931.9 | 20765 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 16:12 | Normal | 489 | 200 | 364.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 131.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 59.92 | 59.96 | 522 | 1 | 45.8 | 119931.9 | 20766 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 16:17 | Normal | 497.1 | 200.1 | 380.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132 | 132 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 481 | 1 | 45.6 | 119932 | 20766 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 16:22 | Normal | 496.6 | 199.9 | 383.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 427 | 1 | 45.3 | 119932 | 20766 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 16:27 | Normal | 492.1 | 200 | 375.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 367 | 1 | 45 | 119932 | 20766 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 16:32 | Normal | 469.3 | 200.7 | 422.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 239 | 1 | 44.7 | 119932.1 | 20766 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 16:37 | Normal | 464.8 | 200 | 352.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 155 | 1 | 44.3 | 119932.1 | 20766 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 16:42 | Normal | 463.3 | 199.8 | 410.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132.7 | 132.7 | 132.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.89 | 59.9 | 124 | 1 | 44.1 | 119932.1 | 20766 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 16:47 | Normal | 463 | 200 | 394.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 60 | 87 | 1 | 43.8 | 119932.1 | 20766 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 16:52 | Normal | 438.3 | 197.8 | 372.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 48 | 1 | 43.4 | 119932.1 | 20766 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 16:57 | Normal | 443.3 | 497.3 | 455.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2 | 1 | 43.1 | 119932.1 | 20766 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 17:02 | Normal | 331.1 | 306.1 | 397.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 42.5 | 119932.1 | 20766 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 17:07 | Normal | 331.4 | 304 | 279.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 42 | 119932.1 | 20766 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 17:12 | Normal | 348.3 | 341.7 | 374.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 41.6 | 119932.1 | 20767 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 17:17 | Normal | 427.3 | 373.1 | 379.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 41.2 | 119932.1 | 20767 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 17:22 | Normal | 371.3 | 351.1 | 370.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 0 | 1 | 40.8 | 119932.1 | 20767 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-05-29 17:27 | Normal | 237.5 | 198.7 | 254.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 40.3 | 119932.1 | 20767 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0