## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-03 05:55 | Wait | 445 | 445 | 445 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 15.4 | 118668.3 | 20461 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-03 05:55 | Wait | 444.4 | 444.3 | 444.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133.1 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 14 | 118668.3 | 20461 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-03 05:55 | Wait | 448.6 | 448.5 | 448.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133.1 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 14.2 | 118668.3 | 20461 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-03 05:55 | Wait | 456.4 | 456.3 | 456.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.2 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 14.6 | 118668.3 | 20461 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-03 05:55 | Wait | 460.4 | 460.3 | 460.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 14.8 | 118668.3 | 20461 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-03 05:56 | Wait | 405.8 | 405.8 | 406 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 15.3 | 118668.3 | 20461 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-03 06:00 | Normal | 368.8 | 404.4 | 357 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 1 | 1 | 18.5 | 118668.3 | 20461 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 06:05 | Normal | 462 | 490.5 | 428.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.97 | 60 | 29 | 1 | 20.4 | 118668.3 | 20461 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 06:10 | Normal | 460.7 | 532.6 | 478 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 133.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.97 | 59.99 | 59.88 | 36 | 1 | 21.7 | 118668.3 | 20461 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 06:15 | Normal | 480.1 | 437.3 | 390.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 135 | 1 | 22.7 | 118668.4 | 20461 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 06:20 | Normal | 492.4 | 439 | 467.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 211 | 1 | 23.5 | 118668.4 | 20461 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 06:25 | Normal | 500.9 | 433.5 | 447.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 311 | 1 | 24.1 | 118668.4 | 20461 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 06:30 | Normal | 504.8 | 284.3 | 440.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.8 | 133.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 422 | 1 | 24.7 | 118668.4 | 20461 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 06:35 | Normal | 498.5 | 429.1 | 466.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.8 | 134 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 579 | 1 | 25.3 | 118668.5 | 20461 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 06:40 | Normal | 521.1 | 433.3 | 502.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134 | 134 | 134 | 2 | 2.1 | 2 | 60.1 | 59.99 | 59.99 | 686 | 1 | 25.8 | 118668.5 | 20461 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 06:45 | Normal | 508.1 | 453.5 | 489.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 59.99 | 60 | 784 | 1 | 26.3 | 118668.6 | 20461 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 06:50 | Normal | 520.3 | 474.1 | 504.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 59.96 | 832 | 1 | 26.8 | 118668.6 | 20461 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 06:55 | Normal | 516.1 | 471 | 496.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 799 | 1 | 27.3 | 118668.7 | 20462 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 07:00 | Normal | 522.3 | 472.3 | 490 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 134 | 134.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 759 | 1 | 27.7 | 118668.8 | 20462 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 07:05 | Normal | 517.5 | 421.5 | 480.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 59.98 | 686 | 1 | 28.1 | 118668.8 | 20462 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 07:10 | Normal | 522.3 | 432.6 | 503 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 705 | 1 | 28.7 | 118668.9 | 20462 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 07:15 | Normal | 533.1 | 481.2 | 472.9 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 134.4 | 134.2 | 134.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 921 | 1 | 29.2 | 118669 | 20462 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 07:20 | Normal | 536.1 | 481.5 | 508.1 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 134.5 | 134.4 | 134.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.08 | 60.05 | 60.02 | 1158 | 1 | 30.1 | 118669.1 | 20462 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 07:25 | Normal | 545 | 476.4 | 455 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1368 | 1 | 31.1 | 118669.1 | 20462 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 07:30 | Normal | 557.5 | 505 | 497 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.07 | 60.01 | 59.98 | 1714 | 1 | 32.3 | 118669.3 | 20462 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 07:35 | Normal | 545.1 | 499 | 500.2 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 134.9 | 135 | 134.9 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.97 | 60 | 60.06 | 2024 | 1 | 29.9 | 118669.4 | 20462 | 0.1 | 1.5 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 07:40 | Normal | 477.2 | 494.7 | 476.8 | 3.6 | 2.9 | 0.6 | 135.2 | 135.3 | 135.2 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3076 | 1 | 31.6 | 118669.6 | 20462 | 0.3 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 07:45 | Normal | 525.5 | 489.6 | 508.8 | 4.1 | 3.1 | 0.7 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 3665 | 1 | 33.4 | 118669.9 | 20462 | 0.3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 07:50 | Normal | 517.9 | 485.5 | 530.8 | 4.5 | 3.4 | 0.8 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 3923 | 1 | 35.1 | 118670.2 | 20462 | 0.4 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 07:55 | Normal | 514.8 | 484.9 | 538.8 | 3.6 | 2.6 | 0.8 | 135.1 | 135.2 | 135 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.03 | 60.03 | 59.94 | 3147 | 1 | 36.4 | 118670.5 | 20463 | 0.4 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 08:00 | Normal | 485.3 | 483.6 | 534 | 2.7 | 1.5 | 0.7 | 134.6 | 134.8 | 134.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.03 | 60.05 | 60.1 | 1998 | 1 | 36 | 118670.7 | 20463 | 0.6 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 08:05 | Normal | 504.5 | 487.5 | 561.6 | 5.5 | 3.2 | 0.8 | 135.5 | 135.6 | 135.5 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60.11 | 59.96 | 60 | 4337 | 1 | 35.4 | 118670.9 | 20463 | 1.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 08:10 | Normal | 528.2 | 485.6 | 569 | 6.3 | 3.7 | 1.1 | 136 | 136.4 | 136.2 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60.08 | 60.28 | 60.25 | 5323 | 1 | 36.7 | 118671.3 | 20463 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 08:15 | Normal | 520 | 482.6 | 527.8 | 5.4 | 3.1 | 1.7 | 135.9 | 136.2 | 136 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 4800 | 1 | 38.4 | 118671.7 | 20463 | 1.7 | 3.7 | 3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 08:20 | Normal | 511.2 | 478 | 525.2 | 4.8 | 2.7 | 1.9 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.01 | 60 | 59.98 | 4292 | 1 | 39.1 | 118672.1 | 20463 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 08:25 | Normal | 519 | 483.6 | 513.2 | 6.2 | 3.6 | 2.6 | 136.1 | 136.3 | 136.2 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 5953 | 1 | 39.5 | 118672.5 | 20463 | 2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 08:30 | Normal | 520.5 | 485.2 | 520.1 | 6.7 | 4 | 2.8 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 15.9 | 16.1 | 16 | 60 | 60.03 | 60 | 6515 | 1 | 40.7 | 118673 | 20463 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 08:35 | Normal | 511.6 | 473.3 | 510.1 | 7.3 | 4.3 | 3.1 | 136.6 | 136.8 | 136.6 | 17 | 17.3 | 17.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 7022 | 1 | 42 | 118673.6 | 20463 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 08:40 | Normal | 510.7 | 472.7 | 508.1 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 136.6 | 136.8 | 136.6 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 7197 | 1 | 43.7 | 118674.2 | 20463 | 2.4 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 08:45 | Normal | 503.4 | 468.6 | 508.1 | 7.7 | 4.6 | 3.4 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 7379 | 1 | 45 | 118674.8 | 20463 | 2.5 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 08:50 | Normal | 499 | 472.6 | 502.8 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 135.3 | 135.7 | 135.5 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 7280 | 1 | 46.1 | 118675.4 | 20463 | 2.5 | 5.3 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 08:55 | Normal | 492 | 473.5 | 495.8 | 7.1 | 4.1 | 3.2 | 135.1 | 135.6 | 135.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6656 | 1 | 47.2 | 118676 | 20464 | 2.3 | 5 | 3.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 09:00 | Normal | 496.8 | 464.2 | 502 | 8.2 | 4.8 | 3.8 | 135.5 | 135.8 | 135.6 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60 | 60 | 59.99 | 7828 | 1 | 47.4 | 118676.6 | 20464 | 2.7 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 09:05 | Normal | 454 | 466.9 | 497 | 10.2 | 4.9 | 3.8 | 135.7 | 136.1 | 135.9 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 8416 | 1 | 47.3 | 118677.3 | 20464 | 4.4 | 5.9 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 09:10 | Normal | 453.8 | 460.2 | 490 | 10.5 | 5 | 4 | 135.5 | 136 | 135.7 | 21.1 | 21.3 | 21.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8610 | 1 | 47.8 | 118678 | 20464 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 09:15 | Normal | 455.5 | 460.7 | 499.2 | 10.6 | 5.1 | 4.1 | 135.6 | 135.9 | 135.8 | 21.5 | 21.9 | 21.9 | 60 | 59.99 | 60 | 8826 | 1 | 47.6 | 118678.7 | 20464 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 09:20 | Normal | 461 | 460.3 | 494.1 | 10.6 | 5.2 | 4.2 | 135.7 | 136.1 | 135.9 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8930 | 1 | 47.2 | 118679.5 | 20464 | 4.5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 09:25 | Normal | 461.8 | 460.1 | 492.2 | 10.6 | 5.3 | 4.3 | 135.5 | 135.8 | 135.7 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 9020 | 1 | 47.3 | 118680.2 | 20464 | 4.5 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 09:30 | Normal | 456.6 | 460.1 | 485.8 | 11 | 5.3 | 4.5 | 135.6 | 136 | 135.6 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 9190 | 1 | 47 | 118681 | 20464 | 4.7 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 09:35 | Normal | 480.5 | 459 | 489 | 11.1 | 5.5 | 4.6 | 135.6 | 136.1 | 135.7 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 9641 | 1 | 46.8 | 118681.7 | 20464 | 5 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 09:40 | Normal | 485.6 | 458.4 | 491.1 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 135.6 | 136.1 | 135.9 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9867 | 1 | 46.6 | 118682.6 | 20464 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 09:45 | Normal | 482.5 | 455 | 488.1 | 11.6 | 5.6 | 4.8 | 135.7 | 136.3 | 135.9 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 9999 | 1 | 46.5 | 118683.4 | 20464 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 09:50 | Normal | 478.6 | 450.8 | 489.1 | 11.8 | 5.7 | 4.8 | 135.7 | 136.2 | 135.9 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 10100 | 1 | 46.2 | 118684.2 | 20464 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 09:55 | Normal | 481.7 | 452.1 | 495.6 | 11.8 | 5.8 | 4.8 | 135.7 | 136.1 | 135.8 | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10198 | 1 | 45.9 | 118685.1 | 20465 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 10:00 | Normal | 477 | 449.1 | 483.6 | 12 | 5.8 | 5 | 135.7 | 136.2 | 135.9 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 10322 | 1 | 45.6 | 118685.9 | 20465 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 10:05 | Normal | 478.8 | 452.8 | 478.3 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 135.6 | 136 | 135.9 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 10452 | 1 | 45.1 | 118686.8 | 20465 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 10:10 | Normal | 479.9 | 450.3 | 483.6 | 12.1 | 6 | 5.1 | 135.7 | 136.1 | 135.8 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 10529 | 1 | 44.8 | 118687.7 | 20465 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 10:15 | Normal | 473.3 | 446.8 | 481.8 | 12.4 | 6 | 5.2 | 135.7 | 136.3 | 135.9 | 26 | 26.4 | 26.3 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 10630 | 1 | 44.4 | 118688.6 | 20465 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 10:20 | Normal | 479.8 | 450.7 | 474.8 | 12.3 | 6 | 5.4 | 135.7 | 136.1 | 135.9 | 26.2 | 26.6 | 26.6 | 60.04 | 59.98 | 60 | 10756 | 1 | 44.1 | 118689.4 | 20465 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 10:25 | Normal | 475.8 | 446.2 | 483.6 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 135.6 | 136.2 | 135.8 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 10819 | 1 | 44.1 | 118690.3 | 20465 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 10:30 | Normal | 474.1 | 458.6 | 485.6 | 12.7 | 5.9 | 5.4 | 135.6 | 136.2 | 135.8 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 10881 | 1 | 44.1 | 118691.2 | 20465 | 5.8 | 7 | 5.7 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 10:35 | Normal | 476.6 | 444.6 | 474.6 | 12.6 | 6.1 | 5.6 | 135.6 | 136 | 135.8 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.92 | 59.99 | 59.99 | 10964 | 1 | 43.9 | 118692.2 | 20465 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 10:40 | Normal | 471.6 | 478 | 479.3 | 12.8 | 5.5 | 5.6 | 135.6 | 136.2 | 135.9 | 26.7 | 27 | 27 | 60.02 | 60.04 | 60 | 10905 | 1 | 44 | 118693.1 | 20465 | 5.9 | 7 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 10:45 | Normal | 473.6 | 438.4 | 479.3 | 12.8 | 6.1 | 5.6 | 135.4 | 136.1 | 135.8 | 27 | 27.3 | 27.2 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 10997 | 1 | 43.8 | 118694 | 20465 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 10:50 | Normal | 470.1 | 448 | 478.5 | 13 | 6 | 5.7 | 135.4 | 136 | 135.8 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.99 | 59.96 | 60 | 11050 | 1 | 43.5 | 118694.9 | 20465 | 6 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 10:55 | Normal | 470.8 | 449.9 | 477.8 | 13 | 6 | 5.8 | 135.4 | 136.2 | 135.7 | 27.3 | 27.5 | 27.4 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 11104 | 1 | 43.8 | 118695.8 | 20466 | 6 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 11:00 | Normal | 473.5 | 458.6 | 476.7 | 12.9 | 5.9 | 5.8 | 135.4 | 136 | 135.7 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 11113 | 1 | 44.1 | 118696.8 | 20466 | 6 | 7 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 11:05 | Normal | 470 | 431.3 | 476.8 | 13 | 6.4 | 5.8 | 135.5 | 136.1 | 135.8 | 27.4 | 27.8 | 27.6 | 59.99 | 60.06 | 60 | 11157 | 1 | 44.1 | 118697.7 | 20466 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 11:10 | Normal | 474.6 | 441 | 469.1 | 12.9 | 6.2 | 6 | 135.5 | 136.1 | 135.8 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 11227 | 1 | 44.1 | 118698.6 | 20466 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 11:15 | Normal | 466.5 | 437.6 | 472.1 | 13.1 | 6.3 | 6 | 135.6 | 136.1 | 135.7 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11185 | 1 | 44 | 118699.5 | 20466 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 11:20 | Normal | 466.4 | 446.3 | 470.2 | 13 | 6.1 | 6 | 135.5 | 136.2 | 135.7 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11207 | 1 | 44 | 118700.5 | 20466 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 11:25 | Normal | 468.7 | 449.6 | 473.6 | 12.9 | 6.1 | 5.9 | 135.5 | 136.1 | 135.7 | 27.2 | 27.6 | 27.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11119 | 1 | 44 | 118701.4 | 20466 | 6 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 11:30 | Normal | 466.3 | 451.1 | 480.6 | 13 | 6 | 5.7 | 135.4 | 136 | 135.6 | 27 | 27.3 | 27.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 11008 | 1 | 44 | 118702.3 | 20466 | 6 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 11:35 | Normal | 467.9 | 447 | 487.8 | 12.9 | 6.1 | 5.4 | 135.4 | 136 | 135.5 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 10926 | 1 | 44 | 118703.2 | 20466 | 6 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 11:40 | Normal | 466 | 472.6 | 493.9 | 13 | 5.6 | 5.1 | 135.2 | 135.7 | 135.3 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10714 | 1 | 44.1 | 118704.1 | 20466 | 6 | 7.1 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 11:45 | Normal | 462.3 | 465.3 | 497 | 13 | 5.6 | 4.9 | 135.4 | 135.9 | 135.5 | 25.9 | 26.2 | 26.2 | 60 | 59.97 | 60 | 10559 | 1 | 44 | 118705 | 20466 | 6 | 7.1 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 11:50 | Normal | 463.8 | 431.8 | 446.6 | 12.9 | 6.2 | 6.1 | 135.4 | 136 | 135.6 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 10948 | 1 | 44 | 118705.9 | 20466 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 11:55 | Normal | 467.3 | 428.3 | 449.6 | 12.8 | 6.2 | 6.1 | 135.5 | 135.9 | 135.5 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 10912 | 1 | 44.1 | 118706.8 | 20467 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 12:00 | Normal | 465.6 | 424.7 | 447.8 | 12.7 | 6.2 | 6.1 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10861 | 1 | 44.2 | 118707.7 | 20467 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 12:05 | Normal | 469.8 | 438 | 451.1 | 12.6 | 6 | 6.1 | 135.4 | 136 | 135.5 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10898 | 1 | 44 | 118708.6 | 20467 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 12:10 | Normal | 465.3 | 429.8 | 454.4 | 12.6 | 6 | 6 | 135.4 | 135.8 | 135.3 | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10757 | 1 | 44.1 | 118709.5 | 20467 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 12:15 | Normal | 466.9 | 437.1 | 452.1 | 12.4 | 5.9 | 6 | 135.4 | 135.9 | 135.5 | 26.1 | 26.5 | 26.3 | 60 | 60.03 | 60.04 | 10642 | 1 | 44.1 | 118710.4 | 20467 | 5.8 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 12:20 | Normal | 463.1 | 471.3 | 454.8 | 12.5 | 5.3 | 6 | 135.3 | 135.7 | 135.4 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 10522 | 1 | 44.1 | 118711.3 | 20467 | 5.8 | 6.8 | 5.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 12:25 | Normal | 471.1 | 465.5 | 470.6 | 12.1 | 5.3 | 5.5 | 135.3 | 135.7 | 135.5 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60.03 | 60.02 | 60 | 10325 | 1 | 44 | 118712.2 | 20467 | 5.6 | 6.6 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 12:30 | Normal | 466.7 | 458.5 | 481.6 | 12.1 | 5.3 | 5.1 | 135.1 | 135.6 | 135.3 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60 | 60 | 59.98 | 10128 | 1 | 43.8 | 118713 | 20467 | 5.6 | 6.6 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 12:35 | Normal | 467.1 | 472.2 | 484.2 | 12 | 5.1 | 4.8 | 135.2 | 135.5 | 135.1 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 9914 | 1 | 43.7 | 118713.9 | 20467 | 5.5 | 6.6 | 4.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 12:40 | Normal | 468.7 | 479.4 | 442.9 | 11.9 | 4.9 | 5.8 | 135.1 | 135.5 | 135.2 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60 | 59.99 | 59.97 | 10038 | 1 | 43.4 | 118714.7 | 20467 | 5.5 | 6.5 | 4.7 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 12:45 | Normal | 470.3 | 472.6 | 447.3 | 11.7 | 5 | 5.7 | 135.1 | 135.3 | 135.1 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 9954 | 1 | 43.8 | 118715.5 | 20467 | 5.4 | 6.4 | 4.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 12:50 | Normal | 472.6 | 475.1 | 453.2 | 11.5 | 4.8 | 5.4 | 135 | 135.4 | 135.1 | 23.9 | 24.3 | 24.1 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 9746 | 1 | 44 | 118716.3 | 20467 | 5.3 | 6.3 | 4.6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 12:55 | Normal | 468.8 | 477.7 | 428 | 11.5 | 4.8 | 5.7 | 135.1 | 135.5 | 135.2 | 23.8 | 24.1 | 23.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 9652 | 1 | 43.9 | 118717.1 | 20468 | 5.3 | 6.3 | 4.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 13:00 | Normal | 471.6 | 479.5 | 424.5 | 11.3 | 4.7 | 5.8 | 135.1 | 135.3 | 135.2 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60.01 | 60 | 60 | 9576 | 1 | 43.7 | 118717.9 | 20468 | 5.1 | 6.2 | 4.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 13:05 | Normal | 471.6 | 471.3 | 430.8 | 11 | 4.6 | 5.6 | 134.9 | 135.2 | 135 | 23.1 | 23.5 | 23.5 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 9406 | 1 | 43.7 | 118718.7 | 20468 | 5.1 | 6.1 | 4.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 13:10 | Normal | 468.6 | 464.9 | 425.5 | 10.9 | 4.6 | 5.6 | 135 | 135.3 | 135.3 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 9244 | 1 | 44 | 118719.5 | 20468 | 5 | 6 | 4.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 13:15 | Normal | 473.3 | 476.8 | 430 | 10.6 | 4.5 | 5.5 | 134.8 | 135.1 | 135 | 22.4 | 22.8 | 22.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9110 | 1 | 44 | 118720.3 | 20468 | 4.9 | 5.9 | 4.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 13:20 | Normal | 474.9 | 439.1 | 427.3 | 10.5 | 5 | 5.5 | 134.7 | 135.2 | 134.9 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 60 | 60 | 60 | 9120 | 1 | 43.7 | 118721 | 20468 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 13:25 | Normal | 477 | 439.4 | 432.8 | 10.3 | 5 | 5.4 | 134.7 | 135.2 | 134.9 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 9061 | 1 | 43.7 | 118721.8 | 20468 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 13:30 | Normal | 475.8 | 438.3 | 443.7 | 10.2 | 4.9 | 5.1 | 134.6 | 134.8 | 134.7 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 8865 | 1 | 43.9 | 118722.5 | 20468 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 13:35 | Normal | 473.8 | 446.1 | 442.1 | 10 | 4.6 | 4.8 | 134.7 | 135.1 | 135 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 8492 | 1 | 43.9 | 118723.3 | 20468 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 13:40 | Normal | 477 | 439.1 | 416.5 | 9.8 | 4.6 | 5.2 | 134.5 | 134.8 | 134.8 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.98 | 59.99 | 60 | 8443 | 1 | 43.6 | 118724 | 20468 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 13:45 | Normal | 481.9 | 439.3 | 422.2 | 9.5 | 4.5 | 5.1 | 134.4 | 134.6 | 134.5 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 59.99 | 60 | 60 | 8256 | 1 | 43.6 | 118724.7 | 20468 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 13:50 | Normal | 478 | 440.6 | 435.1 | 9.3 | 4.4 | 4.6 | 134.2 | 134.5 | 134.4 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7979 | 1 | 43.8 | 118725.3 | 20468 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 13:55 | Normal | 481.4 | 440.1 | 441.8 | 9 | 4.3 | 4 | 134.2 | 134.4 | 134.2 | 18.8 | 19 | 19 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7598 | 1 | 43.7 | 118726 | 20469 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 14:00 | Normal | 481.6 | 443.5 | 406.8 | 8.7 | 4.1 | 4.8 | 134.3 | 134.5 | 134.4 | 18.8 | 19 | 19 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7618 | 1 | 43.7 | 118726.6 | 20469 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 14:05 | Normal | 481.9 | 443.5 | 406.1 | 8.5 | 4.1 | 4.8 | 134 | 134.4 | 134.2 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 7473 | 1 | 43.6 | 118727.3 | 20469 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 14:10 | Normal | 483.5 | 442.2 | 405.2 | 8.2 | 3.9 | 4.6 | 134 | 134.3 | 134.1 | 17.8 | 18.1 | 18 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 7231 | 1 | 43.4 | 118727.9 | 20469 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 14:15 | Normal | 484.6 | 445.8 | 413.6 | 8 | 3.8 | 4.4 | 133.9 | 134.3 | 134.1 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 7003 | 1 | 43.4 | 118728.5 | 20469 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 14:20 | Normal | 485.6 | 445.3 | 420 | 7.7 | 3.6 | 4 | 133.7 | 133.9 | 133.8 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 6663 | 1 | 43.6 | 118729 | 20469 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 14:25 | Normal | 481.2 | 447.5 | 394.6 | 7.5 | 3.5 | 4.3 | 133.8 | 133.9 | 133.8 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 6448 | 1 | 43.3 | 118729.6 | 20469 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 14:30 | Normal | 488.8 | 446.5 | 401.5 | 7.1 | 3.4 | 4.1 | 133.6 | 133.8 | 133.8 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6294 | 1 | 43.4 | 118730.1 | 20469 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 14:35 | Normal | 484.7 | 449.5 | 397.8 | 7 | 3.3 | 4 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.07 | 60.09 | 60.06 | 6074 | 1 | 43.3 | 118730.6 | 20469 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 14:40 | Normal | 488.6 | 450.1 | 387.8 | 6.7 | 3.1 | 4 | 133.3 | 133.4 | 133.5 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 5873 | 1 | 43.3 | 118731.1 | 20469 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 14:45 | Normal | 487.5 | 449.3 | 389.1 | 6.4 | 3 | 3.8 | 133.1 | 133.2 | 133.2 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.03 | 59.98 | 60 | 5584 | 1 | 43.4 | 118731.6 | 20469 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 14:50 | Normal | 490.3 | 450.5 | 396.7 | 6.1 | 2.8 | 3.5 | 133.1 | 133 | 133 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 5300 | 1 | 43.3 | 118732 | 20469 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 14:55 | Normal | 493.2 | 461 | 375.6 | 5.8 | 2.5 | 3.5 | 132.9 | 133 | 133 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.05 | 60.02 | 60 | 4999 | 1 | 42.8 | 118732.5 | 20470 | 2.5 | 3.4 | 2.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 15:00 | Normal | 495.7 | 434.3 | 374.2 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 11.8 | 12.1 | 12 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 4709 | 1 | 42.6 | 118732.9 | 20470 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 15:05 | Normal | 494.5 | 420.3 | 383.9 | 5.1 | 2.4 | 2.9 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4347 | 1 | 42.5 | 118733.3 | 20470 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 15:10 | Normal | 494.5 | 426.3 | 364.4 | 4.9 | 2.2 | 3.1 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 4139 | 1 | 42.6 | 118733.6 | 20470 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 15:15 | Normal | 495.4 | 430.8 | 348.9 | 4.6 | 2.1 | 3 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.93 | 59.95 | 59.99 | 3873 | 1 | 42.6 | 118733.9 | 20470 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 15:20 | Normal | 498.5 | 426.3 | 351.2 | 4.3 | 2 | 2.8 | 132.2 | 132.1 | 132.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.05 | 60.03 | 59.99 | 3629 | 1 | 42.3 | 118734.3 | 20470 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 15:25 | Normal | 499.6 | 424.2 | 364.3 | 4 | 1.8 | 2.5 | 132.2 | 132 | 132.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.1 | 60.07 | 60.1 | 3333 | 1 | 42 | 118734.5 | 20470 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 15:30 | Normal | 501.3 | 434 | 358.7 | 3.7 | 1.6 | 2.1 | 132 | 131.7 | 131.9 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 2979 | 1 | 41.8 | 118734.8 | 20470 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 15:35 | Normal | 484.3 | 410.8 | 318.4 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 131.7 | 131.7 | 131.7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 60 | 60 | 59.99 | 2778 | 1 | 41.4 | 118735.1 | 20470 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 15:40 | Normal | 422 | 398 | 407.2 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 930 | 1 | 42.6 | 118735.2 | 20470 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 15:45 | Normal | 505.3 | 427 | 393.6 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 131.4 | 131 | 131.3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1635 | 1 | 43.1 | 118735.3 | 20470 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 15:50 | Normal | 502.5 | 368.2 | 404.6 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 1616 | 1 | 40.5 | 118735.4 | 20470 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 15:55 | Normal | 508.3 | 347.2 | 396.8 | 2.3 | 1 | 1.2 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.03 | 60 | 1624 | 1 | 39.7 | 118735.6 | 20471 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 16:00 | Normal | 503 | 303.1 | 375 | 2 | 0.8 | 1.1 | 130.9 | 130.7 | 130.9 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 1351 | 1 | 41.1 | 118735.7 | 20471 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 16:05 | Normal | 496.9 | 332.8 | 385 | 1.8 | 0.6 | 1 | 130.7 | 130.6 | 130.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1141 | 1 | 43.2 | 118735.8 | 20471 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 16:10 | Normal | 502 | 215.1 | 358.1 | 1.6 | 0.7 | 1 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 942 | 1 | 44 | 118735.9 | 20471 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 16:15 | Normal | 504.4 | 208 | 378.1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 130.5 | 129.9 | 130.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 777 | 1 | 44.6 | 118736 | 20471 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 16:20 | Normal | 497.6 | 200.1 | 378.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 132 | 131.5 | 131.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 652 | 1 | 44.8 | 118736 | 20471 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 16:25 | Normal | 489.1 | 200 | 372.9 | 1 | 0.5 | 0.7 | 132.2 | 131.8 | 131.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 528 | 1 | 44.8 | 118736.1 | 20471 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 16:30 | Normal | 495 | 200.2 | 374 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.05 | 60.03 | 60 | 433 | 1 | 44.6 | 118736.1 | 20471 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 16:35 | Normal | 473.1 | 200 | 374 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 294 | 1 | 44.4 | 118736.1 | 20471 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 16:40 | Normal | 459 | 200 | 233 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 165 | 1 | 44.1 | 118736.2 | 20471 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 16:45 | Normal | 472 | 200 | 210 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 124 | 1 | 43.9 | 118736.2 | 20471 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 16:50 | Normal | 430.8 | 200 | 434.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 123 | 1 | 43.6 | 118736.2 | 20471 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 16:56 | Normal | 466.5 | 199.6 | 359.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 88 | 1 | 43.2 | 118736.2 | 20472 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 17:01 | Normal | 443.9 | 200.5 | 449 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 67 | 1 | 42.8 | 118736.2 | 20472 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 17:05 | Normal | 415.8 | 196 | 355.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 34 | 1 | 42.4 | 118736.2 | 20472 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 17:10 | Normal | 451.2 | 239.7 | 452.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 6 | 1 | 42.1 | 118736.2 | 20472 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 17:15 | Normal | 337.8 | 278.6 | 341 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 1 | 1 | 41.8 | 118736.2 | 20472 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 17:20 | Normal | 326.8 | 371.5 | 296.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 0 | 1 | 41.4 | 118736.2 | 20472 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 17:26 | Normal | 416.1 | 352.8 | 379.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 41.1 | 118736.2 | 20472 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 17:30 | Normal | 380.7 | 385.5 | 362.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 40.8 | 118736.2 | 20472 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-05-03 17:35 | Normal | 280.8 | 264.5 | 294.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 131.8 | 1 | 1 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 40.4 | 118736.2 | 20472 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0