## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-30 06:04 | Normal | 348.1 | 346.3 | 339.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 131.1 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 0 | 1 | 11.2 | 119932.1 | 20767 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-30 06:04 | Normal | 336.1 | 334.4 | 322.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131.2 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 0 | 1 | 11.4 | 119932.1 | 20767 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-30 06:08 | Normal | 436.9 | 489 | 415.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.4 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 13.7 | 119932.1 | 20767 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-30 06:09 | Normal | 392.6 | 480.2 | 391 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.4 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 14.2 | 119932.1 | 20767 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-30 06:10 | Normal | 374.2 | 482.3 | 412.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.1 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 14.8 | 119932.1 | 20767 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-30 06:11 | Normal | 347.9 | 477.8 | 410.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1 | 1 | 15.3 | 119932.1 | 20767 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-30 06:12 | Normal | 370.6 | 478.5 | 402.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.4 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5 | 1 | 15.8 | 119932.1 | 20767 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-30 06:16 | Normal | 463.3 | 530.7 | 449.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.7 | 131.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 64 | 1 | 17.9 | 119932.1 | 20767 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 06:21 | Normal | 486.6 | 462.7 | 478.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.8 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 175 | 1 | 19.4 | 119932.1 | 20767 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 06:26 | Normal | 491.3 | 510.8 | 498 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 276 | 1 | 20.3 | 119932.1 | 20767 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 06:31 | Normal | 499.2 | 329.3 | 452.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.8 | 131.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 317 | 1 | 21 | 119932.2 | 20767 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 06:36 | Normal | 512.4 | 442 | 455.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.6 | 131.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.11 | 60.03 | 419 | 1 | 21.7 | 119932.2 | 20767 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 06:41 | Normal | 518.5 | 417.8 | 432.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.7 | 131.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 60.16 | 491 | 1 | 22.3 | 119932.2 | 20767 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 06:46 | Normal | 508.9 | 365.8 | 466.2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.9 | 131.9 | 131.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 567 | 1 | 22.9 | 119932.3 | 20768 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 06:51 | Normal | 523.3 | 417.7 | 507 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132 | 132 | 131.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60.08 | 60.13 | 60.09 | 644 | 1 | 23.5 | 119932.3 | 20768 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 06:56 | Normal | 512.1 | 465.3 | 497.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 132 | 131.9 | 131.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 60.04 | 59.94 | 60 | 709 | 1 | 24.1 | 119932.4 | 20768 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 07:01 | Normal | 531.1 | 558.2 | 494.1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 132.1 | 132 | 132 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 60 | 59.97 | 60 | 937 | 1 | 24.8 | 119932.4 | 20768 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 07:06 | Normal | 539.8 | 558.8 | 516.2 | 1.2 | 1 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132 | 3 | 3 | 3.1 | 59.94 | 59.87 | 59.94 | 1121 | 1 | 25.8 | 119932.5 | 20768 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 07:11 | Normal | 535.3 | 536.8 | 515.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 132.1 | 132.2 | 131.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1005 | 1 | 26.8 | 119932.6 | 20768 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 07:16 | Normal | 539 | 555.9 | 518.2 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 131.9 | 2.8 | 3 | 3 | 60.05 | 60 | 60.03 | 1062 | 1 | 27.5 | 119932.7 | 20768 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 07:21 | Normal | 536.8 | 546.8 | 515.1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 131.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 59.95 | 60 | 1040 | 1 | 28.2 | 119932.8 | 20768 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 07:26 | Normal | 538.8 | 545.9 | 517.5 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 131.9 | 132.1 | 131.7 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 60.08 | 60.01 | 1078 | 1 | 28.9 | 119932.9 | 20768 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 07:31 | Normal | 547.3 | 563.6 | 518.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 132.1 | 132.1 | 132 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 1306 | 1 | 30 | 119933 | 20768 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 07:36 | Normal | 543.8 | 554.5 | 502.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 132.3 | 132.5 | 132.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.09 | 60.1 | 60.06 | 1298 | 1 | 31.5 | 119933.1 | 20768 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 07:41 | Normal | 548.3 | 503.9 | 517.2 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 132.3 | 132.7 | 132.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.06 | 60.1 | 60.05 | 1640 | 1 | 32.7 | 119933.2 | 20768 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 07:46 | Normal | 550.6 | 528.9 | 497.1 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 132.5 | 132.6 | 132.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1976 | 1 | 29 | 119933.3 | 20769 | 0.3 | 1.3 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 07:51 | Normal | 564.6 | 530.3 | 528.4 | 2.1 | 2.5 | 0.7 | 132.6 | 133 | 132.5 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 60 | 60.18 | 59.81 | 2501 | 1 | 30.3 | 119933.5 | 20769 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 07:56 | Normal | 554.6 | 529.1 | 513.2 | 3.3 | 2.8 | 0.8 | 133 | 133.1 | 133 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60 | 59.88 | 59.99 | 3330 | 1 | 31.9 | 119933.8 | 20769 | 0.3 | 3 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 08:01 | Normal | 526.3 | 528.9 | 520 | 4 | 3 | 0.8 | 133.1 | 133.3 | 132.9 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.06 | 60.06 | 59.99 | 3659 | 1 | 33.6 | 119934.1 | 20769 | 0.4 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 08:06 | Normal | 529.8 | 525 | 517.3 | 3.8 | 2.8 | 0.8 | 132.7 | 133.1 | 132.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 3463 | 1 | 35.2 | 119934.4 | 20769 | 0.3 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 08:11 | Normal | 520.6 | 521.9 | 534.6 | 3.6 | 2.5 | 0.8 | 132.5 | 132.8 | 132.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 59.91 | 59.87 | 59.95 | 3199 | 1 | 36.5 | 119934.6 | 20769 | 0.4 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 08:16 | Normal | 497.2 | 523.5 | 537.6 | 5.6 | 3.2 | 0.9 | 133.2 | 133.4 | 133.1 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.03 | 59.98 | 60 | 4539 | 1 | 37.4 | 119934.9 | 20769 | 1.6 | 4 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 08:21 | Normal | 511 | 512.5 | 562.3 | 6.5 | 3.7 | 1.1 | 133.4 | 133.8 | 133.5 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60.07 | 59.89 | 60.23 | 5364 | 1 | 39.2 | 119935.4 | 20769 | 2 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 08:26 | Normal | 513.6 | 511.7 | 565 | 6.8 | 3.8 | 1.4 | 133.6 | 133.8 | 133.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 60.09 | 59.94 | 60.22 | 5816 | 1 | 41 | 119935.8 | 20769 | 2.3 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 08:31 | Normal | 510.1 | 507.8 | 549.1 | 6.5 | 3.6 | 2.1 | 133.5 | 133.9 | 133.6 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 60.05 | 59.96 | 59.99 | 5862 | 1 | 42.2 | 119936.3 | 20769 | 2.2 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 08:36 | Normal | 512.3 | 508.9 | 528.1 | 5.1 | 2.8 | 2.1 | 133 | 133.4 | 133 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60.03 | 60.05 | 59.92 | 4814 | 1 | 42.9 | 119936.8 | 20769 | 1.8 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 08:41 | Normal | 508.5 | 502.6 | 512 | 5.5 | 3 | 2.4 | 133.2 | 133.4 | 133.3 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 5113 | 1 | 43.4 | 119937.2 | 20769 | 1.9 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 08:46 | Normal | 512.3 | 501 | 518 | 6.6 | 3.7 | 2.8 | 133.6 | 134.1 | 133.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 59.97 | 60.05 | 60 | 6354 | 1 | 44 | 119937.7 | 20770 | 2.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 08:51 | Normal | 515.8 | 502.9 | 515.5 | 6 | 3.4 | 2.6 | 133.5 | 133.9 | 133.6 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.04 | 60 | 60.01 | 5864 | 1 | 45.2 | 119938.2 | 20770 | 2.1 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 08:56 | Normal | 504.8 | 506.9 | 508 | 6.1 | 3.3 | 2.7 | 133.3 | 133.7 | 133.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 5847 | 1 | 45.3 | 119938.7 | 20770 | 2.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 09:01 | Normal | 506.4 | 502.2 | 515.8 | 6.1 | 3.4 | 2.7 | 133.3 | 133.7 | 133.4 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60 | 59.95 | 59.99 | 5819 | 1 | 44.7 | 119939.2 | 20770 | 2.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 09:06 | Normal | 502 | 500.5 | 504.8 | 6.9 | 3.8 | 3.1 | 133.5 | 133.8 | 133.5 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 6565 | 1 | 44.4 | 119939.7 | 20770 | 2.4 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 09:11 | Normal | 505.9 | 501 | 502.3 | 7.6 | 4.3 | 3.5 | 133.8 | 134.3 | 133.9 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 7387 | 1 | 44.5 | 119940.3 | 20770 | 2.7 | 5 | 4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 09:16 | Normal | 496 | 489.3 | 501 | 8.6 | 4.9 | 4 | 134.2 | 134.6 | 134.2 | 20.4 | 20.7 | 20.5 | 60 | 60.02 | 60.03 | 8214 | 1 | 45 | 119940.9 | 20770 | 3 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 09:21 | Normal | 497.5 | 482.5 | 497.1 | 8.4 | 4.8 | 3.9 | 134 | 134.5 | 134 | 19.9 | 20.1 | 20 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 8041 | 1 | 45.7 | 119941.6 | 20770 | 3 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 09:26 | Normal | 457.9 | 475 | 496.2 | 9.6 | 4.6 | 3.8 | 133.8 | 134.5 | 134.1 | 20 | 20.3 | 20.2 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 8080 | 1 | 46.2 | 119942.3 | 20770 | 4.1 | 5.6 | 4.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 09:31 | Normal | 449.8 | 469.9 | 490.5 | 9.1 | 4.3 | 3.6 | 133.5 | 133.9 | 133.5 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 7502 | 1 | 46.8 | 119943 | 20770 | 3.9 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 09:36 | Normal | 456.7 | 471.4 | 499.7 | 7.9 | 3.8 | 3.1 | 133.2 | 133.6 | 133.4 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 6581 | 1 | 46.4 | 119943.6 | 20770 | 3.3 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 09:41 | Normal | 459.5 | 478.3 | 494 | 7.3 | 3.5 | 2.9 | 133 | 133.4 | 133 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 6102 | 1 | 45.7 | 119944.2 | 20770 | 3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 09:46 | Normal | 448.3 | 479.3 | 485.8 | 6.1 | 2.8 | 2.5 | 132.7 | 133.1 | 132.6 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4869 | 1 | 44.6 | 119944.6 | 20771 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 09:51 | Normal | 493.6 | 495.5 | 495.8 | 10.1 | 5 | 4.3 | 134 | 134.6 | 134.2 | 22.6 | 23 | 23 | 60.09 | 60.03 | 60.08 | 9167 | 1 | 44.4 | 119945.2 | 20771 | 4.3 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 09:56 | Normal | 482 | 479.1 | 493.4 | 10.6 | 5 | 4.3 | 133.9 | 134.6 | 134.1 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9165 | 1 | 44.9 | 119946 | 20771 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 10:01 | Normal | 478.2 | 473.5 | 484.8 | 10.8 | 5.1 | 4.5 | 134.1 | 134.6 | 134.1 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 9359 | 1 | 45.1 | 119946.8 | 20771 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 10:06 | Normal | 480.2 | 474.5 | 493.7 | 11 | 5.2 | 4.5 | 134.1 | 134.7 | 134.3 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 9548 | 1 | 45.1 | 119947.6 | 20771 | 5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 10:11 | Normal | 478.1 | 479 | 493.2 | 10.9 | 5.1 | 4.4 | 134 | 134.5 | 134 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60 | 60.03 | 60.04 | 9409 | 1 | 44.9 | 119948.4 | 20771 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 10:16 | Normal | 479.5 | 488.6 | 501.1 | 9.8 | 4.5 | 3.8 | 133.7 | 134.2 | 133.6 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 8446 | 1 | 44.5 | 119949.1 | 20771 | 4.5 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 10:21 | Normal | 480.8 | 490.8 | 461 | 7.6 | 3.5 | 3.3 | 133.1 | 133.6 | 133 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 6523 | 1 | 44 | 119949.8 | 20771 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 10:26 | Normal | 477.1 | 474.3 | 465.5 | 10.5 | 5 | 4.5 | 133.9 | 134.3 | 133.8 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 9058 | 1 | 43.7 | 119950.4 | 20771 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 10:31 | Normal | 478.8 | 475.1 | 474.5 | 11.6 | 5.6 | 5 | 134.2 | 134.8 | 134.2 | 25.1 | 25.3 | 25.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10130 | 1 | 43.9 | 119951.2 | 20771 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 10:36 | Normal | 479.2 | 467.6 | 469.8 | 11.3 | 5.5 | 4.8 | 134 | 134.5 | 134.1 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.99 | 59.96 | 60.03 | 9805 | 1 | 44.4 | 119952 | 20771 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 10:41 | Normal | 470.5 | 491.6 | 468.1 | 11.5 | 5.2 | 4.9 | 134 | 134.5 | 134 | 24.2 | 24.4 | 24.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 9724 | 1 | 44.4 | 119952.9 | 20771 | 5.2 | 6.3 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 10:46 | Normal | 473.6 | 468.7 | 460.2 | 11.4 | 5.5 | 5 | 133.9 | 134.7 | 134.1 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 9804 | 1 | 44.3 | 119953.7 | 20772 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 10:51 | Normal | 474.9 | 467.1 | 468.6 | 11.5 | 5.5 | 5 | 135.3 | 136 | 135.5 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 9920 | 1 | 44 | 119954.5 | 20772 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 10:56 | Normal | 465.1 | 474.5 | 465.5 | 11.7 | 5.5 | 5.1 | 135.4 | 136 | 135.5 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 9986 | 1 | 44 | 119955.3 | 20772 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 11:01 | Normal | 478.1 | 486.7 | 460.5 | 11.3 | 5.3 | 5.1 | 135.5 | 136.1 | 135.6 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 9955 | 1 | 44.5 | 119956.2 | 20772 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 11:06 | Normal | 474 | 467.6 | 461.3 | 11.4 | 5.5 | 5.1 | 135.5 | 136 | 135.5 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60 | 60.03 | 60.04 | 9888 | 1 | 44.3 | 119957 | 20772 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 11:11 | Normal | 469 | 480.9 | 464.5 | 11.6 | 5.4 | 5.1 | 135.5 | 135.9 | 135.5 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60.04 | 59.97 | 60.03 | 9957 | 1 | 44 | 119957.8 | 20772 | 5.3 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 11:16 | Normal | 470.9 | 482.3 | 470.8 | 11.4 | 5.3 | 5 | 135.2 | 136 | 135.5 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9787 | 1 | 43.8 | 119958.6 | 20772 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 11:21 | Normal | 476.3 | 474.8 | 469.2 | 11.5 | 5.5 | 5 | 135.3 | 135.9 | 135.2 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 9957 | 1 | 44.1 | 119959.5 | 20772 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 11:26 | Normal | 468.5 | 480.8 | 449.3 | 11.6 | 5.3 | 5.1 | 135.3 | 135.8 | 135.5 | 24.4 | 24.6 | 24.5 | 60.02 | 60.03 | 60.07 | 9890 | 1 | 44.2 | 119960.3 | 20772 | 5.3 | 6.4 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 11:31 | Normal | 473.3 | 482.1 | 451.9 | 11.5 | 5.2 | 5.1 | 135.3 | 135.7 | 135.4 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60.06 | 60 | 60.05 | 9827 | 1 | 43.9 | 119961.1 | 20772 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 11:36 | Normal | 480.6 | 480.3 | 439 | 11.3 | 5.2 | 5.3 | 135.1 | 135.7 | 135.3 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9891 | 1 | 43.9 | 119961.9 | 20772 | 5.2 | 6.2 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 11:41 | Normal | 475 | 442.8 | 451.1 | 11.2 | 5.5 | 5.1 | 135 | 135.8 | 135.3 | 23.7 | 24 | 24 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9662 | 1 | 44 | 119962.8 | 20772 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 11:46 | Normal | 474.1 | 446.3 | 449.6 | 11.2 | 5.5 | 5.1 | 135 | 135.4 | 135.1 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 9639 | 1 | 44.2 | 119963.6 | 20773 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 11:51 | Normal | 467.6 | 447.1 | 438.1 | 11.6 | 5.6 | 5.2 | 135.3 | 135.6 | 135.2 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 9707 | 1 | 43.9 | 119964.4 | 20773 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 11:56 | Normal | 471.8 | 453.1 | 432.3 | 11.8 | 5.6 | 5.5 | 135.4 | 135.8 | 135.4 | 24.7 | 25 | 25 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 10064 | 1 | 44 | 119965.2 | 20773 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 12:01 | Normal | 465.1 | 456.1 | 426.5 | 12.1 | 5.8 | 5.6 | 135.3 | 135.8 | 135.2 | 25 | 25.3 | 25.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10179 | 1 | 44.4 | 119966 | 20773 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 12:06 | Normal | 471.3 | 444.8 | 428.8 | 9.8 | 5.1 | 4.7 | 135.1 | 135.5 | 135.2 | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 8930 | 1 | 44.5 | 119966.9 | 20773 | 4.4 | 5.4 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 12:11 | Normal | 474.2 | 455.8 | 436.6 | 11.5 | 5.5 | 5.4 | 135.4 | 135.7 | 135.4 | 24.3 | 24.5 | 24.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 9893 | 1 | 44.1 | 119967.6 | 20773 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 12:16 | Normal | 472.1 | 462.5 | 429.7 | 10.4 | 4.8 | 5 | 135 | 135.3 | 135.1 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 59.98 | 59.92 | 59.96 | 8882 | 1 | 44.2 | 119968.4 | 20773 | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 12:21 | Normal | 475.1 | 470.5 | 429.8 | 11.2 | 5.1 | 5.4 | 135.1 | 135.5 | 135.3 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 9590 | 1 | 43.9 | 119969.1 | 20773 | 5.1 | 6.1 | 4.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 12:26 | Normal | 474.3 | 449.1 | 430.9 | 11.2 | 5.4 | 5.4 | 134.9 | 135.4 | 135.1 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.94 | 59.97 | 59.9 | 9650 | 1 | 44 | 119970 | 20773 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 12:31 | Normal | 479.3 | 460.6 | 436.1 | 11.2 | 5.3 | 5.5 | 134.9 | 135.4 | 135.2 | 24 | 24.3 | 24.3 | 59.89 | 59.91 | 59.91 | 9766 | 1 | 44.2 | 119970.7 | 20773 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 12:36 | Normal | 480 | 449.4 | 437.8 | 11 | 5.3 | 5.3 | 134.9 | 135.5 | 135.1 | 23.6 | 23.8 | 23.7 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 9564 | 1 | 44 | 119971.5 | 20773 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 12:41 | Normal | 480.1 | 454.8 | 444 | 11.5 | 5.5 | 5.4 | 134.8 | 135.2 | 134.9 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.97 | 60.03 | 60 | 9976 | 1 | 44 | 119972.3 | 20773 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 12:46 | Normal | 448.3 | 399.8 | 361 | 6 | 2.9 | 2.8 | 133.5 | 133.9 | 133.5 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 60.02 | 59.95 | 60.01 | 4297 | 1 | 44 | 119973 | 20774 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 12:51 | Normal | 484.3 | 474.6 | 423.3 | 10.6 | 4.4 | 5.7 | 134.7 | 134.9 | 134.6 | 22.8 | 23 | 23 | 60.05 | 60.09 | 60.06 | 9276 | 1 | 44 | 119973.5 | 20774 | 4.8 | 5.9 | 4.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 12:56 | Normal | 467.1 | 457.9 | 454.3 | 3.9 | 1.7 | 1.6 | 133.2 | 133.7 | 133.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.93 | 59.91 | 59.89 | 2956 | 1 | 44 | 119974.1 | 20774 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 13:01 | Normal | 502.1 | 453.7 | 448.1 | 11.3 | 5.6 | 5 | 134.6 | 135.3 | 134.8 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.9 | 59.88 | 59.89 | 10023 | 1 | 43.6 | 119974.6 | 20774 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 13:06 | Normal | 494.1 | 452.1 | 451.7 | 10.6 | 5.1 | 4.2 | 134.3 | 134.6 | 134.4 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 9017 | 1 | 43.8 | 119975.4 | 20774 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 13:11 | Normal | 495.9 | 478.3 | 418.6 | 10.2 | 4.7 | 5.1 | 134.5 | 135.1 | 134.7 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 9049 | 1 | 43.8 | 119976.2 | 20774 | 4.6 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 13:16 | Normal | 493.1 | 490.6 | 415.6 | 10 | 4.3 | 5.1 | 134.5 | 134.9 | 134.5 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8659 | 1 | 43.6 | 119976.9 | 20774 | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 13:21 | Normal | 493.8 | 485.5 | 413.9 | 9.8 | 4.2 | 5 | 134.5 | 134.8 | 134.3 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 8515 | 1 | 43.7 | 119977.7 | 20774 | 4.4 | 5.4 | 4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 13:26 | Normal | 495.1 | 464.5 | 414 | 10 | 4.7 | 5.1 | 134.5 | 134.8 | 134.5 | 21.7 | 22 | 22 | 59.96 | 59.93 | 59.9 | 8811 | 1 | 43.9 | 119978.4 | 20774 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 13:31 | Normal | 491.8 | 469.5 | 410.6 | 8 | 3.9 | 3.6 | 133.8 | 134.2 | 133.7 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.89 | 59.87 | 59.87 | 6865 | 1 | 43.7 | 119979.1 | 20774 | 3.5 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 13:36 | Normal | 499.3 | 478.3 | 414.5 | 10 | 4.8 | 5.1 | 134.4 | 135 | 134.4 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 9036 | 1 | 43.6 | 119979.7 | 20774 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 13:41 | Normal | 493.8 | 475.5 | 398.1 | 8.8 | 4.2 | 4.7 | 134 | 134.4 | 133.8 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 60 | 60 | 60.03 | 7915 | 1 | 44.1 | 119980.4 | 20774 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 13:46 | Normal | 483.8 | 470.6 | 393 | 9.6 | 4.6 | 5.1 | 134.4 | 134.4 | 134.2 | 20.8 | 21 | 21 | 60.08 | 60.03 | 60.05 | 8383 | 1 | 44 | 119981.1 | 20775 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 13:51 | Normal | 488 | 478 | 408 | 9.8 | 4.6 | 4.8 | 134.7 | 134.9 | 134.5 | 21 | 21.3 | 21.2 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 8495 | 1 | 43.9 | 119981.9 | 20775 | 4.4 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 13:56 | Normal | 488 | 468.6 | 413.4 | 10.2 | 4.9 | 4.8 | 135.1 | 135.5 | 135.4 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 8857 | 1 | 44.1 | 119982.6 | 20775 | 4.6 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 14:01 | Normal | 488.8 | 469.1 | 389 | 9.8 | 4.7 | 5.1 | 134.8 | 135.2 | 134.9 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 8595 | 1 | 44.1 | 119983.3 | 20775 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 14:06 | Normal | 493.9 | 475.2 | 381.1 | 9.5 | 4.5 | 5.1 | 134.6 | 135.1 | 134.8 | 20.7 | 21 | 20.9 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 8384 | 1 | 43.6 | 119984 | 20775 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 14:11 | Normal | 492.3 | 472.3 | 386.3 | 7 | 3.5 | 3.9 | 134.1 | 134.5 | 134.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60 | 60 | 59.99 | 6349 | 1 | 43.7 | 119984.6 | 20775 | 3.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 14:16 | Normal | 506.1 | 466.8 | 406 | 6.6 | 3.3 | 3.5 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 59.88 | 59.86 | 59.88 | 5951 | 1 | 43.5 | 119985.2 | 20775 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 14:21 | Normal | 509.2 | 495.8 | 382.2 | 7.6 | 3.5 | 4.3 | 133.5 | 133.6 | 133.5 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 6881 | 1 | 42.7 | 119985.7 | 20775 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 14:26 | Normal | 482.7 | 451 | 505.6 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.9 | 131.8 | 131.7 | 4.9 | 5.1 | 5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1937 | 1 | 42.4 | 119986 | 20775 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 14:31 | Normal | 496.6 | 486.8 | 507 | 2.4 | 1 | 1 | 132 | 132.2 | 131.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 1851 | 1 | 41.8 | 119986.1 | 20775 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 14:36 | Normal | 500.8 | 475.1 | 519.6 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 131.7 | 132 | 131.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 1408 | 1 | 41.1 | 119986.3 | 20775 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 14:41 | Normal | 499.5 | 457.4 | 506.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.7 | 131.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1333 | 1 | 43.6 | 119986.4 | 20775 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 14:46 | Normal | 493.1 | 448.7 | 467.1 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.7 | 131.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 936 | 1 | 44.8 | 119986.5 | 20776 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 14:51 | Normal | 504.8 | 498.4 | 508.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.6 | 131.6 | 131.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 1278 | 1 | 45.6 | 119986.6 | 20776 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 14:56 | Normal | 504.1 | 513.3 | 522.9 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.7 | 131.7 | 131.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 60.04 | 59.95 | 1714 | 1 | 39.3 | 119986.7 | 20776 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 15:01 | Normal | 509.8 | 501.6 | 519 | 2 | 0.8 | 0.8 | 131.7 | 131.7 | 131.6 | 3.9 | 4.1 | 4 | 60.05 | 60 | 60.03 | 1521 | 1 | 39.7 | 119986.9 | 20776 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 15:06 | Normal | 507 | 476.5 | 526.4 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 131.8 | 131.6 | 131.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 59.99 | 60 | 59.85 | 1364 | 1 | 38.6 | 119987 | 20776 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 15:11 | Normal | 510 | 458 | 474.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.9 | 131.7 | 131.6 | 2.8 | 3 | 3 | 59.93 | 59.96 | 59.91 | 1075 | 1 | 41.2 | 119987.1 | 20776 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 15:16 | Normal | 522.8 | 473 | 477.9 | 4 | 1.8 | 0.6 | 132.6 | 132.6 | 132.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.98 | 59.94 | 59.93 | 2849 | 1 | 37.5 | 119987.3 | 20776 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 15:21 | Normal | 522.5 | 463.6 | 379.1 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 132.7 | 132.6 | 132.5 | 6.9 | 7 | 7 | 60.03 | 59.98 | 60 | 2709 | 1 | 36.8 | 119987.5 | 20776 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 15:26 | Normal | 520.4 | 455.7 | 377.9 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 132.6 | 132.7 | 132.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 60 | 60.11 | 60.12 | 2406 | 1 | 36.6 | 119987.7 | 20776 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 15:31 | Normal | 520.6 | 443.8 | 352.9 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.3 | 132.5 | 132.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.04 | 60.03 | 60.13 | 2137 | 1 | 36.4 | 119987.9 | 20776 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 15:36 | Normal | 508.3 | 433.7 | 365.3 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 132.1 | 132.1 | 132 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1903 | 1 | 36.2 | 119988.1 | 20776 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 15:41 | Normal | 508.5 | 419.7 | 357.1 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 132 | 132 | 131.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1619 | 1 | 36 | 119988.2 | 20776 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 15:46 | Normal | 505.4 | 393.8 | 338.6 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 131.8 | 131.7 | 131.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 1380 | 1 | 37.3 | 119988.4 | 20777 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 15:51 | Normal | 511.8 | 315.7 | 342 | 1.9 | 0.7 | 1 | 131.6 | 131.5 | 131.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1183 | 1 | 39.6 | 119988.5 | 20777 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 15:56 | Normal | 515.6 | 268.5 | 323.1 | 1.6 | 0.6 | 1 | 131.5 | 131.4 | 131.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 962 | 1 | 40.9 | 119988.5 | 20777 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 16:01 | Normal | 501.1 | 219.8 | 320.6 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 131.3 | 131.2 | 131.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 795 | 1 | 41.6 | 119988.6 | 20777 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 16:06 | Normal | 487.6 | 200.2 | 320.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 131.2 | 131.2 | 131 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 639 | 1 | 42 | 119988.7 | 20777 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 16:11 | Normal | 494.1 | 199.7 | 321.5 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 131.2 | 130.9 | 131.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 525 | 1 | 42.2 | 119988.7 | 20777 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 16:16 | Normal | 507.3 | 199.7 | 314.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 131.2 | 130.8 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 59.88 | 415 | 1 | 42.2 | 119988.8 | 20777 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 16:21 | Normal | 489.3 | 199.1 | 320.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 130.9 | 130.8 | 130.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 351 | 1 | 42.2 | 119988.8 | 20777 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 16:26 | Normal | 483.1 | 200.3 | 270.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 130.7 | 130.6 | 130.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 255 | 1 | 42.1 | 119988.8 | 20777 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 16:31 | Normal | 483.7 | 200 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.4 | 130.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 166 | 1 | 42 | 119988.8 | 20777 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 16:36 | Normal | 471.6 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.4 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 135 | 1 | 41.8 | 119988.9 | 20777 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 16:41 | Normal | 467.8 | 200 | 225.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 130.6 | 130.4 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 101 | 1 | 41.6 | 119988.9 | 20777 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 16:46 | Normal | 466.9 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 71 | 1 | 41.4 | 119988.9 | 20778 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 16:51 | Normal | 449.4 | 198.6 | 199.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.2 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 45 | 1 | 41.1 | 119988.9 | 20778 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 16:56 | Normal | 440.5 | 218 | 197.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 130 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 19 | 1 | 40.9 | 119988.9 | 20778 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 17:01 | Normal | 399.6 | 426.3 | 449.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.1 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 6 | 1 | 40.8 | 119988.9 | 20778 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 17:06 | Normal | 331.6 | 297.5 | 296.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.6 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 40.4 | 119988.9 | 20778 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 17:11 | Normal | 303.3 | 293.2 | 294.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 40.1 | 119988.9 | 20778 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 17:16 | Normal | 443.1 | 391.5 | 445.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130.3 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 39.8 | 119988.9 | 20778 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 17:21 | Normal | 403.3 | 381.6 | 361.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.1 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 39.5 | 119988.9 | 20778 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-30 17:26 | Normal | 300.4 | 284.9 | 317 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 130.1 | 129.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 39.1 | 119988.9 | 20778 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0