## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-31 05:59 | Wait | 466.6 | 466.7 | 466.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.8 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 10.8 | 119988.9 | 20778 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-31 05:59 | Wait | 470.3 | 470.1 | 470 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.9 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 11.1 | 119988.9 | 20778 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-31 06:00 | Wait | 463.1 | 463.1 | 463.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.9 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 10.7 | 119988.9 | 20778 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-31 06:04 | Normal | 412.8 | 435.7 | 390.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.4 | 133.3 | 1 | 1 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 14 | 119988.9 | 20778 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 06:09 | Normal | 309 | 286.1 | 311.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3 | 1 | 16.5 | 119988.9 | 20778 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 06:14 | Normal | 356.8 | 197.8 | 414.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 24 | 1 | 18.3 | 119988.9 | 20778 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 06:19 | Normal | 469.8 | 538.8 | 511.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.8 | 134 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.05 | 60.06 | 60.15 | 18 | 1 | 19.7 | 119988.9 | 20778 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 06:24 | Normal | 461.8 | 488.6 | 435.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 118 | 1 | 20.5 | 119988.9 | 20778 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 06:29 | Normal | 502.6 | 490.5 | 426.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 134 | 133.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 161 | 1 | 21.2 | 119988.9 | 20778 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 06:34 | Normal | 500.8 | 506.2 | 483.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 60 | 60.01 | 204 | 1 | 21.8 | 119988.9 | 20779 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 06:39 | Normal | 507.8 | 521.5 | 502.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 134 | 134.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 59.91 | 60.01 | 249 | 1 | 22.3 | 119988.9 | 20779 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 06:44 | Normal | 502.5 | 441.2 | 439.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.2 | 134.2 | 134.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 305 | 1 | 22.8 | 119989 | 20779 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 06:49 | Normal | 516.6 | 276.2 | 443.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 134.1 | 134.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 60.15 | 59.98 | 365 | 1 | 23.2 | 119989 | 20779 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 06:54 | Normal | 503.8 | 418.6 | 458.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.5 | 134.5 | 134.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.03 | 60 | 608 | 1 | 23.7 | 119989 | 20779 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 06:59 | Normal | 531.5 | 491.6 | 507.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 913 | 1 | 24.2 | 119989.1 | 20779 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 07:04 | Normal | 524.6 | 555.2 | 507.7 | 1.4 | 1 | 0.7 | 134.9 | 134.7 | 134.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.04 | 60.02 | 60.07 | 1202 | 1 | 25 | 119989.2 | 20779 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 07:09 | Normal | 538.7 | 534.5 | 518.7 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 134.9 | 134.8 | 134.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.05 | 60 | 60.04 | 1187 | 1 | 25.8 | 119989.3 | 20779 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 07:14 | Normal | 539.4 | 563.7 | 508.5 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 134 | 133.9 | 133.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 1477 | 1 | 25.4 | 119989.4 | 20779 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 07:19 | Normal | 539.8 | 560.3 | 491.8 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 1256 | 1 | 26.6 | 119989.5 | 20779 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 07:24 | Normal | 532.5 | 563.2 | 517 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134 | 2.9 | 3 | 3.1 | 60.04 | 60.07 | 60.08 | 1129 | 1 | 27.7 | 119989.6 | 20779 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 07:29 | Normal | 543.9 | 565 | 494.8 | 1 | 1.3 | 0.5 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 2.9 | 3 | 3 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 1106 | 1 | 29.2 | 119989.7 | 20779 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 07:34 | Normal | 541.1 | 494.7 | 457.8 | 0.9 | 2 | 0.5 | 134.3 | 134.4 | 134.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1271 | 1 | 31 | 119989.8 | 20780 | 0 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 07:39 | Normal | 534.7 | 488.5 | 436.8 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 134.4 | 134.5 | 134.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 1403 | 1 | 32.7 | 119989.9 | 20780 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 07:44 | Normal | 550.3 | 520.3 | 430.6 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 134.5 | 134.4 | 134.4 | 3.9 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 1525 | 1 | 34.3 | 119990.1 | 20780 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 07:49 | Normal | 550 | 528.8 | 477.7 | 1.1 | 2.5 | 0.5 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1778 | 1 | 30.3 | 119990.2 | 20780 | 0 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 07:54 | Normal | 532.7 | 527.5 | 506.8 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 134.7 | 134.8 | 134.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.99 | 59.92 | 59.9 | 2576 | 1 | 31.4 | 119990.4 | 20780 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 07:59 | Normal | 533.3 | 522.6 | 476.6 | 3.5 | 2.9 | 0.6 | 134.9 | 135 | 134.7 | 8 | 8.2 | 8.1 | 60.05 | 60.01 | 59.96 | 3198 | 1 | 32.7 | 119990.6 | 20780 | 0.1 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 08:04 | Normal | 535.3 | 528.7 | 512.6 | 3.8 | 3 | 0.6 | 134.7 | 135.1 | 134.7 | 8.9 | 9 | 9 | 59.97 | 59.99 | 59.85 | 3569 | 1 | 33.9 | 119990.9 | 20780 | 0.2 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 08:09 | Normal | 528.7 | 524.5 | 533.8 | 4.3 | 3.3 | 0.8 | 134.5 | 134.8 | 134.6 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 3985 | 1 | 35 | 119991.2 | 20780 | 0.4 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 08:14 | Normal | 514.7 | 519.6 | 528.7 | 5 | 3.4 | 0.8 | 133.7 | 133.9 | 133.8 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 4348 | 1 | 36 | 119991.6 | 20780 | 1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 08:19 | Normal | 481.1 | 502.8 | 524.6 | 3 | 1.6 | 0.8 | 132.9 | 132.9 | 133 | 5.8 | 6 | 6 | 60.09 | 60 | 60.15 | 2248 | 1 | 36.8 | 119991.9 | 20780 | 0.8 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 08:24 | Normal | 497.7 | 476.5 | 503.5 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 132.5 | 132.7 | 132.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 1136 | 1 | 37.1 | 119992.2 | 20780 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 08:29 | Normal | 497.1 | 476.5 | 488.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.7 | 133 | 132.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1068 | 1 | 39.2 | 119992.2 | 20780 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 08:34 | Normal | 527.2 | 527 | 480 | 6.7 | 3.9 | 2.4 | 134 | 134.1 | 134 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 6298 | 1 | 36.2 | 119992.6 | 20781 | 2.1 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 08:39 | Normal | 493.5 | 510.4 | 515.5 | 2.5 | 1.3 | 1 | 133 | 133.2 | 132.9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 60.1 | 59.98 | 2006 | 1 | 37.5 | 119993.1 | 20781 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 08:44 | Normal | 514.4 | 504.8 | 519.5 | 2.3 | 1.2 | 1 | 132.6 | 133 | 132.7 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 60.04 | 60 | 60 | 1998 | 1 | 37.8 | 119993.5 | 20781 | 0.6 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 08:49 | Normal | 529.9 | 502.3 | 522.8 | 5.2 | 3.1 | 2.4 | 133.5 | 133.8 | 133.7 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.06 | 60.04 | 60 | 5373 | 1 | 37.5 | 119993.7 | 20781 | 1.7 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 08:54 | Normal | 527.6 | 529.5 | 522.7 | 6.5 | 3.5 | 2.9 | 133.7 | 134 | 134 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.97 | 59.99 | 60.03 | 6380 | 1 | 37.6 | 119994 | 20781 | 2.1 | 4.5 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 08:59 | Normal | 518.1 | 511.8 | 523.4 | 7.8 | 4.6 | 3.5 | 134.5 | 134.9 | 134.6 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 7794 | 1 | 39.5 | 119994.6 | 20781 | 2.6 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 09:04 | Normal | 511.6 | 516.5 | 520.5 | 9 | 5 | 4 | 134.5 | 135.2 | 134.9 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8754 | 1 | 41.6 | 119995.3 | 20781 | 3.2 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 09:09 | Normal | 507.7 | 493.4 | 517 | 9.3 | 5.2 | 4.2 | 134.6 | 135.1 | 134.8 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.92 | 59.96 | 60.02 | 9245 | 1 | 43.4 | 119996.1 | 20781 | 3.5 | 5.9 | 5 | 0.2 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 09:14 | Normal | 501.2 | 503.2 | 525.3 | 4.2 | 2 | 1.6 | 133 | 133.1 | 133 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 3590 | 1 | 42.6 | 119996.5 | 20781 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 09:19 | Normal | 524.4 | 425.5 | 444.8 | 10 | 6 | 4.6 | 134.1 | 134.4 | 134 | 23.2 | 23.4 | 23.5 | 60 | 59.96 | 59.94 | 9243 | 1 | 41.4 | 119996.8 | 20781 | 3.8 | 6.3 | 5.7 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 09:24 | Normal | 510.1 | 489.7 | 494.6 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 132.3 | 132.7 | 132.4 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 2986 | 1 | 41.2 | 119997.2 | 20781 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 09:29 | Normal | 509.9 | 518 | 501.7 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 132.1 | 132.4 | 132.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 60.02 | 59.97 | 59.96 | 2567 | 1 | 39.9 | 119997.4 | 20781 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 09:34 | Normal | 473.5 | 517.3 | 509.6 | 5.1 | 2.7 | 1.9 | 132.9 | 133 | 132.8 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 4455 | 1 | 39.5 | 119997.8 | 20782 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 09:39 | Normal | 490.8 | 476.7 | 454.3 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | 133.2 | 133.5 | 133.3 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4469 | 1 | 39.4 | 119998 | 20782 | 2.1 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 09:44 | Normal | 479 | 499.7 | 516.9 | 10.7 | 5.1 | 4.2 | 134.7 | 135 | 134.7 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 60.01 | 59.96 | 60.03 | 9371 | 1 | 41.2 | 119998.8 | 20782 | 4.7 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 09:49 | Normal | 469.9 | 496.1 | 505.3 | 10.6 | 5 | 4.2 | 134.5 | 135.3 | 134.8 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9169 | 1 | 42.7 | 119999.6 | 20782 | 4.7 | 6 | 4.8 | 0.2 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 09:54 | Normal | 513.9 | 490 | 513.2 | 10.1 | 5.1 | 4.2 | 134.6 | 135 | 134.7 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 9421 | 1 | 43.9 | 120000.4 | 20782 | 4.5 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 09:59 | Normal | 500.1 | 485.4 | 505.6 | 10.7 | 5.1 | 4.3 | 134.6 | 135.1 | 134.7 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.99 | 60.05 | 59.98 | 9590 | 1 | 44.3 | 120001.2 | 20782 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 10:04 | Normal | 492.1 | 484.7 | 510.4 | 10.9 | 5.2 | 4.3 | 134.6 | 135.1 | 134.8 | 23.7 | 24 | 24 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 9643 | 1 | 44.5 | 120002 | 20782 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 10:09 | Normal | 493.8 | 481.2 | 506.2 | 11 | 5.3 | 4.4 | 134.4 | 135 | 134.6 | 24 | 24.2 | 24.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9680 | 1 | 44.4 | 120002.8 | 20782 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 10:14 | Normal | 496 | 479.9 | 510.9 | 11 | 5.3 | 4.3 | 134.3 | 135.1 | 134.7 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.94 | 60.06 | 59.96 | 9725 | 1 | 44.2 | 120003.6 | 20782 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 10:19 | Normal | 491.4 | 481.2 | 513.8 | 11.1 | 5.3 | 4.2 | 134.5 | 135.2 | 134.7 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60 | 60 | 60 | 9720 | 1 | 43.8 | 120004.4 | 20782 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 10:24 | Normal | 487.9 | 475.8 | 517.2 | 11.2 | 5.4 | 4.1 | 134.3 | 135.1 | 134.7 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60 | 60.02 | 59.97 | 9678 | 1 | 43.8 | 120005.2 | 20782 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 10:29 | Normal | 492.3 | 487 | 520.5 | 11.1 | 5.3 | 3.9 | 134.6 | 135.2 | 134.6 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.99 | 60 | 60 | 9654 | 1 | 43.9 | 120006 | 20782 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 10:34 | Normal | 490.6 | 481.3 | 477.2 | 11.3 | 5.4 | 4.9 | 134.4 | 135.1 | 134.6 | 24.7 | 25 | 24.8 | 59.95 | 59.98 | 60 | 9988 | 1 | 43.6 | 120006.8 | 20783 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 10:39 | Normal | 485.5 | 491.2 | 476.5 | 11.5 | 5.4 | 5 | 134.5 | 135 | 134.6 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 59.98 | 60 | 60 | 10090 | 1 | 43.6 | 120007.6 | 20783 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 10:44 | Normal | 481.2 | 474 | 478.3 | 11.5 | 5.5 | 5 | 134.5 | 135.2 | 134.5 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.97 | 60.02 | 59.96 | 10087 | 1 | 43.2 | 120008.5 | 20783 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 10:49 | Normal | 485.1 | 499.5 | 472.7 | 11.5 | 5.1 | 5.1 | 134.5 | 135 | 134.6 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 10084 | 1 | 42.9 | 120009.3 | 20783 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 10:54 | Normal | 486.7 | 472.7 | 469.9 | 11.5 | 5.6 | 5.1 | 134.3 | 135 | 134.6 | 25 | 25.4 | 25.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10177 | 1 | 43.1 | 120010.2 | 20783 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 10:59 | Normal | 482.4 | 470.8 | 474.9 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 134.4 | 135.1 | 134.7 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60 | 60.03 | 60.03 | 10186 | 1 | 42.9 | 120011 | 20783 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 11:04 | Normal | 479.7 | 488.1 | 473.5 | 11.6 | 5.5 | 5.1 | 134.3 | 134.9 | 134.5 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10184 | 1 | 43 | 120011.9 | 20783 | 5.3 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 11:09 | Normal | 475.7 | 479.8 | 475.5 | 11.7 | 5.5 | 5.1 | 134.3 | 135.1 | 134.6 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 60 | 59.96 | 59.99 | 10223 | 1 | 43 | 120012.7 | 20783 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 11:14 | Normal | 481.8 | 485.6 | 473 | 11.6 | 5.5 | 5.1 | 134.5 | 134.8 | 134.7 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10265 | 1 | 42.8 | 120013.6 | 20783 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 11:19 | Normal | 481 | 493.4 | 479.9 | 11.6 | 5.3 | 5 | 134.4 | 134.7 | 134.5 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 10157 | 1 | 42.7 | 120014.4 | 20783 | 5.3 | 6.4 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 11:24 | Normal | 480.1 | 483.9 | 485.6 | 11.6 | 5.5 | 4.8 | 134.4 | 134.9 | 134.5 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10143 | 1 | 42.8 | 120015.3 | 20783 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 11:29 | Normal | 479.6 | 484.1 | 455.6 | 11.6 | 5.3 | 5.3 | 134.3 | 134.8 | 134.5 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 10151 | 1 | 42.6 | 120016.1 | 20783 | 5.4 | 6.4 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 11:34 | Normal | 477.4 | 490.1 | 456.4 | 11.7 | 5.3 | 5.3 | 134.2 | 135.1 | 134.5 | 25 | 25.3 | 25.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 10127 | 1 | 42.8 | 120016.9 | 20784 | 5.4 | 6.4 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 11:39 | Normal | 478.5 | 483.7 | 456.5 | 11.6 | 5.2 | 5.3 | 134.3 | 135 | 134.5 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60.02 | 60 | 60 | 10052 | 1 | 43 | 120017.8 | 20784 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 11:44 | Normal | 477.4 | 463.3 | 457.1 | 11.6 | 5.5 | 5.3 | 134.2 | 134.7 | 134.4 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 10029 | 1 | 42.8 | 120018.6 | 20784 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 11:49 | Normal | 479.4 | 478.9 | 462.1 | 11.5 | 5.3 | 5.1 | 134.1 | 134.9 | 134.4 | 24.5 | 24.9 | 24.9 | 59.97 | 59.99 | 60 | 9962 | 1 | 42.8 | 120019.4 | 20784 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 11:54 | Normal | 485.2 | 462.1 | 471 | 11.3 | 5.4 | 4.9 | 134.2 | 134.8 | 134.4 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60 | 59.98 | 59.97 | 9844 | 1 | 42.8 | 120020.3 | 20784 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 11:59 | Normal | 486.8 | 472 | 480.9 | 11.3 | 5.4 | 4.5 | 134.1 | 134.5 | 134.1 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 9747 | 1 | 42.4 | 120021.1 | 20784 | 5.2 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 12:04 | Normal | 489.6 | 475.4 | 444.2 | 11.1 | 5.2 | 5.3 | 134.2 | 134.8 | 134.3 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 9864 | 1 | 42.6 | 120021.9 | 20784 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 12:09 | Normal | 480.7 | 457.1 | 439.5 | 11.3 | 5.4 | 5.3 | 134.1 | 134.6 | 134.2 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 9794 | 1 | 43 | 120022.7 | 20784 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 12:14 | Normal | 483.6 | 455.6 | 448.1 | 11.1 | 5.3 | 5.2 | 134.1 | 134.7 | 134.2 | 24 | 24.3 | 24.3 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 9707 | 1 | 42.7 | 120023.5 | 20784 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 12:19 | Normal | 480.6 | 458.1 | 441 | 11 | 5.3 | 5.3 | 135.6 | 136.2 | 135.8 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 9637 | 1 | 42.8 | 120024.4 | 20784 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 12:24 | Normal | 483.6 | 460.3 | 445.3 | 10.9 | 5.1 | 5.2 | 135.6 | 136 | 135.6 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.02 | 60.08 | 60.06 | 9536 | 1 | 43.1 | 120025.2 | 20784 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 12:29 | Normal | 485.6 | 454.4 | 446.5 | 10.8 | 5.2 | 5.2 | 135.4 | 136 | 135.6 | 23.2 | 23.6 | 23.6 | 59.97 | 59.99 | 60 | 9510 | 1 | 42.8 | 120025.9 | 20784 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 12:34 | Normal | 485.9 | 457.7 | 446.9 | 10.6 | 5.1 | 5.1 | 135.5 | 136.1 | 135.7 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 9428 | 1 | 42.6 | 120026.7 | 20785 | 4.9 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 12:39 | Normal | 489.8 | 456 | 447.5 | 10.5 | 5 | 5.1 | 135.3 | 135.8 | 135.5 | 22.7 | 23.1 | 23 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 9281 | 1 | 42.7 | 120027.5 | 20785 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 12:44 | Normal | 487.6 | 468.2 | 460.8 | 10.4 | 4.9 | 4.8 | 135.4 | 136 | 135.7 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 9151 | 1 | 43 | 120028.3 | 20785 | 4.8 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 12:49 | Normal | 482.9 | 487.5 | 461 | 10.4 | 4.5 | 4.5 | 135.3 | 135.8 | 135.6 | 21.7 | 22 | 21.9 | 60.03 | 59.97 | 60.04 | 8836 | 1 | 42.7 | 120029 | 20785 | 4.8 | 5.8 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 12:54 | Normal | 485.5 | 472.4 | 434.9 | 10.1 | 4.5 | 4.9 | 135.3 | 135.7 | 135.5 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8794 | 1 | 42.5 | 120029.8 | 20785 | 4.6 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 12:59 | Normal | 485.2 | 461.6 | 417.6 | 10 | 4.8 | 5.1 | 135.2 | 136 | 135.6 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 8748 | 1 | 42.6 | 120030.5 | 20785 | 4.6 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 13:04 | Normal | 489.9 | 484 | 421.9 | 9.8 | 4.2 | 5 | 135.2 | 135.6 | 135.4 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 8529 | 1 | 42.8 | 120031.2 | 20785 | 4.5 | 5.5 | 4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 13:09 | Normal | 485.4 | 488.6 | 424 | 9.8 | 4.2 | 4.8 | 135.2 | 135.5 | 135.1 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 8385 | 1 | 42.6 | 120031.9 | 20785 | 4.4 | 5.4 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 13:14 | Normal | 485.5 | 459.6 | 421.1 | 9.6 | 4.5 | 4.9 | 135.1 | 135.6 | 135.2 | 20.4 | 20.8 | 20.7 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 8324 | 1 | 42.4 | 120032.6 | 20785 | 4.3 | 5.3 | 4.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 13:19 | Normal | 485.8 | 448.2 | 420.8 | 9.4 | 4.5 | 4.8 | 135.2 | 135.4 | 135.2 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8167 | 1 | 42.6 | 120033.3 | 20785 | 4.3 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 13:24 | Normal | 492.6 | 461.5 | 413.5 | 9 | 4.2 | 4.8 | 135.2 | 135.4 | 135.2 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 7991 | 1 | 42.7 | 120034 | 20785 | 4.1 | 5 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 13:29 | Normal | 486.9 | 465.3 | 417.7 | 9 | 4.2 | 4.6 | 135 | 135.3 | 135.1 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 7885 | 1 | 42.6 | 120034.6 | 20785 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 13:34 | Normal | 486.8 | 469.4 | 422.1 | 8.8 | 4.1 | 4.5 | 134.9 | 135.2 | 135 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 7748 | 1 | 42.3 | 120035.3 | 20786 | 4 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 13:39 | Normal | 494.4 | 480.8 | 425.5 | 8.5 | 4 | 4.3 | 135 | 135.3 | 135.1 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 60 | 60.01 | 60 | 7563 | 1 | 42.2 | 120035.9 | 20786 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 13:44 | Normal | 493.5 | 480.9 | 410.7 | 8.3 | 4 | 4.4 | 134.8 | 135 | 134.9 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 7429 | 1 | 42.2 | 120036.6 | 20786 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 13:49 | Normal | 495.5 | 481.8 | 415.5 | 8.1 | 3.8 | 4.2 | 134.8 | 135.4 | 135 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 7230 | 1 | 42.3 | 120037.2 | 20786 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 13:54 | Normal | 492.6 | 480.5 | 429.8 | 8 | 3.7 | 3.6 | 134.7 | 134.9 | 134.7 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 59.97 | 60 | 60 | 6884 | 1 | 42.6 | 120037.8 | 20786 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 13:59 | Normal | 494.8 | 479.9 | 389.6 | 7.7 | 3.6 | 4.3 | 134.8 | 134.8 | 134.7 | 16.8 | 17 | 17.1 | 60.08 | 60.11 | 60.11 | 6832 | 1 | 42.2 | 120038.3 | 20786 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 14:04 | Normal | 496.3 | 483.4 | 388.4 | 7.5 | 3.5 | 4.1 | 134.6 | 135 | 135 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 60.08 | 60.12 | 60.05 | 6643 | 1 | 41.9 | 120038.9 | 20786 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 14:09 | Normal | 495.6 | 482 | 393.6 | 7.2 | 3.4 | 4 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 15.8 | 16 | 16 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6423 | 1 | 42 | 120039.4 | 20786 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 14:14 | Normal | 496 | 484.7 | 397.7 | 7 | 3.3 | 3.9 | 134.3 | 134.7 | 134.5 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 6210 | 1 | 42 | 120040 | 20786 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 14:19 | Normal | 501.5 | 484.5 | 395.8 | 6.6 | 3.1 | 3.6 | 134.5 | 134.7 | 134.6 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5944 | 1 | 42 | 120040.5 | 20786 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 14:24 | Normal | 497.5 | 487.1 | 388 | 6.5 | 2.9 | 3.6 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 14 | 14.2 | 14.1 | 59.97 | 59.92 | 59.92 | 5677 | 1 | 42 | 120041 | 20786 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 14:29 | Normal | 504.7 | 483 | 367.3 | 6.1 | 2.7 | 3.6 | 134.2 | 134.7 | 134.3 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 5379 | 1 | 41.8 | 120041.4 | 20786 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 14:34 | Normal | 502.5 | 458.2 | 374.6 | 6 | 2.8 | 3.4 | 134.1 | 134.2 | 134.1 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 5154 | 1 | 41.6 | 120041.8 | 20787 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 14:39 | Normal | 505.8 | 463.9 | 376.8 | 5.6 | 2.6 | 3.3 | 134 | 134.2 | 134 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 4949 | 1 | 41.5 | 120042.3 | 20787 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 14:44 | Normal | 502.6 | 452.5 | 358.6 | 5.4 | 2.5 | 3.2 | 133.9 | 134 | 133.9 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 4662 | 1 | 41.4 | 120042.7 | 20787 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 14:49 | Normal | 507.6 | 463.5 | 367 | 5.1 | 2.3 | 2.9 | 133.7 | 133.7 | 133.6 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.92 | 59.95 | 59.9 | 4409 | 1 | 41.3 | 120043 | 20787 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 14:54 | Normal | 505.6 | 462.5 | 347 | 4.9 | 2.2 | 3 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4158 | 1 | 41.2 | 120043.4 | 20787 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 14:59 | Normal | 510.1 | 462.6 | 346.4 | 4.6 | 2.1 | 2.8 | 133.7 | 133.6 | 133.4 | 9.9 | 10 | 10 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 3938 | 1 | 41 | 120043.7 | 20787 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 15:04 | Normal | 509.8 | 464.8 | 332.5 | 4.3 | 2 | 2.7 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.07 | 60.07 | 60.03 | 3669 | 1 | 40.8 | 120044.1 | 20787 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 15:09 | Normal | 506.3 | 455.7 | 331.9 | 4.1 | 1.8 | 2.6 | 133.2 | 133.3 | 133.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.97 | 60 | 60.05 | 3421 | 1 | 40.6 | 120044.4 | 20787 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 15:14 | Normal | 508.1 | 453.8 | 318.8 | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 133.2 | 133.4 | 133.2 | 8 | 8.1 | 8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3160 | 1 | 40.2 | 120044.6 | 20787 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 15:19 | Normal | 505.6 | 456.2 | 331.1 | 3.6 | 1.6 | 2.1 | 133.1 | 132.9 | 133 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2855 | 1 | 39.9 | 120044.9 | 20787 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 15:24 | Normal | 506.7 | 447.1 | 305 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 132.7 | 132.8 | 132.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.91 | 59.92 | 59.89 | 2668 | 1 | 39.6 | 120045.1 | 20787 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 15:29 | Normal | 507 | 438.6 | 328.6 | 3 | 1.3 | 1.4 | 132.5 | 132.7 | 132.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2224 | 1 | 39.3 | 120045.3 | 20787 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 15:34 | Normal | 505 | 441.9 | 354 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2022 | 1 | 38.9 | 120045.5 | 20788 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 15:39 | Normal | 502.8 | 440.5 | 352.7 | 2.5 | 0.9 | 1.1 | 132.4 | 132.6 | 132.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 1739 | 1 | 38.5 | 120045.6 | 20788 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 15:44 | Normal | 513.8 | 364.6 | 354.5 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 132.3 | 132.1 | 132 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.9 | 59.89 | 59.91 | 1485 | 1 | 38.7 | 120045.8 | 20788 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 15:49 | Normal | 507.2 | 299.6 | 339.5 | 2 | 0.9 | 1 | 132.3 | 131.9 | 131.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.91 | 59.88 | 59.92 | 1315 | 1 | 41.1 | 120045.9 | 20788 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 15:54 | Normal | 508 | 249.3 | 323.8 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132 | 132 | 132 | 2.9 | 3 | 3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1077 | 1 | 42.6 | 120046 | 20788 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 15:59 | Normal | 501.5 | 218.4 | 308.1 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 869 | 1 | 43.4 | 120046.1 | 20788 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 16:04 | Normal | 500.5 | 200 | 299.6 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60.02 | 60.05 | 688 | 1 | 43.8 | 120046.1 | 20788 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 16:09 | Normal | 464.8 | 450.3 | 311.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 623 | 1 | 43.9 | 120046.2 | 20788 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 16:14 | Normal | 478.6 | 406.4 | 312.6 | 1 | 0.4 | 0.7 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 513 | 1 | 43.8 | 120046.2 | 20788 | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 16:19 | Normal | 478.1 | 417.4 | 297.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 131.3 | 130.8 | 131 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 429 | 1 | 43.6 | 120046.2 | 20788 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 16:24 | Normal | 468.7 | 343.6 | 243.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.7 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 196 | 1 | 43.3 | 120046.3 | 20788 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 16:29 | Normal | 472.8 | 365.5 | 413.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.7 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 195 | 1 | 43.1 | 120046.3 | 20788 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 16:34 | Normal | 463.1 | 413.8 | 337.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 162 | 1 | 42.9 | 120046.3 | 20788 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 16:39 | Normal | 478.7 | 515.4 | 502.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 131 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 117 | 1 | 42.6 | 120046.3 | 20789 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 16:44 | Normal | 454.9 | 506.4 | 457 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 131 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 103 | 1 | 42.4 | 120046.3 | 20789 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 16:49 | Normal | 410.8 | 393.7 | 396.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.5 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 76 | 1 | 42.1 | 120046.3 | 20789 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 16:54 | Normal | 450.3 | 404 | 403.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 45 | 1 | 41.8 | 120046.3 | 20789 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 16:59 | Normal | 450.5 | 352.6 | 440.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 15 | 1 | 41.5 | 120046.3 | 20789 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 17:04 | Normal | 365.8 | 287.7 | 370 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 3 | 1 | 41.1 | 120046.3 | 20789 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 17:09 | Normal | 314.8 | 281.2 | 300.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 40.8 | 120046.3 | 20789 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 17:14 | Normal | 444.1 | 415.4 | 424.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131.4 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 40.6 | 120046.3 | 20789 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 17:19 | Normal | 422.3 | 406.9 | 424.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 131.1 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 40.2 | 120046.3 | 20789 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 17:24 | Normal | 359.6 | 354.1 | 358.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 39.9 | 120046.3 | 20789 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-05-31 17:29 | Normal | 195.6 | 198.7 | 198.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131.1 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 39.4 | 120046.3 | 20789 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0