## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-04 05:51 | Normal | 344 | 388.8 | 433.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 16 | 118736.2 | 20472 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 05:56 | Normal | 342 | 289.7 | 318.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2 | 1 | 19 | 118736.2 | 20472 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 06:01 | Normal | 397 | 248.7 | 409.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 19 | 1 | 20.4 | 118736.2 | 20472 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 06:06 | Normal | 406 | 359.5 | 411 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 60 | 1 | 21.7 | 118736.2 | 20472 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 06:11 | Normal | 458.4 | 490.6 | 421.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 93 | 1 | 22.6 | 118736.2 | 20472 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 06:16 | Normal | 487.5 | 450.2 | 440.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 139 | 1 | 23.3 | 118736.2 | 20472 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 06:21 | Normal | 487.7 | 423.1 | 397.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.02 | 167 | 1 | 23.9 | 118736.2 | 20473 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 06:26 | Normal | 480 | 481.4 | 443.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 208 | 1 | 24.4 | 118736.2 | 20473 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 06:31 | Normal | 484 | 490.2 | 487.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 243 | 1 | 24.9 | 118736.3 | 20473 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 06:36 | Normal | 495.5 | 493.1 | 473.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 275 | 1 | 25.4 | 118736.3 | 20473 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 06:41 | Normal | 495.7 | 501.9 | 442.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 297 | 1 | 25.7 | 118736.3 | 20473 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 06:46 | Normal | 510.4 | 491 | 441.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.95 | 60.02 | 316 | 1 | 26.1 | 118736.3 | 20473 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 06:51 | Normal | 496.8 | 341.1 | 409.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 342 | 1 | 26.4 | 118736.4 | 20473 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 06:56 | Normal | 505.2 | 267.6 | 446.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.1 | 133 | 132.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60 | 536 | 1 | 26.7 | 118736.4 | 20473 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 07:01 | Normal | 519 | 290.1 | 482.6 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133 | 133 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60.01 | 60.08 | 588 | 1 | 27.1 | 118736.4 | 20473 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 07:06 | Normal | 519.1 | 278.6 | 489.8 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 132.9 | 133 | 132.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 59.89 | 710 | 1 | 27.7 | 118736.5 | 20473 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 07:11 | Normal | 522.4 | 292.1 | 493.8 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 59.96 | 59.98 | 793 | 1 | 28.8 | 118736.6 | 20473 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 07:16 | Normal | 524.9 | 388.3 | 481.4 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 133.4 | 133.4 | 133.1 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1013 | 1 | 30.5 | 118736.6 | 20473 | 0 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 07:21 | Normal | 538.8 | 429.1 | 499.2 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 60.05 | 59.98 | 1154 | 1 | 32.1 | 118736.7 | 20474 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 07:26 | Normal | 544.3 | 484.8 | 474.5 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 133.5 | 133.5 | 133.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1373 | 1 | 33.5 | 118736.8 | 20474 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 07:31 | Normal | 548.7 | 509.5 | 493.3 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 133.5 | 133.5 | 133.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 60.05 | 59.98 | 1556 | 1 | 33.3 | 118737 | 20474 | 0 | 1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 07:36 | Normal | 518.6 | 505.3 | 456.3 | 1.6 | 2.6 | 0.5 | 133.4 | 133.4 | 133.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 1972 | 1 | 31.7 | 118737.1 | 20474 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 07:41 | Normal | 463.8 | 503.5 | 446.4 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 133.4 | 6.9 | 7.1 | 7 | 60.02 | 60.04 | 60 | 2742 | 1 | 32.1 | 118737.3 | 20474 | 0 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 07:46 | Normal | 528 | 506.4 | 473.5 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 133.5 | 133.6 | 133.4 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.93 | 60 | 59.94 | 3118 | 1 | 33.4 | 118737.5 | 20474 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 07:51 | Normal | 527 | 499.4 | 482.6 | 3.6 | 3 | 0.5 | 133.6 | 133.9 | 133.6 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.09 | 60.09 | 60.01 | 3275 | 1 | 34.5 | 118737.8 | 20474 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 07:56 | Normal | 518 | 503.2 | 484.5 | 4 | 3.1 | 0.5 | 133.8 | 134 | 133.9 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 3491 | 1 | 35.6 | 118738.1 | 20474 | 0.1 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 08:01 | Normal | 499.2 | 497.8 | 483.6 | 5.6 | 3.3 | 0.5 | 134 | 134 | 133.9 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 4319 | 1 | 36.6 | 118738.4 | 20474 | 1.6 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 08:06 | Normal | 502.2 | 498.5 | 558 | 5.9 | 3.5 | 0.5 | 134 | 134.2 | 134 | 11.3 | 11.6 | 11.4 | 60.02 | 59.83 | 60.01 | 4546 | 1 | 37.6 | 118738.8 | 20474 | 1.8 | 4.2 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 08:11 | Normal | 526.1 | 495.6 | 540.8 | 6 | 3.6 | 0.8 | 134.3 | 134.3 | 134.1 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.98 | 60.02 | 59.92 | 4903 | 1 | 38.7 | 118739.2 | 20474 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 08:16 | Normal | 513.5 | 496.3 | 501 | 6.3 | 3.7 | 2 | 134.2 | 134.3 | 134.4 | 14 | 14.3 | 14.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5695 | 1 | 39.8 | 118739.6 | 20474 | 2 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 08:21 | Normal | 516.2 | 495.3 | 504.5 | 6.5 | 3.8 | 2.6 | 134.4 | 134.8 | 134.5 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.05 | 60.02 | 60 | 6200 | 1 | 40.9 | 118740.1 | 20475 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 08:26 | Normal | 514.4 | 494.1 | 504.6 | 6.7 | 4 | 2.8 | 134.5 | 134.7 | 134.5 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 6465 | 1 | 42.1 | 118740.7 | 20475 | 2.1 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 08:31 | Normal | 510.1 | 496.5 | 504.5 | 6.9 | 4 | 3 | 134.6 | 135 | 134.8 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 59.95 | 60 | 60 | 6668 | 1 | 43.5 | 118741.2 | 20475 | 2.2 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 08:36 | Normal | 509.7 | 490.8 | 510.2 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 134.7 | 135 | 134.9 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6901 | 1 | 44.1 | 118741.8 | 20475 | 2.3 | 5 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 08:41 | Normal | 511.9 | 493.1 | 511.8 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 134.9 | 134.9 | 134.7 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 7113 | 1 | 44.7 | 118742.4 | 20475 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 08:46 | Normal | 504.2 | 490.3 | 492.6 | 7.5 | 4.4 | 3.4 | 134.7 | 135.2 | 134.9 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 7290 | 1 | 45.4 | 118742.9 | 20475 | 2.4 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 08:51 | Normal | 506 | 486 | 501 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 135.1 | 135.6 | 135.2 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.11 | 60.07 | 60.1 | 7464 | 1 | 46.5 | 118743.6 | 20475 | 2.5 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 08:56 | Normal | 503.5 | 483.4 | 503.3 | 7.8 | 4.6 | 3.6 | 134.9 | 135.4 | 135.2 | 18.8 | 19 | 18.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 7628 | 1 | 47.5 | 118744.2 | 20475 | 2.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 09:02 | Normal | 502.7 | 481.8 | 502.3 | 8.1 | 4.8 | 3.7 | 134.9 | 135.5 | 135.2 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.03 | 59.98 | 59.97 | 7871 | 1 | 48 | 118744.8 | 20475 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 09:06 | Normal | 464.3 | 483.3 | 504.3 | 10 | 4.8 | 3.8 | 135.2 | 135.5 | 135.3 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 60.01 | 60 | 59.97 | 8541 | 1 | 47.9 | 118745.5 | 20475 | 4.3 | 5.9 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 09:11 | Normal | 460.1 | 476.2 | 501.9 | 10.3 | 5 | 4 | 134.9 | 135.7 | 135.2 | 21.3 | 21.7 | 21.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 8704 | 1 | 48 | 118746.2 | 20475 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 09:16 | Normal | 461.7 | 476.5 | 497.8 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 135 | 135.5 | 135 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60.02 | 60 | 60 | 8889 | 1 | 47.9 | 118747 | 20475 | 4.5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 09:22 | Normal | 463.1 | 474.1 | 490.2 | 10.5 | 5.2 | 4.3 | 135 | 135.5 | 135 | 22.1 | 22.5 | 22.5 | 60.03 | 59.97 | 60.03 | 9034 | 1 | 47.6 | 118747.7 | 20476 | 4.5 | 6.2 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 09:26 | Normal | 468.9 | 475.6 | 491.3 | 10.4 | 5.3 | 4.3 | 135 | 135.6 | 135 | 22.4 | 22.6 | 22.5 | 60 | 60.01 | 59.96 | 9079 | 1 | 47.4 | 118748.5 | 20476 | 4.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 09:32 | Normal | 465.2 | 477.1 | 497.4 | 10.8 | 5.3 | 4.4 | 135.1 | 135.5 | 135.1 | 23 | 23.3 | 23.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 9329 | 1 | 47.3 | 118749.2 | 20476 | 4.6 | 6.4 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 09:36 | Normal | 485.5 | 472.7 | 490.6 | 11.1 | 5.5 | 4.6 | 135 | 135.6 | 135.2 | 24 | 24.4 | 24.4 | 60 | 59.99 | 60 | 9779 | 1 | 47.2 | 118750 | 20476 | 5 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 09:41 | Normal | 483.2 | 471.1 | 490.4 | 11.5 | 5.5 | 4.6 | 135.1 | 135.7 | 135.2 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 60 | 59.95 | 59.97 | 9987 | 1 | 47 | 118750.9 | 20476 | 5.2 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 09:47 | Normal | 481.9 | 472.8 | 486.5 | 11.6 | 5.6 | 4.8 | 135 | 135.5 | 135.1 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10106 | 1 | 46.9 | 118751.7 | 20476 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 09:52 | Normal | 476.7 | 471.8 | 483.3 | 11.8 | 5.6 | 4.8 | 135.1 | 135.7 | 135.3 | 24.9 | 25.3 | 25.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 10167 | 1 | 46.5 | 118752.5 | 20476 | 5.3 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 09:56 | Normal | 476.3 | 467.5 | 485 | 11.9 | 5.7 | 4.9 | 135.1 | 135.8 | 135.2 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 10252 | 1 | 46 | 118753.4 | 20476 | 5.4 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 10:01 | Normal | 478.1 | 468 | 482 | 12 | 5.8 | 5.1 | 135 | 135.5 | 135 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 10488 | 1 | 45.5 | 118754.3 | 20476 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 10:06 | Normal | 478.1 | 466 | 485.2 | 12.2 | 5.9 | 5.1 | 135 | 135.7 | 135.2 | 26 | 26.3 | 26.3 | 60 | 60 | 60.01 | 10580 | 1 | 45 | 118755.1 | 20476 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 10:12 | Normal | 476.8 | 461.9 | 486.7 | 12.1 | 5.9 | 5.1 | 134.8 | 135.5 | 135 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10481 | 1 | 44.6 | 118756 | 20476 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 10:17 | Normal | 480.1 | 462.5 | 475 | 12.3 | 6 | 5.3 | 134.9 | 135.4 | 135 | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 10735 | 1 | 44 | 118756.9 | 20476 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 10:22 | Normal | 479.4 | 465.9 | 476.6 | 12.3 | 6 | 5.3 | 134.9 | 135.5 | 135.1 | 26.6 | 26.9 | 26.7 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 10792 | 1 | 44.1 | 118757.8 | 20477 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 10:26 | Normal | 477.2 | 469.6 | 479.9 | 12.5 | 5.8 | 5.3 | 135 | 135.3 | 135 | 26.6 | 27 | 26.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 10840 | 1 | 44.1 | 118758.7 | 20477 | 5.7 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 10:32 | Normal | 479.7 | 474.3 | 479.2 | 12.5 | 5.8 | 5.5 | 134.9 | 135.6 | 135.1 | 27 | 27.2 | 27.2 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 10936 | 1 | 44 | 118759.6 | 20477 | 5.8 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 10:37 | Normal | 476.2 | 474.1 | 481.2 | 12.6 | 5.9 | 5.5 | 134.7 | 135.4 | 134.9 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 59.87 | 59.86 | 59.87 | 10989 | 1 | 44.1 | 118760.5 | 20477 | 5.8 | 7 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 10:42 | Normal | 476.2 | 449.1 | 475.8 | 12.6 | 6.1 | 5.6 | 134.8 | 135.5 | 135 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 10992 | 1 | 44.1 | 118761.4 | 20477 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 10:46 | Normal | 472.4 | 451.5 | 475.6 | 12.8 | 6.2 | 5.6 | 134.9 | 135.5 | 135.1 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 60 | 60 | 59.99 | 11068 | 1 | 44.1 | 118762.4 | 20477 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 10:52 | Normal | 471 | 446.6 | 478.1 | 12.9 | 6.3 | 5.6 | 134.9 | 135.5 | 135.3 | 27.3 | 27.7 | 27.5 | 59.99 | 60 | 60.04 | 11106 | 1 | 44.1 | 118763.3 | 20477 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 10:57 | Normal | 468.6 | 452.8 | 476.3 | 12.9 | 6.1 | 5.7 | 134.9 | 135.3 | 135 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 60.04 | 60.02 | 60.08 | 11109 | 1 | 44 | 118764.2 | 20477 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 11:02 | Normal | 468.7 | 458 | 473.7 | 13 | 6.1 | 5.8 | 135 | 135.5 | 135.1 | 27.5 | 27.9 | 27.7 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 11150 | 1 | 44.2 | 118765.1 | 20477 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 11:07 | Normal | 466.6 | 452.8 | 477.1 | 13 | 6.2 | 5.8 | 134.9 | 135.4 | 135.1 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 11139 | 1 | 44.1 | 118766.1 | 20477 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 11:12 | Normal | 470.3 | 455.8 | 469.8 | 13 | 6.2 | 5.9 | 135 | 135.6 | 135.2 | 27.7 | 28 | 27.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11257 | 1 | 44.1 | 118767 | 20477 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 11:17 | Normal | 470.7 | 464 | 474.8 | 12.9 | 6.1 | 5.8 | 135 | 135.4 | 135.2 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 60 | 59.96 | 60 | 11197 | 1 | 44 | 118767.9 | 20477 | 6 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 11:22 | Normal | 474.2 | 454.1 | 473.8 | 12.8 | 6.3 | 5.9 | 135.2 | 135.6 | 135.2 | 27.7 | 28.1 | 27.9 | 60 | 60 | 60.01 | 11287 | 1 | 44 | 118768.9 | 20478 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 11:27 | Normal | 464.6 | 469.8 | 480.6 | 13 | 6 | 5.7 | 135 | 135.7 | 135.2 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11132 | 1 | 44 | 118769.8 | 20478 | 6 | 7.1 | 5.7 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 11:32 | Normal | 463.8 | 467 | 485.8 | 13.1 | 6 | 5.5 | 135.3 | 135.7 | 135.3 | 27 | 27.4 | 27.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 11042 | 1 | 44 | 118770.7 | 20478 | 6 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 11:37 | Normal | 467.3 | 458.5 | 494.9 | 13 | 6 | 5.1 | 135.1 | 135.6 | 135.1 | 26.8 | 27.1 | 27 | 60 | 60 | 60.02 | 10890 | 1 | 44.1 | 118771.6 | 20478 | 6 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 11:42 | Normal | 460.6 | 440.5 | 498.6 | 13.8 | 6.6 | 5.1 | 134.9 | 135.4 | 134.9 | 27.7 | 28.1 | 28 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 11225 | 1 | 44.2 | 118772.5 | 20478 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 11:47 | Normal | 469.8 | 444.7 | 461.3 | 13.5 | 6.5 | 6.3 | 135 | 135.5 | 135.2 | 28.7 | 29 | 28.9 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 11665 | 1 | 44.1 | 118773.3 | 20478 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 11:52 | Normal | 465.6 | 438 | 458.6 | 11 | 5.1 | 6 | 134.2 | 134.4 | 134.3 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 9657 | 1 | 44 | 118774.2 | 20478 | 5.1 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 11:57 | Normal | 470.3 | 442.5 | 462.3 | 14.2 | 7 | 6.7 | 135.3 | 135.8 | 135.6 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 60 | 60.02 | 60.07 | 12376 | 1 | 44 | 118775 | 20478 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 12:02 | Normal | 475.3 | 470 | 467.4 | 14.7 | 6.8 | 7 | 135.1 | 135.6 | 135.2 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 13067 | 1 | 43.9 | 118775.7 | 20478 | 6.8 | 8 | 6.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 12:07 | Normal | 471.8 | 455.3 | 455.3 | 14.2 | 6.8 | 6.9 | 135.3 | 135.9 | 135.4 | 30.4 | 30.8 | 30.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12405 | 1 | 44.2 | 118776.6 | 20478 | 6.6 | 7.7 | 6.6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 12:12 | Normal | 441.1 | 415.6 | 454.5 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 132.3 | 132.4 | 131.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.97 | 59.93 | 59.93 | 2245 | 1 | 44.7 | 118777.6 | 20478 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 12:17 | Normal | 472.9 | 450.9 | 468.6 | 12.7 | 6.1 | 6.4 | 134.4 | 134.6 | 134.2 | 27.9 | 28.2 | 28.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 11502 | 1 | 44 | 118778 | 20478 | 5.8 | 7 | 5.9 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 12:22 | Normal | 481.8 | 444.5 | 460 | 14.5 | 7.3 | 6.8 | 134.8 | 135.3 | 134.7 | 31.6 | 32 | 31.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 12539 | 1 | 44.1 | 118778.8 | 20479 | 6.7 | 7.9 | 7.1 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 12:27 | Normal | 468.2 | 460.6 | 498.7 | 3.3 | 1.5 | 1.4 | 133 | 133.1 | 133.1 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2577 | 1 | 43.3 | 118779.1 | 20479 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 12:32 | Normal | 469.6 | 463.8 | 463.3 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 132.5 | 132.8 | 132.7 | 6.9 | 7 | 7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2725 | 1 | 43.5 | 118779.9 | 20479 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 12:37 | Normal | 481.5 | 444.5 | 450.1 | 13.5 | 6.5 | 6.7 | 135 | 135.6 | 135.2 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11904 | 1 | 44.2 | 118780.7 | 20479 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 12:42 | Normal | 456.3 | 423.1 | 462.4 | 3.1 | 1.5 | 1.3 | 132.1 | 132.3 | 132.1 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2289 | 1 | 44.1 | 118781.5 | 20479 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 12:47 | Normal | 465.2 | 449.8 | 452.5 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 131.6 | 131.8 | 131.5 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.9 | 59.91 | 59.95 | 1981 | 1 | 44.2 | 118782.1 | 20479 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 12:52 | Normal | 487.5 | 487 | 441.5 | 13.2 | 5.8 | 6.6 | 134.7 | 135.1 | 135 | 28.8 | 29.2 | 29.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11701 | 1 | 43.7 | 118782.7 | 20479 | 6.1 | 7.2 | 5.6 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 12:57 | Normal | 491 | 452.3 | 450.7 | 10.8 | 4.8 | 4.8 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 9836 | 1 | 43.8 | 118783.4 | 20479 | 4.8 | 6 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 13:02 | Normal | 488.5 | 479.2 | 469.6 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 132.6 | 132.9 | 132.6 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.99 | 60.08 | 59.99 | 3160 | 1 | 42.9 | 118783.6 | 20479 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 13:07 | Normal | 492 | 481.3 | 444.3 | 12.9 | 5.8 | 6.6 | 134.3 | 134.6 | 134.4 | 28.7 | 28.9 | 28.8 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 11567 | 1 | 43.2 | 118784.4 | 20479 | 6 | 7.1 | 5.5 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 13:12 | Normal | 480.7 | 470.1 | 434.1 | 12.4 | 5.5 | 6.3 | 133.3 | 133.8 | 133.5 | 27 | 27.4 | 27.3 | 60 | 59.96 | 59.97 | 10875 | 1 | 44.1 | 118785.3 | 20479 | 5.7 | 6.8 | 5.3 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 13:17 | Normal | 454.1 | 456.7 | 457.6 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 130.8 | 131.2 | 131 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 1959 | 1 | 44 | 118785.8 | 20479 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 13:22 | Normal | 473.8 | 458.8 | 436.9 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 130.7 | 130.7 | 130.6 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 2254 | 1 | 43.8 | 118786.4 | 20480 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 13:27 | Normal | 495.6 | 477.1 | 456 | 11.5 | 5.5 | 5.8 | 133.5 | 133.7 | 133.7 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 10493 | 1 | 43.2 | 118786.7 | 20480 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 13:32 | Normal | 477.4 | 454.3 | 444 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 130.7 | 130.7 | 130.6 | 4.9 | 5 | 5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1899 | 1 | 43.2 | 118787.4 | 20480 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 13:37 | Normal | 498.8 | 474.3 | 436.5 | 11.1 | 5.3 | 5.8 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10189 | 1 | 43.5 | 118788 | 20480 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 13:42 | Normal | 471.7 | 464 | 436.5 | 2.4 | 1 | 1.1 | 130.8 | 130.8 | 130.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1813 | 1 | 43.4 | 118788.5 | 20480 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 13:47 | Normal | 495.5 | 473 | 447.7 | 10.7 | 5.1 | 5.3 | 132.9 | 132.9 | 133 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 9685 | 1 | 43.2 | 118789.1 | 20480 | 4.9 | 6 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 13:52 | Normal | 459 | 446.5 | 460.6 | 2.1 | 0.9 | 1 | 130.5 | 130.3 | 130.2 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1523 | 1 | 43.6 | 118789.7 | 20480 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 13:57 | Normal | 504.3 | 487.8 | 423.1 | 9.8 | 4.5 | 5.3 | 132.8 | 133.1 | 132.9 | 22.3 | 22.7 | 22.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 8960 | 1 | 43.8 | 118789.9 | 20480 | 4.4 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 14:02 | Normal | 501.6 | 470.6 | 419.3 | 9.6 | 4.6 | 5.3 | 132.6 | 132.6 | 132.5 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 60 | 60.02 | 60.05 | 8739 | 1 | 42.4 | 118790.6 | 20480 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 14:07 | Normal | 494.8 | 468.8 | 422.4 | 9.4 | 4.4 | 5.1 | 132.4 | 132.5 | 132.5 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.96 | 60 | 60.01 | 8414 | 1 | 42.4 | 118791.1 | 20480 | 4.2 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 14:12 | Normal | 494.3 | 474.5 | 419.3 | 8.8 | 4.1 | 4.9 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60.03 | 59.99 | 59.97 | 7982 | 1 | 42.6 | 118791.7 | 20480 | 4 | 5 | 3.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 14:17 | Normal | 492.1 | 471.4 | 421.5 | 8.2 | 3.8 | 4.3 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 18.3 | 18.6 | 18.4 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 7257 | 1 | 43.1 | 118792.3 | 20480 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 14:22 | Normal | 487.6 | 470.6 | 431.5 | 8.3 | 3.8 | 3.9 | 131.9 | 132 | 131.8 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 59.89 | 59.93 | 59.98 | 7166 | 1 | 43.1 | 118793 | 20481 | 3.7 | 4.7 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 14:27 | Normal | 489.3 | 483.5 | 401.6 | 7.8 | 3.6 | 4.5 | 131.3 | 131.1 | 131 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 6988 | 1 | 42.8 | 118793.5 | 20481 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 14:32 | Normal | 483.4 | 444.6 | 426.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.2 | 130 | 130 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2221 | 1 | 43.2 | 118793.7 | 20481 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 14:37 | Normal | 500.6 | 490.9 | 397.6 | 7.1 | 3.3 | 4.1 | 131.6 | 131.5 | 131.6 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 6498 | 1 | 42.3 | 118794.2 | 20481 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 14:42 | Normal | 498.5 | 489.4 | 398.5 | 6.8 | 3.1 | 4 | 131.4 | 131.5 | 131.4 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.02 | 60.05 | 60.07 | 6143 | 1 | 42.4 | 118794.7 | 20481 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 14:47 | Normal | 500.7 | 487.1 | 391.8 | 5.8 | 2.6 | 3.5 | 131.1 | 130.9 | 130.9 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 5449 | 1 | 42.5 | 118795.2 | 20481 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 14:52 | Normal | 498.7 | 493.7 | 397.9 | 6.3 | 2.9 | 3.5 | 131.7 | 131.6 | 131.6 | 14 | 14.2 | 14.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 5586 | 1 | 42.3 | 118795.6 | 20481 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 14:57 | Normal | 493.2 | 484.3 | 381.6 | 6 | 2.6 | 3.6 | 131.4 | 131.3 | 131.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.94 | 59.96 | 59.99 | 5321 | 1 | 42.5 | 118796.1 | 20481 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 15:02 | Normal | 506.6 | 455.5 | 345.7 | 5.7 | 2.7 | 3.7 | 131.3 | 131.2 | 131.3 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.95 | 59.91 | 59.96 | 4997 | 1 | 42.4 | 118796.4 | 20481 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 15:07 | Normal | 503.6 | 467 | 364.8 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 131.1 | 131 | 131.1 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.99 | 60 | 60.05 | 4814 | 1 | 41.9 | 118796.8 | 20481 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 15:12 | Normal | 503.6 | 464.1 | 356.3 | 5.3 | 2.5 | 3.4 | 131 | 131 | 131.1 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4688 | 1 | 41.9 | 118797.1 | 20481 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 15:17 | Normal | 501.3 | 465.6 | 353.6 | 5.2 | 2.4 | 3.3 | 130.9 | 130.7 | 130.8 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.91 | 59.91 | 59.89 | 4574 | 1 | 41.8 | 118797.5 | 20481 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 15:22 | Normal | 500 | 460.5 | 352.4 | 4.6 | 2.1 | 3 | 130.7 | 130.6 | 130.7 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 3993 | 1 | 41.6 | 118797.9 | 20482 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 15:27 | Normal | 502.6 | 460 | 347.7 | 4.1 | 1.8 | 2.6 | 130.7 | 130.6 | 130.7 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 3455 | 1 | 41.5 | 118798.2 | 20482 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 15:32 | Normal | 506.3 | 461.8 | 327.5 | 3.7 | 1.6 | 2.6 | 130.4 | 130.2 | 130.3 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 3142 | 1 | 41.4 | 118798.4 | 20482 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 15:37 | Normal | 502.6 | 450.5 | 325.6 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 2798 | 1 | 40.9 | 118798.7 | 20482 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 15:42 | Normal | 501.3 | 435.3 | 339.2 | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 131.6 | 131.4 | 131.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2493 | 1 | 40.6 | 118798.9 | 20482 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 15:47 | Normal | 505.3 | 408.6 | 312.6 | 2.8 | 1.3 | 2.2 | 131.7 | 131.3 | 131.2 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 2243 | 1 | 40.2 | 118799.1 | 20482 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 15:52 | Normal | 502.5 | 396.6 | 315.6 | 2.5 | 1.1 | 2 | 131.3 | 131 | 131.1 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 1974 | 1 | 39.8 | 118799.3 | 20482 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 15:57 | Normal | 507 | 352.4 | 302.5 | 2.2 | 1 | 1.9 | 131.3 | 131 | 131 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 1706 | 1 | 39.4 | 118799.4 | 20482 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 16:02 | Normal | 506.4 | 340.9 | 295.5 | 2 | 0.7 | 1.8 | 131.2 | 130.7 | 130.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 1442 | 1 | 39.8 | 118799.6 | 20482 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 16:07 | Normal | 497.8 | 295.7 | 286.1 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 130.9 | 130.6 | 130.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 1170 | 1 | 42 | 118799.7 | 20482 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 16:12 | Normal | 500.5 | 205.1 | 298.1 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 130.8 | 130.2 | 130.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 965 | 1 | 43.5 | 118799.8 | 20482 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 16:17 | Normal | 501.6 | 214.8 | 322.1 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 130.6 | 130.2 | 130.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 729 | 1 | 44 | 118799.8 | 20482 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 16:22 | Normal | 498.4 | 200 | 354.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 130.7 | 130.3 | 130.3 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 605 | 1 | 44.4 | 118799.9 | 20483 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 16:27 | Normal | 494.8 | 200.1 | 360.6 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.7 | 130.9 | 131.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 493 | 1 | 44.5 | 118799.9 | 20483 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 16:32 | Normal | 473.3 | 200 | 362.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 131.5 | 131 | 131.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 390 | 1 | 44.5 | 118800 | 20483 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 16:37 | Normal | 468.7 | 199.1 | 340.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.1 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 59.98 | 227 | 1 | 44.4 | 118800 | 20483 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 16:42 | Normal | 469.9 | 200.4 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.6 | 131.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 147 | 1 | 44.2 | 118800 | 20483 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 16:47 | Normal | 455.6 | 200 | 301.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 131.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.98 | 128 | 1 | 44 | 118800 | 20483 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 16:52 | Normal | 462.8 | 199.9 | 358.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 106 | 1 | 44.1 | 118800 | 20483 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 16:57 | Normal | 446.3 | 200 | 442 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 88 | 1 | 43.9 | 118800 | 20483 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 17:02 | Normal | 439.8 | 197.8 | 386 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 54 | 1 | 43.6 | 118800 | 20483 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 17:07 | Normal | 438.2 | 200 | 467.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 20 | 1 | 43.4 | 118800.1 | 20483 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 17:12 | Normal | 441 | 495.5 | 436.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 43.2 | 118800.1 | 20483 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0