## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-05 05:49 | Wait | 454.1 | 454.1 | 454.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 15 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 05:49 | Wait | 458.1 | 458.1 | 458.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 133 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 15.2 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 05:49 | Wait | 465.3 | 465.3 | 465.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 15.6 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 05:49 | Wait | 468.8 | 468.6 | 468.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 15.8 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 05:50 | Wait | 453.3 | 453.1 | 453 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 16.4 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 05:50 | Normal | 337.1 | 344.3 | 350.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 16.3 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 05:55 | Normal | 438.3 | 379.1 | 389.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 19.4 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 05:58 | Normal | 384.1 | 273.3 | 325.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3 | 1 | 20.5 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 05:59 | Normal | 375.3 | 241.8 | 322.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 7 | 1 | 20.8 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:00 | Normal | 409.2 | 338.5 | 418.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 12 | 1 | 21.1 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:01 | Normal | 497.3 | 522 | 499.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60.08 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 21.5 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:02 | Normal | 443.3 | 485.5 | 441.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18 | 1 | 21.8 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:03 | Normal | 462 | 426 | 414.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60 | 30 | 1 | 22.1 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:04 | Normal | 462.1 | 367.8 | 393.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 32 | 1 | 22.3 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:05 | Normal | 457 | 338.6 | 404.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 37 | 1 | 22.5 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:06 | Normal | 469.5 | 352.9 | 416.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.97 | 43 | 1 | 22.7 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:08 | Normal | 473.9 | 342 | 431.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 50 | 1 | 22.9 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:09 | Normal | 476.9 | 331.5 | 419.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 54 | 1 | 23.1 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:10 | Normal | 485.9 | 330.3 | 425.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 58 | 1 | 23.3 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:11 | Normal | 471.9 | 301.2 | 402.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 65 | 1 | 23.5 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:12 | Normal | 482.4 | 294.5 | 496 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60 | 70 | 1 | 23.7 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:13 | Normal | 472.3 | 412.8 | 475.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 94 | 1 | 23.9 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:14 | Normal | 484.8 | 537.1 | 504.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 60.06 | 59.84 | 59.86 | 46 | 1 | 24.1 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:15 | Normal | 476.3 | 490 | 463.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 111 | 1 | 24.3 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:16 | Normal | 479.5 | 448.7 | 402.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 112 | 1 | 24.4 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:17 | Normal | 469.2 | 429.9 | 396.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.97 | 60.03 | 117 | 1 | 24.5 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:18 | Normal | 483.6 | 418.4 | 384.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 120 | 1 | 24.7 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:19 | Normal | 502.6 | 500.6 | 423.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 127 | 1 | 24.8 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:20 | Normal | 487.7 | 462.3 | 401.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 138 | 1 | 25 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:21 | Normal | 499.3 | 473.8 | 507.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 147 | 1 | 25.1 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:22 | Normal | 484.2 | 465.7 | 498.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 161 | 1 | 25.3 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:23 | Normal | 475.3 | 465.8 | 481.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.07 | 60.07 | 177 | 1 | 25.4 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:24 | Normal | 480.6 | 464.7 | 466.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 184 | 1 | 25.5 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:25 | Normal | 487.5 | 457.8 | 463.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.5 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 189 | 1 | 25.7 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:26 | Normal | 482.6 | 460.1 | 476.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 200 | 1 | 25.8 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:27 | Normal | 490.2 | 475.7 | 494.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 203 | 1 | 25.9 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:28 | Normal | 501.1 | 511.7 | 503.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.08 | 60.12 | 60.2 | 196 | 1 | 26 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:29 | Normal | 494.3 | 499.2 | 471.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.1 | 60.09 | 216 | 1 | 26.1 | 118800.1 | 20484 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:30 | Normal | 489.8 | 484.7 | 455.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.11 | 60.05 | 60.1 | 223 | 1 | 26.2 | 118800.1 | 20485 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:31 | Normal | 507.6 | 487.6 | 496.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 219 | 1 | 26.3 | 118800.1 | 20485 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:32 | Normal | 501.8 | 499.8 | 499.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60 | 231 | 1 | 26.5 | 118800.1 | 20485 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:33 | Normal | 477.1 | 498.8 | 487.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 237 | 1 | 26.6 | 118800.1 | 20485 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:34 | Normal | 492.2 | 516.1 | 497.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 231 | 1 | 26.7 | 118800.1 | 20485 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:35 | Normal | 490.6 | 523.3 | 488.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.03 | 59.99 | 234 | 1 | 26.8 | 118800.1 | 20485 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:36 | Normal | 503.3 | 509.1 | 492.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.9 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.01 | 60.09 | 253 | 1 | 26.9 | 118800.1 | 20485 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:37 | Normal | 506.2 | 514.6 | 472.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.16 | 59.98 | 254 | 1 | 27 | 118800.1 | 20485 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:38 | Normal | 484.5 | 521 | 491.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.9 | 133 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.09 | 60.09 | 60.2 | 257 | 1 | 27.1 | 118800.1 | 20485 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:39 | Normal | 472.1 | 509.8 | 469.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.9 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.08 | 269 | 1 | 27.1 | 118800.1 | 20485 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:40 | Normal | 477.2 | 514.1 | 469.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 133 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.1 | 60.14 | 278 | 1 | 27.2 | 118800.1 | 20485 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:41 | Normal | 479.3 | 506.8 | 440.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 133.1 | 133 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 279 | 1 | 27.3 | 118800.2 | 20485 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:42 | Normal | 485.9 | 511.1 | 456.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133 | 133 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 285 | 1 | 27.4 | 118800.2 | 20485 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:43 | Normal | 495.6 | 517.3 | 475.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.16 | 60.08 | 296 | 1 | 27.5 | 118800.2 | 20485 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:44 | Normal | 494.1 | 508.6 | 471.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.01 | 304 | 1 | 27.6 | 118800.2 | 20485 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:45 | Normal | 503.3 | 526.2 | 453.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 302 | 1 | 27.7 | 118800.2 | 20485 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:46 | Normal | 502.2 | 528.5 | 473.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 309 | 1 | 27.8 | 118800.2 | 20485 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-05 06:51 | Normal | 517.5 | 509.6 | 447.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 133.1 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.17 | 325 | 1 | 28.3 | 118800.2 | 20485 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 06:56 | Normal | 512.2 | 305.7 | 445.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 475 | 1 | 28.6 | 118800.2 | 20485 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 07:01 | Normal | 503.1 | 290.6 | 435.5 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.97 | 60 | 680 | 1 | 29.1 | 118800.3 | 20485 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 07:06 | Normal | 507.3 | 310 | 441.5 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 132.9 | 133 | 132.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 751 | 1 | 29.7 | 118800.3 | 20485 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 07:11 | Normal | 518 | 342.8 | 455.8 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 133 | 133 | 133 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 828 | 1 | 30.8 | 118800.4 | 20485 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 07:16 | Normal | 517.9 | 403.7 | 479 | 0.8 | 2 | 0.5 | 133.1 | 133.2 | 133.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1037 | 1 | 32.7 | 118800.5 | 20485 | 0 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 07:21 | Normal | 532.9 | 440.5 | 457.6 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 133.2 | 133.2 | 133 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1196 | 1 | 34.7 | 118800.6 | 20485 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 07:26 | Normal | 536.8 | 496.1 | 470.6 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 59.99 | 60.13 | 1403 | 1 | 36.5 | 118800.7 | 20485 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 07:31 | Normal | 550.6 | 523.8 | 477.6 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | 133.4 | 133.4 | 133.2 | 4 | 4.1 | 4 | 60.09 | 59.99 | 60.07 | 1558 | 1 | 36.2 | 118800.8 | 20486 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 07:36 | Normal | 474.3 | 516.5 | 514.7 | 2 | 2.6 | 0.5 | 133.4 | 133.5 | 133.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2145 | 1 | 35.6 | 118801 | 20486 | 0 | 2 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 07:41 | Normal | 449.6 | 519.8 | 468.8 | 3.4 | 2.7 | 0.5 | 133.2 | 133.5 | 133.2 | 7 | 7 | 7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 2712 | 1 | 36.1 | 118801.2 | 20486 | 0 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 07:46 | Normal | 527.6 | 515 | 441.5 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 133.3 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60.02 | 60.09 | 60.11 | 3141 | 1 | 37.5 | 118801.4 | 20486 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 07:51 | Normal | 526.9 | 511.6 | 478.6 | 3.6 | 3 | 0.5 | 133.5 | 133.7 | 133.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 3282 | 1 | 38.9 | 118801.7 | 20486 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 07:56 | Normal | 522.3 | 506 | 491.8 | 3.8 | 3.2 | 0.5 | 133.4 | 133.5 | 133.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 3438 | 1 | 40.1 | 118802 | 20486 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 08:01 | Normal | 499.1 | 507.5 | 538.6 | 5.5 | 3.3 | 0.5 | 133.8 | 133.9 | 133.3 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.02 | 60.13 | 59.99 | 4299 | 1 | 41.4 | 118802.3 | 20486 | 1.5 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 08:06 | Normal | 495.1 | 505.8 | 566.3 | 5.9 | 3.5 | 0.5 | 134 | 134 | 133.6 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.21 | 60.08 | 60.01 | 4493 | 1 | 42.7 | 118802.6 | 20486 | 1.7 | 4.2 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 08:11 | Normal | 514.7 | 497.2 | 538.5 | 6 | 3.6 | 0.7 | 134.1 | 133.9 | 133.6 | 12 | 12.3 | 12.2 | 60.11 | 60.04 | 60.11 | 4847 | 1 | 43.8 | 118803 | 20486 | 1.8 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 08:16 | Normal | 508.8 | 499.6 | 523.1 | 6.3 | 3.7 | 1.6 | 134.1 | 134.4 | 133.7 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 5513 | 1 | 44.9 | 118803.5 | 20486 | 2 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 08:21 | Normal | 511.5 | 496.4 | 522.4 | 6.4 | 3.8 | 2.5 | 134.3 | 134.2 | 134 | 15 | 15.2 | 15.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 6069 | 1 | 46.4 | 118803.9 | 20486 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 08:26 | Normal | 502.4 | 496.8 | 508.6 | 6.7 | 4 | 2.8 | 134.4 | 134.5 | 134.1 | 15.8 | 16 | 16 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 6404 | 1 | 47.8 | 118804.5 | 20486 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 08:31 | Normal | 505.1 | 496.9 | 504.6 | 6.9 | 4.1 | 3 | 134.4 | 134.9 | 134.3 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 6654 | 1 | 48.5 | 118805 | 20487 | 2.1 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 08:36 | Normal | 497.3 | 492.3 | 507.9 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 134.4 | 134.7 | 134.4 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.09 | 60.05 | 60.06 | 6828 | 1 | 48.6 | 118805.6 | 20487 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 08:41 | Normal | 497.9 | 493.2 | 499.9 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 134.7 | 135 | 134.6 | 17.3 | 17.6 | 17.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7047 | 1 | 48.9 | 118806.2 | 20487 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 08:46 | Normal | 491.3 | 488.8 | 496.3 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 134.7 | 134.8 | 134.6 | 17.7 | 18 | 18 | 60.05 | 60.02 | 60 | 7215 | 1 | 48.7 | 118806.7 | 20487 | 2.4 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 08:51 | Normal | 499.1 | 490.6 | 491.2 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 134.7 | 134.8 | 134.4 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.95 | 60.03 | 60 | 7405 | 1 | 48.8 | 118807.4 | 20487 | 2.5 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 08:56 | Normal | 495.5 | 490.9 | 487.5 | 7.8 | 4.6 | 3.6 | 134.7 | 134.8 | 134.4 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 60 | 60.01 | 59.94 | 7582 | 1 | 48.8 | 118808 | 20487 | 2.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 09:01 | Normal | 490.4 | 483.6 | 490.2 | 8.1 | 4.8 | 3.7 | 134.9 | 135.1 | 134.6 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 7752 | 1 | 48.9 | 118808.6 | 20487 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 09:06 | Normal | 450.6 | 482.5 | 486.1 | 10 | 4.9 | 3.9 | 135.1 | 135.5 | 134.9 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8406 | 1 | 49.4 | 118809.3 | 20487 | 4.3 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 09:11 | Normal | 450.5 | 486.3 | 489.3 | 10.3 | 5 | 4 | 135.1 | 135.1 | 135 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 8611 | 1 | 49.8 | 118810 | 20487 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 09:16 | Normal | 454.1 | 485.8 | 492.1 | 10.4 | 5.1 | 4.1 | 135 | 135.6 | 135.1 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8772 | 1 | 49.8 | 118810.7 | 20487 | 4.5 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 09:21 | Normal | 464.3 | 481 | 490.7 | 10.2 | 5.2 | 4.2 | 134.7 | 135.2 | 134.8 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 59.98 | 60 | 60 | 8911 | 1 | 49.7 | 118811.5 | 20487 | 4.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 09:26 | Normal | 465.4 | 483.6 | 485.9 | 10.3 | 5.3 | 4.3 | 135 | 135 | 134.9 | 22.1 | 22.5 | 22.5 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 8997 | 1 | 49.7 | 118812.2 | 20487 | 4.1 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 09:31 | Normal | 469.3 | 481.7 | 489.3 | 10.5 | 5.3 | 4.4 | 134.8 | 135.1 | 134.8 | 22.7 | 23 | 23 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 9231 | 1 | 49.4 | 118813 | 20488 | 4.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 09:36 | Normal | 472 | 472.2 | 485.3 | 11.1 | 5.5 | 4.5 | 134.8 | 135.1 | 134.8 | 23.7 | 24 | 24 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 9632 | 1 | 49.3 | 118813.8 | 20488 | 5 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 09:41 | Normal | 479.6 | 474.5 | 489.6 | 11.4 | 5.6 | 4.6 | 134.8 | 135.2 | 134.8 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9895 | 1 | 49.2 | 118814.6 | 20488 | 5.1 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 09:46 | Normal | 481.7 | 474.8 | 476 | 11.4 | 5.6 | 4.8 | 134.7 | 135.2 | 134.8 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.96 | 59.99 | 60.02 | 10038 | 1 | 49.1 | 118815.4 | 20488 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 09:51 | Normal | 476 | 472.3 | 476.8 | 11.7 | 5.7 | 4.9 | 134.8 | 135.2 | 134.9 | 25 | 25.3 | 25.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 10156 | 1 | 48.9 | 118816.2 | 20488 | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 09:56 | Normal | 474 | 471.5 | 480.3 | 11.8 | 5.8 | 4.9 | 134.9 | 135.2 | 134.7 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10271 | 1 | 48.4 | 118817.1 | 20488 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 10:01 | Normal | 476.2 | 474.3 | 483.8 | 11.8 | 5.8 | 5 | 134.8 | 135.3 | 134.8 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 59.98 | 60 | 59.97 | 10330 | 1 | 48 | 118818 | 20488 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 10:06 | Normal | 467.1 | 473.3 | 476.3 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 134.9 | 135.4 | 134.9 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 60.01 | 59.97 | 60.05 | 10399 | 1 | 47.9 | 118818.8 | 20488 | 5.5 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 10:11 | Normal | 471.3 | 473.1 | 470.5 | 12.1 | 5.9 | 5.1 | 134.9 | 135.3 | 134.7 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 10541 | 1 | 47.4 | 118819.7 | 20488 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 10:16 | Normal | 469.7 | 473.1 | 474.3 | 12.3 | 6 | 5.2 | 134.7 | 135.5 | 135 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 59.97 | 59.97 | 59.92 | 10652 | 1 | 47 | 118820.6 | 20488 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 10:21 | Normal | 470.6 | 476.1 | 470 | 12.3 | 6 | 5.3 | 134.9 | 135.2 | 134.9 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 10702 | 1 | 46.5 | 118821.5 | 20488 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 10:26 | Normal | 467.1 | 463.5 | 474.8 | 12.5 | 6 | 5.3 | 134.8 | 135.1 | 135.1 | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 10731 | 1 | 46.2 | 118822.4 | 20488 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 10:31 | Normal | 470.4 | 463.3 | 469.9 | 12.4 | 6 | 5.4 | 134.9 | 135.2 | 135 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60.02 | 60 | 60 | 10716 | 1 | 46 | 118823.2 | 20489 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 10:36 | Normal | 466.4 | 479.3 | 471.8 | 12.7 | 5.9 | 5.5 | 135 | 135.2 | 135 | 26.8 | 27.1 | 27 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 10882 | 1 | 45.9 | 118824.1 | 20489 | 5.8 | 7 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 10:41 | Normal | 469.2 | 455.5 | 468.7 | 13 | 6.3 | 5.7 | 135 | 135.6 | 135.1 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 60.04 | 60.06 | 60.01 | 11186 | 1 | 45.9 | 118825.1 | 20489 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 10:46 | Normal | 462.2 | 469 | 465.7 | 13.4 | 6.3 | 5.9 | 134.9 | 135.2 | 134.9 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 11456 | 1 | 46 | 118826 | 20489 | 6.2 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 10:51 | Normal | 461.6 | 477.2 | 488.5 | 10.4 | 5.1 | 4.5 | 134 | 134.4 | 133.9 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 8578 | 1 | 46 | 118827 | 20489 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 10:56 | Normal | 466 | 456.3 | 470.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.5 | 132.6 | 132.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2812 | 1 | 45.4 | 118827.4 | 20489 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 11:01 | Normal | 483.5 | 490.3 | 483.7 | 14.2 | 5.9 | 6.2 | 134.9 | 135.2 | 134.7 | 30.1 | 30.5 | 30.3 | 60.02 | 60.06 | 59.98 | 12779 | 1 | 44.4 | 118828.1 | 20489 | 6.5 | 7.8 | 5.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 11:06 | Normal | 490.8 | 491 | 491.9 | 6.8 | 2.8 | 3.1 | 133.9 | 134.3 | 134.2 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 6437 | 1 | 43.9 | 118828.6 | 20489 | 2.8 | 4 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 11:11 | Normal | 486.7 | 486.3 | 479.5 | 13.9 | 6.8 | 6.3 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 30.9 | 31.1 | 31.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 12598 | 1 | 44.1 | 118829.5 | 20489 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 11:16 | Normal | 473.5 | 470.5 | 484.3 | 3.5 | 1.6 | 1.4 | 133.3 | 133.5 | 133.3 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 2827 | 1 | 44.7 | 118830.4 | 20489 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 11:21 | Normal | 477.6 | 477.9 | 483.8 | 13.8 | 6.7 | 6.1 | 135.9 | 136.3 | 135.9 | 30 | 30.3 | 30.1 | 60 | 60.05 | 60.02 | 12248 | 1 | 45 | 118831.3 | 20489 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 11:26 | Normal | 476 | 486.2 | 492.6 | 13.4 | 6.3 | 5.7 | 135.8 | 135.9 | 135.7 | 28.7 | 29 | 28.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11713 | 1 | 45.4 | 118832.3 | 20489 | 6.2 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 11:31 | Normal | 474 | 488.1 | 499.1 | 13.5 | 6.3 | 5.4 | 135.5 | 136.1 | 135.7 | 28.7 | 28.9 | 28.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11659 | 1 | 45.7 | 118833.3 | 20490 | 6.3 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 11:36 | Normal | 477.6 | 471.9 | 458 | 14.1 | 6.8 | 6.6 | 136 | 136.3 | 136.1 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 59.97 | 59.98 | 60 | 12478 | 1 | 45.5 | 118834 | 20490 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 11:41 | Normal | 472.1 | 470 | 462.5 | 13.8 | 6.6 | 6.1 | 135.8 | 136.2 | 135.8 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 12302 | 1 | 45.6 | 118835.1 | 20490 | 6.4 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 11:46 | Normal | 468.7 | 459 | 454.8 | 13.5 | 6.6 | 6.3 | 135.7 | 136 | 135.9 | 28.9 | 29.2 | 29.2 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 11799 | 1 | 46 | 118836.1 | 20490 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 11:51 | Normal | 466.4 | 470.5 | 457.5 | 13.5 | 6.5 | 6.3 | 135.2 | 135.5 | 135.4 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 60 | 59.99 | 60 | 11745 | 1 | 46.4 | 118837.1 | 20490 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 11:56 | Normal | 465 | 460.6 | 455.3 | 14.1 | 6.8 | 6.6 | 135.4 | 135.6 | 135.4 | 30 | 30.5 | 30.3 | 60 | 59.96 | 59.97 | 12229 | 1 | 46.6 | 118838 | 20490 | 6.5 | 7.7 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 12:01 | Normal | 471.8 | 466.3 | 455.1 | 14.1 | 6.8 | 6.8 | 135.3 | 135.6 | 135.4 | 30.4 | 30.9 | 30.7 | 60.02 | 59.97 | 60 | 12427 | 1 | 46.2 | 118838.9 | 20490 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 12:06 | Normal | 485.8 | 488.1 | 463.3 | 6.3 | 4.1 | 3.2 | 133.6 | 133.8 | 133.7 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 59.92 | 59.89 | 59.89 | 5575 | 1 | 45.5 | 118839.5 | 20490 | 2.6 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 12:11 | Normal | 482.1 | 495.9 | 465.1 | 13.8 | 6.3 | 6.6 | 135.7 | 136.3 | 136 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 12379 | 1 | 44.7 | 118840.1 | 20490 | 6.4 | 7.5 | 6.1 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 12:16 | Normal | 476.7 | 482.6 | 472.6 | 13.3 | 6.2 | 6.1 | 135 | 135.9 | 135.5 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.94 | 59.95 | 59.9 | 11769 | 1 | 45 | 118841.1 | 20490 | 6.1 | 7.3 | 6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 12:21 | Normal | 476.7 | 463.5 | 445.5 | 13.8 | 6.6 | 6.8 | 135.4 | 135.9 | 135.7 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 12164 | 1 | 45.2 | 118841.9 | 20490 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 12:26 | Normal | 466.5 | 474 | 497.9 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 133.1 | 133.3 | 133.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.94 | 59.94 | 59.91 | 2094 | 1 | 44.4 | 118842.2 | 20490 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 12:31 | Normal | 499 | 441.3 | 499.8 | 11.9 | 6.4 | 5.1 | 134.5 | 134.6 | 134.6 | 26.8 | 27.1 | 27 | 60.02 | 60.01 | 59.96 | 10365 | 1 | 44.1 | 118842.8 | 20491 | 5.5 | 6.5 | 6.2 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 12:36 | Normal | 467.8 | 464 | 462.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.9 | 133 | 133.1 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 2233 | 1 | 44.1 | 118843.6 | 20491 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 12:41 | Normal | 486.1 | 463.6 | 465.4 | 13.1 | 6.3 | 6.2 | 135.2 | 135.7 | 135.4 | 28.7 | 29.1 | 29 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11708 | 1 | 44.1 | 118844.3 | 20491 | 6 | 7.2 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 12:46 | Normal | 483.1 | 477.7 | 437.9 | 13.8 | 6.5 | 6.7 | 134.9 | 135 | 134.8 | 29.9 | 30.3 | 30.1 | 60.02 | 60.07 | 60.09 | 12414 | 1 | 44.3 | 118845.1 | 20491 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 12:51 | Normal | 488 | 503 | 443.5 | 13.4 | 5.9 | 6.7 | 135.4 | 136 | 135.9 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 11949 | 1 | 44.1 | 118845.6 | 20491 | 6.2 | 7.3 | 5.7 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 12:56 | Normal | 484 | 460.7 | 436.3 | 13.2 | 6.4 | 6.6 | 135.3 | 135.6 | 135.3 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 60 | 60.04 | 60 | 11760 | 1 | 44.1 | 118846.4 | 20491 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 13:01 | Normal | 470.2 | 480.1 | 470.8 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.5 | 132 | 132.1 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.03 | 60 | 59.99 | 2476 | 1 | 44 | 118847 | 20491 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 13:06 | Normal | 502.7 | 468.9 | 445.7 | 4.8 | 2.1 | 3 | 132.4 | 132.5 | 132.5 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.99 | 60.06 | 59.98 | 4381 | 1 | 43.8 | 118847.7 | 20491 | 2 | 2.9 | 1.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 13:11 | Normal | 497.6 | 449.4 | 448 | 10.5 | 6.1 | 5.3 | 133.6 | 133.6 | 133.3 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60 | 60 | 59.98 | 9629 | 1 | 43.8 | 118848.2 | 20491 | 4.8 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 13:16 | Normal | 472 | 477.3 | 433.6 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 131.7 | 132.2 | 131.8 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.01 | 60.03 | 59.96 | 2387 | 1 | 44.1 | 118848.8 | 20491 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 13:21 | Normal | 496.5 | 467.3 | 451 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 131.6 | 131.7 | 131.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 3719 | 1 | 43.6 | 118849.1 | 20491 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 13:26 | Normal | 495.8 | 486.8 | 463 | 13.4 | 6.5 | 6.6 | 134.2 | 134.3 | 134 | 30.6 | 30.8 | 30.7 | 59.97 | 59.92 | 59.93 | 12254 | 1 | 43.2 | 118849.6 | 20491 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 13:31 | Normal | 490 | 484.4 | 423.2 | 12 | 5.8 | 6.3 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 10844 | 1 | 43.6 | 118850.3 | 20492 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 13:36 | Normal | 482.5 | 473.7 | 471 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 131.5 | 131.4 | 131.1 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 2241 | 1 | 43.8 | 118850.7 | 20492 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 13:41 | Normal | 492.2 | 483.8 | 442 | 11.4 | 5.5 | 5.8 | 133 | 133 | 132.8 | 26 | 26.4 | 26.2 | 60.05 | 60.07 | 60.12 | 10399 | 1 | 43.3 | 118851.3 | 20492 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 13:46 | Normal | 501.8 | 488.6 | 422.8 | 10.6 | 5.1 | 5.7 | 133.8 | 133.7 | 133.6 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 9840 | 1 | 43.1 | 118851.6 | 20492 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 13:51 | Normal | 495.8 | 482.3 | 415.5 | 10.5 | 5.1 | 5.6 | 133.3 | 133.6 | 133.4 | 23.8 | 24.1 | 23.9 | 60 | 59.99 | 60 | 9548 | 1 | 43.8 | 118852.4 | 20492 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 13:56 | Normal | 475.4 | 467.6 | 421 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 131 | 130.5 | 130.5 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 60.01 | 60.08 | 60.04 | 2477 | 1 | 44.1 | 118853 | 20492 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 14:01 | Normal | 472 | 481.7 | 486.9 | 2.3 | 1 | 1.1 | 130.6 | 130.4 | 130.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 1775 | 1 | 43.2 | 118853.2 | 20492 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 14:06 | Normal | 477.2 | 461.7 | 493.6 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 130.5 | 130.2 | 130.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1416 | 1 | 43.1 | 118853.3 | 20492 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 14:11 | Normal | 503.3 | 462.8 | 549.5 | 4.7 | 2.1 | 0.8 | 131.6 | 131.6 | 131.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.9 | 60.02 | 59.92 | 3507 | 1 | 43.2 | 118853.5 | 20492 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 14:16 | Normal | 499.6 | 495 | 526.1 | 9.1 | 4.3 | 1.1 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 6824 | 1 | 42.2 | 118854 | 20492 | 4.1 | 5.1 | 4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 14:21 | Normal | 498.1 | 493.6 | 547.4 | 8.9 | 4.1 | 1.1 | 132.1 | 132 | 132 | 16.8 | 17 | 16.8 | 59.95 | 59.88 | 59.92 | 6645 | 1 | 42.6 | 118854.6 | 20492 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 14:26 | Normal | 478.9 | 473.7 | 428.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.3 | 130.1 | 130 | 5 | 5.1 | 5.2 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 1949 | 1 | 42.8 | 118854.9 | 20492 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 14:31 | Normal | 486.1 | 476 | 437.1 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 130.7 | 130.4 | 130.4 | 5.9 | 6 | 6 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 2262 | 1 | 42.7 | 118855.2 | 20493 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 14:36 | Normal | 473.5 | 481.9 | 484.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130 | 129.8 | 129.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1371 | 1 | 42.8 | 118855.4 | 20493 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 14:41 | Normal | 508.1 | 483.7 | 530.4 | 4.6 | 2 | 0.9 | 131 | 130.7 | 130.4 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 60.08 | 59.98 | 60.01 | 3480 | 1 | 42.9 | 118855.5 | 20493 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 14:46 | Normal | 484.1 | 471.8 | 496.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 130 | 129.8 | 129.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1666 | 1 | 42 | 118855.7 | 20493 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 14:51 | Normal | 473.4 | 424.4 | 493 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 130.2 | 129.9 | 129.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1054 | 1 | 43.7 | 118855.8 | 20493 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 14:56 | Normal | 480.4 | 418.7 | 436.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.3 | 130.2 | 129.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 774 | 1 | 45.4 | 118855.9 | 20493 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 15:01 | Normal | 491.6 | 474 | 372.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 130.4 | 130.2 | 130.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 970 | 1 | 41.9 | 118856.1 | 20493 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 15:06 | Normal | 512.9 | 472 | 376.9 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 131.2 | 130.9 | 130.9 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4949 | 1 | 41.1 | 118856.5 | 20493 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 15:11 | Normal | 507.7 | 468.7 | 358.6 | 5 | 2.3 | 3.2 | 131.1 | 130.8 | 130.8 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.92 | 60 | 59.96 | 4382 | 1 | 41.3 | 118856.9 | 20493 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 15:16 | Normal | 501.2 | 461.5 | 353.8 | 4.6 | 2.1 | 3.1 | 130.7 | 130.8 | 130.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 59.86 | 59.87 | 59.84 | 4022 | 1 | 41.4 | 118857.2 | 20493 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 15:21 | Normal | 499.7 | 458.6 | 362.9 | 4.3 | 2 | 2.7 | 130.7 | 130.5 | 130.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.93 | 59.88 | 59.92 | 3693 | 1 | 41.3 | 118857.5 | 20493 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 15:26 | Normal | 501.2 | 465.2 | 334.5 | 3.1 | 1.3 | 2 | 131.2 | 130.8 | 130.8 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2601 | 1 | 41.4 | 118857.8 | 20493 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 15:31 | Normal | 481.8 | 448.3 | 303.3 | 3.1 | 1.5 | 2.2 | 131.3 | 130.9 | 131 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 60.02 | 59.97 | 60.05 | 2383 | 1 | 41.8 | 118858 | 20494 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 15:36 | Normal | 506.8 | 432.8 | 324.8 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 131.1 | 130.9 | 130.7 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.95 | 59.98 | 59.92 | 2887 | 1 | 41.2 | 118858.3 | 20494 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 15:41 | Normal | 497 | 430.8 | 308.3 | 3.2 | 1.5 | 2.4 | 130.7 | 130.5 | 130.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2607 | 1 | 41.3 | 118858.5 | 20494 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 15:46 | Normal | 499.7 | 405.7 | 312.5 | 3 | 1.3 | 2.3 | 130.7 | 130.3 | 130.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 59.98 | 59.92 | 2418 | 1 | 41.2 | 118858.7 | 20494 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 15:51 | Normal | 498 | 393.9 | 309.7 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 130.4 | 130.1 | 130.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 2074 | 1 | 41 | 118858.9 | 20494 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 15:56 | Normal | 496.1 | 385.8 | 395.1 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 130.7 | 130.1 | 130.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.11 | 60.08 | 60.07 | 1592 | 1 | 40.9 | 118859.1 | 20494 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 16:01 | Normal | 500.5 | 306.6 | 374 | 2 | 0.8 | 1.1 | 130.4 | 130.3 | 130.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1286 | 1 | 42.4 | 118859.2 | 20494 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 16:06 | Normal | 497 | 236.4 | 358.8 | 1.7 | 0.7 | 1 | 130.3 | 129.9 | 130 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 1045 | 1 | 44.1 | 118859.3 | 20494 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 16:11 | Normal | 498 | 208 | 362.1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 130.3 | 129.8 | 129.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.99 | 60 | 884 | 1 | 45.4 | 118859.4 | 20494 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 16:16 | Normal | 499.2 | 200 | 355.7 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 130.2 | 129.9 | 129.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 722 | 1 | 46 | 118859.4 | 20494 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 16:21 | Normal | 490.9 | 200 | 354.9 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 130 | 129.7 | 129.6 | 1.8 | 2 | 2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 608 | 1 | 46.2 | 118859.5 | 20494 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 16:26 | Normal | 493.9 | 200 | 345.9 | 1 | 0.5 | 0.7 | 129.8 | 129.6 | 129.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 487 | 1 | 46.3 | 118859.5 | 20494 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 16:31 | Normal | 483.6 | 200 | 353.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 130.2 | 129.6 | 129.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 393 | 1 | 46.2 | 118859.6 | 20495 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 16:36 | Normal | 466.6 | 200.8 | 333.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.8 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 223 | 1 | 46.1 | 118859.6 | 20495 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 16:41 | Normal | 474.8 | 200.8 | 209 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.7 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 191 | 1 | 45.9 | 118859.6 | 20495 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 16:46 | Normal | 462.3 | 203.6 | 211 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 130.9 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60 | 60 | 156 | 1 | 45.8 | 118859.6 | 20495 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 16:51 | Normal | 459.1 | 199.7 | 251.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.1 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 154 | 1 | 45.6 | 118859.6 | 20495 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 16:56 | Normal | 441.5 | 200 | 478.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 121 | 1 | 45.4 | 118859.6 | 20495 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 17:01 | Normal | 446 | 200 | 355 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 75 | 1 | 45.2 | 118859.7 | 20495 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 17:06 | Normal | 453.8 | 197.4 | 442 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 44 | 1 | 44.9 | 118859.7 | 20495 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 17:11 | Normal | 438.3 | 385.5 | 419 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.91 | 59.96 | 12 | 1 | 44.7 | 118859.7 | 20495 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 17:16 | Normal | 324.3 | 269.4 | 322 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 44.4 | 118859.7 | 20495 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 17:21 | Normal | 327.1 | 367.8 | 391.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 44 | 118859.7 | 20495 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 17:26 | Normal | 430.3 | 430.4 | 375.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 44 | 118859.7 | 20495 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 17:31 | Normal | 374.6 | 374.2 | 360 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 43.6 | 118859.7 | 20496 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-05 17:36 | Normal | 268 | 216.7 | 282 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 43.2 | 118859.7 | 20496 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0