## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-06 05:48 | Wait | 453.2 | 453.1 | 453 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 17.4 | 118859.7 | 20496 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-06 05:50 | Wait | 449.3 | 449.3 | 449.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 17.2 | 118859.7 | 20496 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-06 05:52 | Normal | 334.3 | 303.3 | 327.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 19.4 | 118859.7 | 20496 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-06 05:53 | Normal | 350.1 | 287.9 | 397 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 19.9 | 118859.7 | 20496 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-06 05:54 | Normal | 468.2 | 440.6 | 444.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 0 | 1 | 20.5 | 118859.7 | 20496 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-06 05:58 | Normal | 373 | 270.9 | 333.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 9 | 1 | 22.3 | 118859.7 | 20496 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 06:03 | Normal | 467.4 | 388.2 | 409.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.97 | 38 | 1 | 23.7 | 118859.7 | 20496 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 06:08 | Normal | 452.1 | 391.5 | 374 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 74 | 1 | 24.8 | 118859.7 | 20496 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 06:13 | Normal | 481.5 | 456.5 | 446.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 117 | 1 | 25.7 | 118859.7 | 20496 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 06:18 | Normal | 484.4 | 459.3 | 489.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 152 | 1 | 26.4 | 118859.7 | 20496 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 06:23 | Normal | 493.5 | 417.8 | 435.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 173 | 1 | 27 | 118859.7 | 20496 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 06:28 | Normal | 497.3 | 482.6 | 501.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 208 | 1 | 27.6 | 118859.7 | 20496 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 06:33 | Normal | 503.1 | 469.5 | 494.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132.2 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.92 | 236 | 1 | 28.1 | 118859.7 | 20496 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 06:38 | Normal | 502.4 | 499.6 | 483.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 269 | 1 | 28.6 | 118859.8 | 20496 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 06:43 | Normal | 478.7 | 506 | 471.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 59.96 | 59.95 | 289 | 1 | 29 | 118859.8 | 20497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 06:48 | Normal | 502.3 | 541.1 | 485.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.9 | 60.02 | 309 | 1 | 29.4 | 118859.8 | 20497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 06:53 | Normal | 508.3 | 555.3 | 490.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 60 | 330 | 1 | 29.9 | 118859.8 | 20497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 06:58 | Normal | 511.3 | 498.6 | 446.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60 | 60.08 | 355 | 1 | 30.3 | 118859.9 | 20497 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:03 | Normal | 505.3 | 380.6 | 450.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 612 | 1 | 30.8 | 118859.9 | 20497 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:08 | Normal | 507.4 | 408.8 | 428.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.5 | 132.6 | 132.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 690 | 1 | 31.6 | 118859.9 | 20497 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:13 | Normal | 519.4 | 494.6 | 445.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 132.6 | 132.7 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 837 | 1 | 33.1 | 118860 | 20497 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:18 | Normal | 523.7 | 521.3 | 461.7 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 132.6 | 132.6 | 132.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.05 | 59.97 | 945 | 1 | 35 | 118860.1 | 20497 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:23 | Normal | 534.4 | 552 | 493.2 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.08 | 60.05 | 1053 | 1 | 36.8 | 118860.2 | 20497 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:28 | Normal | 539.5 | 496.8 | 483.5 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 133.6 | 133.8 | 133.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 60.1 | 60.07 | 1436 | 1 | 38.5 | 118860.3 | 20497 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:33 | Normal | 534.1 | 513.5 | 498.8 | 1 | 2.5 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 1633 | 1 | 39.9 | 118860.4 | 20497 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:38 | Normal | 475.3 | 512.7 | 484.8 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 133.8 | 133.9 | 133.8 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 2370 | 1 | 36.2 | 118860.6 | 20497 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:43 | Normal | 516 | 512 | 436.3 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 133.9 | 134 | 133.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 2937 | 1 | 37.2 | 118860.8 | 20498 | 0 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:48 | Normal | 518.8 | 510 | 497.5 | 3.6 | 2.9 | 0.5 | 134 | 134.2 | 134.1 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3171 | 1 | 38.5 | 118861 | 20498 | 0 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:53 | Normal | 510.3 | 513 | 502.2 | 3.8 | 3 | 0.5 | 134 | 134.2 | 134.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.98 | 60 | 60.04 | 3320 | 1 | 39.8 | 118861.3 | 20498 | 0 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 07:58 | Normal | 510.3 | 505 | 535.2 | 4.5 | 3.2 | 0.5 | 134.1 | 134.3 | 134.3 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 60.14 | 60.05 | 60.03 | 3759 | 1 | 40.8 | 118861.6 | 20498 | 0.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:03 | Normal | 496.2 | 503.8 | 551.5 | 5.7 | 3.3 | 0.5 | 134.5 | 134.7 | 134.6 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60.06 | 59.98 | 60.11 | 4369 | 1 | 41.8 | 118862 | 20498 | 1.6 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:08 | Normal | 514.5 | 506 | 559.5 | 5.8 | 3.5 | 0.5 | 134.2 | 134.7 | 134.3 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.99 | 60.26 | 59.98 | 4622 | 1 | 42.9 | 118862.3 | 20498 | 1.8 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:13 | Normal | 507.5 | 501.1 | 487.2 | 6.1 | 3.6 | 1.3 | 134.2 | 134.5 | 134.3 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 5160 | 1 | 44 | 118862.7 | 20498 | 1.9 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:18 | Normal | 505.9 | 499.7 | 522.1 | 6.3 | 3.8 | 2 | 134.5 | 134.7 | 134.5 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 5709 | 1 | 44.8 | 118863.2 | 20498 | 2 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:23 | Normal | 502.4 | 504.5 | 500.6 | 6.6 | 3.8 | 2.7 | 134.7 | 134.8 | 134.7 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 6283 | 1 | 45.9 | 118863.7 | 20498 | 2 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:28 | Normal | 499.3 | 499.1 | 499 | 6.8 | 4 | 2.9 | 134.7 | 134.9 | 134.7 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6481 | 1 | 47.2 | 118864.2 | 20498 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:34 | Normal | 501.1 | 498.6 | 500.8 | 7 | 4.1 | 3 | 134.6 | 135 | 134.9 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 6683 | 1 | 48.1 | 118864.8 | 20498 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:38 | Normal | 502.4 | 496.6 | 502 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 134.7 | 135.2 | 134.8 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.02 | 60 | 59.99 | 6852 | 1 | 48.7 | 118865.3 | 20498 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:44 | Normal | 496 | 492.5 | 491.2 | 7.4 | 4.3 | 3.3 | 134.7 | 135.3 | 134.9 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 7070 | 1 | 48.7 | 118865.9 | 20499 | 2.3 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:48 | Normal | 486.8 | 498.4 | 487 | 7.6 | 4.4 | 3.5 | 134.9 | 135.5 | 134.9 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60.01 | 60 | 60 | 7225 | 1 | 48.6 | 118866.5 | 20499 | 2.4 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:54 | Normal | 495 | 488.4 | 494.6 | 7.7 | 4.6 | 3.5 | 135 | 135.3 | 134.9 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 7455 | 1 | 48.6 | 118867.1 | 20499 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 08:58 | Normal | 494.5 | 488.6 | 492.3 | 7.9 | 4.7 | 3.6 | 135 | 135.5 | 135 | 18.8 | 19 | 18.9 | 60.02 | 60 | 60 | 7648 | 1 | 48.5 | 118867.7 | 20499 | 2.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:04 | Normal | 473.7 | 487.3 | 494.8 | 8.9 | 4.8 | 3.8 | 135.1 | 135.5 | 135.2 | 19.8 | 20 | 19.9 | 60.02 | 59.95 | 59.98 | 8068 | 1 | 48.7 | 118868.4 | 20499 | 3.3 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:09 | Normal | 458 | 487.4 | 483.1 | 10.1 | 4.9 | 4 | 135.2 | 135.6 | 135.2 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 8504 | 1 | 48.7 | 118869.1 | 20499 | 4.3 | 5.9 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:14 | Normal | 458.4 | 487 | 494.1 | 10.1 | 5 | 4 | 135.8 | 136.2 | 135.7 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60.04 | 60 | 60 | 8628 | 1 | 49 | 118869.8 | 20499 | 4.3 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:18 | Normal | 463.7 | 489.7 | 489.8 | 10.1 | 5 | 4.1 | 135.6 | 135.8 | 135.6 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8773 | 1 | 48.7 | 118870.5 | 20499 | 4.1 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:24 | Normal | 469.6 | 483.7 | 485.1 | 10 | 5.2 | 4.3 | 135.6 | 135.6 | 135.4 | 21.7 | 22.1 | 22.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 8900 | 1 | 48.3 | 118871.3 | 20499 | 4 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:29 | Normal | 482 | 484 | 487.5 | 10 | 5.3 | 4.3 | 135.2 | 135.3 | 135.1 | 22.2 | 22.6 | 22.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9066 | 1 | 48.2 | 118872 | 20499 | 4 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:34 | Normal | 472.1 | 483.5 | 487.7 | 10.7 | 5.4 | 4.5 | 135.2 | 135.8 | 135.3 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 9411 | 1 | 48.2 | 118872.8 | 20499 | 4.6 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:38 | Normal | 484.6 | 481 | 489.2 | 11.2 | 5.5 | 4.5 | 135.3 | 135.5 | 135.3 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60 | 60.01 | 60.04 | 9872 | 1 | 48 | 118873.6 | 20499 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:43 | Normal | 489.3 | 483.5 | 488.8 | 11.3 | 5.6 | 4.6 | 135.5 | 135.9 | 135.6 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 10056 | 1 | 47.5 | 118874.4 | 20500 | 5.1 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:49 | Normal | 484.6 | 482.6 | 484.1 | 11.5 | 5.6 | 4.8 | 135.4 | 135.8 | 135.5 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 10168 | 1 | 47 | 118875.2 | 20500 | 5.2 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:54 | Normal | 482.5 | 479.1 | 485.3 | 11.6 | 5.7 | 4.8 | 135.4 | 135.8 | 135.6 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 60.02 | 60 | 60 | 10266 | 1 | 46.8 | 118876.1 | 20500 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 09:58 | Normal | 477.5 | 481.7 | 480.4 | 11.8 | 5.7 | 5 | 135.3 | 135.8 | 135.6 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 10362 | 1 | 46.3 | 118877 | 20500 | 5.4 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:04 | Normal | 477.5 | 484 | 475 | 12 | 5.8 | 5.1 | 135.6 | 135.8 | 135.6 | 25.7 | 26.1 | 26 | 60 | 59.99 | 59.97 | 10482 | 1 | 46 | 118877.8 | 20500 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:08 | Normal | 475.3 | 477.4 | 484.1 | 12.2 | 5.9 | 5.1 | 135.4 | 135.9 | 135.6 | 26 | 26.4 | 26.2 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 10623 | 1 | 45.6 | 118878.7 | 20500 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:14 | Normal | 475.4 | 480.8 | 476 | 12.3 | 5.9 | 5.2 | 135.3 | 135.7 | 135.4 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 10725 | 1 | 45.1 | 118879.6 | 20500 | 5.6 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:19 | Normal | 473.7 | 480.4 | 481.9 | 12.4 | 5.9 | 5.2 | 135.6 | 136 | 135.7 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 10746 | 1 | 45 | 118880.5 | 20500 | 5.6 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:24 | Normal | 482.5 | 485.1 | 477 | 12.1 | 5.9 | 5.3 | 135.6 | 135.7 | 135.6 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 60.08 | 60.01 | 60.05 | 10845 | 1 | 44.5 | 118881.4 | 20500 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:28 | Normal | 476 | 467.2 | 482.9 | 12.5 | 6 | 5.3 | 135.7 | 136.2 | 135.8 | 26.8 | 27 | 27 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 10919 | 1 | 44 | 118882.3 | 20500 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:34 | Normal | 476.6 | 471 | 482.8 | 12.6 | 6 | 5.4 | 135.6 | 136.1 | 135.5 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 10982 | 1 | 44 | 118883.2 | 20500 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:39 | Normal | 474.5 | 464.4 | 482.6 | 12.7 | 6.1 | 5.5 | 135.5 | 135.9 | 135.6 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11079 | 1 | 44.1 | 118884.1 | 20500 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:44 | Normal | 482 | 469.1 | 481.6 | 12.5 | 6.1 | 5.5 | 135.6 | 136 | 135.6 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 60.04 | 60 | 60.04 | 11118 | 1 | 44 | 118885 | 20501 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:49 | Normal | 481.6 | 476.3 | 475.4 | 12.6 | 6.1 | 5.7 | 135.6 | 136 | 135.7 | 27.6 | 28 | 27.8 | 60.01 | 60.06 | 59.99 | 11242 | 1 | 44 | 118886 | 20501 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:54 | Normal | 474.5 | 468.8 | 478.7 | 12.8 | 6.2 | 5.6 | 135.8 | 136.1 | 135.9 | 27.5 | 27.7 | 27.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 11218 | 1 | 43.9 | 118886.9 | 20501 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 10:59 | Normal | 475.2 | 482.8 | 474.3 | 12.8 | 6 | 5.8 | 136 | 136 | 135.9 | 27.6 | 28 | 27.8 | 60.05 | 60.02 | 59.99 | 11278 | 1 | 43.8 | 118887.8 | 20501 | 5.9 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:04 | Normal | 476.5 | 469.8 | 472.4 | 12.7 | 6.2 | 5.8 | 135.9 | 136.5 | 136 | 27.5 | 27.9 | 27.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11269 | 1 | 43.6 | 118888.8 | 20501 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:09 | Normal | 472.8 | 476.2 | 480.7 | 12.9 | 6.1 | 5.7 | 136.1 | 136.2 | 136.1 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 11311 | 1 | 43.7 | 118889.7 | 20501 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:14 | Normal | 474.8 | 484.6 | 475.9 | 12.9 | 6.1 | 5.8 | 135.9 | 136.4 | 136.4 | 27.7 | 28 | 27.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11354 | 1 | 43.6 | 118890.7 | 20501 | 5.9 | 7.1 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:19 | Normal | 476.2 | 483.8 | 481.7 | 12.8 | 6.1 | 5.7 | 136 | 136.3 | 136.2 | 27.7 | 28 | 28 | 59.98 | 60.07 | 60.02 | 11340 | 1 | 43.5 | 118891.6 | 20501 | 5.9 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:24 | Normal | 474 | 473.4 | 493.4 | 12.8 | 6.1 | 5.4 | 136 | 136.5 | 136.2 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11163 | 1 | 43.6 | 118892.6 | 20501 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:29 | Normal | 471.6 | 463.7 | 497.4 | 12.9 | 6.2 | 5.1 | 135.9 | 136.7 | 136.3 | 26.8 | 27.2 | 27.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 11014 | 1 | 43.6 | 118893.5 | 20501 | 5.9 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:34 | Normal | 473 | 485.5 | 507.7 | 12.9 | 6 | 4.9 | 136.1 | 136.3 | 136.1 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 10981 | 1 | 43.8 | 118894.4 | 20501 | 6 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:39 | Normal | 471.1 | 461.5 | 512.5 | 12.8 | 6.2 | 4.5 | 136.1 | 136.5 | 136.1 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60 | 60.02 | 60.03 | 10689 | 1 | 43.8 | 118895.3 | 20501 | 5.9 | 7.1 | 6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:44 | Normal | 472.4 | 458.9 | 517.5 | 12.7 | 6.2 | 3.8 | 136 | 135.9 | 135.9 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 59.97 | 60 | 59.95 | 10303 | 1 | 43.9 | 118896.2 | 20502 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:49 | Normal | 470.3 | 472.8 | 461.1 | 12.6 | 6 | 5.8 | 136.3 | 136.3 | 136.2 | 27 | 27.4 | 27.2 | 60 | 59.96 | 60.01 | 11049 | 1 | 44.1 | 118897.1 | 20502 | 5.8 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:54 | Normal | 475.5 | 456.3 | 458.6 | 12.4 | 6.1 | 5.9 | 136.2 | 136.4 | 136.3 | 26.8 | 27.1 | 27 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 10982 | 1 | 44.1 | 118898 | 20502 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 11:59 | Normal | 471.9 | 459.4 | 456.3 | 12.5 | 6.1 | 5.9 | 136.1 | 136.4 | 136.1 | 26.7 | 27 | 26.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 10922 | 1 | 44.1 | 118898.9 | 20502 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:04 | Normal | 470 | 454.5 | 454 | 12.4 | 6.1 | 6 | 135.8 | 136.3 | 136.2 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 10841 | 1 | 44 | 118899.8 | 20502 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:09 | Normal | 469.6 | 466.2 | 450.7 | 12.3 | 5.9 | 6 | 135.8 | 136.6 | 136.3 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10783 | 1 | 44.1 | 118900.7 | 20502 | 5.7 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:14 | Normal | 471.6 | 474.1 | 468.7 | 12.2 | 5.6 | 5.6 | 135.7 | 136 | 135.9 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 10609 | 1 | 44 | 118901.6 | 20502 | 5.6 | 6.7 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:19 | Normal | 472.8 | 490.3 | 477.3 | 12.1 | 5.4 | 5.3 | 135.7 | 136.1 | 135.7 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 10453 | 1 | 44 | 118902.5 | 20502 | 5.6 | 6.6 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:24 | Normal | 470.3 | 485.1 | 484.8 | 12.1 | 5.3 | 5 | 135.7 | 135.9 | 135.8 | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 10179 | 1 | 44.1 | 118903.4 | 20502 | 5.5 | 6.6 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:29 | Normal | 469.1 | 446.2 | 445 | 12 | 5.8 | 5.8 | 135.7 | 135.8 | 135.6 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10341 | 1 | 44.1 | 118904.2 | 20502 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:34 | Normal | 472.8 | 460 | 440.5 | 11.8 | 5.6 | 5.8 | 135.5 | 136 | 135.8 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 10278 | 1 | 44 | 118905.1 | 20502 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:39 | Normal | 473.4 | 448.9 | 454.8 | 11.6 | 5.6 | 5.5 | 135.4 | 135.7 | 135.7 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.91 | 59.93 | 59.88 | 10100 | 1 | 43.9 | 118905.9 | 20502 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:44 | Normal | 473.3 | 450.5 | 454.4 | 11.5 | 5.6 | 5.2 | 135.4 | 135.7 | 135.6 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 9903 | 1 | 43.8 | 118906.8 | 20503 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:49 | Normal | 470.8 | 480.8 | 465.2 | 11.6 | 5.2 | 4.8 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.91 | 59.94 | 59.91 | 9730 | 1 | 44 | 118907.6 | 20503 | 5.3 | 6.4 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:54 | Normal | 475.7 | 487.3 | 429.5 | 11.5 | 5 | 5.8 | 135.5 | 135.5 | 135.4 | 24.2 | 24.6 | 24.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 9874 | 1 | 44.1 | 118908.4 | 20503 | 5.2 | 6.3 | 4.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 12:59 | Normal | 496.6 | 496.3 | 422.8 | 5 | 2.3 | 3.2 | 133.3 | 133.4 | 133.3 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 4761 | 1 | 45 | 118908.9 | 20503 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:04 | Normal | 487 | 462 | 443.5 | 11.4 | 5.5 | 5.8 | 135 | 135.3 | 135.1 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 10191 | 1 | 43.2 | 118909.3 | 20503 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:09 | Normal | 483.4 | 460.9 | 440.6 | 11.2 | 5.4 | 5.6 | 134.2 | 133.9 | 133.9 | 24.7 | 24.9 | 24.9 | 60.03 | 60.06 | 60.07 | 9938 | 1 | 43.3 | 118910.2 | 20503 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:14 | Normal | 458.3 | 413.5 | 415.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.9 | 131.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 1134 | 1 | 44.2 | 118910.7 | 20503 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:19 | Normal | 496.2 | 480.6 | 446.9 | 11.2 | 5.4 | 5.8 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 10294 | 1 | 43.1 | 118911.1 | 20503 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:24 | Normal | 487 | 475.1 | 450.4 | 11.1 | 5.4 | 5.5 | 133.8 | 133.9 | 133.7 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 10006 | 1 | 43.4 | 118911.9 | 20503 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:29 | Normal | 483.2 | 469.9 | 421.3 | 10.7 | 5.1 | 5.6 | 134 | 134.3 | 134.3 | 23.7 | 24 | 23.9 | 60 | 60.02 | 59.99 | 9551 | 1 | 43.9 | 118912.7 | 20503 | 4.8 | 6 | 5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:34 | Normal | 456.1 | 451.6 | 401.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60 | 59.94 | 59.98 | 1211 | 1 | 44.6 | 118913.2 | 20503 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:39 | Normal | 498 | 483.5 | 440 | 10.3 | 5 | 5.3 | 133.8 | 133.8 | 133.7 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 9505 | 1 | 43.2 | 118913.5 | 20503 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:44 | Normal | 476.3 | 455.5 | 399.3 | 1.8 | 0.8 | 1 | 133.4 | 133.4 | 133.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 1317 | 1 | 44.4 | 118913.8 | 20504 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:49 | Normal | 473.3 | 396.5 | 430.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.7 | 132.5 | 132.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1232 | 1 | 43.4 | 118914.2 | 20504 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:54 | Normal | 478.1 | 427.6 | 427.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.7 | 132.6 | 2.9 | 3 | 3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1097 | 1 | 45.3 | 118914.3 | 20504 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 13:59 | Normal | 509.1 | 495.1 | 429.1 | 8.5 | 4.1 | 4.6 | 135 | 134.9 | 135 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 60.02 | 60 | 60 | 8104 | 1 | 41.4 | 118914.7 | 20504 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.2 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:04 | Normal | 503.1 | 477.5 | 420.6 | 8.8 | 4.3 | 5 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 8084 | 1 | 41.7 | 118915.4 | 20504 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:09 | Normal | 500.8 | 470.1 | 426.5 | 8 | 3.6 | 4.5 | 134.4 | 134.2 | 134.2 | 17.8 | 18 | 18 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 7211 | 1 | 42.2 | 118915.8 | 20504 | 3.5 | 4.6 | 3.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:14 | Normal | 465.2 | 380 | 423.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 758 | 1 | 44 | 118916 | 20504 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:19 | Normal | 479.8 | 471.2 | 429.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.3 | 133 | 133 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 1147 | 1 | 45.1 | 118916 | 20504 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:24 | Normal | 507.6 | 497.5 | 414.4 | 7.8 | 3.6 | 4.5 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 7260 | 1 | 41.5 | 118916.6 | 20504 | 3.4 | 4.5 | 3.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:29 | Normal | 495.7 | 478 | 388.5 | 3.1 | 1.4 | 1.8 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 2442 | 1 | 42.3 | 118917 | 20504 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:34 | Normal | 504.3 | 492.8 | 403.3 | 7.3 | 3.4 | 4.2 | 134.5 | 134.2 | 134.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 6651 | 1 | 41.5 | 118917.4 | 20504 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:39 | Normal | 469.7 | 402.5 | 390.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.2 | 132.8 | 133 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 781 | 1 | 42.2 | 118917.8 | 20504 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:44 | Normal | 501.8 | 492.5 | 400.1 | 6.4 | 3 | 3.8 | 134.2 | 134 | 134 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 5830 | 1 | 41.5 | 118918.2 | 20505 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:49 | Normal | 498.9 | 484.2 | 379.2 | 6.1 | 2.8 | 3.6 | 134.2 | 133.9 | 134 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 5422 | 1 | 41.7 | 118918.7 | 20505 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:54 | Normal | 498 | 466.6 | 378.2 | 5.8 | 2.6 | 3.5 | 133.8 | 133.4 | 133.4 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 5108 | 1 | 41.9 | 118919.1 | 20505 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 14:59 | Normal | 495.6 | 462.3 | 393.3 | 5.6 | 2.5 | 3.1 | 133.6 | 133.6 | 133.4 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60.02 | 60 | 60.03 | 4827 | 1 | 42.2 | 118919.5 | 20505 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:04 | Normal | 497.3 | 457.5 | 363.7 | 5.3 | 2.5 | 3.3 | 133.3 | 133 | 133 | 11.5 | 11.8 | 11.6 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 4608 | 1 | 42.4 | 118919.9 | 20505 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:09 | Normal | 495.8 | 457.3 | 357.9 | 5.1 | 2.4 | 3.1 | 133 | 132.7 | 132.9 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60 | 59.98 | 60.02 | 4432 | 1 | 42.3 | 118920.3 | 20505 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:14 | Normal | 498.1 | 461 | 352.4 | 4.9 | 2.2 | 3.1 | 133.2 | 132.9 | 133 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60 | 60 | 60 | 4180 | 1 | 42.3 | 118920.7 | 20505 | 2 | 3 | 2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:19 | Normal | 495.8 | 460.6 | 358.6 | 4.4 | 1.9 | 2.8 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3714 | 1 | 42.2 | 118921 | 20505 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:24 | Normal | 505.8 | 450.6 | 340.5 | 3.7 | 1.8 | 2.5 | 132.4 | 131.9 | 131.9 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 59.97 | 59.95 | 59.91 | 3126 | 1 | 42.5 | 118921.1 | 20505 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:29 | Normal | 502.7 | 466 | 321.4 | 4 | 1.8 | 2.8 | 132.7 | 132.6 | 132.4 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60 | 60.07 | 59.99 | 3399 | 1 | 42 | 118921.4 | 20505 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:34 | Normal | 507.6 | 454.6 | 400.5 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 132.4 | 132 | 131.9 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 60 | 60 | 60 | 2814 | 1 | 42 | 118921.6 | 20505 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:39 | Normal | 505.7 | 436.9 | 345.6 | 3.2 | 1.5 | 2.1 | 132.5 | 132.3 | 132.2 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2627 | 1 | 41.7 | 118921.7 | 20505 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:44 | Normal | 508.9 | 407.7 | 315.1 | 2.8 | 1.3 | 2.2 | 132.3 | 132 | 131.9 | 5.8 | 6 | 6 | 59.98 | 60.04 | 59.98 | 2292 | 1 | 40.9 | 118921.9 | 20506 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:49 | Normal | 504.8 | 398.6 | 318.2 | 2.5 | 1 | 1.9 | 132.2 | 131.9 | 131.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 60 | 60.04 | 60.03 | 1911 | 1 | 40.9 | 118922 | 20506 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:54 | Normal | 509.1 | 356.6 | 298.6 | 2.3 | 1 | 1.9 | 132 | 131.6 | 131.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.04 | 60.05 | 59.97 | 1758 | 1 | 43.2 | 118922.2 | 20506 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 15:59 | Normal | 502.1 | 342.2 | 298.2 | 2 | 0.8 | 1.8 | 131.8 | 131.4 | 131.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 1463 | 1 | 42.7 | 118922.3 | 20506 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:04 | Normal | 501 | 302 | 285.3 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 131.8 | 131.5 | 131.4 | 3 | 3.2 | 3.2 | 60 | 60 | 60.02 | 1179 | 1 | 44.4 | 118922.4 | 20506 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:09 | Normal | 503 | 218 | 281.2 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 131.7 | 131.4 | 131.2 | 2.9 | 3 | 3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1083 | 1 | 45.4 | 118922.5 | 20506 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:14 | Normal | 498.5 | 200.5 | 276.9 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 131.2 | 130.9 | 130.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 950 | 1 | 46 | 118922.6 | 20506 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:19 | Normal | 499.6 | 200 | 266 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 131.9 | 131.5 | 131.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 761 | 1 | 46.2 | 118922.7 | 20506 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:24 | Normal | 495.5 | 200 | 357.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 132 | 131.8 | 131.5 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 621 | 1 | 46.2 | 118922.7 | 20506 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:29 | Normal | 490.5 | 200 | 361.1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.8 | 131.3 | 131.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 507 | 1 | 46.1 | 118922.8 | 20506 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:34 | Normal | 488.4 | 199.9 | 366 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 375 | 1 | 46 | 118922.8 | 20506 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:39 | Normal | 473.8 | 202.5 | 383.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.5 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 269 | 1 | 45.8 | 118922.8 | 20506 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:44 | Normal | 469.8 | 212.3 | 423.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 242 | 1 | 45.6 | 118922.8 | 20507 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:49 | Normal | 466.2 | 200 | 403.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 197 | 1 | 45.3 | 118922.9 | 20507 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:54 | Normal | 468.5 | 200.9 | 326.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 142 | 1 | 45 | 118922.9 | 20507 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 16:59 | Normal | 471 | 200 | 430.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 100 | 1 | 44.8 | 118922.9 | 20507 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 17:04 | Normal | 453.4 | 200.3 | 462.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 50 | 1 | 44.5 | 118922.9 | 20507 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 17:09 | Normal | 432.1 | 345 | 432 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 19 | 1 | 44.3 | 118922.9 | 20507 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 17:14 | Normal | 360 | 289.5 | 342.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 2 | 1 | 44 | 118922.9 | 20507 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 17:19 | Normal | 387.5 | 413 | 361.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 44 | 118922.9 | 20507 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 17:24 | Normal | 420.5 | 404.4 | 382.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 43.7 | 118922.9 | 20507 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 17:29 | Normal | 396.2 | 363.1 | 395 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 43.4 | 118922.9 | 20507 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-06 17:34 | Normal | 307.1 | 295.6 | 324 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 43 | 118922.9 | 20507 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0