## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-07 05:50 | Wait | 451.7 | 451.6 | 451.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.9 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 17.1 | 118922.9 | 20507 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 05:50 | Wait | 455.3 | 455.1 | 455.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.8 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 17.3 | 118922.9 | 20507 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 05:50 | Wait | 462.1 | 462 | 461.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 17.7 | 118922.9 | 20507 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 05:50 | Wait | 464.9 | 464.8 | 464.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.8 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 18 | 118922.9 | 20507 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 05:51 | Wait | 470.3 | 470.1 | 470 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.6 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 18 | 118922.9 | 20507 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 05:51 | Normal | 343 | 343.5 | 349.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.6 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 18.4 | 118922.9 | 20507 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 05:51 | Normal | 338 | 323.5 | 320.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.6 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 18.7 | 118922.9 | 20507 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 05:56 | Normal | 404.3 | 346.3 | 350.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.7 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 20.8 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 05:57 | Normal | 374.2 | 316.2 | 321.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.6 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 2 | 1 | 21.1 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 05:58 | Normal | 376.5 | 272.6 | 292.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.6 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 2 | 1 | 21.5 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 05:59 | Normal | 363.1 | 263.8 | 316.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 5 | 1 | 21.8 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:00 | Normal | 383.6 | 262.1 | 324.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.7 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7 | 1 | 22.2 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:01 | Normal | 394.1 | 286.1 | 495.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.6 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.96 | 0 | 1 | 22.5 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:02 | Normal | 424.9 | 313.6 | 481.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 6 | 1 | 22.8 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:03 | Normal | 413.7 | 429.2 | 454.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 24 | 1 | 23.1 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:04 | Normal | 423.7 | 371 | 420.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 35 | 1 | 23.4 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:05 | Normal | 458.4 | 332 | 407.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 34 | 1 | 23.6 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:06 | Normal | 469.8 | 358.4 | 413.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 41 | 1 | 23.9 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:07 | Normal | 468.2 | 515.8 | 492.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.9 | 59.96 | 59.93 | 15 | 1 | 24.2 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:08 | Normal | 479 | 473.8 | 480.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 59 | 1 | 24.4 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:09 | Normal | 484.6 | 416.7 | 441.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 62 | 1 | 24.6 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:10 | Normal | 472.3 | 413 | 401.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 68 | 1 | 24.8 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:11 | Normal | 468.5 | 384.6 | 379 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 75 | 1 | 24.9 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:12 | Normal | 476.8 | 419.2 | 465.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.95 | 60 | 87 | 1 | 25.1 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:13 | Normal | 467 | 533.8 | 478.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60.05 | 59.91 | 59.99 | 36 | 1 | 25.3 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:14 | Normal | 446 | 467.5 | 427.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 98 | 1 | 25.5 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:15 | Normal | 482.1 | 424.8 | 381 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 100 | 1 | 25.6 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:16 | Normal | 475 | 475.1 | 515.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.11 | 91 | 1 | 25.8 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:17 | Normal | 479.5 | 522.5 | 473.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 132.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 59.99 | 60.06 | 59.97 | 89 | 1 | 26 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:18 | Normal | 485.5 | 469.5 | 412.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 121 | 1 | 26.1 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:19 | Normal | 489.4 | 438.5 | 432.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 123 | 1 | 26.2 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:20 | Normal | 482 | 411.5 | 449.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.01 | 131 | 1 | 26.3 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:21 | Normal | 494 | 438.1 | 407 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60 | 60.03 | 60.04 | 131 | 1 | 26.5 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:22 | Normal | 497.3 | 426.3 | 485.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 137 | 1 | 26.6 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:23 | Normal | 498.5 | 432.5 | 491.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.3 | 133.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 146 | 1 | 26.7 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:24 | Normal | 489.4 | 413.5 | 483.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.4 | 133.3 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 154 | 1 | 26.9 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:26 | Normal | 484.5 | 416.5 | 441.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 157 | 1 | 27 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:27 | Normal | 481 | 384 | 420.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 156 | 1 | 27.1 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:28 | Normal | 491.1 | 425.6 | 411.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.5 | 133.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.1 | 60.06 | 60.08 | 163 | 1 | 27.2 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:29 | Normal | 486.8 | 420.3 | 412.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.4 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 168 | 1 | 27.3 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:30 | Normal | 489 | 402.4 | 433 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.5 | 133.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 171 | 1 | 27.4 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:31 | Normal | 485 | 412.5 | 428.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 178 | 1 | 27.5 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:32 | Normal | 485.3 | 437.8 | 437.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 186 | 1 | 27.6 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:33 | Normal | 488 | 452.5 | 440.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 193 | 1 | 27.7 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:34 | Normal | 498.2 | 477.4 | 457.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 199 | 1 | 27.9 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:35 | Normal | 485.1 | 487.3 | 445.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 207 | 1 | 28 | 118922.9 | 20508 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:36 | Normal | 488.6 | 484.6 | 438 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 212 | 1 | 28 | 118923 | 20508 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:37 | Normal | 493.1 | 483.6 | 425.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 214 | 1 | 28.1 | 118923 | 20508 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:38 | Normal | 489.3 | 487.7 | 391.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 213 | 1 | 28.2 | 118923 | 20508 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:39 | Normal | 495.1 | 480.6 | 437.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.8 | 134 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 223 | 1 | 28.3 | 118923 | 20508 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:40 | Normal | 484.9 | 487.7 | 459.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.9 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 234 | 1 | 28.4 | 118923 | 20508 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:41 | Normal | 499 | 474.5 | 438.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 230 | 1 | 28.5 | 118923 | 20508 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:42 | Normal | 502.3 | 467.7 | 436.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 233 | 1 | 28.6 | 118923 | 20508 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:43 | Normal | 491.6 | 483.3 | 459.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.8 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 244 | 1 | 28.7 | 118923 | 20508 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:44 | Normal | 500.1 | 495.5 | 473.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 251 | 1 | 28.8 | 118923 | 20508 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:45 | Normal | 503 | 517.1 | 476.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.06 | 59.93 | 252 | 1 | 28.8 | 118923 | 20508 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-07 06:49 | Normal | 492.3 | 530.7 | 489.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 134 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.08 | 275 | 1 | 29.3 | 118923 | 20508 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 06:54 | Normal | 491.6 | 542.2 | 487.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 134.1 | 134 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 60.03 | 60.01 | 295 | 1 | 29.7 | 118923 | 20509 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 06:59 | Normal | 504.9 | 513.1 | 457.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134 | 134 | 134 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 320 | 1 | 30.1 | 118923.1 | 20509 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 07:04 | Normal | 508.7 | 447.6 | 342.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.8 | 133.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.97 | 59.95 | 360 | 1 | 30.6 | 118923.1 | 20509 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 07:09 | Normal | 512.7 | 439.5 | 353.7 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 133.9 | 133.9 | 133.8 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 675 | 1 | 31.5 | 118923.1 | 20509 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 07:14 | Normal | 512.6 | 504 | 494.7 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.8 | 133.9 | 133.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 59.99 | 60.02 | 829 | 1 | 33.2 | 118923.2 | 20509 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 07:19 | Normal | 527 | 534.9 | 471.7 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.1 | 134.2 | 133.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 916 | 1 | 35.2 | 118923.3 | 20509 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 07:24 | Normal | 535.2 | 556.8 | 484.7 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 134.1 | 134.1 | 134 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1015 | 1 | 36.9 | 118923.3 | 20509 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 07:29 | Normal | 530.2 | 492.2 | 474.6 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 134.2 | 134.4 | 134.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.05 | 60.04 | 60.11 | 1418 | 1 | 38.5 | 118923.5 | 20509 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 07:34 | Normal | 550 | 516.8 | 469.5 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 133.9 | 134.2 | 133.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 1615 | 1 | 39.9 | 118923.6 | 20509 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 07:39 | Normal | 496.1 | 513.3 | 468.8 | 2.3 | 2.7 | 0.5 | 134.1 | 134.3 | 133.8 | 5.9 | 6 | 6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2355 | 1 | 36.2 | 118923.7 | 20509 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 07:44 | Normal | 522 | 513.6 | 494.9 | 3.2 | 2.8 | 0.5 | 134.1 | 134.3 | 133.9 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60 | 60 | 59.99 | 2947 | 1 | 37.3 | 118924 | 20509 | 0 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 07:49 | Normal | 523.6 | 509.6 | 497.5 | 3.6 | 3 | 0.5 | 134.2 | 134.5 | 134.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 3226 | 1 | 38.6 | 118924.2 | 20509 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 07:54 | Normal | 515.5 | 515.3 | 476.8 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 134.4 | 134.5 | 134.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3363 | 1 | 40 | 118924.5 | 20510 | 0 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 07:59 | Normal | 515.8 | 506.2 | 520.8 | 4.5 | 3.3 | 0.5 | 134.6 | 134.9 | 134.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 3811 | 1 | 41.3 | 118924.8 | 20510 | 0.6 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 08:04 | Normal | 494.1 | 504.7 | 547.9 | 5.8 | 3.4 | 0.5 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60 | 60.12 | 59.89 | 4449 | 1 | 42.7 | 118925.1 | 20510 | 1.7 | 4.2 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 08:09 | Normal | 506.1 | 505.6 | 560.5 | 6 | 3.5 | 0.5 | 134.6 | 134.9 | 134.7 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 60.03 | 60.24 | 60.21 | 4663 | 1 | 43.6 | 118925.5 | 20510 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 08:14 | Normal | 504.5 | 504.3 | 439.6 | 6.3 | 3.6 | 1.5 | 134.7 | 135 | 134.6 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5320 | 1 | 44.3 | 118925.9 | 20510 | 1.9 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 08:19 | Normal | 507.7 | 507.6 | 426.2 | 6.5 | 3.8 | 2.6 | 134.8 | 135 | 134.9 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 5917 | 1 | 45 | 118926.4 | 20510 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 08:24 | Normal | 505.1 | 502.6 | 511.8 | 6.6 | 4 | 2.7 | 135.1 | 135.2 | 134.9 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 6371 | 1 | 46 | 118926.9 | 20510 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 08:29 | Normal | 502 | 498.5 | 506.2 | 6.9 | 4.1 | 2.9 | 134.9 | 135.2 | 134.9 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 60 | 59.96 | 60 | 6583 | 1 | 47 | 118927.4 | 20510 | 2.1 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 08:34 | Normal | 505.1 | 500.6 | 508.5 | 7 | 4.2 | 3 | 134.9 | 135.2 | 134.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 59.99 | 60.04 | 60 | 6807 | 1 | 47.5 | 118928 | 20510 | 2.2 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 08:39 | Normal | 504.3 | 500.3 | 503.8 | 7.2 | 4.3 | 3.1 | 135 | 135.4 | 135.1 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 60.05 | 60.01 | 60 | 7030 | 1 | 47.8 | 118928.6 | 20510 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 08:44 | Normal | 497.8 | 500.1 | 500.1 | 7.5 | 4.4 | 3.3 | 134.9 | 135.2 | 134.9 | 17.8 | 18 | 18 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 7234 | 1 | 48.3 | 118929.2 | 20510 | 2.3 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 08:49 | Normal | 497.1 | 491.8 | 497.5 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 135.1 | 135.6 | 135.2 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60.05 | 60.01 | 60 | 7387 | 1 | 49 | 118929.8 | 20510 | 2.4 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 08:54 | Normal | 494.8 | 500.8 | 494.6 | 7.9 | 4.6 | 3.6 | 135.1 | 135.6 | 135.1 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 7598 | 1 | 49.1 | 118930.4 | 20511 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 08:59 | Normal | 494 | 496.5 | 491.1 | 8 | 4.8 | 3.7 | 135 | 135.5 | 135.1 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7752 | 1 | 48.8 | 118931 | 20511 | 2.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 09:04 | Normal | 469.5 | 494.9 | 492.2 | 9.1 | 4.8 | 3.8 | 135.3 | 135.9 | 135.3 | 20 | 20.3 | 20.2 | 60 | 59.99 | 59.96 | 8195 | 1 | 48.9 | 118931.7 | 20511 | 3.4 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 09:09 | Normal | 460.8 | 493.5 | 490.8 | 10.1 | 5 | 4 | 135.3 | 135.9 | 135.4 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 8675 | 1 | 48.8 | 118932.4 | 20511 | 4.3 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 09:14 | Normal | 464.5 | 489.9 | 489.5 | 10.1 | 5 | 4 | 135.2 | 135.7 | 135.3 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8733 | 1 | 48.8 | 118933.1 | 20511 | 4.1 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 09:19 | Normal | 470.7 | 492.2 | 500.1 | 10.1 | 5.1 | 4.1 | 135.2 | 135.9 | 135.4 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 8910 | 1 | 48.5 | 118933.9 | 20511 | 4.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 09:24 | Normal | 483.6 | 486.6 | 493.6 | 9.8 | 5.3 | 4.3 | 135.1 | 135.8 | 135.4 | 22.2 | 22.5 | 22.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9016 | 1 | 48.3 | 118934.6 | 20511 | 3.8 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 09:29 | Normal | 469 | 496.5 | 489.8 | 10.4 | 5.3 | 4.4 | 135.3 | 135.8 | 135.4 | 22.6 | 23 | 22.9 | 60 | 60.02 | 59.98 | 9237 | 1 | 48.2 | 118935.4 | 20511 | 4.2 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 09:34 | Normal | 479.3 | 489.9 | 491.8 | 10.6 | 5.4 | 4.5 | 135.4 | 136.2 | 135.6 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 9534 | 1 | 47.8 | 118936.2 | 20511 | 4.5 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 09:39 | Normal | 488.6 | 492.9 | 488.3 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 135.4 | 136.1 | 135.6 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 10033 | 1 | 47.8 | 118937 | 20511 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 09:44 | Normal | 490.2 | 493.1 | 488.7 | 11.5 | 5.6 | 4.7 | 135.5 | 136.3 | 135.8 | 25 | 25.3 | 25.2 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 10211 | 1 | 47.4 | 118937.8 | 20511 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 09:49 | Normal | 488.9 | 493.2 | 490.7 | 11.6 | 5.6 | 4.8 | 135.6 | 136.2 | 135.8 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 10359 | 1 | 46.9 | 118938.7 | 20511 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 09:54 | Normal | 481.8 | 485.3 | 483.8 | 11.8 | 5.7 | 4.9 | 135.4 | 136.1 | 135.6 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 10375 | 1 | 46.8 | 118939.5 | 20512 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 09:59 | Normal | 485.2 | 492.5 | 489.6 | 11.9 | 5.7 | 5 | 135.7 | 136.5 | 136.1 | 25.7 | 26.1 | 26 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10542 | 1 | 46.5 | 118940.4 | 20512 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 10:04 | Normal | 486.3 | 494.3 | 485.5 | 12 | 5.8 | 5.1 | 135.6 | 136.4 | 136 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 60.01 | 59.94 | 59.98 | 10664 | 1 | 46.1 | 118941.3 | 20512 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 10:09 | Normal | 487.9 | 492.5 | 490.5 | 12.1 | 5.9 | 5.1 | 135.8 | 136.5 | 136.2 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10871 | 1 | 45.7 | 118942.2 | 20512 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 10:14 | Normal | 487 | 496.1 | 489.1 | 12.3 | 5.9 | 5.2 | 135.8 | 136.6 | 136.1 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.05 | 60 | 60.03 | 10991 | 1 | 45 | 118943.1 | 20512 | 5.6 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 10:19 | Normal | 485 | 496.6 | 487.7 | 12.4 | 5.8 | 5.3 | 136 | 136.3 | 135.9 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 10989 | 1 | 44.5 | 118944 | 20512 | 5.7 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 10:24 | Normal | 486.9 | 498.6 | 483.7 | 12.4 | 5.8 | 5.3 | 135.9 | 136.3 | 136.1 | 27 | 27.3 | 27.3 | 60 | 60 | 60 | 11043 | 1 | 44.3 | 118944.9 | 20512 | 5.7 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 10:29 | Normal | 487.1 | 476.9 | 485 | 12.5 | 6.1 | 5.4 | 135.9 | 136.3 | 136.1 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.99 | 59.96 | 60.02 | 11136 | 1 | 44.1 | 118945.9 | 20512 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 10:34 | Normal | 483.5 | 500.5 | 485.1 | 12.7 | 5.9 | 5.5 | 136 | 136.1 | 136 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 11262 | 1 | 43.9 | 118946.8 | 20512 | 5.8 | 7 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 10:39 | Normal | 489.6 | 479.5 | 486.6 | 12.6 | 6.2 | 5.6 | 136 | 136.3 | 136.1 | 27.7 | 28.1 | 28 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 11363 | 1 | 43.7 | 118947.7 | 20512 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 10:44 | Normal | 484.2 | 491.1 | 481.8 | 12.8 | 6 | 5.6 | 135.8 | 136.3 | 136 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.01 | 60 | 60 | 11365 | 1 | 43.6 | 118948.7 | 20512 | 5.9 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 10:49 | Normal | 488.2 | 487.8 | 481 | 12.8 | 6.2 | 5.7 | 135.9 | 136.3 | 136.1 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 60.05 | 60.03 | 60 | 11514 | 1 | 43.5 | 118949.6 | 20512 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 10:54 | Normal | 484.8 | 486 | 485.8 | 12.9 | 6.2 | 5.7 | 136.1 | 136.5 | 136.2 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 60.03 | 60.08 | 60 | 11589 | 1 | 43.4 | 118950.6 | 20513 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 10:59 | Normal | 484.6 | 498.8 | 483.4 | 12.9 | 6 | 5.8 | 136 | 136.4 | 136.1 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 11572 | 1 | 43.1 | 118951.6 | 20513 | 6 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 11:04 | Normal | 482.3 | 486.9 | 489.3 | 13 | 6.2 | 5.7 | 136.1 | 136.6 | 136.3 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 60.03 | 60.03 | 60.1 | 11603 | 1 | 43.2 | 118952.5 | 20513 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 11:09 | Normal | 484.6 | 492.3 | 481 | 13 | 6.2 | 5.9 | 136.2 | 136.6 | 136.3 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60 | 59.98 | 59.96 | 11676 | 1 | 43.2 | 118953.5 | 20513 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 11:14 | Normal | 483.3 | 496.9 | 490.5 | 13 | 6.1 | 5.7 | 136.2 | 136.5 | 136.2 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 11626 | 1 | 43 | 118954.5 | 20513 | 6 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 11:19 | Normal | 484.5 | 486.6 | 499 | 12.9 | 6.2 | 5.5 | 136.1 | 136.5 | 136.2 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 59.96 | 60 | 60 | 11505 | 1 | 43.3 | 118955.4 | 20513 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 11:24 | Normal | 480.6 | 467.8 | 506.4 | 13.1 | 6.4 | 5.2 | 136.5 | 136.7 | 136.5 | 27.9 | 28.2 | 28.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 11469 | 1 | 43.5 | 118956.4 | 20513 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 11:29 | Normal | 482.4 | 479 | 512.2 | 13.1 | 6.3 | 5 | 136.2 | 136.6 | 136.3 | 27.6 | 28 | 27.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11345 | 1 | 43.6 | 118957.3 | 20513 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 11:34 | Normal | 483.6 | 497 | 513.5 | 13 | 6.1 | 4.7 | 136.3 | 136.7 | 136.4 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11258 | 1 | 43.8 | 118958.3 | 20513 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 11:39 | Normal | 480.8 | 474.5 | 462.8 | 13.1 | 6.3 | 6.1 | 136.5 | 136.7 | 136.7 | 28.4 | 28.7 | 28.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11670 | 1 | 43.9 | 118959.2 | 20513 | 6 | 7.2 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 11:44 | Normal | 486.7 | 480.5 | 469.5 | 12.9 | 6.3 | 6.1 | 136.4 | 136.9 | 136.6 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 60.04 | 60.02 | 59.97 | 11661 | 1 | 43.9 | 118960.2 | 20513 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 11:49 | Normal | 487.2 | 488.5 | 474.3 | 12.7 | 6.1 | 6 | 136.4 | 136.7 | 136.4 | 28.1 | 28.5 | 28.3 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 11517 | 1 | 43.9 | 118961.2 | 20513 | 5.8 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 11:54 | Normal | 486 | 478.8 | 469.8 | 12.8 | 6.1 | 6 | 136.6 | 136.8 | 136.4 | 28.1 | 28.5 | 28.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11524 | 1 | 44 | 118962.1 | 20514 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 11:59 | Normal | 483.6 | 482.3 | 462.5 | 12.9 | 6.1 | 6.1 | 136.6 | 136.9 | 136.5 | 28.4 | 28.6 | 28.5 | 59.98 | 60.04 | 60.03 | 11580 | 1 | 43.9 | 118963.1 | 20514 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 12:04 | Normal | 486.8 | 482.3 | 468.5 | 12.7 | 6.1 | 6.1 | 136.5 | 136.7 | 136.5 | 28 | 28.4 | 28.3 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 11518 | 1 | 43.7 | 118964 | 20514 | 5.8 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 12:09 | Normal | 477.3 | 487.5 | 480.6 | 3.5 | 1.5 | 1.4 | 134.2 | 134.4 | 134 | 6.8 | 6.9 | 7 | 60.08 | 60.03 | 60.11 | 2946 | 1 | 43.9 | 118965 | 20514 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 12:14 | Normal | 486.4 | 505.1 | 490 | 14.2 | 6.4 | 6.2 | 136.4 | 136.6 | 136.6 | 30.9 | 31.3 | 31.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12674 | 1 | 43.6 | 118965.7 | 20514 | 6.6 | 7.7 | 6.2 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 12:19 | Normal | 482.6 | 501.6 | 473.2 | 5.9 | 2.6 | 2.6 | 134.1 | 134 | 134 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 5014 | 1 | 43.2 | 118966.4 | 20514 | 2.5 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 12:24 | Normal | 498 | 510.8 | 464.1 | 13 | 5.7 | 6.3 | 136.4 | 136.7 | 136.5 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 11807 | 1 | 42.6 | 118967.1 | 20514 | 6 | 7.1 | 5.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 12:29 | Normal | 490.1 | 467.9 | 461.6 | 12.5 | 6 | 6 | 136.3 | 136.6 | 136.4 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 11214 | 1 | 43.3 | 118968 | 20514 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 12:34 | Normal | 479 | 478.4 | 452.6 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133.4 | 133.3 | 132.9 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 2021 | 1 | 43.8 | 118968.9 | 20514 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 12:39 | Normal | 491 | 469.4 | 466.9 | 12.3 | 6 | 5.8 | 136.1 | 136.4 | 136.1 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 11061 | 1 | 43.5 | 118969.7 | 20514 | 5.6 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 12:44 | Normal | 479.3 | 497.6 | 430.8 | 8.3 | 3.7 | 4.3 | 135 | 135.2 | 134.8 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 60 | 59.97 | 59.96 | 7249 | 1 | 43.4 | 118970.5 | 20514 | 3.7 | 4.7 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 12:49 | Normal | 490.3 | 502.7 | 451.9 | 11.8 | 5.3 | 5.8 | 136.3 | 136.6 | 136.3 | 25.7 | 26 | 26 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 10529 | 1 | 43 | 118971.2 | 20514 | 5.4 | 6.5 | 5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 12:54 | Normal | 502.5 | 498.6 | 461 | 11.9 | 5.3 | 5.6 | 136.3 | 136.9 | 136.5 | 26.2 | 26.8 | 26.6 | 60.09 | 60.08 | 60.05 | 10725 | 1 | 43.1 | 118972 | 20515 | 5.5 | 6.6 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 12:59 | Normal | 488 | 505.8 | 441.8 | 12.1 | 5.3 | 6.1 | 136.1 | 136.3 | 136.1 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 10862 | 1 | 43.4 | 118972.9 | 20515 | 5.6 | 6.7 | 5.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 13:04 | Normal | 486.4 | 464.6 | 446.4 | 9.1 | 4.4 | 4.6 | 135.4 | 135.8 | 135.5 | 20 | 20.2 | 20.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 8179 | 1 | 43.3 | 118973.7 | 20515 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 13:09 | Normal | 477.5 | 466.1 | 439.6 | 8.8 | 4.1 | 4.5 | 134.7 | 134.9 | 134.7 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7708 | 1 | 42.9 | 118974.4 | 20515 | 3.9 | 5 | 4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 13:14 | Normal | 493.5 | 493.1 | 456.3 | 12.2 | 5.6 | 6.1 | 135.9 | 136.1 | 136.1 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11075 | 1 | 42.6 | 118975.1 | 20515 | 5.6 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 13:19 | Normal | 495.5 | 469.3 | 445.6 | 11 | 5.4 | 5.6 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 24.6 | 25 | 24.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 9976 | 1 | 42.7 | 118976 | 20515 | 5 | 6 | 5.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 13:24 | Normal | 491.9 | 482.3 | 458 | 11.1 | 5.4 | 5.3 | 135.3 | 135.5 | 135.5 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 10085 | 1 | 43.2 | 118976.9 | 20515 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 13:29 | Normal | 491.5 | 483.5 | 426.7 | 10.6 | 5.1 | 5.6 | 134.9 | 135.3 | 135.1 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 9693 | 1 | 43.1 | 118977.6 | 20515 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 13:34 | Normal | 490.5 | 483 | 429.1 | 10.1 | 4.8 | 5.3 | 134.9 | 135.2 | 134.9 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 9193 | 1 | 42.8 | 118978.4 | 20515 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 13:40 | Normal | 489.9 | 485.1 | 438 | 10 | 4.7 | 5 | 134.9 | 135 | 135 | 21.9 | 22.3 | 22.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 8895 | 1 | 42.8 | 118979.2 | 20515 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 13:44 | Normal | 490.6 | 485.6 | 455.9 | 9.3 | 4.4 | 4.1 | 134.5 | 134.7 | 134.7 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 8163 | 1 | 43.1 | 118979.9 | 20515 | 4.1 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 13:50 | Normal | 498.9 | 491.7 | 415.1 | 9.1 | 4.3 | 5 | 134.4 | 134.7 | 134.5 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 8312 | 1 | 42.9 | 118980.6 | 20515 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 13:55 | Normal | 495.6 | 481.9 | 415 | 8.8 | 4.2 | 4.8 | 134.1 | 134.3 | 134.1 | 19.8 | 20 | 19.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 8009 | 1 | 42.6 | 118981.3 | 20516 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 14:00 | Normal | 494.6 | 490.5 | 417.5 | 8.8 | 4.1 | 4.9 | 134 | 134.2 | 133.9 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 8041 | 1 | 42.5 | 118981.9 | 20516 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 14:04 | Normal | 496.9 | 491.4 | 424.3 | 8.6 | 4.1 | 4.7 | 134 | 134 | 134 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 7925 | 1 | 42.6 | 118982.6 | 20516 | 3.8 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 14:10 | Normal | 497.3 | 489.5 | 423.6 | 8.4 | 4 | 4.5 | 134.1 | 134 | 133.9 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.99 | 59.92 | 59.99 | 7647 | 1 | 42.7 | 118983.2 | 20516 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 14:14 | Normal | 501.7 | 490.2 | 438 | 8 | 3.8 | 3.8 | 133.7 | 133.9 | 133.7 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.97 | 59.98 | 60 | 7159 | 1 | 42.9 | 118983.9 | 20516 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 14:20 | Normal | 502.4 | 492.3 | 406.6 | 7.6 | 3.6 | 4.4 | 133.3 | 133.4 | 133.4 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.93 | 59.95 | 59.9 | 6991 | 1 | 42.4 | 118984.4 | 20516 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 14:24 | Normal | 499.3 | 497.3 | 406 | 7.3 | 3.4 | 4.2 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 60.02 | 60.05 | 60.09 | 6688 | 1 | 42 | 118985 | 20516 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 14:29 | Normal | 499.8 | 492 | 422.4 | 7.5 | 3.5 | 3.8 | 133.6 | 133.5 | 133.4 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 6751 | 1 | 41.8 | 118985.5 | 20516 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 14:34 | Normal | 501.3 | 495.1 | 396.6 | 7.3 | 3.5 | 4.3 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 6722 | 1 | 41.8 | 118986.1 | 20516 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 14:40 | Normal | 505.6 | 495.1 | 398.8 | 5.8 | 2.8 | 3.5 | 132.8 | 132.7 | 132.6 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 5371 | 1 | 41.7 | 118986.5 | 20516 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 14:44 | Normal | 501.8 | 490.6 | 397.6 | 4.1 | 1.8 | 2.3 | 132 | 131.8 | 131.7 | 8.9 | 9 | 9 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 3505 | 1 | 41.2 | 118986.8 | 20516 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 14:50 | Normal | 507.6 | 493.5 | 390.3 | 6.8 | 3.1 | 4 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60 | 59.97 | 60.01 | 6179 | 1 | 41 | 118987.2 | 20516 | 3 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 14:55 | Normal | 504.3 | 490.2 | 383.1 | 4.6 | 2 | 2.6 | 131.6 | 131.7 | 131.4 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 60 | 59.96 | 59.99 | 3977 | 1 | 41 | 118987.7 | 20517 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 15:00 | Normal | 510.8 | 474 | 379.4 | 6.3 | 2.9 | 3.7 | 132.6 | 132.6 | 132.5 | 14 | 14.3 | 14.2 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 5624 | 1 | 40.8 | 118988 | 20517 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 15:05 | Normal | 503 | 467 | 376.9 | 5.8 | 2.6 | 3.3 | 132.6 | 132.6 | 132.5 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 5170 | 1 | 40.7 | 118988.5 | 20517 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 15:10 | Normal | 502.8 | 462.8 | 378.2 | 6.1 | 2.9 | 3.4 | 134 | 134.2 | 134 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.86 | 59.87 | 59.89 | 5403 | 1 | 40.9 | 118989 | 20517 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 15:15 | Normal | 499.8 | 467.2 | 358.6 | 5.5 | 2.5 | 3.3 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 4684 | 1 | 40.9 | 118989.4 | 20517 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 15:20 | Normal | 500.6 | 457.8 | 364.8 | 4 | 1.8 | 2.3 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60 | 60 | 59.96 | 3331 | 1 | 40.9 | 118989.7 | 20517 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 15:25 | Normal | 506.5 | 460.3 | 332.1 | 4.8 | 2.2 | 3.1 | 133.9 | 133.8 | 133.7 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 4125 | 1 | 40.6 | 118990 | 20517 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 15:30 | Normal | 507.4 | 463.6 | 327.4 | 4.1 | 1.8 | 2.6 | 133.8 | 133.5 | 133.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 3429 | 1 | 40.3 | 118990.4 | 20517 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 15:35 | Normal | 491.4 | 454.4 | 320.7 | 2.1 | 1 | 1.3 | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1516 | 1 | 39.8 | 118990.5 | 20517 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 15:40 | Normal | 488.2 | 461.5 | 523.1 | 2.2 | 1 | 0.9 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 1606 | 1 | 41.1 | 118990.7 | 20517 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 15:45 | Normal | 509 | 450.2 | 543.8 | 3 | 1.3 | 0.8 | 133.2 | 133 | 132.9 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.94 | 59.88 | 59.92 | 2138 | 1 | 38.7 | 118990.8 | 20517 | 1 | 2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 15:50 | Normal | 505.2 | 449.4 | 541.6 | 3 | 1.1 | 0.8 | 133.2 | 133 | 132.8 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 59.89 | 59.97 | 2101 | 1 | 38.3 | 118991 | 20517 | 1.1 | 2 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 15:55 | Normal | 505.2 | 446.6 | 529.4 | 2.5 | 1 | 0.9 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 60.02 | 60.08 | 1815 | 1 | 37.9 | 118991.2 | 20518 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 16:00 | Normal | 507.1 | 470.8 | 544.1 | 2.9 | 1 | 1 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 2038 | 1 | 37.5 | 118991.3 | 20518 | 1 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 16:05 | Normal | 506.3 | 458.9 | 539.5 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 133.1 | 133.1 | 133 | 5 | 5 | 5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1943 | 1 | 37.2 | 118991.5 | 20518 | 1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 16:10 | Normal | 502.8 | 459.6 | 530.5 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 1559 | 1 | 36.8 | 118991.7 | 20518 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 16:15 | Normal | 491.3 | 450.6 | 507 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 906 | 1 | 39 | 118991.8 | 20518 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 16:20 | Normal | 485.1 | 371.8 | 488.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.5 | 131.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 505 | 1 | 40.8 | 118991.8 | 20518 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 16:25 | Normal | 468.7 | 274.5 | 399.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.5 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60.02 | 304 | 1 | 41.7 | 118991.8 | 20518 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 16:30 | Normal | 493.8 | 392.4 | 352.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 132.3 | 131.9 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 59.99 | 380 | 1 | 42.2 | 118991.9 | 20518 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 16:35 | Normal | 480.1 | 370.6 | 420.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.5 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 254 | 1 | 42.3 | 118991.9 | 20518 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 16:40 | Normal | 467.2 | 350.8 | 377.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 262 | 1 | 42.2 | 118991.9 | 20518 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 16:45 | Normal | 460.8 | 347.3 | 255.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 188 | 1 | 42.1 | 118991.9 | 20518 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 16:50 | Normal | 451.1 | 362.6 | 340.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 157 | 1 | 41.9 | 118992 | 20518 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 16:55 | Normal | 441.8 | 511.6 | 450.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.5 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60 | 59.92 | 82 | 1 | 41.8 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 17:00 | Normal | 445.2 | 387.5 | 384.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 78 | 1 | 41.6 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 17:05 | Normal | 443.5 | 319.8 | 438 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 25 | 1 | 41.3 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 17:10 | Normal | 335 | 318.4 | 378.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60 | 0 | 1 | 41.1 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 17:15 | Normal | 318 | 313.1 | 289.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 40.8 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 17:20 | Normal | 442.7 | 442 | 387.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.5 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 40.7 | 118992 | 20519 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 17:25 | Normal | 404.9 | 388.4 | 370.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 0 | 1 | 40.4 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-07 17:30 | Normal | 299.8 | 296 | 308 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 40.1 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0