## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-08 05:52 | Wait | 428.1 | 428.1 | 428.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 19.8 | 118992 | 20519 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 05:52 | Wait | 189.7 | 145 | 167 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 19.6 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 05:53 | Normal | 348.2 | 323.1 | 331.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 19.9 | 118992 | 20519 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 05:55 | Normal | 440.1 | 470.2 | 446 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 21.3 | 118992 | 20519 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 05:56 | Normal | 419.1 | 453 | 408 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 0 | 1 | 21.7 | 118992 | 20519 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 05:57 | Normal | 378.2 | 397.4 | 350 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 22.1 | 118992 | 20519 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 05:58 | Normal | 331.1 | 341.6 | 305.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2 | 1 | 22.4 | 118992 | 20519 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 05:59 | Normal | 340.1 | 290.8 | 316 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 3 | 1 | 22.8 | 118992 | 20519 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:00 | Normal | 299.3 | 257.1 | 341 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3 | 1 | 23.1 | 118992 | 20519 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:02 | Normal | 298.5 | 236.5 | 341 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 5 | 1 | 23.4 | 118992 | 20519 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:03 | Normal | 302.2 | 223.7 | 324 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 7 | 1 | 23.7 | 118992 | 20519 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:04 | Normal | 303.1 | 204.2 | 321 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 9 | 1 | 24 | 118992 | 20519 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:05 | Normal | 340.2 | 198.4 | 305 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.6 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 18 | 1 | 24.4 | 118992 | 20519 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:06 | Normal | 345 | 200 | 301.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 23 | 1 | 24.6 | 118992 | 20519 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:07 | Normal | 313.2 | 200.1 | 297.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 24 | 1 | 24.8 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:08 | Normal | 380.3 | 200.1 | 314.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 33 | 1 | 25 | 118992 | 20519 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:09 | Normal | 396.6 | 198 | 391.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 41 | 1 | 25.3 | 118992 | 20519 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:10 | Normal | 485.1 | 202.1 | 493.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 28 | 1 | 25.5 | 118992 | 20519 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:11 | Normal | 452.5 | 201.1 | 447 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 66 | 1 | 25.7 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:12 | Normal | 459.8 | 200 | 389.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 70 | 1 | 25.9 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:12 | Wait | 441 | 441 | 441.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 18.7 | 118992 | 20519 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:12 | Wait | 445.3 | 445.3 | 445.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 19 | 118992 | 20519 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:12 | Wait | 449.4 | 449.4 | 449.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 19.1 | 118992 | 20519 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:12 | Wait | 453.5 | 453.3 | 453.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 19.3 | 118992 | 20519 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:12 | Wait | 456.5 | 456.5 | 456.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 19.5 | 118992 | 20519 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:13 | Normal | 474.6 | 199.1 | 471.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.07 | 78 | 1 | 26.1 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:14 | Normal | 462.2 | 200 | 475.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 84 | 1 | 26.3 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:15 | Normal | 436 | 200.6 | 431 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 94 | 1 | 26.4 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:16 | Normal | 422.6 | 200.2 | 394 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 97 | 1 | 26.6 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:17 | Normal | 458.5 | 200 | 371 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 99 | 1 | 26.7 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:18 | Normal | 455.3 | 200 | 508.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.1 | 82 | 1 | 26.9 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:19 | Normal | 443.5 | 199.9 | 458.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 131.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 114 | 1 | 27 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:20 | Normal | 457.6 | 200 | 449 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 123 | 1 | 27.2 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:21 | Normal | 478.3 | 200 | 411 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 131.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 125 | 1 | 27.3 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:22 | Normal | 473.4 | 200 | 375 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 129 | 1 | 27.4 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:23 | Normal | 470.4 | 199.4 | 369.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 128 | 1 | 27.5 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:24 | Normal | 466.1 | 199.9 | 468.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 140 | 1 | 27.7 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:25 | Normal | 459.7 | 200.1 | 456 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 153 | 1 | 27.8 | 118992 | 20519 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:26 | Normal | 485.5 | 200 | 432.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 161 | 1 | 27.9 | 118992 | 20520 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:27 | Normal | 473.1 | 200.1 | 419 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.12 | 60.11 | 60.1 | 171 | 1 | 28 | 118992 | 20520 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:28 | Normal | 475 | 200 | 436.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 180 | 1 | 28.1 | 118992 | 20520 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:29 | Normal | 487.5 | 243.3 | 445.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.09 | 60.11 | 60.13 | 190 | 1 | 28.2 | 118992 | 20520 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:30 | Normal | 476.3 | 269 | 430.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 198 | 1 | 28.3 | 118992 | 20520 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:31 | Normal | 482.1 | 299.1 | 426.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 131.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.09 | 60.08 | 60.1 | 204 | 1 | 28.4 | 118992 | 20520 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:32 | Normal | 493.1 | 324 | 437.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132 | 132.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 209 | 1 | 28.5 | 118992 | 20520 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:33 | Normal | 478.3 | 357.8 | 425 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.09 | 60.05 | 220 | 1 | 28.6 | 118992 | 20520 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:34 | Normal | 483.2 | 393.8 | 454 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 131.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 240 | 1 | 28.7 | 118992 | 20520 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:35 | Normal | 493.6 | 383.8 | 446.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 246 | 1 | 28.8 | 118992 | 20520 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:36 | Normal | 488.7 | 398.5 | 434.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.97 | 264 | 1 | 28.9 | 118992 | 20520 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:37 | Normal | 481.4 | 385 | 413.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 265 | 1 | 29 | 118992 | 20520 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:38 | Normal | 480.6 | 359 | 411 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 132 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 270 | 1 | 29.1 | 118992.1 | 20520 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:39 | Normal | 490.7 | 324 | 436.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 273 | 1 | 29.2 | 118992.1 | 20520 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:40 | Normal | 496 | 324.7 | 423.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 275 | 1 | 29.2 | 118992.1 | 20520 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:41 | Normal | 496.3 | 331.2 | 433 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.97 | 60 | 284 | 1 | 29.3 | 118992.1 | 20520 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:42 | Normal | 499.8 | 329.7 | 474.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60.06 | 294 | 1 | 29.4 | 118992.1 | 20520 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:43 | Normal | 500.1 | 317.1 | 453 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.02 | 59.95 | 294 | 1 | 29.5 | 118992.1 | 20520 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:45 | Normal | 500 | 331.8 | 436.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 300 | 1 | 29.6 | 118992.1 | 20520 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:46 | Normal | 508.3 | 322.2 | 430 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 132.3 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 59.98 | 59.98 | 295 | 1 | 29.6 | 118992.1 | 20520 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:47 | Normal | 500.6 | 323.9 | 430 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 309 | 1 | 29.7 | 118992.1 | 20520 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:48 | Normal | 486.7 | 293.5 | 450.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 315 | 1 | 29.8 | 118992.1 | 20520 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:49 | Normal | 503.6 | 314 | 451 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 331 | 1 | 29.9 | 118992.1 | 20520 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:50 | Normal | 494.6 | 302.1 | 419.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.4 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 341 | 1 | 29.9 | 118992.1 | 20520 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:51 | Normal | 494 | 208.1 | 491 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.4 | 132.4 | 132.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 429 | 1 | 30 | 118992.1 | 20520 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:52 | Normal | 487.3 | 231 | 491.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 478 | 1 | 30.1 | 118992.1 | 20520 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:53 | Normal | 501.7 | 253.9 | 469.9 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.02 | 59.96 | 516 | 1 | 30.2 | 118992.1 | 20520 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:54 | Normal | 508.3 | 285.8 | 484 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.16 | 60.08 | 555 | 1 | 30.2 | 118992.1 | 20520 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:55 | Normal | 504.1 | 305.2 | 513.8 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.96 | 59.85 | 597 | 1 | 30.3 | 118992.2 | 20520 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:56 | Normal | 490.4 | 302.9 | 488.1 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60 | 60.03 | 649 | 1 | 30.4 | 118992.2 | 20520 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:57 | Normal | 499.9 | 293.1 | 475.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 1.9 | 1.9 | 2 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 645 | 1 | 30.5 | 118992.2 | 20520 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:58 | Normal | 498.2 | 298.6 | 473.4 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60 | 680 | 1 | 30.5 | 118992.2 | 20520 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 06:59 | Normal | 497 | 306.8 | 470.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 690 | 1 | 30.6 | 118992.2 | 20520 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 07:00 | Normal | 504.2 | 308.8 | 482 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 694 | 1 | 30.7 | 118992.2 | 20520 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 07:01 | Normal | 505.9 | 314.4 | 477.6 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 60 | 59.99 | 723 | 1 | 30.8 | 118992.2 | 20520 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 07:02 | Normal | 508.9 | 315 | 458 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.06 | 59.98 | 756 | 1 | 30.8 | 118992.2 | 20520 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 07:03 | Normal | 503.2 | 313.6 | 438 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 771 | 1 | 30.9 | 118992.2 | 20520 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 07:04 | Normal | 505.6 | 325.1 | 428.1 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 792 | 1 | 31.1 | 118992.3 | 20520 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 07:05 | Normal | 506.3 | 337.6 | 440.1 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 808 | 1 | 31.2 | 118992.3 | 20520 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 07:06 | Normal | 509.8 | 338.1 | 445.3 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 835 | 1 | 31.3 | 118992.3 | 20520 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 07:07 | Normal | 510 | 343 | 469 | 1 | 1.7 | 0.5 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 884 | 1 | 31.5 | 118992.3 | 20520 | 0 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 07:08 | Normal | 519 | 345.6 | 465.6 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.9 | 59.94 | 59.96 | 879 | 1 | 31.6 | 118992.3 | 20520 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 07:09 | Normal | 511 | 352.3 | 454 | 1 | 1.7 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 927 | 1 | 31.8 | 118992.3 | 20520 | 0 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 07:10 | Normal | 510 | 351.5 | 478.5 | 1 | 1.7 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 938 | 1 | 32 | 118992.3 | 20520 | 0 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 07:11 | Normal | 510.1 | 374.7 | 472 | 1 | 1.6 | 0.5 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 997 | 1 | 32.3 | 118992.4 | 20520 | 0 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 07:12 | Normal | 506 | 374.3 | 469 | 1 | 1.6 | 0.5 | 132.3 | 132.4 | 132.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60.05 | 60 | 884 | 1 | 32.6 | 118992.4 | 20520 | 0 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 07:13 | Normal | 515.8 | 458.6 | 460.9 | 1 | 1.3 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 928 | 1 | 32.9 | 118992.4 | 20520 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 07:14 | Normal | 514.1 | 430.3 | 482.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1014 | 1 | 33.2 | 118992.4 | 20520 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 07:15 | Normal | 513.1 | 433.1 | 468 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 132.5 | 132.4 | 132.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 60.05 | 60.01 | 60 | 1139 | 1 | 33.5 | 118992.4 | 20520 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 07:16 | Normal | 524.9 | 418.1 | 475.1 | 1 | 1.8 | 0.5 | 132.4 | 132.4 | 132.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.02 | 59.98 | 59.93 | 1218 | 1 | 33.8 | 118992.5 | 20520 | 0 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 07:17 | Normal | 523 | 421.7 | 476 | 1.1 | 2 | 0.5 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 59.97 | 59.93 | 1258 | 1 | 34.1 | 118992.5 | 20520 | 0.1 | 1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 07:18 | Normal | 530.8 | 434.3 | 483.2 | 1.1 | 2 | 0.6 | 132.4 | 132.3 | 132.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.96 | 59.89 | 1371 | 1 | 34.4 | 118992.5 | 20520 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 07:19 | Normal | 528.8 | 448.7 | 478.6 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 60 | 59.97 | 1554 | 1 | 34.7 | 118992.5 | 20520 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-08 07:23 | Normal | 538.7 | 468 | 493.1 | 2 | 2.6 | 0.9 | 132.5 | 132.7 | 132.7 | 6 | 6 | 6.1 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 2292 | 1 | 31.6 | 118992.7 | 20520 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 07:28 | Normal | 543.6 | 491.3 | 512.8 | 2.5 | 2.8 | 1.1 | 132.5 | 132.3 | 132.2 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.07 | 59.98 | 59.99 | 2962 | 1 | 32.6 | 118992.9 | 20521 | 0.7 | 1.8 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 07:33 | Normal | 509.9 | 505.3 | 506 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60.04 | 60.04 | 60.09 | 2018 | 1 | 31.7 | 118993.1 | 20521 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 07:38 | Normal | 510.8 | 509.1 | 509 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60 | 60.01 | 59.95 | 2096 | 1 | 30.6 | 118993.3 | 20521 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 07:43 | Normal | 514.8 | 517.3 | 513.9 | 2.1 | 1 | 0.9 | 132 | 131.6 | 131.7 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.08 | 59.99 | 59.99 | 1666 | 1 | 30.1 | 118993.4 | 20521 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 07:48 | Normal | 512.5 | 515.1 | 525.4 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.09 | 59.98 | 60.02 | 1741 | 1 | 30.1 | 118993.6 | 20521 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 07:53 | Normal | 507.3 | 512.4 | 507.7 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 131.7 | 131.3 | 131.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.09 | 60.07 | 60.02 | 2386 | 1 | 31.2 | 118993.8 | 20521 | 0.7 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 07:58 | Normal | 522.9 | 521 | 516.3 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 131.6 | 131.2 | 131.2 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.03 | 60.02 | 59.96 | 2285 | 1 | 31 | 118994 | 20521 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 08:03 | Normal | 518.3 | 511.6 | 515.7 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 131.6 | 131.4 | 131.3 | 8 | 8.1 | 8 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 3137 | 1 | 30.9 | 118994.2 | 20521 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 08:08 | Normal | 505.6 | 508.1 | 515.2 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 131.5 | 131.4 | 131 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 2908 | 1 | 30.7 | 118994.5 | 20521 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 08:13 | Normal | 508.3 | 512.8 | 510.2 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.1 | 130.8 | 130.7 | 5.8 | 6 | 5.9 | 59.96 | 59.96 | 59.92 | 2254 | 1 | 30.5 | 118994.7 | 20521 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 08:18 | Normal | 507.1 | 508.8 | 511.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.3 | 131.3 | 130.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 2580 | 1 | 30.4 | 118994.9 | 20521 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 08:23 | Normal | 510.6 | 508.9 | 510.5 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.9 | 130.8 | 130.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 60 | 60.05 | 2166 | 1 | 30.4 | 118995.1 | 20521 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 08:28 | Normal | 504.1 | 518 | 512.6 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 131.3 | 131 | 130.7 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 60.01 | 60 | 60.04 | 2671 | 1 | 30.3 | 118995.3 | 20522 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 08:33 | Normal | 513 | 521.5 | 507.8 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 131.6 | 131.2 | 131.1 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.96 | 59.92 | 59.92 | 3300 | 1 | 30.5 | 118995.6 | 20522 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 08:38 | Normal | 505 | 512.5 | 508.8 | 3 | 1.3 | 1.5 | 131.1 | 130.8 | 130.8 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 2543 | 1 | 30.6 | 118995.8 | 20522 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 08:43 | Normal | 493.8 | 510.5 | 511.2 | 2.3 | 1 | 1.1 | 130.9 | 130.7 | 130.4 | 4.9 | 5 | 5 | 60 | 60.01 | 60 | 1890 | 1 | 30.5 | 118996 | 20522 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 08:48 | Normal | 499.2 | 504.9 | 507.5 | 2 | 0.9 | 1 | 130.7 | 130.5 | 130.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 1635 | 1 | 30.5 | 118996.1 | 20522 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 08:53 | Normal | 507.9 | 513.3 | 508.9 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131 | 130.7 | 130.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.02 | 59.96 | 60 | 2553 | 1 | 30.3 | 118996.3 | 20522 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 08:58 | Normal | 500.3 | 505.1 | 513.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.1 | 130.8 | 130.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 60.07 | 60.09 | 2017 | 1 | 30.3 | 118996.5 | 20522 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 09:03 | Normal | 501.3 | 501.1 | 508.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.8 | 130.5 | 130.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 59.99 | 60.02 | 1785 | 1 | 30.2 | 118996.7 | 20522 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 09:08 | Normal | 509.1 | 499.7 | 503 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 130.6 | 130.5 | 130.4 | 4.8 | 5 | 4.9 | 60.05 | 60.04 | 59.97 | 1860 | 1 | 30.2 | 118996.8 | 20522 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 09:13 | Normal | 507 | 511.8 | 515.6 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 130.9 | 130.6 | 130.6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 59.98 | 60.04 | 60.09 | 2305 | 1 | 30.1 | 118997 | 20522 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 09:18 | Normal | 500.1 | 510.5 | 506 | 2.1 | 0.9 | 1 | 130.4 | 130.1 | 130 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 1657 | 1 | 30.1 | 118997.2 | 20522 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 09:23 | Normal | 507 | 497.1 | 498.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 130.6 | 130.3 | 130.1 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60.06 | 60.04 | 60.08 | 1729 | 1 | 29.9 | 118997.3 | 20522 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 09:28 | Normal | 509.3 | 497.4 | 516.6 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 130.7 | 130.5 | 130.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.91 | 59.97 | 60.02 | 1961 | 1 | 29.7 | 118997.5 | 20523 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 09:33 | Normal | 511 | 524.5 | 520.8 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 131.6 | 131.3 | 131.2 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 59.98 | 59.93 | 59.9 | 3295 | 1 | 29.7 | 118997.7 | 20523 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 09:38 | Normal | 507 | 505 | 511.2 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.2 | 130.8 | 130.6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.03 | 60 | 60.06 | 2370 | 1 | 29.8 | 118997.9 | 20523 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 09:43 | Normal | 504.7 | 519.7 | 516.1 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 131.4 | 131.1 | 131.2 | 6.9 | 7 | 7 | 59.99 | 60.12 | 60.05 | 2684 | 1 | 29.8 | 118998.1 | 20523 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 09:48 | Normal | 500 | 521.8 | 508.1 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 132.4 | 132.1 | 132 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 60.07 | 59.99 | 59.97 | 5273 | 1 | 30 | 118998.4 | 20523 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 09:53 | Normal | 517.1 | 516.3 | 525.6 | 7.1 | 3.5 | 3.2 | 133.3 | 133 | 132.9 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 6729 | 1 | 30.7 | 118998.9 | 20523 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 09:58 | Normal | 520.8 | 515 | 516.5 | 9.1 | 4.5 | 4 | 133.9 | 133.9 | 133.7 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60.02 | 60.08 | 60.02 | 8747 | 1 | 32.5 | 118999.7 | 20523 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 10:03 | Normal | 496.9 | 502.8 | 515.1 | 8 | 3.8 | 3.5 | 133.3 | 133.4 | 133.3 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 60.03 | 60.02 | 59.98 | 7320 | 1 | 34 | 119000.4 | 20523 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 10:08 | Normal | 497.8 | 501.6 | 511.1 | 6.1 | 2.9 | 2.7 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 5464 | 1 | 34.8 | 119000.9 | 20523 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 10:13 | Normal | 506.9 | 513 | 488 | 7 | 3.3 | 3.2 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60 | 60.03 | 59.99 | 6390 | 1 | 35 | 119001.4 | 20523 | 3 | 4 | 3.1 | 0.2 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 10:18 | Normal | 505.2 | 515.8 | 499.8 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 132 | 131.9 | 131.9 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.02 | 60 | 60.05 | 4710 | 1 | 35.2 | 119001.8 | 20523 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 10:23 | Normal | 503.9 | 504.6 | 506.8 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 131.4 | 131.2 | 131.1 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4367 | 1 | 35.2 | 119002.2 | 20523 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 10:28 | Normal | 501.8 | 505.5 | 512.9 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 130.9 | 130.4 | 130.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 2588 | 1 | 34.9 | 119002.4 | 20524 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 10:33 | Normal | 502.8 | 506.7 | 509.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 130.8 | 130.7 | 130.8 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2969 | 1 | 34.4 | 119002.7 | 20524 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 10:38 | Normal | 495.5 | 500.7 | 508.2 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.4 | 130 | 130.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.95 | 60.03 | 59.96 | 2083 | 1 | 34 | 119002.9 | 20524 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 10:43 | Normal | 509 | 498.9 | 510.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.2 | 129.8 | 129.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1862 | 1 | 33.4 | 119003 | 20524 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 10:48 | Normal | 511.6 | 503.2 | 503.1 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 130.5 | 130.2 | 130.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 2452 | 1 | 33.2 | 119003.2 | 20524 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 10:53 | Normal | 494.6 | 497.1 | 494.8 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130.1 | 129.7 | 129.8 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1476 | 1 | 32.8 | 119003.4 | 20524 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 10:58 | Normal | 490.3 | 494.1 | 506.4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 130.4 | 130.1 | 129.9 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 1351 | 1 | 35.4 | 119003.5 | 20524 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 11:03 | Normal | 512.9 | 495.3 | 502 | 1.9 | 0.9 | 1 | 130.4 | 130 | 130.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.08 | 60.03 | 60.07 | 1546 | 1 | 37.2 | 119003.6 | 20524 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 11:08 | Normal | 510.1 | 501.1 | 515.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 130.7 | 130.2 | 130.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.06 | 60.05 | 59.88 | 1918 | 1 | 32.2 | 119003.8 | 20524 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 11:13 | Normal | 501.5 | 499.3 | 507.3 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 130.5 | 130.2 | 130.2 | 3.9 | 3.9 | 4 | 59.98 | 60.02 | 60 | 1472 | 1 | 32.1 | 119003.9 | 20524 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 11:18 | Normal | 496.1 | 446.1 | 498.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.4 | 129.9 | 130.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 916 | 1 | 34.7 | 119004 | 20524 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 11:23 | Normal | 489.5 | 471.1 | 502.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 130.5 | 130.2 | 130.3 | 2.9 | 3 | 3 | 60.06 | 60.01 | 60 | 1081 | 1 | 36.5 | 119004.1 | 20524 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 11:28 | Normal | 509.7 | 494.2 | 506.1 | 2 | 0.9 | 1 | 130.9 | 130.4 | 130.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.96 | 59.98 | 60.05 | 1621 | 1 | 37.5 | 119004.2 | 20525 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 11:33 | Normal | 504.1 | 510 | 513.3 | 2 | 0.9 | 1 | 130.8 | 130.2 | 130.6 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.01 | 60.05 | 59.95 | 1632 | 1 | 31.4 | 119004.3 | 20525 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 11:38 | Normal | 515.7 | 511.9 | 514 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 131.2 | 130.8 | 130.7 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 60.04 | 60.05 | 2012 | 1 | 31 | 119004.5 | 20525 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 11:43 | Normal | 508.5 | 510.9 | 515.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 131.2 | 130.8 | 130.8 | 4.9 | 5 | 5 | 59.97 | 60 | 60.05 | 1903 | 1 | 31 | 119004.7 | 20525 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 11:48 | Normal | 497.1 | 462.9 | 487 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.9 | 130.5 | 130.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 808 | 1 | 32.7 | 119004.8 | 20525 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 11:53 | Normal | 498.3 | 407.8 | 434.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.7 | 130.4 | 130.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 60 | 609 | 1 | 34.8 | 119004.8 | 20525 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 11:58 | Normal | 470.1 | 333 | 392.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.1 | 130.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 367 | 1 | 36.1 | 119004.9 | 20525 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 12:03 | Normal | 462 | 381.1 | 435.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 129.9 | 129.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 217 | 1 | 36.8 | 119004.9 | 20525 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 12:08 | Normal | 463.5 | 365.3 | 445.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130 | 130 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 60.02 | 60 | 155 | 1 | 37.1 | 119004.9 | 20525 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 12:13 | Normal | 467 | 356.6 | 380.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.1 | 130.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 167 | 1 | 37.2 | 119004.9 | 20525 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 12:18 | Normal | 474.1 | 423.9 | 477.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130 | 129.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 213 | 1 | 37.3 | 119004.9 | 20525 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 12:23 | Normal | 456.7 | 423 | 465 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130 | 130 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 232 | 1 | 37.2 | 119005 | 20525 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 12:28 | Normal | 472 | 516 | 464.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.1 | 130.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 189 | 1 | 37.2 | 119005 | 20526 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 12:33 | Normal | 495.3 | 448.8 | 451.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.3 | 130.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 59.96 | 406 | 1 | 37.1 | 119005 | 20526 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 12:38 | Normal | 477.5 | 371.7 | 401.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.3 | 130.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 279 | 1 | 36.9 | 119005 | 20526 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 12:43 | Normal | 465.4 | 358.3 | 346.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 129.9 | 129.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60 | 149 | 1 | 36.8 | 119005 | 20526 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 12:48 | Normal | 470.1 | 269.9 | 366.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.1 | 130.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 177 | 1 | 36.7 | 119005.1 | 20526 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 12:53 | Normal | 469.4 | 200 | 437 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.1 | 130.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 199 | 1 | 36.6 | 119005.1 | 20526 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 12:58 | Normal | 466.8 | 200 | 396.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.2 | 130.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60 | 186 | 1 | 36.5 | 119005.1 | 20526 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 13:03 | Normal | 479.7 | 200.1 | 438.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.3 | 130.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 215 | 1 | 36.4 | 119005.1 | 20526 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 13:08 | Normal | 481.2 | 200 | 482.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.5 | 130 | 129.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 288 | 1 | 36.3 | 119005.1 | 20526 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 13:13 | Normal | 503.6 | 199.3 | 461.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 129.9 | 129.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.84 | 435 | 1 | 36.3 | 119005.2 | 20526 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 13:18 | Normal | 472.6 | 203 | 430.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.1 | 129.8 | 129.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 335 | 1 | 36.2 | 119005.2 | 20526 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 13:23 | Normal | 472.8 | 201.1 | 393.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.3 | 129.8 | 129.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 233 | 1 | 36.2 | 119005.2 | 20526 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 13:28 | Normal | 465.6 | 199.8 | 425.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.2 | 129.9 | 129.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.08 | 152 | 1 | 36.2 | 119005.2 | 20527 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 13:33 | Normal | 466.8 | 200 | 456.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 129.7 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 110 | 1 | 36.2 | 119005.2 | 20527 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 13:38 | Normal | 458.3 | 200 | 459.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.1 | 129.5 | 129.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 105 | 1 | 36.1 | 119005.2 | 20527 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 13:43 | Normal | 441 | 200.4 | 431.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.2 | 129.7 | 129.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 110 | 1 | 36.1 | 119005.3 | 20527 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 13:48 | Normal | 477.8 | 199.8 | 349.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.3 | 129.6 | 129.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 156 | 1 | 36 | 119005.3 | 20527 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 13:53 | Normal | 473.6 | 199.7 | 351.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.2 | 130 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.03 | 59.96 | 191 | 1 | 36 | 119005.3 | 20527 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 13:58 | Normal | 444.1 | 200 | 452.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 113 | 1 | 35.9 | 119005.3 | 20527 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 14:03 | Normal | 458 | 200 | 454 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 81 | 1 | 35.9 | 119005.3 | 20527 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 14:08 | Normal | 402 | 200 | 395.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 129.8 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 84 | 1 | 35.9 | 119005.3 | 20527 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 14:13 | Normal | 418.9 | 198 | 366 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 129.6 | 129.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 34 | 1 | 35.9 | 119005.3 | 20527 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 14:18 | Normal | 461.3 | 393.3 | 444.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 129.9 | 129.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 34 | 1 | 35.9 | 119005.3 | 20527 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 14:23 | Normal | 441.3 | 513.9 | 478.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 130 | 129.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 46 | 1 | 35.9 | 119005.3 | 20527 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 14:28 | Normal | 433.1 | 430.4 | 468 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 130 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 53 | 1 | 35.9 | 119005.3 | 20528 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 14:33 | Normal | 457.7 | 354.9 | 430.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 129.7 | 129.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.08 | 60.1 | 19 | 1 | 35.8 | 119005.3 | 20528 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 14:38 | Normal | 431.1 | 330.7 | 416 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 129.6 | 129.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11 | 1 | 35.8 | 119005.3 | 20528 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 14:43 | Normal | 405.6 | 356.3 | 348.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.6 | 129.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 35.7 | 119005.3 | 20528 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 14:48 | Normal | 453.2 | 446.1 | 406 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.6 | 129.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 35.7 | 119005.3 | 20528 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 14:53 | Normal | 443.9 | 409.3 | 420.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 35.6 | 119005.3 | 20528 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 14:58 | Normal | 427.3 | 369 | 405.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.1 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 0 | 1 | 35.3 | 119005.3 | 20528 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 15:04 | Normal | 424.8 | 432.4 | 465.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.3 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 35 | 119005.3 | 20528 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 15:08 | Normal | 318.8 | 297.4 | 272.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.2 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 34.6 | 119005.3 | 20528 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 15:13 | Normal | 313.8 | 293.1 | 280 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 34.3 | 119005.3 | 20528 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 15:18 | Normal | 311.8 | 291.2 | 326.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 34 | 119005.3 | 20528 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 15:23 | Normal | 325.8 | 296.8 | 307.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 33.7 | 119005.3 | 20528 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 15:29 | Normal | 329.8 | 298.2 | 274.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 0 | 1 | 33.5 | 119005.3 | 20529 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 15:34 | Normal | 420.1 | 424.6 | 385 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 33.4 | 119005.3 | 20529 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 15:38 | Normal | 452.8 | 400.6 | 411.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 33.3 | 119005.3 | 20529 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 15:43 | Normal | 328.1 | 286 | 326.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 33.1 | 119005.3 | 20529 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 15:49 | Normal | 423.4 | 365.8 | 378.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 33.1 | 119005.3 | 20529 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 15:54 | Normal | 440.6 | 405.2 | 440.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 33 | 119005.3 | 20529 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 15:58 | Normal | 450.9 | 429.7 | 395.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 32.9 | 119005.3 | 20529 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 16:04 | Normal | 452.2 | 448.1 | 434.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 32.7 | 119005.3 | 20529 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 16:08 | Normal | 382.8 | 408.7 | 407.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 32.6 | 119005.3 | 20529 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 16:14 | Normal | 464.7 | 417.6 | 371.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 32.5 | 119005.3 | 20529 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 16:19 | Normal | 419.9 | 310 | 420.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 51 | 1 | 32.3 | 119005.3 | 20529 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 16:24 | Normal | 474.4 | 198.7 | 201.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 105 | 1 | 32.2 | 119005.3 | 20529 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 16:28 | Normal | 486.3 | 218 | 412.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.95 | 59.96 | 258 | 1 | 32.2 | 119005.3 | 20530 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 16:34 | Normal | 475.7 | 199.8 | 397.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.04 | 199 | 1 | 32.2 | 119005.4 | 20530 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 16:39 | Normal | 445.8 | 201 | 363.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 133 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 62 | 1 | 32.2 | 119005.4 | 20530 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 16:44 | Normal | 448.7 | 505.8 | 407.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1 | 1 | 32.3 | 119005.4 | 20530 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 16:48 | Normal | 357.8 | 283.4 | 375.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1 | 1 | 32.2 | 119005.4 | 20530 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 16:54 | Normal | 328.8 | 269.8 | 338 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 1 | 1 | 32.1 | 119005.4 | 20530 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 16:59 | Normal | 314.9 | 297 | 319 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 32 | 119005.4 | 20530 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 17:04 | Normal | 349.8 | 426.7 | 405 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.7 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 31.9 | 119005.4 | 20530 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 17:09 | Normal | 404.9 | 358.5 | 376.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.6 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 31.9 | 119005.4 | 20530 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 17:14 | Normal | 379.7 | 379.6 | 370.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.8 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60 | 0 | 1 | 31.7 | 119005.4 | 20530 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 17:19 | Normal | 312.8 | 314 | 322.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 31.5 | 119005.4 | 20530 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-08 17:24 | Normal | 221.7 | 198 | 196.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 31.3 | 119005.4 | 20530 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0