## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-01 05:39 | Wait | 593 | 597.3 | 523.3 | 522.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 27.4 | 52934.8 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-01 05:42 | Wait | 628.1 | 628.5 | 538.7 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 220 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 31.8 | 52934.8 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 05:47 | Wait | 663.5 | 663.9 | 558.2 | 561.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218.6 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 35.8 | 52934.8 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 05:52 | Normal | 297.7 | 614.2 | 543.9 | 540.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.6 | 220.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 60.05 | 60.08 | 60.08 | 627 | 1 | 37.7 | 52934.9 | 3080 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 05:57 | Normal | 209 | 578.9 | 531 | 478.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220.4 | 220.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 697 | 1 | 39.6 | 52934.9 | 3080 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 06:02 | Normal | 208.4 | 655.8 | 509.1 | 391.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.8 | 220.2 | 220.2 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 795 | 1 | 40.7 | 52935 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 06:07 | Normal | 211.8 | 626 | 552.9 | 438.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 218 | 220 | 219.8 | 2 | 2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 921 | 1 | 41.9 | 52935.1 | 3080 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 06:12 | Normal | 250.8 | 673.9 | 521.8 | 536.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.2 | 219.2 | 219.8 | 2 | 2.2 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1066 | 1 | 42.7 | 52935.1 | 3080 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 06:17 | Normal | 229.1 | 710.9 | 548.3 | 561.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 218 | 219.4 | 219.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1218 | 1 | 43.5 | 52935.2 | 3080 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 06:22 | Normal | 280.4 | 674 | 577 | 551.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 218.4 | 219.6 | 220 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1835 | 1 | 44.1 | 52935.4 | 3080 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 06:27 | Normal | 526.6 | 691.4 | 486.4 | 594.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 218.8 | 220.6 | 220 | 5 | 5.1 | 4.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3117 | 1 | 44.7 | 52935.6 | 3080 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 06:32 | Normal | 589.9 | 645.7 | 557.9 | 594.9 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 218.8 | 220.6 | 220.2 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4054 | 1 | 45.3 | 52935.9 | 3080 | 0.5 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 06:37 | Normal | 591.8 | 648.4 | 475 | 595 | 2.1 | 3 | 2.5 | 1 | 219.4 | 220.2 | 221.2 | 9 | 9 | 8.8 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 5687 | 1 | 45.8 | 52936.3 | 3080 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 06:42 | Normal | 572.9 | 668.6 | 461.9 | 602.7 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 1.1 | 219.4 | 220.6 | 221.4 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6457 | 1 | 46.4 | 52936.8 | 3080 | 1 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 06:47 | Normal | 596.9 | 677.6 | 493.2 | 601 | 2.8 | 3.8 | 3.3 | 1.2 | 219.6 | 220.8 | 221 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 7272 | 1 | 46.9 | 52937.4 | 3081 | 1 | 2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.2 | 2 | 0.5 | 0.6 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 06:52 | Normal | 622.8 | 695.4 | 507.2 | 595 | 3.2 | 4.3 | 3.6 | 1.4 | 219.8 | 221 | 221.6 | 12.8 | 13.1 | 12.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8231 | 1 | 47.6 | 52938 | 3081 | 1.1 | 2.5 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 0.7 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 06:57 | Normal | 642.8 | 701.4 | 492.1 | 530.7 | 3.3 | 4.7 | 4.1 | 1.9 | 220 | 220.8 | 221.6 | 14.4 | 14.3 | 14 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8949 | 1 | 48.3 | 52938.7 | 3081 | 1 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0.9 | 1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 07:02 | Normal | 659.7 | 703.3 | 455.9 | 533.8 | 3.1 | 4.9 | 4.9 | 2 | 219.8 | 221 | 221 | 14.9 | 15.1 | 14.7 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 9362 | 1 | 49 | 52939.5 | 3081 | 0.8 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0.8 | 1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 07:07 | Normal | 663.8 | 711.4 | 472.8 | 543.7 | 3.8 | 5.3 | 5.3 | 2.3 | 220.6 | 221.2 | 221.8 | 16.8 | 16.7 | 16.4 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 10364 | 1 | 49.9 | 52940.3 | 3081 | 1.3 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 3 | 0.9 | 1.1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 07:12 | Normal | 658.6 | 703.2 | 471.8 | 554.6 | 4.3 | 5.8 | 5.8 | 2.4 | 219.8 | 221 | 221 | 18.3 | 18 | 17.9 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 11320 | 1 | 48.1 | 52941.2 | 3081 | 1.5 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 2.8 | 3 | 1 | 1.2 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 07:17 | Normal | 678 | 703 | 499.9 | 580.9 | 4.5 | 6.1 | 6.1 | 2.5 | 219.4 | 220.4 | 220.8 | 19.5 | 19.7 | 19.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 12161 | 1 | 46 | 52942.2 | 3081 | 1.6 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3 | 3.3 | 1 | 1.3 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 07:22 | Normal | 671.7 | 698.4 | 505.8 | 573.7 | 4.6 | 6.4 | 6.3 | 2.6 | 219.8 | 220.6 | 221.2 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 12700 | 1 | 49.2 | 52943.3 | 3081 | 1.7 | 3.6 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 07:27 | Normal | 650.7 | 711.4 | 515.9 | 607.7 | 5.6 | 7.2 | 7.4 | 2.8 | 220 | 221.2 | 220.8 | 22.8 | 23 | 22.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14445 | 1 | 47.9 | 52944.4 | 3081 | 2.1 | 4.2 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.8 | 1.4 | 1.3 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 07:32 | Normal | 690.3 | 693.7 | 546 | 587.9 | 5.7 | 7.5 | 6.9 | 3.1 | 219.4 | 220.8 | 220.6 | 23.7 | 23.9 | 23.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14866 | 1 | 45.8 | 52945.6 | 3081 | 2.3 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.9 | 1.4 | 1.6 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 07:37 | Normal | 656.1 | 697 | 537 | 570.9 | 6.2 | 7.8 | 8 | 3.5 | 219.6 | 221 | 220.2 | 25.7 | 25.5 | 25.2 | 59.97 | 60 | 60 | 15962 | 1 | 50.1 | 52946.9 | 3081 | 2.4 | 4.3 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 4.1 | 1.6 | 1.7 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 07:42 | Normal | 629.7 | 687.4 | 548 | 571 | 7.8 | 8.4 | 8.3 | 3.6 | 219.4 | 221.2 | 220.8 | 27.6 | 27.7 | 27.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 17305 | 1 | 49.2 | 52948.3 | 3081 | 3.9 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3.8 | 4.4 | 1.7 | 1.7 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 07:47 | Normal | 615.9 | 683.1 | 555.9 | 559.9 | 8.6 | 9 | 9 | 4 | 220.4 | 221.2 | 221.4 | 29.8 | 29.5 | 29.4 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 18582 | 1 | 48.3 | 52949.8 | 3082 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.7 | 1.9 | 1.9 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 07:52 | Normal | 612.8 | 673.8 | 561.4 | 589 | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 4 | 219.2 | 220.4 | 220.4 | 31 | 31.2 | 30.6 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 19356 | 1 | 47.2 | 52951.3 | 3082 | 4.6 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.6 | 1.9 | 2.1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 07:57 | Normal | 620 | 674 | 559.1 | 575.9 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 4.3 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 32.2 | 32 | 31.7 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 19976 | 1 | 45.7 | 52953 | 3082 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4.8 | 5 | 0 | 4.8 | 5 | 2.1 | 2.1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 08:02 | Normal | 618.7 | 664.7 | 557.9 | 573.8 | 9.7 | 10.1 | 10.3 | 4.5 | 219.2 | 219.8 | 220.2 | 33.2 | 33.2 | 32.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 20744 | 1 | 46.3 | 52954.6 | 3082 | 4.9 | 5.5 | 0 | 5 | 5.5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 2.3 | 2.2 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 08:07 | Normal | 651 | 661.6 | 548.7 | 582.2 | 9.8 | 10.5 | 10.9 | 4.6 | 219 | 220.2 | 219.8 | 34.6 | 35.3 | 34.6 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 22324 | 1 | 48.5 | 52956.4 | 3082 | 5 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.3 | 2.3 | 2.1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 08:12 | Normal | 644.8 | 656.9 | 545.7 | 574.7 | 10.8 | 11.2 | 11.3 | 5 | 219 | 220.2 | 220.2 | 37.1 | 36.8 | 36.3 | 59.96 | 60.04 | 60 | 23367 | 1 | 50 | 52958.3 | 3082 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.5 | 2.4 | 2.4 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 08:17 | Normal | 654.8 | 653.7 | 546 | 571.8 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 5.3 | 219.4 | 220.4 | 220.2 | 38.6 | 38.5 | 37.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 24365 | 1 | 49.6 | 52960.3 | 3082 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.8 | 2.6 | 2.5 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 08:22 | Normal | 657.8 | 647.9 | 539.1 | 526.9 | 11.8 | 12.1 | 12.3 | 6.5 | 219.4 | 220.4 | 220.4 | 40.5 | 40.4 | 40 | 60.01 | 60 | 60 | 25550 | 1 | 49.3 | 52962.4 | 3082 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.1 | 6.2 | 3.5 | 2.9 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 08:27 | Normal | 648.8 | 656.7 | 538.8 | 491.9 | 10 | 10.1 | 10.5 | 5.9 | 219 | 219.6 | 219.4 | 34.5 | 34.2 | 33.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 22105 | 1 | 48.8 | 52964.4 | 3082 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 5.5 | 5.4 | 3.2 | 2.6 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 08:32 | Normal | 659.6 | 640.6 | 534 | 522.9 | 12.6 | 13 | 13.2 | 7.5 | 219.8 | 220.4 | 220.6 | 43.5 | 43.1 | 42.6 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 27371 | 1 | 48.3 | 52966.6 | 3082 | 6.6 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.6 | 4.4 | 3.2 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 08:37 | Normal | 649.1 | 644 | 527.9 | 524.8 | 12 | 12.5 | 12.6 | 7.1 | 219.4 | 220.4 | 220.6 | 41.1 | 41.3 | 40.9 | 59.96 | 60 | 59.98 | 25795 | 1 | 47.3 | 52968.7 | 3082 | 6.3 | 6.1 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.4 | 4 | 3 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 08:42 | Normal | 648.8 | 650.8 | 528 | 545.9 | 8.7 | 9 | 9.2 | 5 | 218.2 | 219.4 | 219.4 | 30.8 | 30.9 | 30.3 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 19771 | 1 | 45.1 | 52971 | 3082 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.7 | 2.8 | 2.1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 08:47 | Normal | 629.6 | 643.4 | 540.8 | 560.7 | 14.2 | 14.2 | 14 | 7.8 | 219.8 | 220.6 | 220.6 | 46.8 | 47.1 | 46.5 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 29887 | 1 | 45.8 | 52973.2 | 3083 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.1 | 7.3 | 4.6 | 3.2 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 08:52 | Normal | 636.6 | 632.8 | 534.9 | 570.9 | 14.4 | 14.6 | 14.2 | 7.9 | 219.8 | 221 | 220.8 | 47.7 | 47.5 | 47 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30602 | 1 | 47.4 | 52975.8 | 3083 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.3 | 7.2 | 4.6 | 3.3 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 08:57 | Normal | 635.4 | 630.4 | 519.8 | 531.7 | 14.3 | 14.6 | 14.6 | 8.5 | 219.8 | 220.4 | 220.4 | 47.5 | 47.7 | 47.5 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 29870 | 1 | 49.4 | 52978.3 | 3083 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.4 | 5.1 | 3.5 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 09:02 | Normal | 632.2 | 650.6 | 530.2 | 533 | 12.9 | 12.7 | 13.2 | 7.6 | 219 | 220.2 | 220.2 | 43.6 | 43.4 | 42.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 27965 | 1 | 45.5 | 52980.6 | 3083 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.6 | 4.6 | 3.1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 09:07 | Normal | 645.2 | 631 | 516 | 525.9 | 14.6 | 15.1 | 15.1 | 8.9 | 219 | 220 | 220 | 49.8 | 49.3 | 48.9 | 60 | 60.01 | 60.02 | 32223 | 1 | 46.2 | 52983.1 | 3083 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.7 | 5.5 | 3.5 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 09:12 | Normal | 623.7 | 643.6 | 535.1 | 532.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 4.3 | 216.2 | 217.6 | 217.2 | 26.8 | 26.9 | 26.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 16404 | 1 | 49.2 | 52984.7 | 3083 | 4 | 4.3 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 1.6 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 09:17 | Normal | 640.7 | 634.7 | 536 | 535 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 5.1 | 218.4 | 219.4 | 219.8 | 31.3 | 31 | 30.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 19689 | 1 | 48 | 52986.4 | 3083 | 4.9 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.6 | 3 | 1.9 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 09:22 | Normal | 642.7 | 639 | 541.6 | 544 | 11.3 | 11.6 | 11 | 6.1 | 218.8 | 220 | 219.8 | 38.2 | 37.8 | 37.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 23682 | 1 | 46.7 | 52988.2 | 3083 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.7 | 6 | 0 | 5.5 | 5.6 | 3.8 | 2.5 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 09:27 | Normal | 646.8 | 643.8 | 546 | 544.7 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 7.6 | 219.4 | 221 | 220.6 | 44.6 | 44.1 | 43.7 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 28456 | 1 | 45.4 | 52990.5 | 3083 | 6.9 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.7 | 4.6 | 3 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 09:32 | Normal | 639 | 638.8 | 544.9 | 534.7 | 8.1 | 8.2 | 8 | 4.3 | 217.4 | 218.6 | 218.8 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 17376 | 1 | 46.5 | 52992.3 | 3083 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.1 | 2.4 | 1.7 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 09:37 | Normal | 648.4 | 652.5 | 536.8 | 477.7 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 3.6 | 216.4 | 217.6 | 217.8 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 13617 | 1 | 48.5 | 52993.5 | 3083 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 1.4 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 09:42 | Normal | 647.9 | 653.9 | 549.2 | 478 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 3.6 | 216.6 | 217.6 | 218.2 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 60 | 60.01 | 60 | 13880 | 1 | 49.7 | 52994.7 | 3083 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3 | 3.2 | 2.1 | 1.4 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 09:47 | Normal | 662.8 | 657.8 | 560.1 | 477.8 | 7 | 7.3 | 7.1 | 4.3 | 216.4 | 218 | 217.6 | 25.3 | 25.5 | 25 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 15691 | 1 | 49.1 | 52995.9 | 3084 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.4 | 3.5 | 2.5 | 1.7 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 09:52 | Normal | 660.9 | 665.9 | 546.8 | 484.6 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 3.9 | 216.2 | 218.6 | 218.2 | 23.7 | 23.5 | 23.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14614 | 1 | 48.6 | 52997.2 | 3084 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.2 | 3.3 | 2.2 | 1.5 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 09:57 | Normal | 659.2 | 660 | 557.2 | 487.5 | 7 | 7.3 | 7.1 | 4.2 | 216.6 | 217.4 | 217.8 | 25.5 | 25.2 | 25.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 15678 | 1 | 48.1 | 52998.4 | 3084 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.6 | 2.5 | 1.6 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 10:02 | Normal | 656.3 | 670.8 | 561.7 | 487 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 4.3 | 216.6 | 217.6 | 218.6 | 26.7 | 26.4 | 26.4 | 60 | 60.03 | 60 | 16412 | 1 | 47.4 | 52999.8 | 3084 | 4 | 4.1 | 0 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.8 | 2.6 | 1.8 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 10:07 | Normal | 665.4 | 664.6 | 559.9 | 499.8 | 8.7 | 9 | 8.8 | 5.3 | 217.6 | 219.6 | 218.8 | 31 | 30.8 | 30.6 | 60 | 60 | 60 | 19259 | 1 | 46.5 | 53001.3 | 3084 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 2.1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 10:12 | Normal | 663.7 | 654.8 | 535.9 | 484.7 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 5.1 | 217.6 | 218.6 | 218.4 | 29.8 | 29.5 | 29.5 | 59.98 | 60 | 60 | 18510 | 1 | 45.4 | 53002.8 | 3084 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.4 | 3 | 2.1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 10:17 | Normal | 652.9 | 661 | 559.1 | 496 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 5.3 | 217.8 | 219.2 | 218.6 | 32.3 | 31.9 | 31.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 20045 | 1 | 45.8 | 53004.5 | 3084 | 5 | 5.1 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.6 | 3.2 | 2.1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 10:22 | Normal | 660.6 | 665.8 | 548.7 | 494.5 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 6.1 | 218.6 | 219.4 | 219.8 | 34.9 | 35 | 34.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 22136 | 1 | 47.2 | 53006.2 | 3084 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.1 | 3.6 | 2.4 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 10:27 | Normal | 651.3 | 663.8 | 536.1 | 486 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 4.1 | 216.6 | 217.8 | 217.6 | 24.8 | 25 | 24.8 | 60.03 | 60.05 | 60.07 | 15544 | 1 | 49.1 | 53007.8 | 3084 | 3.6 | 4 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.8 | 2.4 | 1.7 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 10:32 | Normal | 649.8 | 663.8 | 553.7 | 483.6 | 6.8 | 6.9 | 7 | 4.1 | 216 | 217.6 | 217.2 | 24.7 | 24.2 | 24.1 | 60 | 59.99 | 60 | 15125 | 1 | 49.8 | 53009 | 3084 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 1.6 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 10:37 | Normal | 657.6 | 675.3 | 550 | 499.8 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 4 | 216.2 | 217.8 | 217.4 | 25.1 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 15283 | 1 | 49.3 | 53010.3 | 3084 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.7 | 2.3 | 1.5 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 10:42 | Normal | 660.8 | 662.9 | 562.7 | 486.9 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 4.5 | 216.2 | 217.8 | 217.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16437 | 1 | 48.6 | 53011.6 | 3084 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.7 | 2.6 | 1.7 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 10:47 | Normal | 656 | 652 | 552.1 | 519 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 3.3 | 216 | 217 | 217 | 22.5 | 22.1 | 21.9 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 13888 | 1 | 48 | 53012.9 | 3085 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.2 | 1.8 | 1.3 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 10:52 | Normal | 657 | 657.6 | 558.1 | 488.1 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 3.6 | 216 | 217.2 | 216.6 | 21.8 | 21.6 | 21.2 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 13260 | 1 | 47.3 | 53014 | 3085 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | 2 | 1.5 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 10:57 | Normal | 663.8 | 664.9 | 547 | 492.9 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 3.3 | 215.6 | 217 | 216.4 | 20.2 | 19.8 | 19.5 | 59.98 | 60.04 | 60.03 | 12334 | 1 | 46.5 | 53015.1 | 3085 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 1.2 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 11:02 | Normal | 654.6 | 672.5 | 546.7 | 476.5 | 4.5 | 4.6 | 5 | 2.9 | 216.8 | 218.4 | 218.2 | 17.6 | 17 | 16.9 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 10700 | 1 | 45.4 | 53016 | 3085 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 11:07 | Normal | 658.4 | 665.4 | 539 | 491.9 | 4 | 4.3 | 4.6 | 2.5 | 217.2 | 218.6 | 218 | 15.9 | 15.4 | 15.4 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 9790 | 1 | 45.8 | 53016.9 | 3085 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 11:12 | Normal | 656.4 | 671 | 548.2 | 470.2 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 2.3 | 216.4 | 217.8 | 217.4 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 60 | 60 | 59.99 | 8543 | 1 | 47.9 | 53017.7 | 3085 | 2 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 11:17 | Normal | 666.8 | 659.7 | 550.9 | 456.7 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 1.8 | 215.8 | 218 | 217.2 | 11.9 | 11.6 | 11.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 7282 | 1 | 49.8 | 53018.3 | 3085 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 11:22 | Normal | 663.7 | 657.7 | 563 | 468.8 | 3 | 3.4 | 3.5 | 2 | 216.2 | 218.2 | 217.6 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 7932 | 1 | 49.1 | 53019 | 3085 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 11:27 | Normal | 665.7 | 655.5 | 562.5 | 499.1 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 1.7 | 216.6 | 217.4 | 217.2 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7197 | 1 | 48.3 | 53019.6 | 3085 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 11:32 | Normal | 660.5 | 680.8 | 563.7 | 479.8 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 1.8 | 216.6 | 218 | 217.8 | 12.1 | 11.9 | 11.6 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 7482 | 1 | 47 | 53020.2 | 3085 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 11:37 | Normal | 677.7 | 679.7 | 569.7 | 475.9 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 2.1 | 217.2 | 218.4 | 218.6 | 13.8 | 13.8 | 13.3 | 59.94 | 60.04 | 59.97 | 8563 | 1 | 44.9 | 53020.8 | 3085 | 2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 11:42 | Normal | 659.9 | 667.9 | 560.9 | 499.8 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 2 | 216.8 | 218 | 217.8 | 13.7 | 13.3 | 13.4 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 8534 | 1 | 50 | 53021.6 | 3085 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 11:47 | Normal | 661.6 | 685.3 | 553.8 | 477.8 | 3.4 | 3.6 | 4 | 2.1 | 217.4 | 218 | 218.4 | 14 | 13.7 | 13.6 | 59.98 | 60.05 | 60 | 8724 | 1 | 49.1 | 53022.3 | 3086 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 11:52 | Normal | 671.7 | 676.6 | 570 | 482.1 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 2.1 | 217.8 | 218.4 | 218.4 | 14.3 | 14 | 13.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8951 | 1 | 48 | 53023 | 3086 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 1.2 | 0.9 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 11:57 | Normal | 663.7 | 665.7 | 545.9 | 477.8 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 1.8 | 217.2 | 218.2 | 218.4 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 7446 | 1 | 46.4 | 53023.7 | 3086 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 12:02 | Normal | 663.3 | 654.4 | 565.1 | 486.9 | 2.5 | 3 | 3 | 1.6 | 217.4 | 218.8 | 218.6 | 10.9 | 11 | 10.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6790 | 1 | 46.4 | 53024.3 | 3086 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 12:07 | Normal | 682.2 | 665.8 | 561.8 | 501.8 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 217 | 218.8 | 218.8 | 12.4 | 12.3 | 11.9 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 7669 | 1 | 49.7 | 53024.9 | 3086 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1 | 0.7 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 12:12 | Normal | 672.6 | 671.6 | 551.2 | 484.8 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 1.9 | 217.6 | 218 | 219.4 | 12.2 | 11.9 | 12 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 7640 | 1 | 48.7 | 53025.5 | 3086 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 12:17 | Normal | 662.7 | 676.7 | 570.8 | 472.8 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | 218 | 218 | 218.8 | 12.5 | 12.2 | 12.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7849 | 1 | 47.2 | 53026.2 | 3086 | 1.7 | 2 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 12:22 | Normal | 674.8 | 667.9 | 568.3 | 458.6 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 1.8 | 217.4 | 219 | 218.6 | 11.8 | 11.8 | 11.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7392 | 1 | 45 | 53026.8 | 3086 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1 | 0.7 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 12:27 | Normal | 663.9 | 671.9 | 562.8 | 529.7 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 1.4 | 217.8 | 219 | 218.8 | 10 | 9.8 | 10 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6332 | 1 | 49.9 | 53027.4 | 3086 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 12:32 | Normal | 664.7 | 681.7 | 554.9 | 494.9 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 1.6 | 217.4 | 218.6 | 218.2 | 10.4 | 10.4 | 9.9 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 6481 | 1 | 48.9 | 53027.9 | 3086 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.4 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 12:37 | Normal | 679.8 | 682.7 | 564.6 | 483.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 1.8 | 217.2 | 218.2 | 218.2 | 11.2 | 11.1 | 10.8 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 6956 | 1 | 47.6 | 53028.5 | 3086 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1 | 0.6 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 12:42 | Normal | 658.8 | 686.5 | 552.9 | 486.8 | 2 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 217.2 | 218.8 | 218 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5921 | 1 | 45.3 | 53029 | 3086 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 12:47 | Normal | 673.6 | 682.8 | 571.7 | 488.5 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 217.2 | 218 | 217.8 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 60 | 60 | 60.01 | 5362 | 1 | 49.8 | 53029.5 | 3087 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 12:52 | Normal | 659.9 | 670.4 | 556 | 524.8 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 217.2 | 218.4 | 218 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4788 | 1 | 48.7 | 53029.9 | 3087 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.3 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 12:57 | Normal | 648.9 | 668.6 | 559.6 | 526.1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 1 | 216.8 | 218.8 | 218.2 | 7.4 | 7.4 | 7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 4491 | 1 | 47 | 53030.3 | 3087 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 13:02 | Normal | 676.8 | 675.7 | 572.4 | 487.1 | 2 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 217 | 218.2 | 218.4 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6037 | 1 | 49 | 53030.7 | 3087 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 13:07 | Normal | 666.8 | 683.8 | 570.7 | 503.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 216.8 | 217.6 | 218.4 | 9.3 | 9.2 | 9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5792 | 1 | 48.9 | 53031.2 | 3087 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 13:12 | Normal | 665.8 | 689.5 | 563 | 493.6 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 216.2 | 217 | 217.4 | 10.2 | 10 | 9.7 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 6275 | 1 | 47.2 | 53031.7 | 3087 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 13:17 | Normal | 643 | 664.8 | 574.7 | 454.7 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 216.2 | 217.4 | 217.6 | 8.8 | 9 | 8.7 | 60 | 60 | 60.01 | 5530 | 1 | 48 | 53032.2 | 3087 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 13:22 | Normal | 646.8 | 653.9 | 569 | 508.9 | 1.5 | 2 | 2 | 1.1 | 215.8 | 217.4 | 217 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4849 | 1 | 49.1 | 53032.7 | 3087 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 13:27 | Normal | 667.6 | 673.5 | 560.7 | 502.6 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 215.6 | 217.2 | 216.8 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4047 | 1 | 47.2 | 53033 | 3087 | 0.7 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 13:32 | Normal | 669.9 | 659.8 | 561.8 | 449.7 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.6 | 215.4 | 216.8 | 217 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 2646 | 1 | 50 | 53033.3 | 3087 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 13:37 | Normal | 645.9 | 660.3 | 561.8 | 435.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 215.4 | 216.8 | 216.8 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 2216 | 1 | 48.8 | 53033.5 | 3087 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 13:42 | Normal | 669.8 | 667.6 | 545.5 | 464.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 215.6 | 216.6 | 216.6 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 2200 | 1 | 46.7 | 53033.7 | 3087 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 13:47 | Normal | 673.8 | 671.7 | 547.7 | 502.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 215.8 | 216.8 | 216.8 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 2054 | 1 | 49.7 | 53033.9 | 3088 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 13:52 | Normal | 642.8 | 654.8 | 526 | 552 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 216 | 216.8 | 216.6 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1997 | 1 | 48 | 53034 | 3088 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 13:57 | Normal | 666.1 | 645.5 | 588.8 | 476.9 | 0.5 | 1 | 1 | 0.6 | 216.2 | 217.2 | 217.6 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 59.97 | 60 | 59.97 | 2437 | 1 | 49.1 | 53034.2 | 3088 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 14:02 | Normal | 659.8 | 654.8 | 554.9 | 473 | 0.5 | 1 | 1 | 0.6 | 216.2 | 217.6 | 217.6 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2717 | 1 | 48.5 | 53034.4 | 3088 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 14:07 | Normal | 671.3 | 683.5 | 563.8 | 466.8 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.6 | 216.2 | 217 | 216.8 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2524 | 1 | 45.1 | 53034.6 | 3088 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 14:12 | Normal | 597.6 | 654.3 | 525.1 | 484 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 216.2 | 217.6 | 217.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 60 | 59.99 | 60.02 | 2122 | 1 | 48.8 | 53034.8 | 3088 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 14:17 | Normal | 651.1 | 616.9 | 515.6 | 457.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 216 | 216.4 | 216.8 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2050 | 1 | 45.4 | 53035 | 3088 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 14:22 | Normal | 607.4 | 638.4 | 525.8 | 540.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 215.8 | 217.2 | 217.2 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 1718 | 1 | 48.9 | 53035.2 | 3088 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 14:27 | Normal | 652 | 664.5 | 533.2 | 398.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 216.4 | 217.6 | 217.6 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 60 | 1848 | 1 | 45.6 | 53035.3 | 3088 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 14:32 | Normal | 581.2 | 655.5 | 527.7 | 479.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 216.4 | 217.4 | 217.6 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 59.99 | 60 | 60 | 2090 | 1 | 48.8 | 53035.5 | 3088 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 14:37 | Normal | 605.1 | 674.6 | 561 | 467.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.7 | 216.4 | 217.6 | 217.6 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 2956 | 1 | 45.6 | 53035.7 | 3088 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 14:42 | Normal | 679.8 | 671.7 | 573 | 495.9 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1 | 216.8 | 218 | 218 | 7 | 7.1 | 6.8 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 4277 | 1 | 48.6 | 53036 | 3088 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 14:47 | Normal | 693.9 | 680.8 | 560 | 482.9 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 217.2 | 218.4 | 218.2 | 8.5 | 8.3 | 8 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 5247 | 1 | 47.5 | 53036.4 | 3089 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.4 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 14:52 | Normal | 679.7 | 683.7 | 572.8 | 514 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 1.5 | 218 | 218.8 | 219 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 6801 | 1 | 48.5 | 53036.9 | 3089 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 14:57 | Normal | 700.1 | 708.9 | 583.6 | 499.5 | 3 | 3.2 | 3.3 | 1.8 | 218.6 | 219.6 | 220 | 13 | 12.7 | 12.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 8025 | 1 | 48.5 | 53037.5 | 3089 | 1.8 | 2 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 15:02 | Normal | 694.6 | 706.7 | 577.6 | 437.6 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 2.4 | 219.6 | 220 | 220.2 | 16.1 | 16.1 | 16 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 9997 | 1 | 48.7 | 53038.2 | 3089 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 15:07 | Normal | 704.3 | 691.7 | 577.2 | 488.7 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 2.5 | 219.2 | 219.8 | 220.2 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 10494 | 1 | 45.8 | 53039.1 | 3089 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 15:12 | Normal | 699 | 703.1 | 586 | 507.9 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 2.6 | 219.8 | 220.2 | 220.4 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12986 | 1 | 49.7 | 53040.1 | 3089 | 3 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.3 | 0 | 3 | 3.1 | 1.6 | 1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 15:17 | Normal | 685.4 | 692.5 | 583.8 | 458.6 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 2.6 | 219.6 | 220.4 | 220.6 | 16.2 | 16.5 | 16.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 10151 | 1 | 48.6 | 53041.1 | 3089 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 15:22 | Normal | 702 | 724.8 | 586.7 | 441.2 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 3 | 220.2 | 220.4 | 220.6 | 22.8 | 22.3 | 22.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 14501 | 1 | 47.5 | 53042.2 | 3089 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.2 | 1.9 | 1.2 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 15:27 | Normal | 698 | 701.9 | 573.9 | 493.9 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 2.7 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 24.3 | 24.3 | 24 | 59.97 | 59.99 | 60 | 15167 | 1 | 46.1 | 53043.3 | 3089 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 0.9 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 15:32 | Normal | 698.5 | 694.9 | 589.9 | 511.9 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 2.9 | 220.6 | 221.8 | 221.6 | 24.5 | 24.6 | 24 | 60 | 60.03 | 60 | 16763 | 1 | 47.6 | 53044.6 | 3089 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.3 | 0 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 0.9 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 15:37 | Normal | 680.7 | 691.4 | 567 | 492.8 | 10.3 | 7.8 | 9.6 | 2.5 | 220.8 | 222.4 | 221.6 | 30.3 | 29.9 | 29.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 18678 | 1 | 49.8 | 53045.9 | 3089 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.1 | 2.9 | 0 | 5.3 | 4.1 | 1.5 | 0.8 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 15:42 | Normal | 668.7 | 691.5 | 564.9 | 510.7 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 2.4 | 219.6 | 220.4 | 220.4 | 18.2 | 17.9 | 17.6 | 60 | 59.99 | 60 | 11991 | 1 | 49.1 | 53047.1 | 3089 | 2.7 | 3 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 15:47 | Normal | 685.4 | 707.6 | 573.9 | 508.8 | 5.9 | 5.2 | 6 | 2.1 | 220.2 | 220.6 | 220.6 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 60 | 59.99 | 60 | 14425 | 1 | 48.4 | 53048.1 | 3090 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3 | 2.6 | 0 | 3.2 | 2.5 | 1.4 | 0.6 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 15:52 | Normal | 673.7 | 679.6 | 563.8 | 502.5 | 8.6 | 6.5 | 6.8 | 2.1 | 220 | 220.8 | 221.2 | 24.4 | 24.2 | 24.2 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 15434 | 1 | 47.6 | 53049.3 | 3090 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.4 | 2.2 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 15:57 | Normal | 661.7 | 684 | 563.8 | 481.7 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 1.8 | 219 | 219.4 | 220 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 10312 | 1 | 46.7 | 53050.5 | 3090 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.4 | 1.9 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 16:02 | Normal | 649.8 | 680.7 | 549 | 490.9 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 1.4 | 217.8 | 219 | 218.8 | 10.8 | 10.7 | 10.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6691 | 1 | 44.9 | 53051.2 | 3090 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 16:07 | Normal | 651.4 | 678.4 | 561.9 | 523.8 | 2 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 217.4 | 218.2 | 218.6 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5738 | 1 | 47.9 | 53051.7 | 3090 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 16:12 | Normal | 678.6 | 667.6 | 571.8 | 482.6 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 217.2 | 218 | 218.2 | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 5477 | 1 | 49.6 | 53052.1 | 3090 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 16:17 | Normal | 673.9 | 663.9 | 562.7 | 491.6 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 217.4 | 218.4 | 218.4 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5545 | 1 | 48.6 | 53052.6 | 3090 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 16:22 | Normal | 665.9 | 661.9 | 545 | 471.8 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 217.4 | 217.8 | 217.8 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 60 | 60.01 | 60 | 4791 | 1 | 47.2 | 53053 | 3090 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 16:27 | Normal | 646.6 | 671.5 | 563.9 | 488.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 216.8 | 217.6 | 217.8 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3400 | 1 | 45.4 | 53053.4 | 3090 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 16:32 | Normal | 626.6 | 645.1 | 550.5 | 487.3 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.6 | 216.6 | 218 | 218.4 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2771 | 1 | 49.5 | 53053.6 | 3090 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 16:37 | Normal | 652.8 | 653.8 | 561.3 | 471.6 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 216.8 | 217.6 | 218.2 | 3.9 | 4 | 3.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 2358 | 1 | 48.1 | 53053.9 | 3090 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 16:42 | Normal | 578.2 | 667.8 | 560.9 | 451.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 216.6 | 218.4 | 217.4 | 3 | 3.3 | 3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1891 | 1 | 45.4 | 53054 | 3090 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 16:47 | Normal | 627.8 | 656.2 | 542.8 | 477.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 216.8 | 217.6 | 218.2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1593 | 1 | 49.3 | 53054.2 | 3091 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 16:52 | Normal | 480.2 | 640.2 | 519.5 | 463.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 216.2 | 217.8 | 217.6 | 2 | 2.2 | 1.6 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 1120 | 1 | 47.4 | 53054.3 | 3091 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 16:57 | Normal | 337 | 599 | 530.1 | 520 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 216.8 | 218.6 | 218.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 889 | 1 | 49.9 | 53054.4 | 3091 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 17:02 | Normal | 217.5 | 642.8 | 526.8 | 567.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217 | 218.2 | 218.6 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 894 | 1 | 48.2 | 53054.4 | 3091 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 17:07 | Normal | 315.3 | 679.9 | 527 | 534.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 218 | 218.8 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 833 | 1 | 50 | 53054.5 | 3091 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 17:12 | Normal | 256.4 | 602.8 | 473.5 | 532.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.8 | 218.8 | 218.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 765 | 1 | 48.4 | 53054.6 | 3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 17:17 | Normal | 200.3 | 562.7 | 502.3 | 500.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 217.2 | 218.2 | 218.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 587 | 1 | 49.1 | 53054.6 | 3091 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 17:22 | Normal | 200.2 | 623.2 | 536.5 | 553.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218.6 | 218.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 603 | 1 | 48.4 | 53054.7 | 3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 17:27 | Normal | 270.5 | 586.7 | 491.9 | 441.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 219.2 | 218.8 | 1.3 | 1.6 | 1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 595 | 1 | 49.7 | 53054.7 | 3091 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 17:32 | Normal | 207.2 | 633.5 | 536.4 | 422.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 218.8 | 219 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 557 | 1 | 47.2 | 53054.8 | 3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 17:37 | Normal | 231.8 | 567.7 | 521.2 | 511.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 219 | 218.6 | 1 | 1.3 | 1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 480 | 1 | 49.2 | 53054.8 | 3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 17:42 | Normal | 190 | 542.9 | 513.2 | 472.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 218.4 | 218.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 463 | 1 | 46.4 | 53054.9 | 3091 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 17:47 | Normal | 278.5 | 592.9 | 506.7 | 496.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 219 | 218.8 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 502 | 1 | 48.7 | 53054.9 | 3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 17:52 | Normal | 213.3 | 270.9 | 376.7 | 336.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219.8 | 219.6 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 435 | 1 | 49.7 | 53054.9 | 3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-01 17:57 | Normal | 202.8 | 203.7 | 218.9 | 193.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 219.6 | 219 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 60.03 | 60.08 | 60.07 | 430 | 1 | 45 | 53055 | 3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0