## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-10 05:46 | Wait | 621.3 | 621.5 | 537 | 538.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 26.1 | 54562.8 | 3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 05:48 | Wait | 654.7 | 654.8 | 553.3 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219.4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.2 | 54562.8 | 3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-10 05:48 | Wait | 654.7 | 654.8 | 553.3 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219.4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.2 | 54562.8 | 3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 05:52 | Normal | 644.2 | 643.1 | 502 | 503.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.8 | 220.2 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 60.05 | 60.1 | 60.07 | 605 | 1 | 31.1 | 54562.8 | 3189 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 05:53 | Normal | 632.2 | 614.2 | 529.6 | 535.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.6 | 220 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 645 | 1 | 31.8 | 54562.8 | 3189 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 05:54 | Normal | 613.9 | 636.1 | 478.7 | 495.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.6 | 219.6 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 674 | 1 | 32.4 | 54562.8 | 3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 05:56 | Normal | 645.8 | 606.6 | 485.2 | 389.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219.6 | 219.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 718 | 1 | 33.5 | 54562.8 | 3189 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 05:57 | Normal | 635.2 | 549.1 | 529.8 | 421.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 220 | 219.4 | 2 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 758 | 1 | 34 | 54562.8 | 3189 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 05:58 | Normal | 642.2 | 627 | 512.6 | 412.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 219.8 | 219.8 | 1.7 | 2 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 796 | 1 | 34.5 | 54562.8 | 3189 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 05:59 | Normal | 623.1 | 655.5 | 541.6 | 428.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 220.2 | 219.8 | 1.9 | 2 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 830 | 1 | 34.9 | 54562.9 | 3189 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:00 | Normal | 625.2 | 641.7 | 485.5 | 437.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 220 | 219.8 | 2 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60 | 849 | 1 | 35.3 | 54562.9 | 3189 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:01 | Normal | 632.3 | 662.6 | 529.4 | 546.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 220 | 219.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 888 | 1 | 35.6 | 54562.9 | 3189 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:02 | Normal | 648 | 605.8 | 502.9 | 550.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 220.2 | 219.6 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60 | 935 | 1 | 35.9 | 54562.9 | 3189 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:03 | Normal | 621.2 | 609 | 520.6 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 219.6 | 219.6 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 980 | 1 | 36.3 | 54562.9 | 3189 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:04 | Normal | 594.8 | 656.3 | 485.3 | 499.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 219.6 | 219.4 | 2 | 2.1 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1016 | 1 | 36.6 | 54562.9 | 3189 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:05 | Normal | 576 | 667.4 | 517.1 | 484.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.2 | 219.4 | 219.6 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1007 | 1 | 36.9 | 54563 | 3189 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:06 | Normal | 652 | 670.9 | 560.4 | 567.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.2 | 219.6 | 219.2 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1077 | 1 | 37.1 | 54563 | 3189 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:07 | Normal | 639.6 | 614.9 | 523.7 | 555.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218 | 219.4 | 219.4 | 2.3 | 2 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1071 | 1 | 37.4 | 54563 | 3189 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:08 | Normal | 675.9 | 553.3 | 491.1 | 529.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 217.8 | 219.4 | 219 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 1039 | 1 | 37.6 | 54563 | 3189 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:09 | Normal | 664.7 | 532.5 | 533.6 | 396.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.6 | 219.2 | 219 | 2 | 2 | 2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1106 | 1 | 37.9 | 54563 | 3189 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:10 | Normal | 662.8 | 534.9 | 527.5 | 513.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 217.8 | 219.6 | 219.6 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 59.97 | 60 | 59.97 | 1156 | 1 | 38.1 | 54563 | 3189 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:11 | Normal | 610.7 | 492.8 | 554.9 | 590.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 217.8 | 219.4 | 219 | 2.3 | 1.9 | 2 | 60 | 60 | 60 | 1161 | 1 | 38.3 | 54563.1 | 3189 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:12 | Normal | 585.2 | 478 | 553.4 | 606 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 218.2 | 219 | 219.2 | 2.5 | 2 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1166 | 1 | 38.5 | 54563.1 | 3189 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:13 | Normal | 626.7 | 498.2 | 557.6 | 533.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218 | 219.2 | 219 | 2.5 | 2 | 1.7 | 59.96 | 60 | 59.95 | 1252 | 1 | 38.7 | 54563.1 | 3190 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:14 | Normal | 631.9 | 467.8 | 566.7 | 588.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 218 | 219 | 219.2 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60 | 1278 | 1 | 38.9 | 54563.1 | 3190 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:15 | Normal | 668.7 | 520.4 | 555.6 | 548.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 217.8 | 219 | 219 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1249 | 1 | 39 | 54563.1 | 3190 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:16 | Normal | 644 | 541.6 | 439.5 | 511.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 217.8 | 219.2 | 219.2 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1336 | 1 | 39.3 | 54563.2 | 3190 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:18 | Normal | 684.9 | 583.1 | 505.5 | 585.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 217.8 | 219 | 219.6 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1320 | 1 | 39.6 | 54563.2 | 3190 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:19 | Normal | 684 | 595.2 | 452.6 | 555.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 217.8 | 219.4 | 219.2 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1465 | 1 | 39.7 | 54563.2 | 3190 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:20 | Normal | 651.7 | 556.9 | 466.7 | 578.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 217.6 | 219.2 | 219 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 1643 | 1 | 39.8 | 54563.3 | 3190 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:21 | Normal | 684.7 | 590.3 | 474.5 | 536.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 217.4 | 218.8 | 219.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60.02 | 60 | 1738 | 1 | 40 | 54563.3 | 3190 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:22 | Normal | 682.7 | 541 | 532.9 | 600.3 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 217.8 | 219.2 | 219.2 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 59.99 | 60 | 60 | 1844 | 1 | 40.1 | 54563.3 | 3190 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:23 | Normal | 693.7 | 663.1 | 551.4 | 595.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 218 | 218.8 | 219 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1954 | 1 | 40 | 54563.4 | 3190 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:24 | Normal | 629 | 645.4 | 549.4 | 587.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 218 | 219.2 | 219.4 | 3.7 | 3.5 | 3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2081 | 1 | 40.1 | 54563.4 | 3190 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:25 | Normal | 644.2 | 698.6 | 593.5 | 549.3 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 217.8 | 219.4 | 219 | 3.7 | 3.2 | 3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2124 | 1 | 40.2 | 54563.4 | 3190 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:26 | Normal | 492 | 678.4 | 583.3 | 557.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 218.2 | 219.4 | 219 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2234 | 1 | 40.4 | 54563.5 | 3190 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:27 | Normal | 501.9 | 725.4 | 573.1 | 594 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.5 | 218 | 218.8 | 219 | 4 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 2341 | 1 | 40.4 | 54563.5 | 3190 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:28 | Normal | 514.2 | 729.3 | 578.3 | 612.8 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 218 | 219.6 | 219.6 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2523 | 1 | 40.6 | 54563.5 | 3190 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:29 | Normal | 527.2 | 716.3 | 569.5 | 566.3 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 218 | 219 | 219.4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2786 | 1 | 40.8 | 54563.6 | 3190 | 0.4 | 0.7 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:30 | Normal | 549.4 | 720.5 | 560.4 | 503.2 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 218 | 219.8 | 219.4 | 4.7 | 5 | 4.7 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 2893 | 1 | 40.9 | 54563.6 | 3190 | 0.4 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:31 | Normal | 496.1 | 734.2 | 579.2 | 536 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 218.2 | 220 | 219.4 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3074 | 1 | 41 | 54563.7 | 3190 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:32 | Normal | 530.1 | 708.3 | 472.4 | 507.1 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 218 | 220.2 | 219.6 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 60 | 60.02 | 60 | 3368 | 1 | 41.1 | 54563.7 | 3190 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:33 | Normal | 467.1 | 718.3 | 445.5 | 516.2 | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 218.6 | 219.6 | 219.8 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60 | 60 | 60 | 3566 | 1 | 41.3 | 54563.8 | 3190 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:34 | Normal | 476.8 | 695.1 | 345.5 | 474 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1 | 218.6 | 220.2 | 219.6 | 6.5 | 6 | 5.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3733 | 1 | 41.4 | 54563.9 | 3190 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:35 | Normal | 589.9 | 708.5 | 370.5 | 375.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 218.6 | 219.8 | 219.6 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 4038 | 1 | 41.5 | 54563.9 | 3190 | 0.7 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:36 | Normal | 574 | 706.5 | 404.5 | 363.3 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 218.8 | 219.8 | 220 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 4307 | 1 | 41.6 | 54564 | 3190 | 0.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:37 | Normal | 586.1 | 690.5 | 352.5 | 352.2 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 218.6 | 219.8 | 219.6 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4486 | 1 | 41.8 | 54564.1 | 3190 | 0.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:42 | Normal | 579.7 | 574.6 | 435.6 | 363.5 | 2.2 | 3.1 | 3 | 1.7 | 219 | 220.4 | 220.2 | 9.2 | 9.3 | 8.6 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 5744 | 1 | 42.3 | 54564.5 | 3190 | 0.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 98 | 0 | 0
2024-04-10 06:44 | Normal | 585.4 | 588.4 | 519.6 | 374.5 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 1.7 | 218.8 | 220 | 220 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5836 | 1 | 42.7 | 54564.7 | 3190 | 0.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:45 | Normal | 585.1 | 617.7 | 527.6 | 355.3 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 1.8 | 219 | 220.4 | 220.2 | 10.5 | 10 | 9.9 | 59.94 | 59.91 | 59.98 | 6415 | 1 | 42.8 | 54564.9 | 3190 | 0.9 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:46 | Normal | 598.5 | 661.1 | 549.8 | 357.3 | 2.5 | 3.3 | 3 | 2.1 | 218.8 | 221 | 220.4 | 10.7 | 11.1 | 10.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6861 | 1 | 42.9 | 54565 | 3190 | 0.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:47 | Normal | 590.1 | 669.6 | 571.5 | 369.6 | 2.6 | 3.5 | 3.1 | 2.1 | 219 | 220.8 | 220.8 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 7241 | 1 | 43.1 | 54565.1 | 3190 | 1.1 | 2 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:49 | Normal | 641.4 | 665.9 | 589.7 | 370.4 | 2.5 | 3.7 | 3.1 | 2.1 | 218.8 | 220.6 | 220.4 | 12.1 | 11.6 | 11.6 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 7548 | 1 | 43.3 | 54565.2 | 3190 | 0.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:49 | Normal | 628.8 | 657.4 | 591.8 | 367.8 | 2.5 | 3.8 | 3.2 | 2.2 | 219 | 220.6 | 220.2 | 12.3 | 12.2 | 11.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 7598 | 1 | 43.3 | 54565.3 | 3190 | 1 | 2 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.2 | 2 | 1.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:50 | Normal | 604.1 | 673.7 | 594.2 | 349.4 | 2.7 | 3.9 | 3.3 | 2.4 | 219.2 | 220.8 | 220.4 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7862 | 1 | 43.4 | 54565.5 | 3190 | 1.1 | 2 | 0 | 2 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:51 | Normal | 588.2 | 671.8 | 595.6 | 348.4 | 2.8 | 4 | 3.4 | 2.5 | 219.4 | 220.4 | 220.6 | 13 | 12.5 | 12.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 8030 | 1 | 43.5 | 54565.6 | 3190 | 1 | 2.2 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2 | 1.2 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:52 | Normal | 617.5 | 669.1 | 577.2 | 342.2 | 2.7 | 4.1 | 3.6 | 2.6 | 219.4 | 220 | 220.8 | 12.7 | 12.9 | 13 | 59.97 | 60 | 59.97 | 8188 | 1 | 43.6 | 54565.7 | 3190 | 0.7 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:53 | Normal | 610.4 | 663.9 | 579.5 | 355.2 | 2.8 | 4.2 | 3.6 | 2.6 | 219.4 | 221.4 | 220.6 | 13.3 | 13.4 | 12.6 | 60 | 59.97 | 60.01 | 8298 | 1 | 43.7 | 54565.9 | 3190 | 0.9 | 2.5 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:54 | Normal | 617.1 | 666.8 | 587.5 | 382.3 | 2.9 | 4.3 | 3.6 | 2.5 | 219.6 | 220.6 | 220.8 | 13.5 | 13 | 13.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8480 | 1 | 43.9 | 54566 | 3190 | 0.8 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:55 | Normal | 627.3 | 715.7 | 569.5 | 380.4 | 3 | 4.1 | 4 | 2.5 | 219.6 | 221.2 | 221 | 14 | 13.9 | 13.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8771 | 1 | 44.1 | 54566.1 | 3190 | 1.1 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:56 | Normal | 624.1 | 705.5 | 520.4 | 391.2 | 3 | 4.4 | 4.6 | 2.5 | 219.6 | 220.8 | 220.8 | 14.4 | 14.3 | 13.6 | 59.95 | 60 | 59.97 | 9020 | 1 | 44.2 | 54566.3 | 3190 | 0.9 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.3 | 1.2 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:58 | Normal | 588.1 | 679.5 | 524.5 | 388.3 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 2.5 | 219.2 | 221 | 220.6 | 14.5 | 14.2 | 14 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9005 | 1 | 44.4 | 54566.5 | 3190 | 1.1 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:58 | Normal | 577.1 | 688.5 | 520.2 | 394.3 | 3.3 | 4.5 | 4.7 | 2.5 | 219.2 | 220.2 | 220.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 60.06 | 60.09 | 60.03 | 8967 | 1 | 44.5 | 54566.6 | 3190 | 1.2 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 06:59 | Normal | 576.2 | 700.6 | 552.3 | 391.3 | 3.3 | 4.3 | 4.6 | 2.5 | 219.4 | 221 | 220.8 | 14.3 | 14.3 | 14 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 8987 | 1 | 44.6 | 54566.8 | 3190 | 1.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:00 | Normal | 575.9 | 681.4 | 548.6 | 397.4 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 2.6 | 219.2 | 220.8 | 220.4 | 15.2 | 15.4 | 15 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 9467 | 1 | 44.8 | 54566.9 | 3190 | 1.2 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:01 | Normal | 577.5 | 711.9 | 549.3 | 397.8 | 3.6 | 4.6 | 5 | 2.7 | 219.4 | 220.8 | 220.8 | 15.7 | 15.5 | 15 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 9615 | 1 | 44.9 | 54567.1 | 3190 | 1.2 | 2.8 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:02 | Normal | 579 | 707.2 | 541.6 | 386 | 3.8 | 4.8 | 5.1 | 2.7 | 219.4 | 220.8 | 220.4 | 15.9 | 15.9 | 15.1 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 9745 | 1 | 45.1 | 54567.2 | 3190 | 1.4 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:03 | Normal | 573.4 | 705.8 | 547 | 391.7 | 4 | 5 | 5.2 | 3 | 219.2 | 221 | 220.4 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 60.1 | 60.04 | 60.05 | 10118 | 1 | 45.2 | 54567.4 | 3190 | 1.5 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:04 | Normal | 599.3 | 705.7 | 545.1 | 391.9 | 3.8 | 5 | 5.3 | 2.9 | 219.4 | 220.4 | 220.6 | 16.4 | 15.8 | 16.1 | 60.02 | 60.08 | 60.05 | 10148 | 1 | 45.4 | 54567.6 | 3190 | 1.2 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:05 | Normal | 630.2 | 709.6 | 543.7 | 388.7 | 3.8 | 5 | 5.4 | 3 | 219.2 | 220.4 | 220.6 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 60.01 | 60.04 | 60 | 10272 | 1 | 45.6 | 54567.7 | 3190 | 1.3 | 2.9 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:06 | Normal | 657.2 | 701.7 | 558.4 | 394.3 | 3.8 | 5.3 | 5.3 | 3 | 219.4 | 220.4 | 220.6 | 17.2 | 16.8 | 16.7 | 60.04 | 60 | 60.02 | 10650 | 1 | 45.8 | 54567.9 | 3190 | 1.3 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:07 | Normal | 651.3 | 705.5 | 555.1 | 399.2 | 3.8 | 5.1 | 5.3 | 2.9 | 219.2 | 220.8 | 220 | 17.2 | 16.9 | 16.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10616 | 1 | 46 | 54568.1 | 3190 | 1.4 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:08 | Normal | 637.3 | 702.8 | 543.6 | 394.3 | 4 | 5.3 | 5.5 | 3 | 219.4 | 221 | 220.2 | 17.4 | 17 | 16.8 | 60 | 60.01 | 60 | 10709 | 1 | 46.2 | 54568.3 | 3190 | 1.5 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:09 | Normal | 631.1 | 701.5 | 554 | 394.9 | 4.1 | 5.2 | 5.5 | 3 | 219.6 | 220.4 | 220.2 | 17.4 | 16.8 | 16.9 | 60.02 | 60.05 | 60 | 10718 | 1 | 46.3 | 54568.4 | 3190 | 1.3 | 3 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:10 | Normal | 638.1 | 702.6 | 562.3 | 408.2 | 4 | 5.2 | 5.3 | 2.9 | 219 | 220.4 | 220.4 | 17.3 | 16.8 | 16.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10694 | 1 | 46.5 | 54568.6 | 3190 | 1.5 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:11 | Normal | 634.8 | 709 | 547.3 | 400.1 | 4.1 | 5.5 | 5.6 | 3.1 | 219.2 | 220.6 | 220.4 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 60.02 | 60.02 | 60 | 11024 | 1 | 46.7 | 54568.8 | 3190 | 1.5 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:12 | Normal | 641.4 | 705.7 | 549.5 | 394.4 | 4.3 | 5.5 | 5.8 | 3.3 | 219.2 | 220.8 | 220.6 | 18.3 | 17.8 | 18 | 59.99 | 60 | 60 | 11375 | 1 | 46.9 | 54569 | 3191 | 1.3 | 3.1 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.9 | 1.6 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:13 | Normal | 650.2 | 700.6 | 548.1 | 392.1 | 4.2 | 5.5 | 5.7 | 3.2 | 219.2 | 220.6 | 220.2 | 18 | 17.8 | 17.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 11179 | 1 | 47.1 | 54569.2 | 3191 | 1.3 | 3.1 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.8 | 1.6 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:14 | Normal | 661.3 | 706 | 553.4 | 410 | 4.4 | 5.7 | 5.8 | 3.1 | 219.4 | 220.6 | 220.6 | 18.8 | 18.5 | 18.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 11692 | 1 | 47.3 | 54569.4 | 3191 | 1.5 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:15 | Normal | 662.1 | 708.6 | 556.5 | 402.5 | 4.4 | 5.8 | 5.8 | 3.3 | 219.4 | 220.4 | 220.4 | 19.1 | 18.6 | 18.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 11832 | 1 | 47.5 | 54569.6 | 3191 | 1.3 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:16 | Normal | 675.2 | 702.7 | 553.4 | 415.1 | 4.5 | 6 | 6.1 | 3.3 | 219.2 | 220.8 | 220.2 | 19.4 | 19.6 | 19.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12121 | 1 | 47.7 | 54569.8 | 3191 | 1.4 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2.9 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:17 | Normal | 676.4 | 705 | 556.8 | 404.5 | 4.6 | 6.2 | 6.2 | 3.6 | 219.4 | 220.6 | 220.4 | 20.3 | 19.8 | 19.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12505 | 1 | 48 | 54570 | 3191 | 1.4 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1.7 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:18 | Normal | 678.2 | 700.9 | 546.6 | 410.3 | 4.5 | 6.3 | 6.4 | 3.6 | 219.4 | 220.2 | 220.2 | 20.2 | 20.4 | 20 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 12706 | 1 | 48.1 | 54570.2 | 3191 | 1.4 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3 | 0 | 3.2 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:19 | Normal | 661.1 | 701.7 | 548.6 | 411.2 | 4.6 | 6.3 | 6.5 | 3.6 | 219.2 | 221.2 | 220.6 | 20.6 | 20.5 | 19.8 | 60 | 60.03 | 60.02 | 12721 | 1 | 48.3 | 54570.4 | 3191 | 1.3 | 3.4 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 3 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:20 | Normal | 661.4 | 698.7 | 546.6 | 413.5 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 3.6 | 219.6 | 220.8 | 220.6 | 20.8 | 20.3 | 20.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12845 | 1 | 48.5 | 54570.6 | 3191 | 1.5 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:21 | Normal | 659.3 | 695.7 | 564.1 | 421.9 | 4.8 | 6.6 | 6.6 | 3.6 | 219.4 | 220.6 | 220.6 | 20.8 | 20.9 | 21 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 13162 | 1 | 48.7 | 54570.8 | 3191 | 1.5 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.5 | 1.8 | 1.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:22 | Normal | 650.5 | 697.8 | 554.2 | 424.8 | 5 | 6.8 | 6.7 | 3.6 | 219.4 | 220.8 | 220.6 | 21.4 | 21.1 | 21.4 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 13402 | 1 | 49 | 54571 | 3191 | 1.7 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.5 | 1.8 | 1.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:23 | Normal | 685.2 | 700.7 | 555.7 | 425.4 | 4.8 | 6.8 | 6.7 | 3.6 | 219.4 | 220.8 | 220.6 | 21.9 | 21.8 | 21.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 13590 | 1 | 49.2 | 54571.3 | 3191 | 1.5 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.4 | 1.9 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:24 | Normal | 688.1 | 711.6 | 554.4 | 420.2 | 5 | 6.6 | 6.7 | 3.7 | 219.6 | 221.2 | 220.8 | 22 | 21.5 | 21.3 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 13635 | 1 | 49.5 | 54571.5 | 3191 | 1.6 | 3.7 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 1.8 | 1.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:25 | Normal | 680.2 | 703.7 | 552.7 | 410.5 | 5.1 | 7 | 6.8 | 3.9 | 219.4 | 220.8 | 220.8 | 22.3 | 22.1 | 22.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 13922 | 1 | 49.7 | 54571.7 | 3191 | 1.5 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.6 | 1.9 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:26 | Normal | 679.3 | 696.8 | 549.6 | 396.3 | 5.3 | 7.2 | 7 | 4.3 | 219.6 | 220.6 | 221.2 | 23 | 23.1 | 22.4 | 60 | 60 | 60 | 14270 | 1 | 50 | 54572 | 3191 | 1.8 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 1.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:27 | Normal | 699.1 | 721.6 | 560.6 | 400.2 | 5.3 | 7.2 | 6.9 | 4.4 | 219.4 | 220.4 | 220.8 | 23.3 | 22.2 | 22.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14421 | 1 | 44.8 | 54572.2 | 3191 | 1.6 | 4 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.8 | 2.2 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:28 | Normal | 683.5 | 699.1 | 573.9 | 399.6 | 5.6 | 7.4 | 7 | 4.5 | 219.4 | 221 | 220.6 | 23.8 | 24 | 23.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 14870 | 1 | 46.2 | 54572.5 | 3191 | 2 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 2.3 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:29 | Normal | 666 | 699.6 | 568.6 | 389.3 | 5.8 | 7.5 | 7.3 | 4.6 | 219.6 | 220.8 | 220.8 | 24 | 24.3 | 24.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 15136 | 1 | 47.1 | 54572.7 | 3191 | 2 | 4.1 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.9 | 2.4 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:30 | Normal | 647.1 | 696.2 | 571.4 | 395.7 | 6 | 7.6 | 7.2 | 4.5 | 219.8 | 220.8 | 221 | 24.6 | 24 | 23.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15266 | 1 | 47.8 | 54573 | 3191 | 2.4 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 4 | 2.4 | 2.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:31 | Normal | 655.6 | 697.3 | 567.6 | 390.3 | 6 | 7.6 | 7.5 | 4.6 | 219.6 | 221.4 | 221 | 24.7 | 24.8 | 24.2 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 15431 | 1 | 48.3 | 54573.2 | 3191 | 2.3 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.9 | 4 | 2.4 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:32 | Normal | 654 | 698.7 | 566.3 | 391 | 6.1 | 7.8 | 7.5 | 4.7 | 219.6 | 220.6 | 221 | 25.2 | 24.5 | 24.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15573 | 1 | 48.8 | 54573.5 | 3191 | 2.3 | 4.1 | 0 | 3.8 | 4 | 0 | 3.6 | 4 | 2.5 | 2.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:33 | Normal | 660 | 700.7 | 564.5 | 395.4 | 6.1 | 7.8 | 7.5 | 4.6 | 219.4 | 220.8 | 220.8 | 25.1 | 24.9 | 25 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15729 | 1 | 49.2 | 54573.7 | 3191 | 2.5 | 4.1 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:34 | Normal | 645.4 | 695.8 | 565.5 | 388.3 | 6.3 | 7.8 | 7.6 | 4.8 | 219.6 | 220.6 | 220.8 | 25.6 | 25.1 | 24.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 15924 | 1 | 49.6 | 54574 | 3191 | 2.5 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4 | 2.6 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:35 | Normal | 655.4 | 697.9 | 565.6 | 392.2 | 6.3 | 7.8 | 7.6 | 4.9 | 219.8 | 221 | 221.2 | 25.6 | 25.8 | 25 | 60.01 | 60 | 60.03 | 16028 | 1 | 49.9 | 54574.3 | 3191 | 2.4 | 4.2 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4.1 | 2.5 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:36 | Normal | 657.4 | 696.3 | 558.6 | 387.3 | 6.4 | 7.9 | 7.7 | 5 | 219.8 | 221 | 220.8 | 25.4 | 25.8 | 25.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 16015 | 1 | 45.7 | 54574.5 | 3191 | 2.6 | 4 | 0 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:37 | Normal | 672 | 697.3 | 565.7 | 390.4 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | 4.9 | 219.6 | 221 | 220.2 | 25.7 | 25.2 | 25.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 15966 | 1 | 46.1 | 54574.8 | 3191 | 2.5 | 4.1 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.6 | 4 | 2.6 | 2.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:38 | Normal | 640.2 | 690.8 | 571.3 | 390.1 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | 5 | 219.4 | 220.8 | 220.6 | 26.8 | 26.6 | 26.4 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 16695 | 1 | 47 | 54575.1 | 3191 | 3 | 4.1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4.2 | 2.6 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:39 | Normal | 614.4 | 706.9 | 565.8 | 393.4 | 7.6 | 8 | 8.2 | 5.1 | 219.8 | 221 | 221 | 27.3 | 27.2 | 26.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 17078 | 1 | 47.7 | 54575.4 | 3191 | 3.5 | 4.5 | 0 | 4 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.2 | 2.7 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:40 | Normal | 629.4 | 692 | 574.6 | 402.2 | 7.6 | 8.3 | 8.2 | 5 | 219.8 | 220.8 | 220.6 | 28 | 27.5 | 27.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 17351 | 1 | 48.3 | 54575.6 | 3191 | 3.7 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.4 | 2.6 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:41 | Normal | 635.2 | 697.7 | 566.5 | 412.3 | 7.6 | 8.3 | 8.4 | 5 | 219.6 | 221.4 | 221 | 28 | 27.5 | 27.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 17450 | 1 | 48.8 | 54575.9 | 3191 | 3.5 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.2 | 2.6 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:42 | Normal | 620.2 | 689.7 | 573.6 | 400.4 | 7.8 | 8.5 | 8.3 | 5.1 | 220 | 221.2 | 221 | 28 | 28.1 | 27.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 17593 | 1 | 49.2 | 54576.2 | 3191 | 3.8 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.4 | 2.6 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:43 | Normal | 627.1 | 690.8 | 570.3 | 400.2 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 5.2 | 219.6 | 221.4 | 220.6 | 28.3 | 28.5 | 28 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 17752 | 1 | 49.7 | 54576.5 | 3191 | 3.6 | 4.6 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.4 | 2.7 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:44 | Normal | 619 | 682.9 | 568.5 | 412.3 | 8 | 8.6 | 8.3 | 5.1 | 219.6 | 220.8 | 220.6 | 28.4 | 28.2 | 27.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 17570 | 1 | 48.6 | 54576.8 | 3191 | 3.8 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.5 | 2.7 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:45 | Normal | 623.6 | 682.6 | 549.5 | 418.1 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 4.8 | 219.2 | 220.8 | 220 | 27.2 | 27.5 | 27.2 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 17195 | 1 | 45.4 | 54577.1 | 3191 | 3.6 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.3 | 2.6 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:46 | Normal | 598.1 | 691.9 | 573.5 | 411.3 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 5.1 | 219.8 | 221 | 220.8 | 28.3 | 28.3 | 28 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 17589 | 1 | 46.7 | 54577.4 | 3191 | 4 | 4.6 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4.3 | 2.8 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:47 | Normal | 623.8 | 682.8 | 574.4 | 414.2 | 8.1 | 8.7 | 8.7 | 5.1 | 219.4 | 220.6 | 220.8 | 29.1 | 28.7 | 28.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 17997 | 1 | 47.6 | 54577.7 | 3191 | 4 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.6 | 2.8 | 2.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:48 | Normal | 610.8 | 682.7 | 571.3 | 417.2 | 8.6 | 9.1 | 9 | 5.2 | 219.8 | 220.8 | 220.8 | 30.1 | 29.7 | 29.3 | 60 | 60 | 59.99 | 18719 | 1 | 48.4 | 54578 | 3191 | 4.2 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.7 | 2.8 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:49 | Normal | 623 | 687 | 576.5 | 425.3 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 5.2 | 219.6 | 220.8 | 220.6 | 30 | 30 | 29.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18862 | 1 | 49 | 54578.3 | 3191 | 4.1 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.5 | 2.8 | 2.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:50 | Normal | 641.4 | 679.2 | 572.4 | 412.1 | 8.3 | 9.3 | 9.2 | 5.4 | 219.6 | 221 | 220.8 | 30.7 | 30.1 | 29.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 19072 | 1 | 49.5 | 54578.6 | 3191 | 3.8 | 4.9 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.6 | 2.9 | 2.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:51 | Normal | 668.2 | 682.9 | 568.6 | 412.3 | 8 | 9.2 | 9.3 | 5.6 | 219.6 | 220.4 | 221 | 30.7 | 30.7 | 30.1 | 60 | 60.03 | 60 | 19160 | 1 | 50 | 54579 | 3191 | 3.6 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.6 | 3 | 2.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-10 07:56 | Normal | 601.3 | 681.1 | 563.7 | 404.5 | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 6 | 219.6 | 221.2 | 220.4 | 32.2 | 31.8 | 31.4 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 19998 | 1 | 48.9 | 54580.6 | 3191 | 4.7 | 5 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 5 | 4.8 | 3.1 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-10 08:01 | Normal | 632.3 | 676.1 | 571.5 | 459.3 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 5.5 | 220 | 220.4 | 220.8 | 33.7 | 33.1 | 33 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 21224 | 1 | 47.4 | 54582.3 | 3191 | 4.6 | 5.2 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.2 | 3 | 2.5 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 08:06 | Normal | 660.3 | 676.4 | 564.1 | 500.7 | 10.1 | 10.5 | 10.6 | 5.5 | 219.8 | 220.8 | 220.8 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 22597 | 1 | 45.6 | 54584.1 | 3191 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.4 | 3 | 2.5 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 08:11 | Normal | 677 | 679.9 | 569 | 478.9 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 6.1 | 220.4 | 221.2 | 220.6 | 36.8 | 36.4 | 36.3 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 23332 | 1 | 49 | 54586.1 | 3191 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.6 | 3.3 | 2.7 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 08:16 | Normal | 675.5 | 665.6 | 561.5 | 494.5 | 10.8 | 11.5 | 11.4 | 6.1 | 220.4 | 221.2 | 221.4 | 38.4 | 38.2 | 38.2 | 60.05 | 60.1 | 60.07 | 23916 | 1 | 49.5 | 54588 | 3192 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.7 | 3.4 | 2.8 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 08:21 | Normal | 674.2 | 668.2 | 555.5 | 496.2 | 10.6 | 11 | 11.1 | 6.2 | 220.4 | 221 | 221.2 | 37.7 | 37.4 | 36.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 23596 | 1 | 48.7 | 54590 | 3192 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.8 | 3.5 | 2.7 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 08:26 | Normal | 672.4 | 666.3 | 563.7 | 497.5 | 10.6 | 11.2 | 11 | 6.3 | 220 | 221.4 | 220.8 | 37.7 | 37.7 | 37.2 | 60 | 59.98 | 60 | 23572 | 1 | 47.9 | 54592 | 3192 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.8 | 5.6 | 3.6 | 2.8 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 08:31 | Normal | 678.3 | 667.2 | 558.7 | 559.4 | 11.5 | 12.1 | 12.5 | 6.5 | 220.6 | 221.2 | 221 | 41.9 | 42 | 41.6 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 26657 | 1 | 46.9 | 54594.2 | 3192 | 6 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.3 | 3.7 | 2.7 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 08:36 | Normal | 666.4 | 660.2 | 553.8 | 541.5 | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 7 | 220.4 | 222 | 221.4 | 42.6 | 42.9 | 42.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 27311 | 1 | 45.7 | 54596.4 | 3192 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.5 | 4.1 | 2.9 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 08:41 | Normal | 656 | 659.8 | 552.4 | 570.1 | 12.7 | 12.9 | 13.3 | 7.1 | 220.6 | 221.6 | 221.2 | 44 | 43.9 | 43.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 28109 | 1 | 45.8 | 54598.7 | 3192 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.7 | 4.2 | 2.9 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 08:46 | Normal | 664 | 647.8 | 542.2 | 569 | 12.8 | 13.5 | 13.6 | 7.3 | 220.6 | 221.6 | 221.6 | 44.9 | 44.5 | 44.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 28707 | 1 | 47.3 | 54601.1 | 3192 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 7 | 4.3 | 2.9 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 08:51 | Normal | 651.3 | 654.5 | 540.7 | 584.5 | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 7.4 | 221 | 222.2 | 221.8 | 46.1 | 45.8 | 45.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 29386 | 1 | 49.3 | 54603.5 | 3192 | 6.8 | 7.1 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7 | 7 | 4.5 | 2.9 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 08:56 | Normal | 655.1 | 642 | 540.4 | 587.2 | 13.6 | 14.1 | 14.1 | 7.6 | 221.4 | 222.4 | 222.4 | 47.1 | 46.7 | 46.3 | 60.03 | 59.99 | 60.05 | 29960 | 1 | 49.7 | 54606 | 3192 | 7 | 6.9 | 0 | 7.1 | 7 | 0 | 7.1 | 7 | 4.7 | 3 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 09:01 | Normal | 655 | 647 | 530.6 | 584.3 | 13.8 | 14.2 | 14.5 | 7.8 | 221 | 222.6 | 221.8 | 47.3 | 47.4 | 47.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 30406 | 1 | 49.1 | 54608.5 | 3192 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.3 | 7.4 | 4.7 | 3 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 09:06 | Normal | 652.9 | 644 | 531.4 | 584.2 | 14.1 | 14.5 | 14.6 | 7.9 | 221 | 222.2 | 221.8 | 48 | 47.8 | 47.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 30677 | 1 | 48 | 54611.1 | 3192 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.4 | 4.9 | 3.1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 09:11 | Normal | 647.4 | 639.1 | 535.6 | 585.4 | 14.3 | 14.6 | 14.6 | 8 | 221.2 | 222 | 221.6 | 48.3 | 47.9 | 47.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 30900 | 1 | 45.9 | 54613.6 | 3192 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.6 | 4.9 | 3.1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 09:16 | Normal | 658.1 | 652.5 | 546 | 586.8 | 13.8 | 14.5 | 14.4 | 8.1 | 221.2 | 222.2 | 221.4 | 47.9 | 47.5 | 47.2 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 30490 | 1 | 46.8 | 54616.2 | 3193 | 7.1 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.3 | 7.3 | 5 | 3.2 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 09:21 | Normal | 641.1 | 647.2 | 532.5 | 578.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 8.6 | 221.6 | 222.2 | 221.8 | 50.6 | 50.7 | 50.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 32395 | 1 | 45.5 | 54618.8 | 3193 | 7.8 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.6 | 0 | 7.9 | 7.7 | 5.3 | 3.4 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 09:26 | Normal | 649.4 | 643.1 | 533.4 | 581.2 | 15 | 15.3 | 15.4 | 8.6 | 221.6 | 222.4 | 221.8 | 50.9 | 50.5 | 50.1 | 60.01 | 60.05 | 60 | 32301 | 1 | 45.4 | 54621.5 | 3193 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.6 | 0 | 7.9 | 7.6 | 5.2 | 3.4 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 09:31 | Normal | 641.1 | 638.9 | 529.9 | 574.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 9 | 221.6 | 221.8 | 221.8 | 52 | 51.3 | 51.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 33351 | 1 | 45.6 | 54624.2 | 3193 | 7.9 | 8 | 0 | 7.9 | 8.2 | 0 | 7.8 | 8 | 5.5 | 3.5 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 09:36 | Normal | 637.1 | 637 | 528.6 | 584.2 | 15.9 | 15.8 | 16 | 9 | 221.6 | 222.6 | 222 | 53 | 52.2 | 51.9 | 60 | 60 | 59.99 | 33750 | 1 | 45.8 | 54627 | 3193 | 8.2 | 7.9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8.1 | 8 | 5.5 | 3.5 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 09:41 | Normal | 638.3 | 624 | 524.8 | 572.6 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 9.3 | 221.6 | 222.2 | 222 | 53.9 | 53.5 | 53.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 34431 | 1 | 46.1 | 54629.9 | 3193 | 8.2 | 8 | 0 | 8.2 | 8.1 | 0 | 8.3 | 8.4 | 5.6 | 3.6 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 09:46 | Normal | 632.5 | 633.9 | 525.6 | 575.3 | 15 | 15.1 | 15 | 8.6 | 221 | 221.8 | 221.4 | 49.3 | 49.4 | 49.3 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 31893 | 1 | 46.3 | 54632.7 | 3193 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.6 | 5.2 | 3.4 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 09:51 | Normal | 660.7 | 639.7 | 533.9 | 574.4 | 15.7 | 16.3 | 16.3 | 9.5 | 221.4 | 221.8 | 221.6 | 54.3 | 53.6 | 53.5 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 34288 | 1 | 46.3 | 54635.5 | 3193 | 8 | 8.1 | 0 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.2 | 8.2 | 5.8 | 3.8 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 09:56 | Normal | 629.3 | 625.2 | 520.6 | 571.4 | 17 | 17 | 17 | 9.8 | 221.6 | 222.8 | 222 | 55.3 | 55 | 54.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 35174 | 1 | 46.5 | 54638.4 | 3193 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.6 | 6 | 3.9 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 10:01 | Normal | 627.2 | 628 | 522.5 | 571.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 10 | 221.2 | 221.8 | 221.8 | 55.5 | 55.5 | 55.4 | 60 | 60 | 60.01 | 35727 | 1 | 46.8 | 54641.4 | 3193 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.8 | 8.7 | 6.1 | 3.9 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 10:06 | Normal | 629.1 | 616 | 517.7 | 573.5 | 17.1 | 17.5 | 17.5 | 10.1 | 221.4 | 222.2 | 221.2 | 56.2 | 55.4 | 55.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 35882 | 1 | 47.1 | 54644.4 | 3193 | 8.7 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.7 | 0 | 9 | 8.9 | 6.1 | 4 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 10:11 | Normal | 624.3 | 626.3 | 513.7 | 573.4 | 17.5 | 17.3 | 17.7 | 10.1 | 221.4 | 222.4 | 221.2 | 56.6 | 56.3 | 55.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 36225 | 1 | 47.2 | 54647.4 | 3193 | 8.7 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 9 | 8.9 | 6.1 | 4.1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 10:16 | Normal | 629.4 | 616.2 | 515.7 | 567.3 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 10.2 | 221 | 222.4 | 221.2 | 56.3 | 56.2 | 56.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 36130 | 1 | 47.5 | 54650.4 | 3194 | 8.7 | 8.7 | 0 | 9 | 8.8 | 0 | 9.1 | 8.9 | 6.1 | 4 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 10:21 | Normal | 618 | 623.1 | 514.2 | 568.4 | 17.8 | 17.5 | 17.8 | 10.3 | 221.2 | 222.4 | 221 | 57.3 | 56.6 | 56.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 36621 | 1 | 47.8 | 54653.4 | 3194 | 9 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.8 | 0 | 9.3 | 9 | 6.3 | 4.1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 10:26 | Normal | 632.3 | 618.6 | 513.2 | 564 | 17.3 | 17.8 | 18 | 10.5 | 221.2 | 223.2 | 222 | 57.4 | 57.3 | 56.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 36739 | 1 | 47.9 | 54656.4 | 3194 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 9.2 | 9.2 | 6.3 | 4.2 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 10:31 | Normal | 614.3 | 617.2 | 515.7 | 567.5 | 18 | 17.7 | 17.8 | 10.6 | 221 | 222.2 | 221.6 | 57.4 | 57.5 | 57.2 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 36790 | 1 | 48 | 54659.5 | 3194 | 9 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.8 | 0 | 9 | 9 | 6.4 | 4.3 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 10:36 | Normal | 619.7 | 622.1 | 516.6 | 562.2 | 18 | 17.8 | 17.9 | 10.5 | 221 | 221.8 | 221.2 | 57.6 | 57.1 | 56.9 | 60.04 | 60 | 60.03 | 36774 | 1 | 48.3 | 54662.6 | 3194 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.9 | 9 | 0 | 9 | 9.2 | 6.4 | 4.1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 10:41 | Normal | 621.4 | 616.5 | 508.9 | 563.4 | 17 | 17.5 | 17.7 | 10.4 | 220.8 | 222.2 | 221.6 | 56.4 | 56.4 | 56.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 36217 | 1 | 48.5 | 54665.6 | 3194 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.8 | 9.2 | 0 | 9.1 | 9.1 | 6.3 | 4.2 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 10:46 | Normal | 632.3 | 609 | 517.7 | 557.5 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 10.8 | 221.4 | 221.6 | 221.4 | 58.8 | 58 | 57.9 | 60 | 59.99 | 59.97 | 37563 | 1 | 48.5 | 54668.7 | 3194 | 8.9 | 9.1 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.2 | 6.6 | 4.3 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 10:51 | Normal | 627.6 | 619.5 | 503.8 | 567.5 | 18 | 18.1 | 18.4 | 10.8 | 221 | 221.8 | 221 | 58.6 | 58.3 | 57.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 37344 | 1 | 48.7 | 54671.8 | 3194 | 9.1 | 9 | 0 | 9 | 9.1 | 0 | 9.3 | 9.4 | 6.5 | 4.4 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 10:56 | Normal | 622.3 | 612.2 | 504.7 | 566.5 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 11.2 | 222.4 | 223 | 222.4 | 61.9 | 60.9 | 61.3 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 39641 | 1 | 49 | 54674.9 | 3194 | 9.7 | 9.6 | 0 | 9.7 | 9.7 | 0 | 10.1 | 9.9 | 6.8 | 4.6 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 11:01 | Normal | 617.4 | 613.5 | 501.1 | 562.6 | 17.8 | 17.3 | 19.5 | 11.4 | 222 | 222.6 | 221.8 | 55 | 54.5 | 53.9 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 39098 | 1 | 49.1 | 54678.1 | 3194 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.3 | 9.5 | 0 | 9.8 | 9.9 | 6.9 | 4.6 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 11:06 | Normal | 610 | 615.8 | 499.9 | 564.7 | 20 | 19.6 | 20.1 | 11.6 | 222.2 | 223 | 222 | 62.9 | 62.2 | 62.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 40329 | 1 | 49.4 | 54681.4 | 3194 | 10 | 9.9 | 0 | 10.1 | 10 | 0 | 10.2 | 10.2 | 7 | 4.7 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 11:11 | Normal | 613.9 | 630.7 | 499.4 | 440.2 | 6.1 | 7.3 | 6.1 | 4.1 | 218.4 | 218.6 | 218.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 59.99 | 60 | 60 | 12166 | 1 | 48.8 | 54683.2 | 3194 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 2.9 | 3.3 | 2.2 | 1.5 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 11:16 | Normal | 538.2 | 518.8 | 571.4 | 532.9 | 15.5 | 14.2 | 9.1 | 5.1 | 219.2 | 220.2 | 219.4 | 37.9 | 38 | 38.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 16555 | 1 | 47.6 | 54684.5 | 3195 | 7.9 | 7.3 | 0 | 7.4 | 6.8 | 0 | 4.8 | 4.6 | 3.1 | 1.7 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 11:21 | Normal | 555.8 | 601 | 463.7 | 460.3 | 9.7 | 9.3 | 9.4 | 5.3 | 218.6 | 219.2 | 218.8 | 28.5 | 28.3 | 28.5 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 16824 | 1 | 47.1 | 54686.3 | 3195 | 5 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.6 | 0 | 5.2 | 4.6 | 3.1 | 2.1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 11:26 | Normal | 639.2 | 642 | 543.5 | 481.4 | 5 | 5.2 | 5.2 | 3 | 217.4 | 218.8 | 218.4 | 18.2 | 18.1 | 18 | 59.99 | 60 | 59.98 | 11260 | 1 | 45.9 | 54687.3 | 3195 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 11:31 | Normal | 641.8 | 633.4 | 535.6 | 587.8 | 23.8 | 23 | 24.1 | 13.6 | 222.6 | 223.8 | 222.8 | 76.6 | 76.3 | 76.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 49812 | 1 | 45.4 | 54689.4 | 3195 | 12 | 11.8 | 0 | 11.8 | 11.2 | 0 | 12.2 | 12.2 | 8.3 | 5.4 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 11:36 | Normal | 632.3 | 649.2 | 536 | 528.9 | 5 | 5.1 | 5.3 | 2.7 | 217.2 | 217.8 | 217.6 | 18.1 | 18.1 | 18 | 60.01 | 60 | 60.02 | 11146 | 1 | 45.4 | 54690.7 | 3195 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 11:41 | Normal | 645.2 | 657.1 | 540.6 | 480.3 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 2.4 | 217.4 | 218.4 | 217.8 | 15.2 | 15.1 | 14.6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 9277 | 1 | 49.5 | 54691.5 | 3195 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 11:46 | Normal | 667.3 | 656.2 | 541.4 | 605.1 | 7 | 7.5 | 7.4 | 3.3 | 219 | 219.6 | 219.4 | 25.4 | 25.6 | 25.5 | 60.04 | 60.03 | 60 | 15639 | 1 | 49 | 54692.5 | 3195 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.7 | 1.9 | 1.2 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 11:51 | Normal | 577.4 | 598.8 | 529.5 | 560 | 22.5 | 23 | 13.6 | 10.3 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 61.2 | 60.9 | 60.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 38167 | 1 | 46.3 | 54696.3 | 3195 | 10.6 | 10.7 | 0 | 11.3 | 11.5 | 0 | 6.6 | 6.6 | 5.7 | 4.7 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 11:56 | Normal | 621 | 635.9 | 524.4 | 465.2 | 4.9 | 5.5 | 5 | 3.2 | 218.2 | 219.8 | 219.2 | 17.5 | 18 | 17.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11405 | 1 | 46.1 | 54697.8 | 3195 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 1.1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 12:01 | Normal | 584.6 | 694.9 | 505.3 | 509.1 | 13.6 | 14.6 | 9.1 | 9 | 220.6 | 221.6 | 221 | 43.5 | 43.1 | 43.4 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 16876 | 1 | 45.6 | 54699.9 | 3195 | 6.2 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7.6 | 0 | 4 | 4.7 | 4.6 | 4 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 12:06 | Normal | 628.3 | 630.8 | 510.7 | 568.4 | 21.2 | 20.9 | 21.5 | 12.1 | 222 | 223.2 | 222.8 | 67.5 | 67.4 | 67.4 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 43794 | 1 | 46.3 | 54703.2 | 3195 | 10.6 | 10.5 | 0 | 10.6 | 10.4 | 0 | 11.1 | 10.8 | 7.4 | 5 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 12:11 | Normal | 610.6 | 638.9 | 509.1 | 556.4 | 19.7 | 19.1 | 19.5 | 11.2 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 61.5 | 60.9 | 61 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 39650 | 1 | 47.7 | 54706.7 | 3195 | 9.9 | 10 | 0 | 9.6 | 9.8 | 0 | 9.9 | 9.8 | 6.8 | 4.6 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 12:16 | Normal | 623.4 | 628.2 | 520.6 | 538.4 | 18.8 | 18.6 | 18.5 | 11.4 | 221.8 | 222.4 | 221.8 | 60.4 | 59.9 | 59.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 38721 | 1 | 47.5 | 54708.8 | 3196 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.5 | 9.4 | 0 | 9.4 | 9.4 | 6.9 | 4.6 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 12:21 | Normal | 610.3 | 616.2 | 517.5 | 560.3 | 19.1 | 19 | 18.5 | 10.9 | 221 | 221.8 | 221.6 | 59.9 | 59.6 | 59.5 | 59.96 | 60 | 59.97 | 38529 | 1 | 48 | 54712 | 3196 | 9.6 | 9.5 | 0 | 9.7 | 9.6 | 0 | 9.5 | 9.5 | 6.6 | 4.2 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 12:26 | Normal | 536.3 | 565.2 | 534.2 | 552.2 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 3 | 217 | 218.8 | 217.2 | 18.4 | 17.9 | 17.7 | 59.99 | 60.03 | 60 | 12484 | 1 | 47.3 | 54713 | 3196 | 2.7 | 3.2 | 0 | 2.7 | 3 | 0 | 2.8 | 2.7 | 1.8 | 1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 12:31 | Normal | 640.9 | 647.2 | 530.4 | 456.4 | 4 | 4.2 | 4.3 | 2.5 | 217.4 | 219.4 | 217.8 | 15 | 14.9 | 15.1 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 9197 | 1 | 45.9 | 54713.9 | 3196 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 12:36 | Normal | 630.1 | 653.7 | 543.6 | 474.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 3.3 | 217.6 | 218.4 | 218 | 20.3 | 19.8 | 19.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 12584 | 1 | 47.5 | 54714.9 | 3196 | 3 | 3.2 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.1 | 1.1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 12:41 | Normal | 645.2 | 651.1 | 554.6 | 500.3 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 3.1 | 217.6 | 218.6 | 217.8 | 20.2 | 20 | 19.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12421 | 1 | 46.4 | 54715.9 | 3196 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 12:46 | Normal | 663.2 | 651 | 554.8 | 484.6 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 3.2 | 218 | 219.2 | 218.4 | 19.9 | 20 | 19.9 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 12333 | 1 | 45.5 | 54716.9 | 3196 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 12:51 | Normal | 643.9 | 639.9 | 535.5 | 533.2 | 20.8 | 21.1 | 20.8 | 12.6 | 221.8 | 223.2 | 222.6 | 68.4 | 68 | 67.8 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 43787 | 1 | 46.4 | 54719.7 | 3196 | 10.5 | 10.7 | 0 | 10.5 | 10.8 | 0 | 10.5 | 10.5 | 7.7 | 5 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 12:56 | Normal | 630.6 | 635.2 | 524.8 | 555.6 | 20 | 19.8 | 19.8 | 10.8 | 221.6 | 222.6 | 222.6 | 63.8 | 63.6 | 62.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 40877 | 1 | 46.3 | 54723 | 3196 | 10.1 | 10.2 | 0 | 10 | 10.1 | 0 | 10.3 | 10 | 6.9 | 3.8 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 13:01 | Normal | 620.4 | 622.3 | 524.5 | 562.3 | 6 | 6.2 | 6.1 | 2.6 | 217.6 | 219.2 | 218.6 | 20.4 | 20 | 19.8 | 60.01 | 60 | 60.03 | 12578 | 1 | 46.6 | 54725.1 | 3196 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 1.5 | 0.9 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 13:06 | Normal | 702.1 | 632.9 | 531.6 | 511.3 | 10.8 | 14.5 | 10.3 | 7.8 | 218.4 | 219.2 | 219 | 42.2 | 41.6 | 41.6 | 59.99 | 60 | 59.96 | 23902 | 1 | 45.6 | 54726.5 | 3196 | 5.1 | 5.1 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 5 | 5.4 | 4.4 | 3.3 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 13:11 | Normal | 628.3 | 636.9 | 532.7 | 522.8 | 15.2 | 14.8 | 14.9 | 8.8 | 218.2 | 219.2 | 219.2 | 49.9 | 49.4 | 49.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 31897 | 1 | 45.9 | 54729.1 | 3196 | 7.7 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.4 | 0 | 7.8 | 7.4 | 5.4 | 3.4 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 13:16 | Normal | 622.2 | 636.6 | 513.4 | 527.2 | 13.7 | 11.2 | 18 | 9.7 | 218.8 | 219 | 219.6 | 46.4 | 45.8 | 45.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 35025 | 1 | 46.5 | 54731.8 | 3197 | 7.7 | 7.3 | 0 | 6.4 | 5.8 | 0 | 9.4 | 9.1 | 6.4 | 3.7 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 13:21 | Normal | 628.6 | 622.4 | 531.4 | 485.5 | 14.2 | 14.5 | 14.1 | 8.5 | 218 | 218.8 | 218.8 | 46.5 | 46.7 | 46.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 28828 | 1 | 46.7 | 54734.2 | 3197 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.1 | 7.2 | 5.3 | 3.2 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 13:26 | Normal | 633.8 | 629.2 | 516.2 | 474.2 | 6.8 | 7 | 7.3 | 4 | 215.4 | 216.6 | 216.2 | 24.1 | 23.7 | 23.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14925 | 1 | 46.6 | 54736.2 | 3197 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.6 | 2.5 | 1.4 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 13:31 | Normal | 625.2 | 638.2 | 522.5 | 488.2 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 7.2 | 217 | 217.6 | 218 | 41.7 | 41.1 | 41.1 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 26448 | 1 | 45.8 | 54738.2 | 3197 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.5 | 4.6 | 2.7 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 13:36 | Normal | 627.1 | 645 | 523.5 | 486.2 | 8.9 | 7.6 | 10.1 | 5.2 | 216 | 216.4 | 217.2 | 30.1 | 29.7 | 29.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 18318 | 1 | 45.4 | 54740.1 | 3197 | 4.8 | 4.6 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 5.1 | 5 | 3.4 | 1.7 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 13:41 | Normal | 635 | 655.5 | 524.3 | 488.2 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 4.6 | 215.4 | 216.2 | 216.6 | 29.4 | 29.4 | 29.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17305 | 1 | 49.1 | 54741.6 | 3197 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.1 | 2.9 | 1.5 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 13:46 | Normal | 619.4 | 649.1 | 530.6 | 457.4 | 10.3 | 10.1 | 9.6 | 6.1 | 215.8 | 216.6 | 216.8 | 33.3 | 33.6 | 32.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 21382 | 1 | 48.2 | 54743.3 | 3197 | 5.1 | 5.3 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.9 | 5.1 | 3.8 | 2.4 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 13:51 | Normal | 635.9 | 649.8 | 532.6 | 468.4 | 14.5 | 14.1 | 14.5 | 8.1 | 217.2 | 218 | 218 | 46.9 | 46.7 | 46.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 30208 | 1 | 46.5 | 54745.6 | 3197 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.3 | 5.4 | 2.8 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 13:56 | Normal | 623.5 | 631 | 520.3 | 412 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 9.4 | 217.4 | 217.8 | 218.8 | 48 | 48.3 | 48 | 60 | 59.96 | 59.99 | 29886 | 1 | 45.7 | 54747.9 | 3197 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.5 | 5.8 | 3.7 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 14:01 | Normal | 626 | 621.2 | 527.7 | 412.6 | 15.3 | 15.6 | 15.3 | 9.8 | 217.4 | 218.2 | 218.4 | 49.3 | 49.2 | 49.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 31188 | 1 | 47.1 | 54750.6 | 3197 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.9 | 8 | 0 | 7.9 | 7.8 | 6.1 | 4 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 14:06 | Normal | 633.2 | 625.3 | 525.2 | 407.5 | 11.5 | 11.9 | 12 | 7.4 | 216.2 | 217.6 | 217.2 | 38.8 | 38.2 | 38.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 24263 | 1 | 46.3 | 54752.7 | 3197 | 5.8 | 5.8 | 0 | 6.1 | 6 | 0 | 6.1 | 6 | 4.5 | 2.8 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 14:11 | Normal | 630.4 | 629 | 529.5 | 400.1 | 13 | 13 | 13 | 8 | 216.6 | 217.6 | 217.6 | 42.1 | 42 | 41.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 26240 | 1 | 45.7 | 54754.9 | 3197 | 6.7 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.5 | 5 | 2.9 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 14:16 | Normal | 628 | 631.1 | 525 | 435.8 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 6.8 | 216.2 | 217 | 217.4 | 41.8 | 41.6 | 41.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 26709 | 1 | 45.5 | 54757 | 3198 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.6 | 4.8 | 1.9 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 14:21 | Normal | 619.3 | 607.7 | 526.5 | 442.2 | 9 | 8 | 9.4 | 4.9 | 214 | 215.4 | 214.8 | 28.5 | 28.4 | 28 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18731 | 1 | 45 | 54758.9 | 3198 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.3 | 3.9 | 0 | 4.7 | 4.7 | 3.2 | 1.5 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 14:26 | Normal | 625 | 642.8 | 540.5 | 463.2 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 2.9 | 213.8 | 214.6 | 215 | 18.7 | 18.6 | 18.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11337 | 1 | 46.4 | 54759.8 | 3198 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 14:31 | Normal | 653.6 | 650.4 | 530.6 | 444.3 | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 6 | 216.2 | 217.4 | 217.2 | 40.7 | 40.8 | 40.4 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 25407 | 1 | 48.2 | 54761.5 | 3198 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.4 | 4.5 | 1.5 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 14:36 | Normal | 644.5 | 658.3 | 526.5 | 439 | 12.1 | 12 | 12.7 | 5.5 | 216.4 | 217.4 | 217.2 | 39.2 | 39.5 | 39.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 24161 | 1 | 50 | 54763.5 | 3198 | 6 | 6.4 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6.3 | 4.4 | 1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 14:41 | Normal | 639.1 | 638 | 533.7 | 423.5 | 11 | 11.3 | 11.3 | 4.8 | 215.8 | 216.8 | 216.6 | 36.1 | 35.8 | 35.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 22437 | 1 | 49.4 | 54765.5 | 3198 | 5.5 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.8 | 0 | 6 | 5.7 | 3.7 | 1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 14:46 | Normal | 638.4 | 654.7 | 532.9 | 389.7 | 11.7 | 11.5 | 12 | 4.8 | 215.8 | 216.2 | 216.6 | 37.2 | 36.9 | 36.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 23418 | 1 | 48.5 | 54767.4 | 3198 | 5.9 | 6.1 | 0 | 5.7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3.7 | 1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 14:51 | Normal | 668.9 | 578 | 522.7 | 459.9 | 9 | 10 | 7.3 | 2.7 | 214.6 | 215.2 | 215.2 | 27.7 | 27.8 | 27.5 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 14777 | 1 | 47.6 | 54769 | 3198 | 4.6 | 4.7 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 0.6 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 14:56 | Normal | 639.5 | 648.3 | 529.8 | 451 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 3.1 | 214.4 | 215.6 | 215.6 | 33.7 | 33.7 | 33.8 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 21115 | 1 | 46.3 | 54770.8 | 3198 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.3 | 0 | 5.6 | 5.5 | 2 | 1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 15:01 | Normal | 646.4 | 638.2 | 539.5 | 508.3 | 9.1 | 9.4 | 9.3 | 2.5 | 213.2 | 214.4 | 214.4 | 29.9 | 29.4 | 29.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17984 | 1 | 45.2 | 54772.3 | 3198 | 4.7 | 5 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.6 | 1.6 | 0.6 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 15:06 | Normal | 647.8 | 628.9 | 535.4 | 465.2 | 7.6 | 7.9 | 8 | 2.5 | 212.4 | 214.2 | 214 | 25.6 | 25.3 | 24.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15664 | 1 | 46 | 54773.7 | 3198 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 4 | 4.1 | 1.6 | 0.6 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 15:11 | Normal | 656 | 654.1 | 526.8 | 461.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 2.3 | 211.6 | 212.6 | 213.2 | 18.5 | 18.5 | 18.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10482 | 1 | 47.2 | 54774.7 | 3198 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.8 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 15:16 | Normal | 660 | 654.9 | 549.6 | 479.4 | 6.6 | 6.5 | 7 | 2.3 | 211.6 | 213.2 | 213.4 | 22.7 | 22.3 | 22 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 13556 | 1 | 49.3 | 54775.9 | 3199 | 3.5 | 4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.4 | 1.4 | 0.6 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 15:21 | Normal | 640.3 | 639.2 | 537.4 | 488.1 | 5.1 | 5 | 5.5 | 1.9 | 210.6 | 212 | 212.2 | 18 | 17.7 | 17.4 | 59.88 | 59.9 | 59.9 | 10803 | 1 | 49.6 | 54776.9 | 3199 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.2 | 0 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 15:26 | Normal | 651.3 | 653.2 | 533.6 | 435.2 | 5.4 | 4.9 | 5.9 | 2.1 | 210.6 | 212.6 | 212.8 | 18.8 | 18.7 | 18.2 | 59.9 | 59.91 | 59.89 | 11330 | 1 | 49.1 | 54777.9 | 3199 | 2.9 | 3 | 0 | 2.9 | 2.1 | 0 | 3 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 15:31 | Normal | 648.4 | 656.3 | 549.5 | 450.3 | 5.7 | 4.9 | 5.6 | 2 | 211 | 212.6 | 212.8 | 18.8 | 18.4 | 18.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 11233 | 1 | 48.5 | 54778.8 | 3199 | 3 | 3.1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 15:36 | Normal | 658.9 | 674.8 | 566.5 | 446.3 | 5.9 | 4.8 | 5.3 | 2.1 | 212 | 213.6 | 213.4 | 19 | 18.8 | 18.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11449 | 1 | 47.8 | 54779.6 | 3199 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3 | 1.8 | 0 | 3.1 | 2 | 1.1 | 0.7 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 15:41 | Normal | 667.1 | 676.7 | 557 | 462.5 | 8.8 | 6.6 | 7.1 | 2.3 | 213 | 214 | 214.6 | 25.4 | 23.7 | 25.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 15076 | 1 | 47 | 54780.8 | 3199 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.3 | 2.1 | 0 | 4.6 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 15:46 | Normal | 663.5 | 662.6 | 552.9 | 407 | 8 | 6.3 | 6.6 | 2.5 | 212.8 | 214.4 | 214.8 | 23.3 | 23.5 | 23.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14415 | 1 | 45.7 | 54782 | 3199 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.1 | 2.3 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 15:51 | Normal | 658.2 | 657 | 535 | 422.4 | 7.1 | 5.7 | 5.6 | 2.3 | 212.4 | 214 | 214.6 | 21.1 | 20.8 | 20.5 | 60.07 | 60.02 | 60.06 | 12783 | 1 | 45.7 | 54783.2 | 3199 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.8 | 2.1 | 0 | 3.4 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 15:56 | Normal | 667.6 | 689.1 | 571.8 | 449.6 | 5.4 | 4.5 | 4.2 | 2 | 212 | 213.4 | 213.6 | 17 | 17.3 | 17 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 10566 | 1 | 47.4 | 54784.1 | 3199 | 2.9 | 3 | 0 | 2.7 | 2 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 16:01 | Normal | 658.3 | 659.2 | 548.5 | 477.2 | 2.6 | 3 | 3.2 | 1.5 | 211.2 | 212.6 | 213 | 11.4 | 11.3 | 11 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 6939 | 1 | 49.9 | 54784.8 | 3199 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 16:06 | Normal | 665 | 686.5 | 568.1 | 502.9 | 3.5 | 2.6 | 3 | 1.3 | 211.2 | 212.8 | 213 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7265 | 1 | 49.2 | 54785.4 | 3199 | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 16:11 | Normal | 652.3 | 658.3 | 545.7 | 496.4 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 1.1 | 211 | 212.8 | 213.2 | 9 | 8.9 | 8.6 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 5490 | 1 | 48.4 | 54785.9 | 3199 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 16:16 | Normal | 644.4 | 643.2 | 542.5 | 489.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1 | 211.2 | 212.4 | 213 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 4698 | 1 | 47.2 | 54786.3 | 3200 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 16:21 | Normal | 650 | 663.8 | 534.4 | 482.2 | 1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 210.8 | 212.6 | 212.4 | 5.9 | 6 | 5.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3683 | 1 | 45 | 54786.7 | 3200 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 16:26 | Normal | 637.8 | 657.4 | 556.2 | 472.4 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 210.6 | 212.8 | 212.6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3304 | 1 | 49.8 | 54787 | 3200 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 16:31 | Normal | 656.3 | 674.4 | 562.6 | 466.4 | 1 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 211.2 | 212.6 | 213 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 60 | 60 | 60 | 3810 | 1 | 48.6 | 54787.3 | 3200 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 16:36 | Normal | 665.5 | 676.3 | 553.4 | 482.1 | 1 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 211.6 | 212.8 | 213 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 3693 | 1 | 46.8 | 54787.6 | 3200 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 16:41 | Normal | 648 | 672.1 | 545.4 | 455.2 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 210.8 | 212.2 | 212.6 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3266 | 1 | 50 | 54787.9 | 3200 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 16:46 | Normal | 640.5 | 647.3 | 538.4 | 445 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.6 | 211.6 | 212.8 | 212.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 2739 | 1 | 48.5 | 54788.1 | 3200 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 16:51 | Normal | 637.4 | 655.4 | 548.5 | 492.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 211 | 212.6 | 213 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2424 | 1 | 46 | 54788.3 | 3200 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 16:56 | Normal | 635.5 | 613.2 | 551 | 432.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 211 | 212.6 | 213.2 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2150 | 1 | 49.3 | 54788.5 | 3200 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 17:01 | Normal | 653 | 640 | 545.5 | 492.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 211.8 | 212.8 | 213.4 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 1857 | 1 | 46.9 | 54788.7 | 3200 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 17:06 | Normal | 613.4 | 651.5 | 525.4 | 537.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 211.4 | 213.4 | 213.4 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1598 | 1 | 49.5 | 54788.8 | 3200 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 17:11 | Normal | 632.7 | 575.5 | 524.2 | 552.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 211.6 | 213 | 213.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1318 | 1 | 47.2 | 54789 | 3200 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 17:16 | Normal | 718.7 | 607.2 | 515.8 | 494.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 211.4 | 213.2 | 213.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 784 | 1 | 49.4 | 54789 | 3201 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 17:21 | Normal | 685.7 | 676.1 | 532.2 | 523.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 211.8 | 213.4 | 213.4 | 1.4 | 1 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 542 | 1 | 46.9 | 54789.1 | 3201 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 17:26 | Normal | 575.8 | 663.8 | 528.6 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.6 | 213.8 | 213.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 471 | 1 | 49.2 | 54789.2 | 3201 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 17:31 | Normal | 329.1 | 532.6 | 523.2 | 485.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 213.2 | 213.2 | 1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 60 | 60 | 428 | 1 | 45.1 | 54789.2 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 17:36 | Normal | 368.4 | 495.2 | 470.1 | 425.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 213 | 212.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 432 | 1 | 48.4 | 54789.2 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 17:41 | Normal | 417.3 | 434.9 | 383.1 | 438.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 213.6 | 213.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 423 | 1 | 49.5 | 54789.3 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 17:46 | Normal | 195.5 | 207.7 | 333.1 | 283.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.6 | 213.2 | 213 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 412 | 1 | 50 | 54789.3 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
2024-04-10 17:51 | Normal | 199.6 | 199.9 | 200.8 | 153.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4 | 213.8 | 213.4 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 60.04 | 60.08 | 60.08 | 419 | 1 | 47.4 | 54789.3 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0