## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-11 05:43 | Wait | 645.4 | 645.6 | 544.4 | 548.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 219.4 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23.5 | 54789.3 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 05:46 | Wait | 632.5 | 632.7 | 539.7 | 544.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 219 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.4 | 54789.3 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 05:47 | Wait | 644.8 | 644.9 | 544.8 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 27.8 | 54789.3 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 05:48 | Wait | 653.7 | 653.8 | 550.3 | 555.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 29.1 | 54789.3 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 05:49 | Wait | 661.3 | 661.4 | 554.8 | 560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 30.1 | 54789.3 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 05:50 | Normal | 649.9 | 652.2 | 543.6 | 554.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.4 | 221 | 1.6 | 1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 524 | 1 | 29.6 | 54789.3 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 05:51 | Normal | 645.2 | 608.3 | 546.8 | 547.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.4 | 221 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 594 | 1 | 30.6 | 54789.3 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 05:52 | Normal | 633.9 | 685.5 | 546.8 | 559.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 595 | 1 | 31.4 | 54789.4 | 3201 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 05:53 | Normal | 629.5 | 597.3 | 542.8 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.4 | 221.4 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 690 | 1 | 32.2 | 54789.4 | 3201 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 05:54 | Normal | 625.7 | 583.4 | 523.5 | 465.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222 | 221.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 749 | 1 | 32.8 | 54789.4 | 3201 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 05:55 | Normal | 579.9 | 624.8 | 539.7 | 435.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.6 | 221.6 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 778 | 1 | 33.4 | 54789.4 | 3201 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 05:56 | Normal | 575.2 | 674.1 | 470.9 | 524.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.2 | 221.4 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 724 | 1 | 33.9 | 54789.4 | 3201 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 05:57 | Normal | 635.7 | 696.4 | 530.8 | 530.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 221.4 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 752 | 1 | 34.4 | 54789.4 | 3201 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 05:58 | Normal | 625.1 | 641.2 | 515.1 | 553.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 221.4 | 1.7 | 2 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 890 | 1 | 34.9 | 54789.4 | 3201 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 05:59 | Normal | 618.9 | 635 | 495.7 | 565.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.8 | 221.6 | 2 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 930 | 1 | 35.3 | 54789.4 | 3201 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:00 | Normal | 645.4 | 598.3 | 419.9 | 475.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221.8 | 221.6 | 2 | 2.1 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 991 | 1 | 35.7 | 54789.5 | 3201 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:01 | Normal | 629.6 | 593.5 | 344.6 | 350.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.8 | 221.6 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 988 | 1 | 36 | 54789.5 | 3201 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:02 | Normal | 636.5 | 573.2 | 408.6 | 378.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221.4 | 221.4 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1046 | 1 | 36.4 | 54789.5 | 3201 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:03 | Normal | 594 | 556.5 | 468.2 | 395.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.6 | 221.8 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 1026 | 1 | 36.7 | 54789.5 | 3201 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:04 | Normal | 618 | 549.1 | 497.7 | 447.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220 | 221.8 | 221.4 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1136 | 1 | 37 | 54789.5 | 3201 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:05 | Normal | 648.6 | 567.4 | 446 | 406.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 220.4 | 221.6 | 221.6 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 1183 | 1 | 37.2 | 54789.6 | 3201 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:06 | Normal | 655.6 | 587.3 | 341.3 | 474.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 220 | 221.4 | 221.2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1189 | 1 | 37.5 | 54789.6 | 3201 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:07 | Normal | 630.9 | 620.2 | 362.5 | 459.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 220.2 | 221.6 | 221.2 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1299 | 1 | 37.8 | 54789.6 | 3201 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:08 | Normal | 600 | 614.1 | 361 | 533.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 220.2 | 221.6 | 221.4 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1360 | 1 | 38 | 54789.6 | 3201 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:09 | Normal | 591 | 511.3 | 466 | 523.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 220.2 | 221.8 | 221.2 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1438 | 1 | 38.2 | 54789.6 | 3201 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:10 | Normal | 614.7 | 532 | 445.7 | 530.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 220.2 | 221.4 | 221.6 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1522 | 1 | 38.4 | 54789.7 | 3201 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:11 | Normal | 600 | 585.1 | 445.7 | 501.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 220 | 221.6 | 221.4 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1538 | 1 | 38.6 | 54789.7 | 3202 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:12 | Normal | 593.2 | 603.4 | 475.8 | 508.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 220 | 221.2 | 221.6 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1549 | 1 | 38.8 | 54789.7 | 3202 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:13 | Normal | 566.8 | 529.8 | 561 | 497.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 219.8 | 221.4 | 221.4 | 2.8 | 3.1 | 2.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 1568 | 1 | 39 | 54789.7 | 3202 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:14 | Normal | 635.5 | 499 | 526.6 | 443.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 219.8 | 221.4 | 221.4 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1676 | 1 | 39.2 | 54789.8 | 3202 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:15 | Normal | 645.8 | 528.3 | 534.8 | 494.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 219.8 | 221.4 | 221 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1704 | 1 | 39.4 | 54789.8 | 3202 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:16 | Normal | 646.1 | 602.1 | 497 | 506.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 220.2 | 221.4 | 221.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1762 | 1 | 39.5 | 54789.8 | 3202 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:17 | Normal | 650 | 674.6 | 536.9 | 550.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 220 | 221.6 | 221.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1863 | 1 | 39.6 | 54789.9 | 3202 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:18 | Normal | 667.8 | 679.1 | 523.9 | 528.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 219.8 | 221.8 | 221.2 | 3.4 | 3.3 | 2.6 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 1904 | 1 | 39.8 | 54789.9 | 3202 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:19 | Normal | 671.3 | 643.2 | 560.9 | 469.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 219.8 | 221.6 | 221.2 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 1915 | 1 | 39.9 | 54789.9 | 3202 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:20 | Normal | 622.5 | 611.4 | 546.8 | 517.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 220 | 221.6 | 221.4 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1977 | 1 | 40 | 54790 | 3202 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:21 | Normal | 666.2 | 595.2 | 550.5 | 480.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 220 | 221.4 | 221.4 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 60 | 60.01 | 60 | 2006 | 1 | 40.2 | 54790 | 3202 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:22 | Normal | 662.5 | 603.3 | 496.7 | 481.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 220 | 221.4 | 221.2 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 2057 | 1 | 40.1 | 54790 | 3202 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:23 | Normal | 645.2 | 626.5 | 461.1 | 434.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 219.8 | 221.2 | 221 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 1998 | 1 | 40.2 | 54790.1 | 3202 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:24 | Normal | 601 | 616 | 431.6 | 376.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 220.2 | 221.4 | 221.6 | 3.6 | 3.1 | 3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1956 | 1 | 40.3 | 54790.1 | 3202 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:25 | Normal | 603.8 | 593.2 | 452.4 | 391.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 220.2 | 221.2 | 221.2 | 3.2 | 3.5 | 3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1993 | 1 | 40.4 | 54790.1 | 3202 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:26 | Normal | 623.8 | 639.1 | 472.6 | 403.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 220.4 | 221.2 | 221.2 | 3.8 | 3.5 | 3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2062 | 1 | 40.5 | 54790.2 | 3202 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:27 | Normal | 646.4 | 562.3 | 530.3 | 381.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 220.2 | 221.8 | 221.2 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2139 | 1 | 40.6 | 54790.2 | 3202 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:28 | Normal | 669.4 | 591.2 | 551.4 | 468.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 220 | 221.6 | 221.2 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2159 | 1 | 40.7 | 54790.2 | 3202 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:29 | Normal | 647.9 | 646.1 | 528.7 | 558.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 220.2 | 221 | 221.4 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 60.05 | 60.04 | 60 | 2074 | 1 | 40.8 | 54790.3 | 3202 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:30 | Normal | 635.7 | 677.3 | 551 | 481.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 220.2 | 221.8 | 221.4 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2243 | 1 | 41 | 54790.3 | 3202 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:31 | Normal | 635.8 | 665.4 | 507.8 | 435.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 220.4 | 221.4 | 222.2 | 4 | 3.8 | 3.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 2270 | 1 | 41.1 | 54790.3 | 3202 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:32 | Normal | 640.5 | 612.3 | 500.8 | 502.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 220.4 | 221.6 | 221.8 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2305 | 1 | 41.2 | 54790.4 | 3202 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:33 | Normal | 597.9 | 682.9 | 575.8 | 544.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 220 | 221.2 | 221.4 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2368 | 1 | 41.3 | 54790.4 | 3202 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:34 | Normal | 673 | 657.2 | 547.1 | 516.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 220.6 | 221.8 | 221.4 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2364 | 1 | 41.4 | 54790.4 | 3202 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:35 | Normal | 640.9 | 699.5 | 526.7 | 447.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 220.2 | 221.4 | 221.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2369 | 1 | 41.5 | 54790.5 | 3202 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:36 | Normal | 645.8 | 673.7 | 497.3 | 429.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 220.6 | 222.2 | 221.6 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2421 | 1 | 41.6 | 54790.5 | 3202 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:37 | Normal | 662 | 652.2 | 560.7 | 529.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 220.8 | 221.8 | 222 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 2635 | 1 | 41.7 | 54790.6 | 3202 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:38 | Normal | 674.8 | 688.1 | 554.2 | 483.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 220.8 | 222.2 | 221.8 | 4.7 | 5 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2892 | 1 | 41.8 | 54790.6 | 3202 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:39 | Normal | 693.2 | 667.9 | 590.7 | 519.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 220.8 | 222.2 | 222.2 | 5.8 | 6 | 5.5 | 60 | 60.01 | 60 | 3502 | 1 | 42 | 54790.7 | 3202 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:40 | Normal | 644.3 | 666.4 | 533.9 | 512.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 221 | 222.2 | 222.2 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 3961 | 1 | 42 | 54790.7 | 3202 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:41 | Normal | 650.2 | 670.1 | 518 | 519.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 220.8 | 222 | 221.8 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3767 | 1 | 42.1 | 54790.8 | 3202 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:42 | Normal | 707.3 | 672.3 | 558.8 | 478.4 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 221 | 222 | 222.8 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 59.98 | 59.97 | 60 | 3438 | 1 | 42.3 | 54790.9 | 3202 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:43 | Normal | 654 | 702.5 | 570 | 495.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 220.8 | 222.2 | 222 | 5.1 | 5.2 | 4.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3151 | 1 | 42.4 | 54790.9 | 3202 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:44 | Normal | 674.9 | 710.4 | 590.8 | 452.7 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 221 | 222.4 | 222.2 | 5.1 | 5 | 4.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3058 | 1 | 42.5 | 54791 | 3202 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:45 | Normal | 659.1 | 680.8 | 558.7 | 425.4 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 220.8 | 222.4 | 222.2 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3199 | 1 | 42.5 | 54791 | 3202 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:46 | Normal | 686.1 | 682.4 | 559.6 | 454.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 221 | 222.8 | 222 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3378 | 1 | 42.7 | 54791.1 | 3202 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:47 | Normal | 670 | 684.2 | 569.8 | 444.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 221 | 222.4 | 222 | 6.1 | 6 | 5.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 3622 | 1 | 42.8 | 54791.1 | 3202 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:48 | Normal | 674.1 | 688 | 590.8 | 502.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 221.4 | 222.2 | 222.6 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3962 | 1 | 42.8 | 54791.2 | 3202 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:49 | Normal | 694 | 693.8 | 592.8 | 541.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 221.2 | 222.2 | 222.2 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 59.97 | 60 | 59.95 | 4307 | 1 | 43 | 54791.3 | 3202 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:50 | Normal | 692.9 | 694.2 | 577.6 | 574.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 221.4 | 222.8 | 222.4 | 7.7 | 7.6 | 6.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4669 | 1 | 43 | 54791.3 | 3202 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:51 | Normal | 683.9 | 669.1 | 578.6 | 534.4 | 1.8 | 2.2 | 2 | 1.2 | 221.4 | 222.4 | 223.2 | 8.5 | 8.8 | 8.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 5263 | 1 | 43.2 | 54791.4 | 3202 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:52 | Normal | 695.4 | 651.2 | 571 | 586.4 | 2.1 | 2.9 | 2.6 | 1.3 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 6345 | 1 | 43.3 | 54791.5 | 3202 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:53 | Normal | 729.3 | 678 | 551.8 | 461.5 | 2.5 | 3.9 | 3.8 | 2 | 222.2 | 223 | 222.8 | 13.3 | 12.8 | 12.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8188 | 1 | 43.4 | 54791.6 | 3202 | 1.2 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2 | 1.1 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:54 | Normal | 707.6 | 655.3 | 548.4 | 421.5 | 2.6 | 3.9 | 3.7 | 2.1 | 222.2 | 223.2 | 223.2 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 8191 | 1 | 43.5 | 54791.8 | 3202 | 1.1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2 | 1.1 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:55 | Normal | 725.2 | 645.1 | 526.8 | 411.6 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 2.1 | 222.2 | 223.2 | 223.4 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 60 | 59.99 | 59.97 | 8217 | 1 | 43.7 | 54791.9 | 3202 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:56 | Normal | 704.7 | 660.3 | 561.9 | 382.6 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 2 | 222.6 | 223.4 | 223.4 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 7283 | 1 | 43.8 | 54792.1 | 3202 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:57 | Normal | 708.4 | 690 | 575.9 | 383.5 | 3 | 4 | 3.7 | 2.5 | 222.2 | 224 | 223.6 | 14.2 | 13.8 | 13.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8535 | 1 | 43.9 | 54792.2 | 3202 | 1.4 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:58 | Normal | 698.2 | 687.6 | 568.8 | 394.5 | 2.9 | 3.7 | 3.6 | 2.3 | 222 | 223 | 223 | 13.1 | 12.6 | 12.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8371 | 1 | 44 | 54792.3 | 3202 | 1.4 | 2 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 06:59 | Normal | 717.6 | 695.2 | 562.9 | 382.2 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 2.3 | 221.8 | 223.4 | 223 | 13.5 | 12.4 | 13.1 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 8142 | 1 | 44 | 54792.5 | 3202 | 1.4 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:00 | Normal | 690.1 | 696.7 | 565.4 | 381.4 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 221.6 | 223 | 223.2 | 13.9 | 13.4 | 13.6 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 8753 | 1 | 44.1 | 54792.6 | 3202 | 1.5 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 1.7 | 2 | 1.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:01 | Normal | 682 | 705.9 | 550.7 | 392.4 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 2.3 | 221.6 | 223.6 | 222.8 | 13.5 | 13.5 | 12.8 | 59.94 | 60.01 | 59.96 | 8736 | 1 | 44.3 | 54792.8 | 3202 | 1.3 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:02 | Normal | 669.9 | 702.7 | 532.1 | 420.5 | 3.3 | 3.8 | 4 | 2.3 | 222 | 223 | 223 | 13.9 | 13.5 | 13.3 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 8564 | 1 | 44.4 | 54792.9 | 3202 | 1.5 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 1.8 | 2 | 1.2 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:03 | Normal | 684.1 | 700 | 567 | 430.4 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 9378 | 1 | 44.6 | 54793 | 3202 | 1.5 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.2 | 1.2 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:04 | Normal | 675.1 | 709.9 | 551.8 | 429.4 | 3.8 | 4.6 | 4.8 | 2.6 | 221.6 | 222.6 | 222.8 | 16.1 | 16.1 | 15.7 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 9929 | 1 | 44.7 | 54793.2 | 3202 | 1.7 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:05 | Normal | 663.9 | 703.7 | 549.8 | 444.4 | 4 | 4.6 | 4.8 | 2.5 | 222 | 223.6 | 223 | 16.2 | 16.1 | 15.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 10225 | 1 | 44.8 | 54793.4 | 3202 | 1.7 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:06 | Normal | 683.1 | 703.1 | 556.9 | 435.5 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 2.4 | 222 | 222.8 | 223 | 14.9 | 14.5 | 14.7 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 9613 | 1 | 45 | 54793.5 | 3202 | 1.6 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:07 | Normal | 689.8 | 706.7 | 555.9 | 439.4 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 2.4 | 221.4 | 223 | 222.4 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 9280 | 1 | 45.1 | 54793.7 | 3202 | 1.4 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:08 | Normal | 660.6 | 695.5 | 552.4 | 424.1 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 2.6 | 221.8 | 222.6 | 223 | 16.2 | 15.7 | 15.7 | 60 | 59.96 | 59.94 | 10210 | 1 | 45.3 | 54793.9 | 3202 | 1.7 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:09 | Normal | 652.8 | 699.5 | 556.3 | 402 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 2.2 | 221.4 | 222.8 | 222.6 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 8604 | 1 | 45.4 | 54794 | 3202 | 1.4 | 2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2 | 1.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:10 | Normal | 684.6 | 708.4 | 574.9 | 409.9 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 2.3 | 221.6 | 222.6 | 222 | 13.6 | 13.2 | 13.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 8578 | 1 | 45.5 | 54794.2 | 3203 | 1.4 | 2 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:11 | Normal | 661 | 705.9 | 576.7 | 465.5 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 2.7 | 221.8 | 222.8 | 222.4 | 17.9 | 17.2 | 17.2 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 10584 | 1 | 45.8 | 54794.3 | 3203 | 2 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:12 | Normal | 686 | 697.9 | 575.6 | 481.5 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 2.6 | 221.4 | 223.2 | 222.8 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 11547 | 1 | 46 | 54794.5 | 3203 | 1.9 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 1.4 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:13 | Normal | 666.7 | 714.7 | 566.7 | 492.2 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 2.1 | 221.2 | 222 | 222 | 14.6 | 14.6 | 14.1 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 9380 | 1 | 46.1 | 54794.7 | 3203 | 1.6 | 2.4 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2 | 1.1 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:14 | Normal | 690 | 713.2 | 570.9 | 582.7 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 1.6 | 221 | 222.2 | 222 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 8299 | 1 | 46.3 | 54794.8 | 3203 | 1.3 | 2 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:15 | Normal | 690 | 683.3 | 588.8 | 599.4 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 1.5 | 221 | 222 | 222 | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 7877 | 1 | 46.4 | 54795 | 3203 | 1.3 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:16 | Normal | 668.8 | 697.6 | 570 | 563.5 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 1.7 | 220.8 | 221.8 | 221.8 | 12.6 | 12.8 | 12.6 | 59.93 | 59.99 | 59.95 | 8054 | 1 | 46.6 | 54795.1 | 3203 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.7 | 1 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:17 | Normal | 674.7 | 696.4 | 570.2 | 553.9 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 220.8 | 221.6 | 221.6 | 12.4 | 12.6 | 12.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7991 | 1 | 46.8 | 54795.2 | 3203 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:18 | Normal | 693 | 682.3 | 570.4 | 561.3 | 3 | 3.3 | 3.2 | 1.6 | 220.8 | 221.8 | 222.2 | 12.5 | 12.1 | 11.9 | 59.95 | 60 | 59.97 | 7804 | 1 | 47 | 54795.4 | 3203 | 1.3 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:19 | Normal | 694.8 | 688.1 | 571.6 | 570.5 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 1.8 | 221 | 222.4 | 221.8 | 13.1 | 13.2 | 12.7 | 60 | 60.01 | 59.98 | 8338 | 1 | 47.2 | 54795.5 | 3203 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:20 | Normal | 691 | 686.5 | 569.7 | 554.3 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 1.8 | 221 | 222 | 222.2 | 12.7 | 12.4 | 12.4 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 8090 | 1 | 47.3 | 54795.6 | 3203 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:21 | Normal | 695.8 | 695.1 | 580.8 | 560.4 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 1.6 | 220.4 | 222.6 | 221.8 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7508 | 1 | 47.5 | 54795.8 | 3203 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:22 | Normal | 681.8 | 693.2 | 584.8 | 552.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 1.7 | 220.6 | 223.2 | 221.6 | 11.9 | 12 | 11.4 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 7505 | 1 | 47.6 | 54795.9 | 3203 | 1.3 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:23 | Normal | 684.9 | 694.2 | 573.7 | 562.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 1.6 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7623 | 1 | 47.8 | 54796 | 3203 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:24 | Normal | 686 | 691.2 | 594.5 | 572.1 | 3 | 3.1 | 3 | 1.6 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 11.9 | 12 | 11.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7572 | 1 | 48 | 54796.1 | 3203 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:25 | Normal | 688 | 690.3 | 576.7 | 572.2 | 3 | 3.2 | 3.1 | 1.6 | 220.6 | 222 | 222.2 | 12.2 | 12.2 | 11.9 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 7693 | 1 | 48.1 | 54796.3 | 3203 | 1.4 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:26 | Normal | 693.8 | 692.1 | 551.7 | 539.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 220.6 | 222.2 | 222.2 | 12.8 | 12.9 | 12.6 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 8152 | 1 | 48.2 | 54796.4 | 3203 | 1.5 | 2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:27 | Normal | 696.8 | 692.1 | 566.7 | 537.4 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 1.8 | 220.4 | 221.6 | 221.4 | 13.7 | 13.3 | 13 | 59.94 | 60.01 | 59.98 | 8638 | 1 | 48.5 | 54796.5 | 3203 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:28 | Normal | 695.2 | 696.4 | 566.8 | 540.6 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 1.8 | 220.6 | 221.8 | 221.8 | 13.3 | 13.4 | 13 | 60.02 | 59.97 | 60.03 | 8563 | 1 | 48.5 | 54796.7 | 3203 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 1 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:29 | Normal | 677.8 | 687 | 557.7 | 568.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 220.6 | 222 | 221.8 | 12.4 | 12.2 | 11.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7775 | 1 | 48.7 | 54796.8 | 3203 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:30 | Normal | 683.9 | 702.8 | 567.6 | 512.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 220.6 | 221.8 | 222.2 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 7861 | 1 | 48.8 | 54797 | 3203 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:31 | Normal | 696.4 | 717.2 | 556.2 | 570.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 220.8 | 221.8 | 221.8 | 13.4 | 13.6 | 12.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 8577 | 1 | 49 | 54797.1 | 3203 | 1.5 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:32 | Normal | 692.1 | 715.1 | 571.3 | 591.9 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 1.8 | 220.6 | 221.8 | 221.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 60 | 60 | 59.98 | 8984 | 1 | 49.1 | 54797.2 | 3203 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:33 | Normal | 696.7 | 704 | 558.7 | 571.4 | 3.6 | 4 | 4 | 2 | 220.6 | 222 | 222 | 14.8 | 15.1 | 14.6 | 59.97 | 60.04 | 60 | 9337 | 1 | 49.3 | 54797.4 | 3203 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:34 | Normal | 706.3 | 695.1 | 580.3 | 575.7 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 2 | 220.8 | 222.4 | 221.8 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9899 | 1 | 49.4 | 54797.6 | 3203 | 1.6 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:35 | Normal | 698.9 | 689.3 | 568.9 | 555.4 | 3.5 | 4 | 3.8 | 1.9 | 220.6 | 222 | 221.8 | 14.6 | 14.2 | 14.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 9103 | 1 | 49.6 | 54797.7 | 3203 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:36 | Normal | 689.9 | 693.3 | 573.7 | 567.3 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 1.8 | 220.6 | 221.6 | 221.8 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8925 | 1 | 49.7 | 54797.9 | 3203 | 1.6 | 2 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:37 | Normal | 677.1 | 688.3 | 570 | 546.3 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 1.8 | 220.6 | 222 | 221.4 | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 8445 | 1 | 49.9 | 54798 | 3203 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-11 07:42 | Normal | 673.9 | 688.1 | 572.5 | 552.5 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 2.2 | 220.8 | 221.2 | 222.2 | 16.8 | 17.3 | 17.2 | 60 | 60.02 | 59.94 | 10284 | 1 | 48.1 | 54798.8 | 3203 | 2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 07:47 | Normal | 689.9 | 690.2 | 574 | 575.6 | 4.4 | 5 | 4.8 | 2.3 | 220.8 | 221 | 222 | 17.7 | 17.7 | 17.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 11145 | 1 | 49.9 | 54799.7 | 3203 | 2 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 07:52 | Normal | 687 | 690.4 | 575.8 | 579.5 | 5.6 | 6.3 | 6.1 | 2.9 | 221 | 222 | 222.2 | 21.7 | 21.5 | 21.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 13663 | 1 | 48.3 | 54800.8 | 3203 | 2.6 | 3.2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 07:57 | Normal | 683 | 681.5 | 573.7 | 620.3 | 6.8 | 7.7 | 7.5 | 3.3 | 220.8 | 221.6 | 221.6 | 26.1 | 25.8 | 25.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 16082 | 1 | 45.5 | 54802 | 3203 | 3.3 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.9 | 1.9 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 08:02 | Normal | 660.8 | 682 | 569.8 | 592.5 | 8 | 8.5 | 8.4 | 3.8 | 220.8 | 221.8 | 221.8 | 28.9 | 29.1 | 28.9 | 60 | 60 | 60 | 18184 | 1 | 49.3 | 54803.5 | 3203 | 3.7 | 4.7 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.3 | 2.2 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 08:07 | Normal | 663.3 | 683.5 | 575 | 601.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 4.2 | 221 | 222.2 | 222 | 32.3 | 32.4 | 31.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20408 | 1 | 47.7 | 54805 | 3203 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.8 | 2.3 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 08:12 | Normal | 663.8 | 677.2 | 565.9 | 527.6 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 4.5 | 220.4 | 221.4 | 221.2 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 19048 | 1 | 45 | 54806.7 | 3204 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 2.5 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 08:17 | Normal | 666.6 | 662.2 | 562.5 | 526.2 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 4.3 | 220.4 | 220.6 | 221 | 29 | 28.5 | 28.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 17901 | 1 | 49.6 | 54808.2 | 3204 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.3 | 2.4 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 08:22 | Normal | 673 | 668.4 | 555.1 | 549.8 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 3.7 | 220.2 | 220.4 | 220.8 | 26.7 | 26.3 | 26.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 16982 | 1 | 48.5 | 54809.7 | 3204 | 3.9 | 4.2 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.7 | 2.1 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 08:27 | Normal | 662.9 | 672.1 | 555 | 555.9 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 4.6 | 220.2 | 221 | 221 | 30.8 | 30.2 | 30.3 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 19067 | 1 | 47.2 | 54811 | 3204 | 4.5 | 4.9 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.6 | 2.7 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 08:32 | Normal | 665.4 | 673.3 | 554.5 | 481 | 8 | 8.1 | 8.2 | 4.8 | 220 | 220.8 | 220 | 28.4 | 27.8 | 27.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 17684 | 1 | 44.9 | 54812.3 | 3204 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 2.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 08:37 | Normal | 661.3 | 666.5 | 567.8 | 505.5 | 7.8 | 8 | 7.8 | 4.6 | 220.2 | 220.6 | 221 | 27.9 | 27.5 | 27.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 17401 | 1 | 50 | 54813.8 | 3204 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 3.9 | 3.9 | 2.8 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 08:42 | Normal | 679.1 | 685.3 | 566.4 | 525.4 | 9 | 9 | 9.4 | 5.4 | 220.4 | 221.6 | 221 | 32.1 | 31.3 | 31.2 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 19920 | 1 | 49.1 | 54815.4 | 3204 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.7 | 3.1 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 08:47 | Normal | 669.9 | 660.4 | 556.8 | 517.3 | 10.1 | 10.7 | 10.6 | 6.1 | 221 | 222 | 221.6 | 36.1 | 36.2 | 35.9 | 60 | 60.03 | 59.99 | 22521 | 1 | 48.2 | 54817.1 | 3204 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.5 | 3.6 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 08:52 | Normal | 655.8 | 676.3 | 553.7 | 536.7 | 10.7 | 10.6 | 10.9 | 6.1 | 221.2 | 221.8 | 221 | 37 | 36.5 | 36.4 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 23700 | 1 | 47.2 | 54819 | 3204 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.5 | 5.4 | 3.9 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 08:57 | Normal | 650.6 | 662.9 | 554.4 | 535.1 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 5.8 | 221 | 221.4 | 221.4 | 34.9 | 34.5 | 34.3 | 60 | 59.97 | 59.96 | 23045 | 1 | 46 | 54820.8 | 3204 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5 | 3.7 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 09:02 | Normal | 647.7 | 659 | 547.8 | 532.7 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 5.5 | 220.8 | 221.6 | 221.4 | 32.4 | 32 | 32.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20399 | 1 | 45.9 | 54822.5 | 3204 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.8 | 3.3 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 09:07 | Normal | 652.4 | 654.1 | 544.6 | 536.4 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 7.1 | 221.8 | 223 | 222.2 | 41.8 | 41.5 | 41.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 26625 | 1 | 48.9 | 54824.4 | 3204 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.1 | 4.4 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 09:12 | Normal | 631.9 | 651.3 | 530.2 | 525.8 | 10.4 | 10.5 | 10.8 | 6 | 220.8 | 222 | 221.2 | 35.2 | 34.8 | 34.7 | 60.01 | 60.01 | 59.95 | 22840 | 1 | 49.7 | 54826.5 | 3205 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.3 | 3.8 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 09:17 | Normal | 644.9 | 644.2 | 544.8 | 535.4 | 11 | 11.3 | 11.1 | 6.4 | 221.6 | 221.4 | 221.6 | 37.7 | 37.2 | 37.1 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 23582 | 1 | 49.2 | 54828.3 | 3205 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.4 | 5.6 | 3.9 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 09:22 | Normal | 643.7 | 654.4 | 538.6 | 528.4 | 9.5 | 9.6 | 10 | 5.5 | 220.6 | 221.2 | 221.2 | 32.8 | 32.6 | 32.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20336 | 1 | 48.7 | 54830.2 | 3205 | 5 | 5 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.9 | 3.4 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 09:27 | Normal | 645.9 | 655.3 | 543 | 515.6 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 5.5 | 220.4 | 220.2 | 220.8 | 31.8 | 31.5 | 31.6 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 20046 | 1 | 48.1 | 54831.8 | 3205 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.7 | 3.5 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 09:32 | Normal | 647.8 | 664.3 | 547.8 | 520.5 | 10.4 | 10.3 | 10.6 | 6.2 | 220.4 | 221.4 | 221 | 35.6 | 35.8 | 35.4 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 22413 | 1 | 47.3 | 54833.6 | 3205 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.4 | 3.8 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 09:37 | Normal | 647.4 | 642.6 | 542.8 | 518.3 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 6.1 | 220.2 | 221 | 220.6 | 34.9 | 34.9 | 34.4 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 21974 | 1 | 46.3 | 54835.5 | 3205 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.3 | 3.7 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 09:42 | Normal | 646.7 | 646.2 | 539.7 | 538.2 | 10.8 | 11 | 11 | 6.3 | 220.6 | 220.8 | 221.2 | 36.7 | 36.9 | 36.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 23592 | 1 | 45.1 | 54837.5 | 3205 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.5 | 3.9 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 09:47 | Normal | 644.4 | 645.6 | 539.8 | 512.8 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 5.7 | 220 | 220.8 | 220 | 32.6 | 32.1 | 32.1 | 59.97 | 60.03 | 60 | 20556 | 1 | 46.6 | 54839.3 | 3205 | 4.9 | 5 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 09:52 | Normal | 654.5 | 648.5 | 550.7 | 519.4 | 9.8 | 10.1 | 10 | 6 | 220 | 220.4 | 220.6 | 34.5 | 33.9 | 33.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 22101 | 1 | 48.5 | 54840.9 | 3205 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5 | 5.1 | 3.6 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 09:57 | Normal | 648 | 669.1 | 548.8 | 541.4 | 11.9 | 11.7 | 12.3 | 7 | 221.2 | 221.2 | 221.8 | 40.9 | 40.9 | 40.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25815 | 1 | 49.9 | 54842.7 | 3205 | 6.1 | 6.1 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 6.2 | 6 | 4.3 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 10:02 | Normal | 645 | 645.4 | 536.8 | 533.4 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 9 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 50.8 | 50.3 | 50.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 32311 | 1 | 48.4 | 54845.2 | 3205 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.6 | 5.6 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 10:07 | Normal | 641 | 626.2 | 542.6 | 486.5 | 11.8 | 12.3 | 12.6 | 8 | 221.4 | 221.6 | 221.6 | 40.5 | 40.2 | 40 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 25268 | 1 | 44.5 | 54847.5 | 3205 | 6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.1 | 6.3 | 4.9 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 10:12 | Normal | 615.7 | 634.9 | 506.7 | 508.3 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 8.3 | 221.4 | 222.4 | 221.4 | 45 | 44.7 | 44.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 29019 | 1 | 44 | 54849.9 | 3206 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7 | 7.1 | 0 | 7 | 7 | 5.1 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 10:17 | Normal | 641 | 650.9 | 535.2 | 527 | 12.5 | 12.3 | 12.6 | 7.4 | 221.4 | 222.2 | 221.8 | 41.6 | 41.7 | 41.4 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 26701 | 1 | 47.9 | 54851.9 | 3206 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.4 | 4.6 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 10:22 | Normal | 632.4 | 652.3 | 538.6 | 541.1 | 14.2 | 13.7 | 14.1 | 8.1 | 221.8 | 222 | 222.4 | 46.5 | 46.6 | 46.3 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 29381 | 1 | 45.3 | 54854.1 | 3206 | 7.2 | 7.4 | 0 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7 | 7.1 | 5.1 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 10:27 | Normal | 635.8 | 643.4 | 528.2 | 489.1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 4 | 219.6 | 220.4 | 220 | 22.9 | 22.6 | 22.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 14324 | 1 | 44.5 | 54856.2 | 3206 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.4 | 2.3 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 10:32 | Normal | 642.9 | 648.2 | 542.8 | 498.4 | 15 | 15.1 | 15 | 9.4 | 222 | 223.4 | 222.4 | 50.2 | 49.9 | 49.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 31902 | 1 | 48.2 | 54857.7 | 3206 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.6 | 5.7 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 10:37 | Normal | 650 | 654.3 | 540.8 | 502.5 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 4.6 | 220.2 | 220.8 | 220.4 | 27.8 | 27.6 | 27.3 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 16724 | 1 | 49.9 | 54859.4 | 3206 | 4 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.2 | 2.7 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 10:42 | Normal | 637 | 638.6 | 531 | 578.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 8.6 | 221.8 | 222.4 | 222.4 | 52.6 | 52.7 | 52.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 34494 | 1 | 47.7 | 54862.1 | 3206 | 8.1 | 8 | 0 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.1 | 8.4 | 5 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 10:47 | Normal | 632 | 644.5 | 534.9 | 503.5 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 4.7 | 219.6 | 220.8 | 220.4 | 28.4 | 27.8 | 27.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 17005 | 1 | 45.1 | 54864.4 | 3206 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.1 | 2.8 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 10:52 | Normal | 634.3 | 647.4 | 535.1 | 511.3 | 12.1 | 11.5 | 12.4 | 7.3 | 220.6 | 221.8 | 221.8 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25628 | 1 | 49.5 | 54866.2 | 3206 | 6.4 | 6.3 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 6.1 | 6.3 | 4.4 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 10:57 | Normal | 640 | 635.3 | 526.7 | 538.4 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 7.5 | 221 | 221.6 | 222.2 | 44.1 | 43.8 | 43.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 28153 | 1 | 45.6 | 54868.7 | 3206 | 6.9 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.9 | 6.8 | 4.6 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 11:02 | Normal | 643.9 | 640.2 | 541.9 | 538.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 3.8 | 219.2 | 220 | 220.6 | 25.3 | 25.6 | 25.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 16003 | 1 | 47.4 | 54870.2 | 3206 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.9 | 2.3 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 11:07 | Normal | 644.8 | 649.1 | 536.5 | 482.2 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 4.4 | 219.2 | 220.2 | 220.2 | 25 | 24.9 | 25 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 15974 | 1 | 46.7 | 54871.6 | 3206 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.9 | 2.5 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 11:12 | Normal | 655.2 | 666.6 | 546.7 | 501.4 | 7.8 | 8 | 8.6 | 4.9 | 219.8 | 220.6 | 221 | 28.4 | 28.3 | 27.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 17399 | 1 | 45.9 | 54872.9 | 3207 | 4 | 4.1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4.4 | 4.4 | 2.8 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 11:17 | Normal | 666.2 | 654.1 | 546.5 | 543.5 | 11.6 | 11.4 | 12.6 | 7.2 | 221.6 | 221.8 | 222 | 40.2 | 40.2 | 40.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 27063 | 1 | 45.4 | 54874.8 | 3207 | 6.2 | 5.9 | 0 | 5.7 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.3 | 4.4 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 11:22 | Normal | 678.4 | 672.7 | 556.3 | 497.4 | 10.5 | 11.5 | 10.1 | 6.5 | 221 | 221.6 | 221.4 | 36.7 | 36.2 | 36.6 | 60.1 | 60.08 | 60.06 | 23253 | 1 | 46.2 | 54876.5 | 3207 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5 | 5.2 | 3.8 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 11:27 | Normal | 649.4 | 668 | 541.8 | 513.5 | 8.9 | 9.7 | 9.2 | 5.3 | 220.2 | 221.2 | 221 | 31.7 | 31.3 | 31 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21658 | 1 | 47.8 | 54878.4 | 3207 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.8 | 5.3 | 0 | 4.6 | 4.7 | 3.1 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 11:32 | Normal | 646 | 670 | 540.5 | 516.1 | 8.3 | 8.2 | 10.7 | 6.4 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 31.2 | 31 | 31.1 | 60 | 60 | 60 | 22849 | 1 | 50 | 54880.1 | 3207 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4 | 0 | 5.6 | 5.4 | 3.9 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 11:37 | Normal | 649 | 648.2 | 541 | 504.7 | 8.8 | 9 | 9.1 | 5.2 | 220 | 221.4 | 220.8 | 30.5 | 30.3 | 30.2 | 60 | 60 | 59.99 | 20822 | 1 | 49.6 | 54881.9 | 3207 | 4.6 | 4.9 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.5 | 3.2 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 11:42 | Normal | 640 | 652.1 | 543.5 | 537.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 3.8 | 219.8 | 220.6 | 220.6 | 25.6 | 25.5 | 24.9 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 15838 | 1 | 49 | 54883.4 | 3207 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.8 | 2.2 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 11:47 | Normal | 639 | 642.8 | 547.6 | 481.6 | 6 | 6.1 | 6.3 | 3.6 | 219 | 219.6 | 220 | 20.9 | 20.2 | 20.3 | 59.97 | 60 | 59.97 | 13416 | 1 | 48.4 | 54884.7 | 3207 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3.1 | 2.1 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 11:52 | Normal | 640 | 626 | 536.2 | 534.1 | 8.2 | 8 | 7.4 | 3.9 | 219.2 | 220.4 | 220.6 | 25.7 | 27.1 | 26.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 15440 | 1 | 47.7 | 54885.7 | 3207 | 4.2 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4 | 0 | 3.6 | 3.8 | 2.3 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 11:57 | Normal | 659.2 | 663 | 551.4 | 545.2 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | 5.9 | 220.4 | 221.4 | 221.4 | 36.8 | 36.2 | 36 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 23525 | 1 | 46.6 | 54887.4 | 3207 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.5 | 3.5 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 12:02 | Normal | 653 | 663 | 549.1 | 517 | 10.8 | 10.7 | 11.1 | 6.3 | 220.2 | 221.2 | 221.8 | 36.8 | 37.1 | 36.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23317 | 1 | 45.5 | 54889.2 | 3207 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.6 | 4 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 12:07 | Normal | 662.8 | 652 | 545.8 | 515.4 | 10.6 | 11.1 | 11 | 6.2 | 220.8 | 221.4 | 221.4 | 37.1 | 36.8 | 36.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 23713 | 1 | 45.7 | 54891.1 | 3207 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.5 | 3.8 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 12:12 | Normal | 647.2 | 651.5 | 548 | 509.7 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 6.8 | 221.2 | 221.8 | 221.8 | 39.1 | 38.7 | 39 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 25118 | 1 | 47.4 | 54893.2 | 3208 | 5.9 | 5.9 | 0 | 6 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.8 | 4.1 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 12:17 | Normal | 631.7 | 645 | 538.5 | 543.1 | 10 | 10 | 10.5 | 5.6 | 220.8 | 221.4 | 221.6 | 33.6 | 33.9 | 33.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 22307 | 1 | 49.3 | 54895.2 | 3208 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 5.1 | 5.4 | 3.4 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 12:22 | Normal | 641 | 648.3 | 538 | 492.6 | 9 | 9.3 | 9.1 | 5.2 | 220.2 | 221.8 | 221 | 30.8 | 30.7 | 30.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 19760 | 1 | 49.8 | 54897.1 | 3208 | 4.7 | 5 | 0 | 4.5 | 5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 3.2 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 12:27 | Normal | 636.6 | 648 | 544.6 | 478.3 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 4.4 | 219.4 | 221 | 220.6 | 26.1 | 26 | 26.1 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 16421 | 1 | 49.1 | 54898.8 | 3208 | 4 | 3.9 | 0 | 4 | 3.9 | 0 | 4 | 4 | 2.6 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 12:32 | Normal | 643.4 | 632.8 | 544.6 | 495.1 | 8.5 | 9 | 8.2 | 4.6 | 219.6 | 220.6 | 220.6 | 29.1 | 29 | 28.5 | 59.95 | 59.9 | 59.92 | 17695 | 1 | 48.6 | 54900.3 | 3208 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0 | 3.9 | 4.1 | 2.7 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 12:37 | Normal | 637 | 653.5 | 543 | 499.6 | 9 | 9.2 | 9 | 5.1 | 220 | 221.2 | 220.6 | 30.7 | 30.8 | 30.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 18801 | 1 | 47.9 | 54901.9 | 3208 | 4.6 | 5 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.5 | 4.3 | 3.1 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 12:42 | Normal | 645.1 | 640.3 | 543 | 508.5 | 11 | 11.5 | 11.2 | 6.6 | 220.2 | 221.4 | 221.6 | 37.7 | 37.5 | 37 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 24323 | 1 | 47 | 54903.8 | 3208 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.6 | 5.7 | 4 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 12:47 | Normal | 646.5 | 634.1 | 540.4 | 495 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 6 | 219.4 | 220.8 | 220.4 | 32.5 | 32 | 31.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21909 | 1 | 45.8 | 54905.7 | 3208 | 4.7 | 5 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.1 | 3.7 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 12:52 | Normal | 638.3 | 660.7 | 542.9 | 523.5 | 10.6 | 10.3 | 10.7 | 5.7 | 219.8 | 221 | 221.2 | 35.8 | 35.4 | 34.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22342 | 1 | 45.6 | 54907.5 | 3208 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.2 | 5.2 | 3.6 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 12:57 | Normal | 635.6 | 651.2 | 539.8 | 496.4 | 9.1 | 9.4 | 8.6 | 5.1 | 219.4 | 220.6 | 220.8 | 30.7 | 30.9 | 30.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 18925 | 1 | 46.7 | 54909.2 | 3208 | 4.6 | 4.9 | 0 | 4.6 | 5 | 0 | 4.1 | 4.3 | 3 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 13:02 | Normal | 630.2 | 654.4 | 537.7 | 480.4 | 8.1 | 8 | 8.3 | 4.6 | 218.6 | 219.6 | 219.6 | 27.7 | 27 | 27.1 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 17184 | 1 | 48.4 | 54911 | 3208 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4 | 4.2 | 0 | 4 | 4.1 | 2.8 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 13:07 | Normal | 640.9 | 641.1 | 535.8 | 511.5 | 12.1 | 12.5 | 12.3 | 7.2 | 219.8 | 220.8 | 220.6 | 40.9 | 40.7 | 40.5 | 60 | 60 | 60 | 25920 | 1 | 49.9 | 54913 | 3208 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.1 | 0 | 6.3 | 6.3 | 4.3 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 13:12 | Normal | 640.9 | 643.2 | 534.6 | 492.3 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 4.6 | 220 | 221 | 220.8 | 27.9 | 27.9 | 27.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17493 | 1 | 49.4 | 54914.7 | 3209 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.1 | 4.1 | 2.8 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 13:17 | Normal | 646.9 | 653.2 | 534.8 | 533.5 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 4.5 | 219.6 | 221.4 | 220.8 | 30.2 | 30.4 | 30.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 18584 | 1 | 48.8 | 54916.4 | 3209 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.4 | 2.7 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 13:22 | Normal | 635.9 | 650.6 | 523.8 | 499.7 | 13.1 | 13 | 13.5 | 7.6 | 220.8 | 221.8 | 221.4 | 43.1 | 43.1 | 42.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 26369 | 1 | 48.1 | 54918.5 | 3209 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.7 | 4.6 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 13:27 | Normal | 629.9 | 542.5 | 554 | 480.8 | 14.7 | 14.3 | 11.2 | 8.1 | 220.8 | 221.4 | 221.2 | 43.1 | 43.2 | 42.6 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 23461 | 1 | 47.1 | 54920.7 | 3209 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7 | 0 | 5.4 | 5.5 | 4.9 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 13:32 | Normal | 658.5 | 632.7 | 554.5 | 480.5 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 4.6 | 218.2 | 219.4 | 219 | 27.2 | 27.1 | 27 | 60 | 59.95 | 59.97 | 16338 | 1 | 45.8 | 54922.3 | 3209 | 4 | 4.1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4.2 | 4.1 | 2.7 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 13:37 | Normal | 636.6 | 643.3 | 485.6 | 470.2 | 7 | 7.3 | 7.6 | 4.3 | 218 | 218.4 | 218.8 | 24.3 | 23.8 | 23.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 15807 | 1 | 45.3 | 54924 | 3209 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.6 | 0 | 4 | 3.9 | 2.5 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 13:42 | Normal | 685.8 | 598.2 | 485.8 | 502.4 | 3.6 | 4.8 | 6.8 | 3.5 | 217 | 217.4 | 218 | 17.6 | 17.3 | 17.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 10837 | 1 | 46.6 | 54925 | 3209 | 2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 13:47 | Normal | 652.5 | 643 | 551.5 | 448.3 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 2.1 | 216.2 | 217.4 | 217.2 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 8443 | 1 | 48.8 | 54925.7 | 3209 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 13:52 | Normal | 651.3 | 643.6 | 534.4 | 465.2 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 1.8 | 216.2 | 217.2 | 216.8 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 7386 | 1 | 49.6 | 54926.3 | 3209 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 13:57 | Normal | 660.1 | 672.1 | 548 | 440.5 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 3.1 | 216.6 | 217.8 | 217.6 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 10479 | 1 | 48.8 | 54927.1 | 3209 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 14:02 | Normal | 641 | 657.3 | 547.1 | 484.7 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 215.2 | 216.2 | 216.4 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5902 | 1 | 47.6 | 54927.7 | 3209 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 14:07 | Normal | 656.9 | 664.2 | 521.8 | 495.6 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 215.6 | 216.8 | 216.4 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 6606 | 1 | 45.6 | 54928.2 | 3209 | 1.3 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 14:12 | Normal | 649.8 | 661.2 | 551.8 | 503.7 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 1.4 | 214.8 | 216.4 | 216.4 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 6519 | 1 | 50 | 54928.8 | 3210 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 14:17 | Normal | 657 | 671.7 | 542.5 | 542.4 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 1.3 | 214.8 | 216.2 | 215.8 | 10.3 | 10 | 9.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6213 | 1 | 48.9 | 54929.3 | 3210 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 14:22 | Normal | 656.8 | 680.6 | 559.8 | 442.6 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 2.3 | 215.2 | 217.2 | 216.4 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 8473 | 1 | 47.3 | 54929.9 | 3210 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 14:27 | Normal | 647.6 | 649.1 | 544.9 | 468.6 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 214.8 | 215.8 | 215.6 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3926 | 1 | 46.3 | 54930.4 | 3210 | 0.6 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 14:32 | Normal | 652.4 | 634.7 | 534.6 | 427.3 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 214.8 | 215.8 | 215.8 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 3124 | 1 | 49.3 | 54930.7 | 3210 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 14:37 | Normal | 633.8 | 691.4 | 561.9 | 371.8 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 214.6 | 215.6 | 216 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2989 | 1 | 47.5 | 54930.9 | 3210 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 14:42 | Normal | 664.3 | 651.8 | 560.8 | 452.4 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 214.8 | 215.6 | 215.6 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 60.02 | 60 | 60 | 3142 | 1 | 47.6 | 54931.2 | 3210 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 14:47 | Normal | 676.9 | 675.1 | 554.8 | 433.1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 215.2 | 216.2 | 216.4 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3027 | 1 | 48.8 | 54931.4 | 3210 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 14:52 | Normal | 635.9 | 658.7 | 561.8 | 435.5 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.6 | 215.8 | 216 | 216.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2762 | 1 | 46.1 | 54931.7 | 3210 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 14:57 | Normal | 664.1 | 677.9 | 560.8 | 524.4 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 215.4 | 216.8 | 216.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3541 | 1 | 49.3 | 54931.9 | 3210 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 15:02 | Normal | 671.4 | 691 | 567.4 | 474.5 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1 | 215.6 | 216.8 | 217.2 | 7.2 | 7 | 6.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4325 | 1 | 46.7 | 54932.3 | 3210 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 15:07 | Normal | 689.4 | 676.2 | 556.8 | 413.4 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 215.2 | 216.6 | 216.2 | 7.2 | 7 | 6.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4289 | 1 | 49.4 | 54932.6 | 3210 | 0.6 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 15:12 | Normal | 648.1 | 685.8 | 578.7 | 444.3 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.6 | 214.8 | 216.6 | 216.4 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3020 | 1 | 47.1 | 54933 | 3211 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 15:17 | Normal | 642.6 | 670.2 | 573.7 | 467 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 215 | 216.2 | 216.4 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2738 | 1 | 49.5 | 54933.2 | 3211 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 15:22 | Normal | 637.6 | 668.3 | 561.7 | 380.2 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.6 | 215 | 216.2 | 216.2 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2549 | 1 | 47.1 | 54933.4 | 3211 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 15:27 | Normal | 643.9 | 662.6 | 563.6 | 448.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 215.2 | 216.2 | 216 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2471 | 1 | 49.4 | 54933.6 | 3211 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 15:32 | Normal | 655.1 | 631 | 539.8 | 396.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 215.2 | 216.6 | 216.4 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 60.01 | 60 | 60 | 2192 | 1 | 46.7 | 54933.8 | 3211 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 15:37 | Normal | 630.1 | 666.7 | 497.4 | 565.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 215.2 | 216.8 | 216.4 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1951 | 1 | 49.2 | 54934 | 3211 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 15:42 | Normal | 599.8 | 641.6 | 501.1 | 504.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 215.4 | 217.2 | 216.6 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1665 | 1 | 46 | 54934.1 | 3211 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 15:47 | Normal | 704.2 | 657.3 | 548.8 | 447.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 215.4 | 216.6 | 216.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 1049 | 1 | 48.8 | 54934.2 | 3211 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 15:52 | Normal | 664.6 | 615.5 | 491.8 | 568.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 215.6 | 217 | 217 | 2.2 | 2.2 | 2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1210 | 1 | 50 | 54934.3 | 3211 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 15:57 | Normal | 641 | 642.3 | 552.8 | 464.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 215.2 | 217 | 216.8 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1462 | 1 | 47.9 | 54934.4 | 3211 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 16:02 | Normal | 630 | 631.2 | 512.8 | 460.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 215.6 | 216.6 | 216.8 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 1596 | 1 | 49.4 | 54934.6 | 3211 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 16:07 | Normal | 566.7 | 632.4 | 521.5 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 216.6 | 216.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 648 | 1 | 45.2 | 54934.7 | 3211 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 16:12 | Normal | 399.4 | 521.2 | 540.9 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 216.4 | 216.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 562 | 1 | 48.6 | 54934.7 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 16:17 | Normal | 258.4 | 543.8 | 505.4 | 510.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 217 | 217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 615 | 1 | 49.5 | 54934.8 | 3212 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 16:22 | Normal | 213.1 | 591.4 | 558.7 | 346.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.6 | 216.8 | 216.4 | 1.4 | 1.1 | 1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 549 | 1 | 49.6 | 54934.8 | 3212 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 16:27 | Normal | 196.1 | 563.2 | 509.9 | 438.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 217 | 216.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 446 | 1 | 47.8 | 54934.8 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 16:32 | Normal | 188.6 | 560.8 | 345.8 | 371.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 217.2 | 217.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 445 | 1 | 49 | 54934.9 | 3212 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 16:37 | Normal | 220.1 | 557.7 | 373.6 | 323.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 217.2 | 216.8 | 1.1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 447 | 1 | 49.5 | 54934.9 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 16:42 | Normal | 211.4 | 464.2 | 358.1 | 312.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 217.4 | 217.6 | 1.1 | 1 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 452 | 1 | 49.7 | 54935 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 16:47 | Normal | 212.7 | 375.5 | 292.4 | 375.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 218 | 217 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 444 | 1 | 49.8 | 54935 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 16:52 | Normal | 244.7 | 307.8 | 209.5 | 321.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 218 | 217.6 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 447 | 1 | 49.9 | 54935 | 3212 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 16:57 | Normal | 270.2 | 257.8 | 174.7 | 238.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 218.2 | 218.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 454 | 1 | 49.8 | 54935.1 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 17:02 | Normal | 207.4 | 229.3 | 170.8 | 314.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 218.6 | 218.8 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 465 | 1 | 49.8 | 54935.1 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 17:07 | Normal | 207.9 | 234.7 | 238.4 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.8 | 219 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60 | 60.03 | 60.03 | 471 | 1 | 49.8 | 54935.1 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 17:12 | Normal | 176.9 | 215.7 | 237.2 | 461.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218.8 | 217.4 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 456 | 1 | 49.8 | 54935.2 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 17:17 | Normal | 214.1 | 219.1 | 286.3 | 476.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219 | 218.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 443 | 1 | 49.8 | 54935.2 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 17:22 | Normal | 174.5 | 219.3 | 316.2 | 408.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219 | 218.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 442 | 1 | 49.7 | 54935.3 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 17:27 | Normal | 183.3 | 182 | 429 | 390.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219.6 | 219.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 444 | 1 | 49.7 | 54935.3 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 17:32 | Normal | 209.7 | 211.2 | 308.2 | 292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 219.2 | 219.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 439 | 1 | 49.6 | 54935.3 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 17:37 | Normal | 198.2 | 195.7 | 202.3 | 240.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 219 | 218.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 433 | 1 | 49.5 | 54935.4 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-11 17:42 | Normal | 196.7 | 199.9 | 197.2 | 176.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 219.4 | 218 | 1 | 1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 433 | 1 | 49.4 | 54935.4 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0