## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-12 05:44 | Wait | 653.6 | 653.5 | 550.6 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 26.1 | 54935.4 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 05:49 | Normal | 602 | 602.9 | 422.3 | 417.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.2 | 222.2 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 605 | 1 | 30.6 | 54935.4 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 05:54 | Normal | 608.9 | 613.2 | 479.4 | 386.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.8 | 222.2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 740 | 1 | 33.7 | 54935.5 | 3213 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 05:59 | Normal | 623.1 | 622.9 | 498.2 | 462.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221.4 | 221.6 | 2 | 1.7 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.97 | 1019 | 1 | 35.7 | 54935.6 | 3213 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 06:04 | Normal | 638 | 637.7 | 525.2 | 389.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 221.2 | 221.2 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 1323 | 1 | 37.1 | 54935.7 | 3213 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 06:09 | Normal | 655.1 | 654.8 | 553.3 | 452.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 219.6 | 221.6 | 221 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 2121 | 1 | 38.2 | 54935.8 | 3213 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 06:14 | Normal | 668.3 | 668 | 574.2 | 481.2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 220 | 220.8 | 221.2 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 59.95 | 60.01 | 59.95 | 2730 | 1 | 39 | 54936 | 3214 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 06:19 | Normal | 677.1 | 676.8 | 580.1 | 509.6 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.9 | 220 | 221.8 | 221.6 | 5.7 | 5.7 | 5.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3449 | 1 | 39.6 | 54936.3 | 3214 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 06:24 | Normal | 671.2 | 670.9 | 582.3 | 534.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 220 | 221.2 | 220.8 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 3874 | 1 | 40.1 | 54936.6 | 3214 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 06:29 | Normal | 659.4 | 659.1 | 614.4 | 544.4 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 220 | 221.6 | 221.2 | 7.7 | 7.1 | 6.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4639 | 1 | 40.5 | 54936.9 | 3214 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 06:34 | Normal | 667.3 | 667 | 601.2 | 534.1 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 220.2 | 221.8 | 221 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3276 | 1 | 41.1 | 54937.3 | 3214 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 06:39 | Normal | 640 | 639.7 | 528.5 | 511.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 220.2 | 221.2 | 221.4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2190 | 1 | 41.6 | 54937.5 | 3214 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 06:44 | Normal | 637.4 | 637.1 | 537.2 | 447.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 220 | 221.6 | 221 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 60 | 60 | 60.01 | 2120 | 1 | 42.1 | 54937.7 | 3214 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 06:49 | Normal | 640.1 | 639.8 | 554.5 | 446.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 220.2 | 221 | 221 | 4 | 4.3 | 4.1 | 60 | 59.99 | 60 | 2577 | 1 | 42.5 | 54937.9 | 3214 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 06:54 | Normal | 670 | 669.7 | 577.2 | 453.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 220 | 221 | 220.8 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3466 | 1 | 42.9 | 54938.2 | 3214 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 06:59 | Normal | 675.2 | 674.8 | 565.1 | 554.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 220 | 221.2 | 221.2 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4415 | 1 | 43.2 | 54938.5 | 3214 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 07:04 | Normal | 680 | 679.7 | 581.3 | 484.2 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 220 | 221.4 | 221 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60 | 60.03 | 59.99 | 4904 | 1 | 43.6 | 54938.9 | 3214 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 07:09 | Normal | 688.3 | 688 | 564.8 | 520.3 | 2 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 220 | 220.8 | 221.2 | 10 | 9.6 | 9.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 6119 | 1 | 44 | 54939.3 | 3214 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 07:14 | Normal | 685 | 684.6 | 582.2 | 516.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 219.8 | 221.2 | 221 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 60.02 | 60 | 60 | 6175 | 1 | 44.4 | 54939.9 | 3215 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 07:19 | Normal | 677.2 | 676.9 | 569.3 | 544.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 219.8 | 221.4 | 221 | 10.2 | 10.3 | 9.6 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 6396 | 1 | 44.8 | 54940.4 | 3215 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 07:24 | Normal | 697.2 | 696.9 | 566.1 | 523.3 | 3 | 3.3 | 3.5 | 1.9 | 219.8 | 221.4 | 221.2 | 12.6 | 12.9 | 12.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8067 | 1 | 45.3 | 54941 | 3215 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 07:29 | Normal | 708.1 | 707.8 | 581.2 | 396.3 | 5.7 | 6.8 | 7.2 | 4.5 | 220.4 | 222 | 221.6 | 23.4 | 23.6 | 23.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15324 | 1 | 45.8 | 54941.8 | 3215 | 2.3 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.7 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 07:34 | Normal | 683.1 | 682.7 | 587.7 | 545.5 | 3.8 | 4 | 4 | 2 | 219.6 | 221.8 | 221.2 | 15.1 | 14.9 | 14.2 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 9048 | 1 | 46.5 | 54942.7 | 3215 | 1.8 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 07:39 | Normal | 689.2 | 688.9 | 579.4 | 573.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 1.7 | 219.6 | 220.4 | 221 | 13.2 | 12.8 | 12.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 8276 | 1 | 47.2 | 54943.5 | 3215 | 1.5 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 07:44 | Normal | 697.3 | 697.1 | 572.5 | 513.5 | 3.8 | 3.9 | 4 | 2.3 | 219.4 | 220.6 | 220.4 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 60.04 | 60 | 60.01 | 9320 | 1 | 48 | 54944.3 | 3215 | 2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 07:49 | Normal | 686.3 | 686 | 582.2 | 546.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 2.3 | 220 | 222 | 221 | 15.9 | 15.6 | 15.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 9892 | 1 | 48.6 | 54945.1 | 3215 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 07:54 | Normal | 669.9 | 669.6 | 586.1 | 427.1 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 3.6 | 220.2 | 221.2 | 221.2 | 20.1 | 19.7 | 19.8 | 60.02 | 59.97 | 60 | 12987 | 1 | 49.4 | 54946 | 3215 | 2.6 | 3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.9 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 07:59 | Normal | 692.5 | 692.2 | 563.2 | 558.3 | 4.8 | 5.1 | 5 | 2.8 | 219.4 | 221.2 | 220.6 | 18.9 | 18.3 | 17.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11656 | 1 | 45.3 | 54947 | 3215 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.7 | 1.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 08:04 | Normal | 682.3 | 681.9 | 571.2 | 552.2 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 2.5 | 219.2 | 220.8 | 220.2 | 17.3 | 17.2 | 17 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10790 | 1 | 48.6 | 54947.9 | 3215 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 08:09 | Normal | 680.3 | 680 | 581 | 549.2 | 4 | 4.2 | 3.9 | 2.1 | 219 | 220.4 | 220 | 15.6 | 15 | 14.9 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 9597 | 1 | 47.8 | 54948.8 | 3215 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 08:14 | Normal | 684.2 | 683.9 | 562.2 | 537.2 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 2.9 | 219 | 221 | 220.4 | 19.4 | 19 | 18.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11978 | 1 | 48.4 | 54949.7 | 3216 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 08:19 | Normal | 680.2 | 680 | 571.3 | 537.2 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 2.6 | 220.2 | 221.6 | 221.4 | 17.3 | 17.3 | 16.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10858 | 1 | 46.2 | 54950.6 | 3216 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 08:24 | Normal | 673.3 | 673 | 575.5 | 545.4 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 2.3 | 220.4 | 222.2 | 221.6 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 60 | 60 | 60 | 9805 | 1 | 48.8 | 54951.5 | 3216 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 08:29 | Normal | 675.2 | 674.9 | 574.2 | 479.2 | 4.8 | 5 | 4.8 | 3 | 220.6 | 221.2 | 221.4 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 11172 | 1 | 46.2 | 54952.4 | 3216 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 08:34 | Normal | 680.4 | 680.1 | 571.2 | 467.1 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 3.4 | 221 | 222.2 | 221.6 | 20.1 | 19.7 | 19.7 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 12544 | 1 | 49.5 | 54953.4 | 3216 | 2.8 | 3 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 08:39 | Normal | 677.4 | 677 | 570.1 | 492.2 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 3.6 | 221.4 | 222.6 | 222.2 | 21.8 | 21.4 | 21.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13591 | 1 | 47.7 | 54954.4 | 3216 | 3 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 2.9 | 3.1 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 08:44 | Normal | 687.4 | 687.2 | 578 | 462.2 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 4.7 | 221.6 | 223.2 | 222.2 | 27.3 | 27 | 26.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16942 | 1 | 46.9 | 54955.7 | 3216 | 3.9 | 4 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.8 | 4 | 2.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 08:49 | Normal | 685.5 | 685.1 | 556 | 485.2 | 10.5 | 10.5 | 11.8 | 6.7 | 222 | 223.6 | 223.2 | 36.7 | 37 | 36.6 | 60.01 | 60.04 | 60.06 | 25476 | 1 | 49.1 | 54957.4 | 3216 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.9 | 6 | 4.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 08:54 | Normal | 671.3 | 671 | 569.8 | 514.8 | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 4.9 | 222 | 223.4 | 222.8 | 29.6 | 28.9 | 28.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 18413 | 1 | 47.5 | 54959 | 3216 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.3 | 3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 08:59 | Normal | 666.8 | 666.5 | 568.2 | 525.2 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 4.9 | 221.6 | 222.4 | 222.6 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 19009 | 1 | 46.7 | 54960.6 | 3216 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 09:04 | Normal | 658.8 | 658.5 | 563.4 | 513.5 | 6.6 | 7 | 6.7 | 3.9 | 221 | 222.4 | 221.6 | 24.1 | 23.7 | 23.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15061 | 1 | 49.4 | 54962 | 3216 | 3.4 | 3.8 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.2 | 3.4 | 2.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 09:09 | Normal | 658.5 | 658.2 | 560.2 | 548.2 | 5.6 | 6 | 5.8 | 3.1 | 220.8 | 221.2 | 221.4 | 20.6 | 20.2 | 20.4 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 13092 | 1 | 48.3 | 54963.2 | 3216 | 3 | 3.2 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 2.8 | 2.9 | 2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 09:14 | Normal | 660.7 | 660.4 | 562.9 | 551.9 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 2.8 | 220.4 | 221.4 | 221.6 | 19.7 | 19.4 | 19.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12255 | 1 | 46.6 | 54964.2 | 3217 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.7 | 1.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 09:19 | Normal | 667.1 | 666.7 | 562.4 | 512.4 | 5.6 | 6 | 5.8 | 3.4 | 220.4 | 221.2 | 221.4 | 20.7 | 20.4 | 20.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 13026 | 1 | 48.5 | 54965.3 | 3217 | 2.9 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.3 | 0 | 2.7 | 2.9 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 09:24 | Normal | 665.8 | 665.4 | 569.5 | 520.5 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 3.7 | 220.2 | 221.8 | 221.2 | 22.8 | 22.3 | 22 | 60 | 60 | 59.98 | 14166 | 1 | 49.1 | 54966.5 | 3217 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.9 | 3.2 | 2.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 09:29 | Normal | 668.2 | 667.8 | 554.1 | 513 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 3.1 | 219.4 | 221.2 | 220.6 | 18.1 | 18.4 | 18.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11445 | 1 | 47.8 | 54967.6 | 3217 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 09:34 | Normal | 667.3 | 667 | 569.2 | 513.2 | 4.8 | 5.1 | 5 | 3 | 219.4 | 220.2 | 220.4 | 18.1 | 17.9 | 18 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11382 | 1 | 45.8 | 54968.6 | 3217 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 09:39 | Normal | 676.5 | 676.1 | 571.6 | 512.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 4.1 | 220.2 | 221.4 | 220.6 | 25 | 25.1 | 24.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 15515 | 1 | 49.9 | 54969.6 | 3217 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.6 | 2.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 09:44 | Normal | 677.6 | 677.2 | 571.4 | 524.4 | 7.7 | 8 | 8 | 4.8 | 220.8 | 221.8 | 221.6 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 17884 | 1 | 48.9 | 54971 | 3217 | 4.1 | 4.2 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3.8 | 4.1 | 3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 09:49 | Normal | 665.2 | 664.8 | 558.9 | 512.9 | 6.7 | 7.1 | 7 | 4.2 | 220.8 | 222 | 222.4 | 24.7 | 24.8 | 24.3 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 15559 | 1 | 47.3 | 54972.4 | 3217 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.6 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 09:54 | Normal | 669.7 | 669.3 | 563.5 | 518.5 | 7.8 | 8 | 8.1 | 5 | 221 | 222.4 | 222 | 28.1 | 28.4 | 28.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 17730 | 1 | 45.1 | 54973.8 | 3217 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4 | 4 | 3.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 09:59 | Normal | 634.9 | 634.5 | 586.2 | 571.2 | 8.5 | 9 | 7.8 | 4.3 | 220.8 | 222.8 | 222.2 | 29.2 | 28.6 | 28.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 17671 | 1 | 49.8 | 54975.1 | 3217 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4 | 3.8 | 2.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 10:04 | Normal | 669.9 | 669.6 | 553.4 | 538.4 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 5.8 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 33.8 | 33.5 | 33.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 21765 | 1 | 48.8 | 54976.8 | 3217 | 5 | 5.1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4.9 | 5.1 | 3.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 10:09 | Normal | 661.6 | 661.2 | 539.3 | 437.3 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 8 | 222.2 | 223.6 | 222.8 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 59.98 | 60 | 60.01 | 25321 | 1 | 47.6 | 54978.7 | 3217 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6.1 | 4.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 10:14 | Normal | 656.5 | 656.2 | 401.4 | 319.4 | 12 | 12.3 | 13.2 | 9.3 | 222 | 223.6 | 223.4 | 37.5 | 37.4 | 37.7 | 59.99 | 60 | 59.97 | 24082 | 1 | 45.7 | 54981.1 | 3218 | 6.1 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.5 | 5.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 10:19 | Normal | 650.5 | 650.2 | 529.2 | 491.2 | 12.6 | 13.1 | 13.3 | 8.3 | 222.6 | 224.2 | 223.8 | 43.3 | 43.2 | 42.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 27536 | 1 | 46.3 | 54983 | 3218 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.6 | 5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 10:24 | Normal | 619.8 | 619.5 | 509.4 | 592.3 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 4.2 | 221 | 223 | 222.6 | 27.3 | 27.3 | 26.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 18874 | 1 | 45.3 | 54985.9 | 3218 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.5 | 2.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 10:29 | Normal | 687.5 | 687.1 | 490.2 | 520.2 | 7.9 | 7.6 | 10 | 5.4 | 221 | 222.6 | 222 | 29.2 | 29.3 | 29.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 17580 | 1 | 46.9 | 54987.5 | 3218 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4 | 3.9 | 0 | 5.1 | 4.9 | 3.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 10:34 | Normal | 635.4 | 635.1 | 565.9 | 585.2 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 3.6 | 220.4 | 222.8 | 221.6 | 26.1 | 25.8 | 25.3 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 17650 | 1 | 46 | 54989.6 | 3218 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.8 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 10:39 | Normal | 631 | 630.8 | 521 | 527 | 22.8 | 22.9 | 23.3 | 14.1 | 224.4 | 226 | 225 | 73.2 | 72.2 | 72.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 47689 | 1 | 43.9 | 54992.9 | 3218 | 11.7 | 11.6 | 0 | 11.7 | 11.6 | 0 | 11.7 | 11.6 | 8.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 10:44 | Normal | 619.1 | 618.7 | 478.5 | 533.5 | 16.1 | 16.3 | 17 | 9.5 | 222.6 | 224.2 | 223.2 | 51.6 | 51.5 | 50.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 32022 | 1 | 45.2 | 54996.4 | 3218 | 8.3 | 8.1 | 0 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.5 | 8.5 | 5.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 10:49 | Normal | 624 | 623.7 | 515.4 | 505.6 | 18.8 | 19 | 19.5 | 12 | 223.8 | 225.2 | 225.2 | 60.5 | 60 | 60.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 39048 | 1 | 45.5 | 54999.5 | 3218 | 9.7 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 10 | 9.8 | 7.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 10:54 | Normal | 605.1 | 606.6 | 498.2 | 531.2 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 12.6 | 223.8 | 225.2 | 224.4 | 64.5 | 63.8 | 63.3 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 41485 | 1 | 46.1 | 55002.9 | 3218 | 10.5 | 10.4 | 0 | 10.5 | 10.3 | 0 | 10.5 | 10.5 | 7.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 10:59 | Normal | 591.9 | 589 | 485.2 | 517.8 | 20.2 | 20.6 | 19.6 | 12.6 | 224.6 | 226.2 | 225.6 | 60.9 | 60.2 | 60 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 38889 | 1 | 46.9 | 55006.4 | 3218 | 10 | 10.4 | 0 | 10.9 | 9.8 | 0 | 9.5 | 10.3 | 7.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 11:04 | Normal | 604.1 | 602.9 | 499.4 | 528.5 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 12.6 | 224.4 | 226 | 225.2 | 62.7 | 62.8 | 62.5 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 40844 | 1 | 47.2 | 55009.6 | 3218 | 10.4 | 10.3 | 0 | 10.5 | 10.3 | 0 | 10.4 | 10.3 | 7.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 11:09 | Normal | 608.1 | 609 | 496.3 | 527.2 | 20.8 | 20.5 | 20.8 | 12.8 | 223.6 | 225 | 224.8 | 63.6 | 64 | 63.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 41506 | 1 | 47.7 | 55012.9 | 3218 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.5 | 10.4 | 0 | 10.7 | 10.5 | 7.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 11:14 | Normal | 604.4 | 605 | 498.9 | 580.7 | 22.8 | 22.5 | 22.7 | 12.3 | 224 | 226 | 224.6 | 68.9 | 68.5 | 67.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 44632 | 1 | 48 | 55016.1 | 3219 | 11.3 | 11.3 | 0 | 11.3 | 11.5 | 0 | 11.5 | 11.5 | 7.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 11:19 | Normal | 598.8 | 597.9 | 493.1 | 584.5 | 21.5 | 21.2 | 21.3 | 11.3 | 224 | 225.2 | 225.4 | 65.4 | 64.5 | 64 | 60.02 | 60.06 | 60 | 42221 | 1 | 48.6 | 55019.7 | 3219 | 10.8 | 10.5 | 0 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.9 | 10.8 | 6.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 11:24 | Normal | 641.7 | 641.3 | 476.6 | 537.1 | 5.3 | 5.2 | 10.9 | 3.6 | 219.4 | 220.4 | 220.4 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 28445 | 1 | 48.8 | 55022.7 | 3219 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0 | 8.1 | 4.7 | 2.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 11:29 | Normal | 618.4 | 618.1 | 532.2 | 433.1 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 3.6 | 219.2 | 220.8 | 220.6 | 19.2 | 19 | 18.3 | 60.01 | 60 | 60 | 11552 | 1 | 47.7 | 55024.1 | 3219 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 11:34 | Normal | 640.5 | 640.2 | 554 | 554.1 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 2.8 | 219.4 | 220.4 | 220 | 20.9 | 21 | 20.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12704 | 1 | 46.1 | 55025.1 | 3219 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 11:39 | Normal | 637.5 | 637.2 | 541.3 | 438.3 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 4.3 | 220 | 221 | 220.4 | 22.8 | 22.2 | 22.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 14201 | 1 | 45.1 | 55026.5 | 3219 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 11:44 | Normal | 640.5 | 640.2 | 563.3 | 515.3 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 3.5 | 219.4 | 220.8 | 220.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 13872 | 1 | 46.5 | 55027.9 | 3219 | 3.3 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.9 | 3.1 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 11:49 | Normal | 651.3 | 651 | 540.9 | 529.9 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 3.5 | 219.8 | 220.8 | 220.8 | 22.7 | 21.9 | 21.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 13912 | 1 | 48.7 | 55028.9 | 3219 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 11:54 | Normal | 655.3 | 655 | 547.2 | 502.6 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 1.9 | 218.6 | 220.4 | 220.4 | 14.4 | 13.7 | 13.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 8900 | 1 | 48.2 | 55029.8 | 3219 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 11:59 | Normal | 657.4 | 657.1 | 551.1 | 472.2 | 4 | 4.3 | 4.3 | 2.6 | 219.6 | 220.6 | 220.6 | 15.8 | 15.4 | 15.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9722 | 1 | 47.5 | 55030.6 | 3219 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 12:04 | Normal | 664.3 | 664 | 553.1 | 479.2 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 219 | 220.8 | 220.4 | 16 | 16.2 | 15.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 9991 | 1 | 46.4 | 55031.4 | 3219 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 12:09 | Normal | 679.7 | 679.3 | 580.4 | 508.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 2.5 | 218.8 | 220.4 | 220 | 15.6 | 15.1 | 15.3 | 59.96 | 60 | 60 | 9675 | 1 | 45.9 | 55032.3 | 3219 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 12:14 | Normal | 686.6 | 686.2 | 531.4 | 363.3 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 3.6 | 218.6 | 220.6 | 220.2 | 17.7 | 17.6 | 17 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10643 | 1 | 49.8 | 55033 | 3220 | 2.2 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 12:19 | Normal | 677.3 | 676.9 | 569.3 | 489.4 | 4 | 4.4 | 4.6 | 2.7 | 218.8 | 220.8 | 220.4 | 16.6 | 16.6 | 15.9 | 59.95 | 60.03 | 60.03 | 10303 | 1 | 48.8 | 55034 | 3220 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 12:24 | Normal | 672.9 | 672.5 | 567.2 | 467.4 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 2.3 | 218.6 | 220.4 | 220 | 13.8 | 14 | 13.7 | 60 | 60.05 | 60 | 8891 | 1 | 47.4 | 55034.8 | 3220 | 2 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 12:29 | Normal | 688.5 | 688.3 | 571.1 | 463.2 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 2.3 | 219 | 221.2 | 220.4 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8679 | 1 | 45.4 | 55035.5 | 3220 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 12:34 | Normal | 681.2 | 680.9 | 575.5 | 435.5 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 2.8 | 219.6 | 221 | 221 | 16.1 | 15.7 | 15.5 | 59.98 | 60.02 | 60 | 9917 | 1 | 49.5 | 55036.3 | 3220 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 12:39 | Normal | 683.5 | 683.2 | 568.6 | 477.6 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 2.5 | 219.6 | 221.4 | 220.4 | 15.8 | 15.1 | 15.2 | 60.01 | 60.09 | 60.02 | 9760 | 1 | 48.1 | 55037.1 | 3220 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 12:44 | Normal | 670.3 | 670 | 567.2 | 507.1 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 1.6 | 219.2 | 221.6 | 220.8 | 11.9 | 12.1 | 11.2 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 7493 | 1 | 46 | 55037.8 | 3220 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 12:49 | Normal | 682.3 | 681.9 | 566.4 | 512.3 | 3 | 3.4 | 3.6 | 1.9 | 219.8 | 222 | 221 | 13.2 | 13.2 | 12.6 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 8168 | 1 | 50 | 55038.5 | 3220 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 12:54 | Normal | 684.1 | 683.7 | 587.9 | 494 | 4.7 | 5 | 5.1 | 3.1 | 220.4 | 222.4 | 221.6 | 18.7 | 18.5 | 17.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 11509 | 1 | 48.9 | 55039.3 | 3220 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 12:59 | Normal | 680.5 | 680.1 | 576.1 | 502.1 | 6.6 | 7 | 7.2 | 4 | 221.8 | 223.4 | 223 | 25.3 | 25 | 24.2 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 15699 | 1 | 47.7 | 55040.6 | 3220 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.6 | 2.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 13:04 | Normal | 694.6 | 694.4 | 583.1 | 464 | 10.8 | 11.8 | 11.1 | 7.5 | 223.2 | 224.8 | 224.2 | 39.9 | 39.2 | 39 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 26965 | 1 | 46 | 55042.3 | 3220 | 5.5 | 6 | 0 | 5.9 | 6.3 | 0 | 5.4 | 5.6 | 4.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 13:09 | Normal | 657.8 | 657.5 | 544.1 | 511.1 | 10.5 | 11.4 | 10.9 | 6.8 | 221.6 | 223.6 | 222.8 | 36.9 | 36.6 | 35.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 26250 | 1 | 45 | 55044.8 | 3220 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.8 | 6 | 0 | 5.4 | 5.8 | 4.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 13:14 | Normal | 651.4 | 651.1 | 543.4 | 508.3 | 6.4 | 6.8 | 7 | 3.7 | 219.8 | 221.4 | 221.4 | 23.4 | 22.9 | 23.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14755 | 1 | 46.9 | 55046.2 | 3221 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 2.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 13:19 | Normal | 667.9 | 667.6 | 554.4 | 526.3 | 6.6 | 7 | 7.2 | 3.8 | 220.4 | 221.8 | 221.6 | 24.8 | 24.5 | 23.9 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 15361 | 1 | 45.6 | 55047.4 | 3221 | 3.6 | 4 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 13:24 | Normal | 659.6 | 659.4 | 555.2 | 501.4 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 4.7 | 220.6 | 222.6 | 222 | 28.1 | 28.4 | 27.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 17889 | 1 | 45.9 | 55048.8 | 3221 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4 | 4.2 | 2.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 13:29 | Normal | 661.3 | 660.9 | 553.5 | 485.4 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 4.6 | 220.6 | 222 | 221.6 | 28.3 | 27.8 | 27.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 17530 | 1 | 47.4 | 55050.3 | 3221 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.1 | 3.9 | 2.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 13:34 | Normal | 619.4 | 620.6 | 568.4 | 472.6 | 15.7 | 15.7 | 14.1 | 9 | 222.6 | 223.8 | 223.6 | 48.8 | 48.3 | 48 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 30657 | 1 | 49.1 | 55052 | 3221 | 8 | 8 | 0 | 7.9 | 7.8 | 0 | 7 | 7 | 5.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 13:39 | Normal | 640.7 | 640.6 | 521.1 | 378.9 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 9.7 | 222.2 | 223.2 | 223 | 46.9 | 46.3 | 45.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 30709 | 1 | 44.9 | 55054.6 | 3221 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.3 | 0 | 7.6 | 7.4 | 5.7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 13:44 | Normal | 635.6 | 635.4 | 536.1 | 485.2 | 13.8 | 14 | 13.8 | 7.8 | 222.4 | 223.6 | 223.4 | 44.6 | 44.7 | 44.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 29219 | 1 | 45.2 | 55057.2 | 3221 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7 | 6.9 | 5.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 13:49 | Normal | 629 | 628.7 | 517.5 | 483.5 | 14 | 14.2 | 14.3 | 7.9 | 222.4 | 223.6 | 223.4 | 44.9 | 44.4 | 44.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 29105 | 1 | 45.7 | 55059.6 | 3221 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.2 | 5.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 13:54 | Normal | 636.9 | 636.6 | 518.9 | 437.9 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 7.1 | 220.8 | 222.6 | 222 | 36.9 | 37.2 | 36.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 23890 | 1 | 46 | 55061.8 | 3221 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.7 | 5.9 | 4.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 13:59 | Normal | 632.9 | 632.6 | 519.3 | 446.3 | 9.1 | 9.5 | 9.4 | 5.7 | 219.6 | 221.4 | 221 | 30.6 | 30.8 | 30.5 | 60.03 | 60.09 | 60.05 | 18937 | 1 | 45.7 | 55063.6 | 3221 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.8 | 3.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 14:04 | Normal | 630.7 | 630.4 | 529.2 | 487.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 217.4 | 218.6 | 218.8 | 15.6 | 15.8 | 15.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9790 | 1 | 45.1 | 55064.7 | 3221 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 14:09 | Normal | 651.8 | 651.5 | 535.5 | 484.6 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 2.5 | 217.2 | 218.8 | 218.8 | 15.3 | 14.8 | 14.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9293 | 1 | 47.1 | 55065.5 | 3221 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 14:14 | Normal | 652.7 | 652.4 | 553.4 | 458.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 2.6 | 218 | 218.6 | 219.2 | 16.2 | 15.8 | 15.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9983 | 1 | 47.8 | 55066.3 | 3222 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 14:19 | Normal | 658.4 | 658.1 | 562.3 | 480.2 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 2.5 | 217.6 | 218.6 | 218.8 | 16.1 | 15.7 | 15.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9925 | 1 | 49.9 | 55067.1 | 3222 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 14:24 | Normal | 667.3 | 666.9 | 561.3 | 479.3 | 3.6 | 4 | 4 | 2.3 | 217.2 | 219 | 218.4 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9278 | 1 | 49.3 | 55068 | 3222 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 14:29 | Normal | 670.1 | 669.8 | 571.5 | 483.5 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 2.4 | 217.4 | 218.8 | 218.4 | 15.4 | 15.6 | 15.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9579 | 1 | 48.8 | 55068.7 | 3222 | 2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2 | 0 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 14:34 | Normal | 665 | 664.7 | 561.2 | 490.3 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 1.6 | 215.8 | 217.6 | 217.6 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 7170 | 1 | 48.3 | 55069.5 | 3222 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 14:39 | Normal | 650.2 | 649.9 | 549.5 | 472.2 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 215.8 | 217.2 | 217.2 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 4405 | 1 | 47.5 | 55069.9 | 3222 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 14:44 | Normal | 637.2 | 636.9 | 542.3 | 438.5 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 215.2 | 216.2 | 217.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2404 | 1 | 46 | 55070.1 | 3222 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 14:49 | Normal | 644.3 | 644 | 523.3 | 430.3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 215.6 | 216.6 | 217.2 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 1897 | 1 | 46.7 | 55070.3 | 3222 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 14:54 | Normal | 634 | 633.7 | 555.3 | 420.2 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.7 | 216 | 217.8 | 217.4 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2845 | 1 | 49.7 | 55070.5 | 3222 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 14:59 | Normal | 662.4 | 662.1 | 559.2 | 479.2 | 1 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 217.2 | 218.4 | 218.2 | 6.6 | 6.5 | 6 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 4085 | 1 | 48.6 | 55070.8 | 3222 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 15:04 | Normal | 666.4 | 666.1 | 559.1 | 476.2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 216.6 | 218.4 | 218.2 | 6 | 5.8 | 5.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3703 | 1 | 47.1 | 55071.1 | 3222 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 15:09 | Normal | 645.3 | 645 | 556.1 | 463.3 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 216.8 | 218 | 218.2 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2669 | 1 | 46.9 | 55071.4 | 3222 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 15:14 | Normal | 643.2 | 642.8 | 526.5 | 422.3 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 216.8 | 218.2 | 218.2 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2400 | 1 | 49.2 | 55071.6 | 3223 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 15:19 | Normal | 644.3 | 643.9 | 561.5 | 392.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 216.2 | 217.8 | 218 | 3.5 | 3 | 2.9 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 2034 | 1 | 47.6 | 55071.8 | 3223 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 15:24 | Normal | 628.2 | 627.8 | 519.5 | 355.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 216.4 | 217.6 | 218 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1509 | 1 | 48.1 | 55071.9 | 3223 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 15:29 | Normal | 640.4 | 640.1 | 520.4 | 436.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 217 | 217.6 | 218.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 1344 | 1 | 48.9 | 55072 | 3223 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 15:34 | Normal | 623 | 622.7 | 485.9 | 439 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 216.8 | 217.4 | 218.2 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1323 | 1 | 46.5 | 55072.2 | 3223 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 15:39 | Normal | 620 | 619.7 | 522.2 | 488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 216.4 | 218.2 | 217.8 | 2.3 | 2.1 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1257 | 1 | 49.6 | 55072.3 | 3223 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 15:44 | Normal | 627 | 626.7 | 546.2 | 501.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 216.6 | 218 | 218 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1004 | 1 | 47.7 | 55072.4 | 3223 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 15:49 | Normal | 616 | 615.7 | 481.4 | 429.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 216.8 | 218.6 | 218.6 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 857 | 1 | 49.9 | 55072.4 | 3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 15:54 | Normal | 618.4 | 618 | 525.1 | 405.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 217.2 | 218.4 | 219 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 951 | 1 | 48.3 | 55072.5 | 3223 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 15:59 | Normal | 616.2 | 615.8 | 512.6 | 335.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.4 | 218.2 | 218.8 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1006 | 1 | 48.2 | 55072.6 | 3223 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 16:04 | Normal | 618.6 | 618 | 512.7 | 298.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.4 | 219 | 219 | 1.9 | 2 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1012 | 1 | 48.5 | 55072.7 | 3223 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 16:09 | Normal | 628 | 627.7 | 509.3 | 418.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.4 | 219 | 219.4 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1010 | 1 | 47.9 | 55072.8 | 3223 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 16:14 | Normal | 611.3 | 610.8 | 503.3 | 310.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 217.4 | 219 | 219.4 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1139 | 1 | 48.5 | 55072.9 | 3224 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 16:19 | Normal | 627.1 | 626.9 | 500.4 | 344.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 217.8 | 219.2 | 219.2 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 1184 | 1 | 48.4 | 55073 | 3224 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 16:24 | Normal | 620.6 | 620.4 | 526.1 | 323.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 217.4 | 219.4 | 219.2 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1036 | 1 | 48.4 | 55073 | 3224 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 16:29 | Normal | 631.2 | 630.8 | 507.2 | 369.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218 | 219.2 | 219.6 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1061 | 1 | 50 | 55073.1 | 3224 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 16:34 | Normal | 622 | 621.7 | 534.1 | 454.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 218.2 | 219.2 | 219.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1017 | 1 | 48.1 | 55073.2 | 3224 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 16:39 | Normal | 616.3 | 615.9 | 534.3 | 471 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 218 | 219.8 | 219.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 905 | 1 | 49.8 | 55073.3 | 3224 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 16:44 | Normal | 627.8 | 627.5 | 462.5 | 391.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.4 | 220 | 220 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 834 | 1 | 47.7 | 55073.4 | 3224 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 16:49 | Normal | 604.3 | 604 | 500 | 358.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 220 | 220.2 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 779 | 1 | 49.6 | 55073.4 | 3224 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 16:54 | Normal | 630.1 | 629.8 | 506.6 | 472.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 220 | 220 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 752 | 1 | 47.1 | 55073.5 | 3224 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 16:59 | Normal | 614.1 | 613.8 | 500.8 | 433.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.8 | 220.4 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 766 | 1 | 49.3 | 55073.6 | 3224 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 17:04 | Normal | 626.8 | 626.5 | 476.2 | 430.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 220.2 | 220.6 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 753 | 1 | 45.9 | 55073.6 | 3224 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 17:09 | Normal | 626 | 625.7 | 451.9 | 438.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 220.6 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 694 | 1 | 48.8 | 55073.7 | 3224 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 17:14 | Normal | 614.4 | 614.1 | 463.5 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.8 | 219 | 1.5 | 1 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 620 | 1 | 50 | 55073.7 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 17:19 | Normal | 612 | 611.6 | 441.6 | 387.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218.2 | 218.6 | 1.4 | 1 | 1.1 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 558 | 1 | 48.1 | 55073.8 | 3225 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 17:24 | Normal | 611.3 | 610.8 | 452.8 | 372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218.2 | 218.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 512 | 1 | 49.6 | 55073.8 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 17:29 | Normal | 600 | 595.7 | 470.5 | 413.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218.4 | 219.4 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 486 | 1 | 46.6 | 55073.9 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 17:34 | Normal | 598.4 | 592.3 | 448.3 | 357.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 219.2 | 219.4 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 491 | 1 | 48.9 | 55073.9 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 17:39 | Normal | 450 | 446.1 | 388.5 | 350.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 220.4 | 218.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 431 | 1 | 49.9 | 55074 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-12 17:44 | Normal | 308.8 | 281.8 | 269.3 | 236.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218.4 | 217.8 | 1.2 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 426 | 1 | 47.4 | 55074 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0