## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-14 05:47 | Fault | 589.3 | 589.6 | 564.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 05:52 | Fault | 638.4 | 638.6 | 598.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 05:57 | Fault | 677.3 | 674.1 | 632.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:02 | Fault | 699.5 | 696.2 | 653.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:07 | Fault | 713.3 | 710 | 666.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:12 | Fault | 720.8 | 717.4 | 673.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:17 | Fault | 727.8 | 724.1 | 679.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:22 | Fault | 733.8 | 728.5 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:27 | Fault | 742.5 | 732.5 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:32 | Fault | 749.6 | 737.3 | 692.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:37 | Fault | 753.7 | 740.1 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:42 | Fault | 757.3 | 741.2 | 693.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:47 | Fault | 758.7 | 742.4 | 692.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:52 | Fault | 756.7 | 742.8 | 690.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:57 | Fault | 754.3 | 742.6 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:02 | Fault | 752.5 | 742.9 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:07 | Fault | 747.7 | 740.8 | 687.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:12 | Fault | 748.4 | 741.3 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:17 | Fault | 740.4 | 735.6 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:22 | Fault | 747.6 | 741.2 | 696.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:27 | Fault | 750.7 | 744.9 | 702.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:32 | Fault | 750.2 | 746.6 | 707.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:37 | Fault | 751.9 | 749.7 | 710.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:42 | Fault | 749.2 | 749.2 | 708.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:47 | Fault | 746 | 747.6 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:52 | Fault | 741.2 | 744.7 | 700.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:57 | Fault | 741 | 744.7 | 699.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:02 | Fault | 741.1 | 745 | 697.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:07 | Fault | 740.2 | 745.1 | 696.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:12 | Fault | 736.9 | 743.1 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:17 | Fault | 736.1 | 742.7 | 692.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:22 | Fault | 736.9 | 742.9 | 692.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:27 | Fault | 737.2 | 742.4 | 690.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:32 | Fault | 735.3 | 740.6 | 688.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:37 | Fault | 736 | 741.1 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:42 | Fault | 733.2 | 739.1 | 686.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:47 | Fault | 734.5 | 740.6 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:52 | Fault | 733.1 | 739.6 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:57 | Fault | 733.2 | 738.8 | 686.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:02 | Fault | 727.9 | 734 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:07 | Fault | 736.2 | 740.2 | 687.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:12 | Fault | 734.8 | 739.2 | 685.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:17 | Fault | 734.4 | 738.5 | 685.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:22 | Fault | 731.7 | 736.3 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:27 | Fault | 729.3 | 734 | 682.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:32 | Fault | 732.3 | 736.7 | 686.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:37 | Fault | 734.3 | 738.1 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:42 | Fault | 729.4 | 733.8 | 684.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:47 | Fault | 729.1 | 732.7 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:52 | Fault | 733.2 | 736.4 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:57 | Fault | 724 | 728.7 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108.4 | 221.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 45.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:02 | Fault | 732.3 | 737.4 | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 46 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:07 | Fault | 726.6 | 731.9 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.8 | 221 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:12 | Fault | 726.6 | 732.7 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108.2 | 221.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:17 | Fault | 720.7 | 728.2 | 676.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108.2 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 46.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:22 | Fault | 720.4 | 726.5 | 676.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.8 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:27 | Fault | 719.5 | 724.7 | 675.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108.2 | 220.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 46.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:32 | Fault | 726.7 | 731 | 683.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.8 | 220.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:37 | Fault | 727.1 | 732.4 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108 | 220.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 46.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:42 | Fault | 723.7 | 729.6 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108 | 220.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 46.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:47 | Fault | 721.7 | 726.9 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 108 | 221.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 47 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:52 | Fault | 722.9 | 729.4 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108 | 221 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 47.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:57 | Fault | 720.2 | 727.6 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108 | 221.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 47.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:02 | Fault | 716.4 | 722.6 | 672.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.8 | 220.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 47.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:07 | Fault | 676.3 | 679.5 | 633.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.6 | 220 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:12 | Fault | 731 | 735.1 | 686.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108 | 221.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 47.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:17 | Fault | 718.3 | 720.3 | 653.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.8 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 47.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:22 | Fault | 723.6 | 728.5 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.8 | 220.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:27 | Fault | 725.5 | 730.3 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 108 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 47.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:32 | Fault | 719 | 723.9 | 677.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 108 | 220.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 47.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:37 | Fault | 720.7 | 724.7 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 108 | 220.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 48 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:42 | Fault | 720.7 | 724.8 | 678.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 108 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 48.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:47 | Fault | 667.9 | 671.9 | 624.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 107.8 | 220.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:52 | Fault | 728.5 | 733.2 | 693.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 107.8 | 220.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 48.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:57 | Fault | 754.7 | 753.2 | 689.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 107.8 | 220.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:02 | Fault | 734.5 | 736.2 | 691.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.6 | 221.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:07 | Fault | 731.4 | 735.2 | 690.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.8 | 219.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 48.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:12 | Fault | 692.1 | 693.9 | 650.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 107.8 | 220.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 48.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:17 | Fault | 758.1 | 757.2 | 708.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.8 | 220.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:22 | Fault | 732.5 | 735.6 | 690.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.6 | 219.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 48.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:27 | Fault | 702.2 | 700.2 | 659.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.8 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:32 | Fault | 748.9 | 747.8 | 701.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108 | 220.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 48.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:37 | Fault | 741 | 743.7 | 699.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108 | 220.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:42 | Fault | 708.9 | 716.9 | 670.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.8 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:47 | Fault | 732 | 735.4 | 689.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:52 | Fault | 727.5 | 731.5 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108 | 220.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:57 | Fault | 740.6 | 742.7 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.6 | 220.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:02 | Fault | 675.8 | 679.9 | 631.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.6 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:07 | Fault | 735.2 | 734.7 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.6 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:12 | Fault | 734.2 | 735.8 | 692.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.8 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:17 | Fault | 725 | 727 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.8 | 220 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:22 | Fault | 683 | 684.2 | 641.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.6 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:27 | Fault | 732.9 | 734.1 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.4 | 219.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 49.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:32 | Fault | 727.3 | 729.3 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.6 | 220 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:37 | Fault | 724.7 | 727.2 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.8 | 220 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 49.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:42 | Fault | 719.3 | 722 | 675.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.8 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:47 | Fault | 702.1 | 703 | 659.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.4 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:52 | Fault | 736.2 | 736 | 690.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.6 | 220 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 49.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:57 | Fault | 739.5 | 740.8 | 692.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 219.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 49.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:02 | Fault | 730.5 | 731.2 | 688.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 218.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 50 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:07 | Fault | 725.1 | 728.4 | 683.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 218.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 50 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:12 | Fault | 705.3 | 705.5 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 219.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 47.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:17 | Fault | 743.6 | 743.9 | 700.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.6 | 219.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 49.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:22 | Fault | 726.6 | 728.7 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.4 | 219.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:27 | Fault | 721.3 | 724 | 681.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 219.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 50 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:32 | Fault | 717.1 | 719.5 | 677.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 218.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 47.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:37 | Fault | 715.8 | 718.6 | 672.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 219.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:42 | Fault | 724.3 | 726.4 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 219.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:47 | Fault | 722.5 | 724.5 | 679.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 218.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 47.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:52 | Fault | 722.2 | 724.8 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.8 | 218.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:57 | Fault | 719.8 | 722.3 | 678.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 218.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:02 | Fault | 718.7 | 719.2 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107 | 218.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 50 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:07 | Fault | 732.2 | 736.1 | 690.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106 | 216 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:12 | Fault | 727.3 | 729.7 | 686.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106 | 216.4 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:17 | Fault | 728.7 | 730.6 | 686.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.2 | 216.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 49.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:22 | Fault | 717 | 721 | 682.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.8 | 215.8 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:27 | Fault | 736.2 | 739.3 | 693.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106 | 216.2 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:32 | Fault | 701.8 | 702.2 | 660.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.4 | 215.6 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:37 | Fault | 707.7 | 707 | 665.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.6 | 215 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 50 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:42 | Fault | 743.6 | 744.8 | 697.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.4 | 215.2 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 48.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:47 | Fault | 710.8 | 712 | 669.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 105.2 | 214.2 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 2 | 49.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:52 | Fault | 717.6 | 721.1 | 677.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.4 | 216.6 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:57 | Fault | 711.2 | 714.6 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.2 | 216.4 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 50 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:02 | Fault | 696 | 701.5 | 655.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.2 | 216.6 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 47.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:07 | Fault | 673.9 | 680.8 | 633.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 106.2 | 216.6 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 49 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:12 | Fault | 678.5 | 679.2 | 639.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.4 | 216.6 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:17 | Fault | 683.2 | 683.2 | 645.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109 | 216.6 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:22 | Fault | 708.2 | 708.8 | 668.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.6 | 217.4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 49.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:27 | Fault | 712.6 | 713.3 | 671.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.2 | 216.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:32 | Fault | 707.4 | 707.9 | 666.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.2 | 217.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:37 | Fault | 708 | 708.6 | 666.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.4 | 217 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:42 | Fault | 710.8 | 711.4 | 668.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.2 | 217.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 49.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:47 | Fault | 716 | 718.3 | 675.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.4 | 217.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 49.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:52 | Fault | 708.9 | 710.3 | 667.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.6 | 217.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:57 | Fault | 703.9 | 704.6 | 664.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.4 | 217 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:02 | Fault | 688 | 688.5 | 647.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109 | 216.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:07 | Fault | 675 | 675.6 | 636.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108.8 | 216.6 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:12 | Fault | 659.5 | 660 | 622.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109 | 216.2 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:17 | Fault | 631.4 | 631.9 | 598.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108.6 | 216.2 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:22 | Fault | 585.3 | 585.9 | 565.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108 | 216.4 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0