## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-14 05:48 | Fault | 590.8 | 590.9 | 562.8 | 576.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 05:53 | Fault | 641.1 | 641.1 | 597.7 | 610.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.6 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 05:58 | Fault | 677.9 | 677.9 | 631.1 | 642.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:03 | Fault | 698.2 | 699.2 | 651.2 | 661 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.5 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:08 | Fault | 711.4 | 713.1 | 663.7 | 672.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.4 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:13 | Fault | 718 | 720 | 670.3 | 679.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:18 | Fault | 725 | 727.2 | 676.6 | 685.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:23 | Fault | 730 | 731.9 | 679.7 | 690 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:28 | Fault | 736.4 | 737.1 | 684 | 694.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.2 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:33 | Fault | 739.8 | 740.5 | 686.8 | 698.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:38 | Fault | 742.4 | 743.1 | 688.2 | 701.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.7 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:43 | Fault | 742.3 | 742.6 | 688.5 | 702.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:48 | Fault | 741.6 | 741.6 | 686.7 | 702.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.1 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:53 | Fault | 741.8 | 741 | 686.1 | 703.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.3 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:58 | Fault | 741 | 739.2 | 682.6 | 703.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:03 | Fault | 741 | 737.5 | 680.1 | 704.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:08 | Fault | 739.8 | 736.5 | 678.8 | 703.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.7 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:13 | Fault | 738.5 | 736.6 | 677.3 | 702.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.8 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:18 | Fault | 735.2 | 735.1 | 676.6 | 698.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.9 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:23 | Fault | 739.1 | 739.1 | 678 | 704.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:28 | Fault | 739.6 | 741.7 | 678.8 | 705.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:33 | Fault | 740.1 | 744.1 | 680.2 | 706.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:38 | Fault | 741.4 | 748.1 | 681.8 | 708.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.3 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:43 | Fault | 740.6 | 748.6 | 683 | 706.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.5 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:48 | Fault | 739.1 | 747.2 | 683.9 | 704.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.6 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:53 | Fault | 737.2 | 745 | 683.5 | 701.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.7 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:58 | Fault | 737.2 | 745.1 | 684.3 | 701.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:03 | Fault | 737.3 | 745.8 | 685.6 | 700.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:08 | Fault | 736.9 | 745.4 | 686.5 | 700.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.2 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:13 | Fault | 735.5 | 743 | 686.8 | 698.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.4 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:18 | Fault | 735.5 | 743.8 | 688.6 | 697.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.5 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:23 | Fault | 733.3 | 741 | 689.2 | 696.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.7 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:28 | Fault | 732.5 | 740.5 | 689.2 | 696.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.8 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:33 | Fault | 732.3 | 738.4 | 690.4 | 695.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.9 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:38 | Fault | 731.5 | 737 | 690.7 | 694.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:43 | Fault | 730.7 | 735 | 691.4 | 693.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.1 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:48 | Fault | 730.2 | 732.4 | 691.9 | 693 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.1 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:53 | Fault | 729.5 | 731.8 | 694.2 | 692.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:58 | Fault | 727.9 | 728.2 | 693.4 | 690.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.4 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:03 | Fault | 725.6 | 725.1 | 691.4 | 686.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.4 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:08 | Fault | 729.1 | 730.4 | 693.2 | 688.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.5 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:13 | Fault | 729.5 | 730.5 | 694.1 | 689.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.7 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:18 | Fault | 729.6 | 729.7 | 694.5 | 689.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.8 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:23 | Fault | 728.5 | 729 | 695.2 | 688.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.8 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:28 | Fault | 724.8 | 723.9 | 690.6 | 685 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.9 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:33 | Fault | 727.6 | 727.6 | 692.3 | 688.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:38 | Fault | 728.5 | 729 | 693.9 | 689.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.1 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:43 | Fault | 724.5 | 724.5 | 690 | 686.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.2 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:48 | Fault | 725.5 | 724.7 | 689.9 | 687.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.2 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:53 | Fault | 726.3 | 726.2 | 690.6 | 688.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.4 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:58 | Wait | 702.5 | 707.4 | 682.1 | 668 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230 | 217.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.2 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:03 | Wait | 725.8 | 723.4 | 688.6 | 687.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 216.6 | 209.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 45.9 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:08 | Wait | 717.7 | 715 | 682.8 | 680.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 216.4 | 209 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:13 | Wait | 718 | 716.3 | 682.8 | 682 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 215.8 | 206.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.6 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:18 | Wait | 714.8 | 713.4 | 680.9 | 678.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 215.8 | 207.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.8 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:23 | Wait | 715.8 | 715.5 | 680.6 | 679.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 216 | 207.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:28 | Wait | 714.3 | 713.1 | 680.5 | 679.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 217.8 | 210.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:33 | Wait | 720.2 | 718.6 | 684 | 684 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 216 | 210.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:38 | Wait | 718.4 | 716.4 | 681.3 | 682.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 214.4 | 207 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:43 | Wait | 718.7 | 717.2 | 681.3 | 683.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 217.4 | 209.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.2 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:48 | Wait | 715.1 | 713.1 | 677.6 | 680.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 216.6 | 209 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.3 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:53 | Wait | 711.1 | 690.4 | 645.7 | 681.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 216.2 | 209.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.4 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:58 | Wait | 714.2 | 706.5 | 673.6 | 681.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 216.8 | 210.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:03 | Wait | 716 | 713.8 | 676.7 | 678.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 216.2 | 207.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:08 | Wait | 675.4 | 672.2 | 641.1 | 641.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 216.6 | 210.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:13 | Wait | 721.9 | 714.8 | 681.7 | 687.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 216.4 | 209.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 47.7 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:18 | Wait | 713.5 | 715.8 | 680.8 | 678.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 213.2 | 206 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 47.7 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:23 | Wait | 719.2 | 718.8 | 683.1 | 683.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 217.6 | 210.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:28 | Wait | 727.6 | 725.9 | 688.2 | 689.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 214.4 | 206.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 47.9 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:33 | Wait | 716.8 | 714.7 | 678.1 | 680.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 215.8 | 207.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:38 | Wait | 696 | 704.8 | 674.3 | 662.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 214.2 | 206.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 48.1 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:43 | Wait | 717.5 | 714 | 678.1 | 679.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 216.2 | 207.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:48 | Wait | 663.7 | 659 | 627.6 | 629.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 217 | 212 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:53 | Wait | 702.2 | 699 | 674.5 | 672 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 214.6 | 208.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:58 | Wait | 750.9 | 750.9 | 708.9 | 708 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 215.2 | 208 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.4 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:03 | Wait | 727.8 | 726.8 | 688.9 | 687 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 217.4 | 209.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:08 | Wait | 725.7 | 722.7 | 686.1 | 685.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 221 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.5 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:13 | Wait | 686.7 | 684.8 | 650.9 | 652 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 223.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:18 | Wait | 743.5 | 745.5 | 700.6 | 699.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 222.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:23 | Wait | 724.8 | 722.4 | 683.9 | 686.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.6 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:28 | Wait | 723.4 | 713.3 | 678.1 | 688.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 221 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:33 | Wait | 726 | 730.2 | 684.5 | 683.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 221.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.7 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:38 | Wait | 735 | 731.6 | 691.2 | 695.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 220.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:43 | Wait | 714.5 | 714.1 | 674.6 | 674.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 221 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:48 | Wait | 721.5 | 717.9 | 678.7 | 683.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 227.4 | 221.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:53 | Wait | 716.7 | 713.1 | 674.9 | 680.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 221.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:58 | Wait | 732.6 | 728.7 | 688.6 | 693.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 226.2 | 220.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:03 | Wait | 663.5 | 659.8 | 625 | 634.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 220.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:08 | Wait | 746.2 | 742.3 | 695.4 | 705.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 220 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:13 | Wait | 726.5 | 724.8 | 685.5 | 687.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 217.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:18 | Wait | 717 | 715.5 | 676.8 | 679.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 221 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:23 | Wait | 672.8 | 670.6 | 633.9 | 640.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 220.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:28 | Wait | 725.2 | 723.5 | 682.8 | 687.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 219.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.1 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:33 | Wait | 722.5 | 720.7 | 681 | 683.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 220.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 11699.8 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:38 | Wait | 720.4 | 719.5 | 680.2 | 681 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 221 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:43 | Wait | 713.4 | 712 | 673.1 | 674.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 220.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:48 | Wait | 698.9 | 697.4 | 658.5 | 661.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 220 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:53 | Wait | 692 | 688.3 | 649.5 | 657 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 220.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 49.4 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:58 | Wait | 736.7 | 733.2 | 689.6 | 695.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 220.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.4 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:03 | Wait | 733.2 | 733.1 | 691.9 | 691.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 219.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.5 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:08 | Wait | 727.4 | 726.6 | 685.3 | 686.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:13 | Wait | 697.3 | 695 | 654.4 | 660.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 220 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:18 | Wait | 742.7 | 742.5 | 701.4 | 699.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 220.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:23 | Wait | 726.9 | 725.5 | 685.5 | 685.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 223.2 | 218.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:28 | Wait | 720.7 | 718.7 | 679.3 | 679.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 219.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:33 | Wait | 717.2 | 716.4 | 676.1 | 676.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 219.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:38 | Wait | 715.1 | 714.8 | 675.4 | 677.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 220.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:43 | Wait | 721.6 | 722.4 | 681.3 | 682.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 217.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:48 | Wait | 717.1 | 717.6 | 677.1 | 679.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 219 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:53 | Wait | 720.5 | 721 | 680.7 | 681.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 219.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:58 | Wait | 719.3 | 720.3 | 679.4 | 680.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 220 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:03 | Wait | 722.7 | 723.3 | 681.9 | 683.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 218 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 49.8 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:08 | Wait | 732.2 | 733.3 | 692.2 | 693 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220 | 222.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 49.8 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:13 | Fault | 726.8 | 727.8 | 686 | 686.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 219 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.8 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:18 | Wait | 725.6 | 726.4 | 684.2 | 684.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 218.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 49.9 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:23 | Wait | 698.1 | 703 | 668.5 | 663.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222 | 217.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:28 | Wait | 735.2 | 738.4 | 696.1 | 696.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.8 | 217 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:33 | Wait | 703 | 702.1 | 657.1 | 665 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 222.6 | 217 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:38 | Wait | 705.2 | 705.1 | 660.9 | 666.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221 | 217.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 690 | 0 | 49.8 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:43 | Wait | 723.8 | 726.3 | 683.7 | 683.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 218.2 | 215.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.92 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:48 | Wait | 708.9 | 709.2 | 666.3 | 669.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.8 | 217.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.84 | 59.87 | 59.86 | 0 | 0 | 49.8 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:53 | Wait | 716 | 718.6 | 677 | 677 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 219 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:58 | Wait | 711.6 | 713.1 | 670.5 | 671.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.6 | 216.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 11699.9 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:03 | Normal | 618.9 | 660.2 | 502.7 | 565.6 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 224.4 | 238.6 | 226.6 | 3 | 4.1 | 5 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 2733 | 1 | 47.6 | 11700.1 | 1541 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:08 | Normal | 453.1 | 591.7 | 551.8 | 586 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 224.8 | 229.4 | 227.6 | 2.1 | 2 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1449 | 1 | 49.2 | 11700.2 | 1541 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:13 | Normal | 320.1 | 601 | 525.9 | 568.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 224.8 | 228 | 227.6 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 1097 | 1 | 46.4 | 11700.3 | 1541 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:18 | Normal | 276 | 525.3 | 438.4 | 543.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.3 | 223 | 224.6 | 226.6 | 2 | 1.3 | 2 | 60 | 60.08 | 59.99 | 1004 | 1 | 49 | 11700.4 | 1541 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:23 | Normal | 376.3 | 644.9 | 448.6 | 616.7 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 224.4 | 231.8 | 228.2 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 1800 | 1 | 45.1 | 11700.5 | 1542 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:28 | Normal | 474.2 | 624.4 | 512.6 | 580.9 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 225.4 | 236.2 | 227.8 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 59.95 | 60 | 59.98 | 2080 | 1 | 49 | 11700.7 | 1542 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:33 | Normal | 443.1 | 621.4 | 546.7 | 593.1 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 224.6 | 234.8 | 227.4 | 2.1 | 2.9 | 3.4 | 60 | 60 | 60 | 1839 | 1 | 45 | 11700.9 | 1542 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:38 | Normal | 390.1 | 653.5 | 515.3 | 561.8 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 224.8 | 233 | 228.6 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 60.03 | 60 | 60.03 | 1741 | 1 | 49.2 | 11701 | 1542 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:43 | Normal | 385.9 | 640.6 | 565.9 | 554.9 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 225.2 | 232.2 | 228.6 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1790 | 1 | 46.9 | 11701.2 | 1542 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:48 | Normal | 425.5 | 642.9 | 588.6 | 586.8 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 224.8 | 234.6 | 227.2 | 2.6 | 2.9 | 3.7 | 59.94 | 59.92 | 60.02 | 2111 | 1 | 49.6 | 11701.3 | 1542 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:53 | Normal | 451.4 | 621.1 | 497.1 | 597.8 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 225.8 | 231.2 | 228.2 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 59.94 | 59.94 | 59.98 | 1774 | 1 | 48.1 | 11701.5 | 1542 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:58 | Normal | 460.2 | 632.1 | 383.7 | 573.1 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.4 | 225.2 | 229.4 | 227.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 60.06 | 60.02 | 60 | 1515 | 1 | 46.2 | 11701.6 | 1542 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:03 | Normal | 415.8 | 591.2 | 297 | 575.8 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.3 | 223.8 | 225.8 | 227 | 2.1 | 1.3 | 2 | 60 | 60 | 60 | 1082 | 1 | 49.2 | 11701.7 | 1542 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:08 | Normal | 321.4 | 615 | 312.2 | 590.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 223.6 | 224.4 | 227.8 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 887 | 1 | 48 | 11701.8 | 1542 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:13 | Normal | 267.2 | 585.8 | 181.7 | 511.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.2 | 225 | 227.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 704 | 1 | 46.4 | 11701.9 | 1542 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:18 | Normal | 247.9 | 573.5 | 169.8 | 452.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 220 | 226.4 | 2 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.96 | 60.01 | 595 | 1 | 49.2 | 11701.9 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:23 | Normal | 175.7 | 524.1 | 231.8 | 527.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 221.8 | 228.6 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 547 | 1 | 47.5 | 11702 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:28 | Normal | 220.7 | 534.9 | 316.5 | 493.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 221.2 | 226.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 500 | 1 | 49.8 | 11702 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:33 | Normal | 217.2 | 481.9 | 337.9 | 425.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 223 | 226.2 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 59.97 | 60.06 | 60.04 | 479 | 1 | 48.4 | 11702.1 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:38 | Normal | 205.2 | 361.6 | 296.9 | 346.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 223.6 | 219.2 | 228 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 500 | 1 | 50.1 | 11702.1 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:43 | Normal | 199.6 | 233.5 | 197 | 201.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 218.4 | 227 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 502 | 1 | 48.9 | 11702.1 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0