## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-14 05:46 | Fault | 590.1 | 590.8 | 566.8 | 569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 05:51 | Fault | 637.5 | 638.1 | 597.7 | 599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.9 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 05:56 | Fault | 676.3 | 676.9 | 632.1 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.2 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:01 | Fault | 699.5 | 700.1 | 654.1 | 654.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.6 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:06 | Fault | 712.8 | 714.2 | 667.2 | 667.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:11 | Fault | 720.7 | 722.6 | 674.9 | 674.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:16 | Fault | 727 | 729 | 680.7 | 680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.7 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:21 | Fault | 732.4 | 734.4 | 685.5 | 685.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.3 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:26 | Fault | 736.9 | 737.8 | 688.8 | 689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.6 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:31 | Fault | 744.6 | 741.4 | 692.2 | 695.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.9 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:36 | Fault | 750.8 | 743.9 | 695 | 697.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:41 | Fault | 756.4 | 745.9 | 695 | 698.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:46 | Fault | 757.4 | 751.4 | 694.1 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:51 | Fault | 757.4 | 757.3 | 691.9 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:56 | Fault | 755.8 | 759 | 690.1 | 699.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:01 | Fault | 754.3 | 759.2 | 688 | 700.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:06 | Fault | 751.3 | 759.1 | 687.1 | 700.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:11 | Fault | 747.5 | 756.4 | 686 | 698.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.3 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:16 | Fault | 741.5 | 750.9 | 685.8 | 693.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:21 | Fault | 747.1 | 756.1 | 688.9 | 697.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:26 | Fault | 749.1 | 757.7 | 693.6 | 699.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:31 | Fault | 749 | 756.5 | 698.2 | 701.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:36 | Fault | 748.7 | 755.5 | 702.3 | 702.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.9 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:41 | Fault | 746.7 | 753 | 706.9 | 702.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.1 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:46 | Fault | 743.5 | 749.1 | 706.1 | 701.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:51 | Fault | 739.3 | 744 | 705.2 | 698.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:56 | Fault | 738.3 | 742.1 | 704.7 | 698.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:01 | Fault | 737.9 | 742.7 | 704.7 | 698.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.7 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:06 | Fault | 736.5 | 741.3 | 703.9 | 697.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.8 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:11 | Fault | 735.8 | 740.8 | 704.1 | 697.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.9 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:16 | Fault | 733.9 | 738.9 | 701.8 | 696.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:21 | Fault | 731.4 | 735.9 | 698.3 | 694.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:26 | Fault | 732.2 | 734.1 | 694.9 | 695.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:31 | Fault | 731.2 | 732.5 | 692 | 694.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.3 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:36 | Fault | 730.7 | 734.1 | 692.5 | 693.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:41 | Fault | 728.3 | 731.7 | 690.7 | 692.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.5 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:46 | Fault | 727.2 | 730.8 | 688.4 | 691.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.6 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:51 | Fault | 725.9 | 729.2 | 686.5 | 691.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.8 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:56 | Fault | 724.3 | 727.6 | 684.6 | 690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.9 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:01 | Fault | 721.8 | 723.8 | 680.5 | 687.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:06 | Fault | 724.5 | 726.4 | 683.1 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:11 | Fault | 726.2 | 727.6 | 683.8 | 689.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.2 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:16 | Fault | 726.8 | 729.2 | 684.4 | 690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.3 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:21 | Fault | 722.1 | 724.3 | 680.2 | 686.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.4 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:26 | Fault | 724.7 | 726.9 | 683.8 | 689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.4 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:31 | Fault | 725.2 | 727.6 | 684.3 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.6 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:36 | Fault | 707.4 | 708.5 | 665.6 | 669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.7 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:41 | Fault | 723.3 | 725 | 680.5 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.7 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:46 | Fault | 720.1 | 722.1 | 678 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.8 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:51 | Fault | 724.6 | 725.8 | 681.1 | 688.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.8 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:56 | Wait | 723.1 | 724.2 | 679.4 | 688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 44.9 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:01 | Wait | 716.8 | 719 | 674.9 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 44.2 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:06 | Wait | 714.3 | 715.7 | 671.6 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.7 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:11 | Wait | 712.6 | 713.8 | 671.9 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:16 | Wait | 711 | 712.3 | 669.7 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 45.2 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:21 | Wait | 710.8 | 711.6 | 668.7 | 679.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.3 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:26 | Wait | 708.4 | 709.7 | 667.8 | 677.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.4 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:31 | Wait | 712.7 | 715 | 671.8 | 680.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 45.5 | 46032.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:36 | Wait | 715.9 | 716.4 | 673.6 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 46032.8 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:41 | Wait | 714.9 | 716.7 | 674.8 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 45.7 | 46032.8 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:46 | Wait | 711.8 | 712.7 | 670.7 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 45.9 | 46032.8 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:51 | Wait | 710.6 | 711.5 | 669.4 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 45.9 | 46032.8 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:56 | Wait | 714.9 | 717.4 | 674 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.1 | 46032.8 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:01 | Wait | 711.8 | 715.5 | 672 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.2 | 46032.8 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:06 | Wait | 668.5 | 670.1 | 627.6 | 639.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 46032.8 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:11 | Wait | 694.4 | 712.8 | 667.7 | 658.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 46033 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:16 | Wait | 679.5 | 676.9 | 630.5 | 644.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 46.6 | 46033 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:21 | Wait | 719.7 | 722.5 | 680.7 | 686.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 46033 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:26 | Normal | 531.4 | 556.4 | 534.8 | 519.7 | 5.5 | 5.3 | 1.2 | 1.3 | 228 | 227.4 | 232.4 | 22.6 | 1.4 | 22.7 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 7307 | 1 | 47.1 | 46033.1 | 2806 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:31 | Wait | 716.1 | 718.4 | 675.7 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47 | 46033.1 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:36 | Wait | 714.3 | 717.5 | 673.8 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.2 | 46033.1 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:41 | Wait | 713.9 | 716.6 | 673.5 | 680.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.3 | 46033.1 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:46 | Wait | 687.1 | 676.9 | 648.7 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 46033.1 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:51 | Wait | 696.1 | 697.9 | 654.7 | 662.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9351 | 0 | 47.7 | 46033.7 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:56 | Normal | 565.6 | 574.7 | 535.7 | 534.1 | 6.1 | 6.2 | 1.5 | 1.8 | 227.6 | 226.6 | 233.2 | 27.1 | 1.4 | 27.1 | 59.93 | 60 | 59.96 | 8822 | 1 | 48.1 | 46034 | 2806 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:01 | Wait | 729.7 | 731.8 | 688.9 | 691.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 46034.1 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:06 | Wait | 673.9 | 674.8 | 632.4 | 644.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 46034.1 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:11 | Normal | 550.3 | 548.1 | 544.3 | 498.9 | 5 | 5.1 | 1 | 1.5 | 227.8 | 226 | 232.2 | 20.5 | 1.4 | 20.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7146 | 1 | 48.9 | 46034.1 | 2807 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:16 | Wait | 693.1 | 694.3 | 650 | 658.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 46034.6 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:21 | Wait | 725.4 | 727 | 682.9 | 690.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 46034.6 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:26 | Wait | 681.8 | 683.3 | 640 | 647.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 46034.7 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:31 | Wait | 749.4 | 747.1 | 691.2 | 707.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 46035 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:36 | Wait | 740.7 | 741.6 | 695 | 702.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.9 | 46035 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:41 | Wait | 742.4 | 744.1 | 699.3 | 704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 226 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.5 | 46035 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:46 | Wait | 722.9 | 723.5 | 679 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 46035 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:51 | Wait | 715.3 | 716.1 | 672 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 234 | 0 | 49.2 | 46035 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:56 | Normal | 557.9 | 561.4 | 487.7 | 479 | 5.6 | 5.8 | 1.5 | 1.6 | 226.6 | 226.6 | 232.2 | 24.5 | 1.4 | 24.6 | 60.07 | 60.07 | 60.02 | 8211 | 1 | 49.5 | 46035.2 | 2807 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:01 | Wait | 715.9 | 715.9 | 671.6 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 46035.3 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:06 | Wait | 708.9 | 719.5 | 679.2 | 669.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45 | 46035.6 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:11 | Wait | 726.8 | 727.6 | 683.9 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 46035.6 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:16 | Wait | 717.3 | 717.5 | 673.5 | 683.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 46035.6 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:21 | Wait | 689.2 | 704.8 | 667 | 644.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 46035.6 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:26 | Wait | 728.7 | 729 | 684.1 | 691.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 46035.8 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:31 | Wait | 724.8 | 725.2 | 681.2 | 688.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 343 | 0 | 50 | 46035.8 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:36 | Wait | 719.4 | 720.6 | 676.9 | 681.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 46035.8 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:41 | Wait | 712.9 | 713.6 | 671.1 | 677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 46035.8 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:46 | Wait | 684.4 | 684.5 | 641.7 | 650.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 222.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 46035.8 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:51 | Wait | 730.3 | 731.6 | 688.2 | 691.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 46035.8 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:56 | Wait | 722.9 | 725.7 | 684.1 | 680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 46035.9 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:01 | Wait | 733.7 | 737.3 | 694.1 | 693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 224.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 46035.9 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:06 | Wait | 724 | 727 | 683 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 46035.9 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:11 | Wait | 715.2 | 716.8 | 672.4 | 683.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 49.8 | 46035.9 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:16 | Wait | 728 | 723 | 672.8 | 690.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 46.9 | 46036.4 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:21 | Wait | 725.9 | 727.8 | 684.2 | 688.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 46036.4 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:26 | Wait | 719.6 | 720.7 | 677.2 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 239 | 0 | 49.7 | 46036.4 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:31 | Wait | 713.3 | 714.2 | 671.3 | 676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 224.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 46036.4 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:36 | Wait | 711.7 | 714.6 | 671.3 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 46036.5 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:41 | Wait | 715.9 | 719.1 | 675.5 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 46036.5 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:46 | Wait | 715.1 | 718.4 | 674.8 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 224 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 46036.5 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:51 | Wait | 717.7 | 720.8 | 676.3 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 46036.5 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:56 | Wait | 715.8 | 719.5 | 675.3 | 679.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.7 | 46036.5 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:01 | Wait | 719.5 | 723.1 | 678.8 | 682.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.6 | 46036.5 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:06 | Wait | 728.9 | 734.1 | 689.1 | 691.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 46036.7 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:11 | Wait | 723.6 | 728.4 | 683.5 | 685.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 219 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 46036.7 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:16 | Wait | 721.3 | 726.5 | 682 | 682.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 221.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.8 | 46036.7 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:21 | Wait | 720.8 | 725.6 | 681.9 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 221.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 45.8 | 46036.7 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:26 | Normal | 591.7 | 592.1 | 449.5 | 369.9 | 3.4 | 3.7 | 0.7 | 1 | 223.4 | 221.2 | 227.8 | 15.7 | 1.3 | 15.8 | 59.92 | 59.89 | 59.93 | 5429 | 1 | 48.5 | 46037.1 | 2807 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:31 | Wait | 729.5 | 736.2 | 691.6 | 688.9 | 5.6 | 8.2 | 3.8 | 2.8 | 224.8 | 222.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9147 | 0 | 49.6 | 46037.2 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:36 | Normal | 588.6 | 621.6 | 578.7 | 549.3 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 1 | 223.2 | 222.8 | 228.4 | 15.9 | 1.4 | 15.8 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 5727 | 1 | 45.8 | 46037.4 | 2807 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:41 | Normal | 616.9 | 633.9 | 428.2 | 585.9 | 3.6 | 4.6 | 1.3 | 1.1 | 224.4 | 221.6 | 228.2 | 18.5 | 1.5 | 18.5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 6525 | 1 | 48.8 | 46037.9 | 2807 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:46 | Normal | 621.8 | 609.4 | 600.7 | 535.4 | 4.4 | 8.1 | 1.9 | 2 | 222 | 221.4 | 229.4 | 30.8 | 1.4 | 30.8 | 59.82 | 59.89 | 59.85 | 10230 | 1 | 48 | 46038.5 | 2807 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:51 | Normal | 632 | 598.6 | 595.1 | 606.8 | 2.4 | 3.9 | 0.6 | 0.8 | 224.4 | 225.4 | 228.4 | 15.3 | 1.4 | 15.3 | 60.01 | 60.07 | 60.02 | 5613 | 1 | 48.9 | 46039 | 2807 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:56 | Normal | 615.8 | 574.9 | 473.4 | 429.3 | 2.3 | 3.3 | 0.6 | 1 | 225.4 | 222 | 228.2 | 12.8 | 1.4 | 12.9 | 59.97 | 60 | 60 | 4825 | 1 | 46.9 | 46039.4 | 2807 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:01 | Normal | 619.5 | 485.5 | 358.2 | 500.3 | 1 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 224.8 | 221.8 | 226.6 | 7.1 | 1.5 | 7.1 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 2829 | 1 | 50 | 46039.7 | 2807 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:06 | Normal | 505.9 | 616.9 | 200.1 | 554.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 224.6 | 223.8 | 228 | 4.2 | 1.5 | 4.1 | 60.1 | 60.04 | 60.06 | 1594 | 1 | 49 | 46039.9 | 2807 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:11 | Normal | 241.2 | 461.7 | 204.4 | 467.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 226 | 227.2 | 2.4 | 1.3 | 2.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 616 | 1 | 47.5 | 46040 | 2808 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:16 | Normal | 231.9 | 357.4 | 201.5 | 230.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 222.6 | 227.2 | 2.4 | 1.4 | 2 | 60 | 60.07 | 59.98 | 520 | 1 | 50 | 46040 | 2808 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:21 | Normal | 308.4 | 379.8 | 200 | 233.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 225.4 | 223 | 227 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 806 | 1 | 48.6 | 46040.1 | 2808 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:26 | Normal | 532 | 607.4 | 212 | 203.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 226.2 | 224.6 | 227.8 | 4.5 | 1.4 | 4.6 | 59.89 | 59.98 | 59.93 | 1709 | 1 | 47.2 | 46040.2 | 2808 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:31 | Normal | 446.4 | 606.8 | 272.9 | 244.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 227.6 | 3.5 | 1.4 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1369 | 1 | 48.6 | 46040.3 | 2808 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:36 | Normal | 415.7 | 597.1 | 210.3 | 230.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 226.6 | 225.2 | 226.6 | 3.5 | 1.3 | 3.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1280 | 1 | 48.7 | 46040.4 | 2808 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:41 | Normal | 422.8 | 612.2 | 219.7 | 207.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 226.6 | 223.4 | 227.6 | 3.5 | 1.4 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1310 | 1 | 48.4 | 46040.5 | 2808 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:46 | Normal | 542.8 | 621.6 | 199.8 | 253.3 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 225.8 | 223.8 | 227.6 | 4.3 | 1.4 | 4.3 | 60.02 | 60 | 59.97 | 1589 | 1 | 49.9 | 46040.7 | 2808 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:51 | Normal | 435.3 | 593.5 | 202 | 208.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 226.4 | 224.2 | 227.2 | 4.2 | 1.3 | 4 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 1369 | 1 | 48.1 | 46040.8 | 2808 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:56 | Normal | 553.6 | 614.7 | 332.2 | 258.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 226.6 | 3.4 | 1.4 | 3.6 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 1324 | 1 | 49.7 | 46040.9 | 2808 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:01 | Normal | 532.5 | 597.4 | 206.4 | 294.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 225 | 223.2 | 227 | 3.1 | 1.4 | 2.8 | 60.03 | 59.94 | 59.98 | 850 | 1 | 47.5 | 46041 | 2808 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:06 | Normal | 362.3 | 470.5 | 217.9 | 201.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226 | 223.2 | 227.2 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 531 | 1 | 49.5 | 46041.1 | 2808 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:11 | Normal | 275.1 | 350.6 | 213.1 | 219.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226 | 223.6 | 227.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.97 | 60 | 354 | 1 | 46.6 | 46041.1 | 2809 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:16 | Normal | 199.6 | 335.7 | 225.8 | 249.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.6 | 227 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 60.05 | 59.99 | 225 | 1 | 49.1 | 46041.1 | 2809 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:21 | Normal | 207.5 | 362.4 | 220.7 | 183.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 222.4 | 225.8 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 156 | 1 | 47.8 | 46041.1 | 2809 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:26 | Normal | 211.9 | 335.6 | 269.6 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223 | 226 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 280 | 1 | 48.3 | 46041.2 | 2809 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:31 | Normal | 202 | 280 | 307.8 | 302.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 222.2 | 225.8 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 138 | 1 | 49.6 | 46041.2 | 2809 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:36 | Normal | 190.5 | 319.4 | 201.1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.6 | 227 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 257 | 1 | 45.4 | 46041.2 | 2809 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:41 | Normal | 200.6 | 202.7 | 201.7 | 197.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.2 | 226 | 1 | 1.3 | 1.1 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 162 | 1 | 48.4 | 46041.2 | 2809 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0