## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-14 05:47 | Fault | 621.6 | 621.3 | 534.6 | 540.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.1 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 05:52 | Fault | 676.5 | 676.3 | 566.6 | 573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.6 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 05:57 | Fault | 716 | 715.7 | 596.6 | 603.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:02 | Fault | 739.1 | 738.8 | 615.5 | 622.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:07 | Fault | 753.7 | 753.4 | 627.8 | 638.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:12 | Fault | 762 | 762.2 | 634.5 | 646.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:17 | Fault | 769.2 | 775.8 | 640.5 | 654.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:22 | Fault | 777.1 | 785.3 | 646.6 | 661.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:27 | Fault | 788.3 | 791.6 | 654 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:32 | Fault | 796.7 | 796.3 | 661.4 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.5 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:37 | Fault | 796.1 | 795.5 | 662.8 | 672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.7 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:42 | Fault | 797.7 | 797.2 | 665.7 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.9 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:47 | Fault | 800.1 | 799.7 | 668.3 | 677.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:52 | Fault | 800.8 | 800.4 | 669.6 | 678.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.2 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:57 | Fault | 799.9 | 800.2 | 668.9 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.3 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:02 | Fault | 797.3 | 798.7 | 666.5 | 676.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.5 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:07 | Fault | 794.3 | 796.1 | 663.5 | 675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.6 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:12 | Fault | 792.1 | 793.4 | 661.5 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.7 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:17 | Fault | 785.4 | 785.3 | 655 | 670.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.8 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:22 | Fault | 792.2 | 791.9 | 661.1 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.8 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:27 | Fault | 793.6 | 793.3 | 662.3 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.9 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:32 | Fault | 795.5 | 794.5 | 663.8 | 683.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:37 | Fault | 797.6 | 796.2 | 665 | 686.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.1 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:42 | Fault | 794.9 | 793.2 | 662.9 | 686.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:47 | Fault | 792.5 | 789.5 | 660.4 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.3 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:52 | Fault | 789.6 | 786.3 | 657.4 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.4 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:57 | Fault | 788.3 | 784.7 | 656.9 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.5 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:02 | Fault | 788.4 | 785.2 | 657.4 | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.6 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:07 | Fault | 788.1 | 784.3 | 657.1 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.7 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:12 | Fault | 785.2 | 782.2 | 655.6 | 685.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.8 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:17 | Fault | 785.1 | 781.1 | 654.6 | 685.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.8 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:22 | Fault | 781 | 777.6 | 651 | 682.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.9 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:27 | Fault | 778.8 | 775.8 | 650.3 | 683.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:32 | Fault | 776.4 | 774.7 | 648.2 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.1 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:37 | Fault | 778.8 | 776.9 | 650.3 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.1 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:42 | Fault | 776.9 | 774.7 | 648.5 | 682.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.2 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:47 | Fault | 774.8 | 772.5 | 646.1 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.3 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:52 | Fault | 774.9 | 772.1 | 646.2 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.3 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:57 | Fault | 772.1 | 770.9 | 645 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.4 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:02 | Fault | 767.8 | 767.2 | 641.9 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.4 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:07 | Fault | 771.7 | 771.5 | 644.5 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.4 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:12 | Fault | 773.3 | 771.6 | 646.5 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.5 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:17 | Fault | 775.2 | 772.9 | 647.4 | 681.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.5 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:22 | Fault | 774.1 | 771 | 646.4 | 678.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.5 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:27 | Fault | 774.4 | 770.2 | 645.3 | 677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.6 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:32 | Fault | 778.3 | 774.7 | 649.7 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.6 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:37 | Fault | 778.5 | 775.7 | 649.5 | 682.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.7 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:42 | Fault | 771.6 | 769.6 | 643.8 | 676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.7 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:47 | Fault | 769.4 | 769.2 | 643 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.7 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:52 | Fault | 770.4 | 770.5 | 644.5 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.8 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:57 | Wait | 769.9 | 769.6 | 644.3 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.6 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46.8 | 55227.2 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:02 | Normal | 631.4 | 622.5 | 521.6 | 553.5 | 15.8 | 16.1 | 15.6 | 8.9 | 224.2 | 225 | 225.6 | 51 | 51.3 | 50.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 32384 | 1 | 46.4 | 55229 | 3235 | 7.8 | 8.1 | 0 | 8.3 | 7.9 | 0 | 8.1 | 7.9 | 2.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:07 | Normal | 629.9 | 620.4 | 532.7 | 539.7 | 15.1 | 15.5 | 15 | 8.7 | 223.6 | 225 | 225 | 48.3 | 48.3 | 48.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 31139 | 1 | 42.9 | 55231.8 | 3236 | 7.4 | 7.9 | 0 | 8 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.7 | 2.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:12 | Normal | 616.1 | 637.1 | 522.3 | 546.3 | 17 | 16.6 | 17 | 9.5 | 223.6 | 225.6 | 224.8 | 53.6 | 52.8 | 52.5 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 34055 | 1 | 39.9 | 55234.5 | 3236 | 8.3 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.2 | 0 | 8.5 | 8.3 | 3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:17 | Normal | 635 | 620 | 520.1 | 545.1 | 16.5 | 17.1 | 17.2 | 9.6 | 224.2 | 224.8 | 225.2 | 53.5 | 53.5 | 53 | 60 | 59.98 | 60 | 34921 | 1 | 41.1 | 55237.4 | 3236 | 8.2 | 9 | 0 | 8.9 | 8.6 | 0 | 8.9 | 8.6 | 3.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:22 | Normal | 649 | 634.4 | 545.6 | 547.6 | 15.9 | 16.5 | 16.1 | 9.5 | 223.8 | 225.4 | 224.8 | 52.6 | 52.9 | 52 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 34095 | 1 | 42.5 | 55240.1 | 3236 | 7.8 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8.2 | 0 | 8.3 | 8 | 3 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:27 | Normal | 623.3 | 616.2 | 528.7 | 562.9 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 8.5 | 223.2 | 225 | 224.6 | 49.7 | 49.9 | 49 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32704 | 1 | 43.9 | 55242.9 | 3236 | 7.9 | 8.2 | 0 | 8.3 | 7.6 | 0 | 8.3 | 7.8 | 2.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:32 | Normal | 636.8 | 625.1 | 525.5 | 546.4 | 15 | 15.5 | 15.5 | 8.7 | 223.4 | 224.8 | 224.4 | 49.4 | 49.2 | 49.3 | 60 | 60.03 | 59.99 | 31495 | 1 | 44.9 | 55245.2 | 3236 | 7.5 | 8 | 0 | 8 | 7.7 | 0 | 7.9 | 7.7 | 2.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:37 | Normal | 631.2 | 632.3 | 526.6 | 577.6 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 9.4 | 224.2 | 225.2 | 225.2 | 55.8 | 56 | 55.4 | 60 | 60 | 60 | 36468 | 1 | 45.9 | 55248.1 | 3236 | 8.5 | 9.3 | 0 | 9 | 8.9 | 0 | 9.1 | 8.8 | 3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:42 | Normal | 619.8 | 638.7 | 536.3 | 515.6 | 17.9 | 17.4 | 17.5 | 10.6 | 224.2 | 225.2 | 225.6 | 56.1 | 56.1 | 55.5 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 35585 | 1 | 47 | 55250.8 | 3236 | 8.8 | 9.2 | 0 | 9 | 8.7 | 0 | 9.1 | 8.8 | 3.6 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:47 | Normal | 621.9 | 628.3 | 517.3 | 542.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 9.6 | 224 | 225.2 | 224.8 | 52.6 | 52 | 51.6 | 60.02 | 59.97 | 60 | 34036 | 1 | 47.8 | 55253.7 | 3236 | 8 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8.4 | 3 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:52 | Normal | 628.9 | 641.4 | 529.5 | 538.6 | 17.7 | 17.1 | 17.5 | 10.3 | 224.2 | 226 | 225.8 | 56.2 | 55.8 | 55.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 36049 | 1 | 48.7 | 55256.6 | 3236 | 8.7 | 9.1 | 0 | 8.9 | 8.6 | 0 | 9 | 8.8 | 3.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:57 | Normal | 637.3 | 624.2 | 529.4 | 536.4 | 16.9 | 17.5 | 17.1 | 10.2 | 224 | 225.6 | 225.6 | 55.7 | 55.7 | 54.5 | 60.03 | 59.97 | 60 | 36005 | 1 | 49.1 | 55259.1 | 3236 | 8.3 | 8.9 | 0 | 9.1 | 8.8 | 0 | 9.1 | 8.6 | 3.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:02 | Normal | 618.7 | 622.3 | 514.1 | 539.4 | 7.3 | 10.8 | 15.8 | 9.3 | 222.4 | 224.8 | 223.2 | 36.4 | 36.1 | 35.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 33163 | 1 | 49.6 | 55261.7 | 3236 | 3.3 | 4.3 | 0 | 5.4 | 6 | 0 | 8 | 8.1 | 2.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:07 | Normal | 505.6 | 699 | 545.7 | 484.1 | 9.8 | 7.1 | 12.2 | 7.3 | 222 | 223 | 223.4 | 30.5 | 30.6 | 30.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 16573 | 1 | 49.9 | 55264.2 | 3237 | 4.9 | 5.5 | 0 | 4.3 | 4 | 0 | 5.8 | 6 | 2.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:12 | Normal | 561 | 515.7 | 549.2 | 575.4 | 9.1 | 8.2 | 11.6 | 7.4 | 222.4 | 223.4 | 223 | 29.9 | 29.5 | 29.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 32795 | 1 | 49.6 | 55266.3 | 3237 | 5.1 | 5 | 0 | 4.9 | 4.3 | 0 | 7.6 | 6.4 | 1.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:17 | Normal | 618.1 | 606.6 | 536.6 | 503.9 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 3 | 221.2 | 222.4 | 222.2 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 60.05 | 60.1 | 60.07 | 16152 | 1 | 49.8 | 55268.8 | 3237 | 2.1 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:22 | Normal | 630.7 | 637.3 | 523.9 | 543.6 | 20 | 19.7 | 19.8 | 11.6 | 225.4 | 226.6 | 226.4 | 63.5 | 63.1 | 62.4 | 60.04 | 60 | 60.04 | 41463 | 1 | 49.7 | 55271 | 3237 | 9.7 | 10.5 | 0 | 10.2 | 10 | 0 | 10.2 | 9.9 | 4.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:27 | Normal | 553.5 | 557.3 | 497.1 | 490.9 | 8.6 | 7.5 | 4.6 | 2.9 | 222 | 223 | 222.8 | 21.8 | 22.1 | 21.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 9357 | 1 | 50.4 | 55273.4 | 3237 | 4.1 | 4 | 0 | 3.4 | 3.1 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:32 | Normal | 639.3 | 638.5 | 531.7 | 391.4 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 13.5 | 224.8 | 225.4 | 226.2 | 58.8 | 58.8 | 58.2 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 38708 | 1 | 50.3 | 55276.2 | 3237 | 9.1 | 9.8 | 0 | 9.8 | 9.4 | 0 | 9.8 | 9.4 | 4.9 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:37 | Normal | 615.8 | 630.1 | 521.4 | 570.3 | 21 | 20.5 | 20.3 | 11.1 | 224.8 | 226.4 | 226.2 | 64.3 | 64.7 | 63.9 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 42108 | 1 | 51 | 55279.2 | 3237 | 10.3 | 10.6 | 0 | 10.7 | 10.1 | 0 | 10.6 | 10.3 | 4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:42 | Normal | 629.1 | 624.2 | 523.4 | 527.4 | 21 | 20.7 | 20.6 | 12.1 | 225.4 | 226.6 | 227 | 65 | 64.5 | 64 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 42278 | 1 | 51.4 | 55282.2 | 3237 | 10.3 | 10.7 | 0 | 10.7 | 10.2 | 0 | 10.8 | 10.5 | 4.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:47 | Normal | 626.9 | 645.8 | 533.1 | 496.3 | 8 | 5.5 | 8.9 | 4.3 | 221.8 | 223 | 222.8 | 23.1 | 23.2 | 23 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 22342 | 1 | 52 | 55285.5 | 3237 | 5.3 | 4.7 | 0 | 3.7 | 2.6 | 0 | 4.7 | 4.1 | 0.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:52 | Normal | 671.2 | 648.9 | 509.4 | 472.5 | 12.3 | 10.2 | 7 | 4.2 | 222 | 223.2 | 223.4 | 33.4 | 33.6 | 32.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 17287 | 1 | 50.8 | 55286.3 | 3237 | 6.3 | 5.8 | 0 | 5 | 4.5 | 0 | 3.7 | 3.5 | 0 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:57 | Normal | 623.2 | 639.7 | 544.4 | 480.1 | 4.3 | 4.3 | 4 | 2.4 | 220.4 | 221.8 | 221.6 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 59.95 | 60 | 59.95 | 9113 | 1 | 50.1 | 55287.7 | 3237 | 2 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:02 | Normal | 663.7 | 623.4 | 526.9 | 559.7 | 20.6 | 22.1 | 21.4 | 12 | 225.4 | 226.8 | 226.2 | 69.2 | 68.8 | 68 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 44347 | 1 | 50.4 | 55291 | 3237 | 10.2 | 10.6 | 0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 11.1 | 10.8 | 4.8 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:07 | Normal | 604 | 614.4 | 530.1 | 509.1 | 5.5 | 5.5 | 5 | 2.8 | 220.8 | 222 | 221.6 | 17.6 | 17.9 | 17.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 10732 | 1 | 51.5 | 55293.7 | 3238 | 2.6 | 3.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.4 | 0 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:12 | Normal | 621.9 | 624.1 | 514.9 | 454.8 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 1.8 | 219.8 | 221.6 | 221.4 | 12 | 11.8 | 11.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 7392 | 1 | 51.5 | 55295.8 | 3238 | 1.5 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:17 | Normal | 636 | 640.1 | 520.4 | 510.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 2.3 | 220.4 | 221.8 | 222.2 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 9774 | 1 | 50.5 | 55297.4 | 3238 | 2 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.1 | 0 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:22 | Normal | 637.5 | 630.6 | 524.2 | 531.3 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 11.1 | 224.2 | 225.4 | 225.4 | 61.7 | 61.2 | 61 | 60 | 60.01 | 60 | 39912 | 1 | 50.8 | 55300.4 | 3238 | 9.6 | 10 | 0 | 10 | 9.6 | 0 | 10 | 9.7 | 4.3 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:27 | Normal | 600.6 | 631.8 | 510.4 | 466.5 | 7.8 | 5.4 | 5.5 | 2.9 | 220.8 | 221.8 | 222.2 | 19.9 | 19.4 | 19.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12437 | 1 | 51.2 | 55302.6 | 3238 | 4 | 4.3 | 0 | 3 | 2.7 | 0 | 3 | 2.6 | 0 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:32 | Normal | 607 | 619.2 | 531.2 | 549.2 | 9.9 | 9.5 | 10.1 | 4.9 | 222 | 223.2 | 223.6 | 30.9 | 30.7 | 30.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 22729 | 1 | 50.5 | 55304.4 | 3238 | 4.3 | 5.4 | 0 | 5.3 | 4.7 | 0 | 5.6 | 5 | 0.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:37 | Normal | 650.4 | 657.4 | 544 | 542.9 | 20.1 | 19.7 | 19.8 | 11.5 | 224.8 | 226.2 | 225.6 | 62.6 | 62.9 | 61.9 | 60.05 | 60.09 | 60.07 | 41402 | 1 | 50.7 | 55307 | 3238 | 9.9 | 10.4 | 0 | 10.1 | 9.8 | 0 | 10.2 | 9.9 | 4.5 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:42 | Normal | 630.2 | 627.1 | 524.2 | 567.3 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 11 | 224.8 | 226.6 | 226 | 65 | 65.2 | 64.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 42599 | 1 | 51 | 55309.2 | 3238 | 10.2 | 10.7 | 0 | 10.9 | 10.3 | 0 | 10.9 | 10.4 | 4.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:47 | Normal | 624.9 | 637.7 | 519.4 | 535.4 | 18.7 | 18 | 18.3 | 10.1 | 224 | 225 | 225.6 | 57.8 | 57.1 | 56.9 | 59.99 | 60.06 | 60.04 | 37636 | 1 | 51.5 | 55312.4 | 3238 | 9.1 | 9.7 | 0 | 9.3 | 8.9 | 0 | 9.7 | 9.3 | 3.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:52 | Normal | 632.3 | 625.6 | 517.3 | 515.7 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 10 | 224.4 | 225.6 | 224.8 | 53.3 | 53.7 | 53.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 35709 | 1 | 51.9 | 55315.3 | 3238 | 8.5 | 8.9 | 0 | 9 | 8.5 | 0 | 9.2 | 8.6 | 3.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:57 | Normal | 606.2 | 619 | 514.1 | 480.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 2.3 | 220.4 | 222 | 221.2 | 14.6 | 14.4 | 13.9 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 8716 | 1 | 51.9 | 55317.4 | 3238 | 2.1 | 2.6 | 0 | 2.5 | 1.9 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:02 | Normal | 614.3 | 646 | 513.4 | 469.6 | 3.6 | 3.3 | 5.1 | 3.2 | 219.6 | 221.2 | 221 | 13 | 12.6 | 12.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 21579 | 1 | 51.8 | 55320.2 | 3238 | 1.6 | 2.5 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0 | 3.8 | 3.5 | 0.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:07 | Normal | 654.1 | 650.3 | 513.2 | 428.1 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 3.1 | 220.6 | 222.8 | 222.4 | 15.9 | 15.7 | 15.2 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 10793 | 1 | 50.8 | 55321 | 3239 | 1.9 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.6 | 2.3 | 0 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:12 | Normal | 635.2 | 644.4 | 535.6 | 540.6 | 18.6 | 18.2 | 18 | 9.5 | 223.8 | 225.2 | 225 | 58.5 | 58.5 | 57.7 | 60 | 60 | 60.02 | 37734 | 1 | 50.6 | 55323.7 | 3239 | 9 | 9.7 | 0 | 9.4 | 9 | 0 | 9.6 | 9.1 | 3.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:17 | Normal | 616.8 | 638.5 | 508.9 | 467.1 | 17.2 | 16.5 | 17.1 | 9.9 | 224.2 | 225.4 | 225.6 | 54.1 | 52.9 | 53.4 | 60 | 60 | 60.02 | 34681 | 1 | 51.2 | 55326.5 | 3239 | 8.4 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.3 | 0 | 8.9 | 8.4 | 3.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:22 | Normal | 630.7 | 633.9 | 486 | 436.8 | 13.1 | 14.6 | 15.2 | 4.9 | 222.6 | 223.2 | 223.6 | 40.1 | 40.5 | 39.9 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 31737 | 1 | 51.7 | 55329.3 | 3239 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.6 | 0 | 8.8 | 7.4 | 0.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:27 | Normal | 641.7 | 635.5 | 529.5 | 423.4 | 17.1 | 17.2 | 17 | 10.8 | 223.6 | 224.6 | 224.8 | 53.6 | 54 | 53.5 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 35104 | 1 | 51.2 | 55331 | 3239 | 8.3 | 9 | 0 | 9 | 8.6 | 0 | 9.1 | 8.5 | 3.8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:32 | Normal | 639.6 | 629.8 | 530.7 | 352.8 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 12.6 | 223.4 | 225 | 224.8 | 53.7 | 54.2 | 53.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 35022 | 1 | 51.3 | 55333.4 | 3239 | 8.5 | 8.9 | 0 | 9 | 8.4 | 0 | 9 | 8.7 | 4.4 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:37 | Normal | 626.2 | 631.2 | 522.4 | 414.4 | 17.3 | 17 | 17 | 10.6 | 223.4 | 225.4 | 224.8 | 52.5 | 52.9 | 52.1 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 34328 | 1 | 51.6 | 55336.1 | 3239 | 8.4 | 9.1 | 0 | 8.7 | 8.5 | 0 | 8.8 | 8.5 | 3.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:42 | Normal | 629.4 | 625.9 | 524.2 | 415.3 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 10.4 | 223.4 | 225.6 | 224.6 | 52 | 52 | 50.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 33616 | 1 | 52 | 55338.9 | 3239 | 8.1 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.2 | 0 | 8.7 | 8.2 | 3.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:47 | Normal | 627.2 | 635.4 | 539.6 | 427.4 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 4.5 | 220.4 | 222 | 222 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 13496 | 1 | 51.9 | 55341 | 3239 | 3.3 | 4.1 | 0 | 3.6 | 3.2 | 0 | 3.7 | 3.5 | 0 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:52 | Normal | 649.1 | 641.2 | 536.5 | 420.5 | 17.3 | 17.3 | 17 | 10.3 | 223.6 | 225 | 225.2 | 53.8 | 53.9 | 54 | 60.05 | 60.1 | 60.07 | 35280 | 1 | 51.2 | 55342.8 | 3239 | 8.3 | 9.1 | 0 | 9 | 8.7 | 0 | 9 | 8.6 | 3.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:57 | Normal | 670.3 | 589.9 | 553.5 | 394.6 | 6.8 | 7.8 | 6.2 | 4.3 | 220.6 | 221.4 | 222.2 | 24 | 24.1 | 24.2 | 60.06 | 60.1 | 60.1 | 15923 | 1 | 50.8 | 55344.2 | 3239 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3 | 0 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:02 | Normal | 645.2 | 654.8 | 539.5 | 432.8 | 15.7 | 15.3 | 15.5 | 9.3 | 221.6 | 223.8 | 223.4 | 49.9 | 50 | 49.8 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 32068 | 1 | 50.2 | 55346 | 3239 | 7.6 | 8.2 | 0 | 7.9 | 7.7 | 0 | 8 | 7.6 | 3.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:07 | Normal | 636 | 657.5 | 538.4 | 400.3 | 14.5 | 14 | 14.2 | 8.8 | 221.6 | 223.2 | 223.2 | 45.4 | 45.7 | 45.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 29424 | 1 | 50.6 | 55348.5 | 3240 | 7 | 7.8 | 0 | 7.3 | 7 | 0 | 7.5 | 7.2 | 2.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:12 | Normal | 610.1 | 623.4 | 507.9 | 473.9 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 219.2 | 221 | 221 | 16.9 | 17.2 | 16.8 | 60.01 | 60.08 | 60.04 | 11298 | 1 | 50.8 | 55350.8 | 3240 | 2.6 | 3.2 | 0 | 2.8 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:17 | Normal | 610.6 | 706.9 | 588.4 | 447.3 | 13.7 | 10.5 | 8.3 | 5.4 | 222.2 | 223.6 | 223.6 | 36.4 | 36.2 | 35.7 | 60.02 | 60.1 | 60.02 | 15674 | 1 | 50.1 | 55351.7 | 3240 | 5.7 | 6.8 | 0 | 5.7 | 5.1 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:22 | Normal | 642.2 | 644.3 | 537.5 | 439.6 | 16.1 | 15.9 | 15.5 | 7.9 | 223 | 224.4 | 224.4 | 49.7 | 49.4 | 49.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 32195 | 1 | 50.2 | 55354.4 | 3240 | 7.9 | 8.6 | 0 | 8.3 | 7.9 | 0 | 8.1 | 7.9 | 3.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:27 | Normal | 627.6 | 643.3 | 536.4 | 456.5 | 16.8 | 16.1 | 15.9 | 7.9 | 223 | 224.6 | 224.2 | 50.2 | 50.4 | 50 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32678 | 1 | 50.7 | 55357 | 3240 | 8.1 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.2 | 0 | 8.4 | 8.1 | 3.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:32 | Normal | 631.9 | 639.5 | 525.9 | 440 | 14.2 | 13.8 | 13.7 | 6.2 | 222 | 224 | 223.6 | 43.1 | 42.6 | 41.9 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 27516 | 1 | 51.1 | 55359.5 | 3240 | 7 | 7.5 | 0 | 7.2 | 6.8 | 0 | 7.2 | 6.9 | 2.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:37 | Normal | 628.9 | 641.2 | 524.7 | 426.6 | 12 | 11.6 | 11.5 | 5 | 221.2 | 223.4 | 222.8 | 35.9 | 35.6 | 35.7 | 60 | 59.98 | 60 | 23082 | 1 | 51 | 55361.6 | 3240 | 5.7 | 6.5 | 0 | 6.1 | 5.8 | 0 | 6.1 | 5.8 | 1.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:42 | Normal | 632.6 | 646.2 | 530.6 | 453.6 | 12.5 | 12.1 | 12 | 3.8 | 221.6 | 223.2 | 222.8 | 37.2 | 36.8 | 36.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 23734 | 1 | 50.7 | 55363.5 | 3240 | 6 | 6.7 | 0 | 6.4 | 6.1 | 0 | 6.3 | 6 | 0.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:47 | Normal | 641.5 | 643.6 | 538.6 | 330.5 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 4.8 | 221 | 222.8 | 222 | 34.6 | 34.8 | 34.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 22368 | 1 | 50.5 | 55365.5 | 3240 | 5.4 | 6.3 | 0 | 6.1 | 5.7 | 0 | 6 | 5.6 | 1.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:52 | Normal | 598.8 | 637.7 | 451.5 | 356.4 | 11 | 10.8 | 10.5 | 3.7 | 220.6 | 222.4 | 222.2 | 31.1 | 31.3 | 30.9 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 13893 | 1 | 50.3 | 55367.1 | 3240 | 5.3 | 5.8 | 0 | 5.5 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:57 | Normal | 645.2 | 642 | 534.4 | 277.5 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 3.9 | 220.6 | 221.8 | 221.6 | 29.4 | 29.3 | 29.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 18565 | 1 | 50 | 55368.7 | 3240 | 4.6 | 5.4 | 0 | 5.3 | 4.8 | 0 | 5.2 | 4.8 | 0.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:02 | Normal | 644.7 | 632.1 | 545.4 | 313.4 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 2.7 | 220.4 | 222 | 221.8 | 29.9 | 29.6 | 29 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 18756 | 1 | 49.6 | 55370.3 | 3240 | 4.8 | 5.4 | 0 | 5.3 | 4.6 | 0 | 5.3 | 4.6 | 0 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:07 | Normal | 657.4 | 618 | 545.4 | 408.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 1.8 | 218.4 | 220 | 219.6 | 29.5 | 29 | 28.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 18025 | 1 | 49 | 55371.3 | 3241 | 4.6 | 5.3 | 0 | 5.2 | 4.6 | 0 | 5.1 | 4.8 | 0 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:12 | Normal | 655 | 634.5 | 546 | 453.5 | 9.1 | 8.4 | 9 | 1.5 | 218.2 | 219.8 | 219.2 | 27.2 | 26.9 | 27 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 17236 | 1 | 48.3 | 55372.8 | 3241 | 4.5 | 5 | 0 | 4.9 | 3.9 | 0 | 4.8 | 4.5 | 0 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:17 | Normal | 659.2 | 648.2 | 541.4 | 482.3 | 9.1 | 7.6 | 9.1 | 1.3 | 218 | 219.8 | 219.2 | 27 | 26.5 | 26.1 | 60.07 | 60.08 | 60.09 | 16596 | 1 | 48 | 55374.2 | 3241 | 4.3 | 5.1 | 0 | 4.9 | 2.9 | 0 | 4.9 | 4.4 | 0 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:22 | Normal | 658.7 | 646.4 | 538.4 | 499.5 | 8.5 | 6.1 | 8.8 | 1.3 | 217.8 | 218.4 | 218.8 | 24.7 | 23.9 | 23.8 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 15384 | 1 | 47.6 | 55375.5 | 3241 | 4 | 4.8 | 0 | 4.7 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4.1 | 0 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:27 | Normal | 622.5 | 544.3 | 514 | 506 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1 | 216.2 | 217.8 | 217.4 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5181 | 1 | 47 | 55376.3 | 3241 | 0.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:32 | Normal | 662.7 | 663.1 | 507.3 | 497.6 | 7.1 | 4.6 | 7.5 | 1.4 | 216.4 | 218.2 | 218 | 20 | 20.1 | 19.4 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 14227 | 1 | 46.4 | 55377.4 | 3241 | 3.5 | 4 | 0 | 3.6 | 1.4 | 0 | 4.5 | 3.2 | 0 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:37 | Normal | 643.7 | 648 | 540.3 | 467.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 215 | 216.8 | 216.6 | 9.2 | 8.7 | 8.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 5502 | 1 | 45.8 | 55377.9 | 3241 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:42 | Normal | 638.1 | 659 | 549.4 | 449.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 215 | 217.2 | 216.6 | 10 | 9.9 | 9.2 | 59.93 | 59.92 | 59.9 | 5936 | 1 | 45 | 55378.3 | 3241 | 1.1 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:47 | Normal | 673.3 | 696.1 | 548.4 | 499.4 | 4.3 | 3.1 | 3.4 | 0.9 | 214.4 | 216.2 | 215.6 | 13 | 12.5 | 12.4 | 59.87 | 59.83 | 59.9 | 8665 | 1 | 46 | 55378.9 | 3241 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.6 | 0 | 2.7 | 0.8 | 0 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:52 | Normal | 655.4 | 686.4 | 576.2 | 444.2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 216.2 | 218.2 | 217.8 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 60.03 | 59.98 | 60 | 4898 | 1 | 47.7 | 55379.3 | 3241 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:57 | Normal | 670 | 655 | 544.9 | 478.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 216 | 217.8 | 217.6 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4439 | 1 | 50 | 55379.7 | 3241 | 0.6 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:02 | Normal | 633 | 640.2 | 537.2 | 446.7 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.5 | 216.2 | 218 | 217.6 | 4.5 | 4 | 4.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2717 | 1 | 49.4 | 55380 | 3241 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:07 | Normal | 585.1 | 631 | 528.5 | 377.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 215.8 | 218 | 217.6 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 1458 | 1 | 48.8 | 55380.2 | 3242 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:12 | Normal | 578.2 | 583.2 | 541.2 | 390 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 216 | 217.8 | 217.8 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1041 | 1 | 48.1 | 55380.3 | 3242 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:17 | Normal | 675.1 | 649.3 | 545.3 | 494.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 215.8 | 217.8 | 217.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 1068 | 1 | 47.1 | 55380.4 | 3242 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:22 | Normal | 582.2 | 687 | 549.3 | 475.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 215.8 | 217.8 | 217.6 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1488 | 1 | 45.8 | 55380.5 | 3242 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:27 | Normal | 644 | 662.2 | 553.2 | 460.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 216.6 | 217.8 | 218.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 60 | 59.99 | 60 | 2004 | 1 | 46.4 | 55380.6 | 3242 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:32 | Normal | 654.1 | 650.1 | 511.5 | 544.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 216.6 | 218.2 | 218 | 3.1 | 3.2 | 2.3 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1728 | 1 | 50 | 55380.8 | 3242 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:37 | Normal | 627.2 | 643.1 | 554.7 | 479.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 216.4 | 218.4 | 218 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1710 | 1 | 49.3 | 55380.9 | 3242 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:42 | Normal | 609.9 | 642.6 | 546.5 | 475.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 216.8 | 218.2 | 218 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 1727 | 1 | 48.4 | 55381.1 | 3242 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:47 | Normal | 663.9 | 662 | 547.4 | 578.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 216.8 | 218.8 | 218.6 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1767 | 1 | 47.4 | 55381.2 | 3242 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:52 | Normal | 667.8 | 683.1 | 526.7 | 488.8 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 216.4 | 218.6 | 218.4 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 59.99 | 60 | 59.97 | 1674 | 1 | 46 | 55381.3 | 3242 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:57 | Normal | 605.2 | 628.1 | 504 | 507.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 216.6 | 217.8 | 218.2 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 1524 | 1 | 46.5 | 55381.5 | 3242 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:02 | Normal | 464.4 | 649.7 | 546.5 | 534.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 216.2 | 218.2 | 217.8 | 2 | 2.4 | 1.5 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 1112 | 1 | 49.9 | 55381.6 | 3242 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:07 | Normal | 398.5 | 626.2 | 555.7 | 522 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 216.4 | 218.4 | 217.8 | 1.7 | 2 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60 | 892 | 1 | 49.1 | 55381.7 | 3243 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:12 | Normal | 282.1 | 634.6 | 533.5 | 531.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 215.8 | 218 | 217.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 722 | 1 | 48.1 | 55381.7 | 3243 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:17 | Normal | 271.1 | 533.2 | 521.8 | 526.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.4 | 217.4 | 217.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 531 | 1 | 46.7 | 55381.8 | 3243 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:22 | Normal | 380.8 | 458.3 | 493.3 | 502.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.6 | 217.2 | 217.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 454 | 1 | 46.4 | 55381.8 | 3243 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:27 | Normal | 378.5 | 338.9 | 474 | 427.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.6 | 217.6 | 217 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 421 | 1 | 49.6 | 55381.9 | 3243 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:32 | Normal | 204.5 | 298.6 | 416.4 | 346.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.4 | 216.8 | 217 | 1.3 | 1 | 0.8 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 417 | 1 | 48.5 | 55381.9 | 3243 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:37 | Normal | 209 | 199.8 | 318.9 | 282.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.4 | 217.6 | 216.4 | 1.3 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 417 | 1 | 46.9 | 55381.9 | 3243 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:42 | Normal | 197.5 | 199.7 | 225.3 | 194.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.4 | 217.4 | 216.6 | 1 | 0.8 | 1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 407 | 1 | 46.9 | 55382 | 3243 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.6 | 101 | 0 | 0