## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-14 05:47 | Fault | 499.3 | 500.1 | 499.2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.9 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 05:52 | Fault | 542.3 | 543.1 | 539.6 | 540.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.5 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 05:57 | Fault | 573.3 | 573.9 | 570.4 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.8 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:02 | Fault | 590.8 | 590.9 | 588.1 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.2 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:07 | Fault | 602.3 | 601.5 | 600.6 | 601.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.1 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:12 | Fault | 608.7 | 606.8 | 606.3 | 607.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.8 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:17 | Fault | 620.6 | 612.5 | 612.4 | 613.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.4 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:22 | Fault | 624.9 | 616 | 616.4 | 617.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:27 | Fault | 629.4 | 619.4 | 620.8 | 621.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:32 | Fault | 631.8 | 622.6 | 624 | 626.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:37 | Fault | 634 | 627.5 | 626.2 | 629.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:42 | Fault | 634.5 | 630.7 | 627 | 630.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:47 | Fault | 636 | 633.2 | 627.6 | 631.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.2 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:52 | Fault | 636.8 | 634.5 | 628.1 | 631.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:57 | Fault | 635.6 | 633.8 | 628 | 630.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:02 | Fault | 634.9 | 634.5 | 629.2 | 631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:07 | Fault | 631.2 | 632.5 | 628.1 | 630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:12 | Fault | 629.3 | 631.4 | 627.3 | 629.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:17 | Fault | 623.8 | 625.7 | 622.6 | 624.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:22 | Fault | 629.4 | 630.7 | 627.7 | 629.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:27 | Fault | 630 | 630.8 | 629.2 | 630.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.8 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:32 | Fault | 630 | 630.1 | 630.3 | 631.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:37 | Fault | 630.6 | 630 | 631.7 | 632.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.5 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:42 | Fault | 628.6 | 627.8 | 630.2 | 631.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.6 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:47 | Fault | 626 | 624.7 | 628.6 | 629.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.9 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:52 | Fault | 623.1 | 621.6 | 626 | 627.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:57 | Fault | 622.6 | 621.2 | 625.9 | 627.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:02 | Fault | 621.8 | 619.9 | 625.4 | 626.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.7 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:07 | Fault | 619.8 | 617.8 | 624.7 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.3 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:12 | Fault | 618.5 | 616 | 623 | 623.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.6 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:17 | Fault | 617.7 | 615.2 | 622.4 | 623.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:22 | Fault | 615.7 | 613.6 | 621.1 | 622.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:27 | Fault | 615.3 | 613.9 | 620.9 | 623.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.7 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:32 | Fault | 614.5 | 613.1 | 619.9 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.8 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:37 | Fault | 613.7 | 611.6 | 619.3 | 621.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.4 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:42 | Fault | 612.1 | 609.9 | 617.5 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.3 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:47 | Fault | 611.4 | 609 | 617.4 | 618.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:52 | Fault | 610.7 | 608.2 | 616.3 | 617.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.2 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:57 | Fault | 608.2 | 606.5 | 613.1 | 615.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:02 | Fault | 607.4 | 605.5 | 612.2 | 614.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.8 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:07 | Fault | 611.4 | 609.1 | 615.4 | 617.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.5 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:12 | Fault | 610.5 | 608.8 | 615.2 | 616.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.7 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:17 | Fault | 611.9 | 609.6 | 615.5 | 616.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:22 | Fault | 609.7 | 607.4 | 613.3 | 614.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.3 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:27 | Fault | 605.1 | 604 | 609.1 | 612.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.6 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:32 | Fault | 609.4 | 607.5 | 613.5 | 615.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.8 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:37 | Fault | 610.6 | 608.3 | 614.3 | 616.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.8 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:42 | Fault | 607.1 | 604.8 | 611.3 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.7 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:47 | Fault | 607 | 605.1 | 612.2 | 614.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.7 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:52 | Fault | 608.2 | 605.9 | 612.5 | 614.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.7 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:57 | Wait | 606.6 | 607.2 | 603.5 | 612.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 232.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.5 | 63827 | 3290 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:02 | Normal | 516.6 | 525.1 | 533.4 | 534.3 | 20.1 | 20 | 17.8 | 18.5 | 234.4 | 235.6 | 234.6 | 93.9 | 94 | 94 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 36886 | 1 | 41.5 | 63829.4 | 3291 | 6.8 | 7.1 | 5.8 | 0 | 7.1 | 6.6 | 6.3 | 0 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:07 | Normal | 509.9 | 512.4 | 520.4 | 523.9 | 18.7 | 18.7 | 17 | 17.4 | 234.8 | 235.4 | 234 | 88 | 87.8 | 88.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 36014 | 1 | 40.6 | 63832.5 | 3291 | 6.3 | 6.7 | 5.5 | 0 | 6.8 | 6.2 | 5.9 | 0 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:12 | Normal | 523.3 | 516.1 | 527.7 | 524.7 | 20 | 20.4 | 18.5 | 19.1 | 234.8 | 235.6 | 234.4 | 95.9 | 95.6 | 96 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 38039 | 1 | 42.7 | 63835.6 | 3291 | 6.8 | 7 | 5.8 | 0 | 7.3 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:17 | Normal | 519.2 | 521.1 | 525 | 527.1 | 19.8 | 19.8 | 18.1 | 18.6 | 234.6 | 235 | 234.8 | 93.7 | 93.7 | 93.6 | 60 | 60 | 59.99 | 37500 | 1 | 44.5 | 63838.8 | 3291 | 6.7 | 7 | 5.8 | 0 | 7.2 | 6.6 | 6.3 | 0 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:22 | Normal | 517 | 512.5 | 520 | 526.1 | 19.1 | 19.4 | 17.6 | 18.1 | 235.2 | 235.6 | 234.4 | 91 | 91.1 | 91.1 | 60 | 60.01 | 60 | 36158 | 1 | 46.1 | 63841.9 | 3291 | 6.5 | 6.8 | 5.6 | 0 | 7 | 6.5 | 6 | 0 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:27 | Normal | 513.7 | 515.4 | 520.3 | 522.4 | 17.3 | 17.5 | 16.1 | 16.6 | 233.8 | 235 | 234 | 83.6 | 83.8 | 84 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33329 | 1 | 47.5 | 63844.8 | 3291 | 5.9 | 6.1 | 5 | 0 | 6.3 | 5.8 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:32 | Normal | 514.7 | 514.3 | 518.3 | 526.4 | 19.5 | 19.5 | 18 | 18.2 | 234.2 | 235.4 | 234 | 92.5 | 92.7 | 92.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 36988 | 1 | 48 | 63847.7 | 3291 | 6.5 | 6.9 | 5.6 | 0 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 0 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:37 | Normal | 510.4 | 521.1 | 527.8 | 525 | 21.5 | 21.3 | 19.8 | 20.3 | 234.8 | 235.2 | 234.4 | 100.7 | 101 | 100.9 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 40491 | 1 | 49 | 63850.8 | 3291 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 0 | 7.6 | 7 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:42 | Normal | 511.6 | 514.2 | 523.4 | 519.7 | 21.2 | 21.3 | 19.9 | 20.4 | 234.8 | 235.2 | 234.8 | 100.9 | 100.6 | 100.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 39706 | 1 | 50.2 | 63854 | 3291 | 7.1 | 7.4 | 6.1 | 0.1 | 7.5 | 7 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:47 | Normal | 511.6 | 518.7 | 528.4 | 529.2 | 20.3 | 20.3 | 18.7 | 19.2 | 234.8 | 234.8 | 234.8 | 96.3 | 96.1 | 96.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 38346 | 1 | 51.1 | 63857.2 | 3291 | 6.8 | 7.2 | 6 | 0 | 7.2 | 6.7 | 6.3 | 0 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:52 | Normal | 525.7 | 501.4 | 534.2 | 511.7 | 10.1 | 11.1 | 10.4 | 11.4 | 233.4 | 234.8 | 233.2 | 56.7 | 57 | 57.1 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 20234 | 1 | 51.8 | 63860.4 | 3291 | 3.3 | 3.7 | 2.4 | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 2.7 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:57 | Normal | 514.7 | 519.5 | 516.8 | 522.9 | 22 | 21.7 | 21 | 21.2 | 235.6 | 235.4 | 234.4 | 104.4 | 104.1 | 104 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 41853 | 1 | 52.2 | 63863.6 | 3291 | 7.3 | 7.7 | 6.4 | 0.1 | 7.7 | 7.2 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:02 | Normal | 521.2 | 522.1 | 528.4 | 525.5 | 18 | 18 | 17.1 | 17.6 | 233.8 | 235.2 | 234.2 | 87 | 87.3 | 87.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 36054 | 1 | 52.3 | 63866.5 | 3292 | 6.1 | 6.4 | 5.1 | 0 | 6.4 | 6 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:07 | Normal | 500.6 | 493.4 | 497.1 | 505.1 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 232.2 | 233.2 | 233 | 23.1 | 23.2 | 23.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9007 | 1 | 52.7 | 63869.2 | 3292 | 1.6 | 2 | 0.6 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1 | 0 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:12 | Normal | 505.9 | 527.6 | 537.7 | 523.4 | 19.5 | 22.8 | 16.2 | 21.3 | 234.6 | 235.6 | 234 | 86.9 | 86.4 | 86.8 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 43700 | 1 | 52.5 | 63871.9 | 3292 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 0 | 8 | 7.5 | 7.1 | 0 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:17 | Normal | 519.8 | 528.5 | 512.7 | 512.4 | 14.1 | 11.6 | 15.6 | 12.4 | 234.8 | 234.8 | 234.4 | 71.7 | 71.5 | 71.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 18178 | 1 | 53.2 | 63874.8 | 3292 | 4.6 | 5 | 3.5 | 0 | 4 | 3.6 | 3.3 | 0 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:22 | Normal | 514.6 | 528.2 | 516.3 | 535.2 | 22.8 | 22.4 | 22.3 | 22.1 | 235.6 | 235.4 | 235.4 | 109.8 | 109.7 | 109.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 43508 | 1 | 53.7 | 63878.2 | 3292 | 7.5 | 7.9 | 6.6 | 0.2 | 8 | 7.4 | 7 | 0 | 7.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:27 | Normal | 526.5 | 519.5 | 525.7 | 523.9 | 24.3 | 24.1 | 23.1 | 23.5 | 236.6 | 236.2 | 235.6 | 116.2 | 116.1 | 116.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 45383 | 1 | 54.3 | 63881.1 | 3292 | 8 | 8.4 | 7.1 | 0.1 | 8.5 | 7.9 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:32 | Normal | 514.8 | 514.1 | 517.1 | 518 | 22.1 | 22.2 | 21.5 | 22.1 | 235 | 235 | 234.8 | 106 | 106 | 106.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 42442 | 1 | 55 | 63884.7 | 3292 | 7.3 | 7.7 | 6.5 | 0.2 | 7.9 | 7.3 | 7 | 0 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:37 | Normal | 506.9 | 512.7 | 518.6 | 521.8 | 23.9 | 23.7 | 23 | 23.5 | 236 | 235.8 | 235.4 | 112.9 | 112.2 | 112.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 45472 | 1 | 56 | 63888.4 | 3292 | 8 | 8.3 | 7.1 | 0.1 | 8.4 | 7.8 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:42 | Normal | 508.9 | 511.7 | 519.3 | 513.4 | 25.5 | 25.5 | 24.9 | 25.6 | 235.8 | 235.8 | 234.4 | 121.6 | 121.4 | 121.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 48655 | 1 | 56.2 | 63891.8 | 3292 | 8.5 | 8.8 | 7.6 | 0.2 | 9.1 | 8.5 | 8.1 | 0 | 8.1 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:47 | Normal | 487.8 | 489.8 | 482.3 | 493.1 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 232.8 | 233.4 | 233 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9224 | 1 | 57.3 | 63895.1 | 3292 | 1.6 | 2 | 0.6 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:52 | Normal | 524.7 | 521.5 | 529.1 | 529.3 | 23.4 | 24.1 | 22.8 | 24.1 | 235 | 234.6 | 234.6 | 114 | 113.9 | 113.9 | 60 | 60 | 60 | 48395 | 1 | 55.1 | 63896.6 | 3292 | 7.8 | 8.1 | 7 | 0.1 | 8.6 | 8 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:57 | Normal | 527.7 | 542.6 | 529 | 537.9 | 26 | 24.9 | 23.2 | 25.8 | 236.2 | 235 | 234.6 | 124.1 | 123.7 | 123.3 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 43744 | 1 | 53.5 | 63897.8 | 3292 | 8.6 | 9 | 8 | 0 | 8.7 | 8.3 | 8 | 0 | 7.7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:02 | Normal | 525.9 | 521.7 | 521.3 | 524.3 | 26 | 26.3 | 25.8 | 26.6 | 235.4 | 235.4 | 235.6 | 127.9 | 127.5 | 127.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 51138 | 1 | 54.8 | 63901.6 | 3293 | 8.7 | 9 | 7.8 | 0.1 | 9.3 | 8.6 | 8.3 | 0 | 8.4 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:07 | Normal | 516.9 | 522 | 521.6 | 529.2 | 25.8 | 25.6 | 25.3 | 26 | 235.2 | 235 | 234.6 | 125.1 | 125 | 124.7 | 59.91 | 59.96 | 59.93 | 50170 | 1 | 55.5 | 63904.7 | 3293 | 8.6 | 9 | 7.7 | 0.2 | 9.1 | 8.4 | 8.1 | 0 | 8.3 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:12 | Normal | 501 | 514.8 | 517.3 | 525.3 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 232.6 | 233.2 | 232.4 | 26.9 | 26.9 | 27.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10204 | 1 | 55.3 | 63906.8 | 3293 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:17 | Normal | 531.2 | 518.9 | 523.5 | 535.6 | 13.6 | 8.5 | 18.5 | 9.3 | 234.2 | 234.8 | 234.2 | 69.6 | 69.6 | 69.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 20657 | 1 | 53.1 | 63907.9 | 3293 | 4 | 4.2 | 2.1 | 0.1 | 3 | 2.8 | 2.2 | 0 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:22 | Normal | 513.7 | 520.5 | 514.8 | 520.1 | 24.6 | 24.5 | 25.1 | 25.5 | 234.8 | 235 | 234.4 | 120.4 | 119.9 | 119.6 | 60.01 | 60 | 60 | 46727 | 1 | 54.5 | 63911.9 | 3293 | 8.1 | 8.6 | 7.3 | 0.2 | 8.7 | 8.1 | 7.7 | 0 | 8.2 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:27 | Normal | 548.8 | 521.1 | 535.9 | 528.4 | 14.5 | 7.3 | 15 | 7.3 | 233.2 | 234.4 | 233.6 | 58.7 | 58.9 | 59 | 59.98 | 60 | 59.98 | 14400 | 1 | 54.4 | 63913.7 | 3293 | 5.2 | 5.3 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0 | 4.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:32 | Normal | 551.4 | 518.9 | 522.9 | 539.2 | 19.3 | 16.5 | 21.7 | 17.5 | 235.2 | 234.8 | 235 | 98.8 | 98.6 | 98.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 24123 | 1 | 52.8 | 63915.2 | 3293 | 6.2 | 6.6 | 4.9 | 0.2 | 5.5 | 5 | 4.6 | 0 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:37 | Normal | 527.4 | 538.2 | 539.6 | 540.7 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 24.4 | 235.2 | 235 | 234.8 | 118.3 | 118.2 | 118.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 45724 | 1 | 52.8 | 63918 | 3293 | 7.8 | 8.1 | 6.9 | 0.2 | 8.4 | 7.8 | 7.4 | 0 | 7.7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:42 | Normal | 521.2 | 539.7 | 544.1 | 538.4 | 11.9 | 14.5 | 10.2 | 15 | 233.2 | 234.6 | 233.6 | 61.8 | 61.9 | 61.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 26372 | 1 | 53 | 63920.4 | 3293 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.3 | 0 | 3.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:47 | Normal | 532.4 | 531.8 | 531.1 | 528.7 | 21.3 | 21.3 | 21.8 | 22.8 | 235.2 | 235.8 | 235.2 | 108.1 | 107.7 | 107.8 | 60 | 59.99 | 60 | 42974 | 1 | 54.1 | 63924 | 3293 | 7.1 | 7.5 | 6.2 | 0.1 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 0 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:52 | Normal | 535.6 | 543.6 | 539.1 | 515.6 | 9.6 | 12.5 | 8.8 | 14.6 | 233.2 | 234.2 | 233.8 | 56 | 55.9 | 56 | 60.01 | 60 | 60 | 18207 | 1 | 55.2 | 63927.5 | 3293 | 3 | 3.3 | 2.3 | 0.2 | 5.2 | 4.6 | 3.7 | 0 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:57 | Normal | 532.3 | 529.2 | 527.6 | 536.8 | 22.7 | 22.9 | 23.8 | 24.5 | 235.4 | 235.4 | 234.8 | 118.4 | 118.1 | 117.9 | 60.04 | 60 | 60.02 | 39951 | 1 | 54.3 | 63929.2 | 3293 | 7.6 | 8 | 6.7 | 0 | 8.1 | 7.5 | 7.1 | 0 | 7.7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:02 | Normal | 495.7 | 498.4 | 498.8 | 505.9 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4 | 232 | 233 | 231.6 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7743 | 1 | 54.8 | 63932.2 | 3294 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:07 | Normal | 532 | 527.3 | 534.4 | 530 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 7.3 | 232.8 | 233.2 | 232.4 | 38.7 | 38.6 | 39 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16345 | 1 | 53 | 63933.5 | 3294 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 0 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 0 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:12 | Normal | 522.8 | 530.6 | 521.1 | 527.2 | 21.4 | 21.3 | 22.4 | 23.3 | 234.8 | 234.8 | 234.4 | 108.5 | 108.2 | 108.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 43550 | 1 | 53.8 | 63937 | 3294 | 7.1 | 7.4 | 6.2 | 0.2 | 7.5 | 7 | 6.6 | 0 | 7.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:17 | Normal | 524.4 | 521.2 | 512.4 | 521.6 | 19.8 | 19.8 | 21.2 | 22.1 | 234.2 | 235 | 234.2 | 101.3 | 101.4 | 101.3 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 40208 | 1 | 55 | 63940.5 | 3294 | 6.6 | 7 | 5.6 | 0.3 | 7 | 6.4 | 6.1 | 0 | 7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:22 | Normal | 499.1 | 499.1 | 500.8 | 512.7 | 4.5 | 5 | 4.6 | 5.7 | 232.6 | 233.6 | 232 | 25.4 | 25.4 | 25.7 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 15087 | 1 | 55 | 63943 | 3294 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:27 | Normal | 522 | 523.5 | 518.7 | 528.7 | 19.9 | 20 | 21.1 | 22.1 | 234.4 | 235 | 233.6 | 102.5 | 102.1 | 102.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 40863 | 1 | 53.8 | 63945.3 | 3294 | 6.6 | 7 | 5.6 | 0.2 | 7.1 | 6.6 | 6.2 | 0 | 7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:32 | Normal | 518.9 | 519.2 | 516.9 | 526.5 | 20.5 | 20.6 | 21.5 | 22.8 | 234.8 | 234.6 | 233.8 | 104 | 104.2 | 104.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 41414 | 1 | 54.3 | 63948.3 | 3294 | 6.8 | 7.1 | 5.9 | 0.2 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 0 | 7.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:37 | Normal | 526.7 | 520.5 | 525.3 | 524.6 | 19.6 | 20 | 20.6 | 22.4 | 234.6 | 235.2 | 234 | 101.6 | 101.5 | 101.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 40465 | 1 | 54.9 | 63951.5 | 3294 | 6.5 | 6.9 | 5.6 | 0.1 | 7 | 6.5 | 6.1 | 0 | 7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:42 | Normal | 523.3 | 523.1 | 519.7 | 517.8 | 19.7 | 19.8 | 20.4 | 22.3 | 233.6 | 234.8 | 233.8 | 100.1 | 100.4 | 100.4 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 39847 | 1 | 55.4 | 63954.9 | 3294 | 6.5 | 6.9 | 5.6 | 0.3 | 7 | 6.6 | 6.1 | 0 | 7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:47 | Normal | 507.8 | 519.4 | 515.4 | 518.5 | 8.3 | 8.1 | 8 | 9 | 232.4 | 232.8 | 231.8 | 43.3 | 43.3 | 43.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 15747 | 1 | 54.7 | 63957 | 3294 | 2.8 | 3.2 | 1.9 | 0 | 3 | 2.7 | 2.1 | 0 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:52 | Normal | 525.7 | 536 | 528.7 | 546 | 20.6 | 18 | 20.9 | 20.6 | 234.6 | 234.6 | 234.6 | 101 | 100.8 | 101 | 60.1 | 60.08 | 60.08 | 40275 | 1 | 53.6 | 63959.4 | 3294 | 6.9 | 7.3 | 5.6 | 0.2 | 6.4 | 6 | 5.7 | 0 | 7.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:57 | Normal | 536.5 | 547 | 531.5 | 543.3 | 13.9 | 16.4 | 14.2 | 19.2 | 233.2 | 234.2 | 233.2 | 81.7 | 81.8 | 81.8 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 35914 | 1 | 52.8 | 63961 | 3294 | 4.6 | 5 | 4 | 0 | 6.1 | 5.5 | 4.9 | 0 | 4.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:02 | Normal | 524.8 | 527.6 | 523.7 | 526 | 18 | 18 | 17.8 | 20.2 | 233 | 233.8 | 232.6 | 91.7 | 92 | 91.9 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 37187 | 1 | 52.8 | 63963.9 | 3295 | 6 | 6.3 | 5 | 0.1 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 0 | 6.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:07 | Normal | 529.4 | 529.1 | 519 | 532.9 | 16.9 | 17.1 | 16.7 | 19.4 | 233 | 233.6 | 232.2 | 87.9 | 87.8 | 88.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 35481 | 1 | 53.4 | 63966.9 | 3295 | 5.7 | 6.1 | 4.8 | 0 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 0 | 5.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:12 | Normal | 523.1 | 526.3 | 516.4 | 519.1 | 8.9 | 13.9 | 7.9 | 15.2 | 232.2 | 233.4 | 231.8 | 55.9 | 55.8 | 56 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24956 | 1 | 53.3 | 63969.5 | 3295 | 2.9 | 3.3 | 3 | 0 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 0 | 2.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:17 | Normal | 531.4 | 530.2 | 521.5 | 527 | 20.5 | 20.6 | 20.1 | 23.5 | 234.8 | 234.8 | 234.2 | 105.6 | 105.5 | 105.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 41878 | 1 | 52 | 63971.2 | 3295 | 6.8 | 7.1 | 5.9 | 0.2 | 7.2 | 6.7 | 6.3 | 0 | 7.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:22 | Normal | 530.5 | 527.3 | 539.5 | 519.6 | 18.8 | 19 | 16.8 | 21.8 | 234 | 234.2 | 233.2 | 95.3 | 95.3 | 95.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 38132 | 1 | 53.2 | 63974.5 | 3295 | 6.3 | 6.7 | 5.4 | 0.2 | 6.7 | 6.3 | 5.8 | 0 | 6.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:27 | Normal | 518.9 | 521.8 | 504.4 | 523.6 | 19.4 | 19.3 | 18.5 | 21.9 | 233.8 | 234.4 | 233.2 | 96.3 | 96.5 | 96.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 38601 | 1 | 54 | 63977.7 | 3295 | 6.5 | 6.8 | 5.5 | 0.1 | 6.9 | 6.4 | 6 | 0 | 6.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:32 | Normal | 519.8 | 525.6 | 518.6 | 523.7 | 16.1 | 16 | 14.7 | 18.6 | 232.6 | 234.2 | 232.8 | 81.3 | 81.7 | 81.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 33185 | 1 | 54.3 | 63980.7 | 3295 | 5.4 | 5.8 | 4.4 | 0.1 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 0 | 5.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:37 | Normal | 521.4 | 531.3 | 503.9 | 530 | 13.1 | 13 | 12.1 | 15.5 | 232.8 | 233.6 | 232.2 | 68.4 | 68.4 | 68.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 26967 | 1 | 53.7 | 63983.2 | 3295 | 4.5 | 4.8 | 3.5 | 0 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 0 | 4.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:42 | Normal | 532.1 | 534.1 | 504.6 | 531.7 | 14 | 14 | 12.9 | 17.1 | 233 | 233.8 | 232.8 | 73.5 | 73.8 | 73.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 29668 | 1 | 52.9 | 63985.5 | 3295 | 4.7 | 5.1 | 3.7 | 0.1 | 5 | 4.6 | 4.2 | 0 | 4.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:47 | Normal | 520.3 | 533.3 | 497.4 | 531.5 | 12.3 | 12.3 | 10.8 | 15.3 | 232.8 | 233.6 | 232.2 | 64.4 | 64.4 | 64.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 24736 | 1 | 52.4 | 63987.9 | 3295 | 4.3 | 4.5 | 3.3 | 0 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 0 | 3.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:52 | Normal | 510.5 | 535 | 483.4 | 529.6 | 12.2 | 12.3 | 10.7 | 15.5 | 232 | 233.8 | 232 | 63.8 | 63.9 | 64.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 24525 | 1 | 51.8 | 63989.9 | 3295 | 4.2 | 4.3 | 3.2 | 0 | 4.4 | 4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:57 | Normal | 495.1 | 538.4 | 495.8 | 536.7 | 10.3 | 10.1 | 8.7 | 13.3 | 231.4 | 232 | 231 | 54.2 | 54.4 | 54.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20265 | 1 | 51.1 | 63991.7 | 3295 | 3.6 | 3.7 | 2.5 | 0 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 0 | 2.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:02 | Normal | 472.7 | 533.5 | 490.7 | 530.9 | 6.1 | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 231 | 232.8 | 230.6 | 25.2 | 25.3 | 25.6 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 18798 | 1 | 50.6 | 63993.5 | 3296 | 2.5 | 2.6 | 0.9 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:07 | Normal | 497.5 | 543.3 | 506.1 | 542.1 | 9.3 | 11.3 | 8.9 | 14.6 | 230 | 231 | 228.6 | 57.7 | 57.8 | 58 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 21784 | 1 | 49.6 | 63994.6 | 3296 | 3.6 | 3.6 | 1.6 | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 0 | 2.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:12 | Normal | 448.9 | 539.4 | 474.9 | 537 | 8.4 | 10.1 | 7.6 | 13.3 | 229.4 | 230.6 | 228.6 | 49.7 | 50 | 50 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19061 | 1 | 49.2 | 63996.3 | 3296 | 3.4 | 3.5 | 1.3 | 0 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 0 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:17 | Normal | 448.4 | 541.4 | 480.6 | 538.9 | 8.6 | 10 | 6.8 | 13.3 | 230.2 | 231 | 229.4 | 49 | 49.3 | 49.4 | 60.1 | 60.11 | 60.09 | 18619 | 1 | 49 | 63997.9 | 3296 | 3.5 | 3.7 | 1.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 0 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:22 | Normal | 436.2 | 542.2 | 461.9 | 535.1 | 7.8 | 8.8 | 6.5 | 12 | 229.2 | 229.8 | 228.6 | 44 | 44.1 | 44.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 16964 | 1 | 48.6 | 63999.3 | 3296 | 3.1 | 3.3 | 0.9 | 0 | 3.2 | 3 | 2.5 | 0 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:27 | Normal | 593.4 | 555.6 | 510.6 | 554.7 | 3 | 8.3 | 4.7 | 11.5 | 228.4 | 229.8 | 228.6 | 38.7 | 38.9 | 39 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14530 | 1 | 47.8 | 64000 | 3296 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 0 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:32 | Normal | 525.9 | 523.3 | 519.7 | 532.9 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 4 | 227 | 228.8 | 227.2 | 20.1 | 20.3 | 20.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7645 | 1 | 47.4 | 64001.1 | 3296 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:37 | Normal | 535.8 | 531.6 | 528.3 | 537.4 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 227.8 | 229.2 | 226.8 | 16.7 | 16.7 | 17.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6643 | 1 | 46.7 | 64001.7 | 3296 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:42 | Normal | 557.6 | 544.5 | 574.8 | 537.2 | 2.8 | 3.8 | 2.6 | 5 | 227.4 | 228.8 | 227 | 20.6 | 20.8 | 21.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 8105 | 1 | 46.1 | 64002.3 | 3296 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:47 | Normal | 552.7 | 534.6 | 564.1 | 537.2 | 2 | 3 | 2 | 3.9 | 226.6 | 227.2 | 225.6 | 16.3 | 16.3 | 16.8 | 59.87 | 59.88 | 59.9 | 6630 | 1 | 45.8 | 64003 | 3296 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:52 | Normal | 548.6 | 535.3 | 553.9 | 529.9 | 1.9 | 2.8 | 2 | 4 | 229 | 230.6 | 228.2 | 15.6 | 15.6 | 16.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6274 | 1 | 45.6 | 64003.4 | 3296 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:57 | Normal | 538.6 | 524.4 | 548.6 | 532.8 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 2.8 | 228.6 | 229.8 | 228 | 12.6 | 12.7 | 13.1 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 5093 | 1 | 45.4 | 64003.9 | 3296 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:02 | Normal | 508.6 | 524.5 | 528.8 | 514.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 228.2 | 230.4 | 228.6 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3154 | 1 | 45.2 | 64004.3 | 3297 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:07 | Normal | 493.5 | 499.4 | 496.6 | 491.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 228.6 | 230 | 228.2 | 3.6 | 3.8 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1430 | 1 | 45.1 | 64004.5 | 3297 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:12 | Normal | 316.5 | 496.4 | 501.7 | 514.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 228 | 229.4 | 228.4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 784 | 1 | 45.1 | 64004.5 | 3297 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:17 | Normal | 207.9 | 502.5 | 499.7 | 509.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 230.4 | 228.4 | 2 | 2 | 2.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 678 | 1 | 46.7 | 64004.6 | 3297 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:22 | Normal | 518.4 | 525.2 | 532.9 | 518.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 228.6 | 230.2 | 228.4 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1812 | 1 | 47.7 | 64004.7 | 3297 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:27 | Normal | 535.9 | 524.5 | 534.8 | 520.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 228.2 | 230.4 | 228.6 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 2125 | 1 | 48.2 | 64004.9 | 3297 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:32 | Normal | 512.6 | 510.2 | 521.6 | 513.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 229.2 | 230.6 | 228.8 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1786 | 1 | 48.2 | 64005 | 3297 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:38 | Normal | 525.7 | 510 | 536.7 | 534.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 228.8 | 230.8 | 229.2 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 60 | 60 | 59.99 | 1744 | 1 | 48 | 64005.2 | 3297 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:42 | Normal | 512.8 | 524.5 | 544.7 | 527.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 229.2 | 230.2 | 229 | 4.6 | 4.7 | 5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1812 | 1 | 47.6 | 64005.3 | 3297 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:47 | Normal | 519.5 | 517.5 | 547 | 544.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 229 | 230.2 | 228.4 | 5.6 | 5.7 | 6 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 2227 | 1 | 46.9 | 64005.5 | 3297 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:52 | Normal | 525.7 | 527.4 | 537.7 | 525.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 228.6 | 230.8 | 229 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1773 | 1 | 45.3 | 64005.6 | 3297 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:57 | Normal | 525.9 | 537.4 | 513.8 | 550.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 229 | 230.6 | 229 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 1497 | 1 | 49.3 | 64005.8 | 3297 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:02 | Normal | 410.7 | 476.6 | 497.1 | 511.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 230.4 | 228.8 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 844 | 1 | 49.5 | 64005.9 | 3298 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:07 | Normal | 199.6 | 469.9 | 460.7 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228.8 | 229.8 | 228.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 505 | 1 | 48.6 | 64005.9 | 3298 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:12 | Normal | 199.8 | 199.8 | 303.8 | 384.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228.4 | 230.4 | 228.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 226 | 1 | 47.2 | 64006 | 3298 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:18 | Normal | 199.9 | 200 | 200.2 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.4 | 228.4 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 69 | 1 | 48.4 | 64006 | 3298 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:23 | Normal | 239 | 195.2 | 196.7 | 165.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.8 | 227.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 43 | 1 | 49.2 | 64006 | 3298 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:27 | Normal | 197.1 | 212.9 | 200.3 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 227.2 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 28 | 1 | 47.7 | 64006 | 3298 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:33 | Normal | 211 | 193.7 | 202.5 | 229.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 227.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21 | 1 | 49.5 | 64006 | 3298 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:37 | Normal | 194 | 198.8 | 200.6 | 249.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.6 | 227.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 26 | 1 | 48.9 | 64006 | 3298 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:42 | Normal | 190.2 | 200.9 | 172 | 172.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 228.4 | 227.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 19 | 1 | 46.3 | 64006 | 3298 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0