## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-14 05:50 | Fault | 471.8 | 471.8 | 471.4 | 472.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 05:55 | Fault | 513.1 | 513.1 | 508.6 | 512.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:00 | Fault | 538.1 | 538.1 | 533.4 | 534.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:05 | Fault | 550.4 | 550.5 | 546.4 | 546.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:10 | Fault | 559.2 | 559.2 | 555.7 | 554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:15 | Fault | 564.8 | 564.7 | 561.4 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:20 | Fault | 570.9 | 570.7 | 566.5 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:25 | Fault | 573.2 | 572.9 | 569.2 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:30 | Fault | 575.8 | 575.8 | 572.2 | 570.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:35 | Fault | 578.5 | 578.4 | 574.7 | 573.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:40 | Fault | 580.4 | 580.4 | 574.9 | 574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:45 | Fault | 582.9 | 584.3 | 575 | 574.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:50 | Fault | 584.3 | 587.1 | 574.4 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 06:55 | Fault | 585.5 | 588.8 | 573.8 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:00 | Fault | 585.5 | 588.9 | 573 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:05 | Fault | 584.6 | 588.4 | 573.5 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:10 | Fault | 579.4 | 582.6 | 570.8 | 570.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:15 | Fault | 579.9 | 582.6 | 571.8 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:20 | Fault | 580.7 | 582.3 | 572.5 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:25 | Fault | 584.5 | 585.7 | 576.8 | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:30 | Fault | 584.9 | 585.7 | 578.7 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:35 | Fault | 583.1 | 583.8 | 579.7 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:40 | Fault | 583.7 | 583.6 | 581.7 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:45 | Fault | 581.8 | 581.6 | 581.8 | 579.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:50 | Fault | 579.9 | 578.8 | 580.7 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 07:55 | Fault | 578 | 576.4 | 579.2 | 576.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:00 | Fault | 578.4 | 576.6 | 580.4 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:05 | Fault | 576 | 574.8 | 579.3 | 575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:10 | Fault | 576 | 574.6 | 579.7 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:15 | Fault | 573.1 | 571.6 | 577.4 | 572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:20 | Fault | 574.5 | 573 | 579.7 | 574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:25 | Fault | 574 | 572.7 | 580.4 | 574.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:30 | Fault | 572.6 | 571 | 579.2 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:35 | Fault | 572.7 | 570.9 | 579.3 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:40 | Fault | 572 | 570 | 578.9 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:45 | Fault | 571.1 | 569.3 | 578.7 | 571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:50 | Fault | 569.2 | 567.5 | 577.6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 08:55 | Fault | 569.3 | 567 | 577.7 | 569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:00 | Fault | 568.5 | 566.1 | 576.9 | 567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:05 | Fault | 569.7 | 567.3 | 577.2 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:10 | Fault | 570.7 | 567.9 | 576.5 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:15 | Fault | 570.4 | 567.3 | 575.9 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:20 | Fault | 567 | 563.9 | 573.4 | 564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:25 | Fault | 566.1 | 563.5 | 572.5 | 563.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:30 | Fault | 569.9 | 567.6 | 576.6 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:35 | Fault | 570.3 | 568.1 | 576.7 | 567.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:40 | Fault | 569.7 | 567.4 | 575.8 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:45 | Fault | 567.2 | 564.8 | 574.6 | 564.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:50 | Fault | 568.5 | 566.3 | 575.8 | 565.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 09:55 | Fault | 554 | 550 | 557.9 | 547.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:00 | Fault | 568.2 | 565.6 | 575.4 | 564.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:05 | Wait | 568.2 | 566 | 575.9 | 566.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:10 | Fault | 566.8 | 564.8 | 574.3 | 563.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:15 | Fault | 564.5 | 563.1 | 572.3 | 561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:20 | Fault | 561.4 | 559.1 | 567.4 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:25 | Wait | 561.4 | 559.2 | 567.7 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:30 | Fault | 561.6 | 552.8 | 567.3 | 550.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:35 | Fault | 569.8 | 566.4 | 576.9 | 564.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:40 | Fault | 564.7 | 562.1 | 571.2 | 560.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:45 | Fault | 563.1 | 560.3 | 568.5 | 557.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:50 | Fault | 563.9 | 562 | 568.5 | 558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 10:55 | Fault | 565.4 | 562.5 | 569.6 | 558.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:00 | Fault | 560.8 | 558.1 | 565.1 | 553.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:05 | Fault | 569.9 | 566.8 | 574.3 | 561.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 45 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:10 | Fault | 578.7 | 577 | 582.7 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:15 | Fault | 572.3 | 569.4 | 574.8 | 560.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:20 | Fault | 574.2 | 572.4 | 577.7 | 567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:25 | Fault | 567 | 565.2 | 570.1 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:30 | Fault | 573.9 | 571.7 | 577.7 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:35 | Fault | 568.5 | 565.6 | 573.3 | 560.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:40 | Wait | 572.2 | 569.4 | 576.3 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:45 | Fault | 566.7 | 564.5 | 570.2 | 558.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:50 | Fault | 541.5 | 538.6 | 544.8 | 533.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 11:55 | Fault | 542.8 | 539.8 | 544.4 | 533.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:00 | Wait | 581.9 | 579.6 | 585 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:05 | Fault | 562.6 | 552.3 | 566 | 545.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:10 | Fault | 561 | 568.1 | 553.7 | 560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:15 | Fault | 551.9 | 550.4 | 551.6 | 543.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 47.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:20 | Fault | 582.8 | 582.5 | 584.2 | 577.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:25 | Fault | 562.5 | 567.9 | 561.3 | 558.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:30 | Fault | 546.5 | 544.4 | 546.2 | 535.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:35 | Fault | 585.8 | 584.8 | 588 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:40 | Fault | 541.3 | 541.2 | 539.7 | 534.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:45 | Fault | 576.2 | 577.6 | 576.1 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:50 | Fault | 571.7 | 571 | 572.7 | 563.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 12:55 | Fault | 534.4 | 533.6 | 534.2 | 523.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:00 | Fault | 574.1 | 573.8 | 574.2 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:05 | Fault | 543.5 | 542.8 | 543.2 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:10 | Fault | 579 | 578.9 | 579 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:15 | Wait | 568.7 | 569.1 | 566.2 | 559.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:20 | Fault | 565.9 | 565.5 | 563.9 | 555.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:25 | Fault | 550.7 | 549.6 | 550.2 | 541.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:30 | Fault | 569.8 | 569.4 | 567.3 | 559.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:35 | Wait | 569 | 570.1 | 566 | 560.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:40 | Fault | 569.1 | 568.5 | 566.4 | 557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:45 | Fault | 561.7 | 560.3 | 556.9 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:50 | Fault | 565.9 | 564.7 | 565.1 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 13:55 | Fault | 552.2 | 550.5 | 547.2 | 537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:00 | Fault | 572.3 | 573.5 | 569.3 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:05 | Fault | 568.8 | 567.9 | 566.9 | 558.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:10 | Fault | 566 | 562.5 | 563.3 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:15 | Fault | 552.3 | 551.5 | 544.8 | 536.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:20 | Fault | 571.8 | 571.4 | 568.8 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:25 | Fault | 567 | 567.3 | 562.2 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:30 | Fault | 564 | 564.2 | 559.3 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:35 | Fault | 561.6 | 561.8 | 557.8 | 552.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:40 | Fault | 563.1 | 564 | 558.9 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:45 | Fault | 566.2 | 566.2 | 562.3 | 557.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:50 | Wait | 566 | 566.9 | 561.6 | 559.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 14:55 | Fault | 566.1 | 566.9 | 561.8 | 559.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:00 | Fault | 567.7 | 569.2 | 563.2 | 563.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:05 | Fault | 546.7 | 547.4 | 537.9 | 538.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:10 | Wait | 570.2 | 571.4 | 568.2 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:15 | Fault | 569.1 | 570.4 | 566.7 | 564.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:20 | Fault | 567.7 | 568.8 | 564.4 | 562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:25 | Wait | 549.7 | 549.9 | 537.1 | 535.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:30 | Fault | 572.4 | 573.5 | 575.1 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:35 | Fault | 555.6 | 555.6 | 548.4 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 46.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:40 | Fault | 556.7 | 557 | 554.8 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:45 | Fault | 556.7 | 556.8 | 556.5 | 552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217.8 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:50 | Fault | 550.7 | 551 | 550.6 | 547.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 15:55 | Fault | 556 | 557.4 | 560.9 | 558.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 45.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:00 | Fault | 548.7 | 550.1 | 553.5 | 551.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:05 | Fault | 540.4 | 541.5 | 541.9 | 541.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:10 | Fault | 522 | 521.8 | 521.8 | 521.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:15 | Fault | 532.9 | 532.8 | 532.7 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:20 | Fault | 537.2 | 536.8 | 538 | 538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 44 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:25 | Fault | 557.5 | 557.7 | 557.8 | 557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 43.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:30 | Fault | 554.1 | 554.1 | 553.9 | 553.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 42.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:35 | Fault | 552.2 | 552.3 | 552.3 | 552.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 42.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:40 | Fault | 550.3 | 550.9 | 551.6 | 551.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:45 | Fault | 553 | 553.5 | 556.5 | 556.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:50 | Fault | 553.9 | 554.4 | 556.8 | 556.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 16:55 | Fault | 550.2 | 550.6 | 551.1 | 551.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 41.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:00 | Wait | 541.9 | 541.9 | 541.8 | 542.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:05 | Wait | 530.9 | 530.8 | 530.7 | 531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 41.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:10 | Fault | 519.7 | 519.6 | 519.7 | 520.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:15 | Fault | 500.9 | 500.8 | 500.5 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:20 | Wait | 473.7 | 473.6 | 473.5 | 474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-14 17:25 | Fault | 356.5 | 356.6 | 356.4 | 357.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0