## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-15 05:50 | Wait | 623.5 | 623.3 | 533.6 | 539.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 217.8 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 33.9 | 55382 | 3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 05:55 | Normal | 626.2 | 644 | 515 | 511.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 219 | 218.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 548 | 1 | 37 | 55382 | 3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 06:00 | Normal | 395.5 | 619.3 | 529.4 | 541.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.8 | 218.8 | 218.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 625 | 1 | 40 | 55382 | 3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 06:06 | Normal | 201.1 | 584.4 | 522.5 | 463.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217 | 218.8 | 218.2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 725 | 1 | 42 | 55382.1 | 3243 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 06:10 | Normal | 206.8 | 652.1 | 506.4 | 421.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 216.8 | 218.6 | 218.6 | 1.8 | 2 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 933 | 1 | 43.4 | 55382.2 | 3243 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 06:16 | Normal | 324.8 | 630 | 498.3 | 570.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 216.6 | 218.2 | 218.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60 | 60.05 | 60.03 | 1252 | 1 | 44.5 | 55382.3 | 3244 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 06:20 | Normal | 447.9 | 604.3 | 547.1 | 449.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 216.4 | 218 | 218.2 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 60 | 60.04 | 60.03 | 1620 | 1 | 45.4 | 55382.4 | 3244 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 06:26 | Normal | 602.1 | 678.1 | 541.7 | 427.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 216.8 | 217.8 | 218.2 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 1793 | 1 | 46.1 | 55382.5 | 3244 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 06:30 | Normal | 646.6 | 653.4 | 542.1 | 522.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 217.2 | 218.4 | 218.8 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2243 | 1 | 46.7 | 55382.7 | 3244 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 06:36 | Normal | 629.6 | 672 | 547.8 | 475.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 217.2 | 218.8 | 218.8 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 2820 | 1 | 47.3 | 55382.9 | 3244 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 06:40 | Normal | 679.7 | 685.5 | 562 | 517.3 | 1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 217 | 218.6 | 218.6 | 5.1 | 5 | 4.9 | 60 | 60.04 | 60.02 | 3190 | 1 | 48 | 55383.2 | 3244 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 06:46 | Normal | 674.6 | 702 | 569.5 | 536.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 217.2 | 218.2 | 218.8 | 5.6 | 5.7 | 5.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 3508 | 1 | 48.4 | 55383.4 | 3244 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 06:50 | Normal | 678.6 | 670.5 | 570 | 487.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 217 | 218.8 | 218.4 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 3458 | 1 | 48.9 | 55383.7 | 3244 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 06:56 | Normal | 688.1 | 687.9 | 576.1 | 536.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1 | 217 | 218.4 | 218.6 | 7 | 6.9 | 6.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 4263 | 1 | 49.5 | 55384 | 3244 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 07:00 | Normal | 666.8 | 678.6 | 567.8 | 540.1 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.1 | 217.4 | 219 | 219.2 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5012 | 1 | 50 | 55384.4 | 3244 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 07:06 | Normal | 695 | 671.8 | 565.3 | 511.2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 217.2 | 218.6 | 218.8 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5767 | 1 | 48 | 55384.9 | 3244 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 07:11 | Normal | 670.6 | 680.2 | 582 | 551.7 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 217 | 218.4 | 218.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 60 | 59.98 | 60 | 6028 | 1 | 49.6 | 55385.4 | 3244 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 07:16 | Normal | 677.9 | 679.7 | 573.4 | 519.7 | 2 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 216.4 | 218.4 | 217.8 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5748 | 1 | 47.3 | 55385.9 | 3245 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 07:20 | Normal | 659.6 | 676.4 | 560.2 | 493.4 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 216.4 | 218.2 | 218 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4724 | 1 | 49.7 | 55386.3 | 3245 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 07:25 | Normal | 674.6 | 677.5 | 557 | 487.3 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 216 | 218 | 217.8 | 8.6 | 8.4 | 8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5220 | 1 | 48.1 | 55386.7 | 3245 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 07:30 | Normal | 680 | 674.8 | 562.2 | 524.5 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 216 | 217.6 | 217.8 | 8.9 | 9 | 8.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5573 | 1 | 44.8 | 55387.2 | 3245 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 07:36 | Normal | 678.1 | 687.3 | 570.6 | 483.6 | 2 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 216.2 | 217.2 | 217.6 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5842 | 1 | 49.4 | 55387.7 | 3245 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 07:41 | Normal | 665.8 | 660.6 | 579.2 | 493.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 215.6 | 217 | 217 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5859 | 1 | 47.8 | 55388.1 | 3245 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 07:46 | Normal | 672.8 | 692.4 | 571.3 | 535.4 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 1.5 | 215.8 | 216.6 | 217.4 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6477 | 1 | 45.4 | 55388.7 | 3245 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 07:51 | Normal | 669.5 | 688.4 | 573.2 | 471.7 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 2 | 216.2 | 217 | 217.8 | 12.5 | 12.5 | 12 | 60 | 59.97 | 59.99 | 7746 | 1 | 49.8 | 55389.2 | 3245 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 07:56 | Normal | 675.7 | 693 | 570.8 | 442 | 3 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 216.2 | 217.2 | 217.4 | 12.6 | 12.9 | 12.5 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 7935 | 1 | 48.9 | 55389.9 | 3245 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 08:01 | Normal | 691.9 | 714.2 | 581.3 | 466.7 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 2.2 | 216.4 | 217.8 | 217.2 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8573 | 1 | 47.8 | 55390.6 | 3245 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 08:06 | Normal | 686.8 | 681.6 | 574.7 | 501.7 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 2.7 | 216.4 | 217 | 217.4 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10396 | 1 | 46.2 | 55391.4 | 3245 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 08:11 | Normal | 681 | 680.7 | 567.1 | 550.1 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 1.8 | 218.8 | 219.8 | 219.8 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 8569 | 1 | 45.7 | 55392.2 | 3245 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.7 | 2 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 08:16 | Normal | 686.4 | 680.1 | 575.4 | 485.1 | 4.5 | 4.9 | 5 | 2.9 | 219.6 | 220.6 | 220 | 17.5 | 17.7 | 17.3 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 10892 | 1 | 49 | 55393 | 3246 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 08:21 | Normal | 679.9 | 675.8 | 563.2 | 482.2 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 2.1 | 218.4 | 219.6 | 219.6 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | 59.98 | 60 | 59.97 | 8296 | 1 | 49.7 | 55393.8 | 3246 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 08:26 | Normal | 673.3 | 679.2 | 561.1 | 461.1 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 1.9 | 218.4 | 219.4 | 219.2 | 12.1 | 11.8 | 11.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7643 | 1 | 49.1 | 55394.5 | 3246 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 08:31 | Normal | 682.2 | 703.7 | 577.8 | 477 | 3 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 219 | 221 | 220 | 12.3 | 12.7 | 12.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8177 | 1 | 48.5 | 55395 | 3246 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 08:36 | Normal | 683.9 | 677.7 | 582.4 | 523.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 219.4 | 220.8 | 220.2 | 16.8 | 16.3 | 16.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 10284 | 1 | 47.9 | 55395.8 | 3246 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 08:41 | Normal | 669.9 | 680.4 | 569.2 | 494.2 | 3.8 | 4 | 4.1 | 2.5 | 219.2 | 220.4 | 220.2 | 15 | 15 | 14.8 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 9503 | 1 | 47 | 55396.6 | 3246 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 08:46 | Normal | 656.7 | 684.1 | 562.1 | 500.1 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 218.8 | 219 | 219.6 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6177 | 1 | 45.8 | 55397.3 | 3246 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 08:51 | Normal | 670.9 | 671.6 | 584.9 | 487 | 3 | 3.5 | 3.4 | 2 | 218.4 | 219.6 | 219.8 | 13.2 | 12.7 | 12.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8089 | 1 | 45.2 | 55397.8 | 3246 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 08:56 | Normal | 676.9 | 660.8 | 558.7 | 475.1 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 217.6 | 219.8 | 219.4 | 11.5 | 11.5 | 11 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 7255 | 1 | 46.8 | 55398.5 | 3246 | 1.6 | 2 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 09:01 | Normal | 677.9 | 677.5 | 574.1 | 471.4 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1 | 217.4 | 219 | 219.4 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4245 | 1 | 50.1 | 55399 | 3246 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 09:06 | Normal | 660.7 | 673.6 | 564.9 | 461.9 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.6 | 217 | 218.6 | 218.6 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 3106 | 1 | 49.5 | 55399.3 | 3246 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 09:11 | Normal | 636.1 | 676.3 | 539.1 | 439.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 216.4 | 218.2 | 217.8 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2046 | 1 | 48.7 | 55399.5 | 3246 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 09:16 | Normal | 680.5 | 655.4 | 546.1 | 462.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 216.4 | 218.6 | 218.2 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2110 | 1 | 47.8 | 55399.7 | 3247 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 09:21 | Normal | 674.6 | 656.5 | 572.3 | 527.6 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.4 | 216.8 | 218.2 | 218.2 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 2390 | 1 | 46.5 | 55399.9 | 3247 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 09:26 | Normal | 637 | 665.4 | 544.3 | 406.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 217 | 218.2 | 217.8 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1387 | 1 | 46.1 | 55400 | 3247 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 09:31 | Normal | 421.2 | 546.5 | 496.7 | 469 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.8 | 218 | 217.6 | 1.3 | 1.2 | 1 | 59.99 | 60.03 | 60 | 560 | 1 | 50 | 55400.1 | 3247 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 09:36 | Normal | 357.4 | 541.7 | 479.9 | 335.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 218.8 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 554 | 1 | 48.8 | 55400.1 | 3247 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 09:41 | Normal | 315 | 509.6 | 486.9 | 463 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 218.8 | 218.2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 551 | 1 | 47.2 | 55400.2 | 3247 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 09:46 | Normal | 300.6 | 479.4 | 511.7 | 491.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 218.2 | 218.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 504 | 1 | 46.2 | 55400.2 | 3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 09:51 | Normal | 236.4 | 515 | 532.8 | 494 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 218.4 | 218.6 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 553 | 1 | 49.3 | 55400.3 | 3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 09:56 | Normal | 200.8 | 637.7 | 514.1 | 543.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 219.2 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 595 | 1 | 48 | 55400.3 | 3247 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 10:01 | Normal | 228 | 605.6 | 518.2 | 499 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 218.6 | 218.8 | 1.5 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 673 | 1 | 44.9 | 55400.4 | 3247 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 10:06 | Normal | 200.2 | 626.6 | 497.4 | 500.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 220.2 | 219.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 650 | 1 | 49.3 | 55400.4 | 3247 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 10:11 | Normal | 209 | 633.9 | 547.5 | 532.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 219.2 | 219 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 720 | 1 | 47.4 | 55400.5 | 3247 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 10:16 | Normal | 211.6 | 630.8 | 556.1 | 527.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.2 | 219.6 | 219.2 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 748 | 1 | 50 | 55400.5 | 3248 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 10:21 | Normal | 211.3 | 598.2 | 531.1 | 471.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.8 | 219.2 | 218.4 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60 | 851 | 1 | 48.5 | 55400.6 | 3248 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 10:26 | Normal | 213.2 | 639.2 | 545.5 | 481.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.6 | 219.8 | 219 | 2 | 2.1 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 940 | 1 | 45.3 | 55400.7 | 3248 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 10:31 | Normal | 224.5 | 631 | 540.8 | 468 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 218 | 219 | 219.4 | 2.2 | 2 | 1.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1108 | 1 | 49.2 | 55400.8 | 3248 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 10:36 | Normal | 367.6 | 648.2 | 574.5 | 462.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 218 | 219.2 | 219.2 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1407 | 1 | 46.9 | 55400.9 | 3248 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 10:41 | Normal | 555.2 | 669.4 | 538.3 | 474.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 217.8 | 219.8 | 219.6 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1995 | 1 | 49.7 | 55401 | 3248 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 10:46 | Normal | 645.8 | 662.5 | 569 | 488.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 218.6 | 219.6 | 219.6 | 5 | 4.9 | 4.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3025 | 1 | 47.9 | 55401.2 | 3248 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 10:51 | Normal | 687.9 | 685.7 | 583.9 | 480.1 | 1.6 | 2 | 2 | 1.1 | 219 | 221 | 220.4 | 7.8 | 8.1 | 7.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 4921 | 1 | 48.1 | 55401.5 | 3248 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 10:56 | Normal | 707.9 | 689.5 | 583.1 | 475.4 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 1.8 | 220 | 221.8 | 220.8 | 12 | 12.1 | 11.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7609 | 1 | 48.9 | 55402.1 | 3248 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 11:01 | Normal | 710.7 | 702.6 | 594 | 502.2 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 2.6 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 60.07 | 60.16 | 60.09 | 10377 | 1 | 46.3 | 55402.8 | 3248 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 11:06 | Normal | 698 | 689.9 | 595.2 | 498.2 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 2 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 13.6 | 13.3 | 13.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 8722 | 1 | 49.9 | 55403.6 | 3248 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 11:11 | Normal | 683.6 | 698.2 | 588.2 | 472.1 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 218.8 | 220.4 | 220.4 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6621 | 1 | 49 | 55404.3 | 3248 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 11:16 | Normal | 684.8 | 707.4 | 582.1 | 487.1 | 2 | 2.3 | 2.5 | 1.4 | 219.2 | 220.2 | 220 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5920 | 1 | 47.9 | 55404.8 | 3249 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 11:21 | Normal | 675.9 | 697.5 | 581 | 470.2 | 2 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 218.6 | 220 | 220 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 5936 | 1 | 46.5 | 55405.3 | 3249 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 11:26 | Normal | 678.2 | 702.8 | 590.2 | 483.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 219.2 | 220.4 | 220.2 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6341 | 1 | 46.2 | 55405.8 | 3249 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 11:31 | Normal | 701.6 | 690.4 | 587.7 | 477.1 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 219.8 | 220.8 | 221.6 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7429 | 1 | 49.8 | 55406.4 | 3249 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 11:36 | Normal | 696.7 | 712.4 | 594.9 | 488.1 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 2.1 | 220.4 | 222.2 | 221.4 | 14.3 | 14.7 | 14.4 | 59.97 | 60.04 | 60 | 9030 | 1 | 49.1 | 55407 | 3249 | 2 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 11:41 | Normal | 708.5 | 702.2 | 585 | 506.1 | 4 | 4.3 | 4.5 | 2.5 | 221 | 221.8 | 222 | 16.1 | 16.4 | 16.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 10247 | 1 | 48.1 | 55407.9 | 3249 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 11:46 | Normal | 692.8 | 698.7 | 582.9 | 486.2 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 2.8 | 220.8 | 222.2 | 222.4 | 17.2 | 17.5 | 17.2 | 59.99 | 60 | 60 | 10947 | 1 | 47.1 | 55408.7 | 3249 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 11:51 | Normal | 702.9 | 700.4 | 579 | 466.2 | 4.5 | 4.8 | 5 | 3.1 | 221.4 | 222.6 | 222.6 | 18.2 | 17.9 | 17.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 11291 | 1 | 45.9 | 55409.7 | 3249 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 11:56 | Normal | 708.5 | 703.3 | 589.3 | 483.6 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 2.9 | 221.4 | 222.2 | 222.4 | 17.7 | 17.3 | 17.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 11018 | 1 | 45.2 | 55410.6 | 3249 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 12:01 | Normal | 685.5 | 714.7 | 602.4 | 467.5 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 2.8 | 221 | 222.2 | 222 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 59.91 | 59.97 | 59.93 | 10454 | 1 | 46.1 | 55411.5 | 3249 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 12:06 | Normal | 688 | 705.7 | 594.2 | 519.2 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 2.3 | 220.8 | 221.4 | 222 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 59.91 | 59.95 | 59.95 | 9791 | 1 | 47.3 | 55412.4 | 3249 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 12:11 | Normal | 698.1 | 702 | 585.2 | 494.8 | 4 | 4.2 | 4.5 | 2.5 | 220.8 | 221.8 | 222 | 16.7 | 16.1 | 15.9 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 10206 | 1 | 48.7 | 55413.2 | 3249 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 12:16 | Normal | 699.8 | 711.6 | 582.1 | 478.4 | 4.5 | 4.7 | 5 | 2.8 | 221.4 | 222.4 | 222.6 | 17.9 | 17.5 | 17.4 | 59.97 | 60.04 | 59.95 | 11225 | 1 | 49.9 | 55414.1 | 3250 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 12:21 | Normal | 694.2 | 701.8 | 588.2 | 487 | 5 | 5.2 | 5.3 | 3.1 | 221.6 | 222.8 | 222.6 | 19.5 | 19 | 18.8 | 60 | 60.02 | 59.99 | 12108 | 1 | 49.8 | 55415 | 3250 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 12:26 | Normal | 701.8 | 689.7 | 583.4 | 505.6 | 5.6 | 5.9 | 6 | 3.3 | 222.2 | 222.6 | 223 | 21.2 | 20.8 | 21 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 13380 | 1 | 49.6 | 55416.1 | 3250 | 3.1 | 3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3 | 3.1 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 12:31 | Normal | 695.5 | 683.3 | 588.5 | 501.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 4 | 222.6 | 223.6 | 223.4 | 24.4 | 24.3 | 24.1 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 15420 | 1 | 49.2 | 55417.3 | 3250 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 2.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 12:36 | Normal | 678.7 | 682.7 | 571.8 | 501.9 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 5.1 | 222.8 | 223.6 | 224 | 29.7 | 29.2 | 29.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 18266 | 1 | 48.5 | 55418.7 | 3250 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.2 | 3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 12:41 | Normal | 680.8 | 674.7 | 573.4 | 490 | 6.8 | 7 | 6.9 | 4.1 | 225.4 | 225.8 | 226 | 24.7 | 24.1 | 24 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 15616 | 1 | 47.4 | 55420.1 | 3250 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 12:46 | Normal | 668.7 | 688.4 | 580.1 | 496.3 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 3.6 | 224.8 | 225.8 | 226 | 22.1 | 21.5 | 21.2 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 14060 | 1 | 46.2 | 55421.3 | 3250 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 12:51 | Normal | 676.8 | 684.6 | 579 | 493.3 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 3.6 | 225.2 | 226.2 | 226.2 | 22.4 | 21.8 | 21.9 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 14195 | 1 | 45.1 | 55422.4 | 3250 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 12:56 | Normal | 675.6 | 684.5 | 564 | 492 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 3.9 | 224.6 | 226.6 | 226.2 | 23.7 | 23.1 | 23.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 15215 | 1 | 46.2 | 55423.7 | 3250 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.6 | 2.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 13:01 | Normal | 681.5 | 686.3 | 566 | 485.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 3.5 | 225 | 226 | 225.6 | 22 | 21.5 | 21.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14054 | 1 | 47.5 | 55424.9 | 3250 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 13:06 | Normal | 682.2 | 676.3 | 588.9 | 502.1 | 7 | 7.2 | 6.8 | 4 | 224.8 | 226.4 | 225.8 | 24.5 | 24.1 | 23.9 | 60.01 | 60.04 | 60 | 15657 | 1 | 49.9 | 55426.1 | 3250 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.3 | 3.4 | 2.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 13:11 | Normal | 687.2 | 707.2 | 564.7 | 498.2 | 10.3 | 10.1 | 10.8 | 6.3 | 225.8 | 227 | 226.8 | 35.7 | 35.4 | 35.5 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 23249 | 1 | 49.2 | 55427.7 | 3250 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.5 | 5.3 | 3.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 13:16 | Normal | 656 | 671 | 563.2 | 485.6 | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 5.9 | 225.8 | 226.6 | 226.8 | 34 | 33.7 | 33.3 | 60 | 60 | 59.99 | 22083 | 1 | 46.3 | 55429.8 | 3251 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.1 | 3.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 13:21 | Normal | 650.2 | 671.8 | 559.2 | 542.1 | 10.5 | 10.2 | 10.1 | 5.3 | 225 | 226.6 | 226 | 34.6 | 34.2 | 34 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 22079 | 1 | 45.8 | 55431.6 | 3251 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.1 | 3.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 13:26 | Normal | 677.1 | 665.3 | 549.8 | 468 | 11 | 11.5 | 11.9 | 7.3 | 225.8 | 227.8 | 226.8 | 38 | 38.7 | 38.2 | 60.03 | 60 | 60.04 | 27052 | 1 | 49.4 | 55433.6 | 3251 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 6.2 | 6.1 | 4.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 13:31 | Normal | 643.4 | 644.5 | 550 | 474.1 | 12 | 11.8 | 11.8 | 7.3 | 225 | 227 | 226 | 39.1 | 38.7 | 38.1 | 60 | 60 | 59.99 | 25795 | 1 | 45.5 | 55436 | 3251 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6 | 0 | 6.1 | 6 | 4.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 13:36 | Normal | 670.6 | 662 | 555.8 | 443.2 | 19 | 19.1 | 19.4 | 12.6 | 227 | 228 | 228.4 | 62.6 | 62.3 | 62.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 37255 | 1 | 46.6 | 55437.8 | 3251 | 9.8 | 9.7 | 0 | 9.5 | 9.6 | 0 | 9.6 | 9.5 | 8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 13:41 | Normal | 639.2 | 642.6 | 537.9 | 436.1 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 5.4 | 224.4 | 225.8 | 225.2 | 28.3 | 27.7 | 27.8 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 18075 | 1 | 46.6 | 55440 | 3251 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.2 | 3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 13:46 | Normal | 629.8 | 641.7 | 540.1 | 481.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 223.2 | 224.2 | 223.8 | 20.9 | 21.2 | 20.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 13384 | 1 | 45.4 | 55441.6 | 3251 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3 | 2.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 13:51 | Normal | 662.2 | 642.7 | 563.2 | 444.3 | 6.6 | 7 | 7.1 | 4.5 | 223.2 | 224.4 | 224.2 | 24 | 23.5 | 23.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 15181 | 1 | 50.1 | 55443 | 3251 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 2.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 13:56 | Normal | 660.2 | 682.2 | 514.1 | 444.2 | 5.9 | 8.2 | 5.6 | 3.6 | 223.4 | 223.8 | 224.2 | 23.1 | 23.6 | 23.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10863 | 1 | 46.7 | 55443.8 | 3251 | 2.8 | 3.3 | 0 | 3.7 | 4.5 | 0 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 14:01 | Normal | 657.4 | 585.4 | 549.8 | 486.2 | 8.1 | 8.7 | 9 | 5.3 | 223.4 | 224.2 | 225.2 | 28.2 | 28 | 27.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 17002 | 1 | 45.5 | 55445.4 | 3251 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.6 | 3.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 14:06 | Normal | 649.7 | 643.5 | 539.9 | 441.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 3.8 | 222.6 | 224 | 223.6 | 21.1 | 21.4 | 21.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13807 | 1 | 46.8 | 55446.9 | 3251 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3 | 3.2 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 14:11 | Normal | 651 | 668.7 | 546.9 | 501.1 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 2.7 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 17 | 17.3 | 17.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 10757 | 1 | 50 | 55447.8 | 3251 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 14:16 | Normal | 646.8 | 651.7 | 548.1 | 463.4 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 2 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8125 | 1 | 48.7 | 55448.7 | 3252 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 14:21 | Normal | 650.9 | 650.7 | 553.9 | 416.1 | 3 | 3.3 | 3.2 | 2 | 224.2 | 224.8 | 225 | 11.7 | 11.9 | 11.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 7570 | 1 | 47.7 | 55449.3 | 3252 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 14:26 | Normal | 666.9 | 661.8 | 559.2 | 431.1 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 2.3 | 223.8 | 225.8 | 224.8 | 14 | 13.6 | 13.1 | 60.01 | 60 | 60 | 9024 | 1 | 46.8 | 55450.1 | 3252 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 14:31 | Normal | 606.8 | 638.3 | 506.1 | 400.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 223 | 224 | 224 | 3.6 | 3 | 3.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2061 | 1 | 45.6 | 55450.4 | 3252 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 14:36 | Normal | 651 | 659.6 | 509.4 | 570.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 222.4 | 223.8 | 223.4 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1710 | 1 | 45.2 | 55450.6 | 3252 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 14:41 | Normal | 668.7 | 676.5 | 550.2 | 506.4 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 223.4 | 225 | 225 | 4 | 4.2 | 3.4 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 2381 | 1 | 46.8 | 55450.7 | 3252 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 14:46 | Normal | 709.9 | 713.7 | 599.8 | 443 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 4.1 | 227.6 | 229.2 | 228.6 | 34.5 | 34.6 | 33.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 22005 | 1 | 50 | 55451.4 | 3252 | 5 | 5.5 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5 | 3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 14:51 | Normal | 699.9 | 697.9 | 587.1 | 421.6 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 2.6 | 221.6 | 222.6 | 222.4 | 16 | 15.8 | 15.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 10015 | 1 | 49.4 | 55452.7 | 3252 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 14:56 | Normal | 676.6 | 681.8 | 570.2 | 449.8 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 220.4 | 221.2 | 221.6 | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5832 | 1 | 48.6 | 55453.4 | 3252 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 15:01 | Normal | 682.5 | 680.3 | 570.2 | 530.5 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 219.6 | 221.4 | 220.6 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4396 | 1 | 47.9 | 55453.8 | 3252 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 15:06 | Normal | 657.7 | 671.5 | 563.6 | 446 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 4080 | 1 | 47 | 55454.2 | 3252 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 15:11 | Normal | 657.8 | 675.3 | 573.3 | 482.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 219.4 | 221.4 | 220.8 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 60 | 60 | 59.98 | 3383 | 1 | 45.7 | 55454.5 | 3252 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 15:16 | Normal | 552 | 634.4 | 524.1 | 465.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 219.4 | 220.4 | 220.4 | 2.2 | 2.4 | 2 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 1323 | 1 | 46.3 | 55454.7 | 3253 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 15:21 | Normal | 572 | 647.6 | 500.9 | 605.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 219.4 | 221 | 220.6 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 1758 | 1 | 50 | 55454.8 | 3253 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 15:26 | Normal | 697.7 | 639.7 | 532.1 | 538.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1544 | 1 | 49.3 | 55454.9 | 3253 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 15:31 | Normal | 655.9 | 636.3 | 518.6 | 522.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 220 | 221 | 221.4 | 3.2 | 3 | 2.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1697 | 1 | 48.3 | 55455 | 3253 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 15:36 | Normal | 643.2 | 676 | 534.3 | 558.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 220.4 | 221.6 | 221 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1975 | 1 | 46.8 | 55455.2 | 3253 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 15:41 | Normal | 655.6 | 633.4 | 558.8 | 480.4 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 220.6 | 221.8 | 221.8 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2445 | 1 | 45.6 | 55455.4 | 3253 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 15:46 | Normal | 651 | 670.6 | 561.8 | 505.2 | 0.6 | 1 | 1.4 | 0.7 | 220.8 | 222 | 222 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3124 | 1 | 49.7 | 55455.6 | 3253 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 15:51 | Normal | 659.7 | 680.3 | 571.2 | 510.3 | 0.6 | 1 | 1.4 | 0.7 | 220.6 | 221.8 | 221.8 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3211 | 1 | 48.7 | 55455.9 | 3253 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 15:56 | Normal | 658.7 | 659.6 | 573.9 | 544.1 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 221 | 222 | 222 | 6 | 5.5 | 5.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3644 | 1 | 47.4 | 55456.2 | 3253 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 16:01 | Normal | 645.8 | 680.4 | 559 | 488.3 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 220.6 | 221.4 | 222.2 | 5.3 | 5 | 4.8 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 3276 | 1 | 45.1 | 55456.5 | 3253 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 16:06 | Normal | 664.9 | 610 | 568 | 473 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 220.6 | 222 | 221.6 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2330 | 1 | 49.8 | 55456.7 | 3253 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 16:11 | Normal | 652.8 | 662.6 | 547.1 | 505.3 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 220.4 | 221.6 | 221.8 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 2208 | 1 | 48.7 | 55456.9 | 3253 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 16:16 | Normal | 620.7 | 659.4 | 563.8 | 469 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 220.4 | 221.8 | 221.2 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2464 | 1 | 47.1 | 55457.1 | 3254 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 16:21 | Normal | 660.6 | 667.5 | 552.9 | 347.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 220.6 | 221.6 | 221.6 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 2065 | 1 | 46.1 | 55457.3 | 3254 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 16:26 | Normal | 614.9 | 633.4 | 565.1 | 496.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 220.2 | 221.6 | 221.2 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1595 | 1 | 49.4 | 55457.4 | 3254 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 16:31 | Normal | 623.7 | 655 | 529.4 | 479.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 220.2 | 221.4 | 221.4 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1509 | 1 | 48 | 55457.5 | 3254 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 16:36 | Normal | 599.8 | 687.2 | 534.1 | 562.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 220 | 221.4 | 221.4 | 2.2 | 2.4 | 2 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 1319 | 1 | 45.6 | 55457.7 | 3254 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 16:41 | Normal | 526.8 | 614.5 | 563.3 | 532.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220 | 220.4 | 221 | 2 | 1.9 | 2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1139 | 1 | 49.7 | 55457.8 | 3254 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 16:46 | Normal | 451.9 | 602.8 | 546.1 | 529.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 221 | 220.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 919 | 1 | 48.4 | 55457.8 | 3254 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 16:51 | Normal | 259.9 | 553.1 | 507 | 446.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60 | 804 | 1 | 46.4 | 55457.9 | 3254 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 16:56 | Normal | 237 | 643 | 536.2 | 522.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 221.8 | 221.4 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.06 | 60.07 | 870 | 1 | 49.8 | 55458 | 3254 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 17:01 | Normal | 213.8 | 646.7 | 518.8 | 554.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220.6 | 221.2 | 222.2 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 788 | 1 | 48.6 | 55458.1 | 3254 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 17:06 | Normal | 208.6 | 639.1 | 522.1 | 424.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 222 | 222 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 674 | 1 | 46.6 | 55458.1 | 3254 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 17:11 | Normal | 224 | 635.5 | 540.6 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 221.6 | 1.4 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 541 | 1 | 49.8 | 55458.2 | 3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 17:16 | Normal | 166.9 | 572.7 | 440 | 411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.6 | 221.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 60 | 60.01 | 474 | 1 | 48.3 | 55458.2 | 3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 17:21 | Normal | 217.2 | 213.1 | 393.7 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.2 | 221.4 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 433 | 1 | 44.9 | 55458.2 | 3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 17:26 | Normal | 211.6 | 210 | 358.4 | 345.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.6 | 221.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 438 | 1 | 49.1 | 55458.3 | 3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-15 17:31 | Normal | 192.1 | 197.6 | 257.2 | 266.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222 | 221.2 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 432 | 1 | 46.6 | 55458.3 | 3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0