## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-18 05:44 | Wait | 601.8 | 602.5 | 586.5 | 585.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.1 | 46148.7 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 05:44 | Wait | 603 | 603.6 | 586.3 | 586.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 228.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.1 | 46148.7 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 05:47 | Wait | 640.3 | 640.9 | 608.1 | 607.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 24.2 | 46148.7 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 05:48 | Wait | 642.6 | 643.2 | 610 | 609.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 46148.7 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 05:49 | Wait | 646.3 | 647 | 612.6 | 612.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 24.5 | 46148.7 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 05:50 | Wait | 654 | 654.6 | 617.6 | 617.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 25.8 | 46148.7 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 05:51 | Wait | 657.6 | 658.2 | 621.1 | 620.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 24.1 | 46148.7 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 05:52 | Normal | 573.4 | 598.5 | 577.3 | 563.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229 | 233.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 479 | 1 | 25.7 | 46148.7 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 05:53 | Normal | 598.5 | 623.5 | 530.6 | 516.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.6 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 517 | 1 | 26.6 | 46148.7 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 05:54 | Normal | 589.3 | 618.6 | 490.9 | 530.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 228.6 | 232.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 60.06 | 60.03 | 550 | 1 | 27.3 | 46148.7 | 2836 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 05:55 | Normal | 600.3 | 603.1 | 435 | 476.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.4 | 232.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 595 | 1 | 27.9 | 46148.7 | 2836 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 05:56 | Normal | 607 | 627.9 | 446.4 | 370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.2 | 232.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 60.11 | 59.99 | 60.04 | 639 | 1 | 28.4 | 46148.8 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 05:57 | Normal | 617.3 | 616 | 409.9 | 356.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.4 | 229 | 233 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 685 | 1 | 28.9 | 46148.8 | 2836 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 05:58 | Normal | 590.3 | 647.1 | 352.7 | 271.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.2 | 229.2 | 232.2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 745 | 1 | 29.3 | 46148.8 | 2836 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 05:59 | Normal | 597 | 607.5 | 400.9 | 337.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.8 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 59.94 | 60.04 | 59.99 | 802 | 1 | 29.7 | 46148.8 | 2836 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:00 | Normal | 610.5 | 562.4 | 390.6 | 311.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 231.4 | 227.8 | 232.2 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 59.86 | 60 | 59.91 | 857 | 1 | 30.1 | 46148.8 | 2836 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:01 | Normal | 592.4 | 508 | 392.2 | 323.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.6 | 230.6 | 232.8 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 890 | 1 | 30.5 | 46148.8 | 2836 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:02 | Normal | 581 | 466.6 | 408.2 | 287.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 232.4 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 928 | 1 | 30.9 | 46148.8 | 2836 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:03 | Normal | 537.6 | 493.5 | 332 | 208.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 231.4 | 229.2 | 231.2 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 973 | 1 | 31.2 | 46148.9 | 2836 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:04 | Normal | 531.5 | 416.7 | 282.4 | 208 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.6 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 59.84 | 59.96 | 59.86 | 983 | 1 | 31.5 | 46148.9 | 2836 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:05 | Normal | 532.3 | 375 | 215.1 | 200 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 231.4 | 229.4 | 232 | 2.5 | 1.4 | 2.7 | 60.09 | 60 | 60.04 | 1010 | 1 | 31.8 | 46148.9 | 2836 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:06 | Normal | 504.6 | 362.9 | 199.3 | 198.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 233.4 | 2.7 | 1.5 | 3 | 59.9 | 59.95 | 59.95 | 1025 | 1 | 32 | 46148.9 | 2836 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:07 | Normal | 529.5 | 380 | 207.2 | 199.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 231.2 | 2.5 | 1.4 | 2.7 | 59.89 | 59.94 | 59.92 | 1088 | 1 | 32.3 | 46148.9 | 2836 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:08 | Normal | 503.4 | 420.8 | 206.6 | 201.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 230.8 | 230 | 232 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 1115 | 1 | 32.5 | 46148.9 | 2837 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:09 | Normal | 510 | 429.8 | 207.9 | 237.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 231.8 | 3.4 | 1.4 | 3.1 | 59.91 | 59.97 | 59.94 | 1176 | 1 | 32.7 | 46149 | 2837 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:10 | Normal | 518.6 | 463 | 199.4 | 211.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 231.2 | 228 | 232.2 | 3.4 | 1.5 | 3.1 | 59.87 | 59.97 | 59.89 | 1220 | 1 | 32.9 | 46149 | 2837 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:11 | Normal | 552.1 | 467.2 | 256.4 | 215.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 230.6 | 229 | 231 | 3.1 | 1.4 | 3.2 | 59.99 | 59.92 | 59.99 | 1289 | 1 | 33 | 46149 | 2837 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:12 | Normal | 625.6 | 478.3 | 215.7 | 239 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 230.8 | 229.2 | 231.6 | 3.3 | 1.5 | 3.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1364 | 1 | 33.2 | 46149 | 2837 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:13 | Normal | 644.6 | 521.2 | 227.9 | 223.2 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 231 | 229.2 | 231.6 | 3.6 | 1.6 | 3.7 | 60.14 | 60.04 | 60.09 | 1481 | 1 | 33.4 | 46149 | 2837 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:14 | Normal | 654.4 | 561.7 | 200.9 | 226.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 230 | 232.2 | 231.4 | 3.6 | 1.6 | 3.6 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 1553 | 1 | 33.6 | 46149.1 | 2837 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:15 | Normal | 640.9 | 581.4 | 199.7 | 212.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 230.4 | 229.6 | 231.4 | 3.9 | 1.6 | 3.8 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 1598 | 1 | 33.8 | 46149.1 | 2837 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:16 | Normal | 636.1 | 624.8 | 199.9 | 212.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 230.8 | 230 | 231.8 | 4.1 | 1.6 | 4.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1666 | 1 | 33.9 | 46149.1 | 2837 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:17 | Normal | 648.3 | 635.4 | 199.9 | 232.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 230.6 | 229.2 | 232.2 | 4.3 | 1.5 | 4.2 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 1751 | 1 | 34.1 | 46149.2 | 2837 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:18 | Normal | 663.2 | 649.8 | 199.5 | 253 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 230.4 | 228.6 | 231.6 | 4.3 | 1.6 | 4.1 | 60.06 | 59.98 | 60 | 1803 | 1 | 34.2 | 46149.2 | 2837 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:19 | Normal | 618.9 | 656.9 | 201.2 | 267.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 230.2 | 228.8 | 231.2 | 4.3 | 1.6 | 4.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1817 | 1 | 34.4 | 46149.2 | 2837 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:20 | Normal | 640.5 | 660.9 | 200.2 | 274.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 230.6 | 228.4 | 232.4 | 4.6 | 1.6 | 4.5 | 60.12 | 60.05 | 60.08 | 1877 | 1 | 34.5 | 46149.2 | 2837 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:21 | Normal | 653.5 | 655.1 | 199.6 | 288.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 230.8 | 229 | 232.8 | 4.7 | 1.7 | 4.8 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 1932 | 1 | 34.6 | 46149.3 | 2837 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:22 | Normal | 643.6 | 644.4 | 199.6 | 274.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 230.6 | 229.2 | 232.2 | 4.8 | 1.6 | 4.7 | 60.14 | 60.04 | 60.11 | 1948 | 1 | 34.8 | 46149.3 | 2837 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:23 | Normal | 660.1 | 656.7 | 205.5 | 297.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 230.6 | 227.6 | 232 | 4.7 | 1.7 | 4.8 | 59.92 | 60.03 | 59.99 | 2033 | 1 | 34.9 | 46149.3 | 2837 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:24 | Normal | 670.7 | 658.7 | 199.6 | 328.4 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 231 | 228.4 | 232.8 | 5.3 | 1.7 | 5.2 | 60.12 | 59.97 | 60.06 | 2103 | 1 | 35 | 46149.4 | 2837 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:25 | Normal | 670 | 648.4 | 199.9 | 308.4 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 231 | 229.6 | 233.2 | 5.1 | 1.7 | 5 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 2147 | 1 | 35.2 | 46149.4 | 2837 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:26 | Normal | 667.4 | 680.4 | 200.1 | 337.6 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 230.6 | 229 | 233 | 5.3 | 1.7 | 5.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2211 | 1 | 35.3 | 46149.4 | 2837 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:27 | Normal | 687.2 | 663.6 | 216.8 | 279 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 231.4 | 227.2 | 232.2 | 5.5 | 1.7 | 5.6 | 59.91 | 59.99 | 60.05 | 2275 | 1 | 35.4 | 46149.5 | 2837 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:28 | Normal | 614.1 | 643.8 | 212.9 | 292.7 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 230.8 | 229.6 | 231.6 | 5.5 | 1.5 | 5.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2283 | 1 | 35.6 | 46149.5 | 2837 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:29 | Normal | 625.3 | 630 | 200.2 | 295.4 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 231 | 230.4 | 232.6 | 5.5 | 1.5 | 5.2 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 2312 | 1 | 35.7 | 46149.6 | 2837 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:30 | Normal | 683.8 | 663.2 | 207.6 | 299.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 231.4 | 229 | 232.6 | 6.1 | 1.8 | 6 | 59.99 | 60.08 | 60.06 | 2404 | 1 | 35.8 | 46149.6 | 2837 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:31 | Normal | 666.9 | 682.4 | 204 | 232 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 231.2 | 230 | 232.2 | 6 | 1.8 | 5.7 | 59.99 | 59.92 | 59.98 | 2421 | 1 | 35.9 | 46149.6 | 2837 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:32 | Normal | 673.2 | 660 | 218.6 | 207.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 230.8 | 230.2 | 232.4 | 6 | 1.7 | 5.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 2398 | 1 | 36 | 46149.7 | 2837 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:33 | Normal | 682.9 | 655.3 | 200.7 | 199.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 230.6 | 229.4 | 233 | 6 | 1.7 | 5.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2422 | 1 | 36.2 | 46149.7 | 2837 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:34 | Normal | 678.9 | 673.5 | 201.8 | 200.7 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 231.4 | 229.8 | 232.4 | 5.9 | 1.8 | 5.8 | 59.91 | 59.96 | 59.93 | 2423 | 1 | 36.3 | 46149.8 | 2837 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:35 | Normal | 671.3 | 684 | 201.2 | 202.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 230.8 | 231.4 | 232.4 | 5.7 | 1.8 | 5.5 | 59.92 | 60.02 | 59.92 | 2437 | 1 | 36.4 | 46149.8 | 2837 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:36 | Normal | 698.4 | 654.5 | 206.4 | 207.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.3 | 230 | 230.4 | 233.6 | 6.1 | 1.8 | 5.9 | 60.06 | 59.96 | 60 | 2526 | 1 | 36.5 | 46149.8 | 2837 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:37 | Normal | 681.4 | 658.2 | 200.6 | 225.6 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.3 | 231.2 | 229.8 | 233.2 | 6.6 | 1.7 | 6.5 | 59.97 | 59.91 | 59.94 | 2645 | 1 | 36.6 | 46149.9 | 2837 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:38 | Normal | 704.1 | 661.8 | 207.6 | 222.7 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 231 | 230 | 232.8 | 6.4 | 1.8 | 6.3 | 59.99 | 60.01 | 59.94 | 2717 | 1 | 36.7 | 46149.9 | 2837 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:41 | Normal | 649.6 | 660.5 | 206.1 | 214.1 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0.3 | 230.8 | 230 | 233 | 7 | 1.5 | 7 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 2756 | 1 | 37 | 46150.1 | 2837 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:42 | Normal | 621.3 | 674.6 | 200.3 | 236.4 | 2.5 | 1.3 | 0 | 0.4 | 231.4 | 229.2 | 233.6 | 7.5 | 1.6 | 7.5 | 60.03 | 60.02 | 60 | 3098 | 1 | 37.1 | 46150.1 | 2837 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:43 | Normal | 623.9 | 696.4 | 225.8 | 260.8 | 3.3 | 1.2 | 0 | 0.5 | 231 | 230.8 | 233 | 9 | 1.7 | 8.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3652 | 1 | 37.2 | 46150.2 | 2837 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:44 | Normal | 646.6 | 696.1 | 234.1 | 286 | 3.6 | 1.2 | 0 | 0.5 | 231.8 | 229 | 233.8 | 9.9 | 1.7 | 9.8 | 59.98 | 60.07 | 60 | 3888 | 1 | 37.3 | 46150.2 | 2837 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:45 | Normal | 671 | 694.2 | 200.1 | 338 | 4 | 1.2 | 0 | 0.5 | 231 | 229.8 | 233.6 | 10.5 | 1.7 | 10.4 | 60.14 | 60.04 | 60.09 | 4253 | 1 | 37.4 | 46150.3 | 2837 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:46 | Normal | 682.2 | 703.6 | 225.8 | 355.5 | 4.4 | 1.3 | 0 | 0.5 | 231 | 230.6 | 233.4 | 11.5 | 1.7 | 11.3 | 59.98 | 60.03 | 60 | 4602 | 1 | 37.5 | 46150.4 | 2837 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:47 | Normal | 695.5 | 708.1 | 209 | 386.6 | 5.1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 231.6 | 231.4 | 235.2 | 12.9 | 1.8 | 12.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5202 | 1 | 37.6 | 46150.4 | 2837 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:50 | Normal | 684.4 | 552.6 | 200 | 323.4 | 5.8 | 2.6 | 0 | 0.6 | 231.6 | 229.2 | 234.4 | 15.8 | 1.6 | 15.8 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 6084 | 1 | 37.9 | 46150.7 | 2837 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:51 | Normal | 688.5 | 519.5 | 200.8 | 232 | 5.4 | 3.1 | 0 | 0.7 | 231.6 | 229.4 | 234.6 | 15.6 | 1.6 | 15.5 | 59.93 | 60 | 59.96 | 5940 | 1 | 38 | 46150.8 | 2837 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-18 06:56 | Normal | 560.8 | 543.5 | 199.7 | 220.8 | 5.5 | 4 | 0 | 0.7 | 231.2 | 230.8 | 235.2 | 16.6 | 1.4 | 16.5 | 60.01 | 60 | 59.97 | 5320 | 1 | 38.6 | 46151.3 | 2837 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 07:01 | Normal | 674.9 | 672.5 | 199.6 | 270.2 | 6.5 | 4.7 | 0 | 0.9 | 231.8 | 230.8 | 235.2 | 21.9 | 1.6 | 21.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8199 | 1 | 39.2 | 46151.9 | 2837 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 07:06 | Normal | 677 | 692.7 | 199.1 | 363.5 | 7.4 | 5.4 | 0 | 1 | 230.6 | 231 | 236 | 25 | 1.7 | 24.9 | 59.99 | 59.92 | 59.97 | 9404 | 1 | 39.7 | 46152.6 | 2837 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 07:11 | Normal | 673.1 | 673.5 | 202.5 | 406.7 | 8.1 | 6.1 | 0 | 1.1 | 230.2 | 232.8 | 236.4 | 28.7 | 1.6 | 28.6 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 10288 | 1 | 40.2 | 46153.4 | 2838 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 07:16 | Normal | 672.4 | 668.2 | 199.4 | 406.3 | 7.5 | 6.1 | 0 | 1.1 | 231.4 | 230.2 | 237.4 | 26.9 | 1.7 | 26.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 9817 | 1 | 41.2 | 46154.3 | 2838 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 07:21 | Normal | 654.8 | 650.4 | 204.9 | 420.6 | 8.9 | 8.1 | 0 | 1.3 | 231.6 | 229.8 | 237 | 33.5 | 1.6 | 33.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 11814 | 1 | 42.2 | 46155.2 | 2838 | 2.9 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 2 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 07:26 | Normal | 676.5 | 679.9 | 690.6 | 649.2 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0.6 | 231.2 | 230.6 | 236 | 18.8 | 1.7 | 18.6 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 3744 | 1 | 43.3 | 46155.5 | 2838 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 07:31 | Normal | 665.2 | 672.4 | 486.1 | 604.1 | 6.5 | 6.5 | 0 | 1 | 230.8 | 229.2 | 236.8 | 26.5 | 1.7 | 26.4 | 60.01 | 60.04 | 59.96 | 9469 | 1 | 44 | 46156.1 | 2838 | 2 | 2.5 | 1.7 | 2 | 2.6 | 1.7 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 07:36 | Wait | 790.3 | 795 | 733 | 737.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 44.6 | 46156.2 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 07:41 | Wait | 783.5 | 789.3 | 736 | 735.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 44.8 | 46156.2 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 07:46 | Wait | 779 | 785.7 | 736.7 | 735.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 44.9 | 46156.2 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 07:51 | Wait | 749.6 | 758.9 | 719.4 | 712.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.7 | 46156.3 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 07:56 | Wait | 773 | 779.9 | 738.1 | 734.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 781 | 0 | 44.6 | 46156.3 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 08:01 | Wait | 767.6 | 773.3 | 735.4 | 732.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 44.3 | 46156.3 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 08:06 | Wait | 764.3 | 768.6 | 733.6 | 730.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 44.1 | 46156.3 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 08:11 | Wait | 760.2 | 763.6 | 730.3 | 726.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 43.8 | 46156.3 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 08:16 | Wait | 755.9 | 758.6 | 725.1 | 723.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 43.5 | 46156.3 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 08:21 | Wait | 753.8 | 755.9 | 720.5 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 43.3 | 46156.3 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 08:26 | Wait | 754.9 | 756.3 | 719.3 | 721.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 43.1 | 46156.3 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 08:31 | Wait | 751 | 752.1 | 713.4 | 718.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 43 | 46156.3 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 08:36 | Wait | 741.4 | 741.8 | 701.6 | 710.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 42.6 | 46156.3 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 08:41 | Wait | 746 | 746.5 | 703.6 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 42.4 | 46156.3 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 08:46 | Wait | 743.2 | 743.8 | 700.2 | 712.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 42.3 | 46156.3 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 08:51 | Wait | 740.6 | 741 | 697.1 | 710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 42.1 | 46156.3 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 08:56 | Wait | 740.2 | 740.6 | 695.8 | 710.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42 | 46156.3 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 09:01 | Wait | 739.8 | 739.4 | 693.6 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 41.8 | 46156.3 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 09:06 | Wait | 738.4 | 737.9 | 692.1 | 709.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 41.6 | 46156.3 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 09:11 | Wait | 738.2 | 737.8 | 691.5 | 708.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 41.5 | 46156.3 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 09:16 | Wait | 736.2 | 736.2 | 689.7 | 706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 41.4 | 46156.3 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 09:21 | Wait | 735.8 | 734.7 | 688.5 | 706.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 41.2 | 46156.3 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 09:26 | Wait | 734.3 | 733.5 | 687.8 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 41.1 | 46156.3 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 09:31 | Wait | 732.7 | 731.9 | 685.7 | 704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 41 | 46156.3 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 09:36 | Wait | 729.5 | 728.8 | 683.1 | 702.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 454 | 0 | 40.8 | 46156.4 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 09:41 | Wait | 728.3 | 727.2 | 680.8 | 700.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41 | 46156.4 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 09:46 | Wait | 728.9 | 727.4 | 680.5 | 700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.1 | 46156.4 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 09:51 | Wait | 727 | 725.4 | 678.8 | 698.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.1 | 46156.4 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 09:56 | Wait | 724.4 | 723.5 | 677.5 | 696.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 41.1 | 46156.4 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 10:01 | Wait | 722.8 | 721.4 | 675.3 | 694.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 41.1 | 46156.4 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 10:06 | Wait | 721.8 | 720.2 | 674.1 | 694.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 41.1 | 46156.4 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 10:11 | Wait | 719.4 | 718 | 671.9 | 693.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 41.1 | 46156.4 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 10:16 | Wait | 720.1 | 718.7 | 672.1 | 693.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 41.1 | 46156.4 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 10:21 | Wait | 717.6 | 717 | 670.9 | 692.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 41.1 | 46156.4 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 10:26 | Wait | 716.5 | 715.8 | 670 | 691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.1 | 46156.4 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 10:31 | Normal | 707.2 | 706.6 | 659.9 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231 | 232.8 | 13.9 | 1.9 | 13.5 | 60.01 | 59.9 | 60 | 0 | 1 | 41.2 | 46156.4 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 10:36 | Wait | 715.2 | 715.6 | 669.6 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 41.1 | 46156.4 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 10:41 | Wait | 715.4 | 715.1 | 668.9 | 689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.1 | 46156.4 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 10:46 | Wait | 713.6 | 713.1 | 666.4 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 41.1 | 46156.4 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 10:51 | Wait | 713.2 | 713 | 666.2 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 41.2 | 46156.4 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 10:56 | Wait | 711.9 | 711.3 | 665.2 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 41.2 | 46156.5 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 11:01 | Wait | 711.4 | 710.5 | 664.4 | 684.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 41.2 | 46156.5 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 11:06 | Wait | 711.4 | 710.8 | 665.5 | 684.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 41.3 | 46156.5 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 11:11 | Wait | 710.2 | 710.6 | 665.1 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 41.4 | 46156.5 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 11:16 | Normal | 684.1 | 684.2 | 661.8 | 672.9 | 7.6 | 8.1 | 0 | 0.8 | 229 | 229.8 | 235.8 | 36.6 | 1.7 | 36.4 | 60.16 | 60.09 | 60.05 | 918 | 1 | 41.6 | 46156.5 | 2838 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 11:21 | Wait | 711.3 | 710.9 | 665.3 | 685.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 41.6 | 46156.5 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 11:26 | Wait | 708 | 707.9 | 663 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 41.7 | 46156.5 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 11:31 | Wait | 715.6 | 715.9 | 671.1 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 41.7 | 46156.5 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 11:36 | Wait | 710.9 | 711.3 | 666.4 | 682.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 41.8 | 46156.5 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 11:41 | Wait | 707.3 | 707.6 | 662.2 | 680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42 | 46156.5 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 11:46 | Wait | 705.3 | 705.5 | 660.1 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 42 | 46156.5 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 11:51 | Wait | 704.4 | 704 | 660.4 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 42.1 | 46156.5 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 11:56 | Wait | 715 | 715.7 | 671.5 | 686.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42.2 | 46156.5 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 12:01 | Wait | 709.2 | 708.9 | 664.8 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 231 | 0 | 42.3 | 46156.6 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 12:06 | Wait | 706 | 706.1 | 661.9 | 678.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.3 | 46156.6 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 12:11 | Wait | 716.8 | 717.1 | 672.1 | 687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 42.4 | 46156.6 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 12:16 | Wait | 717.4 | 715.9 | 670.1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 42.4 | 46156.6 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 12:21 | Wait | 713.5 | 711.6 | 665.3 | 687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 42.5 | 46156.6 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 12:26 | Wait | 709 | 708.7 | 663.1 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 42.5 | 46156.6 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 12:31 | Wait | 706.5 | 706.7 | 662.2 | 679.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 42.5 | 46156.6 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 12:36 | Wait | 706.8 | 705.7 | 662.2 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 42.7 | 46156.6 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 12:41 | Wait | 707 | 706.7 | 663.4 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 225.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.7 | 46156.6 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 12:46 | Wait | 708.2 | 708 | 664.1 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 392 | 0 | 42.7 | 46156.6 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 12:51 | Wait | 707.7 | 707.6 | 662.8 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 225.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 42.8 | 46156.6 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 12:56 | Wait | 710.1 | 709.8 | 663.9 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42.9 | 46156.6 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 13:01 | Wait | 708.1 | 707.3 | 661.4 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.9 | 46156.6 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 13:06 | Wait | 709.7 | 708.8 | 663.6 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 43 | 46156.6 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 13:11 | Wait | 708.5 | 708.8 | 664 | 679.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 43 | 46156.7 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 13:16 | Wait | 712.7 | 711.8 | 667 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 43.1 | 46156.7 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 13:21 | Wait | 711.3 | 710.8 | 665.8 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 43.2 | 46156.7 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 13:26 | Wait | 711.3 | 710.9 | 666.8 | 683.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 43.2 | 46156.7 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 13:31 | Wait | 712 | 711.5 | 667 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 339 | 0 | 43.4 | 46156.7 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 13:36 | Wait | 711.7 | 712 | 667.2 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 43.4 | 46156.7 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 13:41 | Wait | 709.5 | 710.5 | 666.4 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 43.4 | 46156.7 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 13:46 | Wait | 712.4 | 712.8 | 668.3 | 682.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 43.5 | 46156.7 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 13:51 | Wait | 713.1 | 713.8 | 668.6 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.5 | 46156.7 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 13:56 | Wait | 713.7 | 714 | 668 | 682.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 43.6 | 46156.7 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 14:01 | Wait | 711.7 | 712.1 | 667 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 43.6 | 46156.7 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 14:06 | Wait | 724.3 | 723 | 676.5 | 692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 43.7 | 46156.7 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 14:11 | Wait | 720.3 | 719.5 | 673.5 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 43.7 | 46156.7 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 14:16 | Wait | 718.8 | 719 | 673.4 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.89 | 59.92 | 134 | 0 | 43.8 | 46156.7 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 14:21 | Wait | 719 | 719.6 | 674.4 | 686.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 43.8 | 46156.7 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 14:26 | Wait | 718.1 | 718.5 | 673.1 | 684.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 43.9 | 46156.7 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 14:31 | Wait | 719.8 | 720.2 | 674.2 | 685.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44 | 46156.8 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 14:36 | Wait | 721.9 | 723 | 677.7 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 44 | 46156.8 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 14:41 | Wait | 722.5 | 724.2 | 678.8 | 686.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 44 | 46156.8 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 14:46 | Wait | 724.8 | 725 | 679.7 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.1 | 46156.8 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 14:51 | Wait | 724.5 | 725.5 | 680.4 | 688.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.1 | 46156.8 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 14:56 | Wait | 725.8 | 726.9 | 681.2 | 690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.2 | 46156.8 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 15:01 | Wait | 727.9 | 729.3 | 682.9 | 691.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 44.3 | 46156.8 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 15:06 | Wait | 728.4 | 730.1 | 683.8 | 692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 44.3 | 46156.8 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 15:11 | Wait | 728.2 | 730.6 | 684.7 | 693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 44.4 | 46156.8 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 15:16 | Wait | 728 | 730.7 | 684.9 | 693.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.4 | 46156.9 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 15:21 | Wait | 726.9 | 731.1 | 685.6 | 691.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.5 | 46156.9 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 15:26 | Normal | 685.4 | 689.5 | 648.4 | 654.3 | 2.4 | 5.9 | 1 | 0.3 | 226.8 | 228.2 | 229.4 | 22.3 | 1.8 | 22.1 | 60.02 | 60.11 | 60.06 | 468 | 1 | 44.6 | 46156.9 | 2838 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 15:31 | Wait | 727.2 | 734.1 | 688.9 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 44.5 | 46157 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 15:36 | Normal | 579.1 | 588.7 | 534.8 | 543.5 | 4 | 10.1 | 2.8 | 2.1 | 225.6 | 227.6 | 231.4 | 35.3 | 1.4 | 35.3 | 59.84 | 60 | 59.93 | 11216 | 1 | 44.8 | 46157.5 | 2838 | 0.5 | 1 | 2.3 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 15:41 | Normal | 601.5 | 607.1 | 476.1 | 519.9 | 3.5 | 9.1 | 2.6 | 2.1 | 225.8 | 224.8 | 231.2 | 30.6 | 1.4 | 30.7 | 59.99 | 60.07 | 60.02 | 10205 | 1 | 45.2 | 46158.4 | 2838 | 0.5 | 0.8 | 2 | 3 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 15:46 | Normal | 606 | 612.5 | 423.4 | 388.9 | 3.3 | 8.4 | 2.5 | 2.5 | 225 | 226.8 | 230.2 | 29.2 | 1.4 | 29.3 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 9353 | 1 | 46 | 46159.2 | 2838 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3 | 2.5 | 3 | 0 | 2.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 15:51 | Normal | 601 | 609.5 | 351.6 | 354.2 | 3 | 7.9 | 2.3 | 2.3 | 226.2 | 226 | 229.2 | 25.4 | 1.4 | 25.4 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 8680 | 1 | 47 | 46160 | 2838 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 15:56 | Normal | 590.9 | 622.2 | 360.6 | 363.5 | 2.2 | 7.3 | 2.1 | 2.1 | 229 | 227 | 234 | 22.3 | 1.4 | 22.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7754 | 1 | 48 | 46160.7 | 2838 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 16:01 | Normal | 445.8 | 603.7 | 571.7 | 450.6 | 2.5 | 6.6 | 1.7 | 1.6 | 228.4 | 229.4 | 232 | 21.9 | 1.3 | 21.9 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 7386 | 1 | 49.1 | 46161.3 | 2838 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 16:06 | Normal | 335.7 | 633.6 | 590.5 | 406.9 | 2.2 | 5.9 | 1.5 | 1.5 | 228.6 | 229 | 231.2 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 6450 | 1 | 50 | 46161.9 | 2839 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 16:11 | Normal | 246.2 | 615.1 | 552.1 | 383 | 2 | 5 | 1.4 | 1.3 | 228.8 | 229.6 | 230.4 | 14.8 | 1.3 | 14.8 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 5403 | 1 | 48.3 | 46162.4 | 2839 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 16:16 | Normal | 241.6 | 580.3 | 443.1 | 342.2 | 1.4 | 4.3 | 1.5 | 1.5 | 228.6 | 229.2 | 231.6 | 11.1 | 1.3 | 11.2 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 4225 | 1 | 49.3 | 46162.8 | 2839 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 16:21 | Normal | 229.5 | 462 | 613.7 | 280.5 | 0.6 | 3.7 | 0.9 | 1.1 | 229.2 | 230.4 | 230 | 8.9 | 1.4 | 8.9 | 60 | 59.97 | 59.97 | 3377 | 1 | 48.6 | 46163.1 | 2839 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 16:26 | Normal | 246 | 555.2 | 552.6 | 227.1 | 0.5 | 2.6 | 0.8 | 1 | 229.6 | 228.8 | 230.4 | 7.7 | 1.3 | 7.9 | 60 | 60 | 60.01 | 2935 | 1 | 44.9 | 46163.3 | 2839 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 16:31 | Normal | 391 | 583.9 | 440.6 | 244.2 | 0.4 | 2 | 0.7 | 0.6 | 228.8 | 226.8 | 231.6 | 6.2 | 1.4 | 6.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2533 | 1 | 49 | 46163.6 | 2839 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 16:36 | Normal | 382 | 635.6 | 502.1 | 203 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.3 | 228.8 | 227.8 | 230.6 | 4.5 | 1.6 | 4.4 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 1886 | 1 | 46.1 | 46163.8 | 2839 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 16:41 | Normal | 315.5 | 491.7 | 298.9 | 207.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 229 | 228.6 | 229.8 | 2.7 | 1.4 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1248 | 1 | 49.1 | 46163.9 | 2839 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 16:46 | Normal | 280.5 | 458.5 | 200.8 | 205.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 228.8 | 227.2 | 229.6 | 2.3 | 1.4 | 2.8 | 59.95 | 59.99 | 60.02 | 1039 | 1 | 46 | 46164 | 2839 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 16:51 | Normal | 392.7 | 523.5 | 329.9 | 251.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 229 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 59.94 | 60 | 59.97 | 1073 | 1 | 49 | 46164.1 | 2839 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 16:56 | Normal | 379.9 | 432 | 207.3 | 234.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230 | 228.8 | 229.6 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.96 | 874 | 1 | 49.5 | 46164.1 | 2839 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 17:01 | Normal | 238.9 | 390.6 | 226.7 | 201.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 230 | 227.6 | 230.8 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 811 | 1 | 48.2 | 46164.2 | 2839 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 17:06 | Normal | 220.8 | 359.6 | 199.5 | 202.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 228.8 | 230 | 229.8 | 1.8 | 1.4 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 774 | 1 | 49.6 | 46164.3 | 2840 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 17:11 | Normal | 201.9 | 264 | 217.2 | 201.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 229.2 | 231.6 | 1.6 | 1.5 | 2 | 60.03 | 59.96 | 59.97 | 657 | 1 | 46.5 | 46164.3 | 2840 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 17:16 | Normal | 225.7 | 201 | 193.7 | 201 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.6 | 229.2 | 229.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 539 | 1 | 48.8 | 46164.4 | 2840 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 17:21 | Normal | 198.9 | 264 | 200.8 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 229.2 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 452 | 1 | 49.7 | 46164.4 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 17:26 | Normal | 198.7 | 387.7 | 251.7 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229.8 | 231.2 | 1.5 | 1.4 | 1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 442 | 1 | 46.8 | 46164.5 | 2840 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 17:31 | Normal | 199.9 | 511.9 | 198.5 | 170.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.2 | 230 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 434 | 1 | 48.7 | 46164.5 | 2840 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 17:36 | Normal | 205.1 | 309 | 194.8 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.2 | 230.8 | 1 | 1.4 | 1.7 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 366 | 1 | 49.4 | 46164.5 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 17:41 | Normal | 186 | 275 | 185.9 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.2 | 230.4 | 2 | 1.4 | 1.6 | 59.82 | 60.01 | 59.94 | 340 | 1 | 49.7 | 46164.6 | 2840 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 17:46 | Normal | 201.4 | 198 | 202.8 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 231 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.93 | 60 | 59.95 | 344 | 1 | 49.8 | 46164.6 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-18 17:51 | Normal | 197.4 | 202.7 | 196.3 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 231.6 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 339 | 1 | 49.8 | 46164.6 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0