## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-02 05:41 | Wait | 630.3 | 630.5 | 536.8 | 544.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 27.8 | 53055 | 3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-04-02 05:44 | Wait | 629.6 | 629.7 | 539.8 | 542.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 33 | 53055 | 3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-04-02 05:46 | Wait | 643.2 | 643.3 | 546.7 | 549.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34 | 53055 | 3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-04-02 05:49 | Normal | 585.3 | 656.5 | 551.2 | 562.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222.8 | 222.2 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 280 | 1 | 34.7 | 53055 | 3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-04-02 05:50 | Normal | 190.3 | 425 | 476.9 | 550.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.2 | 222.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 531 | 1 | 35.6 | 53055 | 3092 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-04-02 05:53 | Normal | 199.9 | 482.6 | 473.1 | 520.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222 | 222 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 604 | 1 | 37.4 | 53055 | 3092 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-04-02 05:56 | Normal | 207.2 | 588.5 | 514.1 | 548.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 222 | 222.4 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 721 | 1 | 38.7 | 53055.1 | 3092 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-04-02 05:59 | Normal | 214.9 | 591.9 | 557.7 | 537.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 222.8 | 222.4 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 831 | 1 | 39.8 | 53055.1 | 3092 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-04-02 06:00 | Normal | 207.4 | 576.7 | 482.7 | 559.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.6 | 222.8 | 222.2 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 832 | 1 | 40.1 | 53055.1 | 3092 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-04-02 06:01 | Normal | 213.8 | 591.6 | 524.8 | 544.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220.6 | 222.6 | 222.2 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 866 | 1 | 40.2 | 53055.1 | 3092 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-04-02 06:02 | Normal | 213.8 | 582.2 | 502.7 | 481.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 220.6 | 222.6 | 222 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.04 | 60 | 916 | 1 | 40.5 | 53055.2 | 3092 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-04-02 06:04 | Normal | 267.9 | 609.5 | 527.7 | 454.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 220.6 | 222.2 | 222 | 2 | 2.1 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1016 | 1 | 40.8 | 53055.2 | 3092 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-04-02 06:09 | Normal | 227 | 668.4 | 548 | 564.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 220.2 | 221.4 | 221.6 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1187 | 1 | 42 | 53055.3 | 3092 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 06:14 | Normal | 483.6 | 670.7 | 569.6 | 584 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 220.2 | 221.2 | 221.2 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 60 | 60 | 60.01 | 1559 | 1 | 42.8 | 53055.4 | 3092 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 06:19 | Normal | 590.9 | 623.3 | 517.7 | 560.4 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 220.6 | 222 | 221.6 | 3.7 | 3.4 | 3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2014 | 1 | 43.5 | 53055.5 | 3092 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 06:24 | Normal | 587.9 | 718 | 585.9 | 569.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 220.4 | 222.4 | 221.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2855 | 1 | 44.2 | 53055.7 | 3092 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 06:29 | Normal | 619.6 | 691.2 | 581.3 | 597.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 221 | 222.6 | 222.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 4168 | 1 | 44.7 | 53056 | 3092 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 06:34 | Normal | 609.7 | 674.4 | 581.8 | 559.4 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1 | 221.2 | 222.6 | 222.2 | 8 | 7.9 | 7.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4872 | 1 | 45.3 | 53056.4 | 3093 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 06:39 | Normal | 583.5 | 629.3 | 562.1 | 560.3 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 1.3 | 221.6 | 223 | 222.6 | 9.6 | 9.4 | 8.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 5902 | 1 | 45.9 | 53056.8 | 3093 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 06:44 | Normal | 581.6 | 670.1 | 603.7 | 613.4 | 3.1 | 3.8 | 2.6 | 1.3 | 222.2 | 223.2 | 223.4 | 11.7 | 11.3 | 11.4 | 60.04 | 60.06 | 60.01 | 7301 | 1 | 46.4 | 53057.4 | 3093 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 06:49 | Normal | 610.9 | 706 | 588.6 | 609.9 | 3.4 | 3.9 | 2.9 | 1.5 | 222 | 223 | 223.2 | 12.8 | 12.4 | 12.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 8069 | 1 | 47 | 53058 | 3093 | 1.5 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0.6 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 06:54 | Normal | 628.1 | 707.5 | 599.1 | 513.2 | 3.7 | 4.6 | 3.1 | 2 | 222.4 | 223.6 | 223.4 | 14.1 | 14.5 | 14 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8992 | 1 | 47.7 | 53058.8 | 3093 | 1.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1 | 2.3 | 0.9 | 1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 06:59 | Normal | 641.8 | 697.3 | 545.1 | 548.5 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 1.8 | 222.2 | 223.4 | 223.2 | 14.1 | 14.3 | 13.9 | 59.96 | 60.02 | 59.98 | 9002 | 1 | 48.4 | 53059.5 | 3093 | 1.4 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 07:04 | Normal | 678.9 | 708.3 | 493.8 | 552.3 | 3.2 | 4 | 4 | 1.8 | 222.2 | 222.4 | 223 | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 8476 | 1 | 49.3 | 53060.2 | 3093 | 1.2 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 07:09 | Normal | 681.8 | 705.3 | 476.8 | 547.8 | 4.2 | 5.6 | 5.5 | 2.4 | 222.4 | 223 | 223.4 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 10964 | 1 | 50 | 53061 | 3093 | 1.7 | 3 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.2 | 1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 07:14 | Normal | 629.9 | 693.4 | 490 | 590.5 | 4.6 | 5.6 | 5.5 | 2.3 | 222 | 222.6 | 223.2 | 17.7 | 17.4 | 17.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 11372 | 1 | 48.4 | 53062 | 3093 | 1.9 | 3.1 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.9 | 1.1 | 1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 07:19 | Normal | 661.8 | 707.5 | 537.8 | 545.4 | 4.6 | 5.7 | 5.4 | 2.6 | 222 | 222.6 | 222.8 | 18.7 | 18.3 | 18.1 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 11616 | 1 | 44.9 | 53062.9 | 3093 | 1.9 | 3 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.6 | 3 | 1.2 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 07:24 | Normal | 665.8 | 685.3 | 528.6 | 594.1 | 5 | 6.4 | 6.2 | 2.6 | 222 | 223.4 | 223.4 | 20.6 | 20.5 | 19.9 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 12746 | 1 | 49.3 | 53063.9 | 3093 | 2.1 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 1.2 | 1.2 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 07:29 | Normal | 675.4 | 695 | 550.1 | 562.5 | 4.3 | 5.4 | 5.2 | 2.3 | 221.2 | 222.2 | 222.2 | 17.7 | 18.1 | 17.5 | 59.98 | 60.03 | 60 | 11262 | 1 | 47.8 | 53065 | 3093 | 1.8 | 3.1 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 07:34 | Normal | 677.4 | 700 | 532 | 572.3 | 5.1 | 6.4 | 6.5 | 2.8 | 221.6 | 222.4 | 222.2 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12955 | 1 | 45.5 | 53066.1 | 3094 | 2.1 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.4 | 1.3 | 1.3 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 07:39 | Normal | 683.8 | 695.4 | 539.8 | 596.2 | 5.2 | 6.6 | 6.7 | 2.8 | 221.6 | 223.2 | 222.6 | 21.5 | 21.8 | 21.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 13661 | 1 | 49.8 | 53067.3 | 3094 | 2.2 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.4 | 1.4 | 1.2 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 07:44 | Normal | 639.8 | 689.5 | 546.4 | 602.9 | 7.9 | 8.5 | 8.6 | 3.6 | 222.2 | 223 | 223.4 | 28.4 | 28.2 | 27.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 17794 | 1 | 49 | 53068.5 | 3094 | 3.9 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.4 | 1.6 | 1.7 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 07:49 | Normal | 622.8 | 686.4 | 572.5 | 600.9 | 8.9 | 9.3 | 9.2 | 3.9 | 222.6 | 223.2 | 223.6 | 30.6 | 30.2 | 30.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19301 | 1 | 47.8 | 53070.1 | 3094 | 4.5 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.7 | 1.9 | 1.9 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 07:54 | Normal | 615.9 | 679.5 | 568.8 | 595.3 | 8.9 | 9.2 | 9.3 | 4 | 222 | 223 | 223.4 | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19221 | 1 | 46.4 | 53071.7 | 3094 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.6 | 1.9 | 1.9 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 07:59 | Normal | 623.2 | 685.4 | 559.6 | 599 | 9.1 | 9.3 | 9.8 | 4 | 222.6 | 223.2 | 223.4 | 31.3 | 31.4 | 30.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 19786 | 1 | 45.7 | 53073.3 | 3094 | 4.5 | 5.3 | 0 | 4.7 | 5 | 0 | 4.7 | 4.8 | 2.1 | 2 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 08:04 | Normal | 615 | 675.9 | 559.8 | 585.3 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 4.4 | 222.4 | 222.8 | 223.2 | 32.5 | 31.9 | 31.8 | 60 | 59.99 | 60 | 19973 | 1 | 48.4 | 53075.1 | 3094 | 4.8 | 5.6 | 0 | 5 | 5.3 | 0 | 4.9 | 5 | 2.2 | 2 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 08:09 | Normal | 660.8 | 675.6 | 557.7 | 591.2 | 10.1 | 10.6 | 10.8 | 4.6 | 223 | 223.6 | 223.6 | 35.3 | 34.9 | 34.9 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 22684 | 1 | 49.8 | 53076.8 | 3094 | 5.1 | 5.6 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.4 | 2.3 | 2.3 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 08:14 | Normal | 669.4 | 669.2 | 557.3 | 539.7 | 10.5 | 10.6 | 11.1 | 5.3 | 222.4 | 223.2 | 223.6 | 36.4 | 36.3 | 35.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 22835 | 1 | 49.5 | 53078.7 | 3094 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.5 | 2.7 | 2.5 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 08:19 | Normal | 658.8 | 656.6 | 540.9 | 509.4 | 11.3 | 11.8 | 12 | 6.3 | 222.4 | 223.4 | 223.6 | 38.7 | 38.9 | 38 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 24762 | 1 | 49.3 | 53080.7 | 3094 | 5.9 | 6.1 | 0 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6 | 6 | 3.5 | 2.9 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 08:24 | Normal | 659.1 | 667.8 | 541.8 | 498.2 | 11.5 | 11.6 | 12.1 | 6.8 | 222.8 | 223.6 | 223.6 | 39.3 | 38.9 | 38.9 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 25249 | 1 | 48.8 | 53082.8 | 3094 | 5.9 | 6.1 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0 | 6.1 | 6.1 | 3.8 | 2.9 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 08:29 | Normal | 653.7 | 655.5 | 543.7 | 500.1 | 12 | 12.3 | 12.4 | 7.1 | 222.8 | 223.6 | 223.4 | 40.8 | 40.7 | 40.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 26153 | 1 | 48.3 | 53084.9 | 3094 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.3 | 3.9 | 3.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 08:34 | Normal | 648.9 | 654.7 | 540.1 | 511.6 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 7.3 | 222.8 | 223.2 | 223.4 | 41.5 | 41.6 | 41.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 26909 | 1 | 47.6 | 53087.1 | 3095 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.3 | 4.3 | 3 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 08:39 | Normal | 645.6 | 651.4 | 542.4 | 533.8 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 7.3 | 223 | 223.4 | 224 | 42 | 42.2 | 42.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 27291 | 1 | 46.3 | 53089.4 | 3095 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.6 | 4.2 | 3.2 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 08:44 | Normal | 643.6 | 645.4 | 537.9 | 554.4 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 7.6 | 223.2 | 223.6 | 224.6 | 44.1 | 44 | 44 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 28544 | 1 | 45.4 | 53091.7 | 3095 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.9 | 4.5 | 3 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 08:49 | Normal | 639 | 651.6 | 537.4 | 559.5 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 7.6 | 222.8 | 224 | 224 | 44.1 | 44.5 | 43.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 28883 | 1 | 46.7 | 53094.1 | 3095 | 6.9 | 7 | 0 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.9 | 4.5 | 3.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 08:54 | Normal | 640.8 | 635 | 536.6 | 589.8 | 14 | 14.2 | 14.1 | 7.7 | 223.4 | 224.2 | 224.2 | 46.4 | 46.4 | 45.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 30015 | 1 | 49.9 | 53096.5 | 3095 | 7.1 | 7.6 | 0 | 7.2 | 7.6 | 0 | 7.2 | 7.1 | 4.7 | 3.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 08:59 | Normal | 661 | 630.6 | 518.7 | 576 | 13.3 | 14.5 | 14.7 | 8.1 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 47.1 | 46.6 | 46.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 29064 | 1 | 47.1 | 53099 | 3095 | 6.9 | 6.9 | 0 | 7.4 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.3 | 4.8 | 3.3 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 09:04 | Normal | 635.9 | 640 | 526.1 | 584.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 8.1 | 223.4 | 223.8 | 224.4 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 59.95 | 60 | 59.98 | 31268 | 1 | 45.9 | 53101.6 | 3095 | 7.6 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7.5 | 4.9 | 3.3 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 09:09 | Normal | 639.8 | 636.5 | 524.6 | 582 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 8.2 | 223.6 | 223.6 | 224 | 48.1 | 47.6 | 47.1 | 59.99 | 60 | 60 | 31095 | 1 | 46.6 | 53104.2 | 3095 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.5 | 5 | 3.3 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 09:14 | Normal | 636.2 | 636.9 | 528.3 | 577.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 8.4 | 223.2 | 224 | 224 | 48.3 | 47.9 | 48 | 59.99 | 60 | 60 | 31145 | 1 | 46.5 | 53106.7 | 3095 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.7 | 7.4 | 5 | 3.5 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 09:19 | Normal | 632.6 | 643 | 533 | 573.6 | 15 | 14.8 | 14.9 | 8.6 | 223.8 | 224.2 | 224.2 | 49 | 48.4 | 48.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 32131 | 1 | 46.6 | 53109.3 | 3095 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.5 | 5.1 | 3.5 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 09:24 | Normal | 633.6 | 631.4 | 519.5 | 578 | 15.1 | 15.5 | 15.6 | 8.8 | 223.8 | 224.6 | 224.6 | 50.1 | 49.7 | 49.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 32043 | 1 | 46.8 | 53112 | 3095 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.9 | 5.2 | 3.5 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 09:29 | Normal | 624.2 | 633.2 | 527 | 574.8 | 15.5 | 15.1 | 15.5 | 8.8 | 223.4 | 223.4 | 223.8 | 49.8 | 49.9 | 49.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 32426 | 1 | 47 | 53114.7 | 3095 | 7.8 | 8.1 | 0 | 7.6 | 8 | 0 | 7.9 | 7.8 | 5.3 | 3.6 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 09:34 | Normal | 626.5 | 638.5 | 519.8 | 575.3 | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 8.7 | 225.8 | 227.4 | 226.2 | 48.8 | 48.3 | 47.6 | 59.99 | 60 | 60 | 32038 | 1 | 47.2 | 53117.4 | 3096 | 7.7 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.8 | 7.7 | 5.2 | 3.5 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 09:39 | Normal | 632.4 | 632.5 | 510.8 | 579.3 | 15.3 | 15.3 | 15.7 | 8.8 | 225.8 | 227 | 226.6 | 49 | 49.3 | 48.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 32182 | 1 | 47.3 | 53120.1 | 3096 | 7.7 | 8 | 0 | 7.8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 5.4 | 3.6 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 09:44 | Normal | 622.3 | 626.2 | 510.8 | 570.1 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 9.1 | 226 | 227 | 226.8 | 49.5 | 49.8 | 49.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32682 | 1 | 47.5 | 53122.9 | 3096 | 7.8 | 8.2 | 0 | 7.9 | 8.1 | 0 | 8.2 | 8.1 | 5.4 | 3.6 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 09:49 | Normal | 617.7 | 616.5 | 511.4 | 571.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 9.6 | 226.2 | 226.8 | 226.6 | 52.6 | 51.8 | 51.5 | 60.05 | 60 | 60.05 | 34429 | 1 | 47.6 | 53125.6 | 3096 | 8.5 | 8.4 | 0 | 8.6 | 8.4 | 0 | 8.6 | 8.3 | 5.8 | 3.9 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 09:54 | Normal | 625.2 | 613 | 517.8 | 560.2 | 16.6 | 16.6 | 16.2 | 9.4 | 226 | 227 | 226.4 | 51.9 | 51.5 | 51.1 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 34121 | 1 | 47.8 | 53128.5 | 3096 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.7 | 8.2 | 5.8 | 3.9 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 09:59 | Normal | 644.8 | 555.6 | 497.4 | 460 | 10.9 | 12 | 12.3 | 8 | 224.4 | 225.6 | 225.4 | 37.6 | 37.1 | 36.8 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 26716 | 1 | 48 | 53131.3 | 3096 | 5.5 | 5.3 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 6.6 | 6.3 | 4.5 | 3 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 10:04 | Normal | 630.5 | 579.4 | 497.6 | 514.1 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 5 | 223.2 | 224 | 223.8 | 26.7 | 26.7 | 26.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 15960 | 1 | 48 | 53133.8 | 3096 | 4 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.6 | 4.4 | 3 | 1.9 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 10:09 | Normal | 654.1 | 634.7 | 479.4 | 534.8 | 12.3 | 12.9 | 15.2 | 9 | 224.6 | 225.4 | 225.4 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 24449 | 1 | 47.4 | 53135.9 | 3096 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0 | 7.8 | 7.8 | 5.4 | 3.6 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 10:14 | Normal | 637.7 | 588.2 | 526.8 | 618.8 | 17 | 16.3 | 13.3 | 6.9 | 225 | 226.4 | 226.2 | 47.6 | 47.8 | 47.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 35500 | 1 | 47.5 | 53138.8 | 3096 | 9.1 | 9.2 | 0 | 8.9 | 8.8 | 0 | 7.5 | 7.2 | 4.2 | 2.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 10:19 | Normal | 603 | 592.5 | 504.6 | 556.4 | 20.3 | 20 | 19.8 | 11.5 | 226 | 227.4 | 227 | 61.3 | 60.6 | 60.3 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 36962 | 1 | 48.1 | 53141.9 | 3096 | 10.1 | 10.4 | 0 | 10.3 | 10.4 | 0 | 10.2 | 10 | 6.9 | 4.7 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 10:24 | Normal | 595.4 | 611.8 | 507.5 | 501 | 9.1 | 8.9 | 9 | 5.5 | 222.8 | 224.6 | 223.6 | 28.5 | 28.8 | 28.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19063 | 1 | 48.5 | 53144.9 | 3096 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.7 | 3.2 | 2.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 10:29 | Normal | 633.8 | 596.4 | 515.1 | 487.4 | 9.7 | 11.6 | 9.6 | 6.6 | 223.8 | 225.2 | 225 | 35.5 | 35.8 | 35.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 21038 | 1 | 48.4 | 53147.2 | 3096 | 4.9 | 5 | 0 | 5.4 | 5.8 | 0 | 5.1 | 4.9 | 3.6 | 2.6 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 10:34 | Normal | 621.5 | 624.8 | 522.8 | 526.3 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 5.2 | 223 | 224.2 | 223.8 | 30.3 | 29.8 | 29.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 19471 | 1 | 48.4 | 53150 | 3097 | 4.8 | 5 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.6 | 4.7 | 3.2 | 2 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 10:39 | Normal | 623.2 | 631.5 | 521.3 | 519.9 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 4.9 | 222.8 | 223.6 | 223.8 | 27.9 | 27.4 | 27.6 | 60 | 60.01 | 60 | 17405 | 1 | 48.2 | 53152.2 | 3097 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.3 | 2.9 | 1.9 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 10:44 | Normal | 623.7 | 634.5 | 514.6 | 548.1 | 22.3 | 21.8 | 22.1 | 13.1 | 226.8 | 227.2 | 227.6 | 68.9 | 69.1 | 69 | 59.99 | 59.99 | 60 | 45675 | 1 | 47.9 | 53154.9 | 3097 | 11.1 | 11.2 | 0 | 11.1 | 11.3 | 0 | 11.2 | 11.3 | 7.9 | 5.5 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 10:49 | Normal | 634.4 | 661.8 | 521.4 | 533.5 | 9.8 | 9.5 | 10 | 5.4 | 223.4 | 224.6 | 224.8 | 32.7 | 32.9 | 32.1 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 20148 | 1 | 48.1 | 53157.5 | 3097 | 5 | 5.3 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 5 | 5 | 3.2 | 2.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 10:54 | Normal | 632.8 | 623.7 | 529 | 557.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 5 | 223.4 | 224.4 | 223.6 | 31.3 | 31.6 | 31.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18979 | 1 | 47.5 | 53159.3 | 3097 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.8 | 4.6 | 2.8 | 1.8 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 10:59 | Normal | 659.8 | 651.6 | 513.6 | 572 | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 4.2 | 223.4 | 224.4 | 224 | 28.8 | 28.1 | 27.9 | 60 | 60 | 60 | 19183 | 1 | 46.7 | 53161.4 | 3097 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.5 | 2.4 | 1.6 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 11:04 | Normal | 571.8 | 671.5 | 523.5 | 518 | 7.8 | 6.9 | 7.8 | 4.5 | 223.2 | 224 | 224.4 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 59.99 | 60 | 60 | 16816 | 1 | 46.5 | 53163.4 | 3097 | 4.1 | 4.1 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.9 | 4 | 2.8 | 1.6 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 11:09 | Normal | 633.8 | 629.3 | 519.8 | 554.2 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 12.2 | 226.6 | 227.4 | 227.2 | 65.6 | 65.5 | 64.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 43487 | 1 | 46.9 | 53166.4 | 3097 | 10.6 | 10.4 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | 7.2 | 5.2 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 11:14 | Normal | 640 | 636.2 | 522.5 | 566.2 | 18.8 | 18.6 | 18.9 | 11.1 | 226.2 | 226.6 | 226.6 | 60.3 | 60.1 | 60.3 | 60 | 60 | 60 | 39580 | 1 | 47.3 | 53168.8 | 3097 | 9.5 | 9.8 | 0 | 9.5 | 9.8 | 0 | 9.7 | 9.6 | 6.7 | 4.5 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 11:19 | Normal | 615.8 | 633.6 | 516.5 | 560.2 | 19.2 | 18.5 | 19.2 | 11.3 | 226 | 227.2 | 227 | 59.3 | 59.5 | 59 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 38980 | 1 | 47.6 | 53171.9 | 3097 | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.3 | 9.4 | 0 | 9.7 | 9.6 | 6.8 | 4.6 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 11:24 | Normal | 620.8 | 615.6 | 512.7 | 507.1 | 21.5 | 21.7 | 21.3 | 14 | 226.6 | 228 | 227.4 | 67.1 | 67.1 | 66.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 43766 | 1 | 48.3 | 53175.4 | 3097 | 10.9 | 11.2 | 0 | 10.9 | 11.2 | 0 | 11 | 11 | 8.4 | 5.9 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 11:29 | Normal | 625.3 | 628.7 | 527.8 | 560.9 | 20.5 | 19.5 | 18.6 | 10.6 | 226.6 | 226.8 | 227.2 | 62 | 61.3 | 61.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 41624 | 1 | 48.5 | 53177.7 | 3097 | 10.6 | 10.2 | 0 | 9.9 | 9.7 | 0 | 9.6 | 9.5 | 6.7 | 4.5 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 11:34 | Normal | 619.9 | 614.6 | 510.6 | 510 | 21.5 | 21.6 | 21.4 | 13.7 | 227.2 | 228 | 228 | 66.7 | 66.6 | 66 | 59.97 | 60.02 | 60 | 43769 | 1 | 48.2 | 53180.4 | 3098 | 10.8 | 10.8 | 0 | 10.9 | 10.9 | 0 | 11.1 | 10.9 | 8.2 | 5.7 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 11:39 | Normal | 620 | 614 | 509.6 | 510.5 | 17.8 | 13.5 | 20.3 | 12.7 | 226 | 227.4 | 227.2 | 53.3 | 53.6 | 53.1 | 59.95 | 60 | 59.97 | 41993 | 1 | 49 | 53184 | 3098 | 10.3 | 10 | 0 | 8.9 | 7.5 | 0 | 10.8 | 10.5 | 7.9 | 5.3 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 11:44 | Normal | 616.2 | 630.6 | 540.7 | 430.2 | 22.5 | 21.5 | 20 | 15.5 | 227 | 227.8 | 228 | 68.2 | 67.8 | 67.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 37164 | 1 | 49.4 | 53186.6 | 3098 | 11.4 | 11.3 | 0 | 10.9 | 10.9 | 0 | 10 | 9.7 | 9.1 | 6.7 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 11:49 | Normal | 614.5 | 655.9 | 479.3 | 582.7 | 10.1 | 11.8 | 11.9 | 7.1 | 224.4 | 225.4 | 225.6 | 38.4 | 38.3 | 38.4 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 17906 | 1 | 49.8 | 53190.1 | 3098 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.7 | 5.4 | 0 | 4.5 | 4.9 | 3.8 | 2.8 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 11:54 | Normal | 691 | 693.6 | 534.1 | 525.5 | 11.1 | 10.4 | 12.1 | 7.9 | 224 | 225 | 225.2 | 39.7 | 40 | 39.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 25344 | 1 | 49.1 | 53191.7 | 3098 | 5.4 | 5.9 | 0 | 5.7 | 5.2 | 0 | 5.9 | 6 | 4.6 | 3.2 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 11:59 | Normal | 624.8 | 630.5 | 509.6 | 522.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 3.1 | 221.6 | 222.4 | 222.4 | 18.9 | 19.2 | 18.9 | 60 | 60 | 59.99 | 11853 | 1 | 47.7 | 53193.4 | 3098 | 2.9 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.1 | 2.9 | 1.7 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 12:04 | Normal | 651.9 | 631.4 | 549.6 | 592.3 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 4 | 223 | 224.4 | 224.2 | 27.4 | 27.2 | 27.2 | 60 | 60.04 | 60.03 | 17923 | 1 | 47.5 | 53195.6 | 3098 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.1 | 2.1 | 1.3 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 12:09 | Normal | 629 | 647.4 | 531.6 | 555 | 24.1 | 23.5 | 23.6 | 14.3 | 226.6 | 228 | 227.2 | 76 | 75.5 | 74.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 49507 | 1 | 47.1 | 53197.7 | 3098 | 12.1 | 12.2 | 0 | 11.8 | 12 | 0 | 12.2 | 12 | 8.4 | 6 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 12:14 | Normal | 639.1 | 624.7 | 527.4 | 557 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 3.7 | 221.8 | 223 | 223 | 25.4 | 24.9 | 24.8 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 18333 | 1 | 47.3 | 53200.1 | 3098 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4 | 0 | 4 | 3.8 | 2.3 | 1.4 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 12:19 | Normal | 601.8 | 641.6 | 525.9 | 513.4 | 7.1 | 7 | 7.1 | 3.5 | 222.2 | 223.4 | 223.8 | 23.3 | 23 | 22.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 14913 | 1 | 46.5 | 53201.2 | 3098 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.4 | 0 | 3.7 | 3.6 | 2 | 1.4 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 12:24 | Normal | 632.8 | 638.9 | 527.4 | 471 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 3.7 | 222.2 | 222.4 | 222.8 | 21.8 | 21.5 | 21.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13675 | 1 | 46 | 53203 | 3098 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 2.2 | 1.4 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 12:29 | Normal | 627 | 628.5 | 502.6 | 533 | 23.1 | 23.6 | 23.4 | 13.1 | 225.6 | 227 | 226.2 | 70.2 | 70.1 | 69.1 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 47281 | 1 | 45.9 | 53205.4 | 3098 | 11.5 | 11.9 | 0 | 12 | 12 | 0 | 11.7 | 11.7 | 8.3 | 5.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 12:34 | Normal | 625.9 | 630.6 | 528.9 | 478.2 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 2.8 | 221.2 | 221.8 | 221.8 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10280 | 1 | 45.9 | 53206.7 | 3099 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 12:39 | Normal | 642.7 | 640.5 | 532.7 | 485.1 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 2.6 | 222.2 | 223 | 222.6 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 59.98 | 60 | 59.97 | 9519 | 1 | 46.7 | 53207.4 | 3099 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 12:44 | Normal | 618.5 | 619.3 | 525.7 | 517.1 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 3.3 | 221.6 | 222.6 | 222.4 | 21.4 | 20.9 | 21.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 20670 | 1 | 46.4 | 53210.8 | 3099 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.2 | 2 | 1.2 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 12:49 | Normal | 666.5 | 656.2 | 533.5 | 475.9 | 13 | 13.7 | 14 | 9.3 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 46.5 | 46.3 | 45.7 | 60.04 | 60.09 | 60.08 | 28972 | 1 | 46.4 | 53212.5 | 3099 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.6 | 0 | 7 | 6.8 | 5.6 | 3.9 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 12:54 | Normal | 628.9 | 577.1 | 528.8 | 465.9 | 21.3 | 22.3 | 20.2 | 13.6 | 225.6 | 226.6 | 226.6 | 65.6 | 65.5 | 65.1 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 40037 | 1 | 46.3 | 53214.8 | 3099 | 10.4 | 11.1 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 9.7 | 10.1 | 8.3 | 5.9 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 12:59 | Normal | 624 | 598.9 | 549.8 | 461.9 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 6 | 222 | 223.8 | 222.8 | 26.6 | 26.3 | 25.8 | 60 | 60.01 | 60 | 13149 | 1 | 47.1 | 53218 | 3099 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 2.2 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 13:04 | Normal | 623 | 615.9 | 510.9 | 508.1 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 13.2 | 224.8 | 226.6 | 226.2 | 64.9 | 64.2 | 64.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 42402 | 1 | 47.7 | 53221.2 | 3099 | 10.5 | 10.6 | 0 | 10.7 | 10.6 | 0 | 10.8 | 10.5 | 8.1 | 5.4 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 13:09 | Normal | 636.3 | 626.6 | 507.7 | 526.4 | 19.7 | 20.6 | 20.8 | 12.3 | 224.4 | 225.8 | 225 | 63.2 | 62.9 | 63.2 | 60.02 | 60.08 | 60.05 | 41356 | 1 | 48.5 | 53224.5 | 3099 | 10.2 | 10.1 | 0 | 10.4 | 10.6 | 0 | 10.6 | 10.6 | 7.6 | 4.9 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 13:14 | Normal | 625 | 613.7 | 509.7 | 477.1 | 5 | 5.3 | 5.5 | 3 | 220.6 | 221.6 | 221 | 17.8 | 17.6 | 17.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 10703 | 1 | 48.2 | 53225.9 | 3099 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.7 | 1.8 | 1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 13:19 | Normal | 622.9 | 654.9 | 476.6 | 516.6 | 19.9 | 19.3 | 18.3 | 12.1 | 223.6 | 224.8 | 224 | 62.8 | 62 | 61.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 27608 | 1 | 47.5 | 53228 | 3099 | 9.9 | 10.3 | 0 | 9.4 | 9.6 | 0 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 4.6 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 13:24 | Normal | 636.6 | 634.5 | 527.7 | 506.1 | 18.1 | 18.1 | 18 | 11.5 | 224 | 224.6 | 224.2 | 59.1 | 58.9 | 58.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 38274 | 1 | 47.2 | 53230.1 | 3099 | 9.2 | 9.4 | 0 | 9.1 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.1 | 7.1 | 4.6 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 13:29 | Normal | 632.4 | 634.2 | 518.3 | 486 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | 10.8 | 223.8 | 224.8 | 224.6 | 54.9 | 54.6 | 54.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 35522 | 1 | 47.8 | 53233.2 | 3099 | 8.8 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 4.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 13:34 | Normal | 621.9 | 622.5 | 507.8 | 459.1 | 17 | 16.8 | 16.8 | 10.6 | 223 | 223.6 | 223.4 | 52.7 | 52.2 | 52.1 | 59.98 | 60 | 60 | 33920 | 1 | 48.2 | 53236 | 3100 | 8.5 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 6.5 | 4.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 13:39 | Normal | 593.5 | 611 | 480.7 | 443.5 | 3 | 3 | 3.2 | 1.6 | 219 | 219.8 | 219.8 | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 6509 | 1 | 48.5 | 53238.5 | 3100 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 13:44 | Normal | 533.8 | 554.1 | 543.9 | 475.1 | 14.8 | 17.6 | 15.3 | 9.2 | 222.4 | 223.2 | 223 | 47.8 | 47.4 | 47.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 18250 | 1 | 47.2 | 53239.3 | 3100 | 5.7 | 7.2 | 0 | 8.3 | 8.7 | 0 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 2.9 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 13:49 | Normal | 632.6 | 636.4 | 529.5 | 480 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 2.8 | 220.4 | 222 | 221.6 | 17.6 | 17.8 | 17.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 10965 | 1 | 46.6 | 53241.1 | 3100 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.6 | 1.6 | 1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 13:54 | Normal | 635.5 | 631.3 | 531.6 | 457 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 10.1 | 223.6 | 224.8 | 224.2 | 56 | 55.3 | 54.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 36257 | 1 | 46.4 | 53243.5 | 3100 | 9.1 | 9 | 0 | 8.9 | 9 | 0 | 9 | 8.8 | 6.6 | 3.5 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 13:59 | Normal | 634 | 622.5 | 522 | 439.3 | 17.7 | 18.2 | 17.8 | 10.8 | 224 | 224.6 | 224.4 | 56 | 56 | 55.8 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 36247 | 1 | 47.1 | 53246.4 | 3100 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.2 | 8.9 | 7.1 | 3.6 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 14:04 | Normal | 616.4 | 635.7 | 521.2 | 459.1 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 2.7 | 221.2 | 222.2 | 221.8 | 16 | 16.2 | 15.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10141 | 1 | 47 | 53247.9 | 3100 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 14:09 | Normal | 611.2 | 601.4 | 503.8 | 477.1 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 3.6 | 222 | 223 | 222.6 | 21.5 | 21.5 | 21.7 | 60 | 60 | 59.97 | 12045 | 1 | 46.1 | 53249.2 | 3100 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.2 | 3.1 | 2.1 | 1.2 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 14:14 | Normal | 645.9 | 640.4 | 523.3 | 402.8 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 7.9 | 223.4 | 224.6 | 224.4 | 45.6 | 45.4 | 45.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 29711 | 1 | 46.1 | 53251.5 | 3100 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7.4 | 5.9 | 2 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 14:19 | Normal | 655.6 | 638 | 528.3 | 467.4 | 13 | 13.5 | 13.6 | 5.5 | 222.8 | 223.8 | 224 | 41.3 | 41.3 | 41.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 26718 | 1 | 46.4 | 53253.8 | 3100 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.9 | 7 | 0 | 7 | 6.8 | 4.8 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 14:24 | Normal | 617.9 | 623.6 | 520.8 | 402 | 3 | 3.1 | 3.1 | 1.6 | 219.6 | 220.8 | 220.4 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 6777 | 1 | 46.4 | 53255.5 | 3100 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 14:29 | Normal | 658.1 | 640 | 516.9 | 358.3 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 2.2 | 219.4 | 221.4 | 220.4 | 12.6 | 12.2 | 11.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10041 | 1 | 45.9 | 53257.4 | 3100 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 14:34 | Normal | 642.9 | 643.6 | 538.1 | 402.4 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 6.5 | 222.4 | 225 | 224.4 | 42.7 | 43.1 | 42.6 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 27719 | 1 | 45.6 | 53258.9 | 3101 | 6.9 | 7.3 | 0 | 7 | 7.2 | 0 | 7.3 | 7 | 5.3 | 1.2 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 14:39 | Normal | 638 | 640.8 | 524 | 393.4 | 12.9 | 13 | 13.1 | 5.6 | 222 | 223.2 | 223 | 39.4 | 39.8 | 39.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 25607 | 1 | 45.8 | 53261.1 | 3101 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.9 | 6.5 | 4.7 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 14:44 | Normal | 640.1 | 637.9 | 524.2 | 382.7 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 5.3 | 221.8 | 222.8 | 222.6 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 59.97 | 60.04 | 60 | 24693 | 1 | 45.8 | 53263.2 | 3101 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.1 | 0 | 6.6 | 6.3 | 4.5 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 14:49 | Normal | 643.6 | 632.4 | 531.6 | 352.1 | 11.7 | 12 | 11.8 | 4.6 | 221.4 | 222.6 | 222.4 | 36 | 35.8 | 35.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 23087 | 1 | 45.8 | 53265.2 | 3101 | 6 | 6.2 | 0 | 5.9 | 6.3 | 0 | 5.9 | 6.1 | 4.1 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 14:54 | Normal | 638.6 | 637 | 527.5 | 364.1 | 11.8 | 11.9 | 12 | 3.6 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 36.1 | 35.5 | 35.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 23000 | 1 | 45.4 | 53266.9 | 3101 | 6.2 | 5.9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6.1 | 6 | 2.8 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 14:59 | Normal | 641.8 | 644 | 531.3 | 361.2 | 11.8 | 11.8 | 12 | 3.5 | 221.2 | 222.2 | 222.4 | 35.9 | 35.6 | 35.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22818 | 1 | 45.4 | 53268.7 | 3101 | 6.1 | 6.1 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0 | 6 | 6 | 2.4 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 15:04 | Normal | 639.2 | 636.9 | 526.5 | 394.4 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 2.5 | 221.2 | 222.2 | 221.6 | 34 | 33.7 | 33.6 | 60 | 60 | 60.01 | 21602 | 1 | 45.4 | 53270.6 | 3101 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.9 | 1.7 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 15:09 | Normal | 690 | 562.1 | 567.8 | 386.7 | 4.7 | 5.9 | 7.5 | 2.8 | 219.4 | 221 | 220 | 20.3 | 20.1 | 19.6 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 10131 | 1 | 45 | 53272 | 3101 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.8 | 3.3 | 0 | 3.7 | 4 | 1.8 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 15:14 | Normal | 661 | 682.6 | 549.1 | 443.7 | 9.9 | 9.4 | 10 | 1.9 | 220.4 | 221.6 | 221.2 | 29.6 | 29.9 | 29.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19831 | 1 | 46.2 | 53273.3 | 3101 | 5.3 | 5.3 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 5 | 4.9 | 1.2 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 15:19 | Normal | 652.6 | 634.4 | 554.6 | 429.2 | 8.7 | 9.6 | 9.6 | 2.5 | 220.2 | 221.4 | 221.4 | 28.9 | 29 | 28.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20199 | 1 | 47.7 | 53274.9 | 3101 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 5.1 | 4.9 | 1.4 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 15:24 | Normal | 649.1 | 654.7 | 536.8 | 494.2 | 9.4 | 8.1 | 9.7 | 1.5 | 219.6 | 220.6 | 220.2 | 28.1 | 27.7 | 27.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17497 | 1 | 49 | 53276.3 | 3101 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4.9 | 3.5 | 0 | 5.1 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 15:29 | Normal | 616 | 611.9 | 531 | 457.3 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 1.6 | 218 | 219.6 | 218.6 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 59.99 | 60.08 | 60.04 | 7022 | 1 | 49.5 | 53277.6 | 3101 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 15:34 | Normal | 450.5 | 566.2 | 441.6 | 485.5 | 7.1 | 6.1 | 6.6 | 0.9 | 218 | 219.8 | 219.4 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 9578 | 1 | 48.9 | 53278.1 | 3102 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 2.4 | 0 | 3.5 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 15:39 | Normal | 663.6 | 537.5 | 545.7 | 488.3 | 7.1 | 6.5 | 6 | 1.1 | 218.4 | 219.8 | 219.2 | 20.3 | 19.8 | 19.7 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 12487 | 1 | 48.3 | 53278.8 | 3102 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4 | 2.6 | 0 | 4 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 15:44 | Normal | 651.4 | 671.2 | 549.7 | 456.1 | 7.3 | 4.9 | 5.5 | 1.2 | 220.4 | 222.2 | 221.4 | 19.3 | 18.8 | 18.6 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 12081 | 1 | 47.4 | 53279.8 | 3102 | 4 | 4 | 0 | 3.8 | 1.4 | 0 | 3.9 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 15:49 | Normal | 663.8 | 654.7 | 540.7 | 495.2 | 6.9 | 4.8 | 5.2 | 1.2 | 220.8 | 222.2 | 221.6 | 18.8 | 18.1 | 17.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11616 | 1 | 46.2 | 53280.8 | 3102 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.6 | 1.3 | 0 | 3.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 15:54 | Normal | 674.9 | 666.6 | 544.6 | 498.1 | 5.6 | 4.3 | 4.1 | 1.2 | 220.6 | 222.2 | 221.6 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 60.02 | 60.09 | 60.01 | 10134 | 1 | 45.3 | 53281.8 | 3102 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 1.2 | 0 | 2.7 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 15:59 | Normal | 659 | 661.3 | 462.9 | 464.4 | 5 | 3.4 | 3.4 | 0.8 | 221 | 222.2 | 222 | 13 | 12.7 | 12.7 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 8217 | 1 | 47.7 | 53282.5 | 3102 | 2.6 | 3 | 0 | 2.6 | 1.1 | 0 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 16:04 | Normal | 651 | 634.7 | 517 | 472.6 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 219.6 | 221.4 | 221 | 6.1 | 6.4 | 6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3908 | 1 | 49.7 | 53283 | 3102 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 16:09 | Normal | 645.5 | 632.6 | 559.8 | 507 | 2 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 219.8 | 221.2 | 221 | 7.2 | 6.5 | 6.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4257 | 1 | 48.9 | 53283.3 | 3102 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 16:14 | Normal | 663.5 | 669.3 | 586.1 | 468.7 | 3 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 220 | 221.2 | 221 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 5367 | 1 | 47.7 | 53283.7 | 3102 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 16:19 | Normal | 651.3 | 667.1 | 571.7 | 407.6 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 218.8 | 220.4 | 220.2 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4743 | 1 | 45.8 | 53284.1 | 3102 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 16:24 | Normal | 639 | 658.7 | 556 | 419.3 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 218.8 | 220.8 | 220.2 | 7 | 6.6 | 6.6 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 4330 | 1 | 49.9 | 53284.5 | 3102 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 16:29 | Normal | 675.8 | 668.5 | 569.1 | 440.2 | 2 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 219 | 220.6 | 220.2 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 4336 | 1 | 48.6 | 53284.9 | 3102 | 1.6 | 1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 16:34 | Normal | 683.5 | 671.4 | 553.4 | 436.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 218.2 | 220.4 | 219 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 3135 | 1 | 46.9 | 53285.2 | 3103 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 16:39 | Normal | 677.6 | 636.8 | 539.7 | 435.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 218.8 | 220.2 | 219.8 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3054 | 1 | 50 | 53285.4 | 3103 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 16:44 | Normal | 654.7 | 662.6 | 567.7 | 449.2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.5 | 219.4 | 220.4 | 220.2 | 5 | 4.6 | 4.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 3096 | 1 | 48.8 | 53285.7 | 3103 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 16:49 | Normal | 630.6 | 660 | 542.6 | 484 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.5 | 219 | 220.2 | 220.4 | 5 | 4.6 | 4.5 | 59.97 | 59.99 | 60 | 2946 | 1 | 46.5 | 53285.9 | 3103 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 16:54 | Normal | 568.6 | 661.8 | 552.8 | 439.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.5 | 219 | 220.6 | 220.2 | 4.3 | 4 | 4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2601 | 1 | 49.6 | 53286.2 | 3103 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 16:59 | Normal | 636.9 | 673.3 | 562.6 | 430 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 219.2 | 220.4 | 220.2 | 4 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2318 | 1 | 47.8 | 53286.4 | 3103 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 17:04 | Normal | 630.4 | 661.1 | 537.9 | 541 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 218.6 | 220.4 | 220 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2100 | 1 | 50 | 53286.5 | 3103 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 17:09 | Normal | 648.1 | 604.6 | 542.9 | 463.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 219.4 | 220.6 | 220.8 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1974 | 1 | 48.4 | 53286.7 | 3103 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 17:14 | Normal | 625.6 | 635.5 | 529.6 | 511.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 219 | 220.4 | 220.4 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 1780 | 1 | 47.5 | 53286.9 | 3103 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 17:19 | Normal | 630.8 | 618.5 | 490.7 | 527.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 219.6 | 220.4 | 220 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1443 | 1 | 48.5 | 53287 | 3103 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 17:24 | Normal | 659.4 | 639.5 | 500.6 | 562 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.6 | 220.4 | 221.2 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 1068 | 1 | 47.8 | 53287.1 | 3103 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 17:29 | Normal | 598.9 | 636.2 | 511.8 | 552.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 220.6 | 221 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 865 | 1 | 48.5 | 53287.2 | 3103 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 17:34 | Normal | 304.7 | 515.7 | 514.7 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221.2 | 221 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 541 | 1 | 47.2 | 53287.2 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 17:39 | Normal | 510.6 | 401.4 | 532.4 | 504.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.8 | 220.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 480 | 1 | 48.4 | 53287.3 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 17:44 | Normal | 172.9 | 311.3 | 490.2 | 464.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221 | 221 | 1 | 1.2 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 446 | 1 | 49.7 | 53287.3 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 17:49 | Normal | 191.7 | 210.4 | 401.5 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221.4 | 220.8 | 1.3 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 435 | 1 | 46.5 | 53287.4 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 17:54 | Normal | 189.8 | 203.1 | 207.7 | 273.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 222 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1 | 60.06 | 60.11 | 60.06 | 444 | 1 | 48.8 | 53287.4 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-04-02 17:59 | Normal | 196.6 | 201.2 | 198.9 | 168.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 222.2 | 221 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 60 | 60.03 | 60.03 | 440 | 1 | 49.7 | 53287.4 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0