## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-22 05:44 | Wait | 618.9 | 619.1 | 534.4 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 26.6 | 56608.6 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 05:50 | Normal | 614.2 | 614.3 | 505.3 | 524.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.8 | 219.8 | 1.7 | 1.2 | 1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 577 | 1 | 29.9 | 56608.6 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 05:54 | Normal | 615.8 | 615.8 | 462.1 | 462.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 221.2 | 220.6 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 676 | 1 | 33.4 | 56608.7 | 3327 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 06:00 | Normal | 635.3 | 635.3 | 494.9 | 430.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 221.2 | 220.4 | 2 | 1.4 | 1.5 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 802 | 1 | 35.4 | 56608.8 | 3327 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 06:05 | Normal | 637.3 | 637.3 | 510 | 464.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 220.6 | 220.4 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 970 | 1 | 36.9 | 56608.8 | 3327 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 06:10 | Normal | 638.3 | 638.4 | 505.8 | 479.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 219 | 220.8 | 219.8 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1118 | 1 | 38 | 56608.9 | 3327 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 06:15 | Normal | 641.3 | 641.3 | 507.6 | 526.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219 | 220.8 | 220.4 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1277 | 1 | 38.8 | 56609 | 3327 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 06:20 | Normal | 644.2 | 644.3 | 501 | 446.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 219.4 | 220.4 | 220.4 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1576 | 1 | 39.4 | 56609.1 | 3327 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 06:25 | Normal | 649.2 | 649.2 | 569.6 | 470.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 219 | 220.6 | 220.2 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 1948 | 1 | 40 | 56609.3 | 3327 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 06:30 | Normal | 643.4 | 643.5 | 566.9 | 537.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 219.6 | 221 | 221 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 60.1 | 60.11 | 60.09 | 2461 | 1 | 40.2 | 56609.5 | 3327 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 06:35 | Normal | 619.7 | 619.7 | 524.1 | 565.5 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 220.2 | 221.2 | 221.4 | 5.3 | 4.9 | 5 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 3145 | 1 | 40.6 | 56609.7 | 3327 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 06:40 | Normal | 643.4 | 643.5 | 580.6 | 596.2 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 220 | 221.4 | 221.4 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 3983 | 1 | 41.1 | 56610 | 3327 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 06:45 | Normal | 615.7 | 617.4 | 469.9 | 616.4 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 1 | 220 | 221.4 | 221.2 | 8.5 | 7.9 | 7.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 5121 | 1 | 41.5 | 56610.4 | 3327 | 0.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 06:50 | Normal | 617.3 | 617.4 | 521.1 | 590.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 220.6 | 222 | 222 | 9.3 | 9.9 | 9.6 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 6061 | 1 | 42 | 56610.8 | 3327 | 0.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 06:54 | Normal | 593 | 596 | 590.4 | 483.7 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 1.6 | 221.2 | 222.6 | 222.6 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 7051 | 1 | 42.5 | 56611.4 | 3328 | 1 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.6 | 0 | 0.9 | 2 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 07:00 | Normal | 603 | 605.9 | 569 | 387.6 | 3 | 4.1 | 4.3 | 2.4 | 221.4 | 223 | 222.6 | 13.4 | 13.3 | 12.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8412 | 1 | 43.2 | 56612 | 3328 | 1.1 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 07:05 | Normal | 639.3 | 639.4 | 584.7 | 390.3 | 3.3 | 4.6 | 4.8 | 2.6 | 221.2 | 222.4 | 222.6 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9461 | 1 | 43.8 | 56612.8 | 3328 | 1.1 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 07:10 | Normal | 639.4 | 639.5 | 578.7 | 405.6 | 3.6 | 5.1 | 5.4 | 2.8 | 221 | 221.8 | 222 | 16.8 | 16.1 | 16 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 10363 | 1 | 44.5 | 56613.6 | 3328 | 1.3 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 07:15 | Normal | 649.4 | 649.4 | 586 | 392.5 | 4 | 5.6 | 5.8 | 3.3 | 220.8 | 223 | 222 | 17.9 | 18.1 | 17.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11214 | 1 | 45.2 | 56614.5 | 3328 | 1.1 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 07:20 | Normal | 657.3 | 657.4 | 590.9 | 377.5 | 4.5 | 6.1 | 6.1 | 3.7 | 221 | 222.2 | 222.2 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 12207 | 1 | 46.1 | 56615.5 | 3328 | 1.3 | 3.4 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 07:25 | Normal | 690.6 | 690.6 | 570.9 | 387.3 | 4.7 | 6.5 | 6.6 | 4 | 221.2 | 222.4 | 222.2 | 21.5 | 20.9 | 20.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 13246 | 1 | 47 | 56616.5 | 3328 | 1.5 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 07:30 | Normal | 675.5 | 675.5 | 567.6 | 346.2 | 5.3 | 7 | 7 | 4.7 | 221 | 222.8 | 222.6 | 22.1 | 22.5 | 22.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 14065 | 1 | 48.1 | 56617.7 | 3328 | 1.8 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 07:35 | Normal | 684.7 | 684.6 | 574 | 375.7 | 5.5 | 7.4 | 7.3 | 4.8 | 221.4 | 223 | 222.8 | 24.2 | 23.6 | 23.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 14983 | 1 | 49.2 | 56618.9 | 3328 | 1.9 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.6 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 07:40 | Normal | 679.1 | 679.3 | 572.1 | 391.2 | 6.1 | 7.9 | 7.7 | 5 | 221.2 | 222.8 | 222.4 | 25.5 | 24.9 | 24.7 | 60 | 60.01 | 60.02 | 15823 | 1 | 42 | 56620.2 | 3328 | 2.3 | 3.9 | 0 | 4 | 3.8 | 0 | 4.1 | 4 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 07:45 | Normal | 658.5 | 658.5 | 569.7 | 398.3 | 6.8 | 8.3 | 8 | 5.2 | 221.2 | 222 | 222.6 | 26.9 | 26.8 | 25.9 | 60 | 60.04 | 60.02 | 16796 | 1 | 47.4 | 56621.6 | 3328 | 2.9 | 4.3 | 0 | 4 | 4.2 | 0 | 3.9 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 07:50 | Normal | 667.5 | 667.6 | 563.7 | 397.3 | 7.1 | 8.6 | 8.5 | 5.5 | 221.2 | 222.6 | 222.4 | 27.6 | 27.8 | 27.8 | 59.99 | 60 | 60 | 17650 | 1 | 49.5 | 56623 | 3328 | 3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.2 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 07:55 | Normal | 670.7 | 670.7 | 564.5 | 429.1 | 7.6 | 9.1 | 9 | 5.4 | 221.4 | 222.4 | 222.2 | 29.9 | 29.1 | 28.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 18629 | 1 | 48 | 56624.5 | 3329 | 3.4 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.4 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 08:00 | Normal | 667.4 | 667.4 | 557.6 | 411.3 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | 5.9 | 221.4 | 222.8 | 222.2 | 31.1 | 30.9 | 30.5 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 19651 | 1 | 44.8 | 56626.1 | 3329 | 4 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.6 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 08:05 | Normal | 667.4 | 667.4 | 566 | 415.6 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 6.2 | 221.6 | 223 | 222.8 | 32.8 | 32.3 | 32.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20752 | 1 | 49.3 | 56627.8 | 3329 | 4.8 | 5.1 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 5 | 4.9 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 08:10 | Normal | 664.1 | 664.1 | 556.8 | 436.4 | 9.8 | 10.3 | 10.2 | 6.3 | 221.4 | 223 | 222.4 | 34.2 | 34.1 | 34 | 59.98 | 60.01 | 60 | 21924 | 1 | 48.1 | 56629.6 | 3329 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5 | 3.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 08:15 | Normal | 664.6 | 664.6 | 554.7 | 416.4 | 10.1 | 10.5 | 10.6 | 6.8 | 221.8 | 222.8 | 222.6 | 35.4 | 34.8 | 34.5 | 60.03 | 60.01 | 60 | 22588 | 1 | 46.6 | 56631.4 | 3329 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.4 | 3.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 08:20 | Normal | 657 | 657.2 | 559.4 | 449.4 | 10.6 | 11 | 10.8 | 6.8 | 222 | 223 | 223 | 36.3 | 36.2 | 36.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 23399 | 1 | 46.6 | 56633.3 | 3329 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.5 | 3.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 08:25 | Normal | 665.8 | 665.7 | 556.9 | 476.5 | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 6.7 | 222 | 222.8 | 222.6 | 37.9 | 37.4 | 37.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 24208 | 1 | 49.9 | 56635.3 | 3329 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.7 | 3.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 08:30 | Normal | 658.8 | 658.8 | 557.7 | 491.4 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 6.9 | 222.6 | 223.6 | 223 | 38.6 | 39 | 38.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 24988 | 1 | 49.2 | 56637.4 | 3329 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.9 | 3.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 08:35 | Normal | 663.2 | 663.1 | 557 | 502.6 | 11.5 | 11.8 | 12 | 7 | 222.6 | 223.8 | 222.8 | 40.2 | 39.5 | 39.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 25679 | 1 | 48.6 | 56639.5 | 3329 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 6 | 6 | 4.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 08:40 | Normal | 660.2 | 660.3 | 548.8 | 517.4 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 7.1 | 223 | 224.2 | 223.6 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 26301 | 1 | 47.8 | 56641.7 | 3329 | 6 | 6.4 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.1 | 4.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 08:45 | Normal | 660.5 | 660.4 | 548.9 | 541.5 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 7.2 | 222.8 | 223.4 | 223.4 | 42.2 | 41.4 | 41.6 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 26991 | 1 | 46.9 | 56643.9 | 3329 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.3 | 4.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 08:50 | Normal | 643 | 643 | 541.8 | 550.3 | 12.6 | 13 | 13.2 | 7.5 | 222.8 | 223.8 | 223.2 | 42.5 | 42.6 | 42.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 27618 | 1 | 45.4 | 56646.2 | 3329 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.6 | 4.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 08:55 | Normal | 648.9 | 648.6 | 540.8 | 553.5 | 12.7 | 13.2 | 13.5 | 7.6 | 223 | 224.2 | 224 | 43.9 | 44 | 43.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28375 | 1 | 46 | 56648.5 | 3330 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.8 | 4.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 09:00 | Normal | 652.7 | 652.9 | 543.5 | 553.1 | 13.1 | 13.6 | 13.8 | 7.8 | 223.2 | 223.8 | 223.6 | 45.4 | 44.6 | 44.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 28988 | 1 | 47.5 | 56650.9 | 3330 | 6.9 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.8 | 7 | 4.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 09:05 | Normal | 652.9 | 652.9 | 541.4 | 547.2 | 13.3 | 13.8 | 14.1 | 8.1 | 223.2 | 224.2 | 224.2 | 46 | 45.4 | 45.7 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 29612 | 1 | 49.8 | 56653.3 | 3330 | 7 | 6.9 | 0 | 6.9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 09:10 | Normal | 649.4 | 649.4 | 541 | 543.7 | 13.6 | 14.1 | 14.3 | 8.3 | 223 | 224.4 | 224 | 47 | 46.3 | 46.4 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 30186 | 1 | 49.6 | 56655.8 | 3330 | 7 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7 | 0 | 7.2 | 7.3 | 5.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 09:15 | Normal | 644.2 | 644.1 | 541 | 549.6 | 13.9 | 14.3 | 14.5 | 8.4 | 222.8 | 224.2 | 223.8 | 47 | 47.2 | 46.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 30489 | 1 | 49 | 56658.3 | 3330 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.1 | 5.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 09:20 | Normal | 647.6 | 647.7 | 529.9 | 550.4 | 14 | 14.4 | 14.7 | 8.5 | 222.8 | 224.6 | 223.6 | 47.4 | 47.4 | 47.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 30533 | 1 | 48.1 | 56660.9 | 3330 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.4 | 5.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 09:25 | Normal | 645 | 645.1 | 529.9 | 574.5 | 14.5 | 14.7 | 15.1 | 8.3 | 223 | 223.8 | 223.6 | 49 | 48.5 | 48.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 31524 | 1 | 46.8 | 56663.5 | 3330 | 7.6 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 5.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 09:30 | Normal | 642.5 | 642.5 | 532.9 | 573.4 | 14.8 | 15 | 15.4 | 8.5 | 223.2 | 223.8 | 223.6 | 49.6 | 49.1 | 49.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 32012 | 1 | 45.1 | 56666.1 | 3330 | 7.7 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.9 | 7.7 | 5.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 09:35 | Normal | 639.2 | 639.2 | 541.1 | 578.6 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 8.6 | 223 | 223.8 | 223.8 | 50.6 | 50.1 | 49.7 | 60 | 60 | 59.98 | 32486 | 1 | 46.2 | 56668.8 | 3330 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.7 | 8 | 0 | 7.8 | 7.7 | 5.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 09:40 | Normal | 642.1 | 642.1 | 528 | 568.5 | 15.1 | 15.3 | 15.8 | 8.8 | 223.4 | 224 | 223.4 | 50.7 | 50.4 | 50.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 32749 | 1 | 48 | 56671.5 | 3330 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 8.2 | 7.9 | 5.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 09:45 | Normal | 638.4 | 638.3 | 538.3 | 574.7 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 9 | 223 | 223.6 | 224.2 | 51.8 | 51.6 | 50.9 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 33380 | 1 | 49.4 | 56674.3 | 3330 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.9 | 8 | 0 | 8.1 | 7.9 | 5.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 09:50 | Normal | 640.6 | 640.7 | 528.8 | 579.3 | 15.6 | 15.8 | 16.3 | 9 | 223.2 | 224.4 | 223.8 | 52.1 | 52.1 | 51.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 33691 | 1 | 45 | 56677.1 | 3330 | 8 | 8.1 | 0 | 7.9 | 8.2 | 0 | 8.3 | 8.1 | 5.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 09:55 | Normal | 632.3 | 632.3 | 535.9 | 601.5 | 16 | 16.2 | 16.1 | 8.6 | 223 | 224.6 | 224.2 | 52.6 | 52.4 | 51.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 33923 | 1 | 46.5 | 56679.9 | 3331 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8.2 | 8 | 5.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 10:00 | Normal | 635.3 | 635.3 | 531.1 | 602.8 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 8.8 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 53.6 | 52.9 | 52.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 34479 | 1 | 46.7 | 56682.8 | 3331 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.5 | 8.2 | 5.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 10:05 | Normal | 638.2 | 638.3 | 529.8 | 602.3 | 16.1 | 16.3 | 16.6 | 9 | 223 | 224.6 | 224.4 | 53.1 | 53.3 | 53.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 34699 | 1 | 47.1 | 56685.6 | 3331 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.5 | 8.3 | 5.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 10:10 | Normal | 630.1 | 630.1 | 513.9 | 603.5 | 16.6 | 16.8 | 17.1 | 9 | 223.4 | 225 | 223.8 | 54.2 | 54.3 | 53.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 35187 | 1 | 47.6 | 56688.6 | 3331 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.7 | 5.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 10:15 | Normal | 637.5 | 637.4 | 526.9 | 606.4 | 16.5 | 16.7 | 17 | 9.1 | 223.6 | 224.4 | 224.6 | 54.7 | 54.1 | 54.2 | 59.93 | 59.96 | 59.98 | 35408 | 1 | 48 | 56691.5 | 3331 | 8.2 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.7 | 5.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 10:20 | Normal | 633.6 | 633.6 | 523.1 | 598.7 | 16.8 | 17 | 17.3 | 9.3 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 55 | 54.7 | 54.9 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 35775 | 1 | 48.4 | 56694.5 | 3331 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.7 | 8.7 | 0 | 9.1 | 8.7 | 5.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 10:25 | Normal | 631.1 | 631.3 | 527.8 | 604.5 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 9.5 | 223.6 | 224.6 | 224.2 | 57.5 | 56.7 | 56.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 37127 | 1 | 48.8 | 56697.5 | 3331 | 8.9 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.9 | 0 | 8.9 | 9 | 5.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 10:30 | Normal | 547.6 | 550.9 | 621.6 | 612.4 | 19.6 | 19.5 | 7.6 | 10.1 | 223 | 224 | 223.4 | 51.7 | 50.7 | 50.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 32087 | 1 | 48.8 | 56699.5 | 3331 | 9.8 | 10 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 4.3 | 4.3 | 6.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 10:35 | Normal | 642.3 | 642.1 | 493.2 | 544.8 | 19.1 | 19.6 | 20.6 | 12.3 | 224.2 | 225.2 | 225.2 | 63 | 62.9 | 62.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 41404 | 1 | 48.7 | 56702 | 3331 | 10.1 | 9.8 | 0 | 9.9 | 10.1 | 0 | 10.4 | 10.4 | 7.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 10:40 | Normal | 619.8 | 619.8 | 508.2 | 413.9 | 7.3 | 10.1 | 5.7 | 4.8 | 220.6 | 222 | 221.2 | 26.4 | 26.1 | 25.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12240 | 1 | 49.1 | 56704.6 | 3331 | 3.3 | 3.8 | 0 | 4.5 | 5.2 | 0 | 3 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 10:45 | Normal | 622.5 | 621.6 | 565 | 498.9 | 21.3 | 21.7 | 14.4 | 9.4 | 223.4 | 225 | 223.8 | 63.6 | 63.7 | 63.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 38548 | 1 | 48.5 | 56706.7 | 3331 | 10.5 | 10.6 | 0 | 11.1 | 10.8 | 0 | 8.3 | 6.9 | 5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 10:50 | Normal | 635.9 | 636 | 527.6 | 537.2 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 12.2 | 223.8 | 224.6 | 224.6 | 63.7 | 63.5 | 63 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 41411 | 1 | 48.8 | 56709.9 | 3332 | 9.8 | 9.9 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.9 | 10 | 7.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 10:55 | Normal | 635 | 634.9 | 531.2 | 544.5 | 18.5 | 18.1 | 16.8 | 10.2 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 58.9 | 58.2 | 57.9 | 59.98 | 60.03 | 60 | 34976 | 1 | 49.8 | 56713.2 | 3332 | 9.4 | 9.1 | 0 | 9 | 9.1 | 0 | 8.3 | 8.5 | 6.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 11:00 | Normal | 644.5 | 644.6 | 517 | 571.1 | 20 | 20.1 | 20.3 | 11.9 | 224.2 | 225.6 | 225.4 | 64.4 | 63.9 | 63.4 | 59.99 | 60.05 | 59.99 | 41942 | 1 | 50.3 | 56716.6 | 3332 | 10 | 10.1 | 0 | 10 | 10.2 | 0 | 10.3 | 10.3 | 7.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 11:05 | Normal | 620.2 | 621.7 | 507.9 | 567.5 | 20 | 19.9 | 20.1 | 11.5 | 224.2 | 225.2 | 225 | 62.1 | 62.7 | 61.9 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 40747 | 1 | 50.7 | 56719.9 | 3332 | 10.1 | 10 | 0 | 10 | 10.1 | 0 | 10.3 | 10.3 | 6.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 11:10 | Normal | 635.4 | 635.3 | 421.1 | 350.5 | 19.6 | 19.8 | 20.8 | 15.8 | 223.8 | 225.4 | 225 | 60.1 | 59.7 | 59 | 60 | 59.97 | 59.98 | 38522 | 1 | 50.4 | 56721.9 | 3332 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10.6 | 10.6 | 8.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 11:15 | Normal | 625.7 | 625.6 | 514.7 | 535.2 | 19.5 | 19.6 | 20 | 12.6 | 223.8 | 225 | 225 | 63.5 | 62.7 | 62.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 40761 | 1 | 50.6 | 56725.3 | 3332 | 9.9 | 10 | 0 | 9.9 | 10 | 0 | 10.2 | 10.1 | 7.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 11:20 | Normal | 620.2 | 621.7 | 513.1 | 569.6 | 19.3 | 18.3 | 19.3 | 11 | 224.2 | 225.6 | 224.8 | 59.8 | 59.5 | 58.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 39852 | 1 | 51 | 56728.5 | 3332 | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.4 | 8.9 | 0 | 10 | 9.9 | 6.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 11:25 | Normal | 623.5 | 625.3 | 521.6 | 564.1 | 19.3 | 19.2 | 19 | 11.5 | 224.4 | 225.4 | 224.6 | 61.4 | 60.9 | 60.3 | 60.02 | 60.06 | 60 | 39757 | 1 | 51.3 | 56731.8 | 3332 | 9.6 | 9.8 | 0 | 9.6 | 9.8 | 0 | 10 | 9.7 | 6.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 11:30 | Normal | 693.6 | 693.6 | 383.5 | 391.6 | 3.3 | 2.5 | 17.8 | 13.2 | 219.8 | 221.2 | 221.6 | 22.3 | 22.5 | 22.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 32571 | 1 | 51.3 | 56734.2 | 3332 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 8.9 | 9.4 | 8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 11:35 | Normal | 512.2 | 500.7 | 547.3 | 325.3 | 8.3 | 5.8 | 12.1 | 7.8 | 220.4 | 221.8 | 222.2 | 24.9 | 25.3 | 24.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 15974 | 1 | 50.2 | 56735.6 | 3332 | 4.9 | 4.1 | 0 | 3.3 | 2.8 | 0 | 6.8 | 5.6 | 4.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 11:40 | Normal | 625.5 | 625.6 | 527 | 420.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 2.7 | 219 | 221 | 220.4 | 13.6 | 13.8 | 13.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8287 | 1 | 49.5 | 56736.9 | 3332 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 11:45 | Normal | 634.1 | 634.2 | 524 | 544.5 | 20 | 20 | 20.3 | 12.6 | 223.8 | 224.8 | 225.2 | 65.5 | 65.5 | 65 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 42645 | 1 | 49.3 | 56740 | 3332 | 10 | 10.2 | 0 | 10.2 | 10.3 | 0 | 10.4 | 10.3 | 7.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 11:50 | Normal | 636 | 636.1 | 470.7 | 388.2 | 20.3 | 20.1 | 21.1 | 15.3 | 223.8 | 225.4 | 225.2 | 63.1 | 62.7 | 62.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 40672 | 1 | 49.8 | 56742.2 | 3333 | 10.2 | 10.3 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.9 | 10.8 | 8.6 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 11:55 | Normal | 631.7 | 631.7 | 522.5 | 535.3 | 3.9 | 3.8 | 4.6 | 2.2 | 219.2 | 221 | 221.4 | 14.4 | 14.6 | 14.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14023 | 1 | 50.3 | 56745.5 | 3333 | 2.2 | 2 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0 | 2.7 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 12:00 | Normal | 586.2 | 586 | 499.9 | 532 | 18.3 | 16.5 | 17 | 9.9 | 223.2 | 224.6 | 225.2 | 53.5 | 52.7 | 52.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 17283 | 1 | 50.3 | 56747.7 | 3333 | 9.2 | 9.3 | 0 | 9 | 8.1 | 0 | 5.8 | 4.9 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 12:05 | Normal | 564.1 | 563 | 537.4 | 452.3 | 11.8 | 8.6 | 5.1 | 3.8 | 220.6 | 222.4 | 222.2 | 28.4 | 28.4 | 27.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 8897 | 1 | 50.6 | 56750.5 | 3333 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 12:10 | Normal | 608.4 | 609.4 | 514.5 | 541.3 | 3 | 3.1 | 3 | 1.5 | 218.4 | 220.6 | 220.2 | 11 | 10.7 | 10.6 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 6936 | 1 | 50.7 | 56753.1 | 3333 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 12:15 | Normal | 596.7 | 597.9 | 534.2 | 445.1 | 13.1 | 12.8 | 8.7 | 6 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 37.5 | 36.9 | 36.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 15690 | 1 | 50 | 56754.5 | 3333 | 5.4 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 5.5 | 0 | 4.1 | 4 | 2.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 12:20 | Normal | 687.2 | 687.1 | 534.9 | 433.7 | 7.5 | 11.8 | 5.4 | 5.2 | 221 | 221.8 | 222.2 | 32 | 31.5 | 31.8 | 60 | 60 | 60 | 13816 | 1 | 49.3 | 56755.9 | 3333 | 2.7 | 3.6 | 0 | 4.6 | 6.2 | 0 | 3 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 12:25 | Normal | 637.7 | 637.8 | 532.9 | 539.4 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 12.3 | 223.8 | 225.2 | 225 | 64.2 | 64 | 63.6 | 60.02 | 60 | 60 | 41613 | 1 | 49.5 | 56759.4 | 3333 | 9.9 | 9.9 | 0 | 10 | 10.2 | 0 | 10 | 9.9 | 7.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 12:30 | Normal | 647 | 646.9 | 391.9 | 526.4 | 19 | 19 | 19.8 | 12.1 | 223.4 | 224.8 | 225 | 59 | 59 | 58 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 37735 | 1 | 49.7 | 56761.1 | 3333 | 9.5 | 9.8 | 0 | 9.5 | 9.9 | 0 | 10 | 10.1 | 7.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 12:35 | Normal | 639.8 | 639.7 | 526.9 | 537.5 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 11 | 223.4 | 224.4 | 224.8 | 57.3 | 57.4 | 57 | 60 | 59.99 | 60 | 37404 | 1 | 50 | 56764.3 | 3333 | 9 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.9 | 0 | 9 | 9 | 6.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 12:40 | Normal | 622.7 | 622.7 | 527.9 | 531.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 219.2 | 220.8 | 220.6 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5746 | 1 | 50.6 | 56767.2 | 3333 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 12:45 | Normal | 633.4 | 633.6 | 530.2 | 533.7 | 18.6 | 18.7 | 18.4 | 11.6 | 223.2 | 224.6 | 224.2 | 60.6 | 60.2 | 59.4 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 38821 | 1 | 50.2 | 56769.3 | 3333 | 9.3 | 9.3 | 0 | 9.4 | 9.3 | 0 | 9.4 | 9.3 | 6.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 12:50 | Normal | 641.4 | 641.5 | 508.9 | 535.4 | 13.3 | 15.3 | 12.3 | 9.9 | 222.2 | 223.4 | 224 | 47.9 | 47.8 | 47.5 | 60.04 | 60.09 | 60.07 | 31336 | 1 | 50.5 | 56772.3 | 3334 | 6.2 | 6.6 | 0 | 6.8 | 7.6 | 0 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 12:55 | Normal | 631.1 | 631.3 | 518.6 | 515.5 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 11 | 222.4 | 223.6 | 223.6 | 56 | 55.9 | 55.5 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 36272 | 1 | 50.7 | 56775 | 3334 | 8.6 | 9 | 0 | 8.6 | 8.8 | 0 | 9 | 8.8 | 6.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 13:00 | Normal | 629.4 | 629.3 | 514.9 | 512.5 | 17.1 | 17.1 | 17.4 | 10.9 | 222.6 | 224.4 | 224.2 | 55.5 | 55.1 | 54.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 35663 | 1 | 51 | 56778 | 3334 | 8.6 | 8.4 | 0 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.9 | 8.8 | 6.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 13:05 | Normal | 630.5 | 630.4 | 517 | 529.5 | 17 | 17.1 | 17.3 | 10.4 | 222.6 | 224.2 | 223.6 | 55 | 54.7 | 54.6 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 35527 | 1 | 51.2 | 56781 | 3334 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.8 | 8.8 | 6.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 13:10 | Normal | 619.6 | 619.6 | 503 | 531 | 9.4 | 15.4 | 8.1 | 7.3 | 220.8 | 222 | 221.4 | 38.7 | 38.9 | 38.6 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 16472 | 1 | 51.3 | 56783.8 | 3334 | 3.9 | 4.9 | 0 | 6.6 | 8.1 | 0.1 | 3.3 | 4.4 | 4.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 13:15 | Normal | 629 | 628.9 | 520.7 | 392.3 | 16.8 | 16.8 | 17 | 12.5 | 221.4 | 223 | 222.4 | 53.6 | 53.5 | 53.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 34544 | 1 | 50.9 | 56786 | 3334 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.7 | 7.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 13:20 | Normal | 605.1 | 606.8 | 498.1 | 485.7 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 10.6 | 221.8 | 222.4 | 223 | 51.8 | 51.2 | 51.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 33410 | 1 | 50.9 | 56788.7 | 3334 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.7 | 8.5 | 6.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 13:25 | Normal | 626.8 | 626.9 | 524.8 | 515.3 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 9.2 | 221.2 | 222.2 | 221.8 | 49.9 | 49.6 | 49.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 31846 | 1 | 50.8 | 56791.4 | 3334 | 7.9 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.7 | 0 | 8 | 7.9 | 5.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 13:30 | Normal | 611.8 | 611.7 | 468.9 | 376.4 | 3 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 217.6 | 218.4 | 218.6 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 7355 | 1 | 50.2 | 56792.8 | 3334 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 13:35 | Normal | 627.5 | 627.6 | 556.2 | 538.7 | 3.3 | 4 | 5.1 | 3.2 | 217.8 | 218.8 | 219.2 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8299 | 1 | 49 | 56794.7 | 3334 | 1.7 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 13:40 | Normal | 664.9 | 665 | 559.9 | 555.7 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 6.9 | 221.4 | 223 | 222.8 | 50.4 | 50.5 | 50.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 32522 | 1 | 47.5 | 56795.5 | 3334 | 7.8 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.6 | 7.7 | 5.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 13:45 | Normal | 612.3 | 613 | 529.5 | 475 | 8.8 | 6.6 | 3.8 | 2.1 | 218.8 | 220.2 | 219.8 | 22.6 | 22.5 | 22 | 59.98 | 59.99 | 60 | 8632 | 1 | 46.9 | 56797.7 | 3334 | 3.9 | 3.7 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 13:50 | Normal | 657.7 | 657.8 | 545.8 | 389.3 | 14.7 | 15 | 15.1 | 10.1 | 221 | 222 | 222 | 49.4 | 48.9 | 48.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 31551 | 1 | 45.9 | 56799.1 | 3335 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7.6 | 6.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 13:55 | Normal | 652.1 | 652.1 | 542 | 426.5 | 13.6 | 13.8 | 14 | 8.5 | 220.6 | 221.6 | 221.4 | 45.6 | 45.2 | 45 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 29100 | 1 | 46 | 56801.6 | 3335 | 6.9 | 7 | 0 | 7 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7 | 5.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 14:00 | Normal | 657.3 | 657.3 | 536.1 | 427.5 | 13.1 | 13.4 | 13.8 | 7.8 | 220.4 | 221.4 | 221.4 | 44.2 | 43.7 | 43.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 28000 | 1 | 46.4 | 56804 | 3335 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 14:05 | Normal | 639 | 639 | 543.6 | 420.2 | 13.5 | 13.7 | 13.5 | 7.3 | 220.2 | 221.4 | 221.6 | 43.4 | 43.1 | 42.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 27620 | 1 | 46.5 | 56806.3 | 3335 | 6.8 | 7 | 0 | 6.9 | 7 | 0 | 7 | 6.8 | 5.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 14:10 | Normal | 639.4 | 639.6 | 531.4 | 333 | 13 | 13.1 | 13.3 | 8.8 | 220.4 | 221.2 | 221.6 | 41.7 | 41.9 | 41.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 26710 | 1 | 46.5 | 56808.5 | 3335 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.6 | 5.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 14:15 | Normal | 639.9 | 639.9 | 536 | 329.5 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 7.5 | 219.6 | 220.4 | 220.4 | 39.7 | 39.6 | 39.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 25343 | 1 | 46.4 | 56810.7 | 3335 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.7 | 0 | 6.2 | 6.3 | 5.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 14:20 | Normal | 589.6 | 591 | 488.3 | 347.5 | 1.8 | 2 | 2.4 | 1.5 | 217 | 218.2 | 217.8 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 5178 | 1 | 46.2 | 56812.4 | 3335 | 1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 14:25 | Normal | 640.5 | 640.6 | 532.9 | 421.6 | 11.8 | 12 | 12.2 | 5.3 | 219.6 | 220 | 220.4 | 38.1 | 37.7 | 37.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 24118 | 1 | 45.4 | 56814.1 | 3335 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6 | 4.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 14:30 | Normal | 639.8 | 639.9 | 532.9 | 456.4 | 11.7 | 11.8 | 12.1 | 5 | 219.2 | 220.4 | 220 | 37.4 | 37.5 | 37.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 24112 | 1 | 45.2 | 56816.1 | 3335 | 5.9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6.3 | 6.1 | 4.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 14:35 | Normal | 644.9 | 644.9 | 537.8 | 466.5 | 11.8 | 12.1 | 12.3 | 4.1 | 219.8 | 220.2 | 220.6 | 38.1 | 37.6 | 37.3 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 24116 | 1 | 49.2 | 56817.6 | 3335 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.1 | 3.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 14:40 | Normal | 651.3 | 651.2 | 541.2 | 412.7 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 5 | 220.6 | 221.4 | 221.2 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 23439 | 1 | 49.8 | 56819.6 | 3335 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.9 | 4.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 14:45 | Normal | 642.4 | 642.2 | 545.7 | 407.2 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 4 | 219.8 | 220.8 | 220.8 | 33.9 | 33.8 | 33.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21550 | 1 | 48.9 | 56821.4 | 3335 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.2 | 3.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 14:50 | Normal | 642.8 | 642.9 | 538 | 380.5 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 3.7 | 220 | 220.4 | 220.8 | 33.3 | 33.2 | 32.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 20760 | 1 | 48.1 | 56823.2 | 3336 | 5.3 | 5.7 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.5 | 5.3 | 3.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 14:55 | Normal | 645.6 | 645.6 | 536.7 | 350.3 | 10.4 | 10.3 | 10.9 | 3 | 219.8 | 221 | 220.2 | 32.5 | 32.1 | 31.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20289 | 1 | 47.2 | 56824.9 | 3336 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.4 | 4.9 | 0 | 5.4 | 5.4 | 2.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 15:00 | Normal | 626.5 | 626.5 | 541.8 | 340.5 | 9.8 | 9.3 | 10.1 | 2 | 220.6 | 220.8 | 220.4 | 29.2 | 28.9 | 28.6 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 18207 | 1 | 46 | 56826.5 | 3336 | 5.1 | 5 | 0 | 5 | 4.2 | 0 | 5.2 | 5 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 15:05 | Normal | 622.8 | 622.8 | 543.9 | 422.7 | 9.3 | 8.6 | 9.6 | 1.5 | 219.6 | 220.4 | 220.4 | 27.4 | 27 | 26.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 17025 | 1 | 45.1 | 56828 | 3336 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.8 | 3.9 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 15:10 | Normal | 646.9 | 646.8 | 548.8 | 456.3 | 8.7 | 7.4 | 9 | 1.2 | 219.8 | 221 | 220.4 | 25.9 | 25.3 | 25.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 16127 | 1 | 45.9 | 56829.3 | 3336 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.6 | 2.8 | 0 | 4.7 | 4.5 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 15:15 | Normal | 635.8 | 635.9 | 548.9 | 481 | 8 | 5.8 | 8.3 | 0.8 | 219.4 | 220.2 | 219.6 | 22.6 | 22.3 | 22.1 | 60 | 59.99 | 60 | 14082 | 1 | 47.2 | 56830.6 | 3336 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.2 | 1.7 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 15:20 | Normal | 655.9 | 655.8 | 552.9 | 407.6 | 7.2 | 4.5 | 7.4 | 0.8 | 218.6 | 219.6 | 219.2 | 20.3 | 19.9 | 19.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 12563 | 1 | 48.8 | 56831.7 | 3336 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.7 | 0.9 | 0 | 3.8 | 3.4 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 15:25 | Normal | 621.2 | 621.2 | 510 | 478.6 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 216.8 | 217.6 | 217.4 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 2255 | 1 | 49.8 | 56832 | 3336 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 15:30 | Normal | 696.4 | 696.3 | 461 | 377.5 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 216.6 | 218.2 | 217.8 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3687 | 1 | 49.1 | 56832.2 | 3336 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 15:35 | Normal | 674.8 | 674.6 | 516 | 325.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 217.6 | 218.6 | 218.4 | 6 | 5.6 | 5.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3250 | 1 | 48.2 | 56832.4 | 3336 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 15:40 | Normal | 687.6 | 687.5 | 562 | 396.7 | 5.5 | 3.6 | 4 | 0.6 | 218.6 | 219.2 | 219.2 | 15.2 | 14.7 | 14.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 9384 | 1 | 46.7 | 56833.2 | 3336 | 3 | 3.3 | 0 | 3 | 0.9 | 0 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 15:45 | Normal | 673.7 | 673.6 | 562.9 | 440.7 | 4.8 | 2.7 | 2.9 | 0.5 | 217.4 | 219 | 218.6 | 12.2 | 12.2 | 12 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 7744 | 1 | 47.5 | 56833.9 | 3336 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.2 | 0.7 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 15:50 | Normal | 640.5 | 640.5 | 499.7 | 490.9 | 4.5 | 2.5 | 2.9 | 0.4 | 217.2 | 218.6 | 218.2 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 6979 | 1 | 49.3 | 56834.5 | 3337 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 15:55 | Normal | 639.9 | 639.8 | 516.2 | 424.1 | 4 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 217 | 217.8 | 218 | 8.2 | 8 | 7.9 | 60 | 60.01 | 60 | 5114 | 1 | 47.8 | 56835 | 3337 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 16:00 | Normal | 667.5 | 667.4 | 547.9 | 431.6 | 3.6 | 0.6 | 1 | 0.5 | 215.8 | 217 | 216.4 | 7.3 | 7 | 6.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 4509 | 1 | 45.2 | 56835.4 | 3337 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 16:05 | Normal | 637.4 | 637.3 | 541.7 | 440.9 | 3.1 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 216 | 217.4 | 216.4 | 6.7 | 6.4 | 6 | 60 | 60 | 60 | 3986 | 1 | 49.5 | 56835.7 | 3337 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 16:10 | Normal | 640.5 | 640.5 | 544.9 | 479.9 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 215.8 | 217 | 216.4 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3187 | 1 | 47.9 | 56836 | 3337 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 16:15 | Normal | 649.3 | 649.4 | 530.8 | 418.8 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 218 | 218.8 | 218.8 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2613 | 1 | 45.8 | 56836.3 | 3337 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 16:20 | Normal | 621 | 621 | 549 | 421.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 218.4 | 219.4 | 219 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 60 | 60 | 60 | 1934 | 1 | 48.9 | 56836.5 | 3337 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 16:25 | Normal | 632.3 | 632.4 | 531.1 | 390.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 218 | 220.2 | 218.6 | 3.2 | 3 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1762 | 1 | 46 | 56836.6 | 3337 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 16:30 | Normal | 629.1 | 629.2 | 516 | 481 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 218.2 | 218.6 | 218.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 1679 | 1 | 49.2 | 56836.8 | 3337 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 16:35 | Normal | 633.2 | 633.2 | 521.9 | 399.9 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 218.2 | 219 | 218.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1670 | 1 | 46.3 | 56836.9 | 3337 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 16:40 | Normal | 624.6 | 624.6 | 504.6 | 454.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 218 | 219.4 | 220.4 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1703 | 1 | 49.1 | 56837 | 3337 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 16:45 | Normal | 647.1 | 647.1 | 530.9 | 437.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 218.4 | 219.4 | 219.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1774 | 1 | 45.2 | 56837.2 | 3337 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 16:50 | Normal | 632 | 632 | 517.9 | 421.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 218.6 | 219.6 | 219.4 | 3.2 | 3 | 2.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1770 | 1 | 48.7 | 56837.3 | 3338 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 16:55 | Normal | 643.2 | 643.2 | 515 | 445.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 218.8 | 220 | 219.8 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1661 | 1 | 49.9 | 56837.5 | 3338 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 17:00 | Normal | 626.1 | 626.1 | 508.1 | 445.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 219 | 220.2 | 219.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1508 | 1 | 47.5 | 56837.6 | 3338 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 17:05 | Normal | 624.9 | 625 | 536.1 | 452.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 220.4 | 220.2 | 2.5 | 2 | 2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1324 | 1 | 49.3 | 56837.7 | 3338 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 17:10 | Normal | 628.5 | 628.5 | 523 | 430.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 219.4 | 220.4 | 220.2 | 2.2 | 1.7 | 2 | 60.01 | 60 | 60 | 1128 | 1 | 47.3 | 56837.8 | 3338 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 17:15 | Normal | 618.1 | 618.1 | 520.7 | 379.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 220.6 | 220 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1005 | 1 | 48.2 | 56837.9 | 3338 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 17:20 | Normal | 624.1 | 624.1 | 514.9 | 382.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219.6 | 220.8 | 220.4 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 948 | 1 | 49.4 | 56838 | 3338 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 17:25 | Normal | 618.2 | 618.2 | 497.1 | 343.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.8 | 221 | 221.6 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 838 | 1 | 50 | 56838.1 | 3338 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 17:30 | Normal | 620 | 620 | 500.9 | 448.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.8 | 221.4 | 1.6 | 1.2 | 1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 691 | 1 | 47.8 | 56838.1 | 3338 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 17:35 | Normal | 610.7 | 609.9 | 449.7 | 405.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.4 | 221.4 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 60 | 60.02 | 60 | 491 | 1 | 49.2 | 56838.2 | 3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 17:40 | Normal | 482.6 | 472.5 | 399.9 | 348.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221.4 | 220.8 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 428 | 1 | 49.8 | 56838.2 | 3338 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 17:45 | Normal | 397.1 | 349.6 | 292 | 259.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221.2 | 220.2 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 445 | 1 | 49.8 | 56838.3 | 3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-22 17:50 | Normal | 270.3 | 194.9 | 204 | 164.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 221 | 220.2 | 1.3 | 0.8 | 1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 439 | 1 | 47.8 | 56838.3 | 3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0