## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-29 05:47 | Wait | 439 | 439.7 | 439 | 440 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.4 | 220.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 27.4 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 05:48 | Wait | 451 | 451.8 | 451.1 | 452.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.6 | 223 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 28.8 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 05:49 | Wait | 461 | 461.8 | 461.1 | 462.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 223.6 | 223.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 30 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 05:50 | Wait | 468.9 | 470.1 | 469.4 | 470.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.4 | 222.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 30.3 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 05:51 | Wait | 475 | 477.3 | 476.4 | 477.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.8 | 223.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 31.3 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 05:52 | Wait | 480.4 | 483.6 | 482.9 | 483.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 223.8 | 223.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 32.1 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 05:53 | Normal | 485.8 | 429.5 | 496.3 | 496 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.6 | 223.6 | 222.6 | 1 | 1 | 1.1 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 4 | 1 | 31.4 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 05:54 | Normal | 227.2 | 416.3 | 444.2 | 408.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.8 | 223.4 | 222.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 28 | 1 | 32.5 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 05:55 | Normal | 226.3 | 403.6 | 475.3 | 407.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.8 | 223.4 | 222.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 23 | 1 | 33.2 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 05:56 | Normal | 182.1 | 348.7 | 479.4 | 408.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.4 | 223.6 | 222.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 20 | 1 | 33.7 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 05:57 | Normal | 167.5 | 367.3 | 467.2 | 413.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.6 | 223.8 | 222.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 55 | 1 | 34.2 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 05:58 | Normal | 188.2 | 385.5 | 445.4 | 408.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 225 | 223.8 | 222.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 74 | 1 | 34.6 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 05:59 | Normal | 197.6 | 356.2 | 457.2 | 414.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 225.2 | 223.6 | 222.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 90 | 1 | 35 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:00 | Normal | 209.4 | 330.6 | 450.2 | 411 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 225.6 | 223.8 | 222.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 100 | 1 | 35.4 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:01 | Normal | 199 | 390.3 | 443.3 | 410.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 225.4 | 223.2 | 222.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 117 | 1 | 35.7 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:02 | Normal | 208.3 | 444.3 | 469.4 | 416.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 225.4 | 223.8 | 222.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 141 | 1 | 36 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:03 | Normal | 199.8 | 476.2 | 449.3 | 416.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 225 | 223.2 | 222.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 160 | 1 | 36.3 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:04 | Normal | 215 | 449.3 | 504.5 | 413.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 224.6 | 223.4 | 222.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 87 | 1 | 36.5 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:05 | Normal | 231.3 | 461.3 | 480.5 | 434.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 225.2 | 223 | 222 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 201 | 1 | 36.8 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:06 | Normal | 200.6 | 481.5 | 497.5 | 411.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 224.6 | 223.4 | 222.4 | 0.9 | 1.2 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 181 | 1 | 37.1 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:07 | Normal | 200.1 | 497.4 | 475.4 | 426.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 224.6 | 223.4 | 222 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 179 | 1 | 37.3 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:08 | Normal | 199.7 | 498.2 | 496.3 | 428.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 224.8 | 223.2 | 222.6 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 59.99 | 60 | 193 | 1 | 37.5 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:09 | Normal | 240.4 | 506.2 | 479.2 | 426 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 225 | 222.8 | 222.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 232 | 1 | 37.8 | 38193.8 | 3389 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:10 | Normal | 311.5 | 511.3 | 492.5 | 389.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 224.4 | 223.2 | 222.4 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 268 | 1 | 38 | 38193.8 | 3389 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:11 | Normal | 338.3 | 515.4 | 503.5 | 350.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 224.8 | 222.8 | 221.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 312 | 1 | 38.2 | 38193.8 | 3389 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:12 | Normal | 358.6 | 516.4 | 478.5 | 315.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.6 | 223 | 222 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 293 | 1 | 38.4 | 38193.8 | 3389 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:13 | Normal | 393.3 | 533 | 495.3 | 306.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.6 | 223.6 | 221.8 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 327 | 1 | 38.6 | 38193.8 | 3389 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:14 | Normal | 428.7 | 534.9 | 510.5 | 280.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.4 | 223.4 | 222.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 370 | 1 | 38.8 | 38193.9 | 3389 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:15 | Normal | 499.5 | 444.6 | 491.4 | 256.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 225 | 223 | 221.8 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 521 | 1 | 38.9 | 38193.9 | 3389 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:16 | Normal | 499.8 | 515.3 | 489.6 | 254.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 224.4 | 223.2 | 222 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60 | 544 | 1 | 39.1 | 38193.9 | 3389 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:17 | Normal | 519.6 | 493.3 | 499.2 | 235.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 224.8 | 223.2 | 222.4 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 616 | 1 | 39.3 | 38193.9 | 3389 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:18 | Normal | 524.4 | 512.4 | 477.9 | 231.8 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 224.6 | 222.8 | 222.2 | 2 | 2.2 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 652 | 1 | 39.5 | 38193.9 | 3389 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:19 | Normal | 518.8 | 512.5 | 478.5 | 282.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 224.8 | 223.4 | 222.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 703 | 1 | 39.6 | 38193.9 | 3389 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:20 | Normal | 512.6 | 513.3 | 510.4 | 269.6 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 224.6 | 223.4 | 222 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 770 | 1 | 39.8 | 38193.9 | 3389 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:21 | Normal | 508.6 | 515.3 | 505.4 | 377.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 222.8 | 222.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 833 | 1 | 39.9 | 38193.9 | 3389 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:22 | Normal | 504.9 | 507.5 | 489.3 | 406.4 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 222.8 | 222 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 901 | 1 | 40.1 | 38193.9 | 3389 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:25 | Normal | 504.8 | 529.2 | 486.6 | 376.8 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 224.2 | 222.8 | 222.2 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1034 | 1 | 40.3 | 38194 | 3389 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:26 | Normal | 505.7 | 504.3 | 506.6 | 399.9 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 224.6 | 223.2 | 222.2 | 3.1 | 3.3 | 3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1109 | 1 | 40.4 | 38194 | 3389 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:27 | Normal | 513.8 | 528.5 | 501.4 | 451.7 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 224.8 | 223 | 221.8 | 3.1 | 3.1 | 3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1147 | 1 | 40.5 | 38194 | 3389 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:28 | Normal | 507.7 | 523.4 | 502.4 | 480.8 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 224 | 223 | 222 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1224 | 1 | 40.7 | 38194 | 3389 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:29 | Normal | 516 | 532.5 | 512.7 | 467.8 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 224.2 | 222.8 | 222.2 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1294 | 1 | 40.8 | 38194.1 | 3389 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:31 | Normal | 510.8 | 508.6 | 516.5 | 480.7 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 224.8 | 223.2 | 222.2 | 4 | 4 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60 | 1414 | 1 | 41.1 | 38194.1 | 3389 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:32 | Normal | 517.7 | 524.3 | 518.6 | 488.9 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 224.6 | 223.2 | 221.8 | 4.1 | 4.2 | 4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 1476 | 1 | 41.2 | 38194.1 | 3389 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:33 | Normal | 544 | 520.4 | 481.3 | 473.4 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 224.6 | 223.2 | 222.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1581 | 1 | 41.4 | 38194.2 | 3389 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:34 | Normal | 520.7 | 531.4 | 505 | 472.4 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 224.2 | 222.8 | 222 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1640 | 1 | 41.5 | 38194.2 | 3389 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:35 | Normal | 520.9 | 519.4 | 494.6 | 472.9 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 224.6 | 223.4 | 222 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1747 | 1 | 41.6 | 38194.2 | 3389 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:36 | Normal | 523.8 | 520.4 | 475 | 483.5 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 224.8 | 223.4 | 222 | 5 | 5 | 4.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1825 | 1 | 41.7 | 38194.2 | 3389 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:37 | Normal | 508.8 | 518.4 | 487.5 | 502.8 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 224.8 | 223.2 | 221.8 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 60 | 60 | 60 | 1910 | 1 | 41.9 | 38194.3 | 3389 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:38 | Normal | 509.9 | 520.6 | 480.6 | 510.1 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 224.4 | 223 | 222.2 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 60 | 60 | 60 | 1985 | 1 | 42 | 38194.3 | 3390 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:39 | Normal | 507.8 | 521.4 | 500.7 | 504.9 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 224.6 | 223.6 | 222.4 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2076 | 1 | 42.1 | 38194.3 | 3390 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:40 | Normal | 516.8 | 523.3 | 522.5 | 504.3 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 224.6 | 223.2 | 222.6 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 60 | 60.01 | 60 | 2129 | 1 | 42.3 | 38194.4 | 3390 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:41 | Normal | 517.9 | 523.5 | 522.3 | 491.6 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 224.6 | 223.6 | 222.4 | 6 | 6.2 | 6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2242 | 1 | 42.5 | 38194.4 | 3390 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:42 | Normal | 523.7 | 506.1 | 507 | 511.7 | 0.8 | 2 | 1 | 0.5 | 224.8 | 223.6 | 222.8 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2323 | 1 | 42.6 | 38194.4 | 3390 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:43 | Normal | 526.9 | 529.5 | 503.5 | 513.8 | 0.8 | 2 | 1 | 0.6 | 224.2 | 223.8 | 222.2 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2425 | 1 | 42.7 | 38194.5 | 3390 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:44 | Normal | 528.7 | 530.4 | 515.4 | 513.7 | 0.8 | 2 | 1 | 0.6 | 224.4 | 223.4 | 222.4 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2513 | 1 | 42.9 | 38194.5 | 3390 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:45 | Normal | 518.9 | 522.4 | 510.1 | 497.5 | 1 | 2.1 | 1 | 0.7 | 224.6 | 223 | 222.4 | 7 | 7.1 | 6.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2591 | 1 | 43.1 | 38194.6 | 3390 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:46 | Normal | 537.2 | 515.4 | 517.5 | 518.8 | 0.8 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 225 | 223.6 | 222.2 | 7 | 7.1 | 7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2634 | 1 | 43.2 | 38194.6 | 3390 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:47 | Normal | 523.9 | 519.6 | 531.3 | 527.1 | 1 | 2.3 | 1 | 0.8 | 224.8 | 223.8 | 222.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2759 | 1 | 43.4 | 38194.7 | 3390 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:48 | Normal | 523.7 | 506.3 | 515.2 | 495.5 | 1 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 224.6 | 223.6 | 222.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2836 | 1 | 43.5 | 38194.7 | 3390 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:49 | Normal | 516.7 | 531.3 | 531.9 | 525.2 | 1 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 224.6 | 223.4 | 221.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2929 | 1 | 43.7 | 38194.8 | 3390 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:50 | Normal | 528.8 | 521.4 | 513.9 | 507.3 | 1.1 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 225 | 223 | 222.6 | 8.1 | 8.1 | 8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2993 | 1 | 43.8 | 38194.8 | 3390 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:51 | Normal | 538.7 | 527.4 | 519.4 | 499.7 | 1 | 2.5 | 1.3 | 1 | 224.6 | 223.6 | 222.4 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3095 | 1 | 44 | 38194.9 | 3390 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:52 | Normal | 537.7 | 527.3 | 513.2 | 516.5 | 1.1 | 2.6 | 1.3 | 1 | 224.6 | 223 | 222.6 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3173 | 1 | 44.1 | 38194.9 | 3390 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:53 | Normal | 518.8 | 535.5 | 532.4 | 492.8 | 1.1 | 2.6 | 1.3 | 1 | 225.2 | 223.4 | 222.6 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3246 | 1 | 44.2 | 38195 | 3390 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:54 | Normal | 530.9 | 525.5 | 510.4 | 515.5 | 1.1 | 2.7 | 1.4 | 1 | 225.2 | 223.8 | 222.8 | 9 | 9.1 | 8.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3362 | 1 | 44.3 | 38195 | 3390 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:55 | Normal | 520.7 | 533.2 | 524.2 | 512.5 | 1.2 | 2.7 | 1.4 | 1.1 | 225 | 224 | 222.4 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3450 | 1 | 44.4 | 38195.1 | 3390 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:56 | Normal | 524.5 | 531.3 | 516.3 | 513.4 | 1.2 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 224.6 | 223.4 | 222.6 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3549 | 1 | 44.5 | 38195.1 | 3390 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:57 | Normal | 514.8 | 525.4 | 529.4 | 523.7 | 1.3 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 224.8 | 223.4 | 222.4 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3642 | 1 | 44.7 | 38195.2 | 3390 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:58 | Normal | 514 | 536.3 | 502.4 | 523.2 | 1.3 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 225.2 | 223.6 | 222.2 | 10.1 | 10 | 9.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3732 | 1 | 44.8 | 38195.3 | 3390 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 06:59 | Normal | 518.8 | 530.4 | 519.1 | 524.4 | 1.3 | 3 | 1.5 | 1.3 | 224.8 | 223.6 | 221.8 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3836 | 1 | 44.9 | 38195.3 | 3390 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:00 | Normal | 528.9 | 526.2 | 512.4 | 530.4 | 1.3 | 3.1 | 1.6 | 1.3 | 224.2 | 223 | 222 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 60 | 60 | 60 | 3928 | 1 | 45 | 38195.4 | 3390 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0.2 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:01 | Normal | 513.8 | 528.4 | 520.6 | 528 | 1.4 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | 224.4 | 223.2 | 222 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4009 | 1 | 45.2 | 38195.5 | 3390 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.3 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:02 | Normal | 510.9 | 527.3 | 520.1 | 515.6 | 1.5 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 224.8 | 223.2 | 222.2 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4125 | 1 | 45.3 | 38195.5 | 3390 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.3 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:03 | Normal | 511.8 | 516.6 | 516.5 | 518.9 | 1.5 | 3.3 | 1.7 | 1.5 | 224.2 | 223.4 | 221.6 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 4199 | 1 | 45.4 | 38195.6 | 3390 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.3 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:04 | Normal | 537.8 | 527.4 | 526.8 | 508.2 | 1.5 | 3.2 | 1.8 | 1.5 | 224 | 223 | 221.8 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 4300 | 1 | 45.5 | 38195.7 | 3390 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0.4 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:05 | Normal | 526.6 | 530.3 | 512.1 | 528.9 | 1.5 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 223.6 | 223 | 221.6 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 4406 | 1 | 45.6 | 38195.7 | 3390 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:06 | Normal | 510.8 | 528.9 | 508.2 | 507.4 | 1.6 | 3.5 | 1.9 | 1.6 | 224 | 223.2 | 221.8 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 4492 | 1 | 45.7 | 38195.8 | 3390 | 1.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.4 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:07 | Normal | 514.7 | 520.5 | 480 | 521.5 | 1.6 | 3.5 | 2 | 1.6 | 224 | 223 | 222 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 4491 | 1 | 45.9 | 38195.9 | 3390 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1 | 0.4 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:08 | Normal | 509.8 | 524.4 | 487.5 | 517.8 | 1.6 | 3.6 | 2 | 1.7 | 224.4 | 223.2 | 222.4 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4627 | 1 | 46 | 38196 | 3390 | 1.7 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.4 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:11 | Normal | 521.8 | 517.5 | 514.8 | 525.2 | 1.7 | 3.9 | 2 | 1.9 | 223.6 | 223.6 | 221.8 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 4909 | 1 | 46.4 | 38196.2 | 3390 | 1.6 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.5 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:11 | Normal | 515.8 | 522.4 | 509.5 | 525.9 | 1.7 | 3.8 | 2.1 | 2 | 224 | 223.2 | 221.4 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5017 | 1 | 46.5 | 38196.3 | 3390 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:12 | Normal | 521.8 | 518.6 | 524.1 | 521.7 | 1.8 | 4 | 2.1 | 2 | 224 | 223 | 221.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5102 | 1 | 46.6 | 38196.3 | 3390 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.5 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:13 | Normal | 519.8 | 523.4 | 514.7 | 534.1 | 1.8 | 4 | 2.1 | 2 | 224 | 223.4 | 222.2 | 14 | 14.1 | 14 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5215 | 1 | 46.8 | 38196.4 | 3390 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:14 | Normal | 522.8 | 514.4 | 521.2 | 525.5 | 1.8 | 4.1 | 2.1 | 2 | 223.6 | 222.8 | 221.8 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5279 | 1 | 46.9 | 38196.5 | 3390 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:15 | Normal | 493.9 | 518.6 | 537.5 | 524.8 | 2 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 224 | 223 | 221.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5354 | 1 | 47.1 | 38196.6 | 3390 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 1 | 1 | 1.4 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:16 | Normal | 527.7 | 515.4 | 515.3 | 526.5 | 1.9 | 4.3 | 2.3 | 2.1 | 223.6 | 222.8 | 221.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5489 | 1 | 47.2 | 38196.7 | 3390 | 1.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:17 | Normal | 515 | 514.4 | 526.9 | 522.6 | 2 | 4.3 | 2.3 | 2.2 | 223.6 | 222.8 | 222 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5592 | 1 | 47.4 | 38196.8 | 3390 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:18 | Normal | 511.8 | 515.4 | 515 | 527.4 | 2 | 4.4 | 2.4 | 2.1 | 224.2 | 223.4 | 221.8 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5705 | 1 | 47.5 | 38196.9 | 3390 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:19 | Normal | 512.9 | 516.4 | 522.5 | 520.9 | 2.1 | 4.5 | 2.4 | 2.3 | 224.2 | 223 | 221.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5797 | 1 | 47.7 | 38197 | 3390 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:20 | Normal | 512.7 | 520.4 | 529.9 | 519.4 | 2.1 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 223.8 | 223.2 | 221.6 | 16 | 16.1 | 15.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5910 | 1 | 47.8 | 38197.1 | 3390 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:21 | Normal | 516.9 | 512.5 | 523.5 | 523.8 | 2.1 | 4.7 | 2.5 | 2.4 | 224.2 | 223 | 221.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 6013 | 1 | 47.9 | 38197.2 | 3390 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:22 | Normal | 510.9 | 513.5 | 518.7 | 516.1 | 2.1 | 4.8 | 2.6 | 2.6 | 223.6 | 222.4 | 221.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6092 | 1 | 48.1 | 38197.3 | 3390 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:23 | Normal | 514.9 | 509.5 | 528.2 | 516.8 | 2.2 | 4.9 | 2.6 | 2.6 | 223.8 | 223 | 221.8 | 16.7 | 16.9 | 16.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6212 | 1 | 48.2 | 38197.4 | 3390 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:24 | Normal | 511.8 | 509.5 | 523.6 | 524.9 | 2.2 | 5 | 2.7 | 2.6 | 223.6 | 223 | 221.8 | 17.1 | 17.1 | 17 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6327 | 1 | 48.4 | 38197.5 | 3390 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:25 | Normal | 513.8 | 513.5 | 516.8 | 524 | 2.3 | 5 | 2.8 | 2.7 | 224.2 | 223.2 | 221.6 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6426 | 1 | 48.5 | 38197.6 | 3390 | 2.2 | 0.1 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:26 | Normal | 514.9 | 512.5 | 513.9 | 513.2 | 2.3 | 5 | 2.8 | 2.8 | 224 | 223.2 | 221.2 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6552 | 1 | 48.7 | 38197.7 | 3390 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:27 | Normal | 510.6 | 514.4 | 516.3 | 508.6 | 2.3 | 5.1 | 2.9 | 2.8 | 223.4 | 223 | 221.8 | 18 | 18.1 | 18 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6659 | 1 | 48.8 | 38197.8 | 3390 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:28 | Normal | 509.6 | 511 | 512.6 | 520.5 | 2.5 | 5.2 | 3 | 2.9 | 224.2 | 223.2 | 221.6 | 18.4 | 18.5 | 18.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 6809 | 1 | 49 | 38197.9 | 3390 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:29 | Normal | 510.7 | 516.2 | 525.3 | 522.5 | 2.5 | 5.3 | 2.9 | 3 | 223.8 | 223 | 221.2 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 6903 | 1 | 49.1 | 38198 | 3390 | 2.5 | 0 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:30 | Normal | 508.7 | 515.5 | 519.5 | 518.8 | 2.5 | 5.2 | 3 | 3 | 223.4 | 222.6 | 221.8 | 19.1 | 19 | 18.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 6984 | 1 | 49.2 | 38198.2 | 3390 | 2.4 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:31 | Normal | 509.8 | 495.4 | 512.7 | 513 | 2.5 | 5.4 | 3.1 | 3.1 | 224 | 223.2 | 221.6 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 7089 | 1 | 49.4 | 38198.3 | 3390 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:32 | Normal | 508.8 | 500.4 | 519.1 | 514.6 | 2.5 | 5.4 | 3.1 | 3.1 | 223.6 | 222.8 | 221.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 7134 | 1 | 49.5 | 38198.4 | 3390 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:33 | Normal | 504.9 | 514.5 | 512 | 520.2 | 2.6 | 5.5 | 3.2 | 3.2 | 223.2 | 222.8 | 221.4 | 19.9 | 20 | 19.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7340 | 1 | 49.7 | 38198.5 | 3390 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:34 | Normal | 508.7 | 521.4 | 502.6 | 515.9 | 2.6 | 5.5 | 3.3 | 3.3 | 223.8 | 223.4 | 221.4 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7439 | 1 | 49.8 | 38198.6 | 3390 | 2.6 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:35 | Normal | 506.8 | 518.4 | 509.1 | 514.3 | 2.7 | 5.6 | 3.4 | 3.4 | 223.4 | 222.4 | 221.4 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7572 | 1 | 50 | 38198.8 | 3390 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:36 | Normal | 507.1 | 493.5 | 507.7 | 514.1 | 2.7 | 5.8 | 3.4 | 3.4 | 223.2 | 222.6 | 221.4 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7528 | 1 | 44.8 | 38198.9 | 3390 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:37 | Normal | 516.5 | 507.6 | 510.1 | 518.5 | 2.7 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 223.2 | 222.6 | 221.4 | 20.5 | 20.6 | 20.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7538 | 1 | 46.5 | 38199 | 3391 | 2.5 | 0 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:38 | Normal | 505.9 | 516.4 | 515.4 | 512.6 | 2.8 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 223.2 | 222.2 | 221.2 | 21.1 | 21.1 | 21 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7787 | 1 | 47.3 | 38199.1 | 3391 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.4 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:39 | Normal | 515.4 | 509.4 | 511.2 | 511.5 | 2.7 | 6 | 3.6 | 3.6 | 223.2 | 222.6 | 221 | 21.3 | 21.4 | 21.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7903 | 1 | 47.9 | 38199.3 | 3391 | 2.7 | 0 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.4 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:40 | Normal | 515.9 | 516.6 | 514.7 | 506.1 | 2.8 | 5.9 | 3.6 | 3.6 | 223.2 | 222.8 | 221.4 | 21.6 | 21.7 | 21.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8006 | 1 | 48.4 | 38199.4 | 3391 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:41 | Normal | 510.9 | 510.6 | 520.8 | 518.2 | 2.8 | 6.1 | 3.6 | 3.6 | 223.4 | 222.8 | 221.2 | 21.9 | 22 | 21.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8104 | 1 | 48.8 | 38199.5 | 3391 | 2.8 | 0 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:42 | Normal | 501.8 | 516.5 | 504.3 | 514.6 | 2.9 | 6 | 3.8 | 3.7 | 223 | 222.2 | 221.2 | 22.2 | 22.1 | 22 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8183 | 1 | 49.1 | 38199.7 | 3391 | 2.9 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:44 | Normal | 505.6 | 514.3 | 498.7 | 514.1 | 2.9 | 6.1 | 3.9 | 3.8 | 223.2 | 222.4 | 221.2 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8290 | 1 | 49.4 | 38199.8 | 3391 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:45 | Normal | 507.9 | 506.6 | 500.3 | 509.7 | 3 | 6.2 | 3.9 | 3.9 | 223.6 | 222.4 | 221.2 | 22.8 | 22.8 | 22.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8356 | 1 | 49.6 | 38200 | 3391 | 2.8 | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:45 | Normal | 503.7 | 509.3 | 491.7 | 507 | 3 | 6.3 | 4 | 4 | 223.2 | 222.2 | 221.4 | 22.9 | 23 | 22.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8464 | 1 | 49.8 | 38200.1 | 3391 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:47 | Normal | 498.9 | 502.4 | 495.5 | 512.8 | 3.1 | 6.5 | 3.8 | 4.1 | 223.2 | 222.4 | 221.2 | 23.1 | 23.2 | 23.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8596 | 1 | 45.7 | 38200.4 | 3391 | 3.1 | 0 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 2 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:50 | Normal | 502.7 | 503.4 | 490 | 519.2 | 3.1 | 6.6 | 4.2 | 4 | 223 | 222 | 221.2 | 23.7 | 23.8 | 23.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8773 | 1 | 47.2 | 38200.6 | 3391 | 3.1 | 0 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.4 | 1.6 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:52 | Normal | 498 | 509.6 | 502.2 | 511.4 | 3.3 | 6.7 | 4.3 | 4.3 | 223 | 221.6 | 220.6 | 24.7 | 24.6 | 24.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9054 | 1 | 48.7 | 38201 | 3391 | 3.1 | 0 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-29 07:57 | Normal | 498.9 | 505.5 | 513.3 | 496.6 | 3.5 | 7.1 | 4.6 | 4.7 | 223.2 | 222.2 | 220.8 | 26.2 | 26.2 | 26 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9676 | 1 | 45.4 | 38201.8 | 3391 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 08:02 | Normal | 494.3 | 500.4 | 500.6 | 508.9 | 3.6 | 7.4 | 5 | 4.9 | 223 | 222 | 221 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10130 | 1 | 49.3 | 38202.6 | 3391 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 08:07 | Normal | 499.3 | 485.3 | 507.8 | 502.2 | 3.8 | 7.8 | 5.3 | 5.3 | 223 | 221.8 | 220.8 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10531 | 1 | 47.4 | 38203.5 | 3391 | 3.7 | 0 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 08:12 | Normal | 502.8 | 500.4 | 510.7 | 506 | 3.9 | 8.1 | 5.6 | 5.6 | 223.2 | 222 | 221 | 30.1 | 30.1 | 30 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11287 | 1 | 49.9 | 38204.4 | 3391 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 3 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 08:17 | Normal | 494.8 | 500.4 | 504.4 | 505.7 | 4.1 | 8.4 | 5.9 | 5.8 | 223.2 | 222.2 | 221.6 | 31.5 | 31.4 | 31.3 | 60 | 60 | 60 | 11772 | 1 | 48.6 | 38205.4 | 3391 | 4 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 08:22 | Normal | 490.9 | 495.3 | 489.7 | 508.1 | 4.3 | 8.7 | 6.2 | 6.1 | 223.8 | 222.6 | 221.2 | 32.3 | 32.4 | 32.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12117 | 1 | 46.1 | 38206.4 | 3391 | 4.1 | 0 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 08:27 | Normal | 493.6 | 495.4 | 476.7 | 503.9 | 4.5 | 9 | 6.5 | 6.5 | 223.4 | 222.6 | 221.6 | 33.5 | 33.6 | 33.4 | 60 | 60.01 | 60 | 12547 | 1 | 49.9 | 38207.4 | 3391 | 4.4 | 0 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 08:32 | Normal | 493.9 | 487.4 | 492.3 | 497.6 | 4.5 | 9.5 | 6.7 | 6.6 | 222.8 | 221.8 | 221.2 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 12935 | 1 | 49 | 38208.5 | 3391 | 4.4 | 0 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 08:37 | Normal | 488.7 | 490.3 | 507.4 | 475.7 | 4.6 | 9.7 | 7 | 6.8 | 223.2 | 222.4 | 221.4 | 35.4 | 35.4 | 35.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13349 | 1 | 47.7 | 38209.6 | 3391 | 4.5 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 08:42 | Normal | 483.6 | 495.3 | 495.1 | 496.5 | 4.8 | 9.9 | 7.4 | 6.9 | 223.2 | 221.8 | 221.4 | 36.6 | 36.5 | 36.4 | 60 | 59.98 | 60 | 13842 | 1 | 45.2 | 38210.7 | 3392 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 08:47 | Normal | 489.3 | 491.5 | 496.5 | 497.8 | 5 | 10.2 | 7.6 | 7.5 | 223.2 | 222.2 | 221.2 | 38.2 | 38.1 | 38 | 59.99 | 60 | 60 | 14291 | 1 | 47.4 | 38211.9 | 3392 | 4.9 | 0 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0.3 | 3.7 | 3.9 | 4 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 08:52 | Normal | 479.6 | 486.4 | 488.4 | 494.7 | 5.1 | 10.5 | 8 | 7.7 | 223.4 | 221.8 | 221.6 | 39.2 | 39.2 | 39 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 14700 | 1 | 50 | 38213.1 | 3392 | 5.1 | 0 | 0.2 | 5 | 5.1 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 08:57 | Normal | 488 | 484.5 | 490.6 | 493.9 | 5.2 | 10.6 | 8.1 | 8.1 | 224.2 | 222.4 | 221.4 | 40.2 | 40.2 | 40 | 60 | 60.02 | 60 | 15067 | 1 | 49.5 | 38214.3 | 3392 | 5.1 | 0 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 09:02 | Normal | 480.8 | 492.4 | 486.1 | 499.5 | 5.4 | 10.8 | 8.4 | 8.2 | 223.6 | 222.2 | 221.4 | 40.9 | 41.1 | 40.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15421 | 1 | 49 | 38215.6 | 3392 | 5.3 | 0.1 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0.2 | 4 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 09:07 | Normal | 481.4 | 488.9 | 485.1 | 499.5 | 5.5 | 11.2 | 8.8 | 8.4 | 223.4 | 222.4 | 221.2 | 42.2 | 42 | 41.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 15821 | 1 | 44.7 | 38216.9 | 3392 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 09:12 | Normal | 481 | 483.7 | 493.2 | 497.4 | 5.6 | 11.5 | 8.8 | 8.8 | 223.2 | 222.4 | 221.6 | 43.1 | 43.1 | 43 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16208 | 1 | 44.2 | 38218.2 | 3392 | 5.5 | 0 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 09:17 | Normal | 481.5 | 481.4 | 481.6 | 493.9 | 5.7 | 11.8 | 9.2 | 9 | 223.6 | 222.4 | 221.6 | 44 | 43.8 | 43.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16490 | 1 | 44.3 | 38219.6 | 3392 | 5.6 | 0.1 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 09:22 | Normal | 481.8 | 484.4 | 489.7 | 493.1 | 5.8 | 11.9 | 9.3 | 9.1 | 223 | 222.2 | 220.8 | 44.7 | 44.8 | 44.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16761 | 1 | 44.6 | 38221 | 3392 | 5.6 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 09:27 | Normal | 474.4 | 482.2 | 485.5 | 482.8 | 6 | 12 | 9.5 | 9.6 | 223.2 | 222.2 | 220.8 | 45.7 | 45.7 | 45.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17016 | 1 | 44.9 | 38222.4 | 3392 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 5 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 09:32 | Normal | 471.7 | 479.8 | 491.1 | 488.3 | 6.1 | 12.4 | 9.6 | 9.6 | 222.2 | 221.6 | 220.4 | 46.3 | 46.4 | 46.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 17315 | 1 | 45.1 | 38223.8 | 3392 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.1 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 09:37 | Normal | 480 | 485.3 | 485 | 495.3 | 6.1 | 12.5 | 10 | 9.8 | 223 | 221.8 | 221.4 | 47.1 | 47.1 | 46.9 | 60 | 60 | 60.01 | 17607 | 1 | 45.4 | 38225.3 | 3392 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5.1 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 09:42 | Normal | 471.8 | 483.4 | 487.2 | 485.5 | 6.3 | 12.6 | 10 | 10 | 222.6 | 221.6 | 220.8 | 47.8 | 47.9 | 47.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 17859 | 1 | 45.7 | 38226.8 | 3393 | 6.2 | 0 | 0 | 6 | 6.3 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5.4 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 09:47 | Normal | 474.8 | 482.4 | 480.8 | 492.1 | 6.5 | 13 | 10.4 | 10.2 | 222.8 | 221.6 | 221.6 | 49.1 | 49.1 | 48.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 18313 | 1 | 45.9 | 38228.3 | 3393 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 09:52 | Normal | 477.1 | 470.6 | 479.3 | 483.6 | 6.6 | 13.6 | 10.8 | 10.9 | 222.6 | 221.4 | 220.8 | 50.9 | 50.9 | 50.8 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 18822 | 1 | 46.3 | 38229.8 | 3393 | 6.5 | 0 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 09:57 | Normal | 467.6 | 474.1 | 483.8 | 485.2 | 6.6 | 13.3 | 10.6 | 10.8 | 222.4 | 221 | 220.6 | 50.5 | 50.6 | 50.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18837 | 1 | 46.7 | 38231.4 | 3393 | 6.5 | 0 | 0.3 | 6.4 | 6.3 | 0.3 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 10:02 | Normal | 478.5 | 483.4 | 489.1 | 488.3 | 7.1 | 14.2 | 11.2 | 11.4 | 222.4 | 221.4 | 220.6 | 53.9 | 53.9 | 53.7 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 20069 | 1 | 46.8 | 38232.8 | 3393 | 6.9 | 0.1 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 10:07 | Normal | 479.6 | 477.3 | 482.2 | 482.5 | 7 | 14.3 | 11.5 | 11.5 | 222.8 | 221 | 220.6 | 54 | 54 | 53.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 20100 | 1 | 47.1 | 38234.5 | 3393 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 | 7 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 10:12 | Normal | 458.4 | 471.2 | 501.3 | 467.6 | 1.6 | 3.6 | 2.6 | 3.4 | 220.8 | 219.8 | 219 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13349 | 1 | 47.4 | 38236.1 | 3393 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 10:17 | Normal | 517.1 | 472.1 | 437.4 | 480.3 | 3.6 | 8.3 | 6.5 | 6 | 222.2 | 220.8 | 220.4 | 33.9 | 34 | 33.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10357 | 1 | 47.4 | 38237.3 | 3393 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 10:22 | Normal | 488.5 | 482.3 | 496.3 | 486.6 | 7.3 | 15.1 | 12 | 12.5 | 222.4 | 221.4 | 221.4 | 57.9 | 57.8 | 57.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 21680 | 1 | 47.3 | 38238.9 | 3393 | 7.2 | 0 | 0.2 | 7.4 | 7.3 | 0.3 | 6 | 5.9 | 6.6 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 10:27 | Normal | 483.7 | 483.8 | 486.8 | 489.9 | 8 | 16.1 | 13.3 | 13.4 | 223 | 221.2 | 220.8 | 62.4 | 62.2 | 62 | 59.97 | 60 | 59.99 | 22864 | 1 | 47.4 | 38240.2 | 3393 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 | 7.8 | 0.3 | 6.7 | 6.6 | 7 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 10:32 | Normal | 474.6 | 479.9 | 483 | 485.4 | 8 | 16 | 13.3 | 13.2 | 221.4 | 220.4 | 220 | 61.2 | 61.3 | 61 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 22707 | 1 | 47.8 | 38242.1 | 3393 | 7.7 | 0 | 0.1 | 7.7 | 7.8 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 10:37 | Normal | 474.8 | 476.4 | 478.8 | 475.1 | 8.1 | 16.3 | 13.6 | 13.8 | 222.6 | 221.2 | 221 | 62.5 | 62.6 | 62.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 23426 | 1 | 48.5 | 38244 | 3393 | 7.9 | 0.1 | 0 | 7.9 | 8 | 0.3 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 10:42 | Normal | 482.3 | 484.5 | 481.8 | 487 | 8.3 | 16.5 | 13.8 | 14 | 222 | 221.2 | 220.2 | 65.1 | 64.9 | 64.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 24243 | 1 | 48.4 | 38245.2 | 3394 | 8.1 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 0.2 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 10:47 | Normal | 465.9 | 478.5 | 479.7 | 472 | 1.5 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 219.8 | 219 | 218.4 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4845 | 1 | 47.7 | 38246 | 3394 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 10:52 | Normal | 468.5 | 465.4 | 466.9 | 470.1 | 1.4 | 3 | 2.6 | 2.6 | 219.8 | 219.4 | 218.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 60 | 60 | 60 | 4544 | 1 | 47.5 | 38247.1 | 3394 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 10:57 | Normal | 490 | 489.7 | 496.5 | 491.8 | 1.8 | 5.3 | 6 | 7.3 | 220.4 | 219.4 | 218.4 | 19.5 | 19.6 | 19.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 23771 | 1 | 47.2 | 38248.3 | 3394 | 3 | 0 | 0 | 3.8 | 4.4 | 0 | 4.9 | 3.7 | 5.4 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 11:02 | Normal | 488.8 | 490.4 | 483.1 | 484.6 | 8.3 | 16.8 | 14.3 | 14.3 | 222.8 | 222 | 221.8 | 65.8 | 65.5 | 65.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 24663 | 1 | 47.3 | 38249.8 | 3394 | 8.2 | 0.1 | 0 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 7 | 7.1 | 7.4 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 11:07 | Normal | 477.8 | 476.4 | 485.3 | 476.6 | 8.2 | 16.6 | 13.9 | 14.3 | 222.6 | 221.4 | 220.8 | 63.9 | 64.1 | 63.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 24075 | 1 | 48.4 | 38251.8 | 3394 | 8 | 0 | 0.1 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 11:12 | Normal | 471.9 | 473.4 | 476.7 | 480.1 | 8.3 | 16.6 | 14.1 | 14.2 | 222.2 | 221.8 | 220.8 | 63.8 | 63.7 | 63.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 23884 | 1 | 49.1 | 38253.8 | 3394 | 8.1 | 0.1 | 0 | 8 | 8.1 | 0.2 | 7 | 7 | 7.4 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 11:17 | Normal | 473.8 | 467.5 | 469.3 | 476.5 | 8.1 | 16.6 | 14.1 | 14.1 | 223 | 221.8 | 221.8 | 63 | 63 | 62.8 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 23740 | 1 | 49.5 | 38255.7 | 3394 | 8.1 | 0 | 0.1 | 8 | 8 | 0.4 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 11:22 | Normal | 466.9 | 467.5 | 462.9 | 454.1 | 1.3 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 220.4 | 219.6 | 218.6 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3959 | 1 | 49.7 | 38257.3 | 3394 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 11:27 | Normal | 476.6 | 479.4 | 485.8 | 482.1 | 8.5 | 17.1 | 14.3 | 14.7 | 223.6 | 222 | 221.8 | 66.1 | 66.3 | 66 | 60 | 59.97 | 59.99 | 24973 | 1 | 49.1 | 38258.5 | 3394 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 7.3 | 7 | 7.6 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 11:32 | Normal | 481.1 | 480 | 481 | 477.6 | 4.8 | 11.7 | 11.3 | 11.9 | 223.2 | 221.6 | 221.6 | 46 | 45.8 | 45.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 22787 | 1 | 49.2 | 38260.1 | 3394 | 5.5 | 0 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0.1 | 6 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 11:37 | Normal | 478.8 | 479.6 | 480.4 | 480.7 | 7.8 | 15.5 | 13.1 | 13.4 | 224.2 | 222.2 | 222 | 60.5 | 60.4 | 60.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22579 | 1 | 49.5 | 38261.9 | 3394 | 7.5 | 0 | 0.1 | 7.5 | 7.6 | 0.2 | 6.6 | 6.4 | 7 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 11:42 | Normal | 482 | 474.4 | 476.8 | 479.1 | 7.5 | 15.5 | 13 | 13.1 | 223.4 | 221.6 | 222 | 59.1 | 59.2 | 59 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 22196 | 1 | 49.7 | 38263.8 | 3395 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0.3 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 11:47 | Normal | 468.2 | 476.4 | 478.6 | 479.9 | 7.7 | 15.5 | 13 | 13 | 223.6 | 222.4 | 221.8 | 59 | 59 | 58.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 22081 | 1 | 50 | 38265.6 | 3395 | 7.6 | 0 | 0.1 | 7.4 | 7.5 | 0.3 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 11:52 | Normal | 477.4 | 481.3 | 479 | 477.3 | 7.6 | 15.6 | 13.3 | 13.4 | 223.8 | 222.6 | 222.2 | 60.3 | 60.1 | 60 | 60.03 | 60 | 60.02 | 22642 | 1 | 49.6 | 38267.1 | 3395 | 7.5 | 0 | 0.3 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 11:57 | Normal | 483.4 | 476.9 | 478.4 | 482.8 | 7.3 | 15.1 | 12.8 | 12.8 | 223.8 | 222.4 | 221.8 | 58.2 | 58.2 | 58.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 21821 | 1 | 49.7 | 38268.9 | 3395 | 7.3 | 0 | 0.1 | 7.4 | 7.3 | 0.3 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 12:02 | Normal | 479.9 | 477 | 472.3 | 476.4 | 7.4 | 15 | 12.9 | 13 | 223.8 | 221.8 | 221.6 | 58.3 | 58.1 | 58 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 21827 | 1 | 49.9 | 38270.7 | 3395 | 7.3 | 0 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 12:07 | Normal | 478.6 | 475.2 | 475.5 | 473.8 | 7.3 | 14.8 | 12.5 | 12.7 | 223.8 | 222.4 | 221.8 | 56.8 | 56.8 | 56.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21315 | 1 | 50.1 | 38272.5 | 3395 | 7.2 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 12:12 | Normal | 476.4 | 479.4 | 477.3 | 476.6 | 7.3 | 14.6 | 12.4 | 12.6 | 223.4 | 222 | 222 | 56.8 | 56.9 | 56.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 21276 | 1 | 50.2 | 38274.3 | 3395 | 7.1 | 0 | 0.2 | 7.1 | 7.2 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6.5 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 12:17 | Normal | 482.7 | 481.5 | 478.9 | 484.1 | 7.3 | 14.9 | 12.7 | 12.7 | 222.2 | 222 | 221.4 | 57.9 | 57.9 | 57.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 21583 | 1 | 50.1 | 38276.1 | 3395 | 7.1 | 0 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 12:22 | Normal | 476.5 | 476.2 | 473.4 | 474.8 | 7.4 | 15 | 12.9 | 13 | 223.2 | 221.8 | 221.2 | 58.1 | 58.1 | 57.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21670 | 1 | 50.2 | 38277.9 | 3395 | 7.1 | 0 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 12:27 | Normal | 478.6 | 483.3 | 479.9 | 479.2 | 7.2 | 14.5 | 12.6 | 12.6 | 223.8 | 222.6 | 221.6 | 57.2 | 57.3 | 57 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19767 | 1 | 50.1 | 38279.5 | 3395 | 7.1 | 0.1 | 0 | 6.9 | 7 | 0.4 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 12:32 | Normal | 474.8 | 480.2 | 478.1 | 477.4 | 7.3 | 14.8 | 12.8 | 12.9 | 223.2 | 221.8 | 221 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21563 | 1 | 50.1 | 38281.3 | 3395 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1 | 7.2 | 0.2 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 12:37 | Normal | 472.4 | 483.4 | 480.4 | 479.7 | 7.3 | 14.7 | 12.8 | 12.9 | 223.2 | 222.4 | 221.4 | 57.7 | 57.8 | 57.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21750 | 1 | 50.2 | 38283 | 3395 | 7.2 | 0 | 0 | 7 | 7.2 | 0.4 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 12:42 | Normal | 467.8 | 470.6 | 474.4 | 483.6 | 7.2 | 14.3 | 12.3 | 12.1 | 223.2 | 222.4 | 221 | 55.2 | 55.4 | 55.1 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 20741 | 1 | 50.2 | 38284.8 | 3396 | 7.1 | 0 | 0.1 | 6.9 | 7 | 0.3 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 12:47 | Normal | 477.5 | 478.2 | 479.3 | 472.6 | 7.1 | 14.2 | 12.2 | 12.4 | 223 | 222 | 220.6 | 55.4 | 55.5 | 55.3 | 60 | 60.02 | 60.03 | 20711 | 1 | 50.4 | 38286.5 | 3396 | 6.9 | 0 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 0.4 | 6 | 6.1 | 6.5 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 12:52 | Normal | 480.9 | 483.6 | 478.1 | 475.5 | 7 | 14.2 | 12.3 | 12.5 | 222.4 | 222.2 | 220.6 | 55.4 | 55.6 | 55.3 | 59.96 | 60 | 59.97 | 20740 | 1 | 50.3 | 38288.2 | 3396 | 6.9 | 0 | 0 | 6.7 | 7 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 12:57 | Normal | 448.4 | 464.7 | 448.6 | 440 | 1 | 2 | 2 | 1.8 | 220.2 | 219.2 | 218 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3629 | 1 | 50.4 | 38289.9 | 3396 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 13:02 | Normal | 474.8 | 476.6 | 476.8 | 478.3 | 7.1 | 14.2 | 12.3 | 12.2 | 222 | 220.8 | 220.2 | 55.8 | 55.8 | 55.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 20685 | 1 | 50.2 | 38291.4 | 3396 | 6.9 | 0 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 0.3 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 13:07 | Normal | 468.6 | 478.3 | 475.9 | 480.3 | 7 | 13.8 | 12.1 | 12 | 222.2 | 220.8 | 219.8 | 54.5 | 54.4 | 54.3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 20277 | 1 | 50.3 | 38293.1 | 3396 | 6.8 | 0 | 0.3 | 6.6 | 6.5 | 0.4 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 13:12 | Normal | 470.9 | 480.3 | 474.6 | 476.9 | 6.7 | 13.5 | 11.8 | 11.8 | 222.8 | 221.8 | 221.2 | 53 | 53.1 | 52.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 19833 | 1 | 50.3 | 38294.7 | 3396 | 6.8 | 0 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 13:17 | Normal | 480.8 | 478.6 | 486.2 | 473.5 | 6.4 | 13 | 11.2 | 11.5 | 222.4 | 221.6 | 220.4 | 51.4 | 51.5 | 51.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19259 | 1 | 50.3 | 38296.4 | 3396 | 6.2 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 6 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 13:22 | Normal | 477.4 | 485.5 | 490.7 | 482.1 | 6.3 | 12.5 | 10.8 | 11.1 | 222.6 | 222 | 221.2 | 50.4 | 50.5 | 50.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 18865 | 1 | 50.2 | 38298 | 3396 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 13:27 | Normal | 476 | 468.6 | 483.4 | 476.7 | 6.3 | 12.8 | 11 | 11.3 | 222 | 221.8 | 220.6 | 50.1 | 50.2 | 50 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 18728 | 1 | 50 | 38299.5 | 3396 | 6.2 | 0 | 0.1 | 6 | 6.2 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 6 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 13:32 | Normal | 482 | 467.5 | 477.7 | 487.6 | 6.1 | 12.4 | 10.9 | 10.9 | 222.4 | 222 | 221 | 49.2 | 49.5 | 49.2 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 18372 | 1 | 50 | 38301.1 | 3396 | 6 | 0 | 0.2 | 6 | 5.9 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 13:37 | Normal | 486.4 | 460.2 | 477.6 | 492.9 | 6.1 | 12.5 | 11 | 10.8 | 222.4 | 221.4 | 220.2 | 49.1 | 49.4 | 49.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 18381 | 1 | 49.4 | 38302.2 | 3396 | 6 | 0 | 0.1 | 6.1 | 6 | 0.1 | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 5 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 13:42 | Normal | 485 | 446.4 | 469.3 | 486.7 | 5.9 | 12 | 10.5 | 10.6 | 222.4 | 220.8 | 219.4 | 46.6 | 46.6 | 46.5 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 17383 | 1 | 49.4 | 38303.7 | 3397 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 5 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 13:47 | Normal | 483.9 | 442.5 | 470.9 | 488.2 | 6 | 12 | 9.8 | 10.6 | 221.8 | 221.4 | 220.4 | 46.3 | 46.4 | 46.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 17117 | 1 | 49.3 | 38305 | 3397 | 5.9 | 0 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 5.3 | 4.4 | 5.6 | 5 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 13:52 | Normal | 466.8 | 429.4 | 453.2 | 489.5 | 5.8 | 11.5 | 10.2 | 10.3 | 221.4 | 220.6 | 220.4 | 44.7 | 44.5 | 44.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16616 | 1 | 48.9 | 38306.1 | 3397 | 5.7 | 0 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 4.7 | 5.5 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 13:57 | Normal | 506 | 442.7 | 452.8 | 510.4 | 3.9 | 8.4 | 6.8 | 5.5 | 220.6 | 219.8 | 219.4 | 32.2 | 32 | 32 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6387 | 1 | 48.4 | 38306.8 | 3397 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.8 | 0.5 | 3 | 3.2 | 2.7 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 14:02 | Normal | 523 | 416.9 | 490.3 | 506.5 | 2.3 | 6.7 | 5.1 | 4.5 | 220.4 | 219 | 218.2 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 7353 | 1 | 48.1 | 38308 | 3397 | 2.2 | 0.1 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 14:07 | Normal | 547.9 | 398.4 | 500.6 | 496.9 | 2.8 | 10.5 | 9 | 9.5 | 221.6 | 220.2 | 219 | 38.4 | 38.4 | 38.2 | 60.01 | 60 | 60 | 13917 | 1 | 47.7 | 38308.8 | 3397 | 2.6 | 0 | 0 | 4.7 | 5.2 | 0.2 | 4.7 | 4.2 | 5.1 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 14:12 | Normal | 534.5 | 372.3 | 498.2 | 490.6 | 2.7 | 10.5 | 8.9 | 9.4 | 219.8 | 218.8 | 217.6 | 37.2 | 37.3 | 37.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13692 | 1 | 47.5 | 38310 | 3397 | 2.6 | 0 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 4.2 | 4.9 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 14:17 | Normal | 477.7 | 466.4 | 469.4 | 475.6 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1 | 219 | 217.8 | 217.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1922 | 1 | 46.9 | 38310.5 | 3397 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 14:22 | Normal | 551.3 | 415.8 | 513.1 | 503 | 2.7 | 6.8 | 8.6 | 9 | 220.4 | 219.4 | 219.2 | 34.2 | 34.3 | 33.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12447 | 1 | 46.2 | 38311 | 3397 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.9 | 3.6 | 0.1 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 14:27 | Normal | 532.7 | 337.6 | 506.1 | 491.4 | 2.6 | 9.5 | 8.1 | 8.6 | 220.4 | 219.2 | 219 | 33.8 | 33.8 | 33.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12425 | 1 | 46.2 | 38312 | 3397 | 2.5 | 0 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 14:32 | Normal | 514.4 | 306.4 | 487.8 | 496.2 | 2.5 | 9.3 | 8.3 | 8.4 | 219.8 | 219.2 | 218.2 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11805 | 1 | 46.4 | 38313 | 3397 | 2.4 | 0 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 14:37 | Normal | 488.5 | 353.4 | 469.3 | 463.7 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 218.4 | 217.4 | 216.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1996 | 1 | 46.5 | 38313.9 | 3398 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 14:42 | Normal | 481.7 | 491.3 | 506.9 | 473.2 | 2.3 | 1 | 7.6 | 7.7 | 219.8 | 218.8 | 217.4 | 24 | 24 | 23.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5634 | 1 | 45.9 | 38314.2 | 3398 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 14:47 | Normal | 460.8 | 545 | 497.4 | 507.5 | 2.1 | 1 | 7.6 | 7.5 | 222.4 | 221.8 | 220.6 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8664 | 1 | 45.4 | 38314.9 | 3398 | 2.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 3.7 | 3.7 | 4 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 14:52 | Normal | 425.7 | 541.7 | 499.8 | 497.2 | 2 | 0.9 | 6.9 | 7 | 222.4 | 221.2 | 220 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 60.01 | 60 | 60 | 7922 | 1 | 45.4 | 38315.6 | 3398 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 14:57 | Normal | 400.9 | 537 | 492.5 | 494.9 | 2 | 0.8 | 6.7 | 6.7 | 221.8 | 220.6 | 219.8 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7508 | 1 | 45.5 | 38316.2 | 3398 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 15:02 | Normal | 493.8 | 478.4 | 467.7 | 465 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 220.2 | 219 | 217.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1348 | 1 | 45.5 | 38316.6 | 3398 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 15:07 | Normal | 542.6 | 546.2 | 512.5 | 503.8 | 0.4 | 1.1 | 6.3 | 6.4 | 220.8 | 219.4 | 219 | 19.1 | 19.2 | 19 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6979 | 1 | 45.3 | 38317 | 3398 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 15:12 | Normal | 550.4 | 523.6 | 498.2 | 501.6 | 0.4 | 1.2 | 6.2 | 6.1 | 221 | 219.4 | 218.4 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6807 | 1 | 45.3 | 38317.6 | 3398 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 3.1 | 3 | 3.2 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 15:17 | Normal | 522.6 | 520.3 | 500 | 493.4 | 0.3 | 1 | 5.7 | 5.6 | 221.2 | 220.4 | 219 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6164 | 1 | 45.4 | 38318.1 | 3398 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 2.7 | 2.9 | 3 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 15:22 | Normal | 527.2 | 510.9 | 506.6 | 495.9 | 0.3 | 0.9 | 5.2 | 5.2 | 221 | 219.8 | 219 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5752 | 1 | 45.7 | 38318.6 | 3398 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 15:27 | Normal | 529.5 | 500.6 | 499.7 | 503.8 | 0.3 | 0.8 | 5 | 4.8 | 220.8 | 220 | 219.2 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5352 | 1 | 45.9 | 38319.1 | 3398 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 15:32 | Normal | 511.9 | 511.8 | 496.9 | 506.2 | 0.3 | 0.9 | 4.6 | 4.5 | 220.8 | 220 | 219 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5160 | 1 | 46.1 | 38319.5 | 3398 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 15:37 | Normal | 516.9 | 503.4 | 482.6 | 498.9 | 0.4 | 1.1 | 4.6 | 4.5 | 220.6 | 219 | 218.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5295 | 1 | 46.4 | 38320 | 3399 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 15:42 | Normal | 493.7 | 487.4 | 447.6 | 507.9 | 0.3 | 0.8 | 4 | 3.8 | 221 | 219 | 218.6 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4391 | 1 | 46.4 | 38320.4 | 3399 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2 | 2 | 2.1 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 15:47 | Normal | 491.7 | 498.3 | 443.6 | 507.9 | 0.2 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 220.2 | 219 | 218.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3835 | 1 | 46.4 | 38320.7 | 3399 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 15:52 | Normal | 490.6 | 520.8 | 406.4 | 501.7 | 0.1 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 220 | 218.6 | 218.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3429 | 1 | 46.4 | 38321 | 3399 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 15:57 | Normal | 489.8 | 495.7 | 389.9 | 509.3 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 219.8 | 219 | 218 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2939 | 1 | 46.2 | 38321.3 | 3399 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 16:02 | Normal | 473.1 | 486.1 | 330.3 | 509.5 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 2.4 | 220 | 218.4 | 217.8 | 7 | 7 | 7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2580 | 1 | 46.3 | 38321.5 | 3399 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 16:07 | Normal | 481.1 | 478.2 | 303.1 | 499.5 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 2.1 | 219.6 | 218.2 | 217.4 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2381 | 1 | 46.1 | 38321.7 | 3399 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 16:12 | Normal | 489 | 486.5 | 263.8 | 501.1 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 219.8 | 218.2 | 218 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 60 | 60 | 60 | 2107 | 1 | 46 | 38321.9 | 3399 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 16:17 | Normal | 462.7 | 496.4 | 516.7 | 507.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 219.4 | 218.4 | 217.6 | 4.2 | 4.2 | 4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1443 | 1 | 45.8 | 38322 | 3399 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 16:22 | Normal | 430.3 | 502.3 | 492.5 | 473.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 219.2 | 218.4 | 217.4 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1507 | 1 | 45.2 | 38322.2 | 3399 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 16:27 | Normal | 428.4 | 431.5 | 507.4 | 407.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 219.6 | 218.4 | 217.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1299 | 1 | 49.4 | 38322.3 | 3399 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 16:32 | Normal | 474.8 | 490.5 | 483.6 | 512.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 219.6 | 218 | 217.8 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 717 | 1 | 48.9 | 38322.4 | 3399 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 16:37 | Normal | 454.7 | 515.5 | 482.4 | 464 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 219.6 | 218.2 | 217.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 562 | 1 | 48.3 | 38322.4 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 16:42 | Normal | 368.9 | 475.4 | 481.3 | 432.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 220.2 | 218.4 | 218.2 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 444 | 1 | 47.7 | 38322.4 | 3400 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 16:47 | Normal | 351.6 | 487.4 | 487.4 | 425.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 219.8 | 218.8 | 218 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 400 | 1 | 46.7 | 38322.5 | 3400 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 16:52 | Normal | 200 | 427.5 | 504.3 | 411.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219.2 | 218.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 213 | 1 | 45.1 | 38322.5 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 16:57 | Normal | 202.1 | 497.5 | 485.5 | 346.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 219.4 | 219 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 60.01 | 210 | 1 | 49.4 | 38322.5 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 17:02 | Normal | 199.2 | 438.5 | 502.4 | 223.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.2 | 219.6 | 219.4 | 1 | 1 | 0.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 138 | 1 | 49.4 | 38322.5 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 17:07 | Normal | 199.2 | 436.3 | 433 | 201.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.6 | 219.8 | 219 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 107 | 1 | 48.4 | 38322.5 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 17:12 | Normal | 194.6 | 403.3 | 462.2 | 201.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.6 | 220.4 | 219.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 39 | 1 | 46.3 | 38322.5 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 17:17 | Normal | 192.5 | 271.7 | 389.5 | 204.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220.4 | 220 | 1 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10 | 1 | 49.9 | 38322.5 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 17:22 | Normal | 207 | 226.3 | 394.3 | 169.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220.6 | 220 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2 | 1 | 48.8 | 38322.5 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 17:27 | Normal | 195.9 | 183.2 | 165.3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 220.8 | 220.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 46.9 | 38322.5 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 17:32 | Normal | 201.5 | 197.6 | 200.6 | 220.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221 | 220.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 49.9 | 38322.5 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 17:37 | Normal | 195.8 | 195.5 | 201.2 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221.6 | 220.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 48.6 | 38322.5 | 3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-29 17:42 | Normal | 177.1 | 167.7 | 179.1 | 180.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.2 | 220 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 44.8 | 38322.5 | 3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0