## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-03 05:43 | Wait | 628.4 | 628.5 | 538.8 | 540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 30.9 | 53287.4 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 05:48 | Normal | 616.5 | 616.5 | 516.7 | 537.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222.6 | 221.6 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 598 | 1 | 34.2 | 53287.5 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 05:53 | Normal | 623.4 | 623.4 | 504.6 | 457.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.2 | 222.2 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 721 | 1 | 37.6 | 53287.5 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 05:58 | Normal | 637.4 | 637.4 | 490.7 | 440.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.4 | 222.2 | 222 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 859 | 1 | 39.6 | 53287.6 | 3104 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:03 | Normal | 640.4 | 640.5 | 486.7 | 418.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 220.6 | 221.6 | 221.6 | 2 | 1.7 | 2.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1105 | 1 | 40.8 | 53287.7 | 3104 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:08 | Normal | 628.3 | 628.3 | 556.8 | 474.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 220 | 221.8 | 221.8 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 1295 | 1 | 41.9 | 53287.8 | 3104 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:13 | Normal | 623.6 | 623.7 | 544.1 | 481.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 220.4 | 221.6 | 221.4 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1434 | 1 | 42.7 | 53287.9 | 3104 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:18 | Normal | 655.3 | 655.3 | 566.8 | 515.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 220.4 | 221.6 | 221.4 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1654 | 1 | 43.4 | 53288 | 3104 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:23 | Normal | 635.2 | 635.4 | 591.3 | 563.8 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 220 | 222 | 222 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2337 | 1 | 44 | 53288.2 | 3105 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:28 | Normal | 526.1 | 550.3 | 622.2 | 559.9 | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.8 | 220.6 | 222.6 | 221.6 | 5.6 | 5.1 | 5 | 60 | 60 | 59.98 | 3298 | 1 | 44.6 | 53288.4 | 3105 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:33 | Normal | 534.9 | 544.2 | 621.5 | 568.6 | 1.9 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 220.4 | 222 | 222 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 60 | 59.99 | 60 | 4294 | 1 | 45 | 53288.7 | 3105 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:38 | Normal | 589.7 | 594 | 592.5 | 625.6 | 2 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 221 | 222.4 | 222.4 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5261 | 1 | 45.5 | 53289.1 | 3105 | 0.7 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:43 | Normal | 630.9 | 631 | 453.2 | 613.7 | 2.2 | 3.5 | 3.3 | 1 | 221.6 | 222.6 | 223 | 9.8 | 10.2 | 9.9 | 60.03 | 59.98 | 60 | 6378 | 1 | 46 | 53289.6 | 3105 | 0.8 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:48 | Normal | 633.1 | 633.1 | 457.5 | 588.9 | 2.5 | 3.9 | 3.6 | 1.3 | 221.4 | 222.8 | 222.8 | 11 | 11.1 | 11.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 7113 | 1 | 46.5 | 53290.2 | 3105 | 0.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:53 | Normal | 633.6 | 633.7 | 456.8 | 505.3 | 3 | 4.4 | 4.4 | 1.8 | 221.8 | 223.4 | 223 | 13.2 | 13.2 | 12.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 8316 | 1 | 47.1 | 53290.8 | 3105 | 0.9 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 06:58 | Normal | 660.7 | 660.8 | 472.8 | 497.2 | 3.1 | 4.8 | 5 | 2.1 | 221.4 | 223.2 | 222.8 | 14.5 | 14.7 | 14.4 | 60.03 | 60.03 | 60 | 9236 | 1 | 47.7 | 53291.6 | 3105 | 1 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:03 | Normal | 686 | 686 | 490.2 | 512.5 | 3.3 | 5.3 | 5.4 | 2.4 | 221.8 | 223.2 | 223 | 16.5 | 16 | 16.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 10251 | 1 | 48.4 | 53292.4 | 3105 | 0.9 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:08 | Normal | 672.6 | 672.6 | 484.9 | 580.5 | 4.1 | 5.7 | 5.9 | 2.3 | 222.2 | 223.4 | 223.4 | 18.2 | 17.8 | 17.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11361 | 1 | 49 | 53293.3 | 3105 | 1.4 | 3.3 | 0 | 3 | 2.8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:13 | Normal | 700.8 | 700.8 | 510.1 | 593.6 | 4.3 | 6.5 | 6.1 | 2.6 | 221.4 | 223.4 | 222.8 | 19.7 | 19.9 | 19.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 12525 | 1 | 50 | 53294.3 | 3105 | 1.2 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.5 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:18 | Normal | 670.8 | 670.8 | 529.8 | 589.3 | 5 | 7 | 6.7 | 2.8 | 221.4 | 224 | 222.2 | 21.7 | 21.4 | 20.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13455 | 1 | 48.2 | 53295.3 | 3105 | 1.8 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.6 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:23 | Normal | 669.1 | 669.1 | 513.8 | 586.3 | 5.3 | 7.3 | 7.1 | 3 | 221.2 | 223.2 | 222 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14097 | 1 | 45.5 | 53296.5 | 3106 | 1.9 | 4 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.5 | 3.6 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:28 | Normal | 695.5 | 695.5 | 545.9 | 536.5 | 4.1 | 6 | 5.8 | 2.6 | 221.4 | 222.8 | 222.4 | 19.4 | 18.8 | 18.5 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 12155 | 1 | 49.3 | 53297.4 | 3106 | 1.6 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2.8 | 3 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:33 | Normal | 687.6 | 687.6 | 526.8 | 590.4 | 6 | 8.1 | 8.1 | 3.3 | 222.8 | 224.8 | 223.4 | 25.6 | 25.6 | 24.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16157 | 1 | 47.8 | 53298.7 | 3106 | 2.4 | 4.2 | 0 | 4 | 4.2 | 0 | 4 | 4.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:38 | Normal | 688.9 | 688.9 | 549.7 | 592.2 | 6.3 | 8.5 | 8.4 | 3.5 | 222.2 | 224.2 | 223.2 | 26.6 | 26.8 | 26.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 16889 | 1 | 45.6 | 53300.1 | 3106 | 2.5 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.3 | 1.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:43 | Normal | 676.8 | 676.8 | 543 | 582.6 | 6.7 | 8.9 | 8.8 | 3.6 | 222.6 | 224.6 | 223.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 17638 | 1 | 50 | 53301.5 | 3106 | 2.8 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.1 | 4.5 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:48 | Normal | 648 | 648 | 551 | 592.4 | 8 | 9.4 | 9.3 | 3.8 | 223 | 223.6 | 223.6 | 29.8 | 29.2 | 29 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 18718 | 1 | 49.1 | 53303 | 3106 | 3.9 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:53 | Normal | 638 | 638.1 | 561.7 | 566.2 | 8.6 | 9.8 | 9.9 | 4.1 | 222.8 | 223.8 | 223.6 | 30.8 | 30.9 | 30.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 19663 | 1 | 48.2 | 53304.6 | 3106 | 4 | 5.3 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4.9 | 4.9 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 07:58 | Normal | 659.7 | 659.7 | 559.8 | 558.3 | 8.8 | 10.1 | 10.3 | 4.5 | 221.8 | 223.6 | 223.4 | 32.3 | 32.6 | 32.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 20569 | 1 | 47.2 | 53306.3 | 3106 | 4 | 5.4 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:03 | Normal | 641 | 641 | 556.8 | 573.1 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | 4.6 | 222.8 | 223.6 | 223 | 33.5 | 33.6 | 32.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 21522 | 1 | 45.4 | 53308.1 | 3106 | 4.6 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.1 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:08 | Normal | 663.2 | 663.2 | 550.2 | 571.6 | 9.7 | 10.9 | 11.1 | 4.8 | 222.8 | 224.2 | 223.8 | 34.9 | 35.1 | 34.8 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 22573 | 1 | 47 | 53309.9 | 3106 | 4.6 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.4 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:13 | Normal | 662.3 | 662.4 | 547.1 | 563.6 | 10.6 | 11.1 | 11.4 | 5 | 222.6 | 223.6 | 224.2 | 36.8 | 36.3 | 36 | 60 | 59.98 | 59.99 | 23531 | 1 | 50 | 53311.8 | 3106 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.7 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:18 | Normal | 656.2 | 656.2 | 540.8 | 558.3 | 11.1 | 11.6 | 11.9 | 5.4 | 223.2 | 224.2 | 224.4 | 37.6 | 37.9 | 37.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 24377 | 1 | 49.8 | 53313.8 | 3106 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.9 | 6 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:23 | Normal | 648.7 | 648.6 | 542.3 | 556.8 | 11.6 | 12 | 12.3 | 5.5 | 223 | 224.2 | 224 | 39.1 | 38.5 | 38.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 25053 | 1 | 49.3 | 53315.9 | 3107 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.1 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:28 | Normal | 656.2 | 656.1 | 538.9 | 555.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 6 | 223 | 224 | 223.4 | 39.4 | 39.6 | 39.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 25470 | 1 | 48.9 | 53318 | 3107 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.4 | 6.2 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:33 | Normal | 646.2 | 646.1 | 541.6 | 495.9 | 12.3 | 12.7 | 12.8 | 7.3 | 223.2 | 224 | 224.4 | 41.6 | 41 | 41 | 60 | 60 | 59.99 | 26722 | 1 | 48.4 | 53320.2 | 3107 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.5 | 4.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:38 | Normal | 645.2 | 645.2 | 533.9 | 521.4 | 12.7 | 13.1 | 13.5 | 7.3 | 223.4 | 224.8 | 224.4 | 42.9 | 42.4 | 42.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 27626 | 1 | 47.7 | 53322.4 | 3107 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.6 | 4.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:43 | Normal | 645.5 | 645.4 | 536.9 | 545.4 | 13 | 13.3 | 13.5 | 7.4 | 223.2 | 223.6 | 224 | 43.7 | 43.3 | 43.6 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 28231 | 1 | 46.5 | 53324.8 | 3107 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.8 | 4.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:48 | Normal | 635.4 | 635.4 | 538.2 | 553.7 | 13.3 | 13.7 | 13.6 | 7.5 | 223.4 | 223.8 | 223.8 | 44.2 | 44.5 | 44.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 28595 | 1 | 45.2 | 53327.1 | 3107 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.9 | 4.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:53 | Normal | 639.5 | 639.4 | 527 | 565.5 | 13.8 | 14.1 | 14.5 | 7.7 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 45.7 | 46 | 45.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 29699 | 1 | 46.4 | 53329.6 | 3107 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7.3 | 4.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 08:58 | Normal | 638.1 | 638.1 | 526.1 | 577.5 | 14 | 14.4 | 14.6 | 7.6 | 223.4 | 225.2 | 224.6 | 46.7 | 46.3 | 46.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 30130 | 1 | 48.2 | 53332.1 | 3107 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.2 | 7.6 | 0 | 7.3 | 7.4 | 4.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:03 | Normal | 636 | 636 | 522.8 | 545.4 | 14.1 | 14.5 | 14.8 | 8.3 | 223.4 | 225 | 224.6 | 46.7 | 46.9 | 46.6 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 30345 | 1 | 49.5 | 53334.6 | 3107 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.5 | 5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:08 | Normal | 633.2 | 633.3 | 522.9 | 576.4 | 14.5 | 14.9 | 15.2 | 8.1 | 224 | 224.8 | 225.2 | 48.1 | 47.5 | 47.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 30965 | 1 | 47.9 | 53337.1 | 3107 | 7.6 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.7 | 4.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:13 | Normal | 633.4 | 633.3 | 519 | 574.5 | 14.8 | 15 | 15.5 | 8.3 | 223.8 | 224.6 | 225 | 48.5 | 48.7 | 48.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 31457 | 1 | 45.3 | 53339.7 | 3107 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.6 | 7.7 | 4.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:18 | Normal | 627.2 | 627.1 | 522.9 | 569.4 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 8.7 | 224 | 224.4 | 224.4 | 50.5 | 50.2 | 50 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32493 | 1 | 47.2 | 53342.4 | 3107 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8.2 | 0 | 7.9 | 8 | 5.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:23 | Normal | 624.6 | 624.8 | 517 | 551.4 | 16.1 | 16.3 | 16.6 | 9.3 | 223.8 | 224.6 | 225.4 | 52.5 | 52.2 | 51.9 | 60.01 | 60 | 60 | 33894 | 1 | 45.1 | 53345.1 | 3108 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.5 | 5.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:28 | Normal | 613.9 | 615.6 | 514.3 | 565.6 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 9.8 | 223.8 | 225 | 225 | 55.5 | 55.1 | 54.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 35949 | 1 | 46.8 | 53348.1 | 3108 | 8.9 | 9.1 | 0 | 8.9 | 9.1 | 0 | 9 | 8.9 | 5.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:33 | Normal | 641.6 | 641.4 | 510.9 | 569.2 | 16.3 | 16.4 | 16.8 | 9.2 | 223.8 | 225.2 | 224.4 | 52.3 | 52.2 | 52 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 34108 | 1 | 47.1 | 53351 | 3108 | 8.4 | 8.2 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.6 | 8.5 | 5.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:38 | Normal | 615.1 | 616.8 | 516.8 | 562.3 | 17 | 17 | 16.8 | 9.6 | 224 | 225 | 224.6 | 53.4 | 53.1 | 53 | 60.01 | 60 | 60.01 | 34746 | 1 | 47.3 | 53353.9 | 3108 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.9 | 0 | 8.5 | 8.5 | 5.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:43 | Normal | 619.7 | 621.2 | 506.6 | 559.9 | 16.6 | 16.5 | 16.9 | 9.5 | 223.8 | 225.4 | 224.6 | 52.3 | 52.2 | 52.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 34124 | 1 | 47.6 | 53356.8 | 3108 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.6 | 5.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:48 | Normal | 620.2 | 621.4 | 508.1 | 557.7 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 9.8 | 224.6 | 225.6 | 225.2 | 53.8 | 53.3 | 52.8 | 60.01 | 60.08 | 59.99 | 34775 | 1 | 47.8 | 53359.6 | 3108 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.7 | 5.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:53 | Normal | 613.1 | 614.3 | 499.9 | 556.5 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | 9.9 | 224.2 | 225.4 | 225.2 | 53.7 | 53.2 | 53.3 | 60.04 | 60.01 | 60 | 34931 | 1 | 47.9 | 53362.5 | 3108 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.9 | 8.8 | 5.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 09:58 | Normal | 618.7 | 620 | 504.5 | 556 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 9.9 | 224.2 | 225.6 | 225 | 54.2 | 53.9 | 53.2 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 35111 | 1 | 48.1 | 53365.5 | 3108 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.7 | 5.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:03 | Normal | 617.1 | 618.2 | 509.1 | 554.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 10.2 | 224.2 | 225 | 225 | 54.7 | 54.7 | 54.8 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 35747 | 1 | 48.4 | 53368.4 | 3108 | 8.9 | 8.8 | 0 | 8.8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:08 | Normal | 616.1 | 616.9 | 500.3 | 560.7 | 17.8 | 17.6 | 18 | 10.2 | 224.6 | 225.2 | 225.6 | 55.8 | 55 | 54.7 | 60 | 60.01 | 59.98 | 36145 | 1 | 48.5 | 53371.4 | 3108 | 9 | 9 | 0 | 9.1 | 9 | 0 | 9.4 | 9.2 | 6.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:13 | Normal | 608.9 | 608.4 | 504.9 | 554.3 | 18.1 | 18 | 17.9 | 10.5 | 224.4 | 225.8 | 225.4 | 55.7 | 55.9 | 55.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 36401 | 1 | 48.7 | 53374.4 | 3108 | 9 | 9.2 | 0 | 9.1 | 9.2 | 0 | 9.3 | 9 | 6.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:18 | Normal | 614 | 613.3 | 509.7 | 555.2 | 18.2 | 18.1 | 18 | 10.5 | 224 | 224.8 | 224.6 | 56.8 | 56.1 | 55.9 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 36802 | 1 | 48.9 | 53377.5 | 3108 | 9.1 | 9 | 0 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9.1 | 9.3 | 6.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:23 | Normal | 617.7 | 617.7 | 506.9 | 566.3 | 18.4 | 18.2 | 18.3 | 10.3 | 224.4 | 225 | 225.4 | 57.2 | 56.6 | 56.6 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 37185 | 1 | 49.1 | 53380.6 | 3109 | 9.2 | 9.4 | 0 | 9.3 | 9.5 | 0 | 9.4 | 9.4 | 6.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:28 | Normal | 615 | 615.5 | 515 | 561.5 | 18.5 | 18.1 | 17.8 | 10.4 | 224 | 225.2 | 225 | 56.8 | 56.4 | 56.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 37052 | 1 | 49.4 | 53383.7 | 3109 | 9.3 | 9.4 | 0 | 9.2 | 9.3 | 0 | 9 | 9.1 | 6.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:33 | Normal | 609.7 | 610 | 504.6 | 548 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | 10.7 | 224.4 | 225.6 | 224.8 | 57.6 | 57 | 56.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 37464 | 1 | 49.4 | 53386.7 | 3109 | 9.5 | 9.3 | 0 | 9.4 | 9.3 | 0 | 9.6 | 9.5 | 6.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:38 | Normal | 607.9 | 607.5 | 502.9 | 553.4 | 19.5 | 19.5 | 19.1 | 11 | 224.4 | 226.4 | 225.2 | 60 | 59.7 | 59.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 38804 | 1 | 49.6 | 53389.9 | 3109 | 9.9 | 10 | 0 | 9.8 | 10.1 | 0 | 9.8 | 9.8 | 6.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:43 | Normal | 625.8 | 625.7 | 524.2 | 332.8 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 16 | 224.8 | 225.8 | 225.8 | 64.1 | 63.8 | 62.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 40733 | 1 | 49.2 | 53392.2 | 3109 | 10.5 | 10.4 | 0 | 10.6 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | 9.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:48 | Normal | 623.2 | 623.2 | 513.8 | 518.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 1.8 | 219.6 | 221 | 220.8 | 11.6 | 11.6 | 11.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7742 | 1 | 48.7 | 53394.3 | 3109 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:53 | Normal | 638.5 | 638.5 | 534.6 | 523.2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 220.6 | 222 | 221 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 9297 | 1 | 47.7 | 53395 | 3109 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 10:58 | Normal | 649.6 | 649.7 | 494.8 | 526.2 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 2 | 220.6 | 221.8 | 221.6 | 13 | 12.5 | 12.4 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 7538 | 1 | 46.5 | 53396 | 3109 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:03 | Normal | 606.1 | 607.7 | 596.7 | 445 | 12.4 | 15.3 | 7.6 | 8.7 | 223 | 224 | 223.6 | 39.2 | 39.3 | 39.2 | 60.09 | 60.05 | 60.07 | 22679 | 1 | 45.7 | 53397.2 | 3109 | 5.9 | 6.5 | 0 | 6.9 | 8.4 | 0 | 3.8 | 4.1 | 5.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:08 | Normal | 632.3 | 632.3 | 514.8 | 532.2 | 20.8 | 20.9 | 21.4 | 12.8 | 225 | 226 | 225.4 | 66.5 | 66.6 | 66.1 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 43499 | 1 | 46.7 | 53400.6 | 3109 | 10.6 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.6 | 0 | 10.8 | 10.8 | 7.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:13 | Normal | 620.1 | 621.3 | 512.6 | 524.2 | 21 | 20.7 | 21 | 12.8 | 224.2 | 225.8 | 225 | 65.1 | 65.2 | 65 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 42682 | 1 | 48.2 | 53404.2 | 3109 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.6 | 10.5 | 0 | 10.8 | 10.7 | 7.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:18 | Normal | 607.9 | 606.7 | 503.7 | 512.1 | 21 | 20.8 | 20.8 | 12.7 | 224.4 | 225.8 | 225.2 | 64.1 | 63.6 | 63.2 | 60 | 59.97 | 60.02 | 41595 | 1 | 49.2 | 53407.7 | 3109 | 10.5 | 10.6 | 0 | 10.5 | 10.7 | 0 | 10.8 | 10.6 | 7.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:23 | Normal | 598 | 595.6 | 500 | 517.6 | 21.9 | 21.7 | 21.5 | 13.1 | 224.6 | 226.2 | 227.2 | 65.1 | 65.1 | 64.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 42466 | 1 | 49.8 | 53411.2 | 3110 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11.1 | 0 | 11 | 11 | 8.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:28 | Normal | 582.3 | 577.9 | 488.2 | 522.2 | 21.1 | 19.3 | 18.4 | 6.8 | 223.2 | 224.8 | 224 | 54.6 | 54.8 | 54 | 60 | 60.04 | 60.02 | 35973 | 1 | 50.4 | 53414.7 | 3110 | 10.9 | 10.6 | 0 | 9.8 | 9.7 | 0 | 10.3 | 8.4 | 4.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:33 | Normal | 635.8 | 635.9 | 487.2 | 507.7 | 5.9 | 4.5 | 5.5 | 2.6 | 221 | 221.4 | 221.4 | 17.5 | 16.9 | 17.2 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 13508 | 1 | 50.2 | 53417 | 3110 | 4 | 2.9 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.9 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:38 | Normal | 601.1 | 600.9 | 500.7 | 517 | 22.5 | 22.3 | 22.1 | 13.5 | 223.8 | 226.2 | 225.6 | 67.4 | 67.2 | 66.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 44028 | 1 | 50 | 53420.4 | 3110 | 11.2 | 11.2 | 0 | 11.2 | 11.3 | 0 | 11.4 | 11.4 | 8.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:43 | Normal | 609.3 | 609.1 | 559.5 | 437.1 | 21.8 | 15.3 | 14.4 | 7 | 224.4 | 225.6 | 225 | 53.3 | 53.4 | 52.9 | 60 | 59.99 | 60 | 27666 | 1 | 50.4 | 53423.4 | 3110 | 11.3 | 10.5 | 0 | 8.7 | 6.9 | 0 | 8.4 | 6.5 | 4.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:48 | Normal | 619.4 | 620.7 | 506.9 | 461.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 220.4 | 221.8 | 221.4 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9082 | 1 | 49.7 | 53424.9 | 3110 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:53 | Normal | 633.1 | 633.1 | 530 | 507.6 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 2.5 | 220.2 | 222 | 221.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9716 | 1 | 47.6 | 53425.7 | 3110 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 11:58 | Normal | 582.3 | 579.3 | 433 | 355.9 | 7.8 | 4.8 | 7.1 | 3.4 | 221 | 222 | 222.4 | 19.2 | 18.8 | 18.7 | 60 | 60 | 60 | 14267 | 1 | 46.1 | 53427.5 | 3110 | 4.9 | 3.5 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.7 | 3.1 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:03 | Normal | 689.6 | 689.5 | 587 | 484.5 | 5.3 | 8.6 | 4.6 | 5.4 | 221 | 222.4 | 221.6 | 23.8 | 23.5 | 23 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 16997 | 1 | 45.4 | 53428.7 | 3110 | 2.8 | 3.1 | 0 | 4 | 5.5 | 0 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:08 | Normal | 608 | 608.9 | 430.3 | 383 | 6.2 | 6.3 | 10 | 6.5 | 221.2 | 222.4 | 221.8 | 22.1 | 21.7 | 21.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 26304 | 1 | 49.7 | 53430.8 | 3110 | 3.3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 5.7 | 5.4 | 4.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:13 | Normal | 606.7 | 608.7 | 544.8 | 534 | 23.9 | 23.8 | 22 | 14 | 225.2 | 226.8 | 225.8 | 73.1 | 72.4 | 72.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 46762 | 1 | 48.8 | 53432.3 | 3110 | 12.1 | 12.2 | 0 | 12 | 12.2 | 0 | 11.1 | 11.1 | 8.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:18 | Normal | 626.2 | 626.4 | 515.8 | 470.3 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 2.6 | 219.6 | 222 | 220.6 | 16.1 | 15.9 | 15.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10019 | 1 | 45.9 | 53434.1 | 3110 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:23 | Normal | 645 | 645 | 518.1 | 433.4 | 3.6 | 4 | 4.3 | 2.3 | 219.4 | 220.8 | 220.4 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 8978 | 1 | 48.4 | 53434.9 | 3111 | 2 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:28 | Normal | 648 | 648 | 544 | 448.9 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 2 | 219.6 | 220.2 | 220.2 | 13.1 | 12.5 | 12.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 8174 | 1 | 47.6 | 53435.6 | 3111 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:33 | Normal | 652.8 | 652.9 | 545 | 518.5 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 2.1 | 220.2 | 221.4 | 220.8 | 15.3 | 14.8 | 14.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9471 | 1 | 46.8 | 53436.4 | 3111 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:38 | Normal | 652.7 | 652.8 | 541 | 476.6 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 1.9 | 219.8 | 221.2 | 220.6 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 8121 | 1 | 45.8 | 53437.1 | 3111 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:43 | Normal | 651.1 | 651.1 | 535.9 | 445.3 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 1.9 | 219.6 | 220.8 | 220.2 | 12.2 | 11.7 | 11.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 7621 | 1 | 45.9 | 53437.8 | 3111 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:48 | Normal | 654.4 | 654.4 | 553 | 467.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 1.8 | 219.6 | 220.4 | 220.2 | 12.3 | 12.2 | 11.9 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 7673 | 1 | 50 | 53438.4 | 3111 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:53 | Normal | 660.5 | 660.6 | 552.9 | 437.4 | 3 | 3.5 | 3.6 | 1.9 | 220 | 221.8 | 221 | 12.7 | 12.2 | 12.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8109 | 1 | 49 | 53439 | 3111 | 1.9 | 2 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 12:58 | Normal | 665.8 | 665.8 | 558.9 | 484.5 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 1.7 | 219.6 | 220.8 | 220.4 | 12 | 11.4 | 11.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 7459 | 1 | 47.7 | 53439.7 | 3111 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:03 | Normal | 664.8 | 664.9 | 551.1 | 493.5 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 1.8 | 218.8 | 220.2 | 219.8 | 13.4 | 13 | 13.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 8371 | 1 | 45.3 | 53440.3 | 3111 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:08 | Normal | 661.8 | 661.8 | 546.9 | 476.5 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 1.7 | 218.2 | 220 | 219.4 | 11.9 | 11.8 | 11.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7396 | 1 | 49.8 | 53441 | 3111 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:13 | Normal | 669.2 | 669.1 | 445.1 | 360.6 | 19.5 | 19.9 | 20.9 | 14.3 | 222.6 | 223.8 | 223.2 | 62.4 | 61.9 | 62.1 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 39962 | 1 | 48.8 | 53442.3 | 3111 | 10.1 | 10 | 0 | 10 | 10.1 | 0 | 10.5 | 10.4 | 8.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:18 | Normal | 645.7 | 645.8 | 537.9 | 526.4 | 18.1 | 18.5 | 18.6 | 10.4 | 222 | 223 | 223 | 60 | 59.4 | 59.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 38676 | 1 | 43.8 | 53445.6 | 3111 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.2 | 9.4 | 0 | 9.3 | 9.3 | 7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:23 | Normal | 627 | 626.9 | 514.3 | 513.7 | 17.7 | 18 | 18.4 | 10 | 222 | 222.8 | 222.4 | 56.8 | 56.8 | 56.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 36550 | 1 | 44.3 | 53448.7 | 3112 | 9.1 | 9 | 0 | 9.2 | 9.1 | 0 | 9.5 | 9.1 | 6.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:28 | Normal | 628.2 | 628.1 | 513.4 | 506.9 | 17.4 | 17.6 | 18.1 | 9.7 | 221.4 | 222.8 | 222 | 56.1 | 55.5 | 55.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 35924 | 1 | 45.2 | 53451.7 | 3112 | 9 | 8.9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9.2 | 9 | 6.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:33 | Normal | 604.9 | 606.6 | 516.1 | 469.6 | 18.6 | 18.6 | 18.1 | 10.8 | 221.6 | 222.6 | 222.4 | 56.7 | 56 | 55.8 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 36261 | 1 | 45.9 | 53454.8 | 3112 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 9.2 | 9 | 6.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:38 | Normal | 608.4 | 610.3 | 508 | 450.6 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 10.8 | 220.8 | 222.4 | 221.8 | 57.2 | 57.2 | 56.7 | 60 | 59.97 | 60 | 36611 | 1 | 46.5 | 53457.8 | 3112 | 9.5 | 9.3 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 7.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:43 | Normal | 653.8 | 653.8 | 540 | 481.5 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 2.5 | 218.2 | 219.4 | 218.6 | 14.6 | 14.5 | 14.1 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 10769 | 1 | 45.8 | 53458.7 | 3112 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:48 | Normal | 636.6 | 636.6 | 394.7 | 265.3 | 6.5 | 10.6 | 5.8 | 4.3 | 218.8 | 219.8 | 219.6 | 23.1 | 22.7 | 22.2 | 59.99 | 59.95 | 60 | 16306 | 1 | 48.4 | 53459.8 | 3112 | 3.4 | 3.8 | 0 | 4.7 | 6.1 | 0 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:53 | Normal | 638.1 | 638.1 | 522 | 408.5 | 16.4 | 16.6 | 17.1 | 10.6 | 222.2 | 223 | 222.8 | 53 | 52.6 | 51.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 34022 | 1 | 46.2 | 53462.5 | 3112 | 8.5 | 8.4 | 0 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.7 | 8.5 | 6.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 13:58 | Normal | 626.3 | 626.2 | 528.6 | 403.2 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 10.3 | 222.8 | 223.6 | 223.4 | 51.8 | 51.2 | 51.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 33522 | 1 | 46.2 | 53465.3 | 3112 | 8.5 | 8.2 | 0 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.3 | 8.3 | 6.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:03 | Normal | 614.6 | 614.7 | 508 | 377.4 | 16.4 | 16.5 | 17 | 10.8 | 222.4 | 223.4 | 223.4 | 50.7 | 50.1 | 49.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 32818 | 1 | 46.6 | 53468 | 3112 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.3 | 0 | 8.8 | 8.4 | 6.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:08 | Normal | 625.1 | 625.2 | 504.8 | 383.3 | 16.2 | 16.3 | 17.1 | 10.2 | 222.2 | 223.8 | 223 | 51.1 | 50.4 | 50.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 32639 | 1 | 47 | 53470.8 | 3112 | 8.4 | 8.3 | 0 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.6 | 8.5 | 6.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:13 | Normal | 621.8 | 621.9 | 511.8 | 444.7 | 3 | 3.3 | 3.5 | 1.8 | 218.6 | 219.8 | 219.6 | 11.7 | 11.8 | 11.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 7378 | 1 | 46.1 | 53471.6 | 3112 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:18 | Normal | 630.7 | 630.7 | 537.7 | 396.3 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 2.1 | 218 | 219.8 | 218.8 | 12.7 | 12.2 | 11.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7839 | 1 | 47.4 | 53472.2 | 3112 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:23 | Normal | 656.6 | 656.6 | 519.7 | 420.2 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 218.6 | 219.8 | 219.4 | 12.3 | 11.9 | 11.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 7583 | 1 | 46.6 | 53472.8 | 3113 | 1.8 | 2 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:28 | Normal | 652.8 | 652.8 | 543.8 | 464.3 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 1.6 | 218.4 | 219.8 | 219.6 | 11.9 | 11.5 | 11.3 | 59.94 | 60.03 | 59.98 | 7409 | 1 | 46.1 | 53473.5 | 3113 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:33 | Normal | 659.3 | 659.4 | 519 | 247.3 | 14.2 | 14.5 | 15.1 | 8.7 | 220.6 | 222.6 | 222.2 | 45.1 | 45 | 44.6 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 28313 | 1 | 45.1 | 53474.9 | 3113 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7.4 | 7.3 | 0 | 7.6 | 7.6 | 6.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:38 | Normal | 640.2 | 640.2 | 547 | 352.4 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 217.2 | 219 | 218.4 | 12.7 | 12.2 | 11.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 7852 | 1 | 46.7 | 53475.9 | 3113 | 1.8 | 2 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:43 | Normal | 651.8 | 652 | 532.8 | 469.3 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 1.7 | 217.8 | 219 | 219.4 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7316 | 1 | 49 | 53476.5 | 3113 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:48 | Normal | 664.8 | 664.8 | 555.8 | 334.4 | 12.8 | 13.3 | 13.5 | 6.1 | 220 | 222.2 | 222.2 | 42 | 42.1 | 41.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 26877 | 1 | 49.5 | 53477.7 | 3113 | 6.8 | 7 | 0 | 6.6 | 7 | 0 | 6.6 | 6.7 | 5.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:53 | Normal | 626 | 625.9 | 523.6 | 298.3 | 9.8 | 11.4 | 8.5 | 3.6 | 219.6 | 221.6 | 221 | 30 | 29.5 | 29.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 19242 | 1 | 48.9 | 53479.7 | 3113 | 5 | 5.1 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 4.1 | 4.5 | 2.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 14:58 | Normal | 646 | 646 | 528 | 308.4 | 12.2 | 12.6 | 13 | 4.5 | 219.8 | 221 | 221.2 | 38 | 37.8 | 37.9 | 60 | 60 | 60 | 23964 | 1 | 48 | 53481.1 | 3113 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.5 | 3.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:03 | Normal | 626.8 | 626.9 | 520.1 | 429.5 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 2.1 | 217.6 | 219.2 | 219.6 | 13 | 12.4 | 12.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8215 | 1 | 46.8 | 53482.8 | 3113 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:08 | Normal | 628.6 | 628.7 | 513.8 | 464.4 | 2.2 | 2.7 | 3 | 1.6 | 216.6 | 218.6 | 218.2 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 6213 | 1 | 45.6 | 53483.4 | 3113 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:13 | Normal | 639.6 | 639.8 | 531.1 | 474.4 | 2 | 2.5 | 2.8 | 1.4 | 216.8 | 218.6 | 218.6 | 9.3 | 9.2 | 9 | 59.99 | 60 | 60 | 5858 | 1 | 46 | 53483.9 | 3113 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:18 | Normal | 634.6 | 634.7 | 527.8 | 468.4 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 215.8 | 217.6 | 217.6 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 60 | 59.99 | 60 | 3666 | 1 | 50 | 53484.3 | 3113 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:23 | Normal | 634.3 | 634.3 | 520.3 | 437.3 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 215.4 | 217.4 | 217.4 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 3367 | 1 | 49 | 53484.5 | 3114 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:28 | Normal | 635 | 635 | 519 | 470.4 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 216.2 | 217.8 | 217.4 | 6 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 3523 | 1 | 47.6 | 53484.8 | 3114 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:33 | Normal | 683.7 | 683.6 | 596.9 | 376.5 | 6.6 | 4.5 | 6 | 1 | 217 | 219 | 218.8 | 19.2 | 19.2 | 19 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12299 | 1 | 45.1 | 53485.3 | 3114 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.6 | 0.9 | 0 | 3.4 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:38 | Normal | 638.4 | 638.4 | 538.8 | 390.3 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 215.8 | 218 | 217.4 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 4035 | 1 | 49.4 | 53486.1 | 3114 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:43 | Normal | 636.7 | 636.7 | 532.1 | 424.5 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.5 | 215.2 | 217.4 | 217 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2895 | 1 | 47.7 | 53486.4 | 3114 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:48 | Normal | 637.8 | 637.8 | 516.9 | 448.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.4 | 215.8 | 217.2 | 217 | 3.8 | 4 | 3.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 2335 | 1 | 45.5 | 53486.6 | 3114 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:53 | Normal | 637.2 | 637.2 | 520.7 | 492.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 215.4 | 218.6 | 216.6 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2076 | 1 | 49.1 | 53486.8 | 3114 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 15:58 | Normal | 637.5 | 637.6 | 511.2 | 428.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 215.4 | 217.2 | 217.2 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 2025 | 1 | 47 | 53486.9 | 3114 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 16:03 | Normal | 630.6 | 630.6 | 521 | 477.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 215.2 | 216.8 | 217.4 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1987 | 1 | 49.6 | 53487.1 | 3114 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 16:08 | Normal | 644.5 | 644.5 | 514 | 440.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 215 | 217 | 216.6 | 3.3 | 3 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1782 | 1 | 47.5 | 53487.2 | 3114 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 16:13 | Normal | 632.4 | 632.4 | 531.8 | 444.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 214.8 | 217.2 | 216.2 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 60 | 59.99 | 60 | 1548 | 1 | 49.7 | 53487.4 | 3114 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 16:18 | Normal | 633.3 | 633.3 | 533 | 402.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 214.8 | 217 | 216.4 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1502 | 1 | 47.6 | 53487.5 | 3114 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 16:23 | Normal | 623.6 | 623.6 | 501.8 | 416.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 214.6 | 216.6 | 216.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1376 | 1 | 49.6 | 53487.6 | 3115 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 16:28 | Normal | 624.6 | 624.6 | 510.9 | 384.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 214.2 | 216 | 215.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1356 | 1 | 47 | 53487.7 | 3115 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 16:33 | Normal | 614.1 | 614.2 | 528.1 | 400.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 214.4 | 215.6 | 215.8 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 1359 | 1 | 49.2 | 53487.9 | 3115 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 16:38 | Normal | 615.3 | 615.4 | 524.9 | 412.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 214.4 | 216 | 215.6 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1294 | 1 | 45.2 | 53488 | 3115 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 16:43 | Normal | 620.8 | 620.8 | 539 | 440.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 214.6 | 216.8 | 216 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1302 | 1 | 48.6 | 53488.1 | 3115 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 16:48 | Normal | 619.5 | 619.6 | 487 | 452.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 215.2 | 216.4 | 216 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1498 | 1 | 49.8 | 53488.2 | 3115 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 16:53 | Normal | 615.5 | 615.6 | 509.1 | 494.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 214.6 | 216.6 | 215.8 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1221 | 1 | 47.1 | 53488.3 | 3115 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 16:58 | Normal | 610.3 | 610.3 | 508.9 | 477.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 215.4 | 217.2 | 216.6 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1046 | 1 | 49.1 | 53488.4 | 3115 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:03 | Normal | 624.2 | 624.2 | 519.9 | 455.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 215.4 | 217.8 | 217.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1005 | 1 | 50 | 53488.5 | 3115 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:08 | Normal | 618.4 | 618.5 | 525 | 494.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 216 | 217.6 | 217.8 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60 | 1012 | 1 | 47.8 | 53488.6 | 3115 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:13 | Normal | 620.2 | 620.2 | 499 | 467.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 216.2 | 218 | 218 | 2 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 982 | 1 | 49.3 | 53488.6 | 3115 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:18 | Normal | 616.8 | 616.7 | 485.3 | 460 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 216.4 | 217.8 | 217.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 958 | 1 | 50 | 53488.7 | 3115 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:23 | Normal | 604.3 | 604.3 | 454.9 | 458 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 216.4 | 218.6 | 218.2 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 898 | 1 | 47.7 | 53488.8 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:28 | Normal | 617 | 616.9 | 437.3 | 393.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.8 | 218.2 | 218.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 771 | 1 | 49.2 | 53488.9 | 3116 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:33 | Normal | 621.1 | 621.2 | 464 | 316.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 218.6 | 218.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 660 | 1 | 49.9 | 53488.9 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:38 | Normal | 639.7 | 639.6 | 461.3 | 326.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 218.4 | 217.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 540 | 1 | 47.6 | 53489 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:43 | Normal | 617.6 | 617.4 | 476.4 | 331.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 218.6 | 218.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 499 | 1 | 49.1 | 53489 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:48 | Normal | 595.2 | 590 | 427.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 218.8 | 218.4 | 1.2 | 1.4 | 1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 489 | 1 | 49.7 | 53489.1 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:53 | Normal | 524.4 | 515.3 | 411.7 | 339.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 219.4 | 219.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 426 | 1 | 48.3 | 53489.1 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 17:58 | Normal | 357.4 | 326.4 | 320.1 | 270.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 219.4 | 219 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 439 | 1 | 47.9 | 53489.1 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-03 18:03 | Normal | 306.5 | 240.6 | 199.9 | 172.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 219.6 | 218.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 442 | 1 | 49.1 | 53489.2 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0