## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-07 05:42 | Wait | 664.1 | 664.5 | 553.4 | 563.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 218.6 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 30.8 | 54107.3 | 3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 05:47 | Normal | 470.4 | 564.3 | 542 | 482.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 220.2 | 220.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 724 | 1 | 35.2 | 54107.4 | 3153 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 05:52 | Normal | 207 | 503.1 | 540.5 | 444.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 220.2 | 220.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 724 | 1 | 38.1 | 54107.4 | 3153 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 05:57 | Normal | 447.6 | 598.8 | 507.5 | 400.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 219.2 | 220.6 | 220.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1061 | 1 | 40 | 54107.5 | 3153 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:02 | Normal | 374.8 | 606.7 | 564.5 | 533.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219 | 220 | 220.4 | 2 | 1.7 | 1.5 | 60.07 | 60.1 | 60.08 | 934 | 1 | 41.2 | 54107.6 | 3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:07 | Normal | 215.1 | 647.7 | 537.9 | 487.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 218.4 | 220.2 | 220.4 | 1.9 | 2 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1066 | 1 | 42.3 | 54107.7 | 3153 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:12 | Normal | 210.6 | 640 | 555.4 | 531.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.6 | 220.4 | 220.4 | 2 | 2.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1001 | 1 | 43.2 | 54107.8 | 3153 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:17 | Normal | 204.7 | 631 | 516.1 | 537.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.4 | 220.6 | 220.2 | 1.8 | 2 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 979 | 1 | 43.9 | 54107.8 | 3153 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:22 | Normal | 317.6 | 674.4 | 565.8 | 505 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 219.2 | 220.6 | 220.6 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1473 | 1 | 44.5 | 54107.9 | 3154 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:27 | Normal | 334.9 | 624.7 | 562.6 | 516.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 219.4 | 220.6 | 221 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1822 | 1 | 45 | 54108.1 | 3154 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:32 | Normal | 596.8 | 706.4 | 583.8 | 510.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.7 | 219 | 220.8 | 220.6 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 60 | 60.05 | 60.03 | 2889 | 1 | 45.5 | 54108.3 | 3154 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:37 | Normal | 600.9 | 689.8 | 606.9 | 597.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 219.4 | 220.8 | 221.2 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4559 | 1 | 46.1 | 54108.6 | 3154 | 0.7 | 1.4 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:42 | Normal | 677.7 | 676.9 | 553.8 | 541.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1 | 219.6 | 221.2 | 221.4 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 4033 | 1 | 46.6 | 54108.9 | 3154 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:47 | Normal | 704.1 | 660 | 551.2 | 543.6 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.1 | 219.8 | 221.6 | 221.6 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 60.11 | 60.11 | 60.12 | 4840 | 1 | 47.1 | 54109.3 | 3154 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:52 | Normal | 680.7 | 694 | 555.8 | 537.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1 | 219.6 | 221.4 | 221.2 | 7.1 | 7.5 | 7 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 4580 | 1 | 47.5 | 54109.7 | 3154 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 06:57 | Normal | 678.8 | 690 | 585.4 | 529.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1 | 219.8 | 221.8 | 221.4 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 60.08 | 60.08 | 60.11 | 4465 | 1 | 48.1 | 54110 | 3154 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 07:02 | Normal | 683.6 | 682.9 | 563.7 | 530.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 219.6 | 221.4 | 221.2 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4835 | 1 | 48.6 | 54110.4 | 3154 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 07:07 | Normal | 687.8 | 686.1 | 566.7 | 586.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 220 | 221.2 | 222 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 59.99 | 60 | 60 | 5131 | 1 | 49.1 | 54110.8 | 3154 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 07:12 | Normal | 666.8 | 685.7 | 565.5 | 493.9 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 220 | 222 | 222.2 | 9.5 | 9.3 | 8.8 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 5821 | 1 | 49.5 | 54111.3 | 3154 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 07:17 | Normal | 693.6 | 691 | 564.5 | 549.9 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 220 | 222 | 222 | 10.3 | 10 | 9.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6388 | 1 | 47 | 54111.8 | 3154 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 07:22 | Normal | 690.7 | 698.1 | 579.9 | 482.9 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 1.8 | 220.8 | 222 | 222.2 | 11.2 | 10.9 | 10.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 6982 | 1 | 48.2 | 54112.4 | 3155 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 07:27 | Normal | 702.7 | 710.2 | 588.2 | 541 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 2 | 220.8 | 222.2 | 222.2 | 13.4 | 13.2 | 12.8 | 60 | 60.01 | 60.03 | 8482 | 1 | 49.8 | 54113.2 | 3155 | 1.7 | 2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 07:32 | Normal | 681.5 | 710.3 | 555.8 | 570.8 | 6.2 | 7 | 7.5 | 3.6 | 222 | 223.4 | 223.4 | 24.1 | 24.4 | 23.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 15950 | 1 | 48 | 54114.1 | 3155 | 2.8 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.8 | 4 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 07:37 | Normal | 684.6 | 690.8 | 561.7 | 532.9 | 3.8 | 4.1 | 4 | 2.3 | 220.8 | 222.4 | 222.2 | 15.1 | 15.2 | 14.5 | 60.04 | 60.04 | 59.98 | 9487 | 1 | 44.8 | 54115.1 | 3155 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 07:42 | Normal | 692 | 686.3 | 578.8 | 529.9 | 4 | 4.3 | 4.3 | 2.4 | 221.4 | 223.4 | 223.4 | 16.1 | 16.2 | 15.4 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 10042 | 1 | 49.4 | 54115.8 | 3155 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 07:47 | Normal | 698.7 | 695.8 | 571.5 | 555.5 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 2.9 | 221.8 | 223.4 | 223 | 19.7 | 19.6 | 18.9 | 60.08 | 60.1 | 60.07 | 12108 | 1 | 48.3 | 54116.9 | 3155 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 07:52 | Normal | 689.3 | 670 | 576.9 | 542.1 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 2.5 | 221.2 | 222.8 | 223 | 16.9 | 17.1 | 16.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11624 | 1 | 46.8 | 54117.9 | 3155 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 07:57 | Normal | 671.8 | 674.9 | 557.8 | 488 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 2.1 | 221 | 223 | 223.2 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 8575 | 1 | 45.9 | 54118.7 | 3155 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 08:02 | Normal | 683.7 | 698.6 | 564.5 | 492.8 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 2.9 | 221.8 | 223.4 | 223.8 | 17.2 | 17 | 16.8 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 10850 | 1 | 49.7 | 54119.5 | 3155 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 08:07 | Normal | 680.8 | 704.6 | 547.5 | 559.6 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 2.6 | 221.8 | 223.6 | 223.2 | 17.7 | 17.2 | 17.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11115 | 1 | 48.8 | 54120.4 | 3155 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 08:12 | Normal | 680.7 | 691.1 | 580.7 | 533.8 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 3.5 | 222.6 | 223.8 | 224 | 22.5 | 22.1 | 21.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14040 | 1 | 47.7 | 54121.5 | 3155 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3 | 3.1 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 08:17 | Normal | 655.3 | 642.9 | 577.8 | 545.9 | 8.5 | 9.7 | 7.6 | 4.8 | 223 | 224.6 | 224.4 | 30.8 | 30.5 | 29.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 20640 | 1 | 45.2 | 54123.4 | 3155 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 3.7 | 3.8 | 2.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 08:22 | Normal | 666.8 | 679 | 559.9 | 531 | 5.9 | 6 | 6.1 | 3.5 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 21.6 | 21.5 | 21 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13590 | 1 | 42.6 | 54125 | 3156 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3.1 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 08:27 | Normal | 667.8 | 661 | 564.8 | 514.8 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 2.6 | 221.2 | 222 | 222 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 10833 | 1 | 49.1 | 54126.1 | 3156 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 08:32 | Normal | 667.9 | 666.3 | 557.8 | 478.1 | 2.5 | 2.9 | 3 | 1.7 | 220 | 221 | 221.2 | 10.6 | 10.9 | 10.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6919 | 1 | 48.3 | 54126.9 | 3156 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 08:37 | Normal | 675.2 | 678.6 | 552.5 | 486.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 2 | 220.2 | 221.4 | 221 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 7756 | 1 | 47.3 | 54127.4 | 3156 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 08:42 | Normal | 647.8 | 659 | 526.5 | 529.7 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 4.1 | 221.2 | 222.4 | 222 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 15132 | 1 | 45.8 | 54128.4 | 3156 | 4 | 4.2 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 08:47 | Normal | 678.6 | 662.9 | 565.5 | 497.6 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 2.1 | 220.2 | 221 | 221.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8948 | 1 | 46.2 | 54129.4 | 3156 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 08:52 | Normal | 669.7 | 663 | 559.5 | 482.7 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 219 | 220.6 | 220.8 | 9 | 8.8 | 8.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5554 | 1 | 50 | 54130 | 3156 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 08:57 | Normal | 664.8 | 645 | 549.9 | 471.3 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 218.8 | 220.2 | 220.4 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 4724 | 1 | 49.3 | 54130.4 | 3156 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 09:02 | Normal | 673.8 | 679.7 | 561.1 | 485.6 | 1.3 | 1.8 | 2 | 1.1 | 219.2 | 220.6 | 220.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 4597 | 1 | 48.3 | 54130.8 | 3156 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 09:07 | Normal | 685.7 | 683 | 566.8 | 496.9 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.1 | 219.2 | 220.4 | 220.8 | 7.9 | 8 | 8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5095 | 1 | 46.9 | 54131.2 | 3156 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 09:12 | Normal | 706.3 | 674.8 | 567.7 | 484.8 | 1 | 1.6 | 1.8 | 1 | 219.4 | 220.4 | 220.6 | 7 | 6.6 | 6.2 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 4284 | 1 | 46.8 | 54131.6 | 3156 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 09:17 | Normal | 650 | 669.7 | 575.8 | 475.8 | 1 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 219.2 | 220 | 220.6 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 3739 | 1 | 49.4 | 54131.9 | 3156 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 09:22 | Normal | 685.8 | 683 | 565.6 | 542.9 | 1.3 | 1.8 | 2 | 0.9 | 219.2 | 220.8 | 220.6 | 7.7 | 7.3 | 6.8 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 4601 | 1 | 48 | 54132.3 | 3157 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 09:27 | Normal | 680.9 | 681.2 | 559.8 | 585.9 | 1.6 | 2 | 2.2 | 0.8 | 219.2 | 220.4 | 220 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 5090 | 1 | 45.5 | 54132.7 | 3157 | 1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 09:32 | Normal | 681.6 | 679.9 | 571.7 | 480.8 | 1 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 219.4 | 220.4 | 220.6 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 3840 | 1 | 49.6 | 54133.1 | 3157 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 09:37 | Normal | 677.9 | 696.8 | 574.7 | 490.9 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 219.6 | 221.2 | 220.8 | 9 | 8.8 | 8.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5509 | 1 | 48.1 | 54133.4 | 3157 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 09:42 | Normal | 688.9 | 692.4 | 573.6 | 512 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 219.6 | 220.8 | 221.2 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5523 | 1 | 45.4 | 54133.9 | 3157 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 09:47 | Normal | 688 | 671.9 | 563.7 | 488.9 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 220 | 221.2 | 221 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5234 | 1 | 49.4 | 54134.4 | 3157 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 09:52 | Normal | 681.8 | 676 | 577.5 | 485.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1 | 219.4 | 221 | 220.8 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 4680 | 1 | 47.6 | 54134.8 | 3157 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 09:57 | Normal | 686.3 | 687.8 | 571.7 | 477.9 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 220 | 221 | 221 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 5391 | 1 | 47.9 | 54135.2 | 3157 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 10:02 | Normal | 685.5 | 684.7 | 584.8 | 511.8 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 1.6 | 220.2 | 221.4 | 222 | 11.7 | 11.8 | 11.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7378 | 1 | 48.9 | 54135.7 | 3157 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 10:07 | Normal | 692.7 | 703.6 | 588.3 | 481.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 2.1 | 220.8 | 221.8 | 221.6 | 14.2 | 13.7 | 13.6 | 60 | 60.01 | 59.94 | 8753 | 1 | 47.1 | 54136.4 | 3157 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 10:12 | Normal | 681 | 685.3 | 591.8 | 505.8 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 2 | 221 | 222.4 | 222.6 | 13.9 | 14.1 | 13.6 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 8966 | 1 | 49.1 | 54137.1 | 3157 | 2 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 10:17 | Normal | 688 | 697.2 | 586.8 | 526.8 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 2.6 | 221.2 | 223 | 222.2 | 17.6 | 17.2 | 17 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 10684 | 1 | 49.1 | 54137.9 | 3157 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 10:22 | Normal | 681.6 | 687.9 | 594.7 | 496.9 | 4 | 4.3 | 4 | 2.3 | 221 | 221.4 | 222.2 | 15.6 | 15.2 | 15.2 | 59.98 | 59.95 | 59.92 | 9838 | 1 | 47.6 | 54138.8 | 3158 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 10:27 | Normal | 671.8 | 687.6 | 584.6 | 513 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 1.8 | 220.6 | 222 | 221.8 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 8718 | 1 | 45.7 | 54139.6 | 3158 | 2 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 10:32 | Normal | 698.7 | 700.9 | 580.4 | 489.8 | 4 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 220.8 | 222.2 | 222 | 15.7 | 15.3 | 15.4 | 59.94 | 60.03 | 59.94 | 9837 | 1 | 48.7 | 54140.3 | 3158 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 10:37 | Normal | 685.7 | 692.9 | 581.5 | 491.7 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 2.3 | 221.4 | 222.2 | 222.4 | 16.4 | 15.9 | 16 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10168 | 1 | 49.4 | 54141.2 | 3158 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.1 | 2.8 | 0 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 10:42 | Normal | 696.7 | 707.1 | 572.7 | 490.8 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 2.5 | 221.2 | 222.4 | 222.4 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 60 | 60 | 59.99 | 10607 | 1 | 48.7 | 54142 | 3158 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 10:47 | Normal | 697.5 | 696.8 | 589.4 | 494.6 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 3.2 | 221 | 222.4 | 222.4 | 20.3 | 19.9 | 19.8 | 60.03 | 60 | 60.03 | 12676 | 1 | 47.8 | 54143 | 3158 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.7 | 1.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 10:52 | Normal | 691.7 | 690 | 583.6 | 431.7 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 3 | 220.6 | 222.2 | 221.6 | 17.2 | 16.7 | 16.4 | 60.01 | 60.03 | 59.96 | 10717 | 1 | 46.8 | 54144 | 3158 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 10:57 | Normal | 685.8 | 681.1 | 575.7 | 480.8 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 220 | 221.2 | 222 | 12.2 | 11.8 | 11.8 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 7778 | 1 | 45.5 | 54144.8 | 3158 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 11:02 | Normal | 664.1 | 687.2 | 570.8 | 530.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 220 | 221.4 | 221.6 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5491 | 1 | 46.7 | 54145.3 | 3158 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 11:07 | Normal | 683 | 682.6 | 562.8 | 487 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 1.3 | 220.2 | 221.4 | 221.6 | 9 | 9.3 | 8.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5781 | 1 | 49.9 | 54145.8 | 3158 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 11:12 | Normal | 688.8 | 722.1 | 588.9 | 439.7 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 1.7 | 220.6 | 222 | 221.6 | 11.6 | 11.1 | 10.8 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 7215 | 1 | 49.1 | 54146.3 | 3158 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 11:17 | Normal | 688.9 | 693.1 | 585.7 | 456.8 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 2.7 | 221.6 | 222.8 | 222.8 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 10528 | 1 | 48.1 | 54147.1 | 3158 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 11:22 | Normal | 689.5 | 694.9 | 594.4 | 505.6 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 3.5 | 221.8 | 223.8 | 223.4 | 22.7 | 23 | 22.4 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 14366 | 1 | 46.5 | 54148.1 | 3159 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3 | 2.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 11:27 | Normal | 700.9 | 693.2 | 585.6 | 497.8 | 8 | 8.4 | 8.4 | 4.9 | 222.8 | 224.4 | 224.2 | 29.7 | 29.6 | 29.2 | 60 | 60.03 | 60 | 18652 | 1 | 45.5 | 54149.5 | 3159 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.2 | 3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 11:32 | Normal | 685.6 | 688.7 | 581.8 | 498 | 9 | 9.2 | 9.3 | 5.5 | 223.4 | 224.8 | 224.6 | 32.3 | 32 | 31.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20534 | 1 | 47.8 | 54151.2 | 3159 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.6 | 3.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 11:37 | Normal | 682.4 | 686.1 | 568.9 | 544 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 7 | 224 | 225.2 | 225.2 | 41.2 | 40.7 | 40.8 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 26584 | 1 | 50 | 54153.1 | 3159 | 6 | 6.1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 11:42 | Normal | 667.9 | 663.1 | 554.7 | 528.9 | 14.6 | 15.3 | 15.7 | 9.6 | 225.2 | 226.8 | 226.6 | 50.9 | 51.1 | 50.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 33757 | 1 | 49.6 | 54155.5 | 3159 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.7 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.9 | 6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 11:47 | Normal | 644.2 | 666.4 | 537.6 | 526.3 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 6.3 | 223.6 | 225.8 | 225.4 | 37 | 37.8 | 36.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 24221 | 1 | 45.1 | 54158 | 3159 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.6 | 3.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 11:52 | Normal | 645.7 | 655 | 547.4 | 545.4 | 14.4 | 14.4 | 14 | 8.1 | 224.4 | 225.6 | 225.6 | 47.1 | 47.2 | 46.7 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 30576 | 1 | 44.7 | 54160.4 | 3159 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.9 | 5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 11:57 | Normal | 646.4 | 649.3 | 538.8 | 521.8 | 13 | 13.5 | 13.2 | 7.7 | 224.4 | 225.2 | 225.6 | 43.1 | 43.2 | 43.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 28016 | 1 | 44.8 | 54162.8 | 3159 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.5 | 6.5 | 4.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 12:02 | Normal | 639.2 | 650.2 | 536.7 | 536.9 | 12.6 | 12.5 | 12.7 | 7.2 | 223.6 | 225 | 224.4 | 41.4 | 41.6 | 40.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 27273 | 1 | 44.8 | 54165.1 | 3159 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.4 | 4.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 12:07 | Normal | 641.8 | 654.5 | 534.6 | 527.7 | 12.9 | 12.6 | 13.1 | 7.3 | 223.2 | 224.4 | 224.4 | 42.2 | 42.2 | 41.9 | 59.93 | 60 | 59.96 | 28050 | 1 | 44.8 | 54167.2 | 3159 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.5 | 4.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 12:12 | Normal | 646.9 | 644.1 | 548.6 | 485.7 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 6 | 222.2 | 223.6 | 223.8 | 34.3 | 33.6 | 33.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 21793 | 1 | 44.7 | 54169.2 | 3159 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5 | 5.1 | 3.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 12:17 | Normal | 643.6 | 644.9 | 545.8 | 484.9 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 5.5 | 222.2 | 223 | 223.4 | 31.2 | 31.4 | 31.1 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 19849 | 1 | 49.1 | 54171 | 3159 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.7 | 3.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 12:22 | Normal | 648.9 | 643 | 543.4 | 505.6 | 8.6 | 9 | 8.6 | 5 | 221.4 | 223 | 223 | 29.5 | 29.2 | 29.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 18580 | 1 | 48.1 | 54172.7 | 3160 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.2 | 4.3 | 3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 12:27 | Normal | 646.8 | 644.1 | 546.7 | 481.8 | 8 | 8.3 | 8.1 | 4.8 | 221 | 223.4 | 222.2 | 28 | 27.8 | 26.9 | 60 | 60.05 | 60.03 | 17555 | 1 | 47.4 | 54174.2 | 3160 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0 | 3.9 | 4.1 | 2.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 12:32 | Normal | 650.8 | 654 | 548.8 | 466.9 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 4.1 | 220.6 | 221.8 | 222.2 | 24.1 | 23.6 | 23.3 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 15092 | 1 | 46.4 | 54175.6 | 3160 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.4 | 2.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 12:37 | Normal | 645.6 | 651.9 | 547.6 | 482.9 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 4 | 220.4 | 222 | 221.8 | 23.5 | 23.3 | 22.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14584 | 1 | 45.1 | 54176.8 | 3160 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.4 | 2.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 12:42 | Normal | 657.1 | 666 | 547.8 | 479.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 3.5 | 219.6 | 221 | 220.8 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 60 | 60 | 59.96 | 12795 | 1 | 45.6 | 54177.9 | 3160 | 3 | 3.1 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 12:47 | Normal | 658.6 | 662.7 | 553.6 | 476.7 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 3.3 | 219.6 | 220.8 | 220.2 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 12370 | 1 | 46.5 | 54179 | 3160 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 12:52 | Normal | 654.2 | 656.4 | 550.8 | 487.9 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 3.2 | 219.6 | 220.8 | 220.8 | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 12153 | 1 | 48 | 54180 | 3160 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 12:57 | Normal | 665.9 | 664.2 | 555.9 | 482.8 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 2.8 | 218.8 | 220.4 | 220.4 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 59.99 | 60 | 60 | 10529 | 1 | 50 | 54181 | 3160 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 13:02 | Normal | 659.8 | 659.1 | 557.7 | 475.7 | 3 | 3.5 | 3.4 | 2 | 217.6 | 219.4 | 219.6 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 60.03 | 60.03 | 60 | 8016 | 1 | 49.5 | 54181.7 | 3160 | 1.7 | 2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 13:07 | Normal | 590.8 | 631.9 | 525.7 | 471.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 216.6 | 218.8 | 218.6 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1524 | 1 | 48.8 | 54182.1 | 3160 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 13:12 | Normal | 558.7 | 606.7 | 519.8 | 439.8 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 216.8 | 218 | 218.2 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1485 | 1 | 47.7 | 54182.2 | 3160 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 13:17 | Normal | 527.7 | 650.3 | 549.7 | 544.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 216.8 | 218.8 | 218.2 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 1436 | 1 | 46.1 | 54182.3 | 3160 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 13:22 | Normal | 596.5 | 651.4 | 531.2 | 547 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 216.8 | 218.4 | 218.4 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 59.95 | 60 | 59.97 | 1130 | 1 | 50 | 54182.4 | 3161 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 13:27 | Normal | 616.8 | 629 | 554.9 | 547.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.2 | 218.8 | 218.6 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 59.91 | 59.97 | 59.94 | 1082 | 1 | 48.8 | 54182.5 | 3161 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 13:32 | Normal | 596.8 | 620.6 | 477.6 | 517.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 217.2 | 219.2 | 218.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 1298 | 1 | 46.8 | 54182.6 | 3161 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 13:37 | Normal | 619.8 | 640.7 | 561.9 | 498 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 217.4 | 219.4 | 219.4 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 1746 | 1 | 49.8 | 54182.7 | 3161 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 13:42 | Normal | 644.6 | 639.7 | 541.4 | 422.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 217.8 | 219.4 | 219.4 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2109 | 1 | 48.1 | 54182.9 | 3161 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 13:47 | Normal | 648.7 | 646 | 496.7 | 541.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 217.8 | 218.6 | 218.8 | 3 | 2.8 | 3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1817 | 1 | 47.1 | 54183 | 3161 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 13:52 | Normal | 633.8 | 647.5 | 498.6 | 477.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 217.4 | 219.8 | 219.2 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1518 | 1 | 48.6 | 54183.2 | 3161 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 13:57 | Normal | 530.6 | 651.7 | 529.6 | 552.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 217 | 218.6 | 218.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 1291 | 1 | 46.9 | 54183.3 | 3161 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 14:02 | Normal | 503.7 | 622.6 | 545.8 | 504.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 217.4 | 219.2 | 219.2 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1218 | 1 | 48.5 | 54183.4 | 3161 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 14:07 | Normal | 486.1 | 647 | 527.1 | 537.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.6 | 218.8 | 219 | 2.1 | 1.8 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1142 | 1 | 50 | 54183.5 | 3161 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 14:12 | Normal | 459.9 | 647.4 | 539 | 496.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 217.6 | 219.2 | 219.4 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1042 | 1 | 48.2 | 54183.6 | 3161 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 14:17 | Normal | 452.1 | 649.6 | 540.4 | 509.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 217.4 | 219.4 | 219.4 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 59.9 | 59.95 | 59.93 | 1005 | 1 | 49.8 | 54183.7 | 3161 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 14:22 | Normal | 343.9 | 650.3 | 529.4 | 444.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.8 | 219.6 | 219.2 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 59.97 | 60.02 | 60 | 1031 | 1 | 47.6 | 54183.8 | 3162 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 14:27 | Normal | 354.9 | 627.1 | 508.7 | 431 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 218 | 220.2 | 219.6 | 2 | 2.2 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 1073 | 1 | 49.4 | 54183.8 | 3162 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 14:32 | Normal | 327.7 | 651.6 | 508.7 | 491.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.6 | 219.2 | 219 | 2.2 | 2 | 1.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1062 | 1 | 46.2 | 54183.9 | 3162 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 14:37 | Normal | 202 | 670 | 515.5 | 550.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.8 | 219.6 | 219.2 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 864 | 1 | 48.8 | 54184 | 3162 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 14:42 | Normal | 205 | 619.2 | 502.6 | 437.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 218 | 219.6 | 219.2 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 845 | 1 | 49.9 | 54184.1 | 3162 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 14:47 | Normal | 216.4 | 676 | 505.9 | 468.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218 | 219 | 219.4 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 967 | 1 | 47.8 | 54184.2 | 3162 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 14:52 | Normal | 214.9 | 639.2 | 475.7 | 556.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 220.8 | 220.4 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 972 | 1 | 49.4 | 54184.2 | 3162 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 14:57 | Normal | 280.7 | 660.5 | 488.9 | 558.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.6 | 220.4 | 220 | 1.8 | 2 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 965 | 1 | 45.8 | 54184.3 | 3162 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 15:02 | Normal | 212.7 | 623.4 | 517.8 | 463.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 218.4 | 220.4 | 220.4 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 59.98 | 60 | 60 | 974 | 1 | 48.6 | 54184.4 | 3162 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 15:07 | Normal | 227.1 | 633.3 | 533.8 | 418.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 218.8 | 220.6 | 220.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1004 | 1 | 49.7 | 54184.5 | 3162 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 15:12 | Normal | 203.5 | 619.3 | 516.5 | 496.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 220.6 | 220.2 | 2 | 2.1 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1032 | 1 | 47 | 54184.6 | 3162 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 15:17 | Normal | 341.7 | 657.5 | 551.7 | 529.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 219.6 | 220.4 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 1118 | 1 | 49 | 54184.7 | 3162 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 15:22 | Normal | 544.7 | 668.6 | 534.7 | 533 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 220.6 | 220.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1351 | 1 | 49.9 | 54184.8 | 3163 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 15:27 | Normal | 646.8 | 639 | 547.8 | 453.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 218.6 | 220.2 | 220.6 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1743 | 1 | 47.4 | 54184.9 | 3163 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 15:32 | Normal | 655.7 | 638.9 | 553 | 538.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 218.8 | 220.4 | 220.2 | 3.9 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2157 | 1 | 49.1 | 54185 | 3163 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 15:37 | Normal | 658 | 643.8 | 549.7 | 468.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 218.4 | 220.2 | 219.8 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2430 | 1 | 49.9 | 54185.2 | 3163 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 15:42 | Normal | 670.6 | 669.9 | 549.4 | 422.5 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.6 | 218.6 | 220.2 | 219.8 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 2526 | 1 | 47.6 | 54185.4 | 3163 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 15:47 | Normal | 659.9 | 656.1 | 548.6 | 501.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 218.6 | 220.2 | 220.6 | 5 | 5.1 | 4.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 3126 | 1 | 49.3 | 54185.7 | 3163 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 15:52 | Normal | 685.1 | 690.6 | 554.7 | 469 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 219.2 | 219.8 | 220.4 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 3552 | 1 | 45.1 | 54186 | 3163 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 15:57 | Normal | 688.8 | 676.9 | 568.7 | 470.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 219 | 221 | 220.2 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 3832 | 1 | 48.6 | 54186.3 | 3163 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 16:02 | Normal | 673.6 | 685.9 | 562.7 | 486.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1 | 218.8 | 220.6 | 220.4 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 3972 | 1 | 49.9 | 54186.6 | 3163 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 16:07 | Normal | 691 | 676.1 | 578.1 | 533.1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 219 | 220.4 | 220.8 | 6.2 | 6.3 | 5.6 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 3874 | 1 | 48 | 54186.9 | 3163 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 16:12 | Normal | 653.8 | 692.6 | 561 | 491 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 219 | 220.6 | 220.4 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 59.99 | 60 | 60 | 3568 | 1 | 49.8 | 54187.3 | 3163 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 16:17 | Normal | 632.1 | 688.3 | 556.5 | 468.4 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.7 | 218.6 | 220 | 220 | 4.8 | 5 | 4.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 3042 | 1 | 47.8 | 54187.5 | 3163 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 16:22 | Normal | 649.8 | 683.5 | 575.7 | 456.8 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 218.2 | 220 | 219.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2899 | 1 | 49.7 | 54187.8 | 3164 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 16:27 | Normal | 641.1 | 657.4 | 560.9 | 457.2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.6 | 218.2 | 220.2 | 219.4 | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 2731 | 1 | 47.5 | 54188 | 3164 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 16:32 | Normal | 639.9 | 664.7 | 543.9 | 446 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 218.4 | 220 | 220.2 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2514 | 1 | 49.6 | 54188.2 | 3164 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 16:37 | Normal | 620.9 | 658.4 | 539.3 | 486.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 218.6 | 220 | 220 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2213 | 1 | 47.1 | 54188.4 | 3164 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 16:42 | Normal | 653.9 | 612.8 | 493.5 | 455.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 218.2 | 220.2 | 219.6 | 3.3 | 3 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1919 | 1 | 49.4 | 54188.6 | 3164 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 16:47 | Normal | 641 | 668.7 | 538.3 | 464.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 218 | 220 | 220 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 60 | 60 | 60.01 | 1643 | 1 | 46.3 | 54188.7 | 3164 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 16:52 | Normal | 651.2 | 606.9 | 511.7 | 491.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 218.4 | 219.6 | 220 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1417 | 1 | 49 | 54188.9 | 3164 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 16:57 | Normal | 640.6 | 642.9 | 549.7 | 533.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 218 | 219.4 | 219.8 | 2 | 2.1 | 2 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 1174 | 1 | 45 | 54189 | 3164 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 17:02 | Normal | 538.5 | 659.4 | 548.9 | 494.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 217.8 | 219.4 | 219.4 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1055 | 1 | 48.5 | 54189.1 | 3164 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 17:07 | Normal | 488.9 | 642.8 | 538.9 | 541.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 218 | 219.2 | 219.6 | 2 | 1.7 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 948 | 1 | 49.9 | 54189.1 | 3164 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 17:12 | Normal | 363.3 | 646.2 | 488.8 | 514.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.6 | 219 | 219.2 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 823 | 1 | 48 | 54189.2 | 3164 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 17:17 | Normal | 306.6 | 610.9 | 535.7 | 455.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 218.8 | 219 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 678 | 1 | 49.7 | 54189.3 | 3164 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 17:22 | Normal | 193.6 | 548 | 521.3 | 494.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 218.8 | 219 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 532 | 1 | 47.5 | 54189.3 | 3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 17:27 | Normal | 256.1 | 623.3 | 483.5 | 443.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 219 | 219.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 509 | 1 | 49.4 | 54189.4 | 3165 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 17:32 | Normal | 179.9 | 516 | 501.3 | 497.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 218.4 | 217.8 | 1.4 | 1 | 0.8 | 60 | 60.01 | 60 | 445 | 1 | 45.8 | 54189.4 | 3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 17:37 | Normal | 225.3 | 510.5 | 321.1 | 455.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 218.6 | 218.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 444 | 1 | 48.8 | 54189.4 | 3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 17:42 | Normal | 208.5 | 195.7 | 363.7 | 332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 220.2 | 219 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 433 | 1 | 49.9 | 54189.5 | 3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-04-07 17:47 | Normal | 201 | 200.8 | 198.8 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 219.6 | 218.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 436 | 1 | 47.4 | 54189.5 | 3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0