## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-04-09 05:43 | Wait | 648.2 | 647.9 | 546.1 | 552.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 25 | 54354.9 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | -0.001 | -0.001
2024-04-09 05:46 | Wait | 652.3 | 652.1 | 550.3 | 554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 29.7 | 54354.9 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
2024-04-09 05:48 | Wait | 647.6 | 647.3 | 552 | 555.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 222.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 30.7 | 54354.9 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-04-09 05:51 | Normal | 670.3 | 687.2 | 533.7 | 489.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 221.6 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 534 | 1 | 32.8 | 54354.9 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 05:56 | Normal | 517.4 | 554 | 405.1 | 421.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 220.2 | 220.4 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 709 | 1 | 35.4 | 54355 | 3177 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 06:01 | Normal | 564.2 | 626.2 | 499.3 | 385.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 220.8 | 220.8 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1035 | 1 | 37.1 | 54355 | 3177 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 06:06 | Normal | 647.4 | 684.2 | 529.1 | 463.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 218.4 | 220.8 | 220.6 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 59.99 | 60 | 60.02 | 1362 | 1 | 38.4 | 54355.1 | 3177 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 06:11 | Normal | 661.1 | 595.3 | 562.1 | 527.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 219 | 220.4 | 220.6 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 1715 | 1 | 39.4 | 54355.3 | 3177 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 06:16 | Normal | 646.5 | 674.3 | 551.3 | 490.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 218.6 | 220.2 | 220.2 | 3.8 | 3.6 | 2.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 2025 | 1 | 40 | 54355.4 | 3178 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 06:21 | Normal | 670.3 | 689.6 | 536 | 517.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 219 | 220.4 | 220.2 | 4 | 4.2 | 4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2412 | 1 | 40.6 | 54355.6 | 3178 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 06:26 | Normal | 608.4 | 716.2 | 523 | 460.7 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 219.2 | 220.4 | 220.8 | 5.2 | 4.4 | 4.3 | 60 | 60 | 59.98 | 2980 | 1 | 41.2 | 54355.8 | 3178 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 06:31 | Normal | 710.4 | 702.5 | 593.3 | 536.6 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 219 | 220.4 | 220.6 | 5.1 | 5.5 | 4.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3189 | 1 | 41.9 | 54356.1 | 3178 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 06:36 | Normal | 689.5 | 689.7 | 551.2 | 517.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 218.8 | 220.4 | 220.6 | 4.7 | 5.2 | 4.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3005 | 1 | 42.5 | 54356.3 | 3178 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 06:41 | Normal | 704 | 672.6 | 588.3 | 595 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 219.2 | 221 | 220.8 | 7.1 | 7.6 | 6.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 4300 | 1 | 43 | 54356.6 | 3178 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 06:46 | Normal | 637.5 | 660.5 | 555.3 | 600.1 | 2 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 219.2 | 221.2 | 220.8 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 5857 | 1 | 43.6 | 54357.1 | 3178 | 0.8 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 06:51 | Normal | 688 | 698.9 | 538.1 | 551.3 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 219.2 | 220.8 | 220.6 | 6.6 | 7 | 6.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4178 | 1 | 44.2 | 54357.4 | 3178 | 0.6 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 06:56 | Normal | 669.4 | 673.6 | 551.2 | 537.1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.1 | 219 | 220.8 | 220.4 | 8 | 7.3 | 7.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 4750 | 1 | 44.8 | 54357.8 | 3178 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 07:01 | Normal | 731.5 | 710.1 | 543.6 | 544.5 | 2.7 | 3.8 | 4 | 1.8 | 219.8 | 220.8 | 221.2 | 12.7 | 12.8 | 13 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 8402 | 1 | 45.2 | 54358.3 | 3178 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 07:06 | Normal | 710.5 | 708.6 | 552.3 | 567.3 | 4.7 | 6.5 | 6.5 | 2.7 | 220.2 | 221.4 | 221.8 | 21.3 | 20.6 | 20.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13073 | 1 | 45.8 | 54359.2 | 3178 | 1.6 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.4 | 1.2 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 07:11 | Normal | 682.2 | 707.6 | 548.5 | 608.4 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 1.3 | 219 | 220.2 | 220.6 | 11.8 | 12 | 11.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7051 | 1 | 46.5 | 54360 | 3178 | 1.1 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 07:16 | Normal | 648.2 | 706.2 | 552 | 501.7 | 4 | 4.6 | 4.9 | 2.3 | 219 | 220.4 | 220.8 | 15.9 | 16.2 | 15.6 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 10498 | 1 | 47.4 | 54360.9 | 3179 | 1.5 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 07:21 | Normal | 656.2 | 673.4 | 567.2 | 536.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 217.6 | 218.8 | 219.2 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 4326 | 1 | 48.3 | 54361.8 | 3179 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 07:26 | Normal | 668.2 | 675.4 | 559.1 | 578.4 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1 | 218 | 219.4 | 219.2 | 7.8 | 8 | 7.7 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 4953 | 1 | 49.2 | 54362.2 | 3179 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 07:31 | Normal | 677.3 | 677.5 | 553 | 555.9 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 218.6 | 219.4 | 220 | 10.3 | 9.8 | 9.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6372 | 1 | 50 | 54362.9 | 3179 | 1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 07:36 | Normal | 670.1 | 701.2 | 583.1 | 559.1 | 6.4 | 7.5 | 6.7 | 3.5 | 219.6 | 220.8 | 220.8 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 14406 | 1 | 48.2 | 54363.6 | 3179 | 2.7 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.3 | 3.7 | 1.9 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 07:41 | Normal | 691.4 | 710.6 | 571.3 | 591.3 | 2.7 | 2.8 | 3 | 1.5 | 218 | 219.6 | 219.4 | 11.3 | 11.6 | 11.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7289 | 1 | 50 | 54364.3 | 3179 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 07:46 | Normal | 684.5 | 687.6 | 564 | 575 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 217.8 | 218.6 | 219.4 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6007 | 1 | 48.4 | 54364.9 | 3179 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 07:51 | Normal | 682.6 | 686.5 | 549 | 570.1 | 2 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 217.4 | 218.6 | 218.6 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 5675 | 1 | 45 | 54365.4 | 3179 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 07:56 | Normal | 680.6 | 663.7 | 563.2 | 611.3 | 2 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 217.6 | 218.6 | 218.8 | 9.3 | 8.9 | 9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5744 | 1 | 48.8 | 54365.9 | 3179 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 08:01 | Normal | 687.5 | 692.6 | 564.2 | 576.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 1.3 | 217.8 | 219.2 | 219.2 | 10.3 | 10.3 | 9.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6377 | 1 | 45.7 | 54366.4 | 3179 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 08:06 | Normal | 707.6 | 746.7 | 480 | 579.1 | 6.9 | 6.6 | 9 | 4.1 | 219.2 | 220.8 | 220.6 | 27.1 | 27.2 | 26.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13721 | 1 | 49.1 | 54367.4 | 3179 | 3.1 | 4 | 0 | 2.9 | 3.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 2.2 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 08:11 | Normal | 690.4 | 687.6 | 578.3 | 555 | 6 | 6.4 | 5.8 | 2.8 | 219.4 | 220 | 220.8 | 21.9 | 21.9 | 21.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13677 | 1 | 47 | 54368.6 | 3179 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 2.8 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 08:16 | Normal | 676.3 | 682.4 | 566.4 | 529.5 | 7.7 | 7.3 | 8.1 | 3.8 | 218.8 | 219.4 | 220 | 27 | 26.5 | 26.2 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 18891 | 1 | 42 | 54370.6 | 3180 | 4.2 | 4 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 4.3 | 4.2 | 2.1 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 08:21 | Normal | 664.5 | 683.5 | 567.2 | 523.2 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 2.9 | 217.8 | 219.2 | 219 | 18.3 | 18 | 18 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 11053 | 1 | 45.7 | 54371.5 | 3180 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 08:26 | Normal | 672.5 | 677.7 | 568.1 | 576.2 | 8.2 | 8 | 8.3 | 4.4 | 219.4 | 220.6 | 220.2 | 28.9 | 29.2 | 28.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18805 | 1 | 49.2 | 54372.6 | 3180 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4.2 | 4.4 | 2.6 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 08:31 | Normal | 669.6 | 662.8 | 557.4 | 574.6 | 6.8 | 7 | 7.3 | 3.8 | 219 | 220 | 220 | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15824 | 1 | 48 | 54374.2 | 3180 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.7 | 2.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 08:36 | Normal | 687.2 | 680.5 | 573.6 | 565.5 | 6.5 | 7 | 6.8 | 3.8 | 218.4 | 219.6 | 219.6 | 25.1 | 24.7 | 24.3 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 15583 | 1 | 46.3 | 54375.5 | 3180 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.6 | 2.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 08:41 | Normal | 652.1 | 652.3 | 538.3 | 555.8 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 4.3 | 219 | 219.8 | 220 | 27.2 | 26.9 | 27.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 15049 | 1 | 48.7 | 54376.8 | 3180 | 3.7 | 3.9 | 0 | 4 | 4.2 | 0 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 08:46 | Normal | 663.5 | 654.8 | 561.5 | 564.4 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 3.6 | 218.4 | 220 | 219.6 | 23.2 | 22.8 | 22.2 | 59.99 | 60 | 60 | 14189 | 1 | 49.2 | 54378.1 | 3180 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 08:51 | Normal | 659.4 | 650.6 | 551.3 | 578.2 | 5.2 | 5.3 | 6.3 | 3.1 | 218.8 | 219.6 | 219.6 | 19.8 | 20.2 | 20 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12453 | 1 | 48 | 54379.4 | 3180 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 3.2 | 3 | 1.9 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 08:56 | Normal | 708.9 | 728.4 | 473.6 | 415.4 | 10.4 | 9.9 | 15.3 | 9.6 | 221 | 221.8 | 221.2 | 40.8 | 40.5 | 40.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 21096 | 1 | 46.5 | 54380.7 | 3180 | 4.5 | 4.9 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0 | 7.2 | 7.4 | 5.5 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 09:01 | Normal | 651.5 | 667 | 544.9 | 584.8 | 14.9 | 14.6 | 15 | 8.1 | 221.2 | 222.4 | 222.2 | 50 | 50.3 | 49.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 32216 | 1 | 42.8 | 54383.5 | 3180 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.5 | 5 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 09:06 | Normal | 640.4 | 648.7 | 537.3 | 577.3 | 14.6 | 14.8 | 15 | 8.2 | 221.6 | 222.8 | 222.4 | 48.9 | 49.1 | 48.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31364 | 1 | 42.2 | 54386.1 | 3180 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.6 | 5 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 09:11 | Normal | 635.6 | 626.5 | 528.1 | 573 | 14.8 | 15 | 15.1 | 8.3 | 221.8 | 222.6 | 222.4 | 48.6 | 48.3 | 48.1 | 60 | 60.05 | 60.03 | 31188 | 1 | 42.5 | 54388.7 | 3180 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.6 | 5.1 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 09:16 | Normal | 636.1 | 645.6 | 525.2 | 580.2 | 14.8 | 14.7 | 15.3 | 8.3 | 222 | 222 | 222.6 | 49.4 | 48.7 | 48.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31442 | 1 | 43 | 54391.3 | 3181 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.7 | 5 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 09:21 | Normal | 637.9 | 620.8 | 514.2 | 572.2 | 14 | 14.6 | 14.9 | 8.1 | 221.4 | 222.4 | 222 | 47.1 | 47 | 47 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 30220 | 1 | 43.3 | 54393.9 | 3181 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.5 | 5 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 09:26 | Normal | 633.2 | 655.5 | 525.3 | 543.2 | 15.7 | 15.3 | 16.3 | 9.5 | 221.8 | 222.8 | 222.6 | 51.1 | 51.3 | 50.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 32810 | 1 | 43.7 | 54396.6 | 3181 | 8.1 | 8 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0 | 8.3 | 8.1 | 5.7 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 09:31 | Normal | 629.2 | 626.6 | 521.3 | 553.4 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 8.8 | 221.2 | 222 | 221.6 | 48.9 | 48.9 | 48.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 31716 | 1 | 44.2 | 54399.4 | 3181 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.6 | 5.3 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 09:36 | Normal | 622.2 | 618.6 | 512.1 | 544 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 9.1 | 221.4 | 222.6 | 222 | 49.9 | 50 | 49.9 | 59.98 | 60 | 60.01 | 31796 | 1 | 44.2 | 54401.7 | 3181 | 7.8 | 7.9 | 0 | 8 | 7.9 | 0 | 8.1 | 7.9 | 5.5 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 09:41 | Normal | 621.6 | 630.7 | 513.2 | 571.5 | 15.9 | 15.5 | 16.5 | 9.1 | 221.8 | 222.8 | 222.2 | 50.8 | 51.7 | 50.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 33071 | 1 | 44.4 | 54404.4 | 3181 | 8.2 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8.2 | 8.3 | 5.7 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 09:46 | Normal | 623.8 | 619.6 | 515.5 | 564.4 | 16.3 | 16.4 | 16.8 | 9.5 | 221.8 | 222.6 | 221.8 | 52.7 | 52.5 | 52.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 33934 | 1 | 44.8 | 54407.2 | 3181 | 8.4 | 8.3 | 0 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8.3 | 5.7 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 09:51 | Normal | 616.3 | 633.2 | 512.2 | 570.2 | 17 | 16.5 | 17.5 | 9.6 | 222 | 222.2 | 222.4 | 54.4 | 53.8 | 53.7 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 34573 | 1 | 45.4 | 54410.1 | 3181 | 8.5 | 8.7 | 0 | 8.3 | 8.6 | 0 | 8.8 | 8.6 | 6 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 09:56 | Normal | 611.1 | 631.2 | 500.9 | 532.9 | 17.8 | 17.1 | 18.4 | 10.8 | 221.8 | 222.8 | 222.6 | 56 | 56.2 | 55.7 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 36023 | 1 | 45.9 | 54413 | 3181 | 8.8 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.7 | 0 | 9.3 | 9.2 | 6.5 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 10:01 | Normal | 602 | 623.5 | 513.4 | 547.6 | 17.8 | 17 | 17.6 | 10.3 | 222.2 | 222.4 | 222.6 | 55 | 55 | 54.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 36188 | 1 | 46.3 | 54416.1 | 3181 | 8.9 | 9.1 | 0 | 8.7 | 8.8 | 0 | 9 | 8.8 | 6.2 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 10:06 | Normal | 603.6 | 625.5 | 506.3 | 531.8 | 18.8 | 17.9 | 18.5 | 11.3 | 221.8 | 223.6 | 223 | 58.1 | 57.7 | 57.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 37252 | 1 | 46.9 | 54419.1 | 3181 | 9.3 | 9.5 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.3 | 9.3 | 6.8 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 10:11 | Normal | 599.6 | 616.8 | 502 | 528.1 | 18.3 | 17.6 | 18.1 | 11 | 221.6 | 222.6 | 221.8 | 57 | 56.6 | 56 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 36417 | 1 | 47.4 | 54422.3 | 3181 | 9.1 | 9.3 | 0 | 8.9 | 9.1 | 0 | 9.2 | 9.1 | 6.5 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 10:16 | Normal | 607.1 | 617.4 | 497.3 | 561.5 | 19 | 18.1 | 19.5 | 11 | 221.6 | 222.4 | 222.4 | 59.8 | 59.6 | 59.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 38347 | 1 | 47.7 | 54425.4 | 3182 | 9.5 | 9.6 | 0 | 9.2 | 9.4 | 0 | 9.9 | 9.8 | 6.7 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 10:21 | Normal | 596.2 | 608.4 | 502.8 | 555.8 | 19.8 | 19.2 | 19.4 | 11.1 | 221.6 | 221.6 | 222.2 | 60.4 | 60.1 | 59.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 38729 | 1 | 48.1 | 54428.6 | 3182 | 10 | 9.8 | 0 | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.8 | 10 | 6.6 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 10:26 | Normal | 590.2 | 604.5 | 488.5 | 560.5 | 20.3 | 19.8 | 20.2 | 11.4 | 221.8 | 221.8 | 222 | 61.5 | 61.3 | 61.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 39596 | 1 | 48.5 | 54431.9 | 3182 | 10.2 | 10 | 0 | 9.9 | 10.1 | 0 | 10.2 | 10.3 | 6.9 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 10:31 | Normal | 594.5 | 589.5 | 477.9 | 550.3 | 20.7 | 20.6 | 21.1 | 11.8 | 224 | 224.2 | 224.6 | 62.7 | 63 | 62.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 40836 | 1 | 48.9 | 54435.2 | 3182 | 10.3 | 10.4 | 0 | 10.3 | 10.6 | 0 | 10.7 | 10.8 | 7.2 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 10:36 | Normal | 590 | 586 | 490.2 | 556 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 12.1 | 223.8 | 224.6 | 224 | 65 | 64.4 | 63.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 41939 | 1 | 49.3 | 54438.7 | 3182 | 10.8 | 10.9 | 0 | 10.7 | 11 | 0 | 11 | 11 | 7.3 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 10:41 | Normal | 596.3 | 603.4 | 495.2 | 508.8 | 22.3 | 22.1 | 22.1 | 14 | 224.4 | 225.6 | 225 | 67.5 | 67.9 | 67.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 44053 | 1 | 49.6 | 54441.8 | 3182 | 11.1 | 11.1 | 0 | 11.2 | 11.3 | 0 | 11.3 | 11.3 | 8.4 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 10:46 | Normal | 595.4 | 605.5 | 487 | 509.5 | 23.5 | 22.6 | 23 | 14.4 | 224.4 | 225.2 | 224.6 | 69.2 | 68.5 | 68.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 44490 | 1 | 50 | 54445.5 | 3182 | 11.9 | 11.8 | 0 | 11.5 | 11.4 | 0 | 11.7 | 11.8 | 8.5 | 6 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 10:51 | Normal | 608.8 | 607.5 | 506.2 | 477.3 | 5.1 | 5 | 5 | 2.6 | 219.6 | 220.6 | 220 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10386 | 1 | 48.9 | 54446.5 | 3182 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.4 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 10:56 | Normal | 620.2 | 641.6 | 520.1 | 460.7 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 3.1 | 219.6 | 220.6 | 220.2 | 18.3 | 17.8 | 17.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11323 | 1 | 46.7 | 54447.4 | 3182 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 11:01 | Normal | 634.2 | 638.4 | 529.9 | 472 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 3.1 | 220 | 220.8 | 220 | 19.5 | 19.4 | 18.9 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 11974 | 1 | 47.1 | 54448.3 | 3182 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 11:06 | Normal | 627.5 | 645.9 | 525.5 | 525.3 | 21.2 | 19.3 | 22.6 | 13.6 | 223.2 | 224.6 | 224 | 68.6 | 67.8 | 67.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 45046 | 1 | 45.2 | 54450.8 | 3182 | 11.2 | 10.3 | 0 | 9.3 | 9.8 | 0 | 11.4 | 11.3 | 8.2 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 11:11 | Normal | 666.5 | 620.5 | 410.7 | 449.7 | 19.9 | 24 | 13.5 | 12.1 | 223 | 223.6 | 223.4 | 61 | 60.4 | 60.5 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 33610 | 1 | 45.5 | 54453.3 | 3182 | 9.2 | 10.1 | 0 | 11.9 | 12.1 | 0 | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 11:16 | Normal | 621.8 | 601.7 | 527.4 | 525.4 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 3.4 | 219.4 | 220.6 | 220 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13727 | 1 | 45.9 | 54454.9 | 3183 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.1 | 1.8 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 11:21 | Normal | 486.5 | 640.6 | 551.2 | 423 | 25.3 | 24.2 | 22.5 | 16.8 | 223.4 | 224 | 223.8 | 71.4 | 71.5 | 71.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 39353 | 1 | 45.1 | 54456.2 | 3183 | 12.5 | 12.8 | 0 | 12.4 | 12.3 | 0 | 10.5 | 10.9 | 9.8 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 11:26 | Normal | 575.2 | 596.3 | 510.8 | 510.8 | 6.5 | 6.3 | 7.5 | 3.3 | 218.8 | 219.2 | 219.4 | 21.7 | 21.3 | 21.2 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 14091 | 1 | 45.9 | 54459.9 | 3183 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.9 | 3.7 | 2.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 11:31 | Normal | 616.5 | 620.8 | 523.2 | 468.2 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 3.4 | 218.4 | 219.4 | 219.4 | 18.7 | 18.9 | 18.4 | 60 | 60.01 | 60 | 11662 | 1 | 45.3 | 54461 | 3183 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 11:36 | Normal | 629.5 | 636.7 | 528.2 | 485.9 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 217.4 | 219 | 218.4 | 12 | 11.8 | 11.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7508 | 1 | 48.2 | 54461.9 | 3183 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 11:41 | Normal | 635.6 | 643.8 | 538.4 | 521.1 | 2.5 | 2.8 | 3 | 1.6 | 217.4 | 218.4 | 218.6 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6640 | 1 | 49.9 | 54462.4 | 3183 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 11:46 | Normal | 629.1 | 640.6 | 539.5 | 515.9 | 2 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 217.6 | 219.6 | 219.2 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 6007 | 1 | 49.2 | 54463 | 3183 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 11:51 | Normal | 689.2 | 698.6 | 538.8 | 494.1 | 2 | 2.5 | 3 | 1.8 | 218 | 219.8 | 218.8 | 10.3 | 9.1 | 9.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6997 | 1 | 48.4 | 54463.5 | 3183 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 11:56 | Normal | 661.5 | 660.7 | 547.5 | 529.5 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 218 | 219 | 219 | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 4138 | 1 | 47 | 54464 | 3183 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 12:01 | Normal | 687 | 703.4 | 552.2 | 510.2 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 2.2 | 219 | 220.4 | 220.2 | 13.8 | 13.2 | 13.3 | 60.04 | 60.13 | 60.07 | 8826 | 1 | 46.2 | 54464.5 | 3183 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 12:06 | Normal | 679.2 | 661.5 | 548.2 | 538.2 | 3 | 3.5 | 3.7 | 1.9 | 219.6 | 220.8 | 220.2 | 12.9 | 12.6 | 12.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 8153 | 1 | 49.3 | 54465 | 3183 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 12:11 | Normal | 689.3 | 686.5 | 580 | 562.1 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 2.9 | 220.6 | 222.4 | 221.8 | 19.7 | 19.9 | 19.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14205 | 1 | 47.9 | 54466.2 | 3183 | 2.8 | 3.2 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 12:16 | Normal | 705.4 | 688.6 | 586.6 | 480.6 | 3.5 | 3.9 | 4 | 2.2 | 221 | 222.2 | 221.8 | 14.7 | 14.1 | 13.9 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 8987 | 1 | 45.3 | 54467 | 3184 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2 | 1.8 | 0 | 2 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 12:21 | Normal | 706.8 | 720.3 | 567.8 | 614.3 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 7.5 | 224.6 | 226 | 225.6 | 52.3 | 52.2 | 51.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 30031 | 1 | 49.8 | 54468.2 | 3184 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.1 | 7.4 | 4.8 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 12:26 | Normal | 694.2 | 695 | 589.6 | 507 | 9.9 | 9.3 | 10.1 | 5.4 | 223.2 | 224.6 | 223.8 | 34.6 | 34.8 | 34.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 21286 | 1 | 42.7 | 54470.7 | 3184 | 5.5 | 5 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 5.1 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 12:31 | Normal | 664.9 | 667.2 | 593.1 | 552.2 | 19.2 | 22 | 17.6 | 12.5 | 227 | 228.4 | 228.2 | 66.4 | 66.4 | 66.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 42631 | 1 | 42.5 | 54473.3 | 3184 | 9.3 | 10.5 | 0 | 10.8 | 11.5 | 0 | 8.6 | 9.2 | 7.6 | 5 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 12:36 | Normal | 673.3 | 677.4 | 564.2 | 546 | 22.1 | 21.9 | 22 | 13.4 | 227.6 | 229 | 228.4 | 73.7 | 73 | 72.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 48388 | 1 | 44.1 | 54477.2 | 3184 | 11.2 | 11.2 | 0 | 10.9 | 11.1 | 0 | 11.2 | 11.1 | 8.3 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 12:41 | Normal | 673 | 677.2 | 560 | 540.1 | 21.6 | 21.3 | 22.3 | 13.3 | 227.4 | 228.4 | 228.2 | 72.3 | 72.4 | 71.6 | 60 | 60.03 | 60.03 | 47651 | 1 | 46 | 54481.2 | 3184 | 10.8 | 10.7 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 11.3 | 11.3 | 8.3 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 12:46 | Normal | 684.1 | 666.6 | 560.3 | 537.2 | 19.5 | 20 | 20.1 | 12 | 227.2 | 228 | 227.6 | 66.9 | 66.1 | 65.9 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 44051 | 1 | 47.5 | 54485.1 | 3184 | 9.8 | 9.9 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0 | 10.1 | 10.1 | 7.5 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 12:51 | Normal | 658.6 | 659 | 544.4 | 536.4 | 19 | 19 | 19 | 11.4 | 226.8 | 228 | 227.4 | 62.3 | 62.5 | 61.8 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 41028 | 1 | 48.2 | 54488.6 | 3184 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.7 | 9.6 | 0 | 9.7 | 9.6 | 7.1 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 12:56 | Normal | 644.3 | 644.4 | 532.9 | 550 | 18.4 | 18.1 | 18.1 | 10.6 | 226.4 | 228.2 | 227.2 | 58.8 | 58.6 | 57.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 38558 | 1 | 48.4 | 54491.9 | 3184 | 9.1 | 9.3 | 0 | 9.2 | 9.3 | 0 | 9.1 | 9.2 | 6.7 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 13:01 | Normal | 628.3 | 623.7 | 531.2 | 547.1 | 17.6 | 17.5 | 16.9 | 10 | 226 | 227.6 | 226.8 | 55.2 | 55.3 | 55.2 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 36313 | 1 | 48.5 | 54495 | 3184 | 8.9 | 9.2 | 0 | 8.8 | 9 | 0 | 8.6 | 8.8 | 6.4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 13:06 | Normal | 625.5 | 629.4 | 513.2 | 526.5 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | 10.4 | 225.4 | 226.4 | 225.8 | 54.7 | 53.8 | 53.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 35469 | 1 | 48.3 | 54498 | 3184 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.6 | 0 | 8.9 | 8.7 | 6.4 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 13:11 | Normal | 626.1 | 619.8 | 518 | 525.9 | 16.9 | 17.1 | 16.3 | 9.8 | 225.2 | 226 | 225.2 | 53 | 52.3 | 52.4 | 60 | 60.01 | 60 | 34469 | 1 | 48.2 | 54500.9 | 3184 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.7 | 8.5 | 0 | 8.2 | 8.3 | 6.2 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 13:16 | Normal | 615 | 622.7 | 513.3 | 496 | 17.9 | 17.5 | 17.6 | 10.8 | 225.2 | 226.2 | 225.8 | 55.2 | 55.1 | 54.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 35958 | 1 | 48.2 | 54503.7 | 3185 | 9 | 9 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 9.1 | 9 | 6.8 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 13:21 | Normal | 613.1 | 625.2 | 501 | 498.1 | 17.8 | 17.3 | 17.8 | 10.6 | 224.8 | 226.2 | 225.4 | 54.8 | 54.6 | 54.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 35681 | 1 | 48.2 | 54506.7 | 3185 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.7 | 0 | 9.1 | 9 | 6.7 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 13:26 | Normal | 611.9 | 607.9 | 498.3 | 514.4 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 9.5 | 224 | 225 | 224.8 | 51.9 | 51.5 | 51.8 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 33832 | 1 | 48.3 | 54509.6 | 3185 | 8.5 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.8 | 8.6 | 6.1 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 13:31 | Normal | 521.5 | 636.9 | 519.3 | 507.2 | 6.5 | 5.8 | 4.9 | 2.5 | 221.6 | 222 | 222 | 18.5 | 17.9 | 18.2 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 10318 | 1 | 47.9 | 54511.5 | 3185 | 3.2 | 3.1 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 13:36 | Normal | 634.2 | 631.2 | 516.2 | 479.1 | 15.3 | 14.8 | 15.6 | 8.3 | 223.6 | 224.6 | 224 | 47.7 | 47.8 | 47.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 31073 | 1 | 47.5 | 54513.9 | 3185 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.4 | 7.7 | 0 | 8 | 7.8 | 5.9 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 13:41 | Normal | 621 | 617.2 | 513.1 | 471.1 | 15 | 15.1 | 15.2 | 7.9 | 223.2 | 224 | 223.8 | 46.2 | 45.9 | 46.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 29979 | 1 | 47.5 | 54516.5 | 3185 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.9 | 7.7 | 5.7 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 13:46 | Normal | 609.6 | 612.8 | 511.4 | 468.4 | 15 | 14.9 | 15 | 7.7 | 222.8 | 223.4 | 223.4 | 45.4 | 45.3 | 45.1 | 60.02 | 60 | 60 | 29269 | 1 | 47.6 | 54519 | 3185 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7.6 | 5.6 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 13:51 | Normal | 620.3 | 612.3 | 501.9 | 475.9 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 7.4 | 222.4 | 223.8 | 223 | 44.6 | 44.7 | 44.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 28816 | 1 | 47.5 | 54521.4 | 3185 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.7 | 7.3 | 5.5 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 13:56 | Normal | 621.7 | 616.7 | 511.2 | 423.5 | 14.1 | 14 | 14.3 | 9.1 | 222.4 | 223.4 | 222.6 | 44.3 | 44.2 | 43.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 28403 | 1 | 47.2 | 54523.7 | 3185 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.4 | 7.1 | 5.6 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 14:01 | Normal | 621.6 | 613.7 | 509.2 | 405.1 | 13.8 | 14 | 14.1 | 8.9 | 222.4 | 224 | 223.2 | 42.9 | 43.2 | 42.9 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 27760 | 1 | 46.9 | 54526.1 | 3185 | 6.8 | 6.9 | 0 | 7.1 | 7 | 0 | 7.3 | 7.1 | 5.5 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 14:06 | Normal | 620.7 | 624.9 | 507.5 | 393.5 | 13.4 | 13.1 | 13.8 | 8.5 | 222.4 | 223 | 222 | 42 | 41.7 | 41.9 | 60.01 | 60 | 60 | 26982 | 1 | 46.7 | 54528.4 | 3185 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 7 | 6.8 | 5.4 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 14:11 | Normal | 622.4 | 624.4 | 515.3 | 350.5 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 8.6 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 40.6 | 40.8 | 40.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 26176 | 1 | 46.3 | 54530.6 | 3185 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.6 | 5.4 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 14:16 | Normal | 629.4 | 635.5 | 516.3 | 343.2 | 12.6 | 12.6 | 13 | 8.2 | 221.2 | 222.4 | 222 | 39.6 | 39.7 | 39.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 25514 | 1 | 45.8 | 54532.7 | 3186 | 6.6 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.6 | 5.4 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 14:21 | Normal | 634.1 | 621.5 | 512.1 | 367.2 | 12.1 | 12.6 | 12.9 | 6.6 | 221.2 | 222.4 | 221.4 | 38.7 | 38.1 | 37.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 24612 | 1 | 45.5 | 54534.8 | 3186 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.4 | 5.1 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 14:26 | Normal | 624.5 | 624.7 | 512.5 | 382.5 | 12.3 | 12.4 | 12.7 | 5.6 | 221 | 221.2 | 221.2 | 37.9 | 37.3 | 37.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 24057 | 1 | 45 | 54536.8 | 3186 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.3 | 5 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 14:31 | Normal | 631.5 | 640.1 | 515.3 | 431.1 | 12 | 11.9 | 12.5 | 5.1 | 221 | 221.6 | 221.6 | 37.2 | 36.8 | 37.2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 23826 | 1 | 44.5 | 54538.8 | 3186 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 14:36 | Normal | 631.8 | 635.9 | 524.1 | 424.2 | 11.6 | 11.6 | 12 | 4.9 | 220.8 | 221.4 | 221.4 | 36.5 | 36.1 | 36 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 23255 | 1 | 48.8 | 54540.8 | 3186 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.9 | 6 | 0 | 6.2 | 5.9 | 4.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 14:41 | Normal | 629.4 | 648.6 | 521.3 | 408.1 | 11.3 | 11.1 | 11.8 | 4.1 | 220.2 | 221.8 | 221.2 | 34.7 | 34.7 | 34.8 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 22309 | 1 | 50 | 54542.7 | 3186 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.9 | 6 | 3.8 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 14:46 | Normal | 632.8 | 639.6 | 530.2 | 368 | 11 | 11.1 | 11.2 | 3.6 | 220.4 | 221.6 | 221 | 33.6 | 33.7 | 33.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 21428 | 1 | 49.3 | 54544.5 | 3186 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.5 | 3.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 14:51 | Normal | 641.4 | 651.5 | 537.3 | 357.2 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 3.1 | 220 | 220.6 | 220.6 | 32.7 | 32.7 | 32.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 20605 | 1 | 48.6 | 54546.2 | 3186 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.3 | 2.7 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 14:56 | Normal | 625.4 | 636.9 | 528.6 | 276.3 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 2.6 | 218 | 219.2 | 219 | 20.8 | 20.2 | 19.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 12699 | 1 | 47.8 | 54547.6 | 3186 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3 | 0.1 | 3.5 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 15:01 | Normal | 658.5 | 649.6 | 534.6 | 287.3 | 7.2 | 7.6 | 8 | 2.4 | 218.2 | 219.6 | 219.2 | 24.1 | 23.7 | 23.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 14754 | 1 | 47.2 | 54548.8 | 3186 | 3.7 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0 | 4.1 | 3.8 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 15:06 | Normal | 652.4 | 641.3 | 540 | 294.1 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 2 | 218 | 219.8 | 219.6 | 24.4 | 24.5 | 24.1 | 60 | 60 | 60.02 | 15152 | 1 | 46.4 | 54550.1 | 3186 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3.9 | 0 | 4.1 | 4.1 | 1.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 15:11 | Normal | 667.8 | 641.6 | 537.2 | 438.2 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 1.3 | 218 | 220 | 219.4 | 23.6 | 23.3 | 22.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14377 | 1 | 45.5 | 54551.2 | 3186 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.6 | 0 | 4 | 3.9 | 0.8 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 15:16 | Normal | 651.5 | 633.6 | 544.7 | 487.9 | 7.3 | 7.1 | 7.9 | 1.1 | 217.8 | 219.6 | 219 | 23.4 | 23.1 | 22.7 | 59.97 | 60.01 | 60 | 14444 | 1 | 45.4 | 54552.4 | 3187 | 4 | 4 | 0 | 3.8 | 3.3 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 15:21 | Normal | 649.1 | 647.5 | 539 | 551.1 | 5.5 | 5 | 6.1 | 0.8 | 218 | 220 | 219.4 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 11009 | 1 | 46.8 | 54553.5 | 3187 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.2 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 15:26 | Normal | 668.8 | 644.7 | 529.2 | 475.3 | 5.1 | 3.9 | 5.8 | 1 | 217.6 | 219.6 | 218.6 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9740 | 1 | 49.6 | 54554.2 | 3187 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.7 | 1.2 | 0 | 3 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 15:31 | Normal | 674 | 680.9 | 553.1 | 461.1 | 7.3 | 4.6 | 6.6 | 1 | 218.6 | 220.2 | 219.2 | 19.9 | 19.1 | 19.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 12040 | 1 | 49.5 | 54555.3 | 3187 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0.8 | 0 | 4.1 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 15:36 | Normal | 666.3 | 658.5 | 489.2 | 478.1 | 5.7 | 3.9 | 5.4 | 0.8 | 219.8 | 221 | 220.8 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 10177 | 1 | 48.8 | 54556.2 | 3187 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.9 | 0.9 | 0 | 3.3 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 15:41 | Normal | 648.4 | 659.6 | 521.2 | 466.1 | 4.3 | 3 | 3.6 | 0.7 | 218.8 | 220 | 219.8 | 12.1 | 12.3 | 12 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7962 | 1 | 48.1 | 54557 | 3187 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.9 | 0 | 2.5 | 1 | 0.4 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 15:46 | Normal | 648.5 | 658.6 | 519.6 | 438.3 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 217.8 | 220.4 | 219 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 5067 | 1 | 47 | 54557.5 | 3187 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 15:51 | Normal | 661.1 | 661.3 | 513 | 395.1 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 0.6 | 218.2 | 219.4 | 218.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5379 | 1 | 45 | 54558 | 3187 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 15:56 | Normal | 664.5 | 658.7 | 516.3 | 432.5 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 218 | 219.8 | 219 | 9 | 8.5 | 8.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5425 | 1 | 49.9 | 54558.4 | 3187 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 16:01 | Normal | 660.7 | 662.6 | 543.1 | 513.9 | 1.8 | 2 | 2.3 | 0.8 | 217.6 | 219.2 | 218.6 | 8.3 | 8 | 7.7 | 60 | 59.99 | 60 | 5071 | 1 | 48.9 | 54558.8 | 3187 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 16:06 | Normal | 656.4 | 660.5 | 541.2 | 478.2 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 217.8 | 219.2 | 219 | 7.1 | 6.6 | 6.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4306 | 1 | 47.4 | 54559.2 | 3187 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 16:11 | Normal | 656.3 | 666.5 | 547.1 | 495.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0.8 | 218.8 | 220.6 | 220 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4493 | 1 | 45.4 | 54559.6 | 3187 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 16:16 | Normal | 657.2 | 664.4 | 547.9 | 504.4 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 1 | 219.6 | 220.8 | 220.4 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5406 | 1 | 49.5 | 54560 | 3188 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 16:21 | Normal | 663.7 | 663.8 | 543.4 | 453.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.2 | 219.6 | 221.2 | 220.4 | 9.1 | 9.2 | 9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5833 | 1 | 48.1 | 54560.5 | 3188 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 16:26 | Normal | 652.4 | 669.2 | 554.2 | 466.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 218.8 | 220.2 | 220.2 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 4210 | 1 | 45.8 | 54560.9 | 3188 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 16:31 | Normal | 617.5 | 664.5 | 550.3 | 448.3 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 219 | 220.4 | 220 | 5 | 4.9 | 4.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3190 | 1 | 49.8 | 54561.2 | 3188 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 16:36 | Normal | 595.3 | 639.1 | 534.3 | 414.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 219 | 219.8 | 220 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2133 | 1 | 48.4 | 54561.4 | 3188 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 16:41 | Normal | 634.3 | 653 | 488 | 311 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 219 | 220.2 | 219.6 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1725 | 1 | 46.2 | 54561.6 | 3188 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 16:46 | Normal | 598.4 | 632.9 | 521.2 | 465.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 218.2 | 219.8 | 219.2 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1756 | 1 | 49.6 | 54561.7 | 3188 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 16:51 | Normal | 594.4 | 578.5 | 522.9 | 458.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 218.6 | 220 | 219.8 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1798 | 1 | 48 | 54561.9 | 3188 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 16:56 | Normal | 659.9 | 608.9 | 518.9 | 550.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 219 | 220.4 | 220 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1557 | 1 | 47.6 | 54562 | 3188 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 17:01 | Normal | 593.1 | 659.1 | 519.4 | 456.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 219.4 | 220.4 | 220.6 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1530 | 1 | 48.7 | 54562.2 | 3188 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 17:06 | Normal | 716 | 651.7 | 547.4 | 416.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 219.6 | 221.2 | 220.6 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 1040 | 1 | 45.7 | 54562.3 | 3188 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 17:11 | Normal | 702 | 640 | 523.3 | 453.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 221.2 | 221.4 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1058 | 1 | 49 | 54562.4 | 3188 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 17:16 | Normal | 633.2 | 620.6 | 547.3 | 460.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219.8 | 221 | 221 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 994 | 1 | 46.1 | 54562.5 | 3189 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 17:21 | Normal | 513.5 | 570.6 | 498.8 | 536.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 221.4 | 221.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 667 | 1 | 49.2 | 54562.5 | 3189 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 17:26 | Normal | 660.4 | 572.6 | 474.9 | 513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.6 | 221 | 1.3 | 1.4 | 1 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 562 | 1 | 46.8 | 54562.6 | 3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 17:31 | Normal | 361.5 | 562.7 | 504.4 | 491.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.4 | 221.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 473 | 1 | 49.1 | 54562.6 | 3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 17:36 | Normal | 338.3 | 185 | 435.7 | 433.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.4 | 221.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 437 | 1 | 47.5 | 54562.7 | 3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 17:41 | Normal | 403.1 | 207 | 418.3 | 336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.8 | 218.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 426 | 1 | 48.2 | 54562.7 | 3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-04-09 17:46 | Normal | 199.2 | 206.1 | 283.3 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 219 | 217.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 426 | 1 | 49.5 | 54562.7 | 3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0