## S1_BL11
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-01 04:55 | Wait | 422 | 397.7 | 422 | 422.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 233.6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 28.7 | 31472.1 | 3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-01 05:00 | Wait | 472 | 413.8 | 471.9 | 472.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 233.4 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32.4 | 31472.1 | 3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-01 05:05 | Normal | 283.9 | 377.1 | 489.8 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 234 | 235.2 | 0.7 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 31 | 1 | 32.8 | 31472.1 | 3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 05:10 | Normal | 200 | 390.7 | 539.6 | 531.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 234.8 | 236.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4 | 1 | 35.5 | 31472.1 | 3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 05:15 | Normal | 200.2 | 401.9 | 547.7 | 499.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 234.6 | 234 | 236 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 37.1 | 31472.1 | 3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 05:20 | Normal | 200.1 | 408.5 | 551.9 | 557.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 235.2 | 234.4 | 236 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3 | 1 | 38.3 | 31472.1 | 3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 05:25 | Normal | 300.5 | 385.7 | 551.9 | 554.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 234.6 | 234.2 | 236.4 | 1 | 1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 42 | 1 | 39.4 | 31472.1 | 3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 05:30 | Normal | 500.9 | 404 | 528.9 | 549.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 235.4 | 234.6 | 236.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 223 | 1 | 40.2 | 31472.1 | 3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 05:35 | Normal | 511.7 | 395.9 | 545 | 551 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 235.4 | 234.8 | 236.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 312 | 1 | 40.8 | 31472.1 | 3158 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-01 05:40 | Normal | 503.7 | 410.7 | 534.7 | 550 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 235.6 | 234.8 | 236.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 435 | 1 | 41.5 | 31472.2 | 3158 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 05:45 | Normal | 521.7 | 417.7 | 540 | 526.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 234.8 | 234.6 | 236.6 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 503 | 1 | 42.2 | 31472.2 | 3158 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 05:50 | Normal | 537.7 | 418.6 | 526.8 | 544.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 235 | 234.4 | 236.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 611 | 1 | 43 | 31472.2 | 3158 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 05:55 | Normal | 522.8 | 428 | 545.8 | 551.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 234.8 | 234.4 | 236.6 | 1.9 | 2.2 | 2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 745 | 1 | 43.7 | 31472.3 | 3158 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 06:00 | Normal | 520.7 | 424.7 | 543.5 | 532.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 234.8 | 235 | 236.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 924 | 1 | 44.2 | 31472.4 | 3158 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 06:05 | Normal | 543.1 | 435.4 | 546.6 | 538.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 235.2 | 234.8 | 237.2 | 2.6 | 3 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1080 | 1 | 44.9 | 31472.4 | 3158 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 06:10 | Normal | 548.1 | 436.8 | 541.1 | 553.1 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.3 | 235.4 | 234.2 | 236.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1247 | 1 | 45.5 | 31472.5 | 3158 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 06:15 | Normal | 540.7 | 439.7 | 543.1 | 547.3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 235.6 | 234.6 | 237 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1355 | 1 | 46.1 | 31472.7 | 3158 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 06:20 | Normal | 552.6 | 434.7 | 562.1 | 551.7 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 235.2 | 234.6 | 237.2 | 3.8 | 4 | 3.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1492 | 1 | 46.7 | 31472.8 | 3159 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 06:25 | Normal | 542.8 | 449.8 | 546 | 549.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 235.2 | 234.6 | 236.8 | 4.1 | 4.3 | 4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1627 | 1 | 47.3 | 31472.9 | 3159 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 06:30 | Normal | 554.8 | 447.9 | 558.8 | 529 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 236 | 235.4 | 237 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1673 | 1 | 47.8 | 31473 | 3159 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 06:35 | Normal | 547.8 | 447.9 | 538.9 | 553 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 235.4 | 235 | 236.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1747 | 1 | 48.3 | 31473.2 | 3159 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 06:40 | Normal | 562 | 435.9 | 567 | 560.2 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 235.2 | 234.4 | 236.4 | 5 | 4.9 | 5.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2001 | 1 | 48.9 | 31473.3 | 3159 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 06:45 | Normal | 571.8 | 444.8 | 563.1 | 577.3 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 235 | 234.8 | 236.6 | 6 | 6.2 | 6 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 2418 | 1 | 49.3 | 31473.5 | 3159 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 06:50 | Normal | 568.6 | 456.5 | 555.7 | 559.5 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 236.2 | 235.2 | 236.8 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2711 | 1 | 49.8 | 31473.7 | 3159 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 06:55 | Normal | 577.7 | 461.7 | 556.3 | 573.5 | 1.4 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 235.2 | 234.8 | 236.8 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2914 | 1 | 47.5 | 31474 | 3159 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 07:00 | Normal | 567.9 | 459.1 | 568.5 | 564.4 | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 235.4 | 234.8 | 237 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3043 | 1 | 49.6 | 31474.2 | 3159 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 07:05 | Normal | 587 | 464 | 584.2 | 569.1 | 1.6 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 235.2 | 235.4 | 237.2 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 3294 | 1 | 47.8 | 31474.5 | 3159 | 0 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-01 07:10 | Normal | 583.9 | 461.9 | 571.2 | 570.4 | 1.6 | 2.7 | 0.8 | 0.9 | 235.6 | 235.2 | 237.2 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 3465 | 1 | 50 | 31474.8 | 3159 | 0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 07:15 | Normal | 575.1 | 466 | 575.3 | 584.5 | 2 | 3 | 0.9 | 1 | 236 | 234.8 | 237.2 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 3852 | 1 | 49 | 31475.1 | 3159 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 07:20 | Normal | 578.7 | 462.7 | 579.4 | 587.5 | 2 | 3.1 | 1 | 1 | 235.8 | 234.8 | 237.2 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 4034 | 1 | 47.6 | 31475.4 | 3160 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-01 07:25 | Normal | 576.3 | 466.1 | 585.9 | 572.1 | 2.3 | 3.4 | 1.1 | 1.2 | 236.4 | 235 | 237.4 | 11.1 | 11.4 | 11.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4443 | 1 | 45.2 | 31475.8 | 3160 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 07:30 | Normal | 584.5 | 463.6 | 580.5 | 581.8 | 2.6 | 4 | 1.3 | 1.3 | 236 | 235.4 | 237.2 | 12.8 | 13 | 12.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5025 | 1 | 50 | 31476.2 | 3160 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-01 07:35 | Normal | 583.5 | 471.5 | 578.6 | 586.8 | 2.9 | 4.4 | 1.4 | 1.5 | 235.6 | 235.2 | 237.6 | 14.3 | 14.3 | 14 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 5574 | 1 | 49.6 | 31476.6 | 3160 | 0 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 07:40 | Normal | 578.8 | 473.8 | 595 | 586.2 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 1.7 | 236.4 | 236.2 | 237.6 | 16 | 16.1 | 15.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6217 | 1 | 49.2 | 31477.1 | 3160 | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-01 07:45 | Normal | 593.7 | 464.6 | 583.3 | 584.3 | 3.4 | 5.2 | 1.7 | 1.8 | 236.4 | 235.2 | 237.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 6512 | 1 | 48.9 | 31477.6 | 3160 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-01 07:50 | Normal | 593.7 | 465.7 | 584.3 | 581.7 | 3.7 | 5.7 | 1.8 | 2 | 236.6 | 235.8 | 238.2 | 18.1 | 18.4 | 18.2 | 60 | 60.05 | 60 | 7088 | 1 | 48.6 | 31478.2 | 3160 | 0 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 07:55 | Normal | 589.9 | 468.8 | 583.2 | 579.4 | 4 | 6.1 | 2 | 2.1 | 236 | 235.6 | 238.2 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 7582 | 1 | 48.5 | 31478.8 | 3160 | 0 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 08:00 | Normal | 586.7 | 462.5 | 587.9 | 581 | 4.6 | 7 | 2.3 | 2.5 | 236 | 235.8 | 237.8 | 22.2 | 22 | 21.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 8625 | 1 | 48.5 | 31479.5 | 3160 | 0 | 2.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 08:05 | Normal | 577.7 | 461.7 | 583.7 | 579.9 | 5.2 | 7.8 | 2.6 | 2.7 | 236.8 | 236.2 | 238 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 9577 | 1 | 48.5 | 31480.2 | 3160 | 0 | 3 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-01 08:10 | Normal | 574.9 | 461.8 | 561.8 | 573.1 | 5.1 | 7.7 | 2.5 | 2.6 | 236.8 | 235.8 | 238.2 | 23.7 | 23.9 | 23.8 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 9334 | 1 | 48.6 | 31481.1 | 3160 | 0.1 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-01 08:15 | Normal | 575.7 | 459.6 | 579.3 | 572.2 | 5.2 | 7.8 | 2.6 | 2.8 | 236.6 | 235.4 | 237.6 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 9480 | 1 | 48.8 | 31481.9 | 3160 | 0 | 3 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-01 08:20 | Normal | 564.8 | 456.7 | 573.7 | 566.9 | 5.3 | 7.7 | 2.5 | 2.7 | 236.6 | 235.8 | 238.2 | 23.8 | 24.2 | 24 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 9381 | 1 | 49.1 | 31482.6 | 3161 | 0 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 08:25 | Normal | 573.8 | 458 | 565.5 | 570.6 | 5.9 | 8.8 | 3 | 3.1 | 236.2 | 235.8 | 238.2 | 27.5 | 27.2 | 27 | 60.09 | 60.08 | 60.06 | 10842 | 1 | 49.4 | 31483.5 | 3161 | 0 | 3.4 | 2.3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-01 08:30 | Normal | 570 | 453 | 574.1 | 567.2 | 6.5 | 9.8 | 3.1 | 3.4 | 236 | 236.2 | 238.4 | 29.9 | 29.7 | 29.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11778 | 1 | 49.9 | 31484.4 | 3161 | 0 | 3.8 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 0 | 3.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-01 08:35 | Normal | 574.9 | 451.8 | 568.4 | 568.6 | 7 | 10.8 | 3.5 | 3.7 | 236.4 | 236 | 238 | 32.6 | 32.5 | 32.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12980 | 1 | 48.9 | 31485.5 | 3161 | 0 | 4.1 | 2.8 | 3.7 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-01 08:40 | Normal | 577 | 457.1 | 563.3 | 563.5 | 13.1 | 19.5 | 7.1 | 7.5 | 237.4 | 237.8 | 240.6 | 62.9 | 62.7 | 62.2 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 24882 | 1 | 45.2 | 31487.1 | 3161 | 0.1 | 6.9 | 5.6 | 6.4 | 6.5 | 5.8 | 7.2 | 0 | 7.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 08:45 | Normal | 534.5 | 421.6 | 495.6 | 499.8 | 13.9 | 21.6 | 7 | 7.5 | 238 | 237.8 | 240 | 58.1 | 57.9 | 57.6 | 59.9 | 59.87 | 59.87 | 24834 | 1 | 44.3 | 31489.1 | 3161 | 0.2 | 7.7 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.4 | 0 | 8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 08:50 | Normal | 527 | 418.2 | 529.4 | 530.6 | 15.5 | 24.3 | 7.6 | 7.9 | 238 | 238.6 | 240.8 | 64 | 64.2 | 63.6 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 24900 | 1 | 44.8 | 31490.9 | 3161 | 0.2 | 8.5 | 6.7 | 8.5 | 8.4 | 7.4 | 8.1 | 0 | 8.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 08:55 | Normal | 548.6 | 421.8 | 522.8 | 528.7 | 7.4 | 11.5 | 3.8 | 4 | 236.4 | 236.8 | 237.8 | 33.2 | 32.8 | 32.8 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 12642 | 1 | 45.1 | 31492.3 | 3161 | 0.1 | 4.3 | 2.8 | 4 | 3.9 | 3.3 | 4 | 0 | 4.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 09:00 | Normal | 604.1 | 492.4 | 587.6 | 571.7 | 16.5 | 23.1 | 8.5 | 9.4 | 237 | 237.6 | 239.6 | 46.2 | 46.1 | 45.9 | 59.91 | 59.91 | 59.93 | 25071 | 1 | 45.1 | 31493.8 | 3161 | 0.1 | 8.3 | 5.6 | 7.3 | 7.2 | 4.2 | 8.5 | 0 | 9.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 09:05 | Normal | 501.7 | 422.4 | 526.7 | 531.1 | 13.3 | 17.8 | 6.3 | 6.6 | 237.4 | 237.4 | 240 | 52 | 51.9 | 51.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 20171 | 1 | 45.7 | 31495.7 | 3161 | 0.1 | 7.2 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 5.4 | 6.4 | 0 | 7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 09:10 | Normal | 541 | 426 | 541.7 | 527.9 | 7.5 | 11.4 | 3.6 | 4 | 236.6 | 236.2 | 237.6 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 12883 | 1 | 45.7 | 31496.9 | 3161 | 0.1 | 4.2 | 3.1 | 4 | 4 | 3.3 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 09:15 | Normal | 533.9 | 430.9 | 532.1 | 551.4 | 9.1 | 13.4 | 4.5 | 4.5 | 237 | 236.6 | 238.6 | 38.6 | 38.8 | 38.4 | 59.98 | 60 | 60.02 | 15642 | 1 | 45.4 | 31498.2 | 3161 | 0 | 4.9 | 4 | 4.6 | 4.6 | 4 | 4.7 | 0 | 4.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 09:20 | Normal | 542.3 | 435.8 | 551 | 544.2 | 7 | 10.3 | 3.3 | 3.6 | 236.2 | 237 | 238.6 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 60.04 | 59.97 | 60.04 | 11942 | 1 | 45.2 | 31499.2 | 3162 | 0.1 | 4 | 2.6 | 3.6 | 3.5 | 3 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 09:25 | Normal | 541.3 | 435.6 | 544.2 | 531.4 | 11.3 | 15.1 | 5.4 | 6.1 | 237.2 | 237 | 239 | 46.3 | 46.5 | 46.2 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 17734 | 1 | 45.2 | 31500.6 | 3162 | 0.1 | 6.3 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 4.4 | 5.8 | 0 | 6.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 09:30 | Normal | 522.2 | 422.9 | 548.1 | 535.3 | 11.6 | 16.7 | 5.5 | 6 | 237.4 | 237.6 | 238.8 | 47.8 | 47.4 | 47.7 | 60 | 60.04 | 60.04 | 19003 | 1 | 45.8 | 31502.2 | 3162 | 0 | 6.3 | 5 | 5.8 | 5.7 | 5 | 5.8 | 0 | 6.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-01 09:35 | Normal | 531 | 424.9 | 531.5 | 524.6 | 11.4 | 17.3 | 5.6 | 6 | 237 | 237 | 239.2 | 47.8 | 48 | 47.7 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 19435 | 1 | 46.7 | 31504 | 3162 | 0.1 | 6.2 | 4.9 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 0 | 6.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 09:40 | Normal | 534.5 | 426.7 | 545.5 | 537.6 | 8.8 | 13.1 | 4.3 | 4.6 | 236.2 | 236.4 | 238.4 | 38 | 37.9 | 37.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15018 | 1 | 46.8 | 31505.4 | 3162 | 0.1 | 4.9 | 3.6 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 09:45 | Normal | 543.5 | 427.6 | 544.1 | 545.2 | 9.5 | 14.3 | 4.5 | 4.9 | 237 | 237 | 239 | 40.6 | 40.7 | 40.6 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 16085 | 1 | 46.8 | 31506.7 | 3162 | 0 | 5.1 | 4.1 | 5 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 0 | 5.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 09:50 | Normal | 528.5 | 402.7 | 520 | 521.1 | 17.8 | 25.9 | 8.9 | 9.3 | 238.2 | 238.4 | 241 | 71 | 71.3 | 70.6 | 59.98 | 60.06 | 60.03 | 27471 | 1 | 47.1 | 31508.2 | 3162 | 0.2 | 9.7 | 8 | 9.2 | 8.9 | 7.8 | 9.5 | 0 | 9.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 09:55 | Normal | 536.8 | 423.6 | 543.9 | 524.1 | 7.9 | 11.8 | 3.8 | 4.1 | 237 | 236 | 238 | 33.6 | 33.8 | 33.8 | 60 | 60 | 59.99 | 13529 | 1 | 47.5 | 31509.7 | 3162 | 0.1 | 4.4 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 10:00 | Normal | 543.5 | 432.2 | 542.3 | 540.7 | 6.6 | 9.9 | 3.2 | 3.5 | 235.8 | 235.8 | 237.4 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11453 | 1 | 47.1 | 31510.8 | 3162 | 0.1 | 3.8 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 3.4 | 0 | 3.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 10:05 | Normal | 546.7 | 433.2 | 547.7 | 542.3 | 6.4 | 9.5 | 3.1 | 3.4 | 236 | 235.2 | 237.2 | 28.6 | 28.3 | 28.3 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 11122 | 1 | 46.6 | 31511.7 | 3162 | 0.1 | 3.6 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 0 | 3.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 10:10 | Normal | 554.9 | 433.9 | 543.3 | 546.2 | 5.5 | 8.5 | 2.8 | 2.9 | 235.4 | 234.6 | 237 | 24.9 | 24.9 | 24.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 9710 | 1 | 46 | 31512.7 | 3162 | 0 | 3.2 | 2.1 | 3 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 10:15 | Normal | 560.8 | 441.6 | 546.4 | 555.6 | 5.6 | 8.5 | 2.8 | 3 | 235.4 | 235.2 | 238 | 25.5 | 25.6 | 25.4 | 59.93 | 59.9 | 59.91 | 9970 | 1 | 45.7 | 31513.5 | 3162 | 0.1 | 3.2 | 2.1 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 10:20 | Normal | 556.8 | 443 | 563.2 | 550.5 | 6.1 | 9.1 | 3 | 3.2 | 235.2 | 235.2 | 236.6 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 10878 | 1 | 45.7 | 31514.4 | 3163 | 0.1 | 3.5 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 10:25 | Normal | 562.7 | 445.7 | 562.9 | 552.2 | 7 | 10.1 | 3.3 | 3.6 | 235.8 | 235.4 | 236.8 | 30.9 | 31.2 | 30.9 | 59.94 | 59.9 | 59.94 | 11986 | 1 | 45.8 | 31515.4 | 3163 | 0.1 | 4 | 2.6 | 3.6 | 3.5 | 2.9 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-01 10:30 | Normal | 551 | 438.8 | 552.9 | 548.2 | 4.8 | 7.5 | 2.3 | 2.5 | 235.4 | 235 | 237.4 | 21.8 | 22.1 | 21.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8703 | 1 | 45.8 | 31516.6 | 3163 | 0 | 2.7 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 10:35 | Normal | 556.9 | 437.8 | 538.7 | 552.9 | 3 | 4.9 | 1.5 | 1.6 | 235.2 | 234.4 | 236.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 5632 | 1 | 45.3 | 31517.2 | 3163 | 0 | 1.8 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-01 10:40 | Normal | 562.5 | 441.8 | 535.2 | 543.5 | 2.6 | 4.3 | 1.3 | 1.4 | 235.4 | 234.6 | 236.6 | 12.9 | 13.1 | 12.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5000 | 1 | 50 | 31517.6 | 3163 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 10:45 | Normal | 561.7 | 450.7 | 543 | 540.2 | 2.7 | 4.4 | 1.4 | 1.5 | 234.8 | 234.4 | 237 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 5171 | 1 | 47.6 | 31518 | 3163 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 10:50 | Normal | 565.7 | 455.8 | 561.9 | 564 | 4 | 5.8 | 2 | 2.1 | 235 | 235 | 236.8 | 18.5 | 18.3 | 18.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 7023 | 1 | 45.9 | 31518.5 | 3163 | 0 | 2.3 | 1.5 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 10:55 | Normal | 566.7 | 447.8 | 575.6 | 571.7 | 7.6 | 11.2 | 3.6 | 3.9 | 235.2 | 235.6 | 237 | 34.5 | 34.6 | 34.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 12976 | 1 | 45 | 31519.3 | 3163 | 0.1 | 4.2 | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 11:00 | Normal | 554.9 | 442.8 | 562.3 | 552.5 | 6 | 8.9 | 2.9 | 3.1 | 235.8 | 235.4 | 237.2 | 26.7 | 26.8 | 26.8 | 60.04 | 60 | 60.02 | 10681 | 1 | 45.4 | 31520.5 | 3163 | 0 | 3.4 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 3 | 0 | 3.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-01 11:05 | Normal | 560.8 | 445.6 | 564.9 | 557.1 | 6.4 | 9.3 | 3.1 | 3.4 | 236 | 235.4 | 237.4 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 11277 | 1 | 50 | 31521.4 | 3163 | 0.1 | 3.6 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 0 | 3.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 11:10 | Normal | 558.8 | 447.8 | 568.2 | 565.5 | 5.5 | 8.1 | 2.6 | 2.8 | 236 | 234.8 | 237.4 | 24.5 | 24.7 | 24.6 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 9799 | 1 | 48.3 | 31522.3 | 3163 | 0.1 | 3.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 11:15 | Normal | 564.1 | 446 | 557 | 569.3 | 3.6 | 5.5 | 1.8 | 1.9 | 235.6 | 235 | 236.8 | 17 | 16.9 | 16.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6642 | 1 | 46.8 | 31522.9 | 3163 | 0 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 11:20 | Normal | 559.6 | 451 | 566 | 568.1 | 3.3 | 5 | 1.6 | 1.7 | 234.8 | 234.6 | 236.8 | 15.2 | 15.7 | 15 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 6065 | 1 | 45.4 | 31523.5 | 3164 | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 11:25 | Normal | 567.8 | 450.8 | 564.7 | 561.9 | 3.3 | 4.9 | 1.6 | 1.7 | 235.2 | 234.2 | 236.6 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 6080 | 1 | 46.7 | 31524 | 3164 | 0 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 11:30 | Normal | 562.6 | 445.6 | 560.6 | 560.9 | 2.6 | 4 | 1.3 | 1.3 | 234.6 | 234.2 | 236.4 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4876 | 1 | 48.2 | 31524.4 | 3164 | 0 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-01 11:35 | Normal | 565.6 | 447.6 | 559.5 | 556.6 | 2.7 | 4.1 | 1.3 | 1.4 | 234.4 | 234.4 | 236.6 | 13.2 | 13.2 | 12.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5082 | 1 | 49.3 | 31524.8 | 3164 | 0 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 11:40 | Normal | 566.6 | 449.6 | 573.1 | 572.3 | 3.7 | 5.5 | 1.8 | 2 | 235 | 234.6 | 237 | 17.4 | 17.6 | 17.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 6670 | 1 | 50 | 31525.3 | 3164 | 0 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 11:45 | Normal | 582.8 | 469.8 | 581 | 578.9 | 4.6 | 6.7 | 2.3 | 2.4 | 235.6 | 235 | 237.2 | 21.7 | 21.7 | 21.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8341 | 1 | 46.3 | 31526 | 3164 | 0 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-01 11:50 | Normal | 585.9 | 447.7 | 548.3 | 583.5 | 9.8 | 15.3 | 4.8 | 5.1 | 236 | 236.6 | 238.2 | 44.4 | 44.3 | 44 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 18708 | 1 | 45.1 | 31527 | 3164 | 0.1 | 5.5 | 4.1 | 5.4 | 5.3 | 4.5 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 11:55 | Normal | 493.1 | 451 | 574.5 | 557.5 | 9.6 | 13 | 4.3 | 5.1 | 236.2 | 236.2 | 236.8 | 38.6 | 38.3 | 38.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 20108 | 1 | 44.9 | 31528.8 | 3164 | 0.1 | 5.5 | 3.9 | 4.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 0 | 5.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 12:00 | Normal | 551.2 | 442.8 | 553.1 | 546.2 | 9.8 | 14 | 4.7 | 5.2 | 236 | 236 | 238.2 | 41.9 | 42.2 | 41.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 17785 | 1 | 45.8 | 31530.2 | 3164 | 0.1 | 5.4 | 4 | 5 | 4.8 | 4 | 5 | 0 | 5.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 12:05 | Normal | 546.1 | 432.1 | 552.9 | 539.1 | 11.6 | 17.9 | 5.4 | 6.1 | 236.8 | 237.2 | 238.2 | 49.9 | 50.4 | 49.9 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 19699 | 1 | 46.3 | 31531.8 | 3164 | 0 | 6.5 | 5 | 6.1 | 6 | 5.3 | 5.7 | 0 | 6.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 12:10 | Normal | 584.1 | 506.7 | 600.9 | 588.6 | 16.8 | 11.1 | 7.1 | 8.3 | 237.6 | 237.8 | 239.8 | 60.9 | 61.2 | 60.5 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 31803 | 1 | 47.1 | 31533.6 | 3164 | 0.1 | 9 | 7.4 | 4.2 | 4.3 | 3 | 6.8 | 0 | 8.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 12:15 | Normal | 560.8 | 444.9 | 566.4 | 565.6 | 15.6 | 23.5 | 7.6 | 8 | 238 | 238 | 239.6 | 68.1 | 67.8 | 67.4 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 32682 | 1 | 48 | 31536.2 | 3164 | 0.1 | 8.5 | 6.8 | 8.1 | 8 | 7.1 | 7.9 | 0 | 8.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 12:20 | Normal | 482.7 | 389.1 | 472.7 | 484 | 22.5 | 32.5 | 11.3 | 11.7 | 239 | 238.2 | 240.2 | 81.9 | 81.4 | 81.6 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 32954 | 1 | 49.8 | 31538.8 | 3165 | 0.1 | 12.1 | 10.3 | 11.3 | 11.3 | 9.9 | 11.6 | 0 | 12.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 12:25 | Normal | 487.4 | 393.1 | 490.7 | 501.9 | 8.9 | 17.1 | 4.3 | 4.5 | 236.8 | 236 | 237.8 | 38.4 | 38.3 | 38 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 18655 | 1 | 51.9 | 31541.1 | 3165 | 0.1 | 5.1 | 3.6 | 6 | 6.1 | 5.1 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 12:30 | Normal | 516.7 | 418.6 | 520 | 520.3 | 7.6 | 11.1 | 3.6 | 3.9 | 236 | 235.6 | 237.6 | 31.8 | 31.6 | 31.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 12615 | 1 | 51.3 | 31542.2 | 3165 | 0 | 4.3 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 12:35 | Normal | 535.2 | 427.3 | 532.1 | 535.3 | 7.3 | 10.7 | 3.5 | 3.9 | 236 | 235.6 | 237.4 | 31.6 | 31.5 | 31.5 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 12329 | 1 | 50.3 | 31543.2 | 3165 | 0.1 | 4.1 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 3 | 3.8 | 0 | 4.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 12:40 | Normal | 533.5 | 435.4 | 539.7 | 530.8 | 5.6 | 8.6 | 2.8 | 3.1 | 235.8 | 234.8 | 237.2 | 25.1 | 25.3 | 25.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9796 | 1 | 49.7 | 31544.2 | 3165 | 0 | 3.3 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-01 12:45 | Normal | 549.2 | 436.4 | 545.3 | 546.4 | 8.1 | 12.2 | 4 | 4.3 | 235.4 | 235.6 | 237.6 | 35.6 | 35.9 | 35.7 | 60 | 59.96 | 59.98 | 14202 | 1 | 49.1 | 31545.2 | 3165 | 0 | 4.6 | 3.3 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | 4.2 | 0 | 4.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-01 12:50 | Normal | 543.5 | 437.4 | 547.6 | 546.8 | 7.4 | 11.1 | 3.6 | 3.9 | 235.8 | 235.6 | 237.4 | 32.7 | 32.7 | 32.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 12970 | 1 | 49 | 31546.5 | 3165 | 0 | 4.1 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 12:55 | Normal | 540.6 | 434.5 | 521.3 | 543.4 | 14.2 | 21.5 | 7 | 7.5 | 237.6 | 236.6 | 238.6 | 60 | 60.1 | 59.9 | 59.96 | 59.96 | 60 | 24143 | 1 | 48.9 | 31547.7 | 3165 | 0.1 | 8 | 6.2 | 7.5 | 7.3 | 6.4 | 7.6 | 0 | 8.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 13:00 | Normal | 540.7 | 437.6 | 545.1 | 539.4 | 5.5 | 8.6 | 2.8 | 3 | 235.4 | 235.4 | 237.4 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 9822 | 1 | 49 | 31548.9 | 3165 | 0 | 3.2 | 2.1 | 2.9 | 3 | 2.5 | 2.9 | 0 | 3.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-01 13:05 | Normal | 547.3 | 446.6 | 557.3 | 544.3 | 5.8 | 8.8 | 2.8 | 3.1 | 235.8 | 235.4 | 237.2 | 26 | 26.2 | 26.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10308 | 1 | 48.5 | 31549.8 | 3165 | 0 | 3.3 | 2.2 | 3 | 3 | 2.6 | 3 | 0 | 3.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 13:10 | Normal | 552.8 | 447.5 | 551.9 | 550.5 | 5.2 | 7.7 | 2.5 | 2.7 | 235.4 | 235 | 237 | 23.7 | 23.7 | 23.5 | 60 | 60 | 60 | 9200 | 1 | 48.1 | 31550.6 | 3165 | 0.1 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 13:15 | Normal | 553.7 | 448.4 | 561.1 | 553.2 | 6.3 | 9.3 | 3.1 | 3.3 | 235.2 | 235.6 | 238 | 28.3 | 28.5 | 28.1 | 60.02 | 60 | 60.04 | 11307 | 1 | 47.8 | 31551.4 | 3165 | 0.2 | 3.5 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 13:20 | Normal | 565.1 | 444.4 | 554.7 | 557.9 | 7.6 | 11 | 3.8 | 4 | 235.2 | 235.6 | 237.4 | 34 | 33.8 | 33.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13171 | 1 | 47.9 | 31552.4 | 3166 | 0.1 | 4.1 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 4 | 0 | 4.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-01 13:25 | Normal | 546.4 | 440.6 | 547.6 | 547.9 | 5.9 | 8.4 | 2.9 | 3.1 | 235.8 | 235.4 | 237.4 | 25.8 | 25.9 | 25.8 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 10547 | 1 | 48.9 | 31553.9 | 3166 | 0.1 | 3.3 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 3 | 0 | 3.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 13:30 | Normal | 560.8 | 448.7 | 559.7 | 553.9 | 6.1 | 8.8 | 3 | 3.2 | 235.6 | 235 | 237.4 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10585 | 1 | 48.6 | 31554.6 | 3166 | 0 | 3.6 | 2.3 | 3 | 3.1 | 2.5 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 13:35 | Normal | 559.5 | 449.7 | 559.1 | 553.2 | 5.5 | 8 | 2.8 | 2.9 | 235.6 | 234.6 | 237 | 25 | 25 | 24.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9949 | 1 | 48.1 | 31555.6 | 3166 | 0 | 3.2 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 3 | 0 | 3.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-01 13:40 | Normal | 566.4 | 450.3 | 571.6 | 561.7 | 3.9 | 5.6 | 1.8 | 2 | 235 | 234.4 | 237.4 | 18 | 17.9 | 17.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 6989 | 1 | 47.4 | 31556.3 | 3166 | 0 | 2.3 | 1.4 | 2 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 13:45 | Normal | 594.7 | 469.6 | 590.5 | 587.7 | 6.3 | 9.3 | 3.1 | 3.3 | 235.4 | 235.8 | 237.8 | 30 | 30 | 29.6 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 12119 | 1 | 46.9 | 31557 | 3166 | 0 | 3.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 13:50 | Normal | 594.7 | 475.4 | 601.3 | 593.5 | 6.9 | 9.9 | 3.4 | 3.6 | 236.2 | 235.4 | 237 | 32.3 | 32.2 | 32.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13170 | 1 | 47.7 | 31558.5 | 3166 | 0.2 | 3.9 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 0 | 3.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 13:55 | Normal | 599.3 | 478.4 | 600.1 | 593.2 | 4.8 | 7 | 2.4 | 2.6 | 235 | 234.8 | 236.4 | 23.4 | 23.6 | 23.2 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 9147 | 1 | 47.6 | 31559.5 | 3166 | 0 | 2.8 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0 | 2.9 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-01 14:00 | Normal | 594.4 | 472.5 | 596.3 | 591.4 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 234.6 | 234.4 | 236.6 | 16 | 15.9 | 15.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 6235 | 1 | 46.7 | 31560.1 | 3166 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 14:05 | Normal | 581.7 | 469.7 | 590.9 | 576 | 2.7 | 4.1 | 1.3 | 1.5 | 234.4 | 234.6 | 236.8 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5274 | 1 | 45.8 | 31560.6 | 3166 | 0 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 14:10 | Normal | 587.4 | 474.3 | 580.6 | 572.5 | 2.8 | 4.3 | 1.5 | 1.5 | 235.2 | 234 | 236.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 5539 | 1 | 45.2 | 31561.1 | 3166 | 0 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 14:15 | Normal | 588.5 | 473.8 | 591.5 | 570.3 | 3 | 4.5 | 1.4 | 1.6 | 235 | 234.4 | 236.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 5698 | 1 | 46.3 | 31561.5 | 3166 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 14:20 | Normal | 595.1 | 478 | 584.1 | 588.2 | 3.3 | 5 | 1.6 | 1.7 | 235 | 234 | 237 | 16 | 16.3 | 16.2 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 6306 | 1 | 45.2 | 31562 | 3167 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 14:25 | Normal | 591.6 | 468.5 | 584.8 | 588 | 3.3 | 5 | 1.6 | 1.7 | 235.2 | 234.2 | 237 | 16.3 | 16.5 | 16.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6359 | 1 | 47 | 31562.6 | 3167 | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 14:30 | Normal | 589.7 | 464.7 | 585.7 | 581.4 | 3.6 | 5.3 | 1.8 | 1.8 | 235 | 234.8 | 237.2 | 17.2 | 17.4 | 17 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6712 | 1 | 48.5 | 31563.1 | 3167 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 14:35 | Normal | 577.5 | 461.6 | 584.3 | 580.5 | 3.3 | 4.9 | 1.6 | 1.7 | 235.2 | 234.2 | 236.4 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 6217 | 1 | 49.6 | 31563.7 | 3167 | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 14:40 | Normal | 582.5 | 456.6 | 583.3 | 562.4 | 2.9 | 4.4 | 1.5 | 1.6 | 234.8 | 234.6 | 236.6 | 14.1 | 14.4 | 14.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5553 | 1 | 48.2 | 31564.1 | 3167 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 14:45 | Normal | 575.3 | 456.5 | 571.9 | 567.1 | 2.8 | 4.1 | 1.3 | 1.4 | 234.6 | 234 | 236.2 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 5167 | 1 | 45.5 | 31564.6 | 3167 | 0 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 14:50 | Normal | 580.4 | 465.4 | 589.2 | 573.4 | 3.8 | 5.7 | 1.8 | 2 | 234.6 | 234.6 | 236.4 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 60 | 60 | 59.96 | 7162 | 1 | 46.5 | 31565.1 | 3167 | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.5 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 14:55 | Normal | 577.4 | 462.4 | 586.5 | 579.7 | 3.2 | 4.8 | 1.5 | 1.6 | 234.6 | 234.2 | 236.4 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 6207 | 1 | 48.1 | 31565.7 | 3167 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 15:00 | Normal | 557.7 | 438.7 | 545 | 552.2 | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 233.8 | 233 | 235.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 2217 | 1 | 49.1 | 31566 | 3167 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 15:05 | Normal | 556.3 | 451.4 | 532.7 | 554.9 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 234 | 233 | 235.4 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2250 | 1 | 49.7 | 31566.2 | 3167 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 15:10 | Normal | 559.7 | 448.7 | 560.5 | 547.8 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 233.2 | 233.4 | 235.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2367 | 1 | 50 | 31566.4 | 3167 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 15:15 | Normal | 577.9 | 466.7 | 591.8 | 562.8 | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 1 | 233.8 | 233.2 | 235.6 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3485 | 1 | 50 | 31566.6 | 3167 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 15:20 | Normal | 576.9 | 463.4 | 582.7 | 574 | 2.1 | 3.3 | 1.1 | 1.2 | 234.2 | 233 | 235.4 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4036 | 1 | 48.9 | 31566.9 | 3168 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 15:25 | Normal | 581.7 | 457.6 | 567.6 | 566.8 | 1.8 | 3 | 0.9 | 1 | 234 | 233.2 | 235.8 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3720 | 1 | 48.5 | 31567.3 | 3168 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 15:30 | Normal | 580.8 | 457.6 | 570.6 | 581.8 | 1.8 | 3 | 1 | 1 | 234.6 | 233.4 | 235.8 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3708 | 1 | 48.5 | 31567.6 | 3168 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 15:35 | Normal | 573.4 | 460.6 | 586.7 | 584.7 | 2 | 3.3 | 1 | 1.1 | 234.4 | 233.4 | 235.6 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4015 | 1 | 47.6 | 31567.9 | 3168 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 15:40 | Normal | 580 | 466.5 | 580.3 | 570.5 | 2.4 | 3.7 | 1.1 | 1.3 | 234.2 | 233.2 | 235.8 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4618 | 1 | 47 | 31568.3 | 3168 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 15:45 | Normal | 575.6 | 460.6 | 572.3 | 577.5 | 2.2 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | 234.4 | 234 | 236 | 11 | 11.1 | 11.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4397 | 1 | 46.2 | 31568.6 | 3168 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 15:50 | Normal | 582.5 | 470.5 | 575.6 | 571.7 | 2.8 | 4.4 | 1.4 | 1.5 | 234 | 233.8 | 236 | 13.8 | 14 | 13.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5344 | 1 | 45.1 | 31569 | 3168 | 0 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 15:55 | Normal | 574.7 | 459.6 | 576.7 | 580 | 2 | 3.1 | 1 | 1 | 233.8 | 233.4 | 235.6 | 10 | 10.2 | 9.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3999 | 1 | 45.8 | 31569.4 | 3168 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 16:00 | Normal | 573.6 | 452.5 | 564.3 | 547.5 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 234.2 | 233.6 | 235.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2973 | 1 | 46.7 | 31569.7 | 3168 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 16:05 | Normal | 555.8 | 454.8 | 561.5 | 556.7 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 233.4 | 233 | 235.4 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 2532 | 1 | 47.1 | 31569.9 | 3168 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-01 16:10 | Normal | 562.6 | 451.5 | 562.7 | 546 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 233.4 | 232.6 | 235.4 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2246 | 1 | 47.4 | 31570.1 | 3168 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-01 16:15 | Normal | 558.7 | 452.7 | 552.1 | 555.4 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 233.4 | 232.6 | 235.2 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2147 | 1 | 47.3 | 31570.3 | 3168 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 16:20 | Normal | 567.7 | 441.2 | 534.8 | 525.9 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 233.6 | 232.8 | 235.6 | 5.3 | 6.7 | 5.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2227 | 1 | 47.1 | 31570.5 | 3169 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-01 16:25 | Normal | 547.9 | 455 | 559.7 | 559 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 233.6 | 232.6 | 235.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1806 | 1 | 46.6 | 31570.6 | 3169 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-01 16:30 | Normal | 555.4 | 447.4 | 564.6 | 544.9 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 233.8 | 233 | 235.2 | 5 | 5 | 4.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1944 | 1 | 45.6 | 31570.8 | 3169 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-01 16:35 | Normal | 549.6 | 443.5 | 552.7 | 554.8 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 233 | 233.2 | 234.8 | 4 | 3.7 | 3.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 1500 | 1 | 45.9 | 31570.9 | 3169 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-01 16:40 | Normal | 530.6 | 445.4 | 543.7 | 538.9 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 233.8 | 232.4 | 234.6 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 1379 | 1 | 50 | 31571 | 3169 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-01 16:45 | Normal | 526.5 | 441.6 | 532.8 | 536 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 233.4 | 232.4 | 235 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1030 | 1 | 49.7 | 31571.1 | 3169 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-01 16:50 | Normal | 525.5 | 422.5 | 540.7 | 540.8 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 233.4 | 232.4 | 234.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 930 | 1 | 49.2 | 31571.2 | 3169 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-01 16:55 | Normal | 531.4 | 434.5 | 523.2 | 549 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 233.6 | 232.6 | 235 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 934 | 1 | 48.4 | 31571.3 | 3169 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-01 17:00 | Normal | 529.5 | 396.6 | 547.4 | 539.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 233.2 | 232 | 235 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 538 | 1 | 47.4 | 31571.4 | 3169 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-01 17:05 | Normal | 527.6 | 407.5 | 515.2 | 556.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 233.6 | 232.2 | 234.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 522 | 1 | 45.7 | 31571.4 | 3169 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 17:10 | Normal | 572.6 | 401.5 | 520.6 | 533.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.8 | 235.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 73 | 1 | 50 | 31571.4 | 3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 17:15 | Normal | 200 | 373.7 | 329.3 | 455.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.4 | 235.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 97 | 1 | 49.4 | 31571.4 | 3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-01 17:20 | Normal | 199.8 | 395.5 | 528 | 477.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.2 | 234.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2 | 1 | 48.4 | 31571.4 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-01 17:25 | Normal | 199.6 | 397.2 | 359.8 | 473.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.2 | 234.4 | 0.8 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 99 | 1 | 46.6 | 31571.5 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 17:30 | Normal | 200.3 | 398 | 190.9 | 209.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 234.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60 | 59.99 | 60 | 53 | 1 | 49.9 | 31571.5 | 3170 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 17:35 | Normal | 211.5 | 199.3 | 170.2 | 192.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 234.6 | 0.7 | 1.1 | 1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 35 | 1 | 49 | 31571.5 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 17:40 | Normal | 186.5 | 199.5 | 220.4 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.2 | 235 | 0.7 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 32 | 1 | 47.3 | 31571.5 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-01 17:45 | Normal | 179 | 200.4 | 222.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 234.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 60 | 60 | 29 | 1 | 49.9 | 31571.5 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-01 17:50 | Normal | 174.9 | 261 | 188.7 | 209.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.8 | 233.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 24 | 1 | 48.8 | 31571.5 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-01 17:55 | Normal | 191.6 | 179.2 | 187.2 | 187.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.8 | 234 | 0.7 | 0.8 | 1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 16 | 1 | 46.2 | 31571.5 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-01 18:00 | Normal | 201.5 | 184.4 | 206.6 | 198.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.2 | 234.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 13 | 1 | 49.5 | 31571.5 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 18:05 | Normal | 203.2 | 200.3 | 196.1 | 204.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.6 | 233.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10 | 1 | 47.6 | 31571.5 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 18:10 | Normal | 197.4 | 201.7 | 202.4 | 202.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 232.4 | 234.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 7 | 1 | 49.7 | 31571.5 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 18:15 | Normal | 199.5 | 196.6 | 199.3 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232.6 | 233.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 8 | 1 | 47.9 | 31571.5 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-01 18:20 | Normal | 179.6 | 154.8 | 182 | 182.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 232.6 | 234.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7 | 1 | 49.7 | 31571.5 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0