## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-01 05:41 | Wait | 482.5 | 483.3 | 482.7 | 482.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 27 | 80340.3 | 7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-01 05:45 | Wait | 500.7 | 501.5 | 501 | 500.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.2 | 217.8 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 28.8 | 80340.3 | 7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 05:45 | Wait | 502.7 | 503.5 | 502.9 | 502.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219 | 217.8 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 29.1 | 80340.3 | 7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 05:45 | Wait | 506.3 | 507.1 | 506.6 | 506.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.4 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 29.8 | 80340.3 | 7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 05:47 | Normal | 475.2 | 471.5 | 518 | 405.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218 | 1 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60.02 | 60 | 10 | 1 | 31.4 | 80340.3 | 7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 05:48 | Normal | 478.1 | 462.2 | 489.7 | 397.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.8 | 218.2 | 218 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 66 | 1 | 32 | 80340.3 | 7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 05:49 | Normal | 459.1 | 470.3 | 521.2 | 375.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218 | 217.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 24 | 1 | 32.5 | 80340.3 | 7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 05:50 | Normal | 453.4 | 492.7 | 483.5 | 367.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220.2 | 219 | 218.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 48 | 1 | 33 | 80340.3 | 7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 05:51 | Normal | 478.2 | 457.4 | 501.6 | 305.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 19 | 1 | 33.4 | 80340.3 | 7578 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 05:52 | Normal | 471.2 | 459.6 | 485.6 | 272.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.12 | 60.1 | 60.11 | 55 | 1 | 33.8 | 80340.3 | 7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 05:53 | Normal | 489.1 | 482.4 | 464.2 | 242.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.2 | 219.2 | 218.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 60.1 | 60.08 | 87 | 1 | 34.1 | 80340.3 | 7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 05:54 | Normal | 444.1 | 470.7 | 489.6 | 232.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.09 | 60.09 | 60.11 | 105 | 1 | 34.5 | 80340.3 | 7578 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 05:55 | Normal | 433.8 | 440.9 | 493.6 | 228.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.8 | 218 | 218 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 132 | 1 | 34.8 | 80340.3 | 7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 05:56 | Normal | 489.2 | 461.3 | 504.2 | 199.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220 | 219.2 | 218.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.07 | 60.08 | 60.09 | 109 | 1 | 35.1 | 80340.3 | 7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 05:57 | Normal | 433.1 | 460.6 | 484.6 | 201.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.6 | 218.8 | 217.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 179 | 1 | 35.4 | 80340.3 | 7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 05:58 | Normal | 422.3 | 473.5 | 490.6 | 230.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 231 | 1 | 35.6 | 80340.3 | 7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 05:59 | Normal | 438.3 | 478.4 | 512.6 | 247.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 219.6 | 219 | 218.6 | 1 | 1.1 | 1 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 218 | 1 | 35.9 | 80340.3 | 7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 06:00 | Normal | 475.6 | 501.6 | 511.6 | 300.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.6 | 218.4 | 217.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.08 | 60.08 | 60.1 | 268 | 1 | 36.1 | 80340.3 | 7578 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 06:01 | Normal | 461.3 | 484.6 | 489.8 | 331.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 219.6 | 218.4 | 218.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 386 | 1 | 36.4 | 80340.3 | 7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 06:02 | Normal | 417.1 | 502.3 | 507.6 | 425.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 220 | 218.8 | 218.2 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 444 | 1 | 36.6 | 80340.3 | 7578 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 06:03 | Normal | 423.2 | 491.7 | 495.6 | 477.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 219.2 | 217.8 | 217.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 500 | 1 | 36.8 | 80340.3 | 7578 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 06:04 | Normal | 451.2 | 497.5 | 478.6 | 497.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 219.2 | 218.4 | 218.2 | 1.9 | 2 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 565 | 1 | 37 | 80340.3 | 7578 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 06:05 | Normal | 464.1 | 482.5 | 506.5 | 492.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 219.6 | 218 | 218 | 2 | 2 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 611 | 1 | 37.2 | 80340.3 | 7578 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-01 06:06 | Normal | 502.2 | 503.5 | 513.6 | 497.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 218.6 | 217.4 | 217.4 | 2.1 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 687 | 1 | 37.4 | 80340.4 | 7578 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001