## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-11 05:43 | Check | 379.8 | 388.4 | 385.2 | 382.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.6 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 35.9 | 18626.4 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-04-11 05:45 | Check | 330.5 | 343.4 | 346 | 343.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 214.2 | 215.2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 4 | 33.9 | 18626.4 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0 | 46 | 0
2025-04-11 05:45 | Wait | 283.2 | 278.2 | 262.3 | 265.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.2 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.5 | 18626.4 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-04-11 05:46 | Check | 452.5 | 457.2 | 448.4 | 446.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.2 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 4 | 36.1 | 18626.4 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 564
2025-04-11 05:47 | Check | 343.1 | 366.3 | 395.5 | 390.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216.8 | 217.2 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 35.5 | 18626.4 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 358
2025-04-11 05:48 | Normal | 399.7 | 472.1 | 475.3 | 474.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.4 | 219 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 4 | 1 | 35.9 | 18626.4 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.166 | 11 | 553
2025-04-11 05:49 | Normal | 199.9 | 419.3 | 208.8 | 459.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.4 | 218.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2 | 1 | 37.8 | 18626.4 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.001 | 0.633 | 11 | 553
2025-04-11 05:50 | Normal | 200.4 | 469 | 185.9 | 435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.6 | 218.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4 | 1 | 38.9 | 18626.4 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.008 | 0.633 | 11 | 553
2025-04-11 05:51 | Normal | 199.5 | 453.8 | 192.7 | 431.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 217.8 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12 | 1 | 39.8 | 18626.4 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.024 | 0.633 | 11 | 553
2025-04-11 05:52 | Normal | 199.6 | 354.2 | 198.4 | 427.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 218 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 21 | 1 | 38.8 | 18626.4 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.036 | 0.634 | 11 | 553
2025-04-11 05:53 | Normal | 199.9 | 341.2 | 197.9 | 401.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 218.2 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 27 | 1 | 37.8 | 18626.4 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.044 | 0.632 | 11 | 553
2025-04-11 05:54 | Normal | 199.9 | 317.6 | 200.6 | 382.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 218.4 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 33 | 1 | 37.2 | 18626.4 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.056 | 0.634 | 11 | 553
2025-04-11 05:55 | Normal | 199.5 | 320.8 | 200 | 413.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218 | 218.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 41 | 1 | 36.8 | 18626.4 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0.067 | 0.633 | 11 | 553
2025-04-11 05:56 | Normal | 200.2 | 359.4 | 199.7 | 433.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 217.8 | 218.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 52 | 1 | 36.6 | 18626.4 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.083 | 0.632 | 11 | 553
2025-04-11 05:57 | Normal | 199.9 | 419.5 | 199.9 | 429.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 218.4 | 218.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 67 | 1 | 36.5 | 18626.4 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.116 | 0.633 | 11 | 553
2025-04-11 05:58 | Normal | 199.7 | 452.3 | 199.6 | 464.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.8 | 218.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 72 | 1 | 36.5 | 18626.4 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.121 | 0.633 | 11 | 553
2025-04-11 05:59 | Normal | 199.7 | 425.2 | 201.6 | 461.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 217.4 | 218.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 89 | 1 | 36.4 | 18626.4 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.15 | 0.633 | 11 | 553
2025-04-11 06:00 | Normal | 200 | 426 | 199.9 | 458.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 217.8 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 108 | 1 | 36.4 | 18626.4 | 1610 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.177 | 0.633 | 11 | 553
2025-04-11 06:01 | Normal | 200.1 | 442.1 | 211.7 | 475.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 217.4 | 218.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 118 | 1 | 36.4 | 18626.4 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.195 | 0.631 | 11 | 553
2025-04-11 06:02 | Normal | 199.5 | 443.9 | 199.9 | 498.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.2 | 218.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 74 | 1 | 36.5 | 18626.5 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0.543 | 0.152 | 11 | 553
2025-04-11 06:03 | Normal | 199.9 | 468 | 199.9 | 465.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.4 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 153 | 1 | 36.5 | 18626.5 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.245 | 0.633 | 11 | 553
2025-04-11 06:04 | Normal | 199.4 | 468.8 | 199.8 | 460.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217.2 | 217.2 | 218 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 175 | 1 | 36.6 | 18626.5 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0.279 | 0.632 | 11 | 553
2025-04-11 06:05 | Normal | 200.2 | 462.1 | 217.6 | 480.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.2 | 218 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 176 | 1 | 36.6 | 18626.5 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.273 | 0.631 | 11 | 553
2025-04-11 06:06 | Normal | 199.8 | 464 | 259.9 | 477.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217.2 | 217.4 | 218 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 217 | 1 | 36.7 | 18626.5 | 1610 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0.342 | 0.632 | 11 | 553
2025-04-11 06:07 | Normal | 199.7 | 463.2 | 268.8 | 483.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 216.8 | 217.4 | 218 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 222 | 1 | 36.7 | 18626.5 | 1610 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0.353 | 0.632 | 11 | 553
2025-04-11 06:08 | Normal | 199.6 | 470 | 289.6 | 485.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 216.4 | 216.8 | 218 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 249 | 1 | 36.8 | 18626.5 | 1610 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0.356 | 0.63 | 11 | 553
2025-04-11 06:09 | Normal | 200 | 488 | 322 | 501.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216.8 | 217.6 | 218 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 247 | 1 | 36.9 | 18626.5 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0.355 | 0.631 | 11 | 553
2025-04-11 06:10 | Normal | 200.9 | 485.2 | 333 | 478.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217 | 217.8 | 217.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 59.99 | 300 | 1 | 36.9 | 18626.5 | 1610 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0.456 | 0.632 | 11 | 553
2025-04-11 06:11 | Normal | 199.6 | 483 | 276.3 | 496.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216 | 217.6 | 218 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 307 | 1 | 37 | 18626.5 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0.433 | 0.631 | 11 | 553
2025-04-11 06:12 | Normal | 200 | 477 | 234.7 | 487.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.2 | 217.2 | 218 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 315 | 1 | 37 | 18626.5 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0.457 | 0.632 | 11 | 553
2025-04-11 06:13 | Normal | 200.4 | 471.9 | 253.7 | 465.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.6 | 217.2 | 218.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 340 | 1 | 37.1 | 18626.5 | 1610 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 25 | 0.522 | 0.631 | 11 | 553
2025-04-11 06:14 | Normal | 199.8 | 500.9 | 292.9 | 488.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 215.8 | 216.6 | 217.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 371 | 1 | 37.2 | 18626.5 | 1610 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.517 | 0.63 | 11 | 553
2025-04-11 06:15 | Normal | 214.6 | 464.8 | 324.4 | 506.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 216.6 | 217 | 218.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 387 | 1 | 37.2 | 18626.5 | 1610 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 25 | 0.544 | 0.63 | 11 | 553
2025-04-11 06:16 | Normal | 208.8 | 498.8 | 321.8 | 496.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.8 | 217 | 217.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 414 | 1 | 37.2 | 18626.5 | 1610 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.543 | 0.63 | 11 | 553
2025-04-11 06:17 | Normal | 205.1 | 490.9 | 307.8 | 446.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 216.8 | 217.2 | 218 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 425 | 1 | 37.3 | 18626.5 | 1610 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.581 | 0.631 | 11 | 553
2025-04-11 06:18 | Normal | 221.7 | 491 | 361.8 | 482.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 216.8 | 216.8 | 218.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 473 | 1 | 37.4 | 18626.5 | 1610 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.606 | 0.63 | 11 | 553
2025-04-11 06:19 | Normal | 199.9 | 512.1 | 349.5 | 483.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 216.4 | 217.2 | 218 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 442 | 1 | 37.4 | 18626.5 | 1610 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.566 | 0.63 | 11 | 553
2025-04-11 06:20 | Normal | 206.8 | 462 | 388.9 | 472.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 216.8 | 217 | 218 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 508 | 1 | 37.5 | 18626.5 | 1611 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.668 | 0.622 | 11 | 553
2025-04-11 06:21 | Normal | 202 | 490.3 | 447.4 | 491.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 216.6 | 217 | 218 | 2 | 2 | 1.9 | 60 | 59.99 | 60 | 531 | 1 | 37.6 | 18626.6 | 1611 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.693 | 0.619 | 11 | 553
2025-04-11 06:22 | Normal | 201.9 | 500.2 | 454.9 | 486.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 217.2 | 216.6 | 217.2 | 2 | 2 | 1.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 548 | 1 | 37.6 | 18626.6 | 1611 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 25 | 0.688 | 0.618 | 11 | 553
2025-04-11 06:23 | Normal | 199.7 | 500.6 | 463.7 | 503.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 217 | 217 | 218.4 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 549 | 1 | 37.7 | 18626.6 | 1611 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 25 | 0.689 | 0.619 | 11 | 553
2025-04-11 06:24 | Normal | 199.6 | 485.1 | 450.4 | 495.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 216.8 | 217.4 | 218.4 | 2.1 | 2 | 2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 571 | 1 | 37.7 | 18626.6 | 1611 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.694 | 0.621 | 11 | 553
2025-04-11 06:25 | Normal | 199.7 | 489 | 454 | 501.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 216.6 | 217.4 | 217.8 | 2 | 2 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 581 | 1 | 37.8 | 18626.6 | 1611 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.688 | 0.62 | 11 | 553
2025-04-11 06:26 | Normal | 215.6 | 483.2 | 464 | 483.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 217 | 216.8 | 217.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 606 | 1 | 37.9 | 18626.6 | 1611 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.731 | 0.619 | 11 | 553
2025-04-11 06:27 | Normal | 199.9 | 526 | 494.6 | 490.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 217 | 217.6 | 218.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 630 | 1 | 37.9 | 18626.6 | 1611 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.725 | 0.617 | 11 | 553
2025-04-11 06:28 | Normal | 199.7 | 483.1 | 495.9 | 506.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 216.8 | 217 | 218.4 | 2.4 | 2 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 612 | 1 | 38 | 18626.6 | 1611 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.692 | 0.619 | 11 | 553
2025-04-11 06:29 | Normal | 199.5 | 501 | 484.7 | 504.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217 | 217.2 | 218.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 686 | 1 | 38 | 18626.6 | 1611 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.766 | 0.615 | 11 | 553
2025-04-11 06:30 | Normal | 200.3 | 513.1 | 498.8 | 500.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217.4 | 217.4 | 217.8 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 842 | 1 | 38.1 | 18626.6 | 1611 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 25 | 0.818 | 0.614 | 11 | 553
2025-04-11 06:31 | Normal | 200 | 492.1 | 494.8 | 490.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 217 | 217.2 | 218.2 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 883 | 1 | 38.2 | 18626.7 | 1611 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.841 | 0.616 | 11 | 553
2025-04-11 06:32 | Normal | 200 | 509.2 | 498.9 | 508.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 217.6 | 217.2 | 218 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 943 | 1 | 38.2 | 18626.7 | 1611 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 25 | 0.846 | 0.616 | 11 | 553
2025-04-11 06:33 | Normal | 205.7 | 506 | 486.7 | 515.3 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 217.2 | 217.4 | 218.2 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 988 | 1 | 38.3 | 18626.7 | 1611 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.872 | 0.615 | 11 | 553
2025-04-11 06:34 | Normal | 216.8 | 520 | 513.9 | 513.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 218 | 217.6 | 218 | 3.1 | 3 | 3 | 59.99 | 60 | 60 | 1023 | 1 | 38.3 | 18626.7 | 1611 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 25 | 0.868 | 0.614 | 11 | 553
2025-04-11 06:35 | Normal | 201.9 | 487.6 | 501.9 | 498.8 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 217.6 | 218 | 218.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1059 | 1 | 38.4 | 18626.7 | 1611 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.875 | 0.622 | 11 | 553
2025-04-11 06:36 | Normal | 240.7 | 521.9 | 494.9 | 493.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 217.4 | 217.6 | 218.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1102 | 1 | 38.4 | 18626.7 | 1611 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 25 | 0.886 | 0.621 | 11 | 553
2025-04-11 06:37 | Normal | 230 | 491.1 | 500.9 | 481.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 217 | 217.6 | 218.2 | 3 | 2.6 | 2.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 889 | 1 | 38.4 | 18626.8 | 1611 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 25 | 0.839 | 0.616 | 11 | 553
2025-04-11 06:38 | Normal | 222.1 | 513.9 | 486.7 | 492.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 217.4 | 218 | 218.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 922 | 1 | 38.5 | 18626.8 | 1611 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 25 | 0.844 | 0.615 | 11 | 553
2025-04-11 06:39 | Normal | 216.4 | 514.7 | 495.1 | 486.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 217 | 217.4 | 218.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1052 | 1 | 38.6 | 18626.8 | 1611 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 25 | 0.869 | 0.623 | 11 | 553
2025-04-11 06:40 | Normal | 343.9 | 518.2 | 516.9 | 506.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 217 | 218 | 218.4 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1095 | 1 | 38.6 | 18626.8 | 1611 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 25 | 0.881 | 0.623 | 11 | 553
2025-04-11 06:41 | Normal | 493.7 | 512.5 | 499.7 | 491.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 217.2 | 218 | 218.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1428 | 1 | 38.7 | 18626.8 | 1611 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 25 | 0.93 | 0.616 | 11 | 553
2025-04-11 06:42 | Normal | 508.3 | 517 | 511.6 | 509.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 218 | 217.6 | 219.4 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1700 | 1 | 38.7 | 18626.9 | 1611 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 25 | 0.948 | 0.6 | 11 | 553
2025-04-11 06:43 | Normal | 550.7 | 525.1 | 505.9 | 492.8 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 218 | 217.8 | 219 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1865 | 1 | 38.8 | 18626.9 | 1611 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 25 | 0.963 | 0.597 | 11 | 553
2025-04-11 06:44 | Normal | 489.9 | 493.2 | 479.9 | 496.6 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 218.2 | 217.8 | 219 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1966 | 1 | 38.8 | 18626.9 | 1611 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 25 | 0.965 | 0.587 | 11 | 553
2025-04-11 06:45 | Normal | 486.3 | 521.9 | 502.4 | 509.2 | 0.6 | 1 | 1 | 1.1 | 218 | 218.2 | 219.2 | 6 | 6 | 6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 2121 | 1 | 38.9 | 18627 | 1611 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 25 | 0.973 | 0.593 | 11 | 553
2025-04-11 06:46 | Normal | 520.8 | 536.1 | 524.9 | 506.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1.3 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2287 | 1 | 39 | 18627 | 1611 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 25 | 0.977 | 0.588 | 11 | 553
2025-04-11 06:47 | Normal | 530.8 | 525.1 | 495.9 | 517.7 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 2444 | 1 | 39.1 | 18627 | 1611 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 25 | 0.975 | 0.584 | 11 | 553
2025-04-11 06:52 | Normal | 544.6 | 522.9 | 514.6 | 492.4 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 220 | 220.2 | 221.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2676 | 1 | 39.4 | 18627.2 | 1611 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 06:57 | Normal | 527.4 | 531 | 511.5 | 509.3 | 1.3 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 219.6 | 220 | 220.6 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3522 | 1 | 39.8 | 18627.5 | 1611 | 1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 07:02 | Normal | 467.1 | 521.4 | 463.2 | 519.5 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1 | 219 | 219.8 | 220 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2233 | 1 | 40.1 | 18627.7 | 1611 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 07:07 | Normal | 477.6 | 506.1 | 492.7 | 485.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1 | 218.8 | 218.8 | 219.6 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 1915 | 1 | 40.2 | 18627.9 | 1611 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 07:12 | Normal | 476.6 | 504 | 500.1 | 480.8 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1 | 218.2 | 218.6 | 219.8 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1940 | 1 | 40.4 | 18628.1 | 1611 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 07:17 | Normal | 472 | 512.1 | 476.9 | 496.6 | 1.1 | 1.8 | 1 | 1.3 | 218.8 | 219.2 | 220.2 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2696 | 1 | 40.5 | 18628.4 | 1611 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 07:22 | Normal | 479.9 | 516 | 471.9 | 503.7 | 1 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 218.8 | 219 | 219.8 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 2690 | 1 | 40.6 | 18628.6 | 1612 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 07:27 | Normal | 487.9 | 521.4 | 500.4 | 492.2 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 218.8 | 219 | 220.2 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3692 | 1 | 40.7 | 18628.8 | 1612 | 1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 07:32 | Normal | 490.7 | 514.9 | 473 | 501.7 | 2.2 | 3 | 2 | 2.3 | 219 | 218.8 | 220 | 13.1 | 13 | 13.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4843 | 1 | 40.9 | 18629.2 | 1612 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 07:37 | Normal | 505.3 | 505.3 | 486.3 | 508.6 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 217.6 | 217.8 | 218.4 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 4113 | 1 | 41 | 18629.6 | 1612 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 07:42 | Normal | 510.1 | 515.3 | 510.6 | 511.4 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 3.1 | 218.2 | 218.6 | 219.2 | 17 | 16.9 | 16.9 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 6150 | 1 | 41.1 | 18630 | 1612 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 07:47 | Normal | 497.6 | 505.1 | 504.5 | 508.2 | 3.5 | 4.1 | 3.2 | 3.6 | 218 | 218.4 | 219.2 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7053 | 1 | 41.4 | 18630.5 | 1612 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 07:52 | Normal | 512.9 | 502.1 | 499 | 501.7 | 3.5 | 4.1 | 3.1 | 3.5 | 217.2 | 217.8 | 218.8 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 6914 | 1 | 41.6 | 18631.2 | 1612 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 07:57 | Normal | 503.8 | 493.1 | 493.5 | 497.3 | 2.6 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 217 | 217.6 | 218.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5628 | 1 | 41.9 | 18631.8 | 1612 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 08:02 | Normal | 498.9 | 507.1 | 497.9 | 496.7 | 2.5 | 3 | 2.3 | 2.7 | 218.6 | 219.2 | 219.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 5299 | 1 | 42 | 18632.2 | 1612 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 08:07 | Normal | 494.7 | 500.8 | 493.7 | 515.6 | 3.1 | 3.5 | 2.6 | 2.9 | 218.2 | 218.8 | 219.8 | 17.1 | 16.8 | 17 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6013 | 1 | 42.1 | 18632.7 | 1612 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 08:12 | Normal | 502.6 | 519.8 | 504.4 | 511.1 | 3.5 | 3.8 | 2.6 | 3 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 18 | 17.9 | 17.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6821 | 1 | 42.3 | 18633.4 | 1612 | 2 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 08:17 | Normal | 482.6 | 496.7 | 510.5 | 491.1 | 2 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 217.4 | 217.8 | 218.8 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4012 | 1 | 42.4 | 18633.9 | 1612 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 08:22 | Normal | 504.3 | 516.9 | 481.8 | 513.7 | 4.5 | 4.7 | 3.1 | 3.4 | 219.4 | 219.6 | 221.6 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5976 | 1 | 42.5 | 18634.4 | 1613 | 2.5 | 2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 08:27 | Normal | 490.8 | 515 | 492.2 | 516.9 | 11.2 | 11.6 | 7.7 | 7.7 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 48.6 | 48.3 | 48.4 | 60 | 60.01 | 60 | 17974 | 1 | 42.9 | 18635.7 | 1613 | 5.7 | 5.3 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 08:32 | Normal | 480.5 | 503.9 | 476 | 513.7 | 12.4 | 12.5 | 9 | 8.9 | 222.4 | 223.2 | 222.8 | 52.6 | 52.5 | 52.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 19555 | 1 | 43.2 | 18637.2 | 1613 | 6.3 | 6 | 0 | 6 | 6.1 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 08:37 | Normal | 474.8 | 504 | 460.6 | 514.3 | 7.4 | 7.1 | 6 | 5.8 | 222 | 222 | 222.4 | 32.8 | 32.7 | 32.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11687 | 1 | 44.9 | 18638.8 | 1613 | 3.8 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 08:42 | Normal | 494.8 | 502.1 | 499.8 | 503.6 | 6.5 | 7.8 | 5.2 | 5.6 | 221.2 | 221.2 | 221 | 31.8 | 31.7 | 31.9 | 60.01 | 60 | 60 | 12872 | 1 | 45.5 | 18640 | 1613 | 3.5 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 08:47 | Normal | 497.5 | 501.5 | 472 | 505.8 | 6.8 | 7.1 | 6 | 5.9 | 221.6 | 221.6 | 222 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7991 | 1 | 45.7 | 18640.9 | 1613 | 3 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 08:52 | Normal | 507 | 520.2 | 508.9 | 505.8 | 12.9 | 13 | 9.9 | 10.5 | 222.8 | 223.4 | 223.4 | 59.7 | 59.6 | 59.7 | 59.99 | 60 | 60 | 16456 | 1 | 46.2 | 18642.3 | 1613 | 6.6 | 5.7 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 4.6 | 5 | 5.2 | 4.9 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 08:57 | Normal | 488.9 | 498.5 | 496.8 | 496.3 | 6.5 | 6.9 | 5.3 | 5.6 | 221.6 | 221.8 | 222 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 12075 | 1 | 47 | 18643.6 | 1613 | 3.2 | 2.8 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 09:02 | Normal | 479.8 | 488.1 | 492.9 | 501.7 | 13.3 | 13.7 | 10 | 10.1 | 223.8 | 223.6 | 224.2 | 57.5 | 57.4 | 57.5 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 21577 | 1 | 47.8 | 18645 | 1613 | 6.6 | 6.4 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 5 | 4.9 | 5 | 4.9 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 09:07 | Normal | 473.6 | 486.9 | 489.1 | 500.8 | 12.9 | 13.3 | 10.1 | 10.2 | 223.6 | 224 | 224.2 | 56.6 | 56.4 | 56.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 21135 | 1 | 49.3 | 18646.8 | 1613 | 6.5 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.6 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 09:12 | Normal | 484.2 | 479.5 | 476.6 | 492.3 | 11.8 | 12.5 | 9.6 | 9.8 | 223.8 | 224 | 224.2 | 51.8 | 51.7 | 51.7 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 20509 | 1 | 50.9 | 18648.6 | 1613 | 6.2 | 5.4 | 0 | 6 | 6.1 | 0.2 | 5 | 4.7 | 5 | 4.9 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 09:17 | Normal | 470.7 | 483 | 492.4 | 497.3 | 12.1 | 12.9 | 9.6 | 9.9 | 223.6 | 224.2 | 224.4 | 53.2 | 53.1 | 53.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 20691 | 1 | 51.9 | 18650.2 | 1613 | 6 | 6 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 09:22 | Normal | 494.9 | 483.1 | 490.8 | 490.6 | 14.2 | 14.8 | 12.2 | 12.7 | 224.4 | 223.6 | 225.4 | 65.9 | 65.8 | 65.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24693 | 1 | 53 | 18652.2 | 1614 | 7.1 | 6.6 | 0.2 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 6 | 6 | 6.3 | 6.1 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 09:27 | Normal | 487.6 | 470.8 | 481.6 | 484.3 | 12 | 13.3 | 11.3 | 11.6 | 223.6 | 222.8 | 223.8 | 58.2 | 58.1 | 58.2 | 59.98 | 60.08 | 60 | 21848 | 1 | 55 | 18654.3 | 1614 | 6 | 5.6 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 09:32 | Normal | 498.6 | 474 | 480.1 | 489 | 6.1 | 6.9 | 6.1 | 6.5 | 220.4 | 220.8 | 221 | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 60.01 | 60 | 60 | 11705 | 1 | 54.1 | 18655.4 | 1614 | 3.2 | 2.6 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 09:37 | Normal | 509.8 | 493.4 | 503.6 | 490.7 | 8 | 8.8 | 7.4 | 8.1 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 42.6 | 42.4 | 42.5 | 60.01 | 60 | 60 | 14298 | 1 | 52.1 | 18656.5 | 1614 | 4 | 3.4 | 0.2 | 4 | 4.2 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 4 | 3.8 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 09:42 | Normal | 497.7 | 494.1 | 489.8 | 491.6 | 8.7 | 9.3 | 8.1 | 8.4 | 221.8 | 222 | 222.8 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 19571 | 1 | 51.6 | 18658.1 | 1614 | 4.5 | 3.9 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 09:47 | Normal | 505.7 | 498.8 | 509 | 505 | 9.5 | 10.4 | 9.5 | 9.5 | 222.6 | 223.2 | 222.4 | 52.7 | 52.6 | 52.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 15510 | 1 | 51.6 | 18659.6 | 1614 | 4.7 | 4.2 | 0.1 | 4.6 | 5 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 09:52 | Normal | 531.3 | 521.1 | 529.9 | 515.8 | 14 | 15.4 | 13 | 15 | 225 | 224.8 | 225.4 | 74.4 | 74.3 | 74.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 23254 | 1 | 52.2 | 18661.4 | 1614 | 7.5 | 6 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 0.3 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 7 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 09:57 | Normal | 485.5 | 479.6 | 491.5 | 477.2 | 14.5 | 14.9 | 12.5 | 13.3 | 224 | 223.6 | 224.6 | 66.5 | 66.3 | 66.5 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 23931 | 1 | 54.2 | 18663.5 | 1614 | 6.9 | 6.6 | 0.2 | 7 | 7.3 | 0.3 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 10:02 | Normal | 515.2 | 510.8 | 515.5 | 517.2 | 14.3 | 14 | 11.3 | 11.8 | 223.6 | 223.2 | 225.4 | 62.1 | 62 | 62 | 59.96 | 60.07 | 59.96 | 19780 | 1 | 54.2 | 18665.1 | 1614 | 7.7 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.8 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 5.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 10:07 | Normal | 487.7 | 473.9 | 478.5 | 479.3 | 14.6 | 15.1 | 13.4 | 13.6 | 224.4 | 224.4 | 225.2 | 67.9 | 67.9 | 68 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 25412 | 1 | 54.9 | 18667.1 | 1614 | 7.4 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 10:12 | Normal | 504.1 | 493.9 | 508.8 | 506.3 | 3.8 | 5.6 | 4.6 | 5.2 | 221.8 | 222 | 221.6 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20355 | 1 | 56 | 18669 | 1614 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 3.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 10:17 | Normal | 463.8 | 460.6 | 473.5 | 470.2 | 6.3 | 5.9 | 5.3 | 6.3 | 221 | 221.4 | 221.8 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7525 | 1 | 56.4 | 18670.7 | 1614 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 10:22 | Normal | 478.4 | 470.8 | 474.4 | 475.2 | 15.5 | 15.6 | 14.8 | 15.1 | 223.8 | 224.2 | 224.2 | 72.3 | 72.2 | 72.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 27260 | 1 | 56.1 | 18672.4 | 1615 | 7.7 | 7.4 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 0.2 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 10:27 | Normal | 470 | 466.4 | 465.5 | 472 | 15.7 | 15.8 | 15.1 | 15.4 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 72.6 | 72.3 | 72.7 | 59.98 | 60.09 | 60.02 | 27182 | 1 | 57.3 | 18674.6 | 1615 | 7.8 | 7.3 | 0.2 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 10:32 | Normal | 467.7 | 470 | 473.7 | 471.7 | 14.4 | 14.1 | 13.3 | 14 | 223.4 | 224 | 223.8 | 65.7 | 65.6 | 65.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 26325 | 1 | 58.1 | 18676.8 | 1615 | 7.4 | 7 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0.2 | 6.8 | 6.5 | 7.3 | 6.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 10:37 | Normal | 496.3 | 484.6 | 490.9 | 495.6 | 16.1 | 17 | 15.6 | 15.9 | 223.2 | 224.4 | 223.8 | 78.7 | 78.6 | 78.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29813 | 1 | 58.8 | 18679 | 1615 | 8.6 | 7.4 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 7.8 | 7.7 | 8.4 | 7.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 10:42 | Normal | 467.6 | 456 | 467.6 | 471.3 | 16.8 | 17.1 | 16.3 | 16.7 | 223.2 | 223.6 | 223.2 | 78 | 77.7 | 77.9 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 28897 | 1 | 60 | 18681.5 | 1615 | 8.4 | 8 | 0.2 | 8.2 | 8.3 | 0.4 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 8 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 10:47 | Normal | 475.8 | 456.1 | 466.7 | 462.5 | 12.5 | 13.4 | 12.6 | 13.5 | 222 | 222.8 | 223.2 | 61.2 | 60.9 | 61.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 22385 | 1 | 60.2 | 18683.4 | 1615 | 6.3 | 5.9 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 0.3 | 6.3 | 6.1 | 6.8 | 6.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 10:52 | Normal | 479.3 | 466.5 | 471.9 | 471.8 | 8.5 | 9.6 | 8.5 | 9.3 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 43.1 | 42.9 | 43 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 17423 | 1 | 59.5 | 18685.2 | 1615 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 10:57 | Normal | 494.8 | 478.1 | 473.9 | 479.4 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 8.6 | 220.6 | 221 | 222.6 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 14831 | 1 | 57.8 | 18686.3 | 1615 | 4 | 3.4 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 11:02 | Normal | 493.7 | 467.9 | 465.1 | 475 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 220.8 | 220.4 | 221.6 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 12887 | 1 | 56.3 | 18687.5 | 1615 | 3.3 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 11:07 | Normal | 494.5 | 482.8 | 488.4 | 484.2 | 8 | 8.5 | 8.1 | 8.9 | 221.2 | 221 | 222 | 41.7 | 41.5 | 41.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 15384 | 1 | 54.8 | 18688.7 | 1615 | 4.1 | 3.7 | 0.1 | 4 | 4 | 0.3 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 11:12 | Normal | 553 | 539.3 | 558.5 | 544.2 | 14.9 | 15.7 | 12.2 | 15.3 | 222.6 | 223.4 | 223.8 | 78 | 77.8 | 77.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29377 | 1 | 54 | 18690.1 | 1615 | 7.7 | 7 | 0 | 7.9 | 7.6 | 0 | 6.6 | 5.6 | 8.5 | 6.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 11:17 | Normal | 532.2 | 536.5 | 524.7 | 526.6 | 12.2 | 12.3 | 12.9 | 12.1 | 222.2 | 222.6 | 224 | 58.8 | 58.7 | 58.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 25048 | 1 | 54.1 | 18691.7 | 1615 | 6 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.1 | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 11:22 | Normal | 485.4 | 462.6 | 472.6 | 478.4 | 6 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 220.6 | 221.2 | 221.4 | 31.3 | 31.1 | 31.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11639 | 1 | 53.8 | 18693.3 | 1616 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 11:27 | Normal | 490.2 | 474.5 | 486.6 | 471.3 | 5.2 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 220 | 220.6 | 220.4 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10067 | 1 | 52.7 | 18694.2 | 1616 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 11:32 | Normal | 475.2 | 484.5 | 485.5 | 479.2 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 5.5 | 219.8 | 220.6 | 220.8 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9095 | 1 | 51.4 | 18695 | 1616 | 2.3 | 2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 11:37 | Normal | 503.6 | 496.6 | 494.4 | 500.1 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 11 | 221.8 | 221.2 | 222.6 | 54.3 | 54 | 54.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 16833 | 1 | 50.4 | 18695.9 | 1616 | 4.9 | 5.4 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 5.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 11:42 | Normal | 518.6 | 513.9 | 531.1 | 532.8 | 16.2 | 16 | 14.6 | 14 | 223.4 | 224.2 | 224.4 | 78 | 78 | 78 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 29792 | 1 | 51 | 18697.9 | 1616 | 8.1 | 7.9 | 0.2 | 7.9 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.1 | 7.6 | 6.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 11:47 | Normal | 491 | 475.3 | 474.2 | 469.9 | 11.6 | 12.7 | 13.3 | 13.5 | 222.4 | 222.2 | 223.8 | 60.1 | 59.9 | 59.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 22092 | 1 | 52.2 | 18699.8 | 1616 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 0.3 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 7 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 11:52 | Normal | 506.6 | 491.9 | 510 | 493.9 | 16.1 | 16.8 | 15.8 | 17.9 | 224.8 | 224 | 225.4 | 82.5 | 82.2 | 82.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 31087 | 1 | 53.4 | 18702 | 1616 | 8 | 7.8 | 0.1 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.1 | 7.6 | 9.3 | 8.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 11:57 | Normal | 454.9 | 461.3 | 452.4 | 453.1 | 5.6 | 6 | 6.1 | 6.6 | 221.6 | 220.8 | 222 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 60 | 60 | 59.99 | 10652 | 1 | 54.7 | 18704 | 1616 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 3 | 3 | 3.3 | 3.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 12:02 | Normal | 500.7 | 474 | 486.7 | 487.4 | 4.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 219.6 | 220 | 220.2 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9483 | 1 | 53.7 | 18705.1 | 1616 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 12:07 | Normal | 475.4 | 473.6 | 462.4 | 475.1 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 5 | 218.6 | 219.2 | 219.4 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 8311 | 1 | 52.5 | 18705.9 | 1616 | 2.2 | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 12:12 | Normal | 543.9 | 553.3 | 556.3 | 543.3 | 12.6 | 10 | 9.8 | 12.4 | 221 | 220.4 | 222.2 | 63 | 62.7 | 62.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 17469 | 1 | 51.2 | 18706.8 | 1616 | 6.5 | 6.1 | 0 | 4.8 | 4.6 | 0.3 | 5 | 4.4 | 6.7 | 5.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 12:17 | Normal | 499.1 | 486.8 | 491.7 | 482.6 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 218 | 218.6 | 219.4 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 7729 | 1 | 50.3 | 18707.5 | 1616 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 12:22 | Normal | 492.8 | 479.9 | 497.3 | 482 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 217.8 | 218.2 | 219 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6117 | 1 | 49.5 | 18708.1 | 1617 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 12:27 | Normal | 492.8 | 486.1 | 495.6 | 481.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 217.4 | 217.4 | 218.2 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 60 | 60 | 59.99 | 5267 | 1 | 48.6 | 18708.6 | 1617 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 12:32 | Normal | 487.7 | 486.8 | 498.6 | 482.3 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 217.8 | 218.6 | 218.6 | 12 | 11.9 | 11.9 | 60 | 60 | 60 | 4384 | 1 | 47.7 | 18709 | 1617 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 12:37 | Normal | 497.6 | 492.6 | 494 | 491.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.5 | 218 | 218.4 | 218.8 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4263 | 1 | 47.1 | 18709.3 | 1617 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 12:42 | Normal | 502.9 | 462.8 | 496.7 | 491.5 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.3 | 217.6 | 217.6 | 218.4 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3888 | 1 | 46.6 | 18709.7 | 1617 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 12:47 | Normal | 490.8 | 469 | 496 | 508.6 | 1.6 | 2.1 | 2 | 2.5 | 217.6 | 218.6 | 218.8 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4168 | 1 | 46.1 | 18710 | 1617 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 12:52 | Normal | 503.9 | 506.9 | 513.7 | 509.4 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 220 | 220 | 220.6 | 24 | 23.9 | 24 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8442 | 1 | 45.8 | 18710.5 | 1617 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 12:57 | Normal | 529.5 | 522.7 | 535.2 | 511 | 5.4 | 5.9 | 6 | 7.1 | 219.4 | 220.4 | 220.6 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 15470 | 1 | 46.3 | 18712 | 1617 | 2.8 | 2.6 | 0 | 3 | 2.9 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 13:02 | Normal | 493.6 | 494.8 | 498.5 | 493.3 | 5.7 | 6.1 | 6 | 6.6 | 219 | 219.8 | 220 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11438 | 1 | 47.1 | 18713.6 | 1617 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 13:07 | Normal | 488.6 | 490 | 485.6 | 495.4 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 218.6 | 218.4 | 219.6 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7397 | 1 | 47 | 18714.3 | 1617 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 13:12 | Normal | 501.8 | 484.9 | 494.1 | 487.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 217.2 | 217.8 | 218.4 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5350 | 1 | 46.5 | 18714.8 | 1617 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 13:17 | Normal | 468.2 | 485.7 | 500.4 | 481.1 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.3 | 215.6 | 216.4 | 217 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 60 | 60 | 60 | 3931 | 1 | 46 | 18715.2 | 1617 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 13:22 | Normal | 482.6 | 486.5 | 501.7 | 504.4 | 1.7 | 2 | 2 | 2.1 | 216 | 216.2 | 216.8 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 4036 | 1 | 45.6 | 18715.5 | 1618 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 13:27 | Normal | 470.4 | 489.7 | 498.4 | 495.2 | 1.9 | 2.3 | 2 | 2.5 | 216.2 | 216.2 | 217 | 12.1 | 11.9 | 12 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 4316 | 1 | 45.2 | 18715.9 | 1618 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 13:32 | Normal | 500.3 | 500.8 | 513.4 | 501.1 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 2 | 215.8 | 215.8 | 216.8 | 10.2 | 10 | 10.1 | 60 | 59.99 | 60 | 3719 | 1 | 44.9 | 18716.3 | 1618 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 13:37 | Normal | 460 | 497.8 | 498.7 | 478.3 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 214.8 | 215 | 216.2 | 6 | 5.9 | 6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2171 | 1 | 44.6 | 18716.5 | 1618 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 13:42 | Normal | 494.9 | 489.9 | 453.7 | 506.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 215.2 | 215.2 | 215.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.01 | 60 | 60 | 1710 | 1 | 44.3 | 18716.7 | 1618 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 13:47 | Normal | 502.7 | 504.9 | 490.6 | 491.3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 215.2 | 215.8 | 216.2 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2421 | 1 | 44 | 18716.8 | 1618 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 13:52 | Normal | 481.5 | 486.8 | 484.7 | 485.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 214.4 | 214.6 | 215 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1126 | 1 | 43.8 | 18717 | 1618 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 13:57 | Normal | 451 | 454.8 | 497 | 452.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 216.2 | 216.4 | 217.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 919 | 1 | 43.6 | 18717.1 | 1618 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 14:02 | Normal | 457.1 | 509.8 | 497.4 | 490.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 217 | 216.6 | 218.2 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1264 | 1 | 43.3 | 18717.1 | 1618 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 14:07 | Normal | 492.8 | 477.7 | 494.4 | 487.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 217.2 | 217.4 | 218.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1161 | 1 | 42.8 | 18717.3 | 1618 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 14:12 | Normal | 493.4 | 505.6 | 502.6 | 511.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 217.4 | 217.6 | 219 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1439 | 1 | 41.8 | 18717.4 | 1618 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 14:17 | Normal | 505.5 | 510.9 | 487.3 | 502.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 218.2 | 218 | 219.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1522 | 1 | 41.2 | 18717.5 | 1618 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 14:22 | Normal | 499.6 | 507.8 | 515.5 | 515.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 218.6 | 218.6 | 219.4 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 60 | 60 | 1707 | 1 | 40.7 | 18717.6 | 1619 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 14:27 | Normal | 519.4 | 510.2 | 497 | 518.7 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 218.6 | 219 | 219.6 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3088 | 1 | 40.3 | 18717.8 | 1619 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 14:32 | Normal | 527.6 | 532.8 | 540 | 534.7 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 5093 | 1 | 40.2 | 18718.2 | 1619 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 14:37 | Normal | 516.7 | 531.9 | 534.8 | 525.5 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 14 | 13.9 | 14 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5100 | 1 | 40.2 | 18718.6 | 1619 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 14:42 | Normal | 519.6 | 520.5 | 512.3 | 523.5 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 219.8 | 220.4 | 221.4 | 14 | 13.9 | 14 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5080 | 1 | 40.2 | 18719 | 1619 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 14:47 | Normal | 528.7 | 526.9 | 510.9 | 534.6 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 4852 | 1 | 40.2 | 18719.4 | 1619 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 14:52 | Normal | 525.8 | 518 | 530.7 | 512.5 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 219.6 | 221 | 221.2 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5959 | 1 | 40.2 | 18719.9 | 1619 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.6 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 14:57 | Normal | 528.5 | 516 | 534.8 | 526.6 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 219.8 | 220.8 | 221.2 | 18.7 | 18.5 | 18.6 | 60.01 | 60 | 60 | 6805 | 1 | 40.3 | 18720.4 | 1619 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 15:02 | Normal | 514.5 | 513.9 | 534.6 | 533.3 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 220.2 | 221.2 | 221.4 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 60 | 60 | 59.99 | 6662 | 1 | 40.4 | 18721 | 1619 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 15:07 | Normal | 543.4 | 513.9 | 526.5 | 531.2 | 3 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 221.4 | 222 | 222.4 | 21.1 | 20.9 | 21 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 7610 | 1 | 40.6 | 18721.6 | 1619 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 15:12 | Normal | 515.3 | 513.8 | 533.8 | 513.6 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 221.2 | 221.4 | 222 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 6734 | 1 | 40.9 | 18722.4 | 1619 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 2 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 15:17 | Normal | 539.5 | 525.9 | 521.5 | 527.2 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.3 | 222.4 | 222.8 | 224 | 34.3 | 34.1 | 34.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 11974 | 1 | 41.1 | 18723 | 1619 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 4.9 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 15:22 | Normal | 531.3 | 505.6 | 515.9 | 509.7 | 6.1 | 6.8 | 8.3 | 11.1 | 222.4 | 223 | 223.8 | 42.1 | 42 | 42.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15857 | 1 | 41.7 | 18724.4 | 1620 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.1 | 0.2 | 4.4 | 3.7 | 4.5 | 6.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 15:27 | Normal | 513.6 | 493.8 | 510.7 | 511.4 | 3 | 3.3 | 3.5 | 4.8 | 221.4 | 222 | 222.4 | 20 | 19.9 | 20 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7200 | 1 | 42 | 18725.3 | 1620 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 2 | 2.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 15:32 | Normal | 493.8 | 500 | 506.3 | 500 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 219.6 | 220.2 | 220.4 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5087 | 1 | 42.1 | 18726.2 | 1620 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 15:37 | Normal | 528.4 | 506.8 | 501.9 | 510.6 | 3.4 | 3.9 | 6.1 | 8.6 | 220.2 | 220.4 | 221 | 29.6 | 29.4 | 29.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10955 | 1 | 42.1 | 18726.7 | 1620 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 5.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 15:42 | Normal | 511.2 | 504.5 | 524.4 | 507.1 | 2.6 | 2.5 | 3.9 | 6 | 219.6 | 220 | 221 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7582 | 1 | 42.2 | 18727.4 | 1620 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 1.4 | 2.6 | 3.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 15:47 | Normal | 508.4 | 501.9 | 501.2 | 496 | 2.3 | 2.6 | 4.8 | 7.1 | 220.6 | 220.6 | 221.2 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 8377 | 1 | 42.2 | 18728 | 1620 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 4.4 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 15:52 | Normal | 508.3 | 498.8 | 534.6 | 503.6 | 2 | 2.4 | 2.3 | 6.9 | 220.6 | 221.4 | 222 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6890 | 1 | 42.2 | 18728.6 | 1620 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 4.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 15:57 | Normal | 502.3 | 501.7 | 522.8 | 494.6 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 6.3 | 220.6 | 220.6 | 222 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5186 | 1 | 42.2 | 18729.1 | 1620 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 2.4 | 3.8 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 16:02 | Normal | 505.7 | 505 | 533.5 | 487.3 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 5 | 219.6 | 220.2 | 220.8 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 60 | 60 | 59.99 | 4239 | 1 | 42.2 | 18729.5 | 1620 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.1 | 3.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 16:07 | Normal | 491.4 | 500.7 | 544.6 | 497.3 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 3.9 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 3482 | 1 | 42.1 | 18729.8 | 1620 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 3.5 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 16:12 | Normal | 502.8 | 517 | 495.2 | 492.7 | 0.7 | 1 | 0.5 | 3.8 | 219.4 | 219.4 | 220.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3232 | 1 | 42 | 18730.1 | 1620 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 3.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 16:17 | Normal | 508.6 | 491.8 | 532.5 | 499.3 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 3.5 | 219 | 219.4 | 220 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2988 | 1 | 42 | 18730.3 | 1620 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 3 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 16:22 | Normal | 521.5 | 512.3 | 532.6 | 495.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 3.3 | 218.4 | 219 | 219.4 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2793 | 1 | 41.9 | 18730.6 | 1621 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.9 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 16:27 | Normal | 505.6 | 485.8 | 519.3 | 495.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 3.1 | 218.6 | 219 | 219.4 | 7.1 | 7 | 7.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 2609 | 1 | 41.8 | 18730.8 | 1621 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 16:32 | Normal | 488.3 | 487.8 | 503.6 | 507.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 218 | 218.8 | 219.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2360 | 1 | 41.7 | 18731 | 1621 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.3 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 16:37 | Normal | 491.7 | 453 | 503.8 | 499.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 217.4 | 218.4 | 219 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 1368 | 1 | 41.6 | 18731.1 | 1621 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 16:42 | Normal | 459.4 | 494.8 | 484.7 | 476.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 217.6 | 218.4 | 219 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 721 | 1 | 41.6 | 18731.2 | 1621 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 16:47 | Normal | 423.1 | 487 | 461.4 | 529.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 218 | 218.4 | 219 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 691 | 1 | 41.5 | 18731.3 | 1621 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 16:52 | Normal | 482.7 | 501.2 | 455.7 | 548.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218.2 | 218.6 | 219.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 716 | 1 | 41.4 | 18731.3 | 1621 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 16:57 | Normal | 475.8 | 479 | 454.3 | 525.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 218.8 | 219.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 709 | 1 | 41.3 | 18731.4 | 1621 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 17:02 | Normal | 423.6 | 474.8 | 474.6 | 520.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.2 | 219.2 | 220 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 589 | 1 | 41.2 | 18731.4 | 1621 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 17:07 | Normal | 200 | 467.1 | 435.3 | 503.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.6 | 219 | 220.2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 60 | 59.98 | 60 | 357 | 1 | 41.2 | 18731.5 | 1621 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 17:12 | Normal | 199.7 | 452.1 | 406.5 | 452 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219 | 219 | 220.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 315 | 1 | 41 | 18731.5 | 1621 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 17:17 | Normal | 200 | 464.9 | 199.5 | 491.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.8 | 219.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 157 | 1 | 41 | 18731.5 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 17:22 | Normal | 199.2 | 405.9 | 199.7 | 448.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.2 | 220 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 80 | 1 | 41 | 18731.5 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 17:27 | Normal | 197.6 | 279.9 | 199.5 | 386.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.4 | 220.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 8 | 1 | 40.9 | 18731.5 | 1622 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 17:32 | Normal | 201.2 | 180 | 221.8 | 427.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 0 | 1 | 40.8 | 18731.5 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 17:37 | Normal | 213.3 | 205.3 | 189.1 | 411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40.7 | 18731.5 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 17:42 | Normal | 194.6 | 198.9 | 193.6 | 388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40.7 | 18731.5 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-04-11 17:47 | Normal | 202.8 | 200.3 | 198.3 | 297.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 219 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 40.7 | 18731.5 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0