## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-12 05:42 | Normal | 199.6 | 458.4 | 200.8 | 418.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.2 | 222 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15 | 1 | 36.2 | 18731.5 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 05:47 | Normal | 200 | 447.5 | 201.7 | 417.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 222 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 47 | 1 | 38.3 | 18731.5 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 05:52 | Normal | 199.5 | 373.3 | 199.8 | 410.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.4 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1 | 36.7 | 18731.5 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 05:57 | Normal | 199.9 | 444.5 | 225.7 | 506.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 221.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 207 | 1 | 37 | 18731.5 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 06:02 | Normal | 198.8 | 513.4 | 330.5 | 499.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220.8 | 220.4 | 221.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 344 | 1 | 37.4 | 18731.6 | 1622 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 06:07 | Normal | 224.8 | 489.4 | 463.8 | 473.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 221 | 221.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 473 | 1 | 37.8 | 18731.6 | 1622 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 06:12 | Normal | 234.4 | 494.3 | 512.8 | 512.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 219.8 | 220.8 | 221.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 716 | 1 | 38.1 | 18731.7 | 1623 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 06:17 | Normal | 513.3 | 506.6 | 480.8 | 504.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220.6 | 221.2 | 221.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1280 | 1 | 38.4 | 18731.7 | 1623 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 06:22 | Normal | 521.7 | 506.5 | 503.8 | 518.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 1637 | 1 | 38.8 | 18731.9 | 1623 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 06:27 | Normal | 477 | 519.6 | 509.8 | 482.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 1759 | 1 | 39.1 | 18732 | 1623 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 06:32 | Normal | 530.9 | 513.5 | 504 | 489.9 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220.6 | 221 | 221.4 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 2061 | 1 | 39.4 | 18732.2 | 1623 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 06:37 | Normal | 536 | 510.7 | 485.1 | 504.4 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2471 | 1 | 39.6 | 18732.3 | 1623 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 06:42 | Normal | 500.9 | 521 | 489.6 | 510.6 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 220.6 | 221.4 | 221.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2853 | 1 | 40 | 18732.6 | 1623 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 06:47 | Normal | 521.8 | 529.7 | 507 | 512.8 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 220.4 | 221.6 | 221.8 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 3071 | 1 | 40.2 | 18732.8 | 1623 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 06:52 | Normal | 524.6 | 521.3 | 502.6 | 524.5 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3514 | 1 | 40.3 | 18733.1 | 1623 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 06:57 | Normal | 500.5 | 521.2 | 502.6 | 517.4 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 2 | 220.8 | 221.4 | 222 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3867 | 1 | 40.3 | 18733.4 | 1623 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 07:02 | Normal | 499.4 | 520.4 | 495.7 | 512.5 | 1.6 | 2 | 1.7 | 2 | 221 | 221.6 | 222.4 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3925 | 1 | 40.4 | 18733.7 | 1623 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 07:07 | Normal | 497.9 | 527.4 | 492.5 | 515.4 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 221.2 | 221.8 | 221.8 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 4290 | 1 | 40.6 | 18734.1 | 1623 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 07:12 | Normal | 495.8 | 523 | 499.7 | 510.9 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 221 | 221 | 221.6 | 11.7 | 11.4 | 11.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4285 | 1 | 40.7 | 18734.4 | 1624 | 1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 07:17 | Normal | 506 | 526.3 | 506.8 | 504.6 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 11.1 | 10.9 | 11 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4109 | 1 | 40.8 | 18734.8 | 1624 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 07:22 | Normal | 494.8 | 522.5 | 491.2 | 516.4 | 2 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 220.4 | 221.2 | 221.6 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4389 | 1 | 40.9 | 18735.1 | 1624 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 07:27 | Normal | 491 | 508.5 | 506.9 | 502.5 | 2.1 | 2.6 | 2 | 2.3 | 220.4 | 221.6 | 222 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4582 | 1 | 41 | 18735.5 | 1624 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 07:32 | Normal | 499.1 | 507.2 | 506.4 | 493.3 | 2 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 220.8 | 221 | 221.4 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4524 | 1 | 41.1 | 18735.9 | 1624 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 07:37 | Normal | 497.9 | 520.4 | 516.2 | 526 | 2.3 | 3 | 2 | 2.3 | 220.6 | 221.6 | 221.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4881 | 1 | 41.2 | 18736.3 | 1624 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 07:42 | Normal | 499.9 | 516.3 | 514.5 | 523.4 | 2.7 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5648 | 1 | 41.3 | 18736.7 | 1624 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 07:47 | Normal | 521.8 | 521.5 | 468.7 | 524.5 | 3 | 4.2 | 2.9 | 3 | 221.8 | 221.6 | 222.2 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 60 | 60 | 60 | 6586 | 1 | 41.4 | 18737.2 | 1624 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.4 | 2.3 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 07:52 | Normal | 519.8 | 511.4 | 472.6 | 524.5 | 2.9 | 4.1 | 2.8 | 3 | 220.8 | 221.4 | 222 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6444 | 1 | 41.5 | 18737.8 | 1624 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.3 | 2.3 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 07:57 | Normal | 516.8 | 503.3 | 467.5 | 517.4 | 2.6 | 3.4 | 2.4 | 2.6 | 221.2 | 221.8 | 222.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5987 | 1 | 41.6 | 18738.3 | 1624 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 08:02 | Normal | 523 | 516.5 | 473 | 531 | 6.8 | 7.5 | 5.1 | 5.1 | 222.8 | 223.2 | 223.8 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12119 | 1 | 41.7 | 18739 | 1624 | 4.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 4.5 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 08:07 | Normal | 522 | 510.6 | 467.3 | 522.1 | 5.9 | 6.6 | 4.8 | 4.9 | 222.6 | 223.2 | 223.4 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 60 | 60 | 60 | 10841 | 1 | 42 | 18739.9 | 1624 | 3.8 | 2.3 | 0 | 2.2 | 3.9 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 08:12 | Normal | 522.7 | 506.4 | 472.1 | 523.9 | 6 | 7.4 | 4.9 | 5 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 11525 | 1 | 42.3 | 18740.9 | 1625 | 3.7 | 2.1 | 0 | 2.9 | 3.9 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 08:17 | Normal | 475.8 | 510.5 | 465.9 | 530.6 | 9.4 | 9.8 | 6.3 | 6.1 | 222.4 | 223.4 | 223 | 39.7 | 39.5 | 39.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14735 | 1 | 42.6 | 18742 | 1625 | 4.9 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 08:22 | Normal | 486.3 | 507.2 | 478.9 | 531 | 9.2 | 9.8 | 6.4 | 6.2 | 222.4 | 223.2 | 223.6 | 40.1 | 40.1 | 40 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14188 | 1 | 43 | 18743.2 | 1625 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 4.7 | 0.5 | 3 | 3.2 | 3 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 08:27 | Normal | 482.8 | 512.4 | 483.3 | 520.2 | 10.6 | 10.8 | 7.5 | 7.5 | 222.8 | 223.2 | 224.2 | 45.4 | 45.2 | 45.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16823 | 1 | 43 | 18744.5 | 1625 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5 | 5.4 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 08:32 | Normal | 484.8 | 503.4 | 483 | 512.9 | 11.5 | 11.9 | 8.5 | 8.6 | 224 | 223.6 | 224 | 50.1 | 50 | 50.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18711 | 1 | 43.3 | 18746 | 1625 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.6 | 6 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 08:37 | Normal | 482.6 | 501.3 | 483.9 | 508.7 | 5.8 | 6.2 | 4.8 | 5.1 | 221.6 | 221.4 | 221.8 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11273 | 1 | 44.2 | 18747.2 | 1625 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.7 | 3.1 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 08:42 | Normal | 492 | 511.5 | 500.8 | 512.6 | 8.3 | 8.8 | 6.6 | 7 | 222.6 | 223 | 223.2 | 39.4 | 39.3 | 39.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14367 | 1 | 44.3 | 18748.1 | 1625 | 4.2 | 4 | 0 | 4 | 4.4 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 08:47 | Normal | 509.7 | 504.4 | 483.7 | 519.4 | 9.3 | 10.3 | 8.1 | 8.2 | 223.2 | 223.4 | 224.2 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17487 | 1 | 45 | 18749.5 | 1625 | 4.9 | 4.2 | 0 | 4.6 | 5 | 0.4 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 08:52 | Normal | 500.5 | 505.2 | 499.4 | 509.4 | 9.8 | 10.5 | 8.5 | 8.9 | 223.6 | 224 | 224.2 | 47.5 | 47.4 | 47.5 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 18080 | 1 | 46 | 18751.1 | 1625 | 5 | 4.7 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0.3 | 4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 08:57 | Normal | 502.7 | 506.4 | 496.2 | 506 | 8 | 8.5 | 7.2 | 7.6 | 222.4 | 223 | 223.6 | 39.3 | 39.2 | 39.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 14720 | 1 | 46.4 | 18752.4 | 1625 | 4 | 3.8 | 0 | 3.6 | 4.2 | 0.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 09:02 | Normal | 496.7 | 496.1 | 493.2 | 510.7 | 6.3 | 6.9 | 6.1 | 6.4 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 12195 | 1 | 46.1 | 18753.5 | 1625 | 3.2 | 2.8 | 0 | 2.9 | 3.4 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 09:07 | Normal | 520.7 | 505.4 | 510.2 | 514.1 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 6.1 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 31 | 31 | 31 | 59.98 | 60.01 | 60 | 11617 | 1 | 45.7 | 18754.5 | 1625 | 2.9 | 2.6 | 0 | 2.7 | 3.2 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 09:12 | Normal | 506.9 | 512.5 | 510 | 508.8 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 221.2 | 222 | 222 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10390 | 1 | 45.3 | 18755.4 | 1626 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 09:17 | Normal | 519.7 | 502.4 | 517.4 | 517.3 | 5.2 | 5.9 | 5.2 | 5.8 | 221 | 222 | 221.8 | 29.3 | 29.2 | 29.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10875 | 1 | 45 | 18756.3 | 1626 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 09:22 | Normal | 521 | 500.9 | 512.6 | 500.9 | 5.6 | 6.4 | 5.7 | 6.3 | 221.6 | 221.4 | 222.4 | 31.8 | 32 | 32 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 11815 | 1 | 44.8 | 18757.2 | 1626 | 2.9 | 2.5 | 0 | 2.7 | 3.1 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 09:27 | Normal | 523.6 | 508.2 | 509.7 | 507.4 | 6.5 | 7.1 | 6.4 | 6.9 | 222.4 | 222.4 | 222.6 | 35.3 | 35.1 | 35.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13037 | 1 | 45 | 18758.2 | 1626 | 3.3 | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 09:32 | Normal | 520.7 | 502.3 | 509 | 505.9 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 7.1 | 221.6 | 221.8 | 222.2 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 60 | 60 | 60.01 | 13205 | 1 | 45 | 18759.4 | 1626 | 3.3 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 3.6 | 0.4 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 09:37 | Normal | 520.8 | 506.5 | 506.7 | 508.6 | 7.1 | 7.7 | 7 | 7.5 | 222 | 222 | 222.6 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14048 | 1 | 45.2 | 18760.5 | 1626 | 3.7 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.7 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 09:42 | Normal | 517.7 | 496.3 | 510 | 512.8 | 7.1 | 7.9 | 7 | 7.5 | 222.2 | 223.2 | 223.4 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 14106 | 1 | 45.2 | 18761.7 | 1626 | 3.6 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 09:47 | Normal | 522.3 | 501.8 | 502.1 | 510.4 | 6.5 | 7.4 | 6.7 | 7.3 | 222 | 222.6 | 222.8 | 36.7 | 36.5 | 36.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 13664 | 1 | 45.4 | 18762.8 | 1626 | 3.3 | 3 | 0.1 | 3.1 | 3.6 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 09:52 | Normal | 513.7 | 501.9 | 514.9 | 510.8 | 8.6 | 9.5 | 8.5 | 9 | 222.2 | 222.8 | 223.8 | 45.7 | 45.5 | 45.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 16916 | 1 | 45.6 | 18764.1 | 1626 | 4.4 | 3.9 | 0.1 | 4.2 | 4.7 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 09:57 | Normal | 512.9 | 501.5 | 505.5 | 496.3 | 10.3 | 11 | 10 | 10.5 | 222.8 | 223.8 | 224.6 | 52.6 | 52.5 | 52.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 19501 | 1 | 46.1 | 18765.6 | 1626 | 5.3 | 4.8 | 0 | 4.9 | 5.4 | 0.4 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 10:02 | Normal | 514.8 | 493.4 | 510.7 | 506.6 | 9.3 | 10.1 | 9 | 9.6 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 47.9 | 47.7 | 47.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17946 | 1 | 46.9 | 18767.2 | 1626 | 4.7 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 5.1 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 10:07 | Normal | 507.7 | 487.4 | 499.3 | 501.3 | 9 | 9.8 | 8.9 | 9.4 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 46.5 | 46.3 | 46.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17373 | 1 | 47.3 | 18768.7 | 1626 | 4.5 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.8 | 0.5 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 10:12 | Normal | 515.7 | 488.3 | 505.3 | 503.1 | 8.4 | 9.3 | 8.4 | 9 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 44 | 43.9 | 44 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16380 | 1 | 47.5 | 18770.1 | 1627 | 4.2 | 3.8 | 0.2 | 3.9 | 4.5 | 0.6 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 10:17 | Normal | 508.7 | 502.2 | 503.9 | 504.8 | 8 | 8.4 | 8 | 8.5 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 41.8 | 41.6 | 41.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 15359 | 1 | 47.4 | 18771.4 | 1627 | 3.9 | 3.6 | 0.2 | 3.7 | 4 | 0.5 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 10:22 | Normal | 511.8 | 501.5 | 500.1 | 499 | 8.3 | 8.9 | 8.4 | 9 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 43.9 | 43.8 | 43.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 16407 | 1 | 47.4 | 18772.7 | 1627 | 4.2 | 3.9 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0.5 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 10:27 | Normal | 511.7 | 491.4 | 501.8 | 500.7 | 7 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 220.8 | 221.2 | 221.2 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13832 | 1 | 47.4 | 18774 | 1627 | 3.5 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | 0.5 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 10:32 | Normal | 513.9 | 490.4 | 500.5 | 498.3 | 6.8 | 7.5 | 7 | 7.6 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 36.8 | 36.5 | 36.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13609 | 1 | 47.1 | 18775.1 | 1627 | 3.4 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.7 | 0.4 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 10:37 | Normal | 515.7 | 503.3 | 506.6 | 509.5 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 7 | 220 | 220.6 | 221.2 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12740 | 1 | 46.9 | 18776.2 | 1627 | 3.3 | 3 | 0 | 3 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 10:42 | Normal | 509.9 | 497.6 | 507.3 | 506.2 | 7 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 220.8 | 220.8 | 222.4 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 60 | 59.99 | 60 | 13742 | 1 | 46.6 | 18777.3 | 1627 | 3.5 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 10:47 | Normal | 514.8 | 502.4 | 510.9 | 510.7 | 6.9 | 7.4 | 7 | 7.6 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 37.3 | 37.1 | 37.2 | 60 | 59.99 | 60 | 13752 | 1 | 46.4 | 18778.5 | 1627 | 3.4 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 10:52 | Normal | 509.7 | 501.4 | 511.2 | 505.1 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 220.4 | 221.2 | 222 | 36.6 | 36.5 | 36.6 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 13542 | 1 | 46.5 | 18779.6 | 1627 | 3.4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 10:57 | Normal | 516.8 | 496.4 | 507.3 | 501.2 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 7.5 | 220.2 | 221 | 221.6 | 36.1 | 36 | 36.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 13362 | 1 | 46.3 | 18780.7 | 1627 | 3.4 | 3 | 0.1 | 3.1 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 11:02 | Normal | 514.8 | 500.4 | 507.7 | 507.5 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 220.2 | 221 | 221.8 | 37.6 | 37.5 | 37.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13915 | 1 | 46.3 | 18781.9 | 1627 | 3.6 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0.5 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 11:07 | Normal | 510.7 | 496.4 | 506 | 501.8 | 7.4 | 8 | 7.6 | 8.3 | 221 | 221.2 | 222.2 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 60 | 59.99 | 60 | 14717 | 1 | 46.3 | 18783 | 1627 | 3.7 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 3.9 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 11:12 | Normal | 513.6 | 500.2 | 509.6 | 498.5 | 7.8 | 8.3 | 8 | 8.8 | 221.4 | 222 | 222.6 | 42 | 41.8 | 41.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 15571 | 1 | 46.4 | 18784.3 | 1628 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 4.1 | 0.4 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 11:17 | Normal | 510.9 | 501.5 | 501.2 | 503.1 | 7.4 | 8 | 7.7 | 8.3 | 221.2 | 221 | 222 | 40.1 | 39.9 | 39.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 14838 | 1 | 46.5 | 18785.5 | 1628 | 3.7 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 0.3 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 11:22 | Normal | 509.8 | 497.4 | 507.2 | 507.1 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 221.2 | 221 | 221.8 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13952 | 1 | 46.5 | 18786.7 | 1628 | 3.5 | 3.2 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 11:27 | Normal | 510.8 | 503.4 | 504.7 | 502.5 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 8.1 | 221.4 | 222 | 222.8 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14357 | 1 | 46.6 | 18787.9 | 1628 | 3.5 | 3.2 | 0.2 | 3.3 | 3.7 | 0.5 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 11:32 | Normal | 509.9 | 490.5 | 508.4 | 501.3 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 221.8 | 221.6 | 222.2 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15140 | 1 | 46.5 | 18789.2 | 1628 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.6 | 4 | 0.4 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 11:37 | Normal | 509.9 | 492.5 | 510.7 | 503.6 | 7.5 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 221.2 | 221.6 | 221.8 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14508 | 1 | 46.6 | 18790.4 | 1628 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0.4 | 3.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 11:42 | Normal | 508.5 | 493.2 | 499.9 | 502.7 | 7.7 | 8.3 | 8 | 8.5 | 221.6 | 222 | 222.4 | 41 | 41 | 41 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15412 | 1 | 46.8 | 18791.7 | 1628 | 3.9 | 3.6 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0.3 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 11:47 | Normal | 511.5 | 495 | 501.1 | 496.9 | 9.1 | 9.6 | 9.7 | 10.3 | 223.2 | 224 | 224 | 48.2 | 48.1 | 48.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 17994 | 1 | 46.9 | 18793.1 | 1628 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 4.8 | 0.3 | 4.6 | 5 | 5.1 | 5 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 11:52 | Normal | 508.3 | 492.5 | 493.9 | 500.8 | 9 | 9.5 | 9.6 | 10 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 17782 | 1 | 47.3 | 18794.6 | 1628 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 4.2 | 4.6 | 0.4 | 4.5 | 5 | 5 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 11:57 | Normal | 499 | 488.6 | 496.3 | 484.2 | 6.4 | 7 | 6.7 | 7.3 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 34.2 | 34 | 34.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 12861 | 1 | 47.5 | 18795.9 | 1628 | 3.1 | 2.9 | 0.1 | 3 | 3.4 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 12:02 | Normal | 512.7 | 487.4 | 498 | 498.9 | 4.8 | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 221.2 | 221.4 | 221.6 | 27.4 | 27.3 | 27.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10050 | 1 | 47.2 | 18796.8 | 1628 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 12:07 | Normal | 504.9 | 494.5 | 506.1 | 501 | 5 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 220.4 | 221.2 | 221.6 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10187 | 1 | 46.6 | 18797.7 | 1628 | 2.5 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 12:12 | Normal | 513.7 | 494.4 | 509.1 | 497.1 | 5.1 | 5.8 | 5.6 | 6 | 220.6 | 221.2 | 221.8 | 29.1 | 29 | 29.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10801 | 1 | 46.3 | 18798.5 | 1629 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 3 | 3 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 12:17 | Normal | 513.8 | 501.4 | 506 | 497.8 | 4.9 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 27.9 | 27.7 | 27.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10218 | 1 | 46.2 | 18799.4 | 1629 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 12:22 | Normal | 504.7 | 498.4 | 505.5 | 499.3 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 220.2 | 220.6 | 221 | 26.1 | 25.9 | 26 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 9490 | 1 | 46 | 18800.2 | 1629 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 12:27 | Normal | 507.6 | 498.3 | 483.9 | 495.8 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 5 | 220 | 220 | 220.6 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8968 | 1 | 45.8 | 18801 | 1629 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 12:32 | Normal | 504.1 | 500.6 | 501 | 488.8 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 219.2 | 220.2 | 220.8 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 8295 | 1 | 45.6 | 18801.7 | 1629 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 12:37 | Normal | 503.8 | 508.3 | 481 | 497.8 | 3.7 | 4 | 3.8 | 4 | 219.4 | 219.6 | 220 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 60 | 60 | 60 | 7416 | 1 | 45.4 | 18802.4 | 1629 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 12:42 | Normal | 518.7 | 492.5 | 505.5 | 495.3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.3 | 218.6 | 219 | 219.6 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 6283 | 1 | 45.2 | 18802.9 | 1629 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 12:47 | Normal | 502.7 | 494.3 | 498.9 | 497.7 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 218 | 218.6 | 219.6 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5123 | 1 | 44.9 | 18803.4 | 1629 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 12:52 | Normal | 504.6 | 481.4 | 497.9 | 484.7 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 217 | 217.6 | 218 | 9.1 | 9 | 9.1 | 60 | 60 | 60.01 | 3346 | 1 | 44.7 | 18803.8 | 1629 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 12:57 | Normal | 494.8 | 493.5 | 475 | 498 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.1 | 217.4 | 217.4 | 218.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 60 | 60 | 60.01 | 2352 | 1 | 44.4 | 18804 | 1629 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 13:02 | Normal | 507 | 455.5 | 471.1 | 447.8 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.9 | 216.4 | 217 | 217.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1722 | 1 | 44.2 | 18804.2 | 1629 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 13:07 | Normal | 489.1 | 501.5 | 501.8 | 478.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 216.8 | 216.8 | 217.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1234 | 1 | 44 | 18804.3 | 1629 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 13:12 | Normal | 492.7 | 489.1 | 433.3 | 483.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 217 | 217.2 | 217.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 916 | 1 | 43.8 | 18804.4 | 1630 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 13:17 | Normal | 467.4 | 488.4 | 486.1 | 477.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 216.2 | 217 | 217.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 789 | 1 | 43.6 | 18804.5 | 1630 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 13:22 | Normal | 328.5 | 490.3 | 392.5 | 479.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.4 | 216.6 | 218 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 455 | 1 | 43.4 | 18804.5 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 13:27 | Normal | 253.3 | 470.6 | 440.9 | 470.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 216.4 | 216.4 | 217.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 549 | 1 | 43.2 | 18804.5 | 1630 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 13:32 | Normal | 314.3 | 477.7 | 491.6 | 488.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 216.2 | 216.8 | 217.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 610 | 1 | 43.2 | 18804.6 | 1630 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 13:37 | Normal | 376.9 | 478.1 | 474.9 | 466.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 216 | 217.2 | 218.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 643 | 1 | 43 | 18804.6 | 1630 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 13:42 | Normal | 427.3 | 495.4 | 452.8 | 473.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.4 | 217.4 | 218 | 2.1 | 2 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 564 | 1 | 42.9 | 18804.7 | 1630 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 13:47 | Normal | 199.9 | 469.4 | 349.6 | 464.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216 | 216.8 | 217.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 214 | 1 | 42.8 | 18804.7 | 1630 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 13:52 | Normal | 199.9 | 448.8 | 279.8 | 494.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 216.4 | 216.6 | 217.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 288 | 1 | 42.7 | 18804.7 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 13:57 | Normal | 199.8 | 437.5 | 394.8 | 478.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 216.4 | 217 | 218 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 336 | 1 | 42.7 | 18804.8 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 14:02 | Normal | 199.9 | 476.3 | 418.8 | 485.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.6 | 217.2 | 217.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 408 | 1 | 42.5 | 18804.8 | 1630 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 14:07 | Normal | 199.8 | 474.5 | 358.7 | 489.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.8 | 217 | 217.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 384 | 1 | 42.4 | 18804.8 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 14:12 | Normal | 243.7 | 491.4 | 422.8 | 471.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.2 | 216.8 | 218 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 521 | 1 | 42.2 | 18804.9 | 1631 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 14:17 | Normal | 332.8 | 491.6 | 466.5 | 498.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 216.6 | 217.2 | 217.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 701 | 1 | 42.1 | 18804.9 | 1631 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 14:22 | Normal | 375.4 | 497.5 | 499.6 | 483.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 216.8 | 217.4 | 218 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 782 | 1 | 41.9 | 18805 | 1631 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 14:27 | Normal | 473.6 | 492.1 | 494.5 | 471 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217 | 217.4 | 218.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 883 | 1 | 41.8 | 18805 | 1631 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 14:32 | Normal | 465.7 | 483.4 | 472.7 | 479.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 216.6 | 217.2 | 218.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 902 | 1 | 41.7 | 18805.1 | 1631 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 14:37 | Normal | 480 | 481.4 | 498.6 | 473.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217.2 | 217.4 | 218.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 884 | 1 | 41.6 | 18805.2 | 1631 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 14:42 | Normal | 449 | 490.5 | 505.9 | 508.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 216.6 | 217.6 | 218.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 821 | 1 | 41.5 | 18805.3 | 1631 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 14:47 | Normal | 446.8 | 487.5 | 481.8 | 473.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 217.2 | 217 | 218.2 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 843 | 1 | 41.5 | 18805.3 | 1631 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 14:52 | Normal | 472.8 | 484.5 | 492.8 | 485.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217.6 | 218 | 218.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 869 | 1 | 41.5 | 18805.4 | 1631 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 14:57 | Normal | 391.7 | 475.1 | 487 | 472.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 217.6 | 217.6 | 218.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 679 | 1 | 41.3 | 18805.5 | 1631 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 15:02 | Normal | 199.8 | 428.4 | 421.1 | 486.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.6 | 219 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 244 | 1 | 41.3 | 18805.5 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 15:07 | Normal | 211.9 | 467.5 | 481.7 | 475.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217.6 | 217.4 | 219 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 647 | 1 | 41.3 | 18805.5 | 1631 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 15:12 | Normal | 261.9 | 478.2 | 475.7 | 508.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 217.6 | 217.8 | 218.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 477 | 1 | 41.2 | 18805.6 | 1632 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 15:17 | Normal | 199.9 | 476.5 | 424.1 | 503.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 217.4 | 217.8 | 218.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 379 | 1 | 41.2 | 18805.6 | 1632 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 15:22 | Normal | 200.2 | 466.6 | 330.8 | 492.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 217.4 | 218.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 164 | 1 | 41.1 | 18805.7 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 15:27 | Normal | 199.4 | 423.5 | 213.9 | 476.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 217 | 217.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 125 | 1 | 41 | 18805.7 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 15:32 | Normal | 200.3 | 442.5 | 199.8 | 427.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.2 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 53 | 1 | 41 | 18805.7 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 15:37 | Normal | 199.9 | 424.6 | 197.5 | 474.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.8 | 217.4 | 218 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 122 | 1 | 40.9 | 18805.7 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 15:42 | Normal | 199.8 | 432.6 | 199.7 | 476.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 217.6 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 93 | 1 | 40.8 | 18805.7 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 15:47 | Normal | 199.6 | 425.9 | 199.5 | 456.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.4 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 126 | 1 | 40.7 | 18805.7 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 15:52 | Normal | 200 | 454.5 | 200.2 | 451.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 88 | 1 | 40.8 | 18805.7 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 15:57 | Normal | 199.7 | 432.7 | 199.5 | 488.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 212 | 1 | 40.7 | 18805.7 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 16:02 | Normal | 199.9 | 491.3 | 332.9 | 473.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.6 | 221.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 362 | 1 | 40.6 | 18805.8 | 1632 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 16:07 | Normal | 199.7 | 489.4 | 442.9 | 472.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220.6 | 222 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 400 | 1 | 40.4 | 18805.8 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 16:12 | Normal | 199.8 | 428 | 386.8 | 461.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 250 | 1 | 40.4 | 18805.8 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 16:17 | Normal | 199.6 | 473.3 | 362.8 | 502.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220.6 | 221 | 222.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 371 | 1 | 40.4 | 18805.8 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 16:22 | Normal | 199.7 | 439.4 | 381.2 | 476.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221 | 222.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 212 | 1 | 40.4 | 18805.9 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 16:27 | Normal | 199.7 | 366.3 | 205.8 | 473.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.8 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 142 | 1 | 40.3 | 18805.9 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 16:32 | Normal | 199.7 | 442.5 | 199.9 | 481.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.4 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 82 | 1 | 40.3 | 18805.9 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 16:37 | Normal | 199.5 | 422.4 | 200.3 | 456.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.2 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 103 | 1 | 40.3 | 18805.9 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 16:42 | Normal | 199.4 | 414.3 | 199.2 | 381.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 41 | 1 | 40.3 | 18805.9 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 16:47 | Normal | 200.5 | 220.5 | 178.1 | 385.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 11 | 1 | 40.3 | 18805.9 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 16:52 | Normal | 199.4 | 328.5 | 186.2 | 399.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.6 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20 | 1 | 40.3 | 18805.9 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 16:57 | Normal | 200.5 | 371.5 | 199.7 | 392.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.2 | 221.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 53 | 1 | 40.2 | 18805.9 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 17:02 | Normal | 168.1 | 243.6 | 186 | 420.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2 | 1 | 40.2 | 18805.9 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 17:07 | Normal | 196.1 | 220.6 | 216.1 | 364.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.8 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 40.2 | 18805.9 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 17:12 | Normal | 221.3 | 230.7 | 214.1 | 442.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 1 | 40.2 | 18805.9 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 17:17 | Normal | 208.9 | 194.6 | 199.9 | 409.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 40.2 | 18805.9 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 17:22 | Normal | 199.9 | 185.2 | 216.9 | 379.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 40.2 | 18805.9 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 17:27 | Normal | 204.2 | 190.9 | 204 | 354.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 40.1 | 18805.9 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-04-12 17:32 | Normal | 204.5 | 198.6 | 198.7 | 337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.8 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 40.1 | 18805.9 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0