## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-12 05:42 | Wait | 496.7 | 497.7 | 496.5 | 496.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 218.6 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 28.7 | 81625.7 | 7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 05:47 | Normal | 281.6 | 468.8 | 470.7 | 416.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220.8 | 220.2 | 219.8 | 1 | 1.2 | 1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 55 | 1 | 33.7 | 81625.7 | 7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 05:52 | Normal | 201.8 | 399.5 | 501.7 | 432.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 219.6 | 218.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 34 | 1 | 36.1 | 81625.7 | 7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 05:57 | Normal | 223.8 | 493.8 | 467.4 | 298.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.4 | 219.4 | 218.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 191 | 1 | 37.7 | 81625.7 | 7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 06:02 | Normal | 369.1 | 491.9 | 476.6 | 259.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 220.4 | 219.6 | 219 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.1 | 60.09 | 60.08 | 312 | 1 | 38.9 | 81625.7 | 7712 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 06:07 | Normal | 434.1 | 503 | 497.5 | 360.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 220 | 219 | 218.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 499 | 1 | 39.9 | 81625.8 | 7712 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 06:12 | Normal | 503.8 | 498.9 | 499.6 | 500.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 220 | 219.2 | 218.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 812 | 1 | 40.5 | 81625.8 | 7712 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 06:17 | Normal | 501 | 493.8 | 492.7 | 501.7 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 220 | 219.2 | 218.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1261 | 1 | 41.2 | 81625.9 | 7712 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 06:22 | Normal | 508.7 | 505.8 | 486.7 | 490.7 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 219.8 | 219.8 | 218.8 | 5 | 5 | 4.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1822 | 1 | 41.8 | 81626 | 7712 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 06:27 | Normal | 514.8 | 480.9 | 514.5 | 502.7 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 220.6 | 219.6 | 218.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 1723 | 1 | 42.4 | 81626.2 | 7712 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 06:32 | Normal | 505.7 | 503.8 | 489.5 | 501.7 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 220.4 | 220.2 | 219.2 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 60.11 | 60.13 | 60.11 | 2024 | 1 | 42.9 | 81626.3 | 7712 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 06:37 | Normal | 485.4 | 497.9 | 512.7 | 512.2 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 220 | 220.2 | 219 | 7 | 7.1 | 6.9 | 60 | 60 | 60 | 2560 | 1 | 43.3 | 81626.5 | 7712 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 06:42 | Normal | 505.6 | 518.7 | 504.6 | 507.7 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 220.4 | 219.6 | 219.4 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2848 | 1 | 43.7 | 81626.7 | 7712 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 06:47 | Normal | 498.5 | 512.6 | 508.3 | 500.4 | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 220.4 | 219.2 | 218.8 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 3059 | 1 | 44.1 | 81627 | 7712 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 06:52 | Normal | 499.8 | 509.9 | 521 | 498 | 1 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 221 | 219.8 | 220 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3593 | 1 | 44.5 | 81627.3 | 7712 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 06:57 | Normal | 511 | 517 | 517.1 | 509.2 | 1 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 220.8 | 220 | 219 | 10.1 | 10 | 9.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3723 | 1 | 44.9 | 81627.6 | 7712 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 07:02 | Normal | 502.8 | 528.5 | 504 | 498.1 | 1 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 220.8 | 219.8 | 219.2 | 10.1 | 10 | 9.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3691 | 1 | 45.2 | 81627.9 | 7713 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 07:07 | Normal | 517 | 515.9 | 510.5 | 506.6 | 1.1 | 2.5 | 2.4 | 2 | 221 | 220 | 219.8 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4127 | 1 | 45.7 | 81628.2 | 7713 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 07:12 | Normal | 511.9 | 518.9 | 508.9 | 501.7 | 1.1 | 2.5 | 2.4 | 2 | 220.4 | 220.2 | 219 | 11.1 | 11.1 | 11 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4084 | 1 | 46.1 | 81628.5 | 7713 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 07:17 | Normal | 509.8 | 508.9 | 508.6 | 491.7 | 1 | 2.3 | 2.2 | 2 | 220.4 | 219.8 | 219.2 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3832 | 1 | 46.5 | 81628.9 | 7713 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 07:22 | Normal | 495.7 | 502.7 | 508.7 | 512.8 | 1.2 | 2.6 | 2.4 | 2 | 220.4 | 219.6 | 219.4 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4157 | 1 | 46.8 | 81629.2 | 7713 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 07:27 | Normal | 504.7 | 512.8 | 523.4 | 510.7 | 1.3 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 220.2 | 219.8 | 219 | 12.1 | 12.1 | 12 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4451 | 1 | 47.1 | 81629.6 | 7713 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 07:32 | Normal | 510.8 | 514.8 | 511.5 | 513.6 | 1.2 | 2.7 | 2.4 | 2 | 220.8 | 219.6 | 219.2 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 59.99 | 60 | 60 | 4298 | 1 | 47.5 | 81629.9 | 7713 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 07:37 | Normal | 507.7 | 521.8 | 510.9 | 518 | 1.5 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 220.6 | 219.8 | 219 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 4867 | 1 | 47.8 | 81630.3 | 7713 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 07:42 | Normal | 510.7 | 513.8 | 512.6 | 521.8 | 1.8 | 4 | 3 | 2.8 | 220.6 | 219.6 | 218.8 | 16.1 | 16 | 15.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 5786 | 1 | 48.2 | 81630.8 | 7713 | 1.8 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 07:47 | Normal | 519.7 | 521.8 | 516.2 | 518.5 | 2.1 | 4.7 | 3.5 | 3.3 | 220.6 | 220 | 219.4 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6907 | 1 | 48.5 | 81631.3 | 7713 | 2.1 | 0 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 07:52 | Normal | 510.7 | 518.8 | 505.1 | 520.1 | 2.1 | 4.6 | 3.4 | 3.3 | 220.8 | 219.8 | 218.6 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6711 | 1 | 48.8 | 81631.8 | 7713 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 07:57 | Normal | 522.8 | 510.9 | 520.9 | 517 | 1.8 | 4 | 2.9 | 2.8 | 220.4 | 220.2 | 219.6 | 16 | 15.9 | 15.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6475 | 1 | 49.2 | 81632.4 | 7713 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 08:02 | Normal | 514.8 | 495.8 | 525.8 | 524.8 | 4.1 | 8.4 | 6.1 | 6 | 222.6 | 221.2 | 221 | 32.4 | 32.4 | 32.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 11937 | 1 | 49.6 | 81633.1 | 7714 | 4 | 0 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 08:07 | Normal | 509 | 516.7 | 515.3 | 513.5 | 3.6 | 7.2 | 5.3 | 5.5 | 222.2 | 221.4 | 220.2 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10911 | 1 | 46.3 | 81634 | 7714 | 3.5 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 08:12 | Normal | 508.6 | 498.7 | 519.7 | 511.7 | 3.6 | 7.4 | 5.5 | 5.6 | 221.8 | 221.2 | 220.6 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11039 | 1 | 48.4 | 81635 | 7714 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 08:17 | Normal | 508.1 | 504 | 515.8 | 520 | 4.5 | 9 | 6.9 | 6.8 | 222.2 | 221.8 | 221.2 | 35.6 | 35.5 | 35.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13252 | 1 | 49.9 | 81636 | 7714 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 08:22 | Normal | 507.9 | 488 | 506.8 | 513.9 | 4.4 | 8.9 | 6.8 | 6.8 | 222.8 | 222.2 | 221.6 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12018 | 1 | 47.9 | 81637 | 7714 | 4.1 | 0 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 08:27 | Normal | 504.3 | 507.8 | 513.4 | 515.6 | 5 | 10.2 | 8 | 7.8 | 222.8 | 222.4 | 221.6 | 40.5 | 40.4 | 40.3 | 60 | 60 | 59.99 | 14999 | 1 | 49.9 | 81638.2 | 7714 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 08:32 | Normal | 505.5 | 502.6 | 512.9 | 512.3 | 5.5 | 11.3 | 9 | 9 | 223.4 | 222.8 | 223 | 44.8 | 44.6 | 44.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16729 | 1 | 48.4 | 81639.5 | 7714 | 5.5 | 0 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 08:37 | Normal | 496.8 | 500.8 | 506.8 | 503 | 3.2 | 6.5 | 5.4 | 5.3 | 220.6 | 220.4 | 220 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10640 | 1 | 45.6 | 81640.6 | 7714 | 3.2 | 0 | 0.1 | 3 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 08:42 | Normal | 509 | 511 | 513.5 | 508.6 | 4.1 | 8.6 | 7.1 | 7 | 222.4 | 221.2 | 221 | 35.4 | 35.3 | 35.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12910 | 1 | 49.6 | 81641.4 | 7714 | 4 | 0 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 08:47 | Normal | 503.8 | 510.9 | 509.7 | 508.9 | 4.9 | 10 | 8.5 | 8.5 | 222.8 | 222.8 | 222.2 | 41 | 41 | 40.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15855 | 1 | 48.2 | 81642.7 | 7714 | 4.8 | 0 | 0.2 | 4.7 | 5 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 08:52 | Normal | 491.9 | 505.8 | 511.7 | 506.7 | 5 | 10.3 | 9 | 8.9 | 223 | 222.6 | 222 | 42.3 | 42.3 | 42.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 16280 | 1 | 44.2 | 81644.1 | 7714 | 5 | 0 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 08:57 | Normal | 495.6 | 499.9 | 506.7 | 502.9 | 4.1 | 8.3 | 7.5 | 7.4 | 222.4 | 221.4 | 220.8 | 35.1 | 35.1 | 35 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 13240 | 1 | 41 | 81645.3 | 7714 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 09:02 | Normal | 499 | 507.8 | 506.7 | 500.9 | 3.3 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 221.4 | 220.8 | 219.4 | 29.4 | 29.5 | 29.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10992 | 1 | 40.2 | 81646.3 | 7715 | 3.2 | 0 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 09:07 | Normal | 513.9 | 507.9 | 514.7 | 499.8 | 3 | 6.4 | 6 | 5.9 | 221.2 | 220.8 | 219.8 | 28 | 27.9 | 27.7 | 60 | 60 | 60 | 10345 | 1 | 42.3 | 81647.2 | 7715 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 09:12 | Normal | 505.9 | 510.9 | 506.5 | 506.7 | 2.7 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 220.8 | 219.8 | 220.2 | 25.7 | 25.5 | 25.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9382 | 1 | 47.7 | 81648 | 7715 | 2.7 | 0 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 09:17 | Normal | 506.6 | 517.7 | 511.7 | 517.9 | 2.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 221.2 | 220 | 219.8 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9640 | 1 | 49.8 | 81648.7 | 7715 | 2.7 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 3 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 09:22 | Normal | 500.9 | 509 | 515.7 | 495.8 | 3.1 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 221 | 220.6 | 220 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10447 | 1 | 49.2 | 81649.6 | 7715 | 3 | 0 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3 | 3 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 09:27 | Normal | 505.1 | 509.2 | 514.7 | 505.9 | 3.5 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 221 | 220.6 | 220.4 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 11613 | 1 | 47.8 | 81650.5 | 7715 | 3.5 | 0 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 09:32 | Normal | 513.1 | 508.1 | 507.9 | 504.9 | 3.5 | 7.1 | 7 | 6.6 | 221 | 220.8 | 220.2 | 31.8 | 31.6 | 31.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11823 | 1 | 45.7 | 81651.5 | 7715 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 09:37 | Normal | 501.8 | 515.7 | 512.8 | 501.8 | 3.8 | 7.6 | 7.1 | 7.2 | 221.8 | 221.4 | 220.6 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 12519 | 1 | 48.4 | 81652.5 | 7715 | 3.7 | 0 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 09:42 | Normal | 502.6 | 515.8 | 507 | 505.1 | 3.8 | 7.6 | 7.1 | 7.2 | 221.6 | 221.4 | 221.4 | 33.6 | 33.6 | 33.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12510 | 1 | 49.7 | 81653.5 | 7715 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 09:47 | Normal | 497 | 506.9 | 510.5 | 505.6 | 3.7 | 7.5 | 6.8 | 7 | 221.8 | 220.8 | 220.8 | 32.5 | 32.3 | 32.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 12167 | 1 | 49.1 | 81654.6 | 7715 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 09:52 | Normal | 505.7 | 511.5 | 518.6 | 507.6 | 4.5 | 9.4 | 8.3 | 8.6 | 222.6 | 221.8 | 221.4 | 39.8 | 39.6 | 39.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14948 | 1 | 48.4 | 81655.7 | 7715 | 4.6 | 0 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 09:57 | Normal | 500.9 | 509.7 | 505.4 | 495.4 | 5.4 | 10.9 | 9.7 | 10 | 223.2 | 221.8 | 221.2 | 46 | 46 | 45.8 | 60 | 60 | 60 | 17008 | 1 | 47.6 | 81657 | 7715 | 5.5 | 0 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 10:02 | Normal | 491.5 | 504.5 | 500.8 | 492.9 | 5 | 10.2 | 9.4 | 9.3 | 222.8 | 221.6 | 222 | 42.7 | 42.5 | 42.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 16090 | 1 | 46.6 | 81658.4 | 7716 | 5 | 0 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 10:07 | Normal | 492 | 502.9 | 496.5 | 498.5 | 4.8 | 9.8 | 9.2 | 9 | 222.2 | 221.2 | 221 | 41.6 | 41.4 | 41.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 15472 | 1 | 45.5 | 81659.8 | 7716 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 10:12 | Normal | 499 | 500.9 | 498.9 | 502.9 | 4.5 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 221.6 | 221.2 | 220.8 | 39 | 39.1 | 39 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14617 | 1 | 43.1 | 81661 | 7716 | 4.4 | 0 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 10:17 | Normal | 492.9 | 503.7 | 501.8 | 502.9 | 4.2 | 8.3 | 8.1 | 8 | 221.2 | 221 | 220.4 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 13635 | 1 | 42.8 | 81662.2 | 7716 | 4 | 0 | 0.3 | 4 | 4.1 | 0.1 | 4 | 4 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 10:22 | Normal | 488.8 | 498.8 | 500.4 | 501.5 | 4.5 | 9 | 8.6 | 8.5 | 221.6 | 220.8 | 220.4 | 38.9 | 38.7 | 38.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 14584 | 1 | 42.6 | 81663.4 | 7716 | 4.5 | 0 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 10:27 | Normal | 492.7 | 500 | 497.4 | 496 | 3.7 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 220.4 | 220.4 | 219.8 | 33.2 | 33.1 | 33 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12523 | 1 | 42.4 | 81664.5 | 7716 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 10:32 | Normal | 502.5 | 501.6 | 498.8 | 490.9 | 3.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 220.4 | 219.8 | 219.4 | 32.6 | 32.6 | 32.4 | 59.99 | 60 | 60 | 12136 | 1 | 42.2 | 81665.5 | 7716 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 10:37 | Normal | 495.6 | 508.7 | 509.1 | 493.3 | 3.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 220 | 220.2 | 219.4 | 30.7 | 30.7 | 30.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11368 | 1 | 42 | 81666.5 | 7716 | 3.3 | 0 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 10:42 | Normal | 500.9 | 510.9 | 504.8 | 503.9 | 3.6 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 32.9 | 32.9 | 32.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12224 | 1 | 41.6 | 81667.5 | 7716 | 3.6 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 10:47 | Normal | 496.3 | 505.2 | 500.9 | 496.1 | 3.6 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 220.8 | 220 | 219.6 | 33 | 32.9 | 32.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 12221 | 1 | 41.4 | 81668.5 | 7716 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 10:52 | Normal | 495.6 | 507.9 | 502.4 | 501.5 | 3.6 | 7.3 | 7.2 | 7 | 220.8 | 219.6 | 218.8 | 32.5 | 32.5 | 32.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 12049 | 1 | 41.2 | 81669.5 | 7716 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 10:57 | Normal | 499.7 | 507.7 | 498.1 | 496.4 | 3.5 | 7.1 | 7.2 | 7 | 220.6 | 220.6 | 220.2 | 32.1 | 32.1 | 31.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11923 | 1 | 41 | 81670.5 | 7716 | 3.5 | 0 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 11:02 | Normal | 500.9 | 503.9 | 494.9 | 495.1 | 3.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 220.6 | 220.8 | 219.6 | 33.2 | 33.2 | 33 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12361 | 1 | 40.8 | 81671.5 | 7717 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 11:07 | Normal | 504.5 | 504.8 | 498.5 | 499.6 | 4 | 8 | 7.9 | 7.7 | 221 | 220.6 | 220.4 | 35.2 | 35.2 | 35.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13033 | 1 | 41 | 81672.6 | 7717 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0 | 3.8 | 4 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 11:12 | Normal | 493.3 | 507.4 | 498.8 | 503 | 4.1 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 222 | 221.4 | 220.2 | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13819 | 1 | 41 | 81673.7 | 7717 | 4.1 | 0 | 0.1 | 3.9 | 4.3 | 0 | 4 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 11:17 | Normal | 500 | 503.9 | 506.9 | 497 | 4 | 8 | 7.8 | 7.8 | 221.4 | 220.8 | 220 | 35.5 | 35.4 | 35.3 | 60 | 60 | 60.01 | 13208 | 1 | 41 | 81674.8 | 7717 | 3.8 | 0 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 11:22 | Normal | 497.5 | 506.5 | 490.4 | 489.6 | 3.7 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 221 | 220.8 | 220.2 | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 12411 | 1 | 41.1 | 81675.9 | 7717 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.7 | 4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 11:27 | Normal | 499.4 | 504.8 | 495.8 | 493.7 | 3.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 221 | 220.4 | 219.8 | 34.4 | 34.3 | 34.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12717 | 1 | 41.2 | 81676.9 | 7717 | 3.8 | 0 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 11:32 | Normal | 499.2 | 498 | 494.8 | 497.8 | 4 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 221.2 | 220.4 | 220.4 | 36.1 | 35.8 | 35.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 13504 | 1 | 41.2 | 81678 | 7717 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0 | 4 | 4 | 4.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 11:37 | Normal | 498.9 | 515 | 505.6 | 498.7 | 3.8 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 221.6 | 221.4 | 220.2 | 34.5 | 34.3 | 34.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12647 | 1 | 41.2 | 81679.1 | 7717 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.7 | 4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 11:42 | Normal | 505.6 | 505.6 | 496.7 | 501.9 | 3.9 | 8 | 8 | 7.7 | 221.8 | 221.2 | 221.2 | 35.4 | 35.3 | 35.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 13267 | 1 | 41.3 | 81680.3 | 7717 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0 | 4 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 11:47 | Normal | 491.4 | 498.6 | 499.6 | 491.7 | 4.8 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 221.8 | 221.2 | 221.4 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 15913 | 1 | 41.6 | 81681.5 | 7717 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 11:52 | Normal | 490.6 | 501.9 | 497.7 | 498.9 | 4.9 | 9.8 | 9.4 | 9.3 | 222 | 221.6 | 221.2 | 42.2 | 42.1 | 42 | 60 | 60 | 60.01 | 15750 | 1 | 42 | 81682.8 | 7717 | 4.8 | 0 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 11:57 | Normal | 493 | 485.8 | 485.4 | 486.5 | 3.5 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 220.6 | 220.4 | 219.8 | 30.7 | 30.6 | 30.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 11634 | 1 | 42.4 | 81684 | 7717 | 3.4 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 12:02 | Normal | 503.5 | 502.6 | 498.7 | 496.9 | 2.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 219.8 | 219.8 | 219.2 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 60.01 | 60 | 60 | 9036 | 1 | 44.6 | 81684.8 | 7718 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 12:07 | Normal | 495 | 500.1 | 498.9 | 490.1 | 2.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 220.2 | 219.2 | 219.2 | 25.1 | 25 | 24.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9233 | 1 | 49.6 | 81685.6 | 7718 | 2.6 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 12:12 | Normal | 503.6 | 504.8 | 501.7 | 499.8 | 2.8 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 220 | 219 | 219 | 26.1 | 26.1 | 26 | 60 | 60 | 59.99 | 9514 | 1 | 48.5 | 81686.3 | 7718 | 2.8 | 0 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 12:17 | Normal | 498.7 | 493.7 | 495.2 | 498.3 | 2.7 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 220 | 219 | 218.4 | 25 | 25 | 24.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9160 | 1 | 47.1 | 81687.1 | 7718 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 12:22 | Normal | 503.9 | 503.9 | 495.1 | 505.1 | 2.5 | 5.1 | 5.3 | 5 | 219.2 | 219 | 218.2 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 8502 | 1 | 45.3 | 81687.9 | 7718 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 12:27 | Normal | 502.5 | 503.8 | 507.9 | 494.1 | 2.3 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 219 | 218.6 | 218 | 22 | 22 | 21.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8028 | 1 | 49.4 | 81688.5 | 7718 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 12:32 | Normal | 500.7 | 497.7 | 502.5 | 493.8 | 2 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 219 | 218 | 218 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7444 | 1 | 49.1 | 81689.2 | 7718 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 12:37 | Normal | 477.5 | 497.7 | 501.1 | 484.4 | 1.8 | 4 | 4.1 | 4 | 218.8 | 217.6 | 217.6 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6657 | 1 | 47.7 | 81689.8 | 7718 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 12:42 | Normal | 499.9 | 509 | 506.6 | 498.7 | 1.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 218.2 | 217.8 | 216.8 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5644 | 1 | 44.9 | 81690.3 | 7718 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 12:47 | Normal | 484.8 | 495.9 | 481.4 | 498.6 | 1.2 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 218 | 217 | 215.6 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 60 | 60 | 60 | 4652 | 1 | 49.9 | 81690.7 | 7718 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 12:52 | Normal | 494.9 | 496.9 | 494.5 | 503.6 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 217.4 | 216.4 | 216.2 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3060 | 1 | 48.4 | 81691 | 7718 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 12:57 | Normal | 501.8 | 499.8 | 491.6 | 487.7 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 217.2 | 215.8 | 215.6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2158 | 1 | 45.1 | 81691.2 | 7718 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 13:02 | Normal | 479.7 | 487.9 | 473.5 | 468.7 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.7 | 216.4 | 215.2 | 215.6 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 60 | 60 | 60.01 | 1561 | 1 | 49.3 | 81691.4 | 7719 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 13:07 | Normal | 468.8 | 493.9 | 488.7 | 475.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 216.4 | 215.4 | 215.4 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1126 | 1 | 47 | 81691.5 | 7719 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 13:12 | Normal | 444.8 | 473.9 | 511.7 | 480.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 217 | 215.8 | 214.8 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 853 | 1 | 49.5 | 81691.6 | 7719 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 13:17 | Normal | 480.8 | 476.8 | 480.8 | 457.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 216.4 | 215 | 214.8 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 723 | 1 | 47.1 | 81691.6 | 7719 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 13:22 | Normal | 376.7 | 449.7 | 459.8 | 451.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 216.4 | 215.2 | 214.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 449 | 1 | 49.4 | 81691.7 | 7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 13:27 | Normal | 369.8 | 484.8 | 498.8 | 493.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 216.4 | 215 | 214.4 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 526 | 1 | 45.7 | 81691.7 | 7719 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 13:32 | Normal | 472.6 | 489.7 | 460.4 | 455.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 216.4 | 215.2 | 214.8 | 2 | 2 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60 | 614 | 1 | 48.6 | 81691.8 | 7719 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 13:37 | Normal | 454.5 | 485.9 | 485.9 | 466.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 216.8 | 215.4 | 214 | 1.8 | 2 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 535 | 1 | 49.7 | 81691.8 | 7719 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 13:42 | Normal | 452.2 | 492.4 | 498.5 | 459.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 216.4 | 215.8 | 215 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 512 | 1 | 45.9 | 81691.9 | 7719 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 13:47 | Normal | 202.6 | 417.8 | 389.3 | 411.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 216 | 215.2 | 214.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60 | 213 | 1 | 48.5 | 81691.9 | 7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 13:52 | Normal | 199.5 | 439.7 | 449.6 | 395.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 216.6 | 215.6 | 215.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 294 | 1 | 49.5 | 81691.9 | 7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 13:57 | Normal | 199.7 | 476.9 | 428.6 | 422.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217 | 216.2 | 215.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 304 | 1 | 49.8 | 81691.9 | 7719 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 14:02 | Normal | 199.9 | 470.9 | 484.5 | 434.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 216.8 | 215.4 | 214.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 314 | 1 | 50 | 81692 | 7720 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 14:07 | Normal | 201.6 | 488.1 | 512.3 | 477.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 216.6 | 215.8 | 215.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 389 | 1 | 47.5 | 81692 | 7720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 14:12 | Normal | 200.7 | 484.2 | 481.7 | 459.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 216.6 | 216 | 215 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 441 | 1 | 48.7 | 81692 | 7720 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 14:17 | Normal | 357.7 | 500.8 | 501.9 | 501.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 217.2 | 215.8 | 215 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 580 | 1 | 49.2 | 81692.1 | 7720 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 14:22 | Normal | 484.7 | 494.9 | 482.7 | 470.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 216.8 | 216.2 | 214.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 707 | 1 | 49.3 | 81692.1 | 7720 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 14:27 | Normal | 471.8 | 490.6 | 506.5 | 461.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 217.2 | 216 | 215.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 757 | 1 | 49.3 | 81692.2 | 7720 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 14:32 | Normal | 475.7 | 514.7 | 466.1 | 471.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 217 | 215.6 | 215 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 801 | 1 | 49.3 | 81692.3 | 7720 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 14:37 | Normal | 462.6 | 498.9 | 464.7 | 505.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 217 | 215.8 | 215.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 752 | 1 | 49.3 | 81692.3 | 7720 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 14:42 | Normal | 482.8 | 493.8 | 500.6 | 495.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 217 | 216 | 215.8 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 769 | 1 | 49.4 | 81692.4 | 7720 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 14:47 | Normal | 484.9 | 484.1 | 471.9 | 499 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 217 | 216.2 | 215.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 752 | 1 | 49.4 | 81692.4 | 7720 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 14:52 | Normal | 491.8 | 482.7 | 496.6 | 481.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 217.4 | 216 | 215.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 765 | 1 | 49.5 | 81692.5 | 7720 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 14:57 | Normal | 435.7 | 507 | 476.6 | 467 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 216.4 | 216 | 215.4 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 610 | 1 | 49.6 | 81692.6 | 7720 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 15:02 | Normal | 199.6 | 454.9 | 475.9 | 445.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.2 | 216.2 | 215.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 263 | 1 | 49.7 | 81692.6 | 7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 15:07 | Normal | 274.3 | 510.9 | 514.8 | 497.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 217.2 | 216.6 | 216.2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 559 | 1 | 49.7 | 81692.6 | 7721 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 15:12 | Normal | 368.7 | 473.8 | 450.8 | 443.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 217.6 | 216.8 | 216 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 471 | 1 | 49.8 | 81692.7 | 7721 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 15:17 | Normal | 199.9 | 491.8 | 450.6 | 480.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.4 | 216.8 | 215.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 395 | 1 | 49.8 | 81692.7 | 7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 15:22 | Normal | 200.2 | 469.8 | 472.7 | 392.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 217.2 | 216.2 | 215.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 182 | 1 | 49.8 | 81692.7 | 7721 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 15:27 | Normal | 200.2 | 488.8 | 380.6 | 264.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 216 | 216 | 1 | 1.2 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 77 | 1 | 49.7 | 81692.8 | 7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 15:32 | Normal | 186.6 | 382.9 | 414 | 243.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 216 | 215.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 36 | 1 | 49.7 | 81692.8 | 7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 15:37 | Normal | 199.2 | 456.7 | 391.9 | 200.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 217 | 216.6 | 215.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 98 | 1 | 49.6 | 81692.8 | 7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 15:42 | Normal | 197.9 | 455.1 | 389 | 446.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 216.2 | 216 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 123 | 1 | 49.5 | 81692.8 | 7721 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 15:47 | Normal | 199.7 | 423.9 | 245.6 | 447.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 218.8 | 218.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 108 | 1 | 49.4 | 81692.8 | 7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 15:52 | Normal | 180.8 | 462.8 | 324.7 | 447.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219 | 218.8 | 1 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 81 | 1 | 49.3 | 81692.8 | 7721 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 15:57 | Normal | 199.6 | 462.9 | 453.1 | 413.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219 | 218.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 238 | 1 | 49.2 | 81692.8 | 7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 16:02 | Normal | 199.9 | 499 | 439.9 | 437.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219.4 | 218.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 329 | 1 | 49.1 | 81692.8 | 7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 16:07 | Normal | 200 | 469.2 | 479.2 | 480.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 220.4 | 219 | 218 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 392 | 1 | 49.1 | 81692.9 | 7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 16:12 | Normal | 199.4 | 407 | 402.9 | 378.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219.4 | 218.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 220 | 1 | 49 | 81692.9 | 7722 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 16:17 | Normal | 199.8 | 488 | 482.7 | 462.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 219.8 | 219.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 356 | 1 | 49 | 81692.9 | 7722 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 16:22 | Normal | 199.5 | 435.9 | 480 | 393.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.2 | 219.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 209 | 1 | 49 | 81692.9 | 7722 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 16:27 | Normal | 199.9 | 418.9 | 466 | 284.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.2 | 219.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 145 | 1 | 49 | 81693 | 7722 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 16:32 | Normal | 203.7 | 423.8 | 356.9 | 236.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 219.6 | 219.6 | 1 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 73 | 1 | 49 | 81693 | 7722 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 16:37 | Normal | 182.3 | 441 | 344.7 | 236.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 219.8 | 219.4 | 1 | 1 | 1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 78 | 1 | 49 | 81693 | 7722 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 16:42 | Normal | 188.2 | 348.9 | 200.2 | 239.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60 | 18 | 1 | 49 | 81693 | 7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 16:47 | Normal | 224.1 | 205.7 | 228 | 265.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 219.8 | 219.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6 | 1 | 49 | 81693 | 7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 16:52 | Normal | 190.1 | 213.1 | 202.8 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 219.8 | 220 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3 | 1 | 49.1 | 81693 | 7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 16:57 | Normal | 162.1 | 367.4 | 201.7 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 219.4 | 218.4 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 20 | 1 | 49.1 | 81693 | 7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 17:02 | Normal | 179.4 | 176.2 | 158.4 | 171.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 219.4 | 218.8 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 49.1 | 81693 | 7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 17:07 | Normal | 197.1 | 189.3 | 185.3 | 183.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 49 | 81693 | 7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 17:12 | Normal | 207.5 | 173.1 | 227.7 | 204.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 219.6 | 219 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 1 | 49 | 81693 | 7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 17:17 | Normal | 202.3 | 192.5 | 228.5 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.2 | 218.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 49 | 81693 | 7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 17:22 | Normal | 206 | 191.3 | 214.1 | 213.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 48.9 | 81693 | 7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 17:27 | Normal | 201.3 | 196.6 | 202.2 | 194.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 219.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 48.8 | 81693 | 7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 17:32 | Normal | 199.8 | 197.6 | 206.6 | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 219.6 | 218.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 48.7 | 81693 | 7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-12 17:37 | Normal | 197.2 | 198.5 | 201 | 203.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 219.8 | 218.4 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 48.7 | 81693 | 7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0