## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-13 05:55 | Normal | 200.3 | 466.5 | 177.2 | 440.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222.6 | 223.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 35 | 1 | 38.3 | 18805.9 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-04-13 06:00 | Normal | 199.5 | 461.4 | 199.9 | 480.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 223.2 | 224 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 47 | 1 | 37 | 18805.9 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-04-13 06:05 | Normal | 199.9 | 452.3 | 201.3 | 503.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.8 | 223.2 | 224 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 158 | 1 | 37.3 | 18805.9 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 06:10 | Normal | 199.7 | 454.3 | 202 | 491.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223.2 | 224 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 210 | 1 | 37 | 18806 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 06:15 | Normal | 199.7 | 487.1 | 286.9 | 506.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 287 | 1 | 35.5 | 18806 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 06:20 | Normal | 209.2 | 512.7 | 332.6 | 522.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 337 | 1 | 35.5 | 18806 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 06:25 | Normal | 256.4 | 525.6 | 495 | 497.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220.4 | 220.8 | 222 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 858 | 1 | 35.6 | 18806 | 1635 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 06:30 | Normal | 359 | 520.8 | 521.8 | 526.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1648 | 1 | 35.9 | 18806.2 | 1635 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 06:35 | Normal | 511.9 | 519.5 | 510 | 522.7 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 220.4 | 220.8 | 222.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2300 | 1 | 36.2 | 18806.3 | 1635 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 06:40 | Normal | 514.7 | 511.3 | 483.3 | 525.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2056 | 1 | 36.5 | 18806.5 | 1635 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 06:45 | Normal | 496.6 | 510.4 | 492.3 | 516 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 6 | 5.8 | 6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2135 | 1 | 36.8 | 18806.7 | 1635 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 06:50 | Normal | 518.4 | 506.4 | 506.7 | 521.4 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 7.2 | 7 | 7.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2616 | 1 | 37.1 | 18806.9 | 1635 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 06:55 | Normal | 504.8 | 513.4 | 508.9 | 506.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3196 | 1 | 37.4 | 18807.1 | 1635 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 07:00 | Normal | 524.9 | 524.4 | 494.5 | 524.1 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 221 | 220.6 | 221.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 3402 | 1 | 37.8 | 18807.4 | 1635 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 07:05 | Normal | 509.3 | 510.2 | 517.8 | 518.4 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 2 | 220.8 | 221.4 | 222.6 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3850 | 1 | 38.1 | 18807.7 | 1635 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 07:10 | Normal | 535.5 | 519.4 | 517.4 | 519.1 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2 | 221.4 | 221.4 | 222 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 4084 | 1 | 38.4 | 18808 | 1635 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 07:15 | Normal | 532.6 | 520.2 | 508 | 522.8 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 221.2 | 221.4 | 222 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4412 | 1 | 38.8 | 18808.4 | 1635 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 07:20 | Normal | 523 | 514.6 | 525.6 | 526.3 | 2.1 | 2.8 | 2 | 2.4 | 222.2 | 222 | 222.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 60 | 60 | 60 | 4862 | 1 | 39.2 | 18808.8 | 1635 | 1.3 | 1 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 07:25 | Normal | 519.9 | 524.4 | 504.7 | 528.3 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 221.8 | 222 | 222.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5194 | 1 | 39.5 | 18809.2 | 1636 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 07:30 | Normal | 537.9 | 514.5 | 522.5 | 526.1 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 221.8 | 222 | 223.2 | 15 | 14.9 | 14.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5507 | 1 | 39.8 | 18809.7 | 1636 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 07:35 | Normal | 514.7 | 522.4 | 507.9 | 524.4 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 3 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5938 | 1 | 40.2 | 18810.1 | 1636 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 07:40 | Normal | 511.8 | 518.6 | 505.8 | 521.5 | 3.1 | 3.6 | 3 | 3.3 | 222.4 | 222.2 | 223 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6543 | 1 | 40.3 | 18810.7 | 1636 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 07:45 | Normal | 513.7 | 514.4 | 506.9 | 525.5 | 3.3 | 4 | 3.1 | 3.5 | 221.8 | 222.2 | 223 | 19 | 18.9 | 19 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6965 | 1 | 40.4 | 18811.2 | 1636 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 07:50 | Normal | 514 | 515.4 | 512.1 | 506.5 | 3.7 | 4.5 | 3.3 | 3.8 | 222 | 222.8 | 223.4 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 60 | 60 | 60 | 7531 | 1 | 40.7 | 18811.8 | 1636 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.6 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 07:55 | Normal | 501.3 | 507.4 | 512.8 | 518.4 | 4 | 4.7 | 3.4 | 3.9 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7897 | 1 | 40.9 | 18812.5 | 1636 | 2.2 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2.4 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 08:00 | Normal | 515.9 | 510.5 | 516.7 | 507.3 | 4.3 | 5 | 3.7 | 4.3 | 222.8 | 223 | 224 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8432 | 1 | 41 | 18813.2 | 1636 | 2.5 | 1.9 | 0 | 2 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 08:05 | Normal | 516.7 | 512.3 | 496.9 | 517.4 | 4.9 | 5.7 | 4 | 4.5 | 222.6 | 223 | 223.4 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9239 | 1 | 41.2 | 18813.9 | 1636 | 2.8 | 2.3 | 0 | 2.3 | 3.2 | 0 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 08:10 | Normal | 491.4 | 525.9 | 474 | 513.8 | 6.4 | 7.1 | 5.1 | 5.1 | 223.6 | 223.4 | 224.2 | 31.1 | 30.4 | 30.7 | 60 | 60 | 60 | 14111 | 1 | 41.4 | 18814.7 | 1636 | 4.1 | 3 | 0 | 3 | 4.2 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 08:15 | Normal | 470 | 506.9 | 488.9 | 518.3 | 10.1 | 10.1 | 6.5 | 6.8 | 223.4 | 224.2 | 225 | 40.5 | 40.4 | 40.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 19870 | 1 | 41.8 | 18815.9 | 1636 | 5.4 | 4.9 | 0 | 4.7 | 5.2 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 08:20 | Normal | 475.8 | 511.3 | 486.4 | 506 | 9.1 | 10 | 6.9 | 7.3 | 223.6 | 224.6 | 224.6 | 41.7 | 41.6 | 41.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14289 | 1 | 42.1 | 18816.9 | 1636 | 4.9 | 4.4 | 0 | 4.6 | 5.2 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 08:25 | Normal | 475.6 | 505.5 | 484.4 | 509.1 | 6 | 6.5 | 4.8 | 5.1 | 222.6 | 223.6 | 223.8 | 28.7 | 28.5 | 28.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11774 | 1 | 42.3 | 18817.9 | 1637 | 3.2 | 2.8 | 0 | 3 | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 08:30 | Normal | 502.7 | 511.5 | 488.9 | 511.5 | 5.5 | 6.1 | 4.5 | 4.8 | 222.2 | 222.6 | 222.8 | 27.1 | 27 | 27.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9703 | 1 | 42.4 | 18818.7 | 1637 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.7 | 3.1 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 08:35 | Normal | 490.6 | 512.4 | 481.5 | 520.2 | 7.3 | 8.1 | 5.5 | 5.6 | 223.4 | 224 | 224 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 12194 | 1 | 42.5 | 18819.5 | 1637 | 4 | 3.4 | 0 | 3.6 | 4.2 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 08:40 | Normal | 486.9 | 503.5 | 471.6 | 514.3 | 7.3 | 8.6 | 5.6 | 5.5 | 223.6 | 223.6 | 224.2 | 34 | 33.9 | 34 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 14099 | 1 | 43 | 18820.7 | 1637 | 3.7 | 3.6 | 0 | 4 | 4.3 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 08:45 | Normal | 477.7 | 501.4 | 474.2 | 516.9 | 12.2 | 12.7 | 8.9 | 8.8 | 224.2 | 224.4 | 225.6 | 51.9 | 51.7 | 51.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 19611 | 1 | 43.8 | 18822.1 | 1637 | 6.2 | 6 | 0 | 5.8 | 6.4 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 08:50 | Normal | 467.6 | 495.2 | 473.7 | 508.3 | 11.8 | 12.2 | 8.7 | 8.6 | 223.8 | 224.8 | 225.2 | 49.6 | 49.5 | 49.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18634 | 1 | 45.5 | 18823.6 | 1637 | 5.8 | 5.6 | 0.2 | 5.7 | 6.1 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 08:55 | Normal | 494.9 | 491.5 | 500.2 | 510.8 | 11.3 | 12.2 | 8.5 | 8.8 | 224.2 | 224.2 | 225 | 50.5 | 50.2 | 50.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 18962 | 1 | 46.7 | 18825.2 | 1637 | 5.9 | 5.3 | 0 | 5.7 | 6.1 | 0.2 | 4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 09:00 | Normal | 487.8 | 493.4 | 492.6 | 510.3 | 11.8 | 12.4 | 9.1 | 9.2 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 52.1 | 51.9 | 52 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19588 | 1 | 47.6 | 18826.8 | 1637 | 6 | 5.8 | 0 | 5.8 | 6.3 | 0.2 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 09:05 | Normal | 481.8 | 486.4 | 485.1 | 503.9 | 12.4 | 13 | 9.8 | 9.8 | 224.4 | 225 | 225.4 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20407 | 1 | 48.6 | 18828.5 | 1637 | 6.3 | 5.8 | 0.2 | 6 | 6.3 | 0.3 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 09:10 | Normal | 481.7 | 487.4 | 487.9 | 500.6 | 13.5 | 13.8 | 10.8 | 11 | 224.2 | 225 | 225.4 | 59.2 | 59 | 59.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 22191 | 1 | 49.6 | 18830.2 | 1637 | 6.8 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.9 | 0.4 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 09:15 | Normal | 465.7 | 486.2 | 483.6 | 501.3 | 15.1 | 15 | 12 | 11.8 | 225.4 | 225.2 | 225.4 | 64.3 | 64.2 | 64.4 | 59.96 | 60.03 | 59.96 | 23892 | 1 | 50.6 | 18832.2 | 1637 | 7.4 | 7.2 | 0.3 | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 09:20 | Normal | 481.7 | 497.3 | 486.9 | 501.6 | 10.4 | 10.8 | 9.1 | 9.4 | 223.8 | 224 | 224.4 | 48.4 | 48.2 | 48.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 17736 | 1 | 50.2 | 18833.4 | 1637 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5.5 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 09:25 | Normal | 473.3 | 492 | 486.2 | 505.8 | 7.1 | 8.6 | 7.1 | 7.3 | 223.8 | 223.4 | 224 | 37.1 | 37 | 37.2 | 60.02 | 60.03 | 60 | 14591 | 1 | 50.8 | 18835.2 | 1638 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4 | 4.5 | 0.2 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 09:30 | Normal | 474.6 | 482.2 | 481 | 492.6 | 6.2 | 6.8 | 6 | 6.3 | 222.2 | 223 | 223 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11371 | 1 | 50.5 | 18836.7 | 1638 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 3.4 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 09:35 | Normal | 490.9 | 487.3 | 477.3 | 498 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.1 | 222.6 | 223 | 223.6 | 35.1 | 35 | 35.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12763 | 1 | 49.5 | 18837.8 | 1638 | 3.5 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.8 | 0.2 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 09:40 | Normal | 478.2 | 483.8 | 496.7 | 498.4 | 11.1 | 11.3 | 9.8 | 10.4 | 224.2 | 224.2 | 224.4 | 52 | 51.9 | 51.9 | 60 | 60.02 | 60 | 18792 | 1 | 50 | 18839.7 | 1638 | 5.6 | 5.2 | 0.1 | 5 | 5.4 | 0.5 | 4.6 | 5 | 5.2 | 5 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 09:45 | Normal | 484.6 | 495.2 | 488.8 | 487.5 | 15.8 | 15.9 | 14.9 | 15.1 | 224.2 | 224.2 | 225.4 | 74.7 | 74.5 | 74.5 | 59.95 | 59.96 | 60 | 26988 | 1 | 51 | 18841.8 | 1638 | 7.8 | 7.5 | 0.3 | 7.5 | 8 | 0.2 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 09:50 | Normal | 469.1 | 484.9 | 486.5 | 486.2 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 220.6 | 221 | 221.6 | 22.3 | 22.1 | 22.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8222 | 1 | 50.7 | 18842.9 | 1638 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 09:55 | Normal | 490.4 | 492 | 486.8 | 494.4 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 60 | 59.99 | 60 | 8065 | 1 | 48.8 | 18843.6 | 1638 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 10:00 | Normal | 496.1 | 490.7 | 499.8 | 495.4 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 220 | 220.2 | 221 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4905 | 1 | 47.4 | 18844.1 | 1638 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 10:05 | Normal | 492.5 | 488.1 | 506.9 | 510.5 | 3.7 | 4 | 4 | 4.5 | 221 | 221 | 221.8 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7736 | 1 | 46.4 | 18844.6 | 1638 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 10:10 | Normal | 505.5 | 499.1 | 500.6 | 508.2 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 220 | 220 | 220.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7198 | 1 | 45.7 | 18845.3 | 1638 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 10:15 | Normal | 510.2 | 497.8 | 515.9 | 510.5 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 220 | 220 | 221.2 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6805 | 1 | 45.2 | 18845.8 | 1638 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 10:20 | Normal | 515.9 | 505.3 | 522.1 | 514.4 | 3.7 | 4 | 3.7 | 4.1 | 220 | 220.4 | 221.2 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 7696 | 1 | 44.8 | 18846.4 | 1638 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 10:25 | Normal | 502.2 | 508.9 | 515.1 | 512.6 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 3 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 59.97 | 59.98 | 60 | 5505 | 1 | 44.4 | 18847 | 1639 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 10:30 | Normal | 502.4 | 513 | 515.9 | 515.5 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6449 | 1 | 44.1 | 18847.5 | 1639 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 10:35 | Normal | 503.4 | 505 | 498.2 | 517.8 | 3.7 | 4 | 3.9 | 4.2 | 220 | 219.8 | 220.8 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7683 | 1 | 43.8 | 18848.1 | 1639 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 10:40 | Normal | 508.7 | 513 | 520.1 | 518.8 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10388 | 1 | 43.8 | 18848.9 | 1639 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 10:45 | Normal | 509.4 | 506.2 | 498 | 514.7 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 219.8 | 221.2 | 221.6 | 24.1 | 24 | 24 | 60.01 | 60 | 60 | 8872 | 1 | 43.7 | 18849.7 | 1639 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 10:50 | Normal | 513.3 | 501.9 | 493.5 | 512.1 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 220.2 | 220.4 | 221 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7884 | 1 | 43.6 | 18850.4 | 1639 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 10:55 | Normal | 510.8 | 505.7 | 511.5 | 504.1 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 20.5 | 20.3 | 20.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7484 | 1 | 43.4 | 18851 | 1639 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 11:00 | Normal | 515.5 | 517.1 | 525.3 | 510.9 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3.3 | 220.2 | 219.8 | 220.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 60.01 | 60 | 60 | 5989 | 1 | 43.2 | 18851.5 | 1639 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 11:05 | Normal | 513.4 | 496.8 | 520.5 | 511.2 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 4 | 220.4 | 220.4 | 221 | 20.1 | 20 | 20 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7271 | 1 | 43.1 | 18852.1 | 1639 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 11:10 | Normal | 528.1 | 511.8 | 520.3 | 515.8 | 4.7 | 5.1 | 5 | 5.5 | 220.4 | 221.2 | 221.8 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 59.97 | 60 | 59.97 | 9923 | 1 | 43 | 18852.8 | 1639 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 11:15 | Normal | 508.2 | 514.9 | 511.5 | 522.2 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 220.2 | 220.6 | 222.2 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10584 | 1 | 43 | 18853.7 | 1639 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 11:20 | Normal | 510.6 | 519 | 510.3 | 528 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8.4 | 221.8 | 221.8 | 222.2 | 42.5 | 42.2 | 42.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15459 | 1 | 43 | 18854.7 | 1639 | 4 | 3.8 | 0 | 3.6 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 11:25 | Normal | 514.1 | 498.9 | 517.9 | 516.5 | 6.9 | 7.5 | 7 | 7.8 | 221.6 | 221.8 | 222.4 | 38 | 37.9 | 37.9 | 60 | 60 | 59.99 | 14271 | 1 | 43 | 18855.9 | 1640 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 11:30 | Normal | 513.2 | 501.7 | 510.4 | 511 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 8.7 | 222.4 | 222.2 | 223.4 | 43 | 42.9 | 42.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 15922 | 1 | 43 | 18857.2 | 1640 | 4 | 3.8 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 11:35 | Normal | 511.2 | 514.9 | 506.2 | 514.2 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 221.6 | 221.2 | 222.6 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 12405 | 1 | 43.1 | 18858.4 | 1640 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3.3 | 0.1 | 3 | 3 | 3.4 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 11:40 | Normal | 501.7 | 500.3 | 496 | 505.3 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 221.4 | 221.4 | 222 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9708 | 1 | 43.1 | 18859.3 | 1640 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 11:45 | Normal | 527.4 | 517 | 515.9 | 512.7 | 7 | 7.6 | 7.3 | 8 | 222 | 222 | 223 | 39.6 | 39.5 | 39.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14641 | 1 | 43 | 18860.3 | 1640 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 11:50 | Normal | 503.3 | 498 | 498.4 | 512 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 221.6 | 222 | 222.8 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12955 | 1 | 43.8 | 18861.7 | 1640 | 3.3 | 3 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 11:55 | Normal | 504.4 | 500.1 | 490.6 | 510.3 | 5.5 | 6 | 5.6 | 6 | 222 | 221.8 | 222.8 | 30 | 29.8 | 29.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11196 | 1 | 43.9 | 18862.7 | 1640 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 2.9 | 2.6 | 3 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 12:00 | Normal | 504.6 | 505.3 | 511.3 | 513.8 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 8 | 221.8 | 221.8 | 223.4 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 14143 | 1 | 43.8 | 18863.6 | 1640 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 12:05 | Normal | 513.8 | 499.5 | 502 | 502.5 | 9.8 | 10.6 | 10.8 | 11.6 | 222.8 | 223.8 | 224 | 54 | 53.8 | 53.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 20385 | 1 | 44.1 | 18865.1 | 1640 | 5.1 | 4.9 | 0 | 4.8 | 5.3 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 12:10 | Normal | 503.8 | 501.4 | 499.3 | 502.2 | 8 | 8.6 | 8.4 | 9.1 | 222 | 222.2 | 222.4 | 43 | 42.8 | 43 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16212 | 1 | 44.7 | 18866.6 | 1640 | 4.1 | 3.7 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0.4 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 12:15 | Normal | 472.8 | 491.2 | 483.2 | 483.9 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 221 | 220.8 | 222.2 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7674 | 1 | 44.7 | 18867.6 | 1640 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 12:20 | Normal | 506.9 | 497.4 | 504.6 | 504.2 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 221.2 | 221.4 | 222.4 | 25 | 25 | 25 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 9050 | 1 | 44.3 | 18868.3 | 1640 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 12:25 | Normal | 524 | 501.8 | 524.9 | 514.9 | 12.6 | 14 | 14.1 | 15.8 | 222.2 | 222.2 | 223 | 71.8 | 71.6 | 71.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 27411 | 1 | 44.3 | 18869.6 | 1641 | 6.3 | 6.1 | 0 | 6.6 | 7 | 0.1 | 7 | 7.2 | 8.1 | 7.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 12:30 | Normal | 518.1 | 484 | 496.3 | 499.4 | 9 | 10.6 | 11 | 11.5 | 221.8 | 221.4 | 222.4 | 54.3 | 54.2 | 54.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 17482 | 1 | 45.2 | 18871.5 | 1641 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.7 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 12:35 | Normal | 497.6 | 482.1 | 498.1 | 491.7 | 4.8 | 5.6 | 5.1 | 5.8 | 219 | 219.2 | 219.8 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10012 | 1 | 45.6 | 18872.7 | 1641 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 12:40 | Normal | 478.2 | 475.9 | 473.8 | 490.5 | 3.8 | 4.3 | 4 | 4.4 | 218.8 | 219 | 219.6 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7769 | 1 | 45.2 | 18873.4 | 1641 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 12:45 | Normal | 510.3 | 496.9 | 488.9 | 490.6 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.5 | 217.8 | 218.8 | 219.4 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4251 | 1 | 44.6 | 18873.8 | 1641 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 12:50 | Normal | 512.4 | 500 | 511.8 | 507.4 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 218 | 218.2 | 219.2 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4744 | 1 | 43.9 | 18874.2 | 1641 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 12:55 | Normal | 529.3 | 518 | 533.4 | 515 | 3 | 3.5 | 3 | 3.6 | 218 | 218.8 | 219.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 60 | 59.96 | 59.98 | 6653 | 1 | 43.5 | 18874.7 | 1641 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 13:00 | Normal | 523.1 | 512.7 | 514.1 | 523.8 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 218.2 | 217.6 | 218.8 | 14 | 13.8 | 13.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5077 | 1 | 43.3 | 18875.2 | 1641 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 13:05 | Normal | 538.3 | 520 | 541.7 | 528.2 | 2.6 | 3 | 2.8 | 3.4 | 218 | 218 | 219 | 17 | 16.9 | 16.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6022 | 1 | 43.1 | 18875.6 | 1641 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 13:10 | Normal | 523.1 | 526.9 | 509.8 | 526.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 24.1 | 23.9 | 24.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 8641 | 1 | 43 | 18876.3 | 1641 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 13:15 | Normal | 520.3 | 517.9 | 525.3 | 526.9 | 4.7 | 5 | 5 | 5.6 | 219.4 | 219.6 | 219.8 | 28.1 | 28 | 28 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10157 | 1 | 43 | 18877.1 | 1641 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 13:20 | Normal | 540.6 | 535.9 | 522.1 | 535.8 | 8.9 | 9.3 | 11.1 | 11.2 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 53 | 52.9 | 52.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21500 | 1 | 43 | 18878.1 | 1641 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 13:25 | Normal | 524.1 | 516.8 | 524.4 | 516 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 6.8 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 59.98 | 60 | 59.96 | 12383 | 1 | 43 | 18879.1 | 1642 | 2.9 | 3 | 0 | 2.8 | 3.2 | 0 | 3 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 13:30 | Normal | 513 | 512.8 | 517.2 | 507.9 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 6.8 | 219.4 | 220.2 | 221 | 33.2 | 33.1 | 33 | 60 | 59.97 | 59.99 | 12232 | 1 | 43.1 | 18880.1 | 1642 | 3 | 2.9 | 0 | 2.7 | 3.1 | 0.2 | 3 | 3 | 3.4 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 13:35 | Normal | 508.1 | 507.8 | 511 | 506.7 | 5.9 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 220.2 | 220.2 | 221 | 34.1 | 34 | 34.1 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 12605 | 1 | 43 | 18881.1 | 1642 | 3.1 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 13:40 | Normal | 504.2 | 498.8 | 516.2 | 510.7 | 5.5 | 6 | 5.6 | 6.4 | 220.2 | 220 | 221.4 | 31.1 | 31 | 31 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 11491 | 1 | 43.1 | 18882.1 | 1642 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 13:45 | Normal | 504.7 | 505 | 506.3 | 511.8 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 220 | 220 | 221.4 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 12869 | 1 | 43 | 18883.2 | 1642 | 3.1 | 3 | 0 | 2.9 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 13:50 | Normal | 507.9 | 506.8 | 512.9 | 507.6 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 6.5 | 220 | 219.8 | 220.6 | 31 | 30.8 | 30.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 11365 | 1 | 43.1 | 18884.2 | 1642 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 13:55 | Normal | 505 | 501.1 | 503.1 | 513.6 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.8 | 220.2 | 219.8 | 221.2 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 60 | 60.03 | 60 | 13471 | 1 | 43.1 | 18885.2 | 1642 | 3.3 | 3.2 | 0 | 3 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 14:00 | Normal | 504.4 | 503 | 499.3 | 509 | 7.1 | 7.4 | 8.5 | 9.1 | 220.4 | 220.4 | 221 | 41.6 | 41.4 | 41.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15069 | 1 | 43.8 | 18886.4 | 1642 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 14:05 | Normal | 520.2 | 507.9 | 514.1 | 505.6 | 7.6 | 7.3 | 9.4 | 10.5 | 220.6 | 220.2 | 221.8 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 17750 | 1 | 44.1 | 18887.7 | 1642 | 4 | 3.7 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 5.9 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 14:10 | Normal | 496.2 | 501.8 | 498.7 | 499.3 | 5.6 | 6 | 6.6 | 7.2 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 33.1 | 32.9 | 33 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11946 | 1 | 44.1 | 18888.7 | 1642 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 14:15 | Normal | 496.6 | 496.9 | 507.5 | 501.1 | 6.7 | 7.2 | 8.1 | 9.1 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 40.6 | 40.7 | 40.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14073 | 1 | 44.2 | 18889.8 | 1642 | 3.3 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 14:20 | Normal | 501.4 | 496.9 | 501.2 | 498.9 | 5.4 | 6 | 6.3 | 7.1 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 32.1 | 32 | 32.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 12183 | 1 | 44.3 | 18890.9 | 1642 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 14:25 | Normal | 502.3 | 494.9 | 496.6 | 500.1 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 219.4 | 219.4 | 220.4 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10049 | 1 | 44.2 | 18891.9 | 1643 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 14:30 | Normal | 491.1 | 471.9 | 498.4 | 498.1 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.7 | 219.2 | 218.8 | 220 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7361 | 1 | 44.1 | 18892.6 | 1643 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 14:35 | Normal | 498.4 | 500.8 | 508 | 503.6 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 5.4 | 219 | 219.4 | 220.4 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9301 | 1 | 43.9 | 18893.4 | 1643 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 14:40 | Normal | 501 | 498.5 | 511 | 504.7 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | 220.4 | 219.8 | 220.4 | 30.1 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 11421 | 1 | 43.8 | 18894.2 | 1643 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 3 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 14:45 | Normal | 494.2 | 492.7 | 508.3 | 503.9 | 4.6 | 5 | 5.3 | 6.2 | 219.4 | 219.4 | 220.8 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10295 | 1 | 43.8 | 18895.1 | 1643 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 14:50 | Normal | 491.4 | 504 | 505.3 | 503 | 4.4 | 4.6 | 5 | 5.8 | 219.8 | 219.4 | 221 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9612 | 1 | 43.7 | 18895.9 | 1643 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 14:55 | Normal | 499.6 | 500.9 | 508.4 | 506 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.9 | 219.6 | 220 | 220.4 | 27 | 26.9 | 27 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9704 | 1 | 43.7 | 18896.7 | 1643 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 15:00 | Normal | 498.9 | 490 | 512.2 | 503.8 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 5.6 | 219.8 | 219.2 | 220.6 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 8838 | 1 | 43.6 | 18897.5 | 1643 | 2 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 15:05 | Normal | 512.5 | 512.1 | 510.8 | 506.5 | 6.3 | 6.9 | 8 | 11.3 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 42.6 | 42.5 | 42.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 15496 | 1 | 43.7 | 18898.5 | 1643 | 3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 15:10 | Normal | 517.1 | 500.6 | 509.5 | 515.1 | 4.8 | 5.7 | 7 | 10 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 37.2 | 37 | 37.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12668 | 1 | 43.7 | 18899.3 | 1643 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 15:15 | Normal | 477.3 | 502 | 500.9 | 489.5 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 219.4 | 218.2 | 219.6 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4651 | 1 | 43.7 | 18900.1 | 1643 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 15:20 | Normal | 497.3 | 504.9 | 497.1 | 502.8 | 2 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 218.8 | 218.4 | 219.2 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6303 | 1 | 43.7 | 18901.1 | 1643 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 15:25 | Normal | 506 | 501.8 | 509.5 | 485.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 6.5 | 218.6 | 219.2 | 219.6 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8567 | 1 | 43.6 | 18901.8 | 1644 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 15:30 | Normal | 517.3 | 493.8 | 496.5 | 495.1 | 4.1 | 4.8 | 6.7 | 9.3 | 219 | 219.2 | 219.8 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11921 | 1 | 43.7 | 18902.9 | 1644 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 15:35 | Normal | 473.9 | 482.8 | 473.7 | 466.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 217.6 | 217.2 | 218 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60 | 60 | 60 | 3679 | 1 | 43.8 | 18903.6 | 1644 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 15:40 | Normal | 476.2 | 474.1 | 458.4 | 472.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.5 | 216.8 | 216.6 | 217.6 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2473 | 1 | 43.5 | 18903.9 | 1644 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 15:45 | Normal | 480.2 | 481.6 | 502.4 | 491.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 216.8 | 217 | 217.8 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 60 | 60 | 60 | 2698 | 1 | 43.2 | 18904.1 | 1644 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 15:50 | Normal | 502.2 | 492.8 | 498 | 510.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 217.2 | 217.2 | 217.8 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4133 | 1 | 43 | 18904.4 | 1644 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 15:55 | Normal | 510.3 | 511.9 | 512.1 | 513.6 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 6.6 | 219.2 | 219.2 | 220.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5997 | 1 | 42.9 | 18904.8 | 1644 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 4 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 16:00 | Normal | 506.9 | 496.8 | 490.2 | 505.8 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 5 | 219.8 | 219.4 | 220.8 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4317 | 1 | 42.8 | 18905.2 | 1644 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 16:05 | Normal | 486.8 | 489.7 | 511.1 | 508.8 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 3.9 | 218.8 | 218.8 | 219.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3583 | 1 | 42.8 | 18905.6 | 1644 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 16:10 | Normal | 488.6 | 502.7 | 526.6 | 502.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 3.8 | 219.2 | 219.2 | 220 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 60 | 60 | 60 | 3298 | 1 | 42.7 | 18905.8 | 1644 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 16:15 | Normal | 491.4 | 514.1 | 534.4 | 505.7 | 1 | 1.3 | 0.8 | 4.1 | 219.6 | 218.8 | 220.6 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3802 | 1 | 42.5 | 18906.1 | 1644 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 16:20 | Normal | 478.7 | 485.9 | 505.1 | 484.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 218.6 | 218.6 | 220.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2746 | 1 | 42.4 | 18906.4 | 1644 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 16:25 | Normal | 478.8 | 505.8 | 494.3 | 509.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 217.6 | 217.8 | 219.2 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2099 | 1 | 42.4 | 18906.6 | 1645 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 16:30 | Normal | 486.1 | 460 | 498.2 | 498.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 217.4 | 217 | 218.8 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1382 | 1 | 42.1 | 18906.7 | 1645 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 16:35 | Normal | 497.4 | 480 | 504.3 | 531.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 2 | 218.2 | 217.6 | 219.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 2247 | 1 | 42.1 | 18906.9 | 1645 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 16:40 | Normal | 504.2 | 484.5 | 514 | 496.6 | 0.8 | 1.2 | 1 | 2.1 | 218 | 218 | 219 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 59.99 | 60 | 59.97 | 2795 | 1 | 42 | 18907.1 | 1645 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 16:45 | Normal | 506.4 | 498.7 | 522.1 | 527.9 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.4 | 218.2 | 218.2 | 219 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2705 | 1 | 41.9 | 18907.3 | 1645 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 16:50 | Normal | 506.5 | 493.7 | 500.4 | 498 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 217 | 217.2 | 218.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1613 | 1 | 41.9 | 18907.5 | 1645 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 16:55 | Normal | 479 | 485 | 459.2 | 489.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 216.2 | 216.4 | 218.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1460 | 1 | 41.8 | 18907.6 | 1645 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 17:00 | Normal | 460.7 | 471.9 | 492.9 | 496.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 216 | 216.4 | 217.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 960 | 1 | 41.6 | 18907.7 | 1645 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 17:05 | Normal | 224.3 | 460.6 | 473.2 | 473.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.6 | 217.8 | 218.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 411 | 1 | 41.6 | 18907.8 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 17:10 | Normal | 199.9 | 417 | 361.7 | 446 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217 | 217.2 | 218.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 276 | 1 | 41.5 | 18907.8 | 1645 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 17:15 | Normal | 199.5 | 341.1 | 281.2 | 474.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.4 | 217 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 153 | 1 | 41.4 | 18907.8 | 1645 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 17:20 | Normal | 199.9 | 369.7 | 199.8 | 387.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 217 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 43 | 1 | 41.3 | 18907.8 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 17:25 | Normal | 183.8 | 159.9 | 223 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 216.4 | 217 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 41.3 | 18907.8 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 17:30 | Normal | 225.2 | 226.3 | 185 | 402.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 216.6 | 217.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 0 | 1 | 41.2 | 18907.8 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 17:35 | Normal | 206.5 | 203.7 | 198 | 304.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216.6 | 217.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 41 | 18907.8 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 17:40 | Normal | 207.4 | 197.9 | 210.7 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 216.6 | 217.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 41 | 18907.8 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 17:45 | Normal | 196.2 | 196.2 | 204.7 | 207.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217 | 217.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 40.9 | 18907.8 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-13 17:50 | Normal | 200.7 | 190.7 | 199.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 216.6 | 216.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 40.9 | 18907.8 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0