## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-14 05:40 | Wait | 554.8 | 554.8 | 553.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.8 | 215.4 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.7 | 23884.4 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 05:40 | Wait | 562.9 | 562.9 | 556.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217.6 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.5 | 23884.4 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 05:40 | Wait | 580 | 575.4 | 548.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217.6 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23.8 | 23884.4 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 05:41 | Wait | 590 | 590 | 569.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.4 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25.2 | 23884.4 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 05:42 | Wait | 600.9 | 601 | 576.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 217.6 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 26.8 | 23884.4 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 05:43 | Wait | 21.2 | 17.9 | 11.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 218.4 | 217.4 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.2 | 23884.4 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 05:44 | Wait | 621.5 | 621.5 | 589.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 215.4 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 28.9 | 23884.4 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 05:45 | Wait | 626.4 | 626.4 | 593.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 215.8 | 216 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 29.7 | 23884.4 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 05:46 | Wait | 604.8 | 605 | 591.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 217.6 | 216.4 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 28.7 | 23884.4 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 05:47 | Normal | 619.9 | 619.7 | 589.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 217.8 | 218.6 | 1.6 | 1 | 1.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 604 | 1 | 30.2 | 23884.4 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 05:48 | Normal | 618.3 | 618.1 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 217.6 | 218 | 1.2 | 1 | 1.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 638 | 1 | 31.2 | 23884.4 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 05:49 | Normal | 608.1 | 608.1 | 550.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 217.8 | 218 | 1 | 1.1 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 649 | 1 | 31.9 | 23884.4 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 05:50 | Normal | 607.1 | 607.1 | 556.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218 | 218.2 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 670 | 1 | 32.6 | 23884.4 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 05:51 | Normal | 533.7 | 534.9 | 495.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219 | 217.6 | 217.6 | 1.1 | 1 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 653 | 1 | 33.2 | 23884.5 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 05:52 | Normal | 539.2 | 548.2 | 471.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.6 | 217.4 | 217.8 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 671 | 1 | 33.8 | 23884.5 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 05:53 | Normal | 582.6 | 584.4 | 509.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.4 | 217.8 | 217.8 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 729 | 1 | 34.3 | 23884.5 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 05:54 | Normal | 602.6 | 603.8 | 512.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.2 | 218 | 218 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 758 | 1 | 34.8 | 23884.5 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 05:55 | Normal | 603.7 | 603.7 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.2 | 217.6 | 217.6 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 784 | 1 | 35.2 | 23884.5 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 05:56 | Normal | 601.9 | 601.9 | 497.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 218.6 | 217.4 | 217 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 798 | 1 | 35.6 | 23884.5 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 05:57 | Normal | 625.4 | 625.4 | 490.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.2 | 217.6 | 217.6 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 815 | 1 | 35.9 | 23884.5 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 05:58 | Normal | 620.1 | 620.1 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.2 | 218 | 217.6 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 849 | 1 | 36.2 | 23884.5 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 05:59 | Normal | 623.6 | 623.7 | 493.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 218.6 | 217.4 | 216.8 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 872 | 1 | 36.5 | 23884.6 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:00 | Normal | 624.8 | 624.8 | 525.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.2 | 217.6 | 217.4 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 898 | 1 | 36.8 | 23884.6 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:01 | Normal | 612.6 | 612.6 | 478.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.2 | 217.2 | 217.8 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 918 | 1 | 37 | 23884.6 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:02 | Normal | 627.8 | 627.8 | 490.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.4 | 217.6 | 218 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 938 | 1 | 37.3 | 23884.6 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:03 | Normal | 631.9 | 632 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219 | 217.6 | 217.4 | 2 | 1.9 | 1.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 960 | 1 | 37.4 | 23884.6 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:04 | Normal | 613.1 | 616 | 604.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 986 | 1 | 37.6 | 23884.6 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:05 | Normal | 626.7 | 626.8 | 588.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219 | 217.2 | 217.4 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1001 | 1 | 37.8 | 23884.7 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:06 | Normal | 626.8 | 626.9 | 577.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.4 | 217.4 | 216.8 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 1029 | 1 | 38 | 23884.7 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:07 | Normal | 619.9 | 619.8 | 542.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.8 | 217.2 | 217.8 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1051 | 1 | 38.1 | 23884.7 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:08 | Normal | 607.6 | 607.7 | 554.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.2 | 216.8 | 217.2 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1077 | 1 | 38.3 | 23884.7 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:09 | Normal | 611.9 | 611.9 | 535.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.8 | 216.6 | 217.4 | 1.6 | 2 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1099 | 1 | 38.4 | 23884.7 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:10 | Normal | 599 | 599 | 580.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.4 | 216.8 | 217.4 | 1.6 | 2 | 2.1 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 1123 | 1 | 38.6 | 23884.7 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:11 | Normal | 634.2 | 634.2 | 615.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.4 | 217.4 | 216.8 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 1138 | 1 | 38.8 | 23884.8 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:12 | Normal | 611.2 | 611.3 | 578.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.6 | 217.2 | 217.2 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 1166 | 1 | 38.9 | 23884.8 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:13 | Normal | 613.8 | 613.9 | 552.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 218.2 | 216.6 | 216.8 | 2.1 | 1.7 | 2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1186 | 1 | 39.1 | 23884.8 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:14 | Normal | 620.2 | 621.5 | 600.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 218.6 | 216.8 | 217 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1209 | 1 | 39.3 | 23884.8 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:15 | Normal | 638 | 638 | 597.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 218 | 217.2 | 216.8 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1224 | 1 | 39.4 | 23884.8 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:16 | Normal | 626.8 | 626.8 | 431.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 218.2 | 217.4 | 217 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 1241 | 1 | 39.6 | 23884.9 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:17 | Normal | 599.9 | 599.9 | 465.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 218.6 | 217.4 | 216.8 | 2.3 | 2.3 | 2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 1266 | 1 | 39.7 | 23884.9 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:18 | Normal | 621.8 | 621.9 | 498.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 218 | 217.2 | 217 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1299 | 1 | 39.8 | 23884.9 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:19 | Normal | 628.9 | 628.9 | 509.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 218.6 | 217.4 | 217.6 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 1315 | 1 | 40 | 23884.9 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:20 | Normal | 628.6 | 628.6 | 473.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1334 | 1 | 40.1 | 23884.9 | 1413 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:21 | Normal | 620.7 | 620.7 | 506 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 218.2 | 216.8 | 217.4 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1364 | 1 | 40 | 23885 | 1413 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:22 | Normal | 616.9 | 616.9 | 508.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 218 | 217 | 217.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1386 | 1 | 40.1 | 23885 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:23 | Normal | 613.7 | 613.8 | 558.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 218.4 | 216.6 | 217 | 2.6 | 2 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1411 | 1 | 40.2 | 23885 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:24 | Normal | 623.6 | 623.7 | 584.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 218.6 | 217.2 | 217.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1447 | 1 | 40.3 | 23885 | 1413 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:25 | Normal | 623.6 | 623.7 | 581.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 218.8 | 217.4 | 218 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1477 | 1 | 40.4 | 23885.1 | 1413 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:26 | Normal | 619.7 | 619.7 | 565.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.6 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1505 | 1 | 40.5 | 23885.1 | 1413 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:27 | Normal | 623.3 | 623.3 | 563.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 218.6 | 217.2 | 218 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 60 | 60.02 | 60 | 1603 | 1 | 40.7 | 23885.1 | 1413 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:28 | Normal | 619.5 | 619.4 | 586.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 218.2 | 217 | 217.6 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 1783 | 1 | 40.7 | 23885.1 | 1413 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:29 | Normal | 622.5 | 622.5 | 567.4 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.8 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1937 | 1 | 40.8 | 23885.2 | 1413 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:30 | Normal | 636.8 | 636.8 | 578 | 0 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 218.4 | 216.8 | 217.4 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2089 | 1 | 40.9 | 23885.2 | 1413 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:31 | Normal | 602.1 | 601.9 | 580.2 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 218 | 216.4 | 216.8 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2055 | 1 | 41 | 23885.2 | 1413 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:32 | Normal | 627.9 | 627.8 | 572.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 218.4 | 216.8 | 217.2 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1825 | 1 | 41.1 | 23885.3 | 1413 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:33 | Normal | 628.9 | 628.9 | 525.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 218.4 | 216.6 | 217.2 | 3 | 3.2 | 3.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1933 | 1 | 41.2 | 23885.3 | 1413 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:34 | Normal | 625 | 625 | 526.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 218.2 | 216.4 | 217 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2400 | 1 | 41.3 | 23885.3 | 1413 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:35 | Normal | 630.7 | 630.8 | 553.4 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 218.4 | 216.2 | 216.8 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2687 | 1 | 41.4 | 23885.4 | 1413 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:36 | Normal | 630.8 | 630.8 | 541.6 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 218.2 | 216.6 | 216.4 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2579 | 1 | 41.5 | 23885.4 | 1413 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-04-14 06:41 | Normal | 617.6 | 617.6 | 544.2 | 0 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 219 | 218 | 217.8 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2493 | 1 | 41.9 | 23885.6 | 1413 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 06:46 | Normal | 622.5 | 622.5 | 556.4 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 218.8 | 217 | 217.8 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2812 | 1 | 42.4 | 23885.9 | 1413 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 06:51 | Normal | 623.9 | 623.9 | 548.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0 | 218.8 | 217.2 | 217.6 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2974 | 1 | 42.7 | 23886.1 | 1413 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 06:56 | Normal | 627.9 | 627.9 | 547.5 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 217.4 | 216.2 | 216.4 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2799 | 1 | 43.1 | 23886.4 | 1413 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 07:01 | Normal | 623.4 | 623.5 | 548.3 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 218.4 | 216.8 | 217.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 2912 | 1 | 43.5 | 23886.6 | 1413 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 07:06 | Normal | 627.6 | 627.6 | 559.3 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 218.4 | 217 | 217.2 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2899 | 1 | 43.8 | 23886.8 | 1413 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 07:11 | Normal | 630.8 | 630.7 | 556.4 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0 | 217.8 | 216 | 216.6 | 6 | 6 | 6.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 3799 | 1 | 44.1 | 23887.1 | 1413 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 07:16 | Normal | 640.5 | 640.6 | 550.2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 0 | 217.6 | 216 | 216.4 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4096 | 1 | 44.4 | 23887.4 | 1413 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 07:21 | Normal | 640.9 | 641 | 565.6 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 217.6 | 216.6 | 216.6 | 7 | 7.3 | 7.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4493 | 1 | 44.7 | 23887.8 | 1414 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 07:26 | Normal | 637.9 | 637.9 | 556.4 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 0 | 217.4 | 216.4 | 216.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4601 | 1 | 45 | 23888.2 | 1414 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 07:31 | Normal | 639.8 | 639.8 | 561.2 | 0 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 0 | 217.8 | 216.8 | 216.4 | 9 | 8.8 | 8.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5542 | 1 | 45.4 | 23888.6 | 1414 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 07:36 | Normal | 636.3 | 636.3 | 564.9 | 0 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 0 | 218.2 | 217 | 217 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 5257 | 1 | 45.6 | 23889 | 1414 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 07:41 | Normal | 644.7 | 644.7 | 508.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.1 | 0 | 217.6 | 216.2 | 216.6 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 5873 | 1 | 46 | 23889.5 | 1414 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 07:46 | Normal | 642.9 | 643 | 561.5 | 0 | 2.9 | 2.7 | 2 | 0 | 218 | 216.8 | 217 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5624 | 1 | 46.3 | 23890 | 1414 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 07:51 | Normal | 642 | 642 | 561.5 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2 | 0 | 218 | 217.2 | 216.6 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 5653 | 1 | 46.7 | 23890.5 | 1414 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 07:56 | Normal | 636.6 | 636.6 | 563.9 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2 | 0 | 218 | 216.8 | 216.8 | 9 | 8.7 | 8.9 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 5598 | 1 | 47 | 23891 | 1414 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 08:01 | Normal | 646.5 | 646.5 | 564.5 | 0 | 3.3 | 3.1 | 2.3 | 0 | 217.6 | 216.4 | 217.4 | 10.2 | 10 | 10 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6316 | 1 | 47.3 | 23891.5 | 1414 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 08:06 | Normal | 648.4 | 648.4 | 560.4 | 0 | 3.9 | 3.5 | 2.7 | 0 | 217.8 | 216.8 | 216.8 | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 7118 | 1 | 47.7 | 23892 | 1414 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 08:11 | Normal | 642.9 | 642.9 | 564.5 | 0 | 4.1 | 3.8 | 2.8 | 0 | 217.8 | 217 | 216.8 | 12.1 | 11.8 | 12 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 7579 | 1 | 48 | 23892.7 | 1414 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 08:16 | Normal | 642.7 | 642.7 | 565.5 | 0 | 4 | 3.7 | 2.7 | 0 | 218.6 | 217.4 | 217.2 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7383 | 1 | 48.3 | 23893.3 | 1414 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 08:21 | Normal | 643.5 | 643.5 | 567.3 | 0 | 4.6 | 4.1 | 3.1 | 0 | 218.2 | 217.6 | 217.2 | 12.9 | 12.7 | 13 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8082 | 1 | 48.7 | 23893.9 | 1415 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 08:26 | Normal | 635.8 | 635.8 | 561.4 | 0 | 3.9 | 3.6 | 2.7 | 0 | 219 | 217.8 | 217.4 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7132 | 1 | 49 | 23894.6 | 1415 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 08:31 | Normal | 648.6 | 648.7 | 564.4 | 0 | 5.5 | 5 | 3.7 | 0 | 218.8 | 217.4 | 218 | 15.4 | 15 | 15.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9530 | 1 | 49.5 | 23895.3 | 1415 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 08:36 | Normal | 650.7 | 650.7 | 555.9 | 0 | 6 | 5.3 | 4 | 0 | 219 | 217.8 | 218.4 | 16.6 | 16.1 | 16.2 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 10113 | 1 | 49.9 | 23896.1 | 1415 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 08:41 | Normal | 642.7 | 642.8 | 564.3 | 0 | 5.4 | 4.9 | 3.6 | 0 | 219 | 217.2 | 217.8 | 14.6 | 14.8 | 15 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 9180 | 1 | 47.2 | 23896.9 | 1415 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 08:46 | Normal | 638.4 | 638.4 | 559.1 | 0 | 5.4 | 4.8 | 3.6 | 0 | 215 | 213.8 | 213.8 | 15.2 | 14.9 | 15 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 9148 | 1 | 49.2 | 23897.7 | 1415 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 08:51 | Normal | 647.6 | 647.6 | 559.2 | 0 | 6.4 | 5.5 | 4.1 | 0 | 218.8 | 217.2 | 217.4 | 17.2 | 16.8 | 17 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 10512 | 1 | 45.4 | 23898.5 | 1415 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.4 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 08:56 | Normal | 652.6 | 652.6 | 568.3 | 0 | 8.9 | 7.4 | 5.5 | 0 | 220.2 | 219.6 | 219 | 22.8 | 22.5 | 22.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 14220 | 1 | 49 | 23899.6 | 1415 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 09:01 | Normal | 657.5 | 657.7 | 572.3 | 0 | 10.8 | 8.3 | 6.4 | 0 | 221.2 | 220.4 | 220.2 | 26.6 | 26.3 | 26.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 16219 | 1 | 46.4 | 23900.8 | 1415 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 09:06 | Normal | 659.2 | 659.2 | 539.7 | 0 | 9.2 | 6.9 | 5.6 | 0 | 221.4 | 220 | 219.8 | 22.2 | 21.9 | 22.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14224 | 1 | 49.7 | 23902.3 | 1415 | 3 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 3 | 2 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 09:11 | Normal | 661.7 | 661.6 | 525.3 | 0 | 13.5 | 10.3 | 9.5 | 0 | 221.8 | 220.4 | 220.6 | 32.8 | 33.2 | 33.3 | 60 | 60 | 59.98 | 20131 | 1 | 48.4 | 23903.9 | 1415 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 3 | 5.3 | 3.6 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 09:16 | Normal | 616.5 | 616.5 | 513.3 | 0 | 9.9 | 7.1 | 5.8 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220.2 | 22.1 | 22.1 | 22 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 13332 | 1 | 46.4 | 23905.4 | 1415 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 09:21 | Normal | 621.6 | 621.6 | 467.4 | 0 | 19.1 | 16 | 12.3 | 0 | 222.6 | 221 | 221.2 | 41.7 | 41.5 | 42.1 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 30309 | 1 | 41.5 | 23907.7 | 1416 | 7 | 6.7 | 6.2 | 5.3 | 5.9 | 5.2 | 7.5 | 4.8 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 09:26 | Normal | 628.8 | 628.8 | 529.3 | 0 | 22.1 | 15.5 | 13 | 0 | 222.4 | 220.8 | 221.4 | 47.7 | 47.2 | 47.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 30421 | 1 | 38.7 | 23910 | 1416 | 7.4 | 7.5 | 7 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 7.6 | 5.2 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 09:31 | Normal | 617.8 | 617.9 | 544.3 | 0 | 23.2 | 16.4 | 13.5 | 0 | 222.4 | 220.8 | 221.4 | 49.3 | 49.5 | 49.3 | 60 | 60 | 60 | 31496 | 1 | 38.8 | 23912.6 | 1416 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 5.7 | 5.5 | 5 | 7.9 | 5.4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 09:36 | Normal | 622.6 | 622.6 | 543.1 | 0 | 23.6 | 16.9 | 13.8 | 0 | 222.8 | 221.8 | 221.6 | 50.5 | 50.9 | 50.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 32214 | 1 | 39.2 | 23914.9 | 1416 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 5.9 | 5.7 | 5.1 | 8 | 5.5 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 09:41 | Normal | 617.4 | 617.5 | 538.1 | 0 | 23.1 | 16.5 | 13.6 | 0 | 223.4 | 221.6 | 222.4 | 48.9 | 48.4 | 49 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 30877 | 1 | 39.6 | 23917.5 | 1416 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 7.9 | 5.5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 09:46 | Normal | 612.3 | 612.2 | 523.5 | 0 | 23.5 | 17 | 14.6 | 0 | 222.4 | 221.4 | 221.4 | 50.6 | 50.3 | 50.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 32191 | 1 | 40 | 23920.2 | 1416 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 8.1 | 6.3 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 09:51 | Normal | 615.3 | 615.3 | 502.5 | 0 | 23.3 | 17 | 15.5 | 0 | 222.2 | 221.2 | 221.2 | 50.7 | 50.7 | 51 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 32532 | 1 | 40.7 | 23922.9 | 1416 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 8.2 | 7.2 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 09:56 | Normal | 607.1 | 604.2 | 507.4 | 0 | 24.3 | 17.6 | 15.7 | 0 | 221.8 | 221.2 | 221 | 51.6 | 51.7 | 51.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32940 | 1 | 41.4 | 23925.7 | 1416 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 8.3 | 7.2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 10:01 | Normal | 606.5 | 603.3 | 507.4 | 0 | 24.4 | 17.9 | 15.9 | 0 | 222.2 | 220.6 | 222 | 51.7 | 52.1 | 52.1 | 59.99 | 60 | 60 | 33538 | 1 | 42.1 | 23928.4 | 1416 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 6.3 | 6 | 5.4 | 8.4 | 7.3 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 10:06 | Normal | 596 | 593 | 472.2 | 0 | 22.5 | 16.5 | 14.6 | 0 | 221.8 | 220.6 | 221.2 | 46.5 | 46.9 | 46.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 32154 | 1 | 42.8 | 23931.2 | 1416 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 5.6 | 5.5 | 5 | 7.5 | 7 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 10:11 | Normal | 611.7 | 611.7 | 486.1 | 0 | 24.6 | 18.3 | 16.8 | 0 | 222.2 | 221.2 | 221.6 | 54.1 | 53.9 | 53.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 34510 | 1 | 43 | 23933.4 | 1416 | 8.1 | 8.4 | 7.9 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 8.6 | 8 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 10:16 | Normal | 612.2 | 609.2 | 469.5 | 0 | 24.7 | 18.5 | 17 | 0 | 221.6 | 221 | 221.6 | 53.1 | 53.1 | 52.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 33348 | 1 | 43.5 | 23936.2 | 1416 | 8.1 | 8.4 | 8 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 8.7 | 8.1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 10:21 | Normal | 605.9 | 602.8 | 514.1 | 0 | 25.3 | 19 | 16 | 0 | 221.8 | 220.6 | 221.2 | 53.6 | 53.6 | 54.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 34608 | 1 | 44.1 | 23939.1 | 1417 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 8.7 | 7 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 10:26 | Normal | 607.4 | 604.4 | 502.3 | 0 | 25.3 | 19.1 | 16.6 | 0 | 222.4 | 221.6 | 222 | 54 | 53.6 | 53.8 | 60.01 | 60 | 60 | 34731 | 1 | 44.7 | 23942 | 1417 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 8.8 | 7.5 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 10:31 | Normal | 597 | 593.8 | 493.4 | 0 | 25.8 | 19.5 | 17 | 0 | 222.2 | 221 | 221.8 | 54 | 54.6 | 54.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34938 | 1 | 45.2 | 23944.9 | 1417 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 8.7 | 7.7 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 10:36 | Normal | 598.3 | 595.2 | 499.5 | 0 | 25.8 | 19.6 | 17 | 0 | 222.4 | 221 | 221.8 | 54.3 | 54.6 | 54.7 | 60 | 60.01 | 60 | 35161 | 1 | 45.7 | 23947.8 | 1417 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 6.8 | 6.6 | 6 | 8.9 | 7.9 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 10:41 | Normal | 602.1 | 599 | 557.5 | 0 | 25.7 | 19.7 | 15.8 | 0 | 222.8 | 220.8 | 222.8 | 55.1 | 55.4 | 55.5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 35722 | 1 | 46.1 | 23950.7 | 1417 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | 8.6 | 6.7 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 10:46 | Normal | 589.5 | 585.4 | 548.1 | 0 | 26.2 | 20.1 | 16.8 | 0 | 223.2 | 222.4 | 222.8 | 55.9 | 55.6 | 56 | 60.01 | 60.01 | 60 | 36188 | 1 | 46.5 | 23953.7 | 1417 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 7 | 6.8 | 6.2 | 8.7 | 7.7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 10:51 | Normal | 596 | 592.8 | 548 | 0 | 26.7 | 20.6 | 17.6 | 0 | 223 | 222 | 221.4 | 56.7 | 57.2 | 56.7 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 36691 | 1 | 46.9 | 23956.8 | 1417 | 8.9 | 9 | 8.5 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 9 | 8.2 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 10:56 | Normal | 590.4 | 586.9 | 545.5 | 0 | 26.9 | 21 | 17.8 | 0 | 222.8 | 221.2 | 222.2 | 58.1 | 58 | 58.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 37638 | 1 | 47.4 | 23959.9 | 1417 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 7.3 | 7.1 | 6.4 | 9.2 | 8.4 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 11:01 | Normal | 585.1 | 580.1 | 545.8 | 0 | 28 | 22 | 18.1 | 0 | 223.4 | 223.2 | 222.6 | 59.6 | 59.3 | 59.6 | 60.07 | 60.09 | 60.06 | 38390 | 1 | 47.9 | 23963 | 1417 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 9.5 | 8.9 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 11:06 | Normal | 611.2 | 611.3 | 532.9 | 0 | 7.5 | 6.1 | 6.6 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.6 | 19.9 | 19.8 | 19.6 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 12156 | 1 | 47.9 | 23966 | 1417 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.7 | 3 | 3.5 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 11:11 | Normal | 600.3 | 596.9 | 476.3 | 0 | 31.8 | 25.1 | 21.6 | 0 | 223.2 | 222.2 | 222.8 | 66.3 | 65.7 | 66 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 42256 | 1 | 46.4 | 23968 | 1417 | 10.4 | 10.7 | 10.5 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 11 | 10.4 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 11:16 | Normal | 569.4 | 567.4 | 533.7 | 0 | 12 | 9.8 | 6.8 | 0 | 219.8 | 218.6 | 219.4 | 26.6 | 26.7 | 26.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14966 | 1 | 47.3 | 23970.4 | 1417 | 3.7 | 4 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 11:21 | Normal | 601.6 | 599.5 | 570.2 | 0 | 8.6 | 7.2 | 5.1 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219.6 | 20.3 | 20.1 | 20.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12561 | 1 | 46.6 | 23972 | 1418 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 11:26 | Normal | 612.2 | 612.2 | 581.5 | 0 | 9 | 7.9 | 5.3 | 0 | 220.2 | 218.6 | 219.6 | 21.5 | 22 | 22.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 13849 | 1 | 47.6 | 23973.1 | 1418 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 11:31 | Normal | 612 | 612.1 | 599.4 | 0 | 8.8 | 7.8 | 5 | 0 | 219.8 | 218.8 | 219 | 21.8 | 21.4 | 21.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 13394 | 1 | 47.4 | 23974.2 | 1418 | 3 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 11:36 | Normal | 617.8 | 617.8 | 595 | 0 | 8.4 | 7.3 | 5 | 0 | 220 | 218.4 | 219 | 20.9 | 20.7 | 21.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13079 | 1 | 47.9 | 23975.3 | 1418 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 11:41 | Normal | 632.9 | 632.9 | 602.1 | 0 | 10.7 | 9.1 | 6.3 | 0 | 219.6 | 217.8 | 218.8 | 26.3 | 26.6 | 26.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 16502 | 1 | 48.6 | 23976.6 | 1418 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 11:46 | Normal | 630.8 | 630.8 | 526.4 | 0 | 12.1 | 10.2 | 7.6 | 0 | 220.6 | 220 | 220.2 | 28.8 | 29 | 29.3 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 17869 | 1 | 49.2 | 23977.9 | 1418 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 11:51 | Normal | 627.8 | 627.8 | 598.8 | 0 | 9.3 | 7.8 | 5.6 | 0 | 220.2 | 218.6 | 219.6 | 23.5 | 23.1 | 23.2 | 59.99 | 60 | 60 | 14467 | 1 | 49.8 | 23979.4 | 1418 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2 | 3 | 2 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 11:56 | Normal | 618.9 | 619.1 | 552.8 | 0 | 15 | 14.6 | 16.5 | 0 | 221.8 | 220 | 220.4 | 39.5 | 39.5 | 39.9 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 42287 | 1 | 45.7 | 23981.2 | 1418 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 4.5 | 8.1 | 9.4 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 12:01 | Normal | 644.6 | 644.6 | 525.7 | 0 | 10.3 | 8.2 | 11.5 | 0 | 220.4 | 218.4 | 219.8 | 29.5 | 29.1 | 29.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 20282 | 1 | 46.6 | 23983.9 | 1418 | 4.2 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 5.2 | 4.6 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 12:06 | Normal | 592.6 | 590 | 563 | 0 | 17.5 | 14.4 | 10.5 | 0 | 221.4 | 219.4 | 220.2 | 39.9 | 40 | 40.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 22477 | 1 | 49 | 23985.6 | 1418 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 5.4 | 3.9 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 12:11 | Normal | 600.4 | 599.2 | 581.5 | 0 | 5.3 | 4.4 | 3.1 | 0 | 219.8 | 219 | 218.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 59.97 | 60 | 60 | 8267 | 1 | 46.8 | 23987.4 | 1418 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 12:16 | Normal | 616.9 | 616.8 | 565.4 | 0 | 30.8 | 25.2 | 21 | 0 | 223.6 | 222.4 | 222.4 | 71 | 70.8 | 71 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 45626 | 1 | 44.4 | 23989.5 | 1418 | 10.1 | 10.7 | 9.9 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 10.8 | 9.8 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 12:21 | Normal | 558.8 | 554 | 508.3 | 0 | 11.5 | 10 | 5.5 | 0 | 219.2 | 217.4 | 218.4 | 24.2 | 23.7 | 24.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12747 | 1 | 46.3 | 23992.8 | 1419 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 12:26 | Normal | 598.7 | 597.5 | 550 | 0 | 6.1 | 5.6 | 3.8 | 0 | 217.6 | 215.8 | 216.2 | 15.8 | 15.4 | 15.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9706 | 1 | 45 | 23993.8 | 1419 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 12:31 | Normal | 622.7 | 622.7 | 581.4 | 0 | 6.6 | 5.8 | 4.2 | 0 | 217.4 | 216 | 216.6 | 17.1 | 17.4 | 17.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10700 | 1 | 46.2 | 23994.6 | 1419 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.4 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 12:36 | Normal | 616 | 616 | 589.4 | 0 | 5.9 | 5.3 | 3.5 | 0 | 216.2 | 214.4 | 214.6 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 9354 | 1 | 47.2 | 23995.4 | 1419 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 12:41 | Normal | 631.8 | 631.8 | 603.3 | 0 | 8.4 | 7 | 5 | 0 | 216.4 | 216 | 216 | 21.2 | 21.3 | 21.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12990 | 1 | 48.1 | 23996.4 | 1419 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 12:46 | Normal | 624.1 | 624.1 | 594.5 | 0 | 6.7 | 6 | 4 | 0 | 217 | 215.8 | 216 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10765 | 1 | 48.7 | 23997.5 | 1419 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 12:51 | Normal | 611.4 | 611.5 | 483.1 | 0 | 7 | 6.5 | 6.1 | 0 | 216.6 | 215.4 | 215.4 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11960 | 1 | 49.2 | 23998.8 | 1419 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2.7 | 3.2 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 12:56 | Normal | 546.8 | 542.2 | 385.5 | 0 | 32.5 | 28.6 | 14.6 | 0 | 219.6 | 218.4 | 219.4 | 58.8 | 58.8 | 59.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 33531 | 1 | 49.5 | 24000 | 1419 | 10.7 | 11 | 10.5 | 9.7 | 9.8 | 9 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 13:01 | Normal | 615.1 | 615.1 | 584.4 | 0 | 6.8 | 5.8 | 4.1 | 0 | 216 | 214.8 | 215 | 17.5 | 17.1 | 17.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 10676 | 1 | 44.7 | 24002.2 | 1419 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 13:06 | Normal | 620 | 620 | 597.6 | 0 | 4.1 | 3.8 | 2.3 | 0 | 215.8 | 214.2 | 215.2 | 11.4 | 12.1 | 11.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 7121 | 1 | 46 | 24002.9 | 1419 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 13:11 | Normal | 605.7 | 605.8 | 580 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 0 | 215.2 | 213.8 | 213.8 | 9 | 9.2 | 9.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5698 | 1 | 44.9 | 24003.4 | 1419 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 13:16 | Normal | 619.9 | 620 | 595.7 | 0 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 0 | 214.8 | 213 | 213.8 | 13 | 12.7 | 12.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 7999 | 1 | 46.2 | 24004 | 1419 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 13:21 | Normal | 612.5 | 612.6 | 592.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 0 | 214.6 | 213 | 213.8 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 4893 | 1 | 47 | 24004.6 | 1420 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 13:26 | Normal | 596.9 | 598.2 | 584.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 214.2 | 213 | 213.2 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 2935 | 1 | 47.4 | 24004.9 | 1420 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 13:31 | Normal | 610.6 | 610.8 | 567.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 214 | 212.2 | 212.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2431 | 1 | 47.6 | 24005.1 | 1420 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 13:36 | Normal | 624.5 | 624.6 | 571.2 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 215 | 213.4 | 214.2 | 7 | 7.2 | 7.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 4324 | 1 | 47.5 | 24005.4 | 1420 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 13:41 | Normal | 654 | 654 | 501.6 | 0 | 6.3 | 5.5 | 4.3 | 0 | 215.8 | 214.8 | 215 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10251 | 1 | 47.2 | 24006.3 | 1420 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.7 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 13:46 | Normal | 638.8 | 638.8 | 621.4 | 0 | 6.6 | 6 | 3.8 | 0 | 215.6 | 214.4 | 214.2 | 17.8 | 17.4 | 18 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 11043 | 1 | 47 | 24007.4 | 1420 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 13:51 | Normal | 621.3 | 622.2 | 603.4 | 0 | 3.2 | 2.8 | 1.9 | 0 | 214.6 | 212.6 | 213.4 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 5891 | 1 | 46.9 | 24008 | 1420 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 13:56 | Normal | 601.5 | 601.2 | 592.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0 | 214 | 212.2 | 212.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 3293 | 1 | 46.7 | 24008.4 | 1420 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 14:01 | Normal | 621.7 | 621.8 | 574.6 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 0 | 214.6 | 212.6 | 213 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3861 | 1 | 46.4 | 24008.7 | 1420 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 14:06 | Normal | 623.6 | 623.7 | 613.2 | 0 | 5 | 4.6 | 3.3 | 0 | 214.8 | 213 | 213.4 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8778 | 1 | 45.8 | 24009.5 | 1420 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 14:11 | Normal | 631.2 | 631.4 | 620.2 | 0 | 6.9 | 6.6 | 4.2 | 0 | 216 | 214.2 | 215 | 19.1 | 18.9 | 19.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 11694 | 1 | 45.3 | 24010.4 | 1420 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 14:16 | Normal | 637 | 637.1 | 617.5 | 0 | 5.8 | 5.6 | 3.3 | 0 | 215 | 213.4 | 214.4 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 60 | 60 | 59.99 | 10046 | 1 | 44.9 | 24011.3 | 1420 | 1.9 | 2 | 1.7 | 2 | 2 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 14:21 | Normal | 631.1 | 631.2 | 618.3 | 0 | 5 | 5 | 2.9 | 0 | 215 | 213.6 | 213.6 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9003 | 1 | 45.1 | 24012.1 | 1421 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 14:26 | Normal | 631.4 | 631.4 | 616.6 | 0 | 3.4 | 3.3 | 1.8 | 0 | 214.4 | 212.8 | 213.6 | 10 | 10.3 | 10.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 6420 | 1 | 45.5 | 24012.8 | 1421 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 14:31 | Normal | 624 | 624.2 | 590.4 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 0 | 213.8 | 212.2 | 212.4 | 7.1 | 6.8 | 7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4372 | 1 | 45.9 | 24013.2 | 1421 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 14:36 | Normal | 606.4 | 606.6 | 586.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0 | 213.6 | 212.8 | 212.6 | 4.8 | 4.6 | 5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2985 | 1 | 46.8 | 24013.5 | 1421 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 14:41 | Normal | 595.7 | 595.7 | 547.2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 214 | 212.2 | 212.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 2125 | 1 | 49.2 | 24013.7 | 1421 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 14:46 | Normal | 611.8 | 611.8 | 588.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 214 | 212 | 213 | 3.7 | 3.7 | 4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2355 | 1 | 49.9 | 24013.9 | 1421 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 14:51 | Normal | 604.4 | 604.5 | 572.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 214.2 | 213 | 213 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1652 | 1 | 49.5 | 24014.1 | 1421 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 14:56 | Normal | 605.5 | 605.6 | 554.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 213 | 211.8 | 212 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1472 | 1 | 49 | 24014.2 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 15:01 | Normal | 606 | 607.4 | 601.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 213.6 | 212.4 | 212.4 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1983 | 1 | 48.2 | 24014.3 | 1421 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 15:06 | Normal | 630.1 | 630.1 | 534.4 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2 | 0 | 214.4 | 213.2 | 213.4 | 9 | 8.8 | 8.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5339 | 1 | 47 | 24014.6 | 1421 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 15:11 | Normal | 656.3 | 656.3 | 627.5 | 0 | 5 | 4.1 | 3.3 | 0 | 216 | 214.2 | 214.6 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 8983 | 1 | 46.2 | 24015.5 | 1421 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 15:16 | Normal | 676.7 | 676.7 | 447.4 | 0 | 15.5 | 13.9 | 10.4 | 0 | 217.6 | 215.8 | 216.4 | 39.6 | 39.5 | 39.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 24662 | 1 | 49.6 | 24016.6 | 1421 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 4.9 | 5.3 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 15:21 | Normal | 640.7 | 640.8 | 439.5 | 0 | 4.6 | 4.3 | 3.3 | 0 | 215.6 | 214.4 | 215 | 12.7 | 13 | 13 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8181 | 1 | 49 | 24018.3 | 1422 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 15:26 | Normal | 649.7 | 649.8 | 567.5 | 0 | 4.3 | 3.8 | 2.7 | 0 | 216 | 214.6 | 215 | 12.4 | 12 | 12.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 7699 | 1 | 48.4 | 24018.9 | 1422 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 15:31 | Normal | 572.8 | 572.6 | 492.1 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 0 | 216.2 | 214.6 | 215.6 | 10.7 | 11 | 11.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7890 | 1 | 47.7 | 24019.6 | 1422 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 15:36 | Normal | 639.2 | 639.3 | 617 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 215.6 | 214.8 | 214.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60 | 60 | 59.99 | 4943 | 1 | 47 | 24020.1 | 1422 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 15:41 | Normal | 614.5 | 614.6 | 591.9 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0 | 215 | 213.4 | 214.2 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3292 | 1 | 45.8 | 24020.5 | 1422 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 15:46 | Normal | 613.8 | 615 | 600.9 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0 | 215.2 | 214 | 214 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 3367 | 1 | 47.1 | 24020.7 | 1422 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 15:51 | Normal | 618.2 | 619.5 | 603.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0 | 215 | 213.2 | 214 | 5.9 | 6 | 6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3717 | 1 | 49.7 | 24021 | 1422 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 15:56 | Normal | 614.7 | 614.8 | 593.5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 0 | 214.8 | 213.4 | 213.6 | 6.1 | 6 | 6.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3849 | 1 | 49 | 24021.4 | 1422 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 16:01 | Normal | 612.3 | 613.7 | 607.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0 | 215.2 | 213.6 | 214 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 3521 | 1 | 47.9 | 24021.7 | 1422 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 16:06 | Normal | 611.3 | 613.2 | 617.4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1 | 0 | 215 | 213.4 | 213.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.01 | 60 | 60 | 3476 | 1 | 46.3 | 24022 | 1422 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 16:11 | Normal | 631.1 | 631.2 | 593.4 | 0 | 1.8 | 2 | 1.5 | 0 | 216.6 | 215 | 215.6 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4007 | 1 | 49.3 | 24022.3 | 1422 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 16:16 | Normal | 625.4 | 625.5 | 503.3 | 0 | 1.8 | 2 | 1.6 | 0 | 216.4 | 215 | 214.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4093 | 1 | 49.3 | 24022.8 | 1422 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 16:21 | Normal | 621.5 | 621.5 | 420.2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 0 | 216.2 | 214.6 | 215 | 6 | 5.6 | 5.8 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 3764 | 1 | 48.2 | 24023.3 | 1423 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 16:26 | Normal | 616.7 | 616.8 | 597.5 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0 | 216 | 214.8 | 214.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2649 | 1 | 46.1 | 24023.5 | 1423 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 16:31 | Normal | 612.4 | 612.6 | 585.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0 | 216.4 | 215.2 | 215 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 3282 | 1 | 49.9 | 24023.8 | 1423 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 16:36 | Normal | 624.4 | 624.5 | 565.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 216.8 | 215.2 | 215.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 1909 | 1 | 48.9 | 24024 | 1423 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 16:41 | Normal | 606.7 | 606.8 | 552.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 216.6 | 215.4 | 214.8 | 3 | 2.7 | 3.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1857 | 1 | 47.2 | 24024.1 | 1423 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 16:46 | Normal | 616.6 | 616.7 | 577.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 216.8 | 215.4 | 214.8 | 2.8 | 2.6 | 3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1765 | 1 | 50.1 | 24024.3 | 1423 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 16:51 | Normal | 608.1 | 608.2 | 595.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 216.6 | 215 | 214.8 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 59.99 | 60 | 60 | 1537 | 1 | 49 | 24024.4 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 16:56 | Normal | 610.2 | 610.3 | 562 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 216.6 | 215.4 | 215.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1461 | 1 | 46.8 | 24024.5 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 17:01 | Normal | 590.1 | 593 | 590.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217 | 215 | 215.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1367 | 1 | 49.7 | 24024.7 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 17:06 | Normal | 605.6 | 605.7 | 588.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 216.6 | 215.2 | 215 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1427 | 1 | 48.2 | 24024.8 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 17:11 | Normal | 620.3 | 620.4 | 558.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 215.8 | 214.4 | 214.2 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1547 | 1 | 49.2 | 24024.9 | 1423 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 17:16 | Normal | 599.8 | 599.9 | 451.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 216.2 | 214.6 | 214.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1054 | 1 | 48.8 | 24025 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 17:21 | Normal | 596.8 | 596.9 | 544.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.6 | 214.8 | 215 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 817 | 1 | 45.4 | 24025.1 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 17:26 | Normal | 587.7 | 587.8 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216 | 213.8 | 214 | 1.3 | 1 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 665 | 1 | 49.1 | 24025.2 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 17:31 | Normal | 603.6 | 603.7 | 453.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.2 | 214 | 214.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 561 | 1 | 45.6 | 24025.2 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 17:36 | Normal | 584.3 | 587.6 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 214.8 | 215.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 521 | 1 | 49 | 24025.2 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 17:41 | Normal | 535.7 | 540.8 | 348.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 215 | 214.4 | 1 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 447 | 1 | 47.8 | 24025.3 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 17:46 | Normal | 406 | 412 | 345.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 214.8 | 215.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 471 | 1 | 48.5 | 24025.3 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-14 17:51 | Normal | 265.9 | 254.2 | 246.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 215 | 215.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 474 | 1 | 49.7 | 24025.4 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0