## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-14 05:44 | Check | 440.7 | 448.4 | 434.6 | 436.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 215.4 | 216.8 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 34.5 | 18907.8 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 05:49 | Normal | 199.5 | 468.7 | 221 | 429.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4 | 1 | 36.3 | 18907.8 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 05:54 | Normal | 199.9 | 455.6 | 199.5 | 422.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.6 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 59 | 1 | 40.1 | 18907.8 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 05:59 | Normal | 199.8 | 425.5 | 200.6 | 464.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220 | 220.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 113 | 1 | 35.4 | 18907.8 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 06:04 | Normal | 199.9 | 449.5 | 199.9 | 505 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.2 | 220.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 82 | 1 | 35 | 18907.9 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 06:09 | Normal | 199.8 | 478.6 | 237.7 | 487.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.6 | 219.2 | 220.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 198 | 1 | 35.2 | 18907.9 | 1646 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 06:14 | Normal | 199.9 | 475.8 | 396.8 | 495.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219 | 220.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 337 | 1 | 35.5 | 18907.9 | 1646 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 06:19 | Normal | 206.7 | 483.8 | 371.9 | 498.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219 | 220.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 380 | 1 | 35.7 | 18907.9 | 1646 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 06:24 | Normal | 199.5 | 476.6 | 438.7 | 507.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219.8 | 220.2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 518 | 1 | 36 | 18908 | 1647 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 06:29 | Normal | 214.6 | 502.6 | 507 | 492.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 726 | 1 | 36.2 | 18908 | 1647 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 06:34 | Normal | 411.8 | 497.7 | 492.6 | 509.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 219 | 219.2 | 220.2 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1602 | 1 | 36.6 | 18908.1 | 1647 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 06:39 | Normal | 526.9 | 496.1 | 506.2 | 510.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 219.6 | 219.4 | 221 | 4 | 4 | 4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1424 | 1 | 36.8 | 18908.2 | 1647 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 06:44 | Normal | 472.5 | 493.1 | 523.7 | 471.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 220.4 | 219.6 | 220.8 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 59.99 | 60 | 60 | 1374 | 1 | 37.1 | 18908.3 | 1647 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 06:49 | Normal | 493 | 496.7 | 510.9 | 496.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 220 | 219.8 | 220.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1746 | 1 | 37.3 | 18908.5 | 1647 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 06:54 | Normal | 511 | 508.9 | 501.8 | 513.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 219.6 | 220 | 220.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1741 | 1 | 37.6 | 18908.6 | 1647 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 06:59 | Normal | 517.7 | 505.7 | 517.8 | 505.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1 | 220.4 | 220.2 | 222 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1909 | 1 | 37.8 | 18908.8 | 1647 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 07:04 | Normal | 484.4 | 501.7 | 523.9 | 496.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.8 | 220.2 | 221 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1729 | 1 | 37.9 | 18908.9 | 1647 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 07:09 | Normal | 513.7 | 494.6 | 497.6 | 493.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2077 | 1 | 38.2 | 18909.1 | 1647 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 07:14 | Normal | 505.8 | 524.7 | 503.3 | 505.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2458 | 1 | 38.3 | 18909.3 | 1647 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 07:19 | Normal | 508.7 | 536.4 | 515 | 504.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3138 | 1 | 38.5 | 18909.5 | 1647 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 07:24 | Normal | 506.8 | 521.8 | 515.4 | 524.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 220.2 | 219.8 | 221.4 | 8 | 7.9 | 7.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2918 | 1 | 38.7 | 18909.8 | 1648 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 07:29 | Normal | 528.9 | 528.8 | 519.1 | 515 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 10 | 9.9 | 9.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3675 | 1 | 38.9 | 18910 | 1648 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 07:34 | Normal | 532.6 | 518.6 | 521.8 | 508.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2 | 220 | 219.8 | 220.8 | 10.1 | 10 | 10 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3694 | 1 | 39.1 | 18910.3 | 1648 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 07:39 | Normal | 512.6 | 535 | 515.9 | 506.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2 | 219.8 | 219.6 | 220.6 | 10.2 | 10 | 10.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3750 | 1 | 39.2 | 18910.6 | 1648 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 07:44 | Normal | 503.7 | 519.5 | 521.7 | 503.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 219 | 219.2 | 220 | 10.1 | 10 | 10.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3702 | 1 | 39.4 | 18911 | 1648 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 07:49 | Normal | 525.9 | 518.7 | 519.9 | 513.5 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.4 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4534 | 1 | 39.6 | 18911.3 | 1648 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 07:54 | Normal | 523.6 | 522.5 | 504.8 | 517.3 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 219.8 | 219.6 | 220.6 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4060 | 1 | 39.8 | 18911.7 | 1648 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 07:59 | Normal | 513.6 | 517.9 | 512.8 | 516.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.3 | 219.2 | 220.2 | 220 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4278 | 1 | 39.9 | 18912 | 1648 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 08:04 | Normal | 520.2 | 521.5 | 520.6 | 506.2 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 219.4 | 220.2 | 220.6 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4544 | 1 | 40.1 | 18912.4 | 1648 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 08:09 | Normal | 521.1 | 522.9 | 512.7 | 517.4 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 14.2 | 14 | 14.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5140 | 1 | 40.1 | 18912.8 | 1648 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 08:14 | Normal | 513 | 516.8 | 502.9 | 513.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 219.6 | 219.4 | 220.4 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4857 | 1 | 40.3 | 18913.2 | 1648 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 08:19 | Normal | 516.8 | 509.6 | 519.5 | 515.2 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 219 | 219.6 | 220 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4847 | 1 | 40.3 | 18913.6 | 1648 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 08:24 | Normal | 533.1 | 512.8 | 510.1 | 525.6 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 220 | 220 | 220.4 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 5860 | 1 | 40.4 | 18914.1 | 1649 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 08:29 | Normal | 527.7 | 516.6 | 515.7 | 511.2 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 220 | 219.8 | 221 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 5950 | 1 | 40.5 | 18914.5 | 1649 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 08:34 | Normal | 521.4 | 522.2 | 517.3 | 509.9 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 21 | 20.8 | 21 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 7431 | 1 | 40.5 | 18915.1 | 1649 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 1.3 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 08:39 | Normal | 517.8 | 511.1 | 522.7 | 509.6 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 220.2 | 221 | 221.6 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6672 | 1 | 40.7 | 18915.8 | 1649 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 08:44 | Normal | 507.9 | 506.8 | 518.9 | 518.5 | 3 | 3.3 | 3 | 3.5 | 219.8 | 220.2 | 221 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6530 | 1 | 40.8 | 18916.3 | 1649 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 08:49 | Normal | 516.5 | 511.6 | 492.3 | 513 | 3.8 | 4 | 3.9 | 4.2 | 220.4 | 221 | 221.2 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 60 | 60 | 60 | 7881 | 1 | 40.9 | 18916.9 | 1649 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 08:54 | Normal | 524.9 | 517.7 | 523.3 | 513.9 | 4.6 | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 220 | 220.6 | 222 | 27 | 26.9 | 26.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9617 | 1 | 41 | 18917.6 | 1649 | 2.5 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 08:59 | Normal | 516.9 | 519.7 | 508.8 | 516.5 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 219.2 | 220.2 | 221.2 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10165 | 1 | 41.3 | 18918.5 | 1649 | 2.5 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 09:04 | Normal | 497.7 | 509.5 | 502.9 | 505.6 | 5.4 | 6 | 5.1 | 5.5 | 220.8 | 221.2 | 222 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10480 | 1 | 41.6 | 18919.5 | 1649 | 2.9 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 09:09 | Normal | 502.9 | 523.8 | 501.9 | 504.5 | 8 | 8.5 | 7.3 | 7.8 | 221.8 | 222.4 | 223 | 40.7 | 40.5 | 40.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 15360 | 1 | 41.9 | 18920.6 | 1649 | 4.1 | 3.6 | 0 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 09:14 | Normal | 494.9 | 509.8 | 493.3 | 512.9 | 15.1 | 15.3 | 12.1 | 12.1 | 224 | 224.4 | 225.4 | 68.3 | 68.1 | 68.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 25660 | 1 | 43 | 18922.3 | 1649 | 7.8 | 7.2 | 0.1 | 7.5 | 7.7 | 0.1 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 09:19 | Normal | 479.5 | 489.7 | 481.3 | 508 | 13.6 | 14.1 | 11 | 10.8 | 224.2 | 223.8 | 224.8 | 60.3 | 60.1 | 60.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 22467 | 1 | 44.6 | 18924.1 | 1649 | 6.9 | 6.6 | 0.1 | 6.8 | 7 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 09:24 | Normal | 484.3 | 505.3 | 500.9 | 509.5 | 12.5 | 13.6 | 10.6 | 11 | 223.8 | 224.2 | 225.2 | 58.9 | 58.8 | 58.8 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 19649 | 1 | 46 | 18925.6 | 1650 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 09:29 | Normal | 482.7 | 499.3 | 486.6 | 501.6 | 8.1 | 7.5 | 6.4 | 7 | 222.4 | 223 | 223.8 | 36 | 35.9 | 36 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15224 | 1 | 47.1 | 18927.3 | 1650 | 3.9 | 2.9 | 0.3 | 3.5 | 3.9 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 09:34 | Normal | 490.1 | 489.7 | 506.8 | 504.4 | 6.3 | 8.2 | 6.2 | 6 | 221.4 | 222.6 | 222.8 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13764 | 1 | 48 | 18929 | 1650 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 4.1 | 3.9 | 0.3 | 2.6 | 3.9 | 2.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 09:39 | Normal | 481.9 | 479.8 | 478.8 | 492.4 | 13.4 | 13.8 | 11.6 | 11.3 | 223.8 | 224.2 | 224.4 | 60.5 | 60.2 | 60.4 | 59.99 | 60 | 60 | 22701 | 1 | 48.9 | 18930.8 | 1650 | 6.6 | 6.3 | 0.3 | 6.5 | 6.9 | 0.3 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 09:44 | Normal | 477 | 476.9 | 484.7 | 495.3 | 13.5 | 13.8 | 11.7 | 11.5 | 224.2 | 224.2 | 224.4 | 60.4 | 60.1 | 60.3 | 60.01 | 60.07 | 60 | 22683 | 1 | 50 | 18932.7 | 1650 | 6.7 | 6.2 | 0.4 | 6.5 | 6.7 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 09:49 | Normal | 487.7 | 492.6 | 480.7 | 490.4 | 13.1 | 13.6 | 11.5 | 11.6 | 224.4 | 224.2 | 224.4 | 60.9 | 60.7 | 60.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 18331 | 1 | 50.2 | 18934.2 | 1650 | 6.5 | 6 | 0.3 | 6.5 | 6.4 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 09:54 | Normal | 481 | 484.9 | 479.8 | 486.3 | 14 | 14.1 | 12.5 | 12.3 | 223.8 | 224.2 | 224.8 | 63.5 | 63.3 | 63.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 23769 | 1 | 50.8 | 18936.2 | 1650 | 7 | 6.7 | 0.1 | 6.7 | 7 | 0.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 09:59 | Normal | 470.7 | 475.5 | 476.2 | 486.6 | 13.7 | 14 | 12.3 | 12.3 | 223.6 | 224 | 224.8 | 62.3 | 62.2 | 62.2 | 60.03 | 59.97 | 60 | 23443 | 1 | 51.8 | 18938.1 | 1650 | 6.7 | 6.4 | 0.3 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 6.1 | 6 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 10:04 | Normal | 468.9 | 473.4 | 479 | 484.6 | 13.8 | 14.1 | 12.6 | 12.7 | 224.8 | 224.6 | 226 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 23741 | 1 | 52.6 | 18940.1 | 1650 | 6.8 | 6.5 | 0.2 | 6.6 | 7.1 | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 10:09 | Normal | 470.6 | 479.6 | 489.7 | 493.3 | 13.5 | 13.6 | 11.9 | 12.1 | 224.6 | 224.8 | 225 | 60.7 | 60.5 | 60.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 23300 | 1 | 52.7 | 18941.7 | 1650 | 6.6 | 6.4 | 0.4 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 10:14 | Normal | 474.7 | 481.7 | 481.8 | 484.3 | 14.1 | 14.1 | 12.8 | 13.1 | 225.4 | 224.4 | 225.2 | 64.7 | 64.6 | 64.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 24081 | 1 | 53 | 18943.6 | 1650 | 6.9 | 6.4 | 0.5 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 10:19 | Normal | 475 | 472.8 | 471.6 | 482.2 | 13.8 | 14.3 | 13.2 | 13.3 | 224.8 | 224.4 | 226 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 59.98 | 60.08 | 59.96 | 24330 | 1 | 53.7 | 18945.6 | 1650 | 6.8 | 6.5 | 0.4 | 6.8 | 7 | 0.3 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 10:24 | Normal | 468.6 | 469.5 | 472.5 | 465.1 | 14 | 14.3 | 13.4 | 13.6 | 224.8 | 224.4 | 225.8 | 64.6 | 64.6 | 64.4 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 24444 | 1 | 54.3 | 18947.7 | 1651 | 6.9 | 6.7 | 0.3 | 6.8 | 7.1 | 0.1 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 10:29 | Normal | 471.5 | 465.5 | 468.5 | 478 | 13.9 | 14.3 | 13.6 | 13.5 | 225.2 | 225.4 | 227 | 65 | 64.8 | 64.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 24508 | 1 | 54.8 | 18949.7 | 1651 | 7 | 6.5 | 0.3 | 6.9 | 7 | 0.1 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 10:34 | Normal | 470.5 | 463.2 | 462.8 | 470.7 | 14.1 | 14.3 | 13.8 | 14 | 225 | 225.2 | 225.6 | 65.2 | 65 | 65.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 24600 | 1 | 55.2 | 18951.8 | 1651 | 6.9 | 6.6 | 0.4 | 6.8 | 7.1 | 0.3 | 7 | 6.7 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 10:39 | Normal | 468.7 | 469.9 | 471.7 | 473.7 | 14.2 | 14.2 | 13.8 | 14 | 225.2 | 224.8 | 226 | 65.6 | 65.6 | 65.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 24823 | 1 | 55.5 | 18953.8 | 1651 | 7 | 6.6 | 0.5 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 10:44 | Normal | 464.1 | 468.9 | 468.3 | 472.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | 14.1 | 225.4 | 225.6 | 226 | 65.9 | 65.8 | 65.9 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 24900 | 1 | 55.8 | 18955.9 | 1651 | 7 | 6.8 | 0.2 | 6.8 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 10:49 | Normal | 466.9 | 463.9 | 464.7 | 474.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 224.8 | 224.6 | 226.2 | 66.9 | 66.8 | 66.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 25253 | 1 | 56.1 | 18958 | 1651 | 7.1 | 6.8 | 0.3 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 7.3 | 7 | 7.3 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 10:54 | Normal | 466 | 459.9 | 455.7 | 475.3 | 14.8 | 15 | 15 | 15 | 224.8 | 224.8 | 226 | 68.7 | 68.5 | 68.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25934 | 1 | 56.4 | 18960.1 | 1651 | 7.2 | 7 | 0.4 | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 10:59 | Normal | 459.7 | 460.6 | 461.9 | 461.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 224.8 | 225.2 | 226 | 72 | 71.9 | 71.9 | 60.11 | 60.11 | 60.04 | 27145 | 1 | 56.9 | 18962.3 | 1651 | 7.8 | 7.4 | 0.3 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 8 | 7.7 | 8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 11:04 | Normal | 462.3 | 459.2 | 455.6 | 461.2 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 225.2 | 225.8 | 225.4 | 72.2 | 72.1 | 72.3 | 60.08 | 60.1 | 60.02 | 27163 | 1 | 57.5 | 18964.6 | 1651 | 7.6 | 7.3 | 0.4 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 8 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 11:09 | Normal | 472.8 | 493 | 502.3 | 469.9 | 11.3 | 8.8 | 7.3 | 10 | 224 | 223.6 | 225.8 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 22151 | 1 | 57.4 | 18966.5 | 1651 | 5.8 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 2.9 | 5.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 11:14 | Normal | 517.7 | 487.7 | 478.4 | 510.9 | 14 | 17.3 | 18 | 15 | 223.8 | 224.4 | 225.2 | 78.6 | 78.3 | 78.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27694 | 1 | 56.8 | 18968.4 | 1651 | 7.2 | 6.8 | 0.2 | 8.4 | 8.4 | 0.3 | 9 | 9.1 | 8.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 11:19 | Normal | 492.6 | 490.5 | 465.1 | 479.7 | 6.3 | 6.1 | 6.9 | 7 | 221.4 | 222 | 222.8 | 32.6 | 32.4 | 32.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 13779 | 1 | 55.8 | 18970 | 1651 | 3 | 2.6 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 11:24 | Normal | 482.2 | 470.3 | 480.2 | 465.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 221.4 | 222.2 | 222 | 26.4 | 26.3 | 26.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9598 | 1 | 53.7 | 18970.8 | 1652 | 2.4 | 2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 11:29 | Normal | 487.4 | 478.4 | 475.3 | 478.9 | 4.8 | 5.3 | 5 | 5.5 | 220.6 | 221.8 | 222 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 9433 | 1 | 51.9 | 18971.6 | 1652 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 11:34 | Normal | 486.5 | 476.4 | 486.5 | 489.1 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 221 | 221.2 | 221.8 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 10082 | 1 | 50.2 | 18972.4 | 1652 | 2.5 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 11:39 | Normal | 492.6 | 484.4 | 491.3 | 494.9 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 221 | 221.8 | 222 | 31.7 | 31.7 | 31.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11686 | 1 | 49.3 | 18973.3 | 1652 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 11:44 | Normal | 497.5 | 488.5 | 495.4 | 486.1 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 221.2 | 220.4 | 221.6 | 31.4 | 31.3 | 31.4 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 11706 | 1 | 48.5 | 18974.3 | 1652 | 2.9 | 2.4 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 3 | 3 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 11:49 | Normal | 475.5 | 481.8 | 491.9 | 476.3 | 5.8 | 6.3 | 6 | 6.7 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 30.1 | 30 | 30.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11361 | 1 | 48.5 | 18975.7 | 1652 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 3 | 0.3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 11:54 | Normal | 491.8 | 479.8 | 493.4 | 485.3 | 5.6 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 220.6 | 221.2 | 221.6 | 31.1 | 31.2 | 31.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11385 | 1 | 47.9 | 18976.6 | 1652 | 2.8 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 11:59 | Normal | 523.7 | 522.5 | 529.1 | 503.8 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 18.3 | 224.2 | 224.2 | 225 | 79.5 | 79.2 | 79.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 29805 | 1 | 48.3 | 18978.5 | 1652 | 7.2 | 6.8 | 0.4 | 6.9 | 6.9 | 0.2 | 7.4 | 7 | 9.3 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 12:04 | Normal | 486.9 | 484.8 | 489.2 | 492.8 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 7.8 | 221.4 | 222 | 222.4 | 36.3 | 36.2 | 36.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 9216 | 1 | 48.5 | 18979.6 | 1652 | 3.1 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | 4.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 12:09 | Normal | 484.7 | 472.7 | 484.6 | 482.3 | 3 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 220.2 | 220 | 220.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6883 | 1 | 48.5 | 18981.2 | 1652 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 12:14 | Normal | 547 | 492.7 | 522.1 | 529.7 | 3.8 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 221 | 221.6 | 221.8 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 59.92 | 59.96 | 59.92 | 16727 | 1 | 47.8 | 18981.8 | 1652 | 2.2 | 2.4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 12:19 | Normal | 506.6 | 501.4 | 493.6 | 486.2 | 14.1 | 14.6 | 17.2 | 17.9 | 224 | 224.6 | 224.8 | 79.1 | 79.2 | 79.1 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 30170 | 1 | 48.9 | 18984.1 | 1652 | 7 | 6.8 | 0.3 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 8.7 | 8.4 | 9.1 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 12:24 | Normal | 479.6 | 478.6 | 465.9 | 468.5 | 5.3 | 5.6 | 6 | 6.4 | 220.2 | 221 | 221.2 | 28 | 27.9 | 28 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 9992 | 1 | 49.7 | 18985.6 | 1653 | 2.6 | 2.2 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 12:29 | Normal | 477.4 | 475.4 | 474.4 | 473 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 220 | 220 | 220.6 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7676 | 1 | 48.5 | 18986.3 | 1653 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 12:34 | Normal | 479.3 | 487.4 | 471.4 | 483 | 3.7 | 4 | 3.8 | 4.2 | 218 | 219 | 219.2 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7334 | 1 | 47.5 | 18986.9 | 1653 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 12:39 | Normal | 486.4 | 476.4 | 493.8 | 487.4 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 5 | 218.2 | 218.8 | 219.6 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8597 | 1 | 47 | 18987.6 | 1653 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 12:44 | Normal | 482.5 | 487.4 | 490.8 | 483.4 | 4.8 | 5.1 | 5 | 5.5 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9556 | 1 | 46.6 | 18988.4 | 1653 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 12:49 | Normal | 511.6 | 502.7 | 505.5 | 493.3 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 219.4 | 219.8 | 220.2 | 39.3 | 39.2 | 39.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 8884 | 1 | 46.2 | 18989.1 | 1653 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 12:54 | Normal | 496.9 | 489.1 | 492.3 | 495.9 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 220.2 | 220 | 220.6 | 25.7 | 25.5 | 25.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9566 | 1 | 46.1 | 18990 | 1653 | 2 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 12:59 | Normal | 496.1 | 513 | 516.1 | 507.8 | 12 | 9.6 | 10.3 | 12.4 | 219.6 | 220.2 | 220.6 | 54.3 | 54.2 | 54.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 26555 | 1 | 46.8 | 18991.9 | 1653 | 6.1 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 0 | 5.8 | 4.4 | 7.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 13:04 | Normal | 479.8 | 484 | 470.2 | 478.8 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 217.4 | 217.8 | 218.4 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6499 | 1 | 46.8 | 18992.6 | 1653 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 13:09 | Normal | 480.3 | 491.1 | 487.8 | 474.5 | 2 | 2.3 | 2 | 2.5 | 216.6 | 216.8 | 217.6 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4350 | 1 | 46.2 | 18993.1 | 1653 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 13:14 | Normal | 496 | 481.2 | 495.1 | 491.8 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3 | 217.2 | 217.8 | 218.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 60 | 59.99 | 60 | 5104 | 1 | 45.7 | 18993.4 | 1653 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 13:19 | Normal | 490.4 | 506.9 | 472.9 | 482.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 216.4 | 216.8 | 217.6 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4805 | 1 | 45.3 | 18993.9 | 1653 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 13:24 | Normal | 479.2 | 502.2 | 488.5 | 487.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 216.4 | 216.4 | 217.2 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2567 | 1 | 45 | 18994.2 | 1654 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 13:29 | Normal | 502.3 | 463.2 | 478 | 502.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 215 | 215.6 | 216 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 1343 | 1 | 44.5 | 18994.3 | 1654 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 13:34 | Normal | 502.6 | 459.3 | 467 | 472.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1 | 215.6 | 215.8 | 216.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1565 | 1 | 44.1 | 18994.4 | 1654 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 13:39 | Normal | 501.1 | 512.9 | 514.4 | 511 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 217.4 | 217.8 | 218.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5222 | 1 | 43.8 | 18994.7 | 1654 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 13:44 | Normal | 524.4 | 502.4 | 510.8 | 514.4 | 4.5 | 4.9 | 5 | 5.3 | 217.4 | 218.2 | 219 | 26.7 | 26.5 | 26.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9654 | 1 | 43.9 | 18995.4 | 1654 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 13:49 | Normal | 498.3 | 495.2 | 513.4 | 500 | 2.6 | 3 | 2.6 | 3 | 216.2 | 216.8 | 217.2 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5575 | 1 | 43.9 | 18996.1 | 1654 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 13:54 | Normal | 506.3 | 481.3 | 482.3 | 487.9 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.3 | 215.6 | 216.6 | 217.2 | 7 | 6.9 | 7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2570 | 1 | 43.8 | 18996.4 | 1654 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 13:59 | Normal | 484.3 | 461.4 | 492.4 | 471.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 214.4 | 214.8 | 215.6 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1675 | 1 | 43.5 | 18996.6 | 1654 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 14:04 | Normal | 490.4 | 509.6 | 511.5 | 495.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 215.4 | 216.4 | 217 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3812 | 1 | 43.3 | 18996.8 | 1654 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 14:09 | Normal | 531.4 | 518.3 | 515.9 | 520.7 | 4.6 | 4.8 | 5.9 | 6.5 | 217.4 | 217.8 | 218 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10065 | 1 | 43.2 | 18997.3 | 1654 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 14:14 | Normal | 515.7 | 508.5 | 522.3 | 509 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 216 | 216 | 217.4 | 24.1 | 23.9 | 24 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8591 | 1 | 43.3 | 18998 | 1654 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 14:19 | Normal | 511.3 | 519.3 | 522.6 | 499.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4 | 215.8 | 216.2 | 217 | 19.8 | 19.6 | 19.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7046 | 1 | 43.4 | 18998.6 | 1654 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 2 | 1.4 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 14:24 | Normal | 506.3 | 486.3 | 511.3 | 506 | 3 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 215.6 | 216 | 217 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6073 | 1 | 43.4 | 18999.2 | 1655 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 14:29 | Normal | 495.4 | 497.5 | 484.5 | 488.1 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 215 | 215.6 | 216.4 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 60 | 60 | 60 | 4238 | 1 | 43.3 | 18999.6 | 1655 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 14:34 | Normal | 500.3 | 495.3 | 487.4 | 504 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 214.4 | 215 | 216 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 60 | 60 | 60 | 2774 | 1 | 43.2 | 18999.9 | 1655 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 14:39 | Normal | 475.6 | 493.4 | 478.2 | 451.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 214.4 | 214.8 | 215.2 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 59.91 | 59.94 | 59.91 | 1156 | 1 | 43.1 | 19000 | 1655 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 14:44 | Normal | 466.7 | 480.5 | 477.1 | 450.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 214.4 | 215.4 | 216.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1052 | 1 | 43 | 19000.1 | 1655 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 14:49 | Normal | 457.2 | 475.1 | 454.6 | 486 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 215 | 215.2 | 216.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 916 | 1 | 42.7 | 19000.2 | 1655 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 14:54 | Normal | 316.5 | 489.5 | 423.4 | 492.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 214.8 | 215 | 215.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60.03 | 60 | 60.03 | 489 | 1 | 42.6 | 19000.3 | 1655 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 14:59 | Normal | 272.7 | 479.4 | 487.4 | 478.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 215.2 | 215.4 | 216.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 605 | 1 | 42.4 | 19000.3 | 1655 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 15:04 | Normal | 493.5 | 483.3 | 465.6 | 495.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 215.2 | 215.6 | 216.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1503 | 1 | 42 | 19000.4 | 1655 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 15:09 | Normal | 549.3 | 534.3 | 541.6 | 554.1 | 4 | 4.3 | 4.7 | 6.2 | 217.6 | 218 | 217.8 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10264 | 1 | 41.5 | 19000.7 | 1655 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 15:14 | Normal | 523.7 | 505.3 | 508.2 | 511.9 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 216.2 | 216.4 | 216.8 | 13 | 12.8 | 12.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4548 | 1 | 41.2 | 19001.2 | 1655 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 15:19 | Normal | 537.7 | 522.3 | 525.9 | 532.5 | 6.1 | 6.6 | 8 | 10.4 | 218.4 | 218.6 | 219.2 | 42.4 | 42.2 | 42.4 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 15572 | 1 | 41.3 | 19002.2 | 1655 | 3 | 2.9 | 0.1 | 3.4 | 2.9 | 0.2 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 15:24 | Normal | 520 | 515.4 | 522.4 | 524.9 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3 | 217 | 217.8 | 217.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 60 | 59.97 | 60 | 5592 | 1 | 41.6 | 19002.8 | 1656 | 1.3 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 15:29 | Normal | 519.8 | 531.3 | 524.7 | 528.1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 217.2 | 217.4 | 217.6 | 18.6 | 18.4 | 18.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6846 | 1 | 41.7 | 19003.3 | 1656 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 15:34 | Normal | 515.6 | 520.4 | 514 | 507.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 216.2 | 216.6 | 216.6 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 60 | 59.99 | 60 | 3348 | 1 | 41.7 | 19003.7 | 1656 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 15:39 | Normal | 516.9 | 501.4 | 488.4 | 519 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 215.6 | 216 | 216.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 60 | 59.98 | 60 | 2513 | 1 | 41.6 | 19003.9 | 1656 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 15:44 | Normal | 516.9 | 506.4 | 485.5 | 523.2 | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | 216 | 216.2 | 216.6 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2255 | 1 | 41.6 | 19004.1 | 1656 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 15:49 | Normal | 510.5 | 471.2 | 515.3 | 510.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.3 | 215.4 | 215.8 | 216.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 2222 | 1 | 41.6 | 19004.3 | 1656 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 15:54 | Normal | 507.4 | 510.2 | 516.4 | 505.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 215 | 215.2 | 216.4 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2426 | 1 | 41.5 | 19004.5 | 1656 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 15:59 | Normal | 496.8 | 499.4 | 518.1 | 511.7 | 0.6 | 1 | 1 | 1.3 | 215.2 | 215.2 | 216 | 6.6 | 6 | 6.5 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 2280 | 1 | 41.5 | 19004.7 | 1656 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 16:04 | Normal | 500.6 | 521.2 | 500.4 | 507 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 215 | 215.6 | 216 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2230 | 1 | 41.4 | 19004.8 | 1656 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 16:09 | Normal | 500.3 | 514.2 | 513.3 | 508.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 215.6 | 216 | 216.4 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2213 | 1 | 41.4 | 19005 | 1656 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 16:14 | Normal | 512 | 517.4 | 541.3 | 521.1 | 1.1 | 1.4 | 1 | 4 | 216.4 | 217 | 218 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4040 | 1 | 41.4 | 19005.3 | 1656 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 16:19 | Normal | 509.9 | 496.5 | 542.3 | 527 | 0.9 | 1.3 | 1 | 3.8 | 217 | 217 | 218.2 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3795 | 1 | 41.4 | 19005.5 | 1656 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 16:24 | Normal | 485.1 | 497.4 | 518.1 | 501.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 216.6 | 217 | 217.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1623 | 1 | 41.4 | 19005.8 | 1657 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 16:29 | Normal | 494.7 | 496.3 | 485.4 | 502 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 216.6 | 216.2 | 217.8 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1806 | 1 | 41.4 | 19005.9 | 1657 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 16:34 | Normal | 446.2 | 466.9 | 514.7 | 499.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 217 | 217 | 218.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 989 | 1 | 41.4 | 19006 | 1657 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 16:39 | Normal | 474.4 | 504.6 | 514.4 | 500.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 217.4 | 216.8 | 218 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 901 | 1 | 41.3 | 19006.1 | 1657 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 16:44 | Normal | 354.8 | 473.2 | 498.6 | 488.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217.2 | 216.8 | 218.2 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 775 | 1 | 41.2 | 19006.2 | 1657 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 16:49 | Normal | 401.8 | 512.3 | 494.2 | 492.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 216.4 | 216.6 | 218 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 701 | 1 | 41.2 | 19006.2 | 1657 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 16:54 | Normal | 437 | 506.4 | 474.5 | 490.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 216.8 | 217 | 218.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 663 | 1 | 41.1 | 19006.3 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 16:59 | Normal | 206.7 | 498.4 | 426.3 | 476.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217 | 217.6 | 218.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 471 | 1 | 41.1 | 19006.3 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 17:04 | Normal | 199.8 | 502.4 | 499.5 | 486 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 216.8 | 217.4 | 218.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 60.01 | 410 | 1 | 41.1 | 19006.4 | 1657 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 17:09 | Normal | 199.7 | 484.3 | 485.8 | 510.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 216.2 | 216.2 | 218 | 2 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 534 | 1 | 41 | 19006.4 | 1657 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 17:14 | Normal | 199.8 | 439.2 | 480.5 | 479.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 216 | 216.2 | 217.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 367 | 1 | 40.9 | 19006.4 | 1657 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 17:19 | Normal | 199.5 | 450.4 | 229.6 | 490.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 217 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 85 | 1 | 40.9 | 19006.5 | 1657 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 17:24 | Normal | 199.5 | 303.5 | 199.8 | 454.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.2 | 216.8 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 21 | 1 | 40.9 | 19006.5 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 17:29 | Normal | 233.2 | 194.3 | 219 | 424.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 216.4 | 217.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 40.8 | 19006.5 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 17:34 | Normal | 209 | 222.3 | 199.2 | 392.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216.8 | 218 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 40.8 | 19006.5 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 17:39 | Normal | 202 | 212.5 | 187.3 | 349.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 216.6 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60 | 0 | 1 | 40.7 | 19006.5 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 17:44 | Normal | 196.8 | 202.5 | 205.8 | 313.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 217.6 | 218.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 40.7 | 19006.5 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-14 17:49 | Normal | 201.8 | 201.1 | 202 | 249.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.2 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40.6 | 19006.5 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0