## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-15 05:57 | Normal | 199.4 | 466.9 | 199.9 | 469 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218 | 218.6 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 53 | 1 | 38.8 | 19006.5 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 06:02 | Normal | 199.7 | 484.8 | 203.8 | 507.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 219 | 220 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 174 | 1 | 35.6 | 19006.5 | 1658 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 06:07 | Normal | 199.8 | 490.7 | 357.7 | 502.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 218.4 | 218.6 | 219.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 329 | 1 | 35.4 | 19006.5 | 1658 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 06:12 | Normal | 199.7 | 495.7 | 442.7 | 503.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.2 | 219 | 219.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 298 | 1 | 35.7 | 19006.5 | 1658 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 06:17 | Normal | 199.7 | 473 | 383.9 | 498.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218 | 218.8 | 219.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 335 | 1 | 36 | 19006.6 | 1658 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 06:22 | Normal | 230.1 | 506.3 | 473.9 | 510.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 218.2 | 218.4 | 218.8 | 2.2 | 2 | 2.1 | 60 | 60 | 60.01 | 603 | 1 | 36.3 | 19006.6 | 1658 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 06:27 | Normal | 496.1 | 492.8 | 490.4 | 491.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 218.6 | 218.6 | 219.4 | 3 | 3 | 3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 978 | 1 | 36.7 | 19006.7 | 1659 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 06:32 | Normal | 491.8 | 478.9 | 505.9 | 489.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 218.6 | 219.2 | 219.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 1635 | 1 | 37 | 19006.8 | 1659 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 06:37 | Normal | 496.8 | 497.9 | 493.7 | 480.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 218.4 | 219.4 | 219.6 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1740 | 1 | 37.3 | 19006.9 | 1659 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 06:42 | Normal | 499.1 | 514.9 | 500.7 | 506 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 218.6 | 218.8 | 220 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2680 | 1 | 37.7 | 19007.1 | 1659 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 06:47 | Normal | 515.8 | 497.8 | 505.2 | 514.4 | 1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 219.2 | 219.4 | 220 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 2812 | 1 | 38 | 19007.3 | 1659 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 06:52 | Normal | 525.8 | 518 | 514.7 | 507.9 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2867 | 1 | 38.3 | 19007.6 | 1659 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 06:57 | Normal | 523.9 | 497.6 | 507.6 | 505.9 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 219.6 | 220.2 | 221 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 3571 | 1 | 38.6 | 19007.8 | 1659 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 07:02 | Normal | 508.1 | 492.8 | 510 | 509.7 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 219.2 | 219.8 | 220.2 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 2801 | 1 | 39 | 19008.1 | 1659 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 07:07 | Normal | 521.9 | 496.9 | 487.6 | 510.8 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 218.8 | 219 | 220.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2642 | 1 | 39.3 | 19008.3 | 1659 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 07:12 | Normal | 522 | 498.7 | 519 | 506.1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 219 | 219.2 | 220.4 | 8 | 8 | 8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2952 | 1 | 39.5 | 19008.6 | 1659 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 07:17 | Normal | 492.9 | 515.9 | 496.1 | 516.3 | 1 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 2681 | 1 | 39.7 | 19008.8 | 1659 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 07:22 | Normal | 512.8 | 505.9 | 504.7 | 505 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 219.2 | 220 | 220.4 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 3190 | 1 | 40 | 19009 | 1659 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 07:27 | Normal | 484.4 | 513.8 | 507.8 | 502.1 | 1.6 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 219.4 | 219.6 | 220 | 10.1 | 10 | 10.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 3841 | 1 | 40.2 | 19009.4 | 1660 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 07:32 | Normal | 486.7 | 535.5 | 487.7 | 519 | 3.7 | 5.3 | 2.3 | 2.6 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 6104 | 1 | 40.3 | 19009.7 | 1660 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 3.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 07:37 | Normal | 500.8 | 520.8 | 442.2 | 518.6 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2.1 | 219.6 | 220.4 | 221.2 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5926 | 1 | 40.3 | 19010 | 1660 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 07:42 | Normal | 488.7 | 516.9 | 454.9 | 528.9 | 4.1 | 6 | 3.4 | 3.2 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 22.1 | 22 | 22.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 8094 | 1 | 40.5 | 19010.6 | 1660 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 3.8 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 07:47 | Normal | 485.2 | 512.5 | 476.7 | 517.9 | 4.5 | 6.6 | 3.9 | 4 | 220.6 | 221 | 222.6 | 25 | 24.9 | 24.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9065 | 1 | 40.8 | 19011.3 | 1660 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.3 | 4.1 | 0 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 07:52 | Normal | 491.2 | 515 | 477.8 | 523.1 | 5.3 | 7.6 | 4.9 | 4.9 | 220.6 | 221 | 221.4 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 10995 | 1 | 41 | 19012.1 | 1660 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 07:57 | Normal | 506.8 | 515.8 | 473.2 | 519.5 | 6 | 7 | 4.6 | 4.6 | 220.8 | 221.2 | 221 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10532 | 1 | 41.3 | 19013 | 1660 | 3.7 | 2.4 | 0 | 2.4 | 4.4 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 08:02 | Normal | 504.1 | 505.9 | 466.5 | 512.8 | 2.9 | 3.5 | 2.4 | 2.5 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6378 | 1 | 41.5 | 19013.8 | 1660 | 2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 08:07 | Normal | 497.7 | 496.8 | 462.3 | 515.5 | 4.5 | 5.3 | 3.8 | 3.8 | 220 | 220.2 | 221 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8347 | 1 | 41.7 | 19014.6 | 1660 | 2.7 | 2 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 08:12 | Normal | 500.8 | 494.8 | 470.7 | 496.9 | 3.9 | 4.8 | 3.3 | 3.6 | 219.6 | 219.8 | 221 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7839 | 1 | 41.9 | 19015.3 | 1660 | 2.3 | 1.8 | 0 | 2 | 2.4 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 08:17 | Normal | 486.6 | 497.9 | 462.4 | 499.3 | 3.6 | 4.3 | 3.1 | 3.3 | 218.8 | 219.2 | 219.8 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6761 | 1 | 42.1 | 19016.1 | 1660 | 2 | 1.6 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 08:22 | Normal | 496.9 | 504.9 | 478.1 | 506.4 | 4.3 | 4.8 | 3.5 | 3.8 | 219 | 220 | 220.2 | 22.1 | 22 | 22.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7235 | 1 | 42.2 | 19016.7 | 1660 | 2.2 | 1.6 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 08:27 | Normal | 484.9 | 509.9 | 486 | 508.3 | 5.3 | 5.9 | 3.9 | 4.2 | 219 | 220 | 220.2 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8908 | 1 | 42.3 | 19017.3 | 1661 | 2.9 | 2.4 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 2 | 1.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 08:32 | Normal | 500 | 495.9 | 468.6 | 516.5 | 3.2 | 4 | 2.6 | 2.7 | 218.6 | 219 | 219.4 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 60 | 60 | 60 | 5868 | 1 | 42.4 | 19017.8 | 1661 | 1.8 | 1.4 | 0 | 1.5 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 08:37 | Normal | 494.7 | 508.4 | 474.6 | 529 | 6.2 | 7.1 | 5 | 4.8 | 220.8 | 221.4 | 222.6 | 31.8 | 31.6 | 31.9 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 10138 | 1 | 42.5 | 19018.3 | 1661 | 3.4 | 2.8 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 08:42 | Normal | 509.6 | 500 | 487.8 | 514.1 | 3.6 | 4.4 | 3.1 | 3.3 | 220 | 219.8 | 220.8 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6973 | 1 | 42.7 | 19019 | 1661 | 2 | 1.6 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 08:47 | Normal | 485.3 | 509 | 494.2 | 520.6 | 7.1 | 7.9 | 5.5 | 5.6 | 220.8 | 221.6 | 222 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 60 | 60.01 | 60 | 11380 | 1 | 43 | 19019.8 | 1661 | 3.8 | 3.3 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 08:52 | Normal | 480.5 | 509.4 | 480.3 | 514.5 | 11.3 | 11.7 | 8.3 | 8.3 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 49.1 | 48.9 | 49 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 18730 | 1 | 43.7 | 19021 | 1661 | 5.7 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0.1 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 08:57 | Normal | 501 | 498.9 | 496.9 | 508.2 | 10.8 | 11.9 | 8.4 | 8.6 | 221.8 | 222.6 | 222.8 | 49.9 | 49.8 | 49.8 | 60 | 60 | 60 | 18353 | 1 | 45.4 | 19022.6 | 1661 | 5.9 | 4.9 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 09:02 | Normal | 489.7 | 486.9 | 496.8 | 504 | 11.4 | 12.1 | 8.7 | 8.9 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 51.1 | 50.9 | 51 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 19053 | 1 | 46.8 | 19024.1 | 1661 | 5.9 | 5.3 | 0 | 5.8 | 6 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 09:07 | Normal | 480.6 | 486.7 | 483.5 | 501.8 | 11.8 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | 221.8 | 222 | 222.4 | 51.5 | 51.4 | 51.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 19147 | 1 | 48 | 19025.7 | 1661 | 6 | 5.7 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 09:12 | Normal | 468.8 | 472.9 | 470.2 | 499.5 | 9.5 | 10 | 7.6 | 7.5 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 41.6 | 41.5 | 41.6 | 60.03 | 60 | 60.04 | 16194 | 1 | 49.1 | 19027.2 | 1661 | 5.1 | 4.6 | 0 | 4.8 | 5 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 09:17 | Normal | 471.7 | 482.8 | 473.4 | 495.6 | 11.8 | 12.4 | 9.8 | 9.8 | 221.6 | 222.4 | 222.8 | 52.6 | 52.4 | 52.5 | 60.04 | 60 | 60.03 | 19519 | 1 | 50 | 19028.8 | 1661 | 6.2 | 5.8 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 09:22 | Normal | 461.7 | 479.7 | 476.5 | 492.8 | 12.5 | 12.6 | 10.2 | 10.3 | 223 | 223 | 223.6 | 54.7 | 54.4 | 54.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20378 | 1 | 51 | 19030.5 | 1661 | 6.4 | 5.9 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 09:27 | Normal | 468.6 | 470.7 | 479 | 487.2 | 12.8 | 13.3 | 10.6 | 11 | 222.4 | 222.8 | 223.6 | 57.1 | 57 | 56.9 | 60.05 | 60 | 60.03 | 21252 | 1 | 52 | 19032.2 | 1662 | 6.4 | 5.9 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 09:32 | Normal | 497.6 | 488.3 | 492.6 | 508 | 10.9 | 12.5 | 9.8 | 9.9 | 221.6 | 222.2 | 222.6 | 51.3 | 51.4 | 51.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 19665 | 1 | 52.8 | 19033.9 | 1662 | 6.1 | 5.7 | 0 | 6.4 | 6.7 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 09:37 | Normal | 470.1 | 483.2 | 484.9 | 491 | 16.3 | 16.1 | 14.4 | 15.1 | 224 | 223.8 | 224.8 | 76 | 75.9 | 75.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 26513 | 1 | 53.3 | 19035.7 | 1662 | 8.3 | 7.6 | 0.2 | 7.8 | 7.9 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 09:42 | Normal | 478.5 | 472.5 | 463.3 | 481.5 | 9.6 | 10.3 | 9.6 | 10 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 17561 | 1 | 54.3 | 19037.7 | 1662 | 5 | 4.8 | 0 | 4.6 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 09:47 | Normal | 483.5 | 469.6 | 484.6 | 480.8 | 6.1 | 6.6 | 6 | 6.6 | 219 | 218.8 | 219.8 | 31 | 30.9 | 30.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11480 | 1 | 53.1 | 19038.9 | 1662 | 3.1 | 2.7 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 09:52 | Normal | 492.4 | 486.2 | 490.3 | 495.8 | 6 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 219 | 218.8 | 219.4 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11764 | 1 | 51.1 | 19039.8 | 1662 | 3.1 | 2.8 | 0 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 09:57 | Normal | 493.5 | 484.4 | 478.5 | 494.8 | 5.5 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 218.2 | 218.4 | 219.2 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10963 | 1 | 49.9 | 19040.8 | 1662 | 2.9 | 2.6 | 0 | 2.8 | 3 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 10:02 | Normal | 496.6 | 491.7 | 486.4 | 489.6 | 7.9 | 8.6 | 8.1 | 8.5 | 219.4 | 219.8 | 220 | 41.5 | 41.4 | 41.4 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 15099 | 1 | 49 | 19041.9 | 1662 | 4 | 3.7 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 10:07 | Normal | 501.7 | 510.7 | 489.6 | 496.1 | 12.1 | 14.1 | 14 | 13.5 | 221 | 221.2 | 221.2 | 69.3 | 69.1 | 69.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 23417 | 1 | 49 | 19043.3 | 1662 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 0.1 | 6.6 | 7.1 | 6 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 10:12 | Normal | 462.1 | 481.2 | 496 | 482.3 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 4.1 | 219 | 219.2 | 219.6 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6534 | 1 | 49 | 19044.2 | 1662 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 10:17 | Normal | 501.1 | 509.1 | 503.9 | 509.1 | 10.5 | 10.9 | 10.5 | 11 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 54.2 | 54.1 | 54.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20629 | 1 | 48 | 19045.1 | 1662 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 10:22 | Normal | 506 | 510 | 495 | 492.2 | 13 | 12.3 | 12 | 12.8 | 221.4 | 221.8 | 221.8 | 60.2 | 60.3 | 60.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21365 | 1 | 48.6 | 19046.7 | 1662 | 6.9 | 6.2 | 0 | 5.9 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 5.8 | 6.9 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 10:27 | Normal | 498.4 | 492.5 | 501.7 | 504.9 | 9.3 | 10 | 9.1 | 9.8 | 220.6 | 221 | 221.2 | 48.3 | 48.2 | 48.3 | 60.01 | 59.97 | 60 | 16369 | 1 | 48.5 | 19048 | 1663 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 10:32 | Normal | 509.2 | 491.3 | 507.8 | 513 | 7.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 219.6 | 220.6 | 220.6 | 41.9 | 41.8 | 41.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 15087 | 1 | 48.4 | 19049.2 | 1663 | 3.9 | 3.6 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 10:37 | Normal | 512.4 | 488.4 | 494.7 | 503 | 9.1 | 10.1 | 9.3 | 9.9 | 219.8 | 220.6 | 221.4 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 17872 | 1 | 48.2 | 19050.6 | 1663 | 4.7 | 4.3 | 0 | 4.7 | 5 | 0.2 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 10:42 | Normal | 496.5 | 491.4 | 493.5 | 494.8 | 12.8 | 13.2 | 12.7 | 13.5 | 221.8 | 222 | 222.4 | 64.7 | 64.5 | 64.7 | 60 | 60 | 60 | 25297 | 1 | 48.7 | 19052.3 | 1663 | 6.6 | 6 | 0.1 | 6.1 | 6.5 | 0.3 | 6 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 10:47 | Normal | 503.2 | 486.3 | 475.9 | 493.2 | 9 | 9.8 | 9.6 | 10 | 219.6 | 220.6 | 221.2 | 47.6 | 47.5 | 47.6 | 60 | 60 | 60 | 17706 | 1 | 49.5 | 19054 | 1663 | 4.7 | 4.3 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 10:52 | Normal | 495.2 | 488.3 | 491.1 | 485.5 | 11.3 | 12 | 11.4 | 12.3 | 221.2 | 220.8 | 221 | 57.8 | 57.6 | 57.6 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 21863 | 1 | 49.9 | 19055.7 | 1663 | 5.8 | 5.4 | 0 | 5.6 | 6 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 10:57 | Normal | 487.2 | 481.4 | 496.2 | 501.5 | 9.9 | 10.6 | 10.1 | 10.7 | 221.8 | 221.2 | 221.2 | 51 | 50.9 | 50.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 19551 | 1 | 50.1 | 19057.3 | 1663 | 5.1 | 4.8 | 0 | 5 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5 | 5.3 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 11:02 | Normal | 497.3 | 484.5 | 490.5 | 488.7 | 8.3 | 9.3 | 8.8 | 9.5 | 220.8 | 221 | 221.4 | 44.2 | 44.1 | 44.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 16472 | 1 | 50.3 | 19058.9 | 1663 | 4.3 | 3.9 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 11:07 | Normal | 489.1 | 495.1 | 491.4 | 487.6 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 15.6 | 223.4 | 223.8 | 223.6 | 72.8 | 72.6 | 72.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 24898 | 1 | 50.4 | 19060.6 | 1663 | 7 | 6.7 | 0.2 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 11:12 | Normal | 518.9 | 499.1 | 483 | 501.3 | 8.3 | 9.8 | 10.5 | 10.4 | 222 | 221.8 | 222.2 | 49.5 | 49.3 | 49.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 22710 | 1 | 51.5 | 19062.7 | 1663 | 4.3 | 4 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 11:17 | Normal | 522.7 | 508.4 | 508.5 | 517.4 | 11.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 223 | 222.6 | 223 | 67 | 66.8 | 67 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 27065 | 1 | 52.2 | 19064.7 | 1663 | 6 | 5.7 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 11:22 | Normal | 481.8 | 494.8 | 484.3 | 484.3 | 11 | 10.6 | 11.1 | 12.2 | 222.6 | 222.6 | 222.8 | 55.2 | 55.1 | 55.2 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 27843 | 1 | 53.1 | 19066.9 | 1663 | 5.8 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 6.4 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 11:27 | Normal | 475.9 | 478.3 | 470.4 | 484.6 | 16 | 15.1 | 16.6 | 16.7 | 223.4 | 223.2 | 224.4 | 75.7 | 75.4 | 75.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 28926 | 1 | 53.8 | 19069.1 | 1664 | 8.2 | 7.5 | 0.2 | 7.5 | 7.5 | 0 | 8.5 | 8 | 8.8 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 11:32 | Normal | 492.4 | 489.3 | 470.6 | 479.9 | 13 | 14.1 | 15.5 | 15.7 | 223 | 222.8 | 223.8 | 70.4 | 70.3 | 70.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27003 | 1 | 54.9 | 19071.4 | 1664 | 6.6 | 6.2 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 11:37 | Normal | 506.3 | 510.3 | 483.4 | 493.7 | 15.1 | 14.6 | 17.3 | 17.3 | 223 | 223.4 | 224.2 | 78.6 | 78.5 | 78.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 29672 | 1 | 55.4 | 19073.6 | 1664 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.3 | 0 | 8.7 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 11:42 | Normal | 461.2 | 471.1 | 470.1 | 468.4 | 15.6 | 15.5 | 16.5 | 17.3 | 222.8 | 223 | 224.2 | 75.9 | 75.7 | 75.7 | 60.08 | 59.97 | 60.02 | 28337 | 1 | 56.3 | 19076.1 | 1664 | 7.7 | 7.5 | 0.2 | 7.4 | 7.7 | 0.1 | 8.3 | 8.1 | 8.7 | 8.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 11:47 | Normal | 515.4 | 524.4 | 523.1 | 523.2 | 13.6 | 11.6 | 12.3 | 13.3 | 221.4 | 222.2 | 222.6 | 68.3 | 67.8 | 68.2 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 21971 | 1 | 57 | 19078.3 | 1664 | 6.9 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 5.5 | 0.1 | 6.4 | 5.8 | 6.8 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 11:52 | Normal | 517.9 | 485.6 | 494.7 | 500.1 | 3.9 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 219 | 219.6 | 219.8 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8058 | 1 | 55.4 | 19079.1 | 1664 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 11:57 | Normal | 505.6 | 538.5 | 483 | 494.3 | 15.9 | 11.3 | 18.9 | 18.5 | 223.2 | 224 | 225.4 | 80.2 | 79.9 | 79.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 29805 | 1 | 54.2 | 19080.7 | 1664 | 7.7 | 7.5 | 0 | 5.2 | 5 | 0.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 12:02 | Normal | 476.4 | 482.5 | 469.5 | 477.8 | 15.8 | 15.2 | 18 | 17.8 | 222.8 | 223.6 | 224.8 | 80 | 79.8 | 79.8 | 59.94 | 59.94 | 60 | 29692 | 1 | 55.4 | 19083.2 | 1664 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 12:07 | Normal | 479.3 | 471.4 | 459.7 | 473.9 | 15.6 | 15.7 | 18.2 | 18.2 | 222.8 | 222.6 | 223.4 | 80 | 79.8 | 79.8 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 29710 | 1 | 56.5 | 19085.6 | 1664 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0 | 9.2 | 8.9 | 9.3 | 8.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 12:12 | Normal | 493 | 522.3 | 478.2 | 485.5 | 15.5 | 12.3 | 18.1 | 18.3 | 222.8 | 223 | 223 | 78.4 | 78.3 | 78.4 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 29636 | 1 | 57 | 19087.9 | 1664 | 7.8 | 7.6 | 0 | 6.2 | 6 | 0 | 9.2 | 8.9 | 9.4 | 8.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 12:17 | Normal | 515.6 | 504.2 | 484.2 | 511.2 | 13.6 | 15.6 | 18.5 | 15.3 | 222.6 | 222 | 223.2 | 77.5 | 77.4 | 77.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 29526 | 1 | 56.8 | 19089.6 | 1664 | 7.1 | 6.7 | 0.1 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 9 | 8.6 | 8.4 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 12:22 | Normal | 505.6 | 508.7 | 482.6 | 484.8 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 218.4 | 218.4 | 218.6 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 17966 | 1 | 56 | 19091.2 | 1664 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 12:27 | Normal | 560.5 | 554.5 | 553.3 | 556.8 | 8.6 | 10.3 | 10 | 10.8 | 221.2 | 221.2 | 222 | 55.8 | 55.7 | 55.8 | 60.1 | 60.09 | 60.05 | 15255 | 1 | 54.5 | 19092 | 1665 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 12:32 | Normal | 487 | 489 | 490.8 | 478.9 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 218.6 | 219.4 | 219.8 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 8822 | 1 | 53.1 | 19093 | 1665 | 2.3 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 12:37 | Normal | 513 | 481.1 | 495.8 | 495.1 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 5 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 8896 | 1 | 52.5 | 19094.4 | 1665 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 12:42 | Normal | 556.9 | 560.3 | 553.9 | 572.5 | 11.5 | 12.3 | 15 | 11.5 | 221.8 | 220.6 | 222.2 | 56.6 | 56.3 | 56.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 11639 | 1 | 51.8 | 19095.5 | 1665 | 5.2 | 5.8 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 0.2 | 7.9 | 8.4 | 6.1 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 12:47 | Normal | 482.6 | 469.7 | 466.1 | 474.3 | 3.6 | 4 | 4 | 4.5 | 217.8 | 218.4 | 219.2 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 59.99 | 60 | 60 | 7135 | 1 | 51.8 | 19097.2 | 1665 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 12:52 | Normal | 486.8 | 484.1 | 483 | 486.2 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 217.6 | 218 | 218.6 | 24 | 23.9 | 23.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8711 | 1 | 50.8 | 19098 | 1665 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 12:57 | Normal | 500.6 | 491.7 | 486.2 | 487.6 | 3.4 | 3.9 | 4 | 4.6 | 217.8 | 218.2 | 218.8 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7285 | 1 | 49.8 | 19098.5 | 1665 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 13:02 | Normal | 513.1 | 514 | 513.5 | 522 | 14.1 | 13.9 | 15.6 | 16 | 221.8 | 222.2 | 223 | 65.2 | 64.9 | 65.1 | 60.02 | 60 | 60.04 | 29658 | 1 | 49.7 | 19100.2 | 1665 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 6.9 | 0 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 13:07 | Normal | 507 | 516.3 | 516.6 | 518.6 | 14.1 | 13.8 | 17.2 | 17.5 | 223 | 223.2 | 224 | 80.2 | 80 | 80 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 29672 | 1 | 49.5 | 19101.2 | 1665 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 13:12 | Normal | 514.1 | 499 | 494.5 | 493.4 | 12.9 | 14 | 17.6 | 18.1 | 221.4 | 221.6 | 222 | 78.9 | 78.6 | 78.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 27256 | 1 | 50 | 19103 | 1665 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 13:17 | Normal | 475.1 | 476.5 | 468.4 | 486.4 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 218.6 | 219 | 219.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5732 | 1 | 50.1 | 19104.1 | 1665 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 13:22 | Normal | 493.2 | 486.4 | 495.4 | 497.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 221.2 | 220.6 | 222 | 20.1 | 20.1 | 20 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 7175 | 1 | 49.1 | 19104.6 | 1665 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 13:27 | Normal | 496.4 | 485 | 498 | 486 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7512 | 1 | 49.2 | 19106 | 1666 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 13:32 | Normal | 492.4 | 493.1 | 496.8 | 489.9 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 4 | 220.4 | 220.2 | 220.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6779 | 1 | 48.3 | 19106.6 | 1666 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 13:37 | Normal | 514.3 | 504.5 | 500.8 | 490.5 | 8.7 | 9.9 | 12.7 | 12.9 | 221.4 | 222 | 222 | 55.5 | 55.3 | 55.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 24930 | 1 | 48.4 | 19108.2 | 1666 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 13:42 | Normal | 493.6 | 493.4 | 483.6 | 495.6 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 221 | 221.2 | 221.6 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7315 | 1 | 48.3 | 19109 | 1666 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 13:47 | Normal | 504.2 | 497.9 | 496.9 | 484.8 | 11.3 | 11.7 | 16.1 | 16.5 | 223.6 | 224 | 224.6 | 68.2 | 68 | 68.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 25595 | 1 | 49 | 19111 | 1666 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 13:52 | Normal | 491.8 | 475.1 | 477.9 | 506.1 | 7.6 | 7.6 | 10.7 | 11.4 | 222.8 | 222.4 | 223.2 | 46.9 | 46.9 | 47 | 60.01 | 60.06 | 60 | 9308 | 1 | 49.6 | 19112.3 | 1666 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 2.9 | 3.4 | 0.5 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 13:57 | Normal | 490.7 | 480.5 | 479.3 | 474.3 | 3 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 219 | 219.2 | 220 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6504 | 1 | 50.1 | 19114.3 | 1666 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 14:02 | Normal | 491.8 | 485.9 | 485.7 | 486.7 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 218.4 | 219 | 219.4 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7646 | 1 | 49.4 | 19115 | 1666 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 14:07 | Normal | 482.1 | 476.4 | 479.9 | 491.8 | 1.6 | 2 | 1.7 | 2.1 | 217.4 | 217.8 | 218.4 | 10.1 | 10 | 10.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3704 | 1 | 48.2 | 19115.4 | 1666 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 14:12 | Normal | 500.2 | 510.7 | 504.8 | 496.9 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.6 | 217.8 | 218.2 | 219.4 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 60 | 60 | 59.99 | 5731 | 1 | 47.3 | 19115.8 | 1666 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 14:17 | Normal | 497.5 | 500.5 | 501.5 | 510.6 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 218 | 218.2 | 219.6 | 19 | 18.9 | 18.9 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 6978 | 1 | 46.8 | 19116.4 | 1666 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 14:22 | Normal | 496.7 | 500.5 | 517.9 | 501.9 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 218 | 218.4 | 219.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5608 | 1 | 46.5 | 19116.9 | 1666 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 14:27 | Normal | 514.4 | 510.1 | 514.5 | 502.5 | 9.3 | 9.8 | 9.6 | 15.6 | 221 | 221.6 | 221.4 | 56.8 | 56.6 | 56.7 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 21043 | 1 | 46.7 | 19118.2 | 1667 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 5 | 4.5 | 7.8 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 14:32 | Normal | 510.3 | 501 | 490.3 | 503.2 | 8.5 | 9.1 | 8.9 | 14 | 222.6 | 223.4 | 223.4 | 50.7 | 50.5 | 50.6 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 19026 | 1 | 47.4 | 19119.7 | 1667 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 4.4 | 4.3 | 6.6 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 14:37 | Normal | 506.7 | 495.5 | 477.5 | 485.5 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5914 | 1 | 47.7 | 19120.9 | 1667 | 1.2 | 1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 14:42 | Normal | 467.6 | 465.8 | 476.7 | 487.7 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 220.8 | 221.2 | 221.2 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3549 | 1 | 47 | 19121.3 | 1667 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 14:47 | Normal | 504.3 | 494 | 507.9 | 506.9 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4550 | 1 | 46.3 | 19121.7 | 1667 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 14:52 | Normal | 493.3 | 486 | 508.6 | 499.7 | 2 | 2.5 | 2.4 | 3 | 221 | 221.4 | 222.6 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5018 | 1 | 45.9 | 19122.1 | 1667 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 14:57 | Normal | 503.3 | 497.9 | 510.2 | 517.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 221.4 | 221.6 | 223 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 60 | 60 | 60.01 | 4547 | 1 | 45.6 | 19122.4 | 1667 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 15:02 | Normal | 518.3 | 521 | 536 | 515 | 6 | 6.3 | 7 | 9.8 | 222.8 | 223.2 | 224.4 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 60.03 | 60 | 60.05 | 12051 | 1 | 45.6 | 19123.3 | 1667 | 3 | 3.1 | 0 | 3 | 2.9 | 0.1 | 3.7 | 3.2 | 3.9 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 15:07 | Normal | 519.1 | 503.8 | 506.7 | 503.7 | 5.5 | 6 | 6.6 | 8.6 | 223.4 | 222.8 | 223.8 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 11923 | 1 | 45.7 | 19124.3 | 1667 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 15:12 | Normal | 510.8 | 503.7 | 521.1 | 496 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 4.6 | 221.6 | 222 | 223 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5856 | 1 | 45.7 | 19125.2 | 1667 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 15:17 | Normal | 503.2 | 501.9 | 495.6 | 498.5 | 5.2 | 5.6 | 7 | 9.2 | 221.4 | 222 | 222.8 | 34.1 | 34 | 34.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12941 | 1 | 45.8 | 19126.3 | 1667 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 15:22 | Normal | 504.3 | 494.8 | 509.9 | 507 | 4 | 4.4 | 5.1 | 6.8 | 220.6 | 221 | 222.2 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8675 | 1 | 45.7 | 19127 | 1667 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 15:27 | Normal | 508.3 | 503.9 | 507.3 | 504.2 | 4.3 | 4.5 | 6.1 | 8.5 | 221.2 | 221 | 222.4 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11748 | 1 | 45.5 | 19127.7 | 1668 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 15:32 | Normal | 488.4 | 484 | 485.5 | 479.5 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 219 | 219.4 | 220.6 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3426 | 1 | 45.4 | 19128.3 | 1668 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 15:37 | Normal | 489.8 | 475.8 | 472.5 | 483.6 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 219 | 219.4 | 220.4 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2584 | 1 | 45.1 | 19128.5 | 1668 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 15:42 | Normal | 511.4 | 506.1 | 517.4 | 525.5 | 2.4 | 2.8 | 4 | 5.6 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7187 | 1 | 44.9 | 19128.9 | 1668 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 15:47 | Normal | 501.6 | 500.5 | 515.4 | 510.1 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 4316 | 1 | 44.8 | 19129.4 | 1668 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 15:52 | Normal | 479.8 | 491 | 497.3 | 496.6 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 218.8 | 219.4 | 219.8 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2692 | 1 | 44.5 | 19129.6 | 1668 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 15:57 | Normal | 485.3 | 500 | 511.7 | 496.7 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 220 | 220 | 221.2 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2775 | 1 | 44.4 | 19129.8 | 1668 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 16:02 | Normal | 510.3 | 504.8 | 533 | 512.2 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 4.2 | 220.4 | 220.6 | 222.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 60 | 59.99 | 60 | 4951 | 1 | 44.2 | 19130.2 | 1668 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 16:07 | Normal | 498 | 501.9 | 525.5 | 505.4 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 4.3 | 220.4 | 220.8 | 222 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5177 | 1 | 44.2 | 19130.7 | 1668 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 16:12 | Normal | 498.9 | 487.9 | 497.8 | 509.9 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 4.3 | 220.4 | 220.6 | 221.2 | 12.1 | 12 | 12.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4507 | 1 | 44.2 | 19131.1 | 1668 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 16:17 | Normal | 500.3 | 490 | 508.4 | 513.5 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 3.6 | 220.2 | 220 | 221 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 3510 | 1 | 44.2 | 19131.3 | 1668 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 16:22 | Normal | 492.1 | 483.7 | 493.6 | 496.7 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 3 | 220 | 220.2 | 220.8 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2591 | 1 | 44 | 19131.6 | 1668 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 16:27 | Normal | 494.8 | 484 | 520.8 | 518.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 2.8 | 219.8 | 219.6 | 221.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 60.04 | 60 | 60.03 | 2342 | 1 | 43.9 | 19131.7 | 1669 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 16:32 | Normal | 481.6 | 488.1 | 500.4 | 454.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 219.2 | 219.2 | 220.8 | 5.1 | 5 | 5 | 60 | 60 | 60 | 1850 | 1 | 43.7 | 19131.9 | 1669 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 16:37 | Normal | 502.5 | 465.9 | 499.9 | 503.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 219 | 220 | 220.8 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1473 | 1 | 43.6 | 19132 | 1669 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 16:42 | Normal | 485.5 | 488.8 | 467.7 | 421.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 218.8 | 219.6 | 220 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60 | 60 | 1319 | 1 | 43.4 | 19132.1 | 1669 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 16:47 | Normal | 490.5 | 478.9 | 493.4 | 379.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 219 | 219.4 | 220.6 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1106 | 1 | 43.3 | 19132.2 | 1669 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 16:52 | Normal | 462.8 | 470.8 | 475.4 | 350.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 219 | 219.2 | 220.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 957 | 1 | 43 | 19132.3 | 1669 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 16:57 | Normal | 445.6 | 485.8 | 377.5 | 378.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 219.2 | 220 | 221 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 717 | 1 | 42.9 | 19132.4 | 1669 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 17:02 | Normal | 431.2 | 472.8 | 425.6 | 493.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 219.6 | 220.2 | 220.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 492 | 1 | 42.8 | 19132.4 | 1669 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 17:07 | Normal | 199.6 | 461.9 | 199.5 | 485.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 220 | 1 | 42.6 | 19132.5 | 1669 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 17:12 | Normal | 199.7 | 464.8 | 199.5 | 464.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.4 | 220.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 186 | 1 | 42.5 | 19132.5 | 1669 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 17:17 | Normal | 199.7 | 472.7 | 199.9 | 452.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220 | 220.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 110 | 1 | 42.4 | 19132.5 | 1669 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 17:22 | Normal | 200.1 | 229.4 | 200.2 | 388.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12 | 1 | 42.2 | 19132.5 | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 17:27 | Normal | 192.4 | 178 | 193.1 | 395.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.4 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 42.1 | 19132.5 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 17:32 | Normal | 211.5 | 182.9 | 188.6 | 402.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.8 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 41.9 | 19132.5 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 17:37 | Normal | 200 | 207.4 | 196 | 336.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.2 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 41.8 | 19132.5 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-04-15 17:42 | Normal | 199.4 | 200.2 | 198.6 | 277.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.8 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 41.7 | 19132.5 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0