## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-16 05:49 | Check | 330.2 | 342.4 | 348.9 | 346.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.6 | 218.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 4 | 32 | 19132.5 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-04-16 05:49 | Check | 410.2 | 421.9 | 418.3 | 417.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.6 | 218.2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 4 | 33.8 | 19132.5 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0 | 46 | 416
2025-04-16 06:00 | Normal | 199.7 | 446.9 | 200.8 | 437.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 219 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 34 | 1 | 39.3 | 19132.5 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.062 | 0.621 | 11 | 584
2025-04-16 06:02 | Normal | 199.5 | 436 | 204 | 479 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 89 | 1 | 38.4 | 19132.5 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.146 | 0.62 | 11 | 584
2025-04-16 06:03 | Normal | 200 | 426.1 | 204 | 485 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218 | 219 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 149 | 1 | 37.3 | 19132.5 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.194 | 0.62 | 11 | 584
2025-04-16 06:04 | Normal | 200 | 404.1 | 244.9 | 459 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218 | 219 | 219.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 190 | 1 | 36.6 | 19132.5 | 1670 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.326 | 0.619 | 11 | 584
2025-04-16 06:05 | Normal | 199.5 | 465.8 | 302.8 | 472.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.4 | 218.8 | 219.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 253 | 1 | 36.2 | 19132.5 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.398 | 0.619 | 11 | 584
2025-04-16 06:06 | Normal | 199.7 | 481.7 | 351.9 | 465.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.6 | 218.4 | 219.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 59.99 | 306 | 1 | 36 | 19132.5 | 1670 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0.453 | 0.619 | 11 | 584
2025-04-16 06:07 | Normal | 199.8 | 479.1 | 356.9 | 476 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.6 | 218.8 | 219.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 365 | 1 | 35.9 | 19132.5 | 1670 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0.511 | 0.62 | 11 | 584
2025-04-16 06:08 | Normal | 199.9 | 501.8 | 372.5 | 476.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.2 | 218.2 | 219.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 372 | 1 | 35.8 | 19132.5 | 1670 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0.561 | 0.619 | 11 | 584
2025-04-16 06:09 | Normal | 206.6 | 469.9 | 417.7 | 487 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218.4 | 219.2 | 219.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 503 | 1 | 35.7 | 19132.5 | 1670 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.64 | 0.618 | 11 | 584
2025-04-16 06:10 | Normal | 199.5 | 451.7 | 412.8 | 465.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 217.8 | 218.8 | 219.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 522 | 1 | 35.7 | 19132.6 | 1670 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.67 | 0.612 | 11 | 584
2025-04-16 06:11 | Normal | 199.9 | 481.9 | 420 | 445.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 217.8 | 218.4 | 219.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 517 | 1 | 35.8 | 19132.6 | 1670 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0.653 | 0.614 | 11 | 584
2025-04-16 06:12 | Normal | 199.7 | 489 | 434.8 | 502.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 217.8 | 218.6 | 219.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60 | 431 | 1 | 35.8 | 19132.6 | 1670 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0.565 | 0.619 | 11 | 584
2025-04-16 06:13 | Normal | 199.8 | 442.9 | 430.9 | 486.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218 | 218.6 | 219.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 419 | 1 | 35.9 | 19132.6 | 1670 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0.593 | 0.626 | 11 | 584
2025-04-16 06:14 | Normal | 206.7 | 484.9 | 464.6 | 482.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 217.6 | 218.6 | 219.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 427 | 1 | 35.9 | 19132.6 | 1670 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0.588 | 0.626 | 11 | 584
2025-04-16 06:15 | Normal | 219.9 | 470 | 456.7 | 468.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 217.8 | 218.4 | 219.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 470 | 1 | 36 | 19132.6 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0.617 | 0.625 | 11 | 584
2025-04-16 06:16 | Normal | 214.7 | 480.8 | 454.9 | 495.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 217.8 | 218.2 | 219.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 478 | 1 | 36.1 | 19132.6 | 1670 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0.61 | 0.626 | 11 | 584
2025-04-16 06:17 | Normal | 248.6 | 473 | 448.1 | 502 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 218.2 | 219 | 219.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60.01 | 564 | 1 | 36.1 | 19132.6 | 1670 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.701 | 0.613 | 11 | 584
2025-04-16 06:18 | Normal | 331.4 | 491.7 | 467.8 | 502.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 217.6 | 218 | 219.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 672 | 1 | 36.1 | 19132.6 | 1670 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.758 | 0.614 | 11 | 584
2025-04-16 06:19 | Normal | 327.8 | 494.8 | 483.5 | 464.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 218.4 | 218.2 | 219.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 741 | 1 | 36.2 | 19132.6 | 1670 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0.803 | 0.612 | 11 | 584
2025-04-16 06:20 | Normal | 404.9 | 502 | 466 | 475 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 218.2 | 218.2 | 219.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 888 | 1 | 36.3 | 19132.6 | 1670 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 16 | 0.861 | 0.605 | 9 | 584
2025-04-16 06:21 | Normal | 484.8 | 497.7 | 513.7 | 484.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 218.2 | 218.6 | 219.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60 | 59.98 | 60 | 1128 | 1 | 36.4 | 19132.7 | 1670 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 16 | 0.895 | 0.607 | 9 | 584
2025-04-16 06:22 | Normal | 491.8 | 486.9 | 504.6 | 488.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 217.6 | 218.2 | 219 | 4 | 3.9 | 4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1369 | 1 | 36.4 | 19132.7 | 1670 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 16 | 0.927 | 0.603 | 9 | 584
2025-04-16 06:23 | Normal | 461.5 | 501.8 | 496.6 | 482.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 218.2 | 219 | 219.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1529 | 1 | 36.5 | 19132.7 | 1670 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.947 | 0.603 | 9 | 584
2025-04-16 06:24 | Normal | 502.8 | 494.9 | 500.8 | 492.9 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 218.4 | 218.6 | 219.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.99 | 60 | 60 | 1583 | 1 | 36.6 | 19132.7 | 1670 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 16 | 0.945 | 0.592 | 11 | 584
2025-04-16 06:25 | Normal | 490.7 | 495.8 | 486.8 | 487 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 218.4 | 218.4 | 219.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1570 | 1 | 36.7 | 19132.8 | 1670 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 16 | 0.95 | 0.601 | 11 | 584
2025-04-16 06:26 | Normal | 521.3 | 496.8 | 490.9 | 467.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 218.2 | 218.2 | 219.6 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1495 | 1 | 36.7 | 19132.8 | 1670 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.929 | 0.602 | 11 | 584
2025-04-16 06:27 | Normal | 487.6 | 494.7 | 497.6 | 461.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 218.2 | 218.4 | 219.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1442 | 1 | 36.8 | 19132.8 | 1670 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.937 | 0.602 | 11 | 584
2025-04-16 06:28 | Normal | 498.8 | 493.2 | 509.6 | 498.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 218.6 | 218.4 | 220 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1468 | 1 | 36.9 | 19132.8 | 1670 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.931 | 0.603 | 9 | 584
2025-04-16 06:29 | Normal | 521.2 | 500 | 485.8 | 488.9 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 218.2 | 218.4 | 219.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1554 | 1 | 36.9 | 19132.9 | 1670 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.947 | 0.6 | 11 | 584
2025-04-16 06:30 | Normal | 486.1 | 490.9 | 454.7 | 460.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 218.4 | 218.8 | 219.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1609 | 1 | 37 | 19132.9 | 1670 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 16 | 0.945 | 0.589 | 11 | 584
2025-04-16 06:31 | Normal | 492.9 | 500.5 | 502.9 | 484.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 218 | 219 | 219.4 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1612 | 1 | 37.1 | 19132.9 | 1670 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.948 | 0.591 | 9 | 584
2025-04-16 06:32 | Normal | 499.8 | 483 | 476.8 | 506.9 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 218 | 218.8 | 219.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 60 | 60 | 60.01 | 1630 | 1 | 37.2 | 19132.9 | 1670 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.947 | 0.589 | 9 | 584
2025-04-16 06:33 | Normal | 493.2 | 496.7 | 477.5 | 497.9 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 218.6 | 219 | 219.2 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1625 | 1 | 37.2 | 19133 | 1671 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.945 | 0.588 | 9 | 584
2025-04-16 06:34 | Normal | 509.6 | 503.9 | 493.9 | 490.9 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1637 | 1 | 37.3 | 19133 | 1671 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 16 | 0.947 | 0.589 | 9 | 584
2025-04-16 06:35 | Normal | 484.5 | 475.3 | 486.7 | 486.9 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 218.2 | 218.4 | 219.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1685 | 1 | 37.3 | 19133 | 1671 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 16 | 0.962 | 0.585 | 9 | 584
2025-04-16 06:36 | Normal | 530.1 | 483 | 485.1 | 507.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 218.8 | 218.4 | 219.8 | 5 | 4.9 | 5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1809 | 1 | 37.4 | 19133.1 | 1671 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 16 | 0.965 | 0.583 | 9 | 584
2025-04-16 06:37 | Normal | 492.9 | 486 | 461.9 | 488.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 218.2 | 219 | 219.4 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1873 | 1 | 37.5 | 19133.1 | 1671 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 16 | 0.959 | 0.579 | 11 | 584
2025-04-16 06:38 | Normal | 487.4 | 499.7 | 482.9 | 486.7 | 0.6 | 1 | 0.7 | 1 | 218.2 | 218.6 | 220 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1854 | 1 | 37.6 | 19133.1 | 1671 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 16 | 0.96 | 0.582 | 9 | 584
2025-04-16 06:39 | Normal | 492 | 500.9 | 516.7 | 484.9 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.9 | 218.2 | 218.8 | 219.6 | 5 | 4.8 | 4.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1804 | 1 | 37.6 | 19133.1 | 1671 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 16 | 0.962 | 0.584 | 9 | 584
2025-04-16 06:40 | Normal | 507.8 | 478.9 | 507.1 | 490.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 218.2 | 218.8 | 219.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1581 | 1 | 37.7 | 19133.2 | 1671 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.945 | 0.601 | 9 | 584
2025-04-16 06:41 | Normal | 494.9 | 486.8 | 514.9 | 474 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 218.6 | 218.6 | 219.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 60 | 60 | 1306 | 1 | 37.8 | 19133.2 | 1671 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.912 | 0.603 | 9 | 584
2025-04-16 06:42 | Normal | 508 | 482.7 | 482 | 495.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 218.6 | 218.2 | 219.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 1239 | 1 | 37.8 | 19133.2 | 1671 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 16 | 0.915 | 0.603 | 9 | 584
2025-04-16 06:43 | Normal | 506.5 | 503.2 | 483.8 | 490.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 218.6 | 218.6 | 219.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1126 | 1 | 37.8 | 19133.2 | 1671 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.885 | 0.609 | 9 | 584
2025-04-16 06:44 | Normal | 481.8 | 488.8 | 495.8 | 495 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 218.2 | 218.6 | 219.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 978 | 1 | 37.9 | 19133.3 | 1671 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 16 | 0.856 | 0.605 | 9 | 584
2025-04-16 06:45 | Normal | 451 | 523.7 | 507.9 | 487.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 218 | 218.8 | 219.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 896 | 1 | 38 | 19133.3 | 1671 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.835 | 0.602 | 9 | 584
2025-04-16 06:46 | Normal | 479.6 | 490.7 | 481.5 | 476.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 218.2 | 218.4 | 219.6 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 951 | 1 | 38 | 19133.3 | 1671 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 16 | 0.865 | 0.602 | 9 | 584
2025-04-16 06:47 | Normal | 469.4 | 489.9 | 483.7 | 515.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 217.8 | 218.6 | 219.4 | 3.1 | 3 | 3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1043 | 1 | 38 | 19133.3 | 1671 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 16 | 0.878 | 0.612 | 9 | 584
2025-04-16 06:48 | Normal | 496.3 | 490.8 | 484.8 | 501.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 218.8 | 219.2 | 219.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60 | 59.99 | 60 | 1243 | 1 | 38.1 | 19133.3 | 1671 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.915 | 0.602 | 9 | 584
2025-04-16 06:49 | Normal | 492.8 | 488.4 | 510.7 | 494.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 218.6 | 219 | 219.8 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1471 | 1 | 38.1 | 19133.3 | 1671 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 16 | 0.942 | 0.607 | 9 | 584
2025-04-16 06:50 | Normal | 502.7 | 482 | 505.7 | 490.9 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 218.6 | 218.4 | 219.6 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1872 | 1 | 38.2 | 19133.4 | 1671 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 16 | 0.965 | 0.587 | 9 | 584
2025-04-16 06:51 | Normal | 488.8 | 504 | 477.6 | 508.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 219 | 219 | 220.2 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2315 | 1 | 38.2 | 19133.4 | 1671 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 16 | 0.977 | 0.594 | 9 | 584
2025-04-16 06:52 | Normal | 519 | 522 | 478.7 | 515.8 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 219.6 | 219 | 220.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2744 | 1 | 38.3 | 19133.5 | 1671 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 16 | 0.983 | 0.583 | 9 | 584
2025-04-16 06:53 | Normal | 483.6 | 509 | 490.7 | 513.8 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 219 | 219.4 | 220 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 60 | 60 | 60.01 | 3099 | 1 | 38.3 | 19133.5 | 1671 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 16 | 0.985 | 0.6 | 9 | 584
2025-04-16 06:54 | Normal | 540.1 | 512.7 | 526.4 | 506.6 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 219.4 | 219.6 | 220 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3318 | 1 | 38.4 | 19133.6 | 1671 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 16 | 0.986 | 0.582 | 9 | 584
2025-04-16 06:55 | Normal | 510.9 | 509 | 515.8 | 517.9 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 9.1 | 9 | 9.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3336 | 1 | 38.4 | 19133.6 | 1671 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 16 | 0.987 | 0.577 | 9 | 584
2025-04-16 06:56 | Normal | 501.2 | 519.1 | 512.4 | 492.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 219.2 | 219.4 | 220.8 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 3161 | 1 | 38.5 | 19133.7 | 1671 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 16 | 0.987 | 0.599 | 9 | 584
2025-04-16 07:01 | Normal | 502.6 | 504 | 497.1 | 508.2 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 219 | 219.2 | 220.2 | 6.1 | 6 | 6.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2202 | 1 | 38.8 | 19133.9 | 1671 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 07:06 | Normal | 519.5 | 497 | 515.8 | 493 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1.1 | 218.2 | 219 | 219.8 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1909 | 1 | 39 | 19134.1 | 1671 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 07:11 | Normal | 510.4 | 502.8 | 512.6 | 504.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 218.2 | 218.6 | 219.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1935 | 1 | 39.2 | 19134.2 | 1671 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 07:16 | Normal | 509.6 | 504.9 | 504.5 | 501.6 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 218 | 218.4 | 219.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2598 | 1 | 39.4 | 19134.4 | 1671 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 07:21 | Normal | 509.6 | 510.7 | 507.4 | 512.5 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 217.8 | 218.4 | 219.4 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3034 | 1 | 39.6 | 19134.6 | 1671 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 07:26 | Normal | 511.7 | 525.7 | 516.4 | 503.8 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 218.6 | 218.4 | 220 | 12 | 11.9 | 11.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4360 | 1 | 39.8 | 19134.9 | 1671 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 07:31 | Normal | 506.7 | 507.9 | 510.7 | 518.8 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 220 | 220.6 | 221.6 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4269 | 1 | 40.1 | 19135.3 | 1671 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 07:36 | Normal | 481.8 | 499 | 504.9 | 498.2 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 219.2 | 219.8 | 220.8 | 8 | 7.9 | 8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2890 | 1 | 40.2 | 19135.6 | 1672 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 07:41 | Normal | 505.7 | 494.9 | 477.4 | 508.6 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2088 | 1 | 40.3 | 19135.8 | 1672 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 07:46 | Normal | 505.8 | 502 | 505.5 | 480.6 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 218.6 | 218.8 | 219.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1615 | 1 | 40.3 | 19136 | 1672 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 07:51 | Normal | 472 | 483.8 | 498.8 | 479.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 218.2 | 218.6 | 219.4 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1369 | 1 | 40.3 | 19136.1 | 1672 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 07:56 | Normal | 480.1 | 471 | 462.7 | 481.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 218.2 | 218.6 | 219.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1120 | 1 | 40.3 | 19136.2 | 1672 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 08:01 | Normal | 518.8 | 498.1 | 510.2 | 516.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 218 | 218.8 | 219.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1301 | 1 | 40.2 | 19136.3 | 1672 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 08:06 | Normal | 504.7 | 493.9 | 511.7 | 515.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 218.2 | 219 | 220 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2491 | 1 | 40.1 | 19136.4 | 1672 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 08:11 | Normal | 516.8 | 505.9 | 486.9 | 512 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 219.4 | 219 | 220.2 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3759 | 1 | 40 | 19136.7 | 1672 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 08:16 | Normal | 517.7 | 521.7 | 531.5 | 516.6 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5059 | 1 | 40 | 19137.1 | 1672 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 08:21 | Normal | 510.5 | 498.9 | 515.8 | 507 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 219.2 | 219.4 | 221 | 9 | 8.9 | 9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3311 | 1 | 40.2 | 19137.5 | 1672 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 08:26 | Normal | 522 | 519 | 523.1 | 525.2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.1 | 218.4 | 219.6 | 220 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4212 | 1 | 40.2 | 19137.8 | 1672 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 08:31 | Normal | 510.9 | 510.1 | 494.3 | 514.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 218.8 | 219 | 219.6 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 60 | 60 | 60 | 3907 | 1 | 40.2 | 19138.1 | 1672 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 08:36 | Normal | 526 | 511 | 502.6 | 492.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2 | 219 | 218.8 | 220 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 60.03 | 60 | 60.03 | 3628 | 1 | 40.3 | 19138.4 | 1673 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 08:41 | Normal | 500.7 | 500.8 | 514.4 | 496.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 218.6 | 219.4 | 220.4 | 9.2 | 9.7 | 9.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3386 | 1 | 40.4 | 19138.7 | 1673 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 08:46 | Normal | 515.1 | 512.6 | 517 | 511.7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 218.8 | 219 | 219.8 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 3414 | 1 | 40.3 | 19139 | 1673 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 08:51 | Normal | 515.8 | 516 | 518.1 | 534.2 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 219.2 | 219.8 | 220.6 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4996 | 1 | 40.4 | 19139.3 | 1673 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 08:56 | Normal | 512.7 | 499 | 514 | 503.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 218.6 | 218.8 | 220.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2782 | 1 | 40.5 | 19139.7 | 1673 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 09:01 | Normal | 514.7 | 512.8 | 514.4 | 523.6 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 219 | 219.6 | 220.4 | 13 | 12.9 | 13 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 4569 | 1 | 40.6 | 19139.9 | 1673 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 09:06 | Normal | 508 | 508 | 509.7 | 520.8 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.5 | 219 | 220 | 220.2 | 12.3 | 12.1 | 12.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4447 | 1 | 40.6 | 19140.3 | 1673 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 09:11 | Normal | 515.8 | 515.7 | 515 | 526.1 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3 | 219 | 220 | 220.2 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5656 | 1 | 40.7 | 19140.7 | 1673 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 09:16 | Normal | 534.6 | 521.1 | 506.4 | 518.6 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 4 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 21 | 20.8 | 21 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 7648 | 1 | 40.8 | 19141.3 | 1673 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 09:21 | Normal | 503.9 | 509.9 | 485.6 | 507.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2.3 | 218.6 | 219.6 | 220.2 | 11.6 | 11.3 | 11.4 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 4226 | 1 | 40.9 | 19141.8 | 1673 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 09:26 | Normal | 511.1 | 506.1 | 516.8 | 517.1 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 219 | 220 | 220.8 | 9 | 8.9 | 9 | 59.99 | 60 | 60 | 3349 | 1 | 40.9 | 19142.1 | 1673 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 09:31 | Normal | 490 | 492 | 480.1 | 509.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 218.6 | 219.4 | 219.8 | 5 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 60 | 60 | 1767 | 1 | 40.9 | 19142.3 | 1673 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 09:36 | Normal | 506.8 | 498.8 | 506.7 | 509.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2 | 218.4 | 218.8 | 219.8 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3548 | 1 | 40.9 | 19142.5 | 1674 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 09:41 | Normal | 530.5 | 511.9 | 504.7 | 525.9 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.4 | 219.2 | 220 | 220 | 12.1 | 12 | 12 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4413 | 1 | 40.8 | 19142.9 | 1674 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 09:46 | Normal | 514.5 | 517.9 | 537.6 | 524.7 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 3 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 60.01 | 60 | 60 | 5490 | 1 | 40.8 | 19143.3 | 1674 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 09:51 | Normal | 521.9 | 521 | 514.8 | 523 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3.5 | 220.2 | 220 | 221.4 | 17.7 | 17.5 | 17.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6426 | 1 | 40.9 | 19143.8 | 1674 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 09:56 | Normal | 515.3 | 520.4 | 523.3 | 519.7 | 2.9 | 3.1 | 3 | 3.5 | 219.6 | 220.6 | 221 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 60 | 60 | 60 | 6366 | 1 | 40.9 | 19144.3 | 1674 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 10:01 | Normal | 526.8 | 518.9 | 522.2 | 519.3 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 4 | 219.6 | 220.6 | 221 | 20 | 19.9 | 20 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7251 | 1 | 40.9 | 19144.9 | 1674 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 10:06 | Normal | 515.9 | 524.8 | 512.1 | 515.4 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 219 | 220 | 220.6 | 18.9 | 18.8 | 19 | 60 | 60 | 60 | 6862 | 1 | 41 | 19145.5 | 1674 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 10:11 | Normal | 514.8 | 510.8 | 519.4 | 510.5 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 4 | 220 | 220.4 | 221.4 | 20 | 19.8 | 20 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7272 | 1 | 41.1 | 19146.1 | 1674 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 10:16 | Normal | 520 | 516 | 513.2 | 535.3 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 4 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 7403 | 1 | 41.3 | 19146.7 | 1674 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 10:21 | Normal | 525.7 | 513.8 | 520.6 | 524.7 | 4 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 220.6 | 221 | 221.6 | 24 | 23.9 | 24 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8637 | 1 | 41.4 | 19147.4 | 1674 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 10:26 | Normal | 526.9 | 522.1 | 524.1 | 528.2 | 7 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 222.2 | 222.8 | 222.6 | 40 | 39.8 | 39.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14731 | 1 | 41.6 | 19148.4 | 1674 | 3.6 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 10:31 | Normal | 522.8 | 519.6 | 509.6 | 513.3 | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 8.5 | 222 | 223 | 223.4 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 15578 | 1 | 42.1 | 19149.6 | 1674 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.8 | 4 | 0.2 | 3.9 | 3.7 | 4 | 4.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 10:36 | Normal | 514.7 | 511.5 | 509.1 | 508.9 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 221.8 | 221.8 | 223.4 | 37.3 | 37.1 | 37.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13791 | 1 | 42.6 | 19150.9 | 1675 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 10:41 | Normal | 505 | 503 | 503 | 494.1 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 220.6 | 221.2 | 221.8 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 10671 | 1 | 42.9 | 19152 | 1675 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 10:46 | Normal | 499.9 | 505 | 507.3 | 498.3 | 4.8 | 5.2 | 5 | 5.6 | 221.6 | 221.8 | 222.2 | 27.4 | 27.2 | 27.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9989 | 1 | 42.8 | 19152.8 | 1675 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 10:51 | Normal | 506.7 | 510.8 | 504 | 505.3 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 7 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13562 | 1 | 42.8 | 19153.8 | 1675 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 10:56 | Normal | 510.4 | 502.8 | 502.8 | 500 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 6 | 222 | 222.2 | 222.6 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11033 | 1 | 42.9 | 19154.8 | 1675 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 2.9 | 2.6 | 3 | 2.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 11:01 | Normal | 505.8 | 502.9 | 503.6 | 505.8 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 223 | 222.8 | 223.6 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 60.09 | 60.05 | 60.08 | 15385 | 1 | 43.1 | 19155.9 | 1675 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 11:06 | Normal | 498.6 | 499.9 | 506.2 | 506.4 | 7 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 223.2 | 223 | 223.8 | 37.1 | 36.9 | 37 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14109 | 1 | 43.1 | 19157 | 1675 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 11:11 | Normal | 501.7 | 505.9 | 504.8 | 508 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 8.3 | 222.8 | 223.4 | 223 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 60 | 60.01 | 60 | 15148 | 1 | 43 | 19158.2 | 1675 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0.3 | 4 | 3.7 | 4.1 | 4 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 11:16 | Normal | 504.2 | 501.3 | 503.6 | 490.7 | 6.8 | 7.3 | 7 | 7.7 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13683 | 1 | 43.1 | 19159.5 | 1675 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 11:21 | Normal | 489.9 | 490.8 | 495.5 | 493.5 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 6 | 221 | 221.6 | 221.8 | 30 | 29.9 | 30 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 11299 | 1 | 43.6 | 19160.6 | 1675 | 3 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 11:26 | Normal | 498.8 | 500.9 | 508.9 | 488 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.9 | 220 | 221.2 | 221.8 | 19 | 18.9 | 19 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 6968 | 1 | 43.6 | 19161.3 | 1675 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 11:31 | Normal | 495.6 | 494.9 | 498.5 | 493.6 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 220.2 | 221 | 221 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7302 | 1 | 43.3 | 19161.9 | 1675 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 11:36 | Normal | 498.9 | 500.1 | 505.1 | 499.1 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 5 | 221.6 | 221.2 | 221.4 | 25 | 24.8 | 24.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9032 | 1 | 43.2 | 19162.6 | 1676 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 11:41 | Normal | 511.8 | 502 | 496.1 | 502.2 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 223.4 | 223.2 | 223.6 | 25.6 | 25.5 | 25.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9509 | 1 | 43.2 | 19163.4 | 1676 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 11:46 | Normal | 503.7 | 508 | 505.2 | 506.3 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8605 | 1 | 43.1 | 19164.1 | 1676 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 11:51 | Normal | 514.8 | 509.9 | 492.6 | 506.9 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 221.6 | 222.2 | 222.6 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 60 | 60 | 60 | 6925 | 1 | 43 | 19164.8 | 1676 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 11:56 | Normal | 510.5 | 499.8 | 521.8 | 501.8 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 221.6 | 222 | 222.4 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6114 | 1 | 42.8 | 19165.3 | 1676 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 12:01 | Normal | 507.8 | 497.9 | 509.6 | 507.8 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 221.2 | 222 | 222.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5315 | 1 | 42.7 | 19165.8 | 1676 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 12:06 | Normal | 514.6 | 513.7 | 507.2 | 486.1 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4261 | 1 | 42.6 | 19166.2 | 1676 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 12:11 | Normal | 513.9 | 518.1 | 518.6 | 513.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 220.8 | 221.8 | 222 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 5902 | 1 | 42.3 | 19166.6 | 1676 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 12:16 | Normal | 536 | 506.9 | 528 | 522.1 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 222 | 222.4 | 222.8 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5314 | 1 | 42.1 | 19167.1 | 1676 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 12:21 | Normal | 509.3 | 518.9 | 539.7 | 526.1 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 221.8 | 223 | 223.6 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 6691 | 1 | 42 | 19167.6 | 1676 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 12:26 | Normal | 526.1 | 518.1 | 527 | 526.1 | 4.7 | 5 | 4.9 | 5.3 | 223.4 | 224 | 224.8 | 27.3 | 27.1 | 27.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 9989 | 1 | 41.9 | 19168.3 | 1676 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 12:31 | Normal | 523.1 | 525.3 | 518 | 527.1 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 6 | 224.4 | 224.6 | 225.6 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 11510 | 1 | 42.1 | 19169.2 | 1676 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 12:36 | Normal | 520 | 517.7 | 522.5 | 529.2 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 225.2 | 225.8 | 225.8 | 38 | 37.9 | 38 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14490 | 1 | 42.2 | 19170.3 | 1677 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 12:41 | Normal | 521.1 | 518.1 | 525.8 | 522 | 5.9 | 6.3 | 6 | 6.6 | 225.6 | 225.8 | 226.6 | 33.1 | 32.9 | 33 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 12417 | 1 | 42.4 | 19171.4 | 1677 | 3 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 12:46 | Normal | 527.6 | 519.9 | 519.6 | 517.6 | 6.7 | 7 | 6.9 | 7.4 | 225.2 | 225 | 226.2 | 37 | 36.8 | 37 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 14018 | 1 | 42.6 | 19172.6 | 1677 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 12:51 | Normal | 524.9 | 511.9 | 520.1 | 513.2 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 224.2 | 224 | 225.4 | 29.9 | 29.7 | 29.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 11254 | 1 | 42.7 | 19173.6 | 1677 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 12:56 | Normal | 512.7 | 510.8 | 514.1 | 518.1 | 4.7 | 5.1 | 5 | 5.5 | 224.2 | 224.2 | 224.8 | 27 | 26.8 | 26.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9959 | 1 | 42.6 | 19174.5 | 1677 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 13:01 | Normal | 509.3 | 502.8 | 512.9 | 510 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 224 | 224.4 | 224.8 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11738 | 1 | 42.6 | 19175.4 | 1677 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 3 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 13:06 | Normal | 518.7 | 509.8 | 506.2 | 507.2 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 223.4 | 224.6 | 224.4 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10274 | 1 | 42.8 | 19176.3 | 1677 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 13:11 | Normal | 522.7 | 501.9 | 506.5 | 513.5 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 6.6 | 224.4 | 224.4 | 225.6 | 32 | 31.9 | 31.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12014 | 1 | 42.8 | 19177.3 | 1677 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 13:16 | Normal | 564.3 | 562.6 | 548.5 | 576.9 | 13.6 | 13 | 18.6 | 12.3 | 227 | 227.8 | 228.2 | 76.9 | 76.6 | 76.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 30308 | 1 | 43 | 19178.5 | 1677 | 6.9 | 6.7 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 9.8 | 9.2 | 6.9 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 13:21 | Normal | 503.4 | 495.4 | 499.9 | 500.9 | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 14475 | 1 | 43 | 19180 | 1677 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 13:26 | Normal | 503.9 | 499.1 | 502 | 492.3 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 7.3 | 223.8 | 224.2 | 224 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12680 | 1 | 43.1 | 19181.1 | 1677 | 3 | 2.9 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0.5 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 13:31 | Normal | 497.9 | 488.3 | 502.6 | 494.7 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 5.8 | 223.2 | 223.8 | 224.2 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10086 | 1 | 43 | 19182 | 1677 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 13:36 | Normal | 515.7 | 487.5 | 496.4 | 495.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 222.8 | 223.6 | 223.8 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 12027 | 1 | 43 | 19182.9 | 1678 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.4 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 13:41 | Normal | 503.8 | 504.7 | 505.7 | 497.7 | 6 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 223.4 | 223.8 | 224 | 33.6 | 33.4 | 33.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 12344 | 1 | 43 | 19183.9 | 1678 | 3 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 13:46 | Normal | 487.2 | 494.1 | 497.5 | 495.6 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 223 | 223.6 | 223.4 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12925 | 1 | 43.1 | 19185.1 | 1678 | 3.2 | 3 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 13:51 | Normal | 498.9 | 494.2 | 493.7 | 492.9 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 222 | 222.6 | 222.6 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10857 | 1 | 43 | 19186 | 1678 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 3 | 3.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 13:56 | Normal | 497.3 | 499.4 | 505 | 499.2 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 222.8 | 222.8 | 223 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10471 | 1 | 43.1 | 19186.9 | 1678 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 14:01 | Normal | 496.3 | 501 | 508.4 | 500.5 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 7.1 | 223.2 | 223.6 | 223.6 | 32.8 | 32.6 | 32.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12169 | 1 | 43.1 | 19187.9 | 1678 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 3.2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 14:06 | Normal | 500.5 | 485.4 | 501.4 | 501.3 | 5.5 | 6.1 | 6.8 | 7.6 | 222.2 | 223 | 223.2 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 12671 | 1 | 43.9 | 19189.1 | 1678 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 14:11 | Normal | 494.4 | 499.5 | 498.4 | 497.5 | 3.8 | 4 | 4.4 | 5 | 220.6 | 221.6 | 221.6 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8306 | 1 | 43.9 | 19189.9 | 1678 | 1.9 | 2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 14:16 | Normal | 495.4 | 498.5 | 493.1 | 493.2 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 220.6 | 221.2 | 221.8 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8966 | 1 | 43.8 | 19190.6 | 1678 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 14:21 | Normal | 497.4 | 482.4 | 500.1 | 492.3 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 5 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 8479 | 1 | 43.7 | 19191.4 | 1678 | 2.1 | 2 | 0 | 1.9 | 2 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 14:26 | Normal | 498.5 | 497.5 | 494 | 498.3 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 5 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 8688 | 1 | 43.6 | 19192.1 | 1678 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 14:31 | Normal | 491.6 | 491.4 | 503.2 | 503.5 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8267 | 1 | 43.5 | 19192.8 | 1678 | 2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 14:36 | Normal | 490.7 | 497.1 | 502.4 | 499.8 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 221.4 | 221 | 221.6 | 24.2 | 24 | 24.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8706 | 1 | 43.4 | 19193.5 | 1679 | 2.1 | 2 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 14:41 | Normal | 489.2 | 485.3 | 505.1 | 501.2 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 220 | 221.2 | 221.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 7161 | 1 | 43.3 | 19194.2 | 1679 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 14:46 | Normal | 495.2 | 487.4 | 502.3 | 497.4 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 220.2 | 221 | 221 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 60 | 60.01 | 60 | 6962 | 1 | 43.2 | 19194.7 | 1679 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 14:51 | Normal | 499.6 | 498.5 | 504.3 | 498.4 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 219.8 | 220.4 | 221.4 | 18.1 | 17.9 | 18.1 | 59.99 | 60 | 60 | 6584 | 1 | 43.2 | 19195.3 | 1679 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 14:56 | Normal | 498.5 | 495.4 | 499.5 | 495.7 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3.5 | 219.4 | 220.2 | 220.6 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5917 | 1 | 43.2 | 19195.8 | 1679 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 15:01 | Normal | 501.2 | 487.3 | 511.7 | 499.7 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 220 | 221.2 | 221.2 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 60.03 | 60 | 60.03 | 6507 | 1 | 43 | 19196.3 | 1679 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 15:06 | Normal | 515.1 | 494.2 | 513.4 | 501.5 | 3.5 | 4 | 3.8 | 4.7 | 220.8 | 221.2 | 221.4 | 21.5 | 21.4 | 21.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7816 | 1 | 43 | 19196.9 | 1679 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 15:11 | Normal | 515 | 502.3 | 519.5 | 515.7 | 6.3 | 6.7 | 7.8 | 10 | 222 | 223.6 | 223.6 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14859 | 1 | 43 | 19197.7 | 1679 | 3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 15:16 | Normal | 519.1 | 506.3 | 499 | 499.1 | 5 | 5.4 | 6.2 | 7.7 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 31.8 | 31.7 | 31.8 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 11224 | 1 | 43.1 | 19199 | 1679 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 4.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 15:21 | Normal | 516.9 | 488.7 | 487.9 | 499.6 | 4.9 | 5.4 | 6.1 | 7.6 | 221 | 221.4 | 221.8 | 30.7 | 30.4 | 30.6 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 11377 | 1 | 43.6 | 19200.2 | 1679 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 4 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 15:26 | Normal | 485.6 | 479.5 | 482.1 | 483.2 | 3 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 219.8 | 220.6 | 221.4 | 18.2 | 18 | 18.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6586 | 1 | 43.9 | 19201.1 | 1679 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 15:31 | Normal | 496.5 | 486.6 | 476.1 | 485.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 3 | 219.4 | 220.2 | 220.8 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 60 | 60 | 60 | 4828 | 1 | 43.7 | 19201.6 | 1679 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 15:36 | Normal | 511.6 | 496.5 | 510.2 | 502.2 | 4 | 4.4 | 6.4 | 9 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 31.3 | 31.1 | 31.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11538 | 1 | 43.4 | 19202.1 | 1680 | 2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 3 | 3.5 | 5.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 15:41 | Normal | 502.4 | 490.3 | 508.3 | 490.4 | 3.7 | 4.2 | 6.2 | 8.8 | 220 | 220.8 | 221.2 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 10746 | 1 | 43.4 | 19203 | 1680 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3.4 | 5.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 15:46 | Normal | 502.6 | 496.3 | 511.3 | 486.4 | 3.7 | 4.1 | 5.3 | 8.7 | 221 | 221 | 221.4 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 10510 | 1 | 43.5 | 19203.9 | 1680 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 3.1 | 2.1 | 3.4 | 5.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 15:51 | Normal | 510.2 | 487.3 | 526.1 | 487.7 | 3 | 3.5 | 2.1 | 7.7 | 219.4 | 220.2 | 220.6 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7949 | 1 | 43.5 | 19204.6 | 1680 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 3 | 4.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 15:56 | Normal | 496.2 | 494.3 | 491.1 | 468.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 218.4 | 218.8 | 219 | 8.1 | 8 | 8.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3012 | 1 | 43.4 | 19205 | 1680 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 16:01 | Normal | 496 | 476.4 | 472.9 | 484.1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.3 | 218.8 | 219 | 219.6 | 6.1 | 6 | 6.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2216 | 1 | 43.1 | 19205.2 | 1680 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 16:06 | Normal | 482.5 | 477.5 | 494.1 | 493.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.4 | 217.8 | 218.6 | 219.2 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2373 | 1 | 42.9 | 19205.4 | 1680 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 16:11 | Normal | 487 | 494.4 | 464.2 | 489.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 218.2 | 218.6 | 219 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2459 | 1 | 42.6 | 19205.6 | 1680 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 16:16 | Normal | 480.3 | 479.4 | 499.1 | 489 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.2 | 217.8 | 218.2 | 218.8 | 6 | 5.9 | 5.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2138 | 1 | 42.4 | 19205.8 | 1680 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 16:21 | Normal | 502.2 | 492.3 | 482.7 | 480.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 218 | 218.6 | 219.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 60 | 60 | 60 | 2037 | 1 | 42.3 | 19206 | 1680 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 16:26 | Normal | 487.3 | 483.3 | 512.2 | 498.3 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 218 | 218.8 | 219.2 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 2053 | 1 | 42.1 | 19206.1 | 1680 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 16:31 | Normal | 473.5 | 480.5 | 475.3 | 495.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 218 | 218.4 | 219.8 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1785 | 1 | 42.1 | 19206.3 | 1680 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 16:36 | Normal | 494.1 | 487.4 | 481.3 | 485.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 218.2 | 217.8 | 219.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 60 | 60 | 60 | 1477 | 1 | 41.9 | 19206.4 | 1681 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 16:41 | Normal | 454.9 | 495.7 | 493.4 | 505.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 218 | 217.6 | 219.6 | 3.1 | 3 | 3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1104 | 1 | 41.8 | 19206.5 | 1681 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 16:46 | Normal | 407.3 | 490.6 | 445.9 | 469.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 217.6 | 217.8 | 219.6 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 612 | 1 | 41.7 | 19206.6 | 1681 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 16:51 | Normal | 199.9 | 477.6 | 460.4 | 486.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.4 | 218.6 | 220 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 516 | 1 | 41.6 | 19206.7 | 1681 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 16:56 | Normal | 199.8 | 483.5 | 448.4 | 469.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 218.2 | 218.8 | 220.8 | 2 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 510 | 1 | 41.4 | 19206.7 | 1681 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 17:01 | Normal | 200 | 487.5 | 470.3 | 497.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219.2 | 220.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 457 | 1 | 41.4 | 19206.7 | 1681 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 17:06 | Normal | 213.6 | 477.2 | 447.3 | 502.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.2 | 218.8 | 220 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 394 | 1 | 41.4 | 19206.8 | 1681 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 17:11 | Normal | 199.6 | 432.1 | 399 | 491.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.6 | 218.8 | 220.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 351 | 1 | 41.3 | 19206.8 | 1681 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 17:16 | Normal | 199.8 | 422.8 | 266.4 | 467.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218.4 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 153 | 1 | 41.3 | 19206.8 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 17:21 | Normal | 199.7 | 385.3 | 199.8 | 454.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.2 | 219.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 102 | 1 | 41.3 | 19206.8 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 17:26 | Normal | 206.1 | 211.4 | 199.6 | 357.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.4 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5 | 1 | 41.2 | 19206.8 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 17:31 | Normal | 218.5 | 202.8 | 169.5 | 389.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.2 | 219.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 41.1 | 19206.8 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 17:36 | Normal | 211.6 | 193.6 | 189.1 | 357.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.8 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 41 | 19206.8 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 17:41 | Normal | 200.1 | 208.1 | 192.1 | 406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.2 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 41 | 19206.8 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-04-16 17:46 | Normal | 197.4 | 195.8 | 199.8 | 318.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218.2 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 40.9 | 19206.8 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0