## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-16 05:49 | Wait | 430.7 | 434.3 | 433.6 | 433.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 214.8 | 214.8 | 214 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 05:49 | Wait | 433.4 | 438.9 | 438 | 437.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 216.8 | 216 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 23.3 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 05:49 | Wait | 407.8 | 455 | 458.7 | 455.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.6 | 219.6 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 24.6 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 05:50 | Wait | 456.8 | 469.9 | 469 | 468.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 216 | 215.6 | 215 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 26.1 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 05:51 | Wait | 456.4 | 469.8 | 468.9 | 468.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.8 | 216.6 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 27.6 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 05:52 | Wait | 457.7 | 463.1 | 462.2 | 462 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.6 | 217 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 28.1 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 05:53 | Wait | 460.7 | 474.4 | 473.4 | 473.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.2 | 215.2 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 29.3 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 05:54 | Wait | 465.4 | 478.9 | 478 | 477.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 216.6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 30.3 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 05:55 | Wait | 469.7 | 483.1 | 482.5 | 482.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.6 | 215.8 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 29.7 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 05:56 | Wait | 472.4 | 485.8 | 484.8 | 484.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 216.8 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 05:57 | Wait | 476.6 | 490.3 | 489.3 | 489 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 216.8 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 31.8 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 05:58 | Wait | 470.5 | 495 | 498.6 | 496.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 216.8 | 216 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 30.5 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 05:59 | Normal | 437.5 | 474.9 | 489.8 | 418.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.8 | 216.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2 | 1 | 31.9 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:00 | Normal | 444.5 | 428.2 | 499.9 | 420.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.2 | 217.2 | 0.8 | 1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 33 | 1 | 32.6 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:01 | Normal | 466.6 | 398.9 | 511.8 | 413.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219 | 217.8 | 217 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 53 | 1 | 33.2 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:02 | Normal | 469.4 | 451.7 | 465.8 | 471.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.4 | 217.8 | 217.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 161 | 1 | 33.8 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:03 | Normal | 471.3 | 448.8 | 523.1 | 464.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.8 | 217.6 | 216.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60 | 146 | 1 | 34.2 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:04 | Normal | 479.3 | 457.5 | 490.8 | 460 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 218.2 | 217 | 216.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 238 | 1 | 34.6 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:05 | Normal | 440.2 | 491.7 | 478 | 419.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 218 | 217.4 | 216.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 273 | 1 | 35 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:06 | Normal | 435.6 | 482.7 | 481.8 | 438.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 218.4 | 217.4 | 216.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 331 | 1 | 35.3 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:07 | Normal | 414.6 | 465.7 | 501.8 | 455.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 218.2 | 217.2 | 216.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 406 | 1 | 35.7 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:08 | Normal | 452.5 | 480.9 | 469.9 | 447.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 218 | 217 | 216.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 520 | 1 | 36 | 81984.1 | 7759 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:09 | Normal | 457.3 | 481.5 | 507.8 | 486.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 218.2 | 217.6 | 216.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 515 | 1 | 36.2 | 81984.1 | 7759 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:10 | Normal | 460.9 | 486.7 | 511.4 | 500.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 218.6 | 217.2 | 216.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 490 | 1 | 36.5 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:11 | Normal | 421.3 | 515.8 | 486.6 | 485.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 218.4 | 217.8 | 216.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 492 | 1 | 36.7 | 81984.1 | 7759 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:12 | Normal | 409.5 | 489.7 | 490.8 | 470 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 218.4 | 217.4 | 216.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 471 | 1 | 37 | 81984.1 | 7759 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:13 | Normal | 430.4 | 511.7 | 497.6 | 462.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 218 | 217.4 | 216.8 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 432 | 1 | 37.2 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:14 | Normal | 456.4 | 494.9 | 509.8 | 439.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 218.6 | 216.6 | 216 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 431 | 1 | 37.4 | 81984.1 | 7759 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:15 | Normal | 454.4 | 503.8 | 513.6 | 486.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 218.4 | 217.2 | 216.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60 | 435 | 1 | 37.6 | 81984.1 | 7759 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:16 | Normal | 438 | 493.6 | 494.9 | 464.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 217.8 | 217.2 | 216.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 520 | 1 | 37.8 | 81984.2 | 7759 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:17 | Normal | 479.5 | 465.6 | 504.7 | 480.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 218 | 216.8 | 216.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 572 | 1 | 38 | 81984.2 | 7759 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:18 | Normal | 453.9 | 509.7 | 486.6 | 506.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 218 | 216.8 | 216.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 648 | 1 | 38.2 | 81984.2 | 7759 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:19 | Normal | 453.4 | 504.7 | 483.7 | 496.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 218 | 216.8 | 216.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 771 | 1 | 38.3 | 81984.2 | 7760 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:20 | Normal | 479.4 | 499.8 | 484.9 | 486.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 218 | 217 | 216.6 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 878 | 1 | 38.5 | 81984.2 | 7760 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:21 | Normal | 495.3 | 491.6 | 508.5 | 513.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 218.2 | 217.4 | 216.8 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60 | 1037 | 1 | 38.6 | 81984.2 | 7760 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:22 | Normal | 499.5 | 492.8 | 477.6 | 501.3 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 218 | 217.2 | 216.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1272 | 1 | 38.8 | 81984.2 | 7760 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:23 | Normal | 508.5 | 498.7 | 512.8 | 478.5 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 218 | 217.4 | 216.6 | 4 | 3.9 | 3.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1392 | 1 | 38.9 | 81984.3 | 7760 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:24 | Normal | 506.3 | 508.6 | 507.1 | 490.8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 218.4 | 217.4 | 216.4 | 4 | 4 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1411 | 1 | 39.1 | 81984.3 | 7760 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:25 | Normal | 501.2 | 509.6 | 519.4 | 492 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 218 | 217.6 | 216.4 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1389 | 1 | 39.2 | 81984.3 | 7760 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:26 | Normal | 485.4 | 478.7 | 475.7 | 499.3 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 218.6 | 217.6 | 216.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1305 | 1 | 39.4 | 81984.3 | 7760 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:27 | Normal | 509.9 | 497.3 | 484.5 | 503.7 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 218.2 | 217 | 216.4 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1301 | 1 | 39.5 | 81984.4 | 7760 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:28 | Normal | 505.5 | 473.7 | 498.6 | 505.2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 218.2 | 217.2 | 216.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1323 | 1 | 39.6 | 81984.4 | 7760 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:29 | Normal | 507.4 | 502.7 | 512.6 | 499.3 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 218.8 | 217.2 | 216.8 | 4 | 4 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1413 | 1 | 39.7 | 81984.4 | 7760 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:30 | Normal | 498.5 | 518.8 | 522 | 475.5 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 218.2 | 217 | 216.8 | 3.9 | 4 | 3.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1449 | 1 | 39.8 | 81984.4 | 7760 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:31 | Normal | 511.3 | 499.5 | 491.9 | 495.6 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.6 | 218.2 | 217.2 | 217 | 4.1 | 4 | 3.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1445 | 1 | 39.9 | 81984.4 | 7760 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:32 | Normal | 503.2 | 514.5 | 501.4 | 494.1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 218.2 | 217 | 217 | 4.1 | 4 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1456 | 1 | 40.1 | 81984.5 | 7760 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:33 | Normal | 477.3 | 491.7 | 509.6 | 488.2 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.6 | 218.4 | 217.6 | 216.6 | 4.1 | 4.1 | 4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1452 | 1 | 40.1 | 81984.5 | 7760 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:34 | Normal | 497.5 | 520.8 | 499.6 | 502.2 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 218 | 217.6 | 217 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1471 | 1 | 40 | 81984.5 | 7760 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:35 | Normal | 497.3 | 509.6 | 494 | 511.6 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 218 | 217 | 216.8 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1528 | 1 | 40.1 | 81984.5 | 7760 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:36 | Normal | 513.4 | 508 | 514.3 | 523.8 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 218.2 | 217.2 | 217 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1601 | 1 | 40.2 | 81984.6 | 7760 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:37 | Normal | 503.4 | 503.8 | 526.5 | 477.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.8 | 218.4 | 217.8 | 216.8 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1669 | 1 | 40.4 | 81984.6 | 7760 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:38 | Normal | 510.4 | 489.8 | 511.5 | 485.1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 218.2 | 217 | 217 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1675 | 1 | 40.5 | 81984.6 | 7760 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:39 | Normal | 495.4 | 503.8 | 501.4 | 507.1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.7 | 218 | 217.2 | 217 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1596 | 1 | 40.6 | 81984.7 | 7760 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:40 | Normal | 481.5 | 482.7 | 507.7 | 466.5 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.6 | 218 | 217.4 | 217 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1413 | 1 | 40.8 | 81984.7 | 7760 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:41 | Normal | 500.6 | 499.8 | 494.7 | 501.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 218.4 | 216.8 | 216.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 60 | 60 | 60 | 1211 | 1 | 40.9 | 81984.7 | 7760 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:42 | Normal | 485.4 | 510.6 | 493.7 | 508.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 217.8 | 216.8 | 217.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1103 | 1 | 41 | 81984.7 | 7760 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:43 | Normal | 493.6 | 488.7 | 505.9 | 505.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 218 | 217.2 | 216.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 985 | 1 | 41.1 | 81984.7 | 7760 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:44 | Normal | 485.6 | 499.8 | 497.7 | 469.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 218 | 217 | 217 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 888 | 1 | 41.3 | 81984.8 | 7760 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:45 | Normal | 467.4 | 498.7 | 495.8 | 487.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 217.8 | 217 | 217 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 863 | 1 | 41.4 | 81984.8 | 7760 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:46 | Normal | 483.5 | 508.6 | 486.7 | 481.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 217.8 | 217.4 | 216.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 900 | 1 | 41.4 | 81984.8 | 7760 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:47 | Normal | 519.3 | 521.7 | 514.8 | 505.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 218.4 | 217.4 | 216.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1014 | 1 | 41.5 | 81984.8 | 7760 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:48 | Normal | 485.4 | 500.7 | 519.7 | 501.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 218.4 | 217.6 | 217.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1179 | 1 | 41.7 | 81984.8 | 7760 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:49 | Normal | 501.3 | 489.7 | 475.9 | 497.5 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.6 | 218.8 | 218 | 217.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1448 | 1 | 41.7 | 81984.8 | 7760 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:50 | Normal | 516.4 | 526.7 | 505 | 501.4 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.9 | 218.4 | 217.6 | 217.4 | 5.2 | 5.1 | 5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1818 | 1 | 41.8 | 81984.9 | 7760 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:51 | Normal | 504.5 | 521.7 | 513.6 | 499.2 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 218.6 | 217.8 | 217.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2247 | 1 | 41.9 | 81984.9 | 7760 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:52 | Normal | 492.5 | 497.8 | 521.8 | 496.4 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 218.6 | 217.8 | 217.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 60.01 | 60 | 60 | 2617 | 1 | 42 | 81984.9 | 7760 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:53 | Normal | 504.4 | 507.7 | 506.1 | 506.7 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 219.2 | 218.4 | 217.6 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2953 | 1 | 42.1 | 81985 | 7760 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:54 | Normal | 516.9 | 520.7 | 517.3 | 506.4 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 218.8 | 218 | 217.8 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 60.01 | 60 | 60 | 3118 | 1 | 42.1 | 81985 | 7760 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:55 | Normal | 510.4 | 524.8 | 525.6 | 527.4 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 218.6 | 218 | 217.8 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3048 | 1 | 42.3 | 81985.1 | 7760 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:56 | Normal | 509.4 | 505.6 | 518.5 | 507.2 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 219 | 218 | 218.4 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2881 | 1 | 42.4 | 81985.1 | 7760 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:57 | Normal | 513.4 | 506.7 | 496.5 | 492.3 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 218.6 | 218 | 217.8 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2672 | 1 | 42.4 | 81985.2 | 7760 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:58 | Normal | 506.5 | 503.9 | 510.8 | 519.3 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 219.2 | 218.2 | 217.4 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2476 | 1 | 42.5 | 81985.2 | 7760 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 06:59 | Normal | 508.4 | 510.7 | 529.7 | 509.1 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 219.2 | 218.2 | 217.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2315 | 1 | 42.6 | 81985.3 | 7760 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 07:00 | Normal | 491.4 | 507.8 | 518.9 | 512.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1 | 218.8 | 217.6 | 217.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.01 | 60 | 60 | 2147 | 1 | 42.7 | 81985.3 | 7760 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 07:01 | Normal | 515.6 | 506.6 | 500.9 | 504 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 218.8 | 217.8 | 217 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1997 | 1 | 42.7 | 81985.3 | 7760 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 07:02 | Normal | 505.4 | 494.6 | 507.3 | 491.9 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 218.6 | 217.2 | 217.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1866 | 1 | 42.8 | 81985.4 | 7760 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 07:03 | Normal | 509.9 | 498.9 | 501.8 | 486.3 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 218.6 | 217.8 | 217.2 | 5 | 5.1 | 4.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1809 | 1 | 42.8 | 81985.4 | 7760 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 07:04 | Normal | 496.6 | 512.8 | 506.8 | 503.6 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.8 | 218.4 | 217.2 | 217.2 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1748 | 1 | 42.9 | 81985.4 | 7760 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 07:05 | Normal | 523.6 | 499 | 500.7 | 503.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 218.2 | 217.2 | 217 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1741 | 1 | 43 | 81985.5 | 7760 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 07:06 | Normal | 495.6 | 517.7 | 503.5 | 479.4 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 218.2 | 217.4 | 217 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1740 | 1 | 43.1 | 81985.5 | 7760 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 07:07 | Normal | 508.3 | 521.7 | 503.5 | 504.2 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 218.2 | 217.4 | 217 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 60 | 60 | 60 | 1734 | 1 | 43.1 | 81985.5 | 7760 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 07:08 | Normal | 509.3 | 503.6 | 512.6 | 509.3 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 218.2 | 217.4 | 217.2 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1709 | 1 | 43.2 | 81985.5 | 7760 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 07:09 | Normal | 500.4 | 510.7 | 498.1 | 479.9 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 218.2 | 217.4 | 216.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1708 | 1 | 43.3 | 81985.6 | 7760 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 07:10 | Normal | 518.4 | 485.8 | 504.7 | 492.4 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.9 | 218.4 | 217.4 | 216.8 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1722 | 1 | 43.3 | 81985.6 | 7760 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-04-16 07:15 | Normal | 511.5 | 520.8 | 512.1 | 509.1 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 218 | 216.8 | 216.2 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2358 | 1 | 43.6 | 81985.8 | 7760 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 07:20 | Normal | 521.6 | 509.8 | 529.9 | 503.3 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 218.2 | 217.2 | 216 | 7.1 | 7.2 | 7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2589 | 1 | 43.9 | 81986 | 7761 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.2 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 07:25 | Normal | 523.3 | 525.6 | 519.2 | 506.8 | 1 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 218.6 | 217 | 216.6 | 10.2 | 10.2 | 10 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3675 | 1 | 44.2 | 81986.2 | 7761 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 07:30 | Normal | 506.3 | 515.7 | 509.9 | 508.5 | 1.1 | 2.5 | 2.4 | 2 | 220.6 | 219 | 218.4 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4030 | 1 | 44.6 | 81986.6 | 7761 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 07:35 | Normal | 509.5 | 508.7 | 496.7 | 507.3 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 220 | 218.4 | 218 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.99 | 60 | 60 | 2754 | 1 | 44.9 | 81986.8 | 7761 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 07:40 | Normal | 492.6 | 511.7 | 504.7 | 481.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1 | 219.2 | 218.2 | 218.2 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 60 | 60 | 60 | 2197 | 1 | 45.3 | 81987.1 | 7761 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 07:45 | Normal | 503.4 | 495.7 | 489.7 | 496.3 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.6 | 218.6 | 217.4 | 217 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1495 | 1 | 45.5 | 81987.2 | 7761 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 07:50 | Normal | 511.5 | 489.7 | 499.7 | 509.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 218 | 216.8 | 216.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1284 | 1 | 45.9 | 81987.3 | 7761 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 07:55 | Normal | 470.3 | 482.7 | 500.6 | 494.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 218 | 217 | 216.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 993 | 1 | 46 | 81987.4 | 7761 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 08:00 | Normal | 514.4 | 494.7 | 504.8 | 492.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 218 | 217 | 216.8 | 3.1 | 3.1 | 3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1070 | 1 | 46 | 81987.5 | 7761 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 08:05 | Normal | 516.5 | 518.8 | 520.8 | 484.4 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 218.8 | 217.6 | 217.2 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 2095 | 1 | 45.9 | 81987.6 | 7761 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 08:10 | Normal | 497.2 | 521.6 | 522.9 | 512.6 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 218.6 | 218.4 | 217.4 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3037 | 1 | 45.8 | 81987.8 | 7761 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 08:15 | Normal | 508.4 | 528.6 | 532.6 | 509.3 | 1.3 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 219.2 | 218.4 | 217.6 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4958 | 1 | 45.7 | 81988.2 | 7761 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 08:20 | Normal | 511.3 | 502.6 | 508.8 | 494.4 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 219.2 | 217.8 | 217.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3146 | 1 | 45.7 | 81988.5 | 7762 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.4 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 08:25 | Normal | 509.5 | 511.8 | 508.9 | 518.6 | 0.8 | 2 | 2.3 | 1.9 | 219 | 217.4 | 217.4 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3583 | 1 | 45.9 | 81988.8 | 7762 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 08:30 | Normal | 503.3 | 510.7 | 502.1 | 516.7 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 219 | 217.6 | 217.2 | 9.2 | 9.2 | 9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3300 | 1 | 46.2 | 81989.1 | 7762 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 08:35 | Normal | 510.6 | 510.9 | 516.8 | 508.4 | 0.8 | 1.9 | 2 | 1.7 | 219.2 | 217.8 | 217 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 60.01 | 60 | 60 | 3374 | 1 | 46.6 | 81989.4 | 7762 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 08:40 | Normal | 506.3 | 503.7 | 516.7 | 508.4 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 218.6 | 217.8 | 217 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2991 | 1 | 47 | 81989.6 | 7762 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1 | 0.4 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 08:45 | Normal | 521.3 | 522.7 | 505.2 | 511.8 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 218.4 | 217.6 | 217.4 | 8 | 8 | 7.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2871 | 1 | 47.2 | 81989.9 | 7762 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.4 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 08:50 | Normal | 525.2 | 522.5 | 519.2 | 508.8 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 219 | 218.6 | 217.8 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4474 | 1 | 47.7 | 81990.2 | 7762 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 08:55 | Normal | 526.7 | 508.9 | 513.3 | 510.8 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 219 | 217.6 | 217 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 60 | 59.99 | 60 | 2822 | 1 | 48.1 | 81990.5 | 7762 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 09:00 | Normal | 529.3 | 518.4 | 522.4 | 514.3 | 0.8 | 2 | 2.1 | 2 | 219 | 217.8 | 217.4 | 10 | 9.8 | 9.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 3575 | 1 | 48.6 | 81990.7 | 7762 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.6 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 09:05 | Normal | 518.2 | 523.6 | 513.8 | 503.3 | 0.8 | 2.1 | 2 | 1.9 | 219.2 | 218.6 | 218 | 10.2 | 10.2 | 10 | 60.01 | 60 | 60 | 3673 | 1 | 49.1 | 81991.1 | 7762 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.6 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 09:10 | Normal | 528.4 | 525.8 | 518.7 | 524.4 | 1.1 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 219.8 | 219 | 218 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4811 | 1 | 49.5 | 81991.4 | 7762 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 09:15 | Normal | 525.6 | 515.8 | 516.2 | 524.8 | 1.8 | 4 | 4.1 | 4 | 219.8 | 218.8 | 218 | 19.1 | 19.2 | 18.9 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 6969 | 1 | 49.6 | 81991.9 | 7762 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 09:20 | Normal | 497.2 | 509.6 | 498.8 | 511.4 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 218.4 | 217.8 | 217.2 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4005 | 1 | 48.1 | 81992.4 | 7763 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 09:25 | Normal | 512.4 | 491.7 | 508.7 | 504.4 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 218.2 | 217.2 | 216.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3252 | 1 | 49.7 | 81992.7 | 7763 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 09:30 | Normal | 520.4 | 488.7 | 491.6 | 470.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 218.6 | 217.4 | 216.8 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1559 | 1 | 47.4 | 81992.9 | 7763 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 09:35 | Normal | 519.4 | 524.8 | 502.7 | 518.4 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 218.6 | 217.8 | 217.4 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3086 | 1 | 49.2 | 81993.1 | 7763 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.4 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 09:40 | Normal | 516.8 | 521.9 | 515 | 523.2 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 219.4 | 219 | 217.8 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3868 | 1 | 50 | 81993.4 | 7763 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 09:45 | Normal | 516.3 | 533.4 | 513.7 | 518.2 | 1.1 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 219.6 | 218.6 | 217.6 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4782 | 1 | 47.8 | 81993.7 | 7763 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 09:50 | Normal | 517.4 | 519.5 | 524.5 | 520.1 | 1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 220.2 | 218.8 | 218.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5919 | 1 | 49.4 | 81994.2 | 7763 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 09:55 | Normal | 510.5 | 522.9 | 525.7 | 511.4 | 1.4 | 3.1 | 3 | 3 | 219.6 | 218.6 | 218.2 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5303 | 1 | 44.7 | 81994.6 | 7763 | 1.3 | 0.1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 10:00 | Normal | 519.6 | 529.8 | 520.7 | 516.4 | 1.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 219.8 | 219.4 | 218.6 | 18.1 | 18 | 18 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6578 | 1 | 48.5 | 81995.2 | 7763 | 1.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.4 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 10:05 | Normal | 513.3 | 521.5 | 514.6 | 513.3 | 1.6 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 220.4 | 219.4 | 218.8 | 17.3 | 17.1 | 17 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 6263 | 1 | 50 | 81995.7 | 7763 | 1.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 10:10 | Normal | 523.4 | 526.8 | 509.1 | 523.8 | 1.7 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 219.4 | 218.8 | 218.2 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6418 | 1 | 48 | 81996.2 | 7763 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 10:15 | Normal | 522.5 | 527.8 | 511.9 | 510.4 | 1.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 220 | 219.2 | 218.8 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6659 | 1 | 49.8 | 81996.8 | 7763 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 10:20 | Normal | 523.3 | 530.7 | 518.8 | 517.3 | 2.1 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 220.8 | 219.8 | 219.4 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7566 | 1 | 47.7 | 81997.4 | 7764 | 2.1 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0.3 | 2 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 10:25 | Normal | 526.6 | 524.8 | 515.9 | 520.3 | 3.6 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 222 | 221.2 | 220.8 | 34.5 | 34.4 | 34.3 | 60.01 | 60 | 60 | 12744 | 1 | 49.9 | 81998.2 | 7764 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 10:30 | Normal | 509.3 | 517.8 | 516.1 | 508.7 | 4 | 8.3 | 7.9 | 8 | 221.4 | 221.4 | 220.6 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13741 | 1 | 41.4 | 81999.3 | 7764 | 4 | 0 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 3.6 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 10:35 | Normal | 501.6 | 512.9 | 510.8 | 507.4 | 3.4 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 222 | 220.8 | 220.2 | 30.8 | 30.9 | 30.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11497 | 1 | 40.1 | 82000.4 | 7764 | 3.2 | 0 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 10:40 | Normal | 498.5 | 496.8 | 503.7 | 498.3 | 2.9 | 6.1 | 6 | 5.9 | 221.4 | 220.2 | 219.4 | 26.9 | 27 | 26.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9986 | 1 | 40.2 | 82001.4 | 7764 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.7 | 3 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3.1 | 2.6 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 10:45 | Normal | 507.2 | 505.6 | 507.6 | 501.2 | 2.5 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 221.2 | 220.4 | 219.6 | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 8905 | 1 | 46.6 | 82002.2 | 7764 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 10:50 | Normal | 496.4 | 509.7 | 509.2 | 505.8 | 3.6 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 221.6 | 220.8 | 220 | 32.5 | 32.5 | 32.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12127 | 1 | 49.5 | 82003.1 | 7764 | 3.4 | 0 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 10:55 | Normal | 507.8 | 507.3 | 501.4 | 495 | 2.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 221 | 220 | 219.2 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9578 | 1 | 42.2 | 82003.9 | 7764 | 2.7 | 0 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 3 | 3.1 | 2.5 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 11:00 | Normal | 502 | 513.9 | 504.4 | 510.1 | 3.7 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 221.8 | 220.8 | 220.6 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 12549 | 1 | 40.8 | 82004.8 | 7764 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 11:05 | Normal | 501.4 | 505.9 | 507.3 | 498.9 | 3.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 222.2 | 221.6 | 220.2 | 34.4 | 34.3 | 34.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12842 | 1 | 40.4 | 82005.9 | 7764 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.3 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 11:10 | Normal | 491.3 | 503.7 | 500.4 | 499 | 4.3 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 221.6 | 221.4 | 220.8 | 38.3 | 38.4 | 38.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14580 | 1 | 46.5 | 82007 | 7764 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 11:15 | Normal | 490.6 | 494.7 | 506.4 | 500 | 3.7 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 221.4 | 220.4 | 219.8 | 33.2 | 33.2 | 33 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12440 | 1 | 42.8 | 82008.1 | 7764 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.2 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 11:20 | Normal | 493.5 | 496.8 | 494.7 | 489.4 | 3.1 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 220.4 | 220 | 219 | 28.5 | 28.6 | 28.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 10655 | 1 | 41.7 | 82009.1 | 7765 | 3.1 | 0 | 0 | 2.9 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 11:25 | Normal | 489.1 | 489.6 | 485.1 | 498.7 | 1.8 | 3.8 | 4 | 3.6 | 219.6 | 219 | 218.6 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 6322 | 1 | 46.3 | 82009.8 | 7765 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.5 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 11:30 | Normal | 494.2 | 494.6 | 480.7 | 494.3 | 1.8 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 220.2 | 219.2 | 218.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6460 | 1 | 49.7 | 82010.3 | 7765 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 11:35 | Normal | 487.4 | 494.8 | 494.7 | 496.3 | 2.3 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 220 | 219.4 | 219 | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 60 | 60 | 60.01 | 7829 | 1 | 48.1 | 82010.9 | 7765 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 11:40 | Normal | 506.6 | 505.9 | 510 | 506.6 | 2.4 | 5.2 | 5.3 | 5 | 221.6 | 221.2 | 221 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8562 | 1 | 44.9 | 82011.6 | 7765 | 2.3 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 11:45 | Normal | 499.4 | 505.7 | 512.8 | 497.4 | 2.1 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 221.6 | 221 | 220.6 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7648 | 1 | 49.7 | 82012.3 | 7765 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 11:50 | Normal | 495.3 | 508.7 | 499.5 | 492.2 | 1.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 221.4 | 221 | 219.8 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6421 | 1 | 48.4 | 82012.9 | 7765 | 1.6 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.5 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 11:55 | Normal | 494.4 | 505.7 | 495.6 | 498.2 | 1.5 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 221.2 | 220.4 | 219.6 | 15.1 | 15 | 15 | 60 | 59.97 | 59.99 | 5533 | 1 | 46.1 | 82013.4 | 7765 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 12:00 | Normal | 492.3 | 502.7 | 513.9 | 501.4 | 1.3 | 2.9 | 3 | 2.8 | 221.2 | 220.4 | 219.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4984 | 1 | 49.8 | 82013.8 | 7765 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 12:05 | Normal | 503.7 | 504.9 | 498.8 | 507.3 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 2 | 220.4 | 220.4 | 219.6 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3810 | 1 | 48.3 | 82014.2 | 7765 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 12:10 | Normal | 520.3 | 516.7 | 516.7 | 523.3 | 1.4 | 3.1 | 3.3 | 3 | 221.2 | 220 | 219.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5432 | 1 | 45.7 | 82014.6 | 7765 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 12:15 | Normal | 512.3 | 523.5 | 521.9 | 500.5 | 1.1 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 221.6 | 220.8 | 220 | 13 | 13 | 12.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4744 | 1 | 48.9 | 82015 | 7765 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 12:20 | Normal | 527.3 | 530.6 | 520.3 | 519.9 | 1.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 221.6 | 221 | 220.2 | 16.1 | 16.2 | 16 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 5833 | 1 | 44.8 | 82015.4 | 7766 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.3 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 12:25 | Normal | 524.7 | 526.9 | 514.1 | 526.9 | 2.3 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 223.2 | 222.2 | 222 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 8593 | 1 | 49 | 82016 | 7766 | 2.4 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 12:30 | Normal | 520.3 | 524.9 | 520.6 | 519.3 | 2.8 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 223.4 | 222.6 | 222.4 | 26.8 | 26.9 | 26.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9884 | 1 | 45.7 | 82016.8 | 7766 | 2.7 | 0 | 0 | 2.5 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 3 | 3.1 | 2.5 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 12:35 | Normal | 522.3 | 522.4 | 522.6 | 521.2 | 3.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 224.4 | 223.6 | 224 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 12664 | 1 | 49.4 | 82017.7 | 7766 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.7 | 4 | 3.2 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 12:40 | Normal | 521.7 | 533.9 | 525.2 | 516.7 | 3 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 224 | 223.4 | 222.6 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 11068 | 1 | 47.6 | 82018.7 | 7766 | 2.9 | 0 | 0 | 2.7 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 12:45 | Normal | 525.2 | 530.8 | 520 | 517.6 | 3.6 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 225 | 223.6 | 223.8 | 34.1 | 34 | 34 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 12988 | 1 | 50 | 82019.7 | 7766 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 12:50 | Normal | 521.5 | 521.7 | 507.9 | 516.6 | 2.7 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 223.4 | 222.8 | 222.6 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9917 | 1 | 48.5 | 82020.7 | 7766 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 12:55 | Normal | 514.6 | 511.7 | 492.6 | 509.3 | 2.5 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 223.4 | 222.4 | 222 | 23.8 | 23.8 | 23.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 8825 | 1 | 45.5 | 82021.5 | 7766 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 13:00 | Normal | 520.3 | 513.7 | 508.6 | 510.1 | 2.9 | 6.1 | 6.1 | 6 | 223.4 | 222.6 | 222.6 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10255 | 1 | 49.5 | 82022.3 | 7766 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 13:05 | Normal | 513.5 | 510.7 | 516.7 | 509.2 | 2.6 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 222.8 | 222.2 | 221.8 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9103 | 1 | 48 | 82023.1 | 7766 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.4 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 13:10 | Normal | 514.5 | 520.7 | 508.4 | 507.1 | 3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 223 | 222.6 | 222.2 | 28.1 | 28.1 | 28 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10493 | 1 | 45.7 | 82023.9 | 7766 | 2.9 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 13:15 | Normal | 515.1 | 525.2 | 514.3 | 502.8 | 5.1 | 10.4 | 10.9 | 11.7 | 225 | 224.2 | 224.2 | 47.5 | 47.4 | 47.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17872 | 1 | 49.3 | 82024.8 | 7766 | 5.2 | 0 | 0 | 5 | 5.2 | 0.2 | 5.7 | 5.3 | 6.3 | 5.6 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 13:20 | Normal | 507.2 | 501.7 | 506.7 | 503.3 | 4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 223.6 | 223.2 | 222.6 | 36.9 | 36.7 | 36.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14912 | 1 | 42.7 | 82026.3 | 7767 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 13:25 | Normal | 499.3 | 501.5 | 490.5 | 495.1 | 3.3 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 222.8 | 221.8 | 222 | 29.9 | 29.7 | 29.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11236 | 1 | 41.4 | 82027.3 | 7767 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 13:30 | Normal | 499 | 507.2 | 485.1 | 500.7 | 2.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 221.6 | 221.4 | 221 | 25 | 24.8 | 24.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 9256 | 1 | 47.2 | 82028.2 | 7767 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.4 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 13:35 | Normal | 511.8 | 509.4 | 515.6 | 491.2 | 2.9 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 222.2 | 222 | 221.6 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 10255 | 1 | 49.1 | 82029 | 7767 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.9 | 3 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 13:40 | Normal | 505 | 506.2 | 501.3 | 497.9 | 2.9 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 221.8 | 221.8 | 221.2 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 60 | 60 | 60 | 10291 | 1 | 49.3 | 82029.8 | 7767 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 13:45 | Normal | 502.3 | 507.5 | 501 | 495.7 | 3.4 | 7 | 7.1 | 7 | 222 | 222 | 221.4 | 31.3 | 31.3 | 31.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11794 | 1 | 48.4 | 82030.8 | 7767 | 3.3 | 0 | 0.1 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 13:50 | Normal | 507.2 | 493.6 | 491.2 | 502.9 | 2.7 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 221.6 | 221.4 | 220.6 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 60 | 59.99 | 60 | 9992 | 1 | 47.5 | 82031.7 | 7767 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.7 | 3 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 13:55 | Normal | 499.7 | 513.1 | 504 | 493.5 | 2.6 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 222 | 221.6 | 220.6 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9276 | 1 | 46.2 | 82032.5 | 7767 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 3 | 3 | 2.5 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 14:00 | Normal | 509.9 | 513.5 | 496.3 | 488.9 | 3 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 222.2 | 221.6 | 221 | 28.1 | 28.1 | 28 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10357 | 1 | 46.5 | 82033.3 | 7767 | 3 | 0 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 14:05 | Normal | 523.9 | 494.4 | 498.7 | 493.3 | 2.9 | 6.6 | 7 | 7 | 221.4 | 221.2 | 220.4 | 30.5 | 30.3 | 30.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11489 | 1 | 49.9 | 82034.3 | 7767 | 2.8 | 0 | 0 | 3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 14:10 | Normal | 507.1 | 501.5 | 497.2 | 495.1 | 2 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 221.2 | 220.2 | 219.4 | 20 | 19.9 | 19.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7327 | 1 | 49.2 | 82035 | 7767 | 2 | 0 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 14:15 | Normal | 497.9 | 493.2 | 499 | 498.8 | 2.2 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 220.4 | 220.2 | 219.4 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 7831 | 1 | 48.3 | 82035.7 | 7767 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 14:20 | Normal | 507.1 | 507.4 | 496.7 | 498.3 | 2.1 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 220.6 | 219.8 | 219.2 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 7608 | 1 | 47 | 82036.3 | 7768 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 14:25 | Normal | 509 | 506.2 | 500.7 | 497.4 | 2.1 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 220.6 | 219.6 | 218.8 | 21 | 20.9 | 20.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 7665 | 1 | 45.3 | 82037 | 7768 | 2 | 0.1 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 14:30 | Normal | 502.2 | 502.4 | 504.5 | 496.1 | 2 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 20.1 | 20.1 | 20 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7362 | 1 | 50 | 82037.6 | 7768 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 14:35 | Normal | 490.9 | 517.3 | 495.4 | 502 | 2 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 220.6 | 220 | 219.6 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 7436 | 1 | 49.2 | 82038.2 | 7768 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 14:40 | Normal | 493.9 | 510.2 | 491.1 | 489.8 | 1.6 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 219.8 | 219.6 | 219 | 18 | 17.9 | 17.9 | 60 | 59.98 | 60.01 | 6623 | 1 | 48.1 | 82038.8 | 7768 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 14:45 | Normal | 499.8 | 498.3 | 494.5 | 490.8 | 1.6 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 219.6 | 218.8 | 218.2 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6062 | 1 | 46.4 | 82039.3 | 7768 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 2 | 1.5 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 14:50 | Normal | 500.6 | 506.2 | 503.2 | 505.8 | 1.6 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 219.8 | 219.8 | 218.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5980 | 1 | 46.8 | 82039.8 | 7768 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 14:55 | Normal | 511.2 | 499.5 | 501.2 | 496.9 | 1.3 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 219.6 | 219.2 | 218.8 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5326 | 1 | 49.5 | 82040.3 | 7768 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 15:00 | Normal | 507 | 507.3 | 496.4 | 494 | 1.5 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 220.4 | 219.8 | 219 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 5689 | 1 | 48.1 | 82040.7 | 7768 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 15:05 | Normal | 515.1 | 516.4 | 501.3 | 497.8 | 1.8 | 4 | 4.4 | 4.3 | 220.4 | 220 | 219.2 | 19.3 | 19.3 | 19.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7009 | 1 | 45.9 | 82041.3 | 7768 | 1.7 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 0.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 15:10 | Normal | 509.8 | 546.7 | 514.6 | 512.1 | 2.2 | 5 | 7.9 | 7.9 | 222.4 | 221.6 | 221.2 | 30.4 | 30.2 | 30.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9974 | 1 | 49.9 | 82041.9 | 7768 | 1.9 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 0.2 | 3.7 | 4 | 4.1 | 3.6 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 15:15 | Normal | 523.8 | 519.2 | 495.1 | 492.8 | 2 | 4.6 | 5.8 | 5.6 | 221.2 | 220.2 | 220.2 | 23.5 | 23.5 | 23.2 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 8588 | 1 | 49.2 | 82042.9 | 7768 | 2 | 0 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 3 | 2.5 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 15:20 | Normal | 529.6 | 524.1 | 499 | 499.7 | 2 | 4.9 | 7.6 | 7.4 | 220.4 | 219.8 | 219.4 | 28.1 | 28 | 28 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 11422 | 1 | 47.9 | 82043.9 | 7769 | 1.9 | 0 | 0 | 1.6 | 2.9 | 0.2 | 3.6 | 3.9 | 4 | 3.4 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 15:25 | Normal | 502.7 | 511.2 | 490.2 | 486.9 | 1.5 | 3.4 | 4.1 | 4 | 219.8 | 219.4 | 218.4 | 17.1 | 17.1 | 17 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6084 | 1 | 46 | 82044.6 | 7769 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 15:30 | Normal | 500 | 505.3 | 485.5 | 492.1 | 1.1 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 219.2 | 219.2 | 218.2 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 59.99 | 60 | 60 | 4309 | 1 | 47.3 | 82045.1 | 7769 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 15:35 | Normal | 520.1 | 527.5 | 512.6 | 510.2 | 0.9 | 2.3 | 3.1 | 2.6 | 219.8 | 219.4 | 218.6 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5302 | 1 | 49.4 | 82045.5 | 7769 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 15:40 | Normal | 516.2 | 534.9 | 503.5 | 508.2 | 0.9 | 3.1 | 6.7 | 6.5 | 220.6 | 219.4 | 218.2 | 23 | 23 | 22.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 8574 | 1 | 48 | 82046.1 | 7769 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 2.1 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 15:45 | Normal | 506.9 | 524.9 | 505.2 | 503.8 | 1.1 | 3.7 | 6.9 | 6.8 | 220.4 | 219.6 | 219.2 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 8887 | 1 | 45.4 | 82046.8 | 7769 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 0.1 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 15:50 | Normal | 504 | 523.7 | 481.3 | 499.9 | 1 | 3.2 | 6 | 6 | 219.8 | 218.6 | 219 | 21.1 | 21 | 20.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 7680 | 1 | 47.5 | 82047.5 | 7769 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 15:55 | Normal | 502.1 | 468.4 | 472 | 482.7 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 218.6 | 217.6 | 217.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2814 | 1 | 49.6 | 82047.9 | 7769 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.5 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 16:00 | Normal | 499.2 | 494.5 | 483.7 | 480.2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 218 | 217.4 | 217.4 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2067 | 1 | 48.3 | 82048.1 | 7769 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 16:05 | Normal | 486 | 494.4 | 486.4 | 478.9 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 218.4 | 217.6 | 216.4 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2065 | 1 | 46 | 82048.2 | 7769 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 16:10 | Normal | 492.7 | 491.3 | 497.6 | 487.9 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 218 | 217.2 | 216.8 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2262 | 1 | 49.9 | 82048.4 | 7769 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 16:15 | Normal | 503.2 | 495.5 | 489.7 | 473.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1 | 217.6 | 216.8 | 216.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1943 | 1 | 48.3 | 82048.6 | 7769 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 16:20 | Normal | 488.2 | 501.6 | 487.5 | 478.2 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1 | 217.8 | 216.8 | 216.2 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1801 | 1 | 44.9 | 82048.7 | 7770 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 16:25 | Normal | 485.1 | 504.5 | 495.1 | 492.8 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1 | 218.4 | 216.8 | 216.8 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1887 | 1 | 49.2 | 82048.9 | 7770 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 16:30 | Normal | 502 | 480.4 | 482.5 | 490.2 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 218.2 | 216.8 | 216.2 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1655 | 1 | 46.8 | 82049 | 7770 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 16:35 | Normal | 494.1 | 494.3 | 491.4 | 494 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 217.8 | 217.2 | 216.6 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1367 | 1 | 49.5 | 82049.2 | 7770 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 16:40 | Normal | 479.2 | 514.6 | 507.6 | 524.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 217.8 | 217 | 216.8 | 3.1 | 3.2 | 3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1149 | 1 | 47.1 | 82049.3 | 7770 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 16:45 | Normal | 467.9 | 491.2 | 491.9 | 476.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 218 | 217 | 216.6 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 611 | 1 | 49.5 | 82049.3 | 7770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 16:50 | Normal | 475.1 | 475.4 | 421.7 | 468.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 218.2 | 217 | 216.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60 | 516 | 1 | 46.9 | 82049.4 | 7770 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 16:55 | Normal | 483.9 | 493.4 | 469.2 | 471.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 218.2 | 217.8 | 217.2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 550 | 1 | 49.3 | 82049.4 | 7770 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 17:00 | Normal | 449.1 | 467.1 | 479.3 | 427 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 218 | 217.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 488 | 1 | 45.4 | 82049.5 | 7770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 17:05 | Normal | 316 | 465.4 | 498.3 | 448.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 217.8 | 217.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 410 | 1 | 48.6 | 82049.5 | 7770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 17:10 | Normal | 201.9 | 469.3 | 485.3 | 442.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 219 | 218.2 | 217 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 307 | 1 | 49.8 | 82049.5 | 7770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 17:15 | Normal | 200.1 | 385.4 | 466.7 | 345.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217.4 | 216.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 151 | 1 | 46.9 | 82049.6 | 7770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 17:20 | Normal | 199.2 | 453.5 | 406.5 | 289.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 217.6 | 217 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 107 | 1 | 48.9 | 82049.6 | 7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 17:25 | Normal | 230.8 | 349.8 | 394.3 | 316.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217 | 216.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15 | 1 | 49.7 | 82049.6 | 7771 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 17:30 | Normal | 183.5 | 185.3 | 160.1 | 329.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217 | 216.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 0 | 1 | 46.2 | 82049.6 | 7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 17:35 | Normal | 191.7 | 202.4 | 168.9 | 312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.4 | 216.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 48.5 | 82049.6 | 7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 17:40 | Normal | 199.4 | 190.3 | 215.5 | 293.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217.4 | 216.6 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 49.4 | 82049.6 | 7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-04-16 17:45 | Normal | 196.7 | 197 | 198.9 | 300.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217 | 216.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 49.8 | 82049.6 | 7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0