## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-17 05:50 | Wait | 414.3 | 411.9 | 412.1 | 412.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 220.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 35.4 | 19206.8 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 05:55 | Normal | 199.2 | 448.1 | 177.6 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.6 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15 | 1 | 38.2 | 19206.8 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 06:00 | Normal | 199.7 | 455 | 200 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 65 | 1 | 36.9 | 19206.8 | 1682 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 06:05 | Normal | 199.9 | 408.1 | 222.4 | 473.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.4 | 221.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 130 | 1 | 36 | 19206.9 | 1682 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 06:10 | Normal | 199.8 | 504.2 | 319.1 | 465 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220 | 220.8 | 220.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 254 | 1 | 36.1 | 19206.9 | 1682 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 06:15 | Normal | 223.3 | 480 | 357.4 | 498.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 220.4 | 220.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 429 | 1 | 36.4 | 19206.9 | 1682 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 06:20 | Normal | 261.7 | 479.5 | 470.9 | 505.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 219.8 | 220.2 | 220.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 749 | 1 | 36.8 | 19206.9 | 1682 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 06:25 | Normal | 441.7 | 516.1 | 499 | 511 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 219.2 | 220.2 | 221 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60 | 60.03 | 1329 | 1 | 37.1 | 19207 | 1682 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 06:30 | Normal | 448.7 | 487.2 | 491.6 | 501.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 219.6 | 220 | 220.8 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1476 | 1 | 37.5 | 19207.2 | 1682 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 06:35 | Normal | 519.8 | 492.1 | 490.8 | 497.9 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 219 | 220 | 220.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1539 | 1 | 37.8 | 19207.3 | 1682 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 06:40 | Normal | 519.7 | 486 | 497.6 | 489.7 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 219.6 | 220 | 220.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1619 | 1 | 38.1 | 19207.4 | 1683 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 06:45 | Normal | 507.2 | 486 | 488.5 | 485.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 219.2 | 220 | 220.2 | 5 | 4.8 | 4.9 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 1768 | 1 | 38.3 | 19207.5 | 1683 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 06:50 | Normal | 503 | 484.2 | 464 | 492.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 219 | 219.8 | 220.4 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1730 | 1 | 38.6 | 19207.7 | 1683 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 06:55 | Normal | 503.6 | 499 | 509.1 | 515.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 60 | 60 | 60 | 2284 | 1 | 38.9 | 19207.9 | 1683 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 07:00 | Normal | 493.6 | 499.1 | 500.8 | 512.8 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 60 | 60 | 60 | 2733 | 1 | 39 | 19208.1 | 1683 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 07:05 | Normal | 514.8 | 514.1 | 505.9 | 504 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 219.4 | 220.4 | 221.2 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3118 | 1 | 39.3 | 19208.3 | 1683 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 07:10 | Normal | 497.7 | 500 | 492.9 | 502 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 60 | 59.99 | 60 | 3033 | 1 | 39.6 | 19208.6 | 1683 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 07:15 | Normal | 515.3 | 517.9 | 502.4 | 487.5 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 220 | 220 | 220.2 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2819 | 1 | 39.9 | 19208.8 | 1683 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 07:20 | Normal | 508.9 | 514.1 | 504.3 | 507.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 219.4 | 220.2 | 220.6 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60 | 60.01 | 60 | 3225 | 1 | 40.1 | 19209.1 | 1683 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 07:25 | Normal | 506.9 | 517.2 | 501.8 | 514 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 219.4 | 219.8 | 220.2 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3440 | 1 | 40.2 | 19209.3 | 1683 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 07:30 | Normal | 517.8 | 517.2 | 488.7 | 521.1 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.1 | 220 | 220.2 | 221 | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4098 | 1 | 40.2 | 19209.7 | 1683 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 07:35 | Normal | 511.1 | 508.2 | 518.8 | 501.9 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 219.8 | 219.4 | 220.4 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4160 | 1 | 40.4 | 19210 | 1683 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 07:40 | Normal | 513.9 | 506 | 509.5 | 521.7 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 219.4 | 221 | 220.6 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 4766 | 1 | 40.4 | 19210.4 | 1684 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 07:45 | Normal | 514.6 | 509.9 | 507.6 | 513.7 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 219.2 | 219.8 | 220.4 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4798 | 1 | 40.5 | 19210.8 | 1684 | 1.1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 07:50 | Normal | 512 | 502.1 | 509.6 | 507.7 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 219 | 219 | 220 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4895 | 1 | 40.7 | 19211.2 | 1684 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 07:55 | Normal | 516.8 | 505.1 | 518.1 | 515.2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 219.6 | 220 | 220.4 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5471 | 1 | 40.8 | 19211.6 | 1684 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 08:00 | Normal | 521 | 504.2 | 517.6 | 504.8 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 219.2 | 219.2 | 219.8 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 5494 | 1 | 40.9 | 19212.1 | 1684 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 08:05 | Normal | 525.2 | 512.3 | 494.5 | 513.7 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 219.4 | 220 | 220.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6778 | 1 | 41.1 | 19212.6 | 1684 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 08:10 | Normal | 511.8 | 505.1 | 495.1 | 508.3 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 219.4 | 219.4 | 221.4 | 23.4 | 23.2 | 23.2 | 60 | 60.01 | 60 | 8442 | 1 | 41.3 | 19213.2 | 1684 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 08:15 | Normal | 501.7 | 507.2 | 495 | 509.1 | 4.6 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 219.2 | 219.8 | 220.6 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 9219 | 1 | 41.5 | 19214 | 1684 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 08:20 | Normal | 499 | 508.1 | 502.1 | 510.1 | 5 | 5.6 | 4.6 | 5 | 220.4 | 220 | 221.2 | 27.1 | 26.9 | 27 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10000 | 1 | 41.8 | 19214.8 | 1684 | 2.7 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 08:25 | Normal | 520.6 | 507.1 | 502.2 | 503.2 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 219.4 | 220 | 220.4 | 22.2 | 22 | 22.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8050 | 1 | 42 | 19215.5 | 1684 | 2 | 1.8 | 0 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 08:30 | Normal | 493.9 | 501 | 502.8 | 503 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4.1 | 219 | 219.2 | 220.4 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7430 | 1 | 42.1 | 19216.2 | 1684 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 08:35 | Normal | 508.7 | 496.9 | 513.1 | 503.3 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7115 | 1 | 42.1 | 19216.8 | 1684 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 08:40 | Normal | 517.8 | 502.2 | 505.9 | 503 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 218.8 | 218.6 | 220.2 | 19.1 | 19 | 19 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6904 | 1 | 42.2 | 19217.4 | 1685 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 08:45 | Normal | 514.9 | 492.2 | 508 | 501.1 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 220 | 219.4 | 220.4 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6804 | 1 | 42.2 | 19217.9 | 1685 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 08:50 | Normal | 505.5 | 498.8 | 503.4 | 505.9 | 3.1 | 3.5 | 3 | 3.6 | 219.2 | 219.6 | 219.8 | 18.1 | 17.9 | 18.1 | 60 | 60 | 60 | 6532 | 1 | 42.2 | 19218.5 | 1685 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 08:55 | Normal | 514.7 | 504.1 | 513.9 | 507.1 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 4 | 220.2 | 220.8 | 221 | 20 | 19.9 | 20 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7253 | 1 | 42.3 | 19219 | 1685 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 09:00 | Normal | 507.6 | 504 | 502.8 | 490.1 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 219.8 | 220.6 | 221 | 21.4 | 21.2 | 21.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7777 | 1 | 42.4 | 19219.7 | 1685 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 09:05 | Normal | 504.7 | 497.1 | 512 | 513.1 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 7977 | 1 | 42.4 | 19220.3 | 1685 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 09:10 | Normal | 509.6 | 503 | 515.6 | 506.7 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 220 | 220.4 | 221.4 | 23.9 | 23.7 | 23.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 8635 | 1 | 42.6 | 19221 | 1685 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 09:15 | Normal | 517.6 | 492.2 | 502.4 | 495.4 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 60 | 60 | 60 | 7800 | 1 | 42.6 | 19221.7 | 1685 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 09:20 | Normal | 496.1 | 493.2 | 508.8 | 509 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 219.4 | 220.2 | 221.2 | 23.1 | 23 | 23 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 8333 | 1 | 42.7 | 19222.4 | 1685 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 09:25 | Normal | 496.9 | 508.8 | 504.7 | 504.8 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 10226 | 1 | 42.7 | 19223.1 | 1685 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 09:30 | Normal | 496.6 | 510.2 | 502.8 | 500.9 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 6.7 | 220.4 | 221.2 | 222.2 | 34.1 | 34 | 34 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12577 | 1 | 42.9 | 19224.1 | 1685 | 3.3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 09:35 | Normal | 525 | 509.9 | 513.5 | 509.7 | 5.8 | 6.9 | 6 | 6.6 | 221.4 | 221.2 | 222.6 | 33.5 | 33.2 | 33.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 12305 | 1 | 43.1 | 19225.2 | 1685 | 3 | 2.8 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 09:40 | Normal | 521.7 | 497.9 | 491.5 | 507.5 | 6.1 | 7.1 | 6.4 | 6.7 | 221 | 221.6 | 222.4 | 34.3 | 34.2 | 34.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12626 | 1 | 43 | 19226.3 | 1686 | 3.2 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 09:45 | Normal | 499.8 | 500.1 | 510.7 | 503.8 | 7.6 | 8.1 | 7.2 | 7.9 | 221.4 | 221.4 | 222.8 | 39.2 | 39 | 39.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15139 | 1 | 43.1 | 19227.4 | 1686 | 4 | 3.8 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 09:50 | Normal | 516.8 | 501.1 | 508.2 | 494.3 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 31.1 | 31 | 31 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 11466 | 1 | 43.9 | 19228.4 | 1686 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 09:55 | Normal | 512 | 496 | 500.3 | 494.3 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 220.4 | 220.4 | 221 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12380 | 1 | 44 | 19229.4 | 1686 | 3.2 | 3 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 10:00 | Normal | 508.5 | 493.9 | 505.9 | 489.9 | 5.3 | 6 | 5.4 | 6.1 | 220.2 | 220.4 | 220.8 | 29.7 | 29.5 | 29.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10906 | 1 | 44 | 19230.4 | 1686 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 10:05 | Normal | 505.6 | 491.1 | 498.2 | 505.4 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 220 | 220.4 | 221.4 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10044 | 1 | 44.1 | 19231.4 | 1686 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 10:10 | Normal | 508.9 | 493 | 506 | 502.1 | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 6 | 220 | 220.2 | 221.4 | 29.8 | 29.5 | 29.6 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 10847 | 1 | 44.1 | 19232.2 | 1686 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 10:15 | Normal | 507 | 498.7 | 506.9 | 504.5 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 9727 | 1 | 44 | 19233.1 | 1686 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 10:20 | Normal | 503.1 | 502.2 | 504.1 | 498.3 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 220 | 220.6 | 221.8 | 27.3 | 27.1 | 27.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 9941 | 1 | 44 | 19233.9 | 1686 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 10:25 | Normal | 494.9 | 498.3 | 489.8 | 500.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 220 | 220.4 | 221.4 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9447 | 1 | 43.9 | 19234.7 | 1686 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 10:30 | Normal | 515.9 | 502.3 | 510.7 | 502.9 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 8 | 221.2 | 222 | 223.2 | 39.2 | 38.9 | 39 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14413 | 1 | 44 | 19235.7 | 1686 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.4 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 10:35 | Normal | 513.7 | 493.1 | 504 | 495.1 | 10.1 | 11 | 10.3 | 11.1 | 222.8 | 222.6 | 224.2 | 52.8 | 52.6 | 52.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 22978 | 1 | 44.6 | 19237.2 | 1686 | 5.3 | 4.9 | 0 | 5.3 | 5.7 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 10:40 | Normal | 507.6 | 500 | 496.7 | 494.8 | 9.8 | 10.5 | 10 | 10.7 | 221.6 | 222.6 | 223.2 | 51.3 | 51 | 51.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20368 | 1 | 45.6 | 19238.9 | 1687 | 5 | 4.7 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 10:45 | Normal | 501.1 | 493.4 | 488 | 484.1 | 8.4 | 9.1 | 8.6 | 9.3 | 221.4 | 222.2 | 223 | 43.9 | 43.7 | 43.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 16144 | 1 | 46.1 | 19240.3 | 1687 | 4.1 | 4 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 10:50 | Normal | 499.4 | 490.8 | 493.1 | 485.2 | 8.3 | 8.9 | 8.6 | 9.3 | 221.8 | 222 | 223.6 | 43.4 | 43.1 | 43.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 16218 | 1 | 46.3 | 19241.7 | 1687 | 4.2 | 4 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 10:55 | Normal | 509.2 | 495.5 | 493.6 | 488.8 | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 221.6 | 223 | 222.8 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 15146 | 1 | 46.4 | 19243.1 | 1687 | 3.9 | 3.6 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 11:00 | Normal | 503.2 | 488.5 | 503.5 | 504.6 | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 8.2 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14805 | 1 | 46.4 | 19244.3 | 1687 | 3.8 | 3.4 | 0 | 3.8 | 4 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 11:05 | Normal | 502.4 | 495.7 | 489 | 494.3 | 9.7 | 10 | 10 | 10.6 | 222.8 | 224 | 224.4 | 49.8 | 49.7 | 49.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 18552 | 1 | 46.5 | 19245.6 | 1687 | 5 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 11:10 | Normal | 490.4 | 479.7 | 490.2 | 484.3 | 9.1 | 9.7 | 9.4 | 10 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 46.4 | 46.3 | 46.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 17569 | 1 | 47.5 | 19247.5 | 1687 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 11:15 | Normal | 491.9 | 477.1 | 482.8 | 487 | 9.1 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 222.2 | 222.6 | 223 | 46.4 | 46.3 | 46.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 16561 | 1 | 48 | 19249.2 | 1687 | 4.6 | 4.1 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 11:20 | Normal | 487.4 | 482.7 | 490.6 | 486.8 | 7 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 222.2 | 223 | 223 | 36.1 | 36 | 36.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 13485 | 1 | 47.9 | 19250.4 | 1687 | 3.6 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 11:25 | Normal | 495.3 | 485.7 | 483.9 | 486.1 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 8 | 222.4 | 223 | 223.2 | 37.3 | 37 | 37.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14066 | 1 | 47.6 | 19251.6 | 1687 | 3.6 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 11:30 | Normal | 501.8 | 489.6 | 497.1 | 483.2 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 7.1 | 222.8 | 223.2 | 223.2 | 32.7 | 32.6 | 32.7 | 60 | 59.99 | 60 | 12101 | 1 | 47.1 | 19252.6 | 1687 | 3.1 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 11:35 | Normal | 502.3 | 497.7 | 495.3 | 481.7 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 9.5 | 222.2 | 223.6 | 223.6 | 44.7 | 44.5 | 44.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 16654 | 1 | 46.9 | 19253.9 | 1687 | 4.5 | 4.1 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 11:40 | Normal | 492.2 | 513.2 | 497 | 494.1 | 8 | 8.6 | 9.1 | 9.5 | 222.6 | 223.4 | 223.4 | 43.2 | 43.1 | 43.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20243 | 1 | 46.8 | 19255 | 1688 | 3.9 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 11:45 | Normal | 535.3 | 521.5 | 529.7 | 551.3 | 15.3 | 16.1 | 16.3 | 12 | 225.2 | 225.6 | 225.2 | 77.8 | 77.6 | 77.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 27816 | 1 | 47.4 | 19256.9 | 1688 | 7.8 | 7.5 | 0.1 | 7.9 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8.2 | 6.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 11:50 | Normal | 487.1 | 465.5 | 473.4 | 468.5 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 221.6 | 223 | 222.8 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 11001 | 1 | 48.9 | 19259.1 | 1688 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.7 | 3 | 0.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 11:55 | Normal | 486 | 469.4 | 483 | 483.2 | 5.5 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 222 | 222.4 | 222.8 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10724 | 1 | 48.6 | 19260 | 1688 | 2.7 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 12:00 | Normal | 484.2 | 473.4 | 481 | 488.1 | 5.7 | 6.2 | 6 | 6.3 | 221.6 | 222 | 222.4 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10970 | 1 | 48.6 | 19261.4 | 1688 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.8 | 3 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 12:05 | Normal | 484.3 | 477.6 | 478.5 | 473.6 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 221.6 | 222 | 222.4 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9554 | 1 | 48.4 | 19262.7 | 1688 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 12:10 | Normal | 501.9 | 475.4 | 482.8 | 479.9 | 4.3 | 5 | 4.7 | 5.2 | 220.8 | 221.6 | 221.6 | 24 | 24 | 24.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 8788 | 1 | 47.7 | 19263.4 | 1688 | 2.2 | 2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 12:15 | Normal | 551.1 | 551.5 | 544 | 534 | 12 | 9.3 | 12.1 | 13.8 | 223.2 | 224 | 224.6 | 63.2 | 63 | 63.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 21326 | 1 | 47.3 | 19264.5 | 1688 | 6.1 | 5.5 | 0.2 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 6.3 | 5.4 | 7.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 12:20 | Normal | 496.5 | 479.8 | 489.1 | 484.1 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 222.4 | 222.8 | 222.8 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 60 | 60 | 60 | 12178 | 1 | 47.5 | 19265.8 | 1688 | 3 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 12:25 | Normal | 516.5 | 485.8 | 497.5 | 504.5 | 6.2 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 36.4 | 36.3 | 36.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13455 | 1 | 47.1 | 19266.7 | 1688 | 3 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 12:30 | Normal | 489.5 | 476.7 | 482.8 | 480.8 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 221.2 | 220.4 | 221.8 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9559 | 1 | 47.3 | 19268 | 1688 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 12:35 | Normal | 475.7 | 489 | 470.5 | 485.6 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 219.4 | 220 | 220.2 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6517 | 1 | 46.8 | 19268.6 | 1688 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 12:40 | Normal | 499.8 | 482 | 476.6 | 486.9 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 6536 | 1 | 46.3 | 19269.2 | 1689 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 12:45 | Normal | 487.2 | 484.1 | 493.2 | 496.1 | 3.8 | 4.3 | 4 | 4.5 | 220.2 | 220.4 | 220.8 | 21.7 | 21.5 | 21.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 7767 | 1 | 45.9 | 19269.7 | 1689 | 2 | 1.9 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 12:50 | Normal | 520.3 | 508.7 | 500.3 | 504.4 | 6.6 | 7.6 | 9.7 | 9.3 | 220.8 | 222.2 | 221.8 | 43 | 42.9 | 43 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 13389 | 1 | 45.8 | 19270.7 | 1689 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 12:55 | Normal | 501.3 | 496.4 | 504.8 | 499.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 219.2 | 220.2 | 220.6 | 22 | 21.9 | 22 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7904 | 1 | 45.8 | 19271.5 | 1689 | 1.9 | 2 | 0 | 1.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 13:00 | Normal | 518.6 | 497 | 497.6 | 505.8 | 5.5 | 6 | 6.2 | 6.6 | 220.2 | 220.8 | 221 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12149 | 1 | 45.6 | 19272.4 | 1689 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 13:05 | Normal | 550.5 | 521.9 | 543.5 | 542.6 | 13.1 | 16 | 16.3 | 16.7 | 222.8 | 223.4 | 223.8 | 82.4 | 82.3 | 82.3 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 27605 | 1 | 46.2 | 19274 | 1689 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 8.6 | 7.8 | 8.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 13:10 | Normal | 491.6 | 486.9 | 494.2 | 492.3 | 4.6 | 5 | 5 | 5.6 | 218.8 | 220.2 | 220.6 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9202 | 1 | 46.9 | 19275.2 | 1689 | 2.6 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 13:15 | Normal | 545.1 | 510.7 | 522.3 | 523.1 | 12.7 | 15.1 | 17.5 | 17.5 | 224.2 | 224.8 | 225.6 | 79.9 | 79.7 | 79.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29058 | 1 | 47 | 19276.6 | 1689 | 6.3 | 6.2 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 9.1 | 8.3 | 9.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 13:20 | Normal | 478.5 | 462.8 | 475.9 | 477 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 220.6 | 220.8 | 221.2 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6664 | 1 | 48.5 | 19278.7 | 1689 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 13:25 | Normal | 488.9 | 481 | 488.5 | 484.6 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 219.2 | 220.2 | 220.4 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 6685 | 1 | 48.1 | 19279.3 | 1689 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 13:30 | Normal | 493.5 | 470.8 | 470.8 | 478.9 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 219 | 219.4 | 220 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8531 | 1 | 48.3 | 19280.8 | 1689 | 2.1 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 13:35 | Normal | 499.6 | 487.9 | 486.5 | 474.6 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 219.2 | 220.2 | 220 | 21.1 | 21 | 21.1 | 60 | 59.99 | 60 | 7672 | 1 | 47.9 | 19281.5 | 1689 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 13:40 | Normal | 499.5 | 499.8 | 489.2 | 492.3 | 12.8 | 13 | 17.5 | 17.9 | 222.8 | 222.6 | 223 | 75.2 | 75 | 75.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 28200 | 1 | 47.8 | 19282.9 | 1690 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 8.8 | 8.7 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 13:45 | Normal | 501.6 | 494 | 485.9 | 485 | 11.2 | 11.5 | 16.2 | 16.6 | 220.8 | 221.4 | 221.4 | 68.2 | 68 | 68 | 59.99 | 60.07 | 59.99 | 25085 | 1 | 49.3 | 19285.1 | 1690 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 8.1 | 8 | 8.4 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 13:50 | Normal | 484 | 492 | 477.8 | 473.1 | 4.8 | 5.5 | 7 | 7.5 | 219 | 219.6 | 221.2 | 30.8 | 30.4 | 30.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11895 | 1 | 50.2 | 19286.9 | 1690 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 13:55 | Normal | 487.5 | 490.8 | 480.2 | 480.4 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 217.4 | 218 | 219.2 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 8641 | 1 | 49.8 | 19288.1 | 1690 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 14:00 | Normal | 491.3 | 505.5 | 485.4 | 513.4 | 5.6 | 5.4 | 7 | 7.5 | 219.2 | 219.4 | 220.4 | 33.3 | 33.1 | 33.2 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 10724 | 1 | 48.8 | 19288.7 | 1690 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 3.5 | 3.2 | 3.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 14:05 | Normal | 499.3 | 499.7 | 508.2 | 512.4 | 6.2 | 6.4 | 8.3 | 8.7 | 219 | 219.6 | 220.2 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 14920 | 1 | 48.5 | 19290 | 1690 | 3 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 4.4 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 14:10 | Normal | 504.3 | 502.6 | 493.9 | 498 | 6.3 | 6.7 | 8.5 | 9 | 218.8 | 219.2 | 219.6 | 39.2 | 39 | 39.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 13706 | 1 | 48.2 | 19291.2 | 1690 | 3 | 3 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 14:15 | Normal | 504.8 | 492.2 | 500.4 | 508.6 | 8.3 | 8.7 | 11.5 | 11.8 | 219.6 | 220 | 220.6 | 50.6 | 50.5 | 50.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 18181 | 1 | 48.4 | 19292.9 | 1690 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0 | 5.9 | 5.4 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 14:20 | Normal | 502.2 | 498.5 | 509.4 | 497.5 | 10.2 | 10.4 | 12.4 | 15.7 | 221.4 | 222 | 222.6 | 61.1 | 60.9 | 61 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 22275 | 1 | 48.5 | 19294.3 | 1690 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5 | 0 | 6.6 | 5.6 | 7.9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 14:25 | Normal | 490.9 | 492.2 | 507.9 | 489 | 5.8 | 6 | 6.1 | 8.9 | 217.4 | 218.6 | 218.4 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 12398 | 1 | 48.9 | 19295.8 | 1690 | 2.8 | 3 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 3.2 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 14:30 | Normal | 504.1 | 487.4 | 487.6 | 477.7 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 5.7 | 216.6 | 217.6 | 217.8 | 24.1 | 23.9 | 24.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 9050 | 1 | 48.4 | 19296.7 | 1690 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 14:35 | Normal | 497 | 494.3 | 485.2 | 486.4 | 3.6 | 4 | 4 | 4.5 | 215.6 | 216.4 | 217 | 21 | 20.9 | 21 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7520 | 1 | 47.7 | 19297.3 | 1690 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 14:40 | Normal | 506.8 | 482.1 | 495.2 | 493.2 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 216.2 | 217.2 | 217.8 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 6387 | 1 | 47 | 19297.9 | 1691 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 14:45 | Normal | 502.8 | 499 | 497.1 | 502.4 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 3 | 216 | 217 | 217.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 60 | 60 | 60 | 5268 | 1 | 46.5 | 19298.4 | 1691 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 14:50 | Normal | 498.9 | 505.2 | 492.9 | 500 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 215.8 | 216.8 | 217 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4978 | 1 | 46.1 | 19298.8 | 1691 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 14:55 | Normal | 494.7 | 494.5 | 497.9 | 498.1 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 215.8 | 217 | 217 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4979 | 1 | 45.7 | 19299.2 | 1691 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 15:00 | Normal | 516.2 | 506.4 | 506.1 | 494.1 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 216 | 217 | 217 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 4965 | 1 | 45.5 | 19299.6 | 1691 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 15:05 | Normal | 499.9 | 491.5 | 507.4 | 490.5 | 1.9 | 2.3 | 2 | 2.5 | 216.6 | 217 | 217.8 | 12.1 | 12 | 12 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4399 | 1 | 45.2 | 19300 | 1691 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 15:10 | Normal | 508.9 | 498 | 501.1 | 509.3 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.1 | 216.6 | 216.8 | 218 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3959 | 1 | 45 | 19300.4 | 1691 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 15:15 | Normal | 506.9 | 480.4 | 495 | 507.1 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 216.2 | 216.8 | 217.8 | 9.1 | 9 | 9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3288 | 1 | 44.8 | 19300.7 | 1691 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 15:20 | Normal | 497.4 | 486.6 | 479.2 | 497.3 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 216.2 | 216.4 | 217.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 2603 | 1 | 44.6 | 19300.9 | 1691 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 15:25 | Normal | 462 | 479.8 | 501 | 511.7 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 215.8 | 216.2 | 216.8 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 59.87 | 59.88 | 59.87 | 2400 | 1 | 44.4 | 19301.1 | 1691 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 15:30 | Normal | 487 | 490.4 | 502.2 | 505.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 215.8 | 216.2 | 217.6 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2809 | 1 | 44.3 | 19301.4 | 1691 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 15:35 | Normal | 474.1 | 501.4 | 479.7 | 502.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 215.6 | 216.6 | 216.8 | 7.2 | 7 | 7.1 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 2620 | 1 | 44.1 | 19301.7 | 1691 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 15:40 | Normal | 502 | 482.3 | 487.8 | 510.9 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.3 | 216 | 216 | 217 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 2270 | 1 | 44 | 19301.9 | 1692 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 15:45 | Normal | 486.9 | 507 | 501.8 | 495.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 216.4 | 216.6 | 217.8 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 60 | 60 | 2928 | 1 | 43.9 | 19302.1 | 1692 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 15:50 | Normal | 493.3 | 498.5 | 500 | 511.1 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 217 | 218.2 | 218.4 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4733 | 1 | 43.8 | 19302.4 | 1692 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 15:55 | Normal | 497.7 | 502 | 507.7 | 506.8 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 217 | 217.4 | 218.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3426 | 1 | 43.7 | 19302.8 | 1692 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 16:00 | Normal | 464 | 488.2 | 475.5 | 507.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 216 | 217.2 | 217.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 2289 | 1 | 43.7 | 19303 | 1692 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 16:05 | Normal | 481.8 | 473.1 | 467 | 486.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 216.2 | 217 | 217.8 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1951 | 1 | 43.6 | 19303.2 | 1692 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 16:10 | Normal | 480.7 | 472.4 | 466.8 | 502 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 216.2 | 216.4 | 217.6 | 4.1 | 4 | 4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1429 | 1 | 43.5 | 19303.3 | 1692 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 16:15 | Normal | 487.4 | 466.2 | 490.2 | 466.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 215.6 | 216.4 | 217 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1271 | 1 | 43.4 | 19303.4 | 1692 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 16:20 | Normal | 468.9 | 497.9 | 486.7 | 506.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 215.8 | 216.2 | 216.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1225 | 1 | 43.3 | 19303.5 | 1692 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 16:25 | Normal | 473.2 | 486.4 | 474 | 450.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 215.8 | 216 | 217.2 | 3.1 | 3 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1033 | 1 | 43.2 | 19303.6 | 1692 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 16:30 | Normal | 473.7 | 490.2 | 493 | 468.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 215.4 | 216.6 | 217.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60 | 867 | 1 | 43.1 | 19303.7 | 1692 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 16:35 | Normal | 445.1 | 477.5 | 421.5 | 457.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 216.2 | 216.4 | 217.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 603 | 1 | 43 | 19303.8 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 16:40 | Normal | 200.1 | 454.6 | 287.2 | 442.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216 | 215.6 | 216.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 90 | 1 | 43 | 19303.8 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 16:45 | Normal | 199.7 | 410.1 | 200.3 | 392.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.8 | 216.4 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 26 | 1 | 42.8 | 19303.8 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 16:50 | Normal | 199.7 | 422.4 | 200.2 | 307.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.8 | 216 | 217.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 55 | 1 | 42.8 | 19303.8 | 1693 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 16:55 | Normal | 199.5 | 462.1 | 240.4 | 483.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 216 | 216.8 | 217.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 195 | 1 | 42.7 | 19303.8 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 17:00 | Normal | 199.5 | 440.1 | 252.6 | 490.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216.8 | 216.6 | 217.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 229 | 1 | 42.6 | 19303.8 | 1693 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 17:05 | Normal | 199.9 | 438.3 | 199.9 | 392.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.2 | 217.2 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 49 | 1 | 42.6 | 19303.8 | 1693 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 17:10 | Normal | 199.6 | 252.1 | 199.5 | 413.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216 | 216.6 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 19 | 1 | 42.6 | 19303.8 | 1693 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 17:15 | Normal | 200.5 | 261.6 | 199.5 | 387.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.2 | 217.2 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 23 | 1 | 42.4 | 19303.8 | 1693 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 17:20 | Normal | 226.2 | 197.4 | 191.9 | 372.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 216.8 | 217.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 0 | 1 | 42.4 | 19303.8 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 17:25 | Normal | 191.7 | 213.2 | 179.2 | 321.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 217 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 42.3 | 19303.8 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 17:30 | Normal | 182.4 | 181.9 | 228.8 | 260.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.4 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 42.1 | 19303.8 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 17:35 | Normal | 194.3 | 189 | 188.7 | 265.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.8 | 218.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 42.1 | 19303.8 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-17 17:40 | Normal | 197.5 | 196.1 | 200.8 | 203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 217.6 | 218.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 41.9 | 19303.8 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0