## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-18 05:47 | Normal | 635 | 634.6 | 520.1 | 500.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.4 | 229.8 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 665 | 1 | 30.1 | 123839.1 | 7660 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 05:52 | Normal | 624.4 | 617 | 372 | 484.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229 | 229.6 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 628 | 1 | 35 | 123839.1 | 7660 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 05:57 | Normal | 645 | 644.6 | 365.6 | 464.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.6 | 230 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 692 | 1 | 37.7 | 123839.2 | 7660 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 06:02 | Normal | 647.3 | 646.9 | 423.9 | 475.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 229.2 | 229.6 | 2 | 2.2 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 935 | 1 | 39.5 | 123839.2 | 7660 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 06:07 | Normal | 655.4 | 655 | 467.4 | 364.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 228.4 | 228.8 | 230 | 2.1 | 2.5 | 2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1125 | 1 | 40.5 | 123839.3 | 7660 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 06:12 | Normal | 653.3 | 652.9 | 505.6 | 403.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 228 | 229.4 | 229.8 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1156 | 1 | 41.5 | 123839.4 | 7661 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 06:17 | Normal | 643.3 | 643 | 495.3 | 486.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 228 | 228.8 | 229.4 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 1185 | 1 | 42.4 | 123839.5 | 7661 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 06:22 | Normal | 638 | 637.7 | 522.2 | 472.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 228.2 | 228.8 | 229.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1330 | 1 | 43.1 | 123839.6 | 7661 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 06:27 | Normal | 661 | 660.7 | 551.6 | 510.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 228.2 | 228.6 | 229.8 | 3 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60.04 | 60.01 | 1559 | 1 | 43.7 | 123839.7 | 7661 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 06:32 | Normal | 649.3 | 649 | 551.1 | 488.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 228.2 | 228.8 | 229.6 | 3 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60 | 1723 | 1 | 44.1 | 123839.9 | 7661 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 06:37 | Normal | 640.1 | 639.7 | 541.3 | 480.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 228 | 228.6 | 229.4 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1782 | 1 | 44.5 | 123840 | 7661 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 06:42 | Normal | 660.9 | 660.5 | 573.4 | 476.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 227.8 | 228.8 | 229.2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1926 | 1 | 44.8 | 123840.2 | 7661 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 06:47 | Normal | 661.9 | 661.6 | 557.2 | 442.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 228.2 | 229 | 229.4 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2152 | 1 | 45.1 | 123840.3 | 7661 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 06:52 | Normal | 660.1 | 659.7 | 560.4 | 468.6 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 228.2 | 229.2 | 229.6 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 2497 | 1 | 45.5 | 123840.5 | 7661 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 06:57 | Normal | 661 | 660.7 | 563.5 | 464.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.6 | 228.6 | 228.6 | 230 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 60 | 60 | 59.99 | 3037 | 1 | 45.9 | 123840.8 | 7661 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 07:02 | Normal | 667.2 | 666.9 | 563.1 | 455.7 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 228.6 | 229.4 | 230 | 5.4 | 5.7 | 5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3459 | 1 | 46.3 | 123841 | 7661 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 07:07 | Normal | 686.2 | 685.9 | 574.3 | 464.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 228.6 | 229.2 | 230 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 60 | 60 | 60 | 3690 | 1 | 46.7 | 123841.3 | 7661 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 07:12 | Normal | 683 | 682.6 | 571.6 | 462.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1 | 228.4 | 229 | 230.2 | 6.3 | 6.6 | 6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4097 | 1 | 47 | 123841.7 | 7662 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 07:17 | Normal | 687.3 | 686.9 | 584.6 | 476 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 228.4 | 228.8 | 230 | 7.1 | 7.2 | 7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4659 | 1 | 47.3 | 123842 | 7662 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 07:22 | Normal | 697.4 | 697.1 | 572.5 | 480.7 | 1.8 | 2 | 2 | 1.3 | 228.2 | 229.2 | 230 | 8.1 | 8.1 | 8 | 60 | 60 | 60 | 5228 | 1 | 47.6 | 123842.4 | 7662 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 07:27 | Normal | 685.1 | 684.7 | 587.4 | 457.7 | 2 | 2.1 | 2 | 1.3 | 228.8 | 229.8 | 230.4 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5482 | 1 | 48 | 123842.9 | 7662 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 07:32 | Normal | 682.4 | 682 | 570.5 | 476.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.3 | 228.4 | 229.2 | 229.8 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5322 | 1 | 48.4 | 123843.3 | 7662 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 07:37 | Normal | 676.2 | 675.9 | 576.4 | 477.7 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.2 | 227.6 | 228.4 | 228.6 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5111 | 1 | 48.7 | 123843.8 | 7662 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 07:42 | Normal | 696.1 | 695.7 | 567.4 | 477.4 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.3 | 226.8 | 227 | 227.2 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 59.98 | 59.88 | 59.93 | 5340 | 1 | 49 | 123844.2 | 7662 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 07:47 | Normal | 687.1 | 686.6 | 578.4 | 472.9 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 226.6 | 228.6 | 227 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 59.98 | 59.95 | 60.02 | 5522 | 1 | 49.3 | 123844.7 | 7662 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 07:52 | Normal | 684.2 | 683.8 | 578.4 | 457.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.3 | 226.8 | 227.2 | 227.2 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5377 | 1 | 49.7 | 123845.1 | 7662 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 07:57 | Normal | 677.3 | 677 | 557.4 | 471.6 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.2 | 226.2 | 226.8 | 226.6 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 59.97 | 60.02 | 60 | 4978 | 1 | 50 | 123845.5 | 7662 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 08:02 | Normal | 675.1 | 674.7 | 568.6 | 447.5 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 226.2 | 228 | 226.4 | 7.2 | 7 | 6.7 | 59.96 | 60.05 | 60 | 4505 | 1 | 47.7 | 123845.9 | 7662 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 08:07 | Normal | 683.1 | 682.7 | 561.5 | 467.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 226 | 226.6 | 226.4 | 6.9 | 6.8 | 6.2 | 59.98 | 59.94 | 59.93 | 4160 | 1 | 49.2 | 123846.3 | 7662 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 08:12 | Normal | 666.4 | 666 | 560.3 | 462.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 225.8 | 226.6 | 226.6 | 6.4 | 6.3 | 5.7 | 59.96 | 60 | 59.97 | 3821 | 1 | 49.9 | 123846.6 | 7663 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 08:17 | Normal | 660.5 | 660.1 | 557.8 | 462.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 226 | 226.8 | 226.4 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 3411 | 1 | 47.8 | 123846.9 | 7663 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 08:22 | Normal | 661.5 | 661.2 | 560.7 | 484.5 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 225.4 | 226 | 226 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 3069 | 1 | 49.3 | 123847.2 | 7663 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 08:27 | Normal | 660.9 | 660.6 | 550.7 | 474.9 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.6 | 225.8 | 226 | 225.8 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.01 | 60.08 | 60.03 | 3012 | 1 | 49.9 | 123847.5 | 7663 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 08:32 | Normal | 666.1 | 665.8 | 549.5 | 453 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 225.4 | 226.8 | 226 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 60 | 60.08 | 60.04 | 3074 | 1 | 47.7 | 123847.7 | 7663 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 08:37 | Normal | 672 | 671.7 | 560.4 | 474.7 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 225 | 226 | 225.6 | 5 | 5.3 | 4.6 | 59.99 | 60.08 | 60.03 | 2915 | 1 | 49.1 | 123848 | 7663 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 08:42 | Normal | 668.9 | 668.5 | 549.2 | 486.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 225 | 226.6 | 225.8 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 60.04 | 60.13 | 60.05 | 2894 | 1 | 49.7 | 123848.2 | 7663 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 08:47 | Normal | 652.2 | 651.9 | 548.3 | 482.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 225.4 | 226.4 | 225.8 | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 60.01 | 60.11 | 60.06 | 3067 | 1 | 46 | 123848.5 | 7663 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 08:52 | Normal | 669.2 | 668.8 | 555.4 | 480.9 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 224.8 | 226.2 | 225.6 | 4.9 | 4.8 | 5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 3063 | 1 | 48.5 | 123848.7 | 7663 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 08:57 | Normal | 669.2 | 668.9 | 560.3 | 476.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 225.4 | 226 | 225.8 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 3278 | 1 | 49.4 | 123849 | 7663 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 09:02 | Normal | 656.1 | 655.8 | 557 | 444.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 225 | 225.8 | 225.6 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 59.99 | 60.14 | 59.98 | 3491 | 1 | 49.9 | 123849.3 | 7663 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 09:07 | Normal | 674 | 673.7 | 568.3 | 505.6 | 1 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 225 | 225.4 | 225.6 | 6 | 5.8 | 5.9 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 3769 | 1 | 47.5 | 123849.6 | 7663 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 09:12 | Normal | 666.1 | 665.8 | 565.4 | 470.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 224.6 | 225.8 | 225.6 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 3810 | 1 | 49.1 | 123849.9 | 7664 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 09:17 | Normal | 653.6 | 653.2 | 547.6 | 459 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 225 | 225.2 | 225.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 3431 | 1 | 49.7 | 123850.2 | 7664 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 09:22 | Normal | 675.2 | 674.8 | 562.2 | 458.6 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 225 | 225.4 | 225.8 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 3376 | 1 | 46.5 | 123850.5 | 7664 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 09:27 | Normal | 659.1 | 658.8 | 564.5 | 450.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 225 | 226.2 | 225.4 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 59.98 | 60.06 | 60 | 3493 | 1 | 48.7 | 123850.7 | 7664 | 0.5 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 09:32 | Normal | 675.3 | 674.9 | 567.6 | 492.9 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3323 | 1 | 49.6 | 123851 | 7664 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 09:37 | Normal | 666.3 | 666 | 552.6 | 476 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 224.6 | 225.4 | 225.6 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 59.99 | 60.1 | 60.05 | 3257 | 1 | 45 | 123851.3 | 7664 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 09:42 | Normal | 663.2 | 662.8 | 568.3 | 485.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 224.8 | 225.2 | 225 | 5 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2844 | 1 | 48.4 | 123851.6 | 7664 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 09:47 | Normal | 643.7 | 643.3 | 539.3 | 508.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 224.2 | 225.4 | 225.2 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 60 | 60.13 | 60.06 | 2332 | 1 | 49.4 | 123851.8 | 7664 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 09:52 | Normal | 652.2 | 651.8 | 551.4 | 433.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 224.4 | 225.8 | 224.6 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 2501 | 1 | 49.9 | 123852 | 7664 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 09:57 | Normal | 663.1 | 662.8 | 548.1 | 464.4 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.5 | 224.6 | 224.8 | 224.8 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 60.01 | 60.13 | 60.07 | 2701 | 1 | 47.6 | 123852.2 | 7664 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 10:02 | Normal | 667.3 | 667 | 550.8 | 439.3 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.6 | 224.6 | 226.6 | 224.8 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 60 | 60.03 | 59.99 | 2735 | 1 | 49.1 | 123852.4 | 7664 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 10:07 | Normal | 672 | 671.6 | 553.3 | 388.5 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 224.6 | 226 | 225.2 | 5 | 5 | 4.9 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 3074 | 1 | 49.6 | 123852.7 | 7664 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 10:12 | Normal | 670.3 | 670.1 | 566.3 | 418.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 225 | 226 | 225.4 | 6.4 | 5.9 | 6 | 59.97 | 60 | 60 | 3834 | 1 | 46.1 | 123852.9 | 7665 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 10:17 | Normal | 679.2 | 678.8 | 568.7 | 462.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 225 | 226 | 225.4 | 6.3 | 6 | 6.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 3984 | 1 | 48.2 | 123853.3 | 7665 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 10:22 | Normal | 682.2 | 681.8 | 563.5 | 494.2 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 224.8 | 226 | 225.4 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 59.99 | 60.07 | 60.02 | 5292 | 1 | 49.4 | 123853.6 | 7665 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 10:27 | Normal | 691.9 | 691.5 | 579 | 492.1 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 12 | 12 | 11.7 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 7641 | 1 | 49.8 | 123854.2 | 7665 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 10:32 | Normal | 691.2 | 690.8 | 584.5 | 476 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 2 | 226.4 | 226.6 | 226.4 | 13.7 | 13.3 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 8769 | 1 | 47.6 | 123854.9 | 7665 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 10:37 | Normal | 693.2 | 692.9 | 574.1 | 475.6 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 2.3 | 225.6 | 227 | 226.8 | 15.3 | 15 | 14.6 | 60.01 | 60.08 | 60.05 | 9561 | 1 | 49.5 | 123855.7 | 7665 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 10:42 | Normal | 693.5 | 693.1 | 574.8 | 477 | 4 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 225.8 | 227.8 | 226.2 | 15.7 | 15.4 | 15.1 | 60 | 60.12 | 60.06 | 9875 | 1 | 46.7 | 123856.5 | 7665 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 10:47 | Normal | 695.3 | 694.9 | 573.2 | 480.6 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 2.5 | 226.2 | 226.8 | 226.4 | 16.5 | 16.1 | 16.6 | 59.96 | 60.09 | 60.02 | 10479 | 1 | 49.4 | 123857.3 | 7665 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 10:52 | Normal | 690.2 | 689.9 | 582.6 | 494 | 4.6 | 5 | 5 | 2.6 | 226.8 | 227.4 | 227.2 | 17.8 | 17.4 | 17.6 | 60 | 60.14 | 60.07 | 11346 | 1 | 47.8 | 123858.2 | 7665 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 10:57 | Normal | 691.7 | 691.3 | 571.3 | 491.5 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 3 | 226.6 | 227.8 | 227.4 | 19.6 | 19.7 | 19.4 | 59.99 | 60.04 | 60 | 12576 | 1 | 45.7 | 123859.2 | 7665 | 2.8 | 3 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 11:02 | Normal | 695.6 | 695.2 | 583.5 | 493.7 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 3.3 | 226.6 | 228 | 227 | 21.8 | 21.6 | 21.7 | 59.98 | 60.1 | 60.04 | 14000 | 1 | 49.4 | 123860.3 | 7665 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.1 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 11:07 | Normal | 689.3 | 688.9 | 579.1 | 487.7 | 6.6 | 7.1 | 7 | 3.8 | 227.2 | 227.6 | 227.4 | 24.8 | 24.2 | 24.2 | 59.98 | 60.05 | 60.04 | 15753 | 1 | 48.4 | 123861.6 | 7665 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 11:12 | Normal | 682.4 | 682 | 574.6 | 481.9 | 6.6 | 7 | 7 | 3.8 | 226.6 | 228 | 227.4 | 24 | 24.1 | 23.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15552 | 1 | 47 | 123862.9 | 7666 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.3 | 3.4 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 11:17 | Normal | 682.7 | 682.3 | 568.7 | 484 | 5.8 | 6 | 6.3 | 3.5 | 226.6 | 227.4 | 227 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 59.96 | 60.08 | 60.02 | 13696 | 1 | 45 | 123864.1 | 7666 | 3 | 3.3 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 3 | 3.1 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 11:22 | Normal | 682 | 681.7 | 567.3 | 483.7 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 2.8 | 226.2 | 226.8 | 226.6 | 18.1 | 17.9 | 18 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11658 | 1 | 49.9 | 123865.1 | 7666 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 11:27 | Normal | 686.6 | 686.2 | 573.7 | 478.9 | 4 | 4.3 | 4.6 | 2.5 | 225.6 | 227 | 226.2 | 16.1 | 16.1 | 15.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10199 | 1 | 49.2 | 123866 | 7666 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 11:32 | Normal | 687.7 | 687.4 | 568.3 | 477.3 | 3.3 | 3.7 | 4 | 2.1 | 226.2 | 227.2 | 226.8 | 14 | 13.6 | 13.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 9003 | 1 | 48.6 | 123866.8 | 7666 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 11:37 | Normal | 680.4 | 680.1 | 563.9 | 467.3 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 1.8 | 225.6 | 226.2 | 226.2 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 7941 | 1 | 47.7 | 123867.5 | 7666 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 11:42 | Normal | 684.3 | 684 | 571.7 | 475.9 | 2.6 | 3 | 3.3 | 1.8 | 225.6 | 227.6 | 226.4 | 11.8 | 11.6 | 11.2 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 7432 | 1 | 46.1 | 123868.2 | 7666 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 11:47 | Normal | 684.3 | 684 | 567.9 | 462.8 | 2.6 | 3 | 3.3 | 1.8 | 225.4 | 226.6 | 225.6 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 59.96 | 60.04 | 59.97 | 7016 | 1 | 49.4 | 123868.8 | 7666 | 1.4 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 11:52 | Normal | 681.3 | 680.9 | 574.4 | 486.7 | 2.3 | 2.7 | 3 | 1.5 | 225.4 | 227 | 226 | 10.6 | 10.8 | 10.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6743 | 1 | 49.3 | 123869.3 | 7666 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 11:57 | Normal | 685.4 | 685 | 570.3 | 484.6 | 2.4 | 2.8 | 3 | 1.6 | 225.4 | 226.8 | 226.4 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 6862 | 1 | 48 | 123869.9 | 7666 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 12:02 | Normal | 688.4 | 688 | 568.8 | 476.3 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 1.5 | 225.4 | 226.4 | 225.6 | 10.6 | 10.3 | 9.9 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 6617 | 1 | 45.8 | 123870.5 | 7666 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 12:07 | Normal | 687.7 | 687.3 | 582.4 | 443.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 1.6 | 226.2 | 227.4 | 226.8 | 10.1 | 9.9 | 10 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 6518 | 1 | 49.6 | 123871 | 7666 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 12:12 | Normal | 681 | 680.6 | 573.2 | 472.5 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 1.5 | 225.4 | 226.2 | 226.4 | 10.5 | 10.1 | 9.9 | 60.02 | 60.09 | 60.07 | 6549 | 1 | 48.3 | 123871.6 | 7667 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 12:17 | Normal | 681.4 | 681.1 | 571.5 | 475.6 | 2 | 2.4 | 2.5 | 1.3 | 225.4 | 226.6 | 225.8 | 9.2 | 9 | 8.9 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 5892 | 1 | 45.8 | 123872.1 | 7667 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 12:22 | Normal | 678.3 | 677.9 | 582.4 | 480.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 225.6 | 226.4 | 226 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 6060 | 1 | 49.4 | 123872.6 | 7667 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 12:27 | Normal | 680.3 | 680 | 564.4 | 467.8 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.1 | 225.2 | 226.4 | 226.2 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 59.94 | 59.92 | 59.9 | 4955 | 1 | 47.8 | 123873 | 7667 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 12:32 | Normal | 683 | 682.6 | 565.6 | 494.9 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.1 | 225.8 | 226.8 | 226.6 | 8.1 | 8 | 7.6 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 5037 | 1 | 50 | 123873.4 | 7667 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 12:37 | Normal | 690.4 | 690 | 575.2 | 470.1 | 2 | 2.4 | 2.5 | 1.3 | 225.4 | 226.6 | 226.2 | 9.3 | 9 | 9.1 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 5862 | 1 | 48.7 | 123873.9 | 7667 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 12:42 | Normal | 676.6 | 676.2 | 568.3 | 482.6 | 2 | 2.4 | 2.5 | 1.3 | 225.8 | 226.8 | 226.4 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 5856 | 1 | 45.9 | 123874.4 | 7667 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 12:47 | Normal | 678.3 | 677.9 | 571.6 | 493 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 225.4 | 226.6 | 225.8 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 59.89 | 59.97 | 59.83 | 5285 | 1 | 48.9 | 123874.9 | 7667 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 12:52 | Normal | 683.3 | 683 | 579.4 | 466.7 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 226 | 226.6 | 226.8 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 60.04 | 60.06 | 60 | 5717 | 1 | 45.7 | 123875.3 | 7667 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 12:57 | Normal | 678.4 | 678 | 572.5 | 480.9 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1 | 225.6 | 226.8 | 226.4 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 59.99 | 60 | 60 | 4617 | 1 | 49.1 | 123875.8 | 7667 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 13:02 | Normal | 664.3 | 663.9 | 558.3 | 452.4 | 1 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 225.8 | 226.2 | 226.6 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 60.05 | 60.09 | 60.02 | 3822 | 1 | 46.7 | 123876.1 | 7667 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 13:07 | Normal | 682.5 | 682.1 | 562.4 | 463.8 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 226 | 226.4 | 226.4 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 4904 | 1 | 49.3 | 123876.5 | 7667 | 1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 13:12 | Normal | 678 | 677.7 | 566.2 | 470.7 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 225.6 | 227 | 226.2 | 8.2 | 8.2 | 8 | 60 | 59.98 | 59.97 | 5221 | 1 | 46.8 | 123876.9 | 7668 | 1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 13:17 | Normal | 675.3 | 674.9 | 554.1 | 459.9 | 1.4 | 1.8 | 2 | 1.1 | 225.8 | 227 | 226.4 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 60.02 | 59.95 | 4781 | 1 | 49.3 | 123877.3 | 7668 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 13:22 | Normal | 678.2 | 677.8 | 562.4 | 471.8 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 225.4 | 225.8 | 225.8 | 6.8 | 7 | 6.7 | 60 | 60.11 | 60 | 4232 | 1 | 46.5 | 123877.7 | 7668 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 13:27 | Normal | 657.3 | 656.9 | 550.4 | 457.7 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 225.4 | 226.6 | 226 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 60.09 | 60.14 | 60.08 | 2306 | 1 | 49.1 | 123878 | 7668 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 13:32 | Normal | 646.9 | 646.6 | 550.4 | 437.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 225.2 | 226.4 | 226 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 60.01 | 60.04 | 60 | 1505 | 1 | 45.4 | 123878.1 | 7668 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 13:37 | Normal | 644.3 | 643.9 | 535.4 | 463.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 224.6 | 225.8 | 225.6 | 2.9 | 3.2 | 2.3 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 1352 | 1 | 48.7 | 123878.2 | 7668 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 13:42 | Normal | 642.3 | 641.9 | 540.4 | 380.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 224.8 | 226.4 | 226 | 3.5 | 3.2 | 3 | 60.05 | 60.04 | 60.08 | 1624 | 1 | 49.8 | 123878.4 | 7668 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 13:47 | Normal | 637 | 636.7 | 527.1 | 460.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 225 | 225.6 | 225.2 | 2.4 | 2.9 | 2 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 911 | 1 | 47.3 | 123878.5 | 7668 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 13:52 | Normal | 644.3 | 643.9 | 540.5 | 426.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 225.8 | 225.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 60.02 | 59.91 | 59.96 | 891 | 1 | 49 | 123878.6 | 7668 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 13:57 | Normal | 648.2 | 647.8 | 500 | 422.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225 | 226 | 225.8 | 2.3 | 2.6 | 2 | 60 | 60 | 60 | 721 | 1 | 49.8 | 123878.6 | 7668 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 14:02 | Normal | 625.1 | 626.7 | 522.4 | 496.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227 | 227.8 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 695 | 1 | 46.5 | 123878.7 | 7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 14:07 | Normal | 646.1 | 645.7 | 498.3 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.8 | 228.8 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 721 | 1 | 48.8 | 123878.7 | 7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 14:12 | Normal | 620.3 | 620.2 | 446.1 | 498.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.2 | 228.6 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 635 | 1 | 49.4 | 123878.8 | 7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 14:17 | Normal | 642 | 642.9 | 259.8 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.4 | 228 | 2 | 2 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 701 | 1 | 49.7 | 123878.9 | 7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 14:22 | Normal | 646.1 | 645.8 | 221.2 | 535.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 225.6 | 226.8 | 226.8 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 981 | 1 | 49.8 | 123878.9 | 7669 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 14:27 | Normal | 628.3 | 627.6 | 319.5 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.8 | 227.4 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 60 | 60.04 | 60.02 | 703 | 1 | 45.3 | 123879 | 7669 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 14:32 | Normal | 650.3 | 649.9 | 294.1 | 566.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 226.6 | 227.4 | 228.4 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 813 | 1 | 48.3 | 123879.1 | 7669 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 14:37 | Normal | 634 | 633.6 | 411.7 | 494.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 226.8 | 228.2 | 2 | 2.3 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 859 | 1 | 49.1 | 123879.1 | 7669 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 14:42 | Normal | 628 | 629.4 | 505.8 | 464.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228 | 228.8 | 2 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 719 | 1 | 49.5 | 123879.2 | 7669 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 14:47 | Normal | 614.4 | 613.2 | 483.9 | 426.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 228.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 621 | 1 | 49.8 | 123879.2 | 7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 14:52 | Normal | 638 | 637.6 | 458.8 | 407.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.8 | 228.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 679 | 1 | 49.9 | 123879.3 | 7669 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 14:57 | Normal | 633.2 | 623.8 | 441.6 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.4 | 228.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 586 | 1 | 46.9 | 123879.4 | 7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 15:02 | Normal | 620.1 | 616.7 | 402 | 431.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227 | 228 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 582 | 1 | 48.6 | 123879.4 | 7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 15:07 | Normal | 583.1 | 599.7 | 311.5 | 430.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.6 | 228 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 613 | 1 | 49.2 | 123879.4 | 7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 15:12 | Normal | 371.9 | 496.9 | 252.5 | 419.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.8 | 228.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | 60 | 59.99 | 60 | 598 | 1 | 49.5 | 123879.5 | 7670 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 15:17 | Normal | 405.3 | 503.1 | 323.2 | 414.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228 | 228.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 588 | 1 | 49.7 | 123879.5 | 7670 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 15:22 | Normal | 364.4 | 487.8 | 272.1 | 579.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228 | 228.6 | 1.8 | 2 | 1.6 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 627 | 1 | 49.9 | 123879.6 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 15:27 | Normal | 352.8 | 457.9 | 265.5 | 457.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.2 | 228.8 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 550 | 1 | 47.2 | 123879.6 | 7670 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 15:32 | Normal | 255 | 412.3 | 296.1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.6 | 228.2 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 503 | 1 | 48.5 | 123879.7 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 15:37 | Normal | 227.9 | 388 | 464.1 | 461.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228 | 228.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 508 | 1 | 49.1 | 123879.7 | 7670 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 15:42 | Normal | 209.6 | 362.6 | 337.8 | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228 | 228.4 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 536 | 1 | 49.4 | 123879.8 | 7670 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 15:47 | Normal | 268.5 | 440.7 | 455.9 | 367.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228 | 229 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 631 | 1 | 49.6 | 123879.8 | 7670 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 15:52 | Normal | 329.5 | 470.5 | 398.8 | 210.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.4 | 228.4 | 1.6 | 2 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 625 | 1 | 49.7 | 123879.9 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 15:57 | Normal | 207.6 | 319.8 | 392.3 | 353.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 227.4 | 228.4 | 228.4 | 2 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 853 | 1 | 49.8 | 123879.9 | 7670 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 16:02 | Normal | 367.6 | 457.9 | 359.9 | 455.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 227.2 | 228 | 229.2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1089 | 1 | 49.8 | 123880 | 7670 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 16:07 | Normal | 442.6 | 482 | 424.5 | 427.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 227.4 | 228.6 | 229.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1227 | 1 | 49.9 | 123880.1 | 7670 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 16:12 | Normal | 655.3 | 655 | 504.9 | 418.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 227.6 | 228.4 | 229.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1413 | 1 | 46.6 | 123880.2 | 7671 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 16:17 | Normal | 657.6 | 657.2 | 547.8 | 277.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 227.4 | 228.4 | 228.8 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1314 | 1 | 48.4 | 123880.4 | 7671 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 16:22 | Normal | 637 | 636.6 | 469.2 | 311.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 228.4 | 229 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 1024 | 1 | 49.1 | 123880.5 | 7671 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 16:27 | Normal | 646.9 | 646.5 | 489.8 | 243 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 227 | 229.2 | 228.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 880 | 1 | 49.4 | 123880.5 | 7671 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 16:32 | Normal | 635.2 | 634.8 | 405.5 | 336.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 228.4 | 229.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 743 | 1 | 49.7 | 123880.6 | 7671 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 16:37 | Normal | 622.9 | 624.7 | 293.5 | 473.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.2 | 229 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 709 | 1 | 49.8 | 123880.7 | 7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 16:42 | Normal | 644.3 | 643.9 | 528.8 | 213.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227.8 | 228.8 | 1.7 | 2 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 635 | 1 | 49.8 | 123880.7 | 7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 16:47 | Normal | 651.2 | 650.8 | 390.1 | 319.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.6 | 228.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 690 | 1 | 49.9 | 123880.8 | 7671 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 16:52 | Normal | 627.7 | 627 | 503.6 | 314.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.8 | 227.8 | 228.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 638 | 1 | 47.4 | 123880.8 | 7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 16:57 | Normal | 620.8 | 620.1 | 525.6 | 375.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 228.4 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 613 | 1 | 48.7 | 123880.9 | 7671 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 17:02 | Normal | 641 | 640.6 | 519.1 | 425.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.8 | 228.4 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 555 | 1 | 49.2 | 123880.9 | 7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 17:07 | Normal | 614.6 | 615.5 | 444.6 | 480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.6 | 228 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 558 | 1 | 49.4 | 123881 | 7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 17:12 | Normal | 635.6 | 635.2 | 477.4 | 423.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.6 | 228.6 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 544 | 1 | 49.5 | 123881 | 7672 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 17:17 | Normal | 630.2 | 629.8 | 434 | 447.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.6 | 228.2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 532 | 1 | 49.6 | 123881.1 | 7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 17:22 | Normal | 531.8 | 544.3 | 456.5 | 447.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.4 | 227.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 481 | 1 | 49.7 | 123881.1 | 7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 17:27 | Normal | 457.1 | 470 | 373.9 | 337.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.8 | 228.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 478 | 1 | 49.7 | 123881.1 | 7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 17:32 | Normal | 384.8 | 386.7 | 321.7 | 257.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227.6 | 228.6 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 476 | 1 | 49.7 | 123881.2 | 7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-18 17:37 | Normal | 262.1 | 262.5 | 204.1 | 173.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.2 | 226.4 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 471 | 1 | 49.7 | 123881.2 | 7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0