## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-19 06:05 | Wait | 546.1 | 546.5 | 545.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 24.2 | 24512.6 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-19 06:05 | Wait | 545.6 | 546 | 545.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 215.8 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 24.8 | 24512.6 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-04-19 06:10 | Wait | 593.5 | 593.9 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30.2 | 24512.6 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 06:15 | Wait | 629.9 | 630.3 | 597.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 216.2 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 32.6 | 24512.6 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 06:20 | Wait | 672.1 | 672.5 | 635.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.1 | 24512.6 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 06:25 | Wait | 681.5 | 681.8 | 643.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35 | 24512.6 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 06:30 | Wait | 683.4 | 683.8 | 644.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 220.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 35.7 | 24512.6 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 06:35 | Wait | 672.3 | 672.7 | 633.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 220 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 36.1 | 24512.6 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 06:40 | Wait | 676 | 676.4 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 36.5 | 24512.6 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 06:45 | Wait | 698.8 | 699.2 | 658.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 36.8 | 24512.6 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 06:50 | Wait | 692 | 692.3 | 652.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 216.8 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 36.9 | 24512.6 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 06:55 | Wait | 684.9 | 685.3 | 645.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 216.6 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37.1 | 24512.6 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 07:00 | Wait | 675.2 | 675.6 | 636.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 216 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37.2 | 24512.6 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 07:05 | Wait | 660.1 | 660.5 | 622.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.2 | 216.4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 0 | 0 | 37.3 | 24512.6 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 07:10 | Wait | 686.7 | 687.3 | 646.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 216.6 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 37.4 | 24512.6 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 07:15 | Wait | 720.9 | 721.3 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 216 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.6 | 24512.6 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 07:20 | Wait | 727.8 | 728 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 215.8 | 215 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.8 | 24512.6 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 07:25 | Wait | 739.7 | 737.8 | 696.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 38 | 24512.6 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 07:30 | Wait | 745.5 | 744.4 | 702.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 38.1 | 24512.6 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 07:35 | Wait | 752.6 | 752.1 | 708.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 218.4 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 38.3 | 24512.6 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 07:40 | Normal | 579.1 | 570.4 | 598.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 219.8 | 219 | 218.2 | 3 | 2.7 | 2.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1716 | 1 | 37.2 | 24512.8 | 1472 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 07:45 | Normal | 532 | 579.5 | 584.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.2 | 2.4 | 2 | 2.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1346 | 1 | 38.2 | 24512.9 | 1472 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 07:50 | Normal | 549.1 | 565.6 | 592.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.2 | 219 | 218.6 | 2 | 1.5 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 974 | 1 | 38.8 | 24513 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 07:55 | Normal | 199.8 | 572.5 | 574.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220 | 218.4 | 219.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 791 | 1 | 39.6 | 24513 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 08:00 | Normal | 248.6 | 569.6 | 604 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 220.2 | 219 | 218.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1091 | 1 | 40 | 24513.1 | 1473 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 08:05 | Normal | 319.8 | 564.6 | 592.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 220.2 | 219.2 | 218.8 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60 | 1323 | 1 | 40.3 | 24513.2 | 1473 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 08:10 | Normal | 608.7 | 566.6 | 592.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 220 | 219.4 | 218.8 | 3.5 | 3 | 3.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1977 | 1 | 40.8 | 24513.3 | 1473 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 08:15 | Normal | 589.8 | 587.6 | 606.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 220.8 | 219.8 | 218.8 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1867 | 1 | 41.2 | 24513.5 | 1473 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 08:20 | Normal | 612.4 | 587.4 | 624.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 220.6 | 219.6 | 218.8 | 3.3 | 2.8 | 3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1824 | 1 | 41.6 | 24513.6 | 1473 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 08:25 | Normal | 610.6 | 577.6 | 608.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 220.4 | 219.8 | 219.4 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 2108 | 1 | 42 | 24513.8 | 1473 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 08:30 | Normal | 636.1 | 596.4 | 601.7 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0 | 220.6 | 220 | 219.6 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3148 | 1 | 42.3 | 24514 | 1473 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 08:35 | Normal | 643.2 | 604.6 | 618.9 | 0 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219.4 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2857 | 1 | 42.7 | 24514.3 | 1473 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 08:40 | Normal | 617.1 | 616.8 | 603.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219.4 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 59.9 | 59.9 | 59.92 | 2515 | 1 | 43.1 | 24514.5 | 1473 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 08:45 | Normal | 659.1 | 620.7 | 631.1 | 0 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 0 | 221.2 | 220 | 220 | 7.5 | 7.5 | 8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 4787 | 1 | 43.4 | 24514.8 | 1473 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 08:50 | Normal | 660.4 | 609.7 | 620 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 3640 | 1 | 43.7 | 24515.2 | 1473 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 08:55 | Normal | 658 | 630.6 | 619.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219.8 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3714 | 1 | 44.1 | 24515.5 | 1473 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 09:00 | Normal | 669.1 | 625.5 | 636.1 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 0 | 221 | 219.6 | 219.6 | 9 | 8.5 | 8.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5592 | 1 | 44.4 | 24515.9 | 1474 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 09:05 | Normal | 668.8 | 626.3 | 640.7 | 0 | 3.4 | 3.3 | 2.1 | 0 | 221 | 220.2 | 219.6 | 10.6 | 10.3 | 10.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6569 | 1 | 44.7 | 24516.3 | 1474 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 09:10 | Normal | 664.2 | 627.7 | 635.1 | 0 | 2.6 | 2.5 | 1.6 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.8 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 5254 | 1 | 45.1 | 24516.9 | 1474 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 09:15 | Normal | 681.2 | 640.6 | 638.7 | 0 | 5 | 4.6 | 3 | 0 | 221.6 | 220.8 | 220.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 8959 | 1 | 45.5 | 24517.5 | 1474 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 09:20 | Normal | 677 | 635.9 | 641.9 | 0 | 5.2 | 4.9 | 3.1 | 0 | 222 | 219.8 | 220.2 | 14.7 | 14.5 | 14.9 | 60.11 | 60.07 | 60.08 | 9414 | 1 | 45.9 | 24518.3 | 1474 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 09:25 | Normal | 668.8 | 642.6 | 637.9 | 0 | 3 | 3.1 | 1.9 | 0 | 221 | 220 | 219.4 | 9.7 | 9.7 | 10 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6168 | 1 | 46.3 | 24518.9 | 1474 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 09:30 | Normal | 678 | 639.5 | 642.6 | 0 | 5.7 | 5.5 | 3.5 | 0 | 221.6 | 220.8 | 220.2 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 60 | 60.04 | 60 | 9928 | 1 | 46.9 | 24519.5 | 1474 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 09:35 | Normal | 673 | 626.6 | 647.5 | 0 | 4.3 | 4.3 | 2.6 | 0 | 221 | 220.4 | 219.8 | 12.7 | 12.8 | 13 | 60.02 | 60 | 59.99 | 8308 | 1 | 47.4 | 24520.3 | 1474 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 09:40 | Normal | 656.9 | 621.6 | 629.7 | 0 | 3 | 2.9 | 2 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219.4 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6053 | 1 | 47.9 | 24520.9 | 1474 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 09:45 | Normal | 651.9 | 610.5 | 636.7 | 0 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 0 | 220.8 | 219.8 | 219.6 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4693 | 1 | 48.4 | 24521.3 | 1474 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 09:50 | Normal | 647 | 623.7 | 625.1 | 0 | 2.3 | 2.5 | 1.6 | 0 | 220.6 | 219 | 219.2 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4998 | 1 | 48.7 | 24521.6 | 1474 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 09:55 | Normal | 679.9 | 636.4 | 646.6 | 0 | 4.5 | 4.4 | 2.6 | 0 | 221.2 | 220.4 | 220.4 | 13.3 | 13 | 13 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8687 | 1 | 49 | 24522.2 | 1474 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 10:00 | Normal | 670.8 | 632.4 | 634.4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 2.3 | 0 | 221.4 | 219.8 | 220 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 6945 | 1 | 49.3 | 24522.8 | 1475 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 10:05 | Normal | 666.1 | 646.6 | 646.1 | 0 | 4.6 | 4.5 | 3 | 0 | 222 | 220.2 | 221.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 60 | 59.97 | 60 | 8460 | 1 | 49.7 | 24523.4 | 1475 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 10:10 | Normal | 682.3 | 632.4 | 647.5 | 0 | 6.7 | 6.3 | 4.1 | 0 | 222 | 220.6 | 220.6 | 18.7 | 18.3 | 18.4 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 11756 | 1 | 47.3 | 24524.4 | 1475 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 10:15 | Normal | 677 | 641.6 | 639 | 0 | 5.1 | 4.9 | 3.2 | 0 | 221.6 | 220.4 | 220.4 | 15 | 14.5 | 14.8 | 59.98 | 59.92 | 59.95 | 9120 | 1 | 48.3 | 24525.3 | 1475 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 10:20 | Normal | 668.2 | 648.6 | 639.8 | 0 | 5.3 | 4.8 | 3.3 | 0 | 221.8 | 220.6 | 220 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9259 | 1 | 49.7 | 24526 | 1475 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 10:25 | Normal | 673.9 | 633.3 | 643.6 | 0 | 7.8 | 7.2 | 4.5 | 0 | 222.4 | 221 | 220.8 | 20.8 | 20.8 | 21 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 13252 | 1 | 47.7 | 24527.1 | 1475 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 10:30 | Normal | 670.7 | 621.3 | 632.6 | 0 | 4.6 | 4.4 | 2.7 | 0 | 221 | 220 | 219.6 | 13.3 | 13.2 | 13 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 8438 | 1 | 49.9 | 24528 | 1475 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 10:35 | Normal | 676 | 644.6 | 635.8 | 0 | 4.6 | 4.5 | 2.9 | 0 | 221 | 219.8 | 219.8 | 13.8 | 13.4 | 13.6 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 8567 | 1 | 48.5 | 24528.6 | 1475 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 10:40 | Normal | 663.2 | 643.4 | 639 | 0 | 3.8 | 3.7 | 2.3 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219.4 | 11.8 | 11.5 | 11.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7495 | 1 | 45.8 | 24529.3 | 1475 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 10:45 | Normal | 663.8 | 641.3 | 629.8 | 0 | 3.1 | 3.1 | 2 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219 | 10.1 | 9.8 | 10 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 6390 | 1 | 49.5 | 24529.9 | 1475 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 10:50 | Normal | 667.8 | 650.5 | 629.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 0 | 221 | 219.6 | 219 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 7174 | 1 | 47.9 | 24530.4 | 1475 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 10:55 | Normal | 674.1 | 623.8 | 637 | 0 | 4.6 | 4.6 | 2.8 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219.2 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 8721 | 1 | 44.7 | 24531.1 | 1475 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 11:00 | Normal | 669 | 642.6 | 629.9 | 0 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 0 | 221.4 | 220 | 220 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 60 | 60.02 | 60.03 | 6562 | 1 | 49.2 | 24531.7 | 1476 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 11:05 | Normal | 665.8 | 628.6 | 630.8 | 0 | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 0 | 221 | 220 | 219.4 | 10.2 | 9.9 | 10.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 6470 | 1 | 47.2 | 24532.3 | 1476 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 11:10 | Normal | 668.7 | 637.4 | 631.7 | 0 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 0 | 221.4 | 219.6 | 219.8 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 6559 | 1 | 49.8 | 24532.8 | 1476 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 11:15 | Normal | 671.1 | 649.7 | 632 | 0 | 3.6 | 3.6 | 2.3 | 0 | 221 | 220 | 219.8 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7267 | 1 | 48.3 | 24533.4 | 1476 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 11:20 | Normal | 672.6 | 642.9 | 632.2 | 0 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 0 | 221.2 | 220 | 219.4 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 6590 | 1 | 45.9 | 24534 | 1476 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 11:25 | Normal | 674.9 | 654.5 | 628.1 | 0 | 3.7 | 3.6 | 2.4 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7348 | 1 | 48.9 | 24534.5 | 1476 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 11:30 | Normal | 672.9 | 618.5 | 628.7 | 0 | 3.3 | 3.1 | 2.2 | 0 | 220.8 | 220.4 | 220 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 6535 | 1 | 46.2 | 24535.1 | 1476 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 11:35 | Normal | 669.8 | 641.6 | 633.1 | 0 | 3.2 | 3.1 | 2.1 | 0 | 221.4 | 220.6 | 219.8 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 6508 | 1 | 49.3 | 24535.6 | 1476 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 11:40 | Normal | 668.9 | 626.5 | 629.8 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219.6 | 8 | 7.9 | 8.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 5034 | 1 | 47.1 | 24536.1 | 1476 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 11:45 | Normal | 667.8 | 627.5 | 622.8 | 0 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 0 | 221 | 219.8 | 219.8 | 7.7 | 7.9 | 8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4997 | 1 | 49.6 | 24536.6 | 1476 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 11:50 | Normal | 644.1 | 623.7 | 626.7 | 0 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 0 | 220.8 | 220 | 220 | 9.3 | 9 | 8.9 | 60 | 60.02 | 60 | 5585 | 1 | 47.5 | 24537 | 1476 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 11:55 | Normal | 672.1 | 633.2 | 612.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219.2 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5621 | 1 | 49.7 | 24537.5 | 1476 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 12:00 | Normal | 637.6 | 606.4 | 646.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 0 | 220.2 | 219 | 218.8 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3931 | 1 | 47.8 | 24537.9 | 1477 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 12:05 | Normal | 659.3 | 614.9 | 628.1 | 0 | 1.9 | 2 | 1.4 | 0 | 220.4 | 219.4 | 219 | 6.9 | 6.9 | 7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 4323 | 1 | 49.8 | 24538.2 | 1477 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 12:10 | Normal | 639 | 612.4 | 611.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0 | 220.4 | 218.8 | 218.6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 3833 | 1 | 47.9 | 24538.6 | 1477 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 12:15 | Normal | 634.7 | 608.5 | 617.8 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 220.4 | 219.2 | 218.8 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4394 | 1 | 49.7 | 24538.9 | 1477 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 12:20 | Normal | 654.8 | 625.4 | 624 | 0 | 2.3 | 2.5 | 1.6 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.2 | 8 | 8 | 8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5017 | 1 | 47.7 | 24539.3 | 1477 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 12:25 | Normal | 646.9 | 634.6 | 617.8 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4677 | 1 | 49.6 | 24539.7 | 1477 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 12:30 | Normal | 660.7 | 615.6 | 611.9 | 0 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219 | 8 | 8.2 | 8.3 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 4996 | 1 | 47.1 | 24540.1 | 1477 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 12:35 | Normal | 651.7 | 612.3 | 631.8 | 0 | 2 | 2.1 | 1.4 | 0 | 220.2 | 219.6 | 219.2 | 7.4 | 7.2 | 7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4577 | 1 | 49.3 | 24540.6 | 1477 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 12:40 | Normal | 663.2 | 636.8 | 613.8 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4715 | 1 | 45.6 | 24540.9 | 1477 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 12:45 | Normal | 658 | 611.5 | 627.6 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 221 | 219.6 | 219.6 | 7.9 | 7.9 | 8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4922 | 1 | 48.9 | 24541.3 | 1477 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 12:50 | Normal | 668.8 | 620.5 | 633.7 | 0 | 3.2 | 3.1 | 2.1 | 0 | 221.4 | 220.4 | 220.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6416 | 1 | 50 | 24541.8 | 1477 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 12:55 | Normal | 660.1 | 621.6 | 626.9 | 0 | 2.8 | 2.9 | 1.9 | 0 | 221.4 | 220 | 220 | 9.4 | 9 | 9.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 5779 | 1 | 48.4 | 24542.4 | 1477 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 13:00 | Normal | 653.3 | 610.3 | 630.1 | 0 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 0 | 221.2 | 220 | 219.8 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5082 | 1 | 49.9 | 24542.8 | 1478 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 13:05 | Normal | 672.1 | 644.6 | 627.8 | 0 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 0 | 221.4 | 220.8 | 220.2 | 11.3 | 11 | 11.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 6915 | 1 | 48 | 24543.3 | 1478 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 13:10 | Normal | 664.7 | 616.4 | 626.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 221.2 | 220 | 219.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5568 | 1 | 49.7 | 24543.8 | 1478 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 13:15 | Normal | 661.9 | 609.6 | 619.8 | 0 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 0 | 220.4 | 219.2 | 218.4 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4875 | 1 | 47.6 | 24544.2 | 1478 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 13:20 | Normal | 630.7 | 618.5 | 598.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.6 | 5.3 | 5 | 5.1 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 3185 | 1 | 49.6 | 24544.6 | 1478 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 13:25 | Normal | 645.9 | 603.6 | 615.8 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0 | 220 | 219 | 218.4 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3428 | 1 | 47.3 | 24544.8 | 1478 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 13:30 | Normal | 653.2 | 619 | 641 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218.2 | 5 | 4.8 | 5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 3174 | 1 | 49.4 | 24545.1 | 1478 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 13:35 | Normal | 647 | 620.1 | 617.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218 | 5.1 | 5 | 5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 3207 | 1 | 46.7 | 24545.4 | 1478 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 13:40 | Normal | 617.1 | 570.5 | 586.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 219.2 | 218 | 217.8 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2020 | 1 | 49.1 | 24545.5 | 1478 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 13:45 | Normal | 569.9 | 574.4 | 587.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.6 | 3 | 2.6 | 3.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1844 | 1 | 48.9 | 24545.7 | 1478 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 13:50 | Normal | 592.3 | 616.7 | 604.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 2648 | 1 | 48.3 | 24545.9 | 1478 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 13:55 | Normal | 652.2 | 605.7 | 624.1 | 0 | 1.8 | 2 | 1.3 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.2 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4170 | 1 | 49.7 | 24546.2 | 1478 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 14:00 | Normal | 627 | 625.9 | 609 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.4 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 60 | 60 | 3516 | 1 | 46.4 | 24546.5 | 1479 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 14:05 | Normal | 657.1 | 634.7 | 622.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0 | 220 | 218.6 | 218.4 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 60 | 60.01 | 60 | 3871 | 1 | 48.9 | 24546.8 | 1479 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 14:10 | Normal | 643.1 | 614.7 | 620.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0 | 219.4 | 218.8 | 218.2 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3978 | 1 | 49.8 | 24547.2 | 1479 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 14:15 | Normal | 640.1 | 606.7 | 610 | 0 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 3032 | 1 | 47.3 | 24547.5 | 1479 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 14:20 | Normal | 608.7 | 558.4 | 604.8 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 219 | 217.6 | 217.4 | 3 | 3.1 | 2.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1772 | 1 | 49.1 | 24547.6 | 1479 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 14:25 | Normal | 636.8 | 617.4 | 612.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0 | 219.4 | 218.8 | 218.2 | 5 | 5 | 4.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3069 | 1 | 50 | 24547.8 | 1479 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 14:30 | Normal | 584.7 | 626.5 | 599.4 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2573 | 1 | 47.8 | 24548.1 | 1479 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 14:35 | Normal | 623.8 | 614.6 | 619.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3801 | 1 | 49.3 | 24548.3 | 1479 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 14:40 | Normal | 642.8 | 609.5 | 630.7 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 220.2 | 219 | 218 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4962 | 1 | 50 | 24548.7 | 1479 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 14:45 | Normal | 654 | 611.6 | 626.6 | 0 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 0 | 220.4 | 218.6 | 218.8 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 4879 | 1 | 47.8 | 24549.1 | 1479 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 14:50 | Normal | 655 | 624.7 | 621.8 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.2 | 6.1 | 5.6 | 6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3794 | 1 | 49.3 | 24549.5 | 1479 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 14:55 | Normal | 610.6 | 594.4 | 606.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 219.4 | 217.8 | 217.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 60.03 | 60 | 59.99 | 2344 | 1 | 50 | 24549.7 | 1479 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 15:00 | Normal | 599.9 | 511.6 | 593 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 219 | 217.8 | 217.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1689 | 1 | 48.2 | 24549.9 | 1480 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 15:05 | Normal | 594.8 | 588.6 | 595.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.6 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1564 | 1 | 49.5 | 24550 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 15:10 | Normal | 635.1 | 622.4 | 612.4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0 | 219.4 | 218.8 | 218 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3469 | 1 | 45.1 | 24550.2 | 1480 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 15:15 | Normal | 673.2 | 636.8 | 624.2 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2 | 0 | 220 | 218.4 | 218.2 | 9 | 8.9 | 9.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 5751 | 1 | 48.5 | 24550.6 | 1480 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 15:20 | Normal | 661 | 631.5 | 620.7 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 220 | 219 | 218.2 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4999 | 1 | 49.6 | 24551.1 | 1480 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 15:25 | Normal | 656.1 | 626.7 | 617 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0 | 219.6 | 218.4 | 217.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 4033 | 1 | 46.2 | 24551.5 | 1480 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 15:30 | Normal | 626.2 | 604.7 | 613.8 | 0 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0 | 219.4 | 217.8 | 217.2 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2889 | 1 | 48.9 | 24551.8 | 1480 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 15:35 | Normal | 624.4 | 608.2 | 604.6 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 219 | 217.8 | 217.4 | 4.4 | 3.7 | 4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 2535 | 1 | 49.9 | 24552 | 1480 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 15:40 | Normal | 616.8 | 619.6 | 617 | 0 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 219.2 | 218.4 | 217.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 2836 | 1 | 47.6 | 24552.2 | 1480 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 15:45 | Normal | 643.7 | 616.5 | 629.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1 | 0 | 219.2 | 218.4 | 217.8 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 3395 | 1 | 49.4 | 24552.5 | 1480 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 15:50 | Normal | 662.5 | 623.4 | 623.8 | 0 | 2 | 2.3 | 1.6 | 0 | 219.8 | 218 | 217.8 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4590 | 1 | 49.9 | 24552.8 | 1480 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 15:55 | Normal | 668.9 | 633.7 | 637 | 0 | 2.8 | 3 | 2 | 0 | 219.8 | 219 | 218.4 | 9.8 | 9.3 | 9.3 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 6021 | 1 | 48.2 | 24553.2 | 1480 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 16:00 | Normal | 651.8 | 623 | 623.3 | 0 | 2 | 2.1 | 1.5 | 0 | 219.4 | 218.4 | 217.8 | 7.1 | 6.8 | 7.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4603 | 1 | 49.5 | 24553.7 | 1481 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 16:05 | Normal | 645.3 | 599.6 | 627.9 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0 | 219.2 | 218.4 | 217.8 | 5.5 | 5 | 5.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3345 | 1 | 45.1 | 24554 | 1481 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 16:10 | Normal | 587.7 | 573.5 | 588.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 218.8 | 218 | 217.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2057 | 1 | 48.5 | 24554.2 | 1481 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 16:15 | Normal | 611.9 | 578.7 | 579.9 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.4 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1997 | 1 | 49.7 | 24554.4 | 1481 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 16:20 | Normal | 608.8 | 588.5 | 598.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 219 | 217.8 | 217 | 3.3 | 3 | 3.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1994 | 1 | 46.8 | 24554.6 | 1481 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 16:25 | Normal | 657.7 | 598.5 | 638 | 0 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 0 | 219.2 | 218 | 217.4 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 4500 | 1 | 49 | 24554.9 | 1481 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 16:30 | Normal | 600.9 | 551.8 | 566.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 218.8 | 217 | 217 | 3 | 2.6 | 3.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 1765 | 1 | 49.9 | 24555.1 | 1481 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 16:35 | Normal | 582.8 | 564.5 | 587.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 218.4 | 216.8 | 216.6 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1349 | 1 | 47.8 | 24555.2 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 16:40 | Normal | 650.9 | 562.6 | 598.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.2 | 217 | 216 | 2 | 1.8 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1045 | 1 | 49.4 | 24555.3 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 16:45 | Normal | 199.8 | 549.6 | 559.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.2 | 216.6 | 216.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 875 | 1 | 50 | 24555.4 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 16:50 | Normal | 587.8 | 566.4 | 588.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 217.8 | 216.8 | 216.6 | 1.9 | 1.6 | 2 | 60.01 | 60 | 60.03 | 819 | 1 | 48 | 24555.5 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 16:55 | Normal | 199.8 | 542.7 | 574.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218 | 217.2 | 216.8 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 780 | 1 | 49.3 | 24555.6 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 17:00 | Normal | 200 | 566.8 | 561.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 216.4 | 216.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 663 | 1 | 50 | 24555.6 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 17:05 | Normal | 200.2 | 593.5 | 573.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 216.4 | 215.8 | 1.3 | 1 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 620 | 1 | 48 | 24555.7 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 17:10 | Normal | 199.7 | 497 | 533.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 215.8 | 216.4 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 60 | 59.98 | 60 | 559 | 1 | 49.2 | 24555.7 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 17:15 | Normal | 200.1 | 257.4 | 529.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 216.2 | 215.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 540 | 1 | 49.7 | 24555.8 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 17:20 | Normal | 162 | 492.6 | 521.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 215.2 | 216 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 516 | 1 | 50 | 24555.8 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 17:25 | Normal | 166.3 | 245.4 | 539.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 215.6 | 215.2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 500 | 1 | 46.6 | 24555.8 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 17:30 | Normal | 192.8 | 188.9 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 215 | 215.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 494 | 1 | 48.5 | 24555.9 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 17:35 | Normal | 210.2 | 218.1 | 469.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.8 | 215.2 | 215 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 484 | 1 | 49.2 | 24555.9 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 17:40 | Normal | 196.5 | 204 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.8 | 214.4 | 214.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 480 | 1 | 49.6 | 24556 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-04-19 17:45 | Normal | 199.6 | 200.1 | 252.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 216.2 | 216.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 490 | 1 | 49.7 | 24556 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0