## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-19 06:05 | Wait | 558.9 | 559.1 | 518 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 28.7 | 123881.3 | 7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 06:10 | Wait | 627 | 627.1 | 537.9 | 540.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.8 | 123881.3 | 7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 06:15 | Wait | 669.6 | 669.6 | 562.4 | 560.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.2 | 123881.3 | 7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 06:20 | Normal | 636.4 | 605.1 | 517.8 | 321.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228 | 229.2 | 229.8 | 2 | 2.1 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 850 | 1 | 35.6 | 123881.3 | 7672 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 06:25 | Normal | 626.5 | 572.4 | 522.7 | 462.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228.2 | 229.6 | 230.2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 958 | 1 | 37.6 | 123881.4 | 7672 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 06:30 | Normal | 594 | 549.4 | 443.6 | 418.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228.6 | 230.2 | 231 | 1.9 | 1.7 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 914 | 1 | 39.1 | 123881.4 | 7672 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 06:35 | Normal | 456.4 | 677 | 516.4 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228.6 | 229.8 | 230.6 | 1.9 | 1.7 | 2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 755 | 1 | 40.1 | 123881.5 | 7672 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 06:40 | Normal | 374.7 | 661.8 | 538.1 | 483.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228.6 | 229.4 | 230.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 853 | 1 | 40.6 | 123881.6 | 7672 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 06:45 | Normal | 341.3 | 642.9 | 523 | 486.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 228.8 | 229.6 | 230.6 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 1130 | 1 | 41.2 | 123881.7 | 7672 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 06:50 | Normal | 237.7 | 597.8 | 544.3 | 486.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 226.6 | 227.6 | 229 | 2 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 943 | 1 | 41.7 | 123881.7 | 7673 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 06:55 | Normal | 273.7 | 660.4 | 519 | 507 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 226.8 | 227.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 877 | 1 | 42.3 | 123881.8 | 7673 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 07:00 | Normal | 213 | 608.5 | 534.9 | 563.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.8 | 226.8 | 227.4 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 778 | 1 | 42.9 | 123881.9 | 7673 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 07:05 | Normal | 207.1 | 650.4 | 539.5 | 541.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225 | 226 | 227.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 680 | 1 | 43.3 | 123882 | 7673 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 07:10 | Normal | 208.8 | 504.8 | 528 | 539.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 225.4 | 226.4 | 227.2 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 841 | 1 | 43.7 | 123882 | 7673 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 07:15 | Normal | 383.7 | 664.7 | 515.2 | 409.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 225.2 | 226.4 | 227.2 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1749 | 1 | 44 | 123882.1 | 7673 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 07:20 | Normal | 636.6 | 682.8 | 568 | 426.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.6 | 227.8 | 228.8 | 229.6 | 4.1 | 3.9 | 4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2406 | 1 | 44.3 | 123882.3 | 7673 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 07:25 | Normal | 663.8 | 695.9 | 570.4 | 471.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.7 | 227.8 | 229 | 230 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3148 | 1 | 44.7 | 123882.6 | 7673 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 07:30 | Normal | 695.8 | 689.5 | 571.6 | 476.7 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 227.6 | 229 | 229.6 | 6.2 | 6.3 | 5.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3764 | 1 | 45.1 | 123882.8 | 7673 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 07:35 | Normal | 694.9 | 692.6 | 589.7 | 487.1 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.1 | 228 | 229 | 230 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4883 | 1 | 45.5 | 123883.2 | 7673 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 07:40 | Normal | 654.5 | 658.2 | 544.7 | 535.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 227.4 | 228.6 | 229.4 | 3.1 | 3 | 2.7 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 1686 | 1 | 46 | 123883.5 | 7673 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 07:45 | Normal | 583.8 | 621.6 | 491.7 | 558.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 228.4 | 229.4 | 230.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1251 | 1 | 46.3 | 123883.6 | 7673 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 07:50 | Normal | 598.6 | 659.4 | 526.8 | 572.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 228.8 | 230 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 923 | 1 | 46.7 | 123883.7 | 7674 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 07:55 | Normal | 488.1 | 640.9 | 493.4 | 569.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 228 | 229 | 230.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 860 | 1 | 47.2 | 123883.7 | 7674 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 08:00 | Normal | 541 | 628.8 | 530.8 | 545.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 228 | 229.2 | 230.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1203 | 1 | 47.2 | 123883.8 | 7674 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 08:05 | Normal | 614.8 | 661 | 559.7 | 575.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 227.8 | 229 | 229.4 | 2.8 | 3.3 | 2.4 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 1426 | 1 | 47.4 | 123883.9 | 7674 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 08:10 | Normal | 667.9 | 665.6 | 551.7 | 444.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 227.8 | 229.4 | 230 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1865 | 1 | 47.6 | 123884.1 | 7674 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 08:15 | Normal | 582.7 | 653.7 | 538.7 | 593.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 228 | 229.4 | 230.2 | 3.2 | 3.8 | 2.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1702 | 1 | 47.7 | 123884.2 | 7674 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 08:20 | Normal | 648.9 | 638.5 | 548 | 507.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 228.4 | 229.4 | 230.4 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 60 | 60.02 | 60 | 1851 | 1 | 47.9 | 123884.3 | 7674 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 08:25 | Normal | 592 | 620.7 | 557.7 | 507.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 228.6 | 230.2 | 230.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 1992 | 1 | 48.1 | 123884.5 | 7674 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 08:30 | Normal | 655.5 | 672.7 | 568.3 | 470.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.7 | 228.6 | 229.6 | 230.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3073 | 1 | 48.2 | 123884.7 | 7674 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 08:35 | Normal | 653.4 | 680.6 | 566.8 | 426.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 228.8 | 229.6 | 230.8 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2719 | 1 | 48.4 | 123885 | 7674 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 08:40 | Normal | 629.8 | 676.8 | 472.4 | 453.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 228.4 | 229.2 | 230.2 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 2297 | 1 | 48.6 | 123885.2 | 7674 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 08:45 | Normal | 689.2 | 678.4 | 583 | 533.3 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 228.8 | 229 | 230.8 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4556 | 1 | 48.8 | 123885.4 | 7674 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 08:50 | Normal | 668.9 | 684.4 | 583.2 | 474.5 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.7 | 228.2 | 229.4 | 230.2 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3389 | 1 | 49.1 | 123885.8 | 7675 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 08:55 | Normal | 689.1 | 692.7 | 570.5 | 508 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 228.4 | 229.4 | 230 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 3569 | 1 | 49.3 | 123886.1 | 7675 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 09:00 | Normal | 696.1 | 673.3 | 565.7 | 538.2 | 1.7 | 2.1 | 2 | 1 | 228.2 | 229.4 | 230.6 | 7.9 | 8 | 8.1 | 60 | 60 | 60 | 5170 | 1 | 49.5 | 123886.4 | 7675 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 09:05 | Normal | 700 | 699.6 | 586.9 | 514.9 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 228.6 | 230 | 230.6 | 10.2 | 10 | 9.5 | 60 | 60 | 60 | 6444 | 1 | 49.8 | 123886.9 | 7675 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 09:10 | Normal | 703.9 | 687.6 | 575.6 | 510.9 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1 | 228.2 | 229.6 | 230 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5004 | 1 | 44.8 | 123887.4 | 7675 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 09:15 | Normal | 701 | 714.4 | 590.8 | 470 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 2.1 | 229 | 229.8 | 230.8 | 13.4 | 13.7 | 13.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8739 | 1 | 48.3 | 123888 | 7675 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 09:20 | Normal | 704.5 | 713.2 | 591.9 | 477.8 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 2 | 229 | 230.4 | 230.6 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 8596 | 1 | 49.7 | 123888.7 | 7675 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0 | 2 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 09:25 | Normal | 675.8 | 689.5 | 581.8 | 524.8 | 2 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 228.2 | 230 | 229.8 | 9.1 | 9.2 | 8.5 | 60 | 60.01 | 60 | 5720 | 1 | 47.2 | 123889.3 | 7675 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 09:30 | Normal | 717.1 | 706.8 | 592.1 | 477.4 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 2.3 | 228.4 | 229.6 | 230.8 | 15.4 | 15 | 14.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9688 | 1 | 49.4 | 123889.9 | 7675 | 2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2 | 1.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 09:35 | Normal | 698.6 | 716.2 | 576.6 | 491.1 | 2.8 | 3 | 3.1 | 1.6 | 228.4 | 229 | 230.2 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7588 | 1 | 47 | 123890.7 | 7675 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 09:40 | Normal | 695.7 | 688.4 | 564.7 | 481.2 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 227.2 | 227.4 | 229.2 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5585 | 1 | 49.7 | 123891.2 | 7675 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 09:45 | Normal | 669.5 | 688.7 | 584.6 | 499.8 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 227.8 | 229.2 | 229.4 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 4465 | 1 | 48 | 123891.5 | 7675 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 09:50 | Normal | 701 | 691.6 | 584.8 | 487 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1 | 227.6 | 228.6 | 229.6 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4669 | 1 | 46.6 | 123891.9 | 7676 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 09:55 | Normal | 707.9 | 704.6 | 585.7 | 474.1 | 2.6 | 3.1 | 3 | 1.8 | 228.6 | 229.6 | 230.6 | 11.5 | 11.5 | 10.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7763 | 1 | 49 | 123892.5 | 7676 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 10:00 | Normal | 691 | 704.8 | 576.9 | 487.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 228.4 | 229.6 | 230.4 | 9.6 | 9.3 | 8.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6203 | 1 | 46.7 | 123893 | 7676 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 10:05 | Normal | 699.5 | 679.1 | 585 | 494.2 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 228.8 | 229.4 | 230.2 | 12.9 | 12.8 | 13.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8120 | 1 | 49.6 | 123893.6 | 7676 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 10:10 | Normal | 709.5 | 712.2 | 577.7 | 478 | 4 | 4.2 | 4.3 | 2.4 | 228.6 | 229.6 | 230.4 | 15.8 | 15.4 | 15.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 10248 | 1 | 48 | 123894.5 | 7676 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 10:15 | Normal | 702.8 | 701.5 | 582.6 | 485.9 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 2 | 228.6 | 228.8 | 230.6 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 8952 | 1 | 45.7 | 123895.3 | 7676 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 10:20 | Normal | 689.6 | 704 | 592.5 | 468.7 | 3.8 | 4 | 4 | 2.3 | 228.4 | 229.8 | 230.8 | 15.1 | 14.6 | 14.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 9337 | 1 | 49.7 | 123896 | 7676 | 2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 10:25 | Normal | 688.6 | 704 | 585.6 | 485.3 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 3 | 228.8 | 230 | 230.6 | 19.2 | 18.8 | 18.6 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 12242 | 1 | 48.9 | 123897 | 7676 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 10:30 | Normal | 698.6 | 695.4 | 584 | 488.4 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 1.8 | 228.2 | 228.4 | 230 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8165 | 1 | 47.8 | 123897.9 | 7676 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 10:35 | Normal | 699.3 | 689.4 | 593.9 | 488.1 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 1.8 | 228 | 229.6 | 230 | 12.7 | 13 | 12.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8279 | 1 | 46.4 | 123898.5 | 7676 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 2 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 10:40 | Normal | 679.5 | 712.1 | 583 | 482.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 1.5 | 228 | 229 | 230.2 | 10.3 | 10.2 | 10 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6712 | 1 | 47.9 | 123899.1 | 7676 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 10:45 | Normal | 700.8 | 690.4 | 578 | 469.4 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 227.6 | 228.8 | 229.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5814 | 1 | 49.5 | 123899.6 | 7676 | 1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 10:50 | Normal | 688 | 710.1 | 565.7 | 535 | 2.5 | 3 | 3.1 | 1.3 | 228.2 | 228.8 | 230.4 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7008 | 1 | 48.4 | 123900.1 | 7677 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 10:55 | Normal | 696.6 | 695.3 | 582.6 | 470.1 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 228 | 229.4 | 229.8 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8066 | 1 | 46.7 | 123900.8 | 7677 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 11:00 | Normal | 686 | 709.2 | 597.9 | 455.2 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 228.2 | 229.8 | 230.6 | 10.1 | 10.2 | 9.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6435 | 1 | 50 | 123901.3 | 7677 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 11:05 | Normal | 703 | 697.7 | 574 | 502.4 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 228 | 229.8 | 230.2 | 9.1 | 9.2 | 8.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5852 | 1 | 49.2 | 123901.9 | 7677 | 1.1 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 11:10 | Normal | 675.6 | 689.6 | 577.4 | 472.8 | 2 | 2.4 | 2.5 | 1.3 | 228.4 | 229.2 | 230.2 | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5898 | 1 | 47.7 | 123902.4 | 7677 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 11:15 | Normal | 688.7 | 701.4 | 571.6 | 491.9 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 228.2 | 229.4 | 230.2 | 9.7 | 9.7 | 9.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6299 | 1 | 44.9 | 123902.9 | 7677 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 11:20 | Normal | 681.6 | 699.9 | 583.5 | 495.7 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 228.6 | 229.8 | 230.8 | 9.7 | 10 | 9.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6246 | 1 | 49.5 | 123903.4 | 7677 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 11:25 | Normal | 689.8 | 711.9 | 576.8 | 467.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 1.6 | 228.8 | 229.8 | 230.8 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7012 | 1 | 48.1 | 123903.9 | 7677 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 11:30 | Normal | 684.7 | 690.5 | 584.6 | 535.8 | 2 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 228.2 | 229.2 | 229.8 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6084 | 1 | 44.9 | 123904.4 | 7677 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 11:35 | Normal | 694 | 703.2 | 587.5 | 492.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 228.4 | 229.8 | 230.6 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5909 | 1 | 49.4 | 123904.9 | 7677 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 11:40 | Normal | 670.7 | 694.9 | 564.9 | 536.2 | 1.3 | 1.6 | 2 | 0.8 | 228.6 | 229.2 | 230.8 | 7 | 7 | 6.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4449 | 1 | 47.9 | 123905.3 | 7677 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 11:45 | Normal | 687.2 | 685.7 | 578.7 | 529.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 228.4 | 229 | 230.6 | 6.6 | 7 | 6.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4326 | 1 | 45.8 | 123905.8 | 7677 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 11:50 | Normal | 679.8 | 687.4 | 575.9 | 542.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1 | 228.6 | 229 | 230.8 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 5283 | 1 | 49.2 | 123906.1 | 7678 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 11:55 | Normal | 686.7 | 690.4 | 569.8 | 513.1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 1 | 227.8 | 229 | 230.4 | 7.4 | 7.7 | 7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4787 | 1 | 47.5 | 123906.6 | 7678 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 12:00 | Normal | 668.8 | 689.9 | 560.8 | 486.1 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 227.8 | 228.6 | 229.8 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 3430 | 1 | 49.9 | 123906.9 | 7678 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 12:05 | Normal | 664.9 | 666.6 | 564.6 | 480.3 | 1 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 227.8 | 228.8 | 230.4 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3843 | 1 | 48.5 | 123907.2 | 7678 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 12:10 | Normal | 651.4 | 679.9 | 552.9 | 456.9 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 227.8 | 228.8 | 229.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3331 | 1 | 45 | 123907.5 | 7678 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 12:15 | Normal | 682.8 | 684.4 | 544.9 | 472 | 1 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 227.8 | 228.6 | 229.8 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3888 | 1 | 49.1 | 123907.8 | 7678 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 12:20 | Normal | 687.7 | 688.4 | 576.6 | 461.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1 | 228.2 | 228.8 | 230.4 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4388 | 1 | 46.6 | 123908.2 | 7678 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 12:25 | Normal | 686.6 | 684.2 | 566.6 | 483 | 1 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 228 | 229.2 | 230.2 | 6.3 | 6.5 | 5.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 4030 | 1 | 49.4 | 123908.6 | 7678 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 12:30 | Normal | 684.9 | 704.6 | 559.2 | 524.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1 | 228 | 228.6 | 230.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4795 | 1 | 47.1 | 123908.9 | 7678 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 12:35 | Normal | 664.7 | 709.7 | 553.6 | 533.9 | 1 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 227.8 | 229.2 | 229.8 | 6.1 | 6.5 | 5.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3942 | 1 | 49.5 | 123909.3 | 7678 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 12:40 | Normal | 680.9 | 677.5 | 573.7 | 492 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 228.4 | 229.4 | 230.6 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4120 | 1 | 47.5 | 123909.7 | 7678 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 12:45 | Normal | 673.8 | 686 | 565.8 | 503.1 | 1.3 | 1.8 | 2 | 1 | 228.2 | 229.4 | 230.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4556 | 1 | 49.7 | 123910 | 7678 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 12:50 | Normal | 692.8 | 692.5 | 577.9 | 476.1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 228.4 | 229.2 | 230.4 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6047 | 1 | 47.8 | 123910.5 | 7679 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 12:55 | Normal | 692.8 | 676.3 | 557.5 | 497.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 228.4 | 230 | 230.4 | 8.4 | 8.5 | 7.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5311 | 1 | 49.8 | 123911 | 7679 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 13:00 | Normal | 699.9 | 688.8 | 552.8 | 471.7 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1 | 228.6 | 229.2 | 230.4 | 7 | 7.3 | 7 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 4539 | 1 | 48.1 | 123911.4 | 7679 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 13:05 | Normal | 693.4 | 700.1 | 572.3 | 477.6 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 1.4 | 228.8 | 230.6 | 230.8 | 9.9 | 10.2 | 9.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6393 | 1 | 50 | 123911.8 | 7679 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 13:10 | Normal | 681.1 | 667.8 | 564.8 | 473.1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 1 | 228.6 | 229.6 | 230.2 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4758 | 1 | 48.7 | 123912.3 | 7679 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 13:15 | Normal | 676.9 | 669.6 | 571.8 | 472.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1 | 227.6 | 228.8 | 229.4 | 6.8 | 7 | 6.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4291 | 1 | 45.7 | 123912.6 | 7679 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 13:20 | Normal | 674.1 | 656.3 | 552.7 | 454.2 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.6 | 227.4 | 228.4 | 229.2 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2834 | 1 | 49.2 | 123912.9 | 7679 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 13:25 | Normal | 664 | 658.6 | 568.5 | 456.9 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.6 | 227.2 | 228.8 | 229 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3049 | 1 | 47.1 | 123913.2 | 7679 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 13:30 | Normal | 646 | 669.9 | 574.8 | 473 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.5 | 227 | 228.4 | 229.6 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2937 | 1 | 49.6 | 123913.4 | 7679 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 13:35 | Normal | 653.7 | 664.4 | 557.5 | 426.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.6 | 226.6 | 228 | 229.4 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2706 | 1 | 47.8 | 123913.6 | 7679 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 13:40 | Normal | 628.9 | 658.3 | 517.6 | 447.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 226.8 | 227.6 | 229.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1759 | 1 | 49.7 | 123913.8 | 7679 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 13:45 | Normal | 630.8 | 637.4 | 559.6 | 481.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 227 | 227.8 | 228.8 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1643 | 1 | 47.7 | 123914 | 7679 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 13:50 | Normal | 680.9 | 682.7 | 569.7 | 467.1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.6 | 227 | 227.6 | 229.2 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2614 | 1 | 49.6 | 123914.1 | 7680 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 13:55 | Normal | 694.9 | 685.5 | 573.9 | 491.1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 227 | 228 | 229.4 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 60 | 60 | 59.99 | 3907 | 1 | 47.1 | 123914.4 | 7680 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 14:00 | Normal | 675.9 | 675.5 | 569.8 | 443.9 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 227.2 | 228.4 | 229 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3157 | 1 | 49.3 | 123914.7 | 7680 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 14:05 | Normal | 661.9 | 689.2 | 571.8 | 474.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 227 | 228 | 228.8 | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3595 | 1 | 45.9 | 123915 | 7680 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 14:10 | Normal | 701.8 | 699.6 | 562.7 | 459.8 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 226.8 | 228.2 | 228.8 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3695 | 1 | 48.9 | 123915.3 | 7680 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 14:15 | Normal | 680.4 | 647.5 | 516.7 | 467.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.6 | 227 | 228 | 228.8 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2539 | 1 | 48.9 | 123915.5 | 7680 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 14:20 | Normal | 642.1 | 636.7 | 518.8 | 451.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 226.8 | 227.6 | 228.6 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 59.99 | 60 | 60 | 1605 | 1 | 48.3 | 123915.7 | 7680 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 14:25 | Normal | 667 | 691.8 | 560.5 | 502.4 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.6 | 227 | 228 | 229 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2907 | 1 | 49.7 | 123915.9 | 7680 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 14:30 | Normal | 663.2 | 637.5 | 544.7 | 460 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 227.2 | 228 | 228.8 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2352 | 1 | 47 | 123916.1 | 7680 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 14:35 | Normal | 663.8 | 690.9 | 579 | 468.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 227.4 | 228.2 | 229.2 | 5.8 | 5.9 | 5.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3533 | 1 | 49.1 | 123916.3 | 7680 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 14:40 | Normal | 679 | 692.7 | 576.2 | 535.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 227.4 | 228.6 | 229.6 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4327 | 1 | 47.6 | 123916.7 | 7680 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 14:45 | Normal | 684.3 | 666.4 | 578.7 | 447.2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1 | 227.4 | 228.6 | 229.6 | 6.8 | 7 | 6.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4320 | 1 | 48.4 | 123917 | 7680 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 14:50 | Normal | 664.7 | 669.4 | 577.6 | 479.6 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 227.2 | 228.6 | 229.2 | 5 | 5.2 | 4.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3251 | 1 | 49.7 | 123917.3 | 7681 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 14:55 | Normal | 620.6 | 655.7 | 548.6 | 462 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 226.8 | 227.6 | 228.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2092 | 1 | 47.3 | 123917.6 | 7681 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 15:00 | Normal | 611.6 | 665.7 | 522.3 | 550.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 226.6 | 227.8 | 228.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 1568 | 1 | 49.3 | 123917.7 | 7681 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 15:05 | Normal | 653.4 | 628.7 | 521.4 | 582.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 226.6 | 228.2 | 228.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1477 | 1 | 44.8 | 123917.8 | 7681 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 15:10 | Normal | 666 | 645.3 | 563.7 | 487.1 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 227 | 228 | 228.8 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 59.99 | 60 | 60 | 3480 | 1 | 48.5 | 123918 | 7681 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 15:15 | Normal | 676.7 | 691.4 | 572.7 | 487 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 227.2 | 228.2 | 229.2 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5580 | 1 | 49.7 | 123918.4 | 7681 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 15:20 | Normal | 677.8 | 691.5 | 564.8 | 535.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 227 | 228.2 | 229.2 | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4456 | 1 | 47.2 | 123918.9 | 7681 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 15:25 | Normal | 671.5 | 678.3 | 575.8 | 498.1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 226.8 | 227.8 | 229 | 6 | 6 | 5.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3866 | 1 | 49.3 | 123919.2 | 7681 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 15:30 | Normal | 621.5 | 651.7 | 567.7 | 492 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 226.4 | 228 | 228.6 | 4.5 | 4.4 | 4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2774 | 1 | 45.1 | 123919.5 | 7681 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 15:35 | Normal | 650.8 | 690.7 | 553.7 | 439.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 226.4 | 227.8 | 228.4 | 4.1 | 4 | 3.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2413 | 1 | 48.7 | 123919.7 | 7681 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 15:40 | Normal | 669.3 | 639.6 | 556.7 | 420.2 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.6 | 226.8 | 227.2 | 228.8 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2589 | 1 | 49.9 | 123919.9 | 7681 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 15:45 | Normal | 666.3 | 695.5 | 567.6 | 514.9 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.5 | 226.4 | 228.2 | 228.4 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 2960 | 1 | 48.3 | 123920.1 | 7681 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 15:50 | Normal | 669.7 | 686.9 | 573.2 | 476.3 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 226.8 | 228.2 | 228.8 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3936 | 1 | 49.7 | 123920.4 | 7682 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 15:55 | Normal | 672.7 | 693.9 | 571.7 | 482 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1 | 226.8 | 228 | 228.8 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5150 | 1 | 47.3 | 123920.8 | 7682 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 16:00 | Normal | 636.4 | 692.5 | 557.7 | 432 | 1 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 226.8 | 228 | 229.2 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3831 | 1 | 49.3 | 123921.2 | 7682 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 16:05 | Normal | 657.8 | 688.8 | 534.7 | 370 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.7 | 226.6 | 228.2 | 228.8 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2903 | 1 | 46 | 123921.5 | 7682 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 16:10 | Normal | 640.8 | 637.5 | 540.6 | 500 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 226.2 | 227.6 | 228.4 | 3.2 | 3.3 | 3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1907 | 1 | 48.9 | 123921.7 | 7682 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 16:15 | Normal | 660.5 | 695.8 | 524.9 | 552.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 226.2 | 227.4 | 228.6 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 60 | 60 | 59.99 | 1691 | 1 | 47.8 | 123921.8 | 7682 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 16:20 | Normal | 605.9 | 607.5 | 551.7 | 470 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 226 | 227.2 | 228.4 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 1780 | 1 | 48.4 | 123922 | 7682 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 16:25 | Normal | 654.7 | 696.6 | 557.3 | 445.5 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 226.2 | 227.8 | 228.6 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3738 | 1 | 49.7 | 123922.2 | 7682 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 16:30 | Normal | 636.8 | 650.7 | 550.3 | 505.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 225.8 | 227 | 228 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1517 | 1 | 47.2 | 123922.4 | 7682 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 16:35 | Normal | 667.1 | 616.6 | 522.8 | 514.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 225.6 | 227 | 227.8 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1179 | 1 | 49.1 | 123922.5 | 7682 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 16:40 | Normal | 713.1 | 673.4 | 522.5 | 494.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 225.4 | 227 | 227.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 769 | 1 | 50 | 123922.6 | 7682 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 16:45 | Normal | 648 | 610.5 | 518.9 | 434.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 225.6 | 226.2 | 227.6 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 987 | 1 | 48.1 | 123922.7 | 7682 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 16:50 | Normal | 518.4 | 592.1 | 522.2 | 537.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 225.4 | 226.8 | 227.8 | 2 | 2.2 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 851 | 1 | 49.4 | 123922.8 | 7683 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 16:55 | Normal | 380.5 | 637.3 | 532.7 | 490.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 226.4 | 227.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 816 | 1 | 50 | 123922.8 | 7683 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 17:00 | Normal | 295.3 | 563.5 | 477 | 515.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.6 | 226.4 | 227.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 646 | 1 | 48 | 123922.9 | 7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 17:05 | Normal | 261.7 | 491.8 | 470.3 | 461.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.4 | 227 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 576 | 1 | 49.2 | 123922.9 | 7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 17:10 | Normal | 178.9 | 509.1 | 481.9 | 374.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.2 | 226.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 547 | 1 | 49.7 | 123923 | 7683 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 17:15 | Normal | 308.6 | 600.4 | 421.8 | 310.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.8 | 226.2 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 525 | 1 | 45.1 | 123923 | 7683 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 17:20 | Normal | 185.9 | 551.6 | 478.9 | 307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.2 | 226 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 500 | 1 | 48.2 | 123923.1 | 7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 17:25 | Normal | 169.7 | 557.5 | 511.5 | 293.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226 | 226.2 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 482 | 1 | 49.1 | 123923.1 | 7683 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 17:30 | Normal | 205.8 | 571.8 | 476.9 | 385.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.4 | 226.2 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 463 | 1 | 49.5 | 123923.2 | 7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 17:35 | Normal | 191.9 | 530.6 | 432.7 | 394.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.6 | 226.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 467 | 1 | 49.7 | 123923.2 | 7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 17:40 | Normal | 191.5 | 195.7 | 314.3 | 284.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.4 | 225.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 464 | 1 | 49.8 | 123923.2 | 7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-19 17:45 | Normal | 201.2 | 200.4 | 178 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.8 | 228 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 474 | 1 | 49.8 | 123923.3 | 7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0