## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-19 06:06 | Wait | 300.2 | 292.2 | 311.7 | 318.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 34.9 | 19331.4 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 06:11 | Check | 435.7 | 437.2 | 447.4 | 445.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 4 | 34.7 | 19331.4 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 06:16 | Normal | 200 | 460.4 | 200.4 | 449 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 221.6 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 41 | 1 | 36.2 | 19331.4 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 06:21 | Normal | 199.7 | 487.6 | 207 | 499.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 77 | 1 | 40.1 | 19331.4 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 06:26 | Normal | 199.6 | 433.7 | 258.8 | 495.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221.8 | 223.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 195 | 1 | 35.3 | 19331.4 | 1706 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 06:31 | Normal | 199.7 | 480.4 | 422.7 | 460.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.8 | 222.4 | 223.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 211 | 1 | 38.2 | 19331.4 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 06:36 | Normal | 199.6 | 420.7 | 203.9 | 480.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.2 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 105 | 1 | 35.2 | 19331.5 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 06:41 | Normal | 199.6 | 430.5 | 234.6 | 490.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 221.6 | 223.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 172 | 1 | 39.3 | 19331.5 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 06:46 | Normal | 199.7 | 491.7 | 284.6 | 486.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 219.2 | 221.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 289 | 1 | 36.1 | 19331.5 | 1706 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 06:51 | Normal | 199.6 | 487.8 | 385.9 | 505.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 219.8 | 221.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 338 | 1 | 35.3 | 19331.5 | 1706 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 06:56 | Normal | 199.7 | 429.5 | 455.6 | 486.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.8 | 219 | 220 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 196 | 1 | 35.2 | 19331.5 | 1706 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 07:01 | Normal | 199.7 | 433.5 | 209.7 | 436.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 218 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 95 | 1 | 35.2 | 19331.6 | 1706 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 07:06 | Normal | 200.1 | 362.7 | 200 | 460.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218.2 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 76 | 1 | 35.3 | 19331.6 | 1706 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 07:11 | Normal | 199.8 | 468.5 | 397.8 | 492.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 218.2 | 218.4 | 220.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 460 | 1 | 35.4 | 19331.6 | 1706 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 07:16 | Normal | 502.6 | 513.7 | 518.8 | 499.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 218 | 218.4 | 219.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1113 | 1 | 35.5 | 19331.7 | 1706 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 07:21 | Normal | 500.5 | 481.4 | 492.9 | 509.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 221.2 | 220.8 | 222 | 5 | 4.9 | 4.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1737 | 1 | 35.6 | 19331.8 | 1707 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 07:26 | Normal | 503.6 | 505.8 | 471.3 | 505.4 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220.8 | 220.6 | 222.2 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1988 | 1 | 35.7 | 19331.9 | 1707 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 07:31 | Normal | 510.2 | 513.9 | 511.6 | 504.6 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 220.8 | 221 | 222.4 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2709 | 1 | 35.9 | 19332.1 | 1707 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 07:36 | Normal | 511.8 | 514.6 | 524 | 526.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 221.2 | 220.4 | 222.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2983 | 1 | 36 | 19332.4 | 1707 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 07:41 | Normal | 415.9 | 501.5 | 513.7 | 497.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 746 | 1 | 36.2 | 19332.5 | 1707 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 07:46 | Normal | 231.6 | 467.9 | 503.8 | 497.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 221 | 221.2 | 223.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 393 | 1 | 36.3 | 19332.6 | 1707 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 07:51 | Normal | 199.5 | 445.2 | 328.5 | 481.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 222 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 150 | 1 | 36.4 | 19332.6 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 07:56 | Normal | 199.9 | 456.8 | 201.6 | 485.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 222.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 162 | 1 | 36.4 | 19332.6 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 08:01 | Normal | 206.6 | 499.6 | 319.8 | 480.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221 | 220.8 | 222.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 421 | 1 | 36.5 | 19332.6 | 1707 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 08:06 | Normal | 226.7 | 485.4 | 511.9 | 512.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221 | 222.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 645 | 1 | 36.5 | 19332.7 | 1707 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 08:11 | Normal | 500.7 | 517.5 | 484.6 | 508.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.8 | 221.2 | 222.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 911 | 1 | 36.6 | 19332.7 | 1707 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 08:16 | Normal | 477.7 | 531.5 | 511.7 | 486.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 221 | 221.6 | 222.6 | 3.1 | 3 | 3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1084 | 1 | 36.7 | 19332.8 | 1707 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 08:21 | Normal | 495.7 | 488.4 | 497 | 503.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 221.4 | 221 | 222.4 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1054 | 1 | 36.8 | 19332.9 | 1708 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 08:26 | Normal | 490.6 | 506.5 | 461.9 | 511.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 221.6 | 221.6 | 223 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 1260 | 1 | 36.9 | 19333 | 1708 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 08:31 | Normal | 485.8 | 508.6 | 505.5 | 510.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 222.2 | 222 | 223.2 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 60 | 60 | 60 | 2257 | 1 | 37.1 | 19333.1 | 1708 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 08:36 | Normal | 465.6 | 501.4 | 457.2 | 508.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 221.6 | 222 | 223 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1806 | 1 | 37.2 | 19333.3 | 1708 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 08:41 | Normal | 527.3 | 490.5 | 519.8 | 513.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 221.2 | 221.4 | 222.4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1464 | 1 | 37.3 | 19333.4 | 1708 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 08:46 | Normal | 522.8 | 506.6 | 509 | 496.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 3288 | 1 | 37.3 | 19333.6 | 1708 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 08:51 | Normal | 514.8 | 509.6 | 481 | 515.4 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 221 | 221.4 | 222.8 | 6 | 5.9 | 6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2195 | 1 | 37.3 | 19333.9 | 1708 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 08:56 | Normal | 506.6 | 530.4 | 529.8 | 504.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 221.4 | 221.8 | 222.8 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 2734 | 1 | 37.5 | 19334.1 | 1708 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 09:01 | Normal | 507.3 | 520.2 | 503.9 | 508.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 221.6 | 221.4 | 223 | 10 | 9.8 | 9.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3722 | 1 | 37.6 | 19334.3 | 1708 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 09:06 | Normal | 519.6 | 520.2 | 524.2 | 529.6 | 1.8 | 2.3 | 2 | 2.3 | 222 | 221.6 | 223 | 12.2 | 12 | 12 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4507 | 1 | 37.8 | 19334.7 | 1708 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 09:11 | Normal | 522 | 498.8 | 493.9 | 530 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 221.4 | 221.6 | 222.8 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3510 | 1 | 38.1 | 19335 | 1708 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 09:16 | Normal | 533.9 | 520.5 | 528 | 515.5 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 222.8 | 223 | 223.8 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7095 | 1 | 38.3 | 19335.4 | 1708 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 09:21 | Normal | 530 | 526.6 | 522.8 | 524.2 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 222.2 | 222 | 223.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 60 | 59.99 | 60 | 5292 | 1 | 38.6 | 19336 | 1709 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 09:26 | Normal | 523.8 | 522.6 | 515.8 | 522.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 221 | 222 | 222.8 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4738 | 1 | 38.8 | 19336.4 | 1709 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 09:31 | Normal | 527.9 | 539.6 | 516.2 | 524.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 222 | 222.6 | 223.8 | 21.4 | 21.2 | 21.3 | 60 | 60 | 60 | 7864 | 1 | 39 | 19336.9 | 1709 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 09:36 | Normal | 532.5 | 525.9 | 533.2 | 531.7 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 221.4 | 221.8 | 223 | 14 | 13.9 | 13.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5211 | 1 | 39.3 | 19337.4 | 1709 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 09:41 | Normal | 521.6 | 515.3 | 493.3 | 505.7 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 221.2 | 221 | 223 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3335 | 1 | 39.4 | 19337.8 | 1709 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 09:46 | Normal | 505.9 | 530.2 | 540.2 | 504.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 220.8 | 221 | 222.4 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3059 | 1 | 39.4 | 19338 | 1709 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 09:51 | Normal | 538.9 | 521.5 | 524.9 | 521.3 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 2 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3769 | 1 | 39.3 | 19338.3 | 1709 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 09:56 | Normal | 534.4 | 507.4 | 518.2 | 524.6 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.3 | 221.4 | 221.6 | 223.2 | 12 | 11.8 | 11.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 4517 | 1 | 39.3 | 19338.8 | 1709 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 10:01 | Normal | 518.8 | 516.5 | 510 | 521.3 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.4 | 221.6 | 222.2 | 223.8 | 12.1 | 12 | 12 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4454 | 1 | 39.4 | 19339.2 | 1709 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 10:06 | Normal | 547.8 | 526.4 | 531.3 | 528.7 | 3.7 | 4.1 | 4 | 4.6 | 223.4 | 223.4 | 223.8 | 23 | 22.9 | 23 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8211 | 1 | 39.5 | 19339.6 | 1709 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 10:11 | Normal | 524.8 | 523.6 | 532.8 | 522.2 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 222.4 | 222.6 | 224 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 7632 | 1 | 39.8 | 19340.3 | 1709 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 10:16 | Normal | 527 | 536.5 | 520.3 | 524.8 | 2.9 | 3.1 | 3 | 3.4 | 221.8 | 222.4 | 223.6 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6475 | 1 | 37.7 | 19340.9 | 1709 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 10:21 | Normal | 530.9 | 521.6 | 520.3 | 516.7 | 3.7 | 4.1 | 4 | 4.5 | 222.4 | 222.8 | 224.2 | 22.3 | 22.1 | 22.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8002 | 1 | 37.5 | 19341.4 | 1710 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 10:26 | Normal | 526.7 | 522.5 | 531.5 | 524.9 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 222.2 | 222.2 | 223.4 | 25 | 24.9 | 24.9 | 59.97 | 60 | 59.97 | 9238 | 1 | 37.6 | 19342.2 | 1710 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 10:31 | Normal | 524.8 | 505.8 | 521.2 | 518.4 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 221.8 | 221.2 | 222.6 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5456 | 1 | 37.9 | 19342.8 | 1710 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.3 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 10:36 | Normal | 539 | 525.3 | 531.9 | 534.6 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3.3 | 221.4 | 222.2 | 223 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6468 | 1 | 37.8 | 19343.3 | 1710 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 10:41 | Normal | 514.6 | 510.3 | 502.3 | 517.7 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 220.8 | 220.8 | 222.2 | 12.1 | 11.9 | 11.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4512 | 1 | 37.8 | 19343.8 | 1710 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 10:46 | Normal | 514.9 | 511.4 | 506 | 515.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 220.6 | 221.2 | 222.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3958 | 1 | 37.7 | 19344.1 | 1710 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 10:51 | Normal | 528.5 | 526.2 | 536.2 | 534.7 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.3 | 221.8 | 221.4 | 222.8 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 60 | 60 | 60 | 6237 | 1 | 37.5 | 19344.5 | 1710 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 10:56 | Normal | 532.1 | 526.6 | 510 | 528.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3 | 221 | 221.2 | 222.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5713 | 1 | 37.4 | 19345 | 1710 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 11:01 | Normal | 536.2 | 522.2 | 510.6 | 521.1 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 3 | 222 | 221.8 | 223.2 | 15.1 | 15 | 15 | 60.01 | 60 | 60 | 5443 | 1 | 37.4 | 19345.4 | 1710 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 11:06 | Normal | 506.1 | 533.6 | 530.5 | 524.2 | 1.8 | 2 | 2 | 2.3 | 221.6 | 221.8 | 223.6 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4369 | 1 | 37.4 | 19345.9 | 1710 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 11:11 | Normal | 528.6 | 523.4 | 529.7 | 510.7 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.5 | 221.4 | 221.4 | 223.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4556 | 1 | 37.2 | 19346.2 | 1710 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 11:16 | Normal | 521.9 | 529.7 | 512.2 | 530.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 221 | 221.2 | 222.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4100 | 1 | 37.2 | 19346.6 | 1710 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 11:21 | Normal | 521.4 | 522.8 | 528.6 | 508.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 221.4 | 221.6 | 223.2 | 13 | 12.8 | 12.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4805 | 1 | 37.2 | 19347 | 1711 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 11:26 | Normal | 513.7 | 527.5 | 507.2 | 515.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 222 | 222.2 | 223.2 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5408 | 1 | 37.2 | 19347.4 | 1711 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 11:31 | Normal | 533.6 | 515.7 | 470.1 | 523.4 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2 | 221.6 | 221.4 | 223 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3940 | 1 | 37.2 | 19347.7 | 1711 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 11:36 | Normal | 530.5 | 523.4 | 529.2 | 518.5 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.3 | 222 | 221.4 | 222.8 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4284 | 1 | 37 | 19348.1 | 1711 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 11:41 | Normal | 520.8 | 492.6 | 528.7 | 528.2 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 221.4 | 221.6 | 223.2 | 9.1 | 9 | 9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3305 | 1 | 37 | 19348.4 | 1711 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 11:46 | Normal | 483.9 | 527.5 | 512.2 | 523.5 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 221 | 221.2 | 222.2 | 7.1 | 7 | 7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2621 | 1 | 36.9 | 19348.6 | 1711 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 11:51 | Normal | 503.9 | 504.5 | 523.2 | 524.6 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.3 | 221.8 | 221.4 | 222.6 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4356 | 1 | 36.8 | 19348.9 | 1711 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 11:56 | Normal | 509.5 | 516.4 | 509 | 510.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 221.4 | 221 | 222.4 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3214 | 1 | 36.8 | 19349.2 | 1711 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 12:01 | Normal | 506.8 | 499.6 | 518.6 | 506.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 221.2 | 220.6 | 221.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2480 | 1 | 36.8 | 19349.4 | 1711 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 12:06 | Normal | 515.9 | 504.6 | 504.5 | 506 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2809 | 1 | 36.8 | 19349.7 | 1711 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 12:11 | Normal | 472.4 | 505.5 | 478.8 | 505.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 220.8 | 220.6 | 222.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2251 | 1 | 36.7 | 19349.9 | 1711 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 12:16 | Normal | 508.6 | 502.3 | 508.3 | 512.8 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 220.8 | 220.8 | 222.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2684 | 1 | 36.6 | 19350.1 | 1711 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 12:21 | Normal | 503.4 | 520.4 | 488.8 | 508.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 2928 | 1 | 36.6 | 19350.3 | 1712 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 12:26 | Normal | 516.8 | 497.6 | 509 | 530.3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 221.6 | 221 | 222.2 | 8 | 7.9 | 8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2855 | 1 | 36.6 | 19350.6 | 1712 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 12:31 | Normal | 521.9 | 501.3 | 501.7 | 512.2 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 220.8 | 220.8 | 222.6 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 3199 | 1 | 36.6 | 19350.8 | 1712 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 12:36 | Normal | 500.8 | 508.6 | 494.9 | 516.3 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 220.6 | 221.6 | 222.6 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2656 | 1 | 36.7 | 19351.1 | 1712 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 12:41 | Normal | 503.7 | 508.5 | 513.5 | 516 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 221.6 | 221.4 | 222.6 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2999 | 1 | 36.8 | 19351.3 | 1712 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 12:46 | Normal | 519.9 | 512.5 | 516.6 | 517 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 221.6 | 221.4 | 223.6 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 3424 | 1 | 36.8 | 19351.6 | 1712 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 12:51 | Normal | 503.9 | 515.5 | 520.6 | 525 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 221.6 | 222 | 223.2 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 60 | 60.02 | 60 | 4533 | 1 | 36.9 | 19351.9 | 1712 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 12:56 | Normal | 502.4 | 516.5 | 495.8 | 512.2 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 222 | 221.6 | 223.2 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3966 | 1 | 36.9 | 19352.3 | 1712 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 13:01 | Normal | 505.8 | 505.6 | 525.7 | 518.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 221.8 | 221.8 | 223.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 60.05 | 60.08 | 60.08 | 3029 | 1 | 37 | 19352.5 | 1712 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 13:06 | Normal | 524.6 | 532.4 | 537.9 | 523.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 5203 | 1 | 37 | 19352.9 | 1712 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.4 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 13:11 | Normal | 507.8 | 517.5 | 516.5 | 514 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 222 | 221.6 | 223.6 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3132 | 1 | 36.8 | 19353.2 | 1712 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 13:16 | Normal | 506.6 | 515.4 | 524.6 | 516 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 220.6 | 220.6 | 222.2 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3224 | 1 | 36.6 | 19353.5 | 1712 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 13:21 | Normal | 501.9 | 501.6 | 524.3 | 501.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 220 | 220.4 | 222 | 5 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1796 | 1 | 36.6 | 19353.6 | 1713 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 13:26 | Normal | 510.6 | 494.5 | 492.6 | 502 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220 | 220.4 | 221.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2015 | 1 | 36.5 | 19353.8 | 1713 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 13:31 | Normal | 525.7 | 492.5 | 515.7 | 486 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1 | 220.6 | 219.6 | 221.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1660 | 1 | 36.6 | 19354 | 1713 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 13:36 | Normal | 486.1 | 476.5 | 488 | 505.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 220 | 219.6 | 221 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1337 | 1 | 36.7 | 19354.1 | 1713 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 13:41 | Normal | 478.7 | 502.3 | 494.8 | 478.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 219.4 | 219.8 | 221 | 3 | 3 | 3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 983 | 1 | 36.8 | 19354.2 | 1713 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 13:46 | Normal | 387.7 | 473.5 | 493.8 | 479.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.4 | 220 | 221 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 720 | 1 | 36.9 | 19354.3 | 1713 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 13:51 | Normal | 519 | 503.6 | 502.9 | 511.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 220 | 219.4 | 221.2 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1852 | 1 | 36.9 | 19354.4 | 1713 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 13:56 | Normal | 513.7 | 522.5 | 531 | 508.4 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 220.2 | 220 | 221.4 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2862 | 1 | 37 | 19354.6 | 1713 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 14:01 | Normal | 514.8 | 499.5 | 498.6 | 518 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 220 | 220 | 221.6 | 7.1 | 7 | 7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 2529 | 1 | 37.1 | 19354.8 | 1713 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 14:06 | Normal | 510.7 | 497.5 | 502.9 | 516.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 219.8 | 220 | 221.6 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 60.01 | 60 | 60 | 2424 | 1 | 37.2 | 19355 | 1713 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 14:11 | Normal | 519.7 | 500.5 | 495.4 | 503.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 220.2 | 220 | 221.4 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2463 | 1 | 37.3 | 19355.2 | 1713 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 14:16 | Normal | 491.1 | 510.3 | 492.4 | 485.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 219.6 | 219.8 | 222 | 4.6 | 4 | 4.2 | 60.02 | 60 | 60 | 1450 | 1 | 37.5 | 19355.4 | 1713 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 14:21 | Normal | 408.9 | 476.5 | 508.6 | 494.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219.8 | 220 | 221 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 929 | 1 | 37.6 | 19355.4 | 1714 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 14:26 | Normal | 504.9 | 506.6 | 474.8 | 489.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 219.8 | 220.2 | 221.8 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1893 | 1 | 37.7 | 19355.6 | 1714 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 14:31 | Normal | 484.9 | 512.7 | 507.8 | 498.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1511 | 1 | 37.7 | 19355.7 | 1714 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 14:36 | Normal | 505.7 | 509.4 | 490.8 | 523.2 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 220.8 | 220.2 | 221.6 | 7 | 6.8 | 6.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2541 | 1 | 37.8 | 19355.8 | 1714 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 14:41 | Normal | 515 | 518.7 | 512.9 | 507.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 220.2 | 220.6 | 222.2 | 8 | 7.8 | 7.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 2919 | 1 | 38 | 19356.1 | 1714 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 14:46 | Normal | 508.5 | 508.3 | 521.3 | 502.8 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 220.4 | 220.4 | 222 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 2848 | 1 | 38.2 | 19356.3 | 1714 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 14:51 | Normal | 487.4 | 493.3 | 495.7 | 495.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220.2 | 220.2 | 221.6 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1886 | 1 | 38.4 | 19356.5 | 1714 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 14:56 | Normal | 482.8 | 484.5 | 490.8 | 498.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 219.4 | 219.8 | 221.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1066 | 1 | 38.2 | 19356.6 | 1714 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 15:01 | Normal | 426.8 | 497.5 | 487.5 | 514.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 219.4 | 219.2 | 221.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 762 | 1 | 38 | 19356.7 | 1714 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 15:06 | Normal | 459.3 | 467.5 | 495.5 | 493.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219.2 | 219.8 | 220.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 890 | 1 | 37.8 | 19356.8 | 1714 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 15:11 | Normal | 507.7 | 510.4 | 500.6 | 499 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 2799 | 1 | 37.8 | 19356.9 | 1714 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 15:16 | Normal | 520.9 | 507.5 | 507.1 | 520.5 | 1.5 | 2 | 1.9 | 2.1 | 220.2 | 220.6 | 222 | 11 | 10.9 | 10.9 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 4050 | 1 | 38 | 19357.2 | 1714 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 15:21 | Normal | 515.6 | 517.3 | 501.9 | 509.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 220.2 | 220.2 | 221.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2836 | 1 | 38.2 | 19357.5 | 1715 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 15:26 | Normal | 512.8 | 502.3 | 492.5 | 520.8 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 219.6 | 220 | 221.6 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 60 | 59.99 | 60 | 2492 | 1 | 38.5 | 19357.7 | 1715 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 15:31 | Normal | 483.9 | 498.7 | 502.8 | 494.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 219.6 | 219.4 | 220.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1614 | 1 | 38.7 | 19357.9 | 1715 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 15:36 | Normal | 512.9 | 510.5 | 521.1 | 509.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 219.4 | 220 | 220.8 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1614 | 1 | 38.9 | 19358 | 1715 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 15:41 | Normal | 517.7 | 508.6 | 521 | 511 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 219.2 | 219.8 | 221.2 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1861 | 1 | 38.9 | 19358.2 | 1715 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 15:46 | Normal | 517.5 | 498.6 | 510.5 | 500 | 0.6 | 1 | 1 | 1.3 | 219.4 | 219.4 | 221.4 | 6.1 | 6 | 6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 2191 | 1 | 38.8 | 19358.4 | 1715 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 15:51 | Normal | 499.6 | 526.4 | 512.3 | 506.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 219.4 | 220 | 222 | 8 | 7.8 | 7.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2938 | 1 | 38.6 | 19358.6 | 1715 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 15:56 | Normal | 502.8 | 517.5 | 538.2 | 524.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 3774 | 1 | 38.7 | 19358.9 | 1715 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 16:01 | Normal | 502.7 | 513.5 | 514.8 | 513.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.4 | 219.8 | 219.6 | 221.4 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2465 | 1 | 38.7 | 19359.1 | 1715 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 16:06 | Normal | 493.8 | 483.6 | 463.7 | 491.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 219.8 | 219.6 | 221.2 | 5.1 | 5 | 5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1814 | 1 | 38.6 | 19359.3 | 1715 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 16:11 | Normal | 461.8 | 489.8 | 498 | 468.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219 | 219.6 | 220.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 939 | 1 | 38.4 | 19359.4 | 1715 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 16:16 | Normal | 490.7 | 506.5 | 490.7 | 500.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 218.8 | 219.4 | 220.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 960 | 1 | 38.2 | 19359.5 | 1715 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 16:21 | Normal | 505.6 | 507.4 | 490.7 | 518.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 218.6 | 219.4 | 220.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1527 | 1 | 38 | 19359.6 | 1716 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 16:26 | Normal | 507.8 | 500.5 | 514.7 | 508.2 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 219.2 | 219.2 | 220.4 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2155 | 1 | 38 | 19359.8 | 1716 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 16:31 | Normal | 421.7 | 497.3 | 509.1 | 492.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 218.6 | 218.8 | 220.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 696 | 1 | 38.1 | 19359.9 | 1716 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 16:36 | Normal | 199.7 | 477.7 | 403.2 | 477.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219 | 221 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 383 | 1 | 38.1 | 19359.9 | 1716 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 16:41 | Normal | 199.8 | 474.5 | 386.8 | 481.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.6 | 220.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 250 | 1 | 38.2 | 19360 | 1716 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 16:46 | Normal | 200.1 | 473.6 | 234.6 | 471.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 218.4 | 220.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 212 | 1 | 38.3 | 19360 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 16:51 | Normal | 199.7 | 460.7 | 218.7 | 452.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 218.2 | 219 | 220.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 193 | 1 | 38.5 | 19360 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 16:56 | Normal | 199.8 | 433.5 | 199.6 | 477.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.2 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 136 | 1 | 38.6 | 19360 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 17:01 | Normal | 199.9 | 444.4 | 200 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218.4 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 38 | 1 | 38.8 | 19360 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 17:06 | Normal | 194.9 | 225.6 | 204.3 | 365.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.6 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 8 | 1 | 39 | 19360 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 17:11 | Normal | 202.3 | 179.6 | 231.3 | 363.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 2 | 1 | 39.1 | 19360 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 17:16 | Normal | 198.5 | 185.4 | 172.4 | 405.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218 | 219.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 39.2 | 19360 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 17:21 | Normal | 184 | 185.6 | 171 | 346.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217.8 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 39.3 | 19360 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 17:26 | Normal | 218 | 201.2 | 167.8 | 305.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217.6 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 39.4 | 19360 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 17:31 | Normal | 201 | 187.8 | 207.9 | 292.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218 | 218.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 39.4 | 19360 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2025-04-19 17:36 | Normal | 204.5 | 208.1 | 196.7 | 264.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.4 | 218.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 0 | 1 | 39.4 | 19360 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0