## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-02 05:43 | Check | 314.9 | 329.6 | 333.5 | 331.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.4 | 218.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 32.9 | 17451.7 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0 | 46 | 0
2025-04-02 05:43 | Check | 326.1 | 341.7 | 344.1 | 342.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 4 | 33.6 | 17451.7 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 23 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-04-02 05:45 | Check | 323.5 | 350.1 | 379.7 | 378.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 4 | 35.1 | 17451.7 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 609
2025-04-02 05:46 | Check | 459.6 | 463 | 451.5 | 449.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 4 | 34.6 | 17451.7 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 417
2025-04-02 05:47 | Check | 471.1 | 475.5 | 463.6 | 461.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 4 | 34.6 | 17451.7 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 595
2025-04-02 05:48 | Normal | 329.6 | 478.4 | 334 | 461.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.4 | 222 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 4 | 1 | 35.8 | 17451.7 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.624 | 11 | 595
2025-04-02 05:53 | Normal | 199.9 | 389.3 | 199.2 | 436.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.8 | 222.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 74 | 1 | 38.6 | 17451.7 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 05:58 | Normal | 199.7 | 482.4 | 206.9 | 472.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 221 | 222 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 221 | 1 | 36.1 | 17451.7 | 1501 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 06:03 | Normal | 199.8 | 491.6 | 329.6 | 496.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 220.6 | 221.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 361 | 1 | 36 | 17451.8 | 1501 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 06:08 | Normal | 230.8 | 506.2 | 434.6 | 469.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220 | 220.8 | 221.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 477 | 1 | 36.4 | 17451.8 | 1501 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 06:13 | Normal | 223.9 | 497.2 | 487.1 | 503.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 220 | 220.2 | 221.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 736 | 1 | 36.7 | 17451.8 | 1502 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 06:18 | Normal | 494.9 | 482.8 | 488.5 | 488.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 220.4 | 220.6 | 220.8 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1175 | 1 | 37 | 17451.9 | 1502 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 06:23 | Normal | 508.8 | 507.1 | 497.5 | 487 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 220.4 | 220 | 220.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1638 | 1 | 37.4 | 17452 | 1502 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 06:28 | Normal | 504.9 | 519.2 | 502.7 | 506.3 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1944 | 1 | 37.8 | 17452.2 | 1502 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 06:33 | Normal | 497.7 | 532.1 | 503.8 | 503.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 220.8 | 221.2 | 222.4 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2384 | 1 | 38.1 | 17452.4 | 1502 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 06:38 | Normal | 510.7 | 523.2 | 522.9 | 510.5 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 221.4 | 222 | 222.2 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3060 | 1 | 38.5 | 17452.6 | 1502 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 06:43 | Normal | 528.1 | 531.2 | 510.9 | 509.5 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 221.8 | 221.6 | 222.6 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 3453 | 1 | 38.9 | 17452.9 | 1502 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 06:48 | Normal | 515.6 | 520.2 | 504.3 | 488.2 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3313 | 1 | 39.3 | 17453.1 | 1502 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 06:53 | Normal | 517.6 | 501 | 516.7 | 513.3 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3234 | 1 | 39.7 | 17453.4 | 1502 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 06:58 | Normal | 540.2 | 510.3 | 506 | 511.6 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 221.2 | 221.2 | 222.8 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3388 | 1 | 40 | 17453.7 | 1502 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 07:03 | Normal | 514.8 | 512.2 | 479.8 | 497.3 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3389 | 1 | 40.2 | 17454 | 1502 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 07:08 | Normal | 533 | 517.2 | 504.7 | 501.4 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 220.4 | 221.2 | 221.8 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60 | 59.99 | 60 | 3371 | 1 | 40.3 | 17454.3 | 1502 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 07:13 | Normal | 523.6 | 500.2 | 493.2 | 509.7 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 221 | 220.8 | 221.8 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 3610 | 1 | 40.5 | 17454.5 | 1503 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 07:18 | Normal | 514.9 | 502.2 | 513.7 | 517.2 | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.9 | 220 | 220.8 | 221.2 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3844 | 1 | 40.6 | 17454.9 | 1503 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 07:23 | Normal | 496.9 | 507.2 | 505.7 | 499.3 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.9 | 220.4 | 220.6 | 221 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3780 | 1 | 40.7 | 17455.2 | 1503 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 07:28 | Normal | 509.7 | 506.2 | 504.6 | 504.2 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.9 | 219.8 | 220.4 | 221 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3720 | 1 | 40.8 | 17455.5 | 1503 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 07:33 | Normal | 498 | 509.3 | 510.4 | 521.1 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.8 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 10.1 | 10 | 10.1 | 60 | 59.95 | 59.98 | 3721 | 1 | 40.9 | 17455.8 | 1503 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 07:38 | Normal | 506.9 | 517.1 | 512.8 | 519.4 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.8 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 3800 | 1 | 41 | 17456.1 | 1503 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 07:43 | Normal | 527.8 | 518.2 | 499.8 | 511.4 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 219.8 | 220 | 220.4 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4205 | 1 | 41.1 | 17456.5 | 1503 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 07:48 | Normal | 477.5 | 521.3 | 505 | 497 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 219.2 | 218.8 | 220.2 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4486 | 1 | 41.2 | 17456.8 | 1503 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 07:53 | Normal | 518.9 | 511.8 | 486.8 | 510.1 | 2.1 | 2.8 | 2 | 2.4 | 218.8 | 219.8 | 220.8 | 13.1 | 12.9 | 13 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4689 | 1 | 41.4 | 17457.2 | 1503 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 07:58 | Normal | 520.8 | 526.3 | 494.6 | 525.2 | 5.3 | 6.2 | 4.3 | 4.5 | 221 | 220.8 | 222 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 60 | 60 | 60.01 | 9649 | 1 | 41.4 | 17457.7 | 1503 | 3.1 | 2 | 0 | 2 | 3.6 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 08:03 | Normal | 526.8 | 512.3 | 499.7 | 520.3 | 7.6 | 8.3 | 5.8 | 6 | 220.6 | 220.8 | 222 | 36.9 | 36.7 | 36.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13750 | 1 | 41.8 | 17458.8 | 1503 | 4.7 | 3.1 | 0 | 2.8 | 5 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 08:08 | Normal | 505.9 | 502.3 | 496.7 | 500.2 | 3.7 | 4.3 | 3 | 3.5 | 218.8 | 219.2 | 220.4 | 19.5 | 19.3 | 19.4 | 59.99 | 60 | 60 | 7082 | 1 | 42.3 | 17459.6 | 1503 | 2 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 08:13 | Normal | 516.7 | 511 | 483.8 | 514.4 | 7.3 | 8 | 5.6 | 5.7 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 35.1 | 34.9 | 35 | 60 | 59.98 | 60 | 11573 | 1 | 42.4 | 17460.4 | 1504 | 4.1 | 3 | 0 | 3.2 | 4.3 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 08:18 | Normal | 510.7 | 517 | 479.2 | 518.7 | 8.1 | 8.9 | 6.3 | 6.3 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 60 | 60 | 60 | 14804 | 1 | 42.7 | 17461.5 | 1504 | 4.4 | 3.8 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 08:23 | Normal | 495.1 | 495.5 | 491.1 | 505.6 | 6.5 | 7.1 | 5.1 | 5.4 | 219.6 | 220.2 | 221 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11381 | 1 | 43 | 17462.5 | 1504 | 3.3 | 3.1 | 0 | 3 | 3.6 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 08:28 | Normal | 494.8 | 506.2 | 491.5 | 506.2 | 7 | 7.3 | 5.6 | 5.9 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 33.1 | 32.9 | 33 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13654 | 1 | 43 | 17463.9 | 1504 | 3.7 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 08:33 | Normal | 485.6 | 484.3 | 484.8 | 488.5 | 4.5 | 5.1 | 4 | 4.4 | 218.8 | 218.8 | 220 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8280 | 1 | 43.1 | 17464.9 | 1504 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2 | 2.5 | 0.4 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 08:38 | Normal | 480.2 | 482.3 | 490.6 | 504 | 3.9 | 4.4 | 3.5 | 3.6 | 218 | 218.8 | 219.6 | 20 | 19.9 | 19.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7306 | 1 | 43.8 | 17465.5 | 1504 | 2 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 08:43 | Normal | 489 | 499.3 | 483.7 | 496.3 | 3.5 | 3.9 | 3 | 3.3 | 217.8 | 218.4 | 219 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6539 | 1 | 43.7 | 17466.1 | 1504 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 08:48 | Normal | 500.9 | 497.3 | 498.7 | 507.2 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 218.6 | 218.6 | 219 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6292 | 1 | 43.6 | 17466.7 | 1504 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 08:53 | Normal | 494.6 | 501.2 | 490.6 | 504.1 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 217.6 | 218 | 218.6 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5851 | 1 | 43.6 | 17467.2 | 1504 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 08:58 | Normal | 506.6 | 498.1 | 499.8 | 508.3 | 2.9 | 3.5 | 2.6 | 2.9 | 217.8 | 218.4 | 219.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5826 | 1 | 43.5 | 17467.7 | 1504 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 09:03 | Normal | 501.2 | 500.6 | 458.2 | 493.8 | 3.7 | 4.2 | 3.4 | 3.6 | 219.2 | 219.2 | 220.4 | 19.7 | 19.5 | 19.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 7072 | 1 | 43.5 | 17468.2 | 1504 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 09:08 | Normal | 509.7 | 506.2 | 506.6 | 513.2 | 11.5 | 11.9 | 9.1 | 9.1 | 220.8 | 221.6 | 222 | 53.2 | 53 | 53.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 20747 | 1 | 44.2 | 17469.5 | 1504 | 5.7 | 5.5 | 0 | 5.4 | 6 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 09:13 | Normal | 498.4 | 501.7 | 494 | 508.4 | 13.6 | 13.5 | 11 | 11 | 222.2 | 222.6 | 222.8 | 62.8 | 62.6 | 62.6 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 21359 | 1 | 45.9 | 17471.1 | 1505 | 6.8 | 6.5 | 0.1 | 6.2 | 6.7 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 09:18 | Normal | 477.6 | 479 | 482.6 | 492.1 | 14.6 | 14.7 | 11.8 | 11.5 | 223 | 222.6 | 223.8 | 63.7 | 63.5 | 63.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 23243 | 1 | 48 | 17473.1 | 1505 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6.6 | 7.4 | 0.2 | 5.6 | 6 | 5.8 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 09:23 | Normal | 471.9 | 470.2 | 479.5 | 492.2 | 14.1 | 14.3 | 11.6 | 11.4 | 222.8 | 222.8 | 223.2 | 61.3 | 61.2 | 61.1 | 60 | 60 | 59.99 | 22967 | 1 | 50.1 | 17474.9 | 1505 | 6.8 | 6.7 | 0.2 | 6.6 | 7.2 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 09:28 | Normal | 477.7 | 468.1 | 472.9 | 481.4 | 13.6 | 13.8 | 11.5 | 11.5 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 60.4 | 60.3 | 60.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 22433 | 1 | 51.8 | 17476.8 | 1505 | 6.7 | 6.3 | 0.4 | 6.4 | 6.9 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 09:33 | Normal | 479.7 | 462.1 | 479.6 | 485.2 | 13.7 | 14.1 | 11.5 | 11.5 | 221.8 | 221.8 | 223.4 | 60.9 | 60.7 | 60.6 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 22661 | 1 | 53.2 | 17478.7 | 1505 | 6.7 | 6.6 | 0.2 | 6.5 | 7.1 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 09:38 | Normal | 474 | 479.5 | 474.1 | 479.1 | 13.7 | 13.6 | 11.7 | 11.8 | 222 | 221.6 | 224 | 61.2 | 61 | 61 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 22754 | 1 | 54.5 | 17480.6 | 1505 | 6.8 | 6.6 | 0.2 | 6.4 | 6.8 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 6 | 5.7 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 09:43 | Normal | 474.4 | 470.8 | 474.3 | 477.9 | 13.9 | 14 | 11.8 | 12 | 221.8 | 222 | 223.6 | 61.4 | 61.2 | 61.2 | 59.94 | 59.94 | 60 | 22796 | 1 | 55.5 | 17482.5 | 1505 | 6.8 | 6.7 | 0.2 | 6.5 | 7 | 0.4 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 09:48 | Normal | 478.1 | 455.2 | 473 | 472.5 | 9 | 9.3 | 7.5 | 8.3 | 220.2 | 219.8 | 222 | 41.8 | 41.7 | 41.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 17238 | 1 | 56.1 | 17484.2 | 1505 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 09:53 | Normal | 478.6 | 470.2 | 470.8 | 484.4 | 12 | 12 | 10.6 | 10.6 | 221 | 220.6 | 222.8 | 54.9 | 54.8 | 54.8 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 18092 | 1 | 55.5 | 17485.7 | 1505 | 5.9 | 5.7 | 0.2 | 5.2 | 5.7 | 0.5 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 4.9 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 09:58 | Normal | 473.4 | 468.8 | 473.2 | 482.8 | 14.3 | 14.5 | 12.6 | 12.6 | 222 | 222 | 223.4 | 64.7 | 64.8 | 64.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 24083 | 1 | 56.1 | 17487.7 | 1505 | 7.1 | 6.9 | 0 | 6.6 | 7.1 | 0.3 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 10:03 | Normal | 467 | 473.5 | 469.9 | 477.4 | 14.7 | 14.4 | 12.8 | 13.1 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 65.6 | 65.2 | 65.3 | 59.94 | 59.95 | 60 | 24309 | 1 | 57 | 17489.7 | 1505 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 6.7 | 7.2 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 10:08 | Normal | 470.3 | 466.7 | 465.1 | 470.7 | 15.3 | 15.3 | 13.6 | 13.8 | 221.4 | 221.8 | 222.8 | 68.4 | 68.1 | 68.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 25448 | 1 | 57.6 | 17491.7 | 1505 | 7.6 | 7.3 | 0.2 | 7 | 7.7 | 0.4 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 10:13 | Normal | 469.5 | 465.9 | 465 | 479.3 | 15.6 | 15.7 | 14.3 | 14.5 | 222.2 | 222.6 | 223 | 70.8 | 70.6 | 70.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 26358 | 1 | 58.4 | 17493.9 | 1506 | 7.8 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 7.7 | 0.3 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 10:18 | Normal | 471.5 | 461.2 | 464.9 | 464.7 | 15.7 | 15.8 | 14.6 | 15 | 222.2 | 222.8 | 222.2 | 71.3 | 71 | 71.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 26621 | 1 | 58.8 | 17495.9 | 1506 | 7.8 | 7.6 | 0.2 | 7.3 | 7.7 | 0.5 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 10:23 | Normal | 465.5 | 459 | 466.4 | 463.9 | 16.1 | 16.1 | 14.8 | 15.2 | 221.4 | 223 | 222.2 | 72.5 | 72.3 | 72.4 | 60.09 | 60.08 | 60.04 | 27133 | 1 | 59.7 | 17498 | 1506 | 7.8 | 7.9 | 0.2 | 7.6 | 8 | 0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 10:28 | Normal | 480.1 | 470.6 | 476.5 | 481 | 16 | 16.2 | 15 | 15.2 | 221.8 | 222.4 | 223 | 74.7 | 74.5 | 74.6 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 27641 | 1 | 59 | 17499.5 | 1506 | 8 | 7.9 | 0.1 | 7.6 | 8 | 0.4 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 10:33 | Normal | 480.1 | 462.4 | 471.9 | 479.6 | 16.9 | 17.3 | 16 | 16.1 | 222.8 | 223.2 | 224.2 | 78.3 | 77.9 | 78.2 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 29466 | 1 | 57.9 | 17501 | 1506 | 8.4 | 8 | 0.3 | 8.2 | 8.6 | 0.4 | 8 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 10:38 | Normal | 471.3 | 457.7 | 458.1 | 466.7 | 15.6 | 15.9 | 14.9 | 15.2 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 71.6 | 71.4 | 71.5 | 59.94 | 59.94 | 60 | 26754 | 1 | 59 | 17503.3 | 1506 | 7.6 | 7.5 | 0.2 | 7.3 | 7.9 | 0.4 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 10:43 | Normal | 474 | 466.4 | 466.2 | 468.7 | 15.1 | 15.3 | 14.6 | 15.1 | 222 | 222.6 | 223.4 | 70.5 | 70.3 | 70.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26305 | 1 | 59.7 | 17505.5 | 1506 | 7.5 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 7.6 | 0.4 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 10:48 | Normal | 479.2 | 460.6 | 470.5 | 472.1 | 15.2 | 15.9 | 15 | 15.2 | 222.4 | 223 | 223.4 | 71.9 | 71.8 | 71.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 26827 | 1 | 60.4 | 17507.8 | 1506 | 7.4 | 7.3 | 0.2 | 7.3 | 7.9 | 0.5 | 7.5 | 7.4 | 8 | 7.3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 10:53 | Normal | 481.3 | 461.9 | 468.3 | 466.1 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 72 | 71.9 | 71.8 | 59.93 | 59.93 | 59.99 | 26943 | 1 | 60.7 | 17510 | 1506 | 7.3 | 7.4 | 0.1 | 7.3 | 7.8 | 0.2 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 10:58 | Normal | 480.6 | 466 | 476.8 | 464.3 | 15.3 | 15.5 | 15 | 15.8 | 222.4 | 223 | 223.2 | 72.5 | 72.2 | 72.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 26946 | 1 | 60.7 | 17512 | 1506 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 7.2 | 7.6 | 0.4 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 11:03 | Normal | 456.5 | 458 | 457 | 469.5 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5381 | 1 | 61.3 | 17514.2 | 1506 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 11:08 | Normal | 503.3 | 507.3 | 477.9 | 504 | 12.8 | 12.3 | 15 | 13.6 | 221 | 222 | 222 | 67.3 | 67 | 67.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26080 | 1 | 60.6 | 17515.9 | 1506 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 0.7 | 6.9 | 7.7 | 6.8 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 11:13 | Normal | 493.8 | 486.2 | 485 | 485.3 | 16.1 | 16.1 | 16.7 | 16.9 | 222 | 223.6 | 222.8 | 79.7 | 79.4 | 79.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29561 | 1 | 59.7 | 17517.5 | 1507 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0.5 | 8.5 | 8.1 | 8.7 | 8 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 11:18 | Normal | 500.6 | 488 | 483.7 | 497.3 | 15.5 | 15.8 | 16.8 | 15.5 | 222.4 | 223.6 | 222.8 | 78.8 | 78.7 | 78.8 | 60.1 | 59.97 | 60.1 | 29645 | 1 | 59.1 | 17519.3 | 1507 | 7.7 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 7.2 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 11:23 | Normal | 477.2 | 461.4 | 467.3 | 461.8 | 15.9 | 16.3 | 16.3 | 17 | 222.8 | 223.4 | 223.6 | 76.1 | 75.8 | 76 | 59.94 | 59.96 | 59.99 | 28408 | 1 | 59.4 | 17521.7 | 1507 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 7.6 | 8.1 | 0.3 | 8.2 | 8 | 8.8 | 8.3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 11:28 | Normal | 506.2 | 461.6 | 460 | 497.6 | 3.1 | 4.8 | 4.5 | 3.6 | 219.2 | 219.2 | 219.8 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15923 | 1 | 59.8 | 17524 | 1507 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 11:33 | Normal | 524.2 | 506.6 | 511.3 | 517.9 | 14.8 | 15.8 | 15.8 | 14.9 | 222.8 | 224.2 | 224 | 78.6 | 78.4 | 78.4 | 59.93 | 59.94 | 60 | 29666 | 1 | 58.1 | 17525 | 1507 | 7.5 | 7.3 | 0 | 7.6 | 7.7 | 0.3 | 8.3 | 7.5 | 8.2 | 6.6 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 11:38 | Normal | 507.2 | 493.6 | 509.8 | 495.3 | 15.9 | 16.1 | 14.9 | 16.7 | 223.4 | 223.6 | 224.8 | 80.4 | 80 | 80.2 | 59.95 | 59.96 | 60 | 29147 | 1 | 58.1 | 17527.1 | 1507 | 7.8 | 7.5 | 0.2 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 7.6 | 6.9 | 8.9 | 7.6 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 11:43 | Normal | 519.4 | 478.8 | 489.4 | 482 | 4.2 | 6.1 | 5.5 | 6.3 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 59.99 | 60 | 60 | 14464 | 1 | 57.2 | 17528.5 | 1507 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.6 | 3 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 11:48 | Normal | 537.6 | 482.4 | 506 | 512.6 | 9.7 | 9.1 | 9.8 | 10.6 | 219.4 | 219.6 | 221.4 | 50.9 | 50.7 | 50.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 19510 | 1 | 56.5 | 17530 | 1507 | 5.2 | 4 | 0.1 | 3.9 | 4.3 | 0.6 | 6 | 3.8 | 7 | 3.5 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 11:53 | Normal | 490 | 471.8 | 472.4 | 464 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 5.8 | 218.8 | 219.4 | 220.4 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 60 | 60 | 60 | 9286 | 1 | 55 | 17530.7 | 1507 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 11:58 | Normal | 493.9 | 472.6 | 478.9 | 483.4 | 6.1 | 6.8 | 6.7 | 7.3 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 60 | 59.98 | 60 | 12084 | 1 | 53.6 | 17531.8 | 1507 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 12:03 | Normal | 491 | 479.4 | 480.8 | 480.3 | 10.3 | 10.7 | 11.5 | 11.9 | 221.2 | 220.6 | 222 | 54.3 | 54.1 | 54.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 19235 | 1 | 53.1 | 17533.3 | 1507 | 5 | 5 | 0.2 | 4.9 | 5.3 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 6 | 5.7 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 12:08 | Normal | 507 | 492.3 | 491.8 | 508.8 | 7 | 7.5 | 7.8 | 6.8 | 219 | 219.6 | 220.4 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 60.05 | 59.99 | 60.06 | 17382 | 1 | 53 | 17534.8 | 1507 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 12:13 | Normal | 514.3 | 479 | 480.7 | 483 | 5.5 | 5 | 5.4 | 6 | 217.8 | 217.8 | 218.6 | 28.1 | 27.9 | 28 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10039 | 1 | 52.4 | 17535.8 | 1508 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 12:18 | Normal | 495.7 | 482.9 | 477.8 | 476.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 4 | 217 | 217.4 | 218 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 6511 | 1 | 51 | 17536.4 | 1508 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 12:23 | Normal | 485.9 | 486.6 | 490.1 | 485.7 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 217.6 | 217.2 | 217.8 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8369 | 1 | 50 | 17537 | 1508 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 12:28 | Normal | 503.3 | 484.8 | 489.3 | 492.8 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 217 | 217.4 | 218.2 | 20.6 | 20.4 | 20.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7526 | 1 | 49.2 | 17537.7 | 1508 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 12:33 | Normal | 501.1 | 472.7 | 495.3 | 492.8 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 216.6 | 217.4 | 217.8 | 17.3 | 17.2 | 17.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6280 | 1 | 48.4 | 17538.3 | 1508 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 12:38 | Normal | 494 | 496.4 | 499.4 | 488 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.6 | 217 | 218 | 218.2 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 5792 | 1 | 47.9 | 17538.7 | 1508 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 12:43 | Normal | 534.7 | 530.2 | 529.9 | 525.4 | 14.1 | 14.1 | 16 | 16.6 | 221.2 | 220.8 | 222.4 | 79.6 | 79.3 | 79.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 29536 | 1 | 49 | 17540.8 | 1508 | 6.9 | 6.6 | 0.3 | 6.7 | 6.8 | 0.4 | 8 | 7.9 | 8.7 | 7.8 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 12:48 | Normal | 521.5 | 484.9 | 502.6 | 516.6 | 12.1 | 14.6 | 15 | 13.2 | 220.6 | 221.4 | 222.2 | 72.3 | 72 | 72.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22998 | 1 | 50.8 | 17542.8 | 1508 | 6 | 5.7 | 0.1 | 6.8 | 7.3 | 0.2 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 5.8 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 12:53 | Normal | 482.7 | 475.2 | 479.6 | 475.2 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 217 | 217.2 | 217.8 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 60 | 59.99 | 60 | 9569 | 1 | 51.1 | 17544.1 | 1508 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2 | 2.4 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 12:58 | Normal | 483.9 | 471.3 | 472.5 | 477.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 216 | 216.6 | 217.6 | 14.1 | 13.9 | 14 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5037 | 1 | 50 | 17544.6 | 1508 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 13:03 | Normal | 482.9 | 508.5 | 496.9 | 509.6 | 6.9 | 4.1 | 6 | 7.1 | 216.6 | 217.2 | 218.4 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11205 | 1 | 49.1 | 17545 | 1508 | 4 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 3 | 2.6 | 4.5 | 2.3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 13:08 | Normal | 484.7 | 481.1 | 481.3 | 470.9 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 216.6 | 217.2 | 218.4 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 60 | 60 | 60 | 7334 | 1 | 50 | 17546.8 | 1508 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 13:13 | Normal | 480.8 | 484.2 | 484.3 | 478 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 215 | 215.6 | 217.2 | 13.9 | 13.7 | 13.9 | 59.99 | 60 | 60 | 4957 | 1 | 49.4 | 17547.3 | 1509 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 13:18 | Normal | 492 | 487.2 | 478.4 | 489 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 217.2 | 217 | 218 | 21 | 20.8 | 21 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7248 | 1 | 48.5 | 17547.7 | 1509 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 13:23 | Normal | 486.8 | 492 | 476.4 | 495 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 216.2 | 216.2 | 217 | 21.6 | 21.4 | 21.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7736 | 1 | 48.1 | 17548.4 | 1509 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 13:28 | Normal | 494.7 | 488.1 | 488.5 | 484.1 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 215.2 | 216 | 216.8 | 21.7 | 21.5 | 21.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7693 | 1 | 47.7 | 17549 | 1509 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 13:33 | Normal | 497.2 | 500.8 | 498.4 | 489 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 214.6 | 215.8 | 216 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7442 | 1 | 47.3 | 17549.7 | 1509 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 13:38 | Normal | 500.9 | 490.5 | 497.7 | 493.8 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 215.4 | 215.8 | 216.2 | 23.1 | 22.9 | 23 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8063 | 1 | 47 | 17550.3 | 1509 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2 | 0.3 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 13:43 | Normal | 504.6 | 489.2 | 502.6 | 518 | 3.4 | 4 | 5.1 | 5 | 217.2 | 217.8 | 218.8 | 24.1 | 24 | 24 | 59.99 | 59.97 | 60 | 7085 | 1 | 46.7 | 17550.9 | 1509 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 13:48 | Normal | 495.6 | 502.1 | 502.7 | 489.2 | 4.8 | 5 | 5.6 | 6.2 | 217.8 | 218.2 | 219.4 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9719 | 1 | 47.2 | 17552.2 | 1509 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 13:53 | Normal | 494.4 | 499.9 | 495.9 | 491.3 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 218 | 218.2 | 219.6 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 60.01 | 60 | 60 | 12062 | 1 | 47.4 | 17553.4 | 1509 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 0.5 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 13:58 | Normal | 488.9 | 495.4 | 484.7 | 493.2 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 217 | 217.8 | 218.2 | 29.1 | 29 | 29.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10725 | 1 | 47.5 | 17554.5 | 1509 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.9 | 3 | 2.9 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 14:03 | Normal | 494.2 | 483.3 | 494.8 | 481.4 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 4 | 215.4 | 216.2 | 216.8 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 60 | 59.99 | 60 | 6983 | 1 | 47.3 | 17555.2 | 1509 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 14:08 | Normal | 487.9 | 489.5 | 480.8 | 491.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 215.6 | 216.4 | 217 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4536 | 1 | 46.7 | 17555.7 | 1509 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 14:13 | Normal | 505.3 | 489.2 | 504.5 | 502.1 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 217 | 217.4 | 218.4 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 6981 | 1 | 46.2 | 17556.1 | 1510 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 14:18 | Normal | 520.1 | 509.4 | 501.4 | 505.1 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 217.6 | 218 | 218.8 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7647 | 1 | 45.8 | 17556.8 | 1510 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 14:23 | Normal | 509.8 | 504.4 | 508 | 504.7 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 4 | 218.2 | 218.4 | 219.4 | 18 | 17.9 | 18 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6449 | 1 | 45.4 | 17557.3 | 1510 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 14:28 | Normal | 529 | 518.4 | 528.4 | 529.1 | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 9 | 220 | 220 | 221.2 | 42 | 41.9 | 41.9 | 59.99 | 60 | 60 | 17505 | 1 | 45.2 | 17558.6 | 1510 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 14:33 | Normal | 534.9 | 516.9 | 522.9 | 515.6 | 12.4 | 13.2 | 16.8 | 18.5 | 222.6 | 223 | 223.6 | 79.7 | 79.3 | 79.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29646 | 1 | 45.7 | 17560.1 | 1510 | 6.2 | 6 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 8.7 | 8 | 9.3 | 9 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 14:38 | Normal | 522.5 | 512 | 514.5 | 497.1 | 11.6 | 12.2 | 12.9 | 17.8 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 69.2 | 69 | 69.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 25744 | 1 | 47.3 | 17562.4 | 1510 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 0.3 | 6.7 | 6 | 9 | 8.7 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 14:43 | Normal | 503.3 | 503.7 | 492.7 | 484.2 | 10.7 | 11.3 | 11.1 | 15.8 | 220.2 | 220.8 | 221.4 | 61 | 60.9 | 60.9 | 60 | 60 | 60 | 23628 | 1 | 48 | 17563.9 | 1510 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 7.7 | 8.1 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 14:48 | Normal | 501.9 | 495.6 | 493.9 | 494.6 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 218 | 218.2 | 219 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9276 | 1 | 47.7 | 17564.8 | 1510 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 14:53 | Normal | 496.1 | 503.4 | 497.9 | 489.4 | 5 | 5.3 | 5.4 | 6.2 | 218.2 | 218.8 | 219.4 | 28.5 | 28.3 | 28.4 | 60 | 60.01 | 60 | 10183 | 1 | 47.2 | 17565.8 | 1510 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 14:58 | Normal | 500.6 | 497.2 | 491.9 | 494.4 | 4.6 | 5 | 4.8 | 5.3 | 216.8 | 217.4 | 218.4 | 26 | 25.9 | 25.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9372 | 1 | 46.8 | 17566.7 | 1510 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 15:03 | Normal | 503.9 | 495.7 | 492.1 | 501.6 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 216.8 | 217.4 | 217.8 | 25.6 | 25.4 | 25.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9204 | 1 | 46.3 | 17567.5 | 1510 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 15:08 | Normal | 499.2 | 498.5 | 500 | 494.5 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 216.2 | 217 | 217.8 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8176 | 1 | 45.9 | 17568.2 | 1510 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2 | 0.4 | 2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 15:13 | Normal | 492.1 | 494.3 | 504.1 | 497.7 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 215.6 | 216.6 | 217.4 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5883 | 1 | 45.5 | 17568.8 | 1511 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 15:18 | Normal | 495.1 | 488.4 | 504 | 505.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3 | 215.8 | 216.4 | 217 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5251 | 1 | 45.1 | 17569.3 | 1511 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 15:23 | Normal | 504 | 512.7 | 502.7 | 502.3 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 215.8 | 215.6 | 216.8 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6198 | 1 | 44.9 | 17569.7 | 1511 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 15:28 | Normal | 509.2 | 502.5 | 498.9 | 512.5 | 3 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 215.4 | 216 | 217.2 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6572 | 1 | 44.7 | 17570.3 | 1511 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 15:33 | Normal | 501.6 | 519.3 | 503.9 | 500.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 215 | 215.4 | 216 | 14 | 13.8 | 13.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5054 | 1 | 44.5 | 17570.8 | 1511 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 15:38 | Normal | 493.1 | 502.6 | 491 | 489.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 214.2 | 215 | 215.6 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3489 | 1 | 44.4 | 17571.1 | 1511 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 15:43 | Normal | 488.7 | 490.4 | 501.9 | 491.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.3 | 213.6 | 214.4 | 215.2 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2400 | 1 | 44.2 | 17571.3 | 1511 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 15:48 | Normal | 507.8 | 464.4 | 502.1 | 483.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 213.2 | 213.8 | 214.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 2243 | 1 | 44 | 17571.5 | 1511 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 15:53 | Normal | 471.7 | 476.2 | 479.3 | 479.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1 | 214 | 215.2 | 215.8 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2031 | 1 | 43.8 | 17571.7 | 1511 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 15:58 | Normal | 484.8 | 497.5 | 478.1 | 472.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1 | 214.2 | 214.8 | 215.8 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1806 | 1 | 43.5 | 17571.9 | 1511 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 16:03 | Normal | 483.4 | 500.5 | 472 | 453.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1 | 214.2 | 214.8 | 215.4 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1740 | 1 | 43.3 | 17572 | 1511 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 16:08 | Normal | 486.1 | 512.6 | 501 | 486.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 214.4 | 215 | 215.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1305 | 1 | 43.2 | 17572.1 | 1511 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 16:13 | Normal | 507.8 | 499.3 | 493.9 | 499.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 214.6 | 215 | 215.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1209 | 1 | 42.9 | 17572.2 | 1512 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 16:18 | Normal | 507.8 | 518.6 | 490.1 | 500.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 216 | 216.2 | 216.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60 | 60 | 59.99 | 1798 | 1 | 42.7 | 17572.4 | 1512 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 16:23 | Normal | 485.6 | 496.2 | 498.1 | 490.2 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1 | 215.8 | 216.2 | 217.4 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1962 | 1 | 42.5 | 17572.5 | 1512 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 16:28 | Normal | 506.9 | 476.6 | 500.7 | 501.8 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1 | 216.4 | 216 | 217.4 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 60.01 | 60 | 60 | 1843 | 1 | 42.3 | 17572.7 | 1512 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 16:33 | Normal | 498 | 488.2 | 480.4 | 505.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 216 | 216.4 | 216.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60 | 60 | 60 | 1514 | 1 | 42.2 | 17572.8 | 1512 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 16:38 | Normal | 518.9 | 497.4 | 496.7 | 495.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 216 | 216.4 | 217.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1360 | 1 | 42.1 | 17572.9 | 1512 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 16:43 | Normal | 496.1 | 506.4 | 509.8 | 487.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 216.8 | 217 | 217.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1234 | 1 | 42 | 17573 | 1512 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 16:48 | Normal | 491 | 489.6 | 478.9 | 489.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 216.6 | 216.6 | 217.8 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1035 | 1 | 41.9 | 17573.1 | 1512 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 16:53 | Normal | 419.2 | 487.4 | 490.9 | 494.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217 | 217 | 217.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 864 | 1 | 41.8 | 17573.2 | 1512 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 16:58 | Normal | 421.8 | 497.7 | 473.1 | 486.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 215.8 | 216.6 | 217.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 700 | 1 | 41.8 | 17573.3 | 1512 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 17:03 | Normal | 446.1 | 509.5 | 483.9 | 483.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 217.2 | 217.4 | 218 | 2.1 | 2 | 2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 634 | 1 | 41.7 | 17573.3 | 1512 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 17:08 | Normal | 401.7 | 462.1 | 450.6 | 506.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 217.2 | 217.2 | 218.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 615 | 1 | 41.6 | 17573.4 | 1512 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 17:13 | Normal | 453 | 507.6 | 454.1 | 520.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 217.2 | 217.2 | 218.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 677 | 1 | 41.5 | 17573.5 | 1513 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 17:18 | Normal | 447.2 | 488.6 | 476.5 | 483.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 216.8 | 217 | 217.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 726 | 1 | 41.5 | 17573.5 | 1513 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 17:23 | Normal | 434.2 | 511.5 | 501 | 490.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 216.6 | 217.2 | 218.4 | 2.1 | 2 | 2 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 603 | 1 | 41.5 | 17573.6 | 1513 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 17:28 | Normal | 199.9 | 477.7 | 491.2 | 493.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 217.2 | 217.6 | 218.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 435 | 1 | 41.4 | 17573.6 | 1513 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 17:33 | Normal | 200 | 457.5 | 363 | 502.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 217 | 218 | 218.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 263 | 1 | 41.3 | 17573.6 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 17:38 | Normal | 199.6 | 424.2 | 207.5 | 464.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 218 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 96 | 1 | 41.3 | 17573.7 | 1513 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 17:43 | Normal | 173 | 187.7 | 184 | 404.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 41.2 | 17573.7 | 1513 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 17:48 | Normal | 191.4 | 186.2 | 215.3 | 452.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.8 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 41.2 | 17573.7 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 17:53 | Normal | 197.5 | 202.1 | 205.6 | 329.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.2 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 41.2 | 17573.7 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-04-02 17:58 | Normal | 201 | 201.9 | 201.4 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 0 | 1 | 41 | 17573.7 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0