## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-02 05:44 | Wait | 462.6 | 469 | 468.6 | 468.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 28.8 | 80481.3 | 7590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 05:49 | Normal | 376.5 | 455.9 | 482.5 | 449.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219.8 | 218.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 36 | 1 | 32 | 80481.3 | 7590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 05:54 | Normal | 470.7 | 465 | 508.5 | 443.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.8 | 220.2 | 219 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 102 | 1 | 34.9 | 80481.3 | 7590 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 05:59 | Normal | 487.9 | 516.1 | 501.5 | 404.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 266 | 1 | 36.6 | 80481.3 | 7590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 06:04 | Normal | 483.2 | 491.8 | 476.5 | 417.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 220.2 | 219.2 | 218.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 60 | 60 | 473 | 1 | 37.9 | 80481.3 | 7590 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 06:09 | Normal | 488.9 | 495.4 | 507.8 | 479.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 220 | 219.2 | 218.6 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 612 | 1 | 38.9 | 80481.4 | 7590 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 06:14 | Normal | 489.8 | 503 | 468.3 | 489.7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 219.8 | 218.8 | 219 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 887 | 1 | 39.7 | 80481.4 | 7590 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 06:19 | Normal | 519.7 | 493.8 | 495.4 | 497.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 220.2 | 218.8 | 218.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1259 | 1 | 40.3 | 80481.5 | 7591 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 06:24 | Normal | 530.8 | 508 | 523.2 | 503.6 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 220 | 219 | 218.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1746 | 1 | 41 | 80481.7 | 7591 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 06:29 | Normal | 519.1 | 528.2 | 515.1 | 483.5 | 0.8 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 220 | 219.6 | 218.8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2914 | 1 | 41.6 | 80481.8 | 7591 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 06:34 | Normal | 533.9 | 524.1 | 520.3 | 519.7 | 1.1 | 2.8 | 2 | 1.6 | 220.8 | 220 | 219.8 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 60 | 60 | 60 | 3883 | 1 | 42.2 | 80482.1 | 7591 | 1.1 | 0 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 06:40 | Normal | 526.7 | 534.1 | 529.6 | 516.9 | 1.6 | 3.4 | 2.5 | 2.1 | 221.2 | 220.4 | 220 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 60 | 60 | 60 | 4826 | 1 | 43 | 80482.5 | 7591 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 06:44 | Normal | 511 | 508.1 | 512 | 515.7 | 1 | 2.1 | 2 | 1.6 | 221.4 | 220.6 | 219.8 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 3404 | 1 | 43.7 | 80482.9 | 7591 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 06:50 | Normal | 526.7 | 501.8 | 515.6 | 516.1 | 0.8 | 2 | 1.8 | 1.5 | 221 | 220.2 | 219.8 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3173 | 1 | 44.4 | 80483.2 | 7591 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 06:54 | Normal | 498.8 | 490.8 | 514.5 | 521.8 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 221.2 | 220.2 | 219.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3137 | 1 | 45.1 | 80483.5 | 7591 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 06:59 | Normal | 517.8 | 515 | 499.4 | 506.8 | 0.8 | 2 | 2 | 1.6 | 220.6 | 219.8 | 219.4 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3244 | 1 | 45.7 | 80483.7 | 7591 | 0.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 07:04 | Normal | 493 | 513.1 | 506.8 | 505.1 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 220.8 | 220 | 218.8 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 60 | 60 | 60 | 3145 | 1 | 46.3 | 80484 | 7591 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 07:10 | Normal | 499.8 | 497.9 | 505.7 | 524.1 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 221 | 219.6 | 218.8 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 60 | 59.99 | 60 | 3205 | 1 | 46.8 | 80484.2 | 7591 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 07:14 | Normal | 510.9 | 519 | 511.5 | 507.9 | 0.8 | 2 | 2 | 1.8 | 220.2 | 219.6 | 219.2 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 60 | 60 | 60 | 3482 | 1 | 47.2 | 80484.5 | 7591 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 07:20 | Normal | 497.7 | 507.8 | 510.1 | 502.4 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 220.6 | 219.4 | 218.8 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 60 | 60 | 60 | 3547 | 1 | 47.8 | 80484.8 | 7592 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 07:24 | Normal | 486.7 | 500.1 | 504.6 | 506.9 | 0.9 | 2.1 | 2 | 1.7 | 220.2 | 219.2 | 219 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60 | 60 | 60 | 3490 | 1 | 48.2 | 80485.1 | 7592 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 07:30 | Normal | 500.9 | 509.1 | 514.3 | 508.8 | 0.8 | 2.1 | 2 | 1.8 | 220 | 218.8 | 218.2 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3536 | 1 | 48.7 | 80485.4 | 7592 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 07:34 | Normal | 502.8 | 517.8 | 486.5 | 483.8 | 0.8 | 2.1 | 2 | 1.8 | 220.2 | 219 | 218 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3484 | 1 | 49.2 | 80485.7 | 7592 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 07:39 | Normal | 502.8 | 519 | 511.2 | 504.6 | 1 | 2.4 | 2.1 | 2 | 219.8 | 218.8 | 217.6 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4102 | 1 | 49.5 | 80486 | 7592 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 07:44 | Normal | 507.9 | 520 | 512.2 | 500.5 | 1.1 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 220.2 | 219.6 | 218.6 | 11.2 | 11.2 | 11 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4103 | 1 | 50 | 80486.3 | 7592 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 07:49 | Normal | 519.7 | 509.9 | 518.1 | 517.5 | 1.3 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 220.2 | 219.8 | 218.6 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 60 | 60 | 60 | 4611 | 1 | 47.2 | 80486.7 | 7592 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 07:54 | Normal | 516.6 | 520.8 | 513.1 | 512.5 | 1.3 | 3 | 2.5 | 2.3 | 221 | 219.8 | 219.6 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4906 | 1 | 49 | 80487.1 | 7592 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 07:59 | Normal | 523.1 | 516.4 | 526.7 | 533.4 | 4 | 8.2 | 6 | 5.9 | 221.4 | 220.6 | 220.6 | 32.6 | 32.5 | 32.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11670 | 1 | 50 | 80487.8 | 7592 | 3.9 | 0 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 08:04 | Normal | 505.9 | 512 | 516.5 | 507.7 | 4.2 | 8.8 | 6.8 | 6.8 | 221.4 | 220 | 220.2 | 34.8 | 34.6 | 34.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15179 | 1 | 48.3 | 80488.9 | 7592 | 4.4 | 0 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 08:09 | Normal | 502.3 | 505.1 | 511.7 | 507.1 | 2.5 | 5.4 | 4.2 | 4.1 | 220.4 | 219.2 | 218.6 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8268 | 1 | 46.7 | 80489.5 | 7592 | 2.5 | 0 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 08:14 | Normal | 513.9 | 508 | 519 | 512.4 | 3.6 | 7.7 | 6.2 | 6.2 | 221.2 | 220.4 | 220.2 | 31.5 | 31.5 | 31.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 11248 | 1 | 48.8 | 80490.4 | 7592 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 08:19 | Normal | 496.6 | 509.9 | 521.9 | 493 | 3.3 | 6.7 | 5.3 | 5.5 | 220.8 | 220 | 219.2 | 27.2 | 27.1 | 27 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11567 | 1 | 46.2 | 80491.5 | 7593 | 3.1 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 08:24 | Normal | 498.9 | 506.9 | 509.4 | 499.7 | 5 | 10 | 8 | 7.9 | 221.4 | 221.2 | 221 | 39.5 | 39.3 | 39.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 15277 | 1 | 49.8 | 80492.4 | 7593 | 5 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 0.1 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 08:29 | Normal | 513.4 | 502.7 | 521.9 | 510.5 | 3.8 | 8.6 | 7 | 7.3 | 221 | 220.4 | 219.2 | 35.6 | 35.6 | 35.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 11319 | 1 | 48.3 | 80493.6 | 7593 | 3.6 | 0 | 0 | 4 | 4.4 | 0 | 3.3 | 3.5 | 4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 08:34 | Normal | 490.7 | 484.9 | 491.3 | 489.6 | 2.1 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 219.4 | 219.2 | 217.6 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7066 | 1 | 45.5 | 80494.3 | 7593 | 2 | 0 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 2 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 08:40 | Normal | 496.7 | 492.8 | 491.3 | 491.4 | 1.9 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 218.8 | 218.2 | 217.8 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 6427 | 1 | 49.5 | 80494.9 | 7593 | 1.9 | 0 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 08:45 | Normal | 473.7 | 497.9 | 492 | 503.3 | 1.8 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 219 | 218 | 217 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 60 | 60 | 60.01 | 5885 | 1 | 47.5 | 80495.4 | 7593 | 1.7 | 0 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 08:50 | Normal | 486.7 | 494.8 | 504.3 | 499.7 | 2 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 218.6 | 218 | 217.4 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6402 | 1 | 49.9 | 80495.9 | 7593 | 1.8 | 0 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 08:55 | Normal | 481.7 | 511.8 | 510.2 | 501.5 | 1.6 | 3.3 | 3 | 2.9 | 218.4 | 217.8 | 217.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5354 | 1 | 48.1 | 80496.4 | 7593 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 09:00 | Normal | 498.3 | 492.7 | 496.2 | 501.6 | 1.6 | 3.6 | 3.2 | 3 | 218.8 | 218.4 | 218.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5514 | 1 | 47 | 80496.8 | 7593 | 1.5 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 09:05 | Normal | 515.6 | 517.8 | 535.3 | 529.8 | 4.1 | 8.4 | 6.6 | 6.3 | 221.4 | 220 | 219.2 | 35.2 | 35.1 | 35 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10228 | 1 | 48.9 | 80497.3 | 7593 | 4 | 0 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 09:10 | Normal | 502.8 | 511.1 | 512 | 498.7 | 6 | 12 | 10.3 | 10.2 | 221.8 | 220.2 | 220.4 | 49.2 | 49.2 | 49 | 59.99 | 60.01 | 60 | 18482 | 1 | 44.2 | 80498.7 | 7593 | 5.9 | 0 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 09:15 | Normal | 493.3 | 497.1 | 507.3 | 494.9 | 6.6 | 13.6 | 11.6 | 11.5 | 222.6 | 221.2 | 221.4 | 54.8 | 54.7 | 54.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19455 | 1 | 42.7 | 80500.2 | 7593 | 6.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.7 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 09:20 | Normal | 476.1 | 484.8 | 493.6 | 494 | 6.8 | 13.9 | 11.8 | 11.5 | 222.2 | 221.2 | 220.8 | 53.7 | 53.7 | 53.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 19434 | 1 | 43.2 | 80501.9 | 7594 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 09:25 | Normal | 470.5 | 479 | 489.3 | 488.7 | 6.8 | 13.9 | 11.9 | 11.7 | 222.2 | 221.8 | 221.2 | 53.9 | 53.7 | 53.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 20055 | 1 | 43.7 | 80503.6 | 7594 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 0 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 09:30 | Normal | 468.5 | 473.8 | 476 | 488.4 | 6.8 | 13.6 | 11.8 | 11.4 | 222 | 221 | 221.2 | 52.7 | 52.6 | 52.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 19556 | 1 | 44.2 | 80505.2 | 7594 | 6.7 | 0 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 5.9 | 5.7 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 09:35 | Normal | 470.2 | 473.3 | 474.1 | 482.5 | 6.8 | 13.6 | 11.9 | 11.5 | 221.6 | 220.8 | 220.6 | 53 | 52.6 | 52.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19709 | 1 | 44.7 | 80506.9 | 7594 | 6.6 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 09:40 | Normal | 458.7 | 471.9 | 475.3 | 474.6 | 7 | 14 | 11.9 | 11.8 | 222 | 221.2 | 221.4 | 53 | 52.9 | 52.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 19789 | 1 | 45.2 | 80508.5 | 7594 | 6.9 | 0 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 09:45 | Normal | 463.3 | 472.2 | 476 | 485.2 | 7.1 | 14.3 | 12.3 | 12 | 221.8 | 221.2 | 220.2 | 54.8 | 54.8 | 54.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 20316 | 1 | 45.5 | 80510.1 | 7594 | 6.9 | 0.1 | 0 | 6.8 | 7 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 09:50 | Normal | 479.1 | 488.6 | 481.8 | 485.2 | 4.8 | 9 | 7.7 | 7.5 | 220.2 | 220 | 219.6 | 37.1 | 37 | 36.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14519 | 1 | 45.7 | 80511.6 | 7594 | 4.6 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 0 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 09:55 | Normal | 478 | 478.1 | 481.3 | 488.8 | 7.5 | 15.1 | 13.1 | 12.8 | 221.6 | 220.8 | 221.2 | 58.6 | 58.4 | 58.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 21963 | 1 | 45.7 | 80513 | 7594 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 | 7.5 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 10:00 | Normal | 474.1 | 475.8 | 483.9 | 478.4 | 7.4 | 14.8 | 12.8 | 12.8 | 221.4 | 220.8 | 220.4 | 57.1 | 57.1 | 57 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21284 | 1 | 46.1 | 80514.7 | 7594 | 7.3 | 0 | 0.1 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 10:05 | Normal | 474.2 | 475.2 | 477.2 | 479.5 | 6.5 | 13.1 | 11.3 | 11 | 221.4 | 220.6 | 220.4 | 50.6 | 50.3 | 50.3 | 60 | 60 | 60 | 19065 | 1 | 46.5 | 80516.4 | 7594 | 6.4 | 0.1 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 10:10 | Normal | 464.1 | 476.1 | 469.5 | 474.8 | 7.8 | 15.5 | 13.7 | 13.5 | 221.6 | 221 | 220.8 | 59.8 | 59.4 | 59.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 22198 | 1 | 46.9 | 80518.2 | 7594 | 7.7 | 0 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 6.7 | 6.7 | 7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 10:15 | Normal | 480.2 | 473.6 | 473.9 | 478.3 | 6 | 12.6 | 12.3 | 13 | 221.2 | 220.2 | 220.4 | 49.8 | 49.7 | 49.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 23693 | 1 | 47.3 | 80520.1 | 7594 | 6.6 | 0 | 0 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 10:20 | Normal | 467.6 | 464.9 | 468.6 | 476.9 | 7.8 | 16 | 14 | 13.6 | 221.2 | 221.2 | 221.4 | 60.7 | 60.5 | 60.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 22535 | 1 | 47.7 | 80522 | 7595 | 7.6 | 0 | 0.1 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 10:25 | Normal | 461.5 | 462.7 | 476 | 467.3 | 8.2 | 16.4 | 14 | 14.5 | 222.2 | 221.8 | 220.8 | 62.4 | 62.4 | 62.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 23246 | 1 | 48.2 | 80523.8 | 7595 | 8 | 0.1 | 0 | 7.9 | 8 | 0.1 | 7 | 7 | 7.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 10:30 | Normal | 466.9 | 482 | 483.3 | 447.7 | 2.6 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 22.1 | 22 | 21.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12317 | 1 | 47.9 | 80524.9 | 7595 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 10:35 | Normal | 477.7 | 473.6 | 470.1 | 480.5 | 8.3 | 16.9 | 14.9 | 14.5 | 222.4 | 221.4 | 221.6 | 64.9 | 64.8 | 64.7 | 60.01 | 59.97 | 60 | 24461 | 1 | 47.8 | 80526.6 | 7595 | 8 | 0 | 0.1 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 10:40 | Normal | 465.9 | 471 | 470.1 | 476.3 | 8.1 | 16.3 | 14.3 | 14.3 | 222 | 220.8 | 221.2 | 62.5 | 62.3 | 62.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 23383 | 1 | 48.5 | 80528.6 | 7595 | 7.8 | 0 | 0.2 | 7.9 | 8 | 0.2 | 7.2 | 7 | 7.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 10:45 | Normal | 462.8 | 465.1 | 461.9 | 469.2 | 8.1 | 16.2 | 14.4 | 14.4 | 221.4 | 221.4 | 220.6 | 62 | 62 | 61.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23239 | 1 | 48.9 | 80530.5 | 7595 | 7.9 | 0 | 0 | 7.8 | 7.9 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 10:50 | Normal | 459.8 | 469.1 | 470.5 | 476 | 8.3 | 16.3 | 14.5 | 14.4 | 222.2 | 221.4 | 221.4 | 62.5 | 62.2 | 62.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 23418 | 1 | 49.2 | 80532.4 | 7595 | 7.9 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 0.2 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 10:55 | Normal | 440.8 | 473 | 458.9 | 440.6 | 8.7 | 17.3 | 15.8 | 15.8 | 221.6 | 221 | 220.8 | 65.9 | 65.9 | 65.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15765 | 1 | 49.5 | 80534.2 | 7595 | 8.5 | 0 | 0.1 | 8.4 | 8.7 | 0 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 11:00 | Normal | 463.8 | 468.8 | 471.6 | 477.2 | 8.5 | 17 | 14.8 | 14.7 | 222.2 | 221.2 | 221.6 | 64.6 | 64.5 | 64.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 24186 | 1 | 49.6 | 80536.1 | 7595 | 8.3 | 0 | 0 | 8.2 | 8.3 | 0.3 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 11:05 | Normal | 470.9 | 473.2 | 476 | 478.4 | 9.1 | 18.6 | 16.4 | 16.5 | 221.6 | 221 | 221 | 72.3 | 72.1 | 72 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 17615 | 1 | 49.7 | 80537.7 | 7595 | 8.8 | 0 | 0 | 9 | 9.2 | 0.2 | 8.1 | 8 | 8.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 11:10 | Normal | 469.1 | 467.3 | 470.5 | 471.9 | 9.2 | 18.5 | 16.5 | 16.3 | 221 | 220.2 | 220.4 | 71.3 | 71.4 | 71.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 26383 | 1 | 49.7 | 80539.5 | 7595 | 8.9 | 0 | 0.1 | 9 | 9.1 | 0.3 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 11:15 | Normal | 458.9 | 462.9 | 466.9 | 451.3 | 2.4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 220 | 219.6 | 219.6 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9471 | 1 | 50 | 80541.2 | 7595 | 2.2 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 11:20 | Normal | 462.6 | 467.1 | 468.9 | 464.2 | 9 | 18.1 | 16.1 | 16.3 | 222 | 221.2 | 221.4 | 69.2 | 69.1 | 69.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 25936 | 1 | 50 | 80543 | 7596 | 8.7 | 0 | 0 | 8.8 | 9 | 0.2 | 8.1 | 8 | 8.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 11:25 | Normal | 464.1 | 457.9 | 459.6 | 458.6 | 8.8 | 17.6 | 15.9 | 15.8 | 221.4 | 220.4 | 221.4 | 67.3 | 67 | 66.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 24999 | 1 | 50.5 | 80545.1 | 7596 | 8.6 | 0 | 0 | 8.5 | 8.6 | 0.2 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 11:30 | Normal | 457.6 | 464.1 | 461.2 | 454.4 | 2.5 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 219.2 | 218.4 | 217.6 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 60 | 60 | 59.99 | 7344 | 1 | 50.5 | 80546.5 | 7596 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 11:35 | Normal | 469.4 | 467.8 | 463.6 | 475.7 | 9.8 | 19.9 | 18 | 17.9 | 223.4 | 222.2 | 221.6 | 76.5 | 76.2 | 76.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 28709 | 1 | 50 | 80547.9 | 7596 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 9.8 | 0.3 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 11:40 | Normal | 479 | 455.3 | 465.1 | 472.3 | 3.5 | 7 | 5.8 | 5.5 | 221.6 | 220.4 | 220.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 59.98 | 60 | 60 | 8836 | 1 | 50.4 | 80549.8 | 7596 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3.2 | 3 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 11:45 | Normal | 467 | 475 | 479.2 | 483.4 | 7.9 | 15.4 | 13.2 | 12.8 | 222.4 | 221 | 220.8 | 61.3 | 61.3 | 61 | 60.05 | 60.08 | 60.01 | 13885 | 1 | 50.2 | 80551 | 7596 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 11:50 | Normal | 472.7 | 468.8 | 476.5 | 470.9 | 2.7 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 218.8 | 218.2 | 217.4 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8058 | 1 | 49.8 | 80552.2 | 7596 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 11:55 | Normal | 479.1 | 492.4 | 476 | 488.3 | 2.7 | 5.5 | 5.3 | 5 | 219.8 | 218.2 | 218.2 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 60 | 60 | 60 | 8385 | 1 | 49 | 80552.9 | 7596 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 12:00 | Normal | 492.3 | 504.5 | 498.8 | 503.3 | 6.8 | 13.3 | 12.6 | 12.1 | 221 | 220.4 | 220 | 58.5 | 58.2 | 58.2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 17054 | 1 | 48.4 | 80554.1 | 7596 | 6.7 | 0 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 12:05 | Normal | 479.9 | 492.6 | 482.8 | 487.1 | 5 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 219.4 | 218.8 | 218.6 | 41.3 | 41.1 | 41.1 | 60 | 60 | 60 | 16330 | 1 | 48.3 | 80555.6 | 7596 | 4.9 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 12:10 | Normal | 480.7 | 465.8 | 471.3 | 471.6 | 2.6 | 5.5 | 5.3 | 5 | 218.4 | 217 | 216.6 | 22.6 | 22.4 | 22.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8288 | 1 | 48.3 | 80557 | 7596 | 2.4 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 12:15 | Normal | 472.4 | 478.5 | 483.5 | 471.8 | 2.1 | 4.2 | 4.1 | 4 | 217 | 216.8 | 216.4 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6646 | 1 | 47.8 | 80557.6 | 7596 | 1.9 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 2 | 2 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 12:20 | Normal | 469.5 | 484.7 | 486 | 485.5 | 1.8 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 217.4 | 216.4 | 216.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5978 | 1 | 46.9 | 80558.1 | 7597 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 12:25 | Normal | 490.6 | 490.7 | 486.3 | 490.7 | 2 | 4.3 | 4.2 | 4 | 217.2 | 217 | 216.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6785 | 1 | 46.3 | 80558.6 | 7597 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 12:30 | Normal | 481.5 | 488.5 | 489.2 | 492.6 | 1.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 217 | 216.2 | 215.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6038 | 1 | 45.9 | 80559.2 | 7597 | 1.6 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 12:35 | Normal | 485.7 | 491.7 | 491 | 482.4 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 3 | 216.8 | 216.6 | 216.2 | 14.1 | 14 | 14 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5074 | 1 | 45.7 | 80559.7 | 7597 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 12:40 | Normal | 499.5 | 513 | 499.5 | 516.9 | 8.5 | 16.3 | 15.5 | 14.8 | 219 | 219.2 | 219 | 71.5 | 71.3 | 71.3 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 26011 | 1 | 45.6 | 80560.3 | 7597 | 8 | 0 | 0.2 | 7.9 | 7.8 | 0.1 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 12:45 | Normal | 484.6 | 488.7 | 477.3 | 486.7 | 9.6 | 19.2 | 18.1 | 18 | 220.6 | 220 | 220.2 | 78.2 | 77.8 | 77.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29084 | 1 | 47.1 | 80562.7 | 7597 | 9.3 | 0.1 | 0.1 | 9.2 | 9.5 | 0.3 | 8.9 | 9 | 9.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 12:50 | Normal | 474.5 | 463.9 | 473.9 | 477.2 | 4.5 | 9.3 | 9 | 8.8 | 218.6 | 218.4 | 217.8 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13981 | 1 | 48.8 | 80564.5 | 7597 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 12:55 | Normal | 475.5 | 472.7 | 466 | 467.4 | 1.6 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 217.4 | 216.2 | 215.4 | 16.1 | 16.1 | 16 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5828 | 1 | 48.7 | 80565.4 | 7597 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 13:00 | Normal | 471.4 | 473.6 | 473.1 | 483.5 | 1.2 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 216.6 | 216.2 | 215.6 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4437 | 1 | 47.9 | 80565.8 | 7597 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 13:05 | Normal | 490.5 | 493.6 | 493.4 | 487.8 | 8.1 | 16.2 | 15.1 | 15.1 | 218.8 | 217.4 | 216.8 | 68.5 | 68.5 | 68.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 25276 | 1 | 47.1 | 80566.7 | 7597 | 7.8 | 0 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0.2 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 13:10 | Normal | 468.6 | 485.6 | 479.1 | 479.6 | 1.6 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 216.8 | 216.4 | 215.8 | 16.2 | 16.1 | 16 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5916 | 1 | 47.6 | 80568 | 7597 | 1.6 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 13:15 | Normal | 475.6 | 495.8 | 475.2 | 477.6 | 1.3 | 2.6 | 3 | 2.8 | 217.2 | 215.6 | 214.4 | 12.9 | 13 | 12.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4609 | 1 | 47.2 | 80568.5 | 7597 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 13:20 | Normal | 489.7 | 502.6 | 487.3 | 488.3 | 2 | 4.1 | 4.1 | 4 | 217.2 | 216.2 | 215.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 60 | 59.99 | 60 | 6662 | 1 | 46.6 | 80568.9 | 7598 | 1.8 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 13:25 | Normal | 487.7 | 494.7 | 485.8 | 478.2 | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 215.8 | 215 | 214.6 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6419 | 1 | 46.2 | 80569.5 | 7598 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 13:30 | Normal | 499.6 | 495.7 | 495.9 | 490.3 | 1.9 | 4.1 | 4 | 3.8 | 215.6 | 215.2 | 214.4 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 6538 | 1 | 46.1 | 80570.1 | 7598 | 1.9 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 13:35 | Normal | 493.6 | 502.7 | 503.8 | 484.3 | 2 | 4.1 | 4 | 4 | 215.4 | 215 | 214.4 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 6672 | 1 | 46.2 | 80570.6 | 7598 | 1.9 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 13:40 | Normal | 499.5 | 501.7 | 494.7 | 498 | 1.9 | 4 | 4.2 | 4 | 215.6 | 214.4 | 214 | 19 | 18.8 | 18.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6763 | 1 | 46.1 | 80571.2 | 7598 | 1.9 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 13:45 | Normal | 507 | 511.5 | 510.5 | 500.9 | 7.8 | 15.7 | 14.9 | 15.1 | 219.8 | 218.8 | 217.8 | 68.3 | 68.2 | 68.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 24549 | 1 | 46.2 | 80572 | 7598 | 7.6 | 0 | 0.3 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 13:50 | Normal | 499.9 | 506.9 | 498 | 492.4 | 2.9 | 5.9 | 6 | 5.8 | 218.6 | 217.8 | 217.4 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9714 | 1 | 46.5 | 80573.1 | 7598 | 2.7 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 13:55 | Normal | 497.2 | 495.5 | 499.6 | 492.5 | 3.2 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 218.4 | 217 | 216.6 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11152 | 1 | 46.4 | 80574.2 | 7598 | 3 | 0 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 14:00 | Normal | 489.5 | 487 | 487.7 | 481.9 | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 5 | 217.2 | 216.8 | 215.2 | 22.4 | 22.5 | 22.3 | 60 | 60.01 | 60 | 8199 | 1 | 46.3 | 80575.1 | 7598 | 2.3 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 14:05 | Normal | 483.6 | 482.8 | 490.8 | 478.1 | 1.5 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 215.8 | 215.2 | 214.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5242 | 1 | 45.9 | 80575.6 | 7598 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 14:10 | Normal | 512.5 | 492.6 | 494 | 483.4 | 1 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 216 | 215.8 | 215 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4255 | 1 | 45.2 | 80576 | 7598 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 14:15 | Normal | 506.3 | 512.5 | 513 | 502.5 | 1.8 | 3.9 | 4.1 | 4 | 217.6 | 217 | 216.4 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6618 | 1 | 49.6 | 80576.4 | 7598 | 1.6 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 14:20 | Normal | 510.5 | 504.6 | 507.8 | 502.1 | 1.5 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 217.8 | 217.2 | 216.2 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 5993 | 1 | 48 | 80577 | 7599 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 14:25 | Normal | 520.4 | 544.5 | 518.4 | 533.7 | 1.7 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | 219 | 218.8 | 218 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6905 | 1 | 45.7 | 80577.5 | 7599 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 14:30 | Normal | 532.2 | 530.4 | 514.6 | 513 | 3 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 220.4 | 219.8 | 219 | 30 | 29.9 | 29.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11118 | 1 | 45 | 80578.7 | 7599 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 14:35 | Normal | 573.6 | 565.7 | 521.3 | 519.7 | 2.7 | 7.9 | 14.6 | 14.4 | 221.6 | 221.6 | 220.8 | 52.8 | 52.7 | 52.7 | 59.95 | 60 | 59.95 | 19716 | 1 | 44.2 | 80580.2 | 7599 | 2.6 | 0 | 0 | 2.7 | 5 | 0 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 14:40 | Normal | 505.4 | 506.7 | 493.5 | 496.9 | 2.8 | 6 | 6.5 | 6.1 | 218.8 | 218 | 217.2 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9778 | 1 | 44.8 | 80581.6 | 7599 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 3 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 14:45 | Normal | 507.5 | 496.6 | 484.7 | 496.1 | 2.8 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 219.2 | 218 | 217.2 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9994 | 1 | 45.1 | 80582.9 | 7599 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 14:50 | Normal | 536.4 | 530.5 | 506.4 | 511.7 | 2.3 | 6.5 | 11.2 | 10.8 | 219.2 | 217.6 | 217.6 | 40.9 | 40.8 | 40.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12019 | 1 | 45.8 | 80583.6 | 7599 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 3.9 | 0.2 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 14:55 | Normal | 505.3 | 499.5 | 499.1 | 487.5 | 2.5 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 218.6 | 218 | 217 | 25.1 | 25 | 25 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9211 | 1 | 46.7 | 80584.5 | 7599 | 2.4 | 0 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 3 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 15:00 | Normal | 496 | 498.4 | 507 | 503.4 | 2.4 | 5.1 | 5 | 4.8 | 217.6 | 216.6 | 216.2 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8207 | 1 | 49.8 | 80585.2 | 7599 | 2.3 | 0 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 15:05 | Normal | 498.4 | 501.6 | 497 | 496.3 | 2.3 | 4.8 | 5 | 4.7 | 217.6 | 216.6 | 216.4 | 22.2 | 22.1 | 22 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7987 | 1 | 48.6 | 80585.9 | 7599 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 15:10 | Normal | 484.5 | 498.6 | 505.9 | 510.4 | 1.9 | 4 | 4 | 3.7 | 216.6 | 216 | 215.6 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6647 | 1 | 47 | 80586.5 | 7599 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 15:15 | Normal | 503.6 | 502.7 | 504.2 | 505.6 | 1.4 | 3 | 3 | 2.7 | 216.6 | 215.8 | 215.2 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4891 | 1 | 46.1 | 80587 | 7599 | 1.4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 15:20 | Normal | 496.9 | 500 | 500.8 | 500.1 | 1.3 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 216.2 | 215.4 | 215.2 | 13.2 | 13.2 | 13 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4682 | 1 | 49.6 | 80587.4 | 7600 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 15:25 | Normal | 498.4 | 506.5 | 503.9 | 498.2 | 1.6 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 216 | 216 | 215 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 5877 | 1 | 48.1 | 80587.8 | 7600 | 1.6 | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 15:30 | Normal | 506.6 | 499.7 | 499.4 | 502.8 | 1.5 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 215.8 | 215.2 | 214.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 60.01 | 60 | 60 | 5478 | 1 | 45.3 | 80588.3 | 7600 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 15:35 | Normal | 484.5 | 498.7 | 498.4 | 494.8 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2 | 215.2 | 214.4 | 213.4 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 60 | 60 | 60 | 3874 | 1 | 49.5 | 80588.7 | 7600 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 15:40 | Normal | 498.4 | 489.7 | 493.7 | 492.2 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 214.6 | 214.2 | 213.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2962 | 1 | 47.7 | 80589 | 7600 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 15:45 | Normal | 500.9 | 499.7 | 494.9 | 483.1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1 | 214.2 | 213.4 | 212.8 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 2022 | 1 | 48.2 | 80589.2 | 7600 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 15:50 | Normal | 493.6 | 485.6 | 500.1 | 491.5 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 214.2 | 213.6 | 213.2 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1975 | 1 | 48.8 | 80589.3 | 7600 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 15:55 | Normal | 495.6 | 473.5 | 497.2 | 460.5 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.9 | 214 | 213.4 | 212.2 | 5 | 5.1 | 5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1789 | 1 | 45.5 | 80589.5 | 7600 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 16:00 | Normal | 485.6 | 489.8 | 485 | 492.3 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.7 | 214.6 | 213.6 | 212.6 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 60 | 59.99 | 60 | 1504 | 1 | 49.3 | 80589.6 | 7600 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 16:05 | Normal | 486.5 | 489.6 | 509.1 | 502.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 214.2 | 214.2 | 213 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1421 | 1 | 46.7 | 80589.7 | 7600 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 16:10 | Normal | 491.6 | 508.8 | 520.2 | 473.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 214.8 | 214 | 213.8 | 3.1 | 3 | 2.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1098 | 1 | 49.2 | 80589.9 | 7600 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 16:15 | Normal | 496.6 | 500.6 | 506.2 | 507.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 215 | 214 | 213.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1136 | 1 | 45 | 80589.9 | 7600 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 16:20 | Normal | 485.5 | 500.5 | 494 | 504.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.8 | 215.6 | 214.8 | 214.8 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1709 | 1 | 48.6 | 80590.1 | 7601 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 16:25 | Normal | 495.7 | 507.5 | 484.8 | 506.5 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 216 | 215 | 214.6 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1707 | 1 | 49.7 | 80590.2 | 7601 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 16:30 | Normal | 496.5 | 492.7 | 489.9 | 494.3 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 216.2 | 215 | 214.2 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1553 | 1 | 46.2 | 80590.3 | 7601 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 16:35 | Normal | 510.5 | 482.4 | 509.1 | 502.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 216 | 215.6 | 215 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1312 | 1 | 48.9 | 80590.5 | 7601 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 16:40 | Normal | 507.5 | 498.7 | 489.8 | 505.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 216.4 | 215.4 | 215 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1201 | 1 | 49.9 | 80590.6 | 7601 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 16:45 | Normal | 460.5 | 514.6 | 514.1 | 499.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 217 | 215.6 | 215 | 3 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1041 | 1 | 47.7 | 80590.7 | 7601 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 16:50 | Normal | 409.6 | 470.7 | 496.1 | 517.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 216.6 | 215.4 | 215 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 877 | 1 | 49.5 | 80590.7 | 7601 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 16:55 | Normal | 426.7 | 497.8 | 487.1 | 508.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 216.6 | 216.4 | 214.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 719 | 1 | 46.2 | 80590.8 | 7601 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 17:00 | Normal | 481.4 | 466.6 | 489.2 | 479.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 216.8 | 216.6 | 215.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 635 | 1 | 48.9 | 80590.9 | 7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 17:05 | Normal | 455.3 | 498.6 | 493.1 | 501.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 217.6 | 216.6 | 216.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 570 | 1 | 50 | 80590.9 | 7601 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 17:10 | Normal | 477.4 | 512.6 | 507.6 | 514 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 217.8 | 216.6 | 216.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 546 | 1 | 48 | 80591 | 7601 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 17:15 | Normal | 438.5 | 507.5 | 482.9 | 514.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 217.8 | 216.8 | 215.8 | 2 | 2.1 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 634 | 1 | 49.6 | 80591 | 7601 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 17:20 | Normal | 490.5 | 499.6 | 483.8 | 475.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 217.6 | 216.8 | 215.8 | 2 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 656 | 1 | 46.7 | 80591.1 | 7602 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 17:25 | Normal | 395.7 | 497.7 | 496.2 | 489.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 217.4 | 216.6 | 216 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 477 | 1 | 49.1 | 80591.1 | 7602 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 17:30 | Normal | 199.8 | 498.6 | 478.5 | 449.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218 | 217.4 | 216.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 395 | 1 | 50 | 80591.1 | 7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 17:35 | Normal | 204.8 | 485.6 | 456.8 | 448.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 217.2 | 216.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 215 | 1 | 47.9 | 80591.2 | 7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 17:40 | Normal | 193.3 | 363.1 | 469.1 | 431.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 217.4 | 216.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.99 | 60 | 60 | 85 | 1 | 49.5 | 80591.2 | 7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 17:45 | Normal | 203 | 260.7 | 332.8 | 435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 216.6 | 216.2 | 1 | 1 | 1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 45 | 80591.2 | 7602 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 17:50 | Normal | 194.1 | 207.9 | 203.2 | 434.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 217.2 | 216.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 48.4 | 80591.2 | 7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 17:55 | Normal | 195.7 | 198.2 | 195.5 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217.6 | 216.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 49.6 | 80591.2 | 7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-02 18:00 | Normal | 201.3 | 200 | 196.8 | 194.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 217.4 | 216 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 47.8 | 80591.2 | 7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0