## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-20 05:47 | Wait | 585.5 | 585.8 | 566.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 219.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 26.6 | 24556 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 05:52 | Wait | 620.9 | 621.3 | 590.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.2 | 24556 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 05:57 | Normal | 200 | 572.4 | 550.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 221.6 | 220 | 219.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 669 | 1 | 32.6 | 24556.1 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:02 | Normal | 199.9 | 619.7 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 221.4 | 220.6 | 220 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 744 | 1 | 35.1 | 24556.1 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:07 | Normal | 200 | 596 | 545.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 221.8 | 220.2 | 220.6 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 720 | 1 | 36.6 | 24556.2 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:12 | Normal | 199.6 | 567.2 | 581.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 221.6 | 219.8 | 220 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 740 | 1 | 37.7 | 24556.2 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:17 | Normal | 199.8 | 598 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221.8 | 221 | 220.2 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 782 | 1 | 38.6 | 24556.3 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:22 | Normal | 247.8 | 598.1 | 583.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 219.2 | 217.6 | 217.6 | 2 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 997 | 1 | 39.4 | 24556.4 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:27 | Normal | 459.9 | 570.1 | 584.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 219 | 218 | 218 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 1416 | 1 | 40.1 | 24556.5 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:32 | Normal | 604.8 | 577 | 591.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1748 | 1 | 40.4 | 24556.6 | 1483 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:37 | Normal | 613.8 | 579.1 | 612.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 219.6 | 218.4 | 217.8 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 2134 | 1 | 40.9 | 24556.8 | 1483 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:42 | Normal | 629.5 | 597.1 | 582.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0 | 219.8 | 218.2 | 217.8 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2546 | 1 | 41.4 | 24557 | 1483 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:47 | Normal | 630.7 | 620 | 612.6 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218.2 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 60 | 60.04 | 60.02 | 2886 | 1 | 42 | 24557.2 | 1483 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:52 | Normal | 639.4 | 606.2 | 611.8 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 3261 | 1 | 42.5 | 24557.5 | 1483 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 06:57 | Normal | 665.9 | 599.9 | 628.6 | 0 | 1.8 | 2 | 1.3 | 0 | 220.2 | 218.6 | 218.4 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4132 | 1 | 42.9 | 24557.8 | 1483 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:02 | Normal | 652 | 616 | 625.5 | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 0 | 220 | 218.8 | 218.6 | 6.7 | 7 | 7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 4320 | 1 | 43.3 | 24558.1 | 1483 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:07 | Normal | 664.9 | 613.1 | 632.8 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 0 | 220 | 219.2 | 218.8 | 8.1 | 7.4 | 7.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4862 | 1 | 43.7 | 24558.5 | 1484 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:12 | Normal | 668.1 | 626.2 | 625.9 | 0 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 0 | 220.4 | 218.8 | 218.6 | 8.3 | 8.2 | 8.8 | 60 | 59.99 | 60 | 5321 | 1 | 44.1 | 24558.9 | 1484 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:17 | Normal | 667.2 | 619.1 | 639.6 | 0 | 3.5 | 3.1 | 1.9 | 0 | 220.4 | 219.8 | 219 | 10.4 | 9.6 | 10 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 6290 | 1 | 44.6 | 24559.4 | 1484 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:22 | Normal | 665 | 616 | 619.9 | 0 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0 | 216.4 | 215.2 | 215 | 9.1 | 8.4 | 8.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5517 | 1 | 45.1 | 24559.9 | 1484 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:27 | Normal | 668.1 | 631.9 | 625.3 | 0 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.2 | 9.3 | 9 | 9.3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 5716 | 1 | 45.5 | 24560.4 | 1484 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:32 | Normal | 665.1 | 638.1 | 635.5 | 0 | 3.1 | 2.9 | 2 | 0 | 218.4 | 217.4 | 217.4 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6047 | 1 | 46 | 24560.9 | 1484 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:37 | Normal | 665.1 | 618 | 631.6 | 0 | 3.5 | 3.3 | 2.1 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.8 | 10.3 | 10.2 | 10.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6616 | 1 | 46.5 | 24561.4 | 1484 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:42 | Normal | 675.3 | 639.3 | 632.7 | 0 | 4.1 | 3.7 | 2.5 | 0 | 219.2 | 218 | 217.6 | 12.4 | 12 | 11.7 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 7539 | 1 | 46.9 | 24562 | 1484 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:47 | Normal | 672.1 | 641.2 | 632.1 | 0 | 4.2 | 3.8 | 2.5 | 0 | 219.4 | 218.4 | 217.6 | 12.4 | 11.8 | 11.9 | 60.05 | 60.09 | 60.07 | 7725 | 1 | 47.4 | 24562.7 | 1484 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:52 | Normal | 673 | 642.2 | 628.7 | 0 | 4 | 3.6 | 2.5 | 0 | 219.2 | 217.2 | 217.4 | 12.1 | 11.7 | 11.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7498 | 1 | 47.9 | 24563.3 | 1484 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 07:57 | Normal | 666 | 642 | 631.5 | 0 | 4.1 | 3.8 | 2.5 | 0 | 219 | 218 | 217.6 | 12.3 | 11.8 | 12.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7624 | 1 | 48.4 | 24563.9 | 1484 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:02 | Normal | 667.1 | 643.2 | 628.8 | 0 | 4.5 | 4.1 | 2.8 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218 | 13.1 | 13.2 | 12.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8244 | 1 | 48.8 | 24564.6 | 1484 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:07 | Normal | 670.1 | 620.1 | 629.7 | 0 | 5.3 | 4.8 | 3.1 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218.2 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9005 | 1 | 49.4 | 24565.3 | 1485 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:12 | Normal | 667.9 | 623.5 | 627 | 0 | 5.3 | 4.7 | 3.2 | 0 | 219.6 | 218 | 218.2 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 8977 | 1 | 49.9 | 24566 | 1485 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:17 | Normal | 672 | 621 | 627.5 | 0 | 7.2 | 6.3 | 4.1 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218.2 | 19.2 | 19 | 18.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11692 | 1 | 47.4 | 24566.9 | 1485 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:22 | Normal | 667.1 | 626.1 | 632.4 | 0 | 8.2 | 7.1 | 4.5 | 0 | 220.2 | 218.4 | 218.8 | 21.3 | 21.3 | 21 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 13179 | 1 | 49.4 | 24567.9 | 1485 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:27 | Normal | 666.7 | 625.3 | 629.7 | 0 | 8.6 | 7.5 | 4.6 | 0 | 220.6 | 219.2 | 219 | 22.1 | 21.7 | 22.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13823 | 1 | 47.1 | 24569 | 1485 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:32 | Normal | 660.2 | 616.3 | 624.4 | 0 | 8 | 7.1 | 4.4 | 0 | 220.2 | 218.8 | 218.6 | 20.8 | 20.6 | 20.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 12928 | 1 | 49.8 | 24570.1 | 1485 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.4 | 1.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:37 | Normal | 660.2 | 614 | 626.7 | 0 | 8.6 | 7.5 | 4.6 | 0 | 220.4 | 218.8 | 218.2 | 21.8 | 22.2 | 22.5 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 13501 | 1 | 48.4 | 24571.2 | 1485 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:42 | Normal | 663.5 | 624.1 | 628.3 | 0 | 9.1 | 8.3 | 5 | 0 | 220 | 219.2 | 219 | 23.3 | 23.5 | 23.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14657 | 1 | 46.2 | 24572.4 | 1485 | 3 | 3.1 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:47 | Normal | 658.1 | 619.1 | 625.3 | 0 | 9.2 | 8.3 | 5.1 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219 | 23.5 | 23.5 | 24.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 14662 | 1 | 49.8 | 24573.6 | 1485 | 3 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.3 | 2.9 | 1.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:52 | Normal | 657.3 | 617.9 | 622.1 | 0 | 9 | 8.1 | 5 | 0 | 220.4 | 219 | 219 | 22.8 | 22.7 | 23.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 14471 | 1 | 48.8 | 24574.9 | 1485 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 08:57 | Normal | 656.1 | 616.2 | 617.7 | 0 | 8 | 7.1 | 4.5 | 0 | 220 | 217.8 | 218.8 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 12853 | 1 | 47.5 | 24576 | 1485 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:02 | Normal | 651.2 | 616.6 | 622.4 | 0 | 7.1 | 6.6 | 4.1 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.6 | 18.8 | 19.1 | 18.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 11794 | 1 | 45.7 | 24577 | 1485 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:07 | Normal | 652.9 | 610.9 | 615.6 | 0 | 7.5 | 6.9 | 4.3 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12215 | 1 | 50 | 24578 | 1486 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:12 | Normal | 655.3 | 613.3 | 614.9 | 0 | 9.7 | 8.8 | 5.5 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.8 | 24.8 | 25 | 25.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 15691 | 1 | 49.4 | 24579.2 | 1486 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3 | 2.3 | 3 | 1.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:17 | Normal | 649.9 | 609.9 | 608.7 | 0 | 5.9 | 5.6 | 3.5 | 0 | 219.4 | 217.8 | 218.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10091 | 1 | 48.6 | 24580.3 | 1486 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:22 | Normal | 656.9 | 616 | 615.7 | 0 | 6.2 | 6 | 3.7 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218 | 17.3 | 17.2 | 16.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10498 | 1 | 47.7 | 24581.1 | 1486 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:27 | Normal | 658.2 | 613.1 | 616 | 0 | 7.4 | 7 | 4.3 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.2 | 19.9 | 19.6 | 20.3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 12408 | 1 | 46.3 | 24582.1 | 1486 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:32 | Normal | 661.7 | 615.3 | 617 | 0 | 11.1 | 9.6 | 6.1 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219 | 28.1 | 27.8 | 27.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17101 | 1 | 45.5 | 24583.4 | 1486 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:37 | Normal | 652.5 | 612.3 | 618.9 | 0 | 9.1 | 8.6 | 5.2 | 0 | 220 | 219.2 | 218.8 | 23.8 | 23.4 | 24.2 | 60 | 59.97 | 59.97 | 15003 | 1 | 50 | 24584.7 | 1486 | 3 | 3.2 | 2.8 | 3 | 3 | 2.3 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:42 | Normal | 654.4 | 617.1 | 617.6 | 0 | 9.5 | 8.6 | 5.3 | 0 | 220.2 | 218.6 | 218.8 | 24.6 | 24.1 | 24.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 15169 | 1 | 49.6 | 24585.9 | 1486 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:47 | Normal | 653.4 | 633.2 | 615.7 | 0 | 10.5 | 8.8 | 5.9 | 0 | 220.2 | 219 | 219 | 26.9 | 26.2 | 26.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 16375 | 1 | 49 | 24587.3 | 1486 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:52 | Normal | 655.6 | 614 | 618.2 | 0 | 13.8 | 11.7 | 7.5 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.4 | 33.6 | 33.1 | 33.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 21247 | 1 | 48.6 | 24588.8 | 1486 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 4 | 3.3 | 4.5 | 2.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 09:57 | Normal | 649 | 604.1 | 557 | 0 | 16.6 | 14 | 10.6 | 0 | 221.6 | 220 | 220.2 | 40.5 | 40 | 40.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 24918 | 1 | 48.1 | 24590.8 | 1486 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4 | 5.8 | 4.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:02 | Normal | 632.9 | 595 | 549.5 | 0 | 26.3 | 21.3 | 15.4 | 0 | 222.6 | 222 | 221.6 | 58.5 | 58.8 | 58.9 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 37594 | 1 | 47.8 | 24593.2 | 1486 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | 6.1 | 8.6 | 6.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:07 | Normal | 627.3 | 594.7 | 542.6 | 0 | 14.8 | 12.8 | 8.6 | 0 | 221.6 | 220.4 | 220.6 | 34.4 | 34 | 34.5 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 22274 | 1 | 48.1 | 24595.7 | 1487 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 3.5 | 4.8 | 3.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:12 | Normal | 626.8 | 596.1 | 537.7 | 0 | 15.6 | 13 | 9.4 | 0 | 221.6 | 220.6 | 220.4 | 35.9 | 36.1 | 36.4 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 22701 | 1 | 48.6 | 24597.7 | 1487 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 3.7 | 5.1 | 3.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:17 | Normal | 621.1 | 598.1 | 513.7 | 0 | 17.4 | 14.7 | 11.8 | 0 | 221.2 | 220.4 | 219.8 | 40.4 | 40.7 | 40.8 | 60.01 | 60 | 60 | 25413 | 1 | 49.2 | 24599.8 | 1487 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 4.2 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:22 | Normal | 603 | 588.4 | 615.7 | 0 | 16.6 | 13 | 10.5 | 0 | 221.2 | 220.2 | 219.2 | 38.6 | 38.6 | 39.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21353 | 1 | 49.7 | 24601.5 | 1487 | 5.4 | 5.3 | 5 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 6 | 4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:27 | Normal | 636 | 620.1 | 587.5 | 0 | 10.2 | 8.5 | 6 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219 | 24.8 | 25 | 25.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 16376 | 1 | 49.2 | 24603.9 | 1487 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3 | 2.4 | 3.4 | 2.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:32 | Normal | 617.5 | 595.6 | 586.7 | 0 | 6.9 | 5.8 | 4.2 | 0 | 218.8 | 217.2 | 217.4 | 17.7 | 17.4 | 17.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 10458 | 1 | 49.9 | 24605 | 1487 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:37 | Normal | 640.9 | 618.4 | 578.9 | 0 | 11.6 | 9.5 | 7.6 | 0 | 220.4 | 219.8 | 219.4 | 29.4 | 29.2 | 29 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 16000 | 1 | 48.5 | 24606.2 | 1487 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 4 | 2.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:42 | Normal | 625.8 | 640.1 | 608.4 | 0 | 21.7 | 15.9 | 12.7 | 0 | 222 | 220 | 221 | 48.4 | 48.5 | 49.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 31632 | 1 | 46.2 | 24607.7 | 1487 | 7.3 | 7.4 | 7 | 5.6 | 5.4 | 4.7 | 7 | 5.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:47 | Normal | 619.1 | 676.7 | 597.2 | 0 | 27.5 | 19.1 | 13.6 | 0 | 223 | 221.4 | 221.6 | 57.2 | 56.8 | 57.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 34379 | 1 | 45.2 | 24610.1 | 1487 | 9.3 | 9.4 | 8.5 | 6.5 | 6.7 | 5.6 | 6.8 | 6.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:52 | Normal | 636.5 | 598.3 | 590.7 | 0 | 34 | 26.4 | 22.4 | 0 | 224.2 | 223 | 223 | 76.5 | 76 | 75.9 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 48267 | 1 | 41.7 | 24612.6 | 1487 | 11.4 | 11.4 | 11 | 9.1 | 8.6 | 8.1 | 11.8 | 10.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 10:57 | Normal | 618.2 | 533.4 | 556.9 | 0 | 15.1 | 13 | 17.1 | 0 | 221.8 | 221.4 | 220.6 | 41 | 40.8 | 40.6 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 22746 | 1 | 42.2 | 24615.6 | 1487 | 5 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 8.1 | 8.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:02 | Normal | 625.5 | 619.8 | 577.4 | 0 | 13 | 9.6 | 7.6 | 0 | 220.6 | 219 | 219.2 | 29.5 | 29.6 | 29.9 | 60 | 59.99 | 60 | 19226 | 1 | 42.6 | 24617.6 | 1487 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 4.1 | 2.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:07 | Normal | 625.7 | 584.3 | 589.8 | 0 | 10.1 | 8.8 | 6.1 | 0 | 220 | 218.6 | 219.2 | 24.8 | 24.6 | 24.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14729 | 1 | 46.1 | 24618.7 | 1488 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:12 | Normal | 645.8 | 620.5 | 590 | 0 | 24.3 | 20.3 | 14.1 | 0 | 221.8 | 221 | 221.6 | 55.8 | 55 | 55.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 38113 | 1 | 44.2 | 24620.8 | 1488 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 7.2 | 7.1 | 6 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:17 | Normal | 627.9 | 585.6 | 594 | 0 | 20.8 | 17.7 | 12.3 | 0 | 221.2 | 220 | 220 | 48 | 48.1 | 48.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 30641 | 1 | 42.4 | 24622.9 | 1488 | 7.2 | 7 | 6.5 | 6 | 6.1 | 5.3 | 6.2 | 5.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:22 | Normal | 617.2 | 589.4 | 572.4 | 0 | 19.6 | 16.9 | 12.1 | 0 | 221.6 | 220.6 | 220.2 | 45.3 | 44.9 | 45 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 28418 | 1 | 42.5 | 24625.6 | 1488 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 5 | 6.7 | 5.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:27 | Normal | 646.9 | 576.2 | 529.8 | 0 | 14.6 | 13.9 | 10.1 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.4 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 21269 | 1 | 42.7 | 24627.4 | 1488 | 4.8 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:32 | Normal | 629.7 | 594.4 | 536.8 | 0 | 13.2 | 11.2 | 8.3 | 0 | 219.8 | 219.2 | 219.2 | 31.5 | 31.3 | 31.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 19094 | 1 | 44.8 | 24629.1 | 1488 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4 | 3.9 | 3.1 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:37 | Normal | 633.9 | 600.2 | 542.5 | 0 | 14.2 | 12.4 | 8.6 | 0 | 220.4 | 218.6 | 219.4 | 33.4 | 33.7 | 33.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21931 | 1 | 45.4 | 24630.9 | 1488 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:42 | Normal | 632.8 | 596.2 | 542.3 | 0 | 12.3 | 11.1 | 7.5 | 0 | 220.2 | 219.4 | 219 | 29.8 | 29.4 | 29.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 19036 | 1 | 46.1 | 24632.7 | 1488 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.1 | 4 | 3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:47 | Normal | 633.5 | 588.2 | 595.5 | 0 | 8.2 | 7.5 | 4.8 | 0 | 219 | 218.4 | 217.4 | 20.9 | 20.5 | 20.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 13067 | 1 | 47.6 | 24634.1 | 1488 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:52 | Normal | 642.4 | 611.1 | 612.8 | 0 | 12.8 | 11.3 | 7.3 | 0 | 220.2 | 219 | 219 | 31.4 | 31.2 | 31.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 19526 | 1 | 48.6 | 24635.3 | 1488 | 4.1 | 4.4 | 4 | 4 | 4 | 3.2 | 4 | 2.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 11:57 | Normal | 639.8 | 608.1 | 596.8 | 0 | 11.3 | 10.3 | 6.8 | 0 | 219.8 | 218.2 | 219 | 28.3 | 28.1 | 28.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 17407 | 1 | 49.3 | 24636.9 | 1488 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 3.6 | 2.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:02 | Normal | 655 | 631.4 | 611 | 0 | 16 | 13.9 | 9 | 0 | 220.6 | 220.2 | 219.2 | 37.2 | 37.9 | 37.9 | 60 | 60 | 60 | 24690 | 1 | 50 | 24638.6 | 1488 | 5.3 | 5.4 | 5 | 5 | 4.8 | 3.9 | 4.9 | 3.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:07 | Normal | 638.6 | 602.8 | 599.2 | 0 | 12.5 | 11.3 | 7 | 0 | 220 | 218.8 | 218.8 | 30.3 | 30.5 | 30.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 19040 | 1 | 47 | 24640.3 | 1489 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4 | 3.9 | 3.2 | 3.8 | 2.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:12 | Normal | 635.6 | 612.5 | 598.6 | 0 | 12.3 | 10.6 | 7.3 | 0 | 219.8 | 218.2 | 218.8 | 30 | 30 | 30.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 18901 | 1 | 45.1 | 24641.9 | 1489 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:17 | Normal | 634.6 | 620.1 | 600.6 | 0 | 12.3 | 10.8 | 7 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218.4 | 29.9 | 30.1 | 30.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18952 | 1 | 46.4 | 24643.6 | 1489 | 4 | 4.2 | 3.9 | 4 | 3.7 | 2.9 | 3.9 | 2.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:22 | Normal | 638.7 | 597.2 | 601.7 | 0 | 14.8 | 13.6 | 8.8 | 0 | 220 | 219.4 | 219 | 36.4 | 36 | 36.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 23309 | 1 | 47.5 | 24645.3 | 1489 | 4.9 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 3.9 | 4.8 | 3.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:27 | Normal | 635.2 | 596.8 | 600.2 | 0 | 11.4 | 10.5 | 6.5 | 0 | 219.6 | 217.6 | 218.4 | 28.1 | 28.2 | 28.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 17811 | 1 | 48.4 | 24647 | 1489 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 2.9 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:32 | Normal | 630.2 | 603.1 | 606.5 | 0 | 7.4 | 7.3 | 4.2 | 0 | 218.4 | 217.6 | 217 | 19.6 | 19.1 | 19.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 12257 | 1 | 49.2 | 24648.3 | 1489 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:37 | Normal | 645.3 | 602 | 607.8 | 0 | 7.6 | 6.7 | 4.3 | 0 | 218.4 | 216.8 | 217 | 19.7 | 19.1 | 19.4 | 60 | 60.02 | 60 | 11888 | 1 | 49.9 | 24649.2 | 1489 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:42 | Normal | 643.4 | 620 | 602.6 | 0 | 10.6 | 9.3 | 6.3 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218.6 | 27 | 27 | 26.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 16895 | 1 | 48.1 | 24650.5 | 1489 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:47 | Normal | 638 | 615.7 | 603 | 0 | 8 | 7.1 | 4.7 | 0 | 219 | 218.8 | 217.8 | 20.5 | 20.4 | 20.6 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 12575 | 1 | 45.7 | 24651.9 | 1489 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:52 | Normal | 578.4 | 557.1 | 540 | 0 | 6.1 | 5.3 | 3.7 | 0 | 218 | 216.4 | 217.2 | 14.6 | 14.2 | 14.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9265 | 1 | 45.7 | 24653.2 | 1489 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 12:57 | Normal | 653.7 | 626.9 | 603 | 0 | 9.6 | 8.3 | 5.8 | 0 | 219 | 217.6 | 218 | 24.9 | 24.3 | 25 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14698 | 1 | 45.7 | 24654 | 1489 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 2.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:02 | Normal | 619 | 584.3 | 601.8 | 0 | 12.5 | 10.6 | 7.3 | 0 | 219.8 | 219.2 | 219 | 30 | 29.7 | 29.5 | 60 | 60.02 | 60.03 | 17822 | 1 | 46.8 | 24655.8 | 1489 | 4 | 4.2 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:07 | Normal | 621.6 | 633.2 | 593.3 | 0 | 18.1 | 14.1 | 10.8 | 0 | 221 | 220.2 | 220.2 | 42.5 | 42.1 | 41.9 | 60 | 60 | 59.98 | 27902 | 1 | 48 | 24657.5 | 1490 | 5.8 | 6 | 5.7 | 5 | 4.7 | 3.8 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:12 | Normal | 621.2 | 605.8 | 594.5 | 0 | 10.5 | 9.2 | 6.3 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219 | 25.8 | 26 | 25.9 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 16088 | 1 | 47.5 | 24660.1 | 1490 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:17 | Normal | 623.5 | 594 | 584.6 | 0 | 7.3 | 6.6 | 4.4 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 11560 | 1 | 48.5 | 24661.6 | 1490 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:22 | Normal | 630.1 | 598 | 594.6 | 0 | 10 | 8.9 | 6.2 | 0 | 219 | 218.2 | 218 | 25 | 25.1 | 25.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 15487 | 1 | 49.3 | 24662.7 | 1490 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:27 | Normal | 532.8 | 637.6 | 604.8 | 0 | 24.7 | 16.6 | 7.6 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.2 | 45.9 | 45.6 | 46.2 | 60.05 | 60.02 | 60 | 19223 | 1 | 50.1 | 24664 | 1490 | 8 | 8.3 | 7.9 | 5.5 | 5.7 | 5 | 4 | 3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:32 | Normal | 631.5 | 606.1 | 594.5 | 0 | 8.6 | 7.6 | 5.1 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.8 | 21.7 | 21.5 | 21.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 13829 | 1 | 46.8 | 24665.6 | 1490 | 2.9 | 3 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:37 | Normal | 630.5 | 605.2 | 598.5 | 0 | 4.7 | 4.2 | 2.9 | 0 | 217.2 | 215.8 | 216 | 13.2 | 12.8 | 12.8 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 8450 | 1 | 44.8 | 24666.6 | 1490 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:42 | Normal | 634.3 | 599.1 | 593.5 | 0 | 5.3 | 5 | 3.5 | 0 | 217.4 | 216.2 | 216 | 15 | 14.4 | 14.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8952 | 1 | 46.6 | 24667.2 | 1490 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:47 | Normal | 643.3 | 601.2 | 599.6 | 0 | 5.4 | 5.5 | 3.3 | 0 | 217.8 | 217.2 | 216.4 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 60 | 59.98 | 60.02 | 9384 | 1 | 47.5 | 24668.3 | 1490 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:52 | Normal | 632.3 | 600.2 | 608.8 | 0 | 5.7 | 5.5 | 3.3 | 0 | 217.2 | 217.2 | 216 | 15.3 | 15.1 | 15.5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 9594 | 1 | 48.2 | 24669.1 | 1490 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 13:57 | Normal | 641.1 | 620.2 | 604.8 | 0 | 4.1 | 3.8 | 2.3 | 0 | 216.8 | 215.6 | 216 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7327 | 1 | 48.7 | 24669.8 | 1490 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:02 | Normal | 644.8 | 590.8 | 602.6 | 0 | 3.8 | 3.5 | 2.4 | 0 | 216.8 | 215.6 | 215 | 11 | 11.1 | 11.2 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 6862 | 1 | 49 | 24670.4 | 1490 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:07 | Normal | 646.1 | 598.2 | 603.9 | 0 | 4.1 | 3.8 | 2.6 | 0 | 217 | 215.8 | 214.8 | 12.1 | 11.7 | 11.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 7416 | 1 | 49.2 | 24671 | 1491 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:12 | Normal | 653.8 | 616.8 | 624.2 | 0 | 7.4 | 6.5 | 4.5 | 0 | 217.8 | 217.2 | 216.6 | 19.9 | 19.3 | 19.5 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 11923 | 1 | 49.4 | 24671.8 | 1491 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:17 | Normal | 644.4 | 617.2 | 612.8 | 0 | 6.5 | 6 | 4.1 | 0 | 217.8 | 216.6 | 216.8 | 17.5 | 17.4 | 18 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10883 | 1 | 49.5 | 24672.8 | 1491 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 1.7 | 2 | 1.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:22 | Normal | 650.8 | 622.8 | 609.4 | 0 | 6.7 | 6.3 | 4.1 | 0 | 218 | 216.8 | 217.4 | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11376 | 1 | 49.6 | 24673.8 | 1491 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2 | 1.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:27 | Normal | 647 | 603 | 617.4 | 0 | 6 | 5.7 | 3.8 | 0 | 218.2 | 217 | 217 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10311 | 1 | 49.8 | 24674.7 | 1491 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:32 | Normal | 615.8 | 614.1 | 632.6 | 0 | 7.8 | 7.1 | 4.5 | 0 | 218.4 | 217.2 | 217 | 19.9 | 20 | 20.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 12022 | 1 | 50.1 | 24675.6 | 1491 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:37 | Normal | 642.2 | 600 | 620.1 | 0 | 4 | 4 | 2.6 | 0 | 217.2 | 215.4 | 215.4 | 11.8 | 11.5 | 12.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7546 | 1 | 47.4 | 24676.6 | 1491 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:42 | Normal | 641 | 601 | 614.4 | 0 | 3.9 | 3.8 | 2.6 | 0 | 217 | 215.6 | 215.6 | 11.9 | 11.4 | 11.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7387 | 1 | 45.4 | 24677.5 | 1491 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:47 | Normal | 640 | 605.9 | 607.3 | 0 | 4.3 | 4.2 | 2.8 | 0 | 216.8 | 216 | 215.6 | 12.5 | 12.3 | 13 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7932 | 1 | 45.3 | 24678.1 | 1491 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:52 | Normal | 649.9 | 609 | 586.5 | 0 | 4.2 | 4.1 | 3 | 0 | 216.8 | 215.6 | 215.2 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 7925 | 1 | 46.1 | 24678.9 | 1491 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 14:57 | Normal | 651 | 608.1 | 620.7 | 0 | 3.9 | 3.8 | 2.5 | 0 | 216.8 | 215.6 | 215.4 | 12 | 11.7 | 11.5 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 7554 | 1 | 46.6 | 24679.5 | 1491 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:02 | Normal | 644.2 | 612.2 | 614.4 | 0 | 3.8 | 3.5 | 2.5 | 0 | 219 | 217.8 | 217.4 | 11.2 | 10.8 | 11.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7060 | 1 | 47 | 24680.1 | 1491 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:07 | Normal | 651.1 | 618 | 613.5 | 0 | 3.9 | 3.6 | 2.5 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.6 | 11.8 | 11.7 | 11.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 7207 | 1 | 47.2 | 24680.7 | 1492 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:12 | Normal | 653.3 | 586.4 | 626.8 | 0 | 4.8 | 4.6 | 3.1 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218.4 | 13.8 | 13.3 | 13.8 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 8355 | 1 | 47.4 | 24681.5 | 1492 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:17 | Normal | 646 | 623 | 614.4 | 0 | 4.3 | 4 | 2.7 | 0 | 219 | 217.8 | 217.4 | 12.4 | 12.4 | 12.7 | 60.06 | 60 | 60.03 | 7977 | 1 | 47.5 | 24682.3 | 1492 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:22 | Normal | 649 | 619 | 635.7 | 0 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218 | 17.5 | 17 | 17.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10611 | 1 | 47.7 | 24683 | 1492 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:27 | Normal | 651 | 608.2 | 615.7 | 0 | 4.8 | 4.6 | 3 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.2 | 13.8 | 13.3 | 13.7 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 8902 | 1 | 47.7 | 24683.9 | 1492 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:32 | Normal | 648.9 | 604.9 | 614.4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 2.3 | 0 | 218.8 | 217.2 | 217.2 | 11.2 | 10.7 | 10.9 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 6723 | 1 | 47.8 | 24684.4 | 1492 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:37 | Normal | 643.9 | 614 | 613.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 0 | 218.6 | 217.4 | 217.2 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 6491 | 1 | 47.9 | 24685 | 1492 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:42 | Normal | 652.3 | 617.2 | 640.9 | 0 | 5.2 | 5.5 | 3.3 | 0 | 219 | 218.2 | 217.4 | 15.6 | 15.6 | 15.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 9514 | 1 | 47.9 | 24685.7 | 1492 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:47 | Normal | 650.2 | 612.3 | 630.8 | 0 | 4.1 | 4.1 | 2.6 | 0 | 219 | 217.4 | 217.8 | 12.5 | 12.1 | 12.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 7870 | 1 | 47.9 | 24686.4 | 1492 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:52 | Normal | 647.7 | 605.7 | 588.3 | 0 | 2.8 | 3 | 2 | 0 | 218 | 216.2 | 216.4 | 9.4 | 8.9 | 9.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5823 | 1 | 47.8 | 24687 | 1492 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 15:57 | Normal | 646.3 | 605.3 | 599.7 | 0 | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 0 | 218.4 | 217 | 216.8 | 10 | 10 | 9.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6181 | 1 | 47.7 | 24687.5 | 1492 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:02 | Normal | 654 | 608.1 | 618.7 | 0 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 0 | 218.6 | 217.2 | 217.2 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 60.04 | 60 | 60.02 | 7341 | 1 | 47.5 | 24688 | 1492 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:07 | Normal | 653.1 | 613.1 | 621.8 | 0 | 3.4 | 3.4 | 2.3 | 0 | 218.2 | 217.4 | 216.8 | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6779 | 1 | 47 | 24688.7 | 1493 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:12 | Normal | 643.9 | 613.3 | 605.3 | 0 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 0 | 218 | 217.4 | 216.4 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 60 | 60 | 59.99 | 5442 | 1 | 46.5 | 24689.2 | 1493 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:17 | Normal | 632.1 | 599 | 578.8 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0 | 216.8 | 215.6 | 215.4 | 5 | 4.8 | 5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3132 | 1 | 45.7 | 24689.5 | 1493 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:22 | Normal | 577.5 | 551.1 | 570.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 217 | 215.8 | 215.6 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 60 | 59.99 | 60 | 2031 | 1 | 45.5 | 24689.7 | 1493 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:27 | Normal | 526.9 | 579.1 | 653.9 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 218 | 216.4 | 216.4 | 5 | 5.1 | 5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3300 | 1 | 49.6 | 24689.9 | 1493 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:32 | Normal | 623.8 | 600.2 | 631.8 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 0 | 217.8 | 216.8 | 215.8 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3412 | 1 | 49.7 | 24690.2 | 1493 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:37 | Normal | 655.2 | 610.2 | 611.7 | 0 | 1.1 | 2 | 1.4 | 0 | 217.8 | 216.6 | 216.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3914 | 1 | 49 | 24690.5 | 1493 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:42 | Normal | 627.9 | 614.2 | 619.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 217.4 | 216.2 | 216 | 4.8 | 5 | 5 | 60.01 | 60 | 60 | 3066 | 1 | 48.4 | 24690.7 | 1493 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:47 | Normal | 623.4 | 602.8 | 612.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0 | 217.2 | 216 | 215.4 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3067 | 1 | 47.2 | 24691 | 1493 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:52 | Normal | 601 | 594.4 | 599.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0 | 216.8 | 215.8 | 215 | 4.5 | 4.1 | 4.8 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 2754 | 1 | 45.4 | 24691.2 | 1493 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 16:57 | Normal | 558.6 | 604.1 | 586.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 216.6 | 215.6 | 214.8 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2363 | 1 | 49.9 | 24691.5 | 1493 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 17:02 | Normal | 568.5 | 529.7 | 577.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 216.8 | 215.4 | 215 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1710 | 1 | 49 | 24691.6 | 1493 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 17:07 | Normal | 557 | 516.3 | 575.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 216.4 | 216 | 215.2 | 2 | 2 | 2.5 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 1322 | 1 | 47.7 | 24691.8 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 17:12 | Normal | 635 | 539.1 | 550 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 216.6 | 214.6 | 215.2 | 2 | 1.4 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1057 | 1 | 44.8 | 24691.9 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 17:17 | Normal | 199.6 | 543.3 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.8 | 215 | 215.2 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 665 | 1 | 49.6 | 24691.9 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 17:22 | Normal | 200 | 534 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 215.6 | 215.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 584 | 1 | 48.3 | 24692 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 17:27 | Normal | 199.6 | 490.5 | 550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 215.8 | 215.2 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 531 | 1 | 45.6 | 24692 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 17:32 | Normal | 202.8 | 194.8 | 529.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 215 | 214.8 | 1.3 | 1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 490 | 1 | 49.4 | 24692.1 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 17:37 | Normal | 214.1 | 517.5 | 492.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 214.4 | 214.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 484 | 1 | 47.6 | 24692.1 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 17:42 | Normal | 196.9 | 210.2 | 393.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 214.2 | 214.6 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 473 | 1 | 49.9 | 24692.1 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 17:47 | Normal | 201.3 | 198.3 | 253.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 213.6 | 213.4 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 468 | 1 | 48.3 | 24692.2 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-04-20 17:52 | Normal | 198.4 | 166.2 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 213.4 | 214.2 | 1 | 0.8 | 1.3 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 468 | 1 | 50 | 24692.2 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0